- 半自动半逆流离心萃取系统技术要求

1. 概述

本设备适用于含有多种阳离子溶液中的元素的分离提纯。

2. 主要技术指标

- 功率：370W；

- 最大转速：1500转/分钟；

- 容量：100毫升；

- *萃取Sr时间6-8分钟；

- *残夜中目标产品的含量不超过0.1ppm。

3 资料

3.1提供操作手册、设备组装图、电器线路图、主要外购件的使用维修说明书及其他必要的技术资料。

4．安装、调试验收及培训等

4.1卖方在用户指定地点负责安装和调试，买方配合。

4.2设备验收：

4.2.1验收标准：按照双方签署的技术协议及相关标准进行。

4.2.2终验收：分别在卖方和买方现场进行，设备安装调试完毕后，双方人员共同对设备的各项功能进行验证，验证合格后双方签署最终验收报告。

4.3培训：在设备安装现场进行培训，卖方对培训效果负责。培训内容包括设备的构造、原理，工艺调整、参数设定，操作规程，紧急事故处理，电控系统的使用，备维护、保养、注意事项，常见故障及排除，易损件的更换等。

5．技术服务和质量保证

5.1 保修期限：一年，保修期自最终验收合格之日起计算。

5.2设备保修期过后，能长期提供广泛优惠的技术支持及设备备件供应。

5.3 交货期：7个月

6.  安装配套条件

6.1电源：380V，50Hz，甲方负责接电至乙方的设备总开关。

6.2卖方应在投标文件中明确水、电、气等配套条件要求。