采购需求

一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

（一）采购标的需实现的功能或者目标

本次招标采购是为中国医学科学院肿瘤医院/国家癌症中心配置基本设备，投标人应根据招标文件所提出的设备技术规格和服务要求，综合考虑设备的适用性，选择需要最佳性能价格比的设备前来投标。投标人应以技术先进的设备、优良的服务和优惠的价格，充分显示自己的竞争实力。

（二）为落实政府采购政策需满足的要求

- 促进中小企业发展政策：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定，本项目投标人为小型或微型企业且所投产品为小型或微型企业生产的，投标人应出具招标文件要求的《中小企业声明函》给予证明，否则评标时不予认可。投标人应对提交的中小企业声明函的真实性负责，提交的中小企业声明函不真实的，应承担相应的法律责任。

- 监狱企业扶持政策：投标人如为监狱企业将视同为小型或微型企业，且所投产品为小型或微型企业生产的，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。投标人应对提交的属于监狱企业的证明文件的真实性负责，提交的监狱企业的证明文件不真实的，应承担相应的法律责任。

- 促进残疾人就业政府采购政策：根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加本项目政府采购活动时，投标人应出具招标文件要求的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性承担法律责任。中标、成交供应商为残疾人福利性单位的，采购代理机构将随中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。残疾人福利性单位视同小型、微型企业。不重复享受政策。

- 鼓励节能政策：投标人所投产品如属于财政部、国家发展改革委发布的最新一期的《节能产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《节能产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

- 鼓励环保政策：投标人所投产品如属于财政部、环境保护部发布的最新一期的《环境标志产品政府采购清单》中的产品，投标人需提供证明材料。《环境标志产品政府采购清单》可以在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov.cn/）上查阅下载。

二、采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

★1. 投标产品属于医疗器械的，应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械注册管理办法》，办理医疗器械注册证或者办理备案，投标人须提供医疗器械注册证复印件或备案凭证。

★2.投标产品属于医疗器械的，中华人民共和国境内制造商应按国家食品药品监督管理总局颁发的《医疗器械生产监督管理办法》，办理医疗器械生产许可证或者办理备案，投标人须提供医疗器械生产许可证复印件或备案凭证。

★3.	投标产品及制造商应符合国家有关部门规定的相应技术、计量、节能、安全和环保法规及标准，如国家有关部门对投标产品或其制造商有强制性规定或要求的，投标产品或其制造商必须符合相应规定或要求，投标人须提供相关证明文件的复印件。

三、采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点：

（一）采购标的的数量

| 包号 | 品目号 | 采购标的名称 | 数量（套） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 实时荧光定量PCR系统 | 2 |

（二）采购项目交付或者实施的时间和地点

- 采购项目（标的）交付的时间：合同签约后90日。

- 采购项目（标的）交付的地点：中国医学科学院肿瘤医院/国家癌症中心指定地点。

四、采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求

（一）采购标的需满足的服务标准、效率要求

- 投标人应有能力做好售后服务工作和提供技术保障，其产品需要在中国境内有生产厂家办事处及专业维修中心负责专业的售后服务及维修，有充足的零件储备和能力相当的技术服务人员，应保证不少于10年的备件供应（包括但不限于产品零配件、计算机零配件），售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。提供存放备件的地点，存放备件的数量及金额。投标人应提供有关其产品专业的售后服务（维修站）的信息，包括售后服务机构名称、建立时间、工程师的数量、联系人和联系方式，说明投标人与该售后服务（维修站）的关系并附上相关的证明文件，如合作协议等，并以售后服务承诺的形式，提供买方能在本项目下得到的有效的售后服务。投标人发运货物时，每台设备要提供一整套中文的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。如果采购人确认投标人提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人需保证在收到采购人通知后3天内将这些资料免费寄给采购人。

- 投标人应保证发运货物时，每台设备要提供一整套的技术资料，包括安装、操作手册、使用说明、维修保养手册、电路图、零配件清单等，这些资料费应包括在投标报价内。

- 如果买方确认卖方提供的技术资料不完整或在运输过程中丢失，投标人应保证将在收到买方通知后3天内将这些资料免费寄给买方。

- 投标人应保证在接到买方通知的7日内，自付费用在买方指定所在地对设备进行安装、调试和试运行，直到该产品的技术指标完全符合合同要求，同时完成招标文件参数所遗漏的各项功能。投标人技术人员的费用，如：差旅费、住宿费等应计入投标报价。投标人安装人员应自备必要的专用工具、量具及调试用的材料等。

- 投标人应保证负责投标货物质量保证期内的免费维修和配件供应，投标人的售后服务维修机构应备有所购货物及时维修所需的关键零部件。

- 投标人应保证在质量保证期内提供投标产品系统软件和相应数据库资料的免费升级。

- 投标人投标时需提供主要部件的使用寿命、各种零配件（易损件）清单及供应价格。

- 在合同执行期和质量保证期内投标人应保证设备≥95%开机率。投标人应保证在收到要求提供维修服务的通知后4小时内给予反馈，到现场时间为8小时以内，48小时内排除故障，延误时间顺延保修期；如不能按甲方要求的时间予以修复，乙方应免费提供同类备用机；保修期结束后,到达现场时间同前。

- 投标人应保证及时提供设备使用和维护技术方面的信息，并提供各种咨询服务。

投标人应在加速器主机及其他所有辅助设备安装调试前和安装调试中对用户进行技术免费培训（操作、机械、电器维修等），并提供成套培训资料。培训应能使招标人技术人员掌握设备操作，保证设备正常运行并能排除设备的一般故障。

- 采购标的需满足的服务期限要求

      - 质保期：提供整机36个月免费保修，保修期自仪器安装验收合格之日起。

      - 质保期满后，向甲方提供优惠维修服务，只收取相应的部件工本费，终身免除上门维修工时费、往返交通费及住宿费等相关费用；被维修更换零部件的质保期自维修验收之日起免费保修36个月。

      - 投标人和制造商还需要提供质量保证期（保修期）结束后年度维保费用的承诺函并加盖单位公章。保修费用应含维保工时费、零配件费用和软件维护、升级费用，服务内容和细则与免费维保期相同。

五、采购标的的验收标准

1. 投标人应保证在发货前对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行准确而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的证书。该证书将作为提交付款单据的一部分，但有关质量、规格、性能、数量或重要的检验不应视为最终检验。投标人检验的结果和详细要求应在质量证书中加以说明。

2. 货物运抵采购项目（标的）交付的地点后，供货方和最终用户按投标技术参数和性能描述进行验收。

3.投标人应负责使所供计量仪器通过计量部门的验收，并承担相关费用（包括运费）。若需要，应在检测期间提供备用仪器，以便不影响采购人的使用。

六、采购标的的其他技术、服务等要求

- 投标人需要提供投标产品技术支持资料（或证明材料），并需要同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章。其中技术支持资料指生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告，若生产厂家公开发布的印刷资料或检测机构出具的检验报告不一致，以检测机构出具的检验报告为准。如投标人技术响应与技术支持资料（或证明材料）不一致，将以技术支持资料（或证明材料）为准。对于技术规格中标注“▲”号的技术参数，投标人须在投标文件中按照招标文件技术规格的要求提供技术应答的证明材料，如技术规格中无特殊要求则应提交本条款规定的技术支持资料。对于投标人提供的投标文件技术应答未按本条款要求提供投标产品技术支持资料（或证明材料）的，或提供的投标产品技术支持资料（或证明材料）未按本条款要求同时加盖投标人和生产厂家（或境内总代理、独家代理）公章的，评标委员会可不予承认，并可认为该技术应答不符合招标文件要求。由此产生的评标风险，由投标人承担。

- 投标人所提供的部件之间及设备之间的连线或接插件均视为设备内部部件，应包含在相应的配置中。

- 投标人在准备投标文件时，须按招标文件提出的格式要求，标明招标编号、包编号、货物名称、产品型号和具体指标。

- 投标所用的产品样本应包括产品的主要性能、技术参数、适用范围以及外形图样、安装尺寸等。图表、简图、电路图以及印刷电路板图等都应清晰。

- 投标人除须填写招标文件给出格式的文件作为投标的一部分外，还应提供或编写必要的说明性信息，包括但不限于：项目实施的方案、技术服务方案、培训方案、售后服务方案和承诺等，作为对本章相关内容的技术响应。

- 工作条件：除了在技术规格中另有规定外，投标人提供的一切仪器、设备和系统，应符合下列条件：

- 仪器设备的插头要符合中国电工标准。如不符合，则应提供适合仪器插头的插座，必须要有接地。

- 如果仪器设备需特殊的工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、震动强度等），投标人应在有关投标文件中加以说明。

- 培训要求：培训是指涉及产品基本原理、安装、调试、操作使用和保养维修等有关内容的学习。投标人应保证在采购人指定交货地点对每包（品目）最终用户设备操作人员提供不少于1天的免费培训。投标人投标时应提供详细的培训方案。培训教员的差旅费、食宿费、培训教材等费用，应计入投标报价。

七、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

一、技术规格：

1.热循环系统为珀耳帖加热模块

▲2.通道数：6色激发光滤光片和6色检测光滤光片，最多可同时检测6色荧光；

3.梯度控温：至少6个独立的精确数码温控区域

4.模块规格：标准96孔模块

5.反应体积：10-30μL（96孔0.1mL模块）；10-100μL（96孔0.2 mL模块）；5–20 μL（384孔模块）

6.支持耗材：包括符合国际标准的96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜、0.2 mL八连管、0.2mL单管

▲7.温控模块最高升温速率：不小于6.5℃/秒

8.温控范围：4-100℃

9.温度准确度：不小于0.25℃

10.温度均一性：小于等于0.4℃

▲11.光学系统：高亮度白光半导体光源(工作寿命不小于5年)、

12.荧光通道数 ：6色激发光通道和6色检测光通道支持的荧光染料：FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/Cy™3, JUN™, ROX™/TexasRed™, Mustang Purple™, Cy5™/LIZ™, CY™5.5 dye

▲13.被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

14.数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

15.线性动态范围：10 logs

16.灵敏度：1拷贝

17.自带存储不小于10G

18.自带触摸屏，可单机运行

19.单块反应板分析: 绝对和相对定量基因表达分析、基因分型分析、阴阳性鉴定、高分辨率熔解曲线分析

20.多块反应板分析：基因表达分析、基因分型分析

二、配置要求：

1.主机（含电脑） 2台

2.操作软件 2套

3.开机试剂盒 2套