中日友好医院临床医学服务平台建设项目第七批采购公开招标公告

中国机械进出口（集团）有限公司受采购人委托，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关规定，现对如下项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标。

项目名称：中日友好医院临床医学服务平台建设项目第七批采购

招标编号：B0708-CMC17N7159

项目联系方式：

项目联系人：李杭、张曌明

项目联系电话：010-68991230，010-68991925

采购人联系方式：

采购人：中日友好医院（中日友好临床医学研究所）

地址：北京市朝阳区樱花园东路 邮编：100029

联系方式：010-84205979，010-84206038

代理机构联系方式：

代理机构：中国机械进出口（集团）有限公司

代理机构联系人：李杭、张曌明，电话：010-68991230，010-68991925，传真：010-68329810

代理机构地址：北京市西城区阜成门外大街1号四川大厦西楼2101B

一、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

1.1 项目性质：公开招标

1.2 资金来源：财政资金

1.3 评标方法：综合评分法

1.4 用途：医疗/科研

1.5 采购需求：

| 品目号 | 设备名称 | 数量 | 简要技术要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大鼠无创血压计 | 1 套 | 可自动提示动物的体动 | 可采购进口设备 |
| 2 | 化学发光成像系统 | 2 套 | 滤光片： 3个 | 可采购进口设备 |
| 3 | 核转染系统 | 1 套 | 配电转杯8个、可以重复利用数次 | 可采购进口设备 |
| 4 | 超微量紫外可见光分光光度计 | 2套 | 环境温度：室温 | 可采购进口设备 |
| 5 | 三人共览显微镜(配CCD) | 2 套 | 研究级正置显微镜 | 可采购进口设备 |
| 6 | 真空离心浓缩仪 | 1 套 | 接收瓶容量：1L | 可采购进口设备 |
| 7 | 载玻片打号机 | 1 套 | 打印技术：热转印 | - |
| 8 | 超纯水仪 | 2 套 | 进水条件：经EDI、DI、RO或蒸馏技术处理的纯水 | 可采购进口设备 |
| 9 | PCR仪（多模块） | 2 套 | 温控范围：0-100℃ | 可采购进口设备 |
| 10 | 体式显微镜(配CCD) | 2 套 | 研究级体式显微镜 | 可采购进口设备 |
| 11 | 紫外可见分光光度计 | 1 套 | 光源：闪烁氙灯 | 可采购进口设备 |
| 12 | 动物跑步机 | 1 套 | 实验动物：大小鼠通用 | 可采购进口设备 |
| 13 | PCR仪( 医疗) | 1 套 | 反应体积：10-100 µl | 可采购进口设备 |
| 14 | PCR仪 | 1 套 | 反应体积：10-100 µl | 可采购进口设备 |
| 15 | 二氧化碳培养箱 | 2套 | 工作体积：≥165升 | 可采购进口设备 |
| 16 | 蛋白转印系统 | 5 套 | 有断电后自动恢复功能 | 可采购进口设备 |
| 17 | 小动物呼吸机 | 1 套 | 高压及低压预警 | 可采购进口设备 |
| 18 | 精密微量注射泵 | 8 套 | 面板触摸调节 | 可采购进口设备 |
| 19 | Western Blotting 加速器 | 1 套 | 通过真空压力驱动力进行 | 可采购进口设备 |
| 20 | 正置显微镜 | 1 套 | 齐焦距离45mm | 可采购进口设备 |
| 21 | 小动物麻醉机 | 1 套 | 适用于体重小于4.5kg的小动物 | 可采购进口设备 |
| 22 | 分析天平（10万分之一） | 5 套 | 温漂 0.50 ppm /°C | 可采购进口设备 |
| 23 | 低温标签打印机 | 2 套 | 打印方式：热转移 | 可采购进口设备 |
| 24 | 8道移液器 | 2 套 | 手动 | 可采购进口设备 |
| 25 | 电动移液器 | 11 套 | 电动马达，快速省力进行人性化分液 | 可采购进口设备 |
| 26 | 4度冰箱 | 1套 | 整体结构：电加热单门 | - |
| 27 | —20度冰柜 | 1套 | 功能：冷藏或冷冻 | - |
| 28 | 旋转蒸发仪 | 3套 | 旋转设定：旋钮设定•数字显示 | - |
| 29 | 液氮运输罐+泵 | 1套 | 容积（L）: 30 | - |
| 30 | 保温箱 | 1套 | 内外壁材料：塑料 | - |
| 31 | 细菌培养箱 | 1套 | 温度分辨率：0.1℃ | - |
| 32 | 制冰机 | 2套 | 不锈钢外壳 | - |
| 33 | 切胶仪 | 1套 | 凝胶最大尺寸：100x150mm | - |
| 34 | Ep管混匀器 | 1套 | 混合方式：垂直 | - |
| 35 | 水平摇床 | 2套 | 速度：无极调速、数字显示 | - |
| 36 | 万向摇床 | 2套 | 旋幅：万向调节 | - |

注1.投标人必须对要求的所有货物和服务给予报价，不允许拆分投标。投标文件正、副本必须分开装订成册。

二、投标人的资格要求

2.1 投供应商应在中华人民共和国境内注册，并符合中华人民共和国政府采购法第二十二条的相关规定，不能是被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的供应商，不能是被列入“中国政府采购网”网站（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中仍被禁止参加政府采购活动的供应商。

2.2 本项目不接受联合体投标。

2.3 投标人必须到采购代理机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的供应商均无资格参加本次投标。

2.4 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包的投标或者未划分包的同一招标项目的投标。违反上述规定的相关投标均无效。

2.5 超过预算金额的投标将被拒绝。

三、招标文件的发售时间及地点等：

预算金额：483.79 万元（人民币）

时间：2017年11月7日09:00至2017年11月13日16:00（双休日及法定节假日除外）

地点：北京市阜成门外大街1号四川大厦西楼21层2102B室（邮政编码：100037）

招标文件售价：￥800.0元

招标文件获取方式：现场领购。有兴趣的投标人可从2017年11月7日至2017年11月13日期间的每个工作日上午9:00至11:00下午13:30至16:00（北京时间），到采购代理机构地址查阅或购买招标文件。购买招标文件联系人：程永昌先生，联系电话：010-68991545。招标文件售价人民币800元整，售后不退。如需邮寄，须另付特快专递邮资100元人民币，采购代理机构不对邮件送达时间和邮寄过程中的遗失负责。一个投标人只能购买一份招标文件。

四、投标截止时间：2017年11月28日上午9:30（北京时间）

五、开标时间：2017年11月28日上午9:30（北京时间）

六、开标地点：

递交/接收投标文件和开标地址：北京西城区阜成门外大街1号四川大厦西塔楼4层402室。递交/接收投标文件时间：2017年11月28日上午8:30-9:30（北京时间）。

七、其它补充事宜

7.1 银行账户：

开户银行：北京银行总行营业部

开户名：中国机械进出口（集团）有限公司

人民币账号：0109 0520 5001 2010 9187 393

行号：3131 0000 1104

7.2 本项目招标公告、修改公告及中标结果将在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）以及中国采购与招标网（http://www.chinabidding.cn）上刊登。

7.3购买招标文件费用如需开立增值税专用发票，需现场提供以下信息并加盖公章：单位名称、纳税人识别号、营业地址、联系电话、开户银行、账号、一般纳税人资格信息。

7.4 公告期限为5个工作日。

八、采购项目需要落实的政府采购政策：

8.1 政府采购促进中小企业发展

8.2 政府采购支持监狱企业发展

8.3 政府采购鼓励节能、环保产品

8.4 扶持不发达地区和少数民族地区

中国机械进出口（集团）有限公司

2017年11月6日