招标公告

中钢招标有限责任公司受采购人委托，就下列采购内容进行国内公开招标，邀请有意向的投标人提交密封投标。

1. 项目名称：北京林业大学本科教学实验室条件建设项目一
2. 招标编号：1941STC70999
3. 资金来源：财政资金
4. 采购总预算：147.84万元（最高限价： / ）
5. 项目用途：科研教学
6. 项目基本概况介绍：

| 包号 | 采购内容 | 分包控制金额 | 实施周期 | 实施地点 | 采购需求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 手持式光合作用测定系统等 | 34万元 | 合同签订后4个月内完成到货、安装、调试，并且交付用户投入使用 | 北京林业大学用户指定地点（北京） | 采购手持式光合作用测定系统1套（要求可选择开路和闭路两种测量方法；可选择测量单叶和群体的光合作用以及昆虫、种子、果品等的呼吸作用或一些微弱光合作用等）；便携式叶绿素仪4台（要求防水设计，可以在雨天测量等）。详见招标文件第四章技术需求书。 |
| 02 | 光纤式氧气测量仪等 | 57万元 | 采购光纤式氧气测量仪2台（要求末端直径不大于1.5mm等）；基础型调制荧光仪2台（要求蓝色LED（445 nm），调制频率5或100 Hz，标准强度0.1μmol m-2 s-1等）；手持式叶面积仪2台（要求激光扫描精度：0.025mm2等）；组织渗透压仪1台（样品量 10 微升（标准配置）等）。详见招标文件第四章技术需求书。 |
| 03 | 读数显微镜等 | 29.48万元 | 合同签订后20个工作日内完成项目到货、安装、调试等合同要求施工实施内容，并且交付用户投入使用 | 采购读数显微镜9台（要求放大率：30x等）、电子荷质比5台（要求示波管：3寸等）、声速测定仪及信号源9台（要求有效测试距离：0～310 mm等）、动态法磁滞回线实验仪3台（要求采用标准罗兰环作为测量材料等）、数字示波器9台（要求100M带宽，实时采样可达1GSa/s等）、传感器实验仪16台（要求交直流信号源（多种信号源）等）、通风系统1套（要求风速、风量稳定、噪声低，符合国家相关标准等）。详见招标文件第四章技术需求书。 |
| 04 | 循环水泵等 | 27.36万元 | 采购循环水泵6台（要求循环用水等）、离心机10台（要求最高转速4000 rpm（转/分）等）、分析天平4台（要求实际分度值约：0.0001g等）、玻璃恒温水浴2台（要求水浴容量约30L等）、数显磁力（电热套）搅拌器6台（要求搅拌容量约：500mL等）、傅立叶变换红外光谱仪1台（要求分辨率：不低于0.5cm-1等）、除湿机1台（要求静音除湿等）、乙酸乙酯的制备虚拟实验室1套和乙酸正丁酯的制备虚拟实验室1套。详见招标文件第四章技术需求书。 |

1. 投标人资格要求：
	* 1. 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；
		2. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；
		3. 本项目不接受联合体；
		4. 本项目除**03包全部产品和04包乙酸乙酯的制备虚拟实验室及乙酸正丁酯的制备虚拟实验室产品以外，其他产品均**接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；
		5. 投标人所投产品如为进口产品，须提供所投产品制造商或所投产品制造商在国内的代理商同意其在本次投标中提供该产品的正式授权书；
		6. 本项目为非专门面向中小企业的项目；
		7. 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。
2. 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

1）时间期限：即日起至2019年6月10日止，每天9:00至12:00,13:00至16:00（北京时间，双休日及法定节假日除外）。

2）地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀大街8号中钢国际广场16层）。

3）获取方式及售价：招标文件每包人民币500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

（1）投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件（复印件加盖公章）；

（2）投标人若以汇款形式购买招标文件，请按我公司账户汇款，须携带汇款单复印件及招标文件购买登记表，且汇款单附言处须注明本项目招标编号/包号；

（3）投标人若需开具增值税专用发票请提供：一般纳税人证明文件、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号，并加盖投标人单位财务专用章**（**Word版、盖章后电子版均需发3223074799@qq.com邮箱或anle@sinosteel.com邮箱）；若需开具增值税普通发票请提供说明和纳税人识别号并加盖投标人单位财务专用章（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）。

**注：若邮购，供应商须在招标文件发售时间期限内确认采购代理机构项目联系人收到以上资料。因提供购买资料后未及时向采购代理机构确认收到导致无法完成购买手续的，视为报名不成功。**

1. 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2019年6月21日9:30（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：中钢国际广场16层会议室（北京市海淀区海淀大街8号）。

1. 本项目招标公告在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上发布。
2. 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。
3. 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。
4. 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

**采购人名称：北京林业大学**

采购人地址：北京市海淀区清华东路35号

联系方式：李老师010-62338379

**采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司**

地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层，100080

联系方式：010-62688251

**采购项目联系人姓名：安乐、王建莉、张静**

联系方式：010-62688254（购买标书）、62688213、62688251、010-62688250（传真）、3223074799@qq.com（购买标书）、wangjl5@sinosteel.com（电子邮件）

**账户信息：**

开 户 名 称：中钢招标有限责任公司

开 户 银 行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行

银 行 行 号：3051 0000 1750

账 号：9902 0002 8928 8003

中钢招标有限责任公司

 2019年5月31日