投标邀请

中钢招标有限责任公司接受采购人的委托，对下述采购内容进行国内公开招标，现邀请符合资格条件的投标人前来投标。

- 项目名称：北京农学院实验教学示范中心验收改造(设备购置)

- 招标编号：1841STC41767

- 资金来源：财政性资金

- 采购预算：98.92万元（最高限价：98.92万元）

- 项目用途：自用

- 项目性质：货物

- 项目基本概况介绍：

| 包号 | 采购内容 | 分包控制金额（分包最高限价，如有）（万元） | 交货期/实施周期 | 交货地点/实施地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 植物生产示范中心教学仪器设备 | 98.92 | 30个工作日内交货 | 北京农学院植物生产实验教学示范中心 |
| 采购需求 | （1）电子分析天平10台，外校最大称量（g）：≥ 200，最小读数(mg）：≤0.1，重复性误差（g）：≤0.0001 （2）电子精密天平10台，称量范围：0-300g，读数精度：≤10mg （3）纯水仪3台，定时定量取水，定量误差<±2%；出水量≥1.5L/min，高端水质：电阻率≥18.2 MΩ.cm（25℃），TOC< 5ppb，细菌< 1 cfu/ml，颗粒物(> 0.1&#181;m)< 1/ml，低端水质：电导率< 5μs/cm（其它指标符合GB/T6682—2008 III级），分流式超纯化柱 （4）药品柜6个，材质：PP药品柜(四开门)，四开门，层板：三块可调层板，一块固定层板 （5）制冰机1台，制冰量(kg/24h)：≥130，储冰量（kg）：≥35，输入功率(w)：≥478 （6）无菌操作台16台，洁净等级：100 级@≥0.5um，菌落数： ≤0.5 个/皿•时（Ф 90 ㎜培养平皿），平均风速：0.3~0.6m/s（可调） （7）器械灭菌器32台，温度范围：室温-320℃，输入电压：220V （8）智能光照培养架10台，栽培架材质：201不锈钢，栽培架有效层数：≥四层 （9）手持数显硬度计20个，测量单位：kgf(kgf/cm2)、lbf(lbf/cm2)、N(N/cm2)、Pa，探头直径：7.9mm-11.1mm （10）数显糖量计20个，测量范围：折射仪糖度( Brix )0.0至53.0%，温度9.0至99.9°C （11）种子清选教学试验台1台，生产能力：≥50kg/h，电机功率：≥0.18kW （12）叶绿素测定仪5台，测量范围：-9.9 - 199.9 SPAD，重复性：±0.3 SPAD，.精度：±1.0 SPAD （13）种子分级选教学试验台1台，生产能力：≥30kg/h，≥电机功率：0.37kW （14）种子重力选教学试验台1台，生产能力：≥50kg/h，电机功率：≥0.37kW （15）高压灭菌锅1台，容量:≥54升，立式结构,底部带脚轮，灭菌腔材料:304不锈钢 （16）植物缺素培养箱1台，EC，pH自动调节，自动灌溉设置，任务信息查询 |  |  |  |

- 投标人资格要求：

- 在中华人民共和国境内注册、响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人；

- 投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

- 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（联合体形式投标的，联合体成员存在不良信用记录，视同联合体存在不良信用记录）。

- 本项目不接受联合体投标；

- 本项目不接受进口产品投标（进口产品是指通过中国海关报关，验放进入中国境内，且产自关境外的产品）；

- 本项目为非专门面向中小企业的项目；

- 法律、行政法规、招标文件关于“合格投标人”的其他条件。

- 获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价：

（1）时间期限：即日起至2018年10月25日（5个工作日），每天9：00-12：00、13：00-16：00（北京时间、节假日除外）。

（2）地点：中钢招标有限责任公司（北京市海淀大街8号中钢国际广场16层）；

（3）获取方式及售价：招标文件每包人民币500元，可现场购买或邮购，若邮购，须加付快递费人民币100元。供应商购买招标文件时须同时提供：

①采购文件购买登记表（格式见本公告（投标邀请）附件1）；

②供应商财务相关信息资料表（格式见本公告（投标邀请）附件2）；

③汇款单复印件-附言处须注明采购编号/包号（仅当投标人以汇款形式购买招标文件时提供）。

④投标人企业法人营业执照或事业单位法人证书或登记证或其他有效证明文件复印件（加盖公章）；

⑤投标人法定代表人授权书或单位介绍信（加盖公章）；

⑥投标人经办人身份证复印件（原件备查）

注：若邮购，供应商须在招标文件获取时间期限内确认采购代理机构项目联系人收到以上资料。因发出购买资料后未及时向采购代理机构确认收到导致无法完成购买手续的，视为报名不成功。

- 投标截止时间、开标时间及地点：

（1）投标截止时间及开标时间：2018年11月8日9：30（北京时间），届时请投标人派代表出席开标仪式。

（2）投标文件递交及开标地点：北京市昌平区北农路7号北农酒店。

- 本项目的招标公告仅在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（www.ccgp-beijing.gov.cn）上发布。

- 本项目评标方法和标准：综合评分法，总分100分。

- 本项目需要落实的政府采购政策：节约能源、保护环境、促进中小企业及监狱企业发展、促进残疾人就业、使用信用记录结果、政府采购政策具体落实情况详见招标文件。

- 本招标公告的期限：自本公告发布之日起5个工作日。

采购人名称：北京农学院

地址：北京昌平回龙观北农路7号

联系方式：010-80796163

采购代理机构名称：中钢招标有限责任公司

地址：北京市海淀区海淀大街8号中钢国际广场16层，100080

联系方式：010-62688251

采购项目联系人姓名：高静楠、马娟娟、陈俊、刘姗姗

联系方式（购买文件）：010-62688223、516499184@qq.com（邮箱）；

联系方式（项目问询）：010-62686381、62688251、gaojn@sinosteel.com（邮箱）。

账户信息：

开 户  名 称：中钢招标有限责任公司

开 户  银 行：中国民生银行股份有限公司北京大兴新城支行

账        号：9576 0328 0000 0075

中钢招标有限责任公司

2018年10月18日

附件1

中钢招标有限责任公司

采购文件购买登记表

| 采购编号 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 采购编号/包号 |  | 采购文件售价（元） |  |  | 购买文件形式 |
|  |  |  |  |  | 现金/电汇/支票（请勾选） |
|  |  |  |  |  | 现金/电汇/支票（请勾选） |
| 合计金额 |  | ￥ |  |  |  |
| 投标人名称 | 必填 |  |  |  |  |
| 制造商公司名称 | （仅货物类招标适用） |  |  |  |  |
| 投标人详细地址 | 必填 |  |  |  |  |
| 邮政编码 |  |  |  |  |  |
| 项目联系人 | （必填）*请填写本项目的项目经理或具体负责人 |  |  |  |  |
| 移动电话 | 必填 |  | 办公电话 |  |  |
| 传真 | 必填 |  | 电子邮箱 | 必填 |  |
| 发票收取地址、联系人及手机号 （用于邮寄发票） |  |  |  |  |  |
| 购买人（签字） | 年 月 日 |  |  |  |  |

注意事项：

1.此表须填写完整，并将Word格式电子版、盖章扫描件发邮件至516499184@qq.com。

2.请用正楷字认真填写本表，因填写内容不全面、不清晰而造成的后果由购买人承担。

3.此表中的“发票收取地址”务必填写正确，必要时将直接按此地址进行发票邮寄，因填写错误造成无效投递的后果由购买人承担。

附件2

中钢招标有限责任公司

供应商财务相关信息资料表

| 采 购 编 号 |  |
| --- | --- |
| 投标人名称 |  |

| 财务相关信息 | 说明 |
| --- | --- |
| □我单位为小规模纳税人，请在我单位购买标书后，按以下信息开具标书款发票（小规模纳税人只能开具增值税普通发票）： - 付款单位名称： - 纳税人识别号： - 统一社会信用代码： | 仅小规模纳税人须填写此项信息 |
| □我单位为一般纳税人，请在我单位购买标书后，按以下信息开具标书款发票： - 付款单位名称： - 纳税人识别号： - 统一社会信用代码： - 地 址： - 电 话： - 开户行全称： - 账 号： 提供附件：一般纳税人证明文件 | 仅一般纳税人须填写此项信息 |
| 以上信息真实有效，如我单位相关信息在此期间内发生变更，我单位负责及时通知贵公司。由于填写错误、不清晰、我单位信息变更而未及时告知招标公司等引起的退款、开票延误等后果由我单位自行承担。我单位要求开具的发票类型为： □增值税专用发票 □增值税普通发票 投标人名称（加盖财务专用章或公章）： 日期： |  |

注意事项：

1.此表须填写完整，并将Word格式电子版、盖章扫描件发邮件至516499184@qq.com。

2.请用正楷字认真填写本表，因填写内容不全面、不清晰而造成的后果由购买人承担。