广州市政府采购

招标文件

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039

项目类型：货物类

采 购 人：广州医科大学附属第一医院

广州程启招标代理有限公司 编制

2017年4月

目  录

第一章 投标邀请	1

第二章 投标须知	5

第三章 评标文件	16

第四章 采购人需求	27

第五章 合同（样本）	44

第六章 投标文件格式	51

格式1 投标书	52

格式2 开标一览表	53

格式3 详细报价	54

格式4 法定代表人证明书	55

格式5 法定代表人授权书	56

格式6 实质性响应一览表	57

格式7 投标资格情况表	58

格式8 投标人技术情况表	59

8.1采购人需求响应表	60

8.2 技术规格差异表	61

格式9 投标人商务情况表	62

9.1 2013 年至今完成同类项目情况	64

9.2 财务情况	65

9.3 企业获奖情况、信誉及履约能力情况	66

9.4 本地化服务能力情况表	67

格式10 投标保证金退还说明	68

格式11 关于资格文件声明的函	69

格式12 中小企业声明函	70

格式13 政府采购投标担保函	72

# 第一章 投标邀请

投标邀请

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州医科大学附属第一医院（以下简称“采购人”）的委托，对广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZCQC1701HG04039

二、采购项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

三、采购项目预算金额：3,070,000.00元

四、采购数量：1批

五、项目内容及需求：

| 子包号 | 子包内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 监护仪 | 4台 | 子包01：监护仪采购本国产品 |
| 02 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1台 | 经政府采购管理部门同意子包02：二氧化碳激光治疗仪、子包03：呼吸机、子包04:荧光显微镜可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。 |
| 03 | 呼吸机 | 1套 |  |
| 04 | 荧光显微镜 | 1台 |  |
| 注:1、采购项目内容及需求详见招标文件---采购人需求。 2、投标人可选择部分或所有子包进行投标，但应对所选子包应进行整体投标，不允许仅对包内其中部分内容进行投标。 3、政府采购监督机构：同级政府采购监管管理部门。 |

六、供应商资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
   （1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证和组织机构代码证，或三证合一的营业执照的证明文件）
   （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料）
   （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料）
   （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明）
   （5）参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明）
   （6）法律、行政法规规定的其他条件；

2、投标人须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》；

3、投标人提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件和《公平竞争承诺书》原件；

4、本项目不接受联合体投标。

注：（1）报名及购买招标文件需提交上述供应商资格要求规定的相关证明材料；

（2）报名及购买招标文件的人员必须提供法人证明书、法人授权委托书及被授权人的身份证复印件（加盖公章）。

（3）供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的纸质招标文件，并在采购代理机构处完成办理有关报名登记（“报名登记表”可直接上采购代理机构官网www.gzcqc.com下载填写打印）手续，否则视为未报名（采购代理机构将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名）。

七、符合资格的供应商应当在2017年4月29日至2017年5月18日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2017年5月19日9时30分

九、提交投标文件地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十、开标时间：2017年5月19日9时30分

十一、开标地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十二、本公告期限（5个工作日）自2017年4月29日至2017年5月8日止。

十三、联系事项

| （一）采购人：广州医科大学附属第一医院 | 地址：广州市越秀区沿江西路151号 |
| --- | --- |
| 联系人：冯小姐 | 联系电话：020-83062985 |
| 传真：020-83062985 | 邮编：510120 |
| （二）采购代理机构：广州程启招标代理有限公司 | 地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室 |
| 联系人：马小姐 | 联系电话：020-83576900 |
| 传真：020-83499619 | 邮编：510095 |
| （三）采购项目联系人：吴小姐 | 联系电话：020-83576900 |

# 第二章 投标须知

## 投标须知

### 总体说明

#### 资金来源

财政资金。

#### 关于最高限价

本项目最高限价为人民币：307万元，其中每个子包限价为：

| 子包号 | 子包内容 | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 监护仪 | ￥440,00.00（其中4万元为自筹资金；其余为财政性资金） |
| 2 | 二氧化碳激光治疗仪 | ￥1,730,000.00（其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） |
| 3 | 呼吸机 | ￥500,000.00（其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） |
| 4 | 荧光显微镜 | ￥400,000.00（其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） |

凡超过最高限价的投标均视为无效投标。

#### 适用范围

    - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国招标投标法》等法律及有关法规制定本须知。

    - 本项目的采购人、采购代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

#### 关于定标方式

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

#### 关于投标费用

投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

#### 知识产权

投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。

#### 定义

    - 采购人：指 广州医科大学附属第一医院。

    - 采购代理机构：指广州程启招标代理有限公司。

    - 投标人：指向采购代理机构提交投标文件的供应商。

    - 甲方：指采购人。

    - 乙方：指中标人。

    - 货物、设备：指乙方按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。

    - 服务：指招标文件规定乙方须承担的相关服务。

    - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。

#### 质疑与受理

    - 投标人有质疑时，应当以书面形式（加盖投标人公章）在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。

    - 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当包括下列主要内容：具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料和注明事实的确切来源、投标人名称、联系人与联系电话、质疑时间，质疑书应当署名并由法定代表人签字盖章并加盖公章。采购代理机构受理书面质疑书原件之日起，在规定的期限内做出答复。对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提出投诉。

#### 不得参与同一采购项目竞争的供应商

不同的供应商之间有下列情形之一的，不接受作为参与同一项目竞争的供应商：

    - 彼此存在投资与被投资关系的；

    - 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的。

    - 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

#### 关于分公司投标

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

#### 关于中小企业投标

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

#### 关于政府采购信用担保

本项目可采用的信用担保形式包括：

（1）投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

（2）融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

#### 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

#### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

#### 招标文件的组成

（1）投标邀请

（2）投标须知

（3）评标文件

（4）采购人需求

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

#### 招标文件的澄清

    - 投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、电传、传真等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。

#### 招标文件的补充和修改

    - 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的投标人同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。

    - 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。

    - 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）发布变更公告。

### 投标文件

#### 投标文件的编写

    - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。

    - 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

    - 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额和数量乘积为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

#### 投标文件的组成

    - 投标人准备的投标文件应按《第六章 投标文件格式》编制装订。

    - 投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或逐页加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

    - 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。

#### 投标的修改和撤回

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

#### 投标

    - 全部投标文件应一式8份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版2份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本7份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。

    - 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。

    - 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的①正本（内含：正本、电子文档）、②副本、③报价信封（内含：投标一览表）、④保证金退还说明（内含：投标保证金退还说明、投标保证金进帐单）应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

正本/副本/报价信封/保证金退还说明 收件人名称：广州程启招标代理有限公司 招标编号：GZCQC1701HG04039 项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目 所投子包号： 投标人名称： 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： 在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启

    - 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

    - 采购代理机构不接受电话、电传、传真投标。

#### 投标有效期

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

#### 投标保证金

    - 投标人应向采购代理机构提交投标保证金：

| 子包号 | 子包名称 | 投标保证金（人民币：元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 监护仪 | ￥4,400.00 |
| 02 | 二氧化碳激光治疗仪 | ￥17,000.00 |
| 03 | 呼吸机 | ￥5,000.00 |
| 04 | 荧光显微镜 | ￥4,000.00 |

    - 投标保证金为人民币，应于投标截止时间前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银  行：中国建设银行广州恒福路支行

账        号：44001400808053000395

财务联系电话：020-83499678

请在银行进账单事由栏中注明“GZCQC1701HG04039”号投标保证金”

    - 投标保证金应从投标人的基本账户转出。

    - 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。

    - 投标保证金包括下列条件：

（1）如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。

（2）如果投标人在投标截止后撤回其投标，或被通知签约后拒绝签约，采购代理机构有权没收投标保证金。

    - 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。

    - 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

#### 开标

    - 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

    - 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

    - 投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。

    - 开标时，由递交投标文件的前3名投标人及采购人代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等投标一览表的内容。

    - 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

    - 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

    - 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

### 授予合同

#### 中标投标人的确定

    - 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标投标人。

    - 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。

    - 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

#### 中标结果公告

招标代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。

#### 质疑和投诉

    - 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

    - 投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

采购人名称：广州医科大学附属第一医院

采购人地址：广州市越秀区沿江西路151号

采购单位联系人：冯小姐

采购单位联系电话：020-83062985

招标代理机构：广州招标代理有限公司

招标代理机构地址：广州市恒福路238号218室

联系电话：020-83576900

联系人：朱小姐

传真：020-83499619

邮编：510095

投诉联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）：

投诉受理机构名称：同级政府采购监管管理部门

#### 中标通知书

    - 中标结果公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标投标人发出依法确认的《中标通知书》。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标投标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

    - 招标代理机构在向中标投标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标投标人。

#### 签订合同

    - 中标投标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。

    - 合同的组成基于但不限于以下部分：

- 《合同》；

- 招标文件及其澄清、补充文件；

- 中标投标人的投标文件及其澄清、补充文件；

- 中标通知书。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费执行以下价格；

(1)本项目招标服务费为人民币：子包01：:￥8,000.00元；子包02:￥23,760.00元；子包03:￥8,00.00元；子包04：￥8,000.00元。

(2)招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同；

(3)中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。

# 第三章 评标文件

### 1、说明

#### 1.1 概述

根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方采购有关文件精神，在保证广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### 1.2 定义

采购人：系指广州医科大学附属第一医院。

采购代理机构：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### 2.1 关于评标方案

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### 2.2 关于评标纪律

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### 2.3 关于评标责任

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### 2.4 关于回避

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### 2.5 关于保密

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### 2.6投标文件的澄清

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由七人单数组成，其中采购人代表一名，其余评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过初步评审的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用综合评分方法，评标分两个阶段进行：投标文件初步审查和投标文件详细评审。具体方法及流程如下：

5.1 投标文件初步审查（详见初步审查表）

各评委对各投标文件按照招标文件要求的响应情况进行初步审查。初步审查必须根据招标文件中对投标人的要求和投标文件中的响应进行。在评审中发现关键方案/证明等未能达到招标文件中的规定或有虚假情况时，评标委员会有权取消其评审资格。

（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

1）未提交投标保证金或金额不足的；

2）未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定资格要求的；

4）不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的；

（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

2）供应商的报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相关证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该供应商以低于成本报价竞标的；

3）未能实质性响应招标文件的。

出现下列情况之一，视为未能对招标文件作出实质性响应：

  - 没有按照招标文件要求由供应商授权代表签字并加盖公章；

  - 投标文件记载的招标项目完成期限超过招标文件规定的完成期限；

  - 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

  - 投标附有采购人不能接受的条件；

  - 投标报价超过最高限价；

  - 不符合招标文件中规定的其他实质性要求。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过初步评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

5.2 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）

（1）评审顺序按子包01至04的顺序进行，当通过初步审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、初步审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术状况、商务状况、价格进行评审和比较，评出其技术得分、商务得分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据各子包得分情况推荐出第一中标侯选单位一名，第二中标侯选单位一名。

（2）当通过初步审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

### 6、评分标准和权重

6.1 评分标准

评委根据各通过初步审查投标人的投标文件，并逐项列出投标文件的全部投标偏差。

评分应考虑到投标文件与招标文件之间的细微偏差。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。在详细评审时对细微偏差作不利于该投标人的量化。

评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。评分采用量化方法。

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

#### 6.1.1 技术、商务评审

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术（商务）得分=各子项得分之和

#### 6.1.2 价格评审

- 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

  - 投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

  - 总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；

  - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

  - 采购人需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的，评分时计入投标报价总价。

- 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。

- 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

③参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

- 标准价格评分：取通过初步评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100

价格得分=价格评分×价格部分权重

6.2 权重分配（子包01、02、03、04）

| 评分项目 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 15% | 35% |
| 满分 | 50分 | 15分 | 35分 |

6.3 最终得分

最终得分=技术得分+商务得分+价格得分

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 7、定标和授标

（1）综合得分相同时按下列顺序排出名次，首先按价格得分由高到低顺序排列；其次技术得分由高到低顺序排列；最后商务得分由高到低顺序排列。

（2）评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商。

（3）综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，或被取消资格的，须经政府采购监管部门批准后，采购人方可顺序选择候补中标供应商。

（4）评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

（5）最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发布招标结果公告。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：招标代理机构将在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（www.gzcqc.com）公示中标结果公告。

（6）中标人收到《中标通知书》后应依时与采购人签订合同（自中标通知书发出之日起30日内）。

### 8、附表

本评标文件包括以下评标过程中所需文件附表：

附表1 初步评审细则表

附表2 技术响应性评审表

附表3 商务响应性评审表

附表4 价格响应性评审表

### 附表1：初步评审细则表

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039                                日期：2017年  月  日

| 序号 | 评审内容 |
| --- | --- |
| 1 | 是否满足投标人资格要求 |
| 2 | 是否满足招标文件提出的交货期 |
| 3 | 投标价是否符合招标文件规定的报价要求 |
| 4 | 是否按规定提交足够投标保证金 |
| 5 | 投标有效期是否为90天 |
| 6 | 法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 7 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 8 | 投标报价固定唯一，且不超过最高限价 |
| 9 | 没有被评委认定为低于成本报价竞标 |
| 10 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款） |
| 11 | 没有其它未实质性响应招标文件的要求 |
| 结 论 |

注：1、投标人分栏中填写“○”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。

3、结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”则该投标人通过初步评审，否则不通过。

评委签名：

### 附表2：技术响应性评审表

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039                                日期：2017年  月  日

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 采购人需求响应情况 | 6分 | 投标人完全响应招标文件要求，部分服务条款优于要求：6-5分；基本响应招标文件要求，无差异：4-2分；个别条款不响应招标文件要求：1-0分。 |
| 2 | 技术参数及性能要求响应情况 注：提供由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的资料及产品的标配说明书，如投标描述的文字与说明书、资料不一致，则以说明书的技术参数，资料中的性能说明、技术参数为准，如不能提供则不能评优。 | ▲技术条款 | 16分 | 对比所投设备技术参数、性能等综合对比之：优：16-13分；良：12-9分；中：8-5分；差：4-0分。 |
|  |  | 其他技术条款 | 16分 | 对比所投设备技术参数、性能等综合对比之：优：16-13分；良：12-9分；中：8-5分；差：4-0分。 |
| 3 | 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | 6分 | 根据投标设备的选型配置、品牌、技术成熟度、技术先进行、用户评价等比之：优：6-5分；良：4-3分；中：2-1分；差： 0分。 |
| 4 | 售后服务及培训方案 | 6分 | 考核投标人售后服务承诺、便利性、培训计划、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排，安装、调试、验收等方案：优：6-5分；良：4-3分；中：2-1分；差：0分。 |
| 合计 | 50分 |  |

评委签名：

### 附表3：商务响应性评审表

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039                            日期：2017年  月  日

| 序号 | 评审分项 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2013 年至今完成同类项目情况 | 3分 | 根据完成的销售数量及金额对比之：优：3分；良：2分；一般：1分。 注：请提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）或验收证明文件复印件，否则该项业绩视为无效。 |
| 2 | 财务情况 | 3分 | 投标人有提供2015、2016年第三方事务所审计的财务报告或清缴报告，企业经营连续两年盈利：3分；一年盈利：1分；无：0分。 注：需提供具有审计资质的第三方机构出具的财务报告，否则无效。 |
| 3 | 企业认证及信誉 | 5分 | 证明材料：如质量管理体系认证、行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料、政府部门颁发的“守合同重信用企业”称号、银行信用等级证明材料、客户评价等，根据投标人所提交的资料综合对比之：优：5-4分；良：3-2分；中：1分；差：0分。 注：需提供相关证明资料复印件并加盖公章，否则无效。 |
| 4 | 本地化服务能力 | 4分 | 投标人直接跟踪服务，在使用地区设有长期稳定的服务机构及人员，服务人员的资质，服务便捷，综合对比之：优：4分；良：3分；中：2-1分；差：0分。 注：1、服务机构需提供相关证明文件； 2、人员：须提供上述人员职称证书、学历证书、身份证和外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，否则无效。 |
| 合计 | 15分 |

评委签名：

### 附表4：价格响应性评审表

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039                                日期：2017年  月  日

| 有效投标人 序号及简称 | 评审分项 | 价格得分 |
| --- | --- | --- |
|  | 投标报价 | 评标基准价 |  |
|  | 经评审的投标报价 | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |

评委签名：

# 第四章 采购人需求

采购人需求

说明：“★”号技术条款为必须响应条款，不满足则作废标处理。“▲”号技术条款为重要响应条款，作为重点评分条款。

### 一、项目概况

本项目为广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目，详细采购清单如下：

| 子包号 | 子包内容 | 数量 | 预算金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 监护仪 | 4台 | ￥440,00.00（其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） | 子包01：监护仪采购本国产品 |
| 02 | 二氧化碳激光治疗仪 | 1台 | ￥1,730,000.00（其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） | 经政府采购管理部门同意子包02：二氧化碳激光治疗仪、子包03：呼吸机、子包04:荧光显微镜可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。 |
| 03 | 呼吸机 | 1套 | ￥500,000.00（其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） |  |
| 04 | 荧光显微镜 | 1台 | ￥400,000.00（其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） |  |

### 二、设备详细技术参数规格

## 子包一 监护仪

### （一）基本概况

1.项目及数量：监护仪4台。

2.用途：用于危重症病人生命体征床旁持续监测。

### （二）功能及要求

- 模块化、插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数为5个，并可外接辅助插件箱方便升级；

- 12.1寸彩色TFT显示，彩色高分辨率达800*600，同屏可显示12通道显示可升级触摸屏；≥14项监测参数，可扩展3个独立操作显示屏；

- 全中文操作界面，中文输入操作（五笔+全拼），支持编码器、控制杆、键盘及鼠标；具有他床观察界面、呼吸氧合图动态观察界面、大字体显示界面；

- 基本功能模块监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，体温、显示PI灌注指数。

- ▲3/5导心电测量，可升级12导心电波形；心电算法具备25种心律失常算法和ST段分析功能；

- ▲可升级至八通道有创血压、主流、旁流、微流三种呼吸末二氧化碳、12导心电、麻醉气体AG、热稀释法心排量CO、picco2血液动力学监测、双侧脑电双频指数BIS和呼吸力学等特殊插件模块，在中央站内各床边机间实现互换；可升级通过FDA的全球金标准心电算法Mortara；

- 存储功能：≥120小时趋势图/表回顾，≥100个参数报警事件，≥100个心率失常事件，≥1000组NIBP测量结果，≥24小时全息回顾；

- 具有上、下限报警，声、光双重三级报警功能；具有三级声光报警，参数报警级别可调；

- 具备5种计算功能；药物浓度分析、心输出量计算、血液动力学计算等功能;

- 他床观察功能，无需中央站即可进行隔床跨室观察其他联网床位监护信息;

- 具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面；

- ▲具备有线、无线、有线/无线、有线/无线/遥测混合联网功能；

- 可升级设备连接模块，可将外部设备的信息（病人数据、报警等）在监护仪上显示、存储、记录、打印或者用于参与计算。若监护仪连接中央站，外部设备的信息还可以集中在中央站上进行观察。

- ▲可升级多功能监测模块，用于院外或院内病人转运过程中监护，及高端与低端监护仪之间数据传输。其性能如下：5寸彩色TFT显示，重量小于950克；触摸屏操作，配备屏幕锁防止误操作；可支持交流电或锂电池供电，电池支持长达5小时监测，可支持不断电电池更换，时间不小于1分钟；可监测心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双体温；

- 可升级信息引擎平台，可集成Infonod-OR和Infonod-ICU信息系统。可查看床旁设备的信息和PACS、LIS等其他信息系统信息，帮助医生全面了解病人信息，给医生临床决策提供帮助；

- 通过FDA、CE认证;

- 配置需求

1）监护仪主机（含锂电池）4台

2）多参数模块(含双有创压）及组件4套

3）BIS模块及组件1套

4）Picco2模块及组件1套

### （三）商务要求

1）交货期：签订合同后30天内。

2）交货地点：采购人指定地点。

3）投标产品需是合法注册有效周期内最新生产的产品，必须是制造商原厂制造。

4）厂家及中标人负责提供免费安装调试，免费送货卸货至用户指定地点，负责安装过程中的搬运费用。

5）由持证的专业工程师到现场免费安装、调试并培训用户使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容，广东有售后服务点；提供原厂及中文操作手册，提供快速操作卡片。机器发生故障时，免费质保期内维修人员接到维修通知后24小时内到达现场,1小时响应，免费主机保修期五年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内保证整体设备系统95％以上日历日正常工作。

## 子包二  二氧化碳激光治疗仪

### （一）基本概况

1.项目及数量：二氧化碳激光治疗仪  一台。

2.用途：用于外阴-阴道激光治疗

### （二）功能及要求

- ▲光源类型：金属射频CO2激光器；

- 激光波长：10600nm

- 激光模式：TEM00（基横模）

- CO2激光最大输出功率：≥60W

- ▲五种脉冲模式：SP- DP - HP-UP-CW，具有阴道黏膜专用脉冲（DP）。具有脉冲叠加功能：1-5次

- 瞄准光：Diode激光，亮度可调;

- 导光系统：7关节导光臂，带配重。

- 内置标准化数据库：医生可参照选择治疗数据，可观看治疗图片和视频

- 作用时间：100 µs — 2000 µs

- 点阵间距：0µm —2000 µm

- 控制面板：10.4寸彩色LCD宽屏触摸屏

- 冷却系统：液体冷却系统

- 电源要求：220V-230V  50Hz

- 治疗探头

（1）▲360°阴道内治疗探头，可重复使用，可高温高压消毒

（2）外阴探头，可高温高压消毒

（3）外科切割手柄

- 主机具备内窥镜配件接口，可添加内窥镜扫描组件后用于内窥镜激光手术。

- 配置需求：

1）激光系统主机；

含附件：

  - 脚踏开关1个；

  - 钥匙2把；

  - 电源线1根；

  - 医生用防护眼镜2个；

  - 激光防护眼罩1个；

  - 排烟管道1套；

  - 切割手柄一个；

  - 5mm ALLEN扳手1个。

- 外阴-阴道治疗组件

包括：

- 扫描仪1个；

- 扫描器1个；

- 360度阴道探头1个；

- 外阴探头1个；

- 外包装箱。

3）配重。

### （三）商务要求

1）交货期：签订合同后60天内。

2）交货地点：采购人指定地点。

3）投标产品需是合法注册有效周期内最新生产的产品，必须是制造商原厂制造。

4） 厂家及中标人负责提供免费安装调试，免费送货卸货至用户指定地点，负责安装过程中的搬运费用。

5）、由持证的专业工程师到现场免费安装、调试并培训用户使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容，广东有售后服务点；提供原厂及中文操作手册，提供快速操作卡片。机器发生故障时，免费质保期内维修人员接到维修通知后24小时内到达现场,0.5小时响应，免费全包保修期一年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。保修期内保证整体设备系统95％以上日历日正常工作。

## 子包三  呼吸机

### （一）基本概况

1.项目及数量：呼吸机一套。

2.用途：利用高频振荡通气模式抢救呼吸衰竭、肺泡打不开、肺炎及ARDS、胎粪吸入综合症、间质肺气肿（PIE）和严重反复发生气胸、且血氧交替不好的患儿，提供机械通气支持。

### （二）功能及要求

1、特点：

1）每次呼吸目标容量（TTV）；

2）所有模式下的压力支持（PSV）、压力控制；

3）预置设定模式；

4）完善的流速触发监测，及多达37项安全系数故障报警；

▲5）适用范围：常频模式下的新生儿婴儿≤30公斤；高频振荡模式下的新生儿、婴儿≤20公斤；

6）模式：standby待机、CPAP （正压通气）、CMV（控制分钟通气）、PTV/PSV（病人触发通气/压力支持通气）、SIMV（间隙指令通气）、HFO+CMV（高频振荡+控制分钟通气）、HFO ONLY（纯高频振荡通气）；振幅：4-180mbar；

▲7）高频振荡可以正弦式波型纯振荡，也可以选择在吸气相、呼气相或吸、呼气相连续使用；

8）≥12寸彩色全触模式大屏幕：显示所有模式，压力、流速及潮气量等波型；压力、容量、流速向量环；监测：吸呼比、呼吸总数、呼出时间、呼出容量、病人管道漏气百分比、吸入气体量、病人阻力、顺应性。

▲9）无阀门的呼吸回流系统；流速终止灵敏度（ETS）；0-50%可调；反应时间（触发至气道上升时间）≤10毫秒。

2、通气参数

1）吸气时间：0.1-3.0秒，0.05秒递增；

2）吸气压力：0mbar-65mbar；

3）容量目标（潮气量）：2毫升-200毫升；

4）呼吸频率：1-150次/分；

5）氧浓度：21%-100%；

6）吸呼比：11:1-1:600 ；

7）PEEP压力：0mbar-20mbar ；

8）CPAP压力：0mbar-65mbar

9）呼吸可以是压力切换时间限制或流速切换压力限制

10）HFO Ventilation 高频振荡通气

▲11）振荡频率范围：5-20HZ（分辨率1HZ）

▲12）压力范围：4mbar-150mbar；

13)平均气道压力范围：0mbar-35mbar(最大值)

3、监护参数

（1）流速和容量测量监护参数

1）流量传感器：10毫米双道热线风速表，传感器有电隔离

2）流速率：0.2-3.2升/分（误差8%）；

3）呼出潮气量：0-999毫升（0.1毫升）；

4）分辨率：1毫升；

5）死腔≤1毫升；

6）重量≤10克。

（2）常规呼吸通气和综合模式

1）管道漏气：0-50%（分辨率：5%），平均每5次呼吸

2）呼吸频率（总）：0-250%次/分（分辨率：1次/分）

3）动态顺应性：0-100毫升/mbar（分辨率：1毫升/mbar）

4）C20/C：分辨率0.1，采样时间≤2毫秒；阻力：0-1000mbar秒/分

5）触发：吸气流速（0.2-10升/分）

（3）压力：

1）实时压力：分辨率：1mbar；

2）监测：监测二个压力传感器之间差大于5mbar，采样时间≤2毫秒；

3）峰压力：0-175mbar(分辨率：1mbar)；

4）PEEP压力：-70-175mbar；

5）平均压力：-70-175mbar

（4）用户报警设置

报警：

1）高压报警自动或手动设置：范围：10-110mbar分辨率：0.5mbar

2）低压报警自动或手动设置：范围：-10 mbar-10mbar(常规模式)；-70mbar-10mbar(高频振荡模式) 以上两种设置均低于高压界线；分辩率：0.5mbar

3）窒息时间报警：范围：5-60秒；分辨率：1秒

（5）电源要求

1）电压：110-250V/50-60HZ；

2）电源：115伏安；

3）输出口RS-232C；

▲4）内置电池：45分钟。

（6）配置需求：

1）主机1台

2）外伸臂1个

3）模拟肺1个

4)呼吸管道1套

5)高压供氧管1条

6)高压供气管1条

7)湿化器卡子1个

8)W型呼吸管道吊架1个

9)湿化器1套

10)操作说明书1本

11)传感器1个

12)主机支架1套

### （三）商务要求

1）交货期：签订合同后15天内。

2）交货地点：采购人指定地点。

3）投标产品需是合法注册有效周期内最新生产的产品，必须是制造商原厂制造。

4） 厂家及中标人负责提供免费安装调试，免费送货卸货至用户指定地点，负责安装过程中的搬运费用。

5）、由持证的专业工程师到现场免费安装、调试并培训用户使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容，广东有售后服务点；提供原厂及中文操作手册，提供快速操作卡片。机器发生故障时，免费质保期内维修人员接到维修通知后24小时内到达现场,2小时响应，免费主机保修期一年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换主机里零配件及工时费（主机外配件、机器消耗品及非本身机器质量除外）。保修期内保证整体设备系统95％以上日历日正常工作。

## 子包四 荧光显微镜

### （一）基本概况

1、项目及数量：荧光显微镜一台

2、主要用途：用于细胞分析和荧光标记蛋白的定位。

### （二）功能及要求

1、工件条件: 环境温度0～35℃，相对湿度：30℃最大值80%。电源电压：90～250 V，频率：50～60 Hz，保险丝：F 3，15 A 250 V

2、技术指标：

2.1光学系统：无限远校正光学系统确保高光亮度、高解象度及高衬比度影象，具有明场，暗场，相差功能，可扩展荧光、偏光、微分干涉等功能，扩展双人、及多人共览。

2.2主机：机身全金属，T型镜座，确保放置稳定，调焦系统需采用双金属原理热补偿效应以有效增强机械性及热稳定性，有效减少积温引起的焦面漂移。

2.3调焦系统：3档同轴粗/微调焦，调焦驱动钮高、低位可调，以适合不同大小手掌操控调焦，有效降低手掌、手臂、肩膀的肌肉疲劳。具有载物台限位装置，有效防止压碎标本。

2.4载物台采用防止肩部劳损的对称操作设计，驱动装置和聚焦按钮在显微镜上同一高度，并且离操作者的距离相同，形成对称操作，确保操作时两手可放在一条直线上，肩部与身体轴线成直角。

▲2.5载物台：载物台需为陶瓷面材质，坚固耐刮、耐腐蚀，行程≥76mm x 25 mm，载物台驱动手柄可左、右更换，使左、右手操作皆可。

2. 6单手可操作玻片夹，方便另一只手同时执笔记录，以提高工作效率。

▲2.7电动装置：电动聚光镜及电动物镜转器。聚光镜数值孔径N.A.0.9，孔径光栏具有彩色标记，并且与物镜放大倍数的颜色标记相匹配，带有物镜倍数标注。

2.7.1 电动聚光镜，聚光镜顶透镜电动，10倍以下的物镜，聚光镜顶镜自动弹出，10倍以上的物镜，聚光镜顶镜自动弹入。

2.7.2 电动物镜转换器：6孔内倾式电动物镜转换器，高齐焦性、高同轴性，可任意在所有物镜中转换或选定任何两个物镜之间切换，方便预览与观察。

▲2.8 自动光强记忆功能：光强随物镜转换而相应变换，转换物镜无需调节亮度，避免急速改变光强给眼睛带来的伤害。

2.9宽视野三目镜筒，屈光度、瞳间距可调，支持视野数≥25 mm，可扩展双光路输出，同时连接摄像头以及数码相机。

2.10 目镜：10倍宽视野目镜，高眼点，视野数为≥22mm；

2.11长寿命照明装置：LED照明系统，寿命≥50000小时。

▲2.12 高级平场半复消色荧光物镜：

5倍，数值孔径≥0.12

10倍，数值孔径≥0.32

20倍，数值孔径≥0.55

40倍，数值孔径≥0.8

100倍，数值孔径≥1.32

2.13荧光系统：

2.13.1光源：不低于100W高能光源，电源带有稳压系统，计时器，

2.13.2光路：复消色差光路，带有光陷阱设计，确保背景无杂光；

2.13.3光阑：带有中心以及大小可调的双光阑；

▲ 2.13.4减光装置：至少配备两个以上的中灰减光片，减光片位于光路中部或远离灯箱位置，方便操作——不能在灯箱附近；

▲2.13.5 光陷阱消杂光激发块，具有零像素漂移技术，激发块转盘：至少配备5位以上荧光转盘；

▲2.13.6 激发块：配有常用蓝、绿、紫外激发，用于DAPI\FITC\CY5等染料观察，所有激发块通过统一激光校正，确保硬件零像素漂移；有效避免不同波长的激发光产生的细胞结构位移。

▲2.14摄像系统:

2.14.1同品牌数字彩色CCD显微镜摄像头

2.14.2分辨率≥500万像素（2560x1920 )，2560 × 1920  9fps，1280× 960   18fps

2.14.3像素大小≤3.4um x 3.4um

2.14.4传感器尺寸≤2/3 英寸8.7mmx6.5mm

2.14.5曝光时间：1ms-1min

2.14.6半导体制冷：低于环境20度

2.14.7增益值：1x-10x

2.14.8色位：36bit

2.14.9 A/D转换：12bit

2.14.10快门方式：电子全局快门

2.14.11动态范围：大于59dB

2.14.12相机接口：C型标准接口

2.14.13数据传输：1394b 线

2.15 兼容性：要求显微镜、CCD以及软件为同一品牌产品，以确保产品兼容性。

2.16软件：

2.16.1软件系统支持在线硬件更新、升级，实验过程中无需关闭软件直接更新、更换编码或电动硬件，软件能自动实时读取新硬件参数，自动替换旧参数。

2.16.2用户界面及操作方式符合人工学要求。可快速采集图象及大量数据集显示，直观的设定实验条件给快速设置和采集所属通道图象

2.16.3具有测量及图像叠加功能

2.16.4采图、高速图象采集. 完全控制照相机性能如曝光、增益、 binning、黑平衡、白平衡和伽玛值,；可实现图象采集、图象显示和管理，图象视窗在采集中显示及可复览、处理已保存的图像

2.16.5可通过滑动杆作快速地在大量数据集中滚动、查找，实验树结构管理数据如储存、重新命名、拷贝、删除、输出为tif、avi、jpeg等。实验条件可保存、输出为并使用在另外的实验中应用。

2.16.6多用户界面自定义设置。

2.17配置清单：

| 序号 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Leica DM3000 LED 主机 | 1 |
| 2 | 调焦驱动 2x 变速Focusing drive 2-step | 1 |
| 3 | DM2000/2500 六位物镜转换器Rev. nosepiece 6-fold for DM2000/2500 | 1 |
| 4 | DM2000/2500/3000 调焦手柄Focus knobs for DM2000/2500/3000 | 1 |
| 5 | 人性化陶瓷面载物台ErgoStage with Ceramic Plate f. DM2-3000 | 1 |
| 6 | 载物台X-Y控制XY-stage control standard | 1 |
| 7 | 单手夹片器Slide holder one hand slide change | 1 |
| 8 | Condenser UCL 0.90/1.25 OIL S1 | 1 |
| 9 | Set of light rings UCL DF,PH 1/2/3相差版组 | 1 |
| 10 | 分光三目镜筒 BDTP 25 100/50/0Tube | 1 |
| 11 | 目镜HC PLAN s 10x/22 Br. MEyepiece HC PLAN s 10x/22 Br. M | 2 |
| 12 | 10x相差物镜 N PLAN 10x/0.25 PH1, 适用于相差和DIC | 1 |
| 13 | 20x相差物镜 N PLAN 20/0.40 PH1, 0.17, 适用于相差和IMC | 1 |
| 14 | 40x相差物镜 N PLAN 40x/0.65 PH2, 0.17, 适用于相差和IMC | 1 |
| 15 | 100x相差油镜 N PLAN 100x/1.25 oil PH3, -/D, 适用于相差和IMC | 1 |
| 16 | 40x IMC物镜HCX PL FL 40x/0.75, WD 0.4mmObj. HCX PL FL 40x/0.75 | 1 |
| 17 | 100x油镜HCX PL FLUOTAR 100x/1.30 OIL, WD 0.13mm | 1 |
| 18 | 镜油Type N, ISO 8036, 20ml, 低自发荧光 | 1 |
| 19 | 透射光光闸 | 1 |
| 20 | 荧光光轴 | 1 |
| 21 | Leica FLUO LED4000 照明器, 多达 5 个不同 LED 模块插槽. 不包括 LED 模块 | 1 |
| 22 | STP4000智能触控板 | 1 |
| 23 | LED 模块 470nm | 1 |
| 24 | 滤块 479nm LED | 1 |
| 25 | 防尘盖，用于带照相系统的 | 1 |
| 26 | Leica DFC450 C Digital Camera & SW Kit | 1 |
| 27 | C-Mount HC 0.55x | 1 |
| 28 | LAS X Multi Channel Acquisition | 1 |
| 29 | LAS 自动图像分析模块: 自动测量尺寸, 形状, 方向, 强度等特征, 探测彩色和单色图象, 提供二元图象处理方法, 用户可手工修改, 添加和删除选出特征. 显示特征列出, 分类, 建立直方图分布, 统计和输出到 Excel. | 1 |
| 30 | 4x相差物镜 | 1 |

### （三）商务要求

1）交货期：签订合同后60天内。

2）交货地点：采购人指定地点。

3）投标产品需是合法注册有效周期内最新生产的产品，必须是制造商原厂制造。

4）厂家及中标人负责提供免费安装调试，免费送货卸货至用户指定地点，负责安装过程中的搬运费用。

5）、由持证的专业工程师到现场免费安装、调试并培训用户使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容，广东有售后服务点；提供原厂及中文操作手册，提供快速操作卡片。机器发生故障时，免费质保期内维修人员接到维修通知后24小时内到达现场,0.5小时响应，免费全包保修期一年，保修期的期限应以甲乙双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。保修期内保证整体设备系统95％以上日历日正常工作。

### 三、报价要求

投标人报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，采购人无须向投标人另外支付任何费用。

### 四、安装调试与验收

（一）中标供应商必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标供应商负责。

（二）中标供应商应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

（三）包装箱及每一附件应由中标供应商注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

（四）安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

（五）中标供应商没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由中标供应商自行承担。

（六）凡涉嫌技术、外观专利等产权侵权纠纷的产品不予以采购。

### 五、质量保证及售后服务

1、投标人和相应的设备制造商必须对以下各款做出承诺。

2、投标人应确保其所供设备的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证货物整体的安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在合同价格之内。

3、投标时，应提交拟提供的货物的产品介绍以及有关测试、试验、检测报告等（如有）。

4、甲方可选派人员对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度、包装储运等进行监督活动，费用包含在投标总价内。

5、在质保期结束前，须由投标人专业工程师和采购人代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由投标人负责修理、并得到业主代表认可。在修理之后，投标人应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主。报告一式两份。

6、免费质保期满后承诺：

（1）以优惠价格提供零配件；

（2）维修费将以最优惠方式收费；

（3）维修人员可到现场维修。

### 六、资料提供

1、设备说明（包括第三方设备）

（1）设备及部件说明（含第三方部件），包括：设备的供货范围；结构、原理、详细性能特性、参数及控制接口等，电器控制原理图。

（2）设备的安装总图，安装说明，设备调试说明。

（3）设备及部件性能试验报告。

（4）设备制造质量资料及质量保证书。

（5）授权质量监督部门的各种检测报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

（6）装卸、运输及储放说明。

（7）特殊工具和备品备件。

（8）合格证，包括产品合格证，部件合格证，材料合格证。

（9）调试及试运行报告，及在调试期间投标人的其它所有报告。

2、中文版的设备操作维修手册（包括第三方设备和部件）

（1）所有设备的规格。

（2）所有设备的调试手册，操作方法及程序。

（3）维护保养，包括：总的要求及安全措施；投标人建议的定期保养时间及项目；投标人的设备系列号、地址及服务联系电话。

（4）维修，包括：设备和部件常见故障说明；建议的紧急安全程序；国内紧急维修中心的电话、地址及与负责人的联系方式；维修项目及方法；特殊工具和备品备件清单；维修图册及有关资料。

（5）安全技术。

3、技术人员培训手册及培训所需的所有资料

4、本标书要求的其它资料

### 七、付款方式

1、中标货物到场由中标人安装并调试结束后，中标人需向采购人提供所有设备相关报告资料及相关证书。采购人验收合格并收到中标人的正式发票后十天内启动财政支付程序，由市财政支付全部款项。

2、合同货物交付到采购人指定地点并完成安装验收后，凭以下材料办理支付手续：

（1）合同

（2）中标人开具的正式发票

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）

（4）中标通知书

具体支付方式以采购人与中标人签订的合同为准。

### 八、质量保证金

1.本项目质量保证金以采购人认可的方式（现金或银行保函或其他方式）提交。。

2.中标人在合同签订后7个工作日内，按合同总价的5%向采购人提交质量保证金。合同期内中标人没有违约行为的，质量保证金按约定完成免费保修保质保用期结束即办理退回手续。

# 第五章 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

政府采购合同

合同编号：

甲方（采购人）：广州医科大学附属第一医院

乙方（中标人）：

依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》，根据 “      ”（项目编号为：        ）项目的采购文件和乙方中标的投标文件，甲乙双方就广州医科大学附属第一医院采购事宜签订本协议,以兹信守：

第一条 合同项目

| 设备名称 | 品牌 | 型号 | 厂家产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总金额(人民币)： |

本项目为交钥匙项目。

第二条 质量要求和技术标准

- 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准，如属法定计量器具范围，还需提供有资质计量单位计量合格的相关证书。

- 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。

- 包装和运输：

3.1.乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

3.2.包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和中文使用说明书。

3.3.进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

3.4.如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

第三条 保修和售后服务

1.安装调试

由乙方负责按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试，并与甲方完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，乙方安装调试人员的安全和费用自理。

2.免费培训

2.1.现场培训：乙方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2.专门培训：乙方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训甲方   名技术人员，直到甲方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3.培训方式：技术培训、操作培训。

2.4.培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

3. 质保和维修

乙方根据下表向甲方提供的免费保修和保养服务：

| 货物类型 | 免费保修期（年） | 免费定期保养服务（年） |
| --- | --- | --- |

3.1.保修期、保养期从甲方签署《质量验收报告》之日起计算。

3.2.乙方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求乙方在仪器寿命期内以不高于合同总价的价格保证备品备件供应并长期提供技术咨询服务。乙方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在   小时内作出响应，并在   小时内派出专门维修人员到现场维修。

3.3 仪器质保期内乙方应向甲方提供免费的设备全面保养，保养频率至少一年一次。

3.4 在保修期、保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

第四条 价款和支付方式

- 合同总价为：     元人民币（大写：       元人民币）。

上述价款包含货物价款、仓储费、运输费、装卸费、安装费、保险费用以及应缴纳的一切关税等费用，甲方无须向乙方另外支付任何费用。

- 支付方式：

1、货物到场由乙方安装并调试结束后，乙方需向甲方提供所有设备相关报告资料及相关证书。甲方验收合格并收到乙方的正式发票后十天内启动财政支付程序，由市财政支付全部款项。

2、合同货物交付到甲方指定地点并完成安装验收后，凭以下材料办理支付手续：

（1）合同

（2）乙方开具的正式发票

（3）验收调试报告（加盖甲方公章）

（4）中标通知书

3.质量保证金：

3.1.乙方应在全部货物到达交货地点、经到货安装、调试、验收合格之日起7个工作日内，向甲方提交合同总价的5%，即人民币：              元（￥      ）的质量保证金。

3.2.质量保证金用于补偿买方因货物未能在质保期正常使用而蒙受的损失。

3.3.质量保证金必须采用银行保函形式提交。

3.4.在质保期期满后，如没有重大质量问题，买方将把质量保证金银行保函退还卖方。

第五条 交货期

- 交货期：合同双方签订后    天内。

- 地  点：用户指定地点。

第六条 验收

- 数量清点：在到货后    天内，由甲方对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。

- 质量验收：在货物安装调试完毕后    天内，甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的，甲方向乙方签发《质量验收报告》；不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。

- 验收标准以本合同第二条约定标准为准。如因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第七条第四款处理。

第七条 违约责任

- 甲方无正当理由拒收验收的，甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。

- 如因乙方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由乙方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，乙方还须向甲方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。

- 如甲方在乙方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，甲方有权要求无条件退货，且乙方还应向甲方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。

- 如因乙方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向甲方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，乙方支付违约金并不解除其继续交货的义务。

- 若交货期拖延不能满足甲方要求，甲方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且乙方还须向甲方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。

- 甲方逾期付款的，每逾期一日，按合同总价万分之三向乙方支付违约金。

- 乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起    天内免费更换货物，由此造成逾期交货的，按第七条第4款处理。

- 如经两次更换，货物质量仍不符合合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价百分之五向甲方支付违约金。

- 乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

第八条 不可抗力

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后   天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

第九条 合同的变更、中止、终止

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

第十条 法律适用和争议解决

本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。

如履行本合同过程中发生争议的，由双方当事人协商解决。协商不成的，双方同意向广州仲裁委员会提起仲裁。

第十一条 其它

- 本项目的中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准；

- 在合同执行中，所有经供需双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分其生效日期为双方签字盖章确认的日期。

- 除需方事先书面同意外，供方不得部分或合部转让其应履行的合同项下的义务。

第十二条 合同的效力

本合同自双方签名盖章后生效。本合同一式   份，甲方、乙方双方各执   份，采购机构   份，呈政府采购管理部门   份。

甲方：                                乙方：

地址：                                地址：

法定代表人：                          法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

电话：                                电话：

邮政编码：                            邮政编码：

开户银行：                            开户银行：

账号：                                账号：

财务负责人：                          财务负责人：

签约时间：                            签约时间：

签约地点： 广州市

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目（招标编号：GZCQC1701HG04039）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

授权代表（签名）：

职      务：

投标人名称：

投标人印章：

电话：              传真：              邮编：

## 格式2 开标一览表

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039

| 子包号 | 投标报价（元） | 交货期（天） |
| --- | --- | --- |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、投标报价为投标人的最终执行报价，投标报价费用包含设备、进口关税、海关有关手续费、保险费、运输费、培训费以及货物交付使用前所发生的其它费用。

2、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；

3、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。

## 格式3 详细报价

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039

子包编号：子包

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 产地 | 厂家 | 货物配件 | 数量 | 单价 | 总价 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他费用 | ￥ |
| 投标总价 | （大写）人民币 元，（小写）￥ |
| 附项 |
| 类型 | 名称 | 单价 | 备注 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |
| 常用耗材 |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。

## 格式4 法定代表人证明书

先生/女士，现任我公司         职务，为法定代表人，特此证明。

有效日期：             签发日期：              单位（加盖公章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

法定代表人 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

## 格式5 法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（投标人名称）的在下面签字的（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目（招标编号：GZCQC1701HG04039）的招标和合同的执行，作为投标代表人代表本公司的名义处理一切之有关事宜。

本授权书于         年    月    日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：

被授权人（授权代表） 居民身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。

## 格式6 实质性响应一览表

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039

子包编号：子包

说明：1、投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

2、如出现需要设备的检验报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，否则其响应视为负偏离。

| 序号 | 条款 | 响应情况 （完全响应/正偏离/负偏离） | 偏离说明 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |

注：此表可延长。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式7 投标资格情况表

| 资格条件要求 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证和组织机构代码证，或三证合一的营业执照的证明文件） | 见第 页 |
|  | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料） | 见第 页 |
|  | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明） | 见第 页 |
|  | 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） | 见第 页 |
|  | 法律、行政法规规定的其他条件 | 见第 页 |
| 投标人须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》； | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 《公平竞争承诺书》原件 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

## 格式8 投标人技术情况表

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 采购人需求响应情况 | 请描述。 | 见第 至 页 详见8.1 |
| 技术参数及性能要求响应情况 | 请根据实际情况， | 见第 至 页 详见8.2 |
| 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 售后服务及培训方案 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 投标人认为有必要提交的其他资料 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

### 8.1采购人需求响应表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第四章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

| 序号 | 需求书条目 | 完全响应 | 有偏离 | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：请逐条响应。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 8.2 技术规格差异表

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039

子包编号：子包

| 序号 | 设备名称 | 招标文件技术规范描述 | 投标人技术规范描述 | 偏离情况说明 （＋/-/=） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| ┄ |  |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。

2、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。

3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。

4、特别提示：制作报价文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价设备配置和参数，并注明符合还是正负偏离。

## 格式9 投标人商务情况表

| 评审项目 | 内容或数据 | 查阅指引 |
| --- | --- | --- |
| 2013 年至今完成同类项目情况 | 2013年共计： 项， 元。 | 见第 至 页详见9.1 |
|  | 2014年共计： 项， 元。 |  |
|  | 2015年共计： 项， 元。 |  |
|  | 2016年共计： 项， 元。 |  |
|  | 2017年共计： 项， 元。 |  |
| 财务情况 | 根据投标人2015、2016年经营状况: 连续2年盈利:（ ） 1年盈利:（ ） 具有审计资质的第三方机构出具的财务报告或清缴报告：（ ）； | 见第 至 页 详见9.2 |
| 企业认证及信誉 | 1、质量管理体系认证:（ ）、行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料:（ ）、政府部门颁发的“守合同重信用企业”称号:（ ）、银行信用等级证明材料:（ ）、客户评价:（ ）、企业其他认证及荣誉： 。 | 见第 至 页 详见9.3 |
| 本地化服务能力 | 服务机构地址： 人员数量： | 见第 至 页 详见9.4 |
| 投标人认为有必要提交的其他资料 |  | 见第 至 页 |

注：1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（  ）”中打“√”或在“   ”上填写数据。如不具备则在“（  ）”或“   ”上打“/”。

### 9.1 2013 年至今完成同类项目情况

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039

子包编号：子包

| 序号 | 用户名称 | 产品名称 | 数量 | 合同总价 | 合同签订时间 | 用户联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：请提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）或验收证明文件复印件，否则该项业绩视为无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 9.2 财务情况

提供2015、2016年具有审计资质的第三方机构出具的财务审计报告或汇算清缴报告。

### 9.3 企业获奖情况、信誉及履约能力情况

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039

| 序号 | 证书名称 | 颁证单位 | 证件有效期 | 级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |

注：提供相关证明材料复印件加盖投标人公章。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

### 9.4 本地化服务能力情况表

项目名称：广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目

招标编号：GZCQC1701HG04039

| 序号 | 姓名 | 拟担任职务 | 职称 | 专业 | 学历 | 经验年限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

注：1、服务机构需提供相关证明文件；2、人员：须提供上述人员职称证书、学历证书、身份证和外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，否则无效。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

## 格式10 投标保证金退还说明

广州程启招标代理有限公司：

我方为广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目（招标编号：GZCQC1701HG04039）提交的投标保证金，按招标文件规定退还时请划入下列账户：

招标编号：GZCQC1701HG04039

开 户 人：

开户银行：

账    号：

财务联系人：

联系电话：

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日    期：     年   月   日

注：后附银行进账单复印件加盖公章。

## 格式11 关于资格文件声明的函

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目（招标编号：GZCQC1701HG04039）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式12 中小企业声明函

（1）产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）中小企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 | % |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《详细报价单》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

（2）中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目（招标编号：GZCQC1701HG04039）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投 标 人（单位公章）：

日期：二〇一七年   月   日

说明：提供其他中小企业制造的货物，必须同时提供该中小企业的声明函（见格式（3））。

（3）中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入或从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：二〇一七年   月   日

## 格式13 政府采购投标担保函

编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加“广州医科大学附属第一医院二氧化碳激光治疗仪、监护仪、荧光显微镜、呼吸机设备采购项目”（招标编号：GZCQC1701HG04039）的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币          元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：二〇一七年   月   日