货物采购

公开招标文件

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A

项目名称：生命科学院高水平大学建设项目（二）

广东采联采购招标有限公司

发布日期：2017年5月9日

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，提交投标文件时间为投标截止时间前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，请适当提前到达。

- 各投标人请注意区分投标保证金、购买招标文件以及招标代理服务费收款账号的区别，务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金账号，招标代理服务费存入招标代理服务费账号。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度及投标的资格。

- 投标保证金必须于第二章《投标资料表》中规定的时间内到达指定账号（账号信息详见第二章《投标资料表》）。由于转账当日不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致无效投标，建议至少提前2个工作日转账。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖公章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》， 并提供最近年度经审计的财务报表。

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应在规定时间内按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

- 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网进行注册，供应商注册注意事项如下：

- 填写组织机构代码证号时，如机构代码证上带有“-”情况下请把“-”也填上，三证合一请看首页办事指南。（如发现机构代码跟上传的证件不一致时，一律退回）

- 社保登记证，如该供应商没有社保登记证的情况下，请供应商到社保局将近三个月的缴费证明打印出来或者让社保局开一份参保证明上传到注册信息。（缴费证明和参保证明是要以公司名义开的一份证明，不是要个人的社保证明或者个人的社保证。个体户除外）社保号请咨询社保局。

- 机构管理员是填写该机构负责管理该账号的工作人员，机构管理员身份证也是上传该工作人员的身份证。

- 在填写国税、地税时，如果只有国税或地税的情况下，两个框中都填写同一编号和主管部门。（如：只有地税号的话，在填写国税号的那一栏中把地税号填上即可）三证合一请看办事指南。

- 办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html

- 招标代理服务费发票类型开具须知：投标时，投标人必须按《开票资料说明函》确认“缴纳招标代理服务费”开具的发票类型，并提供开票资料和一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件复印件。

目   录

（专用条款）	4

第一章  投标邀请	4

第二章  投标资料表	7

第三章  评分体系与标准	10

各包组的资格、符合性评审条款	10

各包组的技术部分评分表	11

各包组的商务部分评分表	12

第四章  用户需求书	15

第五章  合同通用条款	37

第六章  投标文件格式	42

（通用条款）	72

第七章  投标人须知	72

# （专用条款）

# 第一章  投标邀请

广东采联采购招标有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受广州医科大学（以下简称‘采购人’）的委托，对生命科学院高水平大学建设项目（二）进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。

- 采购项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A（440100-201703-100718-0001）

- 采购项目名称：生命科学院高水平大学建设项目（二）

- 采购项目预算金额（元）：4905500.00；

- 采购数量：1批

- 政府采购品目编号：A021006(试验仪器及装置)

- 采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)：

- 产品详细技术规格、参数和政府采购政策详见招标文件中的“用户需求书”。

- 本项目属于政府采购项目。

- 监管部门：广州市财政局政府采购监管处

- 供应商资格：

- 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件。

- 2016年财务状况报告复印件；其他组织，提供银行出具的资信证明材料复印件；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。

- 投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 2017年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

- 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

- 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 提供《公平竞争承诺书》原件和提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目包组的其他采购活动的书面声明。

- 本采购项目包组不接受联合体投标。

- 投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

- 投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

- 所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

说明：本项目采用网上注册报名，获取招标文件时，须在采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）上传或Email（CL87651688y@163.com）如下资料（加盖单位公章），流程操作详见采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）“下载中心”。获取招标文件时，供应商必须携带以下资料（加盖单位公章）：

- 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件；

- 投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

- 投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

- 《招标文件发售登记表》复印件；

- 《公平竞争承诺书》复印件；

- 人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（原件备查）；

- 购买招标文件经办人，需提供：

  - 经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

  - 如是投标人授权代表，需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；

备注：以上资料除《招标文件发售登记表》外，均须同时放入投标文件中。《招标文件发售登记表》、《行贿犯罪档案查询申请书》及《公平竞争承诺书》详见采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）“下载中心”。

- 采购代理机构只接受办理报名及登记手续购买本招标文件的供应商投标。

- 采购代理机构在招标文件发售期间通过“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购

网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。采购代理机构对供应商信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。

- 符合资格的供应商应当在2017年5月10日至2017年5月31日期间（办公时间内，不少于5个工作日，法定节假日除外）到广州市环市东路472号粤海大厦7楼广东采联采购招标有限公司购买招标文件，招标文件每套售价人民币300.00元，售后不退。采用汇款方式购买招标文件的，具体账号详见采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）中“各分公司购买招标文件账号”。

- 投标截止时间：2017年6月1日14时30分。

- 提交投标文件地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼广东采联采购招标有限公司会议室。

- 开标时间：2017年6月1日14时30分。

- 开标地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼广东采联采购招标有限公司会议室。

- 本公告期限（5个工作日）自2017年5月10日至2017年5月16日止。

- 本项目相关公告在以下媒体发布：

- 采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）。

- 法定媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）和广州市政府采购网（www.gzg2b.gov.cn）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。

- 为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，欢迎投标供应商采用融资手段，具体事宜可直接与佘小姐联系，电话：189 2894 6358。

- 联系事项：

(一)采购单位：广州医科大学

联系人：蔡主任

传真：020-3710 3133

地址：广州市越秀区东风西路

联系电话：020-3710 3133

邮编：510000

（二）采购代理机构：广东采联采购招标有限公司

联系人：李小姐

传真：020-87651698

地址：广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼

联系电话：020-87651688-143

邮编：510075

Email地址：CL87651688y@163.com

（三）采购项目联系人（采购单位）：蔡主任

联系电话：020-3710 3133

采购项目联系人（代理机构）：黄小姐

联系电话：020-87651688-148

（四）财政部门：广州市财政局

（五）购买招标文件账号信息

开户银行：中国农业银行广州东山支行

账号：44 0305 0104 0012 966

附件：1、委托代理协议

2、招标文件

发布人：广东采联采购招标有限公司

发布日期：2017年5月9日

# 第二章  投标资料表

说明：该资料表的条款项号是与第七章《投标人须知》条款项号对应的条款，是对第七章《投标人须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款项号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、说明 |
| 2.3 | 采购人名称：广州医科大学 资金来源：财政性资金 |
| 2.4 | 采购代理机构：广东采联采购招标有限公司 地址：中国广东省广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼 电话：020-87651688； 传真：020-87651698。 |
| 6.1 | 实施政府采购信用担保：适用。 |
| 6.5 | 专业担保机构的选择：投标人必须选定国家认可的金融机构、担保机构。 |
| 二、招标文件 |
| 10.1 | 集中答疑会或现场考察：不举行。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 14.3.1.3 | （境内货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。 |
| 14.3.2.2 | （境外货物）进口环节关税和增值税：免进口环节关税和增值税。 |
| 14.3.2.4 | （境外货物）其他伴随的服务费用：运至最终目的地的内陆运输、保险、安装、调试、验收、培训及伴随货物交运的有关费用和标准附件价、备品备件及专用工具价。 |
| 14.6 | 投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。 |
| 14.7 | 不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 |
| 14.8 | 不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。 |
| 19.1 | 投标保证金金额： 包组一：RMB44071.00元（人民币肆万肆仟零柒拾壹元整） 缴纳形式：非现金形式（如电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函）。 投标保证金在投标截止时间的前一日到达以下指定账号： 收款单位名称：广东采联采购招标有限公司 账号：3602 1810 2910 0275 442 开户银行：中国工商银行股份有限公司广州东环支行 跨行支付行号：1025 8100 1434（提醒：该行号不是账号！仅适用于网银跨行支付时汇款人能够快速寻找开户银行信息） 传真号码：020-8765 1698 Email地址：CL87651688y@163.com 注：投标人请在缴款凭证"备注"栏写明17GZ0071A，以便查询。 投标人以投标担保函形式缴纳投标保证金的，请于投标截止时间的前一日将《政府采购投标担保函》传真或Email到达我司。 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 20.1 | 投标有效期：90天。 |
| 21.1 | 投标文件份数：正本一份，副本七份，电子文件一份（不可加密）。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 23.1 | 投标文件递交截止日期和时间、地址：按招标文件第一章投标邀请中规定。 |
| 五、开标与评标 |
| 26.1 | 评标委员会由7名单数组成，由采购人的代表1名和从政府采购专家库随机抽取的专家组成。 |
| 26.4 | 评标方法：采用综合评分法 |
| 30.2 | 各包组定标原则：推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 如第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐一名中标候选人。 |
| 六、授予合同 |
| 34.1 | 合同签订时间：自《中标通知书》发出之日起三十日内 |
| 36.1 | 履约保证金：无 |
| 37.1 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）各包组独立计算，以中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格(2011(534号文规定的“货物类”计算。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； b. 招标代理服务费的缴费账号：详见投标文件格式《招标代理服务费承诺书》。 投标人应签署投标文件格式《招标代理服务费承诺书》，作为投标文件的一部分。 中标人须向采购代理机构缴纳招标代理服务费后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |

# 第三章  评分体系与标准

- 本评标办法采用综合评分法。

- 同一采购项目包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

- 各包组评标步骤：评标委员会先进行投标文件初审，对通过初审的投标文件进行技术、商务及价格的详细评审，最后评标委员会出具评标报告。

- 各包组评分及其统计：按照评标程序、评分标准以及权重分配的规定，评标委员会各成员分别就各个投标人的技术状况、商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术评分和商务评分、价格评分相加得出其综合得分。

- 评分权值

| 包组号 | 技术部分 | 商务部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 各包组 | 40% | 20% | 40% |

- 商务、技术评分分别去掉一个最高分和一个最低分后余下的评委评分分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

# 各包组的资格、符合性评审条款

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 具备招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |
|  | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金的； |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标报价未超过最高限价的； |
|  | 投标单价报价均未超过相应采购内容单价最高限价的； |
|  | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无负偏离的；（适用于设置实质性条款（标注★号）的包组） |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

# 各包组的技术部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[”和“]”的数值表示包含在所在区间内，“（”和“）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件响应内容 | 7分 | 文件完整，响应内容全面，具体，对比综合评价为优，得（5-7]分 | 文件基本完整，响应内容基本齐全，对比综合评价为良，得（2-5]分 | 文件有缺陷，响应内容不具体，对比综合评价为一般，得[0-2]分 |
| 2 | 货物技术参数和性能指标 | 10分 | 带“▲”条款，一项不满足扣1分； 不带“▲”条款，一项不满足扣0.5分，扣完为止。 |
| 3 | 安装调试、质量保证 | 8分 | 安装调试方案具体、全面；质量保障措施完善、及时，并有承诺，得（5-8]分 | 安装调试方案基本满足要求，质量保障有承诺，得（2-5]分 | 安装调试方案不具体；质量保障措施不完善或没有实质响应，得[0-2]分 |
| 4 | 验收方案 | 5分 | 针对本项目验收方案、作出计划保障，最优得（3-5]分。 | 针对本项目验收方案、作出计划保障，一般得（1-3]分。 | 针对本项目验收方案、作出计划保障，最差得[0-1]分。 |
| 5 | 应急方案 | 5分 | 针对本项目的管理方案，提出合理、可行的特色服务方案，突发事件的处理措施和应急预案最详细，得（3-5]分。 | 针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案一般，得（1-3]分。 | 针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案较差，得[0-1]分。 |
|  | 售后服务等相关服务 | 5分 | 优于用户需求，得（3-5]分 | 满足用户需求，得（0-3]分 | 不满足用户需求，得[0]分 |
| 合计 | 40分 |

# 各包组的商务部分评分表

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 “[”和“]”的数值表示包含在所在区间内，“（”和“）”表示不包含所在区间内） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 5分 | 优于用户需求，得（3-5]分； | 完全响应响应用户需求，得[3]分； | 部分不能响应用户需求，得[0-3）分； |
|  | 同类业绩经验 | 5分 | 投标人自2014年至今已完成的类似本项目的货物采购项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分。 备注：提供合同及中标通知书复印件作为证明材料。 |
| 2 | 项目负责人及服务团队成员 | 4分 | 根据人员的资格证书及数量进行横向比较： 优秀，综合资质高，人员数量多，得[2-4]分； 良好，综合资质较高，人员数量较多，得[1-2）分； 一般，综合资质较低，人员数量较少得[0-1）分。 备注： 提供资格证书复印件。 提供由社保机构或税务部门出具的在本项目投标截止日前半年为本项目服务的固定专职员工的《社会保险费人员明细表》作为评价证明资料。 |
|  | 具有有效的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证情况 | 6分 | 每具有1个证书得2分，最高得6分，无或不提供不得分。 备注：提供认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料【网址以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准（供应商可通过网站首页中“办事大厅－综合查询-强制性产品认证证书公众查询”进行查询打印】,同时提供上述认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料，否则为0分。 公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函。 |
| 合计 | 20分 |

备注：招标文件要求提交的与评价指标体系相关的各类有效资料，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

各包组的价格评分表(40分)

- 价格核准：

  - 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则详见通用条款第27.2条相关条款。

  - 按下列第3点小型和微型企业产品价格进行价格扣除。

- 综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指价格核准后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第六章投标文件格式）。

  - 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

# 第四章  用户需求书

说明：

- 投标人须对同一采购项目包组为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对包组内其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 经政府管理部门同意，本项目包组均可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

- 用户需求书中打“▲”号条款为重要技术参数，但不作为无效投标条款。

- 用户需求书中打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中打“◆”号的内容为采购的主要标的，投标人按《投标分项报价表》要求列明。

| 包组号 | 采购内容 | 数量 | 交货期 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 高效大容量冷冻离心机等设备 | 1批 | 自合同签订之日起90日历天内 | 人民币490.55万元 |

- 技术要求及参数

# 包组一

| 序号 | 采购设备 | 规格及技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价(人民币 万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高效大容量冷冻离心机 | 1、工作电压220V±20%； 2、最高转速：29,000转/分（50ml角转头）。可以设定速度与离心力间的转换； ▲3、最大离心力：100,605×g（50ml角转头）； ▲4、离心容量：6×1000ml, 9,000转/分, 17,568×g； | 台 | 1 | 30 |
|  | 台式冷冻离心机 | ▲1、最高转速:15,200转/分 2、最大离心力:25,830×g 3、最大离心容量:4x400ml 4、驱动系统:无碳刷电机直接驱动 | 台 | 3 | 9 |
|  | 蠕动泵 | 1、循环环方式：密闭式循环 2、温度调节范围：-20℃～20℃(不加热) 3、温度调节精度：±2℃冷却能力：450W（at液温10℃)350W（at液温0℃）260W（at液温-10℃） 4、冷冻机：空冷式输出350WR407C 5、外部尺寸：206(221)×401×504 6、重量：25kg电源：220V50Hz | 台 | 4 | 0.5 |
|  | 4度冷库装修 | 1、额定功率：100 w 2、结构形式：半封闭式 3、类型：冻结冷库（－23℃以下） 4、适用范围：冷冻食品厂设备 5、占地面积：1000 ㎡ 6、制冷剂类型：R22冷媒 7、制温范围：0-80 ℃ 8、加工定制：是 9、日耗电量：23 度/天 10、库体结构：组合板式冷库 11、冷藏容量：1000 m3 | 台 | 1 | 5 |
|  | 离心浓缩系统 | 1、外形尺寸：约500×490×280（mm） 2、重量：10（kg） 3、应用领域：化工,食品,制药,医用、制药 4、转鼓直径：1.5ml×62（mm） 5、转鼓转速：1350r/min（r/min） 6、装料限量：1.5ml×62 | 台 | 1 | 3 |
|  | 冻干机 | 主机材质：环氧树脂涂层钢机壳，酚醛树脂台面冷阱温度为-50℃/-84℃，电热式除霜 LCD数字显示使用参数、设定参量及报警信息另外LED可显示压缩机总运转小时数及用户自定义运转时间，真空泵总运行小时数及用户自定义运转时间。 | 台 | 1 | 10 |
|  | 通风橱 | 1、排风风速：0.25~0.45m/s范围可调 2、进水压力：＞0.5Pa 3、最大功率：300W 4、电源配置：AC 220V/50Hz 5、重量：＜200kg 6、外形尺寸：约1500×750×1950mm 7、工作区尺寸：约1330×700×600mm | 台 | 2 | 4 |
|  | 液氮罐 | 1、几何容积：175.0L 2、颈管直径：216mm 3、日蒸发：0.87L 4、保存期：202天 5、重量：空重:54.5kg 6、外径和高度：外径:676mm总高:1020mm 7、安瓶数量：5670 | 个 | 7 | 2 |
|  | 三模块梯度PCR仪 | 1.★样品基座：0.2ml×32孔×3模块，三个模块完全独立，可同时运行不同的程序； 2.★可升级高通量样本模块，可选配96孔VeriFlex模块、双96孔模块、双384孔及用于OpenArray数字芯片的双槽模块； 3.温度范围:0～100℃； 4.★最大模块变温速率：6℃/Sec，最大样品变温速率：4.4℃/Sec； 5.静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 6.PCR体积范围：10—80ul； 7.每个模块配备两组独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差达5℃； 8.显示屏：8.4英寸LCD触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便，无须使用触摸屏专用笔或鼠标； 9.具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序； 10.★配备Wi-Fi连接装置，仪器通过此装置连接网络。可下载免费的PCR应用程序到移动设备（支持iphone或android系统的手机），随时随地连接仪器，查看仪器状态； 11.软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；每个step的升降温速率可调；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。 12.★内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，可以无需改变实验程序，直接从以前的PCR 仪过渡至新仪器； 13.具有断电自动保护功能。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 智能触控流式细胞分析仪 | 1.★激发光源：532nm固态激发光源。 2.检测器：前向散射角检测器一个，576/28nm荧光检测器一个，680/30nm荧光检测器一个。 3.★上样系统：采用微毛细管技术对细胞进行精确定量分析，微毛细管直径100um。 4.★液流驱动系统：采用精细步进电机注射泵。 5.★无需额外鞘液。 6.★每小时废液产生量≤50ml。 7.最低上样细胞数目：1000细胞或10ul全血。 8.样本颗粒范围：2-60um。 9.★支持细胞绝对计数。 10.★主机采用内置电脑，触摸屏模块化设计，操作直观、便捷。 11.★可在触摸屏上完成细胞状态分析：细胞活力计数、细胞早期凋亡、细胞周期、Caspase3/7、Multi Caspase、线粒体损伤、线粒体膜电位、免疫分型、淋巴细胞活力分析、细胞信号通路、DNA损伤等定量分析。 12.★预设实验方案，支持一步法染色，无需离心洗涤。 13.可提供峰图、点图及统计分析的结果，数据可通过USB输出，数据格式为FCS3.0或CSV格式。 14.仪器软件可免费升级以进行更多的细胞状态分析。 15.实验室兼容性：无需购买专用的样品管，使用1.5ml的EP管。 | 台 | 1 | 19 |
|  | 超低温冰箱 | 1.立式，容积： 368L。 2.压缩机:2台1.25 HP品牌工业级高效压缩机，无CFC,无HCFC,阻燃。 3.工作温度:-50℃~-86℃。 4.工作电压:208-240V宽工作电压范围,带时间延迟断路器。 5.Boost/Buck电压及电流补偿器,当电压异常和电流异常时,保证冰箱的正常运行。 6.标配两台冷凝风扇智能开停，高效节能。 7.重型冷轧钢箱体结构，粉末涂层外壁，盐喷测试超过1000小时；镀锌钢内壁，可选配不锈钢内壁，便于清洗耐腐蚀；3块可调节高度的不锈钢搁板。 8.工业级门铰链不易变形，确保良好的密封性。 9.标配内门，减少冷气丢失。 10.127mm厚原位成型无氟聚亚胺酯绝热层，门厚114mm，减少热量传递，防止冷凝物形成。 11.三联点式门密封条，提供极佳的保温性能。 12.控制面板高度齐眼线，所有信息一目了然。 13.符合人体工程学的单手操作可锁定门把手，并可同时增加一挂锁，提高安全性。 14.标配1”(25mm) 预留外接端口，可连接外部探头或仪器。 15.标配4-20mA, RS-485 以及干触点数据输出端口，方便远程监控。 16.温度探头位于冰箱底部，确保腔体内所有样品都能达到设定温度。 17.超大冷凝器设计，面积为305mm X 457mm，确保最佳降温效果。 | 台 | 2 | 5 |
|  | 移液枪 | 主要参数：0.2μL～2μL，1μL～10μL，2μL～20μL，10μL～100μL，20μL～200μL，100μL～1000μL，500μL～5000μL | 套 | 6 | 1.1 |
|  | 八通道排枪 | 主要参数：0.5μL～10μL，20μL～200μL | 套 | 4 | 0.7 |
|  | 小型蛋白垂直电泳槽 | 基础电源： 1．输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟。 2．有暂停/继续功能。 3. 有断电后自动恢复功能。 4．输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳。 5．功率：1-75W。 6. 电压：5-300伏。 7. 电流：4-400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等。 小型垂直电泳槽： 1．凝胶数：1-4。 2．玻璃尺寸：短玻板（10.1×7.3cm）；长玻板（10.1×8.2cm）。 3．凝胶大小：手灌胶（8.3×7.3cm）；预制胶（8.6×6.8cm）。 4．典型上层缓冲液体积：120ml。 5．典型下层缓冲液体积：180ml。 6．典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压）。 7.封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶。 8.凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板。 9.特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合。 10.含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎。 转印模块： 1. 最大凝胶尺寸(W×L) 10×7.5 cm。 2．缓冲液要求450 ml。 3．凝胶容量2 块Mini-PROTEAN Tetra 凝胶，2 块Ready Gel 预制胶。 4．1小时内转印2 块7.5×10 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印。 5. 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印。 6. 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向。 7. 内置Bio-IceTM 冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量。 | 套 | 6 | 2.1 |
|  | 凝胶成像系统 | 1.★500万像素单色科研级摄像系统。 2.▲像素大小：6.45um×6.45um，像素位深：12/16Bit，灰度65536。 3.动态范围：＞3.0个数量级。 4.▲F1.2, 12.5-77mm,全自动变焦，通过软件控制光圈、焦距和聚焦。 5.★内置微电脑，安装Windows 7系统，无需外连电脑使用。 6.▲15.6寸彩色触摸屏，通过触摸屏控制CCD及暗箱。 7.五位滤光片轮设计，标配EB，通过软件控制滤光片的选择。 8.顶置LED白光光源。 9.▲抽屉式三波长紫外透照台抽屉式3UV紫外透射箱：透照面积21×26cm，三波长254、302、365nm，配紫外防护板。 10.大开门设计方便样品取放。 11.防紫外光视窗，UVP的独特设计，用户无需开门即可观察到样品的成像情况，保护实验人员。 12.加配透射蓝光光源。 13.TS software专业拍摄软件：镜头的光圈、焦距和聚焦，滤光片的选择，光源的开关，都通过软件全自动控制。 14.VisionWorks LS专业分析软件:对拍摄的图像进行优化，定量，分析图象。 | 台 | 1 | 9.6 |
|  | 全自动高压灭菌锅 | 1.容积：85L，内腔直径≥420mm；动力消耗≤3.0kW。 2.温度显示范围：5～137℃；可选的杀菌温度：105 ～135℃；保温温度范围：45～80℃。 3.记忆（储存）支持系统：可以改变各种参数（如灭菌、排气、加热等参数），且一旦发生改变（甚至发生停电故障）上述参数仍能被保留下来。 4.垂直开盖设计，有效节省空间。 5.压力计量程：0～0.4Mpa；最大可允许压力：0.26Mpa。 6.电动锁系统：仅用触摸式控制器，就可以轻易和安全地启开其箱盖，并具有外盖保护装备，可使用户免受仪器工作过程中由盖子传递的高温而导致的烫伤。 7.双向传感系统监控空气排除状态，可检查灭菌器内是否有残留空气。 8.安全系统双向检测（显示）联锁装置：通过检测内压力和箱内温度，该安全系统才能锁住箱盖。确保使用时，具有更大的安全性。 9.脉冲排汽系统：可以安全快速地对液体灭菌，促使灭菌舱（内）加快排汽，另外，可以通过前面的针形阀来手动排气。 10.不少于三种灭菌选择模式：琼脂培养基灭菌；液体培养基灭菌；固体、医疗器皿灭菌。 11.安全功能设置及示警系统：①超压电断开；②超温电断开；③灭菌时间读数定时器；④漏电断路器和过载电流检测器 ；⑤温敏导线或断路检测器；⑥排气检查系统；⑦密封保险盖（具有检查功能）；⑧缺水保护装置和（压力）安全阀；⑨加热故障检测器。 12.标配强制冷却单元，使温度和压力快速降低。 | 台 | 1 | 6.1 |
|  | 制冰机 | 技术参数： 1.★额定产冰量：105kg/24h。 2.★储冰量：30kg。 3.电子运行控制，带有自检功能的外部指示灯显示，可以最快地检测运行故障以及最早地发出警示。 4.外部组件均为防腐不锈钢构成。 5.环保冷媒：R404A。 6.冰型：雪花型。 7.外形尺寸：约592mm×622mm×1126mm。 | 台 | 1 | 3 |
|  | 酶标仪 | 1.检测功能：基于吸收光检测。 2.★检测模式：终点法、动力学法、线性扫描法。 3.★孔板类型：支持6-96孔板。 4.软件：机载软件，仪器控制及数据分析软件。 5.检测通道：2道（1检测通道，1参比通道）。 6.光源：卤素灯。 7.波长选择：滤光片。 8.★波长范围：400-750nm。 9.带宽：10nm。 10.OD范围：0-3OD。 11.分辨率：0.001OD。 12.滤光轮：5位滤光轮，标配405nm、450nm、490nm、630nm 4块滤光片。 13.OD准确性：＜1%。 14.OD重复性：＜0.5%。 15.OD线性：＜1 %。 16.检测速度：单波长30秒。 | 台 | 3 | 3 |
|  | 基本透射光数码倒置系统 | 1.仪器类型：台式透射显微镜。 2.物镜：标配4×、10×、20×物镜,可选60×，100×长工作距离相差物镜，可用于明场、相差观察。 3.物镜转盘：4位（手动控制）。 4.对照方法：透射光（明场和相差）。 5.光学系统：无限校准光学系统；45mm等焦距离的RMS螺纹物镜。 6.★光源：透射光LED（5万小时寿命），可调强度。 7.聚光镜工作距离：60 mm。 8.照相机：高灵敏CMOS彩色照相机，310万像素。 9.载物台：固定载物台。 10.★LCD显示器：12.1英寸彩色；显示分辨率1024×768像素；倾斜度可调。 11.图像采集：内置成像软件通过机身机械按钮和鼠标屏幕操作共同完成采集和存储功能。 12.获取的图像：24位彩色TIFF, BMP和JPG；2048×1536像素。 13.电源：交流电源适配器，100-240 V，47-63 Hz；最大电流0.58 A；输出功率最大24 W。 14.输出端口：2个USB接口。 15.存储：2 G的U盘。 16.仪器尺寸：约31.8 cm (W)×53.3 cm (H) ×40.6 cm (D)。 17.仪器重量：配固定载物台9.1 kg，配机械载物台10.0 kg。 | 台 | 1 | 8.5 |
|  | 三层大容量全温振荡培养箱 | 1.三层叠加式组合，以最小的占地面积为用户提供最大的使用空间；每层可独立控制，温度及转速单独设定，用户可根据需要设置任意一层的不同的转速、温度。 2.下两层下翻式开门，第三层门上翻式开门方式更有利于操作，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶；摇板下方配有导流式防水装置，样品瓶如有破碎，不会因漏液导致损坏电机，且清理方便，无须使用辅助工具。 3.LCD 7寸触摸屏，设置温度、转速、时间，实际温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面。 4.触摸屏能实时记录温度数据，同时可以曲线显示温度数据；方便观察温度对整个实验的影响。并配有USB接口，方便信息的导入与导出。 5.采用伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强。 6.中空钢化玻璃门，方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况；侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求。 7.采有优质压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行。 8.★PLC微电脑智能控温仪，控温精确；PLC 系统可以控制摇板的加减速，缓慢加速有利于降低运作时对样品的剪切力，减小细胞损伤。PLC系统方便后续添加程序模块。 9.★同时具有照明和紫外杀菌的功能，可以定时灭菌，以及加密防止误操作。 10.具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间。 11.可以统计整个仪器的使用累计时间。 12.振荡频率：10-300rpm。 13.温控范围：4-60℃。 14.温度调节精度：±0.1℃。 15.温度均匀度：±1℃。 16.最大一次性培养量（单层）不小于2000ml×15个或者3000ml×11个。 17.配备304防腐不锈钢通用平台，单层面积不小于890mm×535mm。 18. ▲需要提供原厂授权以及官方印制的彩页。（提供证明文件复印件） | 台 | 2 | 10.5 |
|  | 荧光倒置显微镜 | 1．机身 1.1端口：2种分光比。 1.2目镜100%，目镜20%/左80%。 1.3手动端口切换。 1.4可选择将左端口切换至右端口。 2. 调焦 2.1通过物镜转换器上/下运动。 2.2行程（手动）：上8mm，下3mm。 2.3粗调行程：5.0mm/圈。 2.4 微调行程：0.1mm/圈。 2.5最小调焦精度：1μm。 3.目镜筒：双目镜筒。 4. 目镜：CFI 10x, 12.5x, 15x。 5. 聚光器：ELWD聚光镜、LWD聚光镜、HMC聚光镜、 ELWD-S聚光镜、高NA干& 油聚光镜、暗视野聚光镜、CLWD聚光镜。 6. 物镜转换器：电动六孔。 7. 物镜：CFI60物镜。 8. 载物台：电动。 9. 落射荧光附件：六孔荧光滤色块转换器，引入噪声消除机制的滤色块 。视场对中，孔径光阑，ND4/ND8滤色片。 | 台 | 2 | 14 |
|  | 水套式CO2培养箱 | 1.通过美国食品与医疗管理协会（FDA）认证。 2.水套式，体积：184.1L。 3.温度控制：高于室温5℃-50℃，精度：±0.1℃，均一性：±0.2℃@37℃。 4.CO2范围：0~20%，精度：优于±0.1%。 5.CO2传感器：T/C。 6.100%凹圆角设计，抛光的不锈钢内壁。 7.100%HEPA高效过滤器，位于所有进气口和取样口，24小时持续除菌，保持箱内100级环境。 8.内、外门可方便的左右换向；具有可选的8扇玻璃小门。 9.搁板：最多可放17块，标配4块。 10.内玻璃门的密封条可高温杀菌,防止水汽形成。 11.耐用的三墙结构保证了最佳的温度均一性，SeriesII水套可长期保存温度，并且比现今任何其他技术更快的速度恢复内部均一性。 12.具加热功能的玻璃内门能迅速恢复箱体温度，有效防止水汽凝结，防止由于内门冷凝水带来的微生物污染可能性。 13. HEPA空气过滤系统，确保Class 100培养环境。 14.内门衬垫，可拆卸清洗.高温灭菌，防止残留的污垢造成污染。 15.抛光不锈钢内壁以及100% 凹圆角，保证不留死角，便于清洁。 16.所有进气口和取样口均有微生物过滤器，最大程度减少箱内污染。 17.易于清洁、平滑无漆的前饰板；无需工具、易于移动的电抛光不锈钢搁板、支架。 18.易移动的风机装置，便于清洗和替换。 19.单箱、可叠放，门可换向开.关，可并列放置，有效节约空间。 20.双重温度探头，独立的超温保险/报警；可编程的温度、气体跟踪报警器。 21.门开关具有自动的CO2截流功能。 22.12字符，按字母顺序的微处理信息控制系统显示控制、参数设定值和报警状态；大型易读的LED显示器，精确显示温度、CO2、O2浓度和选配的相对湿度RH信息；设定值和校正值可稳定保存。 | 台 | 4 | 4 |
|  | ◆实时荧光定量PCR仪 | 1.★加热方式：银质半导体温控模块。 2.模块平均温控速率6.8℃/s，样本平均温控速率：4.4℃/s。 3.支持梯度功能：37-98℃。 4.梯度PCR温度数量：同时实现12个不同的温度梯度。 5.温度准确性：±0.2℃。 6.★孔间温度均一性（Tm）：±0.2℃。 7.★熔解曲线：温度分辨率0.04℃ ，采集数据频率每摄氏度采集25个数据点。 8.扩增速度：35个循环反应：96孔检测≤40分钟。 9.反应体系：10－50ul。 10.光源：高强度白色固态光源（白光LED）。 11.通道数：4通道，无需校正通道。具备自动校正与颜色补偿功能，支持多通道实验。 12.导光系统：192根独立光纤导光，完全消除光路边缘效应。 13.光学检测系统：CCD。 14.★光路设计：所有样本同时检测，全固定光路设计，无移动机械部件，无需定期校正光路系统。 15.灵敏度：可检测单拷贝基因。 16.动力学范围：10个数量级。 17.样品通量：1-96个样本/次。 18.校正：无需ROX等被动染料校正。 19.试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂。 20.分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行。 21.控制界面：10.4英寸触摸屏。 22.支持通过USB控制仪器运行程序和存储数据。 | 台 | 1 | 37 |
|  | 台式冷冻离心机 | 1.★转子最大容量4×750ml。 2.温度范围: -9~40℃；最高转速时温度可保持在＜4℃。 3.自动搜索转子特异性数据，因而其转子自动识别功能可防止超速离心，符合当前所有安全标准地失衡停机功能。 4.持有压缩机频率调制器和气流调节器降低仪器运行时的振动，既有利于离心样品本身，又降低噪音的产生。 5. ▲机身35cm高度设计。 6.★微机控制储存34个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数。 7.★10种加、减速率保证样品安全，优化发动机减少离心机启动和刹车时间，使所有转子的刹车时间都低于1分钟。 8.“fast temp”快速控温功能，确保离心前后、甚至是在最高转速时，都能够可靠地对敏感样品进行制冷。 9.“short spin”可选择速度的短时离心功能,可以快速完成瞬时离心。 10.缩短启动与刹车时间的Soft功能。 11.“at set rpm”定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性。 12.所有的转子和附件均可高压灭菌(121°C，20分钟)，气密性转子和转子盖可在140°C高压灭菌2小时去除阮病毒。 13.符合最严格IEC1010-2-020安全标准，保证离心操作高度安全，适用于P3实验室。 | 台 | 4 | 14.1 |
|  | 化学发光成像系统 | 1.CCD 检测器:科研级单色冷CCD 1.1★科研级CCD，物理分辨率：2336 x 1752 输出分辨率可达1200万像素。 1.2 数据输出：16bit。 1.3★制冷类型：二级半导体制冷，制冷温度可达 -60°C。 1.4 动态范围：≥4.8。 1.5★镜头：F0.95高透光度大光圈镜头。可帮助获得最佳的化学发光图片。 2.拍摄模式 2.1 成像时有六种动力学范围可选， 48-位，36-位，24-位，16-位，12-位 和8-位。 2.2 图像叠加模式使微弱的图像也能清晰显示：在1秒至数小时之间图像叠加可以以任意设置时间进行递进。 2.3 即时以设定时间内数十张拍摄的速度进行全解析度图像捕获，连续的视频（AVI格式）预览，方便于进行最佳效果图像的挑选，以便于摸索实验设置；在十六种分级模式下，可将图片捕获速度和灵敏度分别增加2倍、3倍或4倍直到16倍。 3.暗箱 3.1 高密闭性暗箱，更适用于化学发光实验所需的环境要求。 3.2 暗箱上无任何按键，避免操作人员的误碰导致设置变动，避免交叉污染。 3.3★数字标记，方便控制化学发光台的升降，方便于实验的重现。 3.4★独立的防散射化学发光样品板，使光反射造成的影响降低到最小。 4.软件 4.1 有捕获卡和捕获软件，专业分析软件。 4.2★计算出正确的条带分子量，能够得到单一条带所占所有条带的百分比。 4.3 自行添加条带 删除条带。以得到所需要的数据。避免数据量过大。 4.4 自由弱化背景功能。 4.5 可计算western blot条带的浓度。 4.6 软件内有独特的暗箱控制界面，可控制所有凝胶成像组件，包括暗箱、镜头、滤光片切换。 | 台 | 2 | 18.8 |
|  | 样品制备系统 | 1.★“8字型”运动方式，可以使样品管同时产生三种运动方式旋涡式，震荡式，抽吸式”，从而使微珠均匀高效的撞击样品得到高效的破碎效果。 2.★转速范围：4.0- 10.0 m/s 0.5 m/s递增。 3.2秒内达到最大速度，2秒内减到停止。 4.时间设定：120秒，每秒递增。 5.★循环数：可设1-9个循环，每个循环之间可设1-300秒停顿时间。 6.触摸屏控制，超过70个内置推荐预设程序,12个客户个性化程序储存空间，USB端口，可以随时更新程序，支持数据输出和导出。 7.可随意更换适配器，有十一种适配器可供选配，2.0ml×24适配器， 15ml×12适配器，50ml×2适配器，2.0ml×48适配器，24 X 4.5 ML适配器， 2.0ml×24冷冻适配器（可达-80度），6×15 ML冷冻适配器（可达-80度），2×50 ML冷冻适配器（可达-80度）， 24×2 mL全金属适配器，12×15 mL全金属适配器，2×50 mL全金属适配器。 8. 适配器都可作为管架，放上样品直接放入-80度冰箱内，金属适配器可以高温高压灭菌。 9.安全装置：开盖检测，电动机过热检测，转子故障检测，声音警报功能。 10.驱动系统：无碳刷电机驱动。 11.旋钮式压盖设计，可使样品管100%能压牢。 12.透明顶盖，频闪灯设计，可清晰观察整个样品破碎流程。 13.针对不同的样品有不同的优化配套抽提试剂盒。 14.能彻底的研磨动植物组织，血管，皮肤，骨, 根，土壤，粪便等样品。 | 台 | 1 | 13.8 |
|  | 全自动蛋白质印迹处理系统 | 1．▲Western自动处理系统，无需人工操作，自动执行封闭、洗涤，一抗和二抗的加入等步骤。 2．无交叉污染，无需后续清洁，与手动处理相比，在精确的时间点输送相同量的溶液，能够有效提高重复性。 3．无需外接电源或者电池，封闭，一抗和二抗的孵育及所有洗脱步骤均采用顺序测流（SLF）技术自动完成。 4．兼容各种HRP-和AP-结合抗体。 5．▲自动化处理保证了更佳的印迹间一致性，CV值低于5%（手动方法CV值达13%）。 | 台 | 1 | 3.36 |
|  | 小型宽式水平电泳槽 | 1.带有荧光尺的紫外透明凝胶盘。 2.多种不同大小的手铺胶选择。 3.适合所有需要的电泳—多通道移液器兼容电泳梳。 4.迁移速度：~4.5cm/hr。 5.样品通量：10—60。 6.尺寸：约20×26×7.5cm。 7.基座缓冲液容量：~650ml。 8.透明的材料结构，可随时观察实验动态。 9.凝胶盘大小：15×10cm。 | 台 | 6 | 0.6 |
|  | 梯度PCR仪 | 主要参数： 1.★样品基座：0.2ml×32孔×3模块，三个模块完全独立，可同时运行不同的程序； 2.★可升级高通量样本模块，可选配96孔VeriFlex模块、双96孔模块、双384孔及用于数字芯片的双槽模块； 3.温度范围:0～100℃； 4.★最大模块变温速率：6℃/Sec，最大样品变温速率：4.4℃/Sec； 5.静态样本基座温度均匀性：≤±0.5℃；温度准确性：≤±0.25℃； 6.PCR体积范围：10—80ul； 7.每个模块配备两组独立控温反应模块，每相邻两个模块最大设置温差达5℃； 8.显示屏：8.4英寸LCD触摸式显示屏，大的导航按钮设置参数简单方便，无须使用触摸屏专用笔或鼠标； 9.具有USB记忆棒插槽，用于转移程序，存储不限数量的程序； 10.★配备Wi-Fi连接装置，仪器通过此装置连接网络。可下载免费的PCR应用程序到移动设备（支持iphone或android系统的手机），随时随地连接仪器，查看仪器状态； 11.软件：内置各种PCR程序模板，可直接调用；每个step的升降温速率可调；内置Touchdown及Long range等可选功能辅助优化PCR程序。 12.★内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，无需改变实验程序，直接从以前的PCR 仪过渡至新仪器； 13.具有断电自动保护功能。 | 台 | 1 | 4 |
|  | 研究级正置成像系统显微镜 | 1.研究级正置显微镜 1.1研究级正置显微镜，可作明场的观察 1.2光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 1.3调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调。 1.4观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°。 1.5照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。 1.6物镜：平场消色差物镜（4X，10X，20X，40X，100X） 1.7 载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。 1.8 目镜：10X宽视野目镜，视野数为22。 1.9 物镜转换器：六孔DIC专用物镜转换器。 1.10 聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9。 2．荧光系统： 2.1 ≥6孔位激发镜转换器。 2.2 荧光激发块：B、G激发。 2.3 12V100W超高压汞灯，中性密度滤色片。 3.高分辨率显微专用数码相机。 3.1 像素：≥1730万像素（分辨率≥4800x3600）。 3.2 制冷系统：低于环境温度10度。 3.3 测光方式：可达0.1%。 3.4 图像采集速度：≥15幅/秒（1600 × 1200）。 3.5提供1×1、2×2的像素混合模式（binning）。 3.6芯片规格：1/1.8英寸彩色CCD. 4.显微图像控制及分析软件 4.1 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性。 4.2 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位。 4.3 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得的显示效果。 | 台 | 1 | 18.6 |
|  | 低温试管摇床 | 1.★振荡频率：30-400rpm。 2.★振荡频率精度：±1rpm。 3.摇板振幅：φ26mm。 4.温控范围：4-60℃。 5.★温度均匀度：±1℃。 6.显示方式：LCD（液晶显示屏） 7.对流方式：强制对流。 8.控制方式：P.I.D微电脑智能控制。 9.定时范围：0-999.9小时。 10.摇板尺寸（长×宽）：约518mm×434mm。 11.标准配置：万能夹具（固定夹具可选） | 台 | 1 | 1.2 |
|  | 细胞遗传玻片标本包（一） | 遗传学玻片标本包人X染色质装片50张 肾切片 （示线粒体）300 张 人染色体21三体装片5张 人染色体21三体装片5张 人XXY型染色体装片5张 人XO型染色体装片5张 人XYY型染色体装片5张 碱性蛋白5张 酸性蛋白5张 平滑肌分离装片100张 单层扁平上皮表面观（银染）10张 | 套 | 1 | 0.9 |
|  | 细胞遗传玻片标本包（二） | 兔解剖浸制标本 1 个 鱼解剖浸制标本 1 个 蛙解剖浸制标本 1 个 脊椎动物五纲心脏比较标本 1 个 软体动物比较 1 套 节肢动物比较 1 套 环节动物比较 1 套 蛾与蝶的比较标本 1 套 分类昆虫13目标本 1 套 昆虫不完全变态 1 套 昆虫完全变态 1 套 节肢动物门六种 1 套 鳞翅目蛾类昆虫分类标本十种 1 套 蛙的消化泄殖系统标本 1 个 兔消化系统标本 1 个 兔生殖系统标本 1 个 褐家鼠 1 只 白脸山雀 1 只 招潮蟹 1 只 枪乌贼1 只 藤壶1 只 章鱼1 只 石鳖1 只 壁虎1 只 海马1 条 文昌鱼1 条 环毛蚓 1 条 沙蚕1 条 河蚌1 个 海星1 个 紫海胆 1 个 田螺1 个 蜈蚣1 只 海葵1 个 海星1 个 海绵1 个 紫海胆 1 个 沼虾1 只 绒螯蟹1 只 马陆1 只 鳐1 条 蟾蜍1 只 普通翠鸟1 只 喜鹊1 只 | 套 | 1 | 0.62 |
|  | 显微镜配件 | C203配件（6V20W灯泡，40X物镜，100X物镜，10X目镜） | 套 | 1 | 1.26 |
|  | 生化培养箱 | 1.▲控温范围：0～60℃。 2.▲温度分辨率：0.1℃。 3.温度波动度：高温±0.5℃ 低温±1.0℃。 4.▲温度均匀度：±1.5℃（测试点为25℃）。 5.输入功率：650W。 6.内胆尺寸(mm)W×D×H：约540×460×1000。 7.外形尺寸(mm)W×D×H：约637×662×1590。 8.载物托架：3块。 | 台 | 4 | 0.8 |
|  | 电热恒温培养箱 | 1.控温范围：RT+5-65 ℃。 2.温度波动度：± 0.5 ℃。 3.消耗功率：400W。 4.工作室尺寸：约500×500×650mm。 | 台 | 3 | 0.38 |
|  | 电热恒温水槽 | 1.容积 (L)：31。 2.控温范围：室温＋5℃～65℃。 3.精确度：±0.1℃ at 37℃。 4.波动度：±0.1℃。 5.均匀度：±0.2℃ at 37℃。 6.控制器：PID 微处理器控制，触摸式，数字显示。 7.时间：定时开、关（最长99小时，最短1分钟）。 | 台 | 2 | 0.2 |
|  | 磁力搅拌器 | 1.搅拌转速：100～1500 r/min。 2.最大搅拌容量：5000 ml。 3.电机转矩：20mN•m。 4.加热功率：600W。 5.加热盘温度：室温～300℃。 6.加热盘保护温度：330℃。 7.外形尺寸：约245×150×125 (mm)。 8.加热盘尺寸：约145mm。 | 台 | 1 | 0.09 |
|  | 鼓风干燥箱 | 1.▲控温范围：RT 10～200℃。 2.▲恒温波动度：±1.0℃。 3.▲温度分辨率：0.1℃。 4.温度均匀度：±3%（测试点为100℃）。 5.输入功率：1550W。 6.容积：80L。 7.内胆尺寸（mm）W×D×H：约450×400×450。 8.外形尺寸（mm）W×D×H：约740×618×630。 9.载物托架：2块。 10.定时范围：1-5999min。 | 台 | 2 | 0.33 |
|  | 电热恒温培养箱 | 1.控温范围：RT+5-65 ℃。 2.▲温度波动度：±0.5℃。 3.消耗功率：400W。 4.工作室尺寸：约500×500×650mm。 | 台 | 4 | 0.38 |
|  | 高温低速离心机（垂直） | 1.▲最高转速：16000r/min。 2.▲最大相对离心力：17800xg。 3.最大容量：6×50ml。 4.定时范围：1min～99min。 5.总功率：500W。 6.整机噪声：＜65dB（A）。 7.最短加/减速时间：30s/25s。 8.转速精度：±30 r/min。 | 台 | 1 | 0.65 |
|  | 低速离心机（垂直） | 1.▲最高转速：4000r/min。 2.最大相对离心力：2550xg。 3.最大容量：24×5ml（真空管）；24×7m（真空管）/10ml（试管）。 | 台 | 8 | 0.57 |
|  | 霉菌培养箱 | 1.▲容积 (L)：80。 2.▲控温范围：5℃～50℃。 3.温度精确度：±0.1℃ at 37℃。 4.温度波动度：±0.5℃。 5.▲温度均匀度：±0.1℃ at 37℃。 6.温度控制器：PID 微处理器控制，触摸式，数字显示。 7.时间：定时开、关（最长99小时，最短1分钟）。 8.湿度控制范围：50%-90%。 9.湿度精确度：±0.1%RH。 10.湿度波动度：±3%RH。 11.湿度控制器：PID 微处理器控制，触摸式，数字显示。 | 台 | 1 | 1.34 |
|  | 体视显微镜 | 1.目镜：WF10X (Φ20mm)。 2.物镜：变倍范围0.7X~4.5X。 3.总放大倍数：7X~45X。 4.视场：Φ28.5~Φ4.5。 5.工作距离：88mm。 6.垂直有效行程：35mm≤h＜215mm。 7.底座尺寸：约260×290×55mm。 8.照明方式：上光源：12V10W带反光杯卤素灯 亮度可调 下光源：12V10W卤素灯 亮度可调。 | 台 | 2 | 0.34 |
|  | 显微镜冷光源 | 1.输入：AC120V/60Hz 230V/50Hz。 2.灯泡：OSRAM/PHILIP 21V 150W 卤素灯。 3.色温：3200K 可选用不同色温片（3000-6500K）。 4.功能：可连续调光。 5.尺寸：（长×宽×高）约220×193×112mm。 | 个 | 1 | 0.33 |
|  | 常规角转子 | 主要参数： 1.最高转速：14,000 rpm。 2.最大分离加速度：20,290×g 。 3.最大容量：300 mL(6×50mL)。 | 个 | 1 | 0.8 |
|  | 适配器 | 主要参数：50ml转15ml。 | 个 | 1 | 0.16 |
|  | 水平转子 | 主要参数：4×250mL | 台 | 1 | 0.72 |
|  | 手掌型离心机 | 1.功率：30W。 2.▲转速：3000转／分。 3.离心量：1.5mlx6或0.5mlx6或0.2ml×6。 4.外形尺寸：约120×100mm。 | 台 | 8 | 0.045 |
|  | 三恒电泳仪 | 1.外型尺寸（W×D×H）：约246×360×80mm。 2.并联输出：4组。 3.输出范围（显示分辨率）：6~600V(1V)，4~600mA(1mA)，1~300W（1W）。 | 台 | 2 | 0.44 |
|  | 超声波隔音箱超声波破碎仪配件 | 配件 | 套 | 1 | 0.05 |
|  | 台式高速离心机（2ml) | 1.▲最高转速：18000rpm。 2.最大相对离心力：18824×g。 3.转速精度：≤100rpm。 4.噪音：≤60dB。 5.定时范围：1～999min/连续离心。 6.结构：钢制结构，不锈钢离心腔 | 台 | 5 | 0.65 |
|  | 液氮罐 | 主要参数： 1.瓶颈：8.5 inch/21.5 cm。 2.静态蒸发率：0.85 L/D。 3.静态持续时间：83天。 4.1.2/2 mL冻存管架数：4。 | 个 | 1 | 5.5 |
|  | 隔水式恒温培养箱 | 主要参数: 1.加热方式：水套式。 2.▲控温范围：RT 5～65℃。 3.▲温度分辨率/波动度：0.1℃/±0.3℃。 4.输入功率：450W。 5.容积：50L。 6.内胆尺寸(mm)W×D×H：约350×350×410。 7.外形尺寸(mm)W×D×H：约500×500×700。 8.载物托架：2块。 9.定时范围：1～9999min。 | 台 | 2 | 0.36 |
|  | 微流控细胞灌流系统 | 1、可同时进行1～4个平行样本实验；每个实验均为独立控制； 2、★微流管路接口：每个培养室具有8个转换接口（1个供细胞加入，5个供添加培养基及其它药物等，2个用于废液收集）；通过灌流方式，对每个样本可同时进行5种不同药物条件处理。 3、★可进行1mm以上组织块和细胞外基质培养。 4、培养室底部为170µm玻璃，适合于包括激光共聚焦/相差在内的所有倒置显微镜； 5、细胞样本体积：5-10µl细胞悬浮液(动物细胞）；50µl细胞悬浮液（细菌或酵母）； 6、压力上样孔：8 个；压力范围：0～10 psi ；压力精确度：± 0.25 psi；可设定的加样流速：5µl～65µl/小时； 7、培养时间：可满足常规培养1～3天；超长培养可达14天； 8、细胞培养方式：依赖微流控系统进行实时可控灌流培养；无需二氧化碳培养箱； 9、温度控制：通过半导体加热气体进行温度控制；控制范围：室温～45 ℃；升温时间：25 ℃～37 ℃ ≤10 min； 降温时间：37 ℃～25 ℃≤15 min；控温精度：±0.2 ℃（对应于温度及气体控制仪，如无请删除）； 10、气体流速3～100ml/min，要求清洁干燥预混气体，含：空气、CO2、N2及O2，气体成分及浓度比例依赖于具体实验设计（对应于温度及气体控制仪，如无请删除）； 11、微流控板类型适配哺乳动物细胞、细菌、酵母、藻类等； 12、控制系统：基于Windows XP或Windows 7的控制软件，可依据实验需要设定长达数日的实验过程及步骤。 13、额外赠送哺乳动物细胞通用培养板10块。 | 台 | 1 | 30 |

- 各包组商务要求

2.1设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

2.2设备的交货

2.2.1中标人交货地点：运输及卸车至采购人指定地点。

2.3设备的安装

2.3.1中标人负责合同项下的设备安装调试至正常运作并通过验收及格，安装调试所需一切费用由中标人负责。货物到达采购人指定地点后次日起视同为通知安装之日，中标人应在采购人通知安装之日起7天内完成安装调试。

2.3.2中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

2.4设备的验收

2.4.1合同设备安装完成后15个工作日内验收，验收应在采购人与中标人双方共同参加下进行。

2.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它

不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

2.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证

合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

2.5中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

3.质量保证及售后服务

  - 中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

3.2合同设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起为2年（技术要求及参数中有要求的，以技术要求及参数中的要求为准）。

保质保用期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后6小时内响应，24 小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，48小时内处理完毕。提供免费咨询电话。

保质保用期后中标人对合同货物提供终身免费保修服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费，在硬件无改变的情况下，软件终身免费升级。

下列情况中标人不负责免费保修：

（1）不按照中标人提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

3.3因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

3.4中标人无偿培训采购人使用及维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人安排。

3.5产品必须由卖方负责完成首次计量强制检定。

4.付款办法

本项目的每笔款项以人民币支付，支付的时间和金额如下：

4.1自合同签订之日起7个工作日内，采购人支付中标人合同总金额的20%。

4.2合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，中标人凭合同、正式发票、验收调试

合格报告，在15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的80%；同时，中标人需向采购人缴交合同总价款5%的银行保函作为质保金，如货物在质保期内无质量问题，银行保函或质保金由采购人在质保期满后一个月内无息返还给中标人。

4.3如购买设备的款源来自上级财政部门，则采购人将付款有效凭证上交上级财政部门的时间视为

付款时间。

5.	技术服务

5.1中标人应派员到采购人指定地点配合工作。

5.2中标人按采购人提供的合同执行进度计划，再配合采购人及有关单位，以此做好合同执行进度

上的配合工作。

6. ▲供应商须提供原厂原装的、全新的、符合用户提出有关质量标准的货物。单价最高限价为人民币十万元或以上的产品，投标人必须提供生产企业或其授权的经销商（代理商）出具的有效授权证明文件复印件（用户需求中另有规定的从其规定）。

# 第五章  合同条款

合同名称                               编号：

甲  方：广州医科大学

乙  方：

根据《中华人民共和国合同法》及             招标公司的中标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购           ，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.	合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 品名 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.合同总价

总价为：           （大写） ，即RMB￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸费、货物进口所需办理海关手续的费用、保险费安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用（进口产品可享受国家免税优惠政策的是免税价）。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告。

5.	合同设备包装、交货、安装及验收

5.1合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2合同设备的交货

5.2.1乙方交货时间：签订合同后     个日历日

5.2.2乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

5.3合同设备的安装

5.3.1乙方负责合同项下的设备安装调试至正常运作并通过验收及格，安装调试所需一切费用由乙

方负责。货物到达甲方指定地点后次日起视同为通知安装之日，乙方应在甲方通知安装之日起7天内完成安装调试。

5.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4设备的验收

5.4.1合同设备安装完成后15个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它

不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证

合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第

三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2合同设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起为2年。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后 6 小时内响应，24 小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，48小时内处理完毕。提供免费咨询电话。

保质保用期后乙方对合同货物提供终身免费保修服务，如需更换零配件，乙方只收取零配件费，在硬件无改变的情况下，软件终身免费升级。

下列情况乙方不负责免费保修：

- 不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

- 擅自改装设备。

6.3因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4乙方无偿培训甲方使用及维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

6.5产品必须由卖方负责完成首次计量强制检定。

7.付款办法

本合同的每笔款项以人民币支付，支付的时间和金额如下（如与用户需求书中规定有冲突，以用户需求书要求为准）：

7.1自合同签订之日起7个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的20%，即人民币                 元（大写         元）。

7.2合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，中标人凭合同、正式发票、验收调试合格报告，在15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的80%，即人民币                 元（大写         元）；同时，乙方需向甲方缴交合同总价款5%的银行保函作为质保金，即人民币        元（大写         元），如货物在质保期内无质量问题，银行保函或质保金由甲方在质保期满后一个月内无息返还给乙方。

7.3如购买设备的款源来自上级财政部门，则甲方将付款有效凭证上交上级财政部门的时间视为付款时间。

8.技术服务

8.1	乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2	乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.	索赔

10.1如甲方对设备质量有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2在合同执行期间，如果乙方对甲方就质量问题提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。 11.	违约与处罚

11.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

乙方逾期15天以上未交货的，甲方有权拒绝收货并解除本合同，并由乙方双倍返还定金。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应向甲方双倍返还定金，并承担可能对甲方造成的损失。

11.4甲方无正当理由拒收货物的，乙方不退还甲方已支付的定金。

11.5乙方未能交付货物，乙方向甲方双倍返还定金，承担对甲方可能造成的损失。

11.6乙方逾期未能完成安装和调试的，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的5‰的违约金。

11.7自甲方通知安装之日起20天内设备未能安装验收合格的，甲方有权解除本合同，并由乙方双倍返还定金。

12.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的另一方可立即终止本合同。

13.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.	其他

14.1本合同正本八份，具有同等法律效力，甲方执六份，乙方执一份，招标公司一份，合同自签字之日起即时生效。

14.2本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：  广州医科大学                            乙方：

采购人单位                                                      公司

法人代表：								        法人代表：

签约代表 ：                         		 	签约代表：

地址：                                          地址：

电话：		                                	电话：

传真: 		                               		传真:

签约日期：2017年    月    日     	      	    签约日期：2017年    月     日

# 签约地点：

# 开户银行：								        开户银行：

帐号：									        帐号：

# 第六章  投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 开标信封 口 正本 口 副本 项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A 项目名称：生命科学院高水平大学建设项目（二） 投标人名称： 投标人地址： 参投包组： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 投标文件目录表

说明：投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作，本章有提供格式文件的请按格式要求提交。

项目名称：生命科学院高水平大学建设项目（二）

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A

| 文件类型 | 序号 | 文 件 名 称 | 提交情况 | 页码范围 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 有 | 无 |  |  |
| 初审文件（加盖投标人公章） |  | 投标函 |  |  |  |  |
|  |  | 有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）或者其他组织的营业执照复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人资格声明函及附件 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |  |  |  |  |
|  |  | 投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） |  |  |  |  |
|  |  | 所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定） |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人授权委托书 |  |  |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书 |  |  |  |  |
|  |  | 《公平竞争承诺书》原件 |  |  |  |  |
|  |  | 人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件 |  |  |  |  |
|  |  | 实质性条款响应一览表 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的技术文件（加盖投标人公章） |  | 开标一览表(报价表) |  |  |  |  |
|  |  | 投标分项报价表 |  |  |  |  |
|  |  | 政策适用性说明（如有） |  |  |  |  |
|  |  | 中小企业声明函（可选） |  |  |  |  |
|  |  | 投标货物技术参数响应一览表及其附件 |  |  |  |  |
|  |  | 投标货物技术服务方案 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其它说明和资料 |  |  |  |  |
| 投标人应提交的商务文件（加盖投标人公章） |  | 投标人基本情况表 |  |  |  |  |
|  |  | 2014年至今同类项目业绩情况一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 拟投入本项目的团队人员情况 |  |  |  |  |
|  |  | ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证明材料 |  |  |  |  |
|  |  | 用户需求商务条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 合同条款响应一览表 |  |  |  |  |
|  |  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |  |  |
|  |  | 开票资料说明函 |  |  |  |  |
|  |  | 退投标保证金说明 |  |  |  |  |
|  |  | 投标保证金递交证明文件/政府采购投标担保函 |  |  |  |  |
|  |  | 投标人认为需要提供的其他商务资料 |  |  |  |  |

### 投  标  函

致：广东采联采购招标有限公司

我方确认收到贵方           （项目名称）        采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A），      (投标人名称、地址)     作为投标人已正式授权      (被投标人授权代表全名、职务)     为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权利。

- 我们同意提供招标采购单位与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解招标采购单位与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 投标人资格声明函

广东采联采购招标有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布  （项目名称）  项目（项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且本公司（企业）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

附件：

- 2016年财务状况报告复印件；其他组织，提供银行出具的资信证明材料复印件；投标人为新成立的，提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件。

- 投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税。

- 2017年开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （投标人名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（加盖公章）：

地      址：

法定代表人（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：                         签字日期：     年   月   日

### 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称：（加盖公章）：

签发日期：

### 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与  （项目名称）    项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

### 实质性条款响应一览表

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A                            包组号:

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 |
| 9、三模块梯度PCR仪 |
|  | 1.★样品基座：0.2ml×32孔×3模块，三个模块完全独立，可同时运行不同的程序； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 2.★可升级高通量样本模块，可选配96孔VeriFlex模块、双96孔模块、双384孔及用于OpenArray数字芯片的双槽模块； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 4.★最大模块变温速率：6℃/Sec，最大样品变温速率：4.4℃/Sec； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 10.★配备Wi-Fi连接装置，仪器通过此装置连接网络。可下载免费的PCR应用程序到移动设备（支持iphone或android系统的手机），随时随地连接仪器，查看仪器状态； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 12.★内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，可以无需改变实验程序，直接从以前的PCR 仪过渡至新仪器； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 10、智能触控流式细胞分析仪 |
|  | 1.★激发光源：532nm固态激发光源。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 3.★上样系统：采用微毛细管技术对细胞进行精确定量分析，微毛细管直径100um。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 4.★液流驱动系统：采用精细步进电机注射泵。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 5.★无需额外鞘液。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 6.★每小时废液产生量≤50ml。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 9.★支持细胞绝对计数。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 10.★主机采用内置电脑，触摸屏模块化设计，操作直观、便捷。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 11.★可在触摸屏上完成细胞状态分析：细胞活力计数、细胞早期凋亡、细胞周期、Caspase3/7、Multi Caspase、线粒体损伤、线粒体膜电位、免疫分型、淋巴细胞活力分析、细胞信号通路、DNA损伤等定量分析。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 12.★预设实验方案，支持一步法染色，无需离心洗涤。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 15、凝胶成像系统 |
|  | 1.★500万像素单色科研级摄像系统。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 5.★内置微电脑，安装Windows 7系统，无需外连电脑使用。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 17、制冰机 |
|  | 1.★额定产冰量：105kg/24h。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 2.★储冰量：30kg。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 18、酶标仪 |
|  | 2.★检测模式：终点法、动力学法、线性扫描法。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 3.★孔板类型：支持6-96孔板。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 8.★波长范围：400-750nm。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 19、基本透射光数码倒置系统 |
|  | 6.★光源：透射光LED（5万小时寿命），可调强度。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 10.★LCD显示器：12.1英寸彩色；显示分辨率1024×768像素；倾斜度可调。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 20、三层大容量全温振荡培养箱 |
|  | 8.★PLC微电脑智能控温仪，控温精确；PLC 系统可以控制摇板的加减速，缓慢加速有利于降低运作时对样品的剪切力，减小细胞损伤。PLC系统方便后续添加程序模块。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 9.★同时具有照明和紫外杀菌的功能，可以定时灭菌，以及加密防止误操作。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 23、实时荧光定量PCR仪 |
|  | 1.★加热方式：银质半导体温控模块。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 6.★孔间温度均一性（Tm）：±0.2℃。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 7.★熔解曲线：温度分辨率0.04℃ ，采集数据频率每摄氏度采集25个数据点。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 14.★光路设计：所有样本同时检测，全固定光路设计，无移动机械部件，无需定期校正光路系统。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 24、台式冷冻离心机 |
|  | 1.★转子最大容量4×750ml。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 6.★微机控制储存34个可编程序；可在运行的过程中改变各种设定的参数。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 7.★10种加、减速率保证样品安全，优化发动机减少离心机启动和刹车时间，使所有转子的刹车时间都低于1分钟。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 25、化学发光成像系统 |
|  | 1.1★科研级CCD，物理分辨率：2336 x 1752 输出分辨率可达1200万像素。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 1.3★制冷类型：二级半导体制冷，制冷温度可达 -60°C。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 1.5★镜头：F0.95高透光度大光圈镜头。可帮助获得最佳的化学发光图片。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 3.3★数字标记，方便控制化学发光台的升降，方便于实验的重现。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 3.4★独立的防散射化学发光样品板，使光反射造成的影响降低到最小。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 4.2★计算出正确的条带分子量，能够得到单一条带所占所有条带的百分比。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 26、样品制备系统 |
|  | 1.★“8字型”运动方式，可以使样品管同时产生三种运动方式旋涡式，震荡式，抽吸式”，从而使微珠均匀高效的撞击样品得到高效的破碎效果。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 2.★转速范围：4.0- 10.0 m/s 0.5 m/s递增。 3.2秒内达到最大速度，2秒内减到停止。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 5.★循环数：可设1-9个循环，每个循环之间可设1-300秒停顿时间。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 29、梯度PCR仪 |
|  | 1.★样品基座：0.2ml×32孔×3模块，三个模块完全独立，可同时运行不同的程序； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 2.★可升级高通量样本模块，可选配96孔VeriFlex模块、双96孔模块、双384孔及用于数字芯片的双槽模块； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 4.★最大模块变温速率：6℃/Sec，最大样品变温速率：4.4℃/Sec； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 10.★配备Wi-Fi连接装置，仪器通过此装置连接网络。可下载免费的PCR应用程序到移动设备（支持iphone或android系统的手机），随时随地连接仪器，查看仪器状态； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 12.★内置热学模拟模式，可以模拟市面上主流PCR的热学性能，无需改变实验程序，直接从以前的PCR 仪过渡至新仪器； |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 31、低温试管摇床 |
|  | 1.★振荡频率：30-400rpm。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 2.★振荡频率精度：±1rpm。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 5.★温度均匀度：±1℃。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
| 55、微流控细胞灌流系统 |
|  | 2、★微流管路接口：每个培养室具有8个转换接口（1个供细胞加入，5个供添加培养基及其它药物等，2个用于废液收集）；通过灌流方式，对每个样本可同时进行5种不同药物条件处理。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | 3、★可进行1mm以上组织块和细胞外基质培养。 |  |  | 见《投标文件》第 页 |

说明：

- 投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写上表。

- 本表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

- 用户需求中的条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 开标一览表(报价表)

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A                            包组号:

| 包组号 | 采购内容 | 数量 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 高效大容量冷冻离心机等设备 | 1批 | 小写：RMB 大写： | 自合同签订之日起 日历天内 |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

备注：

  - 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 此表为投标文件的组成部分，须附在正、副本的投标文件中，并另封装一份于开标信封中。

  - 此表内投标报价为最终价，除招标文件另有规定外，开标信封或投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

  - 本项目不接受有选择性的投标报价。

### 投标分项报价表

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A                            包组号:

表一

| 包组号 | 采购内容 | 数量 | 投标单价报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 高效大容量冷冻离心机 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 台式冷冻离心机 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 蠕动泵 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 4度冷库装修 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 离心浓缩系统 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 冻干机 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 通风橱 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 液氮罐 | 1个 | 小写：RMB 大写： |
|  | 三模块梯度PCR仪 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 智能触控流式细胞分析仪 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 超低温冰箱 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 移液枪 | 1套 | 小写：RMB 大写： |
|  | 八通道排枪 | 1套 | 小写：RMB 大写： |
|  | 小型蛋白垂直电泳槽 | 1套 | 小写：RMB 大写： |
|  | 凝胶成像系统 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 全自动高压灭菌锅 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 制冰机 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 酶标仪 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 基本透射光数码倒置系统 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 三层大容量全温振荡培养箱 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 荧光倒置显微镜 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 水套式CO2培养箱 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | ◆实时荧光定量PCR仪 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 台式冷冻离心机 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 化学发光成像系统 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 样品制备系统 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 全自动蛋白质印迹处理系统 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 小型宽式水平电泳槽 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 梯度PCR仪 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 研究级正置成像系统显微镜 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 低温试管摇床 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 细胞遗传玻片标本包（一） | 1套 | 小写：RMB 大写： |
|  | 细胞遗传玻片标本包（二） | 1套 | 小写：RMB 大写： |
|  | 显微镜配件 | 1套 | 小写：RMB 大写： |
|  | 生化培养箱 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 电热恒温培养箱 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 电热恒温水槽 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 磁力搅拌器 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 鼓风干燥箱 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 电热恒温培养箱 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 高温低速离心机（垂直） | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 低速离心机（垂直） | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 霉菌培养箱 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 体视显微镜 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 显微镜冷光源 | 1个 | 小写：RMB 大写： |
|  | 常规角转子 | 1个 | 小写：RMB 大写： |
|  | 适配器 | 1个 | 小写：RMB 大写： |
|  | 水平转子 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 手掌型离心机 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 三恒电泳仪 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 超声波隔音箱超声波破碎仪配件 | 1套 | 小写：RMB 大写： |
|  | 台式高速离心机（2ml) | 1个 | 小写：RMB 大写： |
|  | 液氮罐 | 1个 | 小写：RMB 大写： |
|  | 隔水式恒温培养箱 | 1台 | 小写：RMB 大写： |
|  | 微流控细胞灌流系统 | 1台 | 小写：RMB 大写： |

表二

| 序号 | 产品名称 | 规格型号 | 品牌 | 原厂商及原产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |
| 其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 说明 |
| 1 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 总计 | ￥： 大写： |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

备注：

- 温馨提示：中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

- 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。对于有配件、耗材、选件和特殊工具的货物，还应填报投标货物配件、耗材、选件表和备件及特殊工具清单，注明品牌、型号、产地、功能、单价等内容，该表格式由投标人自行设计。投标人按照上述要求分类报价，其目的是便于评标，但在任何情况下并不限制采购人以任何条款签订合同的权利。

### 政策适用性说明（可选）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A                            包组号:

| 小型、微型企业产品 | 产品名称 （品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 清 单 |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 环保标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 说明 |  |

备注：

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

- 节能产品、环保标志产品是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

  - 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

  - 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 中小企业声明函（可选）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为         （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

- 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为             （请填写：中型、小型、微型）企业。

- 本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)     （包组号） 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他           （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（加盖公章）：

日 期：  年   月  日

备注：

- 本声明函对中小企业参与政府采购活动时适用。

- 如果投标人不是中小企业的，可不提供该中小企业声明函。

- 投标供应商认为其为中小企业的应提交本函，提供最近年度经审计的财务报表。

### 投标货物技术参数响应一览表

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A                            包组号:

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标供应商应按响应货物/服务实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 带“▲”的重要条款 |
|  | ▲2.2碰撞雾化发生器，雾化速度8.3ml/hr，MMAD(中位直径)为：1.9μm |  |  | 见《投标文件》第 页 |
|  | …… |  |  |  |
| 一般技术条款（除带“★”和“▲”之外的技术条款） |
|  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

备注：

- 用户需求中的条款要求提供的相关证明资料必须一并提供，否则视为不响应。

- “招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的，以用户需求中规定的为准。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 投标货物技术服务方案

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A                              包组号:

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 投标货物的详细情况

  - 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。

  - 投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

  - 投标人认为对投标有利的其他资料。

- 投标技术服务方案

  - 对投标货物的安装、调试、验收及操作、培训计划等方面采取技术和组织措施方案。

  - 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点的证明材料）。

  - 详细说明维护期内的维修保养方案、价格费用及应急维修时间安排、维修服务收费标准。

  - 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                                电话号码：

  - 地    址：                                传    真：

  - 注册资金：                                经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质和国内外知名厂商出具的销售许可证明：

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 2014年至今同类项目业绩情况一览表

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A                             包组号:

| 序号 | 业主名称 | 项目名称 | 设备名称 | 合同总价 | 签约及完成时间 | 单位联系人及电话 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 拟投入本项目的团队人员情况

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A                             包组号:

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 拟担任职务或承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 见《投标文件》第 页 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 用户需求商务条款响应一览表

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A                             包组号:

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2.1设备的包装 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。 …… |  |  |
|  | 2.2设备的交货 2.2.1中标人交货地点：运输及卸车至采购人指定地点。 |  |  |
|  | 2.3设备的安装 2.3.1中标人负责合同项下的设备安装调试至正常运作并通过验收及格，安装调试所需一切费用由中标人负责。货物到达采购人指定地点后次日起视同为通知安装之日，中标人应在采购人通知安装之日起7天内完成安装调试。 …… |  |  |
|  | 2.4设备的验收 2.4.1合同设备安装完成后15个工作日内验收，验收应在采购人与中标人双方共同参加下进行。 …… |  |  |
|  | 2.5中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。 |  |  |
|  | 3.质量保证及售后服务 中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。 …… |  |  |
|  | 4.付款办法 本项目的每笔款项以人民币支付，支付的时间和金额如下： 4.1自合同签订之日起7个工作日内，采购人支付中标人合同总金额的20%。 …… |  |  |
|  | 5. 技术服务 5.1中标人应派员到采购人指定地点配合工作。 …… |  |  |

说明：投标人必须对应招标文件的用户需求书商务条款逐条应答并按要求填写上表。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 合同条款响应一览表

项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A                             包组号:

| 序号 | 招标文件中合同条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1.合同设备 |  |  |
|  | 2.合同总价 |  |  |
|  | 3.合同组成 |  |  |
|  | 4.技术要求 |  |  |
|  | 5. 合同设备包装、交货、安装及验收 |  |  |
|  | 6.质量保证及售后服务 |  |  |
|  | 7.付款办法 |  |  |
|  | 8.技术服务 |  |  |
|  | 9.不可抗力 |  |  |
|  | 10. 索赔 |  |  |
|  | 11. 违约与处罚 |  |  |
|  | 12.合同终止 |  |  |
|  | 13.法律诉讼 |  |  |
|  | 14. 其他 |  |  |

说明：投标人必须对应招标文件的合同条款逐条应答并按要求填写上表。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：             日期：

### 招标代理服务费承诺书

广东采联采购招标有限公司:

广州医科大学：

本公司       (投标人名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A)，   包组号     的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳"招标代理服务费"后，凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。

如我公司违反上款承诺，愿凭贵公司开出的相关通知，同意广东采联采购招标有限公司办理支付手续，扣除我公司提交的全部投标保证金，并愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

招标代理服务费的缴费账号

| 缴纳方式 | 一次性以支票、汇票、电汇的形式支付 （注：采用汇款方式付款，汇款单位必须以投标人单位的对公账户支付） |
| --- | --- |
| 收款人名称 | 广东采联采购招标有限公司 |
| 开户银行 | 中国农业银行广州东山支行（人民币） |
| 账 号 | 44 0305 0104 0012 966 |

### 开票资料说明函

广东采联采购招标有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A)的招标中如获中标，则开票类型选择□增值税普通发票□增值税专用发票（请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项），以及我司的开票资料如下：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址 |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |
| 附件：一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件。（加盖公章） |

开标当日，如我公司未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意广东采联采购招标有限公司不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

### 退投标保证金说明

特别提醒：

投标人缴纳的投标保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为（项目名称）的投标（项目编号为：CLPSP17GZ00ZC71A）所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵司退还投标保证金  （小写金额）  元（包组号），请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 收款人地址 |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在开标小信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其提供的“退投标保证金说明”，按规定退还投标人的投标保证金。

为及时退还投标人的投标保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

- 单位名称变更

A. 若投标人投标后，其单位名称变更，退还其投标保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；

B. 若投标人只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。

- 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，投标人需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章：

- 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后，传真至020-87651698或扫描发至CL87651688y@163.com

投标人（公章）：

日期：

### 政府采购投标担保函（可选）

（若用电汇方式缴纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于                     （以下简称‘投标人’）拟参加        （项目名称）     （项目编号：CLPSP17GZ00ZC71A）（以下简称‘本项目’）  （包组号）  投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效：本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# （通用条款）

# 第七章  投标人须知

## 说 明

### 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

### 监管部门及招标采购单位

  - 监管部门指同级或以上人民政府财政部门。

  - 招标采购单位指采购人及采购代理机构。

  - 采购人指依法进行政府采购的国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二章投标资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。本次采购的采购代理机构名称、地址、电话和传真见第二章投标资料表。

### 合格的投标人

  - 投标人是响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 合格的投标人

    - 具有独立承担民事责任的能力。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

    - 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

    - 法律、行政法规规定的其他条件。

    - 只有在法律上和财务上独立、合法运作并独立于采购人和采购代理机构的供货商才能参加投标。

    - 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同单位，不得同时参与同一采购项目包组投标，共同组成联合体投标的除外。

    - 符合第一章投标邀请“供应商资格”的特殊条款。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 合格的货物和服务

  - 货物是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 服务是指投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它伴随服务。

  - 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

  - 本文件所称进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标采购单位均无义务和责任承担这些费用。

### 政府采购信用担保

  - 根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）和广东省政府采购信用担保试点实施方案粤财采购〔2011〕15号的有关精神和要求，除非第二章投标资料表中另有规定，本项目实施政府采购信用担保。

  - 投标担保，是指由专业担保机构为投标人履行支付投标保证金的义务向采购人或采购代理机构提供的保证担保。投标人在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函的约定履行担保责任。投标人可以自愿选择是否采取投标担保函的形式缴纳投标保证金。

  - 履约担保，是指由专业担保机构为投标人支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。中标人未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。投标人可以自行选择是否采取履约担保函的形式缴纳履约保证金。

  - 融资担保，是指由专业担保机构为投标人向银行融资提供的保证担保。投标人可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资。

  - 专业担保机构的选择。除非第二章投标资料表中另有规定，投标人必须选定中国投融资担保股份有限公司、广东省融资再担保有限公司、东莞市金鼎融资担保公司任一家作为专业担保机构。

  - 投标人可以以投标担保函的形式缴纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。

  - 投标人可以以履约担保函的形式缴纳履约保证金。

### 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

## 招标文件

### 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、中华人民共和国财政部令第18号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 要求提供的货物、采购过程和合同条件在招标文件中均有说明。招标文件以中文文字编写。

招标文件共七章，由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

专用条款

第一章　投标邀请

第二章　投标资料表

第三章　评分体系和标准

第四章　用户需求书

第五章　合同通用条款

第六章　投标文件格式

通用条款

第七章　投标人须知

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 本招标文件的解释权归“广东采联采购招标有限公司”所有。

### 招标文件的澄清或修改

  - 无论出于何种原因，招标采购单位可以主动地或在解答投标人提出的疑问时对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改（更正）的，于投标截止时间的15日前在指定媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标人，报名及购买招标文件的投标人在收到澄清或修改（更正）通知后应按要求以书面形式（传真有效）予以确认，如在24小时之内无书面回函则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。澄清或修改（更正）不足15日的，招标采购单位在征得当时已报名及购买招标文件的投标人同意并书面确认（传真有效）后，可不改变投标截止时间。

  - 招标采购单位发出的澄清或修改（更正）的内容为招标文件的组成部分，并对潜在投标人具有约束力。

  - 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标采购单位将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 招标文件的答疑或现场考察

  - 除非依本须知第9.1条规定的有必要时或第二章投标资料表中另有规定，不举行项目集中答疑会或现场考察，如举行集中答疑会或现场考察的，则按以下规定：

    - 在第二章投标资料表中规定的日期、时间和地点组织公开答疑会或现场考察；

    - 潜在投标人对本项目提出的疑问，需在答疑会或现场考察召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构，潜在投标人代表于上述的时间和地点出席答疑会或现场考察。

  - 已购买招标文件的投标人如不出席答疑会或现场考察视为对招标文件所有内容无任何异议。

## 投标文件的编制

### 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持资料和已印刷的文献可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

### 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括初审文件、技术文件、商务文件，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

### 投标文件的编写

  - 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中提供的投标函、开标一览表(报价表)、投标分项报价表（如适用）以及招标文件中规定的其它所有内容。

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及监管部门等对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

### 投标报价

  - 投标人应按照“第四章　用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，被视为包含在投标报价中。

  - 在评标过程中，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标人报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价，应当否决其投标。

  - 投标分项报价表内容应包含：

    - 从中华人民共和国境内提供的货物须包含：

      - 投标产品价；

      - 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，还应包括对以下①、②两项已缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税：

① 报价的货物在制造或组装时使用的部件和原材料是从境外进口的；或

② 报货架交货价的货物是从境外进口的。

      - 报第二章投标资料表中列出的其他伴随服务的费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

    - 从中华人民共和国境外提供的货物须包含：

      - 投标产品价；

      - 除应包括要向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税，如果第二章投标资料表中另有规定，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税；

      - 报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费；

      - 报第二章投标资料表中列出的其他伴随服务费用和标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)。

  - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 投标人根据本须知第14.3条的规定将投标报价分成几部分，只是为了方便对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权利。

  - 除第二章投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除第二章投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除第二章投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

### 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

### 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合本须知“合格的投标人”的一般规定，并至少有一方符合“合格的投标人”的特殊条款要求；

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的共同投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一采购项目包组中投标，也不得组成新的联合体参加同一采购项目包组投标。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足本须知定义的合格投标人。

### 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

    - 货物主要技术指标和性能的详细说明；

    - 货物正常使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格；

    - 对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人须提供所投设备的具体参数值。投标人在阐述时应注意招标文件的技术规格中指出的工艺、材料和设备的标准。投标人在投标中要实质上满足或超过招标文件的要求。

### 投标保证金

  - 投标人应按第二章投标资料表中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后五个工作日内不计利息原额退还。

  - 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

    - 依法取消中标资格；

    - 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

    - 中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

### 投标有效期

  - 投标应自第二章投标资料表中规定的投标文件递交截止时间起，并在第二章投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标文件的式样和签署

  - 投标文件的式样：投标人应准备一份投标文件正本、电子文件和第二章投标资料表中规定数目的副本。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章，副本可以复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署本人姓名或印盖本人姓名章才有效。

## 投标文件的递交

### 投标文件的密封和标记

  - 为方便开标唱标，投标人应单独提交一个密封信封，并在信封上标明“开标信封”的字样，内容包括开标一览表(报价表)、投标保证金缴付凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、电子文件和退投标保证金说明函、开票资料说明函，若本项目（或包组）接受联合体投标，则联合体投标，应将各方共同签署的《联合投标协议》和《投标联合体授权主体方协议书》一并提交。开标信封是投标文件的组成部分。

  - 投标文件封装：

    - 清楚写明投标人名称和地址。

    - 注明投标邀请中指明的项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

  - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

### 投标截止期

  - 投标人应在不迟于第二章投标资料表中规定的截止日期和时间将投标文件递交至采购代理机构，递交地点应是第二章投标资料表中指明的地址。

  - 为使投标人准备投标时有充分时间对招标文件的修改部分进行研究，招标采购单位可适当推迟投标截止期，但应发布公告并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

  - 采购代理机构将拒收在招标文件规定的投标截止时间之后送达的投标文件。

### 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人在投标截止后或在招标文件中规定的投标有效期内不可撤销其投标，否则，不予退还其投标保证金。

## 开标与评标

### 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由按签到顺序递交投标文件的前三名投标人代表作为全体投标人推选的代表就所有投标文件的密封情况进行检查，也可以由招标采购单位委托的机构检查并见证，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案，以及采购代理机构认为合适的其他内容。

  - 在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 采购代理机构将做开标记录，开标记录由投标人代表和有关人员共同签字确认。

### 评标委员会和评标方法

  - 评标由依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员按政府采购规定由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，采购人代表人数、专家人数构成将按照第二章投标资料表中确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前严格保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

    - 参与招标文件论证的；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会和有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会将按照第二章投标资料表中确定的评标方法和本招标文件第三章中规定的评标标准进行评标。

### 投标文件的初审

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、文件签署是否合格、是否按招标文件的规定密封和标记、投标人是否缴纳了投标保证金、有无计算上的错误等。

  - 开标时，投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标或确定为投标无效。

  - 对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序。

  - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符或优于，没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 单产品，同一品牌同一型号的产品可由多家代理商参加竞争，但只作为一个供应商计算；多产品，同一品牌同一型号的产品可由多家代理商参加竞争，则各包组认定投标人数量时，相同产品价格总和均超过该项目包组各自投标总价的60%，或主要标的品牌均相同，按一家投标人计算。

  - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

    - 在资格性审查、符合性检查时，未能通过资格性、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格性和符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格性和符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。对投标有效性认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。具体条款详见招标文件《资格、符合性评审条款》。

    - 评标委员会对各投标人进行资格性和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

### 投标文件的澄清

  - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其法定代表人或授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 投标文件详细评价

  - 评标委员会将对通过资格性、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

### 授标与定标原则

  - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告。

  - 采用综合评分法的，按评审后得分由高到低顺序排列，评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术部分（或技术商务部分）得分（由高到低）；（5）技术部分（或技术商务部分）评审项目中分值权重占技术部分（或技术商务部分）总分值权重由高到低的次序（得分由高到低）。除第二章投标资料表另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

  - 采用最低评标价法的，按投标报价（经价格核准后的价格）由低到高顺序排列。投标报价相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。评标委员会认为，排在前面的中标候选人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选人递补，以此类推。

  - 评标委员会提交评标报告和推荐中标意见报采购人确认，采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。不在中标名单之列者即为未中标人，采购代理机构不再以其他方式另行通知。

  - 评审结果确定后，采购人根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

  - 因不可抗力或自身原因不能履行政府采购合同的、不按要求与采购人签订政府采购合同、中标人放弃中标、中标资格被依法确认无效的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

### 废标

  - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

### 询问、质疑、投诉

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 招标采购单位在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 质疑期限：

      - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。

      - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

      - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（加盖投标人公章，不得加盖合同专用章、投标专用章等各种形式的专用章）向招标采购单位提出质疑。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑。

      - 质疑函内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、供应商名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑日期。质疑函应当署名并由法定代表人或授权代表签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖公章。质疑供应商递交质疑函时需提供质疑函原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

      - 质疑函原件可采取当面递交或邮寄、快递的方式送达采购代理机构。以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。

      - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，质疑函及有关材料是外文的，质疑供应商应当提供中文简体字译本。捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 招标采购单位在收到质疑供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

      - 质疑供应商需要修改、补充质疑函的，应当在质疑有效期内提交修改或补充材料。 质疑函收到日期以提交修改或补充的质疑函原件之日计算。

    - 质疑的时效期间从起算日期的次日开始计算。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 投诉

    - 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监管部门提出投诉。

### 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

## 授予合同

### 合同的订立

  - 除非第二章投标资料表另有规定，采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 招标采购单位不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

### 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监管部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

### 履约保证金

  - 中标人应按照第二章投标资料表规定的金额，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

### 招标代理服务费

  - 中标人应按照招标文件第二章投标资料表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，不予退还其投标保证金。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% |

例如：某货物招标中标金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（850-500）万元×0.8%=2.8万元

合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）

  - 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

### 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询  问  函

广东采联采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（项目采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月     日

2：质疑函格式

质  疑  函

(可根据质疑内容增加或删减)

广东采联采购招标有限公司：

我公司依法参与了（采购代理机构或采购人）于   年   月    日组织的政府采购活动。根据《政府采购法》和《政府采购供应商投诉处理办法》等规定，我公司认为 （采购项目名称）（采购项目编号：     ）项目的采购活动中，（招标文件、采购过程、中标结果） 损害了我公司权益，特提出质疑。

一、我公司认为项目的（招标文件、采购过程、中标结果）损害了我司权益，具体事项如下（每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据）：

质疑招标文件

1．质疑内容招标文件    页，内容“                              ” 损害了我公司权益，

事实依据：                           （证据见附件第   页）

法律依据：

我方请求招标文件做如下修改：

我方对招标文件其他内容无质疑。

质疑采购过程

1．于   年   月   日，在                          进行的（收取招标文件（样品）、开标、谈判）过程，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第   页）

法律依据：

我方请求：

我方对其他采购过程无质疑。

质疑采购结果

1．于    年   月   日公布的中标（成交）结果，发生损害了我公司权益的事项，

事实依据：                           （证据见附件第   页）

法律依据：

我方请求：

我方对中标（成交）结果公告其他内容无质疑。

二、为维护我公司的合法权益，现要求贵方就上述质疑事项依照政府采购有关规定在限期内作出回复。

质疑供应商： （签章）

主要负责人 ：        （签署本人姓名或印盖本人姓名章）

项目联系人：

地址：

法定代表人：        （签署本人姓名或印盖本人姓名章）

职位：

电话（手机/座机）：

邮编：

电子邮箱：

传真：

年    月    日

备注：

- 每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。

- 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料；依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条，供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止1至3年内参加政府采购活动)。

- 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当有本人签名；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签署本人姓名（或印盖本人姓名章）并加盖公章。

- 不按上述要求拟写的质疑函，采购代理机构将有可能不予回复。

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）