货物

公开招标文件

项目编号：CLPSP18GZ00ZC39

项目名称：广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一）

广州医科大学

广东采联采购招标有限公司

2018年

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 各投标人请注意区分投标保证金、购买招标文件以及招标代理服务费收款账号的区别，务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金账号，招标代理服务费存入招标代理服务费账号。切勿将款项转错账户，以免影响投标的资格及保证金退还的速度。

- 投标保证金必须于第二章《投标资料表》中规定的时间内到达指定账号（账号信息详见第二章《投标资料表》）。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》、《投标分项报价表》。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行注册。（已注册过账号的供应商请忽略此信息。）

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

目   录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标资料表	8

第三章 开标、评标、定标	11

资格性审查表（适用于各包组）	15

符合性审查表（适用于各包组）	15

综合评分表（适用于各包组）	16

第四章 用户需求书	20

第五章 合同文本	89

第七章 投标人须知	133

# 第一章 投标邀请

广东采联采购招标有限公司（以下简称‘采购代理机构’）受广州医科大学（以下简称‘采购人’）的委托，对广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：CLPSP18GZ00ZC39（省网采购计划编号：440100-201802-100718-0004）

- 采购项目名称：广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一）

- 采购项目预算金额（元）：6506100.00

- 采购数量：1批

- 采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)：

- 本项目属于政府采购项目。

- 政府采购监督管理部门：广州市财政局政府采购监管处

- 项目基本概况简述：广州医科大学采购高水平大学建设（2018年）教学经费设备一批。

| 包组号 | 采购品目编号 | 采购内容 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | A021006(试验仪器及装置) | 余氯测定仪等设备 | 人民币1331400.00元 | 包组一中的①全自动菌落计数仪、②空气浮游菌采样器、③酶标仪、④精密天平、⑤抗生素检测仪、⑥紫外辐射测量仪、⑦气溶胶采样器、⑧大流量颗粒物采样器、⑨新一代核酸/蛋白质定量荧光计、⑩微量高速台式冷冻离心机、⑪手动单道移液器（不同容量5只/套）、⑫小型电泳槽、小型转印槽、基础电泳仪允许采购进口产品，其他设备采购本国产品 |
| 包组二 | A021006(试验仪器及装置) | 支气管镜训练模拟器等设备 | 人民币1007700.00元 | 包组二中的①支气管镜训练模拟器、②成人气管插管模型、③除颤监护仪、④硬膜外麻醉和椎管注射训练模型、⑤婴儿心肺复苏模型、⑥成人球囊面罩、⑦儿童球囊面罩、⑧婴儿球囊面罩、⑨AED训练器、⑩心肺复苏模型、⑪高级心肺复苏模型、⑫除颤训练器、⑬电子显示器、⑭心肺复苏平板报告仪、⑮铲式固定板(含头部固定器) 允许采购进口产品，其他设备采购本国产品 |
| 包组三 | A021006(试验仪器及装置) | 高效液相色谱仪等设备 | 人民币2394000.00元 | 包组三中的①高效液相色谱仪、②小型PCR仪、③紫外可见分光光度计允许采购进口产品，其他设备采购本国产品 |
| 包组四 | A021006(试验仪器及装置) | 口腔教学仿真头模 | 人民币1501000.00元 | 允许采购进口产品 |
| 包组五 | A021006(试验仪器及装置) | 生物显微镜 | 人民币272000.00元 | 采购本国产品 |

- 需要落实的政府采购政策：

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

- 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

- 《关于开展政府采购信用担保试点工作方案》（财库〔2011〕124号）

- 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号

- 《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

- 投标人的资格要求：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

  - 提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）和组织机构代码证复印件；

  - 提供2016年或2017年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件；

  - 提供2017年或2018年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

  - 提供2017年或2018年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

  - 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

  - 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。

- 本采购项目包组不接受联合体投标。

- 提供《公平竞争承诺书》原件和提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目包组的其他采购活动的书面声明。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。

- 本项目投标截止期前投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

招标文件获取方式：供应商应登入采购代理机构网站（www.chinapsp.cn），点击网站右方“立刻注册”进入系统注册，注册完成后进行系统填写报名信息，然后打印《招标文件发售登记表》与下述报名资料一并加盖供应商公章扫描发至代理机构邮箱（baoming87651688@163.com），由我司工作人员审核（咨询电话020-87651688-411、401）报名资料通过后，报名供应商必须于本采购项目招标公告规定的报名时间内向我司缴纳标书款【（招标文件购买汇款账号信息：（开户银行：中国农业银行广州东山支行；账号：44 0305 0104 0012 966）】，否则视为未完成报名。

- 提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）（1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证副本复印件；2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。法律法规或者行业另有规定的除外）；

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

- 《公平竞争承诺书》复印件；

- 人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件（原件备查）；

- 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；（如法定代表人亲自办理获取招标文件事宜的，无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。）

- 《招标文件发售登记表》复印件。

备注：

1、已办理报名并成功购买招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性审查。

2、《行贿犯罪档案查询申请书》及《公平竞争承诺书》详见采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）“下载中心”。

- 符合资格的供应商应当在2018年2月12日至2018年3月6日期间（上午09:00至12:00,下午14:00至17:00，法定节假日除外,不少于5个工作日）到广东采联采购招标有限公司（详细地址：广州市环市东路472号粤海大厦7楼）购买招标文件，招标文件每套售价人民币300.00元，售后不退。

- 投标截止时间：2018年3月7日 9时30分。

- 提交投标文件地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼广东采联采购招标有限公司会议室。

- 开标时间：2018年3月7日 9时30分。

- 开标地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼广东采联采购招标有限公司会议室。

- 本公告期限（5个工作日）自2018年2月12日至2018年2月23日止。

- 联系事项：

| (一)采购项目联系人（采购代理机构）： 梁小姐，李小姐 | 联系电话： 020-87651688-160, 020-87651688-143 |
| --- | --- |
| 采购项目联系人（采购人）：蔡主任 | 联系电话：020-3710 3133 |
| (二)采购代理机构：广东采联采购招标有限公司 | 地址：广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼 |
| 联系人：梁群燕 | 联系电话：020-87651688-688 |
| 传真：020-87651698 | 邮编：510075 |
| (三)采购人：广州医科大学 | 地址：广东省广州市越秀区东风西路195号 |
| 联系人：蔡开贤 | 联系电话：020-37103133 |
| 传真：020-37103132 | 邮编：510000 |

附件： 1、委托代理协议

2、招标文件

发布人：广东采联采购招标有限公司

发布日期：2018年2月11日

# 第二章 投标资料表

说明：该资料表的条款项号是与《投标人须知》条款项号对应的条款，是对《投标人须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 2.2 | 采购人名称 | 广州医科大学 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 名称：广东采联采购招标有限公司 地址：中国广东省广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼 电话：020-87651688； 传真：020-87651698； 电子邮箱：CL87651688y@163.com |
| 二、招标文件 |
| 7.1 | 公告媒体 | 1、采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）。 2、法定媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）和广州市政府采购网（gzg2b.gzfinance.gov.cn）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| 8.1 | 集中答疑会或现场考察 | 采购人不集中组织，由投标人自行踏勘。 |
| 三、投标文件的编制 |
| 12.2 | 投标报价 | 1、投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 2、若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。 |
| 12.2.1 | （境内货物）投标分项报价 | 包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 |
| 12.2.1 | （境外货物）投标分项报价（包组五不适用） | 包括但不限于： 1、项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 2、还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。 3、本项目各包组允许采购进口的产品免进口环节关税和增值税。 |
| 12.3 | 报价是唯一或固定不变 | 是 |
| 12.4 | 备选方案 | 不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 |
| 12.5 | 附加条件报价 | 不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。 |
| 13.1 | 投标货币 | 人民币 |
| 16.4 | 技术支持资料 | 不适用。 |
| 17.1 | 分包 | 本项目各包组不允许分包。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 缴纳形式：非现金形式（如电汇、转账或者金融机构、担保机构出具的保函）。 投标保证金金额： 包组一：RMB13314.00元（人民币壹万叁仟叁佰壹拾肆元整） 包组二：RMB10077.00元（人民币壹万零柒拾柒元整） 包组三：RMB23940.00元（人民币贰万叁仟玖佰肆拾元整） 包组四：RMB15010.00元（人民币壹万伍仟零壹拾元整） 包组五：RMB2720.00元（人民币贰仟柒佰贰拾元整） 投标保证金在投标截止时间的前一日到达以下指定账号： 收款单位名称：广东采联采购招标有限公司 账号：3602 1810 2910 0275 442 开户银行：中国工商银行股份有限公司广州东环支行 跨行支付行号：1025 8100 1434（提醒：该行号不是账号！仅适用于网银跨行支付时汇款人能够快速寻找开户银行信息） 注：投标人请在缴款凭证"备注"栏写明18GZ0039，以便查询。 投标人以投标担保函形式缴纳投标保证金的，请于投标截止时间的前一日将《政府采购投标担保函》Email（CL87651688y@163.com）或传真（020-87651698）到达我司。 专业担保机构的选择：投标人必须选定以下任一家作为专业担保机构。联系方式如下： 名称 地址 联系电话 联系人 中国投融资担保股份有限公司 北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼20F 400-862-6888 010-88822502/ 17777809506 彭礼 广东省融资再担保公司 广州市东风中路481号粤财大厦 020-83063201 13660420475 李世杰 广东盈腾融资担保有限公司 广东省佛山市顺德区大良云良路71号投资大厦11楼 0757-22662204 13380217128 13380217100 传真：0757-22662211 古丽芬 梁斯琳 有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
| 19.1 | 投标有效期 | 90日历日（从投标截止之日计起）。 |
| 20.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本五份，若正本与副本有不一致，以正本为准。 电子文件一份（不可加密）。 |
| 五、授予合同 |
| 25.1 | 合同签订时间 | 自《中标通知书》发出之日起三十日内 |
| 27.1 | 招标代理服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）各包组独立计算，以《中标通知书》中的中标金额作为招标代理服务费的计算基数。 招标代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格(2011(534号文规定的“货物类”计算。 （2）招标代理服务费的缴纳形式： a. 向采购代理机构直接缴纳招标代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； b. 招标代理服务费的缴费账号：详见投标文件格式《招标代理服务费承诺书》。 投标人应签署投标文件格式《招标代理服务费承诺书》，作为投标文件的一部分。 中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳招标代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 其他说明 |
| / | 评标方法 | 采用综合评分法。 |
| / | 单独密封资料 | 将投标保证金缴付凭证、退投标保证金说明、电子文件、开票资料说明函一并单独密封提交，并在信封上标明“单独密封资料”字样。 |

# 第三章 开标、评标、定标

- 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标委员会的组成

  - 本次招标依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为5人单数。

  - 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.6规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标

  - 评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 评标步骤：

    - 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

    - 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

    - 详细评审：

      - 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见《综合评分表》。

    - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

    - 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

    - 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

- 推荐中标候选人

  - 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 凡是列入核心产品范围的，只要出现相同品牌的，均被认定为一家投标人来计算。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

  - 第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20%以上的，只推荐1名中标候选人。

  - 中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

- 定标

  - 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告5个工作日内确定中标人，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

- 特别说明

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 废标

    - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

说明：

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容适用于所有包组。

- 投标人不满足《资格性审查表》、《符合性审查表》中任何条件之一的，则其投标无效。

- 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

# 资格性审查表（适用于各包组）

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 符合招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的； |

# 符合性审查表（适用于各包组）

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的； |
|  | 投标人按招标文件要求提交投标保证金的； |
|  | 投标报价未超过相应包组的最高限价的； |
|  | 投标单价均未超过相应采购内容的单价最高限价的； |
|  | 投标文件完全满足招标文件加注星号（“★”）的条款要求的；（适用于设置实质性条款（加注星号（“★”））的包组） |
|  | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的； |
|  | 没有法律、法规规定的其他无效情形； |

# 综合评分表（适用于各包组）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分(合计45分) |
|  | 货物技术参数和性能指标 | 带“▲”条款，一项不满足扣1分； 不带“▲”条款，一项不满足扣0.5分，扣完为止 备注：提供投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或生产厂家对技术资料的证明复印件。 | 15% | 15分 |
|  | 投标设备的先进性、成熟度、可靠性 | 先进性高、成熟度高、可靠性强，综合评价优胜，得7分； 先进性较高、成熟度较高、可靠性较强，综合评价良好，得4分； 先进性一般、具有一定的成熟度、可靠性，综合评价一般，1分， 不具先进性、成熟度、可靠性一般，综合评价较差，0分。 备注：提供相应资料和证明复印件，若不提供，则均不得分。 | 7% | 7分 |
|  | 安装调试、质量保证 | 安装调试方案具体、全面；质量保障措施完善、及时，并有承诺，得8分 安装调试方案基本满足要求，质量保障有承诺，得4分 安装调试方案不具体；质量保障措施不完善或没有实质响应，得1分 差或未提供，得0分。 | 8% | 8分 |
|  | 验收方案 | 针对本项目验收方案、作出计划保障，最优得5分。 针对本项目验收方案、作出计划保障，一般得3分。 针对本项目验收方案、作出计划保障，最差得1分。 差或未提供，得0分。 | 5% | 5分 |
|  | 应急方案 | 针对本项目的管理方案，提出合理、可行的特色服务方案，突发事件的处理措施和应急预案最详细，得5分。 针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案一般，得3分。 针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案较差，得1分。 差或未提供，得0分。 | 5% | 5分 |
|  | 售后服务等相关服务方案 | 总体服务方案科学合理，亮点多，针对性强， 5分； 总体服务方案较合理，亮点较多，针对性较强，3分； 总体服务方案不够合理，针对性不强，1分； 总体服务差，得0分。 | 5% | 5分 |
| 二 | 商务部分(合计20分) |
|  | 商务响应程度 | 优于用户需求，得5分； 完全响应响应用户需求，得3分； 部分不能响应用户需求，得1分； 完全不响应，得0分。 | 5% | 5分 |
|  | 同类业绩经验 | 投标人2014年至今承担过类似本项目的货物采购项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得5分。 备注：提供合同及中标/成交通知书复印件，以合同签订时间为准。 | 5% | 5分 |
|  | 履约便利程度 | 售后服务便利性评审： 1、投标人在广州市有售后服务机构，得4分； 2、投标人在广东省内（不含广州市）有售后服务机构，得2分； 3、投标人在广东省外有售后服务机构，得1分； 4、不提供不得分。 备注：自有办公场所或售后服务点：提供营业执照复印件加盖公章；委托售后服务点：提供委托协议与售后服务点的营业执照复印件。 | 4% | 4分 |
|  | 管理体系认证情况 | 具有在有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证，每具有1个证书得2分，最高得6分，无或不提供不得分。 备注：提供认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料【以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，证书必须处于“有效”状态】, 同时提供上述认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料，否则为0分。 公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函。 | 6% | 6分 |
| 三 | 价格部分（35分） |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重。 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数。 | 35% | 35分 |
| 合计 | 100% | 100分 |

价 格 扣 除（适用于各包组）

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 节能产品、环境标志产品价格扣除：

  - 投标产品(针对非政府强制采购产品)纳入财政部国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

  - 投标产品纳入财政部环境保护部颁布最新一期环境标志产品清单的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审。（提供投标产品所在清单页加盖投标人公章）。

# 第四章 用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目以包组为单位的货物及服务进行整体响应，任何只对包组内其中一部分内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中加注星号“★”的条款为实质性条款，任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中标注“▲”号条款为重要技术参数，但不作为投标无效条款。

- 项目一览表:

| 包组号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 余氯测定仪等设备 | 1批 | 人民币1331400.00元 | 国产产品交货期为自合同签订之日起 30 日历天内；进口产品交货期为自合同签订之日起 90 日历天内 |
| 包组二 | 支气管镜训练模拟器等设备 | 1批 | 人民币1007700.00元 | 国产产品交货期为自合同签订之日起 30 日历天内；进口产品交货期为自合同签订之日起 90 日历天内 |
| 包组三 | 高效液相色谱仪等设备 | 1批 | 人民币2394000.00元 | 国产产品交货期为自合同签订之日起 30 日历天内；进口产品交货期为自合同签订之日起 90 日历天内 |
| 包组四 | 口腔教学仿真头模 | 1批 | 人民币1501000.00元 | 国产产品交货期为自合同签订之日起 30 日历天内；进口产品交货期为自合同签订之日起 90 日历天内 |
| 包组五 | 生物显微镜 | 1批 | 人民币272000.00元 | 国产产品交货期为自合同签订之日起30日历天内 |

- 项目采购标的清单:

| 包组号 | 序号 | 采购标的 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 |  | 全自动菌落计数仪 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 空气浮游菌采样器 | 2台 | 主要标的 |
|  |  | 酶标仪 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 原子吸收分光光度计 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 抗生素检测仪 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 紫外辐射测量仪 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 倒置显微镜 | 2台 | 主要标的 |
|  |  | 新一代核酸/蛋白质定量荧光计 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 微量高速台式冷冻离心机 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 原子吸收分光光度计 | 1台 | 核心产品 |

| 包组号 | 序号 | 采购标的 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组二 |  | 支气管镜训练模拟器 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 成人气管插管模型 | 3具 | 主要标的 |
|  |  | 除颤监护仪 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 硬膜外麻醉和椎管注射训练模型 | 1套 | 主要标的 |
|  |  | 婴儿心肺复苏模型 | 1具 | 主要标的 |
|  |  | 腹腔镜训练箱 | 2台 | 主要标的 |
|  |  | 呼吸机 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 心肺复苏模型 | 2具 | 主要标的 |
|  |  | 高级心肺复苏模型 | 2具 | 主要标的 |
|  |  | 冷光无影灯 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | 心肺复苏平板报告仪 | 1台 | 主要标的 |
|  |  | ICU吊桥 | 1套 | 主要标的 |
|  |  | 铲式固定板(含头部固定器) | 1套 | 主要标的 |
|  |  | 呼吸机 | 1台 | 核心产品 |

| 包组号 | 序号 | 采购标的 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组三 |  | 高效液相色谱仪 | 8套 | 主要标的 |
|  |  | 高效液相色谱仪 | 8套 | 核心产品 |

备注：

  - 主要标的，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、规格型号、品牌、单价、数量”等内容。

  - 各包组的核心产品，投标人必须在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌”。否则，视为投标无效。（适用于包组一、二、三）

包组一：余氯测定仪等设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 (人民币 元) | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 余氯测定仪 | 1、便携式，采用普通电池供电 2、检测项目：余氯、总氯、亚氯酸盐、化合性氯、二氧化氯 3、检测方法：GB/T 5750.11—2006 DPD光度法检测余氯、总氯、亚氯酸盐、化合性氯、二氧化氯 4、测量范围：余氯：0.01～5.00mg/L；化合性氯：0.01～5.00mg/L；总氯：0.01～5.00mg/L；二氧化氯：0.02～10.00mg/L；亚氯酸盐：0.00～2.00mg/L 5、检测下限：余氯：0.01mg/L；总氯：0.01mg/L；二氧化氯：0.02mg/L 6、测量精度：≤3%±0.01 7、检测时间：1分钟 8、屏幕显示：具有显示屏，直接显示浓度 9、具有自定义校准功能 10、自动提示电池电量不足，便于及时更换电池 11、操作环境：0-50℃；0-90%相对湿度（不冷凝） | 台 | 8 | 4000．00 | 否 |
| 2 | 全自动菌落计数仪 | 1. 全不锈钢机身。 2. HD CCD彩色照相机，28倍数码变焦（能够看清圆盘上的字母），高清镜头 3. ▲相机分辨率:120万像素 4. 计数：每秒1000个菌落 5. ▲最小计数菌落：0.05mm 6. 光照：长效白色LED灯/暗场 7. 光照系统：6种不同组合，顶部和/或底部光源，白色或黑色背景 8. 计数：可手动控制的自动计数 9. 结果/数据输出：Scan® 文件 （可重复计数）, PDF 报告, JPEG, PNG, BMP, Excel™ 10.LIMS和USB连接 11.培养皿（55-90mm）计数、螺旋接种计数 12.▲颜色检测：同一个培养皿上可标记7种不同颜色 13.显色培养基计数 14.▲抑菌圈分析 15 微生物检测纸片计数 16.快速检测板计数 17.微生物快速测试皿计数 18. ▲滤过膜计数 19. 自动分离菌落群 20. 自动排除计数网格 21. 创建多边形排除区域 22. 自动检测：纸片（所有品牌）, 琼脂洞, 圆柱体（钢，塑料），可定制的，手工加减 23. 抑菌圈测量精确度：0.3mm 24. 抑菌圈分析：伴随可能的手动检查的自动分析 25. 抗生素纸片的数量：1个90mm培养皿上最多可放8个抗生素 26. 读取时间：1 - 3s内可读取8个抑菌圈 27. 标准系统： CA-SFM Human health / EUCAST / CA-SFM 兽医 / 自定义标准 28. 数据的安全性：符合CFR 21的基础上保存所有修改记录 29. 结果/可追溯性：图像/样品代号&抗生素名称 /细菌名称/直径/颜色区分耐药性（敏感/中间/耐药）/最小和最大临界直径/备注/日期/时间 30. 语言：英语，法语，日语，中文，俄语，西班牙语 | 台 | 1 | 80000.00 | 是 |
| 3 | 四维旋转混合仪 | 1. ▲垂直往复旋转模式 1.1速度范围：1～100 rpm 1.2时间范围：0～250秒钟 2. ▲往复旋转模式 2.1转角：1°～90°（增量1°） 2.2时间范围：0～250秒钟 3. 振动/暂停模式 3.1转角：0°～5°（增量1°） 3.2时间范围：0～5秒钟 3.3暂停时长：0～5秒钟 4. PRS-22平板容量 4.1微量离心管和真空管：22个 4.2采血管或15ml管：12个 5. PRS-4/12平板容量 5.150ml管：4个 5.2 微量离心管和真空管：12个 6. 程序时长：0～24小时（增量1分钟） 7. 电源：12V，500mA 8. 体积：310×125×175 mm 9. 重量：＜1.8kg 10. 工作环境温度：+5 ℃ ～ +40℃ 11. 工作环境最大湿度：80% （＜31℃时）；50%（40℃） | 台 | 2 | 8000.00 | 否 |
| 4 | 空气浮游菌采样器 | 1.流速为100 升/分钟 2.单次采样体积10-1000 升，预设5个采样体积，可一键切换 3.进气和排气方向在一条直线上，对气流干扰小 4.碰撞速度为19.6 m/s 5. d50值为1.1um 6.内置新型软件平台，无需在电脑上安装软件 7.设备可储存115 个事件日志 8.仪器校准证书可以PDF文件显示在机器上 9.可使用90mm标准平皿，大小可微调。 10.采样头材质为阳极氧化铝，可121℃20分钟高温高压灭菌 11.内置校验到期提醒功能 12.参照ISO14698-1/2要求验证物理效率和生物效率，可提供完整的验证报告 13. 提供Feller对照表，排除菌落重叠误差。 14. 硬件软件按照GAMP5标准设计并得到认证 15. 仪器有USB通信接口，所有参数和功能设置可以连接电脑完成，数据存储使实验具备追溯性。 16.重量为1.75kg，便携式设计 17.电源为充电电池锂电池组 18.充满电总运行时间大约5小时 19.一次充电总采样体积约30000升 | 台 | 2 | 40000.00 | 是 |
| 5 | 多参数水质分析仪 | 1.仪器零点漂移：±0.003A 2.仪器重复性：±0.003A 3.吸光度测量线性：≤3% 4.分辨率：0.001A（显示），0.0001A（计算） 5.光学结构：采用90°散射法检测浊度，检测精度0.01NTU，满足饮用水检测需求； 6.操作模式：吸光度、浓度 7.直接显示浓度结果，无需计算 8.数据储存：1000组，支持PC数据管理软件 9.具有新建标准曲线、校准内置标准曲线，仪器会自动拟合曲线、计算结果 10.屏幕显示：TFT宽屏彩屏显示，支持中英 | 台 | 2 | 12000.00 | 否 |
| 6 | 酶标仪 | 1、▲孔板类型：6-，12-，24，48，96和384-孔标准微孔板。 2、★兼容微孔板适配器，可进行16个低至2ul微量样品检测；兼容细胞比色皿、以及标准比色杯检测。 3、震荡方式：轨道，双轨道及线性。 4、软件：正版中文软件，可进行数据采集及数据分析 5、▲检测模式：终点法，动力学法，波长扫描发和孔域扫描法 6、★波长范围：200-999nm，可选1nm步进。 7、波长准确性：±2nm 8、波长重复性：±0.2nm 9、吸收光检测范围：0-4 OD 10、吸收光分辨率：0.0001。 11、带宽：5 nm 12、OD准确性：0-2 OD：±1% ±0.010 OD；2-3 OD：±3% ±0.010 OD 13、线性：0-2 OD：±1% ±0.010 OD；2-3 OD: ±3% ±0.010 OD 14、读板速度：96孔扫描：15秒 15、★检测极限：2ng/ul。 16、符合条款：符合CE及TUV商标认证 17. ▲提供厂家授权书 | 台 | 1 | 80000.00 | 是 |
| 7 | 全自动数码凝胶图像分析系统 | 1. CCD摄像机 1.1 灰 度 值：12bit 1.2 像 素 值：1360×1040，140万以上像素 1.3 动态范围：＞3.4OD 1.4 灵 敏 度：10pg DNA 1.5 独有的CCD硬件暗电流校正技术和像素点缺陷校正技术，极大提高了CCD检测信噪比，获得最佳质量的图像 1.6 全自动F1.2，6倍光学变焦镜头，焦距8－48mm可调 2.暗箱 2.1 全新设计暗箱，带防紫外观察窗和胶回收切胶口 2.2 专利的广角发射滤光片技术，二相色镜和宽带通滤光片的完美结合，有效去除杂散光，提高荧光检测的灵敏度 2.3 306nm推拉式紫外透射仪 2.4 ★两侧落射LED蓝光光源，能量0-100%可调，可用于SYBR Green，Gel Green等成像应用。 2.5 ★两侧落射LED白光光源，能量0-100%可调，用于照明以及考马斯亮蓝或银染色的蛋白胶、胶卷或膜 2.6 光源开关可面板控制或软件控制 2.7 可选配紫外白光转换板，可用于考染或银染的蛋白胶，胶卷或膜成像 3.软件 3.1 BioLight软件包括图像获取，增强和分析功能，具有"饱和区域校正（Flat field correction）"、"光源校正（illumination correction）" 等技术，可以优化成像性能和定量分析能力，使分析的结果更加准确 3.2 领航结构的特色操作流程辅助工具，使软件操作简单易用 3.3 三步式泳道及条带分析可以快速计算蛋白质和核酸的分子量及质量 3.4 可手动或自动定义特殊感兴趣区域，并进行测量或计数分析 3.5 可利用不同的显示算法程序图像化显示条带差异 3.6 可为文章发表准备图像和批注并生成经济的硬拷贝打印 | 台 | 1 | 70000.00 | 否 |
| 8 | 精密天平 | 1、可读性：0.1mg；最大称量值：≥220g；重复性(sd)：≤0.1mg；线性：0.2mg；内置砝码自动校准 2、坚固的金属机架 3、加固的机身实现过载保护 4、日期与时间标识 （ISO/GLP） 5、界面直观 6、多种内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量 7、圆弧边缘和光滑表面确保清洁轻松简单 8、醒目的背光显示屏能够显示超大数字，让您在所有工作环境中都能轻松读取 9、快速测定结果为您实现高效的日常操作 10、内置的时间与日期标识，确保称量、校准和校正的数据符合ISO/GLP文档的记录 11、要求绿色环保，选用环境友好的安全材料, 无PVC，无汞 12、LabX数据传输软件,可以实时将数据传输到计算机内excel或word等文档的指定位置。 | 台 | 2 | 21000.00 | 是 |
| 9 | 原子吸收分光光度计 | 1测光系统： 1.1★光学系统：火焰：光学双光束，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦）。 1.2★测定波长范围：185～900 nm 1.3分光系统：象差校正型切尼尔-特纳装置 1.4基线稳定性：≤0.004Abs/30min 1.5谱带宽：0.1，0.2,0.4,0.7,1.0，2.0nm(6档自动切换） 1.7★仪器主机具备的背景校正方式：快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法(BGC-SR)两种方式均用于火焰和石墨炉分析。火焰分析和石墨炉分析均能够对185～900 nm全波段进行背景校正。 1.8检测器：高灵敏度光电倍增管 1.9★光栅刻线数：1800 lines/mm 1.10波长重现性：≤0.1nm 1.11波长准确度：≤±0.2nm 1.12分辨率：0.1nm 2灯： 2.1★灯座数量：8 灯座(其中有两个灯座既可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯） 2.2点灯方式：Emission, Non-BGC, BGC-SR, BGC-D2，D2 2.3高性能空心阴极灯座：2只（可安置于8灯座上指定位置），高性能空心阴极灯最佳辅助电流自动优化设定。 2.4点灯时间管理：可选择时间、电流×时间两种方式 3火焰分析： 3.1燃烧头型式：空冷预混合型 3.2喷雾器：Pt-Ir 毛细管，特氟隆喷嘴，陶瓷制撞击球，可使用氢氟酸 3.3★位置调节：前后上下位置自动调节，自动搜索最优燃烧器高度 3.4★气体控制：燃气流量自动设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索。助燃气流量可手动调节 3.5燃烧头：纯鈦制品，10cm缝长 3.6雾化室：经特殊处理的聚丙烯材料制，耐腐蚀，雾化效率高 3.7灵敏度值：2μg/mL Cu的吸光度≥0.30Abs 3.8安全措施：气体泄露自动检查，Air-C2H2 火焰优先点火， C2H2流量监视器（光传感器），Air/N2O自动切换，防止易燃气体泄漏和燃烧器误使用装置，压力监视器防止异常压力时的回火， 瞬时停电自动检测安全熄火，排水槽水位监视器防止回火 3.9检出限：Cu不大于0.004μg/mL 3.10重现性：Cu相对标准偏差不大于1% 4数据处理 4.1软件环境：Microsoft Windows 7 Professional (32位) 4.2测定方式：火焰吸收法，火焰微量进样调法，石墨炉法 4.3参数设定：通过WizAArd软件设置 4.4重复测定：最多20次。平均值、偏差(SD)、变异系数(RSD)表示。通过指定SD值、RSD值消除异常值 4.5灵敏度漂移校正：根据灵敏度监视自动校正工作曲线 4.6多任务功能：测试进行中能够使用文字编辑等软件 4.7顺序/结果显示：MRT 工作表 4.8 QA/AC：相关系数、LCS、SPK、样品上限、%RSD 4.9浓度变换方式：工作曲线法(可选择1次、2次、3次式）； 标准加入法及简易标准加入法（1次式） 4.10基线校正：电子双光束基线漂移校正法（石墨炉） 4.11表数据处理功能：通过输入采样量、稀释因子、定容量、系数进行最终浓度计算 4.10条件读取：具有模板功能 4.11结果打印：汇总报告 4.12电子记录：注册ID /密码管理，按使用者级别的使用权限管理、日志记录、数据检查跟踪、电子签名 4.13随机资料中英文操作手册，厂家随机提供的应配附件、备件、专用工具、消耗品 | 台 | 1 | 120000.00 | 否 |
| 10 | 抗生素检测仪 | 1. 板条类型：标准96孔/48孔 2. 测试速度：96孔/5秒 3. 光 源 灯：冷光源 4. 波长范围：400-700 nm 5. 滤 光 片：405 nm、450 nm、492 nm、630 nm,另有四个空位备选 6. 重 复 性：≤±1% 7. 分 辩 率：0.001 A（显示），0.0001 A（内部计算） 8. 线 性 度：±1%（0.000~2.000） 9. 测量范围：0-4.0000 10. 测量方式：单波长、双波长、多波长 | 台 | 1 | 80000.00 | 是 |
| 11 | 紫外辐射测量仪 | 1.★光谱范围： UV 250-410nm （纳米） 2.光强范围： 0-5,00 0 mW/cm2（毫瓦特/平方厘米） 3. 量程范围： 0-999,999 mJ/cm2（毫焦耳/平方厘米） 4.★采用电源： 3.6v电池或者AAA电池 5.电池功耗： 10μA-100uA 6.电池寿命： 正常操作条件下使用一年 7.外形尺寸： 圆盘式结构，直径90-140mm(毫米)，高度12-13mm(毫米) 8.重 量： 150-450g(克) 9.环境 | 台 | 1 | 40000.00 | 是 |
| 12 | PCR扩增仪 | 1.液晶显示：彩色触摸屏 2.温度范围：4℃-105℃ 3.最大升温速度：≥4℃/秒 4.最大降温速度：≥4℃/秒 5.温度均匀性：≤0.3℃ 6.温控精度：≤0.1℃ 7.变温速度可调：0.1℃-4℃ 8.程序储存数：250个文件 9.梯度温度范围：30℃-105℃ 10.梯度温差范围：1-30℃ 11.热盖温度：30-110℃ 12.热盖高度：可调 13.U盘功能：通过U盘可无限量下载程序 | 台 | 3 | 26000.00 | 否 |
| 13 | 涡旋仪 | 1.震荡方式：圆周振荡 2.▲周转直径: 4.5mm 3.最大载重(含垫片): 0.5kg 4.马达输入功率: 10w 5.马达输出功率: 8w 6.工作制式: 100% 7.▲无级调速范围: 0- 3000 rpm 8. 振荡容器最大直径: 30mm 9. 速度显示: 刻度 10. 工作模式: 连续工作/点动 11.▲可安装多种试管垫片、酶标板垫片 12. 具有A/B操作模式，有效防止带垫片操作时转速过高 13. 外形尺寸(W×D×H): 148×205×63mm | 台 | 3 | 5000．00 | 否 |
| 14 | 气溶胶采样器 | 1.▲采样流量：(1.8～8) m3/h（额定流量：6m3/h） 2.▲气溶胶采样效率：≥99% 3.定时范围：0～99h 59min 4.滤纸尺寸：Φ50mm 5.额定功耗：250W 6.供电：(220±22)VAC, 50Hz 7.采样器流量误差≤8%，重复性：≤4%，抽气稳定性：≤5%。 8. 组成：主机（包含真空泵、定时器等）、电源线、气流软 管、梨形 9. ▲样头、三角架（包括采样头支架 | 台 | 2 | 25000.00 | 是 |
| 15 | 大流量颗粒物采样器 | 1.★采样量：28.3L/min(1cfm/min) 2.▲检测范围：100级～30万级 3. 采样周期：1～9999秒可调 4.★自净时间：≤10 (min) 5. 测量方式：六档同时显示 6. UCL报表：符合FS-209E、ISO14644和中国新版GMP的标准（A、B、C、D） 7.▲工作时间：8小时 8.工作环境：温度:10～35℃ 相对湿度: 20～75%RH 9. 测量温度和湿度的范围与精度：（选购）温度：0～50℃±1℃ 湿度 | 台 | 2 | 23000.00 | 是 |
| 16 | 倒置显微镜 | 1、目镜：大视野 WF10X(视场数Φ22mm) 2、物镜：PLL 10×0.25 工作距离：4.3 mm，盖玻片厚度：1.2mm；PLL 20X0.40 工作距离：8.0 mm，盖玻片厚度：1.2mm；PLL 40X0.60 工作距离：3.5 mm，盖玻片厚度：1.2mm。 3、目镜筒：倾斜45°,瞳距调节范围53~75mm。 4、物镜转盘：五孔转换器。 5、固定载物台尺寸：227mm×208mm。 6、玻璃圆载物台板尺寸：Ф118mm。 7、机械式移动尺寸，移动范围：纵向77mm，横向114mm。 8、培养皿托板一：内槽尺寸：86mm（宽）×129.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф87.5mm。 9、培养皿托板二：内槽尺寸：34mm（宽）×77.5mm（长），可适配圆形培养皿Ф68.5mm。 10、推拉板式相差聚光镜，工作距离55mm。 11、6V9WLED灯 ，亮度可调。 | 台 | 2 | 35000.00 | 否 |
| 17 | 新一代核酸/蛋白质定量荧光计 | 1. 新一代核酸和蛋白质定量仪，专为珍贵样品与精确定量实验设计 2. 简单，精确，特异定量dsDNA, Oligos, RNA, microRNA和Protein 3. 5.7英寸彩色LCD触摸屏，反应灵敏，操作方便 4. 强大的双核处理器，5秒内计算浓度，最多储存1000个样品数据 5. USB闪存或USB电脑连接存取数据，更灵活有效管理实验结果 6. 上样量范围1-20ul，适合稀有样品以及低丰度样品 7. ★荧光染料，只与特定分子结合才发荧光，可专一性地定量dsDNA，ssDNA，RNA，microRNA和蛋白质 8. ★高敏感度线性检测最低达到：dsDNA 0.01ng/ul, ssDNA 0.05ng/ul, RNA 0.25 ng/ul , 蛋白质12.5ng/μl 9. 体积小巧，节省实验台空间 | 台 | 1 | 35000.00 | 是 |
| 18 | 液氮罐 | 1. 几何容积：65L 2. 空重：27.5kg 3. 口径：216mm 4. 外径：573mm 5. 高度：710mm 6. 静态蒸发率：0.89L/d 7. 静态保存期：73d 8. 方提桶数量：5 9. 方提桶尺寸：142×144mm 10. 盒子尺寸：134×134mm 11. 安瓶数量：2025 | 台 | 2 | 12000.00 | 否 |
| 19 | 便携式小型液氮罐 | 1. 几何容积：6L 2. 空重：5kg 3. 口径：50mm 4. 外径：287mm 5. 高度：435mm 6. 静态蒸发率：0.12L/d 7. 静态保存期：52d 8. 提桶外径：38mm 9. 提桶高度：120mm 10. 提桶数量：6 | 台 | 1 | 8000.00 | 否 |
| 20 | 微量高速台式冷冻离心机 | 1. ▲更安全：标配气密性黑色金属转子，转子的气密性经由国际知名的应用微生物研究中心的测试并认证 2.具有宽泛的温控范围：-10 °C 至 +40 °C ，并可在离心机运行期间设置 3. ★离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，从 21 °C 降温至4 °C 仅需8分钟 4.具备“standby cooling”待机冷却功能,即使在待机状态下可持续制冷长达8小时 5.加速至最高转速的时间: 15秒 6.从最高转速减速的时间: 16秒 7. ★卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心 8.4种不同的转子可供选择；其中2款为气密性角转，1款为特殊涂层转子 9.离心结束后自动开盖，减少样品预热 10.可选择旋钮式和按键式两款不同型号 11.“short spin” 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能 12.rpm/rcf设置可以相互转换 13.“at set rpm”定速计时功能，当离心机达到设定速度时才开始倒数计时，从而提高了不同离心机严格按照操作规程的可比性 14.转子和适配器可以整体高压灭菌 | 台 | 1 | 75000.00 | 是 |
| 21 | 台式高速离心机 | 1. 最高转速 16600r/min 2. 最大相对离心力 19200×g 3. 最大容量 6×50ml 4. 转速精度 ±50r/min 5. 定时范围 1～99min 6. 整机噪音 ≤65dB 7. 电机 无刷直流电机，微机控制 8. 电源 AC 220V 50Hz 15A 9. 外形尺寸 450×350×330mm 10. 重量 30kg | 台 | 2 | 12000.00 | 否 |
| 22 | 台式低速离心机 | 1. 最高转速 5500r/min 2. 最大相对离心力 5310×g 3. 最大容量 4×500ml 4. 转速精度 ±30r/min 5. 定时范围 0-99min 6. 整机噪音 ≤65dB 7. 电机 无刷直流电机，微机控制 8. 电源 AC 220V 50Hz 15A 9. 外形尺寸 460×590×420mm 10. 重量 45kg | 台 | 2 | 8500.00 | 否 |
| 23 | 掌上高速离心机 | 1. 电源：100～120V/200～240V 50/60Hz 2. 电源功率：100W 3. 最高转速（rpm）:14,500 rpm 4. 最大相对离心力（rcf）:14,000xg 5. 计时器设置范围:20 sec～99min 6. 加速至最高转速的时间:15sec 7. 从最高转速减速的时间:15sec 8. 尺寸（长×宽×高）cm:27×23×15.5 cm 9. 重量（包括转子）:4.8kg | 台 | 3 | 6800.00 | 否 |
| 24 | PCR专用垂直流超净工作台 | 1. 洁净等级：100级@≥0.5μM 2. 菌落数：≤0.5个/皿•时（Φ90mm培养平皿） 3. 平均风速：0.25～0.45m/s（可调） 4. 噪音：≤62dB（A） 5. 振动半峰值：≤0.5μM（x、y、z） 6. 照度：≥300Lx 7. 电源：AC单相220V/50Hz 8. 功耗：800W 9. 重量：150Kg 10. 工作区尺寸（W×D×H）：1360×580×515 11. 外型尺寸（W×D×H）：1515×645×1625 12. 高效过滤器规格及数量：1355×555×38×1 13. 荧光灯/紫外灯规格及数量：30W×1/30W×1 | 台 | 2 | 8500．00 | 否 |
| 25 | 多功能摇床 | 1. 集培养箱、振荡器于一体，占地小 2. 大屏幕液晶显示屏，连续、精确、实时显示温度以及转速和工作时间，菜单式操作界面，简单易懂 3.全新无氟设计 4. 工程塑料外壳，大观察视窗，箱体内胆及振动台面均采用不锈钢材料，便于清洗 5. 微电脑控制温度和振荡频率，带有定时功能；内置断电保护功能,可在电源正常供电后自动恢复运转 6.环保无氟制冷剂 7. 低散热直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养、突破现有国产摇床无法长时间连续运行的缺陷。 8. 设有门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲之弊 9. 独特控制转速电路，确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏 10. 独立限温报警系统，超过限制温度后自动切断加热，保证安全运行不发生意外 11. 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成的样品挥发 12. 可配RS-485接口和USB数据转移接口（U盘） | 台 | 4 | 4200.00 | 否 |
| 26 | 手动单道移液器（不同容量5只/套） | 1.采用高科技材质，坚固耐用，耐高温腐蚀 2.可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌，操作更安全 3.新增伸缩式弹性吸嘴设计，确保洗头装配的气密性和移液均一性 4.新增密度调节窗口，适用于不同密度的液体，通用性更广泛 5.加长弧形手柄，更符合人体工程学设计，增加操作的稳定性，减少手臂的肌肉用力，手感更加舒适 6.不同量程范围的移液器，操作按钮颜色不同，易于辨认 7.特殊设计的吸头、导管和密封圈使得抗腐蚀的陶瓷活塞活动更轻便、更平滑 8.耐高压灭菌的吸头连件可轻松手动拆卸，便于清洗 9.量程刻度由4为数字表示，并通过放大玻璃更加清晰可见 10.带固定容量锁扣，在可调模式下单手操作设定量程，可避免由于意外设定所造成的错误调节 | 台 | 4 | 8500.00 | 是 |
| 27 | 小型电泳槽、小型转印槽、基础电泳仪 | 基础电源： 1．输出类型：恒压、恒流、恒功率，可定时1-999分钟 2．有暂停/继续功能 3. 有断电后自动恢复功能 4．输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳 5．功率：1-75W 6. 电压：5-300伏 7. 电流：4-400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等 小型垂直电泳槽： 1．凝胶数：1-4。 2．玻璃尺寸：短玻板（10.1×7.3cm）；长玻板（10.1×8.2cm）。 3．凝胶大小：手灌胶（8.3×7.3cm）；预制胶（8.6×6.8cm）。 4．典型上层缓冲液体积：120ml。 5．典型下层缓冲液体积：180ml。 6．典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压）。 7. 封边垫条永久地固定在长玻板上，保证玻板精确对齐，防止漏胶 8. 凸轮卡锁的制胶框操作简单，在任何平面上都能精确对齐玻板 9. 特殊的塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，制胶过程中，内置的脊可避免空气接触，保证均一的凝胶聚合 10.含封边垫条的长玻璃板加厚，使得玻璃板不宜破碎 转印模块： 1. 最大凝胶尺寸(W×L) 10×7.5 cm 2．缓冲液要求450 ml 3．凝胶容量2 块Mini-PROTEAN Tetra 凝胶，2 块Ready Gel 预制胶 4．1 小时内转印2 块7.5 ×10 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印 5. 电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印 6. 颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 7. 内置冷却装置，快速吸收转移过程中产生的热量 | 套 | 2 | 18000.00 | 是 |
| 28 | 水平电泳槽 | 1.带有荧光尺的紫外透明凝胶盘 2.多种不同大小的手铺胶选择 3.适合所有需要的电泳—多通道移液器兼容电泳梳 4.迁移速度： ~4.5cm/hr 5.样品通量：10—60 6.尺寸：20×26×7.5cm 7.基座缓冲液容量： ~650ml 8.透明的材料结构，可随时观察实验动态 9.凝胶盘大小： 15×10cm | 台 | 2 | 8500.00 | 否 |
| 29 | 恒温数字金属浴 | 1. 即时温度显示、时间递减显示 2. 自动故障检测及报警功能，蜂鸣器报警提示功能 3. 便捷的模块更换，便于清洁与消毒 4. 内置超温保护装置，具有中断暂停功能 5. 透明机盖防止实验误差 6. 温度范围：RT+5℃~100℃ 7. 升温时间：≤25分钟 8. 温度精度：≤±0.5℃ 9. 显示精度：0.1℃ 10. 温度均一性：±0.5℃ | 台 | 2 | 4200.00 | 否 |
| 30 | 电热水浴锅 | 1. 输入功率：1000W 2. 温度范围：RT+5~70℃ 3. 恒温波动度：±0.3℃ 4. 分辨率：0.1℃ 5. 容积：22L 6. 内胆尺寸（W×D×H）(mm)：500×300×150 7. 外形尺寸（W×D×H）(mm)：660×340×200 | 台 | 3 | 2600.00 | 否 |
| 31 | CO2培养箱 | 1. 容积：150L 2. 加热方式：气套式微电脑PID控制 3. 控温范围：RT+5～50℃ 4. 工作环境温度：+5～30℃ 5. 温度波动度：±0.2℃ 6. CO2控制范围：0～20% 7. CO2控制精度：±0.1% (红外线传感器) 8. CO2恢复时间：(开门30秒恢复到5%)≤3分钟 9. 温度恢复：开门30秒恢复到37℃）≤ 8分钟 10. 相对湿度：自然蒸发≥90% 11. 紫外灯杀菌：有 | 台 | 2 | 22000.00 | 否 |
| 32 | 生物安全柜 | 1. 洁净度：100级@≥0.5μm 2. 菌落数：≤0.5个/皿•时（Φ90㎜培养平皿） 3. 门内侧风速：0.38±0.025m/s 4. 中间风速： 0.26±0.025m/s 5. 里侧风速：0.27±0.025m/s 6. 前面吸入风速：0.55m±0.025m/s（70%外排） 7. 噪音：≤62dB(A) 8. 振动半峰值：≤3μm 9. 电源：AC单相220V/50Hz 10. 最大功耗：1000W 10. 重量：150㎏ 11. 工作区尺寸（W×D×H）：1000×650×620 12.外型尺寸（W×D×H）：1195×720×1950 13. 高效过滤器规格及数量：955×554×50×1个 14. 荧光灯/紫外灯规格及数量：20W×1个/20W×1个 | 台 | 2 | 12000.00 | 否 |

包组二：支气管镜训练模拟器等设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价 （人民币 元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 支气管镜训练模拟器 | 1.模型采用高分子聚合材质制作而成，具有良好的弹性，支气管镜插入时的感觉跟插入真实的人体一样。而且，模型的内部构造和颜色都十分接近真实的人体。 2.模型可以用于极细支气管镜的插入训练，模型采用特殊方法制造而成，模型所具有的极细的支气管结构是此前从没实现过的。 3.极细支气管镜可以插到第五级支气管。 4.支气管模型本体可以很容易地从黑色箱子里取出来。 5.支气管末梢的构造是全部打开的，有利于进行插入训练后模型的清洗。 6.规格： 支气管主体 250×240×160（mm），约200g 黑色外箱 300×320×270（mm），约3kg | 台 | 1 | 85000.00 | 是 |
| 2 | 成人气管插管模型 | 1.真实的解剖特征可以有效地讲解Sellick手法和气道痉挛 2.口和鼻插管 3.可以插入喉罩(LMA)和复合插管 4.复苏球通气练习 5.提供清除气道阻塞和吸引液体异物的操作练习 6.人工通气时可见肺部胀缩进行呼吸音听诊 7.★模拟胃胀气 8.可以进行光导气管插管的使用练习 9.可使用支气管镜 10.★喉镜压力过大会出现牙齿断裂的警报声 11.★可模拟喉痉挛 12.★可模拟呕吐 13.★环状软骨加压可以使插管更加顺利，同时可放置为内容物反流 14.复合材料，超长的使用寿命和真实的手感 | 具 | 3 | 26000.00 | 是 |
| 3 | 全功能静脉输液仿真手臂 | 1.完整的手臂静脉血管系统，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺 2.可进行静脉输液、采血和注射给药 3.配血液循环加压装置，可模拟静脉血管充盈，静脉穿刺有落空感并见明显回血 4.静脉血循环流动，可逼真的完成静脉输液，输液滴数可控制 5.可进行输液泵或注射泵的使用训练 6.配有上臂肌肉注射模块，可进行上臂肌肉注射 | 套 | 4 | 2800.00 | 否 |
| 4 | 动脉穿刺仿真手臂 | 1、该穿刺手臂质感真实，皮肤和血管的材质柔韧、耐针刺 2、桡动脉可自主搏动，触摸穿刺手臂皮肤能够感觉到真实的桡动脉搏动 3、当穿刺成功后，模拟血液能够喷射，将注射器活塞推起 4、配有机械转动装置，可将穿刺破损的血管移开 | 套 | 4 | 3800.00 | 否 |
| 5 | 新生儿腰椎穿刺仿真模型 | 1.仿真模型取标准腰椎穿刺体位，皮肤柔软，触感真实； 2.有完整脊椎，明显的棘突间隙及明显的髂后上棘标志，便于穿刺定位； 3.穿刺具有真实的阻滞感和落空感，并有模拟脑脊液流出。 | 具 | 3 | 1500.00 | 否 |
| 6 | 后穹隆穿刺训练模型 | 1、本仿真模型采用优质材料制成，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真，病变组织真实。 2、于子宫颈阴道粘膜交界下方1cm处的后穹窿正中、与宫颈管平行方向刺入（用7号穿刺针），将有淡红色液体抽出。示穿刺术质量达标。 3、 操作者未按操作常规穿刺，如刺入直肠，将抽黄色液体，为操作失败。 4、 操作者未按操作常规进针，盲目地向两侧刺入，伤及周围器官示穿刺术失败。 | 套 | 2 | 11000.00 | 否 |
| 7 | 妇科上环取环训练模型 | 1.该模型腹壁皮肤与女性会阴部材质优异，柔韧有弹性，拉伸撕裂强度大于700%。子宫与附件解剖形态、位置真实、准确，并可实现三种不同位置：前倾位、水平位、后倾位。 2.该模型可进行宫内避孕器放置和取出训练；阴道隔膜放置与取出训练。 | 套 | 2 | 6000.00 | 否 |
| 8 | 腰椎穿刺仿真标准化病人 | 1.仿真标准化病人取侧卧位，背部与床面垂直，头向前胸弯曲，双膝向腹部屈曲，躯干呈弓状。 2.腰部可以活动，操作者需一手挽仿真病人头部，另一手挽双下肢腘窝处抱紧，使脊柱尽量后凸增宽椎间隙，才能完成穿刺。 3.腰部组织结构准确、体表标志明显：有完整的1～5腰椎（椎体、椎弓板、棘突）、骶骨、骶裂孔、骶角、棘上韧带、棘间韧带、黄韧带、硬脊膜与珠网膜，以及由上述组织形成的珠网膜下腔、硬膜外腔、骶管；髂后上棘、髂嵴、胸椎棘突、腰椎棘突可真实触知。 4.可行以下各种操作：腰麻、腰椎穿刺、硬膜外阻滞、尾神经阻滞、骶神经阻滞、腰交感神经阻滞。 5.腰椎穿刺模拟真实：当穿刺针抵达模拟黄韧带，阻力增大有韧性感；突破黄韧带有明显的落空感，即进入硬脊膜外腔，有负压呈现(这时推注麻醉药液即为硬脊膜外麻醉)；继续进针将刺破硬脊膜和珠网膜，出现第二次落空感，即进入珠网膜下腔，将有模拟脑脊液流出，全程模拟临床腰椎穿刺真实情节。 6.注：皮肤和模拟脊髓腔均可更换，供应耗材。 | 具 | 2 | 9600.00 | 否 |
| 9 | 妇产科检查床 | 1、由电动推杆提供动力，其所有电动的运动位置调整功能由手持操作器或脚踏开关控制 2、床垫采用一次发泡成型，床架采用优质碳钢喷塑，外观美观、抗菌、易清洁。 3、床面长度及宽度：1450mm×宽600mm 4、床面最低及最高高度：600mm~1000mm 5、背板上折角度：≥18° 6、背板折转角度：上折≥70°，下折≥17° | 套 | 1 | 9500.00 | 否 |
| 10 | 胸腔穿刺电子标准化病人 | 1.仿真标准化病人反向坐于靠背椅上，前倾坐位,双臂平置，形象逼真。 2.体表标志明显，解剖位置准确，肩胛骨、肋骨、肋间隙、脊柱棘突容易触摸。 3.叩诊双侧背部，可获实音处确定穿刺部位。 4.完全的穿刺部位：[双侧]肩胛下角线、腋中线、腋后线，均可实施胸腔穿刺，充分发挥仿真病人的使用价值。 5.性能优异的高弹性材质，其超强的回缩能力，有效延长了产品的使用寿命。 6.电子监测：穿刺针要求沿下位肋骨的上缘垂直刺入，穿刺错误有语言提示。 7.皮肤和各种穿刺囊腔均可更换，供应耗材。 | 具 | 2 | 9600.00 | 否 |
| 11 | 开关腹训练模型 | 1、腹腔内有模拟环绕的肠管，可充气模拟腹壁张力。 2、模拟腹壁分层制作：皮肤表层、皮下组织、肌肉和腹膜。 3、可进行逐层切开腹壁、逐层缝合的操作练习。 4、可演示过度切开腹壁造成的肠管破损。 注：模拟腹壁和模拟肠管可更换，供应耗材。 | 套 | 4 | 1200.00 | 否 |
| 12 | 除颤监护仪 | 1）、原装进口专业级自动体外除颤器，国际著名品牌。 2）、★具有除颤、心肺复苏质量监测及反馈、心电图显示功能， 可用于现场心肺复苏急救及日常心肺复苏培训。 3）、除颤功能： 3.1）、除颤技术：采用智能化低能量双向波除颤技术，能自动测量患者阻抗，自动补偿患者阻抗对放电时间和电流的影响，能有效终止室颤的成人首次除颤能量≤120焦耳，在确保除颤成功率的基础上，降低除颤对心肌功能的损伤程度，提高病人生存率。 3.2）、除颤方式：自动体外除颤功能。 3.3）、CPR标准流程：2分钟胸外按压-1次自动除颤-2分钟胸外按压循环模式。 3.3）、▲成人除颤电极：可重复使用的软垫式电极片，以降低使用成本；配儿童除颤电极。 3.4）、成人除颤能量：120-150-200焦耳。 3.5）、自动适配能量输出，儿童除颤能量标准：50-70-85焦耳。 3.6）、患者阻抗测量范围：0 到 300 欧姆。 3.7）、充电时间：≤10秒； 3.8）、▲符合除极化电生理原理，放电时间最大值：≤16毫秒，放电时间最小值：≥6毫秒。 4）、心肺复苏质量监测及反馈功能 4.1）、在胸腔按压开始期间，如救援者没有实施胸腔按压，仪器会发出“开始心肺复苏”中文语音提示，直到仪器检测到胸腔按压；救治中途中断按压后，仪器会发出“继续心肺复苏” 中文语音提示。 4.2）、胸腔按压节拍器：当仪器检测到胸腔按压后，会发出100次/分钟的胸腔按压标准频率指示音，指导救援者实施快速有效的按压频率。 4.3）、★显示器具有胸腔按压深度指示计，具有按压深度5厘米低限线和6厘米高限线。 4.4）、▲胸腔按压深度测量范围：最小值≤2.0厘米，最大值≥7.5厘米。 5）、心电图显示功能 5.1）、心电输入：可重复使用的软垫式电极片及儿童电极片。 5.2）、心电图幅度：自动调节，以方便急救时观察分析室颤波形。 6）、显示器： 6.1）、显示器类型：具有移动栅栏的LCD液晶显示器 6.2）、可视面积：3.3 cm× 6.6 cm 6.3）、显示内容：心电波形图、胸腔按压深度计、除颤次数以及操作提示。 7）、仪器自检及设备状态指示器： 7.1）、▲设备具有定期自检功能，自检间隔时间：默认每周一次，可按需自行设定；也可随时完成手动检查，以确保设备功能良好，随时可实施患者救治。 7.2）、设备具有设备状态彩色指示器，设备功能状态良好显示为绿色的“是”；任何需注意的事项显示为红色的“X”。 8）、数据记录、储存及通讯 8.1）、储存器类型：非易失性内存器 8.2）、储存器容量：可储存50分钟连续心电图波形及除颤、按压深度、按压频率等心肺复苏数据 8.3）、数据通讯端口：红外通信端口 8.4）、★制造商官网可免费下载安装数据分析软件，能回放、打印急救全程的心电图全览图、除颤参数、胸腔按压频率、深度等数据，能提供胸腔按压频率、深度趋势图,自动计算按压频率达标率、按压深度达标率、胸腔按压指数、按压中断时间等心肺复苏质量参数，定性定量分析统计心肺复苏质控现状，为提高心肺复苏质量及心搏骤停病人救治能力提供科学依据，也可应用于社区医疗急救技能培训和考核 9）、电池： 9.1）、电池类型：通用锂电池 9.2）、候机备用时间：5年 9.3）、电池容量：可满足300次最大能量为 200焦耳的除颤，或连续13小时的心电图监护 9.4）、具有电池电量自检功能，显示“更换电池”提示后，仍可确保电池的电量能支持至少2个小时持续监护，以及10次最高能量除颤，确保随时救治的需求 10）、基本参数 10.1）、大小：13.3 厘米×24.1厘米×29.2 厘米，配置壁挂箱 10.2）、重量：3.1千克（含免维护电池） 10.3）、防微粒和防水性级别：IP55 10.4）、跌落测试：满足1.5米跌落 10.5）、工作温度：10℃至40℃，储存温度：0℃至50℃ 10.6）、湿度：10%至95% 相对湿度，无结霜 10.7）、患者安全：所有患者的连接均为电气绝缘 10.8）、振动：满足直升机的完整测试，MIL-STD-810F标准 10.9）、撞击：满足IEC 60068-2-27；50G 10.10）、工作海拔高度：-91至2287米 | 台 | 1 | 45000.00 | 是 |
| 13 | 硬膜外麻醉和椎管注射训练模型 | 1.具备极为逼真的触感及声音反馈信号 2.采用高品质耐磨损的材料 3.结构轻质紧凑，可用于多种用途训练 4.采用消除阻力材料 5.脊椎麻醉中可感受到有套管和无套管状态下硬膜和蛛网膜的逼真阻力 6.可调节椎管压力，模拟脑脊液流出 7.封闭的水系统 8.易于清洁 | 套 | 1 | 16000.00 | 是 |
| 14 | 臀部肌肉注射仿真模型 | 1、成人仿真臀部，材质柔韧、耐针刺，外观真实、皮肤纹理清晰可见。 2、体表标志明显可触及 (髂嵴、髂后上棘、骶骨、尾骨)。 3、可进行三种肌肉注射方法的训练：臀大肌、臀中肌、臀小肌。 | 套 | 2 | 1300.00 | 否 |
| 15 | 插胃管仿真模型 | 1、具有完全仿真的头颈部，面部材质柔软、手感真实。 2、具有逼真的口腔（牙齿、舌、悬雍垂），逼真的气道 （会厌、声门、喉、杓状软骨、声带、气管）和食道。 3、可进行各种胃灌洗的操作。 4、可进行胃肠减压术、胃液采集术。 5、可进行鼻饲法、吸氧法的操作训练。 | 套 | 1 | 4800.00 | 否 |
| 16 | 婴儿心肺复苏模型 | 1.真实的解剖结构, 包括头后仰、按压深度、按压力度和胸部起伏 2.★传感器显示正确的手部位置 3.在使用复苏球和口对口通气时，通气系统提供适当的胸部起伏 4.增强测量和反馈的能力 5.★有线连接电子显示器或平板报告仪 6.★符合AHA 2015指南和可以调节各种数值以迎合将来指南的更新 7.模型必须和电子显示器有线连接。 8.模型通过电子显示器反馈数据，电源充足与否以及培训结束简报数据 9.★电子显示器可有三个操作模式：反馈模式、考核模式（隐藏反馈）、简报评估模式 10.在反馈模式, 需要可以衡量按压深度、按压速度、按压间隙 11.在简报模式，需要可以提供：按压分数（xx%）通气分数（xx%）整体时间 （分钟，秒）按压比例（xx%） | 具 | 1 | 18500.00 | 是 |
| 17 | 小儿骨穿模型 | 1、模型模拟儿童的左腿制作，模型内部有仿真的腿骨支撑，腿部体表骨性标志明显。 2、选取PU发泡仿真腿部肌肉；高分子材料的仿真皮肤使模型外观形象，手感真实。 3、▲按压膝关节浮肿位置，有“痛”的语音提示。 4、仿真模型皮肤耐针刺，进针效果仿真于临床真实儿童病人，穿刺成功后有仿真脓液液被抽出。 | 具 | 1 | 3000.00 | 否 |
| 18 | 脉象训练系统 | 配置：1.模拟人体常见脉象，包括：平脉，迟脉，缓脉，数脉，疾脉，促脉，结脉，代脉，紧脉，滑脉，弦脉，虚脉，实脉，动脉，洪脉，涩脉，微脉，散脉，浮脉，濡脉，革脉，沉脉，伏脉，牢脉，弱脉，细脉； 2.集浮取、中取、沉取三种于一身，贴近临床教学； 3.具有寸关尺3个诊脉部位，触诊时寸关尺自动识别并以指示灯显示； 4.一条仿真手臂可以自动输出26种脉象，仿真手臂质感柔和、逼真； 5.大屏幕液晶脉图实时显示，全按键选择设置，操作界面友好。 | 台 | 1 | 105000.00 | 否 |
| 19 | 外科手术床 | 1.台面尺寸：2020mm×500mm（长×宽） 2.台面高度：最低800mm－最高1000mm无级任意调整（电动） 3.前后倾翻：各20度，无级任意调整（电动） 4.左右倾翻：各20度，无级任意调整（电动） 5.背板向上折曲80度，下折25度，无级任意调整（电动） 6.腿板动作：下折90度，上折15度，水平向外侧转90度（手动） 7.头板上折15度，下折90度（手动） 8.电气电压：交流220V，50Hz 9.手动控制电压：直流24V 10.采用手持操作器，灵活方便 | 套 | 1 | 16000.00 | 否 |
| 20 | 成人球囊面罩 | 1.硅胶物料使复苏球容易再胀起来 2.对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险 3.综合的输入口和储氧袋阀门，让氧气易于传递 4.易于装配和折迭，方便清洁和再次使用 5.透明面罩，带有独特的多功能面罩盖子，便于对病人进行观察 | 个 | 4 | 2500.00 | 是 |
| 21 | 儿童球囊面罩 | 1.硅胶物料使复苏球容易再胀起来 2.对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险 3.综合的输入口和储氧袋阀门，让氧气易于传递 4.易于装配和折迭，方便清洁和再次使用 5.透明面罩，带有独特的多功能面罩盖子，便于对病人进行观察 | 个 | 2 | 2500.00 | 是 |
| 22 | 婴儿球囊面罩 | 1.硅胶物料使复苏球容易再胀起来 2.对肺部顺应性异常敏感，帮助减低膨胀的危险 3.综合的输入口和储氧袋阀门，让氧气易于传递 4.易于装配和折迭，方便清洁和再次使用 5.透明面罩，带有独特的多功能面罩盖子，便于对病人进行观察 | 个 | 2 | 2500.00 | 是 |
| 23 | 腹腔镜训练箱 | 一、硬件优势： 1.独有的拟真镜头及手柄，还原腔镜扶镜操作 2.配置12个操作孔位，适用不同训练需求 3.采用1080p¹或700线²高清摄像元件，呈现操作细节 4.采用电磁屏蔽设计，保障视频信号的清晰传输 5.采用全高清显示器，还原真实影像 6.显示器固定系统，满足不同操作者的可视要求 7.上下倾角调整（30°） 远近调整（20cm） 8.左右摆动调整（45°） 高度调整（30cm） 9.显示器固定系统最大负载20公斤，坚固稳定 10.操作空间采用LED照明，亮度高、发热低，寿命长 11.安装拆卸简易 二、机身 1.采用金属一体成型喷塑工艺，更耐用 2.全封闭式供电系统，更安全 3.12个操作孔位，适用于各类胸腔镜、腹腔镜模拟训练，更易用 4.操作空间采用LED照明，更节能 视频采集系统 [摄像元件] 1.采用1080线²高清摄像元件，呈现操作细节 2.三种镜头选择（2.8mm，3.6mm，4mm），满足不同视野需求 3.自动白平衡、自动增益、 自动弱光补偿 4.采用电磁屏蔽设计，保障视频信号的清晰传输 5.采用与临床等效的全高清1080p视频方案，提供使用者最贴近临床实践的色彩及画质。 并通过拟真扶镜手柄、多操作孔位设计以及配套训练模块，提供高度还原的临床化模拟训练环境。 三、图像清晰度： 1.摄像头由三部分构成： ①定焦镜头-（国家军工光学产品） ②CMOS（感光元件） ③DSP（解码器） -（工业级视频解码） 2.全高清1080p视频系统，工业级HD-SDI传输模式，可接驳腔镜主机及腔镜视频采集系统。 一体化连续传输视频数据，减少延长转接带来的信号衰减。 输出端子默认为HDMI，可根据客户需要调整为DVI、SDI等输出端子。 3. 摄像头模组（CMOS、DSP）均经过专业人员调试 （感光度、锐度、白平衡、增益、宽动态、降噪等）， 并对配套显示器完成红蜘蛛校色，力求最好的图像与色彩的还原。 进行感官测试，确保在40-50cm距离长时间观察时较少的视觉疲劳。 4.摄像头手柄模拟真实腔镜扶镜动作，可实现全圆周轴向旋转、纵向伸缩调整、横向移动调整，并实现阻尼随动随停。 5.摄像头手柄由全钢制组件（镜头杆、套杆、球轴）及尼龙材料固件构成，坚固耐用。 四、外观和配置： 1.主机采用全钢一体成型喷塑工艺，坚固耐用，不变色不变形。 自重平稳，配备专用显示器固定架可将显示器与主机连接呈一体，节省空间。 2. 显示器支架最大负载20kg，可实现如下调整： 上下倾角调整（30°），左右方向调整（45°），远近距离调整（20cm），高度调整（30cm）。 3. 主机提供12个操作孔位，其中8个位于正面呈20°倾斜，4个位于两侧，满足各种操作角度和高度需求。 4. 配备23寸IPS面板液晶显示器，经红蜘蛛校色，确保图像色彩还原 5. 每台设备配备一套训练模块（抓持、传递、剪切、缝合） 6. 可选配台车：台车高度80cm。 7. 可选配训练模块补充包。 8. 配置清单：主机 1台 1080p成像系统 1套 含摄像头、镜头、扶镜手柄、解码器、HDMI数据线 23寸显示器 1台 训练模块 1套 含抓持、传递、剪切、缝合，四个经典训练模块 5mm腔镜器械 1套 含持针器、分离钳、抓钳、弯剪 | 台 | 2 | 34000.00 | 否 |
| 24 | 呼吸机 | 1.主机部分 2.适用范围：成人、儿童 3.驱动方式：气动电控 4.设置方式：轻触式按键及穿梭鼠标 5.★显示方式：10.4”高分辨率TFT彩色大屏幕显示 6.★具有关爱患者睡眠的白天、黑夜显示模式 7.内置流量传感器，非耗材 8.★具有内置电池 9.参数设置： 10.通气模式：A/C、SIGH、SIMV、SPONT、CPAP 11.潮气量：0～1500ml 12.★呼吸频率：4～99bpm 13.SIMV频率：1～40bpm 14.吸气时间：0.1～6s 15.吸呼比：2:1～1:4 16.压力触发灵敏度：-20 cmH2O～ 20cmH2O（相对大气压） 17.CPAP：3～20cmH2O 18.PEEP：0～20cmH2O 19.★内置PEEP阀 20.FiO2：连续可调 21.压力安全阀：不大于6kPa 22.常规监测参数： 23.潮气量、分钟通气量、总计呼吸频率、峰值压力、平均气道压、持续气道正压、呼气末正压 24.高级监测参数： 25.★呼吸波形 26.具有氧浓度监测功能（选配） 27.常规报警参数： 28.气道压力上限、气道压力下限、窒息、分钟通气量上限、分钟通气量下限（关闭）、潮气量下限（关闭）、气源压力低等 29.高级报警参数： 30.具有氧浓度下限（关闭）报警、氧浓度上限（关闭）报警 | 台 | 1 | 85000.00 | 否 |
| 25 | 输液泵 | 1、符合IEC60601功能安全要求，输液安全性高；产品已获CE认证； 2、容积式输液泵，流速精度±5%； 3、独创的自动校准功能，便于校准输液器并提高输液精度； 4、独创的防电机反转装置，防止反向输液。 5、专用的超声气泡检测装置，8档可调，可检测范围：50~1000μl； 6、专用的压力检测装置，8档可调；高灵敏度压力检测装置尤其适用于婴幼儿及为危重病人的输液监控； 7、报警音量8档可调，方便在医院不同的环境使用； 8、可内置10种品牌输液器的校准参数，方便医护人员的使用； | 台 | 1 | 8500.00 | 否 |
| 26 | 注射泵 | 1、可设定的注射速度范围：10 ml注射器 0.1～100 ml/h 20 ml注射器 0.1～200 ml/h 50 ml注射器 0.1～500 ml/h 2、快速注射速度：10 ml注射器 100 ml/h 20 ml注射器 200 ml/h 50 ml注射器 500 ml/hs 3、累计注射量显示：0.1～999.9 ml 4、注射精度：±3%（经调节后可达±1%） 5、电源要求：宽屏电源开关（AC100-240V0），50/60Hz 6、电池：可充电锂聚合物电池，7.4 V，1600mAh 7、最大功率消耗：25VA，充满电后可以连续运行4小时以上 8、电池充电：当注射泵连接在交流电源并开机时，电池可以自动充电（充满电需8～14小时） 9、保险丝：T 2AL 250V～ 10、显示信息：注射速度、累计量、注射器规格、电池电量、电源连接指示、报警信息、床位号 11、报警功能：注射完成、注射接近完成、注射阻塞、电池电量低、注射器脱落、控制异常、无交流报警、电池严重短缺报警 12、注射增量：0.1ml/h | 台 | 1 | 8500.00 | 否 |
| 27 | AED训练器 | 1.10个预设的心脏停动病例, 训练程序与国际认可的急救员训练程序兼容 2.包括模拟FR2的电池盒和指示器 3.使用6颗C-cell电池 4.★训练器可以与同品牌的心肺复苏模型配套使用，并对模型人胸前的电极片放置产生相应反应 5.可选配遥控器可以控制训练过程中的各种功能，例如音量、电量不足和建议除颤等提示 6.可选配的AED训练器程序箱:串行垫缆和安装光盘，可AED训练器设置不同的参数，本地化语言输出和建立, 编辑，上载3个自定义病例。 | 台 | 4 | 8500.00 | 是 |
| 28 | 心肺复苏模型 | 1.模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感 2.模型气道可开或关闭：正确的头后仰/压额抬下颌动作才可以打开气道 3.可通气：包括、口对口、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM） 4.通气时模型胸部可模拟适当的起伏：学员可以看到真实的通气量，并可了解通气量及通气速率根据指南要求是否通气足够和过度。 5. 面皮可拆除 / 再用, 清洁容易 6. 模型各项参数及反馈的指标分数符AHA2015指南 7. 模型可通过手动达到双侧感知颈动脉搏动 8. 有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度有3种选择，可以方便的进行胸部硬度的更换 9.模型有传感器可测量： 9.1▲按压深度，按压间隙，按压频率 9.2▲可反馈通气量及通气频率 10.可以无线连接无线平板报告仪或电子显示器 11.无线平板报告仪和电子显示器为选配件 12.可以用于有效的教导心肺复苏培训，并可以保存分析培训结果 13.★一个无线平板报告仪可以连接6台模型 14. 全身模型 15、可选择的四肢包括: 15.1、简单的无关节手臂和下肢 15.2、关节手臂和腿（与真人活动度及重度相当）（选配） 15.3、有关节的手臂和腿（与真人活动度和重度相当，加上可选择的模拟刀伤/撕裂伤,骨折和烧伤伤口）（选配） 16、▲配置电子反馈系统具有三种使用模式: 反馈、考核 (隐藏反馈)和评估（选配） 16.1、▲实时反馈:按压深度、按压速率、不完全回弹、吹气量 16.2、▲总结反馈:正确按压XX%、正确吹气XX%、CPR总时间: 分钟.秒、按压时间XX% 17、▲模拟人可通过升级硬件增加除颤能量管理功能，可以通过手机APP来控制模拟人心率，同时检测除颤能量。 18.1、关于配合心肺复苏平板报告仪（SimPadSkillReporter）配置描述：（选配） 18.2、实时反馈心肺复苏（CPR）活动；也可取消实时反馈（在考试模式下），结束后才出成绩 18.3、详细评估界面；总结中概括要点以便提高。 18.4、在心肺复苏模拟训练中加入重要项目注释 18.5、课堂教学时同时监测多个模拟人（2-6个） 18.6、可调节按压和通气的范围/阈值以符合指南的更改 (包括ERC和AHA默认指南) 18.7、数据传输到电脑便于查看、打印和保存各学员表现；可用训练查看器软件查看 18.9、可以生成电子的CPR评估报告，同时配合时间进程的按压、通气曲线。 18.9、数据传输到电脑便于查看、打印和保存各学员表现， 19、▲提供样品，并对第9、16、17点项目功能进行演示佐证。 | 具 | 2 | 23000.00 | 是 |
| 29 | 高级心肺复苏模型 | 1.模拟人具有真实的解剖结构和真实的按压手感，全身模型。 2.模型气道可开或关闭： 3.正确的头后仰/压额抬下颌动作才可以打开气道 4.可通气：包括口对口、口对鼻、面罩通气（包括便携面罩、袋阀面罩BVM） 5.气道头部功能，可以做气管插管 6.可适应很多气道管理通气装置：包括口鼻通气，袋阀面罩通气，联合导管，喉罩通气，喉管通气 7.在气道头的瞳孔可正常、收缩及扩张，且可替换 8.逼真的环状软骨，可实现操作环状压力的技术（sellick手法）气道头不能进行口对口练习 9.通气时模型胸部可模拟适当的起伏： 10.学员可以看到真实的通气量，并可了解通气量及通气速率根据指南要求是否通气足够和过度。 11.面皮可拆除/再用, 清洁容易 12.★模型各项参数及反馈的指标分数符AHA2015指南 13.模型可通过手动达到双侧感知颈动脉搏动 14.有不同的胸部硬度：模拟人的胸部硬度要求有至少3种选择，可以方便的进行胸部硬度的更换 15.★模型有传感器可测量：按压深度、按压间隙、按压频率、回弹是否充足 16.★可反馈通气量及通气频率 17.可反馈手放置位置的正误。 18.★可以测量并给与0~100分的评分 19.★模拟人可通过升级硬件增加除颤能量管理功能，可以通过手机APP来控制模拟人心率，同时检测除颤能量。 20.可选配报告仪或电子显示器 21.★可以用于有效的教导心肺复苏培训，并可以保存分析培训结果 22.★一个无线报告仪可以连接6台模型 23.配合报告仪使用：实时反馈心肺复苏（CPR）活动；也可取消实时反馈（在考试模式下），结束后才出成绩 24.详细评估界面 ；总结中概括要点以便提高。 25.在心肺复苏模拟训练中加入重要项目注释 26.课堂教学时同时监测多个模拟人（2-6个） 27.可调节按压和通气的范围/阈值以符合指南的更改 (包括ERC和AHA默认指南) 28.数据传输到电脑便于查看、打印和保存各学员表现；可用训练查看器软件查看 29.可以生成电子的CPR评估报告，同时配合时间进程的按压、通气曲线。 30.数据传输到电脑便于查看、打印和保存各学员表现。 31.也可用训练查看器或同生产商软件查看考核结果文件。 32.实时反馈的心肺复苏活动。 33.可以提供AED训练功能（配选） 34.模型配有特殊的胸部皮肤含皮下AED 电极片传感器 35.可以连接培训用电极片与培训用AED培训器连接 36.能够接受模拟电压冲击 37.正确地模拟由于除颤后导致心脏节律转变以及识别合适的电极片胸部放置位置 38.自动感应电极片放置位置是否正确 39.可以模拟以下心律： 40.正常窦性心律(NSR) 41.室颤 42.室性心动过速 43.心搏停止 44.PEA/ EMD(无脉性电活动/电机械分离) 45.可配选手动除颤功能 46.成人除颤能量 47.儿童/新生儿除颤能量 48.将心电图信息传送至除颤器上 49.除颤器和除颤训练器之间的电缆用作除颤负载使用，将除颤能量吸收 50.安全屏障设计，以避免在执行除颤期间被电击受伤 51.低耗电量的蓝牙通信功能连接所有指定的操控装置 52.当连接上和启动除颤器后，除颤训练器便可以启动使用 53.按照除颤器的标准设计。这意味了客户不需要担心除颤训练器的仿真性与临床除颤器有任何区别，只需把除颤训练器视为临床除颤器使用便可。 54.1枚 AAA 电池可以使用50小时 55. 除颤能量会扩散至除颤器和除颤训练器盒之间的电缆上 56. ECG心电图库: 57. 窦性心律 58. 缓慢室性心动过速 59. 快速室性心动过速 60. 室上性心动过速 61. 心室颤动 62. 无脉性心电活动 63. 心搏停止 64. 心动过缓 65.18.售后服务 66.品牌在大陆有工厂和办事处，提供售后服务支持，并非第三方提供支持。 | 具 | 2 | 46000.00 | 是 |
| 30 | 冷光无影灯 | 1.不同组织的显示性是不一样的，调节手术灯的色温，可以使鲜艳组织与坏死的组织看得更清楚； 2.不同人员对光的适应性与感官度是不一样的，色温可调技术，可以调节色温到自己最适宜色温下进行手术，手术过程中调节色温。 3.超长使用寿命的照明光源，LED寿命可达50000小时以上,无需更换灯泡。 4.LED冷光源无红外辐射，纳米涂层散热器，造就了我们绝佳的散热效果。采用发光二极管作为光源冷光源，无温升,无紫外线辐射，无频闪。 5.节能：在同样的亮度下, LED 的能耗仅为普通白炽灯的1/10， 卤素灯的1/2。 6.环保：耐冲击，废弃物可回收并且无汞污染，其发出的光不含红外线和紫外线成分没有辐射污染 7.弹簧臂上下升降轻便灵活，钛合金大臂无焊接，流线型设计的灯头更符合现代净化层流手术室的设计要求。 8.完美的无灯效果,采用科学的弧度聚焦设计,巧妙地避开医生头肩部的遮挡,达到完美的无影灯效果和超强的深度照明。 9.更符全层流手术室要求：LED手术灯的扁平及流线型的设计，以极佳的低产热LED,大大减低了灯盘对层流的影响。 10.每个灯头采用双CPU控制，每组LED光源具有专门电路芯片控制。 11.灵活和稳定的平衡臂悬挂系统的高度和角度的内容不同要求。 12.每个灯头配备2个脱卸式消毒手柄，能耐130℃以上高温。 13.照度（Lux） 60,000-160,000、80,000-160,000 14.可选色温(K) 3500-5000（色温可调） 15.光斑直径（mm） 100-300 16.照明深度（mm）≥1200 17.亮度调节1%-100% 18.术者头部温度升≤1° 19.电源～220v/50Hz 20.输入功率（W）200VA 21.灯泡功率（W）1 22.显色指数≥97% 23.六维关节360° 24.最低安装高度（mm） 2700 | 台 | 1 | 48000.00 | 否 |
| 31 | 除颤训练器 | 1. 贴片式除颤 2. 成人除颤能量 3. 儿童/新生儿除颤能量 4. 将心电图信息传送至除颤器上 5. 除颤器和除颤训练器之间的电缆用作除颤负载(defibrillation load)使用，将除颤能量吸收 6. 安全屏障设计，以避免在执行除颤期间被电击受伤 7. 低耗电量的蓝牙通信功能连接所有指定的操控装置 8. 当连接上和启动除颤器后，除颤训练器便可以启动使用 9. 按照除颤器的标准设计，不需要担心除颤训练器的仿真性与临床除颤器有任何区别，只需把除颤训练器视为临床除颤器使用便可。 10. 1枚 AAA 电池可以使用50小时 11. 除颤能量会扩散至除颤器和除颤训练器盒之间的电缆上 12. ECG心电图库:、窦性心律、缓慢室性心动过速、快速室性心动过速、室上性心动过速、心室颤动、无脉性心电活动、心搏停止、心动过缓 | 个 | 1 | 8800.00 | 是 |
| 32 | 电子显示器 | 1.配合心肺复苏模型使用。 2.模型和电子显示器有线连接。 3.模型通过电子显示器反馈数据，电源充足与否以及培训结束简报数据 4.电子显示器可有三个操作模式：反馈模式、考核模式（隐藏反馈）、简报评估模式 5.在反馈模式, 可以衡量 按压深度、按压速度、按压间隙 6.在简报模式，可以提供：按压分数（xx%）、通气分数（xx%）、整体时间（分钟，秒）、按压比例（xx%） | 个 | 2 | 1800.00 | 是 |
| 33 | 心肺复苏平板报告仪 | 1. ★对同品牌心肺模型进行进阶反馈、在培训环节中管理 1 至 6 台心肺复苏模型、具有实习或评估模式、能够更好展示，保存和输出数据。总结性反馈，可以记录按压深度/速度、不完全回弹、通气量/次数、CPR执行不连贯、流动时间、CPR循环/每段时间等AHA要求的信息，并予以反馈，帮助学员更好学习有效的CPR，提高CPR质量。 2.实时反馈心肺复苏（CPR）活动；也可取消实时反馈（在考试模式下），结束后才出成绩 3.可以远程遥控AED训练器（与同品牌系统连接；适用于带AED训练功能的心肺复苏模型） 4.可以调节心律，配合真实除颤器使用。（适用于带除颤功能版本心肺复苏模型） 5.详细评估界面 ；总结中概括要点以便提高。 6.在心肺复苏模拟训练中加入重要项目注释 7.课堂教学时同时监测多个模拟人（2-6个） 8.可调节按压和通气的范围/阈值以符合指南的更改 (包括ERC和AHA默认指南) 9. ★数据传输到电脑便于查看、打印和保存各学员表现；可用训练查看器软件查看 10.可以生成电子的CPR评估报告，同时配合时间进程的按压、通气曲线。 | 台 | 1 | 22000.00 | 是 |
| 34 | ICU吊桥 | 1. ★干段塔：1个（左右移动距离500mm） 2.仪器平台：2层（高度可调），圆角防撞设计 3.标准供气：2个氧气、2个压缩空气 4.标准供电：万能型电源插座6个（220V10A） 5.水平旋转角度：≤0-340° 6.网络接口：1个（RJ45） 7.抽屉：1个 8.干段塔净载重量：70-150kg 9. ★湿段塔：1个（左右移动距离500mm） 10.仪器平台：3层（高度可调），圆角防撞设计 11.标准供气：2个氧气、2个负压 12.标准供电：电源插座6个（220V10A） 13.水平旋转角度：0-340° 14.不锈钢可调输液杆：1个 15.注射泵组合架：1个 16.储物篓：1个 17.抽屉：1个 | 套 | 1 | 43000.00 | 否 |
| 35 | 铲式固定板(含头部固定器) | 1、采用较窄的脚端设计，易于在受限制区域运作 2、采用椭圆的轮廓和成角度的把手符合人类工程学设计 3、可透X光射线 4、采用两个安全锁易锁 5、头端的凹槽可以保持病人的颈椎排列 6、满足四种长度可应对不同病人选择 7、采用聚合体结构，表面平滑，易于转运 8、表面易清洗，可防止液体渗入 9、热质材料不会让病人感到太热或太冷 头部固定器要求 1、使用简单，重量轻，易于清洁 2、独特的头带设计，以符合病人的前额 3、防水塑料涂层可以很容易地防止细菌的生长 4、不会吸收血液或体液 5、符合FMVSS302阻燃等级 | 套 | 1 | 16000.00 | 是 |
| 36 | 妇科诊刮模型 | 1.本仿真模型采用优质材料制成，腹腔内有早期妊娠子宫，解剖位置准确，皮肤柔软有弹性，手感逼真。 2.早期妊娠子宫内设有模拟病变，供操作者训练，可客观地评价操作者实施诊断性刮宫的质量是否达标。 | 套 | 2 | 6400.00 | 否 |

包组三：高效液相色谱仪等设备

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（人民币 元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 1 运行环境 1.1 环境温度：0-35℃ 1.2 相对湿度：≤90% 1.3 适用电源：220VAC±10%，50Hz 2配置要求： 2.1 至少包含输液泵2套、进样器1套、紫外可见双波长检测器1套、网络化系统控制器1个、液相工作站1套、流动相托盘支架1个、原厂流动相瓶1套。 2.2 品牌电脑和网络化控制路由器1套 3. 技术规格 3.1输液泵泵系统：由两个独立高压输液泵组成二元高压梯度系统，每个输液泵为单独的模块，能够利用各自带的键盘进行独立操作控制。两个高压输液泵可分开用于搭建两套等度液相色谱系统。 3.1.1流速范围：0.001-10.000ml/min，0.001ml/min步进调节 3.1.2流速精度：＜0.06 % RSD，最大操作压力：≥40MPa 3.1.3★支持恒压输液模式和恒流输液模式，保障不同分析要求的稳定性和重现性 3.1.4泵的柱塞体积固定为23µL，保证输液稳定性。 3.1.5★输液泵系统可以应对正向和反向流动相。流动相切换时不需要拆卸或更换任何部件 3.1.6每个输液泵均包含独立泵控制面板和液晶屏一套 3.2紫外可见检测器（带独立面板控制和标配检测池一个） 3.2.1波长范围：190－700nm(可以扩展至190-900) 3.2.2光源：氘灯 + 钨灯 3.2.3▲噪声：<±0.25×10-5Au，漂移：<1×10-4Au/hr 3.2.4线性范围：2.5AU(ASTM规格) 3.2.5★功能：可完成一次进样至少两个波长下的同时检测、比例色谱图输出、波长紫外扫描。可给出一次进样，两个不同波长下的色谱图的比例色谱，用以快速判断峰纯度。 3.2.6▲检测器具有流通池控温功能：室温-10°C至 50 ºC（步距为 1°C） 3.3进样器: 3.3.1 六通阀进样器, 含20ul定量环,带信号启动线, 3.3.2 安装面板,启动工具 3.3.3含原厂25微升手动进样针一根 3.4系统控制器 3.4,1具有数据转换功能,可以起到将工作站或网络客户计算机通过Ethernet与分析装置连接的接口作用。具有内存缓冲功能 3.4.2▲配有Web服务器远程操作和远程监控功能, 可不使用专用软件直接通过互联网浏览器对仪器进行系统访问、进行系统参数控制、系统运行状态监控、即时分析色谱图远程监看，装置的维护管理等。 3.5色谱工作站： 3.5.1产品论证： ISO9001、ISO-14001及Tick-It 软件界最高品质论证。轻松实现和应对用户分级管理、审计追踪、IQ/OQ/PQ认证等工作 3.5.2系统适应性：标准配置系统适应性软件，方便客户计算柱效、理论塔板数、拖尾因子等验证必备指标 3.5.3 电脑：CPU为酷睿i5或更高性能处理器，内存≥2G，硬盘≥500GB，显示器≥17寸，配有Win7或更高级的操作系统。 4. ▲必须提供生产厂家的有效授权以保证产品质量和售后服务。 | 套 | 8 | 180000 | 是 |
| 2 | 小型PCR仪 | 一、配置： 1.梯度PCR仪主机 2.管支持环 3.电源线及说明书 二、性能指标： 1.反应模块：96孔PCR反应模块；样品容量为: 96×0.2 ml 2. 温度范围：4-100°C 3．样品体积: 1-100μL 4.▲最大升降温速率:≥4°C/s 5.温度均一性: ≤±0.5°C 6. ▲带“动态温度”梯度功能；可同时优化8个不同的温度, 可用于快速优化实验条件 7. 温度梯度范围: 30-100°C；温度梯度温差范围：1-25°C 8. ▲专为手指点触设计的电阻式触摸屏来控制仪器的操作 9. 5.7"高分辨率超大彩色液晶显示屏，文字及温度曲线全信息动态显示，保证实时控制实验过程 10.倡导绿色环保, 可在PCR仪空闲或运行过程中关闭显示屏，减少能源的消耗 11.▲具有独立的孵育程序，方便快速设置连接或酶切等实验的孵育 12.具有专利的“O”型环设计，防止冷凝水及潮湿对半导体热电元件的腐蚀，提高使用寿命. 13. ▲必须提供生产厂家的有效授权以保证产品质量和售后服务。 | 台 | 6 | 48000 | 是 |
| 3 | 紫外可见分光光度计 | 一、 配置要求 1.1紫外分光光度计主机（包含紫外工作站一套）：1台；原装自动六联池：1套；随机10mm光程石英比色皿一对。 1.2 品牌电脑：一套 电脑：CPU为i5或更高性能处理器，内存≥2G，硬盘≥500GB，显示器≥17寸，配有Win7或更高级的操作系统。 二、技术参数 : 1硬件 1.1光学系统： 1.1.1分光器:单色器:使用高性能闪耀全息光栅，象差校正型切尼尔一特纳装置。 1.1.2光源：卤素灯和氘灯（（2000小时寿命），内置光源位置自动调整机构 1.1.3检测器：硅光电二极管系统 1.1.3测光方式：双光束测光方式 1.2仪器性能 1.2.1 波长测试范围：190~1100nm 1.2.2波长准确性：±0.1nm 1.2.3波长重复精度：±0.1nm 1.2.4波长扫描速度：最快波长扫描速度＞3000nm/min，最快波长移动速度＞5800nm/min 1.2.5波长设定： 0.1nm（波长扫描区设定时为1nm单位） 1.2.6光源切换波长：可在295-364nm范围内任意设定切换波长（0.1nm单位） 1.2.7谱带宽度： 1nm 1.2.8最高分辨率：1nm 1.2.9: ★杂散光：＜0.02% (220nm,Nal 10g/L 溶液与340nm, NaNO2 溶液） 1.2.10 1.2.11测光准确度：＜±0.0025Abs(0.5Abs) 1.2.11重复测光精度：＜±0.001Abs(0~1.0Abs) 1.2.12★基线稳定性 ＜±0.0003Abs/h；噪声：＜ 0.00005Abs（700nm）；测光范围：吸光度：-4~4Abs；透射率0.0 ~400% 2 功能 2.1测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），能量（E） 2.2 测试模式：单波长测试、光谱模式、时间扫描、多波长测试模式、动力学模式、DNA/ 蛋白质 2.3★操作方式：带液晶屏，实现单机操作也可进行联机电脑反控操作。配备中文和英文双语原厂紫外可见分光光度计工作站； 2.4 可接打印机打印数据、具有测试数据、谱图储存功能； 2.6 可用USB联接电脑软件 3、技术与售后服务： 4. ▲提供生产厂家的有效授权以保证产品质量和售后服务。 | 套 | 6 | 85000 | 是 |
| 4 | 生物机能实验系统 | 1、 ▲具有计算机软件著作权登记证书； 2、★系统高度集成化，可内置（只占用光驱位置，方便教学）、可外置（便于科研）； 3、记录通道数：4个高性能放大器记录通道； 4、★采用16位A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率1000KHz，硬件最低采样率0.01Hz； 5、低噪声：等效输入噪声电压峰峰值<1.5μV，信噪比＞80dB； 6、交、直流具有相同的增益：量程±0.5V——±20μV； 7、采用5阶贝塞尔低通滤波：从1Hz——30KHz； 8、时间常数包括：DC，3s——0.001s ； 9、★刺激器光电隔离，刺激器输出波形可根据用户需要任意编辑，可同时输出三角波、方波、正负方波、正弦波或自己编辑的任意波形。具有恒流、恒压输出两种方式，内置刺激器幅度：100V（40mA），步长：1mV（1mA），波宽：2000ms，步长：0.05ms； 10、★系统内置专用硬件全导联心电选择电路，1通道可自由选择12导全导联心电； 11、具有监听和记滴功能； 12、★可自动进行2~4台设备的级联，以构成新的8~16采样通道的新设备，在不增加任何费用的情况下提高产品的性价比； 13、预先设置生理、药理、病理生理实验项目，实验项目数至少55个； 14、实时采样过程中，可以根据需要随时改变采样率； 15、单台设备可根据用户需要设定1——16个显示通道（5-16通道可用于分析）； 16、具有上下文相关的及时帮助系统； 17、可以配套微循环仪使用，同时观察微循环和血压变化，进行急性失血性休克实验的研究； 18、具有三维频谱分析功能，可开展胃肠电的研究工作； 19、包括以下专用实验数据测量功能：血流动力学实验参数的测量，心肌细胞动作电位参数测量，细胞放电数测量，PA2的计算，使用Bliss法完成的LD50计算，t检验计算等。 20、需提供生产厂家的有效授权以保证产品质量和售后服务。 | 台 | 6 | 26000 | 否 |

包组四：口腔教学仿真头模

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（人民币 元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 口腔教学仿真头模 | 1) 仿真患者头颅模型及身体躯干： 1.1 ★树脂材质仿真男性头颅模型及身体躯干，仿真头颅模型具有仿真头盖骨、眉毛、睁着的双眼，带眶下点，鼻部轮廓及一体化硬质耳朵（包含外耳道、 耳垂）； 1.2 ★仿真头颅具有逼真的颈部关节结构设计（非铁杆固定式），颈部关节调节采用旋钮式固定松紧方式，可纵向、横向头位调节，颈部的接点位置为大致人体颈部活动的度数。仿真头颅模型颈部向前弯曲角度20°，向后弯曲角度为40°，颈部左右转动角度范围：约20°； 1.3 ★仿真头颅模型颈部带有刻度标识为：+20°～ －20°，仿真患者身体躯干颈缘带有刻度标识为：左55°～右55°； 1.4 仿真患者身体躯干倾斜度范围：-85°～ +85°，能真实地模拟患者在临床治疗中所需的各种位置； 2） 仿真口腔颌部模拟装置： 2.1 ★采用按钮快接式装置与仿真头颅模型进行连接或解除固定。 2.2 ★与仿真头颅模型连接后，整体模型可找到：瞳孔、眶下点、法兰克福平面、耳屏鼻息线平面、BONWILL角度、咬合平面及切导点。 2.3 ★具有模拟的矢状髁道和水平髁道，根据BONWILL角度模型定位的髁间距离平均值为：110mm，根据BENNET(侧方运动)和髁球的半径尺寸-髁道的角度为: 12.5mm, Balkwill 角度:大约20°并可转:15～ 19mm，总计可旋转距离：20～50mm。矢状髁髁道旋转与Camper’s 平面的关系：－10°～＋60°，Benett 角度：0.1mm～58°0.5mm～ 45°，1.0mm～33°，10.0mm～13.5°，Fischer角度：1° 2.4 ★配有防水的硅胶橡皮面罩，面罩为乳黄色，接近真人皮肤颜色。可模拟真实的口内空间，具有一定的厚度和韧性，并在开口边处增加了厚度，不易撕破，不氧化，易拆装，易清洗。 2.5 提供各种牙齿模型供选择：标准模型、修复缺失牙模型、牙周病模型，儿童牙病模型、种植模型、口腔外科模型及石膏灌模模型。 3） 仿真牙齿及教学模型： 3.1.1 提供全口32颗牙位的完整上下颌模型。 3.1.2 ★每颗牙齿底部均标有一对一的国际标准牙位号码，便于学生能将牙齿正确插放于相对应的牙位上，避免了牙位错乱，无法识别的可能。 3.1.3 ★单颗牙齿的固位采用直接按扣式插拔固定于模型上，无需将牙模型卸下，快速、简单、 高效，而不是依靠螺钉进行牙齿的固位。 3.1.4 ★牙齿由三聚氰胺树脂制成，所用的三聚氰胺树脂为安全的可供食品工业使用的材料。 3.1.5 牙齿的可微移和相邻牙之间的间隙，模拟了天然牙自然的生理动度，便于使用成型片和橡皮障进行操作训练； 3.1.6 ★上下颌牙模型的装卸采用螺钉固位方式，安全、精准、牢靠，使用寿命长，避免了学生在操作牙模型时产生模型松动的可能性。 3.1.7 可提供各种教学模型供选择：标准模型、修复缺失牙模型、牙周病模型，儿童牙病模型、种植模型、口腔外科模型及石膏灌模模型等。 4） 仿真治疗操作系统： 4.1 经典型仿真治疗操作系统: 4.1.1 仿真牙科综合治疗机一体化设计，可模满足9点及12点位置的治疗操作。 4.1.2 ★应用高精密气动锁控制仿真模拟治疗椅位的前倾、后仰调节。 4.1.3 ★设备底部设计有四个隐蔽式暗轮，方便设备的灵活移动。 4.1.4 ★具有一键控制式气动吸附功能。操作开始时，设备可稳固的吸附于地面，操作结束后，可一键解除吸附功能，还原设备至可移动状态。 4.1.5 牙椅靠背式躯体及仿真头颅模型连接模式，连接后仿真头颅调节角度：前倾25°，后仰40°，左向：20°，右向：20° 4.1.6 ★医生器械单元具有四个器械插架，配备有DCI高动能三用枪一把。轻触式控制面板，模块式功能设计。 4.1.7 人体工程学设计脚踏控制器，可控制喷水开/关，模拟椅位的升、降，前、后仰角调节及手机单喷气功能。 4.1.8 ★内置气、水控制模块设计自控供水系统，无需复杂的地下排管设计，方便检修，并便于设备整体搬迁移动。供水量：0.1 l/min 4.1.9 ★内置湿式负压系统，无需地下排管。并带有自动密封水、气分离瓶，具有防溢功能。 4.1.10 ★驱动系统的箱体处设计有人性化的储物空间，便于学生存放牙模型、笔记本等课程用品。且储物柜设计有固定的一对一钥匙锁，方便进行物品的管理。 | 台 | 19 | 79000 | 是 |

包组五：生物显微镜

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价最高限价（人民币 元） | 是否允许采购进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物显微镜 | 一、技术参数： 1. ★国际标准的齐焦距离45mm的无限远光学校正系统高色彩还原性、高分辨率的光学系统； 2. ★铰链式观察筒，可进行瞳距及屈光度调节，瞳距调节范围不窄于48-75mm，眼点可调节距离不窄于377-427mm，倾斜角度30°，铰链式，眼点高度不小于432.9 mm，光路视野FN≥20； 3. ★物镜：平场消色差物镜4个，4X，10X，40X，100X；数值孔径N.A.值分别不小于0.1/0.25/0.65/1.25,工作距离WD分别不少于27/8/0.6/0.13mm,最高分辨率0.27um； 4.调焦系统：同轴粗/微调焦系统，载物台两侧均设有粗/微调焦旋钮，带聚焦限位装置及松紧调，有粗调限位，可以进行张力调节，避免标本或物镜的损伤； 5.载物台：钢丝底部传动机械载物台，无突出锯齿状支架及轨道，保证安全； 6.目镜：高眼点宽视野的10倍目镜，视野数FN≥20； 7.观察筒：带固定防脱离锁栓，在360度旋转时，防止观察筒脱离，视场数≥20，瞳距调节范围不窄于48-75mm，铰链式； 8.光源：要求所提供的LED照明系统必须质量优秀，有很好的光透效率，LED光源使用寿命长不小于20000小时，要求光源是由底部安装，令整机高度一体化，而且确保了机体密封性及安全性； 9.物镜转盘：与显微镜机身固定的内旋式4孔物镜转盘，便于放置标本等操作；10.带收纳电源箱及收纳电源适配器箱； 11.防霉装置：在双目观察筒、目镜、物镜都做了防霉处理； 12.所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识；显微镜机身号码及铭牌上注明MADE IN 产地，不接受不标明产地，只显示生产厂家的无原产国拼凑产品。 二、配置清单： 1.显微镜镜主机40台，（包含有用于透射光照明的双目镜筒，一对目镜10X (F.N.20)，四孔物镜转盘，机械载物台，阿贝聚光镜以及平场物镜(4X, 10X, 40X, 100X)，LED光源）； 2.防尘罩40个； 3.电源线40条； 4.说明书40本。 | 套 | 40 | 6800．00 | 否 |

- 安装调试、验收、售后服务、文件资料

- 设备包装、交货、安装及验收

1.1设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

1.2设备的交货地点

运输及卸车至采购人指定地点。

1.3设备的安装

1.3.1中标人负责合同项下的设备安装调试至正常运作并通过验收及格，安装调试所需一切费用由中标人负责。货物到达采购人指定地点后次日起视同为通知安装之日，中标人应在采购人通知安装之日起7天内完成安装调试。

1.3.2中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

1.4设备的验收

1.4.1设备安装完成后15个工作日内验收，验收应在采购人与中标人双方共同参加下进行，验收报告格式见附件。

1.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它

不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

1.4.3如果设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

1.5中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2. 质量保证及售后服务

2.1中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2.2设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起为一年（如技术要求及参数已有要求的，以技术要求及参数中的要求为准）。

保质保用期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后6小时内响应，24小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，48小时内处理完毕。提供免费咨询电话。

保质保用期后中标人对合同货物提供终身免费保修服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费，在硬件无改变的情况下，软件终身免费升级。

下列情况中标人不负责免费保修：

（1）不按照中标人提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

2.3因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定

费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

2.4中标人无偿培训采购人使用及维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人安排。

2.5产品必须由中标人负责完成首次计量强制检定。

3.技术服务

3.1中标人应派员到采购人指定地点配合工作。

- 付款方式

- 本项目的每笔款项以人民币支付，支付的时间和金额如下：

  - 自合同签订之日起7个工作日内，采购人支付中标人合同总金额的20%。

  - 合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，中标人凭合同、正式发票、验收调试

合格报告，在15个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的80%；同时，中标人需向采购人缴交合同总价款5%的银行保函作为质保金，如货物在质保期内无质量问题，银行保函由采购人在质保期满后一个月内无息返还给中标人。

  - 如购买设备的款源来自上级财政部门，则采购人将付款有效凭证上交上级财政部门的时间视为付

款时间。

- 投标样品要求（适用于包组二）

- 注意事项：投标人应将封装的投标样品在投标截止时间前送达开标地点，否则，采购人或采购代理机构应当拒收。

- 提交以下实物样品：

| 序号 | 样品名称 | 数量 | 样品规格 | 样品制作的标准和要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 心肺复苏模型 | 1具 | 详见用户需求书 | 详见用户需求书 |

- 样品必须与投标文件分开，每个样品必须按照第六章中格式《投标样品清单》标识清楚。

- 在采购任务完结之后，中标人的样品封存于采购人单位，作为履约验收的参考。采购人及采购代理机构对投标人所递交样品的破损或质量不负任何责任。未中标的投标人应在本项目中标公告发布之日起7个工作日后的3个工作日内自行来我司取回投标样品。3个工作日后投标人不取回样品，则视为同意采购代理机构有权自行处置相关样品。

- 演示

- 演示时间：不得超过10分钟。

- 演示设备：心肺复苏模型1具。

- 演示方式：现场实操。

- 演示顺序：按投标人递交投标文件的签到顺序。

- 演示内容：对心肺复苏模型技术参数中的第9、16和17点项目功能进行演示佐证，投标人演示的内容不得与本项目的用户需求书的内容无关。

附件

验收报告

| 单位名称 | 广州医科大学 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 合同编号 |  |
| 产品信息 |  |
| 金 额 |  |
| 具体验收情况： 1、货物数量与合同要求一致，实际交货按合同要求。 是 （ ） 否 （ ） 2、质量及技术指标符合生产厂的技术指标要求。 是 （ ） 否 （ ） 3、对供应商服务评价良好。 是 （ ） 否 （ ） 4、综合评价良好。 是 （ ） 否 （ ） 5、同意按合同付款。 是 （ ） 否 （ ） 用户验收人签名： 所在二级学院(或部门)负责人签名（公章）： 学校设备科验收人签名： 年 月 日 |

# 第五章 合同文本

合同通用条款

甲    方（采购人）：

电    话：           　   传  真：          住  所：

乙    方（中标人）：

电    话：                传  真：           住  所：

项目名称：                                   项目编号：

根据  广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一）  （项目编号：CLPSP18GZ00ZC39）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

### 采购标的

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等项目相关的一切费用。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

### 合同金额

合同金额为（大写）：元（￥元）。

### 设备要求

- 货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明（如有适用）。

- 货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

### 质量要求：

- 乙方须提供全新的货物（含零部件、配件等）表面无划伤、无碰撞痕迹，且权属清楚，不得侵害他人的知识产权。

- 货物必须符合或优于国家（行业）    行业   标准，以及本项目招标文件的质量要求和技术指标与出厂标准。

- 乙方须在本合同签订之日起 日内送交货物成品样品给甲方确认，在甲方出具样品确认书并封存成品样品外观尺寸后，乙方才能按样生产，并以此样品作为验收样品；每台货物上均应有产品质量检验合格标志。

- 货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

- 货到现场后由于甲方保管不当造成的质量问题，乙方亦应负责修理，但费用由甲方负担。

### 交货期、交货方式及交货地点

- 交货期：

- 交货方式：

- 交货地点：

### 付款方式

- 本项目的每笔款项以人民币支付，支付的时间和金额如下：

  - 自合同签订之日起7个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的20%。

  - 合同设备全部到指定地点交付并完成安装及验收合格后，乙方凭合同、正式发票、验收调试

合格报告，在15个工作日内，甲方向乙方支付合同总额的80%；同时，乙方需向甲方缴交合同总价款5%的银行保函作为质保金，如货物在质保期内无质量问题，银行保函由甲方在质保期满后一个月内无息返还给乙方。

  - 如购买设备的款源来自上级财政部门，则甲方将付款有效凭证上交上级财政部门的时间视为付

款时间。

### 质保期及售后服务要求

- 本合同的质量保证期（简称“质保期”）为年，质保期自货物最终验收合格之日起算，质保期内乙方对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身 (免费/有偿) 维修保养服务。

- 质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对甲方的服务通知，乙方在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，48小时内处理完毕。若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。

### 安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

### 验收

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。甲方有权要求乙方提供进口货物的报关单（如有适用）。

- 货物为原厂商(制造商)未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

- 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

- 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

### 违约责任与赔偿损失

- 乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

- 乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

- 甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总价的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

- 其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

### 争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，甲、乙双方一致同意向甲方所在地人民法院提起诉讼。

### 不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

### 税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

### 其它

- 本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

- 在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

- 如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

- 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

### 合同生效

- 合同自甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章之日起生效。

- 合同壹式份，其中甲乙双方各执份，采购代理机构执壹份，政府采购监督管理部门份。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

代表：                                  代表：

签定地点：

签定日期：        年     月    日       签定日期：        年     月     日

开户名称：

银行账号：

纳税人识别号：

开 户 行：

合 同 附 件 （ 合 同 编 号            ） ）

附件 1 中标通知书

附件 2 技术文件（包括图纸、手册等）

附件 3验收单（包括图纸、手册等）

第六章 投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 口 单独密封资料 项目编号：CLPSP18GZ00ZC39 项目名称：广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一） 投标人名称： 投标人地址： 参投包组： ( 年 月 日 时 分)之前不得启封

## 投标文件目录表

说明：

- 投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

- 投标人编制投标文件中的项目编号应为CLPSP18GZ00ZC39。

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过资格性审查的投标人，不进入下一环节。

- 投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过符合性审查的投标人，不进入下一个详细评审环节。

- 投标人应根据《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等填写此表，同时应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章。

价格评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 开标一览表(报价表) | 第（ ）页 |
|  | 投标分项报价表 | 第（ ）页 |
|  | 中小企业声明函 | 第（ ）页 |
|  | 监狱企业的证明文件 | 第（ ）页 |
|  | 残疾人福利性单位声明函 | 第（ ）页 |
|  | 政策功能情况（如适用） | 第（ ）页 |

资格性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： |
|  | 提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）（如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证副本复印件）； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 | □通过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件。 | □通过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 提供2016年或2017年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供2017年或2018年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供2017年或2018年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目包组的其他采购活动的书面声明。 （详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。（详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供《公平竞争承诺书》原件 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供人民检察院出具的《无行贿犯罪档案记录证明》复印件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目投标截止期前投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 | □通过 □不通过 | 1）由采购人或采购代理机构于投标截止日在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准。2）、在上述网站查询结果显示“很抱歉，没有找到您搜索的企业”或“共0条记录”，视为没有上述不良信用信息记录 。 |
|  | 已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。 | □通过 □不通过 | / |

符合性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署、盖章且投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 1.1 | 法定代表人授权委托书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
| 1.2 | 法定代表人证明书 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 按要求缴纳了投标保证金，提交投标保证金的证明文件（以下证明文件之一）： A、投标人按《投标人须知》要求的投标保证金的数额和交纳办法将保证金送交银行的银行交款回单复印件； B、银行保函原件或《政府采购投标担保函》复印件，保函有效期在投标标有效期内。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超过相应包组的最高限价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标单价均未超过相应采购内容的单价最高限价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 加注星号（“★”）的条款满足招标文件要求。 实质性条款（加注星号“★”）响应/偏离表 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 没有法律、法规规定的其他无效情形； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

综合评分表

| 技术评审自查表 |
| --- |
| 序号 | 评审因素 | 提交内容 | 证明文件 |
|  | 货物技术参数和性能指标 | 投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或生产厂家对技术资料的证明复印件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 投标设备的先进性、成熟度、可靠性 | 相应资料和证明复印件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 安装调试、质量保证 | 技术服务方案 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 验收方案 | 技术服务方案 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 应急方案 | 技术服务方案 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 售后服务等相关服务方案 | 技术服务方案 | 第（ ）页-（ ）页 |
| 商务评审自查表 |
|  | 商务响应程度 | 用户需求书响应一览表 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 同类业绩经验 | 合同及中标/成交通知书复印件，以合同签订时间为准 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 履约便利程度 | 自有办公场所或售后服务点：提供营业执照复印件加盖公章；委托售后服务点：提供委托协议与售后服务点的营业执照复印件 | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 管理体系认证情况 | ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料，公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函 | 第（ ）页-（ ）页 |
| 其他内容资料 |
|  | 投标人基本情况表 | 第（ ）页 |
|  | 主要股东或出资人信息及“国家企业信用信息公示系统”网页 | 第（ ）页 |
|  | 招标代理服务费承诺书 | 第（ ）页 |
|  | 开票资料说明函 | 第（ ）页 |
|  | 退投标保证金说明 | 第（ ）页 |
|  | 投标样品清单 | 第（ ）页 |

## 开标一览表(报价表)

投标人名称：                                            项目编号：CLPSP18GZ00ZC39

| 包组号 | 采购内容 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 余氯测定仪等设备 | 小写：RMB 大写： | 国产产品交货期为自合同签订之日起 日历天内；进口产品交货期为自合同签订之日起 日历天内 |
| 包组二 | 支气管镜训练模拟器等设备 | 小写：RMB 大写： | 国产产品交货期为自合同签订之日起 日历天内；进口产品交货期为自合同签订之日起 日历天内 |
| 包组三 | 高效液相色谱仪等设备 | 小写：RMB 大写： | 国产产品交货期为自合同签订之日起 日历天内；进口产品交货期为自合同签订之日起 日历天内 |
| 包组四 | 口腔教学仿真头模 | 小写：RMB 大写： | 国产产品交货期为自合同签订之日起 日历天内；进口产品交货期为自合同签订之日起 日历天内 |
| 包组五 | 生物显微镜 | 小写：RMB 大写： | 国产产品交货期为自合同签订之日起 日历天内 |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：                        日期：

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

  - 投标报价要求具体见第七章“投标报价”及用户需求要求。

## 投标分项报价表

投标人名称：                                                 项目编号：CLPSP18GZ00ZC39

| 包组号： （适用于包组一、二、三） |
| --- |
| 序号 | 产品 名称 | 规格和型号 | 品牌 | 制造商名称 | 原产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 主要标的 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 核心产品 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 （元） | ￥： 大写： |

| 包组号： （适用于包组四、五） |
| --- |
| 序号 | 产品 名称 | 规格和型号 | 品牌 | 制造商名称 | 原产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 总计 （元） | ￥： 大写： |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：                        日期：

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

  - 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

4. 投标单价均未超过相应采购内容的单价最高限价的。

## 中小企业声明函（如适用）

#### （投标人认为其为中小企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日 期：

备注:如投标人提供的货物中有其他小型或微型企业生产的货物时，请将货物制造商的《中小企业声明函》一并提供，否则该部分货物视为不符合价格扣除条件。

## 监狱企业的证明文件（如适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖投标单位公章。

## 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 政策功能情况（如适用）

投标人名称：                                                  项目编号：CLPSP18GZ00ZC39

| 包组号： |
| --- |
| 类别 | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商企业类型 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| 小型、微型企业产品 |  |  |  |  |  |
| 类别 | 投标产品 （规格型号） | 制造商 | 认证证书号 | 金额 | 金额占总报价比重（累计 %） |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 说明 |  |

备注：

- 制造商企业为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 节能产品是纳入财政部 国家发展改革委颁布最新一期节能产品清单的，须填写认证证书编号，并提供投标产品所属清单页加盖投标人公章。

- 环保标志产品是纳入财政部 环境保护部颁布最新一期环保标志产品清单的，须填写认证证书编号，并提供投标产品所属清单页加盖投标人公章。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：                        日期：

## 投 标 函

致：广东采联采购招标有限公司

我方确认收到贵方           广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一）        采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：CLPSP18GZ00ZC39）， (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权 (被投标人授权代表全名、职务)为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效并不撤回已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：

- 《投标函》中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。

- 除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：                 日期：

电话：                 传真：                邮编：

## 投标人资格声明函

广东采联采购招标有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一）（项目编号：CLPSP18GZ00ZC39）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

本公司（企业）的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

单位地址：

单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　日期：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （单位名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：  年  月   日

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

## 公平竞争承诺书

本公司郑重承诺：本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料的真实性，有良好的历史诚信记录，并将依法参与  广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一）    项目的公平竞争，不以任何不正当行为谋取不当利益，否则承担相应的法律责任。

投标人名称（加盖公章）：

日期：

## 主要股东或出资人信息

投标人名称：                                                项目编号：CLPSP18GZ00ZC39

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信息用代码（身份证号） | 出资额 （人民币 万元） | 出资方式 | 占全部股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，视为放弃中标资格。

备注：

- 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

- 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

- 投标单位应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。同时投标人必须附“国家企业信用信息公示系统”网页并加盖投标人单位公章。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

日期：

## 实质性条款（加注星号“★”）响应/偏离表

投标人名称：                                             项目编号：CLPSP18GZ00ZC39

| 包组号：一 |
| --- |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按响应实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  | 6酶标仪 2、★兼容微孔板适配器，可进行16个低至2ul微量样品检测；兼容细胞比色皿、以及标准比色杯检测。 |  |  | 见第 页 |
|  | 6酶标仪 6、★波长范围：200-999nm，可选1nm步进。 |  |  | 见第 页 |
|  | 6酶标仪 15、★检测极限：2ng/ul。 |  |  | 见第 页 |
|  | 7全自动数码凝胶图像分析系统 2.4 ★两侧落射LED蓝光光源，能量0-100%可调，可用于SYBR Green，Gel Green等成像应用。 |  |  | 见第 页 |
|  | 7全自动数码凝胶图像 分析系统 2.5 ★两侧落射LED白光光源，能量0-100%可调，用于照明以及考马斯亮蓝或银染色的蛋白胶、胶卷或膜。 |  |  | 见第 页 |
|  | 9原子吸收分光光度计 1.1★光学系统：火焰：光学双光束，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦）。 |  |  | 见第 页 |
|  | 9原子吸收分光光度计 1.2★测定波长范围185～900 nm |  |  | 见第 页 |
|  | 9原子吸收分光光度计 1.7★仪器主机具备的背景校正方式：快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法(BGC-SR)两种方式均用于火焰和石墨炉分析。火焰分析和石墨炉分析均能够对185～900 nm全波段 进行背景校正 |  |  | 见第 页 |
|  | 9原子吸收分光光度计 1.9★光栅刻线数：1800 lines/mm |  |  | 见第 页 |
|  | 9原子吸收分光光度计 2.1★灯座数量：8 灯座(其中有两个灯座既可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空 心阴极灯） |  |  | 见第 页 |
|  | 9原子吸收分光光度计 3.3★位置调节：前后上下位置自动调节，自动搜索最优燃烧器高度 |  |  | 见第 页 |
|  | 9原子吸收分光光度计 3.4★气体控制：燃气流量自动设定（0.1L/min步长）,最佳气体流量自动检索。助燃气流量可手动调节 |  |  | 见第 页 |
|  | 11紫外辐射测量仪 1.★光谱范围： UV 250-410nm （纳米） |  |  | 见第 页 |
|  | 11紫外辐射测量仪 4.★采用电源： 3.6v电池或者AAA电池 |  |  | 见第 页 |
|  | 15大流量颗粒物采样器 1.★采样量：28.3L/min(1cfm/min) |  |  | 见第 页 |
|  | 15大流量颗粒物采样器 4.★自净时间：≤10 (min) |  |  | 见第 页 |
|  | 17新一代核酸/蛋白质定量荧光计 7. ★荧光染料，只与特定分子结合才发荧光，可专一性地定量dsDNA，ssDNA，RNA，microRNA和蛋白质 |  |  | 见第 页 |
|  | 17新一代核酸/蛋白质定量荧光计 8. ★高敏感度线性检测最低达到：dsDNA 0.01ng/ul, ssDNA 0.05ng/ul, RNA 0.25 ng/ul , 蛋白质 12.5ng/μl |  |  | 见第 页 |
|  | 20微量高速台式冷冻离心机 3. ★离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，从 21 °C 降温至4 °C 仅需8分钟 |  |  | 见第 页 |
|  | 20微量高速台式冷冻离心机 7. ★卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心 |  |  | 见第 页 |

| 包组号：二 |
| --- |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按响应实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  | 2成人气管插管模型 7.★模拟胃胀气 |  |  | 见第 页 |
|  | 2成人气管插管模型 10.★喉镜压力过大会出现牙齿断裂的警报声 |  |  | 见第 页 |
|  | 2成人气管插管模型 11.★可模拟喉痉挛 |  |  | 见第 页 |
|  | 2成人气管插管模型 12.★可模拟呕吐 |  |  | 见第 页 |
|  | 2成人气管插管模型 13.★环状软骨加压可以使插管更加顺利，同时可放置为内容物反流 |  |  | 见第 页 |
|  | 12除颤监护仪 2）、★具有除颤、心肺复苏质量监测及反馈、心电图显示功能， 可用于现场心肺复苏急救及日常心肺复苏培训。 |  |  | 见第 页 |
|  | 12除颤监护仪 4.3）、★显示器具有胸腔按压深度指示计，具有按压深度5厘米低限线和6厘米高限线。 |  |  | 见第 页 |
|  | 12除颤监护仪 8.4）、★制造商官网可免费下载安装数据分析软件，能回放、打印急救全程的心电图全览图、除颤参数、胸腔按压频率、深度等数据，能提供胸腔按压频率、深度趋势图,自动计算按压频率达标率、按压深度达标率、胸腔按压指数、按压中断时间等心肺复苏质量参数，定性定量分析统计心肺复苏质控现状，为提高心肺复苏质量及心搏骤停病人救治能力提供科学依据，也可应用于社区医疗急救技能培训和考核 |  |  | 见第 页 |
|  | 16婴儿心肺复苏模型 2.★传感器显示正确的手部位置 |  |  | 见第 页 |
|  | 16婴儿心肺复苏模型 5.★有线连接电子显 示器或平板报告仪 |  |  | 见第 页 |
|  | 16婴儿心肺复苏模型 6.★符合AHA 2015指南和可以调节各种数值以迎合将来指南的更新 |  |  | 见第 页 |
|  | 16婴儿心肺复苏模型 9.★电子显示器可有三个操作模式：反馈模式、考核模式（隐藏反馈）、简报评估模式 |  |  | 见第 页 |
|  | 24呼吸机 5.★显示方式：10.4”高分辨率TFT彩色大屏幕显示 |  |  | 见第 页 |
|  | 24呼吸机 6.★具有关爱患者睡眠的白天、黑夜显示模式 |  |  | 见第 页 |
|  | 24呼吸机 8.★具有内置电池 |  |  | 见第 页 |
|  | 24呼吸机 12.★呼吸频率：4～99bpm |  |  | 见第 页 |
|  | 24呼吸机 19.★内置PEEP阀 |  |  | 见第 页 |
|  | 24呼吸机 25.★呼吸波形 |  |  | 见第 页 |
|  | 27 AED训练器 4.★训练器可以与同品牌的心肺复苏模型配套使用，并对模型人胸前的电极片放置产生相应反应 |  |  | 见第 页 |
|  | 28心肺复苏模型 13.★一个无线平板报告仪可以连接6台模型 |  |  | 见第 页 |
|  | 29高级心肺复苏模型 12.★模型各项参数及反馈的指标分数符AHA2015指南 |  |  | 见第 页 |
|  | 29高级心肺复苏模型 15.★模型有传感器可测量：按压深度、按压间隙、按压频率、回弹是否充足 |  |  | 见第 页 |
|  | 29高级心肺复苏模型 16.★可反馈通气量及通气频率 |  |  | 见第 页 |
|  | 29高级心肺复苏模型 18.★可以测量并给与0~100分的评分 |  |  | 见第 页 |
|  | 29高级心肺复苏模型 19.★模拟人可通过升级硬件增加除颤能量管理功能，可以通过手机APP来控制模拟人心率，同时检测除颤能量。 |  |  | 见第 页 |
|  | 29高级心肺复苏模型 21.★可以用于有效的教导心肺复苏培训，并可以保存分析培训结果 |  |  | 见第 页 |
|  | 29高级心肺复苏模型 22.★一个无线报告仪可以连接6台模型 |  |  | 见第 页 |
|  | 33心肺复苏平板报告仪 1. ★对同品牌心肺模型进行进阶反馈、在培训环节中管理 1 至 6 台心肺复苏模型、具有实习或评估模式、能够更好展示，保存和输出数据。总结性反馈，可以记录按压深度/速度、不完全回弹、通气量/次数、CPR执行不连贯、流动时间、CPR循环/每段时间等AHA要求的信息，并予以反馈，帮助学员更好学习有效的CPR，提高CPR质量。 |  |  | 见第 页 |
|  | 33心肺复苏平板报告仪 9. ★数据传输到电脑便于查看、打印和保存各学员表现；可用训练查看器软件查看 |  |  | 见第 页 |
|  | 34 ICU吊桥 1. ★干段塔：1个（左右移动距离500mm） |  |  | 见第 页 |
|  | 34 ICU吊桥 9. ★湿段塔：1个（左右移动距离500mm） |  |  | 见第 页 |

| 包组号：三 |
| --- |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按响应实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  | 1高效液相色谱仪 3.1.3★支持恒压输液模式和恒流输液模式，保障不同分析要求的稳定性和重现性 |  |  | 见第 页 |
|  | 1高效液相色谱仪 3.1.5★输液泵系统可以应对正向和反向流动相。流动相切换时不需要拆卸或更换任何部件 |  |  | 见第 页 |
|  | 1高效液相色谱仪 3.2.5★功能：可完成一次进样至少两个波长下的同时检测、比例色谱图输出、波长紫外扫描。可给出一次进样，两个不同波长下的色谱图的比例色谱，用以快速判断峰纯度 |  |  | 见第 页 |
|  | 3紫外可见分光光度计 1.2.9: ★杂散光：＜0.02% (220nm,Nal 10g/L 溶液与340nm, NaNO2 溶液） |  |  | 见第 页 |
|  | 3紫外可见分光光度计 1.2.12★基线稳定性 ＜±0.0003Abs/h；噪声：＜ 0.00005Abs（700nm）；测光范围：吸光度：-4~4Abs；透射率0.0 ~400% |  |  | 见第 页 |
|  | 3紫外可见分光光度计 2.3★操作方式：带液晶屏，实现单机操作也可进行联机电脑反控操作。配备中文和英文双语原厂紫外可见分 光光度计工作站 |  |  | 见第 页 |
|  | 4生物机能实验系统 2、★系统高度集成化，可内置（只占用光驱位置，方便教学）、可外 置（便于科研） |  |  |  |
|  | 4生物机能实验系统 4、★采用16位A/D转换芯片，单通道硬件最高采样率1000KHz，硬件最低采样率0.01Hz |  |  | 见第 页 |
|  | 4生物机能实验系统 9、★刺激器光电隔离，刺激器输出波形可根据用户需要任意编辑，可同时输出三角波、方波、正负方波、正弦波或自己编辑的任意波形。具有恒流、恒压输出两种方式，内置刺激器幅度：100V（40mA），步长：1mV（1mA），波宽：2000ms，步长： 0.05ms |  |  | 见第 页 |
|  | 4生物机能实验系统 10、★系统内置专用硬件全导联心电选择电路，1通道可自由选择12导全导联心电 |  |  | 见第 页 |
|  | 4生物机能实验系统 12、★可自动进行2~4台设备的级联，以构成新的8~16采样通道的新设备，在不增加任何费用的情况下提高产品的性价比 |  |  | 见第 页 |

| 包组号：四 |
| --- |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按响应实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  | 1口腔教学仿真头模 1.1 ★树脂材质仿真男性头颅模型及身体躯干，仿真头颅模型具有仿真头盖骨、眉毛、睁着的双眼，带眶下点，鼻部轮廓及一体化硬质耳朵（包含外耳道、 耳垂）； |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 1.2 ★仿真头颅具有逼真的颈部关节结构设计（非铁杆固定式），颈部关节调节采用旋钮式固定松紧方式，可纵向、横向头位调节，颈部的接点位置为大致人体颈部活动的度数。仿真头颅模型颈部向前弯曲角度20°，向后弯曲角度为40°，颈部左右转动角度范围：约20°； |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 1.3 ★仿真头颅模型颈部带有刻度标识为：+20°～ －20°，仿真患者身体躯干颈缘带有刻度标识为：左55°～右55°； |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 2.1 ★采用按钮快接式装置与仿真头颅模型进行连接或解除固定 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 2.2 ★与仿真头颅模型连接后，整体模型可找到：瞳孔、眶下点、法兰克福平面、耳屏鼻息线平面、BONWILL角度、咬合平面及切导点 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 2.3 ★具有模拟的矢状髁道和水平髁道，根据BONWILL角度模型定位的髁间距离平均值为：110mm，根据BENNET(侧方运动)和髁球的半径尺寸-髁道的角度为: 12.5mm, Balkwill 角度:大约20°并可转:15～ 19mm，总计可旋转距离：20～50mm。矢状髁髁道旋转与Camper’s 平面的关系：－10°～＋60°，Benett 角度：0.1mm～58°0.5mm～ 45°，1.0mm～33°，10.0mm～13.5°，Fischer角度：1° |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 2.4 ★配有防水的硅胶橡皮面罩，面罩为乳黄色，接近真人皮肤颜色。可模拟真实的口内空间，具有一定的厚度和韧性，并在开口边处增加了厚度，不易撕破，不氧化，易拆装，易清洗。 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 3.1.2 ★每颗牙齿底部均标有一对一的国际标准牙位号码，便于学生能将牙齿正确插放于相对应的牙位上，避免了牙位错乱，无法 识别的可能。 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 3.1.3 ★单颗牙齿的固位采用直接按扣式插拔固定于模型上，无需将牙模型卸下，快速、简单、 高效，而不是依靠螺钉进行牙齿的固位。 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 3.1.4 ★牙齿由三聚氰胺树脂制成，所用的三聚氰胺树脂为安全的可供食品工业使用的材料。 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 3.1.6 ★上下颌牙模型的装卸采用螺钉固位方式，安全、精准、牢靠，使用寿命长，避免了学生在操作牙模型时产生模型松动的可能性。 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 4.1.2 ★应用高精密气动锁控制仿真模拟治疗椅位的前倾、后仰调节。 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 4.1.3 ★设备底部设计有四个隐蔽式暗轮，方便设备的灵活移动。 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 4.1.4 ★具有一键控制式气动吸附功能。操作开始时，设备可稳固的吸附于地面，操作结束后，可一键解除吸附功能，还原设备至可移动状态 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 4.1.6 ★医生器械单元具有四个器械插架，配备有DCI高动能三用枪一把。轻触式控制面板，模块式功能设计 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 4.1.8 ★内置气、水控制模块设计自控供水系统，无需复杂的地下排管设计，方便检修，并便于设备整体搬迁移动。供水量：0.1 l/min |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 4.1.9 ★内置湿式负压系统，无需地下排管。并带有自动密封水、气分离瓶，具有防溢功能。 |  |  | 见第 页 |
|  | 1口腔教学仿真头模 4.1.10 ★驱动系统的箱体处设计有人性化的储物空间，便于学生存放牙模型、笔记本等课程用品。且储物柜设计有固定的一对一钥匙锁，方便进行物品的管理。 |  |  | 见第 页 |

| 包组号：五 |
| --- |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按响应实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  | 1生物显微镜 1. ★国际标准的齐焦距离45mm的无限远光学校正系统高色彩还原性、高分辨率的光学系统 |  |  | 见第 页 |
|  | 1生物显微镜 2. ★铰链式观察筒，可进行瞳距及屈光度调节，瞳距调节范围不窄于48-75mm，眼点可调节距离不窄于377-427mm，倾斜角度30°，铰链式，眼点高度不小于432.9 mm，光路视野FN≥20； |  |  | 见第 页 |
|  | 1生物显微镜 3. ★物镜：平场消色差物镜4个，4X，10X，40X，100X；数值孔径N.A.值分别不小于0.1/0.25/0.65/1.25,工作距离WD分别不少于27/8/0.6/0.13mm,最高分辨率0.27um； |  |  | 见第 页 |

备注：

- 本表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准，投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所设备的具体参数值。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：                日期：

## 用户需求书响应一览表

投标人名称：                                             项目编号：CLPSP18GZ00ZC39

| 包组号： |
| --- |
| 技术规格响应/偏离表 |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按响应实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| 标注“▲”的重要条款 |
|  | 2全自动菌落计数仪 3. ▲相机分辨率:120万像素 |  |  | 见第 页 |
|  | …… |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
| 一般条款 |
|  | 1余氯测定仪 1、便携式，采用普通电池供电 |  |  | / |
|  | …… |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
| 商务条款响应/偏离表 |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按响应实际数据填写，不能照抄要求) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  | 安装调试、验收、售后服务、文件资料 设备包装、交货、安装及验收 1.1设备的包装 设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人 承担。 |  |  | / |
|  | …… |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：                日期：

## 技术服务方案

（包组： ）

主要内容应包括但不限于以下内容（格式自定）：

- 投标货物的详细情况

  - 投标货物的质量标准、检测标准、测试手段。

  - 投标货物主要配件、备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明。

  - 投标人认为对投标有利的其他资料。

- 投标技术服务方案

  - 安装调试、质量保证。

  - 验收方案。

  - 应急方案。

  - 售后服务等相关服务方案。

  - 投标人认为对投标有利的其他资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：                日期：

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                          电话号码：

  - 地    址：                          传    真：

  - 注册资金：                          经济性质：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 营业注册执照号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

日期：

## 2014年至今承担过类似本项目的货物采购项目业绩一览表

投标人名称：                                                  项目编号：CLPSP18GZ00ZC39

| 包组号： |
| --- |
| 序号 | 用户/业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 签订时间 | 完成时间 | 用户/业主联系人及电话 | 查阅/证明文件指引 |
|  |  |  | 产品名称 | 型号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 合计： 个业绩 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：                  日期：

## 招标代理服务费承诺书

广东采联采购招标有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加       (项目名称)      (项目编号：CLPSP18GZ00ZC39)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件。

如我公司违反上款承诺,愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

招标代理服务费的缴费账号

| 缴纳方式 | 一次性以支票、汇票、电汇的形式支付 （注：采用汇款方式付款，汇款单位必须以投标人单位的对公账户支付） |
| --- | --- |
| 收款人名称 | 广东采联采购招标有限公司 |
| 开户银行 | 中国农业银行广州东山支行（人民币） |
| 账 号 | 44 0305 0104 0012 966 |

## 开票资料说明函

广东采联采购招标有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：CLPSP18GZ00ZC39)的招标中如获中标，则开票类型选择□增值税普通发票□增值税专用发票（请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项），以及我司的开票资料如下：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址 |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |
| 附件：一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件。（加盖公章） |

开标当日，如我公司未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意广东采联采购招标有限公司不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

## 退投标保证金说明

特别提醒：

投标人缴纳的投标保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一）的投标（项目编号为：CLPSP18GZ00ZC39）所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵司退还投标保证金  （小写金额）  元（包组号），请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 收款人地址 |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其提供的“退投标保证金说明”，按规定退还投标人的投标保证金。

为及时退还投标人的投标保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

- 单位名称变更

A. 若投标人投标后，其单位名称变更，退还其投标保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；

B. 若投标人只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。

- 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，投标人需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章：

- 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后，传真至020-87651698或扫描发至CL87651688y@163.com

投标人（公章）：

日期：

## 政府采购投标担保函

（若用电汇、转账方式缴纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于    （以下简称‘投标人’）拟参加广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一）     （项目编号：CLPSP18GZ00ZC39）（以下简称‘本项目’）  （包组号）  投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币　　　元（大写：　　　），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起　　　个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地的法院为 　　　　　法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 投标样品清单

# 第七章 投标人须知

## 说 明

### 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

### 定义

  - 政府采购监督管理部门指人民政府财政部门。

  - 采购人指各级国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二章投标资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指按照规定办理注册登记并通过审核的代理机构。

  - 供应商是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 合格的货物和服务

  - 货物：是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 供应商（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

## 招标文件

### 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 招标文件以中文文字编写。招标文件共七章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标资料表

第三章　开标、评标、定标

第四章　用户需求书

第五章　合同文本

第六章　投标文件格式

第七章　投标人须知

  - 本招标文件的解释权归“广东采联采购招标有限公司”所有。

### 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功购买招标文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

  - 对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非投标资料表中另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

    - 供应商对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

  - 已办理报名并成功购买招标文件的供应商如不出席现场考察或者召开开标前答疑会视为对招标文件所有内容无任何异议。

## 投标文件的编制

### 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文书写。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

### 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

### 投标文件的编写

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 投标报价

  - 投标人应按照“用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》的要求报出总价和分项价格。

  - 投标分项报价应包含：

    - 按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。如是提供境外的货物，还应包括货物从境外进口己缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。投标资料表中对进口环节关税和增值税等另有规定的，从其规定。

    - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

### 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

### 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人的资格要求。

### 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 除投标资料表另有规定，投标人对加注星号（“★”）的实质性条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或招标文件中允许的其他形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。

### 分包

  - 如果投标资料表已明确允许分包且投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定的金额和期限缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 未中标的投标人保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同之日起5个工作日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）不计利息原额退还或者转为中标人的履约保证金。

  - 下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

    - 依法取消中标资格；

    - 中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

### 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并与投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和没收的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标文件的式样和密封

  - 投标人应准备一份投标文件正本和投标资料表中规定数目的副本，投标文件原则上采用A4纸制做。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若正本和副本不符，以正本为准。投标人应按投标资料表的规定，同时提交电子介质的投标文件。电子介质的投标文件与纸质投标文件具有同等的法律效力。除非投标资料表中另有规定，电子介质的投标文件与纸质投标文件不一致时，以纸质投标文件为准。

  - 电子文件：是指将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。

  - 投标文件的签署：

  - 投标文件正本须用不褪色墨水书写或打印，由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，不得加盖合同专用章、投标人专用章等各种形式的专用章。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

  - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签署本人姓名或印盖本人姓名章才有效。

  - 投标文件的正本，招标文件中已明示需盖章签名处，均须由投标人加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其正式授权的代表签署本人姓名或印盖本人姓名章。投标文件副本应为正本的复印件。

  - 投标文件密封：

    - 信封或外包装上应当清楚写明投标人名称、项目名称、项目编号、包组号（如有）和“在(招标文件中规定的开标日期和时间)之前不得启封”的字样。

    - 如果未按本须知上款要求加写标记和密封，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

## 投标文件的递交

### 投标文件递交

  - 投标人的投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

### 询问、质疑、投诉

  - 询问

    - 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

    - 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

  - 质疑

    - 质疑期限：

      - 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

      - 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

      - 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

    - 提交要求：

      - 以书面形式（指加盖投标人公章的原件）向采购人或者采购代理机构提出质疑。

      - 质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

      - 供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

      - 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

    - 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

  - 投诉

    - 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。

### 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

## 授予合同

### 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报政府采购监督管理部门备案和有关部门备案。

### 合同的履行

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

### 招标代理服务费

  - 中标人应按照招标文件投标资料表中的规定缴纳招标代理服务费。否则，不予退还其投标保证金。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% |
| 500～1000万元 | 0.8% |
| 1000～5000万元 | 0.5% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% |
| 1～5亿元 | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% |

例如：某货物招标中标金额为850万元，计算招标代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（850-500）万元×0.8%=2.8万元

合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）

  - 经依法取消中标资格的，招标代理服务费不予退还。

### 询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询  问  函

广东采联采购招标有限公司：

我单位已报名并准备参与广州医科大学高水平大学建设（2018年）教学经费设备采购项目（一）项目（项目采购编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月     日

2：质疑函格式

质  疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                  公章：

日期：

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

投标样品清单

项目编号：

项目名称：

投标人：

包组号：

样品名称、数量：

投标人地址：

投标日期：

（此处加盖单位公章）

在2005年7月14日上午9:30前不得启封