货物采购

公开招标文件

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A

项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

广州医科大学

广东采联采购科技有限公司

2019年

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 投标保证金按第二章《投标资料表》中的要求提交（账号信息详见第二章《投标资料表》）。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》、《投标分项报价表》(如有)。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行注册。《广东省政府采购网供应商注册登记指引》详见采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）“下载中心”。（注:已注册过账号的供应商请忽略此信息。）

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

目   录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标资料表	7

第三章 开标、评标、定标	10

第四章 用户需求书	21

第五章 合同文本	31

第六章 投标文件格式	37

第七章 投标人须知	64

# 第一章 投标邀请

广东采联采购科技有限公司受广州医科大学的委托，对广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：CLF0119GZ05ZC29A（440100-201906-100718-0059）

- 采购项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

- 采购项目预算金额（元）：1000000.00

- 采购数量：A032017（临床检验设备）：1

- 采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)：

子项目1：编号：CLF0119GZ05ZC29A001、名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）子项目001、预算金额（元）：1000000.00、数量：1

- 子项目1：最高限价：人民币985000.00元；

- 项目基本概况简述：采购人现需购置一批设备以作为科研使用。

- 本项目属于政府采购项目，经财政部门（政府采购管理部门）同意，本项目部分设备可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

- 政府采购监督管理部门：广州市财政局政府采购监管处。

- 需要落实的政府采购政策：

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

- 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

- 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号）

- 《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

- 供应商的资格：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

  - 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】，如投标人为自然人的需提供自然人身份证明；

  - 提供2017年或2018年的年度财务状况报告复印件，或2019年任意1个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件；

  - 提供2019年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

  - 提供2019年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

  - 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

  - 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 不同投标人之间有下列情形之一，不接受作为参加同一采购项目竞争的投标人：①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

- 本采购项目不接受联合体投标。

- 本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人、采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）

- 已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。

- 招标文件获取方式：可采用现场报名或线上报名任一一种报名方式。线上报名：供应商应登入采购代理机构网站（www.chinapsp.cn），点击网站右方“立刻注册”进入系统注册，注册完成后进行系统填写报名信息，然后打印《采购文件发售登记表》与下述报名资料一并加盖供应商公章扫描发至代理机构邮箱（baoming87651688@163.com），由我司工作人员审核（咨询电话020-87651688-411、401）报名资料通过后，报名供应商必须于本采购项目招标公告规定的报名时间内向我司缴纳标书款【（招标文件购买汇款账号信息：（开户银行：广发银行股份有限公司广州白云机场支行；账号：9550880004679000499000001）】，否则视为未完成报名。

- 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件（1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。法律法规或者行业另有规定的除外）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

- 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；（如法定代表人亲自办理获取招标文件事宜的，无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件）

- 《采购文件发售登记表》复印件。

备注：已办理报名并成功购买招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性、符合性审查。

- 符合资格的供应商应当在2019年8月6日至2019年8月27日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东采联采购科技有限公司（详细地址：广州市环市东路472号粤海大厦7楼）或采用线上报名方式）购买招标文件，招标文件每套售价人民币300.00元，售后不退。

- 投标截止时间：2019年8月28日09:30。

- 提交投标文件地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼会议室。

- 开标时间：2019年8月28日09:30。

- 开标地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼会议室。

- 本公告期限（5个工作日）自2019年8月7日至2019年8月13日止。

- 联系事项：

| (一)采购人：广州医科大学 | 地址：广东省广州市越秀区东风西路195号 |
| --- | --- |
| 联系人：黄先生 | 联系电话：020-37103133 |
| 传真：020-37103132 | 邮编：510000 |
| (二)采购代理机构：广东采联采购科技有限公司 | 地址：广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼 |
| 联系人：李女士 | 联系电话：020-87651688-139 |
| 传真：020-87651698 | 邮编：510075 |
| (三)采购项目联系人：李女士 | 联系电话：020-87651688-150 |

附件： 1、委托代理协议

2、招标文件

发布人：广东采联采购科技有限公司

发布日期：2019年8月6 日

# 第二章 投标资料表

说明：该资料表的条款项号是与《投标人须知》条款项号对应的条款，是对《投标人须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 2.2 | 采购人名称 | 广州医科大学 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 机构名称：广东采联采购科技有限公司 联系人：李女士 联系电话: 020-87651688-150（上午09:00至12:00,下午14:00至17:00，法定节假日除外） 联系部门：项目部 联系地址：广州市环市东路472号粤海大厦23楼 邮政编码：510075 |
| 5.1 | 采购代理服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费： （1）以本项目的采购预算作为招标代理服务费的计算基数。 采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”计算。 （2）采购代理服务费的缴纳形式： 向采购代理机构直接缴纳采购代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； 投标人应签署投标文件格式《采购代理服务费承诺书》，作为投标文件的一部分。 中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳采购代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 二、招标文件 |
| 9.1 | 集中答疑会或现场考察 | 无 |
| 三、投标文件的编制 |
| 13.2 | 投标报价 | 1、投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 2、若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。 |
| 13.2.1 | 投标分项报价 | 包括但不限于： 1、项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 2、还应包括货物从境外进口已缴纳或应缴纳的全部关税、增值税和其它税、报货物境外离岸价格、国外运输费、国外运输保险费等费用。 3、本项目免进口环节关税和增值税。 |
| 13.3 | 报价是唯一或固定不变 | 是 |
| 13.4 | 备选方案 | 1）不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 2）每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。 |
| 13.5 | 附加条件报价 | 不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。 |
| 14.1 | 投标货币 | 人民币 |
| 17.4 | 技术支持资料 | 投标人对加注星号（“★”）的实质性条款提供的证明资料以招标文件用户需求书规定的为准。 |
| 18.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额、账号信息及相关事项详见附件。 |
| 19.1 | 投标有效期 | 120日历日（从投标截止之日计起）。 |
| 20.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本五份，若正本与副本有不一致，以正本为准。 电子文件一份（不可加密）。 |
| 20.2 | 电子文件 | 电子文件是指将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。电子文件与正本投标文件一同密封，若电子文件与正本不符，以正本为准。 |
| 其他说明 |
| / | 公告媒体 | 1、采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）。 2、法定媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）和广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| / | 评标方法 | 采用综合评分法。 |
| / | 单独密封资料 | 将投标保证金缴付凭证、退投标保证金说明、开票资料说明函一并单独密封提交，并在信封上标明“单独密封资料”字样。 |

附件：

| 投标保证金 |
| --- |
| 一、 | 投标保证金的提交形式与金额： |
|  | 1、 | 投标保证金的提交形式：非现金形式。 |
|  | 2、 | 投标保证金金额：投标人应按本附件“项目相关信息”中规定的金额缴纳投标保证金，并作为投标文件的组成部分。 |
| 二、 | 我司保证金账户信息： |  |  |
|  | 收款单位名称 | 广东采联采购科技有限公司 |
|  | 开户银行 | 广发银行股份有限公司广州白云机场支行 |
|  | 账 号 | 9550880004679000219002441 |
|  | 注： | 1、投标人请在缴款凭证'备注'栏写明（CLF0119GZ05ZC29A），以便查询。 |
|  |  | 2、有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
|  |  | 3、如本项目接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。 |
| 三、 | 项目相关信息 |
|  | （1） | 项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招） |
|  | （2） | 项目编号：CLF0119GZ05ZC29A |
|  | 包组信息 |
|  | 包组序号 | 包组名称 | 应收保证金(人民币 元) |
|  | 1 | 离心机、高效气相存储罐等设备，数量：1批 | 16,529.00 |  |

# 第三章 开标、评标、定标

- 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标委员会的组成

  - 本次招标依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为5人单数。

  - 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.6规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件中提供的材料内容，而不依据外部的材料证据。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标

  - 评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 评标步骤：

    - 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

    - 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应当实行告知投标当事人，以让其核证。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应当实行告知投标当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核对事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

    - 详细评审：

      - 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见《综合评分表》。

    - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

    - 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

    - 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

- 推荐中标候选人

  - 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 凡是列入核心产品范围的，只要出现相同品牌的，均被认定为一家投标人来计算。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％以上的，只推荐1名中标候选人。

  - 中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

- 确定中标人

  - 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内确定中标人，按照评标报告中确定的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 中标人放弃中标的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

  - 中标人被依法认定中标无效的，合格供应商符合法定数量时，采购人依法从合格的中标候选人中另行确定中标供应商，否则重新组织采购活动。

- 特别说明

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

    - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

    - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 废标

    - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

说明：

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《资格性审查表》、《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

- 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 评审内容中投标人提交的支持文件或印刷的资料或外文书证或者外国语试听资料使用中文以外的另一种语言的，相应内容应附有中文译本并加盖投标人公章，否则不予认可。若两种语言不一致时以中文翻译本为准。

## 资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 符合招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的。 |

## 符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署和盖章的； |
|  | 按照招标文件规定投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的； |
|  | 投标人按招标文件要求提交投标保证金的； |
|  | 投标总报价确定且未超过本项目的最高限价的； |
|  | 各项采购设备的单价投标报价确定且均未超过对应采购设备的单价最高限价的； |
|  | 本项目部分设备可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品； |
|  | 投标文件完全满足招标文件以“★”标明的实质性条款要求的； |
|  | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 投标文件没有出现串通投标情形的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

## 综合评分表

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分(合计55分) |
|  | 技术参数响应情况 | 技术参数完全响应或优于用户需求书的，得32分； 标注“▲”的重要参数，一项负偏离或未响应扣1分，扣至0分为止。 未标注“▲”的一般参数，一项负偏离或未响应扣0.2分，扣至0分为止。 | 32% | 32分 |
|  | 安装调试、质量保证 | 安装调试和质量保证包括： ①安装调试人员安排、安装调试计划 ②质量保证相关措施 ③质量保证相关承诺 安装调试方案具体、全面；质量保障措施完善、及时，并有承诺，得5.5分； 安装调试方案描述详细但不具体、不够全面；质量保障措施全面但不完善、具有一定的及时性，并有承诺，得4分； 安装调试方案基本满足要求，质量保障有承诺，得3分； 安装调试方案不具体；质量保障措施不完善，得1分。 无不得分。 | 5.5% | 5.5分 |
|  | 验收方案 | 验收方案包括： ①验收依据和相关的技术标准； ②验收的组织形式、程序、注意事项； ③验收环节和内容。 针对本项目验收方案完善、全面，作出的计划保障可操作性强，得7.5分。 针对本项目验收方案基本完善、全面，作出的计划保障可操作性一般，得4分。 针对本项目验收方案不够完善、全面，作出的计划保障可操作性不强，得1分。 无则不得分。 | 7.5% | 7.5分 |
|  | 应急方案 | 应急方案包括： ①特色服务方案； ②突发事件的处理措施； ③应急预案。 针对本项目的管理方案，提出合理、可行的特色服务方案，突发事件的处理措施和应急预案最详细，得5分。 针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案一般，得3分。 针对本项目的管理方案、特色服务条款，突发事件的处理措施和应急预案较差，得1分。 无则不得分。 | 5% | 5分 |
|  | 所投产品情况 | 投标人所投产品符合以下1）和2）其中一种情况的，1项产品符合得0.5分，最高得5分。 1）如投标人为销售机构，则须提供所投产品的以下证明文件之一（证明文件须明确有效的授权期限，有效期限内须包含本项目投标截止时间当天）： ① 制造商出具的授权函复印件； ② 制造商对授权的区域代理商出具的授权函复印件及该区域代理商出具的授权函复印件； ③ 投标人取得的产品代理证书复印件。 2）如投标人为投标产品的生产制造厂商，则提供所投产品为自身制造的相关证明。 备注：如投标人为销售机构，则须提供所投产品的上述证明文件之一；如投标人为投标产品的生产制造厂商，则提供所投标产品为自身制造的相关证明。 | 5% | 5分 |
| 二 | 商务部分(合计10分) |
|  | 商务条款响应程度 | 商务条款完全响应或优于用户需求书的，得2.5分； 一项负偏离或未响应扣0.2分，扣至0分为止。 | 2.5% | 2.5分 |
|  | 同类业绩经验 | 投标人2016年1月1日至今具有本项目同类产品采购项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高得2分。 备注：提供①合同及②中标/成交通知书复印件，以合同签订时间为准。类似本项目的货物采购项目业绩指起码包含本项目采购的其中一项设备；合同未体现产品名称或者产品名称非本项目同类产品，则该合同不予以计分。 | 2% | 2分 |
|  | 用户满意度评价情况 | 提供同类产品采购项目的用户单位出具的满意度评价，评价情况为“满意或类似好评”的方可得分： 每提供一项得1分，最高2分。 （提供满意度评价证明材料复印件，须同时加盖用户单位公章） | 2% | 2分 |
|  | 服务响应时间 | 投标人在采购人提出服务要求后2小时内（含2小时）到达服务地点进行服务的，得2分； 投标人在采购人提出服务要求后3小时内（含3小时）到达服务地点进行服务的，得1分； 投标人在采购人提出服务要求后4小时内（含4小时）到达服务地点进行服务的，得0.5分； 投标人在采购人提出服务要求后超过4小时到达服务地点进行服务的，得0分。 备注：提供服务响应时间承诺书。 | 2% | 2分 |
|  | 管理体系认证情况 | 具有在有效期内的ISO9001质量管理体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证，每具有1个证书得0.5分，最高得1.5分，无或不提供不得分。 备注：提供认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料【以http://www.cnca.gov.cn/网站公布为准，证书必须处于“有效”状态】，同时提供上述认证证书复印件和打印网站公布的链接信息资料，否则为0分。 公开信息中无法查询或与公开信息不一致的，投标人必须提供发证机构出具的证明函。 | 1.5% | 1.5分 |
| 三 | 价格部分 |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重。 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》； 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； | 35% | 35分 |
| 合计 | 100% | 100分 |

## 价 格 扣 除

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予C的扣除（C的取值为6％），用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 节能产品、环境保护标志产品价格扣除：

  - 投标产品(针对非政府强制采购产品)获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，对该产品的价格给予1%的扣除（同一个产品同时获得以上两个认证的，不重复计算），用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书加盖投标人公章）

# 第四章 用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目为单位的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对其中一部分采购标的或服务内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中以“★”标明的条款为实质性条款，任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中以“▲”标明的条款为重要技术参数或服务要求，但不作为投标无效条款。

- 本项目不允许分包。

- 投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明主要标的的“产品名称、规格型号、品牌、单价、数量”等内容。

- 投标人必须在《投标分项报价表》中清晰列明核心产品的“产品名称、品牌”。否则，视为投标无效。

- 项目一览表:

| 采购内容 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心机、高效气相存储罐等设备 | 1批 | 人民币985000.00元 | 国产产品：自合同签订之日起30日历天内 进口产品：自合同签订之日起90日历天内 |

- 采购标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单价最高限价 （人民币 元） | 是否允许采购进口产品 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常温小离心机 | 1台 | 22,500.00 | 是 | / |
|  | 冷冻离心机 | 1台 | 60,000.00 | 是 | 主要标的 |
|  | 电泳仪 | 1套 | 1,680.00 | 否 | / |
|  | 电泳仪电源 | 1件 | 4,090.00 | 否 | / |
|  | 电子天平 | 1件 | 5,830.00 | 是 | / |
|  | 恒温混匀仪 | 1件 | 50,000.00 | 是 | / |
|  | 涡旋仪 | 1件 | 2,200.00 | 是 | / |
|  | 蓝光切胶仪 | 1件 | 5,000.00 | 否 | / |
|  | 大容量高速冷冻离心机 | 1台 | 160,000.00 | 是 | 主要标的 |
|  | 水平电泳槽 | 1套 | 10,800.00 | 是 | / |
|  | 小型蛋白电泳槽 | 3套 | 10,800.00 | 是 | / |
|  | 电泳仪电源 | 4套 | 8,500.00 | 是 | / |
|  | 转膜仪（小型转印槽） | 3套 | 9,500.00 | 是 | / |
|  | 高效气相存储罐 | 1台 | 370,000.00 | 是 | 核心产品 主要标的 |
|  | 超低温冰箱 | 2台 | 99,000.00 | 是 | 主要标的 |

- 技术参数要求

| 序号 | 设备名称 | 具体技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 常温小离心机 | 配置： 台式微量离心主机：1台，最大转速≥15000rpm； ▲配置24*1.5/2mL金属定角转头：1个，最大转速≥15000rpm，所配置转头可以高温消毒； 技术指标： ★离心主机最大转速≥15000rpm； 最大相对离心≥20627g； ★最大容量≥36*1.5/2.0mL； 用户可编程序数≥10个，连续及瞬时离心； 自动关闭和摩擦锁定功能； ▲主机可兼容PCR 8排管转头，8排管转头最高转速≥15000rpm； ▲提供仪器生产厂家（非代理商）的售后服务承诺书。 |
|  | 冷冻离心机 | 配置： 台式微量冷冻离心主机：1台，最大转速≥15000rpm； ▲配置24*1.5/2mL金属定角转头：1个，最大转速≥15000rpm，所配置转头可以高温消毒； 技术指标： 最大转速≥15000rpm； 最大相对离心≥20627g； ★最大容量≥36*1.5/2.0mL； ★温度范围≥-10-40℃； 用户可编程序数≥10个，连续及瞬时离心； 自动关闭和摩擦锁定功能； ▲主机可兼容PCR 8排管转头，8排管转头最高转速≥15000rpm； ▲提供仪器生产厂家（非代理商）的售后服务承诺书。 |
|  | 电泳仪 | 适用于鉴定、分离、制备 DNA，以及测定其分子量； 制胶器模具成型，可以制作四种尺寸不同的胶； 透明上盖开孔式设计，便于散热，方便观察； 凝胶托盘带有荧光标尺，便于观察； 高柔韧性导线，开盖断电，确保安全； 聚碳酸酯注塑成型，无渗漏； 桥式设计，节省缓冲液； 耐高温，不变形； 限位功能，操作准确； 可拆卸电极架及电极头，方便彻底清洗和维修； 外型尺寸（L × W × H）：310 × 150 ×120mm； 凝胶板规格（L×W）：大胶 120×120mm；宽胶60 × 120mm ； 长胶 120×60mm；小胶 60 × 60mm； 试样格：2+3 齿（2.0mm 厚）；8+18 齿（1.5mm 厚）；11+25 齿（1.0mm 厚）可用排枪加样； 重量：1kg； 缓冲液总容量：650ml。 |
|  | 电泳仪电源 | 并联输出：4组； 输出范围：2~300V(1V) 10~2000mA(1mA) 1~300W（1W）； 外形尺寸：246×360×80mm； 重量：3.2KG 。 |
|  | 电子天平 | 可读性：1 mg； 量程：220 g； 校准：外校； 通用技术条件：显示器带背景光显示屏； 符合ISO/GLP的打印输出，和可选的打印机或者电脑连接； 数据接口： RS232C标准接口； 秤盘尺寸 Ø 115 mm 。 |
|  | 恒温混匀仪 | 运动方式：圆周直径，3mm，单个恒温模块； 温度范围：高于环境4℃~100℃； ★速度范围：300 rpm – 3000 rpm； 校准：温度校准； ★通信：USB； 控制方式：触控； 尺寸 (高x长x宽)：13.2 cm x 26 cm x 24.8 cm； 驱动系统：无刷直流电机； 升温速率：5°C/min； 净重：4.9 kg； 圆周直径：3 mm； 电源 (2)：230V，0.9A，50/60Hz； 能耗：210 W； 速度精度：±2%； 温度准确度(±)：在20°C和45°C之间为+/- 0.5°C; 在20°C和45°C以下为+/-2°C； 定时范围：1秒 – 99小时，59分钟，5°C – 35°C, 80%RH, 非冷凝； 配置：恒温混匀器主机1台、带盖1.5ml板加热模块1个； |
|  | 涡旋仪 | 电源：120 V, 60 Hz； 体积：6.5" L x 4.8" W x 6.5" H ； 转速范围(600-3200 rpm)； 可持续运转也可以点击运转。 |
|  | 蓝光切胶仪 | 尺寸：（L×W×H）280×255×40 mm； 切胶面尺寸：190×112 mm； 蓝光波长：440－485 nm； 电源：DC 24V，1A电源适配器； 蓝光LED寿命 ：60,000 h； 蓝光LED照射方式 ：矩阵双面侧照； 重量：2 Kg。 |
|  | 大容量高速冷冻离心机 | 水平吊篮和多种适配器选择，适用于0.2 mL至750 mL离心管和试剂瓶； 工作板转子可离心各类微孔板，PCR板，细胞培养板和深孔板； 最大相对离心力达22,132 × g (14,000 rpm)； ★气密性快速锁定转子盖和吊篮盖，便于快速操作； 轻轻一按即可关闭离心机盖； 自动转子识别和失衡检测，确保离心安全； 温控范围：-11 °C 至 40 °C； FastTemp 快速预冷功能； ★功能可以在设置的日期和时间自动预冷； ECO自动待机功能，8 小时（可调节）无使用后自动停止压缩机工作，节约能耗，延长压缩机使用寿命； 动态压缩机控制技术(DCC)，提供最大控温准确性； ★可连续离心，具备 short-spin 瞬时离心功能； 程序数 ：99 个应用程序(5个程序按键)； 计时器 ：10 秒至99小时59分钟； 配置：主机一台、4x750mL水平转头一个、5mL/15mL/50 mL锥形管适配器一套（可承载的最大锥形管数： 56 × 15 mL/28 × 50 mL） 厂家直接提供售后服务； |
|  | 水平电泳槽 | 配置：缓冲液槽，带电缆的安全盖，水平测量器，电泳梳； 带有荧光标尺的紫外透光凝胶盘； 多种不同大小的手铺胶选择； 适合所有需要的电泳梳—多通道移液器兼容电泳梳、高度固定的drop-in电泳梳、高度可调节的电泳梳和制备型电泳梳； 更换简便的电极夹。 |
|  | 小型蛋白电泳槽 | 配置：电泳槽和盖一套、长短玻板各一包（每包5片）、梳子一包（每包5把）、制胶架两个、制胶框四个。 性能指标： （1）凝胶数：1-4； （2）玻璃尺寸：短玻板（10.1x7.3cm）；长玻板（10.1x8.2cm）； （3）凝胶大小：手灌胶（8.3x7.3cm）；预制胶（8.6x6.8cm）； （4）典型上层缓冲液体积：120ml； （5）典型下层缓冲液体积：180ml； （6）典型SDS-PAGE电泳时间：45分钟（200V恒压）； （7）体积(W x L x H)：12 x 16 x 18cm； （8）重量：2.0Kg。 |
|  | 电泳仪电源 | 配置：基础电源、电源线。 性能指标： （1）为电泳提供一个稳定的电压、电流或功率； （2）能设定电泳的时间； （3）功率：1-75W； （4）电压：10-300伏； （5）电流：4-400mA，使用于水平电泳，小型的SDS-PAGE，印迹电泳等； |
|  | 转膜仪（小型转印槽） | 小型转印槽配置：两个制胶盒、4个纤维垫、1盒预切滤片、电极模块组合、冷却模块、缓冲液槽。 性能指标： （1）最大凝胶尺寸(W x L) 10 x 7.5 cm，凝胶容量2 块； （2）缓冲液要求450 ml； （3）1小时内可同时转印2 块10 x 7.5 cm 凝胶；也可进行低强度的过夜转印； （4）电极丝相距4cm，以产生强电场保证有效的蛋白转印； （5）颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向； （6）内置冷却装置，可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容。 |
|  | 高效气相存储罐 | ▲最大可贮存样品（2ml冻存管）≥42900个； 冷冻架数（100格/盒）≥32个，冷冻架数（25格/盒）≥4个； 每架盒数13个； 每盒冻存管数（100格/盒）≥100 ，每盒冻存管数（25格/盒）≥25； ▲有效容积≥890L； 口径：465±40mm； 高度：1559±50mm； 储存方式：气相和液相两用； ▲静态液氮日蒸发率：≤0.9%； 真空绝热性能，绝热性能优越，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤15cm时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下； 托盘下液氮容积≥135L； 材质及结构：不锈钢罐体； ★配备样本管理功能，方便用户管理查找所需样本，便于科研研发； ★10寸以上大屏幕液晶显示，实时显示温度、液位、时间等运行状态，具备一键除雾等功能，具有数据传输模块，温度和液位数据可适配无线远程传送至相关样品管理云平台，永久存储，数据存储不丢失、可远程查看及追溯。 多种报警功能：高温报警、超高液位报警、超低液位报警、远程报警、传感器故障报警、低液氮供应报警、开盖报警等14种报警信号。 ★声光报警方式，可以实现远程短信报警，微信报警，实时查询液氮实时温度和液位高度； 传感器：Pt100； 测量范围：-200℃～200℃； 分辨率：0.1℃； 控制精度：全量程可调； 采用差压式液位实时测量，显示误差±10mm。 ▲采用手自一体进液系统，补液管连接同一个进液接口，可以实现手动加注液氮和自动加注液氮。 ▲配置门磁开关，具备开盖超时报警功能，关盖自动快速降温功能。 配备同品牌240L自增压补给罐1个。 配置：不锈钢液氮罐1个；36个匹配冷冻架，保证装载2ML冻存管42900个以上；液氮罐智能控制系统1台；240L自增压补给罐1个。 |
|  | 超低温冰箱 | 工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz； 样式：立式，有效容积≥800L，标准装载量为≥600个 2英寸冻存盒； 外部尺寸：1145x998x1980mm；内部尺寸：870*716*1310mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板； ▲输入功率≤1100W，节能静音效果显著； 温度控制：微电脑控制，控温精度0.1℃，箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； 报警及安全保护：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、冷凝器脏报警、环温过高报警、断电报警、后备系统故障报警）；三种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警、APP推送短信报警）；多重保护功能（开机延时保护、密码保护、压机延时保护、压机高温保护、压力过高保护）； ▲显示界面：10寸高性能LCD电容屏，触控敏锐，直观显示箱内温度、环境温度、输入电压等数据和温度曲线。箱内温度异常时，主页温度显示醒目红色提醒用户； 门：外门1个，可快速拆卸内门4个；可调节搁架，便于物体存放； 外门四层，内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小； 隔热层：加厚VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好，VIP厚度达25mm； 创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保； 冷凝风机：风机，可根据冷凝器传感器温度自动控制风机启停，满足冷凝器传感器温度≥35℃采用两风机高速运行，当持续冷凝器传感器温度＜35℃采用两风机低速运行； ▲设定温度在-40～-86℃范围调节，20点测试箱内温度均匀度≤±3℃； ▲标配样本管理功能：液晶屏内置无线wifi模块，可与计算机无线连接，使用样本库软件，精确存取样本；扫码枪扫描入库，从PC端到触摸屏，双屏同步，安全、准确、便捷。 安全锁：双锁设计，冰箱自带挂锁锁孔，可配备两把挂锁。配有转锁钥匙锁（带4把钥匙），还可以选配打卡和指纹电磁锁，安全保存物品；支持多用户共用管理一台冰箱。 留言/记事本功能：方便多用户共用一台冰箱时，相互之间留言，以及自己创建记事本，备忘。 数据上传/下载：可以通过USB接口和网络上传和下载箱内设置、温度、报警记录以及事件记录等。 配置文件：可通过USB接口和网络上传和下载配置文件，将一台冰箱的设置参数和数据等信息复制到其它冰箱； 事件记录：可记录开门事件、密码修改、设置修改、账户登录等记录。 温度记录：标配电子温度记录功能，单独从箱内采集温度，完全替代圆盘式温度记录仪； ▲进门尺寸：最小进门尺寸880mm，打开门从深度方向进门； 标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上； ▲25℃环温时，单日耗电量不高于8.7KW/24h，需提供国家电子电器安全质量监督检验中心出具的耗电量报告； ▲自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待； ▲标配同厂家品牌冷链监控系统，样品管理APP随时随地监控设备运行状态，系统故障自诊断和报警，保障样本安全。 |

- 商务条款

1.设备包装、交货、安装及验收

1.1设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

1.2设备的交货地点

运输及卸车至采购人指定地点。

1.3设备的安装

1.3.1中标人负责合同项下的设备安装调试至正常运作并通过验收及格，安装调试所需一切费用由中标人负责。货物到达采购人指定地点后次日起视同为通知安装之日，中标人应在采购人通知安装之日起7天内完成安装调试。

1.3.2中标人安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

1.4设备的验收

1.4.1设备安装完成后15个工作日内验收，验收应在采购人与中标人双方共同参加下进行，验收报告格式见附件。

1.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它

不符合本合同规定之情形者，采购人应作出详尽的现场记录，或由采购人与中标人双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

1.4.3如果设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换装，以保证设备安装的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

1.5中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

2. 质量保证及售后服务

2.1中标人保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

2.2本次采购的所有设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起为两年。

保质保用期内非因采购人的人为原因而出现产品质量及安装问题，由中标人负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。中标人应在收到采购人通知后6小时内响应，24小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，48小时内处理完毕。提供免费咨询电话。

保质保用期后中标人对合同货物提供终身保修服务，如需更换零配件，中标人只收取零配件费，在硬件无改变的情况下，软件终身升级，此处涉及费用（零配件费除外）均包含在本次投标报价中。

下列情况中标人不负责免费保修：

（1）不按照中标人提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

（2）擅自改装设备；

2.3因设备的质量问题而发生争议，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定

费用由采购人承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由中标人承担。

2.4中标人无偿培训采购人使用及维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按采购人安排。

2.5产品必须由中标人负责完成首次计量强制检定。

3.技术服务

3.1中标人应派员到采购人指定地点配合工作。

- 付款方式

1. 本合同的每笔款项以人民币支付，支付的时间和金额如下：

1.1自合同签订之日起5个工作日内，中标人向采购人支付履约保证金¥10000元（大写：人民币壹万元整）。

本合同履行过程中，如符合以下约定情形之一, 则采购人在中标人完成交货验收后的一周内应无息返还全部或剩余的履约保证金 ：

- 中标人没有发生违约或造成采购人损失的行为；

- 按照本合同的约定，扣除违约金、相应赔偿款项后仍有余额。

1.2 采购人收到中标人支付的履约保证金后，自合同签订之日起7个工作日内，采购人支付中标人合同总金额的40%，其中20%作为本合同的定金。

1.3 合同设备全部交付到指定地点并完成安装及验收合格后，据合同、正式发票、验收调试合格报告等凭证，在15个工作日内，采购人应向中标人支付合同总额的55%；尾款5%作为质保金，如货物在质保期内无质量问题，质保金由采购人在质保期满后一个月内无息返还给中标人。

1.4 如购买设备的款源来自上级财政部门，则采购人将付款有效凭证上交上级财政部门的时间视为付款时间。

附件

验收报告

| 单位名称 | 广州医科大学 | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 供应商 |  | 合同编号 |  |
| 产品信息 |  |
| 金 额 |  |
| 具体验收情况： 1、货物数量与合同要求一致，实际交货按合同要求。 是 （ ） 否 （ ） 2、质量及技术指标符合生产厂的技术指标要求。 是 （ ） 否 （ ） 3、对供应商服务评价良好。 是 （ ） 否 （ ） 4、综合评价良好。 是 （ ） 否 （ ） 5、同意按合同付款。 是 （ ） 否 （ ） 用户验收人签名： 所在二级学院(或部门)负责人签名（公章）： 学校设备科验收人签名： 年 月 日 |

# 第五章 合同文本

设 备 采 购 合 同（2019年版）

合同名称                               编号：

甲  方：广州医科大学

乙  方：

根据《中华人民共和国合同法》及              招标公司的中标结果和招标文件的要求，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购          ，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 品牌 | 规格型号 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 随机配件 | 交货地点 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

2.合同总价

总价为：           （大写：人民币    圆整） ，即RMB￥     元，该合同总金额是设计、设备制造、包装、仓储、运输、装卸费、货物进口所需办理海关手续的费用、保险费、安装及验收合格之前及保修期间包括备品备件发生的所有含税费用（进口产品可享受国家免税优惠政策的是免税价）。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范、行业规范、样品标准和环保要求及甲方的技术要求，并提供设备的检测报告。

5.	合同设备包装、交货、安装及验收

5.1	合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2	合同设备的交货

5.2.1乙方交货时间：签订合同后  个日历日

5.2.2乙方交货地点：运输及卸车至甲方指定地点。

运输过程中因故发生的货物数量、质量问题及损失所产生费用由乙方负责。

5.3	合同设备的安装

5.3.1乙方负责合同项下的设备安装调试至正常运作并通过验收及格，安装调试所需一切费用由乙方负责。若因安装调试导致设备性能问题，致使甲方产品出现任何质量、工艺问题，该后果由乙方承担。货物到达甲方指定地点后次日起视同为通知安装之日，乙方应在甲方通知安装之日起  7  天内完成安装调试。

5.3.2	乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4	设备的验收

5.4.1合同设备安装完成后   15  个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5   乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6.   质量保证及售后服务

6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

  - 合同设备保质保用期为本项目有关部门验收签字之日起为  2 年。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应提供免费咨询电话。乙方应在收到甲方通知后 6 小时内响应，24 小时内派员到现场维修(技术要求另有规定除外)，48小时内处理完毕。

保质保用期后乙方对合同货物提供终身免费保修服务，如需更换零配件，乙方只收取零配件费，在硬件无改变的情况下，软件终身免费升级。

下列情况乙方不负责免费保修：

- 不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

- 擅自改装设备；

  - 双方同意因设备的质量问题而发生争议的，由广东省质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

  - 乙方无偿培训甲方使用及维修人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

6.5   产品必须由卖方负责完成首次计量强制检定。

7.	  付款办法

本合同的每笔款项以人民币支付，支付的时间和金额如下（如与用户需求书中规定有冲突，以用户需求书要求为准）：

7.1   自合同签订之日起5个工作日内，乙方向甲方支付履约保证金¥10000元（大写：人民币壹万元整）。

本合同履行过程中，如符合以下约定情形之一, 则甲方在乙方完成交货验收后的一周内应无息返还全部或剩余的履约保证金 ：

- 乙方没有发生违约或造成甲方损失的行为；

- 按照本合同的约定，扣除违约金、相应赔偿款项后仍有余额。

7.2   甲方收到乙方支付的履约保证金后，自合同签订之日起7个工作日内，甲方支付乙方合同总金额的40%，即人民币                 元（大写         元），其中20%作为本合同的定金。

7.3   合同设备全部交付到指定地点并完成安装及验收合格后，据合同、正式发票、验收调试合格报告等凭证，在15个工作日内，甲方应向乙方支付合同总额的55%，即人民币                 元（大写：人民币         元）；尾款5%作为质保金，即        元（大写：人民币         元），如货物在质保期内无质量问题，质保金由甲方在质保期满后一个月内无息返还给乙方。

7.4   如购买设备的款源来自上级财政部门，则甲方将付款有效凭证上交上级财政部门的时间视为付款时间。

8.	技术服务

8.1	乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2	乙方应按甲方提供的合同执行进度计划，配合、协调甲方及有关单位工作，积极推进合同执行进度。

9.	不可抗力

9.1	不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的客观的、不能克服避免的不可抗力事件。

9.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施解决供货相关问题，双方应通过友好协商妥善解决合同执行问题。

10.	索赔

10.1	如甲方对设备质量有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2	在合同执行期间，如果确认乙方对甲方就质量问题提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照下列一种或多种方式解决赔偿事宜：

- 乙方提供货物存在严重问题，甲方要求退货的，乙方应将相应货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方因更换、维修设备所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3	如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，则视为乙方已默认接受上述索赔（包括金额、方式等）。甲方将从合同款项中直接扣减索赔金额。如果该些扣减款项不足以补偿损失，甲方有权向乙方提出对不足部分的赔偿。

11.	违约与处罚

11.1	乙方未能按时交货的，每拖延1天须向甲方支付合同金额5‰的违约金。

乙方逾期   15  天以上未交货的，甲方有权拒绝收货并解除本合同，并由乙方退回甲方已付款项并双倍返还定金。

11.2  乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方应退回甲方已付款项并向甲方双倍返还定金，并承担可能对甲方造成的损失。

11.3  乙方逾期未能完成安装和调试的，每拖延1天，须向甲方支付合同金额5‰的违约金。

11.4  自甲方通知安装之日起  20  天内设备未能安装验收合格的，甲方有权解除本合同，并由乙方双倍返还定金。

11.5  本合同履行过程中如发生乙方违约和造成甲方损失的行为，违约金和相应赔偿款项优先从乙方缴纳的履约保证金和质保金中扣除，甲方扣除部分违约金和相应赔偿款项的，不代表甲方放弃与本合同有关的其他权利。

12   合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

13.  法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决。若经协商不能达成协议，则向甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.	其他

14.1	本合同正本九份，具有同等法律效力，甲方执七份，乙方执一份，招标公司一份，合同自双方签章之日起即时生效。

14.2	本合同末尽事宜，由双方协商处理。

甲方：  广州医科大学                            乙方：

采购人单位                                                      公司

法定代表人：								    法定代表人：

签约代表 ：                         		 	签约代表：

地址：                                          地址：

电话：		                                	电话：

传真: 		                               		传真:

签约日期：2019年    月    日     	      	    签约日期：2019年    月     日

签约地点：

开户银行：								        开户银行：

帐号：									        帐号：

# 第六章 投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A 项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备 采购项目（重招） 投 标 文 件 口 正本 口 副本 口 单独密封资料 投标人名称： （盖单位章） 投标人地址：

## 投标文件目录表

说明：

- 投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

- 投标人编制投标文件中的项目编号应为CLF0119GZ05ZC29A。

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过资格性审查的投标人，不进入下一环节。

- 投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过符合性审查的投标人，不进入下一个详细评审环节。

- 投标人应根据《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等填写此表，同时应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章。

### 价格评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 开标一览表(报价表) | 第（ ）页 |
|  | 投标分项报价表 | 第（ ）页 |
|  | 中小企业声明函（如适用） | 第（ ）页 |
|  | 监狱企业的证明文件（如适用） | 第（ ）页 |
|  | 残疾人福利性单位声明函（如适用） | 第（ ）页 |

### 资格性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）（如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 | □通过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照复印件。 | □通过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 提供2017年或2018年的年度财务状况报告复印件，或2019年任意1个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供2019年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供2019年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目的其他采购活动的书面声明（详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。 （详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求（签署、盖章）的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。 | □通过 □不通过 | 1、由采购人、采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档； 2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档； 3、如相关失信记录已失效，投标人必须提供相关证明资料。 |
|  | 已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。 | □通过 □不通过 | / |

### 符合性自查表

| 序号 | 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署和盖章 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书 | 按照招标文件规定签署本人姓名（或印盖本人姓名章）和盖章 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标函 | 已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标保证金 | 提交投标保证金的证明文件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标报价 | 投标总报价确定且未超过本项目的最高限价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 各项采购设备的单价投标报价确定且均未超过对应采购设备的单价最高限价的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 唯一或固定不变； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目部分设备可以采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 以“★”标明的实质性条款满足招标文件要求。 1）实质性条款（加注星号“★”）响应/偏离表； 2）招标文件规定的证明材料； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有出现串通投标情形的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

### 综合评分表

| 技术评审自查表 |
| --- |
| 序号 | 评审因素 | 提交内容 | 证明文件 |
|  | 用户需求书响应一览表 | 技术规格响应/偏离表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  |  | 商务条款响应/偏离表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 投标服务方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 所投产品情况 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
| 商务评审自查表 |
|  | 同类业绩经验一览表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 拟投入本项目的团队人员情况一览表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 用户满意度评价情况 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 服务响应时间 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 管理体系认证情况 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 合同文本条款响应一览表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
| 其他内容资料 |
|  | 投标人基本情况表 | 第（ ）页 |
|  | 主要股东或出资人信息及打印“国家企业信用信息公示系统”网页查询的信息 | 第（ ）页 |
|  | 招标代理服务费承诺书 | 第（ ）页 |
|  | 开票资料说明函 | 第（ ）页 |
|  | 退投标保证金说明 | 第（ ）页 |

## 开标一览表(报价表)

项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A

| 采购内容 | 数量 | 投标总报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 离心机、高效气相存储罐等设备 | 1批 | 小写：RMB 大写： | 国产产品：自合同签订之日起 日历天内 进口产品：自合同签订之日起 日历天内 |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：

日期：

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 所有价格均系用人民币表示，单位为元，投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

  - 投标报价要求具体见第七章“投标报价”及用户需求要求。

## 投标分项报价表

项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A

| 序号 | 产品名称 | 规格 和型号 | 品牌 | 制造商 名称 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常温小离心机 |  |  |  |  | 1台 |  |  | / |
|  | 冷冻离心机 |  |  |  |  | 1台 |  |  | 主要标的 |
|  | 电泳仪 |  |  |  |  | 1套 |  |  | / |
|  | 电泳仪电源 |  |  |  |  | 1件 |  |  | / |
|  | 电子天平 |  |  |  |  | 1件 |  |  | / |
|  | 恒温混匀仪 |  |  |  |  | 1件 |  |  | / |
|  | 涡旋仪 |  |  |  |  | 1件 |  |  | / |
|  | 蓝光切胶仪 |  |  |  |  | 1件 |  |  | / |
|  | 大容量高速冷冻离心机 |  |  |  |  | 1台 |  |  | 主要标的 |
|  | 水平电泳槽 |  |  |  |  | 1套 |  |  | / |
|  | 小型蛋白电泳槽 |  |  |  |  | 3套 |  |  | / |
|  | 电泳仪电源 |  |  |  |  | 4套 |  |  | / |
|  | 转膜仪（小型转印槽） |  |  |  |  | 3套 |  |  | / |
|  | 高效气相存储罐 |  |  |  |  | 1台 |  |  | 核心产品 主要标的 |
|  | 超低温冰箱 |  |  |  |  | 2台 |  |  | 主要标的 |
|  | ··· ··· |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总计 （元） | ￥： 大写： |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：

日期：

备注：

  - 各项采购设备的单价投标报价确定且均未超过对应采购设备的单价最高限价的。

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 所有价格均系用人民币表示，单位为元，投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

  - 如投标人提供投标产品中仅有部份小型和微型企业产品的，应在此表中予以明确并提供《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

  - 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

## 中小企业声明函（如适用）

（投标人认为其为中小企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他      （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日 期：

## 监狱企业的证明文件（如适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖投标单位公章。

## 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 投 标 函

致：广东采联采购科技有限公司

我方确认收到贵方           广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）        采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：CLF0119GZ05ZC29A）， (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权《法定代表人授权委托书》中的被授权人为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起120日历日内有效。

- 我们承诺从本项目投标截止时间起，本投标始终有效且不予撤销已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件、中文译本均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。如果我们的投标文件提供虚假材料的，则完全同意并接受按无效投标处理，承担相应的法律责任。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：

- 《投标函》中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。

- 除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：                 日期：

电话：                 传真：                邮编：

## 投标人资格声明函

广东采联采购科技有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）（项目编号：CLF0119GZ05ZC29A）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称：

单位地址：

单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　日期：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （单位名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：  年  月   日

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

## 主要股东或出资人信息

项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信息用代码（身份证号） | 出资额 （人民币 万元） | 出资方式 | 占全部股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，且属于虚假应标情形，视为放弃中标资格。

备注：

- 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

- 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

- 投标单位应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。同时投标人需打印“国家企业信用信息公示系统”网页查询的信息并加盖投标人单位公章。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 实质性响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A

| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述(投标人应按实际情况填写) | 偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 常温小离心机：1. ★离心主机最大转速≥15000rpm； |  |  | 见第 页 |
|  | 常温小离心机：3. ★最大容量≥36*1.5/2.0mL； |  |  | 见第 页 |
|  | 冷冻离心机：3.★最大容量≥36*1.5/2.0mL； |  |  | 见第 页 |
|  | 冷冻离心机：4.★温度范围≥-10-40℃； |  |  | 见第 页 |
|  | 恒温混匀仪：3.★速度范围：300 rpm – 3000 rpm； |  |  | 见第 页 |
|  | 恒温混匀仪：5.★通信：USB； |  |  | 见第 页 |
|  | 大容量高速冷冻离心机：4. ★气密性快速锁定转子盖和吊篮盖，便于快速操作； |  |  | 见第 页 |
|  | 大容量高速冷冻离心机：9. ★功能可以在设置的日期和时间自动预冷； |  |  | 见第 页 |
|  | 大容量高速冷冻离心机：12.★可连续离心，具备 short-spin 瞬时离心功能； |  |  | 见第 页 |
|  | 高效气相存储罐：13.★配备样本管理功能，方便用户管理查找所需样本，便于科研研发； |  |  | 见第 页 |
|  | 高效气相存储罐: 14.★10寸以上大屏幕液晶显示，实时显示温度、液位、时间等运行状态，具备一键除雾等功能，具有数据传输模块，温度和液位数据可适配无线远程传送至相关样品管理云平台，永久存储，数据存储不丢失、可远程查看及追溯。 |  |  | 见第 页 |
|  | 高效气相存储罐: 16.★声光报警方式，可以实现远程短信报警，微信报警，实时查询液氮实时温度和液位高度； |  |  | 见第 页 |

备注：

- 本表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准，投标人应对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格做出了实质性的响应，并申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对有具体参数要求的指标，投标人必须提供所设备的具体参数值。

- 招标文件如有要求提供证明文件的，投标人必须按招标文件要求附相关证明文件，如未按招标文件要求提供相关证明资料或有任何一条负偏离则导致投标无效。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 投标服务方案

项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A

包含但不限于以下内容：

- 安装调试、质量保证；

- 验收方案；

- 应急方案；

- 维修服务收费标准；

- 制造商的技术支持；

- 培训计划；

- 售后服务机构情况：地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应一览表

项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A

| 技术规格响应/偏离表 |
| --- |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述(投标人应按实际情况填写) | 偏离情况说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| 标注“▲”的重要条款 |
|  | 常温小离心机: 2. ▲配置24*1.5/2mL金属定角转头：1个，最大转速≥15000rpm，所配置转头可以高温消毒； |  |  | 见第 页 |
|  | 常温小离心机: 6. ▲主机可兼容PCR 8排管转头，8排管转头最高转速≥15000rpm； |  |  | 见第 页 |
|  | 常温小离心机: 7. ▲提供仪器生产厂家（非代理商）的售后服务承诺书。 |  |  | 见第 页 |
|  | ··· ··· |  |  | 见第 页 |
| 一般条款 |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
| 商务条款响应/偏离表 |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按实际情况填写) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |

备注：投标人必须按招标文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：                          电话号码：

  - 法定代表人：                        移动电话：

  - 地    址：                          传    真：

  - 营业注册执照号：                    注册资金：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 同类业绩经验一览表

项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A

| 序号 | 用户/业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同 总价 | 签订时间 | 完成时间 | 用户/业主联系人及电话 | 用户满意度评价情况 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
| 合计： 个业绩 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 拟投入本项目的团队人员情况一览表

项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 担任职务 | 承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第 页 |

备注：提供以上人员的学历、职称证明文件复印件。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 合同文本条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的合同条款逐条应答并按要求填写下表。

项目名称：广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）

项目编号：CLF0119GZ05ZC29A

| 序号 | 招标文件中合同条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 合同设备 |  |  |
|  | 合同总价 |  |  |
|  | 合同组成 |  |  |
|  | 技术要求 |  |  |
|  | 合同设备包装、交货、安装及验收 |  |  |
|  | 质量保证及售后服务 |  |  |
|  | 付款办法 |  |  |
|  | 技术服务 |  |  |
|  | 不可抗力 |  |  |
|  | 索赔 |  |  |
|  | 违约与处罚 |  |  |
|  | 合同终止 |  |  |
|  | 法律诉讼 |  |  |
|  | 其他 |  |  |

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购代理服务费承诺书

广东采联采购科技有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加       (项目名称)      (项目编号：CLF0119GZ05ZC29A)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“采购代理服务费”。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件。

如我公司违反上款承诺,愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

## 开票资料说明函

广东采联采购科技有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：CLF0119GZ05ZC29A)的招标中如获中标，则开票类型选择□增值税普通发票□增值税专用发票（请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项），以及我司的开票资料如下：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址 |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |
| 附件：一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件。（加盖公章） |

开标当日，如我公司未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意广东采联采购科技有限公司不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

## 退投标保证金说明

特别提醒：

投标人缴纳的投标保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）的投标（项目编号为：CLF0119GZ05ZC29A）所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵司退还投标保证金  （小写金额）  元，请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 收款人地址 |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其提供的“退投标保证金说明”，按规定退还投标人的投标保证金。

为及时退还投标人的投标保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

- 单位名称变更

A. 若投标人投标后，其单位名称变更，退还其投标保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；

B. 若投标人只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。

- 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，投标人需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章：

- 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后，传真至020-87651698或扫描发至CL87651688y@163.com

投标人（公章）：

日期：

## 政府采购投标担保函

（若用电汇、转账方式缴纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于    （以下简称‘投标人’）拟参加广州医科大学离心机、高效气相存储罐等设备采购项目（重招）     （项目编号：CLF0119GZ05ZC29A）（以下简称‘本项目’）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币　　元（大写：　　），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起　　　个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地的法院为 　　　　　法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第七章 投标人须知

## 说 明

### 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

### 定义

  - 政府采购监督管理部门指人民政府财政部门。

  - 采购人指各级国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二章投标资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指按照规定办理名录登记并通过审核的代理机构，其联系方式详见投标资料表。

  - 供应商是指在中华人民共和国境内注册（登记），向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 合格的货物和服务

  - 货物：是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

  - 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，应当获得财政部门核准。本项目依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 若所投产品属于政府强制采购节能产品的，则投标人必须提供该产品国家强制性节能产品进行响应，并提供强制性节能产品认证证书，否则视为无效投标。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 采购代理服务费

  - 中标人应按照招标文件投标资料表中的规定缴纳采购代理服务费。否则，不予退还其投标保证金。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% |

例如：某货物招标中标金额为850万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（850-500）万元×0.8%=2.8万元

合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）

  - 经依法被认定中标无效的，采购代理服务费不予退还。

### 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 供应商（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

## 招标文件

### 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 招标文件以中文文字编写。招标文件共七章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标资料表

第三章　开标、评标、定标

第四章　用户需求书

第五章　合同文本

第六章　投标文件格式

第七章　投标人须知

  - 本招标文件的解释权归“广东采联采购科技有限公司”所有。

### 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功购买招标文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非投标资料表中另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

    - 供应商对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

## 投标文件的编制

### 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应当使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料或外文书证或者外国语试听资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名，若两种语言不一致时以中文翻译本为准。

### 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

### 投标文件的编写

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 投标报价

  - 投标人应按照“用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。

  - 投标分项报价应包含：

    - 按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于投标资料表中规定的。

    - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

### 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

### 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订《联合投标协议书》（如适用，格式见第六章 投标文件格式），不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。由同一专业的单位组成的联合体，按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人的资格要求。

### 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 除投标资料表另有规定，投标人对加注星号（“★”）的实质性条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或投标货物制造商出具的证明或招标文件中允许的其他形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料，导致投标无效。

### 投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 未中标的投标人保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同之日起5个工作日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）不计利息原额退还或者转为中标人的履约保证金（中标人应在与采购人签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案）。

  - 下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

    - 依法被认定中标无效。

### 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并与投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标文件的式样和签署

  - 投标文件的式样：投标人应准备纸质投标文件一份正本、电子文件和投标资料表中规定数目的纸质副本。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 电子文件：是指将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。电子文件与正本投标文件一同密封，若电子文件与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章，以及招标文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应盖投标人公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字或盖投标人公章才有效。

  - 投标文件密封与标识

    - 投标文件的密封：

      - 投标文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有投标文件密封包装在一个密封袋内。

      - 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

    - 投标文件的标识：

      - 信封或外包装上应当清楚写明投标人名称、项目名称、项目编号、包组号（如有）的字样。

      - 如果未按本须知上款要求加写标识，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

## 投标文件的递交

### 投标文件递交

  - 投标人的投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人在投标截止后或在招标文件中规定的投标有效期内不可撤销其投标。否则，不予退还其投标保证金。

  - 投标人所提交的投标文件在本项目投标截止时间后均不予退还。

## 询问、质疑与投诉

### 询问

### 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

### 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

### 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### 质疑

### 质疑期限：

### 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

### 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

### 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

### 提交要求：

### 以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

### 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

### 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

### 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见2.3。

### 具体询问、质疑函的格式详见本须知附件。

### 投诉

### 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。

## 中标通知

### 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

## 授予合同

### 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将采购合同副本报政府采购监督管理部门备案和有关部门备案。

### 合同的履行

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

### 附件：询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询  问  函

一、询问供应商基本信息

询问供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、询问项目基本情况

询问项目的名称：

询问项目的编号：                                包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、询问事项具体内容

询问事项1：

说明疑问或无法理解原因：

建议：

询问事项2：

……

签字(签章)：                             公章：

日期：

2：质疑函格式

质  疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：                  包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                             公章：

日期：

附件：质疑供应商在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）