# 中国中医科学院医学实验中心仪器设备购置项目招标公告

## 一、项目基本情况

项目名称： 中国中医科学院医学实验中心仪器设备购置项目

项目编号：CFTC-BJ01-2108015

预算金额：人民币69.2万元

采购需求：

| 设备名称 | 用途 | 数量 | 简要技术参数或要求描述 | 是否允许进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台式高速冷冻离心机 | 科研 | 1台 | 最高转速：≥ 1×104 rpm；最大容量(ml)：≥ 85×6 / 200×4；最大离心力(×g)：≥ 2.3×104；时间控制：0～9小时59分，控制精度：±1 秒，并可锁定保持连续运转； 以上为大致技术参数，具体内容详见招标文件第四章。 | 否 |
| 落地式超高速离心 |  | 1套 | 最高转速：≥ 3×104 rpm；最大容量：≥ 4 升( 1000 ml×4)；转速控制精度：≤ ± 10 rpm； 以上为大致技术参数，具体内容详见招标文件第四章。 | 是 |
| 微量注射泵 |  | 3套 | 需可与CMA微透析系统互相兼容运行；须支持同时放置两个注射器；系统匹配用注射器必须支持容积：1～10ml； 以上为大致技术参数，具体内容详见招标文件第四章。 | 是 |

合同履行期限：签订合同之日起至质保期结束之后

本项目不接受联合体投标

## 二、投标人的资格要求：

1.投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定：

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

是否预留中小企业份额：否

采购标的所属行业：工业

3.本项目的特定资格要求：

1）投标人不得被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得参加投标。

## 三、获取招标文件

时间：2021年9月2日至2021年9月9日，每天上午09:00至12:00，下午12:00至17:00（北京时间，法定节假日除外）

方式：现场获取。投标人必须从招标代理机构获取招标文件并登记备案，未从招标代理机构获取招标文件并登记备案的无资格参加本次投标。获取招标文件的费用无论何种原因或中标与否均不予退还。电子版招标文件与纸质版招标文件有同等法律效力。

拟获取招标文件的投标人，须由法定代表人或法定代表人授权代表携带以下资料：

（1-1）法定代表人：针对本项目出具的法定代表人身份证明书原件加盖公章（须体现法定代表人姓名、身份证号）及法定代表人身份证复印件；

（1-2）法定代表人授权代表：针对本项目出具的法定代表人授权委托书原件加盖公章及授权代表身份证复印件加盖公章；

（1-1）和（1-2）根据实际情况提供相关资料。

制作标书费：500元/本（仅支持现金）

## 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2021年09月23日 14 ：30（北京时间）

开标时间：2021年09月23日 14 ：30(北京时间)

递交地点及开标地点：北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C开标室

## 五、公告期限

公告期限为5个工作日。

## 六、其他补充事宜

评分方法和标准：综合评分法

政府采购政策：节能产品强制采购；节能产品、环境标志产品优先采购；政府采购促进中小企业发展；政府采购支持监狱企业发展；政府采购促进残疾人就业；政府采购信用担保；进口产品管理。

## 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：中国中医科学院医学实验中心

地址：北京市东城区东直门内南小街16号

联系方式：刘老师010-64089571

2.采购代理机构信息

名称：国金招标有限公司

地址：北京市朝阳区东三环南路甲52号顺迈金钻国际商务中心9层9C

联系人：杨振豪、张金鑫

电话：010-56226976  传真：010-64059120  电子邮箱：gjzbyxgs@126.com

国金招标有限公司

2021年9月2日