广东省政府采购

招标文件

委托编号：BJD022018282、BJD022018273

项目编号：M4400000707001760001（0612-1841C3740165）

项目名称：南方医科大学2018M06-国产设备、2018M04-国产设备

委托单位：南方医科大学

招标机构：广东省机电设备招标有限公司

2018年9月

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

1、潜在投标供应商须按采购文件及公告要求报名（采购文件可在招标公告发布的网站上自行下载）。

2、本公司启用网上报名系统进行供应商报名，不设线下售卖采购文件。请登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行供应商注册报名。

3、首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）完成供应商注册。

4、为避免因迟到而失去投标/报价资格，请供应商适当提前到达开标现场。

5、投标/报价文件应按顺序编制页码。

6、请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签字（签章）、签署日期。

7、请正确填写《开标/报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

8、单独提交的信封内容应包括：投标保证金凭证（提供银行支付凭证复印件）、退投标保证金说明函原件。

9、供应商须通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）获取子账号的方式递交投标/报价保证金及中标/成交服务费。

10、每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本司将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

11、投标供应商严禁采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳投标保证，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由投标供应商自行承担责任。

12、未中标供应商的投标保证金退款程序：在中标通知书发出后的五个工作日内按规定程序原额退还。

13、中标供应商的投标保证金退款程序：在收到中标供应商提交的合同原件或复印件后五个工作日内原额退还。

14、如采购文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式通知所有报名及购买采购文件的供应商。

15、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

16、如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

17、以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

18、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

19、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

20、因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

目录

第一章  投标邀请	5

第二章 供应商须知	7

一、	定义	7

二、	一般要求	7

三、	询问、质疑与投诉	9

四、	投标文件	10

五、	适用法律	14

第三章  采购人需求	15

一、	项目概况	15

二、	总体要求	15

三、	设备清单及技术规格要求	15

四、	商务要求	16

五、	报价要求	18

第四章 开标、评标和定标	19

一、	开标	19

二、	评标	19

三、	评标程序	20

四、	定标	23

五、	招标失败的情况	23

第五章 合同格式	28

第六章 投标文件格式	35

# 第一章  投标邀请

广东省机电设备招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南方医科大学 (以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，邀请合格的国内供应商参加投标。有关事项如下：

- 招标项目简介

  - 项目名称：南方医科大学2018M06-国产设备、2018M04-国产设备

  - 项目编号：M4400000707001760001

  - 项目类别：货物类

  - 财政预算：见第三章采购人需求。

  - 采购内容及用途：见第三章采购人需求。

本项目已按照国家和省有关规定履行项目审批手续并获得批准，采购项目的资金来源已落实，项目的招标方式和范围已经财政部门批准。

  - 交货期：见第三章采购人需求。

- 供应商资格要求

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止日前3个月内任意1个月的财务报表（包括资产负债表、利润表）或基本开户行出具的有效的资信证明）。3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前3个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件第六章格式填报设备和专业技术能力情况表）。5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。

2、已登记报名并获取本项目采购文件。

3、本项目不接受联合体投标。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标。

- 报名及购买采购文件的时间、方式及采购文件售价

  - 报名及购买采购文件时间：2018年09月06日至2018年09月26日上午9:00－11:45，下午2:00－5:00(北京时间，节假日除外)。

  - 报名及购买采购文件方式：

本项目只接受网上报名：

投标供应商可访问广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行网上报名。如供应商尚未注册，请根据网站指引进行办理。只有正式入库的供应商才可以进行网上报名、购买采购文件。采购文件购买支持微信、支付宝两种方式，支付成功后即可下载采购文件，同时我司会为您开具增值税普通电子发票，您可以登录系统选择对应项目下载电子发票。

（有关网上报名、注册及采购文件发票等事宜，请联系客服。热线电话：400-150-3001，网站客服(QQ)：3151435402）

  - 采购文件售价：人民币150元/套，标书售后不退。

- 递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

  - 递交投标文件时间：2018年09月27日上午09:00～09:30

  - 投标截止及开标时间：2018年09月27日上午09:30

  - 开标地点：广东省机电设备招标有限公司11楼会议室（广州市环市中路316号金鹰大厦11楼）

- 采购信息发布及结果公告网站

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、广咨电子招投标交易平台（http://www.gzebid.cn/）及其他相关媒体。

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

  - 采购人

采购人名称：南方医科大学

  - 采购代理机构联系方式

名称：广东省机电设备招标有限公司

地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10-11楼   邮编：510060

采购项目联系人：杨工、罗工

电话：020-83546306、020-83542319

E-mail：gmetb3@163.com

广东省机电设备招标有限公司

2018年09月06日

# 第二章 供应商须知

供应商必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 定义

### 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

### 采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

### 供应商（投标人）：是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

### 采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

## 一般要求

### 投标的费用

### 不论投标的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

### 本次招标向中标供应商收取招标代理服务费，招标代理服务费不在分项报价表中单列。

### 采购代理机构参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算向中标供应商收取中标服务费，具体标准如下：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5%×80% |
| 100-500 | 1.1%×80% |
| 500-1000 | 0.8%×80% |
| 1000-5000 | 0.5%×80% |
| 5000-10000 | 0.25%×80% |

### 采购文件的澄清和修改

### 采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，按规定在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式予以确认，该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。

### 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，并在投标截止时间前，将变更时间在指定媒体上发布公告，同时通知所有当时已报名及购买采购文件的投标供应商。

### 知识产权

### 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本采购文件者，不得将采购文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，供应商应归还采购文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

### 关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 关于中小微企业投标

1.中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

2.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

3.根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，满足要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 询问、质疑与投诉

### 询问

### 供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于电子邮件、信函。

### 联系方式见《邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 质疑

### 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构采购代理机构书面提出质疑：

### （1）采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

### （2）投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

### （3）采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

### （4）质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

### （5）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### （6）质疑函应当包括下列内容：

### 1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

### 2）质疑项目的名称、编号；

### 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

### 4）事实依据；

### 5）必要的法律依据；

### 6）提出质疑的日期。

### 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （7）质疑材料中有外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

### （8）质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

### （9）质疑联系方式

### 质疑受理机构名称：广东省机电设备招标有限公司

### 质疑受理机构地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼

### 质疑受理机构电话：020-83544461

### 质疑受理机构邮箱：gmetb3@163.com

### 投诉

### （1）投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构提出投诉。

### （2）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

### （3）投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

### 1）捏造事实；

### 2）提供虚假材料；

### 3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 投标文件

### 投标文件的构成

    - 投标文件须按照第六章的要求装订成册。

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

    - 投标文件数量：正本1份，副本5份，可编辑WORD格式文档和PDF格式电子文档各1份（电子文档要求U盘或刻录光盘，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交）。

    - 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

### 投标文件的编写

### 供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门处理。

### 采购文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### 除在采购文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件报价的编写要求

### 供应商必须按采购文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

### 投标文件报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

### 供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

### 采购货物中如包含进口免税产品，根据《科学研究和教学用品免征进口税收规定》，采购人可享受其教学用仪器设备的进口货物免征进口关税和进口环节增值税、消费税待遇。若供应商所报货物设备（含零部件或制作材料）原产地为中华人民共和国境外地区而须进口的应专项单列报价，投标总价应不包括进口关税和进口环节增值税、消费税的免税价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物设备进口有关的一切费用)。供应商可按国家外汇主管机构公布的外汇汇率牌价折算为人民币报价，并在投标文件中注明汇率折算标准及其换算方法。

### 只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标（允许报多个投标方案的除外）。

### 投标文件以及供应商与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标文件须编页码。

### 投标文件的签署形式

### 投标文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是投标文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

### 投标文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### 投标文件的装订、标记和密封

### 供应商编制的投标文件应按采购文件的要求装订成册，正本、副本封装完好。

### 封套上建议按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东省机电设备招标有限公司 项目名称： 项目编号： 投标子包：（如有） 供应商名称： 供应商地址、联系人、电话及电子邮箱 在规定的开标时间2018年 月 日 午 :30之前不得启封

### 投标保证金、退投标保证金说明函放入投标保证金信封内，在信封上应标明项目编号、供应商名称。

### 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

### 投标文件的递交

### 所有投标文件应在投标截止时间前送达采购代理机构开标地点。

### 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

（1）投标截止时间以后送达的。

### 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

### 投标文件的修改与撤回

### 供应商在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的一部分，与原投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 供应商补充、修改投标文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改投标文件”和招标项目编号。

### 撤回投标应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或投标授权代表的签字和加盖公章。

### 在投标截止时间之后，采购代理机构不接受供应商对投标文件做任何修改及撤回。

### 投标有效期

自投标截止之日后90天(特殊情况除外)。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

### 投标保证金

### 供应商应交纳投标保证金：子包1人民币12,000.00元；子包2人民币5,800.00元。

### 投标保证金缴纳方式：

子账号方式缴纳保证金：

本项目接受子账号方式缴纳投标保证金，投标供应商网上报名成功后，应登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）并选择对应项目获取缴纳投标保证金的子账号（每位供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，该账号是针对每位供应商随机生成的专属账号）。

注意事项：

（1）投标保证金应从投标供应商在本平台注册的基本户中支付，并以资金到达该子账号的时间为准，如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。

（2）投标供应商严禁采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳投标保证，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由投标人自行承担责任。

### 对于中标供应商，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标供应商与采购人签订了合同。

### 采购代理机构在中标通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序原额退还未中标供应商的投标保证金。采购代理机构收到中标供应商提交的合同后五个工作日内原额退还其投标保证金。

### 若有下列情况之一，供应商或中标供应商的投标保证金不予退还并上交国库：

### 1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤销其投标；

### 2）中标供应商在规定期限内未签订合同。

### 投标样品（如有）

### 本项目如要求提交投标样品的，采购代理机构在收取样品时不对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

### 由于采购代理机构存放样品的空间有限，采购活动结束后，未中标人提供的样品，应当在中标公告发布之日起5个工作日内自行取回，否则视为供应商自动遗弃，采购代理机构有权处理。

### 中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的证据。

### 采购文件的解释权

### 本采购文件由广东省机电设备招标有限公司负责解释。

## 适用法律

### 采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三章  采购人需求

## 项目概况

本项目是对2018M06-国产设备、2018M04-国产设备进行国内公开招标。

1.采购内容：

子包1：台式恒温振荡器等1批；

子包2：移动多功能演示一体机等1批。

2.财政预算：总预算：91.455.子包1：人民币62.188万元；子包2：人民币29.267万元。

3.本项目每个子包确定一名中标供应商。

## 总体要求

1.投标人必须对“三、设备清单及技术规格要求”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

2.投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3.投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

4.货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

5.仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

6.所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

7.在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的配置清单。

8.伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

9.本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

10.质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

11.技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

12.培训：由卖方向买方提供相关免费技术培训。

▲13.明确所有设备及零配件的配置清单，按照表格要求填写清楚规格型号、产地、数量及分项报价。若在签订合同及到货开箱验收阶段，提出补充或修改设备及零配件的规格型号、产地、数量、价格等，将扣除设备保证金（质保金）5%。超过三次者，投标人将列入招标方黑名单，一年内不再采购其产品。

★14.投标人必须对包组内全部采购设备进行分项报价，且投标设备报价不能超过单项设备采购的最高限价，否则其投标将被否决。

15.凡标有“★”的地方为关键的商务、技术指标要求，必须完全满足这些要求，未达到这些指标要求的将导致投标无效。标“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致废标。核心产品（提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

★16.本项目只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

## 设备清单及技术规格要求

  - 设备清单

子包1：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价限价(万元) | 总价限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22032 | 台式恒温振荡器 | 440000-201808-156002-0306 | 2 | 台 | 0.98 | 1.96 |
| 2 | 22033 | 涡旋混匀仪 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 0.09 | 0.09 |
| 3 | 22042 | 超声波粉碎机 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 1.95 | 1.95 |
| 4 | 22043 | 台式高速离心机 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 0.95 | 0.95 |
| 5 | 22044 | 数显恒温水浴振荡器 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 0.43 | 0.43 |
| 6 | 22045 | 旋片式真空泵 | 440000-201808-156002-0306 | 2 | 台 | 0.16 | 0.32 |
| 7 | 22046 | 低温冷却液循环泵 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 0.4 | 0.4 |
| 8 | 22072 | 精密天平 | 440000-201808-156002-0306 | 2 | 台 | 0.85 | 1.7 |
| 9 | 22073 | 无油真空泵 | 440000-201808-156002-0306 | 3 | 台 | 0.12 | 0.36 |
| 10 | 22074 | 脱色摇床 | 440000-201808-156002-0306 | 4 | 台 | 0.14 | 0.56 |
| 11 | 22075 | 台式全温振荡培养箱床（恒温培养振荡器） | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | 22077 | 高通量组织研磨仪 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 2.85 | 2.85 |
| 13 | 22090 | 二氧化碳检测仪 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 0.19 | 0.19 |
| 14 | 22094 | 自动照明系统 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 套 | 9.3 | 9.3 |
| 15 | 22095 | 高通量采集系统 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 套 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 22099 | 手套净化系统 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 15.5500 | 15.55 |
| 17 | 22096 | 癫痫分析系统 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 套 | 9.6 | 9.6 |
| 18 | 22107 | 恒温摇床 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 1.64 | 1.64 |
| 19 | 22108 | 防爆除湿机 | 440000-201808-156002-0306 | 3 | 台 | 0.266 | 0.798 |
| 20 | 22109 | 高压灭菌锅 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 2.540 | 2.54 |

子包2：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价限价(万元) | 总价限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21931 | 移动多功能演示一体机 | 440000-201806-156002--0180 | 9 | 台 | 1.755 | 15.795 |
| 2 | 21932 | 实验教学演示系统 | 440000-201806-156002--0180 | 8 | 套 | 1.684 | 13.472 |

  - 核心设备

子包1：

| 原序号 | 核心设备名称 |
| --- | --- |
| 16 | 手套净化系统 |
| 17 | 癫痫分析系统 |

子包2：

| 原序号 | 核心设备名称 |
| --- | --- |
| 1 | 移动多功能演示一体机 |

  - 技术参数要求

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 项目技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22032 | 台式恒温振荡器 | 1.振荡频率：20-350转/分 2.振幅：26-30mm 3.最大容量：250ml*12只或500ml*9只或1000ml*6只三角瓶 4.定时范围：0-999分钟 5.恒温范围：环境温度+5℃～60℃ 6.恒温精度：0.1℃ 7.温度均匀度：±0.5℃ ▲8.显示及内设：数字显示、内胆采用镜面不锈钢，加设消毒杀菌装置 9.输入功率： 350W-400W |
| 2 | 22033 | 涡旋混匀仪 | 1.振荡方式 圆周 2.周转直径[mm] 4-5 3.电机输入功率[W] 58-80 4.电机输出功率[W] 10-15 5.允许连续运转时间 100% 6.速度范围 [rpm] 0-2500可调 7.转速显示 刻度 8.运行方式 连续运转/点动 |
| 3 | 22042 | 超声波粉碎机 | 1. 频率：19.5-20.5KHz 频率自动跟踪 2. 功率：1200W 3. 破碎容量：50-1000 mL 4. 随机变幅杆:15mm 5. 占空比:1-99%（超声时间，间隙时间及超声次数任意可调） 6. ≥7寸TFT触摸屏显示 7. 中央微机集中控制，超声时间，功率任意设定 8. 样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警 9. 报警：时间、温度、过载，温度报警，防止样品过热； 10. 具有脉冲和连续工作并带有测试功能。 11. 隔音装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计，带门锁功能。 12. 电源箱+换能器重量： ≤15kg 13. 电源机箱尺寸：约345×340×570（mm） |
| 4 | 22043 | 台式高速离心机 | 1. 拥有10款转子，可存储自定义程序≥25个，≥9种升速曲线、≥10种降速曲线 2.减震系统，确保运行平稳、整机噪声在≤60分贝 3. 要求最高转速：≥18500转/分 4. 要求最大相对离心力:≥23797g 5. 转速精度转速精度：≤±10转/分 6. 转子识别：自动转子识别功能 7. 外形尺寸：(长×宽×高):约42×53×37cm 8.配置：主机一台，24×1.5/2.2ml固定角转一个，转速为15000转，离心力为≥21532g |
| 5 | 22044 | 数显恒温水浴振荡器 | 1. 转速范围：起动-280rpm 2.温控范围：室温至99.9℃数显 3.温控精度：≤±0.1℃ 4.振荡方式：往复式和回旋式两种 5.加热功率：≥1500W 6.振荡幅度：20mm 7.水箱尺寸：约49×39×17cm 8.定时范围：0-≥120min或常开 |
| 6 | 22045 | 旋片式真空泵 | 1.抽气速度：≥4L/S 2.转速：≥1400转 3.电机功率：≥0.55kw 4.进气口直径：约30mm |
| 7 | 22046 | 低温冷却液循环泵 | 1.储液容积：≥5L 2.空载最低温度：≤-23℃ 3.制冷量：1248-319W 4.流量：流量：≥35L/min 5.扬程：4-6m 6.控温范围：≤-20℃ 7.恒温精度：≤±2℃ |
| 8 | 22072 | 精密天平 | 1、称量范围：2200g 2、可读性：0.01g 3、重复性：≤0.01g 4、线性：≤0.02g 5、秤盘尺寸：约180×180mm 6、平均响应时间：约1.1s 7、校准方式：内部校准 |
| 9 | 22073 | 无油真空泵 | 1、真空压力（Kpa）：≥80 2、流量（L/min）： ≥8 3、功率（W）：≥50 4、电源： AC220V/50Hz 5、重量（Kg）：约 3.1 6、外型尺寸（mm）：约246W × 190H × 135D |
| 10 | 22074 | 脱色摇床 | 1、频率：30-240转/分 2、旋幅：回转半径≥15mm 3、速度：无极调速、数字显示 4、电源功率：220V；30W 5、托盘尺寸：≥280×260mm |
| 11 | 22075 | 台式全温振荡培养箱床（恒温培养振荡器） | 1、防腐蚀304拉丝非镜面不锈钢内腔，配备约518mm×434mm通用平台； 2、侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求； 3、全金属外盖； 4、红外加热管； 5、中空钢化玻璃门； 6、压缩机采用无氟环保制冷剂； 7、微电脑智能控温仪，控温精确； 8、大屏幕背光液晶显示；操作界面加密锁定功能； 9、具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间； 10、偏三轮驱动； 11.交流感应无刷电机； 12、静音风扇设计和强制对流方式 13、激光测速装置 14、台式机器占地面积≤ 0.6㎡ 15、振荡频率：30-400rpm 16、振幅：≤ Ф26mm 17、温控范围：4-60℃ 18、温度调节精度：±0.1℃ 19、温度均匀度：±1℃ ▲20、一次性培养量1L 的烧瓶≥12个或2L的烧瓶≥6个 |
| 12 | 22077 | 高通量组织研磨仪 | ▲1、运动方式：水平往复式震荡球模式 2、研磨种类：干磨、湿磨、低温研磨 3、低温研磨功能：适配器及研磨罐可侵入液氮样品温度可达-192℃； 4、研磨平台数:2 ▲5、最大样品处理量：24个2.0ml样品管、10个5.0ml样品管或2个15ml研磨罐； 6、参数显示方式：数字显示 7、振动频率设置：100-2000次/分钟，连续可调； 8、粉碎时间设定：1秒-99分59秒 9、编程功能：可设置研磨时间、间歇时间和转数 10、典型粉碎时间：2分钟 11、最大进样尺寸：≤8mm 12、最终出料粒度：5μm 13、液氮操作提篮：标配1对，方便适配器冷冻操作 14、翻盖开关：开盖自动停机； 15、配置：主机一台，2×5×5ml适配器一套 |
| 13 | 22090 | 二氧化碳检测仪 | 检测气体:二氧化碳(CO2) 1.测量范围:0~5000ppm 2.基本误差: ≤ ± 0.1% 3.分辨率：≤1ppm 4.响应时间: ≤50秒 5.恢复时间: ≤50秒 6.传感器原理:电化学原理 寿命≥两年 7.报警:声、光双重报警，可以设置报警值，报警声≥80分贝 8.重量:≤150克 9.产品尺寸:约159x66x31mm |
| 14 | 22094 | 自动照明系统 | 1、 真正的自然家居鼠笼中进行, 提供食物, 水, 垫料，实验动物可以在鼠笼中自由行走, 不受任何拘束,而且不移动或改变动物的所处环境。 2、 4通道大小鼠透明鼠笼，在照明系统中形成无反光无畸变的观察。 3、 行为测试箱采用通用工业铝型材支架。 4、 背光板：采用光学级亚克力板。 5、 鼠笼配有饮水、饮食装置，可实现长时间无人值守观察记录。 6、 整体尺寸：94±0.2cm*140±0.2cm*84±0.2 cm，单通道背光板尺寸44cm±0.2*60±0.2cm*30.2±cm。 7、 自动照明模式，可根据实验要求，实现白昼/黑夜模式自动切换。 8、 白昼模式，照度由10-800 lx连续可调；黑夜模式为真正的全红外线模式，照度为0.02-20 Lx连续可调。 9、 一个控制器可以实现同时控制4套系统，便于增加系统的数量。 10、控制器可升级为同时控制升降门、声音、电击等的高级控制器，以便于系统的拓展性。 |
| 15 | 22095 | 高通量采集系统 | 1、 支持同时4路视频同步标清/高清采集。 2、 视频采集卡WinTv 1套，视频线 4套。 3、 红外相机四台：红外相机四台： 1）传感器：≥976(H)x582(V)像素，1/3型行间转移CCD 2） 扫描范围：≥4.8(H)x3.6(V)mm，(1/3型扫描范围) 3） 扫描方式：≥隔行扫描625线 4） 水平清晰度：≥650 TV线 5） 白平衡：ATW1 / ATW2 / AWC 6） 信噪比 ≤52dB(AGC关，加重开 7） 最低照度：≤0.005Lux 4、可实现24小时节律性的灯光/红外光照明。硬件内置白灯可模拟白天自然光线，同时内置红外灯可模拟夜间条件。 5、可以以30帧/秒录制640*480分辨率视频文件，相机传回的视频以公共视频格式（MPEG）压缩保存，同时以最大帧率（NTSC视频为 30帧/秒；PAL视频为25帧/秒）对其中观察的动物行为动作进行逐帧记录分析。 6、摄像机可以在白光条件及红外黑暗环境下拍摄。 7、可进行长时间录像记录（7x24小时）。 8、采集软件支持WINTV/USB/IP Camera/QUAD等多种方式。 9、采集的格式除了支持通用格式，比如MPEG/AVI/MP4之外，还需要可以录制特殊格式 比如CVI格式，以保证是原图采集，充分保留数据。 10、软件具有全面实时功能，可以实时显示Illustration 插图窗口，用以实时显示动物的跟踪状态，判断是否准确跟踪；Event窗口，实时显示对象采集跟踪过程的Event行为事件；Result窗口，实时显示Event行为事件及Measure测量结果；同时支持实时修改Animal Detection and Tracking 对象检测及跟踪的参数，及时生效而无需暂停软件。 11、实验背景自动生成功能，在有实验动物的录像中通过计算生成无实验动物的实验背景。 12、采取先进视频压缩技术，可以保存为图像，也可以导出多种视频录像格式。系统还支持实时分析，即一边记录视频录像，一边实时得到分析结果。节约实验时间，同时分析结果可以实时与视频对应，提高分析结果的可靠性。 |
| 16 | 22099 | 手套净化系统 | 1、1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm，内部尺寸长*宽*高≥1220*750*900mm；水氧指标小于1ppm; 2、1个不锈钢制成的大过渡舱≤直径360mm，长度≤600mm，右侧; 3、1个小过渡舱，直径≥150mm，长度≥300mm，右侧; 4、1个带2个手套口的前窗，手套口采用聚甲醛材质 5、1副丁基橡胶手套; 6、1套照明系统，LED灯; 7、1个箱内电源接口; 8、3个KF40备用接口; 9、1台高性能的循环风机≥90m3/h,可变频； ▲10、1台真空泵，流量≥8 m3/h，极限真空度≤2x10-1pa 带油雾过滤器和气振，系统需要真空时启动，平时处在休眠状态，节能降噪设计; ★11、1套水分析仪,0~500ppm； ★12、1套氧分析仪, 0~≥1000ppm, 采用ZrO2传感器； ▲13、1套有机溶剂吸附器，内置箱体内，填充活性炭，可快速安全更换材料，并且不破坏箱体的高纯气氛。 14、1套支架脚轮； 15、1套脚踏开关 ； 16、1个集成阀座，减少泄露率。 17、整机保修3年，耗材和材料除外。 |
| 17 | 22096 | 癫痫分析系统 | 1、根据老鼠的动作及姿势自动监测癫痫(Epileptic Seizure)是否发作。 2、强大的动物识别与跟踪能力，即使在无光照条件下仍然可以迅速而准确地识别并跟踪实验动物，识别速度与准确性远超同类产品。 3、不少于头颈腹尾4点部位识别，全外形跟踪。 4、癫痫行为分析软件模块可与生物信号如EEG、EMG等整合同步实时分析。 5、软件会依据会老鼠癫痫的发作模式(Short-Term/Acute或Long-Term/Chronic)选择最合适的识别方法，两种工作模式：急性/短暂研究模式，如PTZ试验；慢性/长期研究模式，如自发性癫痫发作。 6、分析参数包括：短期/急性癫痫行为，正常的活动（Po），被捕获行为（P1），抽搐（P2），前肢阵挛（P3），强直性的/阵挛性的（P4），神经弹跳（P5），拉伸（P6），长期/慢性癫痫行为等参数 7、影像辨识癫痫技术已获得美国专利认证。 8、癫痫行为分析结果保存在数据库中，以便于管理和进行组群分析（Group Analysis）。行为分析结果可输出到EXCEL中，以便输入到其他统计分析软件（如SPSS，SAS等）做进一步统计分析。 9、点击回放功能，只回放用户感兴趣的行为片断，精准确认行为数据 10、具有批处理功能，可以批量导入分析系列实验视频 11、专业工作站一台：CPU不低于4核3.2G，硬盘不低于1 TB,内存不低于4G，DVD刻录机，21寸显示器。 |
| 18 | 22107 | 恒温摇床 | 1.电源 AC220V 50HZ 2.振荡频率 40~300 rpm 3.振幅 20mm 4.控制器 液晶控制器 5.控温范围 4～50℃ 6.温度分辨率 0.1℃ 7.输入功率 ≤1400W 8.托盘尺寸(mm) 约450×450 9.外形尺寸约590×925×490 10.定时范围 0~≥5999min |
| 19 | 22108 | 防爆除湿机 | 1.电 源：～220V/50Hz 2.输入电流：3.2/6.8/11A 3.输 入功率：780/1700/2300w 4.循环风量：500/800/1000m3/h 5.使用环境温度：5-38℃ 6.显 示 方 式：数码湿度RH10-90%随机显示。 7.湿 度 控 制：微电脑控制，湿度1%自由设定和控制(电脑板设有停电记忆功能) 8.化 霜 功 能：微电脑智能控制，自动除霜，低温适用。 9.压 缩 机：旋式压缩机，噪音低、运行可靠、能效比高。 10.制 冷 系 统：采用紫铜管套铝翅片热交换器，换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高。 11.风 机 设 计：采用离心式风机系统,特点是风量大,摩擦小,噪音小,使用寿命长 12.排 水 方 式：蓄水箱/软管连续排水。 |
| 20 | 22109 | 高压灭菌锅 | 1.灭菌 05~135℃ 2.温度波动 ≤﹢1℃ 3.温度均匀性 ≤±0.5℃ 4.融化 50~100℃ 5.保温 40~60℃ 6.灭菌 0~120Min 7.融化 0~6000Min 8.保温 0~6000Min 9.预约 0～99Hrs60Min 10.设计 ≤0.25MPa 11.工作≤ 0.22MPa 12.加热功率≤ (kW)3.5 13.电源 ~220V±22V，50HZ±1HZ 14.温度 5~40℃ 15.湿度 20%~80%RH 16.规格 外形尺寸 约(mm)485×725×1295 17.内部尺寸 (mm)约400×830 18.容积≤100L 19.网篮 Ø360×240×3个 20.超压自锁装置,开关盖信号控制,超温保护功能,独立限温保护 |

子包2：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 项目技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 21931 | 移动多功能演示一体机 | 1.显示屏尺寸：≥55寸 2.分辨率：≥1920*1080 3.图像比例：16:9 4.使用寿命：≥50000h 5.感应方式：红外感应 6.触摸方式：手指，触摸笔，或其它非透明物体 7.喇叭：2*10W 8欧姆 8.无线显示功能支持 9.输入信号：AV/HDMI/VGA/USB/RJ45网口 10.工作电压：AC100-240V(50/60HZ) 11.工作湿度：10-80 %RH 12.附件：ops电脑，遥控器x1 、交流电源线x1、WIFI天线x1、智能书写笔x1、保修卡x1、合格证x1 |
| 2 | 21932 | 实验教学演示系统 | 一.终端显示屏规格要求 1.1 屏幕尺寸：≥60英寸数量2 1.2 屏幕分辨率全高清：≥1920x1080 1.3 屏幕比例：16:9 1.4 屏幕类别：软屏 1.5 屏幕等级：A+ 1.6 背光源：LED 1.7 背光方式：侧入式 1.8 亮度：400流明 1.9 刷屏率：60HZ 1.10 扫描方式：逐行扫描 1.11 响应时间：6ms 1.12 支持格式（高清）：1080i/720p 1.13 核心参数：Cortex A53*2(64bit) GPUMali-720MP2*2@500MHz64位 1.14 内部存储空间：8G/1G 1.15 RBG接口 1.16 数字RF接口 1.17 模拟RF接口 1.18 多屏互动 1.19 WIFI支持 二.工作站 2.1 CPU类型：第七代智能英特尔酷睿i5处理器 2.2 CPU速度：2.5GHz 2.3 核心：双核 2.4 内存容量：4GB DDR4 2133 2.5 硬盘容量：1TB 2.6 屏幕规格：15.6英寸 2.7 宽屏显示比例：16：9 2.8 物理分辨率：1366 x 768 2.9 屏幕类型：LED背光 2.10 内置蓝牙 2.11 局域网：10/100Mbps 2.12 端口USB2.01 个、音频端口、耳机、麦克风二合一接口、 HDMI接口、 USB3.01个 2.13 操作系统WINDOWS 三.切换器 3.1接口HDMI、USB，SATA口，Mirco SD卡，hdmi口 3.2可插Mirco SD卡、U盘 3.3输出8路HDMI,光纤音频 3.4尺寸300*185*22mm 3.5主流封装支持3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4，MPG,RMVB,TS,WEBM,WMV 3.6音频编码支持VORBIS,ACC,AC-3，WMAV2，COOKER,MPEG,LAYERLY,MP3，HE-ACC,FLAC,DTS,H.264，H.265,AVS 3.7视频编码支持avc，mpeg- 3.8 SORENSON.HEVC,AVC,MPEG-2，REALVIDEO4，VP8，WMV3，WMV2，NEVC,AUC 3.9 8路无损同步输出 四.安装调试要求 投标报价包含此套设备配套的网线、交换器、挂壁板（含墙体钻洞及配套螺丝）、对应的电线及插座（包含按实验室安全要求的电路安装及所需的材料配件）。 |

## 商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

1.	交货方式

1.1交货地点：南方医科大学。

1.2交货时间：进口设备收到设备货款且征免税证明发证日期后3个月内；国内有现货及国产设备签订合同后45天内。

2.付款方法和条件：

2.1 设备签订合同后，卖方交纳设备保证金给买方，进口设备按合同款的20%交纳，国产设备按合同款的10%交纳。

2.2 收到设备保证金后，国产设备到位且验收合格后15个工作日内买方支付全额货款，进口设备买方开具100%L/C见提单、外贸合同中的卖方所出具的正本发票及装箱单即付。

2.3 进口设备到位安装完毕、验收合格后15个工作日内，买方支付50%设备质保金（合同款的10%）给卖方。

2.4 自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，如果没有重大质量问题，买方15个工作日内付清设备保证金（合同款的10%）。

3.	售后服务

3.1免费质保期期限：验收合格后免费质保期不少于二年（“三、设备清单及技术规格要求”中另有要求且优于免费质保期期限规定期限的除外），派出专业维修人员上门维修服务，设备终身维护，终身软件免费升级，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

3.2免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内卖方接到买方的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在三个工作日内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

3.3免费质保期内卖方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

3.4质保期后的服务要求：免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。卖方在质保期和维护期内负责买方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

# 第四章 开标、评标和定标

## 开标

  - 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

  - 开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称和《开标一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

## 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和采购文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求该评审专家回避：

1.	本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2.	任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3.	曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4.	是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5.	评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6.	同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

7.	其他可能影响评审工作公正性情形。

  - 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

### 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

### 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

### 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

### 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 不同供应商的投标文件相互混装；

### 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 本次评标采用综合评分法。评标以采购文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 20% | 40% |

## 评标程序

  - 供应商资格、符合性审查

- 采购人或采购代理机构将根据《资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足供应商资格要求。

- 评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

- 只有全部满足《资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

- 提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

  - 技术评审

由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》（附表三）。

  - 商务评审

由评委对所有有效投标文件的商务响应进行审核和评价，填写《商务评分表》（附表四）。

  - 价格评审

- 投标报价错误的处理原则：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（2）以上修正后的报价应当经供应商采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对供应商产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

（1）投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予X1的价格扣除（X1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×X1；

（2）投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予X2的价格扣除（X2的取值范围为2%～3%），即：评标价＝核实价×(1－X2)；

（3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（5）本条款中（1）（2）两种修正原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

（6）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（8）投标人同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 节能、环保产品：

（1）供应商提供属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为1%）即：评标价＝按上述第1条修正后的投标价－节能产品核实价×C1。

（2）供应商属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为1%）即：评标价＝按上述第1条修正后的投标价－环保产品核实价×C2。

- 计算价格评分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为100分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

投标人价格得分＝×100

  - 评标总得分及统计：

各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。

评标总得分=技术评分×40%＋商务评分×20%＋价格评分×40%（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

  - 中标候选供应商

本项目推荐一名中标候选供应商。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。综合总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合总得分排名第一的供应商为第一中标候选供应商（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人）。

## 定标

### 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

### 采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在相关媒体进行公告。

### 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。

### 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

## 招标失败的情况

本项目招标出现下列情况之一，将视为招标失败：

1）投标报名的供应商少于三家的。

2）至投标截止时间止，递交投标文件的供应商少于三家的。

3）通过资格性审查的合格投标人不足三家的。

4）通过符合性审查的合格投标人不足三家的。

5）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

### 附表一：

资格性审查

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止日前3个月内任意1个月的财务报表（包括资产负债表、利润表）或基本开户行出具的有效的资信证明）。3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前3个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件第六章格式填报设备和专业技术能力情况表）。5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。 |
|  | 2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。 |
|  | 3.已登记报名并获取本项目采购文件。 |
|  | 4.本项目不接受联合体投标。 |
|  | 5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查及技术、商务评审。

附件二：

符合性审查

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1. 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本项目的采购预算。 |
|  | 2. 供应商按采购文件要求交纳投标保证金。 |
|  | 3. 投标文件完整且编排有序，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5. 投标有效期满足采购文件要求。 |
|  | 6. 投标文件符合采购文件带“★”要求的内容。 |
|  | 7. 投标文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 8. 未出现采购文件所列的视为串通投标情形。 |
|  | 9. 如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 |
|  | 10. 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附件三：

技术评分表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 50分 | 考查有效投标供应商投标产品的技术参数响应程度。 完全满足用户需求技术参数要求，得50分。 “▲”号参数每负偏离一项扣5分，一般参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 技术、服务及货物运输方案 | 20分 | 根据投标人货物技术、服务及运输等方案的合理性、可操作性，及对采购人配合内容的要求等。 对比最优得20分，其次以4分递减，最低得0分 |
| 3 | 产品质量及安全保证措施 | 15分 | 有合理可行的维护计划、完善的质量保证体系、质量保证及服务承诺等。 投标人质量保证措施、方案具体详实、可行性高：15分； 投标人质量保证措施、方案基本完整、可行性一般：10分； 投标人质量保证措施方案较差：5分。 |
| 4 | 安装、调试及检验验收方案 | 15分 | 横向对比各投标供应商安装、调试及检验验收方案。 对比最优得15分，其次以3分递减，最低得0分 |
| 合计 | 100分 |  |

附件四：

商务评分表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 25分 | 根据投标供应商对商务条款的响应程度进行评审： （1）优于或完全满足采购文件要求，得25分； （2）部分偏离采购文件要求，得15分； （3）严重偏离采购文件要求，得5分。 （标有“▲”号的为比较重要的商务条款，未达到这些条款要求的将被视为严重偏离） |
| 2 | 同类项目业绩 | 20分 | 根据投标供应商自2015年至今同类项目业绩情况进行评审，以中标通知书及合同、或合同及验收报告为准。 每提供一个得4分，满分为20分； 没有提供：0分。 |
| 3 | 售后服务 | 20分 | （1）售后服务方案详细具体，可行性、针对性强，具有较强的本地化综合服务支撑能力，得20分； （2）售后服务方案一般，可行性、针对性一般，得15； （3）售后服务方案较差，不具有可行性、针对性，得10分。 |
| 4 | 企业资质及信誉 | 10分 | （1）投标供应商的质量管理体系认证、守合同重信用证书、银行开具有效期内的资信证明。每提供一个得2分，最高6分。 （2）投标供应商的各类荣誉证书。每提供一个得1分，最高4分。 |
| 5 | 履约能力 | 10分 | 提供2016、2017年度经第三方审计的财务报告和财务报表。 连续提供2年的得10分，只提供1年的得5分，其余不得分。 |
| 6 | 拟投入本项目技术服务人员 | 15分 | 投标供应商的技术服务力量。 提供拟投入本项目技术服务人员的相关资质证书（毕业证、学位证、资格证等）及其在投标公司任职的外部证明材料（本项目投标截止日之前三个月的由社保局出具的社保证明）。 对比最优得15分，其次以5分递减，最低得0分 无提供社保证明：0分 |
| 合计 | 100分 |  |

# 第五章 合同格式

南方医科大学货物采购合同

（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

甲方：南方医科大学

乙方：

# 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及2017年  月  日  （项目编号：      ，招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司）子包    的招标结果，经双方协商一致，签订本合同。招标项目的投标文件、招标文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

一、货物名称及规格型号、数量、价格等（详细参数及配置见附件）。

| 流水号 | 设备名称 （彩页名称） | 品牌/型号规格 | 制造商/产地 | 数量 | 人民币单价（元） | 人民币单价（元) | 用户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币： 元整（¥ ）(甲方指定地点) |

1、本合同约定的货物单价已包含购买货物及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、培训费用以及售后服务费用等。货物单价在本合同履行过程中保持不变，经甲乙双方协商一致以书面形式予以变更的除外。

2、本合同约定的货物总价     元整（¥      ）为免税价，该价格含有外贸公司负责办理相关外贸业务等费用（货物价格的1%）。计算方法为：    合同人民币价＝CIP货物价格×1.01。即：     合同人民币价（¥       ）＝CIP货物价格（¥        ）×1.01。乙方不需要为最终用户做外贸，外贸公司由最终用户指定，外贸合同以人民币价签订。在合同实行过程中，人民币与美元汇率变化的风险由乙方承担。

二、货物质量要求

1、乙方提供的货物必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。

2、乙方提供的货物必须是全新的，必须具备出厂合格证，且进货渠道合法。

3、乙方提供的货物应达到以下技术指标和参数要求：按投标文件中作出的承诺。

三、货物交付及验收

1、交货（具体）地点：南方医科大学指定地点

交货日期：进口设备收到设备货款且征免税证明发证日期后3个月内，国内有现货及国产设备签订合同后1个月内

进口货物装运口岸：

进口货物目的口岸：广州机场/港口

2、乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。

3、乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

4、乙方负责将货物运输至约定的交货地点并交付予甲方（必须有甲方设备处人员在场），并支付因运输货物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。

5、乙方应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方。

6、乙方在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，提交验收申请（验收申请表格可在甲方网站http://sbc.smu.edu.cn下载，附上必要的货物功能测试结果证明材料）经甲方确认后，甲方在 10 个工作日内对货物进行验收。验收内容包括但不限于：（1） 型号、数量及外观；（2） 货物所附技术资料；（3） 货物组件及配置； （4） 货物功能、性能及各项技术参数指标。

7、验收标准：验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

8、甲方所购货物全部通过验收，经甲方确认并出具验收合格证明，视为验收合格。

9、甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在当天内签发拒绝收货通知书。乙方应于5天内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

10、如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

# 四、付款方式：

    - 设备签订合同后，乙方交纳设备保证金给甲方，国外采购设备按合同款的20%交纳，国内采购设备按合同款的10%交纳。

    - 收到设备保证金后，国内采购设备到位且验收合格后15个工作日内甲方支付全额货款，国外采购设备甲方开具100%L/C见提单、外贸合同中的乙方所出具的正本发票及装箱单即付。

    - 国外采购设备到位安装完毕、验收合格后5个工作日内，甲方无息退还50%的设备质保金（合同款的10%）给乙方。

    - 自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，如果没有重大质量问题，甲方15个工作日内无息退还设备保证金（合同款的10%）。

    - 乙方的银行账号信息（要求提供与广东省教育厅注册信息完全一致的银行账号信息）：

账户名称：

账    号：

开户银行：

单位账户名称：

6.甲方的银行账号信息

南方医科大学单位账号：632757745044

开户行名称：中行同和支行

统一社会信用代码(组织机构代码/纳税识别号)：12440000771868596D

# 五、售后服务条款：

- 免费质保期期限：验收合格后两年，设备终身维护，终身软件免费升级，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

- 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内乙方接到甲方的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在72小时内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

- 免费质保期内乙方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

- 质保期后的服务要求：两年免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

# 六、违约责任：

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。

2、乙方交付的货物不符合合同规定，又不调换的，甲方有权拒收，乙方需向甲方支付货款总金额5%的违约金。乙方未能交付货物的，甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方需向乙方偿付货款总金额的5%违约金。

4、乙方逾期交付货物的，则每天按合同总额的3‰向甲方支付违约金。逾期交付超过5天，甲方有权终止合同。

5、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

6、签订合同时，乙方提供的信息与投标文件不符的，按照合同总价5%进行处罚。

七、风险承担

1、货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。

2、甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行合同义务不符合约定的，甲方要求其承担违约责任的权利。

4、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

5、由甲方承担货物毁损、灭失风险的，则甲方不能免除给付货款的义务。

# 八、合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，向合同签订地人民法院起诉。

# 九、本合同一式六份(甲方四份乙方二份)，均为正本，具有同等法律效力,未尽事宜，双方友好协商。

# 十、备注：

# 1、合同签约地：南方医科大学。

# 2、本合同以双方盖章后才生效。

| 甲方：南方医科大学 | 乙方: |
| --- | --- |
| 代表签字： | 联系电话： |
|  | 代表签字： |
| 签字日期： | 签字日期： |

# 第六章 投标文件格式

目  录

1.	自查表	37

2.	报价表	40

3.	投标函	42

4.	资格性审查证明文件	43

5.	其他资格证明文件	44

6.	财务报表	50

7.	同类项目业绩介绍	50

8.	采购人需求实质性响应条款一览表	51

9.	商务一般条款偏离表	52

10.	实施计划	53

11.	供应商认为有必要说明的其他资料	55

12.	投标产品资料	55

13.	产品适用政府采购政策情况表	56

14.	中标服务费支付承诺书格式	57

15.	投标保证金凭证信封	58

16.	退投标保证金说明	58

17.	报名登记表	59

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投 标 子 包：（如有）

供应商名称：

日      期：   年   月   日

## 自查表

#### 1.1	资格性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止日前3个月内任意1个月的财务报表（包括资产负债表、利润表）或基本开户行出具的有效的资信证明）。3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前3个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件第六章格式填报设备和专业技术能力情况表）。5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.已登记报名并获取本项目采购文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.2    符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1. 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本项目的采购预算。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2. 供应商按采购文件要求交纳投标保证金； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5. 投标有效期满足采购文件要求； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6. 投标文件符合采购文件带“★”要求的内容； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7. 未出现采购文件所列的视为串通投标情形； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 8. 投标文件没有采购人不能接受的附加条件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 9. 如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 10. 不属于法律、法规、规章及采购文件规定无效投标的其他情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.3	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  | 见投标文件（）页 |

注：1. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

2. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.4  技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.5  商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

子包号：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 投标内容 | 投标保证金 | 投标总价 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 小写： 大写： |  |  |

供应商（单位公章）：

日期：2018年   月   日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式；如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

2.2	  投标分项报价表

项目编号：

| 一、货物详列 |
| --- |
| （一）主要标的物（核心设备） |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 | 配置 清单 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |  |
| （二）其它标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 | 配置 清单 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |  |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 配置 清单 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用详列 |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 配置 清单 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |  |
| 四、总报价：小写： 大写： （总报价应为各分项价格之和，并须与《开标一览表》之投标总价相一致） |

说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。

2、对于报价免费的项目必须标明“免费”。

3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4、应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

5、明确所有设备及零配件的配置清单，按照表格要求填写清楚规格型号、产地及数量。若在签订合同及到货开箱验收阶段，提出补充或修改设备及零配件的规格型号、产地、数量等，将酌情扣除设备保证金（质保金）5%。 超过三次者，投标人将列入招标方黑名单，一年内不再采购其产品。

6、投标产品名称必须与签订合同时提供的彩页名称一致。

## 投标函

投 标 函

致：广东省机电设备招标有限公司

我方审阅了贵方的（项目名称）（项目编号）的采购文件的全部内容，现提交我方的投标文件。

我方（投标供应商全称）授权（授权代表姓名，职务）为授权代表，参加贵方组织的项目招标的有关活动，并进行投标。

签字代表在此声明并同意：

1. 我方愿意遵守招标公司采购文件中的各项规定，提供符合“采购人需求”所要求的全部内容，投标总价为人民币              元。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3. 我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

4.	我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

5. 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

6.我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

7.我方如果中标，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务和投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款并按照采购文件的要求向贵公司足额缴纳招标代理服务费。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9. 我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

10. 我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

11.我方在近3年在招标代理的经营活动中没有违法行为。

12.所有有关本次投标的函电请寄：                                     。

地  址：        					邮政编码：

电  话：        				电子邮箱：

供应商（单位公章）：            授权代表姓名（签字或盖章）：

日    期：

备注：本投标函内容不得擅自删改。

## 资格性审查证明文件

#### 以下材料将作为供应商资格性审查的证明文件，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

#### 4.1有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

#### 4.2投标截止日前3个月内任意1个月的财务报表（包括资产负债表、利润表）或基本开户行出具的有效的资信证明。

#### 4.3投标截止日前3个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

#### 4.4参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

#### 4.5 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息的截图（截图内容详见“供应商资格要求”）。

#### 4.6 购买本项目采购文件的凭证（购买采购文件发票或回执）。

#### 4.7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

4.8供应商资格要求中需要提交的其他资质证明文件。

## 其他资格证明文件

5.1	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_________现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限至：      年     月     日

附：代表人性别：       年龄：      身份证号码：___              ______

注册号码：                               企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                        。

供应商（单位公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

5.2	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省机电设备招标有限公司

本授权书声明：           是注册于（国家或地区）   的 （供应商名称）  的法定代表人，现任职务        ，有效证件号码：                 。现授权（姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就               项目采购（项目编号：                 ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

供应商（单位公章）：

地址：

法定代表人（签字或签章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

职务：

说明：

1.	法定代表人亲自签署“投标函”的，则无需提交本表。

2.	“投标函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要加盖单位公章及法定代表人的亲笔签字或签章，缺一不可）。

3.	非法人投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

#### 5.3 对合同条款的应答

（两种情况请选择一种应答，在    上打“√”）

合同条款全部满足

1、不同意的合同条款（请列出修改意见）

2、其余合同条款全部满足。

供应商名称（单位公章）：

日期：  年   月    日

#### 5.4 联合体共同投标协议书（资格要求为“本项目不接受联合体投标”时不可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执 份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 5.5 名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 5.6	中小企业声明函（供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于      行业，有从业人员      人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

#### 5.7 残疾人福利性单位声明函（供应商认为其为残疾人福利性单位的应提交本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（单位公章）：

日  期：

#### 5.8 供应商获得认证或企业信誉证书一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

要求：请提供本表所列的证书资料。

## 财务报表

供应商根据评审表的要求提供经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 项目单位联系人电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 采购人需求实质性响应条款一览表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“投标文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

- 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

## 商务一般条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须将全部非“★”条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

## 实施计划

10.1	 技术方案

10.1.1一般技术参数响应表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须将全部非“★”技术条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

10.1.2	技术特点说明

10.1.3  货物性能

10.1.4  安装、调试、验收计划

10.1.5	培训方案

10.1.6  质量保证措施

10.1.7	供应商认为必要说明的其他内容（如有）

#### 10.2 拟投入本项目管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 10.3 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |

#### 10.4 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《采购需求书》的要求（格式自定）

1. 免费质保期；

2. 服务响应时间；

3. 应急维修时间安排；

4. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

5. 维修服务收费标准；

6. 制造商的技术支持；

7. 其它服务承诺；

8. 培训计划。

#### 10.5 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

## 供应商认为有必要说明的其他资料

## 投标产品资料

| 序号 | 主要内容（包括但不限于以下内容） | 投标文件响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术说明书 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 投标产品经权威测试机构检测的性能报告（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 投标产品获得的相关的荣誉证书及相关质量证书（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 投标产品用户一览表（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 其他须提交文件（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

## 产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业） | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
| 环境标志产品 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| 节能产品 |  |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《分项报价表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

- “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布。

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

如果我方在贵司组织的  （项目名称）  招标中获得中标（项目编号：              ），我方保证在采购文件规定时间及收到中标通知书前，通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）缴交中标服务费（服务费金额以中标通知函为准）。

供应商名称和地址：

电话：

电子邮箱：

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

注：如中标供应商不能通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）缴纳中标服务费，请联系项目负责人以其他方式（转账等）缴纳。供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 投标保证金凭证信封（独立封装）

#### 15.1  退投标保证金说明（原件）

#### 15.2  交付投标保证金的银行回单复印件

## 退投标保证金说明

为使投标保证金得以顺利退还，请供应商仔细阅读以下表中说明并执行。

◆按照要求填写及签章，提交原件一式两份（一份放入投标保证金凭证信封，一份装订在投标文件正本中）。

致：广东省机电设备招标有限公司

我方参与贵公司                        项目[项目编号：          ]的投标。所提交的投标保证金为人民币       元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 邮编 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  |

注：开户银行须具体至支行，否则将影响退保证金进度。

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

# Text boxes

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。