广东省政府采购

招标文件

委托编号：BJD022018281

项目编号：M4400000707001912001（0612-1841C4220165）

项目名称：南方医科大学2018M08-国产设备1项目、南方医科大学2018M06-国产设备

委托单位：南方医科大学

招标机构：广东省机电设备招标有限公司

2018年9月

温馨提示

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

1、潜在投标供应商须按采购文件及公告要求报名（采购文件可在招标公告发布的网站上自行下载）。

2、本公司启用网上报名系统进行供应商报名，不设线下售卖采购文件。请登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行供应商注册报名。

3、首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）完成供应商注册。

4、为避免因迟到而失去投标/报价资格，请供应商适当提前到达开标现场。

5、投标/报价文件应按顺序编制页码。

6、请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签字（签章）、签署日期。

7、请正确填写《开标/报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

8、单独提交的信封内容应包括：投标保证金凭证（提供银行支付凭证复印件）、退投标保证金说明函原件。

9、供应商须通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）获取子账号的方式递交投标/报价保证金及中标/成交服务费。

10、每个供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，本司将根据唯一保证金缴纳账户的缴纳情况，确认供应商是否已按规定缴纳项目保证金。所以请各供应商缴纳保证金前务必核对正确的缴纳账户，错缴误缴导致未按项目缴纳保证金的情况将由供应商自行负责。

11、投标供应商严禁采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳投标保证，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由投标供应商自行承担责任。

12、未中标供应商的投标保证金退款程序：在中标通知书发出后的五个工作日内按规定程序原额退还。

13、中标供应商的投标保证金退款程序：在收到中标供应商提交的合同原件或复印件后五个工作日内原额退还。

14、如采购文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式通知所有报名及购买采购文件的供应商。

15、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

16、如供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

17、以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

18、供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

19、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知采购代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

20、因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

目录

第一章  投标邀请	5

第二章 供应商须知	7

一、	定义	7

二、	一般要求	7

三、	询问、质疑与投诉	9

四、	投标文件	10

五、	适用法律	14

第三章  采购人需求	15

一、	项目概况	15

二、	总体要求	15

三、	设备清单及技术规格要求	15

四、	商务要求	16

五、	报价要求	18

第四章 开标、评标和定标	19

一、	开标	19

二、	评标	19

三、	评标程序	20

四、	定标	23

五、	招标失败的情况	23

第五章 合同格式	28

第六章 投标文件格式	35

# 第一章  投标邀请

广东省机电设备招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受南方医科大学 (以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，邀请合格的国内供应商参加投标。有关事项如下：

- 招标项目简介

  - 项目名称：南方医科大学2018M08-国产设备1项目、南方医科大学2018M06-国产设备

  - 项目编号：M4400000707001912001

  - 项目类别：货物类

  - 财政预算：见第三章采购人需求。

  - 采购内容及用途：见第三章采购人需求。

本项目已按照国家和省有关规定履行项目审批手续并获得批准，采购项目的资金来源已落实，项目的招标方式和范围已经财政部门批准。

  - 交货期：见第三章采购人需求。

- 供应商资格要求

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止日前3个月内任意1个月的财务报表（包括资产负债表、利润表）或基本开户行出具的有效的资信证明）。3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前3个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件第六章格式填报设备和专业技术能力情况表）。5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。

2、已登记报名并获取本项目采购文件。

3、本项目不接受联合体投标。

4、供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一招标项目包投标。

- 报名及购买采购文件的时间、方式及采购文件售价

  - 报名及购买采购文件时间：2018年09月28日至2018年10月18日上午9:00－11:45，下午2:00－5:00(北京时间，节假日除外)。

  - 报名及购买采购文件方式：

本项目只接受网上报名：

投标供应商可访问广东省机电设备招标有限公司广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）进行网上报名。如供应商尚未注册，请根据网站指引进行办理。只有正式入库的供应商才可以进行网上报名、购买采购文件。采购文件购买支持微信、支付宝两种方式，支付成功后即可下载采购文件，同时我司会为您开具增值税普通电子发票，您可以登录系统选择对应项目下载电子发票。

（有关网上报名、注册及采购文件发票等事宜，请联系客服。热线电话：400-150-3001，网站客服(QQ)：3151435402）

  - 采购文件售价：人民币150元/套，标书售后不退。

- 递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

  - 递交投标文件时间：2018年10月19日9:00～9:30

  - 投标截止及开标时间：2018年10月19日9:30

  - 开标地点：广东省机电设备招标有限公司10楼会议室（广州市环市中路316号金鹰大厦10楼）

- 采购信息发布及结果公告网站

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、广咨电子招投标交易平台（http://www.gzebid.cn/）及其他相关媒体。

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

  - 采购人

采购人名称：南方医科大学

  - 采购代理机构联系方式

名称：广东省机电设备招标有限公司

地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10-11楼   邮编：510060

采购项目联系人：杨工、罗工

电话：020-83546306、020-83542319

E-mail：gmetb3@163.com

广东省机电设备招标有限公司

2018年09月28日

# 第二章 供应商须知

供应商必须认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。供应商没有按照采购文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 定义

### 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

### 采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

### 供应商（投标人）：是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织或自然人。

### 采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

## 一般要求

### 投标的费用

### 不论投标的结果如何，供应商应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

### 本次招标向中标供应商收取招标代理服务费，招标代理服务费不在分项报价表中单列。

### 采购代理机构参照广东省物价局粤价函〔2013〕1233号规定的收费标准，按照中标总金额以差额定率累进法（如下表）计算向中标供应商收取中标服务费，具体标准如下：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5%×80% |
| 100-500 | 1.1%×80% |
| 500-1000 | 0.8%×80% |
| 1000-5000 | 0.5%×80% |
| 5000-10000 | 0.25%×80% |

### 采购文件的澄清和修改

### 采购代理机构对采购文件进行必要的澄清或者修改的，按规定在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买采购文件的供应商，报名及购买采购文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式予以确认，该澄清或修改的内容为采购文件的组成部分。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。

### 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，并在投标截止时间前，将变更时间在指定媒体上发布公告，同时通知所有当时已报名及购买采购文件的投标供应商。

### 知识产权

### 供应商必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由供应商承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，供应商试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本采购文件者，不得将采购文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，供应商应归还采购文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向供应商提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，供应商应归还所有从采购人处获得的保密资料。

### 关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 关于中小微企业投标

1.中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的供应商，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

2.根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

3.根据财库〔2017〕141号《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，满足要求的残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

## 询问、质疑与投诉

### 询问

### 供应商对政府采购活动事项（采购文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将及时做出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。书面方式询问包括但不限于电子邮件、信函。

### 联系方式见《邀请函》中“采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

### 质疑

### 供应商认为采购文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或采购代理机构采购代理机构书面提出质疑：

### （1）采购文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示最少5个工作日；购买本采购文件的投标供应商认为采购文件的内容损害其权益的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

### （2）投标供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提出质疑；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

### （3）采购人或采购代理机构在收到投标供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标供应商和其他有关投标供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

### （4）质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

### （5）供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### （6）质疑函应当包括下列内容：

### 1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

### 2）质疑项目的名称、编号；

### 3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

### 4）事实依据；

### 5）必要的法律依据；

### 6）提出质疑的日期。

### 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （7）质疑材料中有外文书证或者外国语视听资料的，应当附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名。

### （8）质疑事项属于有关法律、法规和规章规定处于保密阶段的事项，质疑的当事人应当提供信息来源或有效证据。

### （9）质疑联系方式

### 质疑受理机构名称：广东省机电设备招标有限公司

### 质疑受理机构地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼

### 质疑受理机构电话：020-83544461

### 质疑受理机构邮箱：gmetb3@163.com

### 投诉

### （1）投标供应商对采购人或采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，向政府采购监督管理机构提出投诉。

### （2）投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

### （3）投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：

### 1）捏造事实；

### 2）提供虚假材料；

### 3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

## 投标文件

### 投标文件的构成

    - 投标文件须按照第六章的要求装订成册。

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由供应商承担。

    - 投标文件数量：正本1份，副本5份，可编辑WORD格式文档和PDF格式电子文档各1份（电子文档要求U盘或刻录光盘，不留密码，无病毒，不压缩，密封提交）。

    - 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

### 投标文件的编写

### 供应商应按采购文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门处理。

### 采购文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，供应商若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### 除在采购文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件报价的编写要求

### 供应商必须按采购文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

### 投标文件报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，供应商不得再向采购人收取任何费用。

### 供应商漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

### 采购货物中如包含进口免税产品，根据《科学研究和教学用品免征进口税收规定》，采购人可享受其教学用仪器设备的进口货物免征进口关税和进口环节增值税、消费税待遇。若供应商所报货物设备（含零部件或制作材料）原产地为中华人民共和国境外地区而须进口的应专项单列报价，投标总价应不包括进口关税和进口环节增值税、消费税的免税价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物设备进口有关的一切费用)。供应商可按国家外汇主管机构公布的外汇汇率牌价折算为人民币报价，并在投标文件中注明汇率折算标准及其换算方法。

### 只允许供应商有一个投标方案，否则将被视为无效投标（允许报多个投标方案的除外）。

### 投标文件以及供应商与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标文件须编页码。

### 投标文件的签署形式

### 投标文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是投标文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

### 投标文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### 投标文件的装订、标记和密封

### 供应商编制的投标文件应按采购文件的要求装订成册，正本、副本封装完好。

### 封套上建议按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东省机电设备招标有限公司 项目名称： 项目编号： 投标子包：（如有） 供应商名称： 供应商地址、联系人、电话及电子邮箱 在规定的开标时间2018年 月 日 午 :30之前不得启封

### 投标保证金、退投标保证金说明函放入投标保证金信封内，在信封上应标明项目编号、供应商名称。

### 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 如果未按要求密封和标记，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

### 投标文件的递交

### 所有投标文件应在投标截止时间前送达采购代理机构开标地点。

### 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

（1）投标截止时间以后送达的。

### 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

### 投标文件的修改与撤回

### 供应商在采购文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容为投标文件的一部分，与原投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 供应商补充、修改投标文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改投标文件”和招标项目编号。

### 撤回投标应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或投标授权代表的签字和加盖公章。

### 在投标截止时间之后，采购代理机构不接受供应商对投标文件做任何修改及撤回。

### 投标有效期

自投标截止之日后90天(特殊情况除外)。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，投标保证金的有效期也相应延长。供应商可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的供应商其权利与义务相应延至新的截止期。

### 投标保证金

### 供应商应交纳投标保证金：子包1人民币8000元；子包2人民币4000元；子包3人民币4000元；子包4人民币8000元；子包5人民币8000元；子包6人民币4000元；子包7人民币18000元；子包8人民币14000元；子包9人民币2000元；子包10人民币12000元。

### 投标保证金缴纳方式：

子账号方式缴纳保证金：

本项目接受子账号方式缴纳投标保证金，投标供应商网上报名成功后，应登录广咨电子招投标交易平台网站（www.gzebid.cn）并选择对应项目获取缴纳投标保证金的子账号（每位供应商每个项目的保证金缴纳账户是唯一的，该账号是针对每位供应商随机生成的专属账号）。

注意事项：

（1）投标保证金应从投标供应商在本平台注册的基本户中支付，并以资金到达该子账号的时间为准，如从其他账户、或未缴纳到指定的子账号，视为无效投标保证金。

（2）投标供应商严禁采用EFT系统(广东金融结算系统)方式缴纳投标保证，如采用此方式导致招投标系统无法识别缴纳账号信息的，视为未按要求缴纳保证金，由此造成后果由投标人自行承担责任。

### 对于中标供应商，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标供应商与采购人签订了合同。

### 采购代理机构在中标通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序原额退还未中标供应商的投标保证金。采购代理机构收到中标供应商提交的合同后五个工作日内原额退还其投标保证金。

### 若有下列情况之一，供应商或中标供应商的投标保证金不予退还并上交国库：

### 1）投标供应商在采购文件规定的投标有效期内撤销其投标；

### 2）中标供应商在规定期限内未签订合同。

### 投标样品（如有）

### 本项目如要求提交投标样品的，采购代理机构在收取样品时不对样品外观进行验收及性能测试，对样品的破损或质量概不负责。

### 由于采购代理机构存放样品的空间有限，采购活动结束后，未中标人提供的样品，应当在中标公告发布之日起5个工作日内自行取回，否则视为供应商自动遗弃，采购代理机构有权处理。

### 中标人提供的样品，由采购人进行保管、封存，并作为履约验收的证据。

### 采购文件的解释权

### 本采购文件由广东省机电设备招标有限公司负责解释。

## 适用法律

### 采购人、采购代理机构及供应商的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、政策。

# 第三章  采购人需求

## 项目概况

本项目是对2018M04-国产设备进行国内公开招标。

1.采购内容：

子包1：公卫学院实验教学设备；

子包2：国家级虚拟仿真实验项目-情景化综合急救智能训练系统；

子包3：国家级医学检验虚拟仿真实验教学中心；

子包4：新开麻醉专业建设；

子包5：珠江医院多媒体计算机教室（电脑机房）改造；

子包6：学生体质测试仪器更新；

子包7：药学实验室设施设备更新；

子包8：中药学实验教学示范中心常规教学设备批量更新及场地维修1；

子包9：中药学实验教学示范中心常规教学设备批量更新及场地维修2。

子包10：台式恒温振荡器等1批。

2.财政预算：人民币454.729万元。

其中，子包1：人民币42.21万元；

子包2：人民币24.85万元；

子包3：人民币27.4万元；

子包4：人民币41.5万元；

子包5：人民币45.201万元；

子包6：人民币24.6万元；

子包7：人民币96.2万元；

子包8：人民币76.98万元；

子包9：人民币13.6万元。

子包10：人民币62.188万元。

3.本项目每个子包确定一名中标供应商。

## 总体要求

1.投标人必须对“三、设备清单及技术规格要求”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

2.投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3.投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

4.货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

5.仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

6.所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

7.在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的配置清单。

8.伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

9.本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

10.质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

11.技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

12.培训：由卖方向买方提供相关免费技术培训。

▲13.明确所有设备及零配件的配置清单，按照表格要求填写清楚规格型号、产地、数量及分项报价。若在签订合同及到货开箱验收阶段，提出补充或修改设备及零配件的规格型号、产地、数量、价格等，将扣除设备保证金（质保金）5%。超过三次者，投标人将列入招标方黑名单，一年内不再采购其产品。

★14.投标人必须对包组内全部采购设备进行分项报价，且投标设备报价不能超过单项设备采购的预算，否则其投标将被否决。

15.凡标有“★”的地方为关键的商务、技术指标要求，必须完全满足这些要求，未达到这些指标要求的将导致投标无效。标“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致废标。设备名称中带“■”的为核心产品（提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算）。

★16.本项目只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

## 设备清单及技术规格要求

  - 设备清单

子包1

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22234 | 生物显微镜 | 440000-201808-156002-0305 | 3 | 台 | 0.45 | 1.35 |
| 2 | 22235 | 电冰箱 | 440000-201808-156002-0305 | 3 | 台 | 0.5 | 1.5 |
| 3 | 22236 | 洁净工作台 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 个 | 0.95 | 0.95 |
| 4 | 22237 | 洁净工作台 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 个 | 0.95 | 0.95 |
| 5 | 22239 | 小型台式离心机 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 0.3 | 0.6 |
| 6 | 22240 | 自动平衡离心机 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 0.6 | 1.2 |
| 7 | 22241 | 隔水式恒温培养箱 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 0.8 | 1.6 |
| 8 | 22242 | 精密鼓风干燥箱 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 0.65 | 1.3 |
| 9 | 22243 | 紫外分光光度计 | 440000-201808-156002-0305 | 5 | 台 | 0.96 | 4.8 |
| 10 | 22485 | 分析天平（电子天平） | 440000-201808-156002-0305 | 8 | 台 | 0.6 | 4.8 |
| 11 | 22486 | 体视显微镜 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2 |
| 12 | 22487 | ■荧光分光光度计 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 7.5 | 7.5 |
| 13 | 22488 | 紫外可见分光光度计 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 3 | 3 |
| 14 | 22489 | 片剂四用测试仪 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 2 | 2 |
| 15 | 22490 | 偏光显微镜 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 2.5 | 2.5 |
| 16 | 22508 | 倒置生物显微镜 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 2.76 | 2.76 |
| 17 | 22509 | 冰箱 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 0.2 | 0.4 |
| 18 | 22510 | ■超低温冰箱 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 4.8 | 4.8 |

子包2

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22484 | ■MR微软混合虚拟现实实训室 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 套 | 24.85 | 24.85 |

子包3

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22495 | 低温（恒温）搅拌反应浴 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 2.8 | 2.8 |
| 2 | 22496 | ■医学检验技术实训录播系统（含实训分组教学应用软件） | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 套 | 24.6 | 24.6 |

子包4

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22576 | ■小动物麻醉呼吸系统 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 9 | 9 |
| 2 | 22577 | 脑立体定位仪 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 5 | 5 |
| 3 | 22579 | 双目/三目体视显微镜 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 2 | 2 |
| 4 | 22681 | ■无油空气压缩机 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 套 | 25.5 | 25.5 |

子包5

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22383 | 电源保护器 | 440000-201808-156002-0305 | 6 | 个 | 0.02 | 0.12 |
| 2 | 22384 | 机柜 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 0.65 | 0.65 |
| 3 | 22385 | 电脑桌 | 440000-201808-156002-0305 | 220 | 张 | 0.031 | 6.82 |
| 4 | 22386 | 凳子 | 440000-201808-156002-0305 | 220 | 张 | 0.008 | 1.76 |
| 5 | 22387 | 多媒体讲台 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 张 | 0.195 | 0.195 |
| 6 | 22388 | 靠背扶手电脑椅 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 张 | 0.056 | 0.056 |
| 7 | 22492 | ■教学系统管理平台 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 套 | 18.9 | 18.9 |
| 8 | 22493 | ■音视频管理平台 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 套 | 16.7 | 16.7 |

子包6

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22472 | 身高体重测试仪 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 套 | 1.4 | 2.8 |
| 2 | 22473 | 1分钟仰卧起坐测试仪（腰带式8人测） | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 套 | 2.2 | 2.2 |
| 3 | 22474 | 50米跑测试仪（6人测） | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 套 | 1.6 | 3.2 |
| 4 | 22475 | ■长跑测试仪（地毯式40人测） | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 套 | 9.8 | 9.8 |
| 5 | 22476 | ■引体向上测试仪（单点式2人测） | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 套 | 1.7 | 3.4 |
| 6 | 22477 | 肺活量测试仪（2人测试） | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 套 | 1.6 | 3.2 |

子包7

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22232 | ■荧光分光光度计 | 440000-201808-156002-0305 | 3 | 套 | 9.9 | 29.7 |
| 2 | 22233 | 原子吸收分光光度计 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 套 | 9.8 | 19.6 |
| 3 | 22265 | 电脑音箱 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 0.3 | 0.3 |
| 4 | 22266 | 摄像头 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 个 | 0.1 | 0.1 |
| 5 | 22269 | 蛋白垂直电泳槽 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 0.45 | 0.45 |
| 6 | 22270 | 转印电泳仪 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 0.22 | 0.22 |
| 7 | 22271 | 电泳仪电源 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 0.38 | 0.38 |
| 8 | 22272 | 高速台式离心机 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 1.4 | 1.4 |
| 9 | 22273 | 制冰机 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 |
| 10 | 22274 | 集热式恒温磁力搅拌器 | 440000-201808-156002-0305 | 10 | 台 | 0.095 | 0.95 |
| 11 | 22275 | 无油抽真空泵 | 440000-201808-156002-0305 | 5 | 台 | 0.2 | 1 |
| 12 | 22276 | 电热恒温干燥箱 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 0.55 | 0.55 |
| 13 | 22277 | 冷却水循环系统 | 440000-201808-156002-0305 | 3 | 台 | 0.38 | 1.14 |
| 14 | 22278 | 万分之一电子天平 | 440000-201808-156002-0305 | 5 | 台 | 1.38 | 6.9 |
| 15 | 22279 | 高效液相色谱仪（单泵） | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 9.91 | 9.91 |
| 16 | 22280 | 全波长扫描紫外分光光度计 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 1.6 | 1.6 |
| 17 | 22281 | 紫外分光光度计 | 440000-201808-156002-0305 | 4 | 台 | 0.8 | 3.2 |
| 18 | 22282 | 旋转蒸发仪 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 1.75 | 3.5 |
| 19 | 22481 | ■高效液相色谱仪（双泵） | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 13.8 | 13.8 |

子包8

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22457 | 煤气炉 | 440000-201808-156002-0305 | 20 | 台 | 0.05 | 1 |
| 2 | 22458 | 润药机 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 3 | 3 |
| 3 | 22459 | 自控温鼓式炒药机(电加热) | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 3.8 | 3.8 |
| 4 | 22460 | 多功能中药饮片切片机 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 2.9 | 2.9 |
| 5 | 22461 | 蒸煮锅 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 2.8 | 2.8 |
| 6 | 22462 | 煅药锅 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 3.2 | 3.2 |
| 7 | 22463 | 吸尘粉碎机 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 1.3 | 1.3 |
| 8 | 22464 | 超微粉碎机 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 4.5 | 4.5 |
| 9 | 22465 | 烘箱 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 0.15 | 0.3 |
| 10 | 22467 | 多功能红外水分测定仪 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 1.95 | 3.9 |
| 11 | 22468 | ■紫外分光光度计 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 8.5 | 8.5 |
| 12 | 22469 | 分析天平 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 0.5 | 1 |
| 13 | 22470 | 冷柜 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 0.6 | 1.2 |
| 14 | 22502 | 数显型翻转式混匀器 | 440000-201808-156002-0305 | 2 | 台 | 0.7 | 1.4 |
| 15 | 22503 | 低温保存箱 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 2.8 | 2.8 |
| 16 | 22504 | 药剂保存箱 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 个 | 4.1 | 4.1 |
| 17 | 22505 | 电子天平 | 440000-201808-156002-0305 | 4 | 台 | 0.6 | 2.4 |
| 18 | 22506 | ■生物医学信号采集处理系统 | 440000-201808-156002-0305 | 6 | 台 | 2.38 | 14.28 |
| 19 | 22560 | 红外压片机 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 0.8 | 0.8 |
| 20 | 22561 | 电子天平 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 3 | 3 |
| 21 | 22562 | 电子天平 | 440000-201808-156002-0305 | 4 | 台 | 0.75 | 3 |
| 22 | 22563 | 手提式三用紫外分析仪 | 440000-201808-156002-0305 | 30 | 台 | 0.06 | 1.8 |
| 23 | 22564 | 旋转蒸发仪 | 440000-201808-156002-0305 | 4 | 台 | 1.5 | 6 |

子包9

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22497 | ■全国中草药查询系统触摸屏 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 5.5 | 5.5 |
| 2 | 22498 | ■投影仪 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 3 | 3 |
| 3 | 22499 | 监控系统 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 套 | 3.5 | 3.5 |
| 4 | 22500 | 互动触摸屏 | 440000-201808-156002-0305 | 1 | 台 | 1.6 | 1.6 |

子包10：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 采购项目编号 | 数量 | 单位 | 单价限价(万元) | 总价限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22032 | 台式恒温振荡器 | 440000-201808-156002-0306 | 2 | 台 | 0.98 | 1.96 |
| 2 | 22033 | 涡旋混匀仪 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 0.09 | 0.09 |
| 3 | 22042 | 超声波粉碎机 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 1.95 | 1.95 |
| 4 | 22043 | 台式高速离心机 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 0.95 | 0.95 |
| 5 | 22044 | 数显恒温水浴振荡器 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 0.43 | 0.43 |
| 6 | 22045 | 旋片式真空泵 | 440000-201808-156002-0306 | 2 | 台 | 0.16 | 0.32 |
| 7 | 22046 | 低温冷却液循环泵 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 0.4 | 0.4 |
| 8 | 22072 | 精密天平 | 440000-201808-156002-0306 | 2 | 台 | 0.85 | 1.7 |
| 9 | 22073 | 无油真空泵 | 440000-201808-156002-0306 | 3 | 台 | 0.12 | 0.36 |
| 10 | 22074 | 脱色摇床 | 440000-201808-156002-0306 | 4 | 台 | 0.14 | 0.56 |
| 11 | 22075 | 台式全温振荡培养箱床（恒温培养振荡器） | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 |
| 12 | 22077 | 高通量组织研磨仪 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 2.85 | 2.85 |
| 13 | 22090 | 二氧化碳检测仪 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 0.19 | 0.19 |
| 14 | 22094 | 自动照明系统 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 套 | 9.3 | 9.3 |
| 15 | 22095 | 高通量采集系统 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 套 | 9.5 | 9.5 |
| 16 | 22099 | ■手套净化系统 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 15.5500 | 15.55 |
| 17 | 22096 | ■癫痫分析系统 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 套 | 9.6 | 9.6 |
| 18 | 22107 | 恒温摇床 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 1.64 | 1.64 |
| 19 | 22108 | 防爆除湿机 | 440000-201808-156002-0306 | 3 | 台 | 0.266 | 0.798 |
| 20 | 22109 | 高压灭菌锅 | 440000-201808-156002-0306 | 1 | 台 | 2.540 | 2.54 |

  - 技术参数要求

子包1

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22234 | 生物显微镜 | 3 | 台 | 1、显微镜放大40X-1000X ▲2、调焦机构：同轴粗微调，齿杆齿条传动，采用三角导轨滚柱交叉导向机构。粗调焦带上限位及松紧调节环，粗调力矩可调。具有过载保护装置。调焦机构保护装置：具有调焦过载保护自动卸力装置 3、微调每转：≤0.2mm，微调最小格值：≤2μm；粗调范围≥22mm。每转≤37.7mm 4、人体工程学设计。 5、阻尼式切片夹。 6、转换器：外倾式、内定位四孔转换器，带机械定位。转换器周圈橡皮带有凸楞。 7、目镜筒：铰链式双目，倾角≤30°，内置棱镜式，瞳距调节47～75mm，目镜筒前的铰链部分可任意360°旋转 ▲8、目镜：高眼点补偿目镜，目镜可用工具锁定，防止脱落与丢失；双目镜都带屈光度调节，对不同的使用者都可以通过使用微调和目镜屈光度调节的配合使用做到物镜绝对齐焦，且方便对左、右眼分别进行视度调整。 9、内置式双层机构机械载物台：双层机构平台，平台移动，内置式的平台移动机构，X、Y向导轨都内置于载物台内部，确保载物台上方有更大的操作空间和X、Y向的移动更平滑、精密。面积≥155(W)×134(D)mm，移动行程≥75(X)×40(Y)mm，游标读数0.1mm；低位置X/Y同轴手柄。载物台采用耐磨、抗腐蚀的石墨特殊涂层。 10、阿贝聚光器：数值孔径≤1.25，带刻度标记的孔径光阑对应于每个物镜倍率的位置。聚光器垂直移动调节范围≤10mm。 11、滤色片：标准兰色≤33mm。 ▲12、CFIBE平场消色差物镜：≤4×N.A.0.10,W.D.25mm； CFIBE平场消色差物镜：≤10×N.A.0.25,W.D.6.7mm； CFIBE平场消色差物镜：≤40×N.A.0.65,W.D.0.6mm； CFIBE平场消色差物镜：≤100×N.A.1.25,W.D.0.14mm。 13、坚固抗震的机构设计 14、防霉结构设计，防霉涂层和一个防霉块分别用在物镜的透镜和目镜透镜以及目镜筒处，整机防霉，图像长期的清晰。 15、更换灯泡方式：更换灯泡不必将显微镜翻转过来在底座下面更换，可直接取下集光镜座更换。 16、照明：6V20W卤素灯。在高倍镜观察时清晰，灯室为上下通风散热设计，冷却及时。 |
| 2 | 22235 | 电冰箱 | 3 | 台 | 1、▲总有效容积≥259升 2、高精度电脑温度控制系统，冷藏室温度在2℃-10℃范围内自由设定，冷冻室温度为≤-18℃ 3、数字温度显示 4、具有高低温报警、传感器故障报警等多种报警功能，具有开机延时、停机间隔等保护功能 5、冷冻室配有抽屉、冷藏室配有可调节搁架，方便存储 6、冰箱门采用可拆卸式门封条，易于清洗，可使冰箱保持洁净； 7、安全门锁设计。 8、采用全封闭式高效压缩机 9、冷冻室容积≥102升，冷藏室容积≥157升 10、外形尺寸：≥64×57.8×168.6cm |
| 3 | 22236 | 洁净工作台 | 1 | 个 | 1.结构：工作台面采用优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质冷轧钢板静电涂装，抗腐蚀能力强。 2.照明系统采用灯具，护眼设计，照度大于国家标准。 3.带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 4.预过滤器快速更换与清洗设计。 5.操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 6.2×8W紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。 7.风机系统，微电脑控制。 8.工作条件：工作温度0℃—40℃，相对湿度≥85%；220V，50Hz条件下可连续24小时运行或任意间断运行。 9.可以供双人单面操作； 1)气流形式：垂直层流 2)内部有效尺寸(宽×深×高)：约1360mm×690mm×520mm； 装置外形尺寸(宽×深×高)：约1500mm×750mm×1600mm 3)过滤技术 采用高效过滤技术,通用的铝框无隔板高效过滤器； 过滤效率≥99.995%（≥0.3μm颗粒）； 4)洁净等级: ≥ISO5级 5)菌落数:≤0.5cfu/皿·0.5h 6)噪音:≤62dB(A) 7)平均风速:≥0.3m/s(可调) 8)照度:≥300Lx 9)额定功率:500W 10)重量:约170Kg 10.高效过滤器规格及数量: ≥610mm×610mm×50mm×2 |
| 4 | 22237 | 洁净工作台 | 1 | 个 | 1.结构：工作台面采用优质不锈钢耐用易清洁，箱体采用优质冷轧钢板静电涂装，抗腐蚀能力强，流线型的造型，使作业区气流受扰动最少。 2.照明系统采用灯具，护眼设计，照度大于国家标准。 3.带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 4.预过滤器快速更换与清洗设计。 5.操作挡板为安全玻璃移门，升降系统控制位置上下任意可调，升降自如、定位准确、无故障、免维护，并能完全关闭以便灭菌。 6.2×8W紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，荧光灯关闭时，紫外灯才能运行，带插座设计，可断电保护功能，使用安全方便。 7.风机系统，微电脑控制。 8.工作条件：工作温度0℃—40℃，相对湿度≥85%；220V，50Hz条件下可连续24小时运行或任意间断运行。 9.可以供双人双面操作； 1)气流形式：垂直层流 2)内部有效尺寸(宽×深×高)：约1360mm×690mm×520mm； 装置外形尺寸(宽×深×高)：约1500mm×750mm×1600mm 3)过滤技术 采用高效过滤技术,国际通用的铝框无隔板高效过滤器； 过滤效率≥99.995%（≥0.3μm颗粒）； 4)洁净等级:≥ISO5级 5)菌落数:≤0.5cfu/皿·0.5h 6)噪音:≤62dB(A) 7)平均风速:≥0.3m/s(可调) 8)照度:≥300Lx 9)额定功率:500W 10)重量:约170Kg 10.高效过滤器规格及数量: ≥610mm×610mm×50mm×2 |
| 5 | 22239 | 小型台式离心机 | 2 | 台 | 1、微机控制、直流无刷电机驱动，运行平稳、宁静 2、运行中可随时更改参数，无需停机 3、采用特殊的噪音处理，整机噪音低于62dB(A) 4、倒计时时间小于一分钟时以秒显示 5、最高转速：≥16000r/min 6、最大相对离心力：≥17800×g 7、最大容量：≥8×5ml） 8、转速精度：≥±30r/min 9、定时范围：1min～99min 10、整机噪声：≤62dB(A) 11、电源：AC220V±22V50/60Hz5A 12、整机功率：100W 13、配置：主机一台、12×1.5/2.2ml转子一个 |
| 6 | 22240 | 自动平衡离心机 | 2 | 台 | 1、微机控制、直流无刷电机驱动，无碳刷、免维护电机 2、自动计算及设置离心力RCF值 3、采用特殊的减震器，具有自动平衡功能 4、全钢制外壳 5、最高转速：≥5000r/min 6、最大相对离心力：≥4000g 7、最大容量：≥1000ml（4×250ml） 8、转速精度：≥±10r/min 9、定时范围：1min～99min 10、整机噪声：≤65dB(A) 11、电源：AC220V±22V50/60Hz5A 12、整机功率：400W 13、外形尺寸：约380×500×300mm(L×W×H) 14、配置：主机一台，配4×100ml水平转子一个，4×100ml管架一套，4×15/50ml尖底适配器各一套 |
| 7 | 22241 | 隔水式恒温培养箱 | 2 | 台 | 1、容积≥160升 2、多段液晶可编程控制器，多种参数一屏显示，菜单式操作界面，可以简化复杂的试验过程，真正实现自动控制与运行。 3、加热方式：水套式 4、隔水式加热方式，保证工作室温度均匀，在断电状态，仍能保持较长时间恒温； 5、微电脑控制器；自整定PID技术，不会形成温度过冲；具有温度、水位和开门报警等 6、具有温度偏低、偏高和超温和缺水等报警，具有开门时间过长报警；独立限温报警系统、能声光报警提示操作者，保证实验安全运行不发生意外。 7、温控范围：RT+5～65℃ 8、度分辨率/波动度：0.1℃/±0.3℃ 9、温度均匀度：≤±0.5℃(测试点为37℃) 10、载物托架（标配）：2块 |
| 8 | 22242 | 精密鼓风干燥箱 | 2 | 台 | 1、容积≥150升 2、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧过渡，搁板支架可以自由装卸，便于工作室的清洗工作。 3、当干燥箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。 4、电脑程序控制器，时间及升温速率，以极快的速度进行加热干燥试验。 5、温度偏高或偏低及超温报警。 6、控温范围：RT+10～200℃（RT+10～250℃） 7、温度分辨率：≤0.1℃ 8、恒温波动度：≤±1℃ 9、温度均匀度：≤±2.5%（测试点为100℃） 10、搁板：3块 |
| 9 | 22243 | 紫外分光光度计 | 5 | 台 | 1、采用51微机系统，可存储标准曲线和测试数据。 2、▲具备故障自动诊断系统功能,有断电保护功能，内置定量分析软件，方便操作。 3、通过简单的参数设定，方便的进行光度分析、定量分析、动力学测试、光谱扫描、多波长测试、DNA/蛋白质分析。 4、仪器具有抽检合格证书，保证设备的可靠性. 5、波长范围：190-1100nm 6、波长准确度：≤±1nm 7、波长重复性：≤0.2nm 8、▲光谱带宽：≤2nm 9、透射比准确度：≤±0.5%T 10、透射比重复性：≤0.2%T 11、杂散光:≤0.1%T(在波长220nm、360nm处） 12、稳定性：≤0.002A/h@500nm 13、透射比范围：0-200%T 14、基线平直度：≤0.002A/h 15、分析软件：支持 16、噪声水平：≤0.001A/2min@500nm 17、配置：主机一台，电源线一条，比色皿两盒（石英、玻璃各一盒），说明书一套，产品合格证、保修卡、装箱单。 |
| 10 | 22485 | 分析天平（电子天平） | 8 | 台 | 量程0-220g，感量：≤0.1mg，全自动内部校准 |
| 11 | 22486 | 体视显微镜 | 1 | 台 | 最大放大倍数大于等于80倍；双目，连续变倍，目镜放大倍数10，20，30倍均可，变倍物镜倍率范围不小于0.8-4x；光源为LED，亮度可调节 |
| 12 | 22487 | 荧光分光光度计 | 1 | 台 | 一、总体要求: 1光谱测量范围宽：采用氙灯和双单色器光学系统设计，激发与发射波长覆盖200到900nm区间。 2测量速度：最高扫描速度不小于48000nm/min，可快速扫描三维图。 3增益档：1-17档自动光门 4报表输出方式：可选择打印报表和使用Microsoft（R）Excel格式,CSV格式输出文件。 5灵敏度高：350nm激发水的拉曼峰信噪比≥150（P/P） 6测量手段丰富：支持荧光测量；支持多种附件；支持光谱校正功能； 7含计算机操作分析软件，软件支持多种测量, 7.1.波长扫描模式; 7.2.时间扫描模式, 7.3.定量分析模式. 7.4.支持三维扫描及多种图谱察看方式；能和电脑连接，软件具备控制、数据读出、储存功能。 8仪器可配波长准确度自检附件，自我检测与自动校正功能。仪器在开机后自动进入初始化工作，主要进行仪器自我检测，自我检测项目有联机状态检测，仪器数据库检测，模数转换检测，信号增益检测，运动部件检测等，相应检测项目的结果以中文方式显示在联机软件界面上，方便用户查找问题。 9多种光谱带宽可选：F97Pro支持2，5，10，20nm带宽选择。 二、技术参数： 1、激发光源：高强度长寿命除臭氧型150W氙灯 2、波长扫描速度：多档速度可选，最高速度不低于48000nm/min 3、激发带宽：2nm、5nm、10nm、20nm 4、发射带宽：2nm、5nm、10nm、20nm 5、▲激发波长范围：200nm~900nm 6、▲发射波长范围：200nm~900nm 7、信噪比：S/N≥150（P-P）（水的拉曼峰信噪比） 8、检出极限：≤1×10-10g/ml 9、波长准确性：≤1.0nm，≥-1.0nm 10、波长重复性：≤0.5nm 11、测量线性：γ≥0.995 12、峰值强度重复性：≤1.5% 13、零线漂移：≤0.3，≥-0.3 14、示值上限： ≤1.5%，≥-1.5% 15、光度值范围：0.00-10000.00 16、数据传输方式：USB2.0 17、配电脑一台及其仪器操作软件1套 |
| 13 | 22488 | 紫外可见分光光度计 | 1 | 台 | 一总体要求： 1.主机支持U盘存储 2.数据输出：主机测试数据可以直接U盘导出（USB输出） 3.扫描速度高、中、低可选，不低于3800nm/min 4.专业的分析软件和电脑连接，软件具备控制、数据读出、储存功能，配分析软件一套。 5.产品必须通过CE，CMC，ROHS认证 二技术指标 2.1波长范围：190-1100nm 2.2光谱带宽：0.5、1.0、2.0、4.0、5.0nm 2.3光度范围：-4.0-4.0A，0-200%T,-0～9999.9C 2.4工作方式：扫描、定量分析 2.5波长准确度：≥-0.3nm且≤0.3nm (656.1nm处) 2.6波长重复性：≤0.1nm 2.7光度准确度：≥-0.002A且≤0.002A（0-0.5Abs）、≥-0.004A且≤0.004A(0.5-1.0Abs)、≥-0.2%T且≤0.2%T(0-100%T) 2.8光度重复性：≥-0.001Abs且≤0.001Abs(0-0.5Abs)、≥-0.002Abs且≤0.002Abs(0.5-1.0Abs)、≥-0.1%T且≤0.1%T(0-100%T) 2.9稳定性：≤0.0003Abs/h(500nm处) 3.0基线平直度： ≥-0.0004Abs且≤0.0004Abs 3.1杂散光≤0.02%T(220nm,360nm处） 3.2噪声：≥-0.0002Abs且≤0.0002Abs 3.3显示方式显示屏可读数据 3.4波长设置自动 3.5检测器硅光二极管 3.6光源插座型长寿命氘灯、钨灯（更换灯后无需调整光源） 3.7按键薄膜数字按键 3.8输出USB2.0*2打印及数据输出、USB1.0联机 3.9样品室可选配自动八联池架，固体样品架，微量架，1-10厘米四联池架 三．主机基本功能 3.1定量分析主机上可以进行定量一阶和一阶过零两种拟合方式 a.系数法：可以直接输入系数 b.标样读入：2到8点配置标样测试吸光度。建立A=K1*C+K0,可以查找原始数据，图谱曲线 c.标样输入：直接输入样品的浓度和吸光度建立标准曲线进行测试 3.2光度测量：定波长下测试样品的吸光度、透过率和能量 3.3动力学：固定波长点下测试待测杨平在一段时间内的吸光度或透过率的变化 3.4多波长：最多可以测试16个不同波长下样品的透过率和吸光度 3.5扫描：在190-1100nm范围内，根据实验要求设置扫描区间，测试最大吸收峰值，对图谱进行求导，数学运算等数据处理 3.6生物：DNA/蛋白质定量测定 3.7附件配置：氘灯钨灯各一支，石英比色皿八支，玻璃比色皿八支 |
| 14 | 22489 | 片剂四用测试仪 | 1 | 台 | 主要技术规格1．崩解部分：吊篮上下移动距离≥53mm且≤57mm吊篮上下往复次数≥30且≤32次/分平底烧杯容积≥1000ml杯内水温≥36.7℃且≤37.3℃吊篮上升篮网至液面距离≥15mm吊篮下降篮网至杯底距离≥25mm。 2．释放部分：转速25～200r.p.m转速精度≤1％转篮旋转摆动幅度-1~1mm浆叶旋转摆动幅度-1~1mm球底烧杯容积≥1000ml球底烧杯数量≥1只。 3．脆碎部分：轮鼓直径：Ø285.8~286.20mm轮鼓深：38.7~39.30mm转速：≥25转/分、100转停机环境相对湿度：≤85%。 4．硬度部分被测药片直径≥30mm测试压力≥20kg测试精度-0.03~0.03kg符合《中国药典》2015版标准 |
| 15 | 22490 | 偏光显微镜 | 1 | 台 | 1.透反射型偏光显微镜，目镜放大倍数10×，物镜放大倍数60×以上，系统放大倍数超过2000×； 2.起偏镜：振动方向360°可调，带锁紧装置，可移动光路； 3.检偏镜：可移出光路，旋转范围360°，内置勃氏镜，中心可调； 4.偏光旋转载物台，格值1°，精度6''，360°等分刻度，中心可调,带锁紧装置（可配十字移动尺） 5.照明系统：落射照明与透射照明 6.带图像采集及处理软件 7.有附带热载台接口，便于后期升级。 |
| 16 | 22508 | 倒置生物显微镜 | 1 | 台 | 1.总放大倍数：100X-640X； 2.镜体：高稳定性、高刚性一体化镜体设计，照明系统， 内置6V30W长效卤素灯（G4），中心可调，亮度可调； 3.目镜：大视野广角目镜WF10X/20(F.N)/1对； 4.物镜：长工作距离平场消色差物镜，LPL10/0.25，W.D=≥7.9mm；LPL25/0.40，W.D=≥5mm；LPL40/0.65，W.D=≥3mm；长工作距离平场相衬物镜；LPLPh+25/0.40，W.D=≥5mm；25X相衬环板； 5.粗微调：粗微调同轴，配有限位装置和锁紧装置，粗调调焦行程≥42mm/圈，细调刻度0.002mm，低位手轮操作； 6.镜筒：铰链式三目镜筒，45°倾斜，100:0分光和20(观察):80分光自由转换，可同步进行观察和照相;增配C型接口一个； 7.物镜转换器：4孔，滚珠轴承内定位，有防霉装置； 8.载物台：机械式移动尺（96孔板移动尺）行程≥128（X）×≥80（Y）mm；载物台面尺寸≥206（X）×≥170（Y）mm；可按照左右手操作操作习惯简便互换方向；65mm皮氏培养皿托架；35mm皮氏培养皿托架； 9.四孔转盘式滤色片组：蓝色，绿色，灰色（中性）； 10.聚光镜：插板式浮雕相衬聚光镜，超长工作距离聚光镜N.A.0.35，W.D.45/102mm，可拆卸及升降； 11.相差装置：浮雕相衬技术，25X相差装置； 12.数码相机及数码适配器一套。 |
| 17 | 22509 | 冰箱 | 2 | 台 | 1.双开门; 2.总容积（升）249-280; 3.总容积范围（升）241-250; 4.冷藏室容积（升）148-160; 5.冷藏室容积范围（升）141-160; 6.冷冻室容积（升）101-120; 7.冷冻室容积范围（升）101-120; 8.气候类型ST; 9.额定耗电量<0.50度/天; 10.温控方式机械。 |
| 18 | 22510 | 超低温冰箱 | 1 | 台 | 1.样式：立式超低温保存箱 2.容积：≥600升 3.温度：电脑控制，温度数字显示，箱内温度-10℃～-86℃可调，可设定开停温差，调节单位为1℃ 4.压缩机：无氟环保，性能稳定可靠.；双压缩机复叠制冷，功率HP*2 5.风机：内风机及冷却风机，性能优良，冷凝风机智能开停，有 效节能 6.报警装置：多种故障报警（高低温报警、传感器报警、高低电压报警、冷凝器散 热差报警、环温超标报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护、超低电压补偿保护、超高电压补偿保护）；外门：四周发 泡，中间有大视窗电加热真空玻璃门，采用镀膜电极加热方式，保证门体无凝露。 7.门：外门1个，内门4个；3层搁架，便于物体存放；一体式门锁手把 和紧凑式脚轮设计，灵活方便；压力平衡设计，易于开门。 8.显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 9.密封：4个内门具有密封条，存取物品温度回升小，三层密封结构，保温效果好。 10.保温：采用VIP航空隔热真空保温材料，保温层厚度不低于90MM，保温效果好。 11.网络功能：具有网络、远程报警功能和高低电压自动补偿功能，先进实用；配置 手机短信报警。 |

子包2

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22484 | MR微软混合虚拟现实实训室 | 1 | 套 | MR混合现实实训室是由医学图像数据出发，应用计算机图形学重构出虚拟人体软组织模型，模拟出虚拟的医学环境，并利用触觉交互设备与之进行交互的实训系统，为手术学习者提供一个虚拟的3D环境以及可交互操作平台，逼真的模拟临床手术的全过程。与传统的手术教学相比，虚拟手术具有无损伤性、可重复性和可指定性等优点。通过观看视频、操作演示+人机互动的方法展示手术的操作过程。 MR混合虚拟现实实训室技术规格要求: 1.头盔，共7个，每个包含参数： ( 1)显示尺寸双眼≥2.89英寸，AMOLED≥1440*1440 ( 2)刷新率≥90HZ ( 3)视角≥110° ( 4)内置耳机和麦克风 2.vr专用工作站，共7套，每套包含参数： （1) 处理器AMD ryzen 7 1700(8核心16线程)或者Intel六核心处理器 ≥3.6GHz （2）内存 DDR3 RAM≥16G （3）存储 ≥256GB （4）显卡Nvidia GeForce GTX≥1080 （5）蓝牙≥4.0 版本 及 USB≥ 3.0 3.显示屏，共4个，每个包含参数： （1）尺寸：≥55寸 （2）亮度: ≥ 500cd/m2 （3）分辩率：≥3840*2160 4.VR演示专业办公桌椅套装，共4套，每套包含参数： （1）与55寸面板配套设计，机箱内嵌式装置 （2）外面可放置鼠标，键盘，VR头盔； （3）讨论组办公桌1个，可以与面板装置分离，可以自由移动； （4）讨论组办公桌配备≥7个凳子 （5）整体颜色为白色; （6）讨论组办公桌面板1个，配套规格为≥1800*1543*80; （7）演示组办公桌面板1个，配套规格为≥1510*1543*80 5.VR 编辑器软件，共1套，参数： VR 编辑器是一款虚拟场景制作工具，适用于各行业的场景设计编辑。 |

子包3

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22495 | 低温（恒温）搅拌反应浴 | 1 | 台 | 1、温度设定与显示采用数字模式，操作简单，便于监视。 2、全封闭式磁力搅拌器，保证搅拌稳定性。 ▲3、可配备内置二级搅拌，使试料的温度保持均匀一致。 4、槽盖口径可调节，减少操作过程中冷媒散失。 5、配备固定杆。方便安装滴定管，传感器等其它配用装置。 6、外壳材质冷板静电喷塑。 7、设有便于更换浴液的放液口。 ▲8、使用温度范围(℃)-80～10。 ▲9、温度稳定性：误差≤2℃。 10、储液槽容积2 ~3（L）。 11、储液槽尺寸(mm)Φ>160×105。 12、最大可放置烧瓶容积500-1000（ml）。 13、槽开口尺寸（mm）Φ>140 14、制冷量（W）-40℃200w，-60℃120w，-80℃60w 15、制冷剂R404A、R23 |
| 2 | 22496 | 医学检验技术实训录播系统（含实训分组教学应用软件） | 1 | 套 | 一、实训录播分组教学系统硬件系统 ★1.录播主机采用嵌入式设计； ★2.集成导播、直播等功能； 3.输入输出接口：HDMIin*2，HDMIout*10； 4.音频接口：支持1路Linein和1路Lineout； 5.网卡：RJ-45，10M/100M/1000Mbps自适应； 6.存储：内置4T以上SATA/SAS7200rpm存储硬盘； 7.视频输入能力：支持3G-SDI、HDMI、IP摄像机音视频源接入； 8.视频解码能力：支持≥10个HDMI高清解码输出口，其中1路为老师监视画面，其他路实训工位观摩画面，每路输出分辨率支持≥1920*1080； 9.视频矩阵功能：支持≥32路网络高清视频流同步解码，解码分辨率≥1920*1080，支持对任意接入视频的解码投屏或多画面组合投屏； 10.多流录制功能：支持≥30路网络摄像机视频流、≥1路HDMI信号和≥1路教室平板信号的单独录制，并保存于实训录播主机内置硬盘； 11.视频编码协议：H.264，音频编码协议：AAC；视频封装格式：MP4； 12.供电：采用DC24V安全电压供电；功耗：小于40w，标称功率30w； 13.产品无故障运行时间MTBF≥100000小时。 14.高清云台特写摄像机1台：视频输出接口：HDMI接口、SDI接口；传感器类型：CMOS、不低于1/2.7英寸；传感器像素不低于220万，有效像素不低于212万；镜头焦距：≥20x,f4.42mm~88.5mm,F1.8~F2.8；照度：≥0.5Lux@(F1.8,AGCON.)；电子快门：1/25s~1/10000s；水平视场角60.7°~3.36°，垂直视场角：34.1°~1.89°；水平转动范围±170°，垂直转动范围：-30°~+120°；水平转动速度范围：1.0°~94.2°/s，垂直转动速度范围1.0°~74.8°/s；网络接口：RJ45；音频接口LineIn,3.5mm；通讯接口：RS232、RS422；支持的协议类型：VISCA；视频分辨率：至少支持1080P30；网络流传输协议RTP、RTSP；视频编码：H.264；音频编码：AAC；电源支持：DC12V、PoE、PoC。 15. 高清摄像机≥6个。视频输出：3G-SDI、RJ45；传感器类型：CMOS，传感器像素不小于200万；采用2D和基于运动估计的3D降噪算法；水平视场角≥70.7°，垂直视场角≥45.0°；.编码技术：视频H.264，音频AAC；电源支持：DC12V。。 16.无线话筒1个。射频范围：740MHz---790MHz；调制方式：FM；振荡方式：PLL；.频道宽度：≥250KHz；信噪比S/N：>105dB；频率响应：40Hz~18KHz(±3dB)；接收方式：自动选讯接收；发射器：手持式、腰包式；发射功率至少10mW。 ▲17.交互智能平板1台。显示尺寸：≥65英寸；LED背光源（16:9）；显示分辨率: ≥1920(H)×1080(V)；为方便教师使用，喇叭、常用接口、按键均为嵌入式前置设计；嵌入式安卓（Android）5.1或以上系统系统,支持查看系统信息；具备4个或以上信源通道画面预览，其显示画面可设置任意通道的预览画面，点击预览画面即可进入设置的信号源通道。 18.学生实训观摩屏不少于6个。高清LED液晶屏≥23.8英寸；分辨率支持≥1920*1080；输入接口：HDMI、VGA；支持支架式安装。 19.无线路由器：有线传输率≥10/100Mbps，无线传输速率≥1200Mbps，网络标准≥802.11b802.11g802.11a802.11n802.11ac，无线网络支持频率≥2.4G&5G 20.其他：1进8出HDMI分配器1个、16口千兆非网管交换机1个、线材1批（电源线、HDMI线缆、网线等满足项目需求相关线材）。 21.微课录制主机：设备高度≤1U，考虑设备稳定性，要求采用嵌入式ARM架构设计，Linux操作系统。内置音频处理功能，支持EQ均衡调节、回声抑制、增益调节、幻象供电及音频采样率和比特率设置。支持对音频输入输出通道进行音量调节，支持对音频输出通道进行静音设置。提供上述功能的软件设置界面截图。录播主机内置抠像功能，无需额外增加色键抠像器即可完成蓝/绿背景抠像功能。支持4路1080P高清视频输入，包括2路3G-SDI高清摄像机信号、1路HDMI信号和1路VGA信号。支持3路HDMI输出，支持通过HDMI输出录制效果画面。采用AAC音频编码技术，支持2路XLR平衡音频输入、2路Linein、1路Lineout输出。采用标准H.264视频编码技术，录播主机应支持电影模式和资源模式同步录制。支持网络多流和本地SDI多流两种录制模式。提供两种多流录制方式功能界面截图。内置至少1T存储硬盘，支持MP4视频封装格式。高清录播主机支持通过一条标准SDI线连接高清云台摄像机，即可实现视频传输、供电和云台控制功能。支持与资源平台无缝对接，实现视频自动上传功能。当录播主机处于休眠状态时，平台自动远程唤醒录播主机，使录播主机通过FTP方式进行录制视频文件的自动上传至平台。整机正常工作状态下功耗不超过50W。采用无风扇散热设计，低噪音不影响正常授课。 二、实训录播分组教学系统应用软件 1.采用C/S架构设计，支持PC和平板电脑APP两种安装方式，支持与实训录播主机无缝对接。 2.支持远程网络导播功能，集成实训画面监视、实训地图、教学投屏、打点回放、多流录制等多种功能。 ▲3.支持通过客户端实现对每个实训工位的画面实时监视，支持单组单画面和多组多画面布局方式，支持通过客户端实现对教师电脑信号的实时监视，支持通过客户端调用导播电脑的摄像头进行随堂拍摄并进行投屏，支持实训巡课功能，实现对所有实训工位进行自定义时间的四分屏画面轮巡； 4.客户端支持对老师演示画面、教学课件画面、平板电脑实时拍摄画面投屏到教师授课屏，进行实训课堂讲授，客户端支持对各个实训工位画面投屏到教师授课屏，实现老师对实训课堂中各个实训工位情况的实时监控，客户端支持对老师演示画面、各个实训工位画面、教学课件画面、平板电脑实时拍摄画面进行自定义广播投屏到每个实训工位的显示屏。广播投屏画面支持任意画面或多画面组合，客户端支持实训系统将老师声音进行广播，通过实训录播主机HDMIout传输到每个实训工位观摩评，让每个实训工位实现沉浸式的教学。 5.软件支持导入实训课室的真实地图，并在地图上添加摄像机编号、名称。地图支持JPEG、PNG、BMP等多种格式，支持在实训地图上移动每个摄像机编号位置，与真实部署位置一一对应，让老师通过地图对实训课室的拍摄部署一目了然，通过触屏点击地图上某个或多个拍摄机位编号，即可轻松获取并预览到对应实训工位的实时拍摄画面，并支持将其投屏输出。 6.支持在录制过程中对一个或多个画面实时打点，对当前时刻生成打点记录，客户端预览窗口显示录制进度条，打点以图标形式在进度条内显示，并根据录制进度条的变化自动移动，始终显示在正确的时刻位置，同一个实训视频录制中至少支持10个打点数量，支持自定义不同的打点类型，支持自定义不同打点类型的名称并以不同的颜色在进度条内显示，便于分辨打点记录，支持点击进度条内的打点图标对记录的打点画面进行实时回放，回放过程中，支持任意切换回放的摄像机画面，支持多画面自动多分屏布局回放，回放过程中，支持快放、慢放功能，支持对回放的打点片段进行投屏到每个实训工位，实现实训课堂中老师对所有实训工位操作情况的回顾点评。 6.支持对每一路网络摄像机音视频信号进行单独录制，支持自定义选择录制模式，可选全部或自定义选择指定的摄像机进行录制； 8.支持录像管理功能，支持查询和对指定视频文件的下载。 9.特写摄像机管理支持通用浏览器直接访问进行管理，支持网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数，支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等。 10.高清摄像机管理支持通用浏览器直接访问进行管理，网络参数设置与修改，支持一键恢复默认参数。支持曝光模式设置功能，包括自动、手动。支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置。支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调范围0~200。支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪。支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度。 11．微课录制管理：支持录制、暂停、停止等基本功能操作。支持导播管理、系统参数管理、用户管理、录制管理、网络参数管理。支持硬盘格式化功能，支持对设备异常断电、宕机造成的损坏视频文件进行修复。提供上述功能软件界面截图。支持系统软件版本管理，包括软件版本查询，在线升级与系统授权。支持查询录播主机的设备型号、版本信息、机身号和设备运行的实时CPU温度。微课视频录制结束后，要求提供便捷易用的微课管理软件工具，能够帮助教师对刚刚录制完毕的微课视频进行回放及管理，具体满足以下功能： 要求管理软件能够实时同步微课制作主机微课视频，录制完的微课视频应实时在管理软件内生成视频列表，要求可微课回放列表录制时间顺序生成，便于教师快速查找。通过管理软件对微课视频即时制作片头片尾，并且在生成视频时自动加入；要求与视频资源平台实现无缝对接，可在编辑后通过管理软件将微课视频进行“一键上传”到云平台和保存到本地； 要求与视频资源平台实现账号统一管理。 ▲12.流媒体直播：支持录播一键开启“直播”功能。支持网络直播参数设置、直播码流设置与TS直播参数设置。支持主码流、子码流双码流直播功能，主、子码流可设不同的分辨率与码流。支持自定义直播分辨率、码流大小，以适应不同网络环境下保持直播的流畅性。提供超清（1080P/4Mbps）、高清（720P/2Mbps）、标清（960*540/1Mbps）等多种直播分辨率与码流可选。支持HTTP、RTMP、RTSP多种直播视频流协议，支持TCP和UDP传输协议。支持RTMP推流功能，除录播向资源平台实现FTP推流上传外，至少额外支持3路以上RTMP推流功能，实现与第三方平台和系统的推流对接。提供上述功能软件界面截图。 13．流媒体导播：提供提供2路摄像机画面、1路电脑画面和1路片头/片尾画面预览窗口，支持视频画面任意切换。支持9种以上可选布局模式，包括双分屏、三分屏、画中画等。支持自定义布局方式，支持多个视频图层自由叠加组合，支持叠加纯色图层，自定义布局时可随意拖拉画面窗口。提供布局模式软件界面截图。应具有鼠标快速定位功能，通过鼠标点击快速居中画面区域，通过鼠标滚轮可以调节云台摄像机的焦距。每个云台摄像机应至少支持8个预置位设置与调用功能。提供8种以上转场特效，包括渐变、缩放、切换等。支持在添加LOGO、字幕功能，支持通过鼠标直接拖拽设置LOGO和字幕在画面的显示位置。支持快速调用预设的字幕内容，支持实时添加字幕，支持通过辅助软件远程实时添加字幕，字幕颜色、字幕描边、字幕背景可设。支持字幕和背景的透明度设置功能。支持字幕滚动和固定位置两种显示方式。提供上述功能软件界面截图。 14．流媒体点播：为方便资源管理，系统需支持对录制视频按标题、主持人、时间、时长进行排序；可按照主题、主讲人进行分组展示；支持高、低双码流录制功能，支持自定义录制分辨率、帧率和码流，码流512kbps到40Mbps可设。提供自定义录制分辨率、码流、帧率的软件功能界面截图。支持对视频文件进行点播回放，支持拖拽播放进度条播放；录制文件支持分割技术，当录制的课程时间较长时，可按照用户设定的文件时长自动分割录制成多个视频文件，提供不分段、30分钟分段、60分钟分段三种方式可选。提供软件功能界面截图。支持对资源模式和电影模式同步多流录制的视频进行管理和点播，点播分辨率达1080P；支持查询视频文件的分辨率、帧率和码流；支持录像文件和对应PPT课件下载；支持对视频进行手动FTP上传。 ▲15．录播虚拟抠像：支持至少1路SDI摄像机拍摄画面可选开启“一键式”蓝/绿背景抠像功能。支持蓝箱和绿箱两种抠像方式，抠像阈值的自定义设置。支持VGA/HDMI作为动态背景叠加，便于教师录制虚拟微课等应用。支持实时预览人物抠像与虚拟背景实时叠加渲染的效果画面。支持抠像拍摄和实景拍摄同步进行，可实时进行虚拟场景和实景拍摄画面的切换录制。支持虚拟蓝箱功能，无需部署抠像蓝/绿箱环境，即可通过微课录播主机输出虚拟蓝/绿箱信号，实现抠像功能。支持通过虚拟蓝箱清晰可见背景内容，实现虚拟微课录制的更直观体验，避免传统抠像方式主持人“盲指”的问题。支持虚拟电子白板功能，可在虚拟蓝/绿箱上进行画笔、擦除、翻页等应用，画笔痕迹可叠加到录制效果画面中。 |

子包4

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22576 | 小动物麻醉呼吸系统 | 1 | 台 | 1.适用于大鼠、小鼠、仓鼠、豚鼠等实验动物； 2.采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和具备抗倾斜功能；蒸发罐采用蛇形管路设计，黄色流速指示和流量分离； 3.0.2-10LPM适用流量范围，输出压力波动范围P≦2.5kPa；密封性良好，内部承受压力不低于50kPa，并保持零泄露； 4.良好的温度补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%； 5.可选用开放式注药或封闭式两种注药方式，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％。 6.配备精确的氧气流量计，0-4LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM； 7.Toggle（栓扣）开关气路切换，切换时间不超过1秒钟； 8.气路切换和快氧功能结构采用一体组合； 9.9/16Female（母口）进气接头，兼容不同品牌通气管道； 10.圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； 11.可选择空气或者氧气作为气源，快速充氧开关，快速充氧速度不低于10LPM； 12.兼具台面平放、壁挂双重功能，根据环境条件进行选择；预留移动支架安装扩展位，随时可以升级为移动式，在不同实验空间移动； 13.预留双流量计和双通道流量计安装扩展位，方便增加第二个气体流量计； 14.气体回收器采用负压式抽吸代理自由扩散彻底防止气体泄露，体积小，抽气力量大，具有风速调节功能，可以同时吸收1至5个麻醉面罩排出的废气； 15.气体回收器具有称重功能，可以随时称量和显示气体过滤罐的重量，以确认其吸附是否饱和；具有一级（重量990g）、二级（1010g）超重报警（指示灯和蜂鸣器）三级报警功能，提示及时更换过滤罐。最大限度地保护操作人员的安全。 16.提供安全有效的间歇正压通气（IPPV），支持容控/压控两种通气模式；可存储和加载1-10组不同呼吸参数设定，一键调取，方便快捷； 17. 支持呼吸频率在10～300bpm之间切换，潮气量满足0.05ml～5ml，步径≤0.001ml，气道压力上限设定1～50cmH2O，步径≤1cmH2O，精度≤±0.7cmH2O，可组合设定PIP/PEEP/Sigh/INSP.Hold/EXP.Hold/等呼吸参数； 18. 呼吸末正压设置，范围0-10cmH2O，步径≤1cmH2O;可在容控/压控两种通气模式下，满屏实时显示压力—时间曲线图，手动或自动调节界面比例大小； 19.声音报警，智能文字信息提示，错误代码查询，提升设备与用户之间人机互动，减少使用过程中出现的人为失误； 20.吸呼比范围为20〜80%可调；叹息增加潮气量0〜20%，可设定每10〜999次呼吸自动叹息或手动控制； |
| 2 | 22577 | 脑立体定位仪 | 1 | 台 | 1.选配不同动物适配器:大鼠、小鼠、小鸟、猫、壁虎及豚鼠 2.操作臂移动范围上下、左右、前后≥80mm 3.垂直方向可180度旋转并随时锁定任意位置 4.水平方向可360度旋转并随时锁定任意位置 5.可配套微量注射泵、显微摄像装置、颅钻使用 6.激光刻度及开放式的U形底座设计,读数更方便 7.双头丝杆设计,操作臂上下、左右、前后移动更精确平滑 8.不同温度下操作仍可保持良好的精确性与灵活性 9.三维操作臂显示屏任意点置零 10.在Bregma（前囟）点根据图谱直接进行定位,避免二次读数及计算,简化了实验操作过程 11.移动距离读数精度不低于10μm,满足更高实验要求 12.传感器及LCD显示屏分开独立安装,方便读数 13.电池使用寿命长,不产生电子噪声,方便电生理实验 14.加长的底板（400-420）mmX（255-265）mm,适合多种动物的应用 15.垂直操作方向指示标志,防止误操作 16.垂直锁紧和定位钮分离,保证任意角度的精确操作 17.侧向旋转操作空间,旋钮和U型座距离＞28mm 18.动物适配器头部采用曲线设计,对动物头部的固定方式更紧密 19.耳杆锁紧方式采用压板方式,方便使用 20.配置：定位仪主机×1+耳杆×1+数显模块×1+说明书×1 |
| 3 | 22579 | 双目/三目体视显微镜 | 1 | 台 | 1.目镜倍数10X大视野平场目镜视场直径≥ф20mm 2.物镜倍数0.7X-4.5X物镜变倍比≥1：6.4 3.双目观察头瞳距55-77mm，视度调节≥±5，屈光度≥45°倾斜，360°旋转 4.视场范围31.2mm-5.1mm 5.总放大倍数7X-45X（10X目镜） 6.3.5X-22.5X（10X目镜+0.5X辅助镜） 7.工作距离工作距离≥100mm（10X目镜） 8.工作距离≥170mm（10X目镜+0.5X辅助镜） 9.调焦机构调焦手轮松紧可调 10.万向支架360°旋转，长短自由伸缩 |
| 4 | 22681 | 无油空气压缩机 | 1 | 套 | 主要配置与技术要求： 1、 正压泵机组由6台国产六缸活塞式无油空压机主机， PLC控制系统，冷凝干燥机，储气罐组成； 2、▲PLC（可编辑程序）控制系统，功能强大、操控简便，搭载实时操作系统，实现多样化控制； 3、▲搭载电机负载均衡、延时分段启停、备份运转等自检功能，实现功耗最小，功能最全； 4、 精准时间设定功能，实现每天自动开机、关机及电机轮换，稳定可靠，无需人员监控操作； 5、 高精度压力传感器1套； 6、 液晶触摸显示屏；（人机互动界面，显示运行状况，实现模式转换） 7、▲故障报警系统；声光报警，语言提示，电机切换；（如果工作电机出现故障10秒之内自动切换至备份电机继续运转，100%连续工作） 8、 多功能电器控制箱 1只；（相位、相序、过载、过热保护） 9、 冷凝干燥系统；（空气过滤、自动排水） 10、外置储气罐；（≥0.6立方、罐内防锈处理） 11、框架式结构；外形美观大方，结构合理紧凑，可无限扩展； 12、电压/380、频率/50.功率/6*2.5KW、产气量﹥1600L/min、噪音＜73、（压缩机配件）冷干机≥2.4m³/min、温度环境5~40℃；压力开关自动控制机器启停，通电即可用，纯无油设计，输出气体不含油分，使用寿命≥10年，整机保修2年，免费维修服务5年（现有条件只能放室外要求防水） 13、压缩机配套设备储气罐：工作压力≤0.8Mpa、容积≥0.5m³、介质：压缩空气，储气罐内壁精加工后喷塑处理，防腐无锈,碳钢材质，保证用气安全（600L容量) |

子包5

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22383 | 电源保护器 | 6 | 个 | 符合标准GB14048.2、IEC60947-2、CCC额定电压AC(DC):220/380V额定电流100A |
| 2 | 22384 | 机柜 | 1 | 台 | 1、框架强度高，使用≥2MM厚钢板，42U； 2、高通风率六角网孔前门、双开六角网孔后门，同时解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求； 3、外观尺寸符合GB/T3047.2-92；符合无毒无害国际标准； 4、防护等级设计依据GB4208-1993标准，满足IP20等级； 5、材料采用优质轧钢板。 |
| 3 | 22385 | 电脑桌 | 220 | 张 | 台面：采用25mm三聚氰胺双贴面板制作,具有防水防火性强、耐磨耐热、易清洁，四周封边，经机械打磨。颜色为榉木色，尺寸：≥80cm*60cm*65cm。台身：采用16mm三聚氰胺双贴面板制作,截面采用PVC封边带热熔胶全封边.结构：带主架，优质滚珠滑轨键盘架，专用。脚垫：采用进口ABS工程塑料，模具注塑成型，高5mm防水及潮 |
| 4 | 22386 | 凳子 | 220 | 张 | 蓝色圆凳，面是工程塑料。脚采用优质五金，防静电喷涂，尺寸：≥35cm*50cm *40cm |
| 5 | 22387 | 多媒体讲台 | 1 | 张 | 结实坚固，耐潮湿 耐磨耐热、易清洁、颜色为榉木色、尺寸：≥160cm*80cm*90cm |
| 6 | 22388 | 靠背扶手电脑椅 | 1 | 张 | 工程塑料及不锈钢结构，带靠背及扶手。脚采用优质五金，防静电喷涂,尺寸: ≥52cm*56cm*90cm,扶手类型: 固定扶手,五星脚材质: 钢制脚 |
| 7 | 22492 | 教学系统管理平台 | 1 | 套 | 一、技术参数 1.使用TCP/IP通讯协议，全面支持局域网（包括WindowsNT，Windows对等式网络）。 2.全面支持XP/win2008/win7/win8/win10/(32/64)等操作系统。 3.提供数据码源录制，现时导播功能，主控端可将其操作步骤做资源存储。 4.主控端通道支持多个阶段同时授课，可进行分梯队，模式多样、灵活。 5.监控与广播系统可现主控端与被控端互动，真正做到音视直观，达即时同步效果。 6.屏幕录制功能方便老师备课。 7.高效的屏幕回放功能给。 8.支持多资源窗口的同步同时监看，监看时可以录制被控端（学生机）操作过程。 9.可以进行实时语音交流，实现语音互动功能。 10.通过短消息实现主被控端的文字交互。 11.实时发送视源文件及节目，无停顿现象。 12.实现统一管理终端设备，无需逐一进行控制。 二、主要功能： 1.提供多种语言模式，可以指定屏幕上的一个区域进行语言交互，指定程序的模式互动，如指定Word的屏幕广播，指定Photoshop的屏幕广播。 2.提供现场提问功能，主机可以对现场某区域终端机进行信息发送，系统可以支持多种文档格试。主机同时能收到终端机反馈信息。 3.提供即时测考功能，操作人员可以把设定好的任务进行测考，测考开始后，主机能看见各终端机的情况和评比情况。 4.终端机画面与主机的画面具有相同的流畅度，可以直接进行各种流媒体播放， 5.支持远程堆终端机设备的锁定功能，可以对终端机上的接口、媒体播放器等设备进行锁定。 6.提供终端机应用程序、对访问进行可节制性限制，可以有效地控制权限。 7.提供摄像头画中画功能，当主机和某个区域终端进行可视对讲时，主机可以实现画中画功能。 |
| 8 | 22493 | 音视频管理平台 | 1 | 套 | 1.登录并发数并发登录数≥50，平均响应时间小于3S； 2.报警事件延时小于1S 3.报警事件联动延时小于1S 4.事件分发服务处理能力≥1000条/秒 5.联动服务延时小于500毫秒 6.联动服务处理能力≥500条/秒，抓图≤100张/秒 7.数据库兼容性PostgreSQL 8.稳定性7*24 9.B/S响应速度响应时间，b/s搜索不超过3秒，点击响应时间≤3秒。 10.卡号\指纹读取响应时间读卡机控件从发卡机读取卡片卡号时间<=2s 11.支持管理≥2000台设备; 12.同时接入多台终端设备 13.千兆网络环境下，单台服务器支持≥2Mbps码流、≥200路进/出 14. ≥300条事件/秒 15.千兆网络环境，单台服务器支持≥2Mbps码流、≥400路进/出；在万兆网络环境下，单台服务器支持≥2Mbps码流、≥2000路进/出，或者≥8Mbps码流、≥500路进/出 16.千兆网络环境，支持≥2Mbps码流、≥200路（分发的两百路包含在400路转发中） 17.千兆网络环境，支持≥2Mbps码流，≥200路并发回放和下载 18.支持三级级联； 19.单台信令网关支持≥5万个点的管理； 20.千兆网络环境，单台服务器支持≥2Mbps码流、≥200路进/出 20.1支持智能手机客户端的接入，如Android、IOS。 20.2支持2M码流、≥200路进出。 20.3支持同时20路、≥2M码流的转码（2M码率转成128K码率）。 20.4支持QCIF、QVGA、CIF、2CIF、DCIF、D1等分辨率 21.驱动电路设计，具有完善的输出短路保护和超温保护功能 22.智能化检测、控制风扇转速。 23.智能压限功能设计，有效保护音响系统 24.桥接8Ω：≥450W 25.输入阻抗：20KΩ-10KΩ 26.频响：20Hz-20Hz@8Ω+0dB/-0.5dB 27.总谐波失真：≤0.03% 28.信噪比：≥95dB 29.失真率：≤0.2% 30.转换速率：≥20V/μS 31.阻尼系数：250-300 32.输入灵敏度：2V/1.0V 33.动态范围：≥80dB 34.电压增益：≥26dB/≤32dB 35.阻抗：≥8Ω 36.频率响应：65Hz-19KHz(±3.5dB);62Hz-20KHz(-10dB) 37.输入灵敏度：≥90dB/w/m 38.扩散角度：50°-100°V×55°H(非对称可旋转号角,四位置) 39.构成：8"+1.3"Horn 40.平均功率：≥150W 41.峰值功率：≥300W 42.尺寸：≥415×(280×195×120)×260mm 43.最大声压：≥121dB(连续); ≥125dB(峰值) 44.接口：2×NL4MPSPEAKON 45.输入接法：2+,2 46.接头类型:BNC,插孔 47.阻抗: ≥50Ω 48.电源要求:来自同轴连接的10至15伏直流偏移,75mA 49.接收模式(3dB波束宽度): ≥70角度 50.三阶过载交截点(OIP3):>30dBm 51.天线增益(在轴): ≥7.5dBi 52.信号增益≥±1dB: 53.可切换 Active:+12dB,+6dB Passive:0dB,-6dB 54.射频信号过强指示灯阈值: ≤-5dBm 55.外观尺寸:≥316毫米x359毫米x36毫米(高度x宽度x深度) |

子包6

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22472 | 身高体重测试仪 | 2 | 套 | 1、自动测量人体身高和体重参数，根据测量结果计算出身高体重比的BMI指数评分和BMI指数评价； 2、采用机械接触测试者头部最高处的测量方式，测试结果不受环境影响； 3、★主机使用不小于10英寸大屏幕真彩色液晶显示器,可以清晰显示测试者身份和考试信息； 4、测试结果能够使用TCP协议直接上传至学校正在使用的“体适能”体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查看单项及总成绩；管理员可以通过云平台直接汇总所有学生的测试成绩，直接生成教育部上报文件； 5、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器； 6、测试全程语音提示； 7、▲测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上；主机触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作； 8、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩。 9、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据。 10、主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试；与学校正在使用的身高体重项目可配套兼容使用； 11、海量信息存储，单机100万条以上存储数据，保证数据存储无忧； 12、测试仪主机可直接读取学生卡学号姓名； 身高测试量程：≥90cm，≤210cm ；分辨率：0.1cm； 测试误差：≤±0.1%。 体重测试量程：≥3kg，≤150kg ；分辨率：0.1kg ；测试误差：≤±0.2%。 |
| 2 | 22473 | 1分钟仰卧起坐测试仪（腰带式8人测） | 1 | 套 | 1、自动测试规定时间内完成仰卧起坐的次数，可反映人体的腹部肌群力量； 2、▲外设配置中文显示器，可以单独完成仰卧起坐测试，可以单独显示测试姓名、编号信息和测试成绩； 3、★主机使用不小于10英寸大屏幕真彩色液晶显示器,可以清晰显示测试者身份和考试信息； 4、测试结果能够使用TCP协议直接上传至学校正在使用的“体适能”体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查看单项及总成绩；管理员可以通过云平台直接汇总所有学生的测试成绩，直接生成教育部上报文件； 5、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器； 6、测试全程语音提示； 7、▲测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上；主机触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作； 8、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩； 9、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据； 10、主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试； 11、海量信息存储，单机100万条以上存储数据，保证数据存储无忧； 12、测试仪主机可直接读取学生校园卡学号姓名； 测试量程：≥1个，≤999个 ；分辨率：1个；测试误差：≤±1个。 |
| 3 | 22474 | 50米跑测试仪（6人测） | 2 | 套 | 1、红外线非接触测量，完成50米跑、25米X2、及50米X8等短跑项目的测试。 2、★主机使用不小于10英寸大屏幕真彩色液晶显示器,可以清晰显示测试者身份和考试信息； 3、测试结果能够使用TCP协议直接上传至学校正在使用的“体适能”体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查看单项及总成绩；管理员可以通过云平台直接汇总所有学生的测试成绩，直接生成教育部上报文件； 4、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器； 5、测试全程语音提示； 6、▲测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上；主机触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作； 7、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩； 8、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据； 9、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试； 10、为适应室外测试，主机内置大功率环保可充电锂电池，电池容量大于10000mAH, 11、海量信息存储，单机100万条以上存储数据，保证数据存储无忧； 12、测试仪主机可直接读取学生卡学号姓名； 测试量程：≥0s，≤999.9s ；分辨率：0.01s ；测试误差：≤±0.01%。 |
| 4 | 22475 | 长跑测试仪（地毯式40人测） | 1 | 套 | 1、▲采用双频有源地垫腰部冲线方式测试中长跑成绩，可以在不同长度的场地选择400、800、1000、3000、5000米跑，计时、计圈安全可靠； 2、40人同时测试，可以扩展到256人同时测试； 3、单台主机可以单屏同步显示40人以上的实时测试成绩，方便工作人员了解、监测现场的情况； 4、采用双频有源RFID卡与地毯式环形感应天线通讯，确保测试精度，为保证测试安全避免拥挤及防止学生被绊倒，地毯天线的长度需>4米，厚度需<1厘米； 5、★主机使用不小于10英寸大屏幕真彩色液晶显示器,可以清晰显示测试者身份和考试信息； 6、测试结果能够使用TCP协议直接上传至学校正在使用的“体适能”体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查看单项及总成绩；管理员可以通过云平台直接汇总所有学生的测试成绩，直接生成教育部上报文件； 7、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器； 8、测试全程语音提示； 9、▲测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上；主机触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作； 10、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩； 11、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据； 12、海量信息存储，单机100万条以上存储数据，保证数据存储无忧； 13、测试仪主机可直接读取学生卡学号姓名； 测试量程：≥0，≤9999.9s ；分辨率：0.1s ；误差：≤±0.1s。 |
| 5 | 22476 | 引体向上测试仪（单点式2人测） | 2 | 套 | 1、利用红外技术自动测试引体向上的次数； 2、自动判断测试结束，并停止测试； 3、★主机使用不小于10英寸大屏幕真彩色液晶显示器,可以清晰显示测试者身份和考试信息； 4、测试结果能够使用TCP协议直接上传至学校正在使用的“体适能”体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查看单项及总成绩；管理员可以通过云平台直接汇总所有学生的测试成绩，直接生成教育部上报文件； 5、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器； 6、测试全程语音提示； 7、▲测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上；主机触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作； 8、测试主机具有外接U盘接口，可以通过U盘导入导出学生信息及测试成绩； 9、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据； 10、主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试； 11、海量信息存储，单机100万条以上存储数据，保证数据存储无忧； 12、测试仪主机可直接读取学生卡学号姓名； 测试量程：≥1个，≤999个、；分辨率：1个； 测试误差：≤±1 个。 |
| 6 | 22477 | 肺活量测试仪（2人测试） | 2 | 套 | 1、 自动测试人体呼吸时最大气体通量； 2、★主机使用不小于10英寸大屏幕真彩色液晶显示器,可以清晰显示测试者身份和考试信息； 3、测试结果能够使用TCP协议直接上传至学校正在使用的“体适能”体质健康数据云平台，实时生成学生体质健康测试成绩，学生通过微信公众号实时查看单项及总成绩；管理员可以通过云平台直接汇总所有学生的测试成绩，直接生成教育部上报文件； 4、多种组网及通信方式，包括2G/3G/4G无线网络、WIFI、433MHZ专用无线网络，确保设备在不同的网络环境下均可以无障碍传输数据到远程云端服务器； 5、测试全程语音提示； 6、▲测试主机使用智能操作系统，双核CPU，主频1GHZ以上，内存1GB以上，FLASH存储4GB以上；主机触摸输入和机械数字按键输入双重输入功能，屏幕具有触摸功能，可以通过触摸方式完成所有的输入及设置功能，机械按键方便快速输入编号及完成按压开关的发令动作； 7、测试主机具有USBOTG接口，可以连接电脑直接导入导出数据。 8、同一主机可以兼容所有项目测试程序，使用本项目任一外设进行测试； 9、海量信息存储，单机100000条以上存储数据，保证数据存储无忧； 10、测试仪主机可直接读取学生卡学号姓名； 11、▲外设配置中文显示器，可以单独完成仰卧起坐测试，可以单独显示测试姓名、编号信息和测试成绩； 测试量程：≥10，≤9999ml ；分辨率：1ml ；测试误差：≤±1%。 |

子包7

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22232 | 荧光分光光度计 | 3 | 套 | 1.双单色器光学系统结构。 2.采用光源实时监控补偿技术，测量结果稳定。 3.高灵敏度高信号噪音比，S/N比达100以上。 4.采用动态≥20位A/D变换技术，动态量程宽，线性好。 5.采用标准PC机作为硬件环境，仪器故障率小，可靠性强。 6.采用视窗软件技术。 7.PC机直接控制主机并进行数据处理，利用鼠标按键，可舒适地进行扫描测定、数据分析、制表和记录等系列操作。 8.采用≥20比特的高速A/D转换器，动态范围大，能快速准确地测定样品的微小变化。 9.滤波：检索波峰；计算峰面积；连续扫描测定；样品定量分析；绘制标准曲线（1~3次）；根据标准曲线求被测样品浓度，图谱保存及调处；图谱窗口处理；自动测定S/N比等。 10.定性及定量分析的打印，屏幕图谱拷贝。（标配） 11.光源：150W氙灯 12.波长范围：激发（EX）200nm~800nm；发射（EM）200nm~800nm 13.狭缝：激发（EX）2nm、5nm、10nm、20nm4档；发射（EM）2nm、5nm、10nm、20nm、30nm、40nm6档 14.波长示值误差：≤±2nm 15.波长重复性：≤0.5nm 16.扫描速度：特快、快、中、慢 17.时间扫描：60s、300s、600s、900s、1200s、1800s6档 18.灵敏度：6档可选 19.信号噪音比（S/N）：激发和发射的频带宽为10nm时蒸馏水的拉曼峰S/N比大于100 20.调零方式：可选择自动调零 21.电源电压：220V±22V，50Hz±1Hz 22.功率：≥500W 23.每套配台式电脑1台: 1）、操作系统：Windows 7 2）、显卡类型：集成显卡 3）、声卡：集成声卡 4）、CPU核心数：双核 5）、类型：AMD四核 6）、内存容量：≥4GB 7）、硬盘容量：≥500G 8）、显示器尺寸≥20英寸。 24.每套配打印机1台 : 1）、激光打印。 2）、黑白。 3）、A4幅面。 4）、打印速度≤ 8.5秒。 |
| 2 | 22233 | 原子吸收分光光度计 | 2 | 套 | 1.光学系统：火焰：光学双光束，石墨炉：电子双光束；光学双光束/电子双光束自动切换，三维全反射聚焦光学系统（无透镜聚焦） 2.分光系统：象差校正型切尼尔-特纳装置 3.光谱带宽：0.1/0.2/0.4/0.7/1.0/2.0nm(6档自动切换） 4.光栅刻线数：≥1800lines/mm 5.检测器：高灵敏度光电倍增管 6.背景校正方式：快速氘灯法（BGC-D2）和快速自吸收法(BGC-SR)，火焰分析和石墨炉分析均能够对185～900nm全波段进行背景校正 7.波长准确度：≤±0.3nm 8.波长重现性：≤0.1nm 9.分辨率：≤0.1nm 10.灯安装数≥8个（其中两个灯座即可用于普通空心阴极灯，也可用于高性能空心阴极灯），可同时点灯≥2个（1个预热） 11.高性能空心阴极灯：≥2只（可安置于灯座上指定位置），辅助灯电流自动优化设定，无需外接电源 12.燃烧头型式：空冷预混合型 13.燃烧头：纯钛制品≤10cm（N2O-C2H2火焰需5cm燃烧头，选购件） 14.气体控制：燃气流量自动设定（0.1L/min步长），最佳气体流量自动检索；助燃气流量可手动调节 15.安全措施：气体泄露自动检查、Air-C2H2火焰优先点火、C2H2流量监视器（光传感器）、Air/N2O自动切换、防止易燃气体泄漏和燃烧器错误使用装置、压力监视器防止异常压力时的回火、瞬时停电自动检测安全熄火、排水槽水位监视器防止回火、当使用石墨炉原子化器时具有防止误点火功能 16.灵敏度：2mg/L（ppm）Cu的吸光度≥0.35Abs 17.检出限：≤0.004mg/L（ppm） 18.使用温度范围：≥10°C～35°C 19.使用湿度范围：20%～80%（如果温度超过30°C，湿度应该小于70%） 20.电源:220V/HZ 21.每套配台式电脑1台: 1）、操作系统：Windows 7 2）、显卡类型：集成显卡 3）、声卡：集成声卡 4）、CPU核心数：双核 5）、类型：AMD四核 6）、内存容量：≥4GB 7）、硬盘容量：≥500G 8）、显示器尺寸≥20英寸。 22.每套配打印机1台 : 1）、激光打印。 2）、黑白。 3）、A4幅面。 4）、打印速度≤ 8.5秒。 |
| 3 | 22265 | 电脑音箱 | 1 | 台 | 1.声道：≥2.0；≥理论功率：60W*2;阻抗：≥28KΩ 2.信噪比≥89dB;灵敏度≥680MV;频响范围：53-20kHZ 3.防磁功能:防磁音箱控制:遥控器 4.低音调节:支持接口:RCA、光纤、同轴 5.电源:220V 6.重量≤12.9KG |
| 4 | 22266 | 摄像头 | 1 | 个 | 1.捕获幅面：≥1920x1080； 2.接口：USB 3.驱动：免驱 |
| 5 | 22269 | 蛋白垂直电泳槽 | 1 | 台 | 1、封边垫条固定在长玻板上，防止漏胶； 2、凸轮卡锁的制胶框操作简单，能精确对齐玻板； 3、塑料电泳梳不会抑制凝胶聚合反应，保证均一的凝胶聚合； 4、电泳时间≤45分钟（200V恒压）; 5、上样引导装置，防止泳道的遗漏上样或重复上样 6、高纯度铂金电极丝 7、一体式制胶架，方便使用存放； 8、凝胶数≥1-4块 9、凝胶厚度≥0.75 10、加样梳齿数≥10 11、玻璃尺寸：短玻板（≥10.1x7.3cm）;长玻板（≥10.1x8.2cm） 12、凝胶大小：手灌胶（≥8.3x7.3cm）;预制胶（≥8.6x6.8cm） |
| 6 | 22270 | 转印电泳仪 | 1 | 台 | 1、快速、高质量地对小型凝胶进行印迹转移; 2、电极丝相距≥4㎝，以产生强电场保证有效的蛋白转印; 3、高纯铂金电极丝，导电性能良好; 4、颜色标记的转印夹和电极，确保转印过程中凝胶的正确定向 5、内置冰盒，可作为一个模块与电泳槽的缓冲液槽和盖兼容; 6、最大凝胶尺寸≥10x7.5cm，凝胶容量2块 7、缓冲液要求≤450ml 8、1小时内可同时转印2块凝胶；也可进行低强度的过夜转印 |
| 7 | 22271 | 电泳仪电源 | 1 | 台 | 1、输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调）; 2、输出指标约5-600V、1-500mA、1-300W; 3、分辨率约电压1V,电流1mA,电功率1W; 4、定时范围≥1分钟～99小时59分钟; 5、显示：带背光的LCD液晶屏(约128×64像素); 6、控制功能：微处理器智能控制; 7、具有过载、空载等保护功能; 8、可存储≤10个常用电泳方法; 9、自动记忆功能; 10、自动关断功能; 11、恒压、恒流、恒功率等智能提示; |
| 8 | 22272 | 高速台式离心机 | 1 | 台 | 1.最高转速≥16600r/min 2.最大相对离心力≥21532×g 3.最大容量≥400ml 4.转速精度≤±20r/min 5.定时范围：0-99min 6.电源：AC220V50Hz5A 7.整机噪声：≤55dB 8.外形尺寸≥345×450×335mm 9.电机:交流变频、微机控制 10.重量≥25kg 11.配置：主机1台，角转子24*1.5/2.0ml一套，角转子12×15ml(尖底）一套。 |
| 9 | 22273 | 制冰机 | 1 | 台 | 1、制冰量(kg/24h)≥130 2、储冰量(kg)≥35 3、冷凝方式:风冷 4、耗水量(L/H):≤5.4 5、压缩机/制冷剂:无氟/R134a 6、箱体外壳:不锈钢 7、输入功率(w)≤685 8、箱体外形尺寸(长X宽X高)(mm):≥635X611X945 9、包装外净尺寸(长X宽X高)(mm)：≥712×690×994 10、净重(Kg)≥70 11、冰型：不规则的细小颗粒状的雪花碎冰 |
| 10 | 22274 | 集热式恒温磁力搅拌器 | 10 | 台 | 1、转速范围≥0-2600rpm 2、电机功率：≤60W 3、加热功率：≤800W 4、控温范围：0-300℃5、备注：数显控温、干烧/水浴、干 |
| 11 | 22275 | 无油抽真空泵 | 5 | 台 | 1、真空压力（Kpa）：0-85 2、最大压力（Kpa）：＞400 3、流量（L/min）≥25 4、功率（W）≥45 5、电源：220V/50Hz 6、重量（kg）≥3.5 7、外型尺寸（WxHxD）(mm)：≥230×160×130 8、旋钮调节泵的真空压力9、有正负压两个接口 10、无污染抽真空设备,泵的皮膜（或活塞）和腔体内部耐腐蚀 |
| 12 | 22276 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 台 | 1.具有超温偏差保护、数字显示的温度控制器，有定时功能，温度精确。 2.热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适风道组成，提高工作室内温度均匀。 3.采用合成硅密封条，能高温运行。 4.可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 5.控温范围≥RT+10～300℃ 6.恒温波动度: ≤±1.0℃，温度分辨率: ≥0.1℃ 7.内胆尺寸W×D×H（mm）:≥600×500×750 8.外形尺寸W×D×H（mm）:≥880×630×930 9.容积:≥220L 10.配置载物托架：2个 |
| 13 | 22277 | 冷却水循环系统 | 3 | 台 | 1、循环方式：密闭式循环 2、温度调节范围:≥-20℃-20℃ 3、冷却能力≥450W(at液湿10℃)，350W(at液湿0℃)，260W(at液湿-10℃) 4、冷冻机：空冷式输出350W.R407C 5、外部尺寸:≥430*220*600mm 6、重量:≥25kg 7、电源：220V50HZ 8、具有自我诊断功能、冷冻机保护定时、冷冻机高压压力开关、过载继电器、热保护装置等安全功能。 9、台式迷你型，能用于2升旋转蒸发器与各种装置的热交换用冷却与发热部件的冷却。 |
| 14 | 22278 | 万分之一电子天平 | 5 | 台 | 1、称重范围(g)：≥220 2、读数精度（mg）：≤0.1 3、可重复性(mg)：≥0.1 4、线性(mg)：≥0.3 5、标准响应时间(s)：≤4 6、盘尺寸直径(mm)：≥90 7、称量室高度(mm)：≥209 8、净重(kg)：≥4.9 9、尺寸深*宽*高(mm)：≥360*216*320 10、智能彩色触摸屏；直观自解释图标及纯文本中文用户界面； 11、滑屏操作界面；12、USB接口可直接将数据传输到MicrosoftExcel，可设置数据输出间隔； 13、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁； 14、可拆卸防风罩设计 15、监管锁功能可锁定菜单，防止设置被篡改。 |
| 15 | 22279 | 高效液相色谱仪（单泵） | 1 | 台 | 1检测器 1.1紫外可见检测器 1.2波长范围≥190－700nm 1.3带宽≥8nm 1.4波长准确度：≤±1nm 1.5波长重现性：≤±0.1nm 1.6光源：氘灯 1.7噪声≤±0.25×10-5AAU以下（1ml/min甲醇（ASTM方法）Resp2秒、250nm） 1.8漂移≤1×10-4AU/h以下（1ml/min甲醇、ASTM方法、Resp2秒、250nm） 1.9线性范围≥2.5AU(ASTM) 1.10两波长通道 1.11信号输出：两通道 1.12池长，池容量：≥10mm,≥12uL（标准） 1.13检测器功能：双波长检测、比例色谱（峰纯度）输出、停泵波长（UV）扫描、时间程序 1.14安全措施：漏液传感器 2手动进样器: 六通阀进样器,含≤20ul定量环,带信号启动线,安装面板,启动工具 3操作面板 中文界面操作面板，无需重新连接配线，即可操作送液泵检测器、自动进样器、柱温箱。 4输液泵 1.输液方式:微体积串联双柱塞 2.最大输液压力≤40Mpa 3.流量设定范围：≥0.001～10.000mL/min 4.流量精密度≤0.06%RSD 5.流量准确度≤±1% 6.流动相数量:高压梯度：≤3种溶液，低压梯度：≤4种溶液 7.送液脉动:≤±0.08MPa（水，1.0mL/min，8MPa送液时） 8.使用环境温度范围:4－35℃9.配台式电脑1台，激光打印机一台。电脑配置为win7系统，内存大于等于4G，大于等于500G。20寸显示器。 |
| 16 | 22280 | 全波长扫描紫外分光光度计 | 1 | 台 | 1.光学系统：高性能全息光栅≥1200条/毫米 2.波长范围：190-1100nm 3.光谱带宽≤2nm 4.波长准确度：±0.5nm 5.波长重复性：≤0.2nm 6.光度准确度：±0.3%T(0-100%T)；±0.002A(0-0.5A)；±0.004A(0.5-1A) 7.光度重复性：≤0.15%T(0-100%T)；≤0.001A(0-0.5A)；≤0.002A(0.5-1A) 8.杂散光：≤0.05%T@220nm,360nm 9.基线漂移：≤±0.001A/h@500nm 10.基线平直度：≤±0.002A 11.噪声：≤0.0005A(500nm处) 12.显示方式≥128×64屏幕液晶显示 13.工作方式：T，A，C，E 14.波长设置方式：自动 15.显示范围：0-200%T，-0.3-3A 16.检测器：硅光二极管 17.光源：卤钨灯与氘灯18.键盘：薄膜数字式按键 19.有USB数据输出接口，有比色槽差校正功能 20.电源：AC220/50Hz或AC110/60Hz 21.数据输出：USB标准数据输出口，并行打印输出口 22.仪器尺寸≥470×370×180mm 23.主机重量≤14kg24.每台机配置清单 1)主机：1台，标配1cm比色架， 2)玻璃比色皿两盒，（1cm:4支）/盒 3)石英比色皿两盒（1cm:2支）/盒 4)USB线：1根 5)光盘：1张 6)加密狗：1支 7)电源线：1根 8)主机说明书：1本 9)装箱单合格证：1张 10)防尘罩：1个 26.具有扫描功能。27.配电脑1台、分析软件1套（含扫描功能）。电脑配置为win7系统，内存大于等于4G，硬盘大于等于500G。20寸显示器。 |
| 17 | 22281 | 紫外分光光度计 | 4 | 台 | 1.波长范围:200-1000nm 2.光谱带宽:≤4nm 3.波长准确度：≤±1nm 4.波长重复性:≤0.5nm 5.光度准确度：≤±0.5%T 6.光度重复性:≤0.2%T 7.杂散光≤0.2%T（360nm处） 8.稳定性：≤±0.002A/h(500nm处) 9.显示方式:≥128×64位屏幕液晶显示器 10.工作方式：吸光度、透过率、能量 11.波长设置方式：自动 12.吸光度范围：-0.3-3A，0-200%T 13.检测器：硅光二极管 14.光源：卤钨灯与氘灯 15.键盘：触摸式按键 16.比色皿成套校正功能，提供教学光盘视频演示。 17.仪器尺寸：≥480×360×210mm 18.机重量：≤12kg |
| 18 | 22282 | 旋转蒸发仪 | 2 | 台 | 1、回转速度范围≥10-310rpm 2、蒸发能力≥25mL/min 3、极限真空度≤399.9Pa(3mmHg) 4、旋转电机：DC无刷电机 5、管路连接口径：接口外径≤10mm 6、旋转设定：旋钮设定·数字显示 7、安全功能：电机过载保护回路，旋转异常报警，停电记忆报警 8、升降器冲程：≥180mm（重量平衡式·无极调整） 9、冷凝管：直立式分体四通瓶二重蛇形盘管·冷却面积≥0.146m2 10、回收瓶：球型瓶1L球磨口≤NS35/20 11、试料瓶：梨型瓶1L标准磨口≤NS29/38 12、旋转轴：内径≥18x全长≥178mmTS29/3813、真空密封垫：双重密封垫 14、浴槽尺寸·材质·容量：≥φ220×120Hmm·SUS304·≥4.5L 15、浴槽温度调节范围:室温+“10℃-90℃” 16、浴槽温度调节精度：≤±1℃（水） 17、浴槽加热功率≤1.05kW（浴槽本体加热） 18、浴槽温度传感器：热敏电阻19、浴槽温度设定及显示方式：薄膜按键输入，数字显示。 20、浴槽安全功能：保险丝、温度过升防止器 21、使用环境温度：5-35℃ 22、外形尺寸﹒重量：≥543Wx352Dx823（1003）H﹒≤12.8kg 23、电源输入功率：5.3A,1.16KVA 24、额定电源：AC220V50Hz |
| 19 | 22481 | 高效液相色谱仪（双泵） | 1 | 台 | 1.技术指标： 1)高压输液泵： ▲1.1输液方式：串联双柱塞（主泵头≥47ul，副泵头≥23ul）最大排液压力≥50MPa,流 量精确度≤0.06%RSD，流量设定范围≥0.001ml/min-10.000ml/min，自动清洗柱塞。 1.2安全措施：漏液传感器，高压、低压限制 1.3使用温度范围≥4-35℃ 1.4流量准确度：≤±1% 2)柱温箱： ▲2.1半导体加热及制冷,流动相样品预热,温度控制范围≥-5℃～80℃ 2.2温度控制精密度≤±0.1℃ 2.3安全措施：温度过高断电保护功能，流动相样品预热 3）双波长紫外检测器： 3.1光源：D2灯 ▲3.2波长范围≥190-700nm，功能双波长检测比例色谱图输出，波长扫描，时间程序,电机直接驱动光栅，噪声≤0.7x10-5AU。 3.3谱带宽.缝隙宽≤8nm 3.4波长准确度≥±1nm 3.5波长精密度≤±0.1nm 3.6漂移≤1x10-4AU/h 3.7流过池：光程长≥10mm 4）原装反控LC工作站: 4.1中文化界面，中文帮助菜单丰富数据解析及报告功能 4.2支持指纹谱图功能，输出数据文件格式符合中国药典委员会推荐“中药色谱指纹图谱相似度评价系统2012”要求，可被识别并评价；在采集和处理信号的同时，可同步显示流动相比例、柱压曲线和柱温曲线2.资质要求 2.1免费安装调试该系统，确保仪器技术指标验收合格，并免费培训操作技术人员。 3.配置要求 3.1主机1台 3.2二元高压输液泵1套 3.3具有双波长功能的紫外检测器1台 3.4同品牌原装柱温箱（含手动进样阀）1套 3.5同品牌原装反控LC工作站1套 3.6常规C18色谱柱1条 3.7淋洗架1套 8.8配品牌电脑（台式）及激光打印机1套。电脑配置为win7系统，内存大于等于4G，硬盘大于等于500G。20寸显示器。 |

子包8

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22457 | 煤气炉 | 20 | 台 | 1.灶具面板材质：不锈钢； 2.火力大小：≥3.9KW； 3.能效等级：一级能效； 4.燃气灶气源：液化气； 5.灶眼数量：单眼。 |
| 2 | 22458 | 润药机 | 1 | 台 | 1.可用于中药切制前的润湿。 2.箱体容积：1-2L； 3.工作温度：≤60℃； 4.整机功率:1.0-2.0kw； 5.湿度控制范围：1-96%RH； 6.软化时控范围：0-99min。 |
| 3 | 22459 | 自控温鼓式炒药机(电加热) | 1 | 台 | 1.可用于中药饮片的炒制、炙制等。 2.生产能力：3～10Kg/h 3.时控范围：0～999分 4.温控范围：室温～250℃ 5.电机功率：≥1.0KW。 6.电热功率：≥10KW。 |
| 4 | 22460 | 多功能中药饮片切片机 | 1 | 台 | 1.可用于中药饮片的切制。 2.生产能力:5~100kg/h； 3.切片厚度：0.5~8mm； 4.电机功率≥1.0kw。 |
| 5 | 22461 | 蒸煮锅 | 1 | 台 | 1.可用于中药饮片的蒸、煮、炖。 2.锅体容积：10-50L 3.锅体压力：常压 4.锅体转速：0.2-0.5r/min 5.电加热功率：≥10KW |
| 6 | 22462 | 煅药锅 | 1 | 台 | 1.可用于中药饮片的煅制； 2.生产能力：5-10kg/h； 3.锅体容积：10-50L； 4.工作温度：常温-450℃； 5.加热功率≥5kw。 |
| 7 | 22463 | 吸尘粉碎机 | 1 | 台 | 1.可用于化工、医药(中医药)、食品、香料、树脂粉体、涂粉等弱电性物质及耐高温物质粉碎； 2.生产能力：5-15kg/h； 3.电机功率：≤2.5KW； 4.出料粒度：10～150目。 |
| 8 | 22464 | 超微粉碎机 | 1 | 台 | 1.可用于中药、西药、生物、化妆品、化工等多行业干性物料的超微粉碎； 2.工作容积：最小工作容积≥2L，最大工作容积≤10L； 3.处理量：最小处理量≥2kg/h，最大处理量≤15kg/h； 4.功率：最大功率≤5kw； 5.粉碎粒度：100~300目； 6.粉碎方式：振动式； |
| 9 | 22465 | 烘箱 | 2 | 台 | 1.单门恒温 2.可干燥各种物料； 3.热风可在箱内循环； 4.箱内有可调式分风板，物料干燥均匀； 5.温度适用范围大，可达常温至350℃； 6.整机噪音小，运转平衡，温度自控。 7.规格L700-1000*W800-1000*H800-1000（mm） 8.电压：220V/380V； 9.整机功率≥5KW； 10.电机功率≥150W； 11.控温灵敏度≤±5度。 |
| 10 | 22467 | 多功能红外水分测定仪 | 2 | 台 | 1.可测定水分值、固体含量值、秤重值、回潮率、曲线图、统计值、热失重法，2.彩色电子显示屏； 3.称量范围：0～100g； 4.可读性：≤1mg |
| 11 | 22468 | 紫外分光光度计 | 1 | 台 | 1.光学系统: 双光束； 2.分光器: 单色器，象差校正型切尼尔一特纳装置； 3.设定波长范围: 185~1400nm； 4.测试波长范围: 185-900nm（配 ISR-2600Plus，可延伸至1400nm）； 5.波长准确性: ≤±0.1nm（656.1nm），全波段≤±0.3nm； 6.波长重复精度: ≤±0.05nm； 7.最大扫描速度：≥4000nm/min； 8.波长设定: 扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置； 9.其它为0.1nm单位； 10.光源切换波长: 和波长同步自动切换290.0 nm~370.0 nm； 11.谱带宽度: 0.1/ 0.2/ 0.5/ 1/ 2/ 5nm L2/L5（低杂散光模式）； 12.分辨率: ≤0.1nm； 13.测光方式: 双光束测光方式 ； 14.测光类型: 吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）； 15.记录范围: 吸光度-9.999~9.999 Abs; 透射率-999.9~9.999%； 16.漂移：＜0.0002Abs/h； 17.基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正）； 18.光源： 50W卤素灯和氘灯（插座型）； 19.检测器：光电倍增管； 20.工作站一套：配置要求，处理器≥intel I5，内存≥4G，硬盘≥750G，显示器尺寸≥20寸 |
| 12 | 22469 | 分析天平 | 2 | 台 | 1.产品秤量：最小秤量≥100g，最大秤量≤500g； 2.可读性：≤1mg； 3.重复性误差：1-3mg； 4.最小称量值：≤1mg |
| 13 | 22470 | 冷柜 | 2 | 台 | 1.容量≥1000L 2.电压220V，功率≥400W 3.制冷方式：风冷 4.温度控制：0~10℃ |
| 14 | 22502 | 数显型翻转式混匀器 | 2 | 台 | 1.定时功能:倒计时,从1秒到99小时59分钟可调。 2.计时器:显示混匀时间 3.多样的配件满足各种应用。 4.可用在4 - 50°C培养箱。 5.适合持续运行。 |
| 15 | 22503 | 低温保存箱 | 1 | 台 | 1. 温度范围：-20~ -30℃ 2. 温度精度：≤±1℃ 3. 温度均一性：≤±2℃ 4. 制冷剂：HFC环保冷媒R404A 5. 绝热材料：聚氨酯硬质发泡 6. 非易失性内存，维持记忆功能 7. 预留温度记录仪接口 8. 压缩机：全封闭型，功率≤250W 9. 测试孔：≥1个，直径≤30mm 10. 有效容积：≥504L 11. 脚轮：旋钮脚2个，2个固定脚，移动固定自如 12. 门：上下各1个 13. 材料：内外部均为喷涂钢板，隔热层为聚氨硬质发泡（HC） 14. 搁架：硬钢线聚酯乙烯涂层，可承重不小于30kg 15. 安全门锁：标配气缸锁1个，且可外加挂锁 16. 控制系统：微电脑控制 17. 除霜：循环除霜功能 18. 报警功能：高温报警、低温报警、门未闭合报警、断电报警 19. 远程报警接点：接点容量为DC30V/2A 20. 配置：主机1台、抽屉6个 ，冰铲1把、说明书1本、保修卡1张、钥匙1套，尼龙夹子2个 |
| 16 | 22504 | 药剂保存箱 | 1 | 个 | 1. 立式 2. 控温范围：2~8℃ 3. 有效容积：≥1080L 4. 内外箱材料：喷涂钢板 5. 隔热材料：硬质聚氨酯一体发泡 6. 压缩机：全封闭式，功率≤245W 7. 冷媒：环保型冷媒R404A(HFC) 8. 搁板：硬钢线制PE喷涂网架高度可调 9. 测试孔：背部≥1个，直径≤32mm 10. 锁：气缸锁≥1个 11. 制冷系统：无CFC的环保型冷媒，强制风冷循环，温度恒定，自动循环除霜 12. 报警系统：高低温报警功能，门报警功能，传感器故障报警功能 13. 温度控制：温度数字显示器、可以进行高精确性的控制，调节单位为1度 14. 人性化设计：大视角玻璃门，标准配备脚轮，带热反射膜的双层玻璃 15. 除霜方式：循环除霜+冷却器温度感知方式 16. 玻璃门：带热反射膜玻璃门≥2扇 17. 配置：主机1台，搁板≥10块，钥匙1套，电源线1根，说明书1本，保修卡1套 |
| 17 | 22505 | 电子天平 | 4 | 台 | 1.具备多种计量单位转换，记数功能及动物称重功能。 2.装置RS232C输出接口 3.称量范围：0~100g 4.可读性精度：≤10mg 5.电源：交直流电两用 6.秤盘尺寸：直径125-130mm |
| 18 | 22506 | 生物医学信号采集处理系统 | 6 | 台 | 1、传输方式：USB2.0高速；采样速度：0-1000KHz/S，采样频率可随意可调。 2、 模数（A/D）转换精度：≤16bit；放大倍数（输入范围）：5~40000倍程控切换。 3、 信号输入通道：≥5个通道，其中四个通道性能参数一样，一个专用的心电通道。（每个通道相互独立，机箱内由多块电路板组成，便于售后维修）。 4、 刺激输出通道：≥2个通道，刺激器带光电隔离，不少于七种刺激模式：单刺激、串刺激、主周期刺激、自动频率刺激、自动波宽刺激、自动幅度刺激、自动间隔刺激。全程控调节三组输出：0~5v、0~10v 、0~100v（每一档可以随意可调）。具有刺激中断功能，刺激过程中如要提前中断刺激，可以软件控制刺激中断。 5、 标记功能：可以在实验前、实验中、实验后，随时在实验波形的任意位置打标记。并且可以在实验过程中任意几个通道同进打标记，方便药理实验的记录、观察。 6、 工作电压：本仪器引入电压12V直流电源。 7、 调零方式：硬件和软件两种调零方式。 8、 滤波器类型：七阶巴特沃滋。 9、 输入噪声：<2uv；温漂：<1uv/4h；共模抑制比：>120dB；信噪比：>100dB。 10、每套设备配置包含： 10.1设备主体及电源线1条、USB连接线1条、全导联心电线1条、配套软件安装光盘1个 10.2张力传感器1个、压力传感器1个。 |
| 19 | 22560 | 红外压片机 | 1 | 台 | 1.额定工作压力：≥300KN=30吨(47MPa) 2.极限压力：≥350KN=35吨(55MPa) 3.油缸直径≤70mm 4.工作活塞行程：≤30mm 5.工作台空间：大于或等于100x100x100mm 6.液压油：30#普通机油 7.体积：≤200x250x450mm |
| 20 | 22561 | 电子天平 | 1 | 台 | 1.可读性：0,01 mg至 0,1 mg 2.量程：40g至220g 3.校准：内校，isoCAL 4.样品最小量：≤50 mg 5.显示：液晶LCD 6.数据接口：RS232C 双向接口 7.盘尺寸：≤Ø 80 mm 8.可重复性：≤± 0,02 / 0,05 / 0,1 mg 9.线性：≤± 0,03 ¦ 0,1 ¦ 0,2 mg 10.条例：ISO, GxP 11.内置电机驱动校准砝码 12.isoCAL校准/调整功能 13.大尺寸宽敞的防风罩 |
| 21 | 22562 | 电子天平 | 4 | 台 | 1.高对比度带背景光显示屏 2.内置、电机驱动校准砝码 3.有明确设置的控制面板 4.RS-232C双向接口 5.量程 0-220g 6.可读性 ≤0.001g 7.称盘尺寸 ≤ф115mm 8.重复性（≤±g） 0.001g 9.线性（≤±g） 0.002g 10.校准方式：内校 11.响应时间≤ 1.3s |
| 22 | 22563 | 手提式三用紫外分析仪 | 30 | 台 | 1.可同时发出长波紫外线、短波紫外线和可见光三种波长的光辐射。 2.由紫外线灯管及滤光片组成。 3.可以长时间连续使用，一开即可使用。 4.可提供长波365nm和短波254nm两种紫外光 5.滤色片尺寸≤150×50mm 6.电源≤AC220V50Hz 7.功率≤12w |
| 23 | 22564 | 旋转蒸发仪 | 4 | 台 | 1.浴槽 水油两用槽 2.转速范围 10~310rpm 3.蒸发能力 最大水蒸发量≥25ml/min 4.浴槽温度调节范围 • 精度：室温~180℃ • ±1.5℃（油：≤±3℃） 5.转速设定显示 旋钮设定 • 数字显示 6.升降功能 手动升降（升降行程≥180mm；无级调节） 7.电机 DC无刷电机 8.玻璃组件 冷凝管；旋转轴；试料瓶（1L-3L）；回收瓶（≥1升） 9.真空密封垫 双重密封垫（主密封：特氟龙+氟橡胶；副密封：特氟龙） 10.浴槽尺寸内径≤240 x 120（mm） 11.浴槽材质铝（特氟龙涂层） 12.功率≤1KW 13.容量≥5.4L 14.连接管口径 冷却水咀吸气咀外径≤10mm 15.使用环境温度范围 5~35 ℃ 16.电源 AC220V ；5A ；1.16KVA ；≤50HZ 17.直立冷凝管，冷凝面积（≥0.146㎡）冷凝管位置可调整 18.通过操作面板可直接设置试料瓶旋转方向、自动反转、旋转时间、转速等参数 19.主机配有通信端子，与真空控制器连接时可联动控制全套设备的启动和停止 |

子包9

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 设备技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22497 | 全国中草药查询系统触摸屏 | 1 | 台 | 1.高清液晶屏：≥32寸，分辨率：≥1920×1080，亮度：≥360cd/㎡ 2.对比度≥1400:1 3.色彩总数≥16.7M整机寿命>60000小时 4.可视角度： ≥178°。 5.触控系统： 5.1触摸技术：光学红外多点触摸技术； 5.2书写方式：手指、笔或其它任何非透明物体； 5.3触摸有效识别：≥5毫米； 5.4响应时间：≥5ms； 5.5定位精度： ≥1.5mm； 5.6触摸分辨率：≥32768×32768象素数； 6.通信方式：全速USB； 7.计算机响应：系统自动识别。 8.控制主机：CPU：INTEL 四核2.8G或以上 ，内存：≥4G，硬盘：≥500G。 9.机柜：全不锈钢机柜。 10.全国中草药分布查询教学软件（重点阐述和演示全国各地区常用中草药的分布情况，突出各地区具有代表性药材400种以上），可采用省份名称直接点击或省份板图直接点击查询各省份道地药材品种。影像采取Flash动画界面，显现中药材生长期及原药材形态。重点介绍药用植物基源，生境分布、药材性状、主产地及药用功效等。 11.软件开发技术要求：图像分辨率：≥1920*1080,使用技术：版面设计、Flash交互程序、Flash动画技术 12.制作要求：版面设计精美，符合中药馆整体设计风格，程序搭建合理优化，Flash动画表现效果流程，分类清晰合理，内容详实。 |
| 2 | 22498 | 投影仪 | 1 | 台 | 1.投影技术≥ 3LCD 2.显示芯片 ≥0.76英寸芯片 3.亮度 ≥5500流明 4.对比度 ≥15000:1 5.分辨率≥1920*1200 6.扫描频率水平：15-92kHz 7.扫描频率垂直：50-85Hz 8.配吊架1个 9.配电动玻纤幕1个，尺寸≥150英寸4:3（或(16:9)。 |
| 3 | 22499 | 监控系统 | 1 | 套 | 自动监控温湿度，超过设定值后可自动报警并启动调温调湿设备。 主要包含以下配置： 1、监控系统：1.摄像机①高清网络摄像机；②≥130万像素，两颗大功率第三代红外灯；③红外距离30-50米，镜头4m-8m。 2.4路网络硬盘录像机①支持最大500M像素接入；②支持50M-100M网络接入宽带；③支持HDM1/VGA高清输出；④支持1SATA 1000M网口，1个USB2.0 ，1个USB 3.0；⑤支持4路同步回放。 3.储有硬盘：≥2T。 4.交换机：≥5端口 配件：主控箱线材1批、所有电路管道分项布局1批、主控连接器1个、分配器1个、总控1个等。 |
| 4 | 22500 | 互动触摸屏 | 1 | 台 | 1.屏幕尺寸≥65英寸 2.屏幕分辨率 超高清4K（3840x2160）或以上 3.屏幕类别 硬屏 4.屏幕等级 A+ 5.刷屏率≥120HZ 6.扫描方式 逐行扫描 7.响应时间 ≤9ms 8.支持格式（高清）≥2160p 9.多声道功能 立体声 10.扬声器类型 辐射方向向前 11.扬声器数量 ≥2个 12.边框材质 铝型材/塑胶 13.支持底座旋转 14.工作电压（v） 100—220v 15.支持无线网络连接 16.支持空鼠遥控 17.支持多屏互动 18.能效等级 三级能效 19.带无线智能笔、无线传屏器 20.包装清单 产品*1、壁挂*1、书写笔*2、遥控器*1、AC电源线*1、HDMI线*1、TOUCH-USB线*1、USB延长线*1、保修卡*1、说明书*1 |

子包10

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 项目技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22032 | 台式恒温振荡器 | 1.振荡频率：20-350转/分 2.振幅：26-30mm 3.最大容量：250ml*12只或500ml*9只或1000ml*6只三角瓶 4.定时范围：0-999分钟 5.恒温范围：环境温度+5℃～60℃ 6.恒温精度：0.1℃ 7.温度均匀度：±0.5℃ ▲8.显示及内设：数字显示、内胆采用镜面不锈钢，加设消毒杀菌装置 9.输入功率： 350W-400W |
| 2 | 22033 | 涡旋混匀仪 | 1.振荡方式 圆周 2.周转直径[mm] 4-5 3.电机输入功率[W] 58-80 4.电机输出功率[W] 10-15 5.允许连续运转时间 100% 6.速度范围 [rpm] 0-2500可调 7.转速显示 刻度 8.运行方式 连续运转/点动 |
| 3 | 22042 | 超声波粉碎机 | 1. 频率：19.5-20.5KHz 频率自动跟踪 2. 功率：1200W 3. 破碎容量：50-1000 mL 4. 随机变幅杆:15mm 5. 占空比:1-99%（超声时间，间隙时间及超声次数任意可调） 6. ≥7寸TFT触摸屏显示 7. 中央微机集中控制，超声时间，功率任意设定 8. 样品温度检测显示、实际频率显示、频率微机跟踪、故障自动报警 9. 报警：时间、温度、过载，温度报警，防止样品过热； 10. 具有脉冲和连续工作并带有测试功能。 11. 隔音装置采用钣金、喷塑、ABS材质，模具化设计，带门锁功能。 12. 电源箱+换能器重量： ≤15kg 13. 电源机箱尺寸：约345×340×570（mm） |
| 4 | 22043 | 台式高速离心机 | 1. 拥有10款转子，可存储自定义程序≥25个，≥9种升速曲线、≥10种降速曲线 2.减震系统，确保运行平稳、整机噪声在≤60分贝 3. 要求最高转速：≥18500转/分 4. 要求最大相对离心力:≥23797g 5. 转速精度转速精度：≤±10转/分 6. 转子识别：自动转子识别功能 7. 外形尺寸：(长×宽×高):约42×53×37cm 8.配置：主机一台，24×1.5/2.2ml固定角转一个，转速为15000转，离心力为≥21532g |
| 5 | 22044 | 数显恒温水浴振荡器 | 1. 转速范围：起动-280rpm 2.温控范围：室温至99.9℃数显 3.温控精度：≤±0.1℃ 4.振荡方式：往复式和回旋式两种 5.加热功率：≥1500W 6.振荡幅度：20mm 7.水箱尺寸：约49×39×17cm 8.定时范围：0-≥120min或常开 |
| 6 | 22045 | 旋片式真空泵 | 1.抽气速度：≥4L/S 2.转速：≥1400转 3.电机功率：≥0.55kw 4.进气口直径：约30mm |
| 7 | 22046 | 低温冷却液循环泵 | 1.储液容积：≥5L 2.空载最低温度：≤-23℃ 3.制冷量：1248-319W 4.流量：流量：≥35L/min 5.扬程：4-6m 6.控温范围：≤-20℃ 7.恒温精度：≤±2℃ |
| 8 | 22072 | 精密天平 | 1、称量范围：2200g 2、可读性：0.01g 3、重复性：≤0.01g 4、线性：≤0.02g 5、秤盘尺寸：约180×180mm 6、平均响应时间：约1.1s 7、校准方式：内部校准 |
| 9 | 22073 | 无油真空泵 | 1、真空压力（Kpa）：≥80 2、流量（L/min）： ≥8 3、功率（W）：≥50 4、电源： AC220V/50Hz 5、重量（Kg）：约 3.1 6、外型尺寸（mm）：约246W × 190H × 135D |
| 10 | 22074 | 脱色摇床 | 1、频率：30-240转/分 2、旋幅：回转半径≥15mm 3、速度：无极调速、数字显示 4、电源功率：220V；30W 5、托盘尺寸：≥280×260mm |
| 11 | 22075 | 台式全温振荡培养箱床（恒温培养振荡器） | 1、防腐蚀304拉丝非镜面不锈钢内腔，配备约518mm×434mm通用平台； 2、侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求； 3、全金属外盖； 4、红外加热管； 5、中空钢化玻璃门； 6、压缩机采用无氟环保制冷剂； 7、微电脑智能控温仪，控温精确； 8、大屏幕背光液晶显示；操作界面加密锁定功能； 9、具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间； 10、偏三轮驱动； 11.交流感应无刷电机； 12、静音风扇设计和强制对流方式 13、激光测速装置 14、台式机器占地面积≤ 0.6㎡ 15、振荡频率：30-400rpm 16、振幅：≤ Ф26mm 17、温控范围：4-60℃ 18、温度调节精度：±0.1℃ 19、温度均匀度：±1℃ ▲20、一次性培养量1L 的烧瓶≥12个或2L的烧瓶≥6个 |
| 12 | 22077 | 高通量组织研磨仪 | ▲1、运动方式：水平往复式震荡球模式 2、研磨种类：干磨、湿磨、低温研磨 3、低温研磨功能：适配器及研磨罐可侵入液氮样品温度可达-192℃； 4、研磨平台数:2 ▲5、最大样品处理量：24个2.0ml样品管、10个5.0ml样品管或2个15ml研磨罐； 6、参数显示方式：数字显示 7、振动频率设置：100-2000次/分钟，连续可调； 8、粉碎时间设定：1秒-99分59秒 9、编程功能：可设置研磨时间、间歇时间和转数 10、典型粉碎时间：2分钟 11、最大进样尺寸：≤8mm 12、最终出料粒度：5μm 13、液氮操作提篮：标配1对，方便适配器冷冻操作 14、翻盖开关：开盖自动停机； 15、配置：主机一台，2×5×5ml适配器一套 |
| 13 | 22090 | 二氧化碳检测仪 | 检测气体:二氧化碳(CO2) 1.测量范围:0~5000ppm 2.基本误差: ≤ ± 0.1% 3.分辨率：≤1ppm 4.响应时间: ≤50秒 5.恢复时间: ≤50秒 6.传感器原理:电化学原理 寿命≥两年 7.报警:声、光双重报警，可以设置报警值，报警声≥80分贝 8.重量:≤150克 9.产品尺寸:约159x66x31mm |
| 14 | 22094 | 自动照明系统 | 1、 真正的自然家居鼠笼中进行, 提供食物, 水, 垫料，实验动物可以在鼠笼中自由行走, 不受任何拘束,而且不移动或改变动物的所处环境。 2、 4通道大小鼠透明鼠笼，在照明系统中形成无反光无畸变的观察。 3、 行为测试箱采用通用工业铝型材支架。 4、 背光板：采用光学级亚克力板。 5、 鼠笼配有饮水、饮食装置，可实现长时间无人值守观察记录。 6、 整体尺寸：94±0.2cm*140±0.2cm*84±0.2 cm，单通道背光板尺寸44cm±0.2*60±0.2cm*30.2±cm。 7、 自动照明模式，可根据实验要求，实现白昼/黑夜模式自动切换。 8、 白昼模式，照度由10-800 lx连续可调；黑夜模式为真正的全红外线模式，照度为0.02-20 Lx连续可调。 9、 一个控制器可以实现同时控制4套系统，便于增加系统的数量。 10、控制器可升级为同时控制升降门、声音、电击等的高级控制器，以便于系统的拓展性。 |
| 15 | 22095 | 高通量采集系统 | 1、 支持同时4路视频同步标清/高清采集。 2、 视频采集卡WinTv 1套，视频线 4套。 3、 红外相机四台：红外相机四台： 1）传感器：≥976(H)x582(V)像素，1/3型行间转移CCD 2） 扫描范围：≥4.8(H)x3.6(V)mm，(1/3型扫描范围) 3） 扫描方式：≥隔行扫描625线 4） 水平清晰度：≥650 TV线 5） 白平衡：ATW1 / ATW2 / AWC 6） 信噪比 ≤52dB(AGC关，加重开 7） 最低照度：≤0.005Lux 4、可实现24小时节律性的灯光/红外光照明。硬件内置白灯可模拟白天自然光线，同时内置红外灯可模拟夜间条件。 5、可以以30帧/秒录制640*480分辨率视频文件，相机传回的视频以公共视频格式（MPEG）压缩保存，同时以最大帧率（NTSC视频为 30帧/秒；PAL视频为25帧/秒）对其中观察的动物行为动作进行逐帧记录分析。 6、摄像机可以在白光条件及红外黑暗环境下拍摄。 7、可进行长时间录像记录（7x24小时）。 8、采集软件支持WINTV/USB/IP Camera/QUAD等多种方式。 9、采集的格式除了支持通用格式，比如MPEG/AVI/MP4之外，还需要可以录制特殊格式 比如CVI格式，以保证是原图采集，充分保留数据。 10、软件具有全面实时功能，可以实时显示Illustration 插图窗口，用以实时显示动物的跟踪状态，判断是否准确跟踪；Event窗口，实时显示对象采集跟踪过程的Event行为事件；Result窗口，实时显示Event行为事件及Measure测量结果；同时支持实时修改Animal Detection and Tracking 对象检测及跟踪的参数，及时生效而无需暂停软件。 11、实验背景自动生成功能，在有实验动物的录像中通过计算生成无实验动物的实验背景。 12、采取先进视频压缩技术，可以保存为图像，也可以导出多种视频录像格式。系统还支持实时分析，即一边记录视频录像，一边实时得到分析结果。节约实验时间，同时分析结果可以实时与视频对应，提高分析结果的可靠性。 |
| 16 | 22099 | 手套净化系统 | 1、1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm，内部尺寸长*宽*高≥1220*750*900mm；水氧指标小于1ppm; 2、1个不锈钢制成的大过渡舱≤直径360mm，长度≤600mm，右侧; 3、1个小过渡舱，直径≥150mm，长度≥300mm，右侧; 4、1个带2个手套口的前窗，手套口采用聚甲醛材质 5、1副丁基橡胶手套; 6、1套照明系统，LED灯; 7、1个箱内电源接口; 8、3个KF40备用接口; 9、1台高性能的循环风机≥90m3/h,可变频； ▲10、1台真空泵，流量≥8 m3/h，极限真空度≤2x10-1pa 带油雾过滤器和气振，系统需要真空时启动，平时处在休眠状态，节能降噪设计; ★11、1套水分析仪,0~500ppm； ★12、1套氧分析仪, 0~≥1000ppm, 采用ZrO2传感器； ▲13、1套有机溶剂吸附器，内置箱体内，填充活性炭，可快速安全更换材料，并且不破坏箱体的高纯气氛。 14、1套支架脚轮； 15、1套脚踏开关 ； 16、1个集成阀座，减少泄露率。 17、整机保修3年，耗材和材料除外。 |
| 17 | 22096 | 癫痫分析系统 | 1、根据老鼠的动作及姿势自动监测癫痫(Epileptic Seizure)是否发作。 2、强大的动物识别与跟踪能力，即使在无光照条件下仍然可以迅速而准确地识别并跟踪实验动物，识别速度与准确性远超同类产品。 3、不少于头颈腹尾4点部位识别，全外形跟踪。 4、癫痫行为分析软件模块可与生物信号如EEG、EMG等整合同步实时分析。 5、软件会依据会老鼠癫痫的发作模式(Short-Term/Acute或Long-Term/Chronic)选择最合适的识别方法，两种工作模式：急性/短暂研究模式，如PTZ试验；慢性/长期研究模式，如自发性癫痫发作。 6、分析参数包括：短期/急性癫痫行为，正常的活动（Po），被捕获行为（P1），抽搐（P2），前肢阵挛（P3），强直性的/阵挛性的（P4），神经弹跳（P5），拉伸（P6），长期/慢性癫痫行为等参数 7、影像辨识癫痫技术已获得美国专利认证。 8、癫痫行为分析结果保存在数据库中，以便于管理和进行组群分析（Group Analysis）。行为分析结果可输出到EXCEL中，以便输入到其他统计分析软件（如SPSS，SAS等）做进一步统计分析。 9、点击回放功能，只回放用户感兴趣的行为片断，精准确认行为数据 10、具有批处理功能，可以批量导入分析系列实验视频 11、专业工作站一台：CPU不低于4核3.2G，硬盘不低于1 TB,内存不低于4G，DVD刻录机，21寸显示器。 |
| 18 | 22107 | 恒温摇床 | 1.电源 AC220V 50HZ 2.振荡频率 40~300 rpm 3.振幅 20mm 4.控制器 液晶控制器 5.控温范围 4～50℃ 6.温度分辨率 0.1℃ 7.输入功率 ≤1400W 8.托盘尺寸(mm) 约450×450 9.外形尺寸约590×925×490 10.定时范围 0~≥5999min |
| 19 | 22108 | 防爆除湿机 | 1.电 源：～220V/50Hz 2.输入电流：3.2/6.8/11A 3.输 入功率：780/1700/2300w 4.循环风量：500/800/1000m3/h 5.使用环境温度：5-38℃ 6.显 示 方 式：数码湿度RH10-90%随机显示。 7.湿 度 控 制：微电脑控制，湿度1%自由设定和控制(电脑板设有停电记忆功能) 8.化 霜 功 能：微电脑智能控制，自动除霜，低温适用。 9.压 缩 机：旋式压缩机，噪音低、运行可靠、能效比高。 10.制 冷 系 统：采用紫铜管套铝翅片热交换器，换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高。 11.风 机 设 计：采用离心式风机系统,特点是风量大,摩擦小,噪音小,使用寿命长 12.排 水 方 式：蓄水箱/软管连续排水。 |
| 20 | 22109 | 高压灭菌锅 | 1.灭菌 05~135℃ 2.温度波动 ≤﹢1℃ 3.温度均匀性 ≤±0.5℃ 4.融化 50~100℃ 5.保温 40~60℃ 6.灭菌 0~120Min 7.融化 0~6000Min 8.保温 0~6000Min 9.预约 0～99Hrs60Min 10.设计 ≤0.25MPa 11.工作≤ 0.22MPa 12.加热功率≤ (kW)3.5 13.电源 ~220V±22V，50HZ±1HZ 14.温度 5~40℃ 15.湿度 20%~80%RH 16.规格 外形尺寸 约(mm)485×725×1295 17.内部尺寸 (mm)约400×830 18.容积≤100L 19.网篮 Ø360×240×3个 20.超压自锁装置,开关盖信号控制,超温保护功能,独立限温保护 |

## 商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

1.	交货方式

1.1交货地点：南方医科大学。

1.2交货时间：进口设备收到设备货款且征免税证明发证日期后3个月内；国内有现货及国产设备签订合同后45天内。

2.付款方法和条件：

2.1 设备签订合同后，卖方交纳设备保证金给买方，进口设备按合同款的20%交纳，国产设备按合同款的10%交纳。

2.2 收到设备保证金后，国产设备到位且验收合格后15个工作日内买方支付全额货款，进口设备买方开具100%L/C见提单、外贸合同中的卖方所出具的正本发票及装箱单即付。

2.3 进口设备到位安装完毕、验收合格后15个工作日内，买方支付50%设备质保金（合同款的10%）给卖方。

2.4 自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，如果没有重大质量问题，买方15个工作日内付清设备保证金（合同款的10%）。

3.	售后服务

3.1免费质保期期限：验收合格后免费质保期不少于二年（三、设备清单及技术规格要求要求中另有要求且优于免费质保期期限规定期限的除外），派出专业维修人员上门维修服务，设备终身维护，终身软件免费升级，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

3.2免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内卖方接到买方的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在三个工作日内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

3.3免费质保期内卖方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

3.4质保期后的服务要求：免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。卖方在质保期和维护期内负责买方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

# 第四章 开标、评标和定标

## 开标

  - 采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。

  - 开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣读供应商名称和《开标一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和采购文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 做好开标记录，开标记录由各投标供应商代表签字确认。供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

## 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和采购文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求该评审专家回避：

1.	本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2.	任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3.	曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4.	是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5.	评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6.	同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

7.	其他可能影响评审工作公正性情形。

  - 评标委员会将按照采购文件确定的评标方法进行评标。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。供应商的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

  - 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

### 不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

### 不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

### 不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

### 不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

### 不同供应商的投标文件相互混装；

### 不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 本次评标采用综合评分法。评标以采购文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 40% | 20% | 40% |

## 评标程序

  - 供应商资格、符合性审查

- 采购人或采购代理机构将根据《资格审查表》（附表一）内容逐条对投标文件的资格性进行评审，审查每份投标文件是否满足供应商资格要求。

- 评标委员会根据《符合性审查表》（附表二）内容逐条对投标文件进行符合性评审，审查每份投标文件是否符合采购文件的商务、技术等实质性要求。对符合性评审认定意见不一致的，评标委员会按简单多数原则表决决定。

- 只有全部满足《资格审查表》及《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足上述所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。无效投标不能进入技术、商务及价格评审。

- 提供相同品牌产品（非单一产品采购的，以核心产品为准）且通过资格审查、符合性审查的不同供应商参加同一合同项下投标的，按一家供应商计算。

  - 技术评审

由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》（附表三）。

  - 商务评审

由评委对所有有效投标文件的商务响应进行审核和评价，填写《商务评分表》（附表四）。

  - 价格评审

- 投标报价错误的处理原则：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现上述两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

（2）以上修正后的报价应当经供应商采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，并对供应商产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

- 政府采购政策性扶持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业）：

（1）投标供应商为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予X1的价格扣除（X1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×X1；

（2）投标供应商为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予X2的价格扣除（X2的取值范围为2%～3%），即：评标价＝核实价×(1－X2)；

（3）本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

（4）组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

（5）本条款中（1）（2）两种修正原则不同时使用。投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交《中小企业声明函》，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除；

（6）监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；

（7）残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

（8）投标人同时为小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 节能、环保产品：

（1）供应商提供属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为1%）即：评标价＝按上述第1条修正后的投标价－节能产品核实价×C1。

（2）供应商属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为1%）即：评标价＝按上述第1条修正后的投标价－环保产品核实价×C2。

- 计算价格评分：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为100分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

投标人价格得分＝×100

  - 评标总得分及统计：

各评委的评分的算术平均值即为该投标供应商的技术评分或商务评分。

评标总得分=技术评分×40%＋商务评分×20%＋价格评分×40%（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

  - 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者集中采购机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

  - 中标候选供应商

本项目推荐一名中标候选供应商。将各有效投标供应商按其评标总得分由高到低顺序排列。综合总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）投标报价（由低到高）；（2）技术得分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。综合总得分排名第一的供应商为第一中标候选供应商（提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准），评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人）。

## 定标

### 根据评标委员会的评标结果，采购人依法确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

### 采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在相关媒体进行公告。

### 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《中标通知书》。

### 《中标通知书》是合同的一个组成部分，对采购人和中标供应商具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标的，均应承担相应的法律责任。

## 招标失败的情况

本项目招标出现下列情况之一，将视为招标失败：

1）投标报名的供应商少于三家的。

2）至投标截止时间止，递交投标文件的供应商少于三家的。

3）通过资格性审查的合格投标人不足三家的。

4）通过符合性审查的合格投标人不足三家的。

5）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

### 附表一：

资格性审查

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 1、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止日前3个月内任意1个月的财务报表（包括资产负债表、利润表）或基本开户行出具的有效的资信证明）。3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前3个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件第六章格式填报设备和专业技术能力情况表）。5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。 |
|  | 2. 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人。 |
|  | 3.已登记报名并获取本项目采购文件。 |
|  | 4.本项目不接受联合体投标。 |
|  | 5.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以集中采购机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 未通过资格审查的投标供应商，不进入符合性审查及技术、商务评审。

附件二：

符合性审查

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 符合性审查 | 1. 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本项目的采购预算。 |
|  | 2. 供应商按采购文件要求交纳投标保证金。 |
|  | 3. 投标文件完整且编排有序，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 5. 投标有效期满足采购文件要求。 |
|  | 6. 投标文件符合采购文件带“★”要求的内容。 |
|  | 7. 投标文件没有采购人不能接受的附加条件。 |
|  | 8. 未出现采购文件所列的视为串通投标情形。 |
|  | 9. 如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 |
|  | 10. 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形。 |

注：1. 每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2. “结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3. 汇总时出现不同意见的，评委会按简单多数原则表决决定。

4. 如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

附件三：

技术评分表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 50分 | 考查有效投标供应商投标产品的技术参数响应程度。 完全满足用户需求技术参数要求，得50分。 “▲”号参数每负偏离一项扣5分，一般参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 技术、服务及货物运输方案 | 20分 | 根据投标人货物技术、服务及运输等方案的合理性、可操作性，及对采购人配合内容的要求等。 优得20分，良得15分，中得10分，差得5分。 |
| 3 | 产品质量及安全保证措施 | 15分 | 有合理可行的维护计划、完善的质量保证体系、质量保证及服务承诺等。 投标人质量保证措施、方案具体详实、可行性高：15分； 投标人质量保证措施、方案基本完整、可行性一般：10分； 投标人质量保证措施方案较差：5分。 |
| 4 | 安装、调试及检验验收方案 | 15分 | 横向对比各投标供应商安装、调试及检验验收方案。 优得15分，良得10分，中得5分，差得1分。 |
| 合计 | 100分 |  |

附件四：

商务评分表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 25分 | 根据投标供应商对商务条款的响应程度进行评审： （1）优于或完全满足采购文件要求，得25分； （2）部分偏离采购文件要求，得15分； （3）严重偏离采购文件要求，得5分。 （标有“▲”号的为比较重要的商务条款，未达到这些条款要求的将被视为严重偏离） |
| 2 | 同类项目业绩 | 20分 | 根据投标供应商自2015年至今同类项目业绩情况进行评审，以中标通知书及合同、或合同及验收报告为准。 每提供一个得4分，满分为20分； 没有提供：0分。 |
| 3 | 售后服务 | 20分 | （1）售后服务方案详细具体，可行性、针对性强，具有较强的本地化综合服务支撑能力，得20分； （2）售后服务方案一般，可行性、针对性一般，得15； （3）售后服务方案较差，不具有可行性、针对性，得10分。 |
| 4 | 企业资质及信誉 | 10分 | （1）投标供应商的质量管理体系认证、守合同重信用证书、银行开具有效期内的资信证明。每提供一个得2分，最高6分。 （2）投标供应商的各类荣誉证书。每提供一个得1分，最高4分。 |
| 5 | 履约能力 | 10分 | 提供2016、2017年度经第三方审计的财务报告和财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表） 优得10分，良得7分，中得4分，差得1分。 无第三方审计：0分 |
| 6 | 拟投入本项目技术服务人员 | 15分 | 投标供应商的技术服务力量。 提供拟投入本项目技术服务人员的相关资质证书（毕业证、学位证、资格证等）及其在投标公司任职的外部证明材料（本项目投标截止日之前三个月的由社保局出具的社保证明）。 优得15分，良得10分，中得5分，差得1分。 无提供社保证明：0分 |
| 合计 | 100分 |  |

# 第五章 合同格式

南方医科大学货物采购合同

（本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。）

甲方：南方医科大学

乙方：

# 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及2017年  月  日  （项目编号：      ，招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司）子包    的招标结果，经双方协商一致，签订本合同。招标项目的投标文件、招标文件均为本合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

一、货物名称及规格型号、数量、价格等（详细参数及配置见附件）。

| 流水号 | 设备名称 （彩页名称） | 品牌/型号规格 | 制造商/产地 | 数量 | 人民币单价（元） | 人民币单价（元) | 用户确认 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 人民币： 元整（¥ ）(甲方指定地点) |

1、本合同约定的货物单价已包含购买货物及售后服务所发生的所有费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费、配套资料费、安装调试费用、培训费用以及售后服务费用等。货物单价在本合同履行过程中保持不变，经甲乙双方协商一致以书面形式予以变更的除外。

2、本合同约定的货物总价     元整（¥      ）为免税价，该价格含有外贸公司负责办理相关外贸业务等费用（货物价格的1%）。计算方法为：    合同人民币价＝CIP货物价格×1.01。即：     合同人民币价（¥       ）＝CIP货物价格（¥        ）×1.01。乙方不需要为最终用户做外贸，外贸公司由最终用户指定，外贸合同以人民币价签订。在合同实行过程中，人民币与美元汇率变化的风险由乙方承担。

二、货物质量要求

1、乙方提供的货物必须符合国家有关规范和环保要求及甲方的技术要求。

2、乙方提供的货物必须是全新的，必须具备出厂合格证，且进货渠道合法。

3、乙方提供的货物应达到以下技术指标和参数要求：按投标文件中作出的承诺。

三、货物交付及验收

1、交货（具体）地点：南方医科大学指定地点

交货日期：进口设备收到设备货款且征免税证明发证日期后3个月内，国内有现货及国产设备签订合同后1个月内

进口货物装运口岸：

进口货物目的口岸：广州机场/港口

2、乙方应在交货时同时向甲方提供与本合同项下货物相符且完整的技术资料，技术资料必须以简体中文书写。

3、乙方应保证货物的包装符合运输的要求，足以保护货物在运输过程中不受锈蚀、损坏或灭失。

4、乙方负责将货物运输至约定的交货地点并交付予甲方（必须有甲方设备处人员在场），并支付因运输货物所发生的一切费用，包括但不限于运输费、保险费、装卸费等。

5、乙方应委派技术人员进行现场安装、调试，并提供货物安装调试的一切技术支持。安装调试的具体时间由甲方提前3天通知乙方。

6、乙方在完成货物的安装调试和人员的技术培训并确保其稳定运行后，提交验收申请（验收申请表格可在甲方网站http://sbc.smu.edu.cn下载，附上必要的货物功能测试结果证明材料）经甲方确认后，甲方在 10 个工作日内对货物进行验收。验收内容包括但不限于：（1） 型号、数量及外观；（2） 货物所附技术资料；（3） 货物组件及配置； （4） 货物功能、性能及各项技术参数指标。

7、验收标准：验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

8、甲方所购货物全部通过验收，经甲方确认并出具验收合格证明，视为验收合格。

9、甲方在验收中如发现货物不符合合同的约定，有权拒绝接受货物，并在当天内签发拒绝收货通知书。乙方应于5天内重新提供符合合同约定的货物，否则，视为乙方逾期交货。

10、如乙方对验收结果有异议，可以委托甲方所在地商检部门进行复检。商检部门的检验结果表明货物不符合合同约定的，因复检发生的费用由乙方承担；检验结果表明货物符合合同约定的，因复检发生的费用由甲方承担。

# 四、付款方式：

    - 设备签订合同后，乙方交纳设备保证金给甲方，国外采购设备按合同款的20%交纳，国内采购设备按合同款的10%交纳。

    - 收到设备保证金后，国内采购设备到位且验收合格后15个工作日内甲方支付全额货款，国外采购设备甲方开具100%L/C见提单、外贸合同中的乙方所出具的正本发票及装箱单即付。

    - 国外采购设备到位安装完毕、验收合格后5个工作日内，甲方无息退还50%的设备质保金（合同款的10%）给乙方。

    - 自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，如果没有重大质量问题，甲方15个工作日内无息退还设备保证金（合同款的10%）。

    - 乙方的银行账号信息（要求提供与广东省教育厅注册信息完全一致的银行账号信息）：

账户名称：

账    号：

开户银行：

单位账户名称：

6.甲方的银行账号信息

南方医科大学单位账号：632757745044

开户行名称：中行同和支行

统一社会信用代码(组织机构代码/纳税识别号)：12440000771868596D

# 五、售后服务条款：

- 免费质保期期限：验收合格后两年，设备终身维护，终身软件免费升级，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

- 免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内乙方接到甲方的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在72小时内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

- 免费质保期内乙方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

- 质保期后的服务要求：两年免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。乙方在质保期和维护期内负责甲方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

# 六、违约责任：

1、甲乙双方均应全面履行本合同，任何一方未能按照本合同的约定履行自己的义务，应当承担违约责任。违约方应当赔偿守约方因此遭受的损失，包括但不限于守约方的直接经济损失、间接经济损失、守约方为追究违约责任所发生的律师费、差旅费、交通费等。

2、乙方交付的货物不符合合同规定，又不调换的，甲方有权拒收，乙方需向甲方支付货款总金额5%的违约金。乙方未能交付货物的，甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物，拒付货款的，甲方需向乙方偿付货款总金额的5%违约金。

4、乙方逾期交付货物的，则每天按合同总额的3‰向甲方支付违约金。逾期交付超过5天，甲方有权终止合同。

5、若乙方未按本合同的约定提供保修服务，甲方有权自行委托第三方提供甲方所需要的技术支持和售后服务，所发生的费用由乙方承担，如因此造成甲方损失的，乙方应承担赔偿责任。

6、签订合同时，乙方提供的信息与投标文件不符的，按照合同总价5%进行处罚。

七、风险承担

1、货物毁损、灭失的风险，在货物经甲方验收合格以前由乙方承担，在货物经甲方验收合格以后由甲方承担。

2、甲方因货物质量不符合约定的质量要求而拒绝接受货物或解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

3、货物毁损、灭失的风险由甲方承担的，不影响因乙方履行合同义务不符合约定的，甲方要求其承担违约责任的权利。

4、签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

5、由甲方承担货物毁损、灭失风险的，则甲方不能免除给付货款的义务。

# 八、合同发生争议，由双方协商或调解解决，协商或调解不成时，向合同签订地人民法院起诉。

# 九、本合同一式六份(甲方四份乙方二份)，均为正本，具有同等法律效力,未尽事宜，双方友好协商。

# 十、备注：

# 1、合同签约地：南方医科大学。

# 2、本合同以双方盖章后才生效。

| 甲方：南方医科大学 | 乙方: |
| --- | --- |
| 代表签字： | 联系电话： |
|  | 代表签字： |
| 签字日期： | 签字日期： |

# 第六章 投标文件格式

目  录

1.	自查表	37

2.	报价表	40

3.	投标函	42

4.	资格性审查证明文件	43

5.	其他资格证明文件	44

6.	财务报表	50

7.	同类项目业绩介绍	50

8.	采购人需求实质性响应条款一览表	51

9.	商务一般条款偏离表	52

10.	实施计划	53

11.	供应商认为有必要说明的其他资料	55

12.	投标产品资料	55

13.	产品适用政府采购政策情况表	56

14.	中标服务费支付承诺书格式	57

15.	投标保证金凭证信封	58

16.	退投标保证金说明	58

17.	报名登记表	59

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投 标 子 包：（如有）

供应商名称：

日      期：   年   月   日

## 自查表

#### 1.1	资格性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：1）供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人（提交有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件）。2）供应商必须具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供投标截止日前3个月内任意1个月的财务报表（包括资产负债表、利润表）或基本开户行出具的有效的资信证明）。3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前3个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料）。4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力（按投标文件第六章格式填报设备和专业技术能力情况表）。5）供应商参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供书面声明）。6）供应商必须符合法律、行政法规规定的其他条件（提供书面声明）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.已登记报名并获取本项目采购文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.2    符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 1. 投标报价是固定价且是唯一的，未超过本项目的采购预算。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2. 供应商按采购文件要求交纳投标保证金； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3. 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5. 投标有效期满足采购文件要求； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6. 投标文件符合采购文件带“★”要求的内容； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7. 未出现采购文件所列的视为串通投标情形； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 8. 投标文件没有采购人不能接受的附加条件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 9. 如果评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商应能证明其报价合理性。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 10. 不属于法律、法规、规章及采购文件规定无效投标的其他情形。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

注：以上材料将作为供应商有效性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.3	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  | 见投标文件（）页 |

注：1. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

2. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.4  技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.5  商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：供应商应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	开标一览表

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 投标内容 | 投标保证金 | 投标总价 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 小写： 大写： |  |  |

供应商（单位公章）：

日期：2018年   月   日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式；如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

2.2	  投标分项报价表

项目编号：

| 一、货物详列 |
| --- |
| （一）主要标的物（核心设备） |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 | 配置 清单 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |  |
| （二）其它标的物 |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 | 配置 清单 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |  |
| 二、伴随服务详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 配置 清单 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |  |
| 三、其他费用详列 |  |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 配置 清单 |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |  |
| 四、总报价：小写： 大写： （总报价应为各分项价格之和，并须与《开标一览表》之投标总价相一致） |

说明：供应商在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，采购人无须再向供应商支付投标总价之外的任何费用。

供应商名称（单位公章）：

日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本采购文件的规定要求填写。

2、对于报价免费的项目必须标明“免费”。

3、所有根据合同或其它原因应由投标供应商支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标供应商提交的投标价格中；

4、应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

5、明确所有设备及零配件的配置清单，按照表格要求填写清楚规格型号、产地及数量。若在签订合同及到货开箱验收阶段，提出补充或修改设备及零配件的规格型号、产地、数量等，将酌情扣除设备保证金（质保金）5%。 超过三次者，投标人将列入招标方黑名单，一年内不再采购其产品。

6、投标产品名称必须与签订合同时提供的彩页名称一致。

## 投标函

投 标 函

致：广东省机电设备招标有限公司

我方审阅了贵方的（项目名称）（项目编号）的采购文件的全部内容，现提交我方的投标文件。

我方（投标供应商全称）授权（授权代表姓名，职务）为授权代表，参加贵方组织的项目招标的有关活动，并进行投标。

签字代表在此声明并同意：

1. 我方愿意遵守招标公司采购文件中的各项规定，提供符合“采购人需求”所要求的全部内容，投标总价为人民币              元。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3. 我方在参与投标前已详细研究了采购文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全明白并认为此采购文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标供应商的内容，我方同意采购文件的相关条款，放弃对采购文件提出误解和质疑的一切权力。

4.	我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

5. 我方同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

6.我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

7.我方如果中标，将保证履行采购文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务和投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款并按照采购文件的要求向贵公司足额缴纳招标代理服务费。

8.我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9. 我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

10. 我方承诺未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

11.我方在近3年在招标代理的经营活动中没有违法行为。

12.所有有关本次投标的函电请寄：                                     。

地  址：        					邮政编码：

电  话：        				电子邮箱：

供应商（单位公章）：            授权代表姓名（签字或盖章）：

日    期：

备注：本投标函内容不得擅自删改。

## 资格性审查证明文件

#### 以下材料将作为供应商资格性审查的证明文件，供应商必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致投标无效！

#### 4.1有效的营业执照（或事业法人登记证等相关证明）副本复印件。

#### 4.2投标截止日前3个月内任意1个月的财务报表（包括资产负债表、利润表）或基本开户行出具的有效的资信证明。

#### 4.3投标截止日前3个月内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，提供相应证明材料。

#### 4.4参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

#### 4.5 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息的截图（截图内容详见“供应商资格要求”）。

#### 4.6 购买本项目采购文件的凭证（购买采购文件发票或回执）。

#### 4.7具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况表：

| 我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员： |
| --- |
| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量及单位 | 备注 |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| … |  |  |  |

4.8供应商资格要求中需要提交的其他资质证明文件。

## 其他资格证明文件

5.1	法定代表人证明书

（供应商可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

_________现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限至：      年     月     日

附：代表人性别：       年龄：      身份证号码：___              ______

注册号码：                               企业类型：_____________________________________

经营范围：                                                                        。

供应商（单位公章）：

地        址：

法定代表人（签字或盖章）：

职        务：

5.2	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省机电设备招标有限公司

本授权书声明：           是注册于（国家或地区）   的 （供应商名称）  的法定代表人，现任职务        ，有效证件号码：                 。现授权（姓名、职务） 作为我公司的全权代理人，就               项目采购（项目编号：                 ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于     年     月     日签字生效，特此声明。

供应商（单位公章）：

地址：

法定代表人（签字或签章）：

职务：

被授权人（签字或盖章）：

职务：

说明：

1.	法定代表人亲自签署“投标函”的，则无需提交本表。

2.	“投标函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（要加盖单位公章及法定代表人的亲笔签字或签章，缺一不可）。

3.	非法人投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

#### 5.3 对合同条款的应答

（两种情况请选择一种应答，在    上打“√”）

合同条款全部满足

1、不同意的合同条款（请列出修改意见）

2、其余合同条款全部满足。

供应商名称（单位公章）：

日期：  年   月    日

#### 5.4 联合体共同投标协议书（资格要求为“本项目不接受联合体投标”时不可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目            部分，（乙公司全称）负责本项目              部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执 份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 5.5 名称变更

供应商如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 5.6	中小企业声明函（供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于      行业，有从业人员      人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

#### 5.7 残疾人福利性单位声明函（供应商认为其为残疾人福利性单位的应提交本函）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（单位公章）：

日  期：

#### 5.8 供应商获得认证或企业信誉证书一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

要求：请提供本表所列的证书资料。

## 财务报表

供应商根据评审表的要求提供经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 项目单位联系人电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 采购人需求实质性响应条款一览表

| 序号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“投标文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请供应商认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

- 本表应列出所有★号条款的响应情况，请供应商自行填写。

## 商务一般条款偏离表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须将全部非“★”条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

## 实施计划

10.1	 技术方案

10.1.1一般技术参数响应表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 投标文件响应 | 响应/偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、供应商必须将全部非“★”技术条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

10.1.2	技术特点说明

10.1.3  货物性能

10.1.4  安装、调试、验收计划

10.1.5	培训方案

10.1.6  质量保证措施

10.1.7	供应商认为必要说明的其他内容（如有）

#### 10.2 拟投入本项目管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 10.3 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |

#### 10.4 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《采购需求书》的要求（格式自定）

1. 免费质保期；

2. 服务响应时间；

3. 应急维修时间安排；

4. 维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

5. 维修服务收费标准；

6. 制造商的技术支持；

7. 其它服务承诺；

8. 培训计划。

#### 10.5 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

## 供应商认为有必要说明的其他资料

## 投标产品资料

| 序号 | 主要内容（包括但不限于以下内容） | 投标文件响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术说明书 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 投标产品经权威测试机构检测的性能报告（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 投标产品获得的相关的荣誉证书及相关质量证书（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 投标产品用户一览表（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 其他须提交文件（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

## 产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业） | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （ ）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （ ）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
| 环境标志产品 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| 节能产品 |  |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《分项报价表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请供应商正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

- “节能产品、环保标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环保标志产品”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（http：//www.ccgp.gov .cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.nd rc.gv.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家环境保护总局网（http://www.sepa.gov.cn/）、中国绿色采购网（http://www.cgpn. cn/）上发布。

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

如果我方在贵司组织的  （项目名称）  招标中获得中标（项目编号：              ），我方保证在采购文件规定时间及收到中标通知书前，通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）缴交中标服务费（服务费金额以中标通知函为准）。

供应商名称和地址：

电话：

电子邮箱：

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

注：如中标供应商不能通过广咨电子招投标交易平台网站（http://www.gzebid.cn）缴纳中标服务费，请联系项目负责人以其他方式（转账等）缴纳。供应商请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 投标保证金凭证信封（独立封装）

#### 15.1  退投标保证金说明（原件）

#### 15.2  交付投标保证金的银行回单复印件

## 退投标保证金说明

为使投标保证金得以顺利退还，请供应商仔细阅读以下表中说明并执行。

◆按照要求填写及签章，提交原件一式两份（一份放入投标保证金凭证信封，一份装订在投标文件正本中）。

致：广东省机电设备招标有限公司

我方参与贵公司                        项目[项目编号：          ]的投标。所提交的投标保证金为人民币       元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 邮编 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  |

注：开户银行须具体至支行，否则将影响退保证金进度。

供应商名称（单位公章）：

日期：   年   月   日

## 报名登记表

报名登记表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 参与子包号（如有） |  |
| 购买采购文件单位名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 统一社会信用代码 |  |
| 购买采购文件代表信息 |
| 姓名 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 电子邮箱 |  |
| 项目授权代表信息 |
| 姓名 |  | 手机 |  |
| 办公电话 |  | 电子邮箱 |  |

# Text boxes

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。