公开招标文件

委托编号：BJY022019292

采购编号：GDJY19081504HG014

项目名称：南方医科大学2018M12-国产设备采购项目

广东金扬教育采购中心有限公司编制

发布日期：2019年5月16日

温馨提示

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间之前30分钟内。

- 为避免因迟到而失去投标资格，建议适当提前到达。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标                  文件的要求转入指定的保证金专用账户，招标代理服务费转入中标通知中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

- 为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用      担保相关政策的精神，本项目欢迎投标人使用担保方式缴纳投标保证金，担保的具体事宜可直接与本公司约定的专业担保机构或其他合法有效的专业担保机构、有关金融机构联系洽谈。本公司约定的担保机构如下：

1、广东盈腾融资担保有限公司：服务热线：0757-22662204    总机：0757-22622388

2、广东尚贤雅集政府采购信用担保有限公司：

客服电话：18681024486（微信同号）  固话：0769-21665661  客服QQ：1472420016

- 微信扫描下方二维码，进入“尚贤雅集”小程序办理政府采购信用担保函。

- 如有疑问请随时联系尚贤雅集客服微信。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，包号与包组名称必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件附件中询问函和质疑函的格式提交。

- 首次参与广东省政府采购项目投标的供应商，应登录广东省政府采购网进行供应商注册（办事指南链接：http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）。（已注册过账号的供应商请忽略此信息。）

- 因场地有限，本公司无法确保提供停车位，不便之处，敬请谅解。如有需要，请到周边的停车场停车。

广东省政府采购网供应商注册登记流程

（一）供应商注册登记

（二）供应商注册流程图

# 总 目 录

第一章　投标邀请函	5

第二章　采购项目内容	8

一、项目说明	8

二、采购项目内容及技术要求	10

三、商务要求	45

第三章　投标人须知	46

一、说明	46

二、投标费用	48

三、招标文件	48

四、投标文件的编制	50

五、投标保证金	53

六、投标文件的递交	54

七、开标、评标、定标	55

八、合同的订立和履行	58

九、询问、质疑、投诉	59

十、适用法律及政府采购政策	63

十一、采购活动解释权	65

第四章　评标方法及标准	66

一、资格性审查	66

二、评标	66

附表一：符合性审查表	69

附表二：商务评审表	70

附表三：技术评审表	71

第五章　合同草案文本	72

第六章  投标文件格式	77

第七章  附件	108

一、政府采购投标（报价）担保函	108

二、制造商（或授权方）授权书	110

三、询问函格式	111

四、质疑函格式	112

五、投诉书格式	114

第一章　投标邀请函

各（潜在）投标人：

广东金扬教育采购中心有限公司受南方医科大学的委托，对南方医科大学2018M12-国产设备采购项目进行国内公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人参与投标。

一、采购编号：GDJY19081504HG014

二、项目名称：南方医科大学2018M12-国产设备采购项目

三、采购预算：

| 包号 | 预算金额 |
| --- | --- |
| 包一 | 人民币60.238万元 |
| 包二 | 人民币45.201万元 |
| 包三 | 人民币59.65万元 |
| 包四 | 人民币71.696万元 |

四、采购方式：公开招标

五、项目内容及需求：

采购项目的技术规格、数量、服务标准、验收要求详见：第二章 采购项目内容

六、投标人资格条件：

1、投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

（1）具有独立承担民事责任的能力（提交有效的营业执照或事业单位法人证书等类似证明）；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年或2017年之后的财务状况报告复印件。新成立公司可提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖公章）；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供有关证明）；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明及缴纳社会保险的证明材料复印件，如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件（提供声明函）。

2、投标人须是在中华人民共和国境内注册的的法人或其他组织；

3、本项目不接受联合体投标；

4、已登记报名并获取本项目招标文件（以采购代理机构登记为准）；

5、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天资格审查前在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，处罚期限届满的除外）。

七、获取招标文件方式：参与投标的投标人应当在2019年5月16日起至2019年6月4日期间（上午8:30至12:00，下午14:00至17:30，法定节假日除外）选择以下任意一种方式购买招标文件。招标文件每套售价人民币200元，售后不退。

1、现场购买：

各投标人应携带营业执照（或事业单位法人证书等证明文件）复印件到广东金扬教育采购中心有限公司购买本项目招标文件。

购买方式：现金购买

详细地址：广州市越秀区环市东路461号9楼

2、电汇购买：

将招标文件费用汇入我公司银行账户（需注明采购编号）：

| 收款人： | 广东金扬教育采购中心有限公司 |
| --- | --- |
| 收款银行： | 广州银行东风支行（行号：313581002781） |
| 银行帐号： | 800180585908017 |

汇款后应及时以邮件形式将下述资料发至我公司邮箱：jycg@gdjycg.com

（1）营业执照（或事业单位法人证书等证明文件）扫描件；

（2）汇款单扫描件；

（3）邮件写明相关信息（项目名称、采购编号、投标人名称、联系人、联系方式）。

我公司确认招标文件费用到账后，将《采购文件发售登记表》发送至投标人邮箱，《采购文件发售登记表》信息填写完整并盖章后回传我公司邮箱则报名成功。

八、投标截止时间 ：2019年6月6日10：00

九、开始受理投标文件时间：2019年6月6日9：40

十、投标文件递交地点：广州市越秀区环市东路461号9楼

十一、开标时间：2019年6月6日10：00

十二、开标地点：广州市越秀区环市东路461号9楼开标大厅

十三、	本公告期限5个工作日。

十四、本次开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。采购代理机构在上述规定的时间、地点组织开标，投标人在递交投标文件后，可自行决定是否参加开标。投标人未参加开标的，视同认可开标结果，并放弃对此提出异议的权利。参与开标会的投标人代表需携带身份证及授权书原件，以备查验。

十五、为进一步发挥政府采购政策功能作用，有效缓解企业资金短缺压力，根据政府采购信用担保相关政策的精神，本项目欢迎投标人使用担保方式缴纳投标保证金，担保的具体事宜可直接与本单位约定的专业担保机构或其他合法有效的专业担保机构、有关金融机构联系洽谈。

十六、联系方式：

| 采购代理机构负责人：林小姐 | 采购人联系人：朱老师 |
| --- | --- |
| 电话：020-37619082（37619972）-805 | 电话：020-61648040 |
| 邮箱: jycg@gdjycg.com | 地址：广州市白云区沙太南路1023号 |
| 地址：广州市越秀区环市东路461号9楼 | 邮编：510000 |
| 邮编：510075 |  |

十七、公告信息查询：

http://www.gdgpo.gov.cn       （广东省政府采购网）

http://www.ccgp.gov.cn        （中国政府采购网）

http://www.gdjycg.com         （广东金扬教育采购中心有限公司官网）

相关公告（招标公告/更正公告/中标公告等）在上述媒体上公布之日即视为有效送达，请各投标人注意关注本项目公告信息。

广东金扬教育采购中心有限公司

2019年5月16日

第二章　采购项目内容

## 一、项目说明

- 采购预算：

| 包号 | 预算金额 |
| --- | --- |
| 包一 | 人民币60.238万元 |
| 包二 | 人民币45.201万元 |
| 包三 | 人民币59.65万元 |
| 包四 | 人民币71.696万元 |

- 采 购 人：南方医科大学

- 投标人可对所有包组进行投标，也可对部分包组进行投标，但应对包组内所有招标内容进行投标，不允许只对部分内容进行投标。

- 投标价格包括:

（1）货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应以人民币报价，金额单位为元。

（2）招标范围内所有设备及配件费；

（3）安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）；

（4）人员培训和售后服务的相关费用。

- 投标人递交纸质版投标文件时，需同时提供投标文件正本（签字盖章）PDF扫描电子版一份，以光盘或U盘形式，密封于开标信封中。

- 本项目属货物采购，只采购国内产品，若投标人提供进口产品，将按无效投标处理。

- 本招标文件《采购项目内容》中符号定义：

（1）“★”号条款：废标条款，必须对此响应并完全满足或优于这些条款，若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

（2）“▲”号条款：重要条款，负偏离将导致严重扣分。

（3）“■”：带■为核心产品

- 有下列情形之一的，并通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家有效投标人计算

（1）采购单一产品时，投标人提供的产品品牌相同；

（2）采购非单一产品时，投标人提供采购清单内标注为核心产品的品牌相同

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求投标人在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。（书面说明应包含：报价成本分析报告、各项进货成本、开发设计成本明细、项目实施成本、税费、利润、安装成本等的详细说明。）

## 二、采购项目内容及技术要求

（一）总体要求：

1.	投标人必须对“二、技术规格及具体配置”要求内的全部货物、安装和服务进行报价。

2.	投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3.	投标人提供相应货物的技术规格文件，说明货物的型号、商标名称及生产厂家。

4.	货物的制造和检验，必须是按照现行的中国国家标准，或通用国际标准。

5.	仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

6.	所提供的货物的技术规格应与采购文件要求相符。应根据产品的正式出版样本（原本）和说明书如实逐项填写技术规格响应表。

7.	在价目表上应分别列出每台（套）设备的单价及每台（套）设备的配置清单。

8.	伴随服务（费用包含在报价总价内）：全部设备的运输、安装、调试和人员培训、售后服务。

9.	本用户需求中没有在报价文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

10.	质量指标达到相应的生产国标准，行业标准及厂家在本谈判文件中提交并确定遵照的有关标准及技术要求。仪器设备须经中国政府批准在中国境内销售，并在中国有关监督管理部门办理注册登记。仪器设备须适合中国国家标准，或通用国际标准。

11.	技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

12.	培训：由卖方向买方提供相关免费技术培训。

13.	▲明确所有设备及零配件的配置清单，按照表格要求填写准确的设备规格、品牌、型号、产地、数量及分项报价等信息。合同将严格根据投标文件内容制定，所填写清单内容须与实际到货的品牌型号等信息保持严格一致。投标人须对其对所投产品的生产厂家、品牌、型号等信息予以核实，必须与实际供货产品铭牌上所标识的完全一致，否则将无法验收，由此导致的包括合同违约等一切后果将由投标人承担。若设备与投标文件不符，且在签订合同及开箱验收阶段提出补充或修改设备或零配件规格、型号、产地、数量、价格等信息的，须按照设备款项5%缴纳罚款。超过三次者，投标人将列入招标方黑名单，一年内不再采购其产品。

14.	★投标人必须对包组内全部采购设备进行分项报价，且投标设备报价不能超过单项设备采购的最高预算，否则其投标将被否决。

（二）技术规格及具体配置

包一：台式恒温振荡器等(M06)

1、设备清单：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价限价(万元) | 总价限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22032 | 台式恒温振荡器 | 2 | 台 | 0.98 | 1.96 |
| 2 | 22033 | 涡旋混匀仪 | 1 | 台 | 0.09 | 0.09 |
| 3 | 22043 | 台式高速离心机 | 1 | 台 | 0.95 | 0.95 |
| 4 | 22044 | 数显恒温水浴振荡器 | 1 | 台 | 0.43 | 0.43 |
| 5 | 22045 | 旋片式真空泵 | 2 | 台 | 0.16 | 0.32 |
| 6 | 22046 | 低温冷却液循环泵 | 1 | 台 | 0.4 | 0.4 |
| 7 | 22072 | 精密天平 | 2 | 台 | 0.85 | 1.7 |
| 8 | 22073 | 无油真空泵 | 3 | 台 | 0.12 | 0.36 |
| 9 | 22074 | 脱色摇床 | 4 | 台 | 0.14 | 0.56 |
| 10 | 22075 | 台式全温振荡培养箱床（恒温培养振荡器） | 1 | 台 | 1.5 | 1.5 |
| 11 | 22077 | 高通量组织研磨仪 | 1 | 台 | 2.85 | 2.85 |
| 12 | 22090 | 二氧化碳检测仪 | 1 | 台 | 0.19 | 0.19 |
| 13 | 22094 | 自动照明系统 | 1 | 套 | 9.3 | 9.3 |
| 14 | 22095 | 高通量采集系统 | 1 | 套 | 9.5 | 9.5 |
| 15 | 22099 | ■手套净化系统 | 1 | 台 | 15.55 | 15.55 |
| 16 | 22096 | 癫痫分析系统 | 1 | 套 | 9.6 | 9.6 |
| 17 | 22107 | 恒温摇床 | 1 | 台 | 1.64 | 1.64 |
| 18 | 22108 | 防爆除湿机 | 3 | 台 | 0.266 | 0.798 |
| 19 | 22109 | 高压灭菌锅 | 1 | 台 | 2.540 | 2.54 |

2、技术规格及具体配置：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22032 | 台式恒温振荡器 | 1.振荡频率：20-350转/分 2.振幅：26-30mm 3.最大容量：250ml*12只或500ml*9只或1000ml*6只三角瓶 4.定时范围：0-999分钟 5.恒温范围：环境温度+5℃～60℃ 6.恒温精度：0.1℃ 7.温度均匀度：±0.5℃ ▲8.显示及内设：数字显示、内胆采用镜面不锈钢，加设消毒杀菌装置 9.输入功率： 350W-400W |
| 2 | 22033 | 涡旋混匀仪 | 1.振荡方式 圆周 2.周转直径[mm] 4-5 3.电机输入功率[W] 58-80 4.电机输出功率[W] 10-15 5.允许连续运转时间 100% 6.速度范围 [rpm] 0-2500可调 7.转速显示 刻度 8.运行方式 连续运转/点动 |
| 3 | 22043 | 台式高速离心机 | 1. 拥有10款转子，可存储自定义程序≥25个，≥9种升速曲线、≥10种降速曲线 2.减震系统，确保运行平稳、整机噪声在≤60分贝 3. 要求最高转速：≥18500转/分 4. 要求最大相对离心力:≥23797g 5. 转速精度转速精度：≤±10转/分 6. 转子识别：自动转子识别功能 7. 外形尺寸：(长×宽×高):约42×53×37cm 8.配置：主机一台，24×1.5/2.2ml固定角转一个，转速为15000转，离心力为≥21532g |
| 4 | 22044 | 数显恒温水浴振荡器 | 1. 转速范围：起动-280rpm 2.温控范围：室温至99.9℃数显 3.温控精度：≤±0.1℃ 4.振荡方式：往复式和回旋式两种 5.加热功率：≥1500W 6.振荡幅度：20mm 7.水箱尺寸：约49×39×17cm 8.定时范围：0-≥120min或常开 |
| 5 | 22045 | 旋片式真空泵 | 1.抽气速度：≥4L/S 2.转速：≥1400转 3.电机功率：≥0.55kw 4.进气口直径：约30mm |
| 6 | 22046 | 低温冷却液循环泵 | 1.储液容积：≥5L 2.空载最低温度：≤-23℃ 3.制冷量：1248-319W 4.流量：≥35L/min 5.扬程：4-6m 6.控温范围：≤-20℃ 7.恒温精度：≤±2℃ |
| 7 | 22072 | 精密天平 | 1、称量范围：2200g 2、可读性：0.01g 3、重复性：≤0.01g 4、线性：≤0.02g 5、秤盘尺寸：约180×180mm 6、平均响应时间：约1.1s 7、校准方式：内部校准 |
| 8 | 22073 | 无油真空泵 | 1、真空压力（Kpa）：≥80 2、流量（L/min）： ≥8 3、功率（W）：≥50 4、电源： AC220V/50Hz 5、重量（Kg）：约 3.1 6、外型尺寸（mm）：约246W × 190H × 135D |
| 9 | 22074 | 脱色摇床 | 1、频率：30-240转/分 2、旋幅：回转半径≥15mm 3、速度：无极调速、数字显示 4、电源功率：220V；30W 5、托盘尺寸：≥280×260mm |
| 10 | 22075 | 台式全温振荡培养箱床（恒温培养振荡器） | 1、防腐蚀304拉丝非镜面不锈钢内腔，配备约518mm×434mm通用平台； 2、侧面有透气孔，满足样品对氧气的需求； 3、全金属外盖； 4、红外加热管； 5、中空钢化玻璃门； 6、压缩机采用无氟环保制冷剂； 7、微电脑智能控温仪，控温精确； 8、大屏幕背光液晶显示；操作界面加密锁定功能； 9、具有定时功能：0～999.9小时内任意设定培养时间； 10、偏三轮驱动； 11、交流感应无刷电机； 12、静音风扇设计和强制对流方式 13、激光测速装置 14、台式机器占地面积≤ 0.6㎡ 15、振荡频率：30-400rpm 16、振幅：≤ Ф26mm 17、温控范围：4-60℃ 18、温度调节精度：±0.1℃ 19、温度均匀度：±1℃ ▲20、一次性培养量1L 的烧瓶≥12个或2L的烧瓶≥6个 |
| 11 | 22077 | 高通量组织研磨仪 | ▲1、运动方式：水平往复式震荡球模式 2、研磨种类：干磨、湿磨、低温研磨 3、低温研磨功能：适配器及研磨罐可侵入液氮样品温度可达-192℃； 4、研磨平台数:2 ▲5、最大样品处理量：24个2.0ml样品管、10个5.0ml样品管或2个15ml研磨罐； 6、参数显示方式：数字显示 7、振动频率设置：100-2000次/分钟，连续可调； 8、粉碎时间设定：1秒-99分59秒 9、编程功能：可设置研磨时间、间歇时间和转数 10、典型粉碎时间：2分钟 11、最大进样尺寸：≤8mm 12、最终出料粒度：5μm 13、液氮操作提篮：标配1对，方便适配器冷冻操作 14、翻盖开关：开盖自动停机； 15、配置：主机一台，2×5×5ml适配器一套 |
| 12 | 22090 | 二氧化碳检测仪 | 检测气体:二氧化碳(CO2) 1.测量范围:0~5000ppm 2.基本误差:≤ ± 0.1% 3.分辨率：≤1ppm 4.响应时间: ≤50秒 5.恢复时间: ≤50秒 6.传感器原理:电化学原理 寿命≥两年 7.报警:声、光双重报警，可以设置报警值，报警声≥80分贝 8.重量:≤150克 9.产品尺寸:约159x66x31mm |
| 13 | 22094 | 自动照明系统 | 1、 真正的自然家居鼠笼, 提供食物, 水, 垫料，实验动物可以在鼠笼中自由行走, 不受任何拘束,而且不移动或改变动物的所处环境。 2、 4通道大小鼠透明鼠笼，在照明系统中形成无反光无畸变的观察。 3、 行为测试箱采用通用工业铝型材支架。 4、 背光板：采用光学级亚克力板。 5、 鼠笼配有饮水、饮食装置，可实现长时间无人值守观察记录。 6、 整体尺寸：94±0.2cm*140±0.2cm*84±0.2 cm，单通道背光板尺寸44cm±0.2*60±0.2cm*3±0.2cm。 7、 自动照明模式，可根据实验要求，实现白昼/黑夜模式自动切换。 8、 白昼模式，照度由10-800 lx连续可调；黑夜模式为真正的全红外线模式，照度为0.02-20 Lx连续可调。 9、 一个控制器可以实现同时控制4套系统，便于增加系统的数量。 10、控制器可升级为同时控制升降门、声音、电击等的高级控制器，以便于系统的拓展性。 |
| 14 | 22095 | 高通量采集系统 | 1、 支持同时4路视频同步标清/高清采集。 2、 视频采集卡1套，视频线 4套。 3、 红外相机四台：红外相机四台： 1）传感器：≥976(H)x582(V)像素，1/3型行间转移CCD 2） 扫描范围：≥4.8(H)x3.6(V)mm，(1/3型扫描范围) 3） 扫描方式：≥隔行扫描625线 4） 水平清晰度：≥650 TV线 5） 白平衡：ATW1 / ATW2 / AWC 6） 信噪比 ≤52dB(AGC关，加重开 7） 最低照度：≤0.005Lux 4、可实现24小时节律性的灯光/红外光照明。硬件内置白灯可模拟白天自然光线，同时内置红外灯可模拟夜间条件。 5、可以以30帧/秒录制640*480分辨率视频文件，相机传回的视频以公共视频格式（MPEG）压缩保存，同时以最大帧率（NTSC视频为 30帧/秒；PAL视频为25帧/秒）对其中观察的动物行为动作进行逐帧记录分析。 6、摄像机可以在白光条件及红外黑暗环境下拍摄。 7、可进行长时间录像记录（7x24小时）。 8、采集软件支持WINTV/USB/IP Camera/QUAD等多种方式。 9、采集的格式除了支持通用格式，比如MPEG/AVI/MP4之外，还需要可以录制特殊格式 比如CVI格式，以保证是原图采集，充分保留数据。 10、软件具有全面实时功能，可以实时显示Illustration 插图窗口，用以实时显示动物的跟踪状态，判断是否准确跟踪；Event窗口，实时显示对象采集跟踪过程的Event行为事件；Result窗口，实时显示Event行为事件及Measure测量结果；同时支持实时修改Animal Detection and Tracking 对象检测及跟踪的参数，及时生效而无需暂停软件。 11、实验背景自动生成功能，在有实验动物的录像中通过计算生成无实验动物的实验背景。 12、采取先进视频压缩技术，可以保存为图像，也可以导出多种视频录像格式。系统还支持实时分析，即一边记录视频录像，一边实时得到分析结果。节约实验时间，同时分析结果可以实时与视频对应，提高分析结果的可靠性。 |
| 15 | 22099 | 手套净化系统 | 1、1个304不锈钢的箱体，耐酸，厚度3 mm，内部尺寸长*宽*高≥1220*750*900mm；水氧指标小于1ppm; 2、1个不锈钢制成的大过渡舱≤直径360mm，长度≤600mm，右侧; 3、1个小过渡舱，直径≥150mm，长度≥300mm，右侧; 4、1个带2个手套口的前窗，手套口采用聚甲醛材质 5、1副丁基橡胶手套; 6、1套照明系统，LED灯; 7、1个箱内电源接口; 8、3个KF40备用接口; 9、1台高性能的循环风机≥90m3/h,可变频； ▲10、1台真空泵，流量≥8 m3/h，极限真空度≤2x10-1pa 带油雾过滤器和气振，系统需要真空时启动，平时处在休眠状态，节能降噪设计; ★11、1套水分析仪,测量范围0~500ppm； ★12、1套氧分析仪, 测量范围 0~1000ppm, 采用ZrO2传感器； ▲13、1套有机溶剂吸附器，内置箱体内，填充活性炭，可快速安全更换材料，并且不破坏箱体的高纯气氛。 14、1套支架脚轮； 15、1套脚踏开关 ； 16、1个集成阀座，减少泄露率。 17、整机保修3年，耗材和材料除外。 |
| 16 | 22096 | 癫痫分析系统 | 1、根据老鼠的动作及姿势自动监测癫痫(Epileptic Seizure)是否发作。 2、强大的动物识别与跟踪能力，即使在无光照条件下仍然可以迅速而准确地识别并跟踪实验动物，识别速度与准确性远超同类产品。 3、不少于头颈腹尾4点部位识别，全外形跟踪。 4、癫痫行为分析软件模块可与生物信号如EEG、EMG等整合同步实时分析。 5、软件会依据会老鼠癫痫的发作模式(Short-Term/Acute或Long-Term/Chronic)选择最合适的识别方法，两种工作模式：急性/短暂研究模式，如PTZ试验；慢性/长期研究模式，如自发性癫痫发作。 6、分析参数包括：短期/急性癫痫行为，正常的活动（Po），被捕获行为（P1），抽搐（P2），前肢阵挛（P3），强直性的/阵挛性的（P4），神经弹跳（P5），拉伸（P6），长期/慢性癫痫行为等参数。7、癫痫行为分析结果保存在数据库中，以便于管理和进行组群分析（Group Analysis）。行为分析结果可输出到EXCEL中，以便输入到其他统计分析软件（如SPSS，SAS等）做进一步统计分析。 8、点击回放功能，只回放用户感兴趣的行为片断，精准确认行为数据 9、具有批处理功能，可以批量导入分析系列实验视频 10、专业工作站一台：CPU不低于4核3.2G，硬盘不低于1 TB,内存不低于4G，DVD刻录机，21寸显示器。 |
| 17 | 22107 | 恒温摇床 | 1.电源 AC220V 50HZ 2.振荡频率 40~300 rpm 3.振幅 20mm 4.控制器 液晶控制器 5.控温范围 4～50℃ 6.温度分辨率 0.1℃ 7.输入功率 ≤1400W 8.托盘尺寸(mm) 约450×450 9.外形尺寸（mm）约590×925×490 10.定时范围 0~≥5999min |
| 18 | 22108 | 防爆除湿机 | 1.电 源：～220V/50Hz 2.输入电流：3.2/6.8/11A 3.输 入功率：780/1700/2300w 4.循环风量：500/800/1000m3/h 5.使用环境温度：5-38℃ 6.显 示 方 式：数码湿度RH10-90%随机显示。 7.湿 度 控 制：微电脑控制，湿度1%自由设定和控制(电脑板设有停电记忆功能) 8.化 霜 功 能：微电脑智能控制，自动除霜，低温适用。 9.压 缩 机：旋式压缩机，噪音低、运行可靠、能效比高。 10.制 冷 系 统：采用紫铜管套铝翅片热交换器，换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高。 11.风 机 设 计：采用离心式风机系统,特点是风量大,摩擦小,噪音小,使用寿命长 12.排 水 方 式：蓄水箱/软管连续排水。 |
| 19 | 22109 | 高压灭菌锅 | 1.灭菌 05~135℃ 2.温度波动 ≤﹢1℃ 3.温度均匀性 ≤±0.5℃ 4.融化 50~100℃ 5.保温 40~60℃ 6.灭菌 0~120Min 7.融化 0~6000Min 8.保温 0~6000Min 9.预约 0～99Hrs60Min 10.设计 ≤0.25MPa 11.工作≤ 0.22MPa 12.加热功率≤ (kW)3.5 13.电源 ~220V±22V，50HZ±1HZ 14.温度 5~40℃ 15.湿度 20%~80%RH 16.规格 外形尺寸 约(mm)485×725×1295 17.内部尺寸 (mm)约400×830 18.容积≤100L 19.网篮 Ø（360×240）mm×3个 20.超压自锁装置,开关盖信号控制,超温保护功能,独立限温保护 |

包二：计算机教室改造(M08)

1、设备清单：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22383 | 电源保护器 | 6 | 个 | 0.02 | 0.12 |
| 2 | 22384 | 机柜 | 1 | 台 | 0.65 | 0.65 |
| 3 | 22385 | 电脑桌 | 220 | 张 | 0.031 | 6.82 |
| 4 | 22386 | 凳子 | 220 | 张 | 0.008 | 1.76 |
| 5 | 22387 | 多媒体讲台 | 1 | 张 | 0.195 | 0.195 |
| 6 | 22388 | 靠背扶手电脑椅 | 1 | 张 | 0.056 | 0.056 |
| 7 | 22492 | ■教学系统管理平台 | 1 | 套 | 18.9 | 18.9 |
| 8 | 22493 | 音视频管理平台 | 1 | 套 | 16.7 | 16.7 |

2、技术规格及具体配置：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22383 | 电源保护器 | 符合标准GB14048.2、IEC60947-2、CCC额定电压AC(DC):220/380V额定电流100A |
| 2 | 22384 | 机柜 | 1、框架强度高，使用≥2MM厚钢板，42U； 2、高通风率六角网孔前门、双开六角网孔后门，同时解决机械保护、通风散热、外部观察机器运行状态三方面的使用要求； 3、外观尺寸符合GB/T3047.2-92；符合无毒无害国际标准； 4、防护等级设计依据GB4208-1993标准，满足IP20等级； 5、材料采用优质轧钢板。 |
| 3 | 22385 | 电脑桌 | 台面：采用25mm三聚氰胺双贴面板制作,具有防水防火性强、耐磨耐热、易清洁，四周封边，经机械打磨。颜色为榉木色，尺寸：≥80cm*60cm*65cm。台身：采用16mm三聚氰胺双贴面板制作,截面采用PVC封边带热熔胶全封边.结构：带主架，优质滚珠滑轨键盘架，专用。脚垫：采用进口ABS工程塑料，模具注塑成型，高5mm防水及潮 |
| 4 | 22386 | 凳子 | 蓝色圆凳，面是工程塑料。脚采用优质五金，防静电喷涂，尺寸：≥35cm*50cm*40cm |
| 5 | 22387 | 多媒体讲台 | 结实坚固，耐潮湿 耐磨耐热、易清洁、颜色为榉木色、尺寸：≥160cm*80cm*90cm |
| 6 | 22388 | 靠背扶手电脑椅 | 工程塑料及不锈钢结构，带靠背及扶手。脚采用优质五金，防静电喷涂,尺寸: ≥52cm*56cm*90cm,扶手类型: 固定扶手,五星脚材质: 钢制脚 |
| 7 | 22492 | 教学系统管理平台 | 1、安装部署方便，免拆机插卡、免重新构建分区，仅在Windows系统下双击应用程序即可完成软件的安装，支持自定义一键安装，兼容Windows XP、Windows 7、Windows 8、windows10 操作系统(x86&x64), 一套系统同时满足多媒体教学及机房管理两个应用要求，自由一键切换维护模式、教学模式、完全模式。 教学模式支持广播教学、考试、随堂练习、分组管理、上网记录等；维护模式支持远程监看、资产管理、增量同传、备份恢复、计划任务等。 2、广播教学需支持全屏广播、窗口广播、指定区域广播、语音广播、网络影院、视频直播、学生演示、监控转播、电子白板，要求广播图像及语音无延时，接收屏幕广播及语音广播的各学生端桌面画面及耳机声音同步。 3、支持报警联动地图。 4、支持查看客户端资源使用情况。 在屏幕广播的模式下，教师端和学生端都支持双显示器广播模式。 广播时支持教师端和学生端显示CPU、内存等资源占用。 在窗口广播的模式下，学生端可以自主使用快捷键切换接收窗口的属性：全屏显示、窗口显示等；当教师端的桌面与学生端的桌面分辨率不一致时，作为接收端的学生端桌面可以智能滚动接收教师端的桌面；网络影院支持的视、音频模式需要满足： flv、rmvb、mp4、mkv、mov、avi、wmv、asf、rm、3gp、mpg、swf、mpeg；wav、mp3、wma、aac、flac、ape；支持摄像头、CD\DVD等外部设备作为视频教学的发射源；电子白板教学时，自动开启语音教学。 5、支持硬盘数据及时还原、定时还原、操作系统IP绑定、网卡绑定、设备限制，可针对不同的教学应用状态创建多还原点/锁定还原点/删除还原点，还原点之间相互不依赖、自动还原。最大支持64画面标准分割和48画面宽屏分割；支持自定义画面分割，预览界面自由度更高。支持4画面的报警弹图像。支持根据不同的报警类型来自定义报警声音。支持即时回放、时间回放、事件回放、和智能回放及高级属性筛选，最大支持16通道同时回放，支持双码流录，支持定时录像、事件录像、命令触发录像的计划配置。 6、支持上网记录功能，在教师端可以获取学生计算机访问的网址、IP等地址，可以按照时间限制条件及指定的网址筛选记录，并支持导出上网记录生成报表，供老师分析学生上网记录 7、支持智能手机客户端的接入，如Android、IOS。支持2M码流，200路进出。支持同时20路2M码流的转码（2M码率转成128K码率）。支持QCIF、QVGA、CIF、2CIF、DCIF、D1等分辨率 8、按照教学实际需求，可设定计划任务，在指定的时间点自动切换到指定的还原点，且支持离线任务；针对内网的应用，可无缝对接WSUS实现操作系统补丁包的过滤与更新，保证内网的安全。 9、教师端网络侦测功能可以便利协助定位网络的通信问题，查找网卡、网线、交换机网口的故障；在硬盘全盘保护的情况下，可以自动侦测软件安装及文件、文件夹数据变动提醒用户保存当前状态。 10、支持机房节能，帮助机房省电： 11、支持网络同传与增量同传，接收端计算机可通过网卡、u盘、光驱、硬盘启动四种方式执行同传，内建同传智能测速排序机制，可支持同传限速以不影响正常的教学活动，支持正版软件（windows操作系统、office软件）的激活，支持CAD等软件批量注册。 12、支持备份型还原，可把操作系统、教学应用还原点数据备份至移动硬盘，遇有硬盘损坏，亦可以快速恢复硬盘数据。 13、支持教师端批量化管理功能，教师端可远程批量修改学生端的保护模式、密码、切换还原点、删除还原点、锁定设备、资产管理、屏幕监看，及远程指定被控端进行网络同传与增量同传，支持远程桌面、远程遥控、远程设置、远程命令、远程开关机、远程注销、远程重启、远程登录windows、远程修改admin密码、远程关闭应用程序、远程上网限制、远程U盘限制、远程光驱限制、远程程序限制、远程卸载学生端程序，教师端可以以「全屏/窗口」方式「轮流/顺序」监看学生端的电脑桌面并可以自定义学生端桌面显示的分辨率，教师端可在监看学生端桌面时远程发送「Ctrl+Alt+Del」键、进行文件传输、截屏操作，远程遥控支持剪切板同步以及群组遥控。 14、支持接入智能设备。支持H.264、Smart264、H.265、Smart265视频编码格式。支持排班、智能排班，可生成多种报表 15、支持TS组播推流，在局域网内支持更多用户观看直播 16、支持按照课程表编排定时录像，方便老师快速录制属于自己的精品课 17、视频信号输入支持高清 1080P@60（1920*1080）视频；支持高清视频输出（VGA和HDMI不同源）。 18、支持屏幕录制、电子点名、存储与应用不同的班级模型，切换学生端视图显示方式，可进行分组管理、分组教学、分组讨论、综合考试及随堂测试，支持向预设路径派发与回收作业、以及执行文件传输功能发送文件或文件夹。 19、其他：教师端支持发送信息、发送通知、教师端操作日志显示、同步操作时间；学生端支持发送信息、举手、本地修改频道、修改本地登录密码及提交文件操作、还原设置自动还原/保留。 |
| 8 | 22493 | 音视频管理平台 | 1.登录并发数并发登录数≥50，平均响应时间小于3S； 2.报警事件延时小于1S 3.报警事件联动延时小于1S 4.事件分发服务处理能力≥1000条/秒 5.联动服务延时小于500毫秒 6.联动服务处理能力≥500条/秒，抓图≤100张/秒 7.数据库兼容性PostgreSQL 8.稳定性7*24 9.B/S响应速度响应时间，b/s搜索不超过3秒，点击响应时间≤3秒。 10.卡号\指纹读取响应时间读卡机控件从发卡机读取卡片卡号时间<=2s 11.支持管理≥2000台设备; 12.同时接入多台终端设备 13.千兆网络环境下，单台服务器支持≥2Mbps码流、≥200路进/出 14.≥300条事件/秒 15.千兆网络环境，单台服务器支持≥2Mbps码流、≥400路进/出；在万兆网络环境下，单台服务器支持≥2Mbps码流、≥2000路进/出，或者≥8Mbps码流、≥500路进/出 16.千兆网络环境，支持≥2Mbps码流、≥200路（分发的两百路包含在400路转发中） 17.千兆网络环境，支持≥2Mbps码流，≥200路并发回放和下载 18.支持三级级联； 19.单台信令网关支持≥5万个点的管理； 20.千兆网络环境，单台服务器支持≥2Mbps码流、≥200路进/出 20.1支持智能手机客户端的接入，如Android、IOS。 20.2支持2M码流、≥200路进出。 20.3支持同时20路、≥2M码流的转码（2M码率转成128K码率）。 20.4支持QCIF、QVGA、CIF、2CIF、DCIF、D1等分辨率 21.驱动电路设计，具有完善的输出短路保护和超温保护功能22.智能化检测、控制风扇转速。 23.智能压限功能设计，有效保护音响系统 24.桥接8Ω：≥450W 25.输入阻抗：20KΩ-10KΩ 26.频响：20Hz-20Hz@8Ω+0dB/-0.5dB 27.总谐波失真：≤0.03% 28.信噪比：≥95dB 29.失真率：≤0.2% 30.转换速率：≥20V/μS 31.阻尼系数：250-300 32.输入灵敏度：2V/1.0V 33.动态范围：≥80dB 34.电压增益：≥26dB/≤32dB 35.阻抗：≥8Ω 36.频率响应：65Hz-19KHz(±3.5dB);62Hz-20KHz(-10dB) 37.输入灵敏度：≥90dB/w/m 38.扩散角度：50°-100°V×55°H(非对称可旋转号角,四位置) 39.构成：8"+1.3"Horn 40.平均功率：≥150W 41.峰值功率：≥300W 42.尺寸：≥415×(280×195×120)×260mm 43.最大声压：≥121dB(连续);≥125dB(峰值) 44.接口：2×NL4MPSPEAKON 45.输入接法：2+,2 46.接头类型:BNC,插孔 47.阻抗:≥50Ω 48.电源要求:来自同轴连接的10至15伏直流偏移,75mA 49.接收模式(3dB波束宽度):≥70角度 50.三阶过载交截点(OIP3):>30dBm 51.天线增益(在轴):≥7.5dBi 52.信号增益≥±1dB: 53.可切换 Active:+12dB,+6dB Passive:0dB,-6dB 54.射频信号过强指示灯阈值:≤-5dBm 55.外观尺寸:≥316毫米x359毫米x36毫米(高度x宽度x深度) |

包三：洁净工作台等(M09)

1、设备清单：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价限价(万元) | 总价限价(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22756 | 洁净工作台 | 1 | 台 | 0.62 | 0.62 |
| 2 | 22759 | 摇床 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2 |
| 3 | 22760 | 医用低温冰箱 | 2 | 台 | 0.87 | 1.74 |
| 4 | 22761 | 液氮罐 | 2 | 个 | 0.45 | 0.9 |
| 5 | 22777 | 电泳仪 | 6 | 台 | 0.5 | 3 |
| 6 | 22779 | 倒置显微镜 | 3 | 台 | 4.2 | 12.6 |
| 7 | 22844 | ■条件恐惧系统 | 1 | 套 | 10.5 | 10.5 |
| 8 | 22912 | 智能定时恒温磁力（加热板）搅拌器 | 3 | 台 | 0.21 | 0.63 |
| 9 | 22913 | PH计 | 1 | 台 | 0.2 | 0.2 |
| 10 | 22915 | 干式恒温器 | 1 | 台 | 0.28 | 0.28 |
| 11 | 22916 | 水平电泳槽 | 2 | 台 | 0.43 | 0.86 |
| 12 | 22896 | 仪器智能控制器 | 32 | 台 | 0.625 | 20 |
| 13 | 22973 | 样品冷冻研磨仪 | 1 | 台 | 4.2 | 4.2 |
| 14 | 22988 | 超净工作台 | 1 | 台 | 1.05 | 1.05 |
| 15 | 22989 | 生物组织摊片烤片机 | 1 | 台 | 0.87 | 0.87 |
| 16 | 22993 | 荧光显微镜汞灯 | 2 | 个 | 0.53 | 1.06 |
| 17 | 22994 | 抽油烟机 | 1 | 台 | 0.58 | 0.58 |
| 18 | 22997 | 温控磁力搅拌器 | 1 | 台 | 0.14 | 0.14 |
| 19 | 22998 | 圆周式恒速摇床 | 1 | 台 | 0.22 | 0.22 |

2、技术规格及具体配置：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 22756 | 洁净工作台 | 1、空气洁净度：IOS 5级； 2、平均风速：≥0.3m/s（可调）； 3、噪声：≤62dB（A）； 4、照度：≥300Lx； 5、电源：AC220V,50Hz； 6、额定功率：≥250W； 7、重量：≥130Kg 8、工作区尺寸（W×D×H）≥870×690×520mm 9、外形尺寸（W×D×H）≥1010×730×1600mm 10、高效过滤器规格：≥820×610×50mm |
| 2 | 22759 | 摇床 | 1.周转直径 ≤20mm 2.最大载重量 ≥3kg 3.电机类型 直流电机 4.电机输入功率 ≥16W 5.电机输出功率 ≥10W 6.速度范围 0~200rpm 7.速度显示 刻度 8.电压 100~240V,50/60Hz 9.功率 ≥20W 10.重量 ≤3.1kg 11.允许环境温度湿度 5~40oC,80% 12.尺寸（长x宽x高） ≤330×270×110mm 13.外壳防护等级 IP21 |
| 3 | 22760 | 医用低温冰箱 | 1、有效容积：≥260升 2、外部尺寸：产品高度≥1660mm ，内部高度≥1400mm 3、温度控制：微电脑控制，数字温度显示，箱内温度恒定控制在-10℃~-25℃； 4、安全系统：高低温报警、传感器故障报警 5、压缩机：环保无氟制冷剂； 6、安全设计：安全门锁扣，门锁位于门体上方，可随意配锁方便使用； 7、人性化：抽屉设计, ≥7个抽屉， 8、宽电压带设计：宽电压带，适合187～242V电压下使用； |
| 4 | 22761 | 液氮罐 | 1、几何容积：≥35.5升 2、口径：≤50mm 3、外径：≤473mm 4、高度：≤680mm 5、静态蒸发率：≤0.17 L/d 6、静态保存期：≥215天 7、提桶外径：≤38mm 8、空重：≤14kg 9、配置：主罐一个，提桶6个 |
| 5 | 22777 | 电泳仪 | 1、并联输出≥4组 2、输出范围（显示分辨率）：6-600V(1V)； 3、4-600mA(1mA)；1-300W（1W） 4、大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间 5、外型尺寸:（L × W × H）<250×380×100mm 重量<3.5kg |
| 6 | 22779 | 倒置显微镜 | 1) 光学系统:无限远光学系统； 2) 观察方式：明场、相差； 3) ▲透射照明:高冷光白色LED照明（环保照明），≥60000 小时的超长寿命，可减少更换灯泡的频率； 4) 目镜筒：铰链式目镜筒； 5) 目镜: 10x(视场≥22mm)； 6) 调焦方式：通过物镜转盘上下移动实现调焦；粗调扭矩可调； 7) ▲物镜转盘:五孔物镜转盘； 8) ▲聚光器: 超长工作距离聚光器，工作距离≥75mm，数值孔径≥0.3； 9) 相差滑板:预定心型相差滑板(PHL,PH1,中空位)； 10) 机械载物台：控制XY移动； 11) 样品夹：配套通用样品托板； 12)物镜: 4X或5X平场半复消色差相差物镜（数值孔径≥0.13,PHL）； 10X消色差相差物镜（数值孔径≥0.25,PH1）； 20X长工作距离消色差相差物镜（数值孔径≥0.4,PH1）； 40X长工作距离消色差相差物镜（数值孔径≥0.55,PH1）； 13) 配C-mount接口。 |
| 7 | 22844 | 条件恐惧系统 | 1、基于视频图像识别处理的动物僵直行为检测系统，应用范围（用途）：动物恐惧记忆、焦虑抑郁行为 2、条件控制器:用于人工控制声音发生、光源、电刺激等 3、电击器:条件恐惧电击器(与金属栅栏相连)，另一端与控制器相连。装有电击模块的微处理器提供持续的电流刺激，通过软件可调刺激电流。 4、记录的参数:僵直相关:实验时间、僵直总次数、每次僵直时间点、每次僵直持续时间、僵直总时间、僵直时间占总时间的百分比、 5、活动度相关:总实验时间、总活动距离(cm)、总平均速度(cm/s)、每个阶段的时间、距离及平均速度 6、主要配置（或系统组成） 6.1 条件恐惧软件安装包 6.2 大小鼠通用恐惧实验箱 6.3 专用隔音箱(单位:mm) 长：≥300；宽：≥300;高:≥440;实验箱材质：医用ABS工程板 7、技术指标 7.1 同时支持≥4只动物同时开展实验。 7.2 声刺激强度：0-120dB，音频范围：10-20000Hz 7.3 可支持声光电刺激信号为线索信号, 光刺激强度0-255级可调 7.4 电刺激范围：≤4mA，调节精度：≤0.01mA 7.5 每只动物视频采集分析过程中后，软件可以实时显示动物状态行为与条件刺激的对应关系 7.6 电栅栏采用9路电流循环输出设计，可以杜绝动物刺激“盲区” |
| 8 | 22912 | 智能定时恒温磁力（加热板）搅拌器 | 1、调速范围：50-1800转/分,无极可调 2、搅拌容量：５×≤500ml l 3、工作面积：≥230x230 mm 4、加热功率：260-750W 5、控温精度：±1℃ 6、控温方式：智能数显，可控硅控制，内、外传感器测温 7、加热温度：表面最高温度300-350℃ |
| 9 | 22913 | PH计 | 1、测量范围：pH：（0.00～14.00）pH, mV：（-1999～1999）mV 温度 （0.0～99.9）℃ 2、分辨率：0.01pH 1mV 0.1℃ 3、稳定性：（0.01pH±1个字）/3h 4、温度补偿：自动/手动（0.0～99.9）℃ 5、尺寸（mm）≥290×210×95 ，重量（kg）：1-2kg |
| 10 | 22915 | 干式恒温器 | 1、温度控制范围：室温+5℃~100℃ 2、时间设置：最长0-90h 3、温度稳定性@100℃：±0.5℃ 4.显示精度：0.1℃ 5、升温时间(从25℃升至100℃)：≤12min 6、外形尺寸(mm)：≥300×220×180 |
| 11 | 22916 | 水平电泳槽 | 1、凝胶面积（W×L）：120×120、120×60、60×120、60×60（mm） 2、样品通量：（1.5mm厚）1、2、3齿；（1.0mm厚）6、8、11、13、18、25齿 3、缓冲液容积：500～600（ml） 4、外形尺寸（L×W×H）：≥300×160×75（mm） 净重：1-1.5（kg） |
| 12 | 22896 | 仪器智能控制器 | 1、实现刷卡进行开关，控制器自动读取用户卡号信息，自动识别鉴权；支持ID/IC卡片的使用。 2、拥有屏显功能，直观显示仪器状态及用户信息、计费信息等；显示屏分辨率不低于128*64。 3、拥有完善的异常处理机制，拥有短时间人员交互使用开关不断电及特殊设备保护设置。 4、需要拥有短时间人员交互使用开关不断电及特殊设备保护设置； 5、基于ARM嵌入式技术开发，支持220V/20A；具有可存储权限及脱机缓存功能。 6、要求通信接口为：无线； 7、要求支持ID/IC卡片的使用； 8、要求具有可存储权限及脱机缓存功能； ▲9、要求控制仪器方式包括电源或控制仪器关键部位，刷卡验证模块与继电控制模块集成一体。 10、控制器不能改变设备的外观和内部构造，不影响仪器的正常售后服务。 11、控制器能以物联网形式，自动收集及上报仪器相关人员及开关机时间、时长、扣费信息到服务器中，同时服务器能够对控制器进行数据校正，两者互通。 12、质保期≥2年。 13、功率220V/10A。 14、储存量≥10000张权限卡、≥30000条脱机记录，识别率IC/ID卡100% 。 ▲15、要求控制器后续能拓展到同时拥有刷卡、指纹及二维码开机功能，支持不少于1000枚指纹； 可刷卡、可指纹、可二维码、可全部或自由组合，目前拥有后续可升级的成熟产品。 16、系统后台能远程在线掌握设备使用状况，用户可通过移动端实现仪器设备远程开、关机。 17、可远程在线升级，同时提供直接控制器电源、控制电脑桌面的控制器。 18、仪器智能控制器附带相关管理系统，功能要求如下： 18.1人员管理功能 18.1.1能够进行人员的在线注册，注册基本资料包括姓名、联系电话、邮箱、入学时间、身份、所属导师。 18.1.2注册后能够建立个人专属账号并可发放相对应权限卡。 18.1.3后台能够对所有人员资料进行审核、归类及状态设置。 18.1.4后台能够进行多样条件检索及导出相关数据。 18.1.5能够简便查看其个人资料、导师信息、培训记录、账户信息。 18.1.6后台能够简单记录人员相关培训情况，同时提供在线检索功能。 18.1.7能够对人员进行角色分配，同时可设置相关管理员后台权限。 18.1.8能够进行单位层级管理，课题组管理，可添加或移除相关单位或科室 18.2仪器管理功能 18.2.1能够录入仪器基本资料，并能设置其开放预约情况及在预约网页展示的仪器信息。 18.2.2能够对仪器进行故障管理，能够记录仪器维修进程及录入原始凭证，并以进度栏形式直观显示吗，同时，设置故障后对应仪器控制器屏幕及预约展示界面会显示该仪器已故障。 18.2.3能够提供仪器控制器，达到使用仪器需要鉴别权限开关的目的，并且控制器能够与平台数据互通，为同一品牌。 18.3权限管理 18.3.1能够对人员使用仪器进行权限设定，人员与仪器可交互授权。 18.3.2拥有超级管理员权限，能够分配管理人员后台管理权限。 18.3.3在出现断网情况下不影响已有权限人对仪器的使用。 18.3.4所有权限能够实时查询、开通、暂停、取消。 18.4收费管理功能 18.4.1收费模式包括不计费、周期计费、按时计费、按次计费，可进行翻倍系数收费。 18.4.2能够对人员或仪器进行计费设定。 18.4.3人员可设置周期计费同时按时或按次计费，可进行计费系数设定。 18.4.4仪器可设置不同时段不同收费标准并系统自动执行扣费。 18.4.5管理员拥有充值转账功能，普通人员账号拥有转账功能。 18.4.6所有费用收支明细都能够实时记录，并提供多条件检索功能。 18.5预约管理功能 18.5.1建设独立预约网页，能够展示科室信息及相关仪器信息。 18.5.2能够进行预约网站仪器展示，相关信息包括图片、预约规则、提醒、已有预约情况、基本信息、注意事项、维修情况、评论等。 18.5.3预约网站仪器展示的信息管理员后台能够进行修改。 18.5.4管理员能够进行预约规则的设定，包括仪器最大可预约范围、时长、间隔时间、次数。 18.5.5所有预约信息管理员能够在后台进行查看并可检索或导出。 18.5.6预约时段用户可自由选择或选择性填充。 ▲18.5.7可选择不预约（即权限人员不用预约即可随到随用仪器）、预约优先（例如预约成功后，预约时间开始后15分钟只有预约人能够打开仪器）、一定要预约（例如只有预约成功后预约人才能在该预约成功时间段内才能打开仪器，其他人无法打开）、分时段预约（每台仪器可分时间段设置不用的预约规则）等多种设置方式，系统自动执行预约规则。 18.6效率统计功能 18.6.1统计的数据包括所有人员使用记录、费用明细、预约记录、后台操作日志。 18.6.2所有数据能够进行条件检索，并能够进行相关统计归纳，导出原始数据。 18.6.3数据可进行在线图表化展示，并且可导出图表。 18.7信息公告管理功能 18.7.1信息公告的发布包括网页公告栏、短信、邮件、微信推送。 18.7.2短信与邮件、微信推送跟人员管理功能挂钩，能够直接选择发送，拥有群发功能。 18.7.3网页公告栏、短信、邮件、微信推送都能进行信息编辑。 18.7.4平台附带1万条短信，2年企业邮箱资费。 18.8手机端应用 18.8.1要求能够在手机端（微信及APP）实现在线预约。 18.8.2要求手机端拥有基本后台管理功能，包括审核、授权、查看数据。 18.9培训管理 18.9.1要求能够在线考试。 18.9.2可自主录入自定义考试题目，包括选择题及判断题。 18.9.3考试结果与授权绑定，在授权时会自动提醒该人员未通过考核。 18.10实验数据管理 18.10.1要求拥有实验数据在线上传功能，科研人员可通过个人账号上传及下载实验数据。 18.10.2实验数据查看人为本人或导师账号。 18.11耗材管理 18.11.1可自建立耗材库，以条目显示，数量可选，进行出入库。 18.11.2管理员通过手机端记录产生收款二维码，领用人通过扫码获取领用物信息，付费金额；通过手机完成支付及确认。 18.11.3后台将记录耗材进出信息；扣费与其个人账户挂钩，直接核算。 18.11.4具备课题组管理，进行人员分组，能够进行耗材管理。 18.12送样检测 18.12.1可设置仪器设备提供送样检测功能，可设置送样检测条件标准（包括简介、介绍、单价、单位等信息）。 18.12.2提供送样检测服务时在预约网站显示，送检人直接按规则进行送样预约、付费下单。 18.12.3完成检测后，检测人点击确认，将发送短信通知送检人领取结果、完成订单。 ▲18.13系统要求：系统能够与广东省医院协会科研实验室专业委员会主委、副主委等会员单位实验室进行共享连接，即进行“中科联盟”（https://www.zkshare.com/）平台对接。 18.14系统管理硬件数量≥50个硬件点。 19、仪器智能控制器除控制仪器外，要求可提供超低温冰箱、门禁对应智能控制器，用于实现对超低温冰箱、门禁的控制器及智能化管理（总数不变的情况下可根据实际情况置换）。 19.1、要求提供冰箱智能锁，实现超低冰箱的刷卡开门权限管理及记录。 19.2、可以保存3万条脱机刷卡记录，记录超限时循环覆盖老的刷卡记录。 19.3、紧急情况下也可以打开冰箱门。 19.4、带有一个分辨率不低于480*272的TFT触摸屏，可显示机器网络状态信息，机器时间，刷卡提示信息，也可以通过触摸屏在机器上设置设备的基本参数。 19.5、支持在触摸屏上输入动态码开门。 19.6、冰箱锁显示屏可实时显示课题组及相关人员信息。 19.7、管理员可以通过显示屏输入菜单密码进入菜单来设置设备基本参数,如SN号、WIFI名称、密码以及设备的网络参数。 19.8、冰箱门长时间未关好的时候，会提示滴滴的报警提示声。 19.9、要求冰箱智能锁及门禁也拥有参数中的系统管理功能。 |
| 13 | 22973 | 样品冷冻研磨仪 | 1.应用领域： 组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡。 2.15 秒内最大处理量同时可以处理 24样品的金属适配器 3.可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML) /64*2ML /12*(5-15)ML /4*25ML /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。 4.触摸屏显示,可以方便直观的操作。 5.控制模式：十组程序控制数据存储功能；循环功能1～100次。 6.制冷功能：有，-35 ℃可调（十分钟内降至-35 ℃，连续研磨五分钟，腔内温度控制在-8 ℃内）。 7.控温精度：± 0.5 度 8.开盖运行保护：电磁锁定 9.最终出料粒度：~5μm 10.研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 11.带自动中心定位的紧固装置 是 12.均质速度与时间： 0~80 HZ/秒, 工作时间 ：0 秒-9999 分钟，用户可自行设定； 13.研磨球直径： 0.1-30mm 14.研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 15.加速： 在 2 秒内达到最大速度 16.减速： 在 2 秒内达到最低速度 17.噪音等级： <55db 18.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可. 19.适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢. 20.带自动中心定位的紧固装置 :工作时安全锁，全程保护 21.研磨套件材料 硬质刚, 聚四氟乙烯（特氟珑）氧化锆 22. 基本配置： 22.1 样品冷冻研磨仪主机 22.2 2ml*24金属适配器壹套。 22.3 3MM研磨钢珠2000粒/壹瓶，5MM研磨钢珠500粒/壹瓶。 22.4 3MM研磨氧化锆珠2000粒/壹瓶，5MM研磨氧化锆珠500粒/壹瓶。 22.5 2ml研磨管1包/500支 |
| 14 | 22988 | 超净工作台 | 1.数显式控制界面, 轻触键操作, 可实现三档调速和显示风机、照明灯和紫外灯运行状态。 2.可设置紫外灯预约开启和关闭, 实时显示风机、紫外灯、过滤器累计运行时间。 3.工作台面采用不锈钢。 4.照明和杀菌系统互锁功能，带备用插座设计，可断电保护功能。 5.空气洁净度：不低于ISO 5级, 100级（美联邦209E） 6.噪声(dB(A))：≤62 7.工作区尺寸(W1XD1XH1)(mm)：≥1360X690X520 8.外形尺寸(WXDXH)(mm)：≥1500X750X1600 9.高效过滤器规格及数量：≥610X610X50X② 10.沉降菌浓度：≤0.5cfu/皿·0.5h |
| 15 | 22989 | 生物组织摊片烤片机 | 1.摊片水温：室温～90℃可调，自动恒温 2.烤片温度：室温～90℃可调，自动恒温 3.控温精度：≤±1℃ 4.电源电压：AC220V±10％ 50HZ 5.功率：≤550VA 6.环境温度：0～40℃ |
| 16 | 22993 | 荧光显微镜汞灯 | 1.灯泡功率：120 ±5瓦 2.标称电压：85.0±5伏 3.灯泡电流：1.4±0.2安 4.电流类型：交流电 5.使用方波交流电工作 |
| 17 | 22994 | 抽油烟机 | 1.排风量(m3/min)：≥20 2.出风口径（mm）：180~200 3.最大风压(Pa)：≥420 4.电机输入功率（W）：190~210 5.噪音[dB]：≤55 6.外形尺寸（长×宽×高mm）：≤900×550×650 |
| 18 | 22997 | 温控磁力搅拌器 | 1.双LED显示转速和温度 2.▲过温保护：安全回路设计，任何时候当盘面温度超过320度自动停止加热 3.余热警告：停止加热后当盘面温度超过50℃时，出现盘面温度过热提醒 4.工作盘尺寸 [mm]：≥135 5.盘面材料：不锈钢陶瓷涂层 6.转速范围 [rpm]：100-1500 7.加热温度范围[℃]：室温-280，步长≤1 8.加热温度控制精度[℃]：≤±1（<100°C），≤±1%（>100°C） 9.安全温度 [°C]：≤320 |
| 19 | 22998 | 圆周式恒速摇床 | 1.控制方式：连续/定时 2.运转方式：圆周运动 3.振幅：15~25mm 4.转速范围：70-200rpm 5.外观尺寸：≥330*270*110mm |

包四：乐器(M11)

1、设备清单：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 单价预算(万元) | 总价预算(万元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23319 | 长笛 | 8 | 个 | 0.425 | 3.4 |
| 2 | 23320 | 单簧管 | 8 | 个 | 0.48 | 3.84 |
| 3 | 23321 | 中音萨克斯 | 6 | 个 | 0.84 | 5.04 |
| 4 | 23322 | 次中音萨克斯 | 3 | 个 | 1.07 | 3.21 |
| 5 | 23323 | 短号 | 1 | 个 | 0.64 | 0.64 |
| 6 | 23324 | 小号 | 8 | 个 | 0.475 | 3.8 |
| 7 | 23325 | 转调法国号 | 3 | 个 | 2.75 | 8.25 |
| 8 | 23326 | 转调次中音长号 | 3 | 个 | 1.21 | 3.63 |
| 9 | 23327 | 低音长号 | 2 | 个 | 2.65 | 5.3 |
| 10 | 23328 | 上低音号 | 2 | 个 | 1.35 | 2.7 |
| 11 | 23329 | 粗管上低音号 | 3 | 个 | 1.56 | 4.68 |
| 12 | 23330 | 大号 | 2 | 个 | 2.4 | 4.8 |
| 13 | 23331 | 室内小鼓 | 2 | 个 | 0.66 | 1.32 |
| 14 | 23332 | 室内大鼓 | 1 | 个 | 2.2 | 2.2 |
| 15 | 23333 | 定音鼓 | 1 | 个 | 2.7 | 2.7 |
| 16 | 23334 | 定音鼓 | 1 | 个 | 2.8 | 2.8 |
| 17 | 23335 | 定音鼓 | 1 | 个 | 2.85 | 2.85 |
| 18 | 23336 | 定音鼓 | 1 | 个 | 2.95 | 2.95 |
| 19 | 23337 | ■颤音电铝板琴 | 1 | 个 | 4.45 | 4.45 |
| 20 | 23338 | 钟琴 | 1 | 个 | 1.1 | 1.1 |
| 21 | 23339 | 吊钹 | 2 | 个 | 0.386 | 0.772 |
| 22 | 23340 | 对钹 | 2 | 个 | 0.55 | 1.1 |
| 23 | 23341 | 手带 | 1 | 套 | 0.013 | 0.013 |
| 24 | 23342 | 垫圈 | 1 | 套 | 0.019 | 0.019 |
| 25 | 23343 | 定音鼓槌 | 4 | 套 | 0.033 | 0.132 |

2、技术规格及具体配置：

| 序号 | 流水号 | 设备名称 | 技术规格、参数及要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 23319 | 长笛 | （1）调性：C； （2）表面：镀银； ▲（3）笛头925银；管身和按键材质：镍银合金； （4）皮垫：原装防水材质羊毛内毡、羊肠质地皮垫，金属反射板； （5）针簧：淬火钢制针簧； （6）设计：手工修整吹口，开孔按键体系，G/A键曲列式，附Low B键，隐藏式可调节螺丝； （7）配件：纤维羊毛内胆背袋、皮革盒、清洁杆、擦拭布。 |
| 2 | 23320 | 单簧管 | （1）调性Bb； （2）按键：镀银按键、18键； ▲（3）管身：乌木管体； （4）管径：手工修整管体内径； （5）皮垫：演奏级别防水垫片； （6）针簧：高性能蓝钢弹针； （7）设计：手工修整音孔，音孔内特殊导角设计，人体工学按键体系，多键位可调螺丝结构，可调式指挂； （8）配件：单肩纤维包、软木膏、一类交响乐演奏员级别哨片、擦拭布。 |
| 3 | 23321 | 中音萨克斯 | （1）调性：Eb； （2）表面处理：烤金漆，喇叭口手工雕花； （3）吹口管：红铜；管身&按键材质：黄铜； （4）皮垫反音板材质：黑色防水皮垫，金属皮垫反音板； （5）针簧：高性能蓝钢弹针； （6）辅助键：高音F#，前置F； （7）设计：彩色贝克按扣，低音C键双筋牢固设计，内嵌式高音辅助键，C#-Bb键联动结构，多按键可调螺丝结构，低音Bb可调式联动结构； （8）配件：双肩纤维背包、原装笛头、软木膏、吊带、一类交响乐演奏员级别哨片、擦拭布。 |
| 4 | 23322 | 次中音萨克斯 | （1）调性：Bb； （2）表面处理：烤金漆，喇叭口手工雕花； （3）吹口管：红铜；管身&按键材质：黄铜； （4）皮垫反音板材质：黑色防水皮垫，金属皮垫反音板； （5）针簧：高性能蓝钢弹针； （6）辅助键：高音F#，前置F； （7）设计：彩色贝克按扣，低音C键双筋牢固设计，内嵌式高音辅助键，C#-Bb键联动结构，多按键可调螺丝结构，低音Bb可调式联动结构； （8）配件：双肩纤维背包、原装笛头、软木膏、吊带、一类交响乐演奏员级别哨片、擦拭布。 |
| 5 | 23323 | 短号 | （1）调性：Bb； （2）表面：镀银； （3）材质：黄铜，不锈钢活塞； ▲（4）一、三调音管调音扳机设计； （5）设计：前后指钩，可调节带锁指环，两个杠杆式放水阀； （6）配件：纤维背包、原装号嘴、号油、擦拭布。 |
| 6 | 23324 | 小号 | （1）调性：Bb； （2）表面：镀银； （3）材质：红铜吹口管，黄铜标准式喇叭口，镍银合金主调音管外管，蒙乃尔合金活塞； （4）尺寸：喇叭口直径≥125mm，管径12mm-15mm。20.5mm-21mm戒指内圆设计指钩； （5）设计：三个活塞上下帽加重，上帽9mm-9.5mm，下帽9mm-9.5mm，三个活塞16.6mm-16.8mm。实心镀银按键，三号指钩为可调节带锁指环，杠杆式放水阀，高级软木放水阀垫； （6）配件：双肩纤维背包、原装号嘴、号油、擦拭布。 |
| 7 | 23325 | 转调法国号 | （1）调性F/Bb； （2）表面：金漆； （3）材质：红铜吹口管，红铜喇叭口，镍银合金调音管外管，红铜活塞； （4）变调键大活塞33.6mm-33.8mm，≥120°，位于1、2、3号活塞上方；1、2、3号活塞26mm-28mm，1、2、3号按键15.3mm-15.5mm宽； （5）设计：四个金属连杆传动转阀，可调节带锁指环，双排管，分体式喇叭口； （6）配件：双肩纤维背包、原装号嘴、号油、擦拭布。 |
| 8 | 23326 | 转调次中音长号 | （1）调性：Bb/F； （2）表面：烤金漆； （3）材质：红铜喇叭管，白铜内外伸缩管，镀硬铬内滑管； （4）尺寸：0.547寸-0.549寸管径，8.5寸-8.55寸红铜喇叭口； （5）设计：T型锥塞F转阀、O型F管，杠杆式放水阀，三只高音质可选号嘴吹管； （6）配件：高强纤维复合材料仿碳纤维号箱、原装号嘴、号油、擦拭布。 |
| 9 | 23327 | 低音长号 | （1）调性：Bb/F/Gb/D； （2）表面：烤金漆； （3）材质：磷铜喇叭管，白铜内外伸缩管，镀硬铬内滑管； （4）尺寸：0.562"-0.578"管径，喇叭管口径≥9.5"； （5）设计：F-D转阀键、O型F管，双转阀独立系统传动转阀，杠杆式放水阀； （6）配件：高强纤维复合材料仿碳纤维号箱、原装号嘴、号油、擦拭布； |
| 10 | 23328 | 上低音号 | （1）调性：Bb； （2）表面：镀银； （3）材质：黄铜喇叭管，黄铜吹口管，不锈钢活塞； （4）尺寸：管径14.5mm-16.8mm，喇叭口直径≥281mm; （5）设计：喇叭口朝上，一个侧四键活塞，三个上压式活塞，杠杆式放水阀； （6）配件：合成碳纤维箱、原装号嘴、号油、擦拭布。 |
| 11 | 23329 | 粗管上低音号 | （1）调性：Bb； （2）表面：镀银，调音管漆金，四个活塞上下帽漆金； （3）材质：黄铜喇叭管，黄铜吹口管，镍银合金调音管外管，不锈钢活塞； （4）尺寸：管径15mm-16mm，喇叭管直径310mm-320mm； （5）设计：喇叭口朝上，补偿式按键系统，一个侧四键活塞，三个上压式活塞，主调音管带扳机，杠杆式放水阀； （6）配件：合成碳纤维箱、原装号嘴、号油、擦拭布。 |
| 12 | 23330 | 大号 | (1)便携式大号， ★(2)表面真空镀黑镍；口径：310-350mm；管径：19-20mm；身高：590mm-750mm；重量：5-6Kgs；所有弯管攀在喇叭口，吹奏设计：有背带环设计，可挂在脖子上演奏； （3）手钩设计：左右可调节 (4)嘴子管材质：黄铜 （5）焊接：无酸环保式焊接 |
| 13 | 23331 | 室内小鼓 | （1）尺寸：直径14-16"，高6.5-8.5"； （2）类型：木腔室内交响乐专用小鼓； （3）材质：木纹七层桦木鼓腔，不锈钢金鼓框，一类交响乐团演奏员级别鼓皮； （4）设计：钢丝响线，底皮无障碍设计，有出风孔设计，活塞式沙带固定器； （5）配件：不锈钢室内小鼓专用立架、一类交响乐团演奏员级别鼓棒、鼓匙。 |
| 14 | 23332 | 室内大鼓 | （1）尺寸：直径40-42"，高18-20"； （2）类型：演奏级棕色室内交响乐专用大鼓； （3）材质：棕色木纹枫木鼓腔，压铸铝合金鼓耳，优质碳素结构鼓圈，一类交响乐团演奏员级别鼓皮； （3）设计：双边固定式可锁可转360度倾角，双边各十二组方头螺钉拉杆，橡胶悬置系统，双锁扣脚轮活动脚架； （4）配件：配套鼓捶、鼓匙、鼓罩。 |
| 15 | 23333 | 定音鼓 | （1）尺寸：23-24"； ▲（2）类型：手工签名定音鼓； （3）材质：紫铜光面鼓腔，优质碳素结构钢板鼓圈，超强铝合金支架，一类交响乐团演奏员级别鼓皮； （4）设计：八度调音指针器，平衡式踏板制动装置可自由大幅度调节高度； （5）配件：鼓罩、鼓匙。 |
| 16 | 23334 | 定音鼓 | （1）尺寸：26-28"； ▲（2）类型：手工签名定音鼓； （3）材质：紫铜光面鼓腔，优质碳素结构钢板鼓圈，铝合金支架，室内乐鼓皮； （4）设计：八度调音指针器，平衡式踏板制动装置可自由大幅度调节高度； （5）配件：鼓罩、鼓匙。 |
| 17 | 23335 | 定音鼓 | （1）尺寸：29-31"； ▲（2）类型：手工签名定音鼓； （3）材质：紫铜光面鼓腔，优质碳素结构钢板鼓圈，超强铝合金支架，一类交响乐团演奏员级别鼓皮鼓皮； （4）设计：八度调音指针器，平衡式踏板制动装置可自由大幅度调节高度； （5）配件：鼓罩、鼓匙。 |
| 18 | 23336 | 定音鼓 | （1）尺寸：32-34"； ▲（2）类型：手工签名定音鼓； （3）材质：紫铜光面鼓腔，优质碳素结构钢板鼓圈，超强铝合金支架，一类交响乐团演奏员级别鼓皮； （4）设计：八度调音指针器，平衡式踏板制动装置可自由大幅度调节高度； （5）配件：鼓罩、鼓匙。 |
| 19 | 23337 | 颤音电铝板琴 | （1）音域：3个八度（F3-F6),37音； （2）类型：音乐会系列颤音琴电铝板琴； （3）音准：A=442Hz； ▲（4）铝合金黑色琴键，铝合金拱形共鸣管，典雅式脚架；琴身长度≥150cm，琴身宽度72-65cm之间，琴身高度为84-90cm，音板宽度38-56mm之间； （5）设计：单侧贯通式手摇带刻度升降器，双拉杆可调节踏板，加厚带锯齿皮带，不通电也可以提供颤音效果，带锁扣脚轮； （6）配件：两副不同硬度的专业级鼓槌 |
| 20 | 23338 | 钟琴 | （1）音域：2.5个八度（F5-C8),32音； （2）类型：乐团专用钟琴； （3）音准：A=442Hz； （4）材质：铝合金镀银琴键； （5）尺寸：琴身长度76-100cm，琴身宽度47.8-25.8cm之间。 |
| 21 | 23339 | 吊钹 | （1）尺寸：18-20"； （2）类型：一类交响乐团用古典管弦乐演奏吊钹； （3）材质：B20； （4）配件：一类交响乐团用斜镲架。 |
| 22 | 23340 | 对钹 | （1）尺寸：38-40cm； （2）类型：一类交响乐团用古典管弦乐演奏团对钹； （3）材质：响铜； （4）配件：可调节高低、开度的专用对镲架。 |
| 23 | 23341 | 手带 | （1）材质：人造皮革； （2）类型：对钹专用手带； （3）特点：两条一副，美观耐用。 |
| 24 | 23342 | 垫圈 | （1）材质：人造皮革； （2）类型：对钹专用垫圈； （3）特点：两个一副，美观耐用。 |
| 25 | 23343 | 定音鼓槌 | （1）一类交响乐团用中等软度定音鼓槌一副； （2）一类交响乐团用中等硬度定音鼓槌一副； （3）一类交响乐团用合成橡胶多功能打击乐槌一副； （4）一类交响乐团用线织槌头多功能打击乐槌一副。 |

## 三、商务要求（采购项目内容及技术要求中另有要求的从其要求）

1.	交货方式：

1.1交货地点：南方医科大学。

1.2交货时间：国内有现货及国产设备签订合同后45天内。

2.付款方法和条件：

2.1 设备签订合同后，卖方交纳设备保证金给买方，国产设备按合同款的10%交纳。

2.2 收到设备保证金后，国产设备到位且验收合格后15个工作日内买方支付全额货款。

2.3 自设备验收合格之日起算，设备正常运行2年后，如果没有重大质量问题，买方15个工作日内付清设备保证金（合同款的10%）。

3.	售后服务：

3.1免费质保期期限：验收合格后免费质保期不少于二年（二、采购项目内容及技术要求中另有要求且优于免费质保期期限规定期限的除外），派出专业维修人员上门维修服务，设备终身维护，终身软件免费升级，免费质保期自设备验收合格之日起计算。

3.2免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：免费质保期内卖方接到买方的维修通知后24小时内给予答复，并派出维修人员在三个工作日内到达用户现场进行维修服务。因仪器故障停用的时间，免费质保期累计相应顺延。

3.3免费质保期内卖方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

3.4质保期后的服务要求：免费质保期满后，提供终身维护服务，只按厂价收取所换的材料费，不收取任何维护费用。卖方在质保期和维护期内负责买方的产品升级的服务工作，并提供相关的信息技术和跟进工作。

第三章　投标人须知

## 一、	说明

（一）适用范围

1、本章内容适用于本招标文件采购项目内容中所述的政府采购活动。

（二）定义

1、“采购人”是指：依法利用国家财政性资金购买货物、工程或服务的国家机关、事业单位、团体组织；

2、“监管部门”是指：广东省财政厅政府采购监管处；

3、“采购代理机构”是指：广东金扬教育采购中心有限公司；

4、“投标人”是指响应本次招标、已在采购代理机构领购招标文件并参加投标竞争的法人或其他组织或自然人；

5、“联合体投标”是指：两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标。

6、“合格投标人”是指：

（1）符合《政府采购法》第二十二条和法律法规其他规定；

（2）符合招标文件规定的资格性和符合性要求和实质性要求；

（3）在法律上和财务上合法运作并独立于采购人和采购代理机构。

7、“中标人”是指：经法定程序确定并授予合同的投标人。

8、“货物”是指：投标人制造或经销的符合招标文件实质性要求的货物。招标文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购进口产品管理办法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物。

9、“服务”是指：投标人应提供的与采购货物相关的服务，包括投标人需承担的运输、安装、售后服务、技术支持、培训以及招标文件规定的其他服务。

10、“进口产品”是指：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品（包括已进入中国境内的进口产品）。

11、“原件核查”是指：投标人投标时必须同时提交相关原件供评标委员会核查，不提交相关原件或相关原件不符合要求的，该项视为不响应。

12、“原件备查”是指：投标人投标时需同时携带相关原件到场，在评标委员会要求进行查验时提交，若要求提交但无法提交原件或相关原件与投标文件内容不符的，该项视为不响应。

（三）日期、时间、计量

1、如无特别说明，本招标文件中涉及到的日期时间均为公历日及24小时制北京时间。

2、如无特别说明，本须知规定的期间开始之日，不计算在期间内。期间届满的最后一日是节假日的，以节假日后的第一个工作日为期间届满的日期。

3、如无特别说明，证明资料有效期限的认定以开标当天日期为准。

4、本项目投标文件递交截止时间以采购代理机构开标大厅公布的网上北京标准时为准。

5、如无特别说明，所有货币单位均为人民币，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准。

（四）合格货物和服务

1、所有投标产品必须具有在中国境内合法生产及销售的资格，且为原厂制造的全新的非淘汰类产品；属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》内的产品，应同时具备《中国强制认证》（CCC认证）。

2、所有投标产品中涉及知识产权的产品及设计，投标人必须确保采购人拥有其合法的、不受限制的无偿使用权，并免受任何侵权诉讼或索赔，否则由此产生的一切经济损失和法律责任由投标人承担。

3、根据财库〔2007〕119号文与财办库〔2008〕248号文关于政府采购进口产品管理的有关规定，未经核准同意，投标人投标时必须提供本国产品，投标人以进口产品参与投标的，将作无效投标处理。如经财政部门审核同意，招标文件中已说明允许部分或全部产品采购进口产品，投标人既可提供本国产品，也可提供进口产品。

4、所有投标产品若涉及软件产品的，必须提供和使用正版软件；涉及计算机办公产品的，必须预装正版操作系统软件。

（五）联合体（允许联合体投标时适用）

1、以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定及财政部第87号令的规定。

2、联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订联合投标协议书，不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

3、联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

4、联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

5、联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

## 二、投标费用

（一）相关费用

1、投标人应自行承担所有准备和参加本次投标的有关费用。不论投标的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2、本项目向中标人收取招标代理服务费，招标代理服务费不在投标报价中单列。

3、投标人如参与本次投标，则视为投标人同意本项目招标代理服务费的收取规定，投标人报价时应充分考虑此因素。

（二）招标代理服务费收取标准和方式

1、中标人在领取《中标通知书》时须向采购代理机构交纳招标代理服务费，本项目招标代理服务费按广东省物价局（粤价函〔2013〕1233号）文规定的标准费率下浮20%收取，以中标金额按差额定率累进法计算：

| 中标金额 | 货物采购标准费率 | 下浮后的费率 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.2% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.88% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.64% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.4% |

2、招标代理服务费缴纳方式：一次性以银行转帐的形式支付（注明采购编号）

| 收 款 人 | 广东金扬教育采购中心有限公司 |
| --- | --- |
| 收款银行 | 广州银行东风支行（行号：313581002781） |
| 帐 号 | 800180585908017 |

## 三、	招标文件

（一）招标文件的编制依据和构成

1、本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及其配套的法规、规章、规范性文件等。

2、招标文件由下列文件以及在采购过程中发出的澄清更正文件组成：

（1）	投标邀请函

（2）	采购项目内容

（3）	投标人须知

（4）	评标方法及标准

（5）合同草案文本

（6）	投标文件格式

（7）在采购过程中由采购代理机构发出的澄清更正文件等

3、投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面做出实质性响应，可能导致其投标被拒绝，或被认定为投标无效。

（二）招标文件的澄清更正

1、无论出于何种原因，采购人及采购代理机构可根据采购项目的实际需要对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不改变采购标的和资格条件，澄清修改的内容为招标文件的组成部分。

2、任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前（或答疑会、现场踏堪前一天）通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容以书面形式（在原招标公告发布媒体公告的等同于书面形式）予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将答疑内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

3、投标人在规定的时间内未要求对招标文件进行澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

4、澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将于投标截止时间至少15日前在原招标公告发布媒体上发布更正公告，并以书面形式（邮件有效）通知所有报名并已获取本项目招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。

5、若采购人及采购代理机构认为澄清或者修改的内容对投标文件编制不造成实质性影响的，在征得当时已报名并获取本项目招标文件的所有投标人同意并书面（加盖单位公章，邮件有效）确认，并公示更正公告时无其余潜在投标人有异议后，可不延长投标截止时间。

6、本项目澄清更正公告在原招标公告发布媒体上一经发布，则视为有效送达，因投标人自身未及时关注本项目公告信息而导致的风险及后果由投标人自行承担。澄清更正公告发布同时，采购代理机构将向已报名并已获取本项目招标文件的投标人发送澄清告知书，投标人应按要求在规定时间内以书面形式（加盖单位公章，邮件有效）予以确认已知晓澄清修改内容。若投标人未在规定时间内书面回复确认将视为已知晓澄清修改内容，并有责任履行相应的义务。

## 四、投标文件的编制

（一）投标文件的语言和计量单位

1、投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就有关本项目的所有往来函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

2、除非招标文件的技术要求中另有规定，否则投标人在投标文件中及其与采购人和采购代理机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

（二）投标文件的编制与签署

1、投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等），并应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整、真实、准确地填写和提供资料。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都作出实质性响应而有可能导致的投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效等后果由投标人自行承担。

2、投标人应当按照招标文件要求编制投标文件，并根据自已的商务能力、技术水平等对招标文件提出的要求和条件作出真实的响应。

3、投标文件的正本须用A4 纸打印或用不退色墨水书写，招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或签章，要求盖章处须加盖投标人公章。

4、投标文件的副本可采用正本的复印件。

5、除对差错处做必要修改外，投标文件一般不得行间插字、涂改或增删，如有上述改动，必须由法定代表人或经其授权的代表在修改处旁边签字或签章或加盖投标人公章才有效。

6、若招标文件规定格式中要求加盖公章的位置，投标人加盖已在有关部门备案、对投标人有法律约束力的真实有效的其他类型业务章的，投标文件中需附有加盖单位公章，并明确该类型业务章的使用权限的授权使用书原件，否则视为不符合盖章要求。

7、投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8、证明材料必须真实有效，清晰可见，复印件必须加盖单位公章，否则由此产生的后果由投标人自行承担。

9、若投标人所提交的投标文件填报的内容不详或不清晰、顺序混乱、未与目录对应或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据的，由此造成的相应后果，其责任由投标人自行承担。

10、若投标人提供的证明材料与要求提供的证明材料名称、内容等不完全一致，但投标人认为其可作为该项证明材料的，需额外出具相关的说明文件，但是否符合要求由评标委员会认定，如未出具相关说明文件，则有可能导致该项证明材料不被认可，其责任由投标人自行承担。

（三）投标文件的构成与份数

1、投标人编写的投标文件应包括：自查部分、投标函、资格性审查证明文件，符合性审查证明文件、商务文件、技术文件及报价文件及相关证明资料，编排顺序参见投标文件格式。

2、投标文件纸质版一式六份，其中正本一份，副本五份；电子版一份（签字盖章正本扫描PDF版，以光盘或U盘形式提供，不留密码，无病毒。）

3、独立密封包装的“开标信封”一份，内装：

（1）开标一览表（从正本复印）

（2）投标报价明细表（从正本复印）

（3）投标保证金缴纳凭证（从正本复印）

（4）电子版投标文件（以光盘或U盘形式提供）

上述“开标信封”内容仅为方便开标时唱标及退还保证金，其内容若与投标文件不一致的，均以投标文件正本为准。

4、每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。电子版与纸质版不符的，以纸质版为准。

5、投标人若因不按上述要求提供相应投标文件而所产生的风险及责任由投标人自行承担。

（四）投标有效期与投标方案

1、本项目的投标有效期为投标截止日起90日历天，投标有效期不足的投标，投标无效。

2、在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

3、除非招标文件另有规定，否则只允许投标人提供一个投标方案，提供多个投标方案的投标将被拒绝。

（五）投标报价

1、投标报价是指在投标人可以独立完成本项目，并满足预期实施效果和符合自身合法利益的前提下，通过准确核算后所报出完成本项目所需的全部费用，包括履行合同所有相关货物、服务所需的费用、保险费、各种税费、其他一切可预见及不可预见的费用等（前述价格包含部分只是为了方便对投标文件进行比较，并不限制采购人以上述任何条件订立合同的权力）。

2、投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，每一种规格的标的只允许有一个单价，投标报价应当固定且唯一，否则将被视为无效投标。

3、投标人应按照“第二章 采购项目内容”中规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表》及《投标报价明细表》的要求报价。投标报价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标报价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，将被视为包含在投标报价中。

4、投标人所报的投标报价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标将被视为无效投标。

（六）资格证明文件

1、投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分。

2、投标人提交的资格证明文件应能证明其满足招标文件资格要求。

（七）证明投标符合招标文件规定和标的响应情况的文件

1、投标人应按招标文件的要求，提供相关证明资料证明其符合招标文件符合性要求及拟投标的货物和服务符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

2、证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据等。

3、货物主要技术指标和性能的详细说明；

4、在项目规定的质保期内正常、连续地使用服务所必需的备品备件、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

5、对照招标文件技术规格，提供所投设备的具体参数值，逐条说明所提供货物和服务已对招标文件的技术规格作出了实质性的响应，并申明与技术参数要求的偏差和例外，特别对有具体参数要求的指标。

（八）投标文件的密封和标记

1、投标人应当对投标文件进行装订，对因未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损的后果由投标人自行承担。

2、投标人应将投标文件正本、所有副本、开标信封分开单独密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”、“开标信封”字样。

3、外包装上请按以下格式标记（封口处应加盖投标人公章）：

正本/副本/开标信封 项目名称： 采购编号： 投标人名称： 联系人： 联系方式： 于 年 月 日 时 分（即投标截止时间）之前不准启封

4、如果外包装未按上述要求密封和标记的（但应有密封，保证投标文件不外泄），不影响其投标实质性响应，但采购代理机构对误投或提前启封或缺失资料概不负责。

## 五、投标保证金

（一）投标保证金的缴纳

1、投标人应按招标文件规定的金额和要求缴纳投标保证金，投标保证金作为投标人投标的组成部分，与投标文件一同递交并作为投标文件的一部分，投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

2、投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

3、本项目投标保证金缴纳信息如下：

| 保证金金额 | 包一 | ￥12，000.00（人民币壹萬贰仟元整) |
| --- | --- | --- |
|  | 包二 | ￥8，000.00（人民币捌仟元整) |
|  | 包三 | ￥11，000.00（人民币壹萬壹仟元整) |
|  | 包四 | ￥14，000.00（人民币壹萬肆仟元整) |
| 收 款 人 | 广东金扬教育采购中心有限公司 |
| 开户银行 | 中国工商银行东风东路支行（或庙前直街支行） |
| 帐 号 | 3602010719200179529 |

注：投标人缴纳保证金时，必须清晰填写采购编号和投标人名称。否则对因此造成的保证金登记、延误退还等情况自行负责。

4、采用《政府采购投标担保函》或银行保函提交的，应符合下列规定：

（1）保证责任的最高金额需达到本项目规定的保证金金额

（2）采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

（3）由正规担保机构出具的政府采购投标担保函或中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

（4）有效期超过投标（报价）有效期30天。

注：担保的具体事宜可直接与本单位约定的担保机构或其他合法有效的专业担保机构联系。

（二）投标保证金的退还

1、采购代理机构将自中标通知书发出之日起5个工作日内原额退还未中标人的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

2、中标人与采购人签订采购合同后，应在签订采购合同当天提交采购合同到采购代理机构办理无息退还保证金手续，采购代理机构在收到采购合同之日起5个工作日内原额退还中标人投标保证金或转为项目履约保证金。但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

3、若本项目因故终止采购活动的，投标人的保证金将在终止采购活动后5个工作日内退还，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

4、投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构将自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

5、为使投标保证金得以顺利退还，请投标人认真阅读《投标文件格式》中“保证金缴纳凭证”的内容并按要求填写及签字盖章。

6、投标截止后至投标文件有效期内，投标人撤销投标文件的，投标保证金将依法不予退还；

## 六、投标文件的递交

（一）投标文件的递交

1、所有投标文件应在投标截止时间前密封送达开标地点，采购代理机构于规定的时间内收取投标文件。

2、投标人应递交的密封文件有：正本、副本、开标信封共三类。

3、采购代理机构在签收保存投标文件后，向投标人出具签收回执。

4、采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

（1）迟于投标截止时间递交的。

（2）未密封的投标文件。

5、采购代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

6、投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

（二）投标文件的修改和撤回

1、投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

2、在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

3、投标截止后至投标文件有效期内，投标人不得撤销投标文件，否则其投标保证金将依法不予退还。

## 七、	开标、评标、定标

（一）开标

1、采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织开标，并邀请投标人参加，投标人可自行选择是否参与开标会，参与开标会的投标人代表需携带身份证及授权书原件，以备查验。

2、投标人不足3家时，将依法不予开标，不拆封已递交的投标文件。

3、开标时，由参与开标的投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认密封完好后由采购代理机构工作人员当众拆封开标信封（若开标信封内容不全的，则拆封投标文件正本），宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

4、检查投标文件密封性实质是保障投标人自身权益，检查投标文件密封性时，遵循任何不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，均不认定为投标文件未密封或不符合密封要求原则。经检查对投标文件密封性有异议的，最终由该异议投标文件所属投标人确认其投标文件密封情况。

5、投标人代表对投标文件密封情况、开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避情形的，应出具授权书原件及身份证原件，经采购代理机构工作人员确认身份无误后，当场提出询问或回避申请，否则视为认同开标过程及开标记录。

6、采购代理机构做好开标过程记录，开标过程记录由参与开标的各投标人代表及相关工作人员一同签字确认。投标人不参与开标会的，视同认可开标结果，并放弃对此提出异议的权利。

（二）资格性审查

详见：第四章  评标方法及标准

（三）评标委员会

1、本次采购由政府采购代理机构依照政府采购法律法规及相关规章政策的规定，组建评标委员会。本次评标由评标委员会负责，评标委员会成员原则上由采购人代表和评审专家组成，但若采购人不委派采购人代表，则均为评审专家组成。成员人数为5人或以上单数，除采购人代表外，其他成员依法从省级以上人民政府财政部门设立的评审专家库中随机抽取，其中评审专家不少于评标委员会成员总数的三分之二。

2、评标委员会成员有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评标委员会成员回避：

（1）参加采购活动前三年内，与供应商存在劳动关系，或者担任过供应商的董事、监事，或者是供应商的控股股东或实际控制人；

（2）与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（3）与参加本采购项目的投标人发生过法律纠纷的；

（4）评标委员会中，同一任职单位评标委员会成员超过两名的；

（5）参与招标文件论证的（不含采购人代表）

（6）法律法规规定应当回避以及其他可能影响公正的情况。

3、评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

（1）审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

4、评标委员会及其成员不得有下列行为：

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，但评标委员会要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明的除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

（8）透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

评标委员会成员有前款第1至5项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（四）评标

详见：第四章  评标方法及标准

（五）投标文件报价错误的修正原则

1、投标文件报价前后不一致的修正原则

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；唱标信封开标一览表与投标文件开标一览表不一致的，以投标文件中开标一览表（报价表）内容为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种或以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价以要求澄清的形式经投标人确认后产生约束力，投标人不予确认的，其投标无效。

2、投标文件报价缺漏项的处理原则

（1）对投标标的关键、主要内容报价漏项的，作废标处理；

（2）对投标标的非关键、非主要内容报价漏项的，视为已包含在其他报价中；

（3）对投标标的非关键、非主要内容另行单独报价的，评标时相应计入其评审价；

（4）对标的是否为关键、主要内容的确认，由评标委员会根据《第二章 采购项目内容》，以其专业知识判断；

（5）对标的数量的确认以《第二章 采购项目内容》中所明示数量为准；《第二章 采购项目内容》中未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标人的澄清决定；

（6）	上述多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实评审价。

（7）修正后的报价以要求澄清的形式经投标人确认后产生约束力，投标人不予确认的，其投标无效。

（8）评审价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评审价。

（六）投标人串通投标法定情形的认定

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（七）相同品牌产品的处理

1、单一产品采购时，不同投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家有效投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；

2、非单一产品采购项目，不同投标人提供相同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按前款规定处理。

（八）投标文件的澄清

1、在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章或由法定代表人或其授权的代表签字。

2、投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

3、投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（九）中标价的确定

1、以投标人投标报价为中标价；

2、以因落实政府采购政策或报价错误修正进行价格调整后，经投标人确认的投标报价为中标价；

3、按上述顺序依序确定中标价。

（十）定标

1、评标委员会按照招标文件规定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行独立评审，并出具评标报告。按照综合得分由高到低的顺序推荐“评标方法及标准”中规定数量的中标候选人，排名第一的有效投标人为第一中标候选人，排名第二的有效投标人为第二中标候选人，以此类推。

2、采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送至采购人，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。

3、中标候选人并列的，由采购人按照招标文件规定的方式确定中标人；招标文件未规定的，采用随机抽取的方式确定。

4、采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在原采购公告发布媒体公告中标结果，同时向中标人发送中标通知。

（十一）中标结果的变更

根据政府采购法实施条例第四十九条“中标或者成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标或者成交候选人名单排序，确定下一候选人为中标或者成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。”

## 八、合同的订立和履行

（一）合同的订立

1、采购人与中标人应于自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，签订的合同内容不得超出招标文件和中标人投标文件承诺的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

2、采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上进行公开，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

3、采购人应当自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同通过省政府采购网进行备案。

（二）合同的履行

1、政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监管部门备案。

2、政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的10%，签订补充合同的必须按规定备案。

## 九、	询问、质疑、投诉

（一）询问

1、投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问或认为招标文件及澄清有矛盾的，可以向采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将在收到询问的三个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。若涉及其他投标人利益的，采购代理机构将同时告知其他有关投标人或向其发出答复副本。答复内容为投标文件的组成部分。

2、询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。采购代理机构将视询问内容决定以口头或书面方式给予答复。书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件等。

3、联系方式见《投标邀请函》中“采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

（二）质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，应以书面形式向采购人或采购代理机构书面提出质疑。采购代理机构依法在采购人委托授权范围内作出答复，并将结果告知有关当事人。广东金扬教育采购中心有限公司处理质疑的依据是国家相关法律法规以及财政部令第94号《政府采购质疑和投诉办法》。投标人提起质疑应符合下述规定，否则采购代理机构将依法不予受理。质疑具体程序阐释如下：

1、提起质疑的原则

（1）投标人提出质疑应当坚持依法依规、诚实信用原则；采购人或采购代理机构质疑答复坚持依法依规、权责对等、公平公正、简便高效原则。

（2）投标人质疑实行实名制和“谁质疑，谁举证”的原则，质疑应有具体的事项及事实依据，采购人及采购代理机构依据质疑人所提供的证明材料、采购过程的有关资料及相关当事人所提供的证明材料进行调查取证。

（3）投标人可以委托代理人进行质疑和投诉，代理人提出质疑的应当提交投标人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。

（4）质疑应以书面形式在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑（但因对采购文件澄清、修改而提出的质疑除外）。

（5）以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2、提起质疑的条件

投标人提起质疑应符合下列条件，不符合下述条件的，采购代理机构不予受理：

（1）提出质疑的投标人应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

1）对招标文件提出质疑的，应是已依法获取本项目招标文件的潜在投标人；

2）对采购过程、中标结果提出质疑的，应是参与本项目投标活动的投标人。

（2）投标人提出质疑应当提交质疑函原件（格式见附件）和必要的证明材料，提供质疑的项目名称及其采购编号、质疑人的单位名称、详细地址、邮政编码、联系人及联系方式、联系邮箱等基本情况。

（3）质疑投标人为自然人的，应当由本人签字；质疑投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者签章，并加盖公章。

（4）提交质疑函原件，质疑函应使用由财政部制定的范本，授权代表签字的，应同时提交授权书原件，传真件及扫描件恕不受理。

（5）有质疑的具体事项、请求及理由，并附相关证据材料，所依据的有关法律法规的名称及条款内容。(捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料；证据来源的合法性存在明显疑问，当事人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。）。

（6）质疑函及必要的证明材料应当使用中文,证明材料中有外文书证或者外国语视听资料的，应一并附上中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名，并以中文译本为准。因翻译出现相关问题的，责任由当事人自行承担。

（7）质疑事项属于有关法律法规规定处于保密阶段的，质疑人应当提供信息来源或有效证据。

3、质疑函的内容（范本见附件）

（1）质疑投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

质疑函格式内容不符合规定格式或者未提交必要证明材料的，采购代理机构将告知质疑投标人不符合受理条件的理由、重新提起质疑的时间，质疑投标人应在法定时间内修改补充后重新提起质疑。

4、各环节质疑时效的规定

超出质疑时效的质疑，采购代理机构将依法不予受理。

（1）招标文件在指定的信息发布媒体上公告期限为5个工作日，购买本项目招标文件的投标人认为招标文件的内容损害其权益，对招标文件提出质疑的，应当在获取招标文件或者招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。

（2）投标人认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内提出质疑；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告发布之日起7个工作日内提出质疑。

5、  采购代理机构质疑受理程序：

（1）采购代理机构在收到质疑函原件当日与质疑人办理签收手续（快递质疑函原件除外）。

（2）采购代理机构将先与质疑人进行沟通，以消除因误解或对采购规则、程序的不了解而引起的质疑。如质疑人对沟通情况满意，撤回质疑的，质疑处理程序终止。

（3）质疑函内容不符合规定的，采购代理机构将以书面形式通知质疑人补正。补正通知载明需要补正的事项和合理的补正期限，质疑人应根据有关规定作出修改，并在约定的期限内提供符合要求的文件，否则视为质疑人放弃质疑。

（4）根据“谁主张、谁举证”的原则，对于需经由法定部门调查、侦查或先行作出相关认定的事项，质疑人应当申请具有法定职权的部门查实认定，并将相关结果提交给采购代理机构。

（5）采购代理机构处理质疑一般进行书面审查，并可将质疑文件复印件发送给相关当事人；必要时听取各方当事人的陈述和申辩、进行相关调查；可以组织原评标委员会、竞争性谈判小组、询价小组或者竞争性磋商小组协助答复质疑；可以委托专业机构出具鉴定意见或其他专业意见；也可以组织听证会进行论证调查。

（6）在质疑处理期间，采购代理机构视情形可以依法决定是否暂停采购活动

（7）采购代理机构在质疑受理之日起七个工作日内书面答复质疑人，并通知其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。答复函可以直接领取，或以传真、邮寄、邮件等形式传达，均视为有效送达。

（8）对在质疑答复过程中知悉的国家秘密、商业秘密、个人隐私和依法不予公开的信息，财政部门、采购人、采购代理机构、质疑人等相关知情人应当保密。

6、质疑处理结果

（1）采购人、采购代理机构认为投标人质疑不成立，或者成立但未对中标、成交结果构成影响的，继续开展采购活动。

（2）采购人、采购代理机构认为投标人质疑成立且影响或者可能影响中标、成交结果的，按照下列情况处理：

1）对招标文件提出的质疑，依法通过澄清或者修改可以继续开展采购活动的，澄清或者修改招标文件后继续开展采购活动；否则修改招标文件后重新开展采购活动。

2）对采购过程、中标或者成交结果提出的质疑，合格投标人符合法定数量时，可以从合格的中标或者成交候选人中另行确定中标、成交供应商的，依法另行确定中标、成交供应商；否则重新开展采购活动。

（3）质疑答复导致中标、成交结果改变的，采购人或者采购代理机构将会将有关情况书面报告本级财政部门。

7、其他规定

（1）质疑人向采购代理机构提出质疑后，在质疑处理期限内，不得同时向其他部门提起同一质疑。投标人如已就同一事项提起投诉、举报、提请行政复议或诉讼的，质疑程序终止。

（2）采购单位、评审专家和其他相关投标人等当事人应积极配合采购代理机构进行质疑调查，如实反映情况，及时提供证明材料。

（3）质疑人拒绝配合采购代理机构依法进行调查的，按自动撤回质疑处理；被质疑投标人在规定时限内，无正当理由未提交相关证据和其他有关材料的，视同放弃说明权利，认可质疑事项。

8、质疑投标人有下列情形之一的，属于虚假、恶意质疑

（1）捏造事实或提供虚假证明材料的；

（2）假冒他人名义进行质疑的；

（3）拒不配合进行有关调查、情节严重的。

9、质疑联系方式

质疑受理机构名称：广东金扬教育采购中心有限公司

质疑受理机构地址：广州市越秀区环市东路461号9楼

质疑受理联系人：廖小姐

质疑受理机构电话：020-37619082/37619972

质疑受理机构邮箱：jycg@gdjycg.com

邮编：510075

（三）投诉

1、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向监管部门提起投诉。

2、供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围，但基于质疑答复内容提出的投诉事项除外。

3、投诉人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。

4、政府采购监督管理机构名称：广东省财政厅政府采购监管处

地  址：广州市仓边路26号8楼

电  话：020-83188580

传  真：020-83357559

邮  编：510030

## 十、适用法律及政府采购政策

（一）本项目适用的法律

1、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例

2、《政府采购信息公告管理办法》

3、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》

4、《政府采购质疑和投诉办法》

5、及上述法律规章所配套的法规、规章、政策、广东省规章办法等。

（二）本项目需落实的政府采购政策

1、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

2、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号

3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51 号）

4、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

5、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

6、《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）

7、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

8、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局 关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）

（三）小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位政策扶持

1、本项目所称小型或微型企业除符合财库〔2011〕181号规定外，还应当符合以下条件：

（1）符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准；

（2）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小微企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物；

（3）提供《中小企业声明函》；

（4）小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。投标产品中仅有部分小微企业产品的，则按所投小微企业产品的价格部分予以扣除。

（5）投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予2%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

2、符合财库〔2014〕68号规定的监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3、符合财库〔2017〕141号规定的残疾人福利性单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明》，并对声明的真实性负责。

4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业享受价格扣除。

5、投标人同时为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格调整。

6、上述类型企业若不是所投产品的制造商，需同时提供相应产品制造商的相应声明函。

（四）节能环保产品政策扶持

1、根据财库〔2004〕185 号、财库〔2006〕90 号、国办发〔2007〕51 号和财库〔2019〕9号文件的规定，若投标产品属于确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别品目清单内容的，提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

2、相关认证机构和获证产品信息在国家市场监督管理总局建立的节能产品、环境标志产品认证结果信息发布平台发布，也可从中国政府采购网建立的认证结果信息发布平台链接查询。

3、国家市场监督管理总局网站：http://samr.saic.gov.cn

中国政府采购网：http：//www.ccgp.gov .cn

4、符合条件的投标产品需在投标报价明细表中列明，并提供相关证明材料。

5、若本项目采购标的为实施政府强制采购的产品类别品目清单内容的，则投标人所投产品必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

6、上述规定适用于实施政府优先采购和强制采购的产品类别品目清单内产品。

（五）信用查询

1、根据财库〔2016〕125号要求：投标人未被列入“信用中国”网站失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

2、查询渠道：“信用中国”：www.creditchina.gov.cn、 中国政府采购网：www.ccgp.gov.cn。

3、截止时点：以采购代理机构于投标截止日当天资格审查前在上述网站查询结果为准。

4、留存方式：信用信息查询记录和证据将以纸质打印方式留存并归入档案中。

5、使用规则：列入上述网站不良名单内的投标人将不通过资格性审查。

## 十一、采购活动解释权

1、本招标文件及采购活动过程解释权均归广东金扬教育采购中心有限公司所有。

2、投标人向我公司咨询的有关本次采购活动的事项，一切均以法律法规或招标文件规定或本项目负责人答复或本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

3、获得本采购文件者，不得将采购文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还采购文件中的保密文件和资料。

4、本项目向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料（若有），均为保密资料，仅被用于本项目所规定的用途，不能用于其他用途或向任何第三方透露。

第四章　评标方法及标准

## 一、资格性审查

1、开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人进行资格性审查。

2、资格性审查内容如下：

资格性审查表

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料： （1）具有独立承担民事责任的能力（提交有效的营业执照或事业单位法人证书等类似证明）； （2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2017年或2018年财务状况报告复印件。新成立公司可提供成立至今的月或季度财务状况报告复印件并加盖公章）； （3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供有关证明）； （4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明及缴纳社会保险的证明材料复印件，如依法免税和依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件）； （5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函）； （6）法律、行政法规规定的其他条件（提供声明函）。 |
| 2 | 投标人须是在中华人民共和国境内注册的的法人或其他组织； |
| 3 | 本项目不接受联合体投标； |
| 4 | 已登记报名并获取本项目招标文件（以采购代理机构登记为准）； |
| 5 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天资格审查前在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料，处罚期限届满的除外）。 |
| 结论 |  |

3、合格投标人不足3家的，不得评标。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

## 二、评标

（一）评标方法

1、本次评标采用综合评分法，即投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

2、评标委员会将按照招标文件中规定的评标方法和标准进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

3、评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身真实无误的内容，而不依据其他外部的证据，但投标有不真实不正确的内容或招标文件另有要求时除外。

4、评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的评标委员会成员应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

（二）评标步骤

1、符合性审查

（1）评标委员会对符合资格的投标人投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）符合性审查内容详见《符合性审查表》

（3）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

（4）符合性审查合格的投标文件才能进入综合评分。

2、综合评分

（1）综合评分分为商务评审、技术评审和价格评审。

（2）综合得分总分值最高为100分，各项权重分配如下：

| 评分项目 | 商务部分 | 技术部分 | 价格部分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 20% | 40% | 40% |

3、商务评审

商务评分项明细及各单项所占权重详见《商务评审表》

4、技术评审

技术评分项明细及各单项所占权重详见《技术评审表》

5、价格评审

（1）价格评审统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格（经修正、调整后）最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他有效投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重

（2）因落实政府采购政策或报价错误修正进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

6、价格调整

（1）对小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的政策扶持：符合本项目招标文件《第三章 投标人须知》中“十、适用法律及政府采购政策”规定的小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位的，其报价给予6%的价格扣除，并用扣除后的价格参与评审。即：评标价＝投标报价－投标报价×6%；

（2）投标文件报价错误的修正原则：按照本项招标文件《第三章 投标人须知》中“七、开标、评标、定标”第（五）款规定的修正原则修正，修正后的价格为评审价。

7、评标分值汇总统计

（1）各评审专家评分的算术平均值乘以权重即为该投标人的商务得分或技术得分。

（2）综合得分＝商务得分+技术得分+价格得分

（3）综合得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位。

8、中标候选人的确定

（1）推荐中标候选人名单：本项目推荐两名中标候选人，评标委员会按综合得分由高到低顺序推荐排名第一的有效投标人为第一中标候选人，排名第二的有效投标人为第二中标候选人。

（2）综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的并列（中标候选人并列的，由采购人按以下原则顺序依次确定：按技术得分由高到低顺序排列；技术得分相同的，按节能环保产品占比由大到小顺序排列；以上均相同的，名次由采购人随机抽取确定。）

（3）提供相同品牌产品或同品牌核心产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后综合得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；若综合得分一致的，按投标报价由低到高顺序排列；综合得分且投标报价相同的，按技术得分由高到低顺序排列；以上均相同的，名次由评标委员会随机抽取确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

## 附表一：符合性审查表

符合性审查表

| 序号 | 要求 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价固定且唯一，不超过采购预算（最高限价）。 |
| 2 | 投标标的与采购标的一致。 |
| 3 | 投标函按规定格式填写，内容完整，投标有效期不少于投标截止日起90日历天。 |
| 4 | 法定代表人/负责人证明书及其授权书，按对应格式文件签署、盖章。 |
| 5 | 已按招标文件要求提交足额投标保证金（或保函）。 |
| 6 | 投标文件实质性响应招标文件★号条款。 |
| 7 | 投标文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
| 8 | 未出现投标人串通投标法定情形或含有采购人不能接受的附加条件。 |
| 9 | 无招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款。 |
| 10 | 符合法律、法规规定的其他实质性要求。 |
| 结论 |  |

注：1、每一项符合的打“√”，不符合的打“×”。

2、“结论”一栏填写“通过”或“不通过”；任何一项出现“×”的，结论为不通过；不通过的为无效投标。

3、汇总时出现不同意见的，评标委员会按少数服从多数原则表决决定。

## 附表二：商务评审表

商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 25分 | 根据投标供应商对商务条款的响应程度进行评审： 完全满足商务条款要求，得25分。每负偏离一项扣3分，扣完为止。 |
| 2 | 同类项目业绩 | 20分 | 根据投标供应商自2016年至今同类项目业绩情况进行评审，以中标通知书及合同、或合同及验收报告为准。 每提供一个得4分，满分为20分； 没有提供：0分。 |
| 3 | 售后服务 | 30分 | （1）售后服务方案详细具体，可行性、针对性强，具有较强的本地化综合服务支撑能力，得30分； （2）售后服务方案一般，可行性、针对性一般，本地化综合服务支撑能力一般，得20分； （3）售后服务方案较差，不具有可行性、针对性，本地化综合服务支撑能力较差，得10分。 |
| 4 | 企业资质及信誉 | 10分 | （1）投标供应商的质量管理体系认证、守合同重信用证书、银行开具资信证明，每提供一个得2分，最高6分。 （2）投标供应商的各类荣誉证书。每提供一个得1分，最高4分。 |
| 5 | 拟投入本项目技术服务人员 | 15分 | 依据投标供应商的技术服务力量进行打分。 技术人员数量满足实施需要，证书专业相关性好，得15分； 技术人员数量满足实施需要，证书专业相关性一般，得10分； 技术人员数量满足实施需要，证书专业相关性较差，得5分； 技术人员数量不满足实施需要，得1分。 【提供拟投入本项目技术服务人员的相关资质证书（毕业证、学位证、资格证等）及其在投标公司任职的外部证明材料（本项目投标截止日之前三个月的由社保局出具的社保证明）不提供或不符合要求不得分】。 |
| 合计 | 100分 |  |

注：各评审专家按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

## 附表三：技术评审表

技术评审表

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 50分 | 考查有效投标供应商投标产品的技术参数响应程度： 完全满足用户需求技术参数要求，得50分。“▲”号参数每负偏离一项扣5分，一般参数每负偏离一项扣2分，扣完为止。 |
| 2 | 技术、服务及货物运输方案 | 20分 | 根据投标人货物技术、服务及运输等方案的合理性、可操作性，及对采购人配合内容的要求等进行打分： 投标人货物技术、服务及运输等方案合理，可操作性强、对采购人配合内容要求低，得20分； 投标人货物技术、服务及运输等方案基本合理，可操作性较强、对采购人配合内容要求不高，得10分； 投标人货物技术、服务及运输等方案不合理，可操作性不高、对采购人配合内容要求高，得5分；； 未提供方案，得0分。 |
| 3 | 产品质量保证措施 | 15分 | 对投标人产品质量保证措施进行打分(有合理可行的维护计划、完善的质量保证体系、质量保证及服务承诺等。): 投标人质量保证措施、方案具体详实、可行性高：15分； 投标人质量保证措施、方案基本完整、可行性一般：10分； 投标人质量保证措施、方案不完整、可行性低：5分。 |
| 4 | 安装、调试及检验验收方案 | 15分 | 根据投标人安装、调试及检验验收方案的完整性、合理性进行打分： 安装、调试方案具体详细、检验验收方案科学合理，得15分； 安装、调试方案基本完整、检验验收方案较为合理，得10分； 安装、调试方案不完整、检验验收方案合理性差，得5分； 未提供安装调试方案，得0分。 |
| 合计 | 100分 |  |

注：各评审专家按规定的范围内进行量化打分，并统计总分。

第五章　合同草案文本

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同草案文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订和细化。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据                 项目（采购编号：                  ）的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、采购标的、数量

| 序号 | 采购标的 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

三、设备要求

1、货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合招标文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；③货物来源国官方标准。

3、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

4、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

5、乙方应将关键主机设备的采购人手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

1、交货期：按采购人要求完成安装、调试及验收。

2、交货方式：详见采购（招标）文件要求。

3、交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式

全部货物现场安装完毕并验收合格后10天内支付合同总价的100%，同时中标人需支付合同总价的5%给采购人作为质量保证金；质量保证金在12个月后如果没有重大质量问题，15天内无息返还。

六、质保期及售后服务要求

1、质保期：所有货物提供至少3年免费质保，质保期内提供免费上门服务（含部件、人力、上门等），质保期自货物验收之日起计算，保修费用计入投标报价。并承诺质保期满后投标人继续提供维修服务，并优惠收费。

2、质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期免费维修期相应延长。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

3、投标人应提供满足货物质保期内正常使用的备品备件（如有的话），其费用应包括在报价价格之内。

4、投标人必须在采购人所在地或附近地区有专业的售后服务力量。提供售后服务联系电话及联系人。免费质保期内，接到报障电话8小时内派技术人员上门维修,且在48小时（连同前面时间计算）内处理完毕。规定时间内未处理完毕的，投标人提供不低于同等档次货物供采购人使用至故障货物能正常使用为止。如果需要更换配件的，要求更换的配件跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得采购人管理人员同意。如须增加非投标人的货物和配件，投标人应协助解决。

5、对质保期内的故障报修，如投标人未能做到上款的服务承诺，采购人可采取必要的补救措施，但其风险和费用由投标人承担，由于投标人的保证服务不到位，质保期的到期时间将顺延。

6、质保期内因采购人使用、管理不当所造成的损失由采购人承担，投标人提供有偿服务。

7、质保期满后，若有零部件出现故障，经权威部门鉴定属于寿命异常问题（明显短于该零部件正常寿命）时，则由投标人负责免费更换及维修。

8、质保期满后，应采购人要求，投标人应（参考当时的市场价格）按优惠价格与采购人方签订定期维修保养合同及提供采购人所需零配件，投标人对货物提供终身维护维修服务,只收取零配件成本费用。

七、安装与调试

乙方必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收

1、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

2、进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。评审小组在各投标人的报价有限期内有权要求投标人提供进口货物的报关单。

3、货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、乙方应将关键主机设备的采购人手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

九、违约责任与赔偿损失

1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，到期拒付货物/服务款项的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方人逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。

4、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

十一、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费

在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

1、本合同所有附件、招标文件、投标文件、中标通知书通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则应承担相应责任。

4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效：

1、本合同在甲乙双方法人代表或其授权代表签字盖章后生效。

2、合同一式    份。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

代表：                                代表：

签定地点：

签定日期：   年   月  日             签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

第六章  投标文件格式

投标文件

（正本/副本）

项目名称：

采购编号：

投标人名称：

联  系  人：

联 系 方式：

日      期：     年      月      日

## 目  录

| 一、自查部分 | 提交情况（√） | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一）资格性审查自查表 |  |  |  |
| （二）符合性审查自查表 |  |  |  |
| （三）价格评审自查表 |  |  |  |
| （四）商务评审自查表 |  |  |  |
| （五）技术评审自查表 |  |  |  |
| 二、报价部分 |  |  |  |
| （一）开标一览表 |  |  |  |
| （二）投标报价明细表 |  |  |  |
| （三）中小企业声明函 |  |  |  |
| （四）残疾人福利性单位声明函 |  |  |  |
| 三、投标函 |  |  |  |
| （一）投标人基本情况表 |  |  |  |
| （二）获得认证或荣誉证书 |  |  |  |
| （三）名称变更 |  |  |  |
| 四、符合性审查证明文件 |  |  |  |
| （一）法定代表人证明书 |  |  |  |
| （二）法定代表人授权书格式 |  |  |  |
| （三）保证金缴纳凭证 |  |  |  |
| （四）需要采购人接受的附加条件 |  |  |  |
| （五）其他资质证明文件 |  |  |  |
| 五、商务部分 |  |  |  |
| （一）商务要求响应表 |  |  |  |
| （二）同类项目业绩一览表 |  |  |  |
| （三）售后服务方案 |  |  |  |
| （四） 其他商务评审内容 |  |  |  |
| （五）其他商务方面证明文件 |  |  |  |
| 六、技术部分 |  |  |  |
| （一）技术参数响应表 |  |  |  |
| （二）拟投入本项目人员情况 |  |  |  |
| （三） 投标产品介绍及参数说明 |  |  |  |
| （四）项目实施方案 |  |  |  |
| （五）履约进度计划表 及项目整体验收计划 |  |  |  |
| （六）其他技术评审内容 |  |  |  |
| （七）其他技术方面证明文件 |  |  |  |
| 七、招标代理服务费支付承诺书 |  |  |  |
| 八、资格性审查证明文件 |  |  |  |
| （一）《政府采购法》第二十二条规定的条件 |  |  |  |
| （二）资格性审查要求的其他资质证明文件 |  |  |  |

## 一、自查部分

### （一）资格性审查自查表

| 项目 | 招标文件要求 | 自查 结论 | 投标证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 审 查 | 1、 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 2、 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 3、 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | …… | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

本表需对《第四章  评标方法及标准》中资格性审查表的内容逐条响应，投标人根据自查结论在对应的□打“√”。如要求证明材料，需标注证明材料具体页码。

### （二）符合性审查自查表

| 项目 | 招标文件要求 | 自查结论 | 投标证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符 合 性 审 查 | 1、投标报价固定且唯一，不超过采购预算（最高限价）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2、投标标的与采购标的一致。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3、投标函按规定格式填写，内容完整，投标有效期不少于投标截止日起90日历天。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4、法定代表人/负责人证明书及其授权书，按对应格式文件签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5、已按招标文件要求提交足额投标保证金（或保函）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 6、投标文件实质性响应招标文件★号条款。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 7、投标文件内容基本完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 8、未出现投标人串通投标法定情形或含有采购人不能接受的附加条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 9、无招标文件中规定的被视为无效投标的其它条款。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 10、符合法律、法规规定的其他实质性要求。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（ ）页 |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

本表需对《第四章  评标方法及标准》中符合性审查表的内容逐条响应，投标人根据自查结论在对应的□打“√”。如要求证明材料，需标注证明材料具体页码。

### “★”条款自查表（包号：     若无，可不填写）

| 序号 | “★”条款要求 | 是否响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 10 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 11 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 12 |  |  | 见投标文件（）页 |
| …… |  |  | 见投标文件（）页 |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

1、本表需对《第二章  采购项目内容》中标注“★”的条款内容逐条响应。并在“是否响应”栏中标注是否响应，否则由此产生的后果由投标人自行承担。

2、“★”条款为必须响应的废标条款，不响应将导致废标。

### （三）价格评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 自查结论 | 投标证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 开标一览表 | 见投标文件第（）页 |
| 2 | 投标报价明细表 | 见投标文件第（）页 |
| 3 | 中小企业产品/服务 | □符合 □不符合 | 见投标文件第（）页 |
| 4 | 残疾人福利性单位产品/服务 | □符合 □不符合 | 见投标文件第（）页 |
| 5 | 监狱企业产品/服务 | □符合 □不符合 | 见投标文件第（）页 |
| 6 | 节能、环保产品 | □符合 □不符合 | 见投标文件第（）页 |

备注：

本表需对投标人投标报价内容是否符合扶持政策进行逐条响应，投标人根据自查结论在对应的□打“√”。如要求证明材料，需标注证明材料具体页码。

### （四）商务评审自查表(包号：    )

| 序号 | 评审内容 | 投标实际响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … | …… | …… | …… |

备注：

1、本表需对《第四章  评标方法及标准》中商务评审表的内容逐条响应，投标人根据投标实际响应情况填写概况。如要求证明材料，需标注证明材料具体页码。

2、请投标人按序编排，否则因此而导致评标委员会因无法找到证明资料的风险，由投标人自行承担。

### （五）技术评审自查表（包号：  ）

| 序号 | 评审内容 | 投标实际响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … | …… | …… | …… |

备注：

1、本表需对《第四章  评标方法及标准》中技术评审表的内容逐条响应，投标人根据投标实际响应情况填写概况。如要求证明材料，需标注证明材料具体页码。

2、请投标人按序编排，否则因此而导致评标委员会因无法找到证明资料的风险，由投标人自行承担。

### “▲”条款审查自查表（包号：    若无，可不填写）

| 序号 | “▲”条款要求 | 响应情况 | 无/正/负偏离 | 偏离概述 | 投标证明文件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

备注：

1、本表需对《第二章  采购项目内容》中标注“▲”的条款内容逐条响应。如投标人完全响应，则请在偏离栏内注明“无偏离”；偏离则请注明“正/负偏离”，并在“偏离概述”栏内扼要说明偏离情况，如要求证明材料，需标注证明材料具体页码，否则由此产生的后果由投标人自行承担。

2、“▲”条款为重要扣分条款，不满足不会导致废标，但会导致评审的严重扣分。

## 二、报价部分

### （一）开标一览表

项目名称：南方医科大学2018M12-国产设备采购项目

采购编号：GDJY19081504HG014

| 包号 | 报价内容 | 投标报价（人民币/元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包一 |  | 小写：￥ 元 大写： 元 |  |
| 包二 |  | 小写：￥ 元 大写： 元 |  |
| 包三 |  | 小写：￥ 元 大写： 元 |  |
| 包四 |  | 小写：￥ 元 大写： 元 |  |
| 备注：详细内容见《投标报价明细表》。 |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年    月     日

备注：

1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应以人民币报价，金额单位为元，投标报价保留小数点后两位数。

3、投标价格包括所有招标范围内的费用（均为含税价）。

4、中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等。

5、投标报价应为投标报价明细表各分项的合计金额。

6、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应复印一份封装于开标信封中，作为唱标之用。

### （二）投标报价明细表及设备及零配件配置清单表

2.1投标报价明细表（包号：   ）

项目名称：南方医科大学2018M12-国产设备采购项目

采购编号：GDJY19081504HG014

| 序号 | 流水号 | 分项名称 | 品牌型号 | 制造商 | 产地 | 单价 | 数量 | 价格合计 | 质保期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |  |  |
| …… |  | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 合计（投标报价）： | 小写：￥ 元 大写： 元 |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

1、此表格式仅作参考，投标人的投标报价明细表格式可自定，但应不少于上述要求提供的内容。

2、表格内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

3、所有价格均应以人民币报价，金额单位为元，报价保留小数点后两位数。

4、中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等。

5、属于符合招标文件中规定的中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位、节能、环境标志产品的，需在 “说明”栏中列明，并提供相关材料，以证明材料为准。

2.2设备及零配件配置清单表（包号：   ）

项目名称：南方医科大学2018M12-国产设备采购项目

采购编号：GDJY19081504HG014

| 序号 | 流水号 | 分项名称 | 设备规格 | 品牌型号 | 制造商 | 产地 | 分项报价 | 数量 | 价格合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  | 中国 |  |  |  |
| …… |  | …… |  | …… | …… | …… | …… | …… | …… |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

1、此表格式仅作参考，投标人的设备及零配件配置清单表格式可自定，但应不少于上述要求提供的内容。

2、表格内容必须与技术方案中所介绍的内容、《投标报价明细表》一致。

3、所有价格均应以人民币报价，金额单位为元，报价保留小数点后两位数。

4、中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整等。

### （三）中小企业声明函（如适用，否则可删除）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

### （四）残疾人福利性单位声明函（如适用，否则可删除）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加          单位的         项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

法定代表人（或授权代表）签字（签章）：

单位名称（盖公章）：

日        期：

## 三、投标函

投 标 函

致：广东金扬教育采购中心有限公司

我方确认收到贵方  南方医科大学2018M12-国产设备采购项目  （采购编号：  GDJY19081504HG014  ）的招标文件。我方      （投标人名称）      自愿参与本项目投标，正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本次投标的一切事宜，我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任，并声明如下：

1、我方已阅读招标文件的所有内容，包括澄清修改内容（如有），同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件的各项规定。

2、我方提交的投标文件有效期为投标截止时间起  90  日历天。若中标，有效期将延至本项目采购合同终止日为止。如证明文件在投标有效期内失效的，将补齐至采购合同终止日有效。

3、我方承诺提交的投标文件是准确、真实、完整的。如贵方有要求，同意按贵方要求向贵方提供与本次投标有关的任何数据、信息或资料原件进行核查。

4、我方的投标报价详见《开标一览表》，投标报价已包含应向第三方支付的所有相关费用，并保证采购人在使用我方提供的货物（或服务）时，如有第三方提出侵犯其权益的，责任由我方承担。同时理解并明白最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

5、我方明白并同意遵循招标文件中规定的不予退还投标保证金情形。

6、我方如中标，保证将按照招标文件的规定履行合同责任和义务，同意按招标文件规定向贵方缴纳招标代理服务费，承诺在签订政府采购合同当天递交采购合同到贵方，否则由此产生的一切责任由我方承担。

7、所有与本次招标投标有关的函件请发往：

代表姓名：                          .        手    机：                      .

电    话：                          .        邮    箱：                      .

地    址：                                                                   .

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

### （一）投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 统一社会信用代码 |  |
| 地址 |  |
| 法定代表人 |  | 职务 |  |
| 授权代表 |  | 职务 |  |
| 联系手机 |  | 联系固话 |  |
| 注册资本 |  | 职工总数 |  |
| 开户银行 |  | 开户行账号 |  |
| 主要股东或出资人信息 |
| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信息用代码 （身份证号） | 出资额 （人民币/万元） | 出资方式 | 占全部股份比例 |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… | …… |
| 财务状况 |
| 年度 | 资产总额 | 营业收入 | 净利润 | 净资产收益率 | 净利润现金比率 | 总资产周转率 | 资产负债率 |
| 公司简介： |

### （二）获得认证或荣誉证书

投标人获得认证或企业信誉证书一览表

| 序号 | 证书名称 | 证书等级 | 颁发机构 | 证书有效期 | 投标证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

### （三）名称变更（若无，可删除）

投标人如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

## 四、符合性审查证明文件

### （一）法定代表人证明书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

附：

营业执照注册号码（统一社会信用代码）：                                           。

经营范围：                                                                      。

法定代表人性别：                            年龄：

法定代表人身份证号码：

本证明书于     年    月    日签字生效，有效期与投标函中的投标有效期相同。

投标人名称（盖公章）：

(为避免废标，请务必提供本附件) 粘贴法定代表人双面身份证复印件（或有效身份证明复印件）

### （二）法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东金扬教育采购中心有限公司

本授权书声明：   （法定代表人名字）  是注册于    （国家或地区）  的    （投标人名称）     的法定代表人，现任        职务，有效证件号码：                            。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就     南方医科大学2018M12-国产设备采购项目   项目（采购编号：   GDJY19081504HG014  ）的投标和合同执行等，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于       年    月     日签字生效，有效期与投标函中的投标有效期相同。

特此声明。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权人（签字或签章）：

(为避免废标，请务必提供本附件) 粘贴被授权人双面身份证复印件（或有效身份证明复印件）

注：投标授权代表与法定代表人为同一人的，则无需提供此表。

### （三）保证金缴纳凭证（递交保函时不适用）

投标保证金缴纳说明函

广东金扬教育采购中心有限公司：

（投标人全称）       参加贵方组织的南方医科大学2018M12-国产设备采购项目（采购编号：  GDJY19081504HG014  ）的采购活动。我方已按招标文件规定，通过  （转账/支票/汇票 ） 形式缴纳投标保证金人民币        （大写）      元。

请贵公司退还时退回以下账户：

投 标 人 名 称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

1、投标人退还投标保证金账户必须与递交投标保证金账户一致（资金收支两条线情况除外）。

2、若投标人投标后，其单位名称变更或银行账户出现问题，需同时提供相关材料（加盖公章）给采购代理机构，否则由此造成的投标保证金退还滞后或错误的责任由投标人自负。

3、递交保函的投标人请将保函复印件粘贴于此页，原件单独封装随同投标文件一起递交。

附：

（粘贴转帐凭证复印件，可后附）

### （四）需要采购人接受的附加条件

| 序号 | 投标人需要采购人提供的附加条件 |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| …… |  |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

1、投标人完成本项目需要采购人配合或提供的附加条件必须在上表列出，填写于其他地方的附加条件不予承认，若不填写或填写“无”，则视为投标人同意按招标文件现有条件完成本项目。

2、如上表所列附加条件含有采购人不能接受的内容，将被视为无效投标。

### （五）其他资质证明文件（若无，可不填写）

## 五、商务部分

### （一）商务要求响应表（包号：    ）

| 序号 | 商务要求 | 响应情况 | 无/正/负偏离 | 偏离概述 | 投标证明文件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

本表需对《第二章  采购项目内容》中“三、商务要求”的条款内容逐条响应，如投标人完全响应，则请在偏离栏内注明“无偏离”；偏离则请注明“正/负偏离”，并在“偏离概述”栏内扼要说明偏离情况，如要求证明材料，需标注证明材料具体页码。

### （二）同类项目业绩一览表（包号：    ）

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 实施时间 | 用户名称 | 联系人及联系方式 | 投标证明文件页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

1、需根据《第四章  评标方法及标准》商务评审表的要求提交相应证明资料（若评审表有要求）。

2、业绩须是以投标人名义完成的项目。

### （三）售后服务方案（包号：    ）

### （四） 其他商务评审内容（包号：    ）

备注：

上述需根据《第四章  评标方法及标准》商务评审表的要求提交相应证明资料。

### （五） 投标人认为有必要提供的其他商务方面证明文件（如无可删除）

## 六、技术部分

### （一）技术参数响应表（包号：    ）

| 序号 | 技术要求 | 响应情况 | 无/正/负偏离 | 偏离概述 | 投标证明文件页码（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

本表需对《第二章  采购项目内容》中“二、采购项目内容及技术要求”的条款内容逐条响应，如投标人完全响应，则请在偏离栏内注明“无偏离”；偏离则请注明“正/负偏离”，并在“偏离概述”栏内扼要说明偏离情况，如要求证明材料，需标注证明材料具体页码。

### （二）拟投入本项目人员情况（包号：    ）

| 序号 | 本项目拟担任职务 | 姓名 | 现职务 | 职称 | 专业 | 学历 | 专业工龄 | 曾主持/参与的同类项目经历 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：

拟投入本项目的人员必须是在投标单位正式任职的人员，投标人必须根据评审表的要求提交相应证明资料。

### （三）投标产品介绍及参数说明（包号：    ）

主要内容应包括但不限于以下：

1、货物技术参数、性能及设备配置简介

2、货物技术特点、使用说明及质量标准、检测标准等详细方案

3、投标货物主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内供应情况

### （四）项目实施方案（包号：    ）

### （五）履约进度计划表及项目整体验收计划（包号：    ）

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 |  |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 |  |  |
| …… | …… | …… | …… |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

### （六）其他技术评审内容（包号：    ）

备注：

上述需根据《第四章  评标方法及标准》技术评审表的要求提交相应证明资料。

### （七）投标人认为有必要提供的其他技术方面证明文件（如无可删除）

## 七、招标代理服务费支付承诺书

招标代理服务费支付承诺书

致：广东金扬教育采购中心有限公司

如果我方在贵公司组织的南方医科大学2018M12-国产设备采购项目（采购编号：GDJY19081504HG014）中获得中标，我方保证在获取本项目《中标通知书》前或最迟不晚于本项目采购合同签订前，按招标文件规定，向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，在采购人支付我方的中标合同款中按招标代理服务费的200%代为扣付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东金扬教育采购中心有限公司的要求办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（盖公章）；

投标人授权代表（签字或签章）：

电    话：

承诺日期：

## 八、资格性审查证明文件

### （一）投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：

1、具有独立承担民事责任的能力（提交有效的营业执照或事业单位法人证书等证明文件）

2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供符合要求的财务状况报告复印件）

3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力

我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，我单位为本项目实施提供以下设备和专业技术人员：

| 序号 | 设备名称或专业技术人员 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| …… | …… | …… | …… | …… |

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

备注：此表格式仅作参考，投标人可自定格式或提供其他证明材料。

4、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

4.1 提供投标截止日前六个月内任意一个月的纳税证明复印件

4.2 提供投标截止日前六个月内任意一个月的缴纳社会保险证明材料

5、资格性审查承诺函

声  明  函

致：广东金扬教育采购中心有限公司

我单位参与贵司代理的南方医科大学2018M12-国产设备采购项目（采购编号：GDJY19081504HG014）项目投标，我单位郑重声明：

1、我方参加本次招标活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录；

2、我方符合法律、行政法规规定的其他条件；

3、我方与其他投标供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

4、我方未为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务。

我方对此声明负全部法律责任。

投标人法定代表人（或其授权代表）签字（签章）：

投标人名称（盖公章）：

日期：         年     月     日

### （二）资格性审查要求的其他资质证明文件（若无，可不填写）

1、………………

2、………………

3、………………

## 九、开标信封

将下列内容单独装入“开标信封”，独立密封，无需做进投标文件中。

1、《开标一览表》(从投标文件正本中复印)

2、投标报价明细表(从投标文件正本中复印)

3、保证金缴纳说明函(从投标文件正本中复印)

4、投标文件电子版一份（签字盖章PDF版，以光盘或U盘形式提供。）

第七章  附件

（以下格式文件不属于投标文件必须具有的内容，由投标人根据需要选用，不需要的可删除）

## 一、政府采购投标（报价）担保函

编号：

广东金扬教育采购中心有限公司：

鉴于            （以下简称“投标（报价）人”）拟参加                 项目(编号为                  )（以下简称“本项目”）的投标（报价），根据本项目招标文件，供应商参加投标（报价）时应向你方交纳投标（报价）保证金，且可以政府采购投标担保函的形交纳投标（报价）保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向您方提供如下投标（报价）保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标（报价）人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标（报价）人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标（报价）应当缴纳投标（报价）保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写        元整），即本项目的投标（报价）保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起至超过本项目投标有效期30天。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担上述第一款保证责任时，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标（报价）人发生我方应承担保责任情形的事实材料。

2.我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在五个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标（报价）人向你方支付投标（报价）保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项目的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律规定或你方与投标（报价）人的另行约定，全部或者部分免除投标（报价）人投标（报价）保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                  。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：

法定代表人：

年   月   日

## 二、制造商（或授权方）授权书（要求提交授权书时选用）

（采购人/广东金扬教育采购中心有限公司）：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的法人，主要营业的地点设在      （制造商地址）/（授权方地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方合法的代理人进行下列活动：

1.

2.

…………………………

作为制造商/总代理，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对  （投标人名称）  作出的与我方提供的产品有关的承诺共同和分别负责。

授权有效期为本授权书签署生效之日起至项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

我方于      年     月    日签署本文件。

制造商（或授权方）名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字或盖章）

职务：

部门：

## 三、询问函格式

询问函

广东金扬教育采购中心有限公司：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（招标文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

## 四、质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                                        邮编：

联系人：                                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

备注：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

不按上述要求拟写的质疑函，广东金扬教育采购中心有限公司将有可能不予受理。

## 五、投诉书格式

投诉书范本

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

项目名称：

采购编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。