福州市市级政府采购

货物和服务项目

公开招标文件

招标编号：   闽顺[2016]招037-1号

批 复 号：    2016榕财采计【495】号

项目名称： 福州市疾病预防控制中心艾滋病检测和水质检测仪器采购

采 购 人：  福州市疾病预防控制中心

代理机构：福建顺健工程造价咨询有限责任公司

二0一六年十月

目  录

第一章 投标邀请	3

第二章	投标人须知	6

一、说  明	15

二、招标文件	16

三、投标文件的编写	17

四、投标文件的提交	20

五、投标文件的评估和比较	21

六、定标与签订合同	25

第三章  招标内容及要求	32

第四章  福州市市级政府采购合同	45

第五章  投标文件格式	49

# 第一章 投标邀请

一、投标邀请函

- 福建顺健工程造价咨询有限责任公司受福州市疾病预防控制中心委托，对福州市疾病预防控制中心艾滋病检测和水质检测仪器采购进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标。

- 招标编号：闽顺[2016]招037-1号（2016榕财采计【495】号）

2、招标货物名称、数量及主要技术规格：见后附：招标货物(服务)一览表

3、预算金额作为最高限价。本项目最高限价为：人民币叁佰肆拾壹万肆仟元（￥3414000元）投标人的报价超过此范围的将视为无效报价，按废标处理。

4、网上报名及报名登记要求：以招标公告时间为准，投标人需在福州市政府采购网（www.fzzfcg.gov.cn）完成报名手续，并将《报名函》（详见招标文件最后一页）写明后加盖公章传真或送至福建顺健工程造价咨询有限责任公司或扫描后发送至项目负责人邮箱（243354431@qq.com），未及时提交《报名函》或未及时在网上报名的视为报名无效。

5．招标文件售价人民币0元/份。若邮寄，需另加50元。本招标代理公司不对邮寄过程中的遗失负责。

6．投标人对招标文件如有疑问，必须在购买招标文件之日起7个工作日内（若购买招标文件时间至投标截止时间不足7个工作日，则应在投标截止时间5个日历日之前），将问题以书面的形式提交到福建顺健工程造价咨询有限责任公司，口头提交质疑澄清的问题不予接受。

7．有关本项目招标的相关信息（包括招标文件澄清及修改）都将在政府采购相关网站中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、福建省政府采购网（http://cz.fjzfcg.gov.cn）、福州市政府采购网（www.fzzfcg.gov.cn））上公布，请潜在投标人随时关注相关网站，以免错漏重要信息。

8．投标文件的递交

8.1提交投标文件的截止时间（投标截止时间）：以招标公告时间为准，投标人应在此之前将密封的投标文件送达福州市行政服务中心—福州市政府采购中心三楼开标区本项目开标室（福州市温泉公园路69号)，同时将加密的电子投标文件上传至福州市政府采购网电子化招投标平台。

8.2在提交投标文件的同时，投标人的法定代表人(或其委托代理人)必须到场。

8.3逾期送达的或者不按照招标文件要求密封的投标文件不予受理。

9．开标时间及地点：以招标公告时间为准，福州市政府采购中心三楼开标区本项目开标室（福州市温泉公园路69号)。

10、联系方式

采购人：福州市疾病预防控制中心

地址：福州市群众路95号

联系人：林辉             联系电话：13960706879

招标代理机构：福建顺健工程造价咨询有限责任公司

地址：福州市铜盘路168号八一羽毛球队大院澳泰大楼

项目联系人：张工        电子邮箱: 243354431@qq.com

联系电话：0591-87674772-818   传真：0591-87674640

11、投标保证金银行帐号：【应在汇款凭证上注明“艾滋病检测和水质检测仪器投标保证金” 】

开户名：福建顺健工程造价咨询有限责任公司

开户行：中国建设银行福州市杨桥支行

帐  号：3500 1877 6070 5250 0890

附：招标货物一览表

二、招标货物一览表

| 合同包号 | 货物名称 | 数量 | 最高预算价（万元） | 主要技术规格及相关要求 | 交货期 | 交货地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动三色流式细胞仪 | 4 | 240 | 详见招标文件第三章 “招标内容及要求” | 合同签订后30个日历日内完成所有供货、安装和调试，使设备能正常运行。 | 福州市疾病预防控制中心 |
| 2 | 全自动蛋白印迹仪 | 1 | 20 |  |  |  |
| 3 | 超低温冰箱 | 2 | 10 |  |  |  |
|  | 生物安全柜 | 4 | 20 |  |  |  |
| 4 | 全自动顶空进样器 | 1 | 29 |  |  |  |
|  | PCR仪 | 1 | 5.6 |  |  |  |
|  | 水中DST技术大肠菌群检测系统 | 1 | 5 |  |  |  |
|  | 马弗炉 | 1 | 4 |  |  |  |
|  | 紫外可见分光光度计 | 1 | 7 |  |  |  |
|  | 电子天平 | 1 | 0.8 |  |  |  |

注：1、报价人可按合同包报价，对同一合同包所有品目号内容报价时必须完整。评标与授标以合同包为单位。

2、为保证用户单位的合法权益，报价人所投货物必须是原厂原包装，通过合法渠道获得。

3、报价人的报价应包括设备所涉及的有关项目费用进行报价，包括：运输、管理、安装、调试、维护、使用培训、税费等，以及所有根据合同或其它原因应由报价人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。

4、本次采购经过进口产品审核，接受进口产品参与投标（根据财库[2007]119号文件，进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），同时，满足招标文件要求的国产产品亦可参与投标。报价人须保证货物不存在专利权、商标权或工业设计权等知识产权法律诉讼问题。

5、成交人不得转包他人，若发现转包，用户有权终止协议。

# 投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项号相对应的，如果与招标文件中其他部分的内容有矛盾的话，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：福州市疾病预防控制中心艾滋病检测和水质检测仪器采购 采购人名称：福州市疾病预防控制中心 项目内容：详见招标文件第三章招标内容及要求 项目编号：闽顺[2016]招037-1号(2016榕财采计【474】号) |
| 2 | 3.1 | 投标人资格标准： （1）凡有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有法人资格的境内供货商或制造商均可能成为合格的投标人。 （2）投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件，并提交以下资质证明文件： ①合格有效的企业营业执照（经营范围必须包括本招标文件所述的货物及服务）、税务登记证。（若为三证合一的，可只提供有“统一社会信用代码”的法人营业执照副本复印件） ②法定代表人授权书原件 (若投标人代表与法定代表人为同一人，无需提供此件)； ③法定代表人及投标人代表身份证复印件； ④财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料： A、财务状况报告：提供上一年度的经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明，或提供投标截止时间前六个月内任一个月的财务报表。 B、依法缴纳税收的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月的缴税证明。 C、依法缴纳社会保障资金的相关材料：提供投标截止时间前六个月内任一个月缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单）。 注：依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。 ⑤具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 ⑥参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 （3）所投产品如有国家强制性要求或认证的（如：3C，节能清单、信息安全认证等），须提供相关的证明文件或证书。 （4）有效期内的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（投标文件技术商务文件正本中应提供有效期内的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函原件，副本可提供复印件）。 投标人须提供由投标人住所地或业务发生地检察院出具的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函，对于未提供行贿犯罪档案查询结果告知函原件或者查询结果有行贿犯罪记录的投标人，其投标无效。 （5）根据《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库【2016】125号）有关规定，投标人须提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中无不良信用记录的书面声明，并同时提供通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）信用信息查询无不良信用记录的打印件（或截图）； 备注：不良信用记录是指列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单等。 （6）本项目不接受联合体投标。 注：上述资格证明文件若为复印件应注明“与原件一致”并加盖投标人公章，原件备查。 |
| 3 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后90日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 4 |  | 投标文件递交截止时间：以招标公告时间为准； 开标时间：以招标公告时间为准； 递交相关投标文件及开标地点：福州市公共资源交易服务中心（地址：福州市鼓楼区温泉公园路69号福州市行政服务中心三楼）。 接收人：福建顺健工程造价咨询有限责任公司代表处 |
| 5 |  | 投标保证金： 投标人以银行转账方式按合同包分别提交投标保证金，本项目合同包一保证金为肆万元整（￥40000.00）；合同包二保证金为肆仟元整（￥4000.00）；合同包三保证金为陆仟元整（￥6000.00）；合同包四保证金为壹万元整（￥10000.00）； 各投标人应保证投标保证金于开标前一工作日17：00（北京时间）前到达本公告提供的账户上，并将汇款底单传真至我司，我司将以开户银行提供的投标保证金到帐时间为依据进行确认。保证金确认在技术部分评分完后进行确认。保证金未按规定时间到账的，其投标保证金不予确认，投标将被拒绝。 （请在投标保证金转账单或电汇单上注明“艾滋病检测和水质检测仪器投标保证金”的字样，以便更有效地对投标保证金进行到账核实及退还。） 注：以现金方式提交保证金的投标将被拒绝。 |
| 6 | 24.1 | 招标服务费：按国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件规定的货物类标准，按差额定率累进法计算，向中标人收取。 中标人应在领取中标通知书前以转帐或电汇付款方式一次性向招标代理机构缴纳招标代理服务费。 |
| 7 |  | 特别提醒： 投标人须按招标文件中第二章“三、投标文件的编写”要求规定的内容和顺序编制投标文件并上传电子投标文件： （1）电子投标文件技术部分编制要求：技术部分所有内容不得有体现投标人名称、具体人名、电话号码、页眉、页脚、投标人的成功案例等可以判定投标人的内容，上传电子投标文件技术部分时，应将其隐藏；文字部分必须选用宋体四号黑色字体，并详细填写投标产品技术参数相关内容、正负偏离表，所有内容不得使用底色、边框、特殊符号等标识做修饰，所附证明材料不得加盖投标人公章或体现投标人信息。（第三章招标内容及要求中有要求提供的相关检测报告、其他证书材料的必须在技术部分提供，材料有可以判定投标人的内容，上传电子投标文件技术部分时，应将其隐藏；） （2）电子投标文件的其他部分（含资格证明及商务部分、开标一览表和节能、减排、环境标志产品等）应当按招标文件要求编制，并标明项目编号、投标人名称、投标项目名称及“资格证明及商务部分”字样。 （3）投标人在上传电子投标文件的同时提交纸质投标文件正本、副本各一份，纸质投标文件正本必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码。纸质投标文件副本可以用正本的完整复印件并按规定装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。纸质投标文件正、副本均必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章。纸质投标文件与电子投标文件的资格证明及商务部分必须一致；纸质投标文件与电子投标文件的技术部分实质性响应必须一致，但电子投标文件的技术部分必须符合第（1）条规定。 （4）投标人在编制电子投标文件时须按照“政府采购系统”要求的评审节点进行编制，否则评标委员会有权作出不利于该投标人的认定。 （5）投标人在上传电子投标文件中的有效期内的检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函需用原件扫描件。 （6）未按上述要求编制或提交投标文件的，其投标可能将被视为无效投标。 |
| 8 |  | 招标项目行政监督部门：福州市财政局政府采购监督管理办公室。 |
| 9 |  | 评审标准和方法：本项目所有合同包均采用综合评分法，详见附件A |
| 10 |  | 主要技术规格及参数：详见第三章招标内容及要求 |
| 11 |  | 本项目最高限价为： 本项目合同包1采购预算价240万元为最高限价； 本项目合同包2采购预算价20万元为最高限价； 本项目合同包3采购预算价30万元为最高限价； 本项目合同包4采购预算价 51.4万元为最高限价； 投标人的报价超过最高限价的报价将视为无效报价，按废标处理。 |
| 12 |  | 1、投标人投标文件中承诺的服务期、付款方式、售后服务必须满足招标文件要求，若投标人的承诺不满足招标文件要求或未在投标文件中作出承诺的将被视为未实质性响应招标文件要求，其投标无效。 2、投标人必须对其投标文件中提供各种资料、说明的真实性负责。在评标过程中，如有发现投标人有为谋取中标而提供虚假资料欺骗采购人和评委的行为，将取消其中标资格，其投标保证金将不予退还。若在中标后和执行合同过程中发现其提供虚假资料的将取消其中标资格，给采购人造成损失的，还必须进行赔偿并负相关责任。评标过程中无论是否有对原件进行核实，投标人都必须对其提供各种资料、说明的真实性负责。 3、根据《财政部、工业和信息化部、质检总局、认监委关于信息安全产品实施政府采购的通知》（财库[2010]48号）的规定，若本次采购产品属于《信息安全产品强制性认证目录》内的信息安全产品，所投产品应通过中国信息安全中心认证并提供由中国信息安全认证中心按国家标准认证颁发的有效认证证书复印件，否则视为无效投标。 4、 投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。 5、投标人所投产品属国家的强制性要求或认证的（如3C认证、节能等），必须提供相关的证明文件并加盖投标人公章，否则其投标无效。 6、重大偏差的界定： （1）投标文件未按招标文件要求加盖公章并由法定代表人或其书面授权的代理人签字的； （2）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的； （3）明显不符合技术规格、技术标准的要求； （4）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求的； （5）投标文件附有采购人不能接受的条件； （6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求； 7、细微偏差：投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。 评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照招标文件《第二章 投标人须知》第18条的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。 评委会判定重大偏差、细微偏差是依据投标文件，而不寻求其他的外部证据。 |
| 13 | 关于串通投标问题 | 关于串通投标认定与处理： 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： ①不同投标人的报价文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的； ②不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的； ③由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的； ④有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。 |
| 14 |  | 1、无效投标： (1)投标有效期不符合投标人须知前附表中第3项号规定的； (2)未按投标人须知前附表中第5项号规定缴交投标保证金的； (3)不符合投标人须知前附表中第2项号中要求的； (4)投标报价不符合投标人须知前附表中第11项号规定的； (5)出现投标人须知前附表中第13项号中串通投标情形的； (6)出现投标人须知前附表中第12项号无效投标规定的； (7)出现评标方法和标准中无效投标规定的； (8)政府强制采购节能产品的，投标人所提供的产品不符合评标方法规定的； (9)出现投标人须知第8、9、13、14.1、14.5、14.7、17.3.1、17.3.2要求中（1）至（11）条任一条款的； (10)投标报价出现投标人须知中第19.3条款规定的； (11)出现第三章招标内容及要求中无效投标规定的； 2、废标条款： 根据《政府采购法》第三十六条规定,在公开招标中，出现下列情形之一的： (一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的； (二)出现影响采购公正的违法、违规行为的； (三)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的； (四)因重大变故，采购任务取消的。 |
| 15 |  | 推荐的中标候选人数：一个 |
| 16 | 24.1 | 付款方式：货到并安装验收完毕即双方签署《货物到货验收单》，在中标人向采购人提供与中标总金额全额发票后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的90%的货款。，余款10%作为质保金于正常使用满一年后无质量问题在7个工作日内给予一次性付清。 |

## 附件A：评标方法

## 评标标准：

综合评分法：评标工作将依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及《福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制和实施指引》的规定进行，遵循“公开、公平、公正”和“诚实信用”的原则。评标委员会将按照规定对各投标人的投标文件采用相同的程序和标准进行评价和比较，对通过资格及符合性检查的合格投标人根据以下标准和方法进行评估，评议过程严格按照招标文件的要求和条件进行。本项目所有合同包均采用综合评分法。

评分按技术、商务和价格三大部分进行，总分为100分(对技术、商务部分评分结果统计时，按算术平均值计算各有效投标人的技术、商务最终得分，计算分数时四舍五入保留小数点后的2位数)，分值分布为：技术部分45分；商务部分10分；价格部分45分。

具体分值分布如下：

| A：技术部分评分标准(A=满分45分) |
| --- |
| 注：按照榕财采[2010]29号文件规定，若投标人的技术部分(A项)实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%[即22.5分(含)]，即视为技术部分未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。 投标货物的负偏离情况须在《技术规格和商务偏离表》中列明，评标委员会将综合考虑各投标人对所投设备的说明情况，以及对招标文件响应情况等方面。由评委对招标文件中的技术要求进行比较，对所投标设备的参数是否正偏离与负偏离做出评价，否则视为无效投标。 |
| 评分项目 | 分值 | 评分细则要求 |
| A1：技术性能和功能 | 37 | A1-1评标委员会将依据投标人所提供的技术参数偏离表，参照招标文件中技术参数的要求进行评价，并根据以下确定的统一标准进行评分。技术参数负偏离的扣分标准：标注“★”的技术参数每负偏离一项扣3分；未标注“★”的技术参数每负偏离一项扣2分，扣完为止，正偏离不加分。投标服务的负偏离情况须在《技术规格和商务偏离表》中列明，否则视为无效投标。（满分37分） |
| A2：产品配置情况 | 3 | A2-1根据各投标人所投货物产品配置的以及对招标文件要求的各项配置要求（包括如主机、附件或配件等）的响应承诺情况，由评委在0-3分之间进行评议并评分(满分3分) |
| A3：产品彩页 | 3 | A3-1彩页资料完整且能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得3分； 无彩页资料原件，但其复印件能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得2分； 彩页资料或复印件仅能部分佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得1分； 无提供彩页资料，或提供的彩页资料与所投设备的规格型号不一致，或彩页资料及复印件不能佐证所投标产品的主要技术参数及功能的得0分； |
| A4：技术培训方案 | 2 | A4-1根据投标人对本项目技术培训方案以及技术培训内容、层次等方面，由评委进行横向评议在0～2分之间打分。投标人应在招标文件中结合自身情况对此做详细说明。（满分2分） |
| 技术部分得分为：A＝A1＋A2＋A3+A4 |
| B：商务部分评分标准(B=满分10分) |
| B1：投标人综合实力 | 2 | B1-1根据投标人企业规模、商业信誉以及财务状况、银行资信等方面情况，由评委进行横向评议并在0～2分之间打分。（满分2分） |
|  | 1 | B1-2所投产品厂商通过质量体系认证得1分。（满分1分） |
| B2：质保期承诺 | 1 | B2-1质保期:根据各投标人的质保期情况进行评分，质保期满足招标文件的前提下，每增加1年加0.5分，最高得1分（质保期时间承诺少于招标文件要求的，其投标将被拒绝）。（满分1分） |
| B3：售后服务承诺和维护响应计划 | 2 | B3-1售后服务以及维护响应计划:根据各投标人提供的售后服务计划的情况，包括具体的售后服务内容、故障响应时间、响应方式、是否符合招标文件要求等方面，由评委进行评议并在0～2分之间进行评分，不响应招标文件的本项不得分。（满分2分） |
|  | 2 | B3-2根据投标人设置的售后服务机构及人员资质、专业人员配备情况及现有维修服务能力在0-2分之间进行评分。（满分2分） |
| B4：业绩 | 2 | B4-1根据投标产品从2013年1月1日起至本项目截至时间止（日期以合同签订时间为准）完成且经验收合格的同类项目成功案例的，每提供一份，得1分，最高2分。 (投标人须提供该业绩项目的中标公告（提供相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复印件（原件备查）。) 未完整提供上述证明材料复印件者不得分本项业绩不得分。（满分2分） |
| 商务部分得分为：B＝B1＋B2＋B3+B4 |
| 第二阶段：价格部分(C＝满分45分) 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。 |
| C：价格分（满分45分） | 各投标人的价格得分按以下方式得出(C满分=45分) C=(H/Hn)×Q×100 C： 投标人报价得分 Hn：各投标人报价即报价评标价 H：评标基准价即满足招标文件要求的最低报价 Q：价格权值：Q=45% 计算分数时四舍五入取小数点后两位。 |
| 注：投标人须提供所有技术指标或商务条件的相关证明材料复印件，原件备查。评标委员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。未按招标文件要求提供证明材料或提供的材料不完整的，评标委员会则认定为该项技术指标或商务条件不符合且不得分或扣分。 |

D附加分：节能、减排、环境标志产品部分

A、（1）根据《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》（财库[2009]102号）的规定，空调机、计算机、打印机等九类产品为政府强制采购节能产品，本次采购货物中如有属政府强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是最新一期《节能产品政府采购清单》内产品，否则投标无效。(应于投标文件中提供相关证明材料（如从发布以上清单目录的权威媒体网站上下载的网页公告等，并加盖投标人公章。）

(2)节能、减排、环境标志产品评审优惠内容及幅度详见下表：

| 同一合同包内的节能、减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额 | 优惠幅度 |
| --- | --- |
| 20%(含20%)以下 | 价格评标项标准总分值4%的加分和技术评标项标准总分值4%的加分。 |
| 20%-50%(含50%) | 价格评标项标准总分值6%的加分和技术评标项标准总分值6%的加分。 |
| 50%以上 | 价格评标项标准总分值8%的加分和技术评标项标准总分值8%的加分。 |

注：在执行强制采购和优先采购节能产品及环境标志产品制度时，采购人和采购代理机构以最新的节能清单和环境标志产品清单中所列产品为准，不再执行此前公布的节能清单和环境标志清单。对于同时列入环保清单和“节能产品政府采购清单”的产品，应当优先于只获得其中一项认证的产品。

(3)中央、省出台的同类型价格扣除因素不重复计算。投标人在投标时必须对属于节能、减排、环境标志产品清单内产品单独在价格扣除表中填写，并提供属于清单内产品的证明资料复印件加盖投标人公章。未单独分项投标或未提供属于清单内产品的证明资料的不给予价格扣除。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

B、小型、微型企业产品或服务的价格扣除幅度

1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)文件，具体规定如下：

本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符合以下条件：

(1)符合中小企业划分标准【按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号】执行；

(2)提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

(3)小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2、价格扣除办法：

(1)对于非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业(或联合体各方均为小型、微型企业的)产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与价格分的评审。

(2)大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动的，其联合协议中约定小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%的价格扣除。

(3)小型、微型企业组成联合体的，视同为小型、微型企业，对于所投产品的价格给予6%的扣除。

(4)若同时所提供的证明材料相矛盾，评审时将不予价格扣除优惠。

根据财政部、司法部联合印发《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）文件规定，凡监狱企业参加政府采购活动视同小型、微型企业，享受评审价格扣除的政府采购优惠政策。此次若有监狱企业参加报价的其报价享受6%的价格扣除，但必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则评审时不予价格扣除优惠。

3、小型和微型企业适用价格扣除办法时应提供的相关资料：

(1)上级主管部门证明函；

(2)《中小企业声明函》。

(3)税务机关出具的投标截止时间前三个月内任一个月缴纳社会保险资金证明及相关申报明细表中显示企业所缴社保的职工总人数，或社保机构出具的投标截止时间上一年度参保人员总人数的相关证明材料；

(4)投标人需在投标文件报价部分中“投标分项报价表”中逐项注明所投产品的生产厂家具体名称并备注是否属于小型、微型企业。

4、若所投标产品为进口产品的，不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。

二、定标原则

评标委员会评分将按技术部分、商务部分、价格部分分别进行，将根据综合评分法计算出各合格投标人的综合得分，综合得分最高者被推荐为中标人。

注：若投标人的综合得分相同的，则按“价格部分”的得分高低排序；若投标人的综合得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得分高低排序。

三、废标条款

根据《政府采购法》第三十六条规定，在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

(一)符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

(二)出现影响采购公正的违法、违规行为的；

(三)投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

(四)因重大变故，采购任务取消的。

## 一、说  明

1. 适用范围

1.1 本招标文件仅适用于投标邀请中所述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的委托方，即 福州市疾病预防控制中心 。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或采购代理机构。

2.3 “采购代理机构”系福建顺健工程造价咨询有限责任公司。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的制造商或供货商。

2.5 “货物”系指中标人按招标文件规定向采购人提供的一切期刊及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定采购人须承担的提供期刊的服务以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1  投标人应符合投标人须知前附表第2项所规定的资格标准条件。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

3.5本项目不接受联合体投标

3.6投标代理人在同一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

3.7投标人必须从采购代理机构获得招标文件并登记备案，否则不能参加本次招标活动。

4. 投标费用

4.1 投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 政府采购合同（参考文本）

⑸ 投标文件格式

5.2除非有特殊要求，招标文件不单独提供招标货物使用地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6. 招标文件的澄清

# 6.１ 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知采购代理机构。采购代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前将不标明查询来源的书面答复发给所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

# 7.1至投标截止日期前5日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），采购代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有投标人，投标人在收到该通知后应立即以电报或传真的形式予以确认。该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2 为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前将变更时间以书面形式通知所有投标人，并在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标无效。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标项目一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。采购代理机构不接受有任何可选择性的投标，每一种货物只能有一个投标。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写，各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

9.2招标文件中载明的资格或技术商务要求中涉及的投标人提供的证明文件/材料的原件属于非中文描述的，必须提供具有翻译资质的机构翻译的中文译本。翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格证书。投标人投标时提供的中文译本、翻译机构及翻译人员资格证书可为复印件，并加盖投标人公章。

※若提供的中文译本不符合上述要求，认定为该项资格或技术商务的证明文件/材料无效，即该项资格或技术商务要求不符合。

10. 投标文件的组成

10.1投标文件包括技术部分和资格证明及商务部分：

（一）开标一览表

（二）资格性证明部分

1.法人营业执照

2.投标人的资格声明

3.法定代表人授权书

4.政府采购强制节能清单、3C认证等资格证明文件（若有）

5.政府采购法第二十二条规定的材料

6.检察院机关行贿犯罪档案查询结果告知函

- 声明函

8.其他招标文件要求的资格证明文件

（三）符合性证明部分

1.投标书

2.开标一览表

3.投标分项报价表

4.投标单位基本信息表

5.售后服务承诺书

6.质保承诺书

7.安装调试、验收、技术培训承诺书

8.投标保证金

9.招标代理服务费承诺书

10.其他招标文件要求的符合性证明文件

（四）技术部分

（五）附加部分

1、节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表(若有)

2、中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表(若有)

2-1中小企业声明函（若有）

2-2中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第4项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标无效。

11.2特殊情况下采购代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在采购代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应在提交投标文件之前向采购代理机构缴交投标人须知前附表第5项要求的投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以汇票、转帐支票方式，不得以现金方式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

12.6投标保证金退还手续说明：

请投标人登录中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)、福建省政府采购网(http://cz.fjzfcg.gov.cn)、福州市政府采购网(http://fz.fjzfcg.gov.cn）的中标公告了解中标信息。采购代理机构将在中标通知书发出之日起五个工作日内，按照投标人在投标文件中所载明的开户行、开户名称、帐号等信息，予以原额无息退还未中标人。

中标公司待合同签订完毕后，持合同原件及复印件来办理保证金余额退回手续。退款手续根据原汇款方式不同参见上述所述情形。

# 请相关投标人按上述说明办理保证金退还手续，未按要求办理的将不能如期办理而非采购代理机构原因。因采购代理机构原因造成逾期退还投标保证金的,采购代理机构将按商业银行同期一年期贷款基准利率上浮20%后的利率向投标人支付资金占用费。

# 12.7在中标人支付所有招标服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期。

12.9发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 中标人未按投标人须知前附表规定缴纳中标服务费；

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须按本须知第10条“投标文件的组成”规定的内容和顺序及投标文件格式编制和上传投标文件。

- 电子投标文件技术部分编制要求：技术部分所有内容不得有体现投标人名称、具体人名、电话号码、页眉、页脚、投标人的成功案例等可以判定投标人的内容，上传电子投标文件技术部分时，应将其隐藏；文字部分必须选用宋体四号黑色字体，并详细填写投标产品技术参数相关内容、正负偏离表，所有内容不得使用底色、边框、特殊符号等标识做修饰，所附证明材料不得加盖投标人公章或体现投标人信息。（请各潜在投标人特别注意）

（2）电子投标文件的其他部分（含资格性证明部分、符合性证明部分及附加部分等）应当按招标文件要求编制和加盖电子印章【电子投标文件中个人签字可打字录入，并以企业电子公章为准（除法定代表人授权书外，电子投标文件中的“法定代表人授权委托书”需提供手签字后扫描件，以企业电子公章为准）】，并标明招标编号、投标人名称、投标项目名称等字样。（请各潜在投标人特别注意）

（3）投标人在上传电子投标文件的同时应提交纸质投标文件正本一份、副本二份，纸质投标文件必须用A4幅面纸张打印装订，应编制封面、目录、页码，必须用胶装（为永久性、无破坏不可拆分）装订成册，加盖骑缝章。纸质投标文件与电子投标文件的资格性证明部分、符合性证明部分、技术部分及附加部分文件必须一致，如有不一致以所上传的电子投标文件为准；纸质投标文件与电子投标文件的技术部分实质性响应必须一致，但电子投标文件的技术部分必须符合本招标文件投标人须知第13.1.(1)条规定 。

13.2纸质投标文件及电子投标文件的资格性证明部分、符合性证明部分及附加部分必须由投标人的法定代表人或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章，如由后者签字，应提供“法定代表人授权委托书”原件。（电子平台因无法支持签字，并且为了防止电子文件过大造成异常，电子投标文件中除法定代表人授权书外的个人签字可打字录入，并以企业电子公章为准，须提供“法定代表人授权委托书”扫描件并加盖电子印章。）

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供货物符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述。

13.5 投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦去的墨料或墨水打印、书写或复印，并由法定代表人或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套纸质投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据采购代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须注明“与原件一致”并加盖投标人公章。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1投标人应将纸质投标文件用密封袋密封，并标明招标编号、投标人名称、项目名称字样。纸质投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2纸质投标文件应分为正本和副本两袋分开装袋密封(密封处应贴封条并加盖投标人单位公章，下同)。未密封的投标文件无效。

14.3密封袋上应注明“于     年   月   日 之前（指本项目的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标人须在投标截止时间前完成电子投标文件（福州市政府采购网上上传电子投标文件时有容量限制，投标人应特别注意）的网络递交，并在投标截止时间前携带CA卡到达投标须知前附表规定的开标现场，同时提交纸质投标文件正本一份、副本二份。未在规定时间内完成电子投标文件和纸质投标文件的递交，其投标文件按无效标处理。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回。修改的内容应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足3家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，采购人或招标代理机构将依法重新组织招标或采取其他方式采购。

14.9投标人必须在投标时间截止前登录（www.fzzfcg.gov.cn）网站进行电子投标：具体内容包括网上报名(报名截止时间之前完成)、填写保证金，进行评分模版响应、上传投标文件等（具体规定见本须知第13条）。否则视为无效投标。

14.10投标人必须在福州市政府采购网（www.fzzfcg.gov.cn）进行注册，并经绑定CA卡后才能进行投标活动。详情请参照办事指南里的《供应商操作手册》。

五、  投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人代表（必须与投标文件有权签字人一致）应携带身份证参加开标会，并签到，否则其投标无效。

15.3 开标时由招标采购单位和投标人的CA卡共同解密已上传的电子投标文件，由招标监督代表和投标人代表检查投标纸质文件的密封情况，对符合要求的投标文件按照提交电子投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序），由开标会主持人或唱标人宣唱各投标人的报价，唱标内容为“开标一览表”内容，或采购代理机构认为需要宣唱的内容。采购代理机构将对唱标内容进行记录，由投标人代表签字确认。未当场提出异议的（含未确认），均视同认可开标记录和开标活动的其它安排。

16．评标委员会

16.1采购代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上单数组成，专家不能少于三分之二、在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(1) 现在或者在采购活动发生前三年内，与供应商存在雇佣关系；

(2) 现在或者在采购活动发生前三年内担任供应商的财务顾问、法律顾问或技术顾问；

(3) 现在或者在采购活动发生前三年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

(4) 与供应商的法定代表人或者负责人是直系血亲、三代以内旁系血亲及姻亲关系；

(5) 与供应商之间存在其他影响或可能影响采购活动依法进行的利害关系。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选供应商的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评标委员会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评标委员会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

(2)投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

如果投标人不接受按上述方法对投标文件中的算术错误进行更正，其投标将被拒绝并没收其投标保证金。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查, 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的, 其投标无效。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：(1)实质性影响合同的范围、质量和履行；(2)实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；(3)不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标无效。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应（重大偏离）招标文件要求：

(1)投标文件未按照本须知第13条投标文件的格式及14条的规定进行密封、标记的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字，或未加盖投标人公章的；或签字人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定对投标进行分项报价；

(8)一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(11)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

17.4串通投标行为：评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为的，按无效投标处理：
　　　（一）不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；
　　　（二）不同的投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；
　　　（三）由同一人或分别由几个有利害关系人携带两个以上（含两个）投标人的企业资料参与资格审查、领取招标资料，或代表两个以上（含两个）投标人参加招标答疑会、交纳或退还投标保证金、开标的；
　　　（四）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

17.5投标偏差

评标委员会应当根据招标文件，审查并逐项界定投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。

17.5.1重大偏差。下列情况属于重大偏差：

（1）投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的；

（2）明显不符合技术规格、技术标准的要求；

（3）投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求；

（4）投标文件附有招标人不能接受的条件；

投标文件有上述情形之一的，应认定为未对招标文件作出实质性响应，作无效投标处理。

17.5.2 细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。无法补正的，可在评审时对细微偏差作不利于该投标人的认定。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人或者授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

18.2细微偏差。投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。采用综合评分法，对细微偏差采取扣分做法，扣分标准详见评标标准和方法。

评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。补正的程序和方法按照法律法规对澄清的规定执行。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准，按投标人须知前附表所述评标方法与标准。评标按技术、资格及商务、价格、附加分的顺序进行。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料。不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4评标委员会将按比较与评价最优在先原则, 排列评价顺序, 根据在投标人须知前附表中确定的中标候选人数量推荐出中标候选人。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

20.1 最低投标不作为中标的保证。

20.2投标人的投标文件符合招标文件要求，按招标文件确定评标标准、方法，经评委评审并推荐中标人。

21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，采购代理机构方在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，公示期为10天；同时采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑。

21.2 中标(废标)公告发出后10个工作日内，请各未中标人自行前往招标公司领取《落标(废标)通知书》，逾期未领取者将被视为已领取《落标(废标)通知书》，招标公司将不再补发《落标(废标)通知书》。

21.3 《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.4《中标通知书》发出后5个工作日内，采购代理机构以原缴交方式向未中标的投标供应商退还其投标保证金。

21.5在合同签订后5个工作日内，以原缴交方式退还中标人的投标保证金。

22.签订合同

22.1采购人、中标人在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标人投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；采购代理机构将没收招标保证金，以抵偿对采购人造成的损失。采购人逾期不与中标人签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标人的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标人因不可抗力不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后投标最低且为合格投标人的供应商签订政府采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第7项所述招标项目行政监督部门投诉

# 第三章  招标内容及要求

### 一、项目概述

本次招标采购的产品和服务主要用于福建省福州市疾病预防控制中心艾滋病检测和水质检测仪器采购项目使用。

二、主要技术参数：

合同包一：

全自动流式细胞分析分选系统主要技术参数

一、设备名称：全自动流式细胞分析分选系统

二、流式细胞分析仪主机 1台

2.1技术参数

2.1.1激光器配置：标配一根激光器；

2.1.2光胶耦合信号收集，PMT信号检测；

2.1.3检测参数：FSC, SSC, FL1, FL2, FL3及以上；

2.1.4通过计算荧光脉冲信号宽度、高度及面积实现双粘体细胞辨别，封闭式检测通道，防止外界污染；

★2.1.5荧光灵敏度：≦12MESF，需提供国家食品药品监督管理局检验报告加以证明；

2.1.6仪器信号分辨率：CV≦2％；

★2.1.7最大细胞分析速度：≥10000个细胞/秒；

2.1.8通过正压样本连续上样，具备自动清洗进样针的功能；

2.1.9专用淋巴细胞计数自动化分析软件及质控软件，可自动调节电压、补偿等试验参数；

2.1.10计数原理为微球法，同品牌配套试剂含单人份包装的绝对计数微球，且获得中国体外诊断试剂诊断注册证；

2.1.11仪器可升级配套原厂单盘≥40管的自动上样系统，通过软件操作完成自动上样；

2.1.12仪器可升级配套原厂样本自动制备仪，能与流式细胞仪主机配套，实现从样本制备到检测的自动化；

2.1.13试剂系统：厂家能提供完善的原厂配套试剂系统，获得中国体外诊断试剂诊断注册证；

2.1.14质控系统：有完备的原厂质控试剂和质控分析软件，质控试剂获得中国体外诊断试剂诊断注册证，质控结果可存储；

2.1.15品牌工作站1套：CPU英特尔i5或以上;运行内存DDR3≥4G;存储容量≥1T；显示器≥21英寸或配备苹果电脑一台。USB3.0接口；配备计算机数据分析系统能保证该设备正常运行的流式配套获取、携带CD4自动计数功能、分析等相关软件。

2.1.16 稳压系统1套

2.1.17打印系统1套；

三、流式细胞仪样品自动上样装置 1套

3.1技术参数

3.1.1用途：与上述流式细胞仪可以无缝连接使用，适应该设备的工作环境。

3.2.2样本转盘上机后，可根据需要在机器上对待测标本进行震荡、混匀；

3.3.3用户操作界面简单，易于操作；

3.3.4输入样本相关信息、检测运行顺序等后转盘上机，即可运行；

3.3.5具有条纹读卡系统，简化样本信息的录入；

3.3.6多角度感应器，可精确定位和确认每个样品的上样位置和编号；

3.3.7支持多种上样速度如低速，中速和高速，并可自由切换；

3.3.8可方便手动操作与电子遥控操作切换；

3.3.9具备自动清洗与维护功能；

3.2配置要求：

3.2.1具有≥36管/盘样品自动上样

3.2.2可扩充≥16个转盘（个）

3.2.3最大标本处理量≥640个

3.2.4本次采购的流式细胞仪样品自动上样仪配转盘6个。

合同包二：

一、蛋白印迹仪主要技术参数

1全自动蛋白印迹系统：

1.1	用途：用于HIV、HCV、TP等病原与免疫学相关的抗体免疫印迹法确证实验及科研。

1.2总体要求：样本数量（样本槽板条）：≥48。

2技术参数要求

2.1工作要求：常温常湿工作，工作过程中内环境为封闭环境。

2.2系统兼容性：开放系统，适用于所有国内外试剂。

★2.3样本数量（样本槽）：≥48 个测试。

2.4样本通量：可同时处理≥3个样本的加样与排液。

★2.5加样通道：≥6个；可选配升级加样通道≥1个。

2.6分液体积：250uL-3000uL。

2.7分液体积最小调整幅度：≤260uL。

2.8样本槽抗静电处理，≥48孔一次性使用温育槽。

2.9样本检测位置：样本检测起始位置随意调节。

2.10摇床速度：≥5种速度可选。

2.11清洗速度：处理48个样本用时< 4min。

2.12加样方式：全自动蠕动泵（非真空泵）加液。

2.13废液处理方式：蠕动泵排液（非真空泵）。

2.14废液通道, ≥2个。

2.15孵育时间设定：1~999min任意时间设定，增量≥1min，并含有可持续模式。

2.16. 试剂存放位置：有独立，封闭的试剂存放位置，避免污染和人为干扰。

2.17界面显示：2行16字液晶显示,可监视仪器操作过程。

2.18自定义可编程数：≥20个程序。

2.19单个程序可编辑步骤：≥ 50个步骤。

2.20 具备实验过程中开盖报警功能。

2.21计算机接口：RS232C、USB接口，有远程诊断模式。

2.22结果判读：可升级支持成像系统与读带软件组成全自动蛋白印迹系统，实现实验与诊断的全自动处理。

3配置

3.1主机1台

3.2附件：配备≥48孔一次性使用温育槽100条。

3.3洗液瓶1个：容量≥ 1000ml/Bottle

试剂瓶5个：容量≥ 250ml/Bottle

废液瓶2个：容量≥500ml/Bottle与≥2500ml /Bottle各1个

3.4工作站:

品牌工作站1套：CPU英特尔i5或以上;运行内存DDR3≥4G;存储容量≥1T；显示器≥21英寸。USB3.0接口；

3.5 移动存储1个：容量≥2T

3.6数码影像采集系统：CMOS/CCD传感器尺寸≥35.0mm x 24.0mm；像素数≥3600万；镜头AF-s 焦段24-70mm 恒定光圈F2.8。

合同包三:

一、超低温冰箱技术参数

1. 立式超低温冰箱，欧美进口品牌，数量2台。

2. 满足温度范围-50℃至-86℃的存储需求；

3. 容量大于360L；

4. 两台工业级HP压缩机；

★5. 厚泡沫填充聚亚氨酯绝热层，保证良好的隔热性；结合三联点门密封条，提供持久保温时间；

6. 箱体采用坚固耐用的重型冷轧钢结构，涂层经抛光处理，具有防腐蚀性，四扇箱室门，每个小室均配小门；

7. 配镀锌钢或不锈钢内壁， 3个隔板，隔架高度可调。

8. 配有接入端口可以连接额外温度探头及其他仪器；

9. 带制冷剂鼓胀罐，确保制冷能力和温度恢复速度。

★10. 真空压力平衡口设计，可实现短时间内腔体内外压力平衡，满足再次快速开门要求；

11. 符合人体工程学设计的新型加强型门锁，并兼容挂锁，满足一机双锁要求。

12. 全电脑程序控制和信息显示中心可进行多种状态和参数显示, 提供报警提示: 在过温, 温度不足，门开启，断电，温度探头损坏, 电源错误, 电池需充电.压缩机故障, 制冷电路损坏；

13. 自动电压补偿功能，低压高压均可补偿，延长压缩机使用寿命。

14. 具有超大冷凝器；面积≥300 mm×450mm。冷凝器过滤网易于拆卸，可清洗,保护冷凝器免沾灰尘，提高制冷性能。

15. 配备新型易滚锁定脚轮，方便安装及移动。

16. 每台需配套冻存架4个，冻存盒（2ml 100格）100个。

17.售后服务要求

17.1 产品质量保证期为产品验收合格后，整机零部件及人工2年保修，压缩机2年延保；箱体保温结构终生保修；质量保证期内免费提供维修和更换零件服务，并提供终生维修服务。

17.2在福建省设有常驻维保机构，响应故障处理请求满足2小时内响应，24小时内派人到现场处理维修。

17.3负责设备免费运送、安装，并提供免费现场技术应用培训。

二、生物安全柜主要技术参数

1、二级生物安全柜，气流模式：30%外排，70%循环。

2、产品同时具有不少于三种国际权威的认证（投标时附带相应的认证证书复印件）。

3、提供具有检测资质的国家权威机构出具的所投产品的检测报告。中国CFDA进口产品医疗器械注册证。

4、整体外部尺寸(长×宽×高)：≤1450×860×1550（mm）。

5、内部尺寸(长×宽×高)：≥1250×620×660（mm）。

6、柜体和支架采取分体式设计，支架和主机可拆卸分离。支架需带轮子。

★7、风速传感器：带有温度自动补偿功能的高精度传感器，可实时检测和显示安全柜的气流值。

8、吸入口风速：>0.50m/s；沉降气流风速：>0.30 m/s。

9、过滤效果：标配两块新型微皱褶无间隔ULPA过滤器，，针对＞0.12μm颗粒系过滤效率大于99.999%（提供相关证明资料复印件，原件备查）。

10、洁净等级须达到ISO14644.1标准Class 3等级,即针对≥0.1um的悬浮粒子应≤1×103pc/m3（提供相关证明资料复印件，原件备查）。

★11、风机系统：使用直流ECM技术的高性能风机，具有阻力感应补偿功能，在过滤网阻力增加300%时仍能提供安全风速，有效延长过滤器的使用寿命。

12、控制器系统：过滤器寿命智能数字化显示，风速显示，紫外灯灭菌时间程序控制，安全状态显示功能，风速异常报警。

13、快速启动功能，当打开前窗玻璃时安全柜能自动启动安全柜。

14、节能模式：可设定节能模式，能节省超过50%的能耗。

15、柜体前部采用10度角倾斜式人体工程学设计，保证柜体内生物安全无肓区。

16、操作前窗：无边框抗紫外线钢化玻璃前窗，防爆双层覆膜，使用更安全。

17、操作台面：一体式设计，前进气孔与工作台面一次冲压成形，没有接缝和任何螺丝。

18、操作室：工作腔两侧与后壁一次冲压成形，大圆弧角设计，且柜体须采用不少于三层的壁结构，保证易于清洁且所有正压腔内受污染的气体被负压腔包围，而不会向柜体外部泄露。

19、柜体涂层：柜体外部采用含银离子的抗菌涂层，这种涂层可在24小时内消除柜体表面99.9%的滋生细菌。

20、噪音<60dBA，照度：>1380Lux。

21、配有电镀抛光整块不锈钢材质，高于工作台面，不会阻挡前进气孔，易于拆卸的搁手架。

22、配有RS232接口。

23、配置： A2型生物安全柜主机一台、柜体支架一套、隔手支架一套、30W/254nm紫外灯二支、防溅电源插座二个。

24、售后服务要求：

（1）免费保修期一年，终身维修；

（2）安全柜安装完成后，由第三方检测机构按YY0569-2011安装要求的检验项目检验并出具合格报告。

合同包四:

一、顶空进样器

一、样品流路

1.样品流路温度：最高温度设置: ≥220℃；

2.加热：电子加热

3．进样阀：6 通阀

4.进样环：1ml Sulfinert 惰化处理(标配）；0.2ml.

二、传输管线

1.材质：Sulfinert惰化处理

2．最高温度： ≥200℃

3.加热：电子加热

三、样品瓶

★1.样品瓶数量：≥90位

2.样品瓶材料：中性玻璃

3．样品瓶盖：铝

4.样品瓶恒温时：0.00 ～ 999.99 (min)

5.样品瓶加压时; 0.00 ～ 9.99 (min)

四．恒温炉

1.温度范围：室温+10℃至300℃（1℃增量，精度±0.1℃）

2.加热方式：电子加热

★3.加热孔数量：≥12个样品瓶位旋转托盘

4.摇晃（平衡时）： 无， 1-5个级别（1 分钟内的搅拌次数随数值增大而增加）

5.加热时间：0 ～ 999.99 min ( 以0.01 分钟为单位设置)

五、气体控制

1.载气控制：通过GC内置的AFC电子控制

2.样品瓶加压控制：通过GC内置的APC电子控制

3.高纯氦气 ( 纯度在99.995 % 以上) 或高纯氮气

六、操作软件

★1.能够和实验室现有的气相联用,并能够反控气相;

2.顶空软件随主机标配，可独立操作；

七、配置情况

1、顶空进样器主机（含管路）         1台

2、分流不分流进样口                 1个

3、软件升级包                       1套

4、螺纹口20mL顶空进样瓶             50个

5、磁性螺纹盖（配顶空进样瓶）       50个

6、硅胶透明蓝/PTFE 白色瓶垫         50个

二、PCR仪

1.样品通量：96 x 0.2ml 或96孔板

2.样品槽材质：铝制

3.最大升温速度：6℃/s，

★4.平均升温速度：≥5.5℃/s

5.最大降温速度：4.5℃/s

★6.温度均一性：≤0.2℃

★7.温度精确性：≤0.1℃

8.模块温度控制范围：3-99℃

9.温度梯度范围：最大跨度30℃，12列不同温度，能实现线性温度梯度

10.操作软件：仪器自带，开机可直接显示最近使用的5个程序，可预览程序设定以便修正，可呈现温度梯度图谱，升降温速度可调，自动生成故障报告，有多级用户权限管理

11.存储容量：可储存350个PCR程序，30个独立的文件夹，文件可设定密码保护12.超大7英寸彩色触摸屏，可带手套操作。

13.有断电自动重启功能

13.可以设定温度和时间随循环数的递增或递减变化，实现降落PCR等应用

14.具有高精度智能化热盖

15.热盖温度范围：30-99℃

16适用耗材：除了适用普通的96孔板，8联管，单管，还适用边缘突起的特殊96孔板

17.具有打印机接口和RS 232串口

三、水质大肠菌群酶底物法检测系统

★1 可靠性 符合GB5750-2006国标方法，与MMO-MUG酶底物培养基配合使用，主机有CE认证, IOS19001认证等,及IOS14001认证。与主机配合使用的ＤＳＴ酶底物培养基必须由CNAS认可证认,并提供质量管理验收体系，由厂家专业技术人员现场指导并使用CNAS认可的标准大肠菌株验收培训。

★2 方便性 3个按键，1个大液晶显示屏，可显示加热程度.休眠状态.错误代码。全自动计数程控功能，全自动休眠模式。

3 快捷性 无需无菌室，18-24小时检测出无需确认的准确结果.可便携及野外应急使用。

★4 稳定性 智能化的程序，全自动显示错误提示代码，便于客户自行维护和检测。 预热时间2分钟，10秒完成封口，可连续不间断工作24小时。

5 带MPN自动读数软件

6 超大维修和检测窗口，无螺丝钉设计，方便日常维护和清洗。

7  重量 ＜11公斤，可便携野外使用。

8  6W 366nm长波紫外灯，含灯管。

四、马弗炉

1．最高温度1100℃。

2．通过陶瓷加热板两面加热。

3．陶瓷加热板内嵌加热丝，防止受到挥发及喷溅物污染。

4．坚固耐用的真空强化纤维模块。

5．炉壳由优质条纹不锈钢板构成。

6．双层炉壳结构稳定，降低外壳温度。

7．炉门为上开门式（可避免高温面接触）。

8．炉后壁设有排气口。

9．静音电子继电器。

10．容积：≥15L

11.分钟至最高温度：90

五、紫外可见光分光光度计

1．光学系统：双光束

★2. 分光器：切尼尔—特纳单色器使用低杂散光衍射光栅

3. 测试波长范围：190~1100nm

4. 波长准确性：±0.1nm（656.1nmD2），±0.3nm（全范围）

★5. 波长移动速度：≥6000nm/min；波长扫描速度：≥3000-2nm/min

6. 波长重复精度：≤±0.1nm

7.谱带宽度：≤1nm

8. 杂散光：≤0.02%

9. 测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E）

10. 测光范围：吸光度：-4~4 Abs   透射率0.0 ~400%

11 基线平滑度：±0.0006Abs以内（700nm）光源点亮1小时后

★12. 噪声：≤0.00005Abs以内（700nm）

13. 漂移：≤0.0003 Abs/h以内（700nm）光源点亮1小时后

14. 光源：20W卤素灯和氘灯，内置光源位置自动调整机构

15. 检测器：硅光电二极管

16. 配置专业软件可在Windows系统下操作，具备扫描、时间驱动、波长编程、浓度测定及方法储存等功能，可控制主机的运行。

17. 可根据各种应用需要安装多种附件，比如温度控制恒温池架、微量流通池、吸样器、多联池架、长光程池架、粉末样品架、等等。

18.配置清单:

紫外可见分光光度计主机       1台

长光程池架                   1套

10mm石英比色皿               4个

20mm石英比色皿               2个

30mm石英比色皿               2个

紫外软件                      1套

原装打印机                    1台

六、电子天平

1.量程：5100g

2.可读性：100mg

3.重复性：100mg

4.线性：300mg

★5.智能彩色触摸屏；

6.直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

7.全新的滑屏操作界面，操作更方便、快捷；

8.MiniUSB接口可直接将数据传输到Microsoft Excel，无需任何软件，并可设置数据输出间隔；

9.机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

10.监管锁功能可锁定菜单，防止设置被篡改；

11.更多的应用程序：密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

12.可自动识别连接的打印机型号，实现数据打印功能；

13.下部吊钩称重；

三、 技术服务要求：

1、安装和调试

1.1、由中标人负责将货物按签订合同的具体数量、具体地点免费运送到最终目的地，并负责安装调试、试运行。经最终验收合格后，交付采购人使用。

1.2 中标人负责组织专业技术人员进行货物调试，采购人应提供必须的基本条件和专人配合，保证各项安装工作顺利进行。

2、验收标准

2.1验收标准

2.1.1 所有货物应严格按照国家相关标准、招标文件及合同中的相关条款进行数量及质量的验收。以上标准若有不一致时，以较高标准为准。货物质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数要求且须通过质检、计量部门的检验。

2.2验收程序和方法

2.2.1出厂检验

中标人在货物出厂前，应按货物技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，中标人应随同货物出具供货证明、产地证书、出厂检验报告和货物质量合格证等。结果必须符合第2.1款验收标准的要求。

2.2.2 货物送达采购人指定地点，采购人有权选择第三方检测机构对货物进行检测，若检测不合格，中标人须无条件更换货物，直至检测合格为止。所有检测费用由中标方承担。

2.2.2 中标人自检

货物在安装地安装完毕后，要求中标人对所有货物的性能进行自检，检验结果必须符合招标文件技术要求以及合同中相关条款，同时向采购人提供自检记录。

2.2.3最终验收

2.2.3.1中标人自检后，中标人与采购人应按谈判文件以及合同相关条款要求一同对项目进行最终验收，验收结果应符合采购方使用要求。

2.2.3.2中标人在采购人安装现场进行最终验收所发生的一切费用均由中标人承担（并入投标报价内）。

3、技术培训与技术资料

3.1、技术资料要求

货物交货的同时，中标人应随货物向采购人提供不少于以下技术资料（其费用应包括在投标价格内）：

a.出厂明细表（装箱单）

b.产品验收标准

c.技术说明书

d.出厂检验报告和合格证书。

e.合同中要求的其他相关技术资料

3.2、技术培训

中标人应结合设备安装、调试等阶段，同步地免费对采购人的技术人员就有关设备安装、维护、操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维护方法等。

4、备品备件及专用工具：

中标人向采购人提供安装和维修所需特殊专用的工具、备件及清单和中文说明书，其费用包括在投标价格内。

5、交货期及付款方式

6.1、交货地点：福州市疾病预防控制中心指定地点（以合同为准）。

6.2、交货期：合同签订后30个日历日内完成所有供货、安装和调试，使设备能正常运行。

6.3、付款方式：货到并安装验收完毕即双方签署《货物到货验收单》，在中标人向采购人提供与中标总金额全额发票后7个工作日内，采购人向中标人支付合同总额的90%的货款。，余款10%作为质保金于正常使用满一年后无质量问题在7个工作日内给予一次性付清。

6．其它要求

7.1、投标人的报价应包括项目所涉及的有关费用，包括：货物制造、运输、保险、施工安装、调试、培训、劳务、管理、保险、利润、税费、政策性文件规定等直至验收合格交付采购人使用的所有相关费用以及所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税金和其它应缴的费用，以及可合理推断的责任和义务。投标人所报的价格在中标后的合同实施期间应保持不变，即不因市场价格或政策性价格的调整而增减（若因中标人责任而导致的采购人依据合同条款对中标人的扣款处罚除外）。

7.2、本招标文件中所发生的一切费用均包含在投标价格中。

第四章  福州市市级政府采购合同

合同订立遵循《合同法》及《政府采购法》，按照招标文件要求签订。

合同号：

甲方（采购人）：福州市疾病预防控制中心              签订地点：福州市

乙方（中标人）：                                    签订日期：    年   月   日

根据甲方申请并经福州市财政局政府采购监督管理办公室核准的政府采购计划（榕财采计     号），甲方委托(                    )对仪器设备采购项目进行招标采购（招标编号：                   ）的招标结果，乙方为中标人，现依照招标文件、投标文件及相关法规、文件的内容，双方达成如下协议：

1、合同标的和合同价格

| 产品名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单 价 | 总 价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同总金额（大写）： （¥： ） 备注：合同总金额包含产品制造、运输、保险、版权、安装及安装环境准备、调试、培训、验收、保修、备品备件、专用工具、外贸代理费（若有）、关税（若有），以及第三方计量检定或校准费（计量仪器需要第三方计量检定校准并出具证书）等一切费用。 |

2、供货

2.1供货方式： 乙方送货至甲方设备使用地点

2.2交货地点： 福州市疾病预防控制中心

2.3供货清单：包括产品、说明书、软件、随机备品备件耗材、专用工具的名称及数量，若设备是由多个可剥离使用的小设备组成的系统，则乙方需提供设备细项价格表。

2.4供货要求：乙方需确保产品在运输过程中无破损、挤压、进水、摔打等有可能造成产品损坏的行为，甲方在收到货时货品内外包装需完好无损，否则甲方有权拒绝收货。

3、验收要求

3.1内部验收：设备到货后甲乙双方共同开箱，对设备的规格、数量、基本质量、外包装、技术资料、软件资料、出厂检验报告/质量合格证书、进口产品入关证明等逐项检验无误后由乙方负责安装及试运行。试运行期间出现的任何问题，应由乙方及时处理修正，确保各项指标验收测试符合要求，并对重要指标作好测试计录（如测量范围、量程、稳定性等）。若因设备硬件故障导致设备指标测试不合格，乙方则需立即更换相应配件，若属重大设备故障则乙方需更换设备并重新测试，直至达到各项指标测试合格。

3.2第三方验收：如设备属于特种设备、计量设备或其它需要第三方出具检定/校准等安全性或符合性证明材料方可供甲方投入使用的，乙方应找有资质的第三方对设备进行检测并出具有效证书，且证书各项结果应能满足招标文件相关参数要求。

3.3验收期：整个验收期为1个月。

3.4整个验收过程中发生的一切费用均由乙方承担，若由乙方原因造成验收延期，乙方应向甲方支付延期验收违约金，比率为每延迟1天，按合同总金额的 0.1 ％，延期验收违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除，但延期验收违约金的支付总额不得超过合同总金额的  5 ％。若验收延期超过3个月，甲方有权无条件退货并按政府采购相关法规、招标文件相关条款追究乙方责任。

4、人员培训

乙方应对甲方相关使用人员进行现场培训，在设备后期使用过程中，乙方都应无偿、及时为甲方相关人员提供技术咨询与支持。

5、付款方式与条件

4.1货物交货付款

货到验收合格后，甲方凭收讫货物的验收凭证和发票经审核无误后通过银行电汇或转账 方式向乙方一次性支付 90 %的货物价款，另10%余款于质保期（维保期）满12个月后设备正常运行、无出现质量问题一周内支付给乙方。

a.金额为有关合同货物价格 100 %的正式发票。

b.制造厂家出具的货物质量合格证书。

c. 甲方签发的验收合格文件。

6、质量保证

各合同包货物质保期要求均为货物经最终验收合格后      个月，在质量保证期内设备运行发生故障时，乙方在接到甲方故障通知后 24  小时内应委派专业技术人员到现场免费提供咨询、维修和更换零部件等服务，并及时填写维修报告（包括故障原因、处理情况及甲方意见等）报甲方备案，若 24 小时内无法排除故障，则应先提供同档次备用机供甲方使用。其中发生一切费用由乙方承担。质量保证期内乙方有责任对设备进行不定期的巡查检修。在质量保证期满后，乙方应提供等同质保期内的专业服务，且仅按市场价收取配件费。

7、知识产权：

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

8、违约责任

10.1未按期交货的违约责任

10.1.1如果乙方未能按合同规定的时间按时足额交货的（不可抗力除外），在乙方书面同意支付延期交货违约金的条件下，甲方有权选择同意延长交货期还是不予延长交货期，甲方同意延长交货期的，延期交货的时间由双方另行确定。延期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中扣除。延期交货违约金比率为每迟交1天，按迟交货物金额的 0.1 ％。但是，延期交货违约金的支付总额不得超过迟交货物部分合同金额的 5 ％。

10.1.2如果双方另行确定的延期交货期到期后，乙方仍未能足额交货的（不可抗力除外），每逾期1天，乙方应按迟交货物金额的 0.2 ％向甲方支付逾期交货的违约金，违约金的支付总额不得超过合同总金额的  10％。逾期交货违约金的支付甲方有权从未付的合同货款中予以扣除。若乙方逾期交货达30天（含30天）以上的，甲方有权单方解除本合同，乙方仍应按上述约定支付延期交货违约金。若因此给甲方造成损失的，还应赔偿甲方所受的损失。

10.3甲方逾期付款的（有正当拒付理由的除外）应按照逾期金额的每日  0.1 ％支付逾期付款违约金，违约金的支付总额不得超过合同总金额的 5 ％。

9、违约终止合同

11.1在补救违约而采取的任何其他措施未能实现的情况下，即在甲方发出的违约通知后10天内（或经甲方书面确认的更长时间内）仍未纠正其下述任何一种违约行为，甲方终止本合同：

11.1.1如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期交货时间内交付合同约定的货物。

11.1.2如果乙方未能在合同规定的期限内或双方另行确定的延期验收时间内调试所供设备至符合招投标文件指标参数要求。

11.1.3乙方未能履行合同项下的任何其它义务。

10、不可抗力

因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提供不可抗力发生以及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。包括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾；政府行为、法律规定或其适用的变化或者其他任何无法预见、避免或者控制的事件。

11、合同纠纷处理方式：因本合同或与本合同有关的一切事项发生争议，由双方友好协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

（1）向   （甲方所在地）人民法院提起诉讼。

12、其他约定

14.1、本采购项目的招标文件、投标人的投标文件以及相关的澄清确认函（如果有的话）均为本合同不可分割的一部分，与本合同具有同等法律效力。

14.2本合同未尽事宜，双方另行补充。

14.3本合同一式陆份，经双方授权代表签字并盖章后生效。甲方执三份、乙方执一份，送福州市财政局政府采购监督管理办公室及招标代理公司备案各一份，具有同等效力。

甲    方：福州市疾病预防控制中心            乙    方：

单位地址：福州台江区群众路95号             单位地址：

邮    编：350004

代 表 人：                                  代 表 人：

委托代理人：                                委托代理人：

电    话：                                  电    话：

开户银行：                                  开户银行：

账    号：                                  账    号：

第五章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

封面格式：

福州市市级政府采购

投 标 文 件

（    本）

项目名称：

招标编号：

合同包号：

投标人名称 ：

日      期 ：

目    录

（纸质投标文件格式应与电子投标响应模版一致，请各潜在投标人特别注意。）

（一）开标一览表

（二）资格性证明部分

1.法人营业执照

2.投标人的资格声明

3.法定代表人授权书

4.政府采购强制节能清单、3C认证等资格证明文件（若有）

5.政府采购法第二十二条规定的材料

6.检察院机关行贿犯罪档案查询结果告知函

7.声明函

8.其他招标文件要求的资格证明文件

（三）符合性证明部分

1.投标书

2.开标一览表

3.投标分项报价表

4.投标单位基本信息表

5.售后服务承诺书

6.质保承诺书

7.安装调试、验收、技术培训承诺书

8.投标保证金

9.招标代理服务费承诺书

10.其他招标文件要求的符合性证明文件

（四）技术部分

（五）附加部分

1、节能、减排、环境标志产品价格扣除明细表

2、中小企业生产或销售的产品或服务优惠明细表(若有)

2-1中小企业声明函（若有）

2-2中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料

一、开标一览表

| 合 同 包 | 货物名称规格 | 厂家 产地 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同包 总报价为： | 人民币（大写） 小写： |

注：

1.此表应与电子模版中《开标一览表》一致。

2.详细报价清单在分项报价表中详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价。

二、资格性证明部分

1.法人营业执照

2.投标人的资格声明

3.法定代表人授权书

4.政府采购强制节能清单、3C认证等资格证明文件（若有）

5.政府采购法第二十二条规定的材料

6.检察院机关行贿犯罪档案查询结果告知函

7.声明函

8.其他招标文件要求的资格证明文件

1.法人营业执照

：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方法人营业执照副本复印件，该执照业真实有效。

（注：法人营业执照提供复印件，需复印包括能说明的内容，由企业加盖公章。非统一社会信用代码营业执照的企业，还应提供税务登记证和组织机构代码证副本复印件。）

投 标 人（全称并加盖公章）：               。

投标人代表签字：                           。

日     期：                                。

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

2.投标人的资格声明

1．投标人概况：                                   
        Ａ．投标人名称：                                      。

Ｂ．注册地址：                                        。
            传真：           电话：           邮编：          。
        Ｃ．成立或注册日期：                                  。
        Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：                                 。

其中 国家资本：              法人资本：           。

个人资本：              外商资本：           。

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:                       。

(2)流动资产合计:                       。

(3)长期负债合计:                       。

(4)流动负债合计:                       。

Ｆ．最近损益表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：            。

(2)本年（期）净利润累计：              。

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：                 。

投标人代表签字：                           。

日      期：       年        月        日

电      传：                 。

传      真：                 。

电      话：                 。

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

3.法定代表人授权书

公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：                 。

单位：                    部门：           职务：                 。

详细通讯地址：            邮政编码:        电话：                 。

附：法定代表人身份证、被授权人身份证件（均须正反面复印，并加盖投标人单位公章）

（注：电子投标文件中法定代表人授权书中的个人签字不可打字录入，需上传手签字扫描件并加盖企业电子公章。请各潜在投标人特别注意。）

授权方：

投标人（全称并加盖公章）：           。

法定代表人签字或盖章：                   。

日     期：                   。

接受授权方：

投标人代表签字：              。

日     期：                   。

4.政府采购强制节能清单、3C认证等资格证明文件（若有）

致               ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的投标产品国家强制认证证书复印件，该证件真实有效。

现附上投标产品为最新的“节能产品政府采购清单”内政府强制采购节能产品的证明材料复印件。（《节能产品政府采购清单》中产品所在页的复印件）

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签章：

日      期：

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

5.政府采购法第二十二条规定的材料

a、近期投标人财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料：

①财务状况报告：提供2015年度的财务审计报告(报告中必须包含资产负债表、利润表、现金流量表)或2016年任一个月的财务报表；

②依法缴纳税收：提供投标截止日期前半年内任一个月的缴税证明；

③社会保障资金：提供投标截止日期前半年内任一个月的从社保窗口或从社保系统中打印的有盖章的社保缴纳证明材料；

b、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料：

①投标人提供办公场所的产地证明材料（属于自有产权的提供产权证复印件；非自有产权的提供产地租赁合同复印件，租赁期限不少于一年）；

②具备专业技术能力：提供负责本项目至少2名主要人员名单列表，并提供名单内人员投标截止日期前半年内任一个月社保缴纳证明材料）。

| 主要人员名单列表 |
| --- |
| 序号 | 姓名 | 职务 | 学历/职称 | 联系方式 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |

（注：加盖投标人单位公章）

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

### 6.检察院机关行贿犯罪档案查询结果告知函

一、根据闽检发[2014]7号文的要求，投标人需提供开标日前两个月内投标人住所地或本项目业务发生地检察院出具的针对投标人单位的行贿犯罪档案查询结果告知函，未提供行贿犯罪档案查询结果或者查询结果有行贿犯罪记录的供应商，视为无效标。

二、为方便投标人办理“行贿犯罪档案查询告知函”，现以福州鼓楼检察院行贿犯罪档案查询需要提供资料为例，供投标人参考。各地区以当地检察院要求为准，办理时间需三个工作日，各投标人应提前申请办理。投标人在制作投标文件时，请删除包括本页内容，直接附上检察院出具的行贿犯罪档案查询告知函(原件)即可。（电子版投标文件须用原件的扫描件，纸质版原件胶装入投标文件正本中，副本可使用复印件）

注：（加盖投标人单位公章）。

鼓楼检察院行贿犯罪档案查询告知

1、单位注册地需在鼓楼辖区

2、需提供以下材料：

①申请人身份证明：

②单位、企业申请查询的，应提交组织机构代码证或营业执照（副本）复印件；

③个人申请查询的，应提交个人身份证复印件；

④受委托进行查询的，应提交委托方的委托证明、委托方及受委托方的身份证明复印件。

⑤申请书（范本）：

申   请   书

XX检察院：

我单位（投标人名称）将参与（招标单位）发布的（招投标项目，含项目编号和招投标时间），特申请贵院开具我单位或个人（有需要开个人的应写明个人名字及身份证号，如有时间上的要求请一并写明“从何时以来”）无行贿犯罪档案查询结果告知函X份，并委派我单位XXX（身份证号）到贵院办理相关事宜。

（单位名称和申请日期）

⑥招标公告复印件（能体现项目编号及招投标时间即可）。因为招投标以外的理由申请查询的勿需提供，并在申请书里说明。

⑦经办人身份证复印件（标注联系电话）。

注：所有提交材料均需加盖单位公章并夹好（申请书放首页），未按要求提供材料的不予查询，请认真核对。证明有效期为两个月。

7.声 明 函

致：福州市疾病预防控制中心

福建顺健工程造价咨询有限责任公司

我们在贵公司组织的                      项目（招标编号：         ）招标中投标，现就有关事项做如下声明：

1、本公司承诺参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有《政府采购法实施条例》第十九条所规定的重大违法记录（重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。），若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

2、本公司未出现招标文件第二章投标人须知前附表第2项中“投标人资格标准”条款规定的第6、7、8项情形，若有虚假或不实之处，我方将失去合格的投标人资格，且我方的投标保证金将不予以退还。

特此声明！

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签章：

日      期：

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

8.其他招标文件要求的资格证明文件

投标人认为应该递交的其他材料：

1、……

2、……

投 标 人（全称并加盖公章）：

日      期：

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

三、符合性证明部分

1.投标书

2.开标一览表

3.投标分项报价表

4.投标单位基本信息表

5.售后服务承诺书

6.质保承诺书

7.安装调试、验收、技术培训承诺书

8.投标保证金

9.招标代理服务费承诺书

10.其他招标文件要求的符合性证明文件

1. 投 标 书

致：

根据贵方为                项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表          （全名、职务）正式授权并代表投标人_____________________（投标人名称、地址）提交纸质投标文件一份和电子投标文件。以      方式提供的金额为人民币       元的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1. 所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币       ，即            （中文表述）。

2. 投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3. 投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4. 投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5. 本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第3项所规定的期限内保持有效。

6. 如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7. 投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                 邮编：                 。

电话：                 传真：                 。

投标人代表签字：                。

投标人（全称并加盖公章）：                    。

日  期：    年   月   日

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

2.开标一览表

投标人名称：（全称并加盖公章）                招标编号：                 货币单位：

| 合 同 包 | 货物名称规格 | 厂家 产地 品牌 | 数量 | 单价 | 总价 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同包 总报价为： | 人民币（大写） 小写： |

## 投标人代表签字：                                日期：

## （纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

## 3.投标分项报价表

投标人名称：（全称并加盖公章）                              货币单位：

| 序号 | 货物/服务名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 招标货物/服务 合同包/品目号 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 货物/服务名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主要产品和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 | 元 |

注：

1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物/服务一览表”中该货物/服务的合同包/品目号。

2.出厂价投标价格＝栏目4×5（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3.现场交货投标价格＝栏目4×5（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4.此表第14项投标总价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

5.若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

6.选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

投标人代表签字：

日期：

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

4.投标单位基本信息表

| 企业名称 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业法人营业执照注册号 |  |
| 注册资本 |  | 企业类型 |  |
| 批准登记机关 |  | 组织代码 |  |
| 法定代表人 |  | 营业期限 |  |
| 资质类型 |  | 资质等级 |  |
| 主营业务 |  |
| 地 址 |  |
| 开户银行 |  |
| 开户行号 |  |
| 银行账号 |  |
| 电 话 |  | 传 真 |  |
| 邮 箱 |  | 邮 编 |  |
| 联系人 |  | 联系方式 |  |

## 5.售后服务承诺书

(投标人根据招标文件对售后服务的要求，结合自身实际情况进行承诺。)

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

6.质保承诺书

(投标人根据招标文件对质保期的要求，结合自身实际情况进行承诺。)

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

## 7.安装调试、验收、技术培训承诺书

(投标人根据招标文件对交货时间、安装、调试、验收、技术培训等的要求，结合自身实际情况进行承诺。)

投标人名称（全称并加公章）：

投标人代表签字：

日期：     年    月   日

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

## 8.投标保证金

8.1投标保证金汇款单（扫描上传）

8.2投标保证金退回帐户资料

开 户 名：                                   。

开 户 行：                                   。

帐    号：                                   。

金    额：                                   。

汇款日期：                                   。

投 标 人（全称并加盖公章）：                。

投标人代表签字：                            。

日      期：                                。

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

9.招标代理服务费承诺书

致：__________________________

我们在贵公司组织的                           项目招标中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇、现金或经贵公司认可的其他付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：            。

投标人代表签字：                      。

邮 编：           电 话：             。

传 真：           日 期：             。

注：按国家发展计划委员会文件的规定, 以差额定率累进法计算招标代理服务收费标准

中标金额（万元）                    收费费率标准

100 以下                              1.50%

100-500                               1.10%

10.其他招标文件要求的符合性证明文件

投标人认为应该递交的其他材料：

1、……

2、……

投 标 人（全称并加盖公章）：

日      期：

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

四、技术部分

## 1、货物/服务说明一览表

## （按投标货物/服务合同包下品目号类别分别填写）

招标编号∶

| 序号 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （详细性能说明） |
| 序号 |  | 货物名称 |  | 品牌 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| （详细性能说明） |

## 注：投标人投标人应根据招标文件第三章中“招标内容及要求”认真编制/填写本表，若有多个品目的，须按品目的顺序依次填写，投标产品的“货物名称、品牌、型号及数量”以本表为准，投标人若未按此格式填写，视为没有实质性响应招标文件要求。

## 2、技术规格偏离表

招标编号∶

| 序号 | 货物名称 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

## 注：投标人应根据招标文件第三章中“招标内容及要求”认真编制/填写本表，必须把招标文件要求与投标实际响应内容逐项详细对应列出，投标响应必须至少包含以下内容：技术规格及其详细说明，对于招标文件要求中“大于(或小于)等于”等某个区间值范围内的规格或技术配置，投标人在实际响应必须明确具体数值或配置，并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”，否则视为没有实质性响应招标文件要求。若有负偏离的，则按未实质相应招标文件要求，按无效标处理，若有负偏离的而未如实填写的将视为虚假应标，若有未提供有关技术检测报告的，按无效标处理。

## 3、投标人提交的其它技术资料

投标人认为应该递交的其他材料：

1、……

2、……

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

五、附加部分

- 节能（非强制类产品）、减排、环境标志产品价格扣除明细表(若有)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 清单产品名称 | 金额 | 本合同包报价 | 占本合同比率（%） | 相应价格扣除 |
| 合计 |  |  |  |  |  |

注：

1、当一个合同包内有多个属于清单内产品时， 谈判申请人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、栏目5为栏目3÷栏目4。

3、以上属节能、减排、环境标志产品须提提供官方网站上下载打印最新期《节能产品政府采购清单》节选，并标注所投产品在清单上的位置以及节能产品认证证书（原件备查），加盖公章。

4、未单独分项报价且提供属于清单内产品的证明资料的不给予价格扣除。

5、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

投 标 人（全称并加盖公章）：                。

投标人代表签字：                            。

日     期：                                 。

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

2.中小企业价格扣除明细表(若有)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 小型和微型企业产品名称 | 金额 | 规定价格扣除(%) | 相应价格扣除 |
| 合计 |  |  |  |  |

注：

1、当一个合同包内有多个属于小型和微型企业产品时， 投标人应详细填写并计算出该类产品合计金额。

2、栏目5为小型和微型企业产品的合计金额×规定价格扣除比率。

3、以上属小型和微型企业产品须提供证明材料和《中小企业声明函》。

4、计算价格扣除时四舍五入取小数点后两位。

投 标 人（全称并加盖公章）：                。

投标人代表签字：                            。

日     期：                                 。

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

2-1中小企业声明函（若有）

本公司郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为              （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1．根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为                      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2．本公司参加                  单位的                项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称(盖章):                     。

日期:         年      月       日

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

2-2中小企业生产或销售的产品或服务相关证明材料

1、上一年度以来由企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业的证明文件。

2、经会计师事务所出具的上年度财务审计报告；

3、投标人近两个月从业人员缴纳社会保险情况【①实行电子缴纳方式的，应提供税务机关网上申报成功后打印的《社会保险费申报表》、《社会保险费申报明细表》及银行出具的缴款收讫凭证复印件；②实行现场缴纳方式的，应提供税务机关或社保机构出具的缴纳社会保险资金证明。】；

4、资产总额的相关佐证材料；

5、若投标人所投产品是其他中小企业制造商的货物，应同时提供该制造商以上佐证材料。或由投标产品生产企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的属于小型、微型企业制造的产品证明。

（注：未提供上述证明材料的且证明材料复印件未加盖投标人公章并注明与原件一致的，不给予认定）

投标人（全称并加盖公章）：             。

投标人代表签名：                       。

日期：                                 。

（纸质投标文中个人签章应真实、有效。电子投标文件中个人签章可打字录入，并以企业电子公章为准。请各潜在投标人特别注意。）

报名函

（仅供投标人报名时使用）

致：福建顺健工程造价咨询有限责任公司：

我公司于     年     月     日在福州市政府采购网（www.fzzfcg.gov.cn）完成了福州市疾病预防控制中心艾滋病检测和水质检测仪器采购（合同包   ）（招标编号: 闽顺[2016]招036号）的报名手续，并下载领取了招标文件。

联系人:                       。

手机：                        。

办公电话:                     。

传真:                         。

地址:                         。

邮编:                         。

E-mail:                       。

| 银行账号 |  |
| --- | --- |
| 开户银行 |  |

（请详细填写此表，以便后期投标保证金退还）

公司全称（加盖公章）:                     。

# 日 期:       年     月     日