机电产品国际招标

招标文件

（第二册）

委托编号：

项目名称：三维调制光散射仪和粒子表面特性分析仪采购

项目编号：0612-1741CXXX0408

招标人：广东工业大学

招标代理机构：广东省机电设备招标有限公司

2017年1月

温馨提示

一、报名：

1、对于国际招标项目，潜在投标人可按公告要求报名及购买招标文件（公告发布网站：中国国际招标网（http://www.chinabidding.com）、中国采购与招标网（http://www.chinabidding.com.cn/）、广东省机电设备招标有限公司网站（http://www.chinaguangdongbidding.com/index））。

2、潜在投标人报名及购买招标文件时间：公告期间的上午9:00－11:45，下午2:00－5:00（北京时间，节假日除外）。

3、如潜在投标人未能亲自到我司报名及购买招标文件，可按公告要求通过转账或电汇的形式缴纳标书费；我司在收到标书费付款凭证后，会将招标文件电子版发至投标人指定邮箱。

4、对于下午四点前成功购买招标文件的投标人，我司会将招标文件电子版在当日发送到投标人的指定邮箱；超过下午四点购买招标文件的，招标文件电子版将会在第二日上午12点前发送到投标人的指定邮箱。

5、报名及购买招标文件地点：广东省机电设备招标有限公司招标三部（详细地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼；购买招标文件时请自带移动存储设备，以便取得相关电子文档）。

二、投标/报价：

1、为避免因迟到而失去投标/报价资格，请投标人/报价人适当提前到达开标现场。

2、投标/报价文件应按顺序编制页码。

3、请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签字、签署日期。

4、请正确填写《开标/报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

5、单独提交的开标信封内容至少应包括：开标一览表、投标保证金凭证（对于支票、汇票等必须原件才能兑现的凭证，必须提供原件；对于电汇、银行进帐等不须原件就能兑现的凭证，必须提供银行支付凭证复印件）、退投标保证金说明函原件。

三、投标/报价保证金及中标/成交服务费：

1、投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

2、投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东省机电设备招标有限公司的账户（收款人名称、开户行及账号见招标文件）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标/报价保证金未到账而导致投标/报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

3、未中标投标人的投标保证金退款程序：在中标通知书发出后的五个工作日内按规定程序无息退还。

4、中标人的投标保证金退款程序：在收到中标供应商提交的合同原件或复印件后五个工作日内无息退还。

5、采用非电汇方式递交投标保证金的投标人，须凭保证金收据原件到广东省机电设备招标有限公司办理退款手续。

四、其他：

1、如招标文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式通知所有报名及购买招标文件的供应商。

2、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

3、如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

4、以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

5、投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

6、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

7、因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

机电产品采购

国际竞争性招标文件

第二册

第五章 投标邀请

第六章 投标资料表

第七章 合同条款资料表

第八章 货物需求一览表及技术规格

第九章 附件

第五章  投标邀请

投标邀请

日    期：2017年X月XX日

招标编号：0612-1741CXXX0408

1．广东省机电设备招标有限公司（以下简称“招标机构”）受业主委托，邀请合格投标人就“三维调制光散射仪和粒子表面特性分析仪采购”项目的下列货物和有关服务提交密封投标：

招标产品的名称、数量及主要技术参数：

子包1：三维调制光散射仪1套；

子包2：粒子表面特性分析仪1台。

主要技术参数详见第八章技术规格

2． 投标人应当于投标截止时间前在中国国际招标网（网址：www.chinabidding.com）成功注册。否则，投标人将不能进入招标程序，由此产生的后果由其自行承担。

3．有意向的投标人可从广东省机电设备招标有限公司得到进一步的信息和查阅招标文件。

4．有意向的投标人可从 2017年X月XX日起至2017年X月XX日止，每天(节假日除外) 9:00至11:45及14:00至17:00(北京时间)在广州市环市中路316号金鹰大厦11楼广东省机电设备招标有限公司购买招标文件（购买招标文件时请自带移动存储设备，以便取得相关电子文档）。

5.招标文件售价：全套招标文件（共两册）300元人民币或50美元，售后不退。

6.获取招标文件方式：

① 现场购买：招标文件只接受POS机刷卡（不接受现金）；

② 银行转账或电汇：邮购须另加人民币50元（国内）或美元35元（国外）；

③ 交费账号（请务必按要求格式填写汇款单）：

户  名：广东省机电设备招标有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行

账  号：3602000109000326441

用途（或备注）：0612-1741CXXX0408标书费

（注：以上账户仅用于接收投标人缴纳的标书费）

招标机构名称：广东省机电设备招标有限公司

详细地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10-11楼

邮    编：510060

联 系 人：刘工、罗小姐

电    话：020-83545535、020-83542319

传    真：020-83541719

电子函件：gmetb3@163.com

第六章 投标资料表

投标资料表

本表关于要采购的货物的具体资料是对招标文件第一册投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 一、 说明 |
| 1.1 | 招标人名称：广东工业大学 |
| 1.2 | 招标机构名称：广东省机电设备招标有限公司 地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10-11楼 联 系 人：刘工、罗小姐 电 话：020-83545535、020-83542319 传 真：020-83541719 电子函件：gmetb3@163.com |
| 1.3 | 1）项目概况：本项目是对三维调制光散射仪和粒子表面特性分析仪采购进行国际公开招标 2）资金性质：财政资金 |
| 二、招标文件 |
| 6.1 | 招标文件的澄清和修改： 投标人要求对招标文件（包括对招标文件修改的内容）进行澄清的，应当在投标截止时间10日前以书面形式提出 |
| 三、投标文件的编制 |
| 8 | 投标的语言：中文，或中文和英文（英文内容应提供中文译本，如有冲突，以中文为准） |
| 11.2 | 本项目不允许在投标报价中出现缺漏项，如有缺漏项，将视为实质性偏离招标文件要求，投标将被否决。 |
| 11.5 | 本项目各子包的财政预算为： 子包1：150万元人民币 子包2：70万元人民币 共计220万元人民币 （按开标当日中国银行总行首次发布的投标货币对评标货币的现汇卖出价折算） |
| 11.6.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物的报价方式： DDP交货到用户单位指定地点(包括卸货到用户单位指定安装地点费用) 报价中应包括： 1）关境内制造的产品：出厂价（含增值税）＋消费税（如适用）＋国内运输、保险费及招标范围内所有设备及配件费、安装调试费、安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、招标文件规定的人员培训、售后服务的相关费用。 2）投标截至时间前已经进口的产品：销售价（含进口环节税、销售环节增值税）+国内运输、保险费及招标范围内所有设备及配件费、安装调试费、安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、招标文件规定的人员培训、售后服务的相关费用。 |
| 11.6.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物的报价方式： CIP用户指定地点价（人民币）=货物至广州口岸价+进口代理费+货物运至用户指定安装地点的内陆运输、保险和伴随货物交运的有关费用 境外货物报价中包括： 招标范围内所有设备及配件费、安装调试费、安装中的相关费用（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、招标文件规定的人员培训、售后服务的相关费用。 外贸公司进口代理服务费：进口代理服务费费按每个外贸合同金额的相关费率计算（详情请到广东工业大学招投标中心网站http://zbzx.gdut.edu.cn，搜索“外贸代理服务”，获得相关费率信息）计入投标总价。对于特殊货物，需要特殊处理的费用由供货方负担；由于特殊事件，导致费用增加由责任方负担。 进口代理费包括：外贸公司进口代理服务费用、清关费用、银行手续费、海关监管手续费、报关费用、商检费用、申办机电批文费用、机场码头费等费用。 货物运至用户指定安装地点的内陆运输、保险和伴随货物交运的有关费用。 采购单位为教育部门，享受海关的进口科教用品免税优惠政策，投标人应报设备免税价（海关规定不能免税的设备除外）。 如投标文件中的报价方式不符合要求，解释权归招标人。 |
| 12.1 | 从中华人民共和国关境内提供的货物和服务： 投标货币：人民币 |
| 12.2 | 从中华人民共和国关境外提供的货物和服务： 投标货币：人民币 |
| 13.1 | 本项目不接受联合体投标 |
| 13.3 3） | 业绩要求： 对于投标设备，投标人必须证明其产品在国内有良好的销售使用记录（提供2012年至今的同类项目业绩证明资料，以合同复印件或中标通知书为准）。 |
| 13.3 5） | 其他资格证明文件： *1、投标人不是制造商，必须提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件。若该授权文件为制造商指定的代理商（经销商）出具的，还必须提供制造商对代理商（经销商）出具的合法代理证明。 |
| 14.3 2） | 保修期：仪器自验收合格之日起保修叁年或以上（招标文件第八章《货物需求一览表、技术规格及售后服务要求》中有另外要求的按其要求）。该价格计入投标总价。 |
| 14.3 4） | 对标注“*”及“▲”的技术参数，投标人必须提供技术支持资料，技术支持资料包括： 投标货物制造商公开发布的印刷资料；或检测机构出具的检测报告。 所有技术支持资料必须为原件彩页。 凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料。 本次招标不接受代理商任何关于产品参数的承诺。 |
| 15.1 | 投标保证金： 投标人应在投标截止日前向广东省机电设备招标有限公司提交以下金额的投标保证金： 子包1：人民币30,000.00元。 子包2：人民币14,000.00元。 |
| 15.3 | 投标保证金形式：银行保函、银行本票、保兑支票、电汇。 保证金专用账户：（请务必按要求格式填写汇款单） 收款人：广东省机电设备招标有限公司 开户行：中国建设银行股份有限公司广东省分行 帐 号：44001863201053050240 用途（或备注）：0612-1741CXXX0408 投标保证金 （注：以上账户仅用于接收投标人缴纳的投标保证金。未注明项目编号的将会影响保证金的退还。） |
| 16.1 | 投标有效期：90天 |
| 17.1 | 副本的份数：5份，电子Word文档1份（电子文件要求U盘或刻录光盘， WORD格式，不留密码，无病毒，不压缩）。 |
| 四、投标文件的递交 |
| 19.1 | 投标文件递交至：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼 广东省机电设备招标有限公司 投标时间：2017年X月XX日上午10:00～10:30（北京时间） 投标截止时间：2017年X月XX日上午10:30（北京时间） |
| 五、开标与评标 |
| 22.1 | 开标时间：2017年X月XX日上午10:30（北京时间） 开标地点：广州市环市中路316号金鹰大厦10楼 广东省机电设备招标有限公司会议室 |
| 23.1 | 评标方法：最低评标价法 |
| 24.5.1 13） | 否决投标的其他商务条款： 如发现下列情况之一的，其投标将被否决： 投标总价超过各子包财政预算的； 投标文件无单位负责人签字，或签字人无单位负责人有效授权书。 没有对投标文件的报价部分、重要商务条款（投标产品的厂商授权书和交货期）和技术参数条款（加注“*” 及“▲”的技术条款或参数）响应内容逐页小签。 付款方法和条件不符合招标文件要求的。 未按以下要求提供授权文件的（非制造商投标）： 若投标人为制造商指定的代理商（经销商），则必须提交制造商指定的代理商（经销商）的资格证书。若投标人不是制造商或制造商指定的代理商（经销商），则必须提交以下文件中的其中一种：1）制造商的授权文件；2）制造商指定的代理商（经销商）的资格证书及代理商（经销商）对投标人的授权文件。 |
| 26.3 | 评标价量化因素： 1）、2）、4)、7） |
| 26.4.2 | 交货期的偏离： 所选方案：见招标文件第一册26.4.2 2) 调整用的百分比（%）： 每超过一周评标价增加0.5%，但交货期超过招标文件的要求5周及以上将否决投标。 |
| 26.4.7 | 设备性能和生产率： 所选方案： 1) 技术规格书中标注“*”号的为关键技术参数，对这些关键技术参数的任何偏离将导致投标被否决。 对非关键技术参数指标如有偏离，每出现一项偏离，其评标价增加投标总价的1%，但累计调整不得超过投标总价的3%，否则将导致投标被否决。 |
| 26.4.8 | 1、对于招标文件第一册附件5技术规格响应/偏离表，投标人必须按招标文件顺序对全部技术要求逐项响应，对带“*” 及“▲”的技术参数，必须注明“*” 及“▲”并提供技术支持资料（需在技术规格响应/偏离表注明相应技术支持资料在投标文件的位置）。带“*”的技术参数未提供技术支持资料的，投标将被否决。带“▲”的技术参数未提供技术支持资料的，视为技术参数偏离。 2、若技术规格响应/偏离表的技术响应优于投标文件内的厂家技术支持资料（含投标文件附带的公开印刷宣传资料）的技术参数，投标人必须相应在技术规格响应/偏离表说明改变技术参数的原理或原因。否则，评标时不予认可。 3、投标人的价格变更声明应在开标一览表中明确填写，在开标时一并唱出，否则在评标时不予承认。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容。否则，在评标时不予核减。 4、投标人必须提供产品的中文彩页说明，用于评标专家参考，同时，彩页有详细的产品规格参数。 |
| 26.5 | 中标候选人数量：不超过3个。 按投标人评标价格由低到高的顺序确定中标候选人。 评标价格最低者为排名第一的中标候选人。 |
| 六、授予合同 |
| 30 | 合同授予前对最低评标价的投标人审查：30.1，2 若查出投标人的最低评标价是其所提供的货物不符合第八章的配置及服务完整要求而造成设备配置或服务有缺漏项而形成的，最低评标价的投标人应承诺：无条件给予完整配置，且投标价不 变，否则评标委员会将否决其投标，而不授予合同。 |
| 36 | 有关中标服务费见招标文件第二册第九章 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动：无 |

第七章 合同专用条款

合同专用条款表

本表关于要采购的货物的具体资料是对合同条款的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 买方：广东工业大学 |
| 1.1 | 项目现场：广东工业大学用户指定地点 |
| 16.1 | 应提供的伴随服务：设备的安装、调试、人员技术培训及售后服务。另见招标文件第一册第二章16.1 1)、2)、3)、4）、5) |
| 17.2 | 备品备件要求： 按投标资料表14.3 2）规定及第八章要求执行 |
| 18.2 | *保证期： 3年免费质保期。 |
| 18.4 | 售后服务： 1、安装调试与人员培训,中标人应及时安装调试设备，安装调试期间招标人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织招标人使用人员进行使用及日常维护等的培训。 *2、提供3年免费保修期，保修期从招标人签订验收合格报告之日开始计算，免费保修期内供货方负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。 3、中标人应指派专人负责与招标人联系售后服务事宜。无论设备因何种原因发生何种故障，中标人在接到维修通知后，须在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时解决问题，若48小时内无法解决问题，则中标人应提供不低于同档次的产品供招标人使用。 （招标文件第八章《货物需求一览表及技术规格、商务要求》中有另外要求的按其要求）。 |
| 20.1 | 付款方法和条件： *1.从中国关境内提供货物的（银行保函）： 1）合同生效后，中标人开出以招标人为受益人的“见索即付”形式的预付款银行保函，保函金额为合同金额，保函付款条件为银行收到甲方（买方）书面索赔通知即须赔付，保函有效期为合同生效后一年；招标人收到银行保函后十个工作日内完成办理财政支付申请手续，付款按国库直接支付的有关规定办理。 2）招标人与中标人双方对货物进行验收合格后，中标人向招标人提供合同金额的发票作为报账凭证。同时，中标人交纳合同总金额5%的保修保证金给招标人。 3）中标人在保修期间能履行保修条款及服务承诺，保修期满，招标人即不计利息返还中标人缴纳的保修保证金。 4）收到报账凭证及保修保证金后，招标人将银行保函原件退回给中标人，中标人自行到银行办理相关手续。 *2.从中国关境外提供货物的（银行保函）： 1）招标人、中标人和进口代理公司签订三方合同，合同生效后，进口代理公司开出以招标人为受益人的“见索即付”形式的预付款银行保函，保函金额为合同金额，保函付款条件为银行收到甲方（买方）书面索赔通知即须赔付，保函有效期为合同生效后一年；招标人收到银行保函后十个工作日内完成办理财政支付申请手续，按照有关规定，招标人将货款直接支付给进口代理公司。 2）招标人与中标人双方对货物进行验收合格后，进口代理公司向招标人提供进口货物的进口所有单证、代理进口业务发票的原件、外商发票的原件、付汇水单的复印件（加盖进口代理商的财务章）等作为报账凭证；同时，中标人交纳合同总金额5%的保修保证金给招标人。 3）中标人在保修期间能履行保修条款及服务承诺，保修保期满，招标人即不计利息返还中标人缴纳的保修保证金。 4）收到报账凭证及保修保证金后，招标人将银行保函原件退回给进口代理公司，再由进口代理公司将货款付汇至中标人或中标人指定的境外公司。 |
| 35 | 卖方通知送达地址：广州用户指定地点 |
| 36 | 互惠协议的标题是：“中华人民共和国政府和 政府关于所得税和财产税避免双重征税和防止偷漏税的协定” |
| 1. 产品必须是正版全新产品，因产品的质量问题发生争议，由广东省或广州市商检部门进行质量鉴定。物品符合质量标准的，鉴定费由招标人承担：物品不符合质量标准的，鉴定费由中标人承担。中标人未能交付产品或产品不符合合同规定的则向招标人支付合同总价5%的违约金。招标人无正当理由拒收物品，拒付货款的，招标人向中标人偿付合同总价5%的违约金。另外中标人逾期交付物品或工期延长，则每日按合同总价3‰向招标人偿付违约金，违约金累计总额不超过合同总价的5%，如果超期15天以上则招标人有权终止合同。如招标人逾期付款则每日按合同总价3‰向卖方支付违约金，违约金累计总额不超过欠款总价的5%。如双方发生争议协商不成则在合同签订所在地人民法院起诉。 2. 如中标人所投货物为进口产品需办理免税手续，则招标人委托进口代理商办理进口业务，招标人将货款直接付给进口代理商。然后由进口代理商与中标方结算。进口代理商将国家规定的所有报销凭证交给招标人，招标人只负责协助办理免税手续，进口代理有关的一切费用由中标方负责，中标人投标价格包含上述全部费用。 3. 中标人承诺在订立本合同过程中（包括但不限于招投标、洽商、签订）以及合同履行过程中向招标人提供的一切信息（包括书面、口头和其他形式）真实、有效、完整。不存在提供虚假、不实的企业资质及信誉证明文件，或者故意隐瞒与订立履行合同有关的重要事实及其他虚假信息的情况。 4. 如遇合同条款与第二册第八章技术需求中要求不一致，则以第二册技术需求中要求的为准。 |

第八章

货物需求一览表、技术规格及售后服务要求

（招标文件其他部分与本章不一致的要求以本章为准）

总体要求

1、投标人可以对一个子包投标，也可以对多个子包投标，但子包是投标的最小单位，投标人必须对子包内所有设备、备品备件、专用工具和伴随服务投标，并对该子包提交投标分项报价表。

2、本技术要求，仅对功能、设计、结构、性能、安装和试验等方面，提出了最低和一般性的技术要求；并未对一切技术细节做出规定，未充分引述有关标准和规范的条文。投标方应保证提供的货物是符合本技术标书和国家、国际最新的有关标准、规范的优质产品。若有异议，不管是多么微小，都应在投标文件“技术偏离”中予以详细说明。

3、本技术要求所使用的标准、规范等，如与投标方所执行的标准、规范不一致时，应按高于本技术要求所列的标准、规范执行，并在投标文件“技术偏离”中予以说明。

4、投标方认为所供货物必须由招标方配备、解决或提供的其它要求，均应在投标文件“技术偏离”中予以充分说明。

5、投标人提供的设备必须是全新、未使用过、非翻新的设备、组件。

6、投标人必须对每一项投标设备如实、完整地填写设备的品牌型号、制造商的全称和地址、设备生产国地址，不得遗漏。所有信息将输入中国国际招标网。如果是在中国境外生产的货物（需要进关的），必须填写境外的生产制造地址；而不能填写该国外制造商在国内或香港的代表处、分支机构。如有错漏，将导致货物无法进关或无法申报免税手续，一切后果由投标人自行负责。

货物需求一览表

子包1：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维调制光散射仪 | 1 | 套 |

子包2：

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粒子表面特性分析仪 | 1 | 套 |

技术规格

子包1：

| 序号 | 设备及主要配件名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 三维调制光散射仪 | 一. 功能： 要求仪器可用于软物质动态光散射和静态光散射的表征； 要求仪器用于目标体系的动态光散射的表征，可以得到样品的粒径及分布、扩散系数或流体力学半径； 要求仪器能用于聚合物或生物大分子的静态光散射的表征，得到样品的重均分子量、均方旋转半径以及第二维列系数等数据； *要求仪器能同步得到静态动态数据，给出样品的结构因子； *要求仪器能提供互相关、自相关测试模式以及三维互相关测试模式； *要求仪器在三维互相关模式及经典相关模式之间切换简单，操作便捷； *要求仪器能直接测试高浓度或浑浊样品体系的光散射数据； *要求仪器光强自动衰减，无需手动调节。 二. 指标： 转角系统： 要求转角系统采用光电技术定位，转臂转动采用步进电机控制，转臂角度误差小。动态/静态测量角范围10°-155°，测量角精度优于0.01°。 *检测器系统 检测器系统：采用光纤技术传输散射光，无散射光损失；静动态同步测量；双APD检测器。检测器量子效率在633nm能不低于65%，纯甲苯溶剂的散射光强≥30KHz。 温控系统 温控装置，允许温控范围10-70℃，温度低于10℃时，能使用干燥空气或氮气清洗以避免水汽凝结。 相关器 双通道多tau相关器，延迟时间范围：12.5ns-50min，2×608互相关通道，1088自相关通道。 *光源：633nmHe-Ne激光，21mW，激光稳定性：24小时≤±1%，相干长度≥10m。要求激光衰减系统自动结合在线入射光强的测量，软件能够记录光强，并用于静态光散射数据的归一化。 *光强自衰减系统 要求光强自衰减系统能自动调整并记录衰减倍数，优化散射光强，使得信号落在APD最佳线性范围内，有效提升测量精度； 要求衰减倍数范围为0%-100%连续； 要求自衰减功能能对衰减倍数进行存储，在计算的时候会自动将这些数据带入。 *调制三维激光光散射升级系统 要求系统对入射光调制，使得两个检测器分开独立检测。调制技术能有效的消除两个检测器之间的影响并将互相关函数截距比三维互相关提高四倍。。 要求调制三维互相关模式最小可用滞后时间延伸至3.2μs。 要求调制三维互相关模式下获得的相关函数截距不低于0.65。 *相关模式切换系统 要求仪器可通过该装置在三维互相关和准互相关模式下实现便捷切换。 要求该系统提供三进二出光纤系统，通过简单移动机械快门实现相关模式切换。 要求提供符合光散射要求的石英材质的样品池。 相关软件包 提供数据处理软件，给出样品的分子量、均方旋转半径、第二维列系数等信息； 具有专业的软件界面，能保障仪器操作和数据处理的自动化；使用累计量法和约束正则CONTIN算法，自动测定粒径； *提供三维光散射校准功能，通过校准实现亚浓溶液、高浓度体系的静态光散射的直接测试。 11. 其他 要求提供5mm或者10mm的样品瓶支架，圆柱形样品瓶直径10mm或5mm，使用5mm 样品瓶时，样品量需200mL。 *可用来测试亚浓溶液或半稀溶液。并给出相关数据。 *要求检测器前提供滤光片支架及滤光片，用于检测有荧光发射样品。 | 1套 |

子包2：

| 序号 | 设备及主要配件名称 | 技术指标 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 粒子表面特性分析仪 | *1、分析原理： 采用13MHZ微型脉冲核磁共振分析仪，测得样品的弛豫时间，再利用弛豫时间经由分析软件计算处理得出分散相得粒子在当前状态下的湿式比表面积和弛豫率并对样品的分散性进行解释。 2、技术特点及参数要求： ▲2.1湿式下比表面测量范围：0.1m2/g ~ 2500m2/g或更广 2.2典型精度：0.01 ~ 0.03 ▲2.3准确度：±0.02 2.4脉冲持续时间范围：0 ~ 20μs 2.5变送器增益：0 ~ 50db 2.6接收器增益：0 ~ 50db 2.7变送器相位调节范围：0 ~ 180°2.8步长：0.1μs 2.9脉冲间隔：0.001 ~ 100000ms 2.10受循环延迟时间：10 ~ 100000ms 2.11再次试验扫描次数：1000次 2.12 RF脉冲峰值功率：100W 2.13 测试时间：不超过5分钟 2.14 样品管种类：通用核磁共振管 2.15 样品体积：1ml-2ml 2.16 样品的粘度：适合各种不同粘度的样品 3、技术要求 *3.1样品的浓度:适合不同浓度，采用原溶液直接量测（不需稀释等处理） ▲3.2可以测试湿式下可用的比表面积 3.3可做粒子的润湿特性研究 3.4可用于分散剂的吸附特性分析 3.5可用于粒子的分散状态分析 3.6 适合于研磨工艺、分散工艺、样品配置工艺等条件的研究。 3.7适合用于样品配方研究 3.8适合用于样品状态变化的追踪分析。 *4、硬件配置要求： 仪器包含：核磁共振分析仪主机1台、电源模块1只、标准耗材包1件，软件包1件、硫酸铜标样（用于共振频率及校准）。 | 1台 |

售后服务要求

（“技术规格”中有特别说明的从其要求）

1、交货方式：

1.1  交货时间：合同签订后3个月内完成供货、安装、调试、交付使用。

1.2  交货地点：用户指定地点。

2、售后服务

2.1、安装调试与人员培训,中标人应及时安装调试设备，安装调试期间采购人的使用人员协助配合；安装调试完毕，中标人需组织采购人使用人员进行使用及日常维护等的培训。

*2.2、提供3年免费质保期，质保期从采购人签订验收合格报告之日开始计算，免费质保期内供货方负责所有因设备质量问题而产生的费用，所有服务免费。

2.3、中标人应指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。无论设备因何种原因发生何种故障，中标人在接到维修通知后，须在2小时内响应，8小时内到达现场，24小时解决问题，若48小时内无法解决问题，则中标人应提供不低于同档次的产品供采购人使用。

第九章  附  件

注明：

1、投标人必须提供本章和第一册第四章表格要求的所有内容。“投标资料表”和“合同专用条款表”中注明“不适用”的除外。

2、本章附件接第一册顺序排列，投标文件也应按《投标文件格式》的顺序装订。

3、除唱标信封内容外，所有资料装订成1册，按一份正本、五份副本、一份电子Word文档的要求提交。

附件1

中标服务费

中标方按如下标准和规定交纳中标服务费。

（1）中标服务费以人民币支付（按开标当日中国银行总行首次发布的现汇卖出价折算）

（2）中标服务费不列在投标报价中。

（3）中标人在收到中标通知书当天向招标代理机构交纳中标费，交费账户为：

收款人：广东省机电设备招标有限公司

开户银行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行

账号：3602000109000326441

（4）按国家颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》（国家发展计划委员会计价格[2002]1980号）和《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格［2003］857号）的规定和标准交纳中标服务费，具体如下：

招标代理服务收费按差额定率累进法计算，以中标通知书中确定的中标金额作为收费的计算依据。中标金额的各部分费率如下表：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 货物招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5%×80% |
| 100-500部分 | 1.1%×80% |
| 500-1000部分 | 0.8%×80% |
| 1000-5000部分 | 0.5%×80% |
| 5000-10000部分 | 0.25%×80% |
| 10000-100000部分 | 0.05%×80% |
| 1000000以上部分 | 0.01%×80% |

附件2

承诺书

承诺书号：PG

致：广东省机电设备招标有限公司

我们在贵公司组织的                         项目（招标编号/子包号：                  ）招标中获中标，中标金额为               （金额及币别）。我们保证在收到中标通知书当天按招标文件的规定，以支票、汇票、电汇或现金形式向贵公司，即广东省机电设备招标有限公司（地址：中国广州市环市中路316号金鹰大厦10楼，开户银行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行，账号：3602000109000326441，开户银行地址：中国广州市沿江中路193号）缴交中标费                （金额及币别）。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在设备买方付给卖方的中标设备贷款中扣缴。

特此承诺！

承诺方授权代表签字：

承诺方法定名称和地址：

电话：              传真：              邮箱：

承诺日期：

承诺方盖章：

附件3

退投标保证金说明函

（以电汇、银行汇票的方式交保证金的）

我方参与贵公司                   项目[项目编号/子包号：              ]的投标。所提交的投标保证金为人民币                    元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 邮 编 |  |
|  | 联 系 人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开 户 银 行 |  |
|  | 账 号 |  |

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

日       期：

注：

- 为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读表中说明并执行。

- 如投标人的投标保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交投标保证金的同时应提交盖有代缴单位公章的证明(原件)。

- 此函原件放在开标信封中。

附件4

设备资料表

项目编号/包号：

| 序号 | 海关编码 | 设备名称 | 品牌、设备型号 | 数量/单位 | 制造商全称 | 制造商 详细地址 | 生产地 所在国家地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

▲注：投标人必须对每一项投标设备如实、完整地填写设备的品牌型号、制造商的全称和地址、设备生产国地址，不得遗漏。所有信息将输入中国国际招标网。如果是在中国境外生产的货物（需要进关的），必须填写境外的生产制造地址；而不能填写该国外制造商在国内或香港的代表处、分支机构。如有错漏，将导致货物无法进关或无法申报免税手续，一切后果由投标人自行负责。

投标人（公章）：

投标人授权代表（签字）：

附件5

同类项目产品业绩表

项目编号/子包号：

| 序号 | 用户名称 | 合同名称 | 货物名称 | 数量 | 合同签定时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供合同复印件（加盖投标人公章）

投标人名称：（公章）

投标人代表：（签字）

附件6

拟投入本项目的人员一览表

项目编号/子包号：

| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称/资格 | 专业 | 经验 年限 | 担任职务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

要求：上表所列人员，须附其学历、职称、资格证书等证明文件。

投标人名称：（公章）

投标人代表：（签字）