|  |
| --- |
| **项目概况：****江西农业大学液相色谱质谱联用仪等设备采购项目（招标编号：HW20045)**的潜在投标人应在江西省公共资源交易网上系统获取招标文件，并于**2020年7月1日14:00分**（北京时间）前递交投标文件。 |

**一、项目基本情况：**

1．招标编号：HW20045

2．项目名称：江西农业大学液相色谱质谱联用仪等设备采购项目

3．预算金额：2,207,000元

4．最高限价：无

5．采购需求：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **采购条目编号** | **采购条目名称** | **单位** | **数量** | **采购预算****（人民币）** |
| 赣购2020B000335857 | 液相色谱质谱联用仪（进口产品） | 台 | 1 | 1,750,000.00元 |
| 赣购2020B000335858 | 正置荧光显微镜（进口产品） | 台 | 1 | 250,000.00元 |
| 赣购2020B000335859 | 真空浓缩仪（进口产品） | 台 | 1 | 95,000.00元 |
| 赣购2020B000335860 | 农学院科研国产设备（国产产品） | 批 | 1 | 112,000.00元 |
| 采购预算合计：2,207,000元 |
| **采购清单** |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 简要技术参数 |
| 1 | 液相色谱质谱联用仪（进口产品） | 台 | 1 | 1.1 电源电压:220 V±10%1.2 温度:18℃～28℃1.3 湿度:40%～70% |
| 2 | 正置荧光显微镜（进口产品） | 台 | 1 | 1、光学系统：无限远光学系统，物镜齐焦距离≥60mm。2、主机：顶级正置手动主机。内置12V100W卤素灯照明系统、复眼照明透镜， NCB11，电动ND滤光片组。同轴粗、微调焦，从焦面起向上3mm向下26mm，具有上限位功能，有效保护标本和镜头不被损坏，并可快速找到焦面位置。 |
| 3 | 真空浓缩仪（进口产品） | 台 | 1 | 1. PTFE 涂层隔膜泵，耐化学腐蚀2. 不锈钢腔体设计，耐化学腐蚀3. 运行时十分安静，即使运行隔膜泵，噪音也非常小 |
| 农学院科研国产设备（国产产品） |
| 4 | -86℃超低温冷冻储存箱（国产产品） | 台 | 2 | 工作条件：环境温度10～32℃，工作环境湿度：20-80%，电源220V±10% ，50 Hz±1HZ。 |
| 5 | 冷冻干燥机（国产产品） | 台 | 1 | 冻干面积(m2)：≥0.12捕水容量(kg/批）：≥3 |
| 6 | 温湿度记录仪（国产产品） | 台 | 10 | 记录仪可脱开计算机独立工作，可通过通讯接口由计算机读取记录仪内的数据。 |

**注：本项目采购的“液相色谱质谱联用仪”、“正置荧光显微镜”和“真空浓缩仪”为进口产品，但不限制符合技术要求的国产产品参与采购活动。其他产品均为国产产品，不允许进口产品参与投标。**

6．合同履行期限：合同签订后30个工作日内。

7．本项目不接受联合体投标，不允许转包分包。

**二、申请人的资格要求：**

1．满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2．落实政府采购政策需满足的资格要求：   无   。

3．本项目的特定资格要求：

a) 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不

得参加同一合同项下的采购活动。

b) 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人不得参加该采购项目的采购活动。

c) 投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当

事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

d）投标人的其他要求：

**（1）投标人必须提供所投“液相色谱质谱联用仪”和“正置荧光显微镜”制造商或中国总代理针对本项目出具的唯一授权书（投标文件中须提供加盖所投产品制造商或中国总代理公章的授权书原件扫描件）；否则，投标无效。
（2）投标人必须提供所投“液相色谱质谱联用仪”和“正置荧光显微镜”制造商或中国总代理针对本项目出具的售后服务承诺函和技术参数确认函。**

①**售后服务承诺函中须承诺为所供产品提供不少于12个月的原厂免费质量保证期（投标文件中须提供加盖所投产品制造商或中国总代理公章的售后服务承诺函原件扫描件）；否则，投标无效。**

②**技术参数确认函中须包含招标文件第二章“技术要求”中对应产品所有技术参数（投标文件中须提供加盖所投产品制造商或中国总代理公章的技术参数确认函原件扫描件）
（3）若是中国总代理出具授权书、售后服务承诺函或技术参数确认函的，另须提供产品制造商授予其为中国总代理的证明材料（投标文件中须提供证明材料原件扫描件）；否则，投标无效。**

**三、****获取招标文件**

时间：**2020年6月8日**起至**2020年6月19日**

地点：江西省公共资源交易网（http://www.jxsggzy.cn/web/）

方式： 办理江西省CA数字证书和电子签章，登录江西省公共资源网上交易系统报名并下载招标文件电子版。

售价：0元

**四、****投标文件递交**

投标截止时间：**2020年7月1日14:00分**（北京时间）

地点及方式：请投标人的法定代表人或经正式授权的代表携带CA数字证书到江西省南昌公共资源交易中心（南昌市红谷滩丰和大道1318号）5号开标室（四楼）。

**五、****开标**

时间：**2020年7月1日**14:00分（北京时间）

地点： 江西省南昌公共资源交易中心（南昌市红谷滩丰和大道1318号）5号开标室（四楼）。

**六、****公告期限**

自本公告发布之日起5个工作日。

**七、****本项目落实的政府采购政策**

本项目落实促进中小企业发展、监狱企业扶持、节约能源、环境保护、促进残疾人就业等政府采购政策，具体详见招标文件。

**八、投标保证金**

投标保证金缴纳方式、户名、开户行、账号及金额详见招标文件。

**九、采购代理服务费**

向中标人收取，收费标准详见招标文件。

**十、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。**

1．采购人信息

名 称：　江西农业大学

地    址：江西省南昌经济技术开发区志敏大道1101

联 系 人： 江莉

联系方式：　0791-83813203

2．采购代理机构信息

名 称： 江西好望投资咨询有限公司

地　　址：南昌市庐山南大道1999号保利国际高尔夫花园凯旋国际广场10号写字楼3楼

联系方式： 0791-83808836

3．项目联系方式

项目联系人：宁秋珺、张莉萍

电　　 话：0791-83808836

传　 　真：0791-83808836

邮 箱：jxhwtz@163.com