广州市红十字会医院

公开招标文件

项目编号：GZHH-HW-1703

项目名称：广州市红十字会医院医疗设备采购项目

项目类别：货物类

广东五洲采购电子商务有限公司

发布日期：2017年8月

温馨提示：投标特别注意事项

一、以政府采购投标担保函或投标保证函代替投标保证金的，请于标书规定时间前将政府采购投标担保函或投标保证函递交至我公司办公室。

二、投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

三、与投标无关或未按规定递交投标文件的人员不得进入开标现场。

四、投标时必须提交经有效年检的营业执照副本复印件。

五、请正确填写《开标一览表》。多包项目请仔细检查包号，包号跟包名称必须一致。

六、加“★”号的条款必须一一响应。

七、投标文件必须按顺序编制页码。

八、本项目招标文件以纸质发售文件为准。

九、我公司为招标代理机构，不对投标人购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议投标人遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

十、为进一步发挥政府采购政策功能作用，支持和促进中小企业发展，有效缓解企业资金短缺压力，根据财政部进一步推广信用担保机制的精神，本项目欢迎投标人使用融资担保手段，广东省财政厅确定以下各专业担保机构作为各地融资授信的承办机构，如有需要的投标人可与我司联系或直接与以下机构联系：

| 地区 | 担保机构名单 | 地址 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 省直 | 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼 | 010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459 |
| 广州 | 广东省融资再担保公司 |  | 83063201/13660420475 |
| 东莞 | 东莞市金鼎融资担保公司 | 东莞市东城区君豪商业中心9楼 | 0769-23326888 |

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目      录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 投标人须知	6

第三部分 采购人需求	13

第四部分 合同书格式	21

第五部分 开标、评标和定标	30

第六部分 投标文件格式	37

# 第一部分 投标邀请函

广东五洲采购电子商务有限公司 受 广州市红十字会医院 的委托，对 广州市红十字会医院医疗设备采购项目 进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、采购项目编号：GZHH-HW-1703

二、采购项目名称：广州市红十字会医院医疗设备采购项目

三、采购预算：人民币135万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 子包号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多功能麻醉机 | 1套 | 50万元 |
| 二 | 麻醉工作站 | 1套 | 85万元 |

经政府采购管理部门同意，子包一、子包二采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。投标人须以包为单位，对包内所有招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，不得缺漏。详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。

五、投标人资格条件：

1.投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；

2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，并具有相应的经营范围和能力；

3.依法取得所投产品的合法来源渠道证明；

4.须依法取得《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》；

5.所投产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或法律法规规定必须的证明文件；

6.提供检察机关出具的《无行贿犯罪记录证明》（有效期内）和投标人出具的《公

平竞争承诺书》原件（见参考模版）；

7.在“信用中国”网（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购”网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。（以两个网站的信用记录查询结果为准，处罚期限届满的除外）

8.本项目不接受联合体投标。

- 符合资格的投标人应当在2017年8月8日8时30分起至2017年8月28日17时00分止（法定节假日除外）到广东五洲采购电子商务有限公司购买招标文件（发售地点：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼），招标文件每套售价200元（人民币），售后不退。投标人必须携带以下相关资料到代理机构所在地购买招标文件（复印件必须加盖公章）

1)有效的营业执照（副本）、组织机构代码证、税务登记证（国税、地税）复印件或三证合一证明文件复印件证明；（原件核查）

2)法定代表人证明书及法定代表人授权委托书原件（若经办人为法定代表人，则只需提供法定代表人证明书）、法定代表人复印件及投标人授权代表身份证原件和复印件；（若经办人为法定代表人，则只需提供法定代表人身份证原件和复印件）；

3)所投产品的合法来源渠道证明；

4)投标人为制造商的须提供《医疗器械生产企业许可证》复印件，投标人为代理商或经销商的须提供《医疗器械经营企业许可证》复印件；

5)所投产品具有有效的《中华人民共和国医疗器械注册证》或法律法规规定必须的证明文件；

6)提供《公平竞争承诺书》原件和检察机关出具的《无行贿犯罪档案记录证明》（有效期内）原件及复印件；

7)投标人在信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询情况证明，提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章；

8)提供财务报告、近期依法缴纳税收和社会保障资金的相关证明材料复印件；（原件核查）

9)投标人参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录及投标人必须符合法律、行政法规规定的其他条件的书面声明。（须提供书面声明原件，格式自定）

七、我公司只接受报名购买本招标文件的投标人投标。

八、投标人必须在2017年8月28日下午17:00前向招标代理机构递交《政府采购投标担保函》或《投标保证函》一份。（如果缴纳投标保证金的投标人则无需提交）

九、投标截止时间：2017年8月29日上午9:30时(注9:00时开始受理投标文件)。

十、投标文件送达地点：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼。

十一、开标评标时间：2017年8月29日上午9:30时。

十二、开标评标地点：广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼。

招标文件公示期为2017年8月8日至2017年8月14日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。

| 招标代理机构联系人： | 周小姐 | 采购人： | 黄主任 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 020-32315557、32315530 | 电话 | 020-34403940 |
| 传真： | 020-32315588 | 传真： |  |
| 联系地址： | 广州市天河区林乐路侨林街43-49号中旅商务大厦东塔30楼 | 联系地址： | 广州市同福中路396号 |
| 邮编： | 510610 | 邮编： | 510220 |
| 开户行： | 中信银行广州分行 |  |  |
| 账号： | 7443020182600216969 |  |  |

广东五洲采购电子商务有限公司

2017年8月7日

# 第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、说  明

（一）适用范围

1.本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2.资金来源：自筹资金。

（二）定义

1.“采购人”是指：广州市红十字会医院。

2.“监管部门”是指：招投标活动监督管理部门。

3.“招标（政府采购）代理机构”是指：广东五洲采购电子商务有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、招标（政府采购）代理机构。

5.合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条的规定。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

（三）合格的货物和服务

### 1.“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

### 2.“服务”是指除货物和工程以外的其他采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、一般要求

（一）投标的费用

### 1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，招标代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

### 2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函；

2．投标人须知；

3．采购人需求；

4．合同书格式；

5．开标评标与定标；

6．投标文件格式；

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

### （三）招标文件的澄清和修改

### 招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书须由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章。

### 招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网站上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标人，报名及购买招标文件的投标人在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分。澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的投标人同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

### 根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司网站上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的投标人。

### （四）知识产权

### 1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由投标人承担。

### 2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### （五）纪律与保密事项

### 1.投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 2.在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 3.在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 4.获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 5.由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

（六）询问、质疑、投诉

### 1.询问

### 1.1投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标采购单位提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

### 1.2 招标采购单位在三个工作日内对投标人依法提出的询问作出答复。

### 2.质疑

### 2.1质疑期限：

### 2.1.1 投标人认为采购文件的内容损害其权益的，应在公示期间或者自期满之日起七个工作日内提出质疑。

### 2.1.2 投标人认为采购过程损害其权益的，应在采购程序环节结束之日起七个工作日内提出质疑。

### 2.1.3 投标人认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内提出质疑。

### 2.2 提交要求：

### 2.2.1 以书面形式（加盖投标人公章，投标人以电话、传真或电邮形式提交的质疑属于无效质疑）向招标采购单位提出质疑。

### 2.2.2 质疑书内容：应包括具体的质疑事项、事实依据及相关确凿的证明材料、明确的请求、投标人名称及地址、授权代表姓名及其联系电话、质疑时间。质疑书应当署名并由法定代表人或授权代表签字并加盖公章。投标人递交质疑书时需提供质疑书原件、法定代表人授权委托书（应载明委托代理的具体权限及事项）及授权代表身份证复印件。

### 2.2.3 投标人的质疑应当有明确的请求和必要的证明材料，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

### 2.2.4 招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

2.3 对于捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑或因举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上的质疑者，将其情况反映给政府采购监督管理部门并承担由此产生的一切责任。

### 3.投诉

### 3.1 质疑投标人对招标采购单位的质疑答复不满意，或招标采购单位未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级监督管管理门提出投诉。

### 3.2 投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。

### （七）投标文件

### 1.投标文件的构成

### 1.1 投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

### 1.2 投标文件数量：6份（正本1份，副本5份）

### 1.3 唱标信封：报价文件（纸质1份，电子报价1份）

### 2.投标文件的编写

### 2.1 投标人可对一个或多个包进行投标，但不得将同一个包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

### 2.2 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

### 2.3 招标文件中，凡标有“★”的条款均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。所有带“▲”号条款为评标委员会打分时的重要参考指标，不作为投标无效条件。

### 2.4 投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

### 2.5 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 2.6 本次招标采用一次报价，一次评标定标的方式，投标人的报价必须是唯一固定的，拒绝接受有选择性报价的投标，否则将作无效投标处理。

### 2.7 投标人应根据招标文件中采购人需求的要求，对照投标报价表格规定的填报内容进行逐项报价。投标人所报的投标价在投标有效期及合同执行期间是固定不变的，投标人不得以任何理由予以变更。

### 2.8 本项目要求投标报价应包括投标人完成本项目要求的服务时所需人员、设备、货物、采购、运输、安装、调试、税费、相关部门验收等所有费用，以及投标人认为必需产生但招标文件没有包含的所有人员、货物、版权、专利等一切费用。如果投标人在中标并签署合同后，在人员、供货、安装、调试、培训等工作中出现任何遗漏，均由中标单位免费提供，采购人将不再支付任何费用。

### 2.9 投标文件必须编页码，页码必须连续。

### 2.10 投标人须提供所投产品有效的彩页、产品性能技术参数介绍资料或相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

### 3.投标文件的标记和密封

### 3.1 投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

### 3.2 投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

### 3.3 正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东五洲采购电子商务有限公司 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间 2017年8月29日上午9：30之前不得启封

### 4.投标文件的递交

### 4.1 投标人应于2017年8月28日下午17:00前向招标代理机构提交投标保证金或《政府采购投标担保函》\《投标保证函》一份，签署并递交《政府采购投标担保函》或《投标保证函》视为贵公司已履行了缴纳投标保证金的义务。（已提交保证金的可无需再提交《政府采购投标担保函》或《投标保证函》）。【注：三种方式选其中一种提交】

### 4.2 所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

### 4.3 招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1)未按要求密封的；

(2)未按招标文件要求提交投标保证金或《投标保证函》\《政府采购投标担保函》的；

(3)投标截止时间后递交的；

### 4.4 招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

### 4.5 招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

### 5.投标文件的修改与撤回

### 5.1 在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

### 5.2 在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

### 6.投标有效期

★开标后不少于90天。

### 在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 7.招标文件的解释权

### 本招标文件由广东五洲采购电子商务有限公司负责解释。

### 8.其它说明事项

### 8.1 招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

### 8.2 由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关投标人支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同投标人不再认领，招标代理机构有权进行处理。

### 9.投标保证金

### 9.1 投标人应向招标代理机构提交投标保证金：

### 包一：5000.00元；包二：8000.00元；

### 备注：本项目也可以用《投标保证函》替代缴纳投标保证金的义务,《投标保证函》必须在规定时间前提交至我公司。按规定递交了《投标保证函》的投标人视为已经履行了缴纳投标保证金的义务，则无需再缴纳保证金。（格式详见本文件第六部分）

### 9.2 投标人须用对公账户向我司提交投标保证金，投标保证金为人民币，应于2017年8月28日17:00前以银行划账或电汇的方式到达以下帐户（此账户为保证金专用账户，只用作收取投标保证金）：

收款单位名称：广东五洲采购电子商务有限公司

开 户 银  行：中国建设银行股份有限公司广州东方文德广场支行

账        号：4400-1400-9100-5300-0320

请在银行进账单事由栏中注明“GZHH-HW-1703号投标保证金”

### 9.3 投标保证金是为了保护招标代理机构和采购人免遭因投标人的行为而蒙受的损失，招标代理机构和采购人在因投标人的行为受到损害时可根据招标文件的规定没收投标人的投标保证金。

### 9.4 投标保证金应在标书规定的截止时间前以投标人名义电汇至招标代理机构保证金专用帐户（帐号信息如下），并在递交投标文件时出示电汇回单原件，回单复印件应粘贴在投标保证金交纳凭证中(以递交截止时间前保证金到账为准，保证金未能在截止时间前到账均按照未交投标保证金处理)。

### 9.5 投标人须在汇款或转帐附言标注本次项目招标编号，同时详细填写附件“投标保证金交纳凭证”，并与开标一览表一起封装递交，以便办理投标保证金的退还手续。投标人应按以上所述方式及规定的时间提交投标保证金，招标代理机构不承担投标人的投标保证金未能及时到帐的风险。

### 9.6 凡没有及时交纳投标保证金的投标，视为非实质性响应投标，将无法通过初审。

### 9.7 中标人的投标保证金，在中标人按规定签订合同并按招标文件要求支付了中标服务费后予以退还。

### 9.8 下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）投标人在投标文件中规定的投标有效期内撤回其投标；

（2）中标人在规定期限内未能根据招标文件要求及投标文件中的承诺规定签订合同；

（3）投标人在投标文件中提供了虚假资料；

# 第三部分 采购人需求

## 一、招标范围

| 子包号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 （人民币） |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 | 多功能麻醉机 | 1套 | 50万元 |
| 二 | 麻醉工作站 | 1套 | 85万元 |

## 经政府采购管理部门同意，子包一、子包二采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。投标人须以包为单位，对包内所有招标内容进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，不得缺漏。

## 二、招标要求

子包一 多功能麻醉机招标参数及要求

（一）基本要求：

1.数量：1套。

2.国际知名品牌。

（二）呼吸机部分：

▲1.气动电控型或者电动电控呼吸机，成人、儿童双模式设计，适用于从新生儿到成人所

有年龄段病人。

▲2.呼吸模式：CMV、PPCV™、SIM-VC+PSV、SIMV-PC+PSV、Adpsv™、定容限压、反比通气、

叹息、手动与自主呼吸。

▲3.动态、静态综合潮气量补偿，动态潮气量补偿：0-30L/min，实时新鲜气体补偿，保

证潮气量输岀准确。

4.中文操作菜单，液晶触摸显示屏，具备同屏显示设定参数、监测参数、波形及报警信

息。

5.潮气量设定：20-1500ml

呼吸频率：2-99次/min

吸呼比：2：1-1：4

电子PEEP：0-20cmH2O

触发灵敏度：3-15L/min。

6.监测参数：

1)吸入潮气量，呼出潮气量，分钟通气量。

2)呼吸频率，吸呼比。

3)气道压力，峰压，平台压，PEEP。

4)需配氧浓度。

5)呼吸波形：压力-时间 流速-时间波形。

6)垂直压力条形图，界面切换不消失。

7)可记录并显示手术时间。

▲8）需配肺顺应性监测。

▲9）需配新鲜气体电子流量计。

7.报警：智能化声光报警系统，可显示报警原因和解决方案：

1)潮气量：低限，关或15-1125ml

高限，关或25-1875ml。

2)通气量：低限，关或0-24L/min

高限，关或1-25 L/min。

3)氧浓度：低限，18%-109% 高限，19%-110%。

4)低气道压力：>PEEP 4 cmH2O。

5)压力限制：10-70 cmH2O（成人），10-30 cmH2O（小儿）。

6)持续气道压力：1.5-30 cmH2O。

8.具有麻醉、手术时钟/计时功能。

9.呼吸机设定临床自定义模式

10.具有心肺转流模式

▲11.需配置肺功能监测：实时监测流速-容量环、压力-容量环，可以储存肺功能环。

（三）回路部分：

1.所有回路模块可以拆卸、安装，可高温高压消毒。

▲2.需配置高精度近端流量传感器，非耗材，可以手洗或机洗。

3.上升式风箱，小儿手术无需更换风箱。

▲4.配置水汽分离系统，保证回路不受积水影响，精准监测潮气量。

5.模块可耐受134℃高温高压消毒。

6.模块化呼吸回路，所有传感器及连接电缆内置在回路内。

▲7.系统能实时监测呼吸回路工作状态、泄露情况、管路安装与连接紧密情况，具备异常

报警及文字帮助提示。

（四）麻醉气体挥发罐部分：

1.操作与观察直观方便

2.双罐位设计，配置七氟醚、异氟醚麻醉气体挥发罐各一个。

3.具有流速、压力、温度、气体组合等补偿功能，终生免维护。

（五）机架部分：

▲1.具有笑氧联动装置。电控笑氧联动，保证笑氧混合时，氧浓度不低于25%

2.氧气、空气或笑气流量分别显示；

3.断电时，后备电池使用不小于120分钟

4.机架钢材质或者铝合金材质，经久耐用。

▲5.需配置废气排放系统。

（六）其他

▲1.需配置便携式生命体征监护仪一套，具备EtCO2、RR、SpO2、PR等功能。

2.售后服务：要求厂家出具售后服务承诺书，质保期≥2年。

子包二 麻醉工作站招标参数及要求

（一）系统整体要求

1.具有电动电控涡轮呼吸机，可提供持续气流实现与ICU呼吸机同等的通气品质。

2.具备完善的一体化通气监测。

（二）主机基本要求

1.集成化呼吸系统，无需连接管路和缆线

2.中央刹车，定位方便；后轮配有独立刹车

3.一体化工作照明灯

4.支持USB存储数据（屏幕截图，趋势）

5.须配置彩色宽屏触摸屏。

6.系统具备定时进行自检的功能

7.具有2个以上RS232接口，便于数据传输

8.配置智能钠石灰罐，可及时提醒进行更换。

（三）气体供应

1.气体供应：中央供气:范围2.7-8bar，适用O2,N2O和Air

2.具备一体化的紧急氧输送+鼻吸氧装置，可快速切换

3.关机时，也能并输送氧气和麻药进行手动通气

4.新鲜气体流量设置：0.2-15升/分钟

5.新鲜气体氧浓度设置：21% - 100%

6.氧比例控制阀（安全设置）：氧笑混合时，最小氧浓度25％(ORC)

7.快速充氧：至少25-75升/分钟

（四）麻药输送系统

1.具备电子智能挥发罐，可通过屏幕显示使用的麻药种类，挥发罐的设置信息

2.挥发罐容量:>280毫升

3.挥发罐内药量低于需加药下限时，在屏幕上会显示加药提示

▲4.挥发罐具有照明功能, 须配置2个挥发罐。

（五）麻醉通气系统

1.呼吸机可提供持续气流输出，容量输送能力不受腔体容量限制，支持所有模式下的自

主呼吸。最大吸气流速可达180升/分钟

2.系统容量≥2升（不含呼吸管道）

3.回路具有加热功能，必要时可关闭此功能

4.根据患者类型可自动预设置新鲜气体，通气参数和报警

5.通气模式切换时，设置参数自动计算

6.具备容量控制通气（IPPV），同步间歇容量控制通气（容量型SIMV，压力控制通气（PCV），

同步间歇压力控制通气（压力型SIMV），压力支持通气PSV，具备窒息通气模式，压

力支持通气叠加到同步通气（PSV+SIMV），在手动/自主通气模式下，可设置CPAP

7.Autoflow保证在最小的气道压力下为病人输送设定的潮气量

8.BIPAP双水平正压通气

9.具有必要时，呼吸机可切换到暂停模式，能继续监测患者的情况

10.全部气源失供时，能利用室内空气进行机械通气，充分保证了患者的安全

▲11.具有回路冲洗和干燥功能，可在更换患者或关机时对回路进行冲洗和干燥，确保机

器的正常运行

（六）麻醉通气模式设置要求

1.潮气量 (容控模式): 20 - 2000 [毫升]

2.吸气停顿: 20 - 60 [%]

3.斜率 (压力上升时间): 0 - 2[秒]

4.CPAP:0, 2 - 35 [hPa]

5.PEEP: 关，2 - 35 [hPa]

6.频率: 3 - 100 [次/分]

7.吸气时间: 0.2 -10 [秒]

8.压力限制 Pmax: 7-80 [hPa]

9.可调流速触发灵敏度： 0.3-15 [升/分]

10.吸气压力 (压力控制模式): 3 – 80 [hPa]

11.窒息通气最小频率: 关, 3 - 25 [次/分]

12.日志中可记录每台手术的麻药和气体消耗量

13.可配置多种屏幕显示，可随时调整并保存

14.一体化的气体监测功能，可监测吸入和呼出的五种麻醉气体、二氧化碳浓度

15.一体化采样气体回流装置，避免气体损失和污染

16.可自动设置报警限值

17.气体监测传感器自动标定，无需专门的标定气体

（七）需配置床旁和转运一体的双屏显示监护系统一套：

A显示系统：

1.显示系统系无风扇散热，静音设计。显示器具备≥15寸触摸屏彩色高分辨率TFT宽屏

显示。具备机顶360度报警灯，方便各个角度查看。

- 屏幕布局可定制。单个通道可同时显示小趋势、波形和参数。可同屏显示NIBP测量

历史记录。

3.具有大字体显示功能，同屏显示≥8通道。并可升级到16通道。

4.具备存储≥90小时的趋势图表。≥150个事件记录。事件时长20秒，记录了所连接

的全部参数的波形和数据。

5.具有打印屏幕功能。生成图片可保存在移动存储设备。

6.配置12导联软件及ST段分析

B转运主机系统：

- 整机轻薄设计，重量≤1.3kg。使用中插接在基座中。转运时可单手从基座中开锁取

出。

2.屏幕：中文/英文操作界面。具有180度翻屏调整功能。

3.具备≥5种不同的视图可切换显示。

4.支持成人、儿童和新生儿监护。

5.转运过程中可进行≥72小时趋势存储。再次插接到基座上时，自动回传所以趋势及事

件记录到显示系统及中央站。

6.独立工作时或转运中电池供电达≥180分钟。

7.配置5导ECG，Resp，NIBP，PR（脉率），Temp，SPO2，PI（灌注指数）

8.ECG可选3，5，6及传统12导。标配≥12种高级心律失常分析功能。 及全导联ST

段分析功能，同时标注ST段改变程度。

9.MasimoSET或者血氧监测技术。支持抗体动及低灌注状况下的精确显示。

10.具有有线或无线WIFI联接中央站。无线时支持802.11b/g工业标准。当转运时可自

动切换WIFI联网方式。

▲（八）其他要求：设备生产产家或总代理须出具售后服务承诺书，质保期≥2年。

三、其他要求（技术参数有要求的以技术参数为准）

1.中标人提供免费的到最终用户所在地的安装、调试、培训(子包技术参数要求里对培训有特殊要求的除外)等服务。安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

2.为用户提供产品终身技术服务，接到产品出现故障报告后4小时内响应，需要现场维修的则在24小时内赶到现场维修。

3.保修期：具体保修期要求详见各分包，保修期自最终用户验收签字之日起计算。

四、报价要求

本项目为交钥匙项目，投标人报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

## 五、交货期、交货地点（技术参数有要求的以技术参数为准）

1.交货期：签订合同生效之日起60天内供货、安装、调试并验收合格。

2.交货地点：广州地区内采购人指定地点。

## 六、交货要求（技术参数有要求的以技术参数为准）

1.中标人须提供原装、全新的、符合国家及该产品的出厂标准的产品，不得以旧货翻新充数，设备外观清洁，标记编号以及盘面显示等字体清晰，明确，并按有关要求进行包装及装运。

2.备件与产品应分开包装，并且这些箱盒适合于储存。储存年限应在包装上予以说明。所有备件应加上标签。

3.产品的包装应符合中华人民共和国标准或等同的规定，具有足够的强度，有安全起吊标志，能保证多次搬运和装卸，并安全可靠的抵达目的地。

4.属进口产品的，如能办理进口免税的，手续由采购人协助办理，办理免税手续相关费用由中标人承担。

5.进口产品必须提供原产地证明和中国商检证明及合法进货渠道全套单证，中国境内制造的产品必须提供出厂合格证。

6.中标人须将所提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料及配件、随机工具等交付给采购人；中标人不能完整交付货物及本款规定的单证和工具的，视为未按合同约定供货，中标人必须负责补齐，因此导致逾期交付的，由中标人承担相关的违约责任。

7.验收

7.1 到货检验

（1）买卖双方将依据有关规定，对到货进行表面（型号、规格、数量、外型、外观、包装及资料、文件等）检验。

（2）当货物运抵买方的现场后发现有缺陷或与合同不符，卖方应及时进行更换或修复，并自行承担有关费用。

（3）到货检验仅仅属于预防性检验，设备是否合格应以最后整体验收的结论为准。

7.2 整体验收

（1）整体验收按国家有关的规定、规范进行。中标人按照采购人总项目的总体调试、验收的要求，在设备安装调试完毕后，由采购人监督中标人对所有采购的产品进行相应的联机测试和性能测试，然后由采购人及中标人双方对整个项目总体共同进行质量验收，验收合格双方签署质量验收表。

（2）中标人应在项目验收前将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装及使用手册、技术文件、资料、及安装、调试、验收报告等文档汇集成册交付采购人。

（3）产品通电测试应单台进行，所有产品通电自检正常后，才能进行验收使用。

（4）验收不能通过的，卖方应负责及时整改。若整改后，设备仍未能达标的，采购人将依法追究其经济及法律责任。

（5）中标人保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，中标人须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

## 七、安装调试及售后服务（技术参数有要求的以技术参数为准）

1.中标人必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标人负责。

2.为采购人提供免费培训服务，并指派专人负责与采购人联系售后服务事宜。主要培训内容为货物的基本结构、主要部件的构造及处理，日常使用操作、保养与管理、常见故障的排除、紧急情况的处理等，如采购人未使用过同类型货物，中标人还需就货物的功能对采购人进行相应的技术培训，培训地点主要在货物安装现场或由采购人安排。

3.投标货物的质保期如无特殊说明则一律不得少于1年，质保期从整体验收合格之日起计算，保修费用计入总价。在质保期内，提供货物正常使用情况下的维修及保养服务；如果有部件损坏，则须在三日内予以更换、维修，新更换的零部件的质保期则从更换日起计；质保期内全部服务费和更换零部件的费用由中标人承担。质保期内中标人须提供质量“三包”服务。

4.须为用户提供产品终身的免费技术支持，并须提供常设7天×24小时热线服务，接到产品出现故障报告后4小时内响应，需要现场维修的则在24小时内赶到现场维修并处理完毕。

5.所有产品保修服务方式均为中标人上门保修，即由中标人派员到货物使用现场维修，由此产生的一切费用均由中标人承担。

6.在质保期内，中标人须对所提供的产品做定期检查和保养。

7.在质保期结束前，须由中标人专业工程师和采购人代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理、并得到业主代表认可。在修理之后，中标人应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给业主，报告一式两份。

8.质保期后，中标人应承诺以优惠的价格继续为采购人提供服务，按采购人确认的维修收费标准继续提供产品使用运行的技术支持，包括故障排除及零备件的供应。

## 八、付款方式

1 本合同的每笔款项以人民币方式支付，支付的时间和金额如下：

1.1合同设备全部到甲方指定地点交付安装并通过甲方验收合格后，凭

（1）甲方收货证明；

（2）乙方开具的正式全额发票；

（3）设备验收合格表（加盖甲方公章）。

由乙方先向甲方交纳相当于合同金额5%即：人民币     元整（￥            元)作为设备的质量保证金，甲方即在一个月内支付合同金额的100％货款给乙方，即：人民币         元整（￥            元)。

1.2在设备验收合格满一年后的七个工作日内，乙方须提供厂家售后服务承诺书，甲方向乙方无息返还5％的货款（即质保金），即：人民币              元整（￥            元）。

2. 若甲方资金属于财政拨款，则上述甲方的支付日期为向市财政局申请支付的日期。

# 第四部分 合同书格式

广州市红十字会医院

采 购 合 同

（货物类）

项目编号： 目

项目名称： 目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

# 采购合同

甲  方：广州市红十字会医院               合同编号：

乙  方：

根据《中华人民共和国合同法》，甲、乙双方经协商确定，甲方向乙方订购下列设备及其服务，为明确双方责任和权利，特签订本合同，共同遵守。具体条款如下：

1.合同设备

乙方负责向甲方供应下表中所列设备及负责安装调试。

| 设备名称 | 规格型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 元 | 元 |
| 总金额（人民币）： |

2.合同总价

合同总价为：人民币      元整，即      元，该合同总金额是设备、包装、仓储、运输、安装及验收合格之前及保修期内包括备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

3.合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议、澄清等均为本合同不可分割之一部分。

4.技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范和安全环保标准以及该产品的出厂标准及符合甲方的技术要求，并提供该设备的出厂测验报告。

5.合同设备包装、交货、安装及验收

5.1	合同设备的包装

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2	合同设备的交货

5.2.1乙方交货时间：合同签定后       工作日内

5.2.2乙方交货地点：运输及卸车至广州市红十字会医院指定地点。

5.3	合同设备的安装调试

5.3.1乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

5.3.2乙方安装时须对各安装场地内的其他设备、设施有良好保护措施。

5.4	设备的验收

5.4.1 合同设备安装调试正常运行后 10 个工作日内验收，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

5.4.2验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应作出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

5.4.3如果合同设备运输和安装过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装的成功完成。换货的相关费用由乙方承担。

5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

5.6 如合同设备属于国家强制计量或检定的设备，则验收前乙方须提供国家计量或检定机关所出具的合格证书，甲方可协助乙方联系有关部门进行检测，但相关检测费用由乙方承担。

6.质量保证及售后服务

6.1乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，且进货渠道合法。其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2合同设备质保期为本项目甲方验收合格之日起    年。

保质保用期内非因甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包退或包换，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方报修通知后按照甲方要求派员到现场维修（用户需求书另有规定除外）。

保质保用期后对乙方合同货物提供终身免费维修服务，如需更换零配件，乙方只收取零配件费，在硬件无改变的情况下，软件终身免费升级。

下列情况乙方不负责免费保修：

- 不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

- 擅自改装设备；

- 各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3	因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4乙方无偿培训甲方操作人员，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及修理，日常使用保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲方安排。

7.	付款办法

7.1	 本合同的每笔款项以人民币方式支付，支付的时间和金额如下：

7.1.1合同设备全部到甲方指定地点交付安装并通过甲方验收合格后，凭

（1）甲方收货证明；

（2）乙方开具的正式全额发票；

（3）设备验收合格表（加盖甲方公章）。

由乙方先向甲方交纳相当于合同金额5%即：人民币     元整（￥            元)作为设备的质量保证金，甲方即在一个月内支付合同金额的100％货款给乙方，即：人民币         元整（￥            元)。

7.1.2在设备验收合格满一年后的七个工作日内，乙方须提供厂家售后服务承诺书，甲方向乙方无息返还5％的货款（即质保金），即：人民币              元整（￥            元）。

7.2 若甲方资金属于财政拨款，则上述甲方的支付日期为向市财政局申请支付的日期。

8.	技术服务

8.1乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

8.2	乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

9.不可抗力

9.1不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

9.2	签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

10.	索赔

10.1如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

10.2在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应

按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

10.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

11.违约与处罚

11.1甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

11.2乙方未能按时交货，每拖延1天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金。累计逾期交货10天，甲方可以解除合同内容并要求乙方赔偿因此所造成的经济损失或要求乙方继续按合同提供货物。

11.3乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

11.4甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

11.5乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

12.合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正

违约的另一方可立即终止本合同。

13.法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

14.其他

14.1本合同正本及附件共五份，具有同等法律效力，甲方三份、乙方二份。合同自签字之日起即时生效。

14.2本合同未尽事宜，由双方协商处理。

附件清单：

- 合同配置清单及分项价格清单

- 售后服务承诺

- 其他补充约定

甲方：广州市红十字会医院 			   乙方：

法人代表：                 			   法人代表：

签约代表 ：                           签约代表：

经手人:                               联系人手机：

地址：广州市同福中路396号            地址：

电话：020-34403940		              电话：

传真：020-34403915                    传真：

签约日期：   年     月    日     	   签约日期：

甲方装机联系人：                      乙方装机联系人：

邬小姐 、周小姐

电话：34403804                        手机：

采购履约担保函（可选）

编号：

（采购人）：

鉴于你方                      （以下简称供应商）于     年   月   日签订编号为《                        政府采购合同》项目（以下简称主合同），且根据该合同的约定，供应商应在       年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.将中标项目转让给他人，或者在报价文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2.主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形。

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的   %，数额为       元（大写               ），币种为         。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后的      日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1.你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供      部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书，调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2.我方收到你方的书面索赔通知及相关证明材料，在      个工作日内进行核定后，按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物/服务/工程全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3.按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4.你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1.因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任；

2.依照法律法规或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

3.因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年   月   日

备注：本履约担保格式可以采用经采购人同意的其他格式，但相关内容不得违背合同约定的实质性内容。

# 第五部分 开标、评标和定标

## 一、开标

（一）招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

（二）开标时，由采购人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

（三）如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

（四）提交投标文件的截止时间后，如投标人少于三家时，则招标失败，已递交的投标文件原封退回。

（五）参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

## 二、评标

（一）本次评标由招标代理机构依照相关法律法规的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评标专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标专家依法从政府采购专家库中随机抽取。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

（二）评标过程的保密性

### 开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与评标过程和结果的资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

（三）评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

### 1.三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

### 2.配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

### 3.与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

### 4.评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

### 5.任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代

### 表）；

### 6.参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

### 7.法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

（四）评标标准

### 1.投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准

### 2.评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

④买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价；

⑤供货范围（包括货物和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其它有效投标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

## 三、评标程序

## （一）★投标文件初审

### 1.评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

### 2.投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

### 2.1 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

### 2.2 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件的；

### 2.3 投标报价不确定、报价超出最高限价或不按本招标文件要求报价的；

### 2.4 投标人未按本招标文件规定提交投标保证金或《政府采购投标担保函》\《投标保证函》的；

### 2.5 投标人未提交法定代表人\负责人资格证明书、授权委托书及投标函的；

### 2.6 投标文件不符合本招标文件的签署、盖章要求的；

### 2.7 投标文件未满足招标文件中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

### 2.8 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 2.9 投标文件提供虚假材料的；

### 2.10 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 2.11 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 2.12 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的；

### 3.投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价（低于最高限价70%的），投标人应作出书面说明并提供相关成本分析报告及费用参考标准给评标委员会审核，报告内容包括但不限于人工费（包括投入该项目人员的数量、薪酬的构成）、货物成本费、项目的办公费用、投标人的管理费、税金。评标委员会根据成本分析材料对投标人报价合理性进行评审，是否低于成本。如投标人不能提供能够完成全部采购人需求的合理可信的成本分析报告，评标委员会可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

### 4.被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

（二）投标文件的澄清

### 1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

### 2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

### 3.除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

### 四、评标方法、步骤及标准

### 根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准。

### （一）评标方法

### 本次评标采用综合评分法

### （二）评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审、比较与评价：

1.初审

（1）资格性检查；（2）符合性检查

符合性及资格性审查表

| 评审内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1 | 投标人是否具备合格投标人资格条件； |  |  |  |
|  | 2 | 投标函已提交并符合招标文件要求的； |  |  |  |
|  | 3 | 法定代表人资格证明书及授权委托书的有效性； |  |  |  |
|  | 4 | 投标人按招标文件要求缴纳投标保证金或提交《政府采购投标担保函》\《投标保证函》； |  |  |  |
|  | 5 | 投标人的资格的声明函有效性及相关资格证明文件是否符合招标文件要求； |  |  |  |
| 符合性审查 | 1 | 投标文件是否按照招标文件规定要求签署、盖章； |  |  |  |
|  | 2 | 投标文件是否由法定代表人或授权代表签字； |  |  |  |
|  | 3 | 投标文件是否对招标文件的实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款无产生偏离； |  |  |  |
|  | 4 | 投标总金额是否不超过采购预算； |  |  |  |
|  | 5 | 投标文件没有招标文件中规定的被视为无效投标的条款； |  |  |  |
| 是否通过审查 |  |  |  |
| 备注：1）投标人分栏中填写“√”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合 招标文件要求； 2）“是否通过审查”栏中填写“是”表示该投标人投标文件符合招标文件要求， “否”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求。 |

2.比较与评价

（1）商务评价；（2）技术评价

评标委员会将依据招标文件第三部分的“采购人需求”逐条进行评审。

3.价格评估

4.综合比较与评价

（三）评分体系

### 1.详细的评标标准如下：

| 评分方法 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 55分 | 10分 | 35分 |

根据评标原则提取评标要素（技术、商务、价格三个要素）形成评价指标体系后，按照各项指标进行百分制要素加权。

### 1.1技术部分（55分）

| 评审内容 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标货物的技术参数、性能、材质、配置的符合性（25分） | 18-25分 | 9-17分 | 0-8分 |
| 投标设备技术先进性、稳定性和可靠性（15分） | 10-15分 | 5-9分 | 0-4分 |
| 投标设备的制造商生产水平、知名度、品牌信誉以及在中国的用户满意度情况（8分） | 5-8分 | 2-4分 | 0-1分 |
| 售后服务、保修期、维护保养、应急维修安排、技术人员培训等售后服务承诺（7分） | 5-7分 | 2-4分 | 0-1分 |

### 注：带“▲”号的为重要的技术指标，如有偏离将被严重扣分。

### 1.2商务部分（10分）

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 评审要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2014年至今的财务状况 (以第三方出具财务报表、审计报告、资产负债表为准) | 2分 | 对比优2分；次之1分，差0分 |
| 2 | 投标人的履约能力 | 3分 | 对比优3分；次之2分；差1分 |
| 3 | 投标人的资信状况 | 3分 | 对比优3分；次之2分；差1分 |
| 4 | 近两年同类产品业绩 | 2分 | 对比优2分；次之1分；差0分 |

1.3价格部分（35分）

价格的评分方法：采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100，如此类推，算出所有投标人的价格得分。根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的相关规定及要求，本项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

（四）综合得分的计算及推荐中标候选人名单

1.综合得分=技术得分＋商务得分＋价格得分。（技术得分和商务得分的计算公式为去掉所有评委评分中的一个最高分和一个最低分后的算术平均值）

2.各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人。第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20％（含）以上的，不推荐第二中标候选人。

备注：采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列。

## 五、项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

1.符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.投标人的报价均超过了采购预算，采购人不接受的；

4.因重大变故，采购任务取消的；

## 六、定标

1.凡发现中标人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1.1提供虚假材料谋取中标的；

1.2采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

1.3与采购人、其他投标人或者招标代理机构恶意串通的；

1.4向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

1.5在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

1.6拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

1.7有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的；

### 2.招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广东五洲采购电子商务有限公司对外发布。不在中标名单之列者即为落标人。

### 3.中标人放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 七、代理服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

### 1.《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

### 2.代理服务费的收取

2.1 本次项目的类型为  货物类  。

2.2 以中标金额作为收费的计算基数。

3.收费对象：招标代理机构按规定向中标人收取本项目代理服务费

4.收费标准：本项目参照国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）的标准收取中标服务费。详见下表

代理服务费收费标准（单位：万元）

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.00％ |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.70％ |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55％ |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35％ |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.20％ |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05％ |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01％ |

注：代理服务收费按差额定率累进法计算。

5.代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广东五洲采购电子商务有限公司

银行账号：7443-0201-8260-0216-969

开户银行：中信银行广州分行营业部

6.服务费不在响应文件的报价中单列。

## 八、签约

1.采购人应当自《中标通知书》发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

2.采购人不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 第六部分 投标文件格式

广州市红十字会医院

投标文件

（正本/副本）

项目编号：GZHH-HW-1703

项目名称：广州市红十字会医院医疗设备采购项目

包    号：

投标人名称：

日      期：    年   月   日

货物类项目投标文件

一、自查表

二、资格性文件

三、商务部分

四、技术部分

五、价格部分

注：1.请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2.唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2 投标函

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2 评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1.自查表 | 1.1资格性/符合性自查表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 1.2评审项目投标资料表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2.资格性文件 | 2.1投标函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.3关于资格的声明函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.4投标保证函/政府采购投标担保函/投标保证金交纳凭证 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.5具有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任，且具有从事相关产品的经营范围(有效执照副本复印件) | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.6《医疗器械生产许可证》或者《医疗器械经营许可证》 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.7投标人认为有必要提交的文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.8┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 3.商务部分 | 3.1投标人综合概况 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.2生产企业（经销商）授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.3注册证和产品注册登记表或（法律法规规定必须的证明文件） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.4投标人的相关证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.5商务条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.6售后服务方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.7 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 4.技术部分 | 4.1货物说明一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.2技术条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.3技术方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.4政策适用性说明 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.5投标人认为对本项目有利于技术评分的文字和文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.6 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 5.价格部分 | 5.1开标一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.2投标明细报价表 | 见投标文件第（ ）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1 投标函

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方收到贵方关于“       项目”（项目编号：     ）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

具体包括：1.自查表；2.资格性文件；3.商务部分；4.技术部分；5.价格部分。

据此我方承诺如下：

1. 同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

### 3. 我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5. 我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6. 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7. 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。

### 8. 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9. 我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人名称(加盖公章)：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

电子邮件：

电    话：                 传  真：

开户银行：

账    号：

日    期：

#### 2.2 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致 广东五洲采购电子商务有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：           （盖章）

附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东五洲采购电子商务有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至      年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

2.3 投标保证金交纳凭证

广东五洲采购电子商务有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为      的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转账、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行账号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东五洲采购电子商务有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转账或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用转账、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.4 关于资格的声明函

致：广东五洲采购电子商务有限公司

关于贵方采购项目名称: “        项目”(项目编号：       )包号：     投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

1.……

2.

3.

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

2.5 政府采购投标担保函（可选）

编号：

（采购人或政府采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为     的         项目（项目包号     （以下简称“本项目”）的投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

- 在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1.中标后投标人无正当理由不与采购人或者政府采购代理机构签订《政府采购合同》；

2.招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币         元（大写         ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自保函生效之日起        个月止。

三、承担保证责任的程序

（一）你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间向我方发出书面索赔通知，索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

- 我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在      个工作日内进行审查，符合应当承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1.保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2.我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3.按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1.依照法律法规或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2.因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3.因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4.你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为                 法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月     日

2.6 投标保证函（可选）

广东五洲采购电子商务有限公司：

根据采购项目名称为：     项目（项目编号：      ）的《招标文件》的要求，本人代表投标方        （投标方名称）参加本项目子包     的投标，并提交投标文件。我公司愿意接受以签署《投标保证函》的形式替代缴纳投标保证金，同时自愿向贵公司做出如下投标保证：

（一）同意自行承担投标所发生的一切费用；

（二）除我公司投标需要外，本文件任何部分之文字、图片及电子文档，如未经贵公司同意，不以任何方式抄袭、刻录或翻印；

（三）保证在参加本次招标工作的全部过程中，不违反有关法律法规和广东省政府采购管理相关规定；

（四）我公司保证在上述《招标文件》规定的开标时间准时参加投标和开标；

（五）如获中标，我公司保证自贵公司在网上发布中标公告之日起15日内，按照上述《招标文件》的规定向贵公司缴交中标代理服务费后，领取《中标通知书》；若我公司不按《招标文件》规定缴纳中标代理服务费，视为我公司自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利，贵公司有权拒绝向我公司发出《中标通知书》；

（六）保证在领取《中标通知书》后，严格按照上述《招标文件》的要求，与招标方签订合同，并全面正确地履行合同；

（七）保证对相关法律法规及上述《招标文件》中规定需要保密的内容严格履行保密义务。

我公司有上述情形之一的，贵公司有权将上述情况上报财政部门，建议财政部门将我公司列入政府采购不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报；给贵公司造成经济损失的，依照有关民事法律规定向贵公司承担民事责任。

我公司已明确理解了上述条款的含义并确保履行。同时，在签署本《投标保证函》的同时，视为我公司已履行了缴纳投标保证金的义务。

特此承诺！

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

联系电话：           联系人手机：

日期：   年   月   日

投标保证函递交回执

公司

贵公司已经按招标文件要求于  年 月  日向我司及时递交了          项目）【招标编号：                】的《投标保证函》一份，特此证明。

广东五洲采购电子商务有限公司

年  月   日

备注：投标企业递交投标保证函时，请一同递交本回执单！

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东五洲采购电子商务有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为            、项目名称：                   采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于     年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

#### 2.7 当地检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书

#### 行贿犯罪档案查询申请书

人民检察院：

我单位于今年      月       日在广东省广州市参加                 项目招投标，根据                                                         （采购人）的要求，特向贵院申请查询                                                    （单位），法人代表              ，身份证号：                                        ，

项目经理：            ，身份证号：                                        ，

近年来有无行贿犯罪记录，并出具相关证明。

特此申请！

申请单位：

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺:本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料真实性,有良好的历史诚信记录,并将依法参与           项目的公平竞争,不以任何不正当行为谋取不当利益,否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

#### 时间：   年  月  日

2.8 中小企业声明函格式（如有）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为_____     _（请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加_____项目(项目编号：     )采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖法人公章）：

日期：   年   月   日

附件：提供（中型、小型、微型）企业划分的说明依据及相关证明文件，并根据《关于印

发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）的有关规定提供。

否则无效。

## 三、商务部分

## 3.1 投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1.文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2.图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3.投标人必须提供近   年经第三方中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4.如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、近两年以内投标人同类产品业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

2.投标产品业绩证明材料另附在生产厂家资质后，并以表格形式汇总。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 3.2 商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 6 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 7 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 8 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 9 | 交货完工期：合同生效后 天内完成并可交付验收 |  |  |
| 10 | 质保期：验收交付之日起至少 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。 |  |  |
| 11 | 在广州地区有良好的、可靠的后续技术支持、有注册的或工商登记的售后服务机构，或本项目的技术支持合作方（相关证明文件） |  |  |
| 12 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
| 13 | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
| 14 | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
| 15 | 其它商务条款偏离说明： |  |  |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

#### 3.3 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

8．…………

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：    年  月   日

## 四、技术部分

#### 4.1 货物说明一览表

| 产品名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.产品技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.产品清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年  月   日

#### 4.2 技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术参数及要求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：      年  月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购项目技术参数及要求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：      年  月   日

4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.产品配置简介

2.产品技术特点说明及详细介绍

3．……………

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年  月   日

五、价格部分

#### 5.1 开标一览表

项目名称:

项目编号：                                   包号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 产品生产厂家、名称、型号 |  |
| 产品费用 |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等一切费用。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：     年  月   日

#### 5.2 投标明细报价表

项目名称:                             项目编号：                            包号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：      年   月  日

#### 5.3 退投标保证金说明(放在报价信封中)

广东五洲采购电子商务有限公司:

我方为          项目的投标[项目编号为：       ]所提交的投标保证金（大写金额）       元，请贵公司退还投标保证金          元，请划到以下帐户：

|  | 收款人名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款人地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

备注：此表须附在开标信封中。当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标代理机构按其填写在 “退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：      年   月  日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件