北京市公安局2017年业务技术装备购置项目刑事技术装备项目

（第四包）招标公告

北京宏信天诚国际招标有限公司受北京市公安局的委托，对北京市公安局2017年业务技术装备购置项目刑事技术装备项目进行国内公开招标，现欢迎合格的投标人前来投标。

1、招标编号：1704-HXTC-IQ1078-4

2、项目名称：北京市公安局2017年业务技术装备购置项目刑事技术装备项目（第四包）

3、采购人名称、地址：北京市公安局，北京市东城区前门东大街9号

4、采购人联系人及联系方式：张翔，010-65223229

5、招标代理机构名称：北京宏信天诚国际招标有限公司

6、招标内容： 2017年业务技术装备购置项目刑事技术装备（具体技术参数详见第四章技术需求）

| 包号 | 采购内容 | 数量 | 简要技术要求及用途 | 是否接受进口 | 分包预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 测序仪 | 1 | 使用半导体测序芯片，测序反应微孔和测序传感器数量500万-8000万个 | 是 | 800.14 |
|  | 组织包埋机 | 1 | 石蜡出口控制夹可旋转，高度可调，石蜡流出手控，也可包埋夹推动控制 | 是 |  |
|  | DNA快速检验仪 | 1 | 主机为一体化设计的快速DNA检验设备，包含DNA提取、扩增和电泳功能，可实现样品输入，STR图谱输出的快速检验 | 是 |  |
|  | 微波消解仪 | 1 | 可以满足微波消解、微波萃取、微波干燥、蛋白水解、微波浓缩赶酸、微波氧燃烧、紫外消解应用 | 是 |  |
|  | 氮吹仪 | 1 | 样品位数：12位 | 是 |  |
|  | 扩增仪（单头） | 4 | 单头，加热冷却方式：半导体加热冷却 | 是 |  |
|  | 扩增仪 | 2 | 3×32孔独立模块：可同时运行3个独立的实验，每个模块分为2个VeriFlex温控区域，可设置2个不同的退火温度，温差可达5°C | 是 |  |
|  | 电动开颅锯 | 4 | 传动轴带动锯片高速摆动，只切割硬组织，不损伤软组织，切割的碎屑不飞扬 | 是 |  |
|  | 微波快速干燥器 | 1 | 微波功率：650W±50 | 是 |  |
|  | pH/离子计 | 1 | pH测量范围：-2.000至20.000 | 是 |  |
|  | 数显型混匀器 | 1 | 运行方式：翻滚 | 是 |  |

7、资金来源：财政拨款

8、项目预算金额：1729.77万元人民币，第四包预算金额：800.14万元人民币（批复编号：XM-0000006102170420229）。

9、投标人资格要求

（1）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条要求

① 具有独立承担民事责任的能力；

② 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

③ 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

④ 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

⑤ 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

⑥ 法律、行政法规规定的其他条件。

（2）必须购买招标文件并登记备案，未购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标；

（3）投标人必须按照招标公告的规定，向招标代理机构登记备案，获得招标文件。

（4）投标人须符合《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的相关要求。

（5）不接受联合体投标。

10、投标报名时间及招标文件发售时间：2017年5月4日 起至 2017年5月19日止（法定节假日除外)，每天上午9:00-11：30，下午13：30-16:00(北京时间)。

11、招标文件发售地点：北京宏信天诚国际招标有限公司（北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室）

12、招标文件售价：每包500元人民币，招标文件售后不退（如需邮购，另加50元人民币邮寄费，但对邮寄途中的延误或遗失不承担任何责任）。

13、投标文件递交时间： 2017年5月27日上午09：30（北京时间）

14、投标文件递交截止时间暨开标时间：2017年5月27日上午09：30（北京时间）

15、投标文件递交及开标地点：华融大厦二层第六会议室，北京市海淀区阜成路18号

16、评标方法：综合评分法。

17、领取招标文件时须提供以下资料，复印件装订成册；经检查合格，签署保密协议及供应商承诺书后，方可领取本项目的招标文件：

（1）有效的企业法人营业执照或事业单位法人证书（复印件加盖本单位公章）

（2）税务登记证（复印件加盖本单位公章，三证合一的可不提供）；

（3）法定代表人授权委托书原件（须包含购买本项目招标文件、签署本项目保密协议及供应商承诺书的授权）；

（4）法人授权代表本人身份证（复印件加盖本单位公章）；

（5）近半年内任意三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按月缴纳）或上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证（按年度缴纳）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章）；

（6）近半年内任意一个月的纳税有效凭据（按月纳税），或上年度纳税的有效凭据（按年度纳税）或相关部门出具的有效证明文件（复印件须加盖本单位公章）；

（7）信用记录查询证明材料；根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动。

①投标人须提交在规定网站查询到的信用记录结果网页截屏,并加盖投标人公章。

②网页截屏中应能显示公司名称、信用记录情况、查询时间等主要内容（查询时间范围应为本项目招标公告刊登之日至投标截止日之间）。

③信用记录网页查询结果包括：无法查到相关信息、无不良记录、有不良记录三种情形。前两种情形视为无不良记录。

④不提交信用记录查询结果网页截屏的投标人作无效投标处理。

18、凡对本次招标提出询问，请与北京宏信天诚国际招标有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

采购代理机构：北京宏信天诚国际招标有限公司

地　　址：北京市海淀区复兴路乙12号，中国铝业大厦6层620室

邮　　编：100038

电　　话：010-57019602   010-63988670

传　　真：010-63968553

电子信箱： hongxintiancheng@126.com

联 系 人：王振宇、孙银英

项目负责人：修海龙、周洁琼、孙银英

开 户 名：北京宏信天诚国际招标有限公司

开户银行： 中国建设银行北京金安支行

帐号： 11001029200053007833

北京宏信天诚国际招标有限公司

2017年5月4日