自主招标文件

项目名称：汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目

招标编号：STU-HWZB-2022-002

招 标 人：汕头大学

组织招标：汕头大学招投标中心

发布日期：2022年4月12日

目录

第一部分  投标邀请函	2

第二部分  投标须知	5

第三部分  采购需求	8

第四部分  合同（样本）	11

第五部分  评标办法	23

第六部分  投标文件格式	30

# 第一部分  投标邀请函

根据《汕头大学采购与招投标管理办法》，现就汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目进行自主公开招标，诚邀符合资质要求，且综合实力强、服务质量优的供应商参与投标。

一、项目名称：汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目

二、招标编号：STU-HWZB-2022-002

三、项目金额：人民币28万元。

四、经费来源：财政资金。

五、招标内容：

| 包组 | 招标名称 | 采购数量 | 最高限价 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 多参数水质分析仪 | 1台 | 28万元 | 是 |

六、合格投标人资格要求：

1. 投标人应具备以下条件：

（1) 具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（4）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（5）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。

3. 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（投标人须提供相关信息网站页面截图，查询时间为招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

4. 投标人已在招标公告规定时间内向汕头大学招投标中心报名登记成功。

5. 本项目不接受联合体投标。

七、报名方式及截止时间：

1. 报名截止时间：2022年4月19日17时00分。

2. 有意向参加投标的投标人请以电子邮件方式向汕头大学招投标中心(o_ztbzx@stu.edu.cn)报名，为避免遗漏，请以 “报名—汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目” 为邮件主题。

3. 以邮件的附件方式附以下证明资料（加盖单位公章，扫描为PDF格式）。

（1）报名函（格式见招标文件）；

（2）投标人企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件；

（3）投标人法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件；

（4）投标人法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人为投标人代表并亲自签署投标文件的可不提交）。

4. 招投标中心对投标人提交报名资料的核对，仅代表其报名的确认，不代表其投标资格的确认。投标人的投标资格最终以评标小组根据其投标文件中的相关资料作出的评审结论为准。当评标小组对投标文件中资质证明文件的复印件有疑问时，招标人有权利要求投标人在规定时间内提供原件进行核对。

5. 投标人递交提供的所有资料必须真实、有效，若发现有提供虚假资料投标的将取消其投标资格，并将上报相关部门根据国家相关规定予以处罚。

八、招标文件的获取：

本项目招标文件免费发放，投标人可直接下载本公告附件之招标文件，无需购买。

九、投标保证金：

本项目不收取投标保证金。

十、投标文件提交地点及截止时间：

1. 投标地址：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心（文科楼1号梯文南409）。

2. 投标时间：2022年5月7日9:00-15:00，逾期送达的投标文件将不予接收。

3. 投标截止时间：2022年5月7日15时00分。

4. 开标时间：2022年5月7日15时00分。

5. 开标地点：汕头市大学路243号汕头大学招投标中心开标室。

6. 本项目可接受投标人代表现场提交投标文件，也可接受以邮寄形式提交的投标文件（若选择以邮寄方式提交，请投标人务必提前与招投标中心工作人员联系确认，并确保投标文件提前寄达，投标人须自行承担邮寄途中的一切风险及可能造成的任何损失）。

十一、公告发布媒介：

本公告在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏、竞采星竞价采购网（网址：https://www.easyjcx.com/#/integration/）招标信息栏和中国政府采购网（网址：http://www.ccgp.gov.cn/）信息公告栏上发布，本公告的修改、补充及在各媒体发布的文本如有不同之处，以上述网站发布的文本为准。

十二、温馨提示：

1. 递交投标文件时，为避免因迟到而失去投标/报价资格，请于投标截止前适当提前到达。

2. 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望报名成功而决定不参加本次投标的供应商，在投标文件提交截止时间的3日前，以邮件方式告知我中心。对您的支持与配合，谨此致谢。

十三、有关本次招标之事宜查询：

1. 组织招标：汕头大学招投标中心

联系人：董老师、邱老师

电 话：0754-86502559、86502491

邮  箱：o_ztbzx@stu.edu.cn

2. 监督部门：汕头大学纪检监察室

联系人：陈老师

电  话：0754-86502346

邮  箱：o_jjs@stu.edu.cn

汕头大学招投标中心

2022年4月12日

# 第二部分  投标须知

一、投标费用

1.投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用，无论投标过程和结果如何，投标人应承担所有与其参加投标有关的全部费用。

2.本次招标，不收取中标服务费。

二、招标文件

1.招标文件的澄清

1.1 投标人若对招标文件有疑问，应将要求澄清的问题以书面形式于投标截止时间前10天直接送达或邮件通知招标人。

1.2 投标人在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，招标人将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

2.招标文件的补充和修改

2.1招标人可以用书面/公告补充通知的方式对招标文件进行补充和修改。

2.2所发出的补充通知将于投标截止时间前发给所有已报名的投标人。该补充通知作为招标文件的一部分。投标人在收到该通知后须予以签收确认。

2.3招标人发布补充通知后，应考虑是否推迟投标截止时间。在所有已报名的投标人确认补充通知不影响其标书编制的情况下，招标人可以不推迟投标截止时间。

三、投标总则

1.投标文件的编制

1.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，并按招标文件的规定及附件要求的内容和格式，提交完整的投标文件。

1.2投标语言、计量和时间单位。投标文件和来往函件用中文书写，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，货币以人民币为计量单位，时间均为北京时间。（除非招标文件中另有规定）

1.3投标人应按招标文件规定的招标范围进行投标。

1.4投标人应用人民币报价（投标报价表参照附件）。投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：①投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；③单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；④总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1.5投标人应对投标货物/服务提供完整的详细的技术说明。投标人投标的内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于买方，投标人都应按附件的格式如实填写技术响应表和商务响应表。

1.6投标人应确保，采购人在中华人民共和国使用货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标或工业设计权的起诉。

1.7如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

1.8每一种规格的货物/服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

1.9只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

2.投标文件的组成。投标人提交的投标文件应至少包括以下内容：

（1）投标函；

（2) 投标资格文件；

（3) 技术响应文件；

（4）商务响应文件；

（5）投标报价文件。

3.投标文件的提交

3.1投标人提交的投标文件采用胶封装订成册，具体包括：

①投标文件需一式6份（正本1份，副本5份），投标资料不予退还。

②开标信封，内放《开标一览表》复印件。

3.2投标文件应使用A4规格纸张，应有明显的指引目录，每页应有页码。投标文件正本与副本的内容应一致，如果正本与副本内容不符，以正本为准。投标文件应由投标人的法定代表人或经正式授权并对投标人有约束力的代表在投标文件上签字。任何行间插字、涂改和增删，必须由投标文件签字人在旁边签字方有效。

3.3投标人对投标文件全部内容的真实性负责。

3.4因疫情原因，本项目可接受投标人代表现场提交投标文件，也可接受以邮寄形式提交的投标文件（若选择以邮寄方式提交，请投标人务必提前与招投标中心工作人员联系确认，并确保投标文件提前寄达，投标人须自行承担邮寄途中的一切风险及可能造成的任何损失）。

3.5招标人对因不可抗力事件或因投标文件未装订成册而造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

3.6所有投标文件必须装入密封的信封或封套，并在封口上加盖投标人的公章。无密封或未加盖公章的投标文件将被拒绝。投标文件的正本和副本应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

①正本或副本；②项目名称；③招标编号；

④投标地点及时间；⑤投标人名称及地址。

4.投标有效期

4.1 投标有效期是投标截止日算起，投标文件中所有报价和承诺保持有效的时期。

4.2 要求投标有效期为90天。在特殊情况下，招标人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人原投标有效期内应享有之权利、应负之责任及所有承诺也相应延续。

5.投标保证金

本项目不收取投标保证金。

6.投标的修改

在投标截止时间前投标人可以修改其投标，但必须以书面形式通知招标人，投标截止时间后不得修改其投标。

7.投标的撤回

投标人在投标截止时间前可以撤标，但在投标截止后不允许撤标。

8.开标、评标和授标

8.1 招投标中心将按《汕头大学采购与招投标管理办法》的规定组织开标、评标和授标。

8.2 评标小组可以要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清或者说明，但是澄清或者说明不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

8.3 评标小组将只对确定为实质性响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

8.4 没有实质性响应招标文件要求的投标文件将被视为无效投标。投标人不得通过修改或撤消不合格的偏离从而使其投标成为实质性响应的投标。出现下列情况之一的，其投标将被视为无效投标：

（1）投标人不符合“合格投标人资格要求”的；

（2）投标人未按招标文件要求的金额和提交形式提交投标保证金的；

（3）投标文件不完整的；

（4）投标文件无法定代表人签字，或签字人未被法定代表人有效授权的；

（5）投标有效期不足的；

（6）投标文件附有采购人不能接受的条件的；

（7）投标总价超出本项目预算的；

（8）投标方案或投标报价不是唯一的；

（9）投标文件有不符合招标文件带“★”要求的内容的。

8.5 评标小组将按已定原则进行评标，详见评标办法。

8.6 合同将授予符合招标文件条件并对采购人最为有利的投标人，招标人没有义务必须接受最低报价的投标（最低投标价法除外）。

8.7 招标结果在网上公告后，由招投标中心向中标人发出中标通知书。中标人应依时与采购人签约。

8.8 采购人与招投标中心没有义务向未中标的投标人解释不中标的理由。

9.保密要求

9.1 凡与审查、澄清、评价、比较投标有关的资料以及授标意见等内容，任何人均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

9.2 从投标截止日起到定标日止，投标人不得与参加评标的有关人员私下接触。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及推荐中标人方面向参与评标的有关人员和甲方施加任何影响，其投标将被拒绝。

9.3 本项目任何当事人应当遵守保密原则，除法律、法规另有规定外，未经采购人书面许可，不得泄露与本项目有关的商业秘密和业务资料。

四、签约

中标人应在中标通知书发出之日起30天内与采购人签订合同。

# 第三部分  采购需求

“★”号条款为本项目招标文件规定的实质性条款，也是评标小组评审时的重要参考指标，不满足将导致投标无效；带“▲”条款为重要响应条款，如不响应将严重影响商务/技术评分。

特别提示！！！为避免影响验收，请投标人务必确保投标文件中的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、技术参数等信息与投标实物信息相一致！投标人应提供能够清晰展示各投标产品名称、品牌、规格型号、生产厂家等信息的照片或实物图片。

一、项目概况

本项目是对汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目进行公开招标，本项目确定1名中标供应商。

1.采购内容：详见采购清单。

2.项目预算：详见采购清单。

二、总体要求

1.投标人必须对所投子包内全部货物和服务投标。

2.投标人必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。

3.本项目投标报价应为人民币报价，金额单位为元，报价包含且不限于以下内容：货物及零配件的购置和安装（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、招标代理服务费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。

4.仪器设备如需特殊工作条件（如：水、电源、磁场强度、特殊温度、湿度、振动强度等），应在相关文件中加以说明，并提供安装场地要求。

5.技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册；工作软件说明书、维修保养手册等技术文件及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。

6.除非招标文件已明确的可采购进口产品的设备外，其它一切境外及进口事宜与本项目无关，中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文，若中标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，中标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项。

7.采购清单中标有“◆”的设备可办理进口免税证，采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助中标人办理进口免税相关事项；如投标人对该设备所投产品为进口产品，投标人可报设备免税价，并在分项报价表中列明“免税价”，外贸手续费由中标人承担。若投标产品在中国国务院关税税则委员会公告要求加征关税清单范围内的，需在分项报价表中单项列明，加征的税费由中标人承担；若办理外贸手续时无需缴交该加征的税费，则合同款结算时扣除该项费用。

★8.若所投产品为进口产品，投标人应得到货物制造商或代理商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权书，并在投标文件中提供该授权书。如是代理商出具的授权书，须一并提供制造商出具给代理商的授权书，授权关系须保持连贯性。

★9.本项目核心产品为 多参数水质分析仪 。提供相同品牌核心设备且通过符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算；投标人不足3家，则该项目按废标处理。

三、采购清单

| 序号 | 招标名称 | 采购数量 | 最高限价 | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◆多参数水质分析仪 | 1台 | 28万元 | 是 |

四、主要商务要求

| 参数性质 | 序号 | 内容 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 标的提供的时间 | （1）国内产品：合同签订后30天内交付使用。 （2）进口产品：合同签订、免税凭证办妥后60天内交付使用。 |
|  | 2 | 标的提供的地点 | 汕头大学校内用户指定地点 |
|  | 3 | 投标有效期 | 从提交投标（响应）文件的截止之日起90日历天 |
| ★ | 4 | 付款方式 | （1）国内产品：合同签订后五个工作日内，中标人按本合同总金额的5%（¥ XXX元）向采购人缴纳履约保证金。全部货物现场安装调试并培训完毕、验收合格，采购人在中标人提供本合同的全额发票后于十个工作日内一次性支付全额合同款。质保期内，中标人全面履行合同义务、未出现质量问题或违约情形的，质保期满采购人按中标人申请于十个工作日内将履约保证金无息返还中标人。中标人须提供增值税专用发票。 （2）进口产品：合同签订后五个工作日内，中标人按本合同总金额的5%（¥ XXX元）向采购人缴纳履约保证金。全部货物现场安装调试并培训完毕、验收合格、完成交付后，采购人在丙方提供进口货物的所有单证、代理进口业务发票原件、外商发票原件、付汇水单复印件（加盖进口代理商财务章）等报账凭证后于十个工作日内，一次性向丙方支付全额合同款；丙方收到采购人款项后需在七个工作日内电汇给中标人指定的境外供货商进行结算，并向采购人提供支付凭证及进口合同。质保期内，中标人全面履行合同义务、未出现质量问题或违约情形的，质保期满采购人按中标人申请于十个工作日内将履约保证金无息返还中标人。 |
| ★ | 5 | 免费质保期 | 要求提供不少于1年免费保修 |
|  | 6 | 其它 | 其它条款按合同样本的要求执行。 |

五、技术参数及要求

设备名称：多参数水质分析仪

| 参数类型 | 参数性质 | 序号 | 具体技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要用途 | ★ | 1 | 本产品能满足用于便携/在线/定点监测，用于测量河流、湖泊、海洋等目标区域水体的水质参数：温度、盐度、深度、溶解氧、叶绿素，pH和浊度。 |
| 产品性能 | ★ | 2.1 | 产品配备中文汉化操作软件，软件要求可兼容Windows，Mac，iOS，Android等当前主流平台。 |
|  |  | 2.2 | 仪器使用无泵式设计。 |
|  | ▲ | 2.3 | 仪器配备磁开关，且可以震动方式指示仪器工作状态。 |
| 主机配置 |  | 3.1 | 内部供电：可使用 AA型电池供电（锂电池或碱性电池均可使用） |
|  |  | 3.2 | 外部供电：4.5-30VDC |
|  |  | 3.3 | 通讯：USB-C，RS232 |
|  |  | 3.4 | 采样率：不低于2Hz |
|  | ▲ | 3.5 | 存储：不低于2亿4千万次测量 |
| 电导率参数 |  | 4.1 | 测量范围：不小于0-85mS/cm |
|  |  | 4.2 | 精度：≤±0.003 mS/cm |
|  |  | 4.3 | 分辨率：≤0.001 mS/cm |
|  |  | 4.4 | 标准稳定性：≤0.010 mS/cm/年 |
| 温度参数 |  | 5.1 | 范围：不小于-5℃~35℃ |
|  |  | 5.2 | 精度：≤±0.002℃ |
|  | ▲ | 5.3 | 分辨率：<0.00005℃ |
|  |  | 5.4 | 时间常数：＜1s |
|  |  | 5.5 | 稳定性：≤ 0.002℃/年 |
| 压力（深度）指标 |  | 6.1 | 测量范围：≥20m |
|  |  | 6.2 | 精度：≤ ±0.05%FS |
|  | ▲ | 6.3 | 分辨率：< 0.001%FS |
|  |  | 6.4 | 时间常数：＜10ms |
|  |  | 6.5 | 稳定性：≤0.05%FS/年 |
| 溶解氧参数 |  | 7.1 | 浓度校准范围：不小于0-500µM |
|  |  | 7.2 | 饱和度校准范围：不小于0-120% |
|  |  | 7.3 | 精度：≤±8µM（饱和度±5%） |
|  |  | 7.4 | 分辨率：< 1µM（饱和度0.4%） |
|  |  | 7.5 | 时间常数：≤8s |
| pH参数 |  | 8.1 | 测量范围：1-13 |
|  |  | 8.2 | 精度：±0.1 |
|  |  | 8.3 | 分辨率：＜0.01 |
|  |  | 8.4 | 时间常数：＜3s |
| 叶绿素参数 |  | 9.1 | 最低检测限：≤0.03μg/L |
|  | ▲ | 9.2 | 测量范围：0-5μg/L，0-50μg/L，0-500μg/L（可通过软件自动进行最佳量程选择） |
| 浊度参数 | ▲ | 10.1 | 测量范围：0-25NTU，0-125NTU，0-500NTU，0-2500NTU（可通过软件自动进行最佳量程选择） |
|  |  | 10.2 | 线性精度：±2%，0-1250FTU |
| 主要配件 |  | 11 | 数据处理专用软件、连接导线、专用工具包、校准证书。 |

# 第四部分  合同（样本）

（甲乙双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得修改实质性条款）

汕头大学购置合同

（样本一：国内设备）

合同编号：

| 甲方：汕头大学 | 乙方： |
| --- | --- |
| 法定代表人：郝志峰 | 法定代表人： |
| 地址：汕头市金平区大学路243号 | 地址： |
| 开户银行：中国银行汕头大学支行 | 开户银行： |
| 帐号：628857760147 | 帐号： |
| 统一社会信用代码：1244000045594645X2 | 统一社会信用代码： |
| 电话： | 电话： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定及  XXX 采购项目（项目编号： XXX ）的采购结果，经甲、乙双方平等协商，本着诚实信用的原则，签订本合同。

一、货物内容

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商/产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）：人民币 XXX 元整；（小写¥ XXX 元） |
| 备注 | 1. 合同总金额为约定地点交货价（包括安装施工、调试、配件、培训费和一切运杂费及税费）； 2. 为避免影响验收，请确保投标/报价文件中的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、技术参数等信息与投标实物信息相一致！投标人应提供能够清晰展示各投标产品名称、品牌、规格型号、生产厂家等信息的照片或实物图片。 3. 若为国外制造的设备，设备名称栏中需同时填写中、外文名称。 |

二、设备质量要求

1. 乙方提供的设备必须符合中华人民共和国国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准，符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

2. 乙方提供的设备必须是全新的原装设备（含零部件、配件、随机工具等），表面无划痕、 无碰撞，符合招标文件各项性能指标要求。

3. 乙方提供的设备包装材料必须符合中华人民共和国国家安全环保标准，如属有毒有害包装材料由乙方清运回收。

4. 因设备的质量问题发生争议，由汕头市商检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担。

5. 免费质保期期限：设备验收合格后      年。乙方应按服务承诺提供设备免费上门维修保养。

三、交货及交付

1. 交货时间：合同签订后      天内交货。

2. 交货方式：送货上门安装调试。

3. 交货地点：汕头大学校内指定地点 。

四、付款方式

（依招标文件）

五、验收要求

1. 货物为原厂制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损、无任何缺陷隐患。国产产品具备出厂合格证，乙方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

2. 乙方向甲方保证其提供的设备（含软件、硬件）未侵犯任何第三方的产权（包括但不限于专利、商业秘密、商标权），若有第三方以甲方使用的设备侵犯其知识产权为由向甲方索赔，乙方应赔偿甲方由此而遭受的一切损失。

3.进口部件须按国家有关规定办理进口商检手续，并提供原产地证明（原件）、报关单（原件）、装箱单等有效证明文件，其中证明文件与设备的序列号、包装箱号一致，并可追索查阅。所有物件均应是原厂正品，不能伪造或以次充好，一经发现，乙方需无条件退还已付款项并按本合同总金额的30%赔偿甲方损失。

4. 原则上应在全部货物抵达验收地点、现场安装调试并培训完毕、完成试运行后60天内由甲方组织各相关人员对设备进行验收（另有约定除外）。验收主要涉及设备的精度、操作可靠性、数据准确性、人员培训等方面，期间乙方有义务向甲方解释数据得出及计算原理，以及在不涉及核心技术前提下的数据结构，便于甲方后续使用及数据验证。验收前的质量及安全风险由乙方承担，甲方为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

5. 验收过程中，若因产品质量或本身技术参数不能满足采购项目的技术要求或达不到承诺的技术参数，甲方有权要求乙方在协商的期限内予以整改，整改后仍达不到要求，甲方有权索赔，乙方需按合同约定赔偿甲方损失。设备在甲方验收付款前的所有权属于乙方，设备及乙方人员的安全责任及保险费用均由乙方承担。

6. 交付验收标准依次序对照适用标准为：（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，乙方应随货提供该产品合格或满足相应技术标准规范的证明材料；（2）符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

六、售后服务

1. 所有设备均须由乙方提供   年的整机保修服务，关键设备享有原生产厂家的技术支持和售后服务，费用包含在合同价之中。货物制造商必须有专业的售后服务力量，提供售后服务联系电话及联系人。

2. 免费保修期内设备维护服务要求（自然灾害等非乙方设备质量原因的除外）：接到保障电话后，在8个小时内进行答复、确定派人修理，在 24 小时内上门服务并解决问题；如果设备故障在检修48小时后仍无法排除，则乙方必须在双方协商的时间内提供相同规格的替代设备部件，以免影响正常的工作。在15个工作日内仍无法修复设备故障，甲方有权要求乙方无条件更换该设备的零部件；免费质保期内同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方无偿更换同一档次的设备或部件。所有设备保修服务方式均为上门保修由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.乙方在质保期内负责软硬件系统运行的稳定性，负责更换硬件故障部件或修改出错的软件系统，费用包含在合同价之中。若乙方提供的软硬件系统在功能上、性能上达不到使用要求，甲方有权要求乙方进行及时完善和修改。如果在质量保证期内乙方未能按上述约定承担维修责任，甲方有权不予返还履约保证金，并对由此引起的损失要求乙方进行赔偿。

4. 保修期后设备维护服务要求：(1)保修期过后，乙方需继续为所售设备提供支持服务。(2)服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。(3)服务费用：设备硬件故障需维修时，乙方收取设备维修成本费用。软件新增模块需升级时，乙方收取升级的成本费用，其它服务(乙方工程师现场支持、维护、设备定期检查等)均无条件提供。(4)服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。(5)服务范围：乙方所售所有设备及相关软件。

5.质量保证期内由于设备本身质量原因导致的问题或故障，由乙方负责解决并承担所有费用，期满后仍须提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，定期对甲方的设备进行维护和回访。

6.如因为调试、安装及运输等非质量原因导致的设备损坏乙方负责解决并承担所有费用。

7.质量保证期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和维修期不需要顺延。如设备因自身故障致停用时间单次超过30天则质保期在设备状态恢复正常时重新起计。

8.如果在质量保证期内乙方未能按上述约定承担维修责任，甲方有权不予返还履约保证金，并对由此引起的损失要求乙方进行赔偿。乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

七、信息保密

1.保密的内容和范围：（1）本合同所称工作秘密包括但不限于：甲方提供师生个人信息数据、设备配置、信息化项目的各类文档。乙方对此工作秘密承担保密义务。本协议之签订可认为甲方已对上述工作秘密采取了合理的保密措施；（2）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供设计保密内容的行为均属泄密。

2.双方的权利与义务、责任：（1）乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本委托方的保密规定；（2）乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息；（3）乙方不得利用所掌握的商业秘密牟取私利；（4）乙方了解并承认，甲方会将具有商业价值的保密信息保存在由乙方维护的服务器或终端设备上，并且由于系统维护服务、数据备份服务等原因，乙方有可能在某些情况下访问这些服务器和终端计算机。乙方同意并承诺，如果这些数据未经甲方许可披露给他人，所造成的对甲方的直接损失，并经证实，甲方有权通过法律途径向乙方索赔；（5）乙方同意并承诺，对所有保密信息予以严格保密，在未得到甲方事先许可的情况下不披露给任何其他人士或机构；（6）乙方同意并承诺，未经甲方书面许可，乙方不得将有关保密信息，通过存储介质、网络等途径，传播至甲方不可控制区域；（7）除为执行项目目的外，乙方不得对保密信息进行复制。未经甲方同意，乙方也不得利用保密信息进行新的研究或开发。如发现本系统保密信息或本系统发生安全隐患事件时，乙方应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时通知甲方。项目若终止，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及备份件全部清理销毁，并将销毁情况通知甲方。

3.本合同项下的保密义务不适用于如下信息：（1）非由于乙方的原因已经为公众所知的不可抗力及其他合法范围内的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况；（2）由于乙方以外其他渠道被他人获知的信息，这些渠道并不受保密义务的限制；（3）由于法律的适用，法院或其他国家有权机关的要求而被披露的信息。

八、违约责任

1.乙方未能交付部分/全部设备，则需向甲方退还未交付部分设备款项并支付未交付部分设备金额的30%的违约金；未交付的设备影响其他设备使用的，则视为全部未交付。

2.乙方交付的部分/全部设备不符合合同规定的，对于不符合合同约定的设备按以下情况执行：

（1）如上述设备不影响本次采购目的，乙方有权向甲方主张符合合同规定的部分设备价款并应按甲方已支付的情况多退少补，同时向甲方支付不符合合同规定部分设备金额的30%的违约金。

（2）如上述设备影响本次采购目的，则乙方应返还甲方已支付的款项并向甲方支付不符合合同规定部分设备金额的30%的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，拒付货款的，甲方向乙方偿付本合同总金额5%的违约金。

3.乙方逾期交付部分或全部设备，则每日按本合同总金额3‰向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，则视为乙方无法交付，乙方的违约责任按照第八条第1款执行。

4.甲方若逾期拒绝付款，则每日按本合同总金额万分之三向乙方偿付违约金。

5.乙方未履行售后服务，应当承担违约责任。经甲方通知未及时维修保养的，甲方有权另找第三方提供维修保养服务，因此产生的费用由乙方承担。或经甲方通知未及时维修保养的，按延迟每日支付本合同总金额万分之三的违约金。

6.乙方交付的设备或设施如不符合质量约定、或交付后出现质量瑕疵无法满足甲方使用、或未履行售后服务义务，应承担违约责任，甲方损失或费用根据质量与服务情形在履约保证金中先行抵除。乙方全面履行合同义务的，甲方若无故逾期退还履行保证金的，须自逾期日起支付乙方逾期退款利息。

九、技术支持及培训

乙方负责对设备进行免费安装、调试；设备到达后，在甲方人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。并由乙方技术人员负责免费培训甲方操作人员。经装机培训后，若甲方仍有技术、操作疑难，乙方负责免费技术支持。乙方将为甲方建立质量跟踪档案，对甲方进行不定期回访，以保证设备的正常高效运行。

十、争议解决

因履行合同产生的争议双方协商解决，协商不成提交汕头仲裁委员会仲裁，仲裁结果对双方具有法律约束力。

十一、其它

1. 本合同所有附件/采购文件/投标文件/中标（成交）通知书等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

2．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则因此造成的损失应承担相应责任。

3．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4. 本合同一式三份，由甲方执二份、乙方执一份，本合同自签定之日起生效（以最后一个签字日期为准）。

以下无正文。

| 甲方（盖章）：汕头大学 | 乙方（盖章）：（中标方） |
| --- | --- |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |

签订时间：X 年 X月 X日

签约地点：汕头市

货物配置清单：

| 序号 | 产品 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

产品图片：

汕头大学购置合同

（样本二：进口设备三方协议）

合同编号：

| 甲方：汕头大学 | 乙方：（中标方） | 丙方：（外贸公司） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人：郝志峰 | 法定代表人： | 法定代表人： |
| 地址：汕头市金平区大学路243号 | 地址： | 地址： |
| 开户银行：中国银行汕头分行汕头大学支行 | 开户银行： | 开户银行： |
| 帐号：628857760147 | 帐号： | 帐号： |
| 统一社会信用代码：1244000045594645X2 | 统一社会信用代码： | 统一社会信用代码： |
| 电话： | 电话： | 电话： |

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》的规定及  XXX 采购项目（项目编号： XXX ）的采购结果，由乙方推荐，经甲（采购人）、乙（中标方）、丙（外贸公司）三方平等协商，本着诚实信用的原则，甲、乙双方同意以委托丙方作为国内外贸代理公司办理设备进口的方式，由丙方与乙方指定的境外供货商签订外贸合同订购本合同设备，甲、乙、丙三方一致同意签订本合同。

一、货物内容

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商/产地 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 总价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）：人民币 XXX 元整；（小写¥ XXX 元）（免税价） |
| 备注 | 1. 合同总金额为约定地点交货价（包括配件和一切运杂费、保险费、培训费、货物进口所需办理海关手续费用、丙方代理服务费，货物需要加征额外关税由乙方承担）； 2. 为避免影响验收，请确保投标/报价文件中的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、产地国、技术参数等信息与投标实物信息相一致！投标人应提供能够清晰展示各投标产品名称、品牌、规格型号、生产厂家等信息的照片或实物图片。 3. 如设备是由多部件组成的，以设备主件的型号、规格为主，并在货物配置清单中列明各部件的型号、规格及部件号、外包装箱的规格及部件号。 4. 设备名称栏中需同时写上中、外文名称。 |

二、设备质量要求

1.进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

2.货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

3.乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

4.免费质保期期限：设备验收合格后  X  年。乙方应按服务承诺提供设备免费上门维修保养。

三、交货及交付

1.交货时间：合同签订、办理免税证明后  X  天内交付使用。

2.交货方式：送货上门安装调试。

3.交货地点：汕头大学校内指定地点。

四、付款方式

（依招标文件）

五、验收要求

1. 货物为原厂制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为，表面无划损、无任何缺陷隐患。乙方应将所供设备的用户手册、保修手册、有关资料及配件、随机工具等交付给甲方。

2. 乙方向甲方保证其提供的设备（含软件、硬件）未侵犯任何第三方的产权（包括但不限于专利、商业秘密、商标权），若有第三方以甲方使用的设备侵犯其知识产权为由向甲方索赔，乙方应赔偿甲方由此而遭受的一切损失。

3. 货物须按国家有关规定办理进口商检手续，并提供原产地证明（原件）、报关单（原件）、装箱单等有效证明文件，其中证明文件与设备的序列号、包装箱号一致，并可追索查阅。国内制造的产品必须具备出厂合格证。所有物件均应是原厂正品，不能伪造或以次充好，一经发现，乙方需无条件退还已付款项并按本合同总金额的30%赔偿甲方损失。

4. 甲方原则上应在全部货物抵达甲方指定地点后90天内组织相关人员对设备进行验收（另有约定除外）。验收主要涉及设备的精度、操作可靠性、数据准确性、人员培训等方面，期间乙方有义务向甲方解释数据得出及计算原理，以及在不涉及核心技术前提下的数据结构，便于甲方后续使用及数据验证。验收前的质量及安全风险由乙方承担，甲方为此可无偿提供必要的临时仓储场所。

5. 验收过程中，若因产品质量或本身技术参数不能满足采购项目的技术要求或达不到承诺的技术参数，甲方有权要求乙方在协商的期限内予以整改，整改后仍达不到要求，甲方有权索赔，乙方需按合同约定赔偿甲方损失。设备在甲方验收付款前的所有权属于乙方，设备及中标单位人员的安全责任及保险费用均由乙方承担。

6. 交付验收标准依次序对照适用标准为：（1）符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准，乙方应随货提供该产品合格或满足相应技术标准规范的证明材料；（2）符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求；（3）货物来源国官方标准。

六、售后服务

1.所有设备均须由乙方提供 X年的整机保修服务，关键设备享有原生产厂家的技术支持和售后服务，费用包含在合同价之中。货物制造商必须有专业的售后服务力量，提供售后服务联系电话及联系人。

2. 免费保修期内设备维护服务要求：接到保障电话后，在8个小时内进行答复、确定派人修理，在 24 小时内上门服务并解决问题；如果设备故障在检修48小时后仍无法排除，则乙方必须在双方协商的时间内提供相同规格的替代设备部件，以免影响正常的工作。在15个工作日内仍无法修复设备故障，甲方有权要求乙方无条件更换该设备的零部件；免费质保期内同一硬件一个月内连续2次出现同一故障，乙方无偿更换同一档次的设备或部件。所有设备保修服务方式均为上门保修由此产生的一切费用均由乙方承担。

3.乙方在质保期内负责软硬件系统运行的稳定性，负责更换硬件故障部件或修改出错的软件系统，费用包含在合同价之中。若乙方提供的软硬件系统在功能上、性能上达不到使用要求，甲方有权要求乙方进行及时完善和修改。如果在质量保证期内乙方未能按上述约定承担维修责任，甲方有权不予返还履约保证金，并对由此引起的损失要求乙方进行赔偿。

4. 保修期后设备维护服务要求：(1)保修期过后，乙方需继续为所售设备提供支持服务。(2)服务内容：与保修期内的售后服务内容相同。(3)服务费用：设备硬件故障需维修时，乙方收取设备维修成本费用。软件新增模块需升级时，乙方收取升级的成本费用，其它服务(乙方工程师现场支持、维护、设备定期检查等)均无条件提供。(4)服务方式和响应时间：与保修期内售后服务方式和响应时间相同。(5)服务范围：乙方所售所有设备及相关软件。

5.质量保证期内由于设备本身质量原因导致的问题或故障，由乙方负责解决并承担所有费用，期满后仍须提供良好的技术支持及零配件的优惠供应，定期对甲方的设备进行维护和回访。

6.如因为调试、安装及运输等非质量原因导致的设备损坏乙方负责解决并承担所有费用。

7.质量保证期内，如设备或零部件非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质量保证期和维修期不需要顺延。如设备因自身故障致停用时间单次超过30天则质保期在设备状态恢复正常时重新起计。

8.如果在质量保证期内乙方未能按上述约定承担维修责任，甲方有权不予返还履约保证金，并对由此引起的损失要求乙方进行赔偿。乙方负责向甲方提供现场安全操作及必要的维护保养培训。

七、信息保密

1.保密的内容和范围：（1）本合同所称工作秘密包括但不限于：甲方提供师生个人信息数据、设备配置、信息化项目的各类文档。乙方对此工作秘密承担保密义务。本协议之签订可认为甲方已对上述工作秘密采取了合理的保密措施。（2）凡以直接、间接、口头或书面等形式提供设计保密内容的行为均属泄密。

2.双方的权利与义务、责任：（1）乙方应自觉维护甲方的利益，严格遵守本委托方的保密规定。（2）乙方不得向任何单位和个人泄露甲方的任何资料信息；（3）乙方不得利用所掌握的商业秘密牟取私利；（4）乙方了解并承认，甲方会将具有商业价值的保密信息保存在由乙方维护的服务器或终端设备上，并且由于系统维护服务、数据备份服务等原因，乙方有可能在某些情况下访问这些服务器和终端计算机。乙方同意并承诺，如果这些数据未经甲方许可披露给他人，所造成的对甲方的直接损失，并经证实，甲方有权通过法律途径向乙方索赔。（5）乙方同意并承诺，对所有保密信息予以严格保密，在未得到甲方事先许可的情况下不披露给任何其他人士或机构。（6）乙方同意并承诺，未经甲方书面许可，乙方不得将有关保密信息，通过存储介质、网络等途径，传播至甲方不可控制区域。（7）除为执行项目目的外，乙方不得对保密信息进行复制。未经甲方同意，乙方也不得利用保密信息进行新的研究或开发。如发现本系统保密信息或本系统发生安全隐患事件时，乙方应采取有效措施防止泄密进一步扩大，并及时通知甲方。项目若终止，乙方应及时将承载保密信息的介质原件及备份件全部清理销毁，并将销毁情况通知甲方。

3.本合同项下的保密义务不适用于如下信息：（1）非由于乙方的原因已经为公众所知的不可抗力及其他合法范围内的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）由于乙方以外其他渠道被他人获知的信息，这些渠道并不受保密义务的限制。（3）由于法律的适用，法院或其他国家有权机关的要求而被披露的信息。

八、违约责任

1. 乙方未能交付部分/全部设备，则需向甲方退还未交付部分设备款项并支付未交付部分设备金额的30%的违约金；未交付的设备影响其他设备使用的，则视为全部未交付。

2. 乙方交付的部分/全部设备不符合合同规定的，对于不符合合同约定的设备按以下情况执行：

（1）如上述设备不影响本次采购目的，乙方有权向甲方主张符合合同规定的部分设备价款并应按甲方已支付的情况多退少补，同时向甲方支付不符合合同规定部分设备金额的30%的违约金。

（2）如上述设备影响本次采购目的，则乙方应返还甲方已支付的款项并向甲方支付不符合合同规定部分设备金额的30%的违约金。

甲方无正当理由拒收设备，拒付货款的，甲方向乙方偿付本合同总金额5%的违约金。

3. 乙方逾期交付部分或全部设备，则每日按本合同总金额3‰向甲方偿付违约金。逾期交付超过15天，则视为乙方无法交付，乙方的违约责任按照第八条第1款执行。

4.甲方若逾期拒绝付款，则每日按本合同总金额万分之三向乙方偿付违约金。

5. 乙方未履行售后服务，应当承担违约责任。经甲方通知未及时维修保养的，甲方有权另找第三方提供维修保养服务，因此产生的费用由乙方承担。或经甲方通知未及时维修保养的，按延迟每日支付本合同总金额万分之三的违约金。

6. 乙方交付的设备或设施如不符合质量约定、或交付后出现质量瑕疵无法满足甲方使用、或未履行售后服务义务，应承担违约责任，甲方损失或费用根据质量与服务情形在履约保证金中先行抵除。乙方全面履行合同义务的，甲方若无故逾期退还履行保证金的，须自逾期日起支付乙方逾期退款利息。

九、技术支持及培训

乙方负责对设备进行免费安装、调试；设备到达后，在甲方人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试。并由乙方技术人员负责免费培训甲方操作人员。经装机培训后，若甲方仍有技术、操作疑难，乙方负责免费技术支持。乙方将为甲方建立质量跟踪档案，对甲方进行不定期回访，以保证设备的正常高效运行。

十、争议解决

因履行合同产生的争议双方协商解决，协商不成提交汕头仲裁委员会仲裁，仲裁结果对双方具有法律约束力。

十一、其它

1. 本合同所有附件/采购文件/投标文件/中标（成交）通知书等均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

2．如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则因此造成的损失应承担相应责任。

3．除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

4. 本合同一式四份，由甲方执二份、乙方执一份、丙方执一份，本合同自签定之日起生效（以最后一个签字日期为准）。

以下无正文。

| 甲方（盖章）：汕头大学 | 乙方（盖章）：（中标方） | 丙方（盖章）：（外贸公司） |
| --- | --- | --- |
| 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： | 授权代表（签字）： |

签订时间：X 年 X月 X日

签约地点：汕头市

货物配置清单：

| 序号 | 产品 | 配置 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |

产品图片：

# 第五部分  评标办法

一、概述

本次招标采用自主公开招标方式进行，评标依据《汕头大学采购与招投标管理办法》组成的评标小组负责完成。

本项目评标采用综合评分法。本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且综合得分最高的投标人为中标候选人。

二、评标流程及步骤

（一）资格审查（《资格审查表》详见附表1）

1.评标小组根据《资格性审查表》对投标人的资格逐项进行审查。

2.只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查。

（二）符合性审查（《符合性审查表》详见附表2）

1.评标小组根据《符合性审查表》对投标人的符合性逐项进行审查；

2.符合性审查合格的投标才进入后续评审，符合性审查不合格的投标为无效投标，不进入后续评审。若有效投标人不足3家，则该项目按废标处理。

（三）招标文件的澄清

1.对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标小组可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

2.投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（四）无效投标

1.投标人有以下情形之一的，作投标无效处理，列入学校投标黑名单并将相关情况报送监察部门：

（1）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（2）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（3）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（4）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

（5）不同投标人的投标文件内容（含错漏之处）异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（6）不同投标人的投标文件相互混装；

（7）不同投标人的投标保证金从同一单位账户转出；

（8）评标小组认定的其他串通投标情形；

（9）投标文件提供虚假材料的。

（10）按有关法律、法规、规章规定属于投标无效的。

2.投标人拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明、补正的；评标小组根据招标文件的规定对投标文件的计算错误进行修正后投标人不接受修正后的投标报价的，作投标无效处理。

（五）详细评审

评标小组各评委在评分表打分并计算出本人对各投标的技术评分总和。

1.商务评审小计20分（详见附表3《商务评分表》）。

2.技术评审小计50分（详见附表4《技术评分表》）。

3.价格评审小计30分（详见附表5《价格评分表》）。

（六）计算综合总得分

评委在评分表评分完毕后签名，由评标小组计算各投标人的综合总得分。

每个投标人的综合总得分由以下三部分组成（每部分得分计算以四舍五入的方式精确到小数点后两位）：

（1）商务得分：在全体评委的商务评分（各商务细项评分总和），取其算术平均值；

（2）技术得分：在全体评委的技术评分（各技术细项评分总和），取其算术平均值；

（3）价格得分：价格评审的客观计算得分。

（4）综合总得分＝商务得分＋技术得分＋价格得分。

按总得分由高至低排出有效投标的名次，排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。总得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。总得分且投标报价相同的，由评标小组采用随机抽取的方式确定排序。提供相同品牌产品（非单一产品采购，以核心产品为准；多个核心产品的，有一种产品品牌相同即视为提供相同品牌产品），评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分均相同的，由评标小组采用随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、定标和授标

1.计分结束后，评标小组将按综合总得分由高到低的排名顺序推荐排名第一的投标人为中标候选人。

2.由招投标中心负责整理《评标报告书》,全体评委审核《评标报告书》并签名确认。

3.用户代表根据评标小组的推荐意见和有关法规选定中标人。

4.招投标中心将《评标报告书》报送相关部门审批。

5.中标结果将在汕头大学主页（网址：http://www.stu.edu.cn/）招标信息专栏进行公示。

6.对公示结果无质疑投诉后，由招投标中心向中标人发出《中标通知书》，不在中标名单之列者即为落标人，采购人不再以其它方式另行通知。

附表1：

| 资格审查表 |
| --- |
| 项目名称：汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目（招标编号：STU-HWZB-2022-002） |
| 序号 | 评审因素及标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 1 | 投标人应是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。（投标人企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件）。 |  |  |  |
| 2 | 投标人履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（如履行合同的设备/场地/技术人员/声明等）。 |  |  |  |
| 3 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录： （1）提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如税务局征收税款后打印的税票或完税凭证等）。若依法免税则提供相应证明材料。 （2）提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料（如向社保局缴纳社会保障资金的发票或地税局代收社会保障资金的税票等证明材料）。如依法不需要缴纳社会保障资金则提供相应证明材料。 （若是新成立未满3个月的公司则无需提供以上证明） |  |  |  |
| 4 | 投标人参加本采购项目前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 |  |  |  |
| 5 | （1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单； （2）不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （提供以上两个网站投标人信息查询截图，以采购人投标截止日前查询为准）。 |  |  |  |
| 6 | 在招标文件规定的时间内报名并登记成功。(获取采购文件的具体方式详见本项目公告)。 |  |  |  |
| 7 | 本项目不接受联合投标体投标。 |  |  |  |
| 结 论(是否通过，填写“是”或“否”) |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |
| 备注：1.每一项符合要求的打“〇”，对不符合要求的打“×”，并在说明栏中简要说明原因。 2.结论栏只填写“是”或“否”。 |

评委签名：                            时间：

附表2：

| 符合性审查表 |
| --- |
| 项目名称：汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目（招标编号：STU-HWZB-2022-002） |
| 序号 | 评审因素及标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 1 | 投标报价： 1）投标报价未超过本项目最高采购限价 2) 对本项目的全部内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 |  |  |  |
| 2 | 提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 |  |  |  |
| 3 | 法定代表人证明书及授权委托书：按对应格式文件签署、盖章(原件) |  |  |  |
| 4 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |  |
| 5 | 实质性响应招标文件中“★”号条款的技术、商务要求：投标方案不得对实质性技术与商务的（即标注★号条款）条款产生偏离 |  |  |  |
| 6 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 |  |  |  |
| 结 论(是否通过，填写“是”或“否”) |  |  |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |
| 备注：1.每一项符合要求的打“〇”，对不符合要求的打“×”，并在说明栏中简要说明原因。 2.结论栏只填写“是”或“否”。 |

评委签名：                            时间

附表3：

| 商务评分表 |
| --- |
| 项目名称：汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目（招标编号：STU-HWZB-2022-002） |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 1 | 商务响应程度 | 5 | 投标人对商务条款的响应程度： 非“★/▲”商务条款共5分，每负偏离一项扣1分，扣完为止。 |  |  |  |
| 2 | 同类项目业绩 | 7 | 2018年至今同类项目业绩（提供合同复印件证明，以合同签订时间为准，单独提供中标通知书不得分）。 每提供一个得1分，满分为7分。 |  |  |  |
| 3 | 客户评价 | 4 | 投标人每提供一份客户对项目实施完成效果认可的评价为良好以上的得1分，满分为4分。 |  |  |  |
| 4 | 管理体系认证 | 4 | 投标人或投标产品生产厂家获得的管理体系证书： 有效的质量管理体系认证，得2分； 环境管理体系认证，得1分； 职业健康安全管理体系认证，得1分。 提供有效期内的证书复印件，最高4分。 |  |  |  |
|  | 合计 | 20 | 小计 |  |  |  |
| 评委签名： 时间： |

附表4：

| 技术评分表 |
| --- |
| 项目名称：汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目（招标编号：STU-HWZB-2022-002） |
| 序号 | 评审 因素 | 分值 | 评审标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 1 | 所投产品设备技术参数符合性 | 34 | 考查投标人投标产品的技术参数响应程度： 完全满足或优于，得34分； “▲”号技术参数每负偏离一项扣3分，此项最多扣12分； 非“★/▲”号技术参数每负偏离一项扣1分，此项最多扣22分。 注：如采购需求书中有明确要求提供证明资料的，以采购需求书中的要求为准；如采购需求书中未明确证明材料的，以投标人响应情况为准。 |  |  |  |
| 2 | 技术、服务及货物运输方案 | 4 | 技术、服务及运输方案详细具体、具有针对性、可操作性强得4分； 技术、服务及运输方案较具体、针对性较强、操作性较强，得3分； 技术、服务及运输方案一般、针对性一般、可操作性一般，得2分。 技术、服务及运输方案差、针对性差、可操作性差，得1分。 未提供得0分。 |  |  |  |
| 3 | 产品质量及安全保证措施 | 4 | 有合理可行的维护计划、完善的质量保证体系、质量保证及服务承诺等。 投标人质量保证措施、方案具体详实、可行性高：4分； 投标人质量保证措施、方案基本完整、可行性较好：3分； 投标人质量保证措施、方案基本完整、可行性一般：2分； 投标人质量保证措施方案较差：1分。无措施：0分 |  |  |  |
| 4 | 安装、测试、培训、交付方案 | 4 | 方案十分详细具体、针对性很强，得4分； 方案详细、针对性强，得3分； 方案较详细、针对性一般，得2分； 方案详细性、针对性差，得1分； 不提供方案的，得0分。 |  |  |  |
| 5 | 售后服务方案 | 4 | 各阶段售后服务计划详尽，服务便利，质保期、响应时间、拟投入人员、维护保养服务（包括费用）等承诺可靠、具体，可操作性强，包括但不限于以下内容：①应急维修时间安排； ②免费保修期及质保期满后的承诺；③其它服务承诺； ④培训计划及人员安排； ⑤服务便利性。 售后服务方案十分详细具体，非常适用本项目需求，得4分； 售后服务方案详细具体，完全适用本项目需求，得3分； 售后服务方案较详细，可操作性一般，不完全适用本项目需求，得2分； 售后服务方案不够详细、全面，不满足项目需求，得1分。 无提供售后服务方案：0分 |  |  |  |
|  | 合计 | 50 | 小计 |  |  |  |
| 评委签名： 时间： |

附表5：

| 价格评审表 |
| --- |
| 项目名称：汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目（招标编号：STU-HWZB-2022-002） |
| 序号 | 评审因素 | 分值 | 评审标准 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| 1 | 投标报价得分 | 30 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100% 评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价 |  |  |  |
|  | 合计 | 30 | （此表不单独进行评审，在得分汇总时根据各投标人的报价统一计算） |  |  |  |

# 第六部分  投标文件格式

一、 投标函

二、 自查表

三、 投标资格文件

四、 符合性文件

五、 商务响应文件

六、 技术服务响应文件

七、 投标报价文件

八、 其它资料

注： 1. 请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 《开标一览表》应单独封装在开标信封中。

投标文件

（正本/副本）

项目名称：汕头大学理学院多参数水质分析仪采购项目

招标编号：STU-HWZB-2022-002

投  标  人：

投标人地址：

投 标 地点：

投 标 时间：        年      月      日

一、投标函

投标函

致：汕头大学招投标中心

你方组织的                  项目（招标编号         ），我方愿参与投标。我方确认收到本项目的招标文件的全部内容。

(投标人名称)           作为投标人正式授权        (授权代表全名、职务) 代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(若有)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）按招标文件提供的全部货物与相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（二）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（三）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不按招标文件要求提交履约保证金, 则贵方将不予退还投标保证金。

（四）我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

（五）我方理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（六）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（若有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《采购需求》及《合同书》中的全部任务。

（七）我方作为法律、财务和运作上独立于采购人的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（八）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的货物时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（九）我方与其他投标人不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

（十）我方具备本项目所要求的供应商资格条件，承诺如下：

（1）具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力。

（2）未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

（3）我方参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有以下违法记录，或因违法经营被禁止参加政府采购活动的期限已届满：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

本公司同时承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假、与他人围标串标等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

（十一）所有与本招标有关的函件请发往下列地址：

地    址：________________   __邮政编码：__________________

电    话：_______________   ___邮    箱：__________________

代表姓名：_________________    职    务：__________________

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

二、自查表

2.1资格自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1. 投标人应具备以下条件： （1) 具有独立承担民事责任的能力； （2）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； （3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； （4）参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； （5）法律、行政法规规定的其他条件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页~第( )页 |
| 2 | 2.投标人必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页~第( )页 |
| 3 | 3. 信用记录： （1）供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单； （2）供应商不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（投标人须提供相关信息网站页面截图，查询时间为招标公告发布日期之后。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页~第( )页 |
| 4 | 4. 投标人已在招标公告规定时间内向汕头大学招投标中心报名登记成功。 | □通过 □不通过 | / |
| 5 | 5. 本项目不接受联合体投标。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第( )页 |

注：以上材料将作为投标人资格审查的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

2.2符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标报价 | 投标报价： 1）投标报价未超过本项目最高采购限价 2) 对本项目的全部内容进行投标报价 3）投标报价是唯一确定的 | □通过 □不通过 | / |
| 投标有效期 | 提供《投标函》，投标有效期为提交投标文件的截止之日起90天 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第( )页 |
| 法定代表人证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第( )页 |
| 投标文件签署、盖章 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 | □通过 □不通过 | / |
| 实质性响应招标文件中“★”号条款的商务、技术要求 | 投标方案不得对实质性商务与技术的（即标注★号条款）条款产生偏离 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第( )页 |
| 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第( )页 |

注：以上材料将作为投标人符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

三、投标资格文件

3.1 投标人应是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人证明材料（投标人企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件）（加盖公章）

3.2 投标人履行合同所必需的场所和专业技术能力的证明/声明材料（如履行合同的设备/场地/技术人员/投标函声明材料等）；

3.3 缴纳税款和社会保障资金证明。（若是新成立未满3个月的公司则无需提供）

3.3.1缴纳税款的证明。提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如税务局征收税款后打印的税票或完税凭证等）。若依法免税则提供相应证明材料。；

3.3.2缴纳社会保障资金的证明。提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的相关材料（如向社保局缴纳社会保障资金的发票或地税局代收社会保障资金的税票等证明材料）。如依法不需要缴纳社会保障资金则提供相应证明材料。；

3.4 信用中国、中国政府采购网信用查询页面截图（备注：网上信用记录须打印放投标文件中，招标方将对函件内容及网页证明的真实性和有效性进行审查、验证，如有造假或情况不一致，将导致投标无效！）

3.5其它资格证明文件（若投标人资格规定有要求的则需提供）（ “投标人资格”规定的其它资格证明文件）

四、符合性文件

4.1法定代表人/负责人证明书及授权委托书

4.1.1法定代表人/负责人证明书

致：汕头大学招投标中心

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

附：代表人性别：         年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                        经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

4.1.2法定代表人/负责人授权委托书

致：汕头大学招投标中心

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）为授权代表，参加贵方组织的                      项目（招标编号         ）招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

说明：

1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6. 法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交本表。

提示：请将代理人（授权代表）身份证复印件（正反面）粘贴在此处

4.3采购需求实质性条款响应表（含“★” 项商务条款和“★”号技术条款）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：

1. 投标人必须对应招标文件“采购需求书”的所有“★” 项条款内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离项。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，依法依规处理。

3.本表内容不得擅自修改，如有要求提供证明文件、承诺等，请附相关材料，并注明在投标文件第几页。投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标小组有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

五、商务响应文件

5.1一般商务条款响应表（包括“▲”号商务条款和一般商务条款）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |

注：1.投标人必须对应招标文件“采购需求书”的所有一般性商务条款内容逐条响应并按顺序填写。如有缺漏，缺漏项该项不得分。

2.请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

3.本表内容不得擅自修改，如有要求提供证明文件、承诺等，请附相关材料，并注明在投标文件第几页。

5.2 同类项目业绩证明

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及金额（万元） | 完成时间 | 联系人及电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：业绩是以投标人名义完成并已验收的项目。投标人应同时提供业绩证明文件，提供的证明文件需字迹清晰可辩，合同标的、签署时间等关键信息可见。

5.3 客户评价证明材料

5.4  管理体系认证证明材料

5.5  其它重要事项说明及承诺(请扼要叙述)

六、技术响应文件

6.1 一般技术条款响应表（含“▲”号技术条款和一般技术条款）

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离 （无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |

注：1. 投标人必须对应招标文件“采购需求书”的所有一般性技术条款内容逐条响应并按顺序填写。如有缺漏，缺漏项该项不得分。

2.投标人响应招标需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，依法依规处理。

3.本表内容不得擅自修改，如有要求提供证明文件、承诺等，请附相关材料，并注明在投标文件第几页。投标人须提供投标产品彩页及相应技术参数的厂家使用说明书作为技术证明文件，否则评标小组有权视相应技术参数响应不符合招标要求（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。同时提供设备实物图及设备铭牌照片。

6.2技术、服务及货物运输方案

6.3产品质量及安全保证措施

6.4安装、测试、培训、交付方案

6.5售后服务方案

6.6其它要求提供的材料及需要说明的事项（请附相关证明材料，扼要说明）

七、投标报价文件

7.1开标一览表

招标编号：                                           货币单位： 人民币元

| 项目名称 | 投标总价（大、小写） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1. 投标人应报投标人完成本项目全部内容所需费用的含税价（包含且不限于以下内容：货物及零配件的购置和安装（包括安装过程中损耗、额外材料、设计费等）、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、招标代理服务费、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。）。投标总报价不能超过采购预算，否则按无效投标处理。

2. 投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式，如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份原件封装在一个信封中，作为开标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

7.2 投标分项报价表

特别提醒！！！为避免影响验收，请投标人务必确保投标文件中的货物名称、品牌、规格型号、生产厂家、技术参数等信息与投标实物信息相一致！投标人应提供能够清晰展示各投标产品名称、品牌、规格型号、生产厂家等信息的照片或实物图片。若为国外制造的设备，设备名称栏中需同时填写中、外文名称。

项目名称:                                                   项目编号：

| 序号 | 分项名称 | 品牌 | 型号、规格 | 制造商/产地 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |

注：以上内容须与技术方案中所介绍的内容以及《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

附件1：

投标报名函

致：汕头大学招投标中心

关于贵校                      项目（招标编号：              ）招标文件的投标邀请，我司愿意参与投标，并在规定时间内递交投标文件。

| 公司名称（加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 公司地址 |  |
| 项目联系人 |  |
| 联系人座机号 |  |
| 联系人手机号 |  |
| 电子邮箱 |  |
| 报名日期 |  |

说明：此函仅用于报名时提供（请报名时提供盖章扫描版）

附件2：

温馨提示

1. 接收投标文件时间为递交投标文件当天9:00-15:00，截止时间一到，采购人将不再接收供应商的任何投标文件及相关资料。为避免因迟到而投标文件被拒绝，请适当提前到达。

2. 请仔细检查投标文件是否已按要求加盖公章、签名、签署日期。

3. 为了提高采购效率，节约社会交易成本与时间，希望报名登记成功但决定不参加本次项目投标的供应商，在投标文件递交截止时间的3日前，以书面形式告知汕头大学招投标中心。对您的支持与配合，谨此致谢。

4. 根据学校防疫规定，校外人员进入汕头大学校园（递交投标文件等），须提前2天扫描下方二维码填报个人健康信息及活动轨迹，办理进校申请。

| 访客填报说明 |
| --- |
| 接待单位 | 招投标中心 |
| 接待人 | 董朝荣 |
| 接待人校内邮箱 | crdong@stu.edu.cn |
| 粤康码 | 微信搜索“粤省事”小程序，在首页从“粤康码”服务入口进入，截图粤康码 |
| 近14天个人旅居轨迹 | 微信搜索“通信行程卡”小程序，登陆后进行查询，截图行程卡 |

5. 汕头大学招投标中心交通路线示意图见附件3。

附件3：

# Text boxes

提示：请将法定代表人/负责人身份证复印件（正反面）粘贴在此处