东莞市政府采购

招标文件

项目名称：试验仪器设备一批

东莞市公共资源交易中心

日 期：2020年6月24日

目  录

第一章    投标邀请	3

第二章   供应商须知资料表	5

第三章   供应商须知	6

一   总 则	6

1.采购人、采购代理机构及供应商	6

2.资金来源	7

4.适用法律	7

二   招标文件	7

5.招标文件构成	7

6.招标文件的澄清与修改	7

三   投标文件的编制	8

7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	8

8.投标文件的组成	8

9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记	8

10.投标报价	9

11.投标有效期	9

四   投标文件的递交	9

12.投标截止	9

13.投标文件的接收、修改与撤回	9

五   开标及评标	10

14.开标	10

15.资格审查及组建评标委员会	11

16.投标文件的符合性审查与澄清	11

17.投标无效	12

18.比较与评价	12

19.废标	12

20.保密原则	13

六   确定中标	13

21.确定中标候选人	13

22.确定中标人	13

23.采购任务取消	13

24.中标结果发布	13

25.签订合同	13

26.履约保证金	14

27.中标服务费	14

28.融资担保	14

29.廉洁自律规定	14

30.质疑与接收	14

31.串标	15

第四章  评标方法和标准	20

第五章    用户需求	23

第六章 政府采购合同	36

# 第一章    投标邀请

东莞市公共资源交易中心受东莞市食品药品检验所委托，对下述货物进行国内公开招标。欢迎合格的供应商前来投标。

1.项目名称：试验仪器设备一批

采购编号：441900-202006-0012011001-0003

资金来源：财政资金，采购预算：5,422,000.00元。

2.本次招标标的为试验仪器设备，详细要求见《用户需求书》。

3.供应商须满足以下资格条件:

3.1   符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定,并提供以下证明资料:

3.1.1 法人或者其他组织的营业执照（或事业单位法人证书）等证明文件，自然人参加投标时还须提供自然人的身份证明材料；

3.1.2财务状况报告（提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函）；

3.1.3 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标截止日前一年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料）；

3.1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》；

3.1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

3.2   供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.3   供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。(不需要供应商提供证明材料，采购人或采购代理机构将在开标当天查询供应商的信用记录。)

3.4   本项目是否接受联合体投标及联合体资格要求(见供应商须知资料表)

3.5   供应商其他资格要求(如有,见供应商须知资料表)

4.    供应商须按照本章节“供应商获取招标文件（电子版）须知”的流程操作，登陆东莞市公共资源交易中心E网通管理平台获取招标文件（电子版），并打印《获取采购文件回执》视为获取成功，否则采购人和采购代理机构不接受其投标文件。

5.    获取招标文件电子版时间：

2020年6月24日8:30至2020年7月3日17:30。

6.    递交投标文件开始时间：2020年7月15日　08:30　（北京时间）

7.    投标截止时间：2020年7月15日　09:30　（北京时间），逾期送达或未按招标文件要求密封的投标文件恕不接收。

8.    开标时间：2020年7月15日  09:30 （与接收投标文件的截止时间一致）（北京时间）。

9.    接收投标文件、开标地点：广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路45号开标一室（可直接导航“东莞市公共资源交易中心”前往）

10.   本项目公告在以下媒体发布：东莞市政府采购网（ http://czj.dg.gov.cn/dggp/）、东莞 市公共资源交易网（http:// ggzy.dg.gov.cn）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn）、东莞日报。

| 供应商获取招标文件（电子版）须知 |
| --- |
| 提示：供应商获取招标文件（电子版）须先在东莞市公共资源交易网进行建档入库。供应商获取招标文件（电子版）步骤：办理数字证书→建档入库→获取招标文件（电子版）。具体操作如下： |
| 数字 证书 办理 | 供应商登录东莞市公共资源交易网（http://ggzy.dg.gov.cn）首页“服务指南”—“数字证书”下载相关资料办理数字证书，三种CA证书任选其一办理即可。GDCA咨询电话95105813, 深圳CA咨询电话18138280601，网证通咨询电话0769-22499398、22380830；已具有以上数字证书的供应商可直接登录东莞市公共资源交易网办理建档入库。 |
| 市公共资源交易中心建档 入库 | 1.供应商登陆东莞市公共资源交易网（http:// ggzy.dg.gov.cn）进行办理，办理方法详见《关于开展政府采购供应商注册建库工作的通知》，办理指南详见 “东莞市公共资源交易网”—“网上办事”－“政府采购”－“《供应商建档业务办理指南（交易中心企业库）》”,联系电话0769-28330677； 2.建档入库办理时限：东莞市公共资源交易中心信息组收到供应商网上申请后，2个工作日内将办理结果网上反馈供应商。如审核通过，数据导入系统后，供应商建档成功。 |
| 获取招标文件（电子版） | 1.供应商在完成建档入库后，登录东莞市公共资源交易中心E网通管理平台，获取本项目招标文件（电子版）并打印《获取采购文件回执》。如遇到系统故障问题，可电话咨询28330604。 2.如供应商自身原因导致不能获取招标文件（电子版）的，责任由供应商承担；如系统原因导致供应商不能获取招标文件的，应在获取招标文件（电子版）时间结束前向本中心提出书面反馈及相关证明材料（包括但不限于故障截图），由采购代理机构根据系统故障情况决定是否报请监管部门中止项目的采购活动，待故障排除后，恢复相关采购活动。 |
| 省网 注册 | 供应商应在开标前登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）完成注册登记，咨询电话020-83726197、83188500、83345601。 |
| 联合体获取招标文件（电子版） | 以联合体参加投标的供应商，须由其主体东莞市公共资源交易中心E网通管理平台获取招标文件（电子版），其客体须在递交响应文件截止时间前一天完成建档入库。 |

# 第二章   供应商须知资料表

本表是本招标项目的具体资料，如与供应商须知存在矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 采购人：东莞市食品药品检验所 地 址：东莞市松山湖高新技术产业开发区黄芪街7号 联系人：蓝明雄 电 话：22687686 |
| 2 | 采购代理机构：东莞市公共资源交易中心 地址：广东省东莞市南城区西平社区宏伟三路45号（可直接导航“东莞市公共资源交易中心”前往） 业务联系人：彭小姐 电话：0769-28330636 传真：0769-28330667 |
| 3 | 供应商的其他资格要求：无 |
| 4 | 本项目允许采购进口产品：是 |
| 5 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 6 | 是否允许分公司投标（若分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章）： 否 |
| 7 | 是否允许联合体投标：否 |
| 8 | 联合体的其他资格要求(一般性资格条件见供应商须知)： |
| 9 | 本项目分包情况：不允许分包 |
| 10 | 价格文件、商务文件、技术文件：正本：一份、副本： 五份； 唱标信封：一份。 |
| 11 | 投标有效期: 90 日历日 |
| 12 | 本项目包含多种产品：是 本项目核心产品：高效液相色谱质谱联用仪 |
| 13 | 推荐中标候选人数量：推荐3家中标候选人,排名第一的为中标人 |
| 14 | 履约保证金收取：否 履约保证金金额：合同总价的 （不得超过政府采购合同金额的10%） 履约保证金提交时间： |
| 15 | 本项目政府强制采购的节能产品：无 |
| 16 | 本项目政府优先采购的节能、环保产品：无 |
| 17 | 本项目成交后是否允许将非主体、非关键性工作进行分包（是、否）： 否 （如允许，请明确具体要求） |
| 适用于本供应商须知的额外增加的变动： |

# 第三章   供应商须知

注：本章节所述投标无效情形可见本章节附件2《“第三章 供应商须知”投标无效情形汇总表》。

## 一   总 则

### 1.采购人、采购代理机构及供应商

1.1    采购人：是指依法开展政府采购活动的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见供应商须知资料表。

1.2    采购代理机构：是指在集中采购机构或从事采购代理业务的社会中介机构。本项目的采购代理机构见供应商须知资料表。

1.3    供应商：是指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、非法人组织或者自然人。

1.4    若供应商须知资料表中写明允许采购进口产品，供应商应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

1.5    若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.6    若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.7    如供应商须知资料表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.7.1  两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个供应商的身份投标。

1.7.2  联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

1.7.3  采购人根据采购项目对供应商的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.7.4  联合体各方应签订《联合体共同投标协议书》，并将共同投标协议连同作为投标文件一部分的内容提交。

1.7.5  大中型企业、其他自然人、法人或者非法人组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.7.6  联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，按照较低的资质等级确定联合体的资质等级。

1.7.7  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.7.8  对联合体投标的其他资格要求见供应商须知资料表。

1.8    对可接受分公司投标的项目，分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及授权书，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

1.9    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.10	供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效。

1.11    若供应商须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的，供应商拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。

### 2.资金来源

2.1	本项目的采购人已获得足以支付本次招标后所签订的合同项下的资金（包括财政性资金和本项目采购中无法与财政性资金分割的非财政性资金）。

2.2    项目预算金额和分项或分包最高限价见投标邀请。

2.3    供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.投标费用

不论投标的结果如何，供应商应承担所有与参加投标有关的费用。

### 4.适用法律

本项目采购人、采购代理机构、供应商、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束，其权利受到上述法律法规的保护。

## 二   招标文件

### 5.招标文件构成

5.1    招标文件分7章，内容如下：

第1章  投标邀请

第2章  供应商须知资料表

第3章  供应商须知

第4章  评标方法和标准

第5章  用户需求

第6章  政府采购合同文本

第7章  投标文件格式

5.2    供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效。

### 6.招标文件的澄清与修改

6.1    为了保证对招标文件的澄清和修改满足法律的时限要求，任何要求对招标文件进行澄清的供应商，均应在投标截止期十五日前，以书面形式将澄清要求通知采购人或采购代理机构。

6.2	采购人或采购代理机构对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，交易系统将在投标截止时间至少15日前，以电子文件形式自动将澄清或者修改通知发送至所有登陆东莞市公共资源交易中心E网通管理平台获取电子版招标文件的供应商账号上，供应商应及时查看；不足15日的，采购代理机构将顺延提交投标文件的截止时间。同时在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更公告。

6.3    招标期间，供应商有义务上网查看，公告一经上网发布，即视为送达。因供应商未及时上网查看而造成的所有后果，由供应商自行承担。

6.4    招标文件的澄清或者修改内容作为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。当招标文件、招标文件的澄清或修改在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的文件内容为准。

## 三   投标文件的编制

### 7.投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

7.1     项目有分包的，供应商可对招标文件其中一个或几个分包进行投标，除非在供应商须知资料表中另有规定。

7.2     供应商应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效。

7.3     无论招标文件“用户需求”中是否要求，供应商所投货物均应符合国家强制性标准。

7.4     除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 8.投标文件的组成

供应商提交的投标文件应包括价格文件、商务文件、技术文件和唱标信封。

### 9. 投标文件的编制、盖章、签署、密封和标记

9.1     供应商应按供应商须知资料表中的规定，准备和递交投标文件。

9.2     投标文件的正本需打印。招标文件第7章“投标文件格式”中要求盖公章、签名或盖私章的，供应商应按要求加盖公章、签字或加盖私章。投标文件的副本可采用正本的投标文件复印件，每套投标文件应当标明“正本”、“副本”的字样。副本与正本具有同等法律效力。若正本与副本不符，以正本为准。法定代表人若委托其他人员作为投标负责人的，委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由供应商法定代表人或其委托代理人在每一修改处签字（或加盖私章）。

9.3     如供应商对招标文件多个包组进行投标的，其投标文件可按每个包组的要求编制和提交；或者将所投包组的内容在同一套投标文件编制和提交，并在投标文件中明确各包组的投标内容。

9.4     供应商必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并接受采购代理机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

9.5     供应商应将投标文件的正本、副本、唱标信封分开单独密封包装。在密封袋上标明“正本”、“副本”、“唱标信封”的字样，并在密封袋的封口处加盖供应商公章或法定代表人（或委托代理人）签字（或盖私章）。

9.6     在投标文件密封袋上均应标明以下内容：

(1)采购编号：               ；

(2)项目名称：               ；

(3)供应商名称:              ；

9.7    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由供应商负责。

9.8    如果供应商未按上述第9.5款、第9.6款要求密封的，将被拒绝接收。

9.9    联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。

### 10.投标报价

10.1	所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效。

10.2	采购人不接受具有附加条件的报价。

10.3	供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

10.4    投标报价应包含完成本次招标所有服务内容的费用，包含各种税务费及合同实施过程中的不可预见费用等全部费用（含招标文件所要求的必要的辅助材料费用)和售后服务费等。

10.5   如本项目包含多包组，供应商可以就所有包组内容进行投标；也可以就某一包组内容进行投标。供应商须就投标包组的所有内容进行报价，少报将被认定为投标无效。

### 11.投标有效期

11.1	投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

11.2	为保证有充分时间签订合同，采购人或采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求供应商延长投标文件的有效期。上述要求和答复都应以书面形式提交。

## 四   投标文件的递交

### 12.投标截止

12.1	供应商应在投标邀请中规定的截止时间前，将投标文件递交到投标邀请书中规定的地点。

12.2	采购人和采购代理机构有权按本须知的规定，延迟投标截止时间。在此情况下，采购人、采购代理机构和供应商受投标截止时间制约的所有权利和义务均应延长至新的截止时间。

### 13.投标文件的接收、修改与撤回

13.1   在投标截止时间后送达投标文件的或者传真、电传的投标文件，采购人和采购代理机构将拒绝接收。

13.2	采购人或者采购代理机构收到投标文件后，向供应商出具签收回执。

13.3   递交投标文件以后，如果供应商要进行修改或撤回投标，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点。

采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

13.4	在投标截止时间之后，采购人和采购代理机构不接受供应商主动对其投标文件做任何修改。

13.5   至投标截止时间，出现下列情形之一的投标文件，将被采购人和采购代理机构拒绝并原封退回给供应商：

（1）采购人和采购代理机构在投标邀请书中规定的截止时间以后和投标邀请书中规定的投标文件递交地点以外收到的投标文件；

（2）至投标截止时间，供应商不足3家的，在投标截止时间前收到的所有未被开启的投标文件；

（3）按本须知第13.3款规定提交书面撤回申请书的投标文件；

（4）未按本须知第9.5、9.6款规定密封的投标文件。

13.6   未按照本招标文件要求登陆东莞市公共资源交易中心E网通管理平台获取招标文件（电子版）并打印《获取采购文件回执》的供应商，采购人和采购代理机构不接受其递交的投标文件。

13.7   根据广东省新型冠状肺炎疫情防控指挥部《关于推广应用“粤省事”疫情防控健康码的通知》和东莞市新型冠状病毒肺炎疫情防控指挥部办公室《关于启用“莞e申报”通行核验功能的通知》（东防控新疫办〔2020〕55号）文件要求，疫情期间需进入东莞市公共资源交易中心的各方交易主体人员，进场时需出示“粤康码”或“莞e申报”通行码。为提高进场效率，请需进场的人员提前完成“粤康码”或“莞e申报”通行码的个人申报工作。

13.8   防疫期间供应商请务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料进场递交投标文件，详见第七章投标文件格式第五部分防疫期间供应商进场须知。

## 五   开标及评标

### 14.开标

14.1    采购人和采购代理机构将按招标文件中规定的开标时间和地点组织公开开标并邀请所有供应商代表参加（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如无必要，建议供应商尽量不参加开标会）。

开标会由采购代理机构主持，供应商的法定代表人或经其正式授权代表需要到场参加开标会的，务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料，经核查后准时参加。供应商不参加开标会的，进场递交标书的人员务必符合相关防疫进场规定并携带相关证明材料。供应商未参加开标的，视同认可开标结果。

响应招标、参加投标竞争的供应商不足3家的，不得开标。

14.2    开标时，应当由供应商或者其推选的代表检查投标文件的密封情况（疫情防控期间，为了避免人员扎推，如没有供应商参加开标会，视同各供应商认可所有投标文件密封完好，符合要求）。经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布供应商名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

未宣读投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

14.3    采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各供应商代表和相关工作人员签字确认（疫情防控期间，为了避免人员扎推，供应商未参加开标会，不能签字确认的，视同认可开标记录），并存档备查。

14.4    供应商代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 15.资格审查及组建评标委员会

15.1    采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对供应商的资格进行审查。未通过资格审查的供应商不进入评标；进入评标的供应商不足3家的，不得评标。

15.2    采购人或采购代理机构将在开标当天查询供应商的信用记录。供应商信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。在本招标文件规定的查询时间之后，网站信息发生的任何变更均不再作为评标依据。

供应商自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查的依据。

15.3    按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责本项目评标工作。

15.4    评审专家与参加采购活动的供应商存在下列利害关系之一的,应当回避:

(1)参加采购活动前三年内,与供应商存在劳动关系,或者担任过供应商的董事、监事,或者是供应商的控股股东或实际控制人;

(2)与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系;

(3)与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

评审专家发现本人与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当主动提出回避。采购人或者采购代理机构发现评审专家与参加采购活动的供应商有利害关系的,应当要求其回避。

### 16.投标文件的符合性审查与澄清

16.1    符合性审查是指依据招标文件的规定，从投标文件的有效性和完整性对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

16.2	投标文件的澄清

16.2.1  在评标期间，评标委员会将以书面方式要求供应商对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。供应商澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

16.2.2  供应商的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

16.3    投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照16.2款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4     如一个分包内只有一种产品，不同供应商所投产品为同一品牌的，按如下方式处理：

本项目使用综合评分法，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同供应商，按一家供应商计算，评审后得分最高的同品牌供应商获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件中评标办法规定的方式确定一个供应商获得中标人推荐资格；未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌供应商不作为中标候选人。

16.5    如一个分包内包含多种产品的，采购人或采购代理机构将在供应商须知资料表中载明核心产品，多家供应商提供的核心产品品牌相同的，按第16.4条规定处理。

16.6    如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产

品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），供应商须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。

### 17.投标无效

供应商存在下列情况之一的，投标无效:

（1）提交投标文件数量不足的;

（2）未按照招标文件规定要求编制、签署和盖章的；

（3）投标有效期不足的；

（4）不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形）

（5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（6）报价不是固定价或者投标方案是可选择的；

（7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

（8）属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。

### 18.比较与评价

18.1	经通过符合性审查的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其投标文件内容作进一步的比较和评价。

18.2  	评标严格按照招标文件的要求和条件进行。本项目采用综合评分法进行评审。

18.3   根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《供应商企业类型声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的供应商，其投标报价扣除6-10%后参与评审。具体办法详见招标文件第四章。

### 19.废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件做实质性响应的供应商不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 20.保密原则

20.1	评标将在严格保密的情况下进行。

20.2	政府采购评审专家应当遵守评审工作纪律，不得泄露评审文件、评审情况和评审中获悉的商业秘密、国家秘密。

## 六   确定中标

### 21.确定中标候选人

评标委员会按评审后的综合得分由高到低顺序排列，并向采购人推荐中标候选人（中标候选人数量见供应商须知资料表），并编写评审报告。综合得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列排序。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

### 22.确定中标人

采购人在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照随机抽取的方式确定中标人。

采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

### 23.采购任务取消

因重大变故采购任务取消时，采购人有权拒绝任何供应商中标，且对受影响的供应商不承担任何责任。

### 24.中标结果发布

24.1   采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，发出中标通知书，并在财政部门指定的政府采购信息媒体上公告中标结果及招标文件。

24.2   《中标通知书》是合同的一个组成部分，《中标通知书》对采购人和中标人均具有同等法律效力；《中标通知书》和未中标供应商的结果将通过采购系统电子发送到其对应的供应商账号，供应商可以登录东莞市公共资源交易中心E网通管理平台进行获取；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标人放弃中标，应当承担相应的法律责任。

24.3   中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 25.签订合同

25.1	采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

25.2   采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。

政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

25.3   采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在广东省网上办事大厅政府采购系统（以下简称省政府采购网）进行公开；自政府采购合同签订之日起7个工作日内，将政府采购合同通过省政府采购网进行备案。

25.4   供应商根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

25.5   中标后开出的所有发票必须与中标供应商的名称一致。

### 26.履约保证金

26.1	中标人应按供应商须知资料表要求向采购人缴纳履约保证金（如采用保函形式，格式见本章附件1）。履约保证金可以采用银行转账或者以专业担保机构、金融机构出具的担保函的形式缴交。履约保函应是合法经营的金融机构或担保机构出具的保函，非东莞市范围内担保机构出具的履约保函必须附上当地公证部门出具的公证文件。履约保函的内容，应符合招标文件、投标响应文件和采购合同的要求。履约保函应在采购合同有效期满后28天内继续有效。

26.2   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，采购人将有充分的理由解除合同，给采购人造成的损失，还应当予以赔偿。

### 27.中标服务费

采购代理机构不收取中标服务费。

### 28.融资担保

根据东莞市财政局《关于进一步推进政府采购信用担保工作的通知》（东财[2018]189号）规定，中标人可以选择是否采取信用担保融资的形式为政府采购项目履约进行融资。各供应商可自主决定是否使用信用担保方式，并选择担保机构提供的任何一种信用担保品种，财政部门、采购代理机构、采购人不得进行干预。

### 29.廉洁自律规定

29.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、供应商恶意串通操纵政府采购活动。

29.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者供应商组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者供应商报销应当由个人承担的费用。

### 30.质疑与接收

30.1    招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公示5个工作日，已依法获取招标文件的供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。供应商对招标文件中技术指标、参数、资质要求、评分办法、用户需求等内容提出的质疑，应向采购人提出；对除上述招标文件中的其他内容、采购过程及中标结果提出质疑的，可向采购人或交易中心提出。供应商质疑函应按照本招标文件提供的范本格式填写。

30.2    供应商认为采购过程中或中标结果使自己的权益受到损害的，可以在各采购程序环节结束之日或中标结果公告期限届满之日起7个工作日内提交书面的质疑函。

30.3    以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

30.4    供应商在法定质疑期内应一次性提出对同一采购程序的质疑；法定质疑期内对同一采购程序分次提出质疑的，以法定质疑期限内最后一次提出质疑的时间作为函件签收时间并以最后一次提交质疑函的内容为准。

超出法定质疑期的、重复提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

30.5    采购人、采购代理机构质疑函接收部门、联系电话和通讯地址, 见供应商须知资料表。

### 31.串标

有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效：

（一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

（二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（五）不同供应商的投标文件相互混装。

附件1：

政府采购履约担保函(项目用)

编号：

_____________________(采购人)：

鉴于你方与_____________________(以下简称供应商)于＿＿年＿月＿日签定编号为 的《_______________政府采购合同》(以下简称主合同)，且依据该合同的约定，供应商应在＿＿年＿＿月＿＿日前向你方交纳履约保证金， 且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

(一)在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形：

(1)未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

(2)____________________________________________________________ ___。

(二)我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的_______％数额为___________元(大写_______________)，币种为______________。(即主合同履约保证金金额)

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后 _____日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供_________部门出具的质量检测报告，或经诉讼(仲裁)程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在_______工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项(支付款项从我方账户划出)之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为______________法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：(公章)

年  月   日

附件2：

“第三章 供应商须知”投标无效情形汇总

注：如本招标文件其它地方关于投标无效情形的表述与本表存在矛盾，以本表为准。

| 招标文件条款序 号 | 条款内容 |
| --- | --- |
| 1.5 | 若供应商须知资料表中未写明允许采购进口产品，如供应商所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.6 | 若供应商须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，如供应商为非中小企业且所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效 |
| 1.7.7 | 以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加本项目投标，否则相关投标将被认定为投标无效 |
| 1.9 | 为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效 |
| 1.10 | 供应商在投标过程中不得向采购人提供、给予任何有价值的物品，影响其正常决策行为。一经发现，其将被认定为投标无效 |
| 1.11 | 若供应商须知资料表明确允许将非主体、非关键性工作进行分包的， 供应商拟在中标后将招标文件所允许的非主体、非关键性工作分包的， 应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资 质条件且不得再次分包。否则，其投标将被认定为投标无效。 |
| 2.3 | 供应商报价超过招标文件规定的预算金额或者分项、分包最高限价的，其投标将被认定为投标无效 |
| 5.2 | 供应商应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如供应商没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应，可能导致其投标将被认定为投标无效 |
| 7.2 | 供应商应当对一个包组招标文件中“用户需求”所列的所有服务内容进行投标，如仅投一个包组中的部分内容，其投标将被认定为投标无效 |
| 9.9 | 联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效。 |
| 10.1 | 所有投标均以人民币报价。供应商的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。同时，根据《中华人民共和国政府采购法》第二条的规定，为保证公平竞争，如有主体投标标的的赠与行为，其投标将被认定为投标无效 |
| 10.3 | 供应商所报的各分项投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。 |
| 10.5 | 如本项目包含多包组，供应可以就所有包组内容进行投标；也可以 就某一包组内容进行投标。供应商须就投标包组的所有内容进行报价， 少报将被认定为投标无效。 |
| 11.1 | 投标应在供应商须知资料表中规定时间内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。 |
| 16.3 | 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正： （1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准； （2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准； （3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价； （4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照16.2款的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，将被认定为投标无效。 |
| 16.6 | 如采购人拟采购产品属于财政部、发展改革委印发的《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》(财库〔2019〕19号)强制采购清单品目范围内的（通知附件节能产品政府采购品目清单中打星号部分产品），供应商须在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，并提供在中国政府采购网查询的截图(查询的证书编号与投标文件提供的认证证书编号应一致)。否则其投标将被认定为投标无效。 |
| 17 | 供应商存在下列情况之一的，投标无效: （1）提交投标文件数量不足的; （2）未按照招标文件规定要求编制、签署和盖章的； （3）投标有效期不足的； （4）不满足招标文件用户需求中带“★”要求的；（本条款适用于招标文件第五章用户需求有★号条款的情形） （5）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的； （6）报价不是固定价或者投标方案是可选择的； （7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的; （8）属于法律、法规及招标文件规定的其他无效情形的。 |
| 30. | 有下列情形之一的，视为供应商串通投标，其投标无效： （一）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制； （二）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜； （三）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人； （四）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异； （五）不同供应商的投标文件相互混装。 |

# 第四章  评标方法和标准

本项目将按照招标文件第二章供应商须知中“五 开标及评标”、“六 确定中标”及本章的规定评标。

1. 对小型或微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位投标的扶持

根据财政部、工业和信息化部制定了《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，对小型或微型企业产品的价格给予一定比例扣除，用扣除后的价格参与评审。

1.1    根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号），监狱企业参加政府采购活动时，视同小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的监狱企业必须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件）。

1.2    根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），满足条件的残疾人福利性单位享受政府采购支持政策，参加政府采购活动时，视同为小型、微型企业，可享受小型、微型企业相等的政府扶持政策及待遇（注：参加政府采购活动的残疾人福利性单位应按照招标文件中第七章“投标文件格式”提供《残疾人福利性单位声明函》）。

1.3    符合小型或微型企业划分标准

应当符合小型或微型企业划分标准；提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他小型或微型企业的制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

1.4    供应商为小型、微型且投标产品含小型、微型企业产品时，其小型、微型产品的价格给予6%的扣除，即评标价=投标报价-小型、微型产品投标报价×6%。

1.5    小型、微型企业与大中型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动时，小型、微型企业的协议合同金额须占到联合体协议合同总额30%或以上，且须在联合体协议和小型或微型企业声明函中书面约定，其价格将给予2%的扣除，即：评标价=联合体投标报价-联合体投标报价×2%。联合体各方均为小型、微型企业的按照上述1.4规定给予其价格扣除。

2.评标原则和评标方法

2.1    评标原则:评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等相关法律、法规的规定，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评审。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律、法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于各供应商。

2.2    评标方法：采用综合评分法的。各评委的评分的算术平均值即为该供应商的商务得分和技术得分。然后，评出价格得分。将商务得分、技术得分和价格得分相加得出综合得分（评标总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定中标候选人。

2.3    评标步骤：先进行初步评审，再进行商务、技术及价格评审。

3.投标文件的评审

3.1    资格性审查。开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对供应商的资格进行审查；合格供应商不足3家的，不得评标。

3.2    符合性审查。评标委员会应当对符合资格的供应商的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

3.3    当通过符合性检查的供应商数量不足3家时，根据《中华人民共和国政府采购法》第三十六条规定，符合专业条件或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的应予废标，本项目采购失败。

3.4    评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

4.投标文件的比较与评价

4.1    评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

4.2    商务评价:评标委员会对供应商的商务状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其商务评分。

4.3    技术评价:评标委员会对供应商的技术状况及响应程度进行评议和比较,并依据评分标准,评出其技术评分。

4.4    价格评价:综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

5.评分标准

（1）价格分值（满分 30 分）[货物类≥30分]

供应商报价中满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，各供应商的价格评分统一按照下列公式计算：

价格得分＝（评标基准价/评标价）×价格分值

评标价：按招标文件规定条款的原则校核修正后的价格；

评标基准价：满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价。

评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

（2）商务技术分值（满分 70 分）

| 序号 | 评分内容 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 商务部分（满分15分） |
| 1 | 财务状况 （满分3分） | 根据投标人2017年以来财务状况进行评价，三年或三年以上都盈利的得3分，两年盈利的得2分，一年盈利得1分，都亏损的得0分。（以会计师事务所出具的审计报告为准，须提供审计报告复印件） |
| 2 | 公司实力 （满分2分） | 投标人具有由国家认证认可的监督管理部门批准设立的认证机构颁发并在有效期内的质量管理体系认证得2分，无得0分。（须提供相关证明材料复印件） |
| 3 | 业绩 （满分7分） | 投标人2018年以来签订并完成验收同类项目业绩，每个得0.5分，本项最高得7分。 （须提供合同关键页和验收报告复印件） |
| 4 | 售后服务情况（满分3分） | 根据投标人针对本项目售后服务方案是否合理、可行、适用、易于实施等方面进行评价： 优：方案详细完整、可行性强，能保证提供优质的售后服务工作，故障响应快捷、应急保障处理方案合理，有详细日常维护使用的培训方案，安排非常合理、周全，得3分； 良：方案完整、可行性一般，能保证提供基本的售后服务工作，故障响应一般、有基本的应急保障处理方案和日常维护使用的培训方案，得2分； 中：方案基本完整、可行性较差，故障响应较慢，应急保障和日常维护使用的培训方案基本完整，得1分； 差 差：未提供对应方案不得分。 |
| 技术部分（满分55分） |
| 1 | 产品技术参数响应情况 （满分46分） | 对用户需求中的带“▲”技术指标条款全部响应为满足或优于的得46分。其中，用户需求中的带“▲”参数指标不满足或者不响应的逐项扣分，每项扣1分，扣完为止，本项最低得0分 （以投标人提供所投产品彩页原件或原厂商的技术白皮书或原厂商所作的技术参数说明等详细技术资料为准；投标人须按照招标文件附件中的格式提供“▲”条款内容索引，放于投标文件中） |
| 2 | 项目实施管理 （满分4分） | 根据投标人的管理、安装调试、测试验收和项目进度计划等进行评价。 优：计划及措施完整合理、可行性强，完全满足并优于招标文件要求，得4分； 良：计划及措施完整、可行性一般，符合招标文件要求，得3分； 中：计划及措施基本完整、可行性较差，基本符合招标文件要求，得2分； 差：未提供对应方案不得分。 |
| 3 | 技术力量情况 （满分5分） | 根据投标人拟投入本项目的技术服务人员进行评价。每名技术服务人员得0.5分，最高得5分。 须提供以上相关技术人员的资格证书及社会保障部门出具的最近12个月在本单位连续缴纳社会养老保险的有效凭证的复印件。 |

# 第五章    用户需求

一、货物一览表：

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 薄层色谱电动喷雾器 | 1 | 允许进口 |
| 2 | 超声波清洗器（超声波提取器） | 1 |  |
| 3 | 超声波清洗器（超声波提取器） | 2 | 允许进口 |
| 4 | 高效液相色谱仪 | 1 | 允许进口 |
| 5 | 高效液相色谱质谱联用仪 | 1 | 允许进口 |
| 6 | 高压灭菌器（蒸汽灭菌锅） | 2 |  |
| 7 | 过氧化氢雾化器（过氧化氢灭菌器、汽化过氧化氢灭菌系统） | 1 |  |
| 8 | 磁力搅拌器 | 1 |  |
| 9 | 色差计 | 1 |  |
| 10 | 水分测定仪（库伦水分测定仪） | 1 | 允许进口 |
| 11 | 旋转蒸发仪 | 1 | 允许进口 |
| 12 | 紫外分光光度计（紫外可见分光光度计） | 2 | 允许进口 |

一、薄层色谱电动喷雾器（1台）

1.技术要求

1.1充电器为非接触式，方便手持喷雾。

1.2具有两种喷头的泵，适合普通粘度的喷雾液和高粘度液体。

1.3具有电动气动喷雾功能。

▲1.4 形成气雾颗粒最小粒径≤0.3um，并且分布均匀。

2.配置要求

2.1主机 1套，含配件充电底座1个，喷头2个，试剂瓶1个。

二、超声波清洗器（1台）

1.技术要求

1.1 清洗内槽容积≥300L，2.0mm厚不锈钢。

1.2 超声波总功率≥2400W。

1.3 分体式超声波控制箱,内置防止频道干扰系统 ,可显可调 ,自动追频。

1.4清洗槽底部装设不锈钢球阀及排水管。

2.配置要求

2.1主机 1套，含配件盖板和不锈钢托架各1个。

三、A:超声波清洗器（1台）

1.技术要求

1.1数字式、功率可调带加热。

1.2清洗槽容量：≥20L。

1.3超声频率：40 kHz。

1.4定时范围： 0～99min 定时或连续超声。

1.5加热范围：室温～60℃。

▲1.6最大超声功率≥280W，功率可调。

2.配置要求

2.1主机1台，含配件不锈钢吊篮和盖子各1个。

三、B:超声波清洗器（1台）

1．技术要求

1.1 清洗槽体积：≥18L

▲1.2 超声频率：37/80kHz，双频率可调，自动变频模式：37kHz和80kHz交替工作

1.3加热范围：室温～80℃，温控开机模式：温度达到预设值以后自动开始超声工作

1.4过温保护功能：温度高于90℃自动关机

1.5定时范围：1～60min，或者选择连续工作模式，12h后自动关机停止工作

▲1.6加热功率：≥800W，总功率：≥1100W，功率可调：调节范围：30～100%

1.7 数显LCD面板数字显示加热温度和清洗时间

1.8至少有三种工作模式：清洗、脱气、正常超声

1.9 可增加最高工作功率至120%

1.10 振动系统：夹层式大功率振动系统

1.11清洗槽：耐气蚀不锈钢振动清洗槽

2．配置要求

2.1主机1台，含配件不锈钢吊篮和盖子各1个

四、高效液相色谱仪（1台）

1、技术要求

1.1、四元高压泵系统

1.1.1四元泵，内置真空脱气机，在线柱塞清洗装置。

▲1.1.2 串联式双柱塞往复泵，20～100 uL自动连续可变冲程，全齿轮传动泵。

1.1.3 流量精度：≤0.07%RSD 。

1.1.4 压力范围：耐压≥8000psi。

1.1.5 压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时，≤1%。

1.2、二元高压泵系统

▲1.2.1 串联式双柱塞往复泵，自动连续可变冲程。

1.2.2 流量精度：≤0.07 %RSD。

1.2.3 压力范围：耐压≥8000psi。

1.2.4压力脉动：在整个压力范围内，1ml/min流量时，≤1%。

1.3、自动进样器

▲1.3.2 样品容量：≥130位2ml样品盘。

1.3.3 进样精度：≤0.25% RSD。

1.3.3 交叉污染：≤0.004%。

▲1.3.4 控制功能：内置计量泵进行定量，可实现柱前自动衍生化程序，柱前样品自动稀释，自动混合；自动洗针程序，控制取样及进样速率。

1.3.5 压力范围：耐压≥8000psi。

1.4、智能柱温箱

▲1.4.1 柱温范围：室温以下10 ℃～85 ℃。

1.4.2 控温准确度：±0.5 ℃。

▲1.4.3 箱容量：同时放置不少于8根10 cm长或者4根30 cm长的色谱柱。

▲1.4.4 内置可控温柱切换阀。

1.5、二极管阵列检测器

1.5.1 光源：氘灯。

1.5.2 采样频率：120Hz。

1.5.3 漂移：≤0.5×10-3 AU/h，在230 nm条件下。

1.5.4 线性：大于2.0 AU（5%）。在265nm条件下。

1.5.5 波长准确度：±1nm，利用氘灯谱线进行自校正。

▲1.5.6 流通池：1.0ul容积，10mm池长，和4ul 容积，60mm池长的两种流通池，可以更换，利用RFID标记校准流通池，最大操作压力≥70bar，最大短时压力≥150bar。

1.6、紫外可变波长检测器

1.6.1检测类型：双光束光度计，光源为氘灯。

1.6.2 漂移：≤1×10-4 AU/hr，230nm。

1.6.3 波长准确性：±1nm (氧化钬滤光片进行实时矫正)。

1.6.4 电子温度控制ETC：在不稳定的环境中提供更好的基线稳定性。

1.6.5 采样频率：120 Hz (单波长检测)，2.5 Hz （双波长检测）。

1.6.6 波长精度：±0.1nm。

1.6.7 波长准确度：±1 nm，使用氘灯谱线进行自校正，使用氧化钬滤光片验证

流通池：标准时14ul，10 mm池光程和40 bar最大压力。

1.7、软件工作站系统

1.7.1合规性：网络化色谱工作站符合法规要求，相关标准：《中华人民共和国药典》2015版；《药品生产质量管理规范》2010版及其附录《计算机系统》、《确认与验证》。

▲1.7.2采集服务器：该网络化色谱工作站系统包括作为数据缓冲作用的采集服务器，支持虚拟化技术服务器，每台仪器控制器可以控制至少6台仪器。

▲1.7.3 网络化软件在安装完成后，使用人员帐号应该没有数量限制，增加仪器时不需要增加用户使用许可。工作站支持同时在线使用账户不低于30个。

1.7.4 数据图形化。系统支持峰浏览器功能，能否快递判断识别异常，快速发现问题。

1.7.5批处理浏览色谱图，能够快速组织和查看结果，具有智能报告模板，自定义报告模板格式。

2．配置要求

2.1 四元高压梯度泵1台，含在线真空脱气机和在线清洗装置。

2.2 二元高压梯度泵1台。

2.3 自动进样器1台。

2.4 智能柱温箱(内置可控温柱切换阀)1台。

2.5 二极管阵列检测器1台。

2.6 紫外可变波长检测器1台。

2.7 C18色谱柱2根。

2.8 过滤白头1包（5个/包）。

2.9 PEEK管线（0.18 mm内径，1.5 m ）。

2.10 螺纹口透明样品瓶套装（100个/套）。

2.11系统安装工具包1件。

2.12网络版软件仪器控制器和仪器端授权2个。

2.13数据采集及处理工作电脑（配置不低于i5处理器，16G内存，4T硬盘）1套，以及数据处理使用的Office软件，激光打印机（双面打印，自动供纸）1套。

2.14提供现场培训服务，至少教会4名以上用户人员熟练掌握仪器操作及维护保养。

五、高效液相色谱-串联质谱仪（1台）

1、技术要求

1.1液相色谱部分

1.1.1 输液单元：超高压二元梯度泵（配溶剂切换阀）。

1.1.1.1 流量精度：≤0.07%RSD。

▲1.1.1.2 压力范围：≥18500psi。

1.1.2柱温箱

1.1.2.1温控范围：室温～85℃。

1.1.3  在线脱气机：≥4通道。

1.1.4  自动进样器

▲1.1.4.1样品盘：≥95位，满足1.5ml或者2ml进样瓶需求。

1.1.4.2 进样精度：≤0.3% RSD 。

▲1.1.4.3 温度范围：带冷却功能，控温范围4～40℃。

1.2质谱部分

1.2.1离子源

1.2.1.1配备独立的电喷雾离子源（ESI）和独立的大气压化学离子源（APCI），不分流方式可容纳≥2.8ml/min的流量。

▲1.2.1.2任何离子化模式下，至少2路辅助加热雾化气，温度可达650℃以上，须提供≥650℃的工作站截图和对应的食品检测应用实例，并标注索引。

▲1.2.1.3离子源采用一级锥孔结构，并具有气帘气技术或类似技术。需提供仪器结构放大设计图及证明文件并标注索引。

1.2.1.4离子源内有主动废气排放装置，需提供主动废气排放装置设计图并标注索引。

1.2.2质量分析器

▲1.2.2.1质量分析器类型: 采用三重四极杆和线性离子阱（或飞行时间、静电场轨道阱）串联的组合，线性离子阱与三重四极杆切换速度≤1ms，质量分析器需实现MRM定量和三级全扫描定性功能（不含源内解离方式），须提供含有质量分析器图文说明的产品彩页和官网介绍链接，并标注索引。

1.2.2.2扫描方式: 全扫描、中性丢失扫描、MRM扫描、增强子离子扫描、增强全扫描、增强高分辨扫描、增强多电荷扫描等，需要提供工作站界面截图指出相应的扫描模式并标注索引。

1.2.2.3质量范围m/z：5～1250amu，为确保系统的稳定性和灵敏度，质量数最大范围不应超过2000 。

1.2.2.4质量稳定性：± 0.1amu/24小时

1.2.2.5质量准确度：≤0.01%amu(全质量数范围)

1.2.2.6仪器最大扫描速度：≥19000 amu/s，并且在MRM之后能够进行一个增强的子离子全扫描，需提供发表相关文献证明材料并标注索引。

1.2.2.7线性范围：≥6 个数量级

1.2.2.8 MRM最小驻留时间≤1ms，正负切换速度≤5ms，需提供相关谱图证明并标注索引。

1.2.2.9具备二级同时定性定量和三级定性定量功能。须提供产品彩页说明并标注索引。

1.2.2.10仪器最高分辨率：≥12000（扫描速度设为 50amu/s，算法为 M/ΔM），需要提供质谱轮廓图证明，以计算分辨率（提供棒状图无效），并标注索引。

1.2.2.11质量分析器切换速度：MRM 与 MS 三级扫描切换时间≤5ms。

▲1.2.3碰撞池采用弯曲设计,弯曲度需大于90度，如无弯曲碰撞池则需要加配一个检测器（光电倍增管或电子倍增器，并注明原厂货号），碰撞池不需要加热，，如为加热碰撞池设计，需要加配一个碰撞池备用（注明原厂货号），须提供含有碰撞池硬件设计图的产品彩页并标注索引。

▲1.2.4采用高纯氮气作为雾化气和碰撞气, 无需额外氩气等其它气体，须提供厂家用气证明材料，并标注索引。

1.2.5检测器：采用脉冲计数电子倍增检测器，如无脉冲计数电子倍增器检测器则需要配置2个电子倍增器或光电倍增管。

1.2.6真空系统：机械泵和涡轮分子泵组合差分抽气高真空系统, 无需额外水冷却系统，带自动断电保护功能。

1.2.7离子淌度：可兼容，须提供含有离子淌度部件图片的产品彩页和公开发表文献证明材料并标注索引。

1.3检测性能

1.3.1ESI+灵敏度：1pg利血平标（m/z 609＞195）柱上进样，信噪比S/N≥300000:1；取猪肉基质提取液，加入利血平标准品，配置成0.01ppb的基质加标溶液，1ul进样，信噪比（峰峰比）≥100:1 ,需要原始谱图材料证明并标注索引。

1.3.2ESI-灵敏度：1pg氯霉素（m/z 321＞152）柱上进样，信噪比S/N≥300000:1；取猪肉基质提取液，加入氯霉素标准品，配置成0.01ppb的基质加标溶液，1ul进样，信噪比（峰/峰比）≥ 100:1, 需要原始谱图材料证明并标注索引。

▲1.3.3利血平增强子离子扫描与三重四极杆MS2扫描灵敏度相比，至少提升2个数量级，需附谱图证明资料，并标注索引。

1.4软件配置

1.4.1 原厂质谱工作站软件1套，可以实现数据采集，数据分析，液相和质谱同步控制等。

1.4.2高通量定量数据处理软件1套，用于食品和保健品等样品的高通量分析，须提供含有高通量定量数据处理软件图文说明的产品彩页和处理数据界面截图说明并标注索引。

1.4.3工作站软件和高通量定量数据处理软件均具有法规要求的数据审计追踪和电子签名功能。须提供上述软件数据审计追踪功能的图文说明并标注索引。

▲1.4.4数据库，含有中国境内使用的农药、兽药、非法添加物、管控药品等的液质二级质谱数据库，化合物数量应大于2300种，并可以随时免费更新升级。

1.5 其它

1.5.1供气装置：质谱配套氮气发生器一体机1套，氮气纯度大于99%，流量大于40L/min。

2、配置要求：

▲2.1 串联质谱仪主机1套，包含独立的ESI和APCI离子源，一级锥孔离子源接口，线性加速弯曲碰撞池，脉冲计数电子倍增检测器，文丘里泵主动排废气装置，离子淌度接口等。

2.2超高效液相色谱仪1套：包含超高压二元梯度泵，在线脱气机，可冷却自动进样器，智能化柱温箱等。

2.3数据采集及处理工作电脑（配置不低于i5处理器，16G内存，4T硬盘）1套，以及数据处理使用的Office软件，激光打印机（双面打印，自动供纸）1套。

2.4软件及数据库：原厂质谱工作站软件1套，高通量定量数据处理软件1套，数据库1套。

2.5试剂耗材和备品备件：流动相瓶1套（1L，4/pk），UPLC备用peek管路（红色，1/16英寸，50cm/pk）2套，UPLC备用peek接头2对，ESI喷雾针5支，APCI喷雾针2支，机械泵油2瓶，2ml样品瓶（带标签，含盖，瓶垫，100/pk）2包，安装调试标准品1套，清洗棉棒100根（离子源锥孔结构）或离子源部件毛细管20根（离子接口及传输若为毛细管结构），以上备品备件需提供原厂货号和清单。

2.6供气装置：氮气发生器一体机1套。

2.7培训：提供现场培训服务，至少教会4名以上用户人员熟练掌握仪器操作及维护保养。

六、高压灭菌器（蒸汽灭菌锅）（2台）

1.技术要求

1.1 容量：≥88 L,立式结构,底部带脚轮。

1.2 灭菌腔材料:SUS304不锈钢。

▲1.3 一键解锁，上掀开盖，轻压腔盖，感应锁盖（自动锁紧腔盖）;

▲1.4 温度和压力: 最高工作温度≥138℃，设计压力≥0.35Mpa,安全阀起跳压力≥0.31Mpa(提供证明文件);

1.5液晶显示屏操作，支持中文显示各种灭菌状态;

1.6 记忆存储系统:存储≥60条灭菌程序。

▲1.7排汽方式：排气速度分级≥6级，排汽阀可按设定的排汽速度排汽，同时在排气过程中排汽速度可随时进行手动调整;

1.8  内置双蒸汽集汽瓶，不影响周围环境。

1.9 符合GMP要求权限管理和数据存储功能：密码权限控制≥5级，每级均有独立密码，控制系统存储器可存储500次以上灭菌进程记录（每次灭菌进程记录至少含30条灭菌记录信息），并可查询及打印方便追溯管理。

1.10 自动监测冷空气排放情况，确保纯蒸汽的灭菌环境，保证灭菌效果。

1.11有温度、压力校验接口，可搭配3Q验证转接头，接头数量≥15个。

1.12 灭菌模式≥6种必须包含不限于液体、固体废弃物等灭菌模式，以及针对特殊物质灭菌器的自定义灭菌模式。

2.配置要求

2.1 主机2台，含不锈钢提篮6个。

七、过氧化氢雾化器（过氧化氢灭菌器、汽化过氧化氢灭菌系统）（1台）

1.技术要求

▲1.1、消毒介质：过氧化氢气体（非雾态）。设备主要材质：304不锈钢。

1.2、过氧化氢气化方式：采用闪蒸技术，迅速气化。

1.3、灭菌剂：采用分析纯浓度为30%～35%W/W的H2O2液体。

1.4、噪音：≤65分贝。

1.5、H2O2储存量：≥1L。

1.6、灭菌体积：≤150m3。

1.7、H2O2 用量：≤5mL/m3。

1.8、H2O2 注射速率：1～5g/min。

1.9、灭菌水平：对嗜热脂肪芽胞的杀灭能力达到log6。

▲1.10、过氧化氢气体浓度检测：整个消毒过程在线检测，并带数据导出灭菌过程记录。

▲1.11、操作方式：平板电脑远程WIFI无线操作。提供平板电脑的操作界面图片。

1.12、灭菌效果监测：提供过氧化氢气体专用化学指示卡和生物指示剂等耗材，监测设备的灭菌效果并通图像及声音报警。

1.13、具有房间信息记录功能，正常使用时只需输入相应房间编号，便可得到最近一次的消毒参数。

1.14、配有过氧化氢气体浓度传感器，采用优质探头时监测、控制过氧化氢气体浓度，提供实物照片证明。

2 配置要求

2.1 过氧化氢气体产生系统1套。

2.2 远程操控平板电脑1个。

2.3护目镜1个。

2.4 专用耗材1套。

2.5化学指示卡100片

2.6 消毒液35% 1升

八、磁力搅拌器（1台）

1、技术要求

1.1每个搅拌点最大处理量不小于: 0.4 L。

1.2 搅拌转速范围: 0～1000 rpm。

1.3加热盘材质: 铝合金。

1.4控温范围 (盘面): 室温～120℃。

▲1.5	加热磁力搅拌器≥15点。

1.6具有正反转功能。

2.配置要求

2.1 主机1台。

九、色差计（药物溶液颜色测定仪）（1台）

1.技术要求

1.1 感应器：双光路阵列传感器

1.2 测量波长范围：400～700nm

1.3 波长间隔：10nm

1.4 测定纯水三刺激值X、Y、Z的绝对误差：≤0.1

1.5 重复性：总色差ΔE*ab的RSD≤2%

1.6 稳定性：总色差ΔE*ab的RSD≤2% （6小时）

1.7 线性：每种色调标准比色液0.5～10号范围内，总色差ΔE*ab的线性相关系数r均优于0.999

1.8分辨率：至少能够识别标准比色液1/10相邻色号的微小颜色差异

1.9 软件：配置笔记本电脑，Windows 10系统，512G SSD硬盘容量，16G内存容量，AMD R5处理器，内置2015年版《中国药典》标准比色液数据库，可以选配《欧洲药典》、《美国药典》标准比色液数据库，实现标准转换。具有检测数据记录、存储和打印功能，设置3级操作权限并具有数据审计追踪功能。

2 配置要求

2.1 主机1台，包含电源线，笔记本电脑（内装颜色管理软件），数据线，黑校准板，比色皿架，1.5ml石英比色皿1对，保险管、仪器罩、无线鼠标。

十、水分测定仪（库伦水分测定仪）（1台）

1. 技术要求

1.1测量范围：10ug～200mg。

▲1.2测量精度：±3ug（含水量:1ug-1000ug范围内）。≤0.3%（含水量>1000ug范围内）

▲1.3测量速度：≥2.2 mg H2O/min。

▲1.4测量分辨率：极化电位0.1mV。极化电流0.1μA。

1.5发生电极电流：100、200、400mA或auto四种规格可选。

1.6 彩色触摸屏操控，具备快捷功能图标。

1.7具备用户名登录密码管理、完整的审计追踪和数据追溯性功能。

▲1.8吸排液系统，一键操作便可实现自动排空废液和自动加入溶剂的操作。

▲1.9自动感知样品加入功能：加入样品，仪器自动开始测量，无需其他按键动作。

1.10可与带自动进样功能的卡氏加热处理器联用。

1.11可自动生成PDF的分析报告，包含有操作人及样品的相关信息、参数设置、结果及滴定曲线等，并可以直接通过U盘保存数据和标准网络接口接入网络进行数据存档，在网络打印机上打印，直接连接LIMS系统。

2. 配置要求

2.1 库仑法水分仪主机1台，配件含库伦滴定杯1套，干燥分子筛1套，指示电极1支，指示电极电缆1套，发生电极1支，发生电极电缆1套，自动吸排液装置1套，进样垫片10片。带长针头的5ml液体注射器1支。

十一、旋转蒸发仪（1台）

1.技术参数

1、旋转蒸发仪主机

1.1、仪器主机电动升降，具有安全停止功能，高度可调。

1.2、间歇性的左右旋转，间歇时间可调0～60s。

1.3、转速范围：5～280 rpm，最低转速不高于5rpm。

1.4、内置真空控制器和冷却水温度监测系统，真空度，转速，进出水温差，冷却水流量在控制面板数字显示。

1.5、有中文控制面板可显示进出水温差和蒸馏曲线，实现自动梯度蒸馏和定量蒸馏功能。

▲1.6、三层冷凝管设计，全部可通冷却液，冷凝面积≥1500cm2。

▲1.7、智能化全自动蒸馏：具备自动沸点识别功能，自动调至未知溶剂的最佳蒸馏参数，防爆沸。

1.8、内置溶剂数据库，包含常规40种溶剂的蒸馏参数，并可自定义其他溶剂的蒸馏参数。

▲1.9、具有定量蒸馏功能，具备自清洁功能。

1.10、具备计算功能，可计算不同蒸汽温度下，溶剂蒸馏的最佳真空值。

2、加热锅

2.1、控温范围：室温～180℃数字显示。设置精度：1℃，温度偏差不高于±1℃。容积≥3L。

2.2、红外接口用于加热锅和旋转蒸发仪主机间的数据传输和控制。加热锅可以单独使用，水油浴一体。

2.3、带锁定功能键，避免误操作。

3、真空泵：

3.1、抽气速率：≥1.32m3/h（22mL/min）。

▲3.2、最低真空度：≤2mbar。

4、冷却循环系统：

4.1、控温范围：-20～40℃。

4.3、温度稳定性：+0.1℃。

4.4、采用二元一体泵，泵最大流量：≥18L/min，泵速1000～3200rpm。

配置要求：

1、旋转蒸发仪控制型主机1台。

2、数显水浴锅1个。

3、数显变频真空泵1个。

4、冷却循环水机1台。

十二、紫外分光光度计（紫外可见分光光度计）（2台）

1.技术要求

▲1.1 光源：高能量脉冲氙灯，具有室光免疫，无需关闭样品室就可以测试数据。每秒250次采样，光源只在测试时亮。

1.2 双光束设计，双检测器设计。

▲1.3单色器：异面Littrow型双单色器。

1.4 波长范围：190～1100nm。

1.5 波长准确度：±0.2nm。

▲1.6 光谱带宽：0.1～5nm，0.01nm间隔可以自动调节。

1.7光度范围：±5Abs。

1.8光度精度：±0.005Abs(使用NIST930E 滤光片在1Abs)。

1.9 光度稳定性：≤0.0003Abs/h。

▲1.10最大扫描速率：≥150000 nm/min。

▲1.11杂散光：≤0.003%（220nm，10g/L NaI）, ≤0.005%（300nm，丙酮溶液）, ≤0.003%（370nm，50mg/L NaNO2）。

1.12具有中文/英文软件可选，适用于Windows10操作系统，具有波长扫描、浓度测试以及仪器校准等功能；软件同时具有电子记录、电子签名，软件合规功能包括：权限控制管理，审计追踪，版本控制 (原始数据不可被覆盖），电子数据安全性等，符合21CFR第11部分法规要求。

1.13数据采集及处理工作电脑1套，以及数据处理使用的Office软件

2．配置清单：

1.1   紫外可见分光光度计主机2台

1.2   仪器操作及合规软件2套

1.3   电脑打印机2套

1.4   比色池（光程10mm）2对

1.5   调试液2瓶

1.6   培训：提供现场培训服务，至少教会4名以上用户人员熟练掌握仪器操作及维护保养。

二、采购对象交付或实施的时间和地点：

本项目签订合同之后90天之内，供应商应按照要求将所有货物运送至采购人指定地点位置，完成安装、调试、培训和验收，采购人因为安装客观条件所限可以延期不超过90天。

三、付费方式与报价要求

签订合同15个工作日内，供应商提供等额银行保函（有期限不低于90天），采购人支付95%合同款。交货并经验收合格后办理验收手续，待所有设备质保期限届满（验收合格日后1年）后15个工作日内支付5%合同款。

四、项目验收标准

项目验收应以招标文件要求、投标文件和合同为基础，甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。对拒不整改或者整改后仍然达不到要求，以及供应商提供虚假应标资料但实际无法满足甲方招标文件要求的情形，甲方可以无条件退货并追究乙方赔偿责任。

五、质保期：

全部设备提供不少于1年的质保期。紫外可见分光光度的光源（氙灯）免费保修不少于3年。

# 第六章 政府采购合同

合同书

合同编号：

甲方：（采购人）

乙方：（中标供应商）

受甲方委托，           (采购代理机构)组织对         （项目名称）采购项目（采购编号为）进行采购，于年月日通过公开招标，经评标委员会评定乙方为中标供应商。为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《中华人民共和国合同法》，在平等自愿的基础上，按照下面的条款和条件，签署本合同。

一、合同组成及合同总价

1.1 合同文件组成内容包括：本合同书 、中标通知书、投标文件（含澄清内容）、招标文件（含招标文件澄清通知）等。

1.2本合同总价为人民币元（￥_______________元）。

总价包括但不限于人工、材料、器材工具、培训、维护服务费等所有含税费用，总价为不变价。

1.3招标范围及内容：

1.3.1乙方提供的货物/服务内容指。

1.3.2货物/服务需求一览表及技术规格：

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

二、合同主要条款

1.1本合同的付款方式为：。

付款前乙方应向甲方提出请款申请及所需的材料和等额合格发票。货款支付程序如按照东莞市财政支付程序（即东莞市财政国库支付中心支付程序）支付、则约定的付款期限为甲方向东莞市财政国库支付中心提交资料的期限，东莞市财政国库支付中心的审批期限不纳入甲方承诺期限内。如果乙方怠于或者拒绝提供资料或者办理手续的，则因此产生的付款迟延的责任全部由乙方承担。

1.2本合同的完成时间为：                            ；

交货/服务地点为：                               。

1.3甲方根据项目要求增加其他必要条款。（如果有的话）

三、合同一般条款

1 定义本合同中的下列术语应解释为：

1.1“合同”系指甲乙双方签署的、合同格式中载明的甲乙双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和构成合同的其它文件。

1.2“合同价”系指根据合同约定，乙方在完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价格。

1.3 “服务”系指根据合同约定乙方承担与有关的服务及提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.4 “货物”系指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切设备、机械、仪表、备件，包括工具、手册等其它相关资料。“服务”系指根据合同约定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和其他类似的服务。

1.5 “验收”系指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同项下的货物和服务符合合同规定的活动。

2 服务要求

2.1 提交服务的技术服务应与招标文件规定的技术服务要求和其投标文件的技术服务相一致。若技术服务中无相应说明，则以国家有关部门最新颁布的相应标准及规范为准。

3 知识产权

3.1 乙方应保证甲方在使用该技术服务或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。如果任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此发生的一切责任、费用和经济赔偿，导致甲方不能使用成果的应退还全部项目费用，并承担违约责任及赔偿因此给甲方造成的全部损失。

4.技术成果或服务内容

4.1合同项下技术成果或服务内容（除合同主要条款规定外）将以下列方式交付：

合同生效后天之内，乙方应将技术成果或服务内容交付甲方。

4.2双方确定，因履行本合同所产生的研究开发成果及其相关知识产权归属   甲  方所有。

4.3对在履行本合同过程中知悉的对方的客户资料、非专利技术等商业秘密和本协议文本，甲乙双方均负有保密义务。除为履行本合同需要外，未经对方书面同意不得以任何方式向任何第三方泄漏。任何一方未履行本保密条款约定之义务者，除赔偿对方因此而遭受的损失外，还应向对方支付相当于本合同总价款20%的违约金。

5 验收

5.1验收应在甲乙双方共同参加下进行，依据制定的方案进行验收，并按国家有关规定、规范进行。

5.2甲方组织项目验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关专业人员或机构参与验收。

5.3对验收不合格的部分，乙方应在甲方规定时间内及时整改完善直至合格。

6 迟延交付

6.1 乙方应按照甲方规定的时间交付服务。

6.2 如果乙方无正当理由迟延交付，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

6.3 在履行合同过程中，如果乙方遇到不能按时交付服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交付的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间，认为理由不成立的，交货期限不予延长。

7 违约赔偿

7.1 除合同规定外，如果乙方没有按照合同规定的时间交付或完成，甲方可要求乙方支付违约金。从逾期之日起每日按本合同总价‰的数额向甲方支付违约金；逾期15天以上（含15天）的，甲方有权终止合同，要求乙方支付合同总金额20%违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

7.2因乙方原因导致本合同解除或是无法履行的，乙方应向甲方支付合同总价20%的违约金，并且给甲方造成的经济损失由乙方承担赔偿责任。

7.3 甲方有权从未支付的款项或是履约保证金中直接扣除乙方的违约金，不足的部分由乙方另行补足。

7.4 本合同所述之损失、经济赔偿是指甲方因乙方原因而造成的直接经济损失、因此而向第三方支付的赔偿金、违约金、因此而支付的诉讼费、律师费、公证费、鉴定费等全部费用。

8 不可抗力

8.1 如果双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

8.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后尽快书面形式通知另一方，并在事故发生后天内，将有关部门出具的证明文件送达另一方。

8.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在 日内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

9税费

9.1 与本合同有关的一切税费均适用中华人民共和国法律的相关规定。

10 合同争议的解决

10.1 因合同履行中发生的争议，可通过合同当事人双方友好协商解决。如自协商开始之起15日内得不到解决，双方应将争议提交同级政府采购监督管理部门调解。调解不成的，可向甲方所在地有管辖权人民法院提起诉讼。

11 违约解除合同

11.1 在乙方违约的情况下，甲方经同级政府采购监督管理部门审批后，可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同。同时保留向乙方追诉的权利。

11.2全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则，以政府采购监督管理部门同意的方式，购买与未交付的服务。乙方应承担甲方购买服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

12破产终止合同

12.1 如果乙方破产或无清偿能力时，甲方经报同级政府采购监督管理部门审批后，可在任何时候以书面通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

13 转让和分包

13.1本项政府采购合同不能转让。

13.2甲方和乙方都不得擅自变更本合同，但合同继续履行将损害国家和社会公共利益的除外。如必须对合同条款进行改动时，当事人双方须共同签署书面文件，作为合同的补充，并报同级政府采购监督管理部门备案。

13.3乙方擅自转让本合同，甲方有权立即解除本合同，同时要求乙方支付合同总价20%的违约金，违约金不足以弥补甲方损失，甲方有权继续向乙方追索。

14 计量单位

14.1 除技术规范中另有规定外，计量单位均使用国家法定计量单位。

15 合同生效和其它

15.1 政府采购项目的采购合同内容的确定应以招标文件和投标文件为基础，不得违背其实质性内容。政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。合同将在双方签字盖章后开始生效。

15.2本合同一式肆份，甲方执贰份，乙方执壹份，采购代理机构执壹份，具同等法律效力。本合同合计页，缺页之合同为无效合同。

15.3其它未尽事宜，由甲乙双方友好协商解决，并参照《中华人民共和国合同法》有关条款执行。

15.4本合同应按照中华人民共和国的法律进行解释。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

甲方代表(签字)：                   乙方代表(签字)：

地址：                             地址：

电话：                             电话：

传真：							        传真：

开户银行：	                       开户银行：

账号：                             账号：

签约时间：

签约地点：

第七章 投标文件格式

声明：请供应商按照以下要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并编制目录及页码，否则可能会影响对投标文件的评价。

根据“节约能源、保护环境”要求，建议供应商双面打印投标文件。

第一部分 唱标信封

开标一览表（报价表）

| 包号 | 采购编号 | 项目名称 | 总报价小写（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包（ ） |  |  |  |  |
| 总报价大写： |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或委托代理人 (签字):

注:1、此表应按供应商须知的规定装订密封。

2、此表中，每分包的投标总价应和报价明细表的总价相一致。

第二部分  价格文件

报价明细表

包（  ）                                              单位：元

| 序号 | 货物名称 | 品牌型号 | 原厂商及原产地 | 数量 | 单价 | 分项报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总报价 |  |

注：1.此表乃报价表的明细表。

供应商名称（加盖公章）：

日期：

第三部分   商务及技术文件

1投标函

2索引表

2.1资格性审查索引表

2.2符合性审查索引表

2.3商务评分索引表

2.4技术评分索引表

3资格性证明文件

4商务技术证明文件

5其他文件

1投标函

投标函

致：东莞市公共资源交易中心

本公司确认收到贵中心提供的　　     采购项目 （采购编号：　　） 招标的相关服务的招标文件的全部内容。本公司：        （供应商名称）作为供应商正式委托　　　　（授权代表全名，职务）代表本公司进行有关本项目投标的一切事宜。

本公司在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容，包括澄清、修改文件（如果有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，本公司完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，本公司同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权力。

在此提交的投标文件，正本  套、副本  套和唱标信封  份。

本公司已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

1、按招标文件提供的全部相关货物或服务的投标总报价详见《开标一览表》。

2、本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，本公司承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

3、本公司明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内不能撤回投标或中标后按规定与采购人签订合同。

4、本公司同意按照贵中心可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

5、本公司理解贵中心不一定接受最低投标价或贵中心可能收到的投标。

6、本公司如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

7、本公司作为      （制造商/代理商/供应商是在法律、财务和运作上独立于采购人、贵中心的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的，可提供原件备查。

8、本公司投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用本公司提供的货物或服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由本公司承担。

9、本公司具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

10、本公司与其他供应商的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系。

11、本公司对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

12、所有与本次采购有关的函件请发往下列地址：

地  　址：　　　　　　　　　　　邮政编码：

联系人：

联系电话：　　　　　　　　　　  传　　真：

供应商名称（加盖公章）：

日期：

注：供应商不得修改本投标函的任何内容，否则后果自负。

2索引表

温馨提示：供应商封装投标文件前，请根据此索引表再检查一遍，以确保投标文件完整无误！

2.1资格性审查索引表

资格性审查索引表

| 序号 | 招标文件要求 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； | 请见投标文件第（）页 |
| 3 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 有依法缴纳税收的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 有依法缴纳社会保障资金的良好记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； | 请见投标文件第（）页 |
| 7 | 不同供应商的单位负责人不为同一人或者存在直接控股、管理关系 | 见投标函 |
| 8 | 采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站及中国政府采购网查询，供应商没有被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商 | / |
| 9 | 招标文件要求的其他资格条件 |  |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为供应商资格审核的重要内容，供应商必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.2符合性审查索引表

符合性审查索引表

| 序号 | 自查内容 | 证明资料 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 提交投标文件数量满足招标文件要求 | / |
| 2 | 按照招标文件规定要求编制、签署和盖章的 | / |
| 3 | 投标函已提交，并且投标有效期符合招标文件规定；； | 请见投标文件第（）页 |
| 4 | 投标文件完全满足招标文件的实质性条款（即标注★号条款）无偏离的(招标文件无★号条款则不需要提供)； | 请见投标文件第（）页 |
| 5 | 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的 | 请见投标文件第（）页 |
| 6 | 报价不是固定价或者投标方案是可选择的 | / |
| 7 | 投标文件未含有采购人不能接受的附加条件的; | / |
| 8 | 未有法律、法规和招标文件规定的其他无效情形 | / |
|  | …… |  |

备注：以上材料将作为供应商符合性审核的重要内容，供应商必须严格按照其内容要求在投标文件中对应如实提供。

2.3商务评分索引表

| 序号 | 招标文件商务评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：供应商应根据商务评分标准的各项内容填写此表。

2.4技术评分索引表

| 序号 | 招标文件技术评分标准内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 2 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 3 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 4 |  | 请见投标文件第（）页 |
| 5 |  | 请见投标文件第（）页 |
| … |  | 请见投标文件第（）页 |

备注：供应商应根据技术评分标准的各项内容填写此表。

2.4.1“▲”条款内容索引表

“▲”条款内容索引表

| 序号 | 招标文件“▲”条款 内容 | 供应商是否响应招标文件要求 | 投标文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

备注：

1.本项目技术评分标准中如设置 “▲”条款，则供应商如响应招标文件要求，则须按照本格式提供内容索引，否则不良后果供应商自行承担。

2.供应商可自行增加行数，但不得删除列表内容。

3资格性文件

3.1法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明

说明：1.提供有效的营业执照等证明文件复印件，复印件上应加盖本单位公章。

2.供应商为自然人的，应提供身份证明的复印件。

3.联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.1.1.法定代表人身份证明书

法定代表人身份证明书

致：东莞市公共资源交易中心

本证明书声明：注册于         （国家名称）的　           　（供应商名称）在下面签字的　　　　　（法定代表人姓名、职务）为本公司的合法代表人（须提供法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

法定代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

日期：

3．1.2. 法定代表人授权书(法定代表人作为投标负责人的无需提供)

法定代表人授权书

致：东莞市公共资源交易中心

委托书声明：在下面签字的           （法定代表人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（采购编号：          ）招标的相关服务的投标和合同的执行，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　 月　 日签字生效。

授权代表人身份证复印件（正、反面）粘贴处

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

3.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的证明文件

提供财务报告或基本开户银行出具的资信证明或专业担保机构出具的投标担保函

说明：

1.如提供会计师事务所出具的审计的财务报告复印件，须加盖本单位公章。

2.如提供银行出具的资信证明文件。银行资信证明文件可提供原件，也可提供银行开具资信证明文件的复印件。若提供的是复印件，采购人保留审核原件的权利。

3.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

4.如采用合格的投标担保函的，可提供投标担保函复印件替代。

3.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料，须提供《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》

说明：

1.供应商按照招标文件提供的《供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况》格式填写，否则不良后果供应商自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.3.1供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力情况

一、设备情况

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 运行状况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

二、专业技术能力情况：

| 序号 | 人员姓名 | 身份证号 | 岗位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本公司承诺上述材料真实有效且具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称（加盖公章）：

日    期：

3.4  依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录

提供投标截止日前一年内任意1个月依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，须提供相应证明材料

说明：

1.复印件上应加盖本单位公章。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

说明：1.按照招标文件格式提供，否则不良后果供应商自行承担。

2.如果是联合体投标，联合体各方均需提供上述证明。

3.5.1在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

致：东莞市公共资源交易中心

本公司参加          采购项目（采购编号：　　　　）的政府采购活动，并声明：

本公司参加本采购项目政府采购前3年内在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

供应商名称（加盖公章）：

日期：

3.6供应商须知资料表要求的其他资格证明文件

说明：1.应提供供应商须知资料表要求的其他资格证明文件。

2.复印件上应加盖本单位公章。

3.如果是联合体投标，联合体各方需提供的满足招标文件要求的其他资格证明文件。

4 商务技术证明文件

供应商按照招标文件商务技术评审内容提供相关的证明材料。

5 其他文件

[注：小型或微型企业投标时须提交本函并注明企业类型；监狱企业投标时须提交本函和由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的监狱企业证明文件；残疾人福利性单位投标时须提交本函和《残疾人福利性单位声明函》]

5.1小型或微型企业声明函

小型或微型企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　   （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为     （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加        （采购人） 的　　（采购项目）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他    （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3、如本公司参与联合体投标时，将承担联合体合同投标总金额　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（加盖公章）：

日      期：

5.2残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加        单位的       项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

5.3   供应商关联单位的说明

说明：供应商应当如实披露与本单位存在下列关联关系的单位名称：

（1）与供应商单位负责人为同一人的其他单位；
（2）与供应商存在直接控股、管理关系的其他单位。

注:如果未存在上述关联关系的单位,则供应商可以不提供本说明。

5.4联合体共同投标协议书

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

本次投标中，以（公司全称）为联合体主体，其余公司为客体【联合体投标时投标文件中所有要求盖章的地方（除非招标文件该处特殊要求）均应加盖联合体主体的公章，否则认为投标无效】。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与采购人联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的响应小组具体实施。

3.联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律上承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为   （请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用，联合体未有小型、微型企业时请自行删减本条款）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份。

甲公司全称：（盖章） 	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章） 	法定代表人（签字或盖章）	 法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．除协议中另有声明外，协议内容不得随意删减。此协议将作为签订合同的附件之一。

3.可增加联合体主体、客体分工情况的说明条款。

4. 对本项目的采购过程、中标或者成交结果提出质疑的，在提交质疑函时须同时提供联合体协议，并载明联合体各方在质疑活动的具体权限划分，不提供联合体协议的，须在质疑函中加盖联合体各方的公章、各方的法定代表人签章并提供联合体各方出具的授权书。

第四部分 质疑函范本

1.质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

7.质疑供应商提交质疑函时须提供质疑函、法人或者非法人组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证复印件（质疑供应商为自然人）。如不是法定代表人或主要负责人提交质疑函的，应同时提供法定代表人或主要负责人有效的授权委托书。

2.询问函、质疑函授权书参考格式

法定代表人或负责人授权委托书

本委托书声明：在下面签字的           （法定代表人或负责人姓名、职务）代表             （供应商名称）委托在下面签字的          （授权代表的姓名、职务）为本公司的合法代表人，就                     采购项目（采购编号：          ）             （填写授权内容），以本公司的名义处理一切与之有关的事宜（须提供法定代表人或负责人、授权代表身份证复印件）。

本委托书于　  年　月　日签字生效。

供应商名称（加盖公章）：

法定代表人或负责人（签名或盖私章）：

授权代表（签名或盖私章）：

日期：

第五部分 防疫期间供应商进场须知

鉴于目前新型冠状病毒肺炎疫情防控的严峻形势，为配合疫情防控措施，尽量减少因开标、评标等现场工作造成人群聚集，更好保障人民群众生命安全和身体健康，根据《关于做好疫情防控期间公共资源交易活动的通知》(东公资交〔2020〕8号)的要求，在疫情防控期间，对各供应商进场提出如下要求：

（一）进场递交投标文件时向现场工作人员提供以下资料(单独提交，无需与投标文件一同密封)：

（1）提交《供应商防疫期间承诺书》（详见附件1），未按要求提交的，拒绝其投标；

（2）供应商最多授权两人作为授权代表进入开标场地递交投标文件，须提供：①授权书（授权书格式自定）；

②个人轨迹证明书面打印（查询方法详见附件2）查询结果近14天内有疫情中高风险地区旅居史或与疫情中高风险地区人员接触史不能进入；

③授权代表是否密接人员的查询-查询结果书面打印（查询方法详见附件3）查询结果标签信息须为非密接人员才能进入；

④《开（评）标人员信息登记表》（详见附件4）。

（二）开标当天供应商应做到以下几项要求：

（1）供应商最多授权两人作为授权代表进入开标场地递交投标文件，进场人员须全程佩戴口罩，并携带身份证原件到场核验；

（2）供应商须自带签字笔进场递交投标文件；请各供应商尽量控制在具体的时间段内到达现场，避免人群扎堆的情况；

（3）供应商在开标会结束后立即按照中心的安排的活动路线离开现场，无需在会场逗留；

（4）如弄虚作假规避检查或违背上述承诺的，一经查实，取消其中标资格，将其行为报监督部门列入投标失信黑名单，限制其所在企业参与投标3个月，暂停失信个人在交易中心办理业务3个月。

附件1

供应商防疫期间承诺书

（采购人）      ：

我公司作为供应商于     年  月  日参与（   采购项目名称  ）        （采购编号：               ）在东莞市公共资源交易中心（以下简称：交易中心）进行的投标活动。为配合做好新型冠状病毒肺炎防控管控，就我公司进入交易中心场内供应商员作出以下郑重承诺：1.近期无出现发热、咳嗽等呼吸道症状；2.近14天内无疫情中高风险地区旅居史；3.近14天内无与疫情中高风险地区人员接触史；4.按要求进入交易中心场内自觉佩戴口罩；5.递交投标文件和完成开标会后将迅速离场，不在场内逗留。

我公司对上述内容的真实性及准确性负责，如以上内容与事实不符造成的一切后果，我司将自愿接受采购人和行业监督部门处罚，取消中标资格，暂停在东莞参加招投标活动3个月，其一切后果均由我司自行承担。

特此承诺。

供应商名称：（盖章）

联系电话：

日期：      年    月   日

附件2：

附件3：

| 附件4： |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开(评）标人员信息登记表 |
| 项目编号： |  | 招标代理：东莞市公共资源交易中心 | 填表人： |  |
| 标室： |  |  |  |  | 联系电话： |  |
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 常驻地（城市） | 手机号码 | 有以下情况的请在相应栏填打“√” |
|  |  |  |  |  | 体温 （≥37.3℃） | 近14天内有疫情中高风险地区旅居史 | 近14天内有与疫情中高风险地区人员接触史 |