厦门天和-国际公开招标- 2218-184THGJB0005-磁共振成像系统等采购公告

| 文件标题 | 厦门天和-国际公开招标-2218-184THGJB0005-磁共振成像系统等采购公告 |
| --- | --- |
| 项目编号/包号 | 2218-184THGJB0005 |
| 采购人名称、地址和联系方式 | 福建省级机关医院、福州市鼓楼区鼓屏路67号 |
| 代理机构名称、地址和联系方式 | 厦门天和项目管理投资咨询有限公司、福建省福州市晋安区福新中路312号江盛大楼4层。小许:0592-5138721 。 |
| 采购项目名称 | 磁共振成像系统等采购 |
| 采购方式 | 国际公开招标 |
| 项目主要内容（用途、数量、简要技术要求、招标项目性质） | *2、磁场强度：1.5T *6、磁场均匀度（以产品datasheet为准）：典型值，V－RMS测量法 *13、液氦消耗率：＜0.01L/年，具备零液氦挥发技术 *4、最大切换率(单轴非有效值)：≥150 T/m/s *5、最短梯度爬升时间：≤0.210ms *3、独立射频接收通道数：≥16 *8、射频接收线圈，必须包括：以下要求线圈必须为专用线圈，不得以其他线圈替代，否则将直接废标 *3、Z轴最大FOV：≥500mm 其他详见招标文件。 |
| 采购项目预算金额 | 615万元 |
| 采购项目需落实的政府磋商政策 | 落实节能、环保，支持中小企业等政府采购政策 |
| 来源 | 非市级 |
| 投标人资格要求 | 投标人须在投标文件中提供有关真实技术资料及其符合国家相关规定的有效证明文件。 投标人应按照国内医疗行业管理的规定：提供所投第一类医疗器械的备案证明资料或第一类医疗器械的医疗器械注册证及其附件（医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表）复印件；提供所投第二类、第三类医疗器械的医疗器械注册证及其附件（医疗器械产品注册登记表或医疗器械产品生产制造认可表）复印件。 投标人应按照国内医疗行业管理的规定：投标第二类医疗器械的投标人必须提供备案证明资料或医疗器械经营许可证书复印件或医疗器械生产许可证书复印件。 投标第三类医疗器械的国内投标人如是制造商，则必须提供医疗器械经营许可证书复印件或医疗器械生产许可证书复印件。投标第三类医疗器械的国内投标人如不是制造商，则必须提供医疗器械经营许可证书复印件。国内投标人必须提供加盖单位公章的法人营业执照（副本）复印件和组织机构代码证复印件。投标人已提供加载有统一社会信用代码营业执照的，视为已提供税务登记证和组织机构代码证。 |
| 获取招标文件时间、地点、方式 | 即日起至2018年11月18日下午17:30前 (节假日除外)上午9：00至12：00，下午14:30至17：30（北京时间）在福建省厦门市湖里区高崎南五路222号航空商务广场2号楼11层。 |
| 招标文件售价 | 招标文件费用:500元人民币或70元美金，售后不退 (邮购须另加50元人民币)。 |
| 投标截止时间、投标时间 | 2018年11月19日上午10:00（北京时间）投标截止 |
| 投标地点： | 福建省福州市晋安区福新中路312号江盛大楼4层 |
| 项目联系人姓名和电话 | 小许:0592-5138721 |
| 其他 | 开户名：厦门天和项目管理投资咨询有限公司 保证金开户行：中国工商银行股份有限公司厦门思明支行 保证金账号： 4100024519200015486 (人民币) 代理服务费及采购文件编制成本费开户行：厦门农村商业银行嘉禾支行 代理服务费及采购文件编制成本费账号：9020110020010000018511 友情提醒：本项目仅限网下购买招标文件，投标人必须按招标文件要求递交纸质投标文件。 保证金应在投标截止前到账，保证金联系电话：小许:0592-5138721 |

厦门天和项目管理投资咨询有限公司

2018年10月 29日