广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

招标文件

项目名称：桂林师范高等专科学校药用植物工厂化育苗和岗前培训实训室设备采购

项目编号：GLZC2018-G1-00155-GXJH

采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2018年08月13日

目     录

第一章：公开招标公告..................................2

第二章：投标人须知................................... 8

第三章：货物采购需求.................................23

第四章：评标办法.....................................53

第五章：采购合同（合同主要条款及格式）...............55

第六章：投标文件格式.................................59

第一章  公开招标公告

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司受桂林师范高等专科学校委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等规定，现就桂林师范高等专科学校药用植物工厂化育苗和岗前培训实训室设备采购项目进行公开招标，现将本次公开招标的有关事项公告如下：

一、采购项目名称：桂林师范高等专科学校药用植物工厂化育苗和岗前培训实训室设备采购

二、采购项目编号：GLZC2018-G1-00155-GXJH

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

A分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 3 | 台 | 22450 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件 |
| 2 | 液相色谱仪 | 1 | 台 | 234987 |  |
| 3 | 液相色谱 | 3 | 台 | 96020 |  |
| 4 | 自动旋光仪 | 7 | 台 | 13800 |  |
| 5 | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 3500 |  |
| 6 | 真空干燥箱 | 1 | 台 | 5800 |  |
| 7 | 电热恒温水浴锅 | 4 | 台 | 850 |  |
| 8 | 电热套 | 10 | 台 | 350 |  |
| 9 | 电子天平 | 10 | 台 | 7000 |  |
| 10 | 静音型台式超声波清洗机 | 3 | 台 | 4500 |  |
| 11 | 循环水式多用真空泵 | 2 | 台 | 1125 |  |
| 12 | 酸度计 | 8 | 台 | 3700 |  |
| 13 | 电脑 | 6 | 台 | 4150 |  |
| 14 | 除湿机 | 5 | 台 | 2600 |  |
| 15 | 粉碎机 | 2 | 台 | 2200 |  |
| 16 | 水浴恒温振荡器 | 1 | 台 | 4200 |  |
| 17 | 自动折光仪 | 8 | 台 | 13900 |  |
| 18 | 熔点仪 | 6 | 台 | 12470 |  |
| 19 | 微波炉 | 1 | 台 | 574 |  |
| 20 | 电磁炉 | 2 | 个 | 350 |  |
| 21 | 果蔬捣碎榨汁机 | 1 | 台 | 400 |  |
| 22 | 立式冷冻柜 | 2 | 台 | 2500 |  |
| 23 | 台秤 | 2 | 台 | 500 |  |
| 24 | 复印打印一体机 | 1 | 台 | 2450 |  |
| 25 | 饮水机 | 1 | 台 | 500 |  |
| 26 | 不锈钢台桌（检验区） | 6 | 台 | 10000 |  |
| 27 | 不锈钢台桌（制备区） | 1 | 台 | 20000 |  |
| 28 | 仿真食物模型 | 6 | 张 | 700 |  |
| 29 | 置物架 | 2 | 台 | 5000 |  |
| 30 | 燃烧热实验仪 | 3 | 台 | 14300 |  |
| 31 | 数字电位差综合测试仪 | 3 | 台 | 4980 |  |
| 32 | 离子迁移数测定装置 | 3 | 台 | 6100 |  |
| 33 | 电导率仪 | 3 | 台 | 2185 |  |
| 34 | 电泳仪 | 3 | 台 | 5500 |  |
| 35 | 电渗实验仪 | 3 | 台 | 4348 |  |
| 36 | 饱和蒸气压实验装置 | 3 | 台 | 9800 |  |
| 37 | 氨基甲酸铵分解反应测定装置 | 3 | 台 | 8354 |  |
| 38 | 乙酸乙酯皂化反应测定装置 | 2 | 台 | 8900 |  |
| 39 | 表面张力实验装置 | 2 | 台 | 9890 |  |
| 40 | 物化热力学综合实验装置 | 2 | 台 | 33450 |  |
| 41 | 旋片式真空泵 | 3 | 台 | 1500 |  |
| 42 | 超级恒温水浴 | 3 | 台 | 3060 |  |
| 43 | 自动旋光仪 | 2 | 台 | 8974 |  |
| 44 | 玻璃恒温水浴 | 3 | 台 | 2500 |  |
| 45 | 数字电位差综合测试仪 | 4 | 套 | 1000 |  |
| 46 | 磁力搅拌器 | 5 | 台 | 360 |  |
| 47 | 集热式恒温磁力搅拌器 | 4 | 台 | 950 |  |
| 48 | 高速台式冷冻离心机 | 1 | 台 | 35100 |  |
| 49 | 冰箱 | 2 | 台 | 4000 |  |
| 50 | 数显箱式电阻炉 | 2 | 台 | 4100 |  |
| 51 | 恒温（保温）箱 | 2 | 台 | 4500 |  |
| 52 | 玻璃仪器气流烘干器 | 20 | 台 | 700 |  |
| 53 | 投影仪 | 2 | 台 | 5800 |  |
| 54 | 电子天平 | 14 | 台 | 980 |  |

B分标

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 简要规格描述或项目基本概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1 | 台 | 3000 | 如需进一步了解详细内容，详见招标文件 |
| 2 | 智能光照培养箱 | 1 | 台 | 25000 |  |
| 3 | 水浴锅 | 2 | 台 | 750 |  |
| 4 | 冰箱 | 2 | 台 | 3300 |  |
| 5 | 微波炉 | 2 | 台 | 500 |  |
| 6 | 冷冻干燥机 | 1 | 台 | 50420 |  |
| 7 | 摇床 | 1 | 台 | 10000 |  |
| 8 | 恒温培养箱 | 1 | 台 | 3400 |  |
| 9 | 搅拌器 | 2 | 台 | 1200 |  |
| 10 | 磁力搅拌水浴锅 | 2 | 台 | 1500 |  |
| 11 | 旋涡混合器 | 2 | 台 | 300 |  |
| 12 | 接种工具灭菌器 | 10 | 台 | 1000 |  |
| 13 | 不锈钢小推车 | 4 | 台 | 1000 |  |
| 14 | 移液器 | 6 | 台 | 4800 |  |
| 15 | 高效节能组培架 | 20 | 组 | 1000 |  |
| 16 | 中央台 | 2 | 台 | 14000 |  |
| 17 | 实验凳 | 60 | 台 | 85 |  |
| 18 | 电磁炉 | 4 | 台 | 200 |  |
| 19 | 旋转蒸发仪 | 1 | 台 | 6000 |  |
| 20 | 高低温冷却液循环泵 | 1 | 台 | 7600 |  |
| 21 | 组培专用培养瓶洗瓶机 | 1 | 台 | 11800 |  |
| 22 | 实验边台 | 16 | 台 | 2300 |  |
| 23 | 更衣柜 | 2 | 台 | 1350 |  |
| 24 | 电脑 | 2 | 台 | 5000 |  |
| 25 | 电脑桌 | 2 | 台 | 500 |  |
| 26 | 文件柜 | 2 | 台 | 480 |  |
| 27 | 循环水式多用真空泵 | 2 | 台 | 1800 |  |
| 28 | 其它配套设备 | 1 | 项 | 详见货物采购需求 |  |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算总金额（人民币）：A分标：壹佰伍拾柒万伍仟肆佰贰拾元整（1575420.00元）B分标：叁拾万零肆仟叁佰捌拾元整（304380.00元）。

五、本项目需要落实的政府采购政策：

1. 投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的，投标价给予6%的扣除。

2. 根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

3. 优先采购环境标志产品、节能产品。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和财政部、发展改革委发布的《节能产品政府采购实施意见》（财库[2004]185号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备（激光打印机、针式打印机、液晶显示器）、制冷空调设备、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器（空调机、电热水器）、照明设备（普通照明用自镇流荧光灯、普通照明用双端荧光灯和高压钠灯）、电视设备、视频监控设备、便器、水嘴等为政府强制采购节能产品，投标人的投标货物必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品。

4. 投标产品80%以上为广西工业产品的政策功能分给予加分（根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。

六、投标人资格要求：

1. 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

2. 本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标；

3、本项目不接受联合体投标；

4、对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、供应商网上报名要求：

潜在供应商在桂林市公共资源交易中心平台（http：//ggzy.guilin.cn）以登录或注册方式完成网上报名。

报名时间：2018年08月13日公告发布之时起起至2018年08月20日17时30分止。

八、招标文件的获取：

1. 发售时间：2018年08月13日公告发布之时起起至2018年08月20日17时30分止。

2. 售价： 250元。

3. 获取招标文件的方式：

潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心网（http://ggzy.guilin.cn）完成网上报名后，在招标文件发售期内缴纳招标文件费用后在网上下载招标文件电子版，并在交易系统打印购买招标文件回执码。

九、投标保证金：

投标保证金金额（人民币）：人民币：A分标：壹万陆仟元整（16000.00元）B分标：叁仟壹佰元整（3100.00元）。（须足额交纳，否则投标无效）。

投标人应于投标截止时间前将保证金从投标人账户通过网银转账方式转账缴纳，否则视为无效保证金。保证缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。

十、投标截止时间和地点：

1、投标人应于2018年09月04日09时30分（截标时间）止，携带加盖公章的购买招标文件回执码和投标保证金网银转账电子账单（不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至到桂林市公共资源交易中心4号开标室（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼），未携带相关材料或逾期送达的将予以拒收。

2、投标文件递交起止时间：2018年09月04日09时00分至09时30分。

3、投标人在递交投标文件时，同时递交投标文件电子版。

（1）投标文件电子版内容：与纸质版投标文件一致；

（2）投标文件电子版份数：1份；

（3）投标文件电子版形式：可编辑的word文档格式；

（4）投标文件电子版密封方式：投标文件电子版U盘与纸质版投标文件一并装入投标文件袋中。

十一、开标时间及地点：

本次招标将于2018年09月04日09时30分在桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室开标。投标人可以由法定代表人、负责人、自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件 ）。

十二、信息公告发布媒体：http：//www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http：// www.gxzfcg.gov.cn（广西壮族自治区政府采购网）、http://zfcg.guilin.gov.cn（桂林市政府采购网）、http://ggzy.guilin.cn（桂林市公共资源交易中心）。

十三、本次投标联系事项：

1.采购人名称：桂林师范高等专科学校

地址：桂林市临桂区飞虎路9号

联系人及电话：梁霄波，0773-3975072

2. 采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

地址：桂林市临桂区建设大厦南楼15楼；

项目联系人：蔡翔   联系电话：13307731982

3. 政府采购监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室   联系电话：0773-2862142

广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

2018年08月13日

第二章  投标人须知

投 标 人 须 知 前 附 表

| 序号 | 条款号 | 条款名称 | 内容、要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 项目名称及项目编号 | 项目名称：桂林师范高等专科学校药用植物工厂化育苗和岗前培训实训室设备采购 项目编号：GLZC2018-G1-00155-GXJH |
| 2 | 5 | 投标人资格 | 5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商； 5.2本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标； 5.3本项目不接受联合体投标。 5.4对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。 |
| 3 | 6 | 投标费用 | 不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。 |
| 4 | 15 | 投标报价 | 本项目采购预算金额（人民币）：A分标：壹佰伍拾柒万伍仟肆佰贰拾元整（1575420.00元）B分标：叁拾万零肆仟叁佰捌拾元整（304380.00元）。 投标报价超采购预算金额的，投标文件按无效处理。 15.2 投标人必须就“货物采购需求”中所有内容分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。 |
| 5 | 16.1 | 投标有效期 | 投标截止时间之日起90天。 |
| 6 | 17 | 投标保证金 | 17.1 投标保证金金额（人民币）：人民币：A分标：壹万陆仟元整（16000.00元）B分标：叁仟壹佰元整（3100.00元）。（须足额交纳，否则投标无效）。 17.2 投标保证金有效期：投标截止时间之日起90天。 17.3投标保证金交纳方式：投标人应于投标截止时间前将投标保证金从投标人账户通过网银转账方式缴纳，否则视为无效保证金。保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。 凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效投标保证金，其投标文件一律作无效处理。 投标人应按上述要求交纳投标保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。 |
| 7 | 18.1 | 投标文件份数 | 正本壹册，副本肆册，投标文件电子版U盘壹个，须完整提交。 |
| 8 | 18.2 | 投标文件装订 | 投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件组成”规定的顺序自编目录及页码，投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。 |
| 9 | 18.6 | 投标人公章 | 本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。 |
| 10 | 18.7 | 投标文件包装、密封 | 将投标文件“正本”、“副本”及投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。 |
| 11 | 18.8 | 投标文件袋标记 | 项目名称： 项目编号： 采购代理机构：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司 投标单位名称： 在 年 月 日 时前不得开启（此处投标人填写投标截止时间） |
| 12 | 20.1 | 投标文件递交起止时间及投标截止时间 | 投标文件递交起止时间：2018年09月04日09时00分至09时30分； 投标截止时间：2018年09月04日09时30分。 |
| 13 | 20.2 | 投标文件递交地点 | 投标人应于2018年09月04日09时30分止，将投标文件密封提交至到桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室，逾期送达的将予以拒收。 |
| 14 | 21.1 | 开标时间及地点 | 开标时间：2018年09月04日09时30分；开标地点： 桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室 |
| 15 | 23 | 评标委员会组成 | 评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。 |
| 16 | 24.2 | 评标办法 | 综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。 |
| 17 | 31 | 信用查询 | 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询： （1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存； （4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。 |
| 18 | 32 | 中标公告及中标通知书 | 32.1 采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。 32.2 中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。中标供应商所投相应标的投标保证金将不予退还，上缴同级财政国库，并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。 |
| 19 | 33.1 | 履约保证金 | 履约保证金的金额：中标金额的5%缴纳，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。 账户名称：桂林师范高等专科学校 开户银行：中国农业银行广西桂林分行营业部 银行账号：20205101040000787 |
| 20 | 34.1 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起三十日内 |
| 21 | 34.3 | 合同备案存档 | 政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。 |
| 22 | 35 | 招标代理服务费 | 本项目招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。 |
| 23 | 37 | 解释权 | 本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。 |
| 24 | 38 | 监督管理部门 | 桂林市政府采购管理办公室 电话：0773-2862142 |

一、总则

1. 项目名称及项目编号

项目名称：桂林师范高等专科学校药用植物工厂化育苗和岗前培训实训室设备采购

项目编号：GLZC2018-G1-00155-GXJH

2. 适应范围

本招标文件适用本招标采购项目的招标、投标、评标、合同履约、验收、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

3. 定义

3.1“投标人”是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

3.2“货物”系指按招标文件规定，投标人须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

3.3“服务”系指按招标文件规定，投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

3.4“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的货物和服务。

3.5“书面形式”包括信函、传真、电报。

3.6实质性要求：标注★号项的要求为实质性要求。

4. 招标方式

公开招标方式。

5. 投标人资格

5.1符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，具备合法资格的供应商；

5.2本项目不接受未购买本招标文件的供应商投标；

5.3本项目不接受联合体投标。

5.4对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

6. 投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用。

7. 联合体投标要求

本项目不接受联合体投标。

8. 转包与分包

8.1本项目不允许转包。

8.2本项目不可以分包。

9. 特别说明

9.1关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）生产厂商授权给供应商后自己不得参加同一合同项下的政府采购活动；

（3）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

（4）使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

9.2投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有，投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为投标人员工。

9.3投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

9.4投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

10. 质疑和投诉

10.1投标人认为招标文件使自己的合法权益受到损害的，应当在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式向采购代理机构提出质疑。投标人认为招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在各采购程序环节结束之日或中标公告期限届满之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应认真做好质疑处理工作。

10.2投标人对采购代理机构的答复不满意或者采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向桂林市政府采购监督管理部门投诉。

10.3质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书实行实名制，均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，并提供必要的证明材料。

二、招标文件

11. 招标文件的构成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）货物采购需求（“货物采购需求”中标注★号项的要求为实质性要求）；

（4）评标办法；

（5）采购合同（合同主要条款及格式）；

（6）投标文件格式。

12. 招标文件的澄清与修改

12.1投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在购买招标文件之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。

12.2采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足十五日的，采购代理机构应当顺延投标文件的截止时间。

12.3供应商购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因供应商未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由供应商自行承担责任。

12.4必要的澄清、修改的内容为招标文件的组成部分。当澄清、修改通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

12.5招标文件的澄清、修改都应该通过采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、修改招标文件。

三、投标文件的编制

13. 投标文件的组成及要求

13.1投标文件的组成【格式见第六章“投标文件格式”】

13.1.1投标报价表（格式见附件）

13.1.2资格性响应证明材料：

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，2018年6月1日以后成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标保证金交纳证明复印件（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

（6）投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

（7）投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

13.1.3商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）投标报价明细表（必须提供）；

（3）投标人针对本项目的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

(4)投标人针对本项目的安装实施方案（必须提供）

（5）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

##### （6）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

##### 凡属于政府强制采购节能的九类产品，投标人必须提供《节能产品政府采购清单》，并提供中国能效标识网备案参数截图，否则投标无效。

##### （7）产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

##### （8）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（9）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供近三个月社保证明复印件】；

（10）联合竞标协议书（如有，请提供）；

（11）联合竞标授权委托书（如有，请提供）；

（12）投标人2016、2017年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（13）投标人2014年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（14）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（15）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（16）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

##### （17）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

##### （18）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

投标人提供的相关材料应真实有效，属于“必须提供”的文件应加盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外），并于本项目投标截止时间前与投标文件同时提交，否则投标无效。

13.2投标人应按招标文件第六章“投标文件格式”编制投标文件。

14. 投标文件的语言及计量

14.1投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。投标人提交的支持文件和印刷的文献可以使用别的语言，但其相应内容必须附有中文翻译文本，在解释投标文件时以中文翻译文本为主。

14.2投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

15. 投标报价

15.1投标报价应按招标文件中第六章“投标文件格式”填写，投标报价超过采购预算金额的，投标文件按无效处理。

15.2投标人必须就“货物采购需求”中的所有内容分别作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

15.3投标报价应包括本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。

16. 投标有效期

16.1投标有效期：投标截止时间之日起90天。

16.2出现特殊情况，需要延长投标有效期的，采购代理机构通知投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。投标人拒绝延长的，其投标无效，但投标人有权收回其投标保证金。

17. 投标保证金

17.1投标保证金金额：人民币：A分标：壹万陆仟元整（16000.00元），B分标：叁仟壹佰元整（3100.00元）。

17.2投标保证金有效期：投标截止时间之日起90天。

17.3投标保证金交纳方式：投标人应于投标截止时间前将投标保证金从投标人账户通过网银转账方式缴纳，否则视为无效保证金。保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台查看。

凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效投标保证金，其投标文件一律作无效处理。

投标人应按上述要求交纳投标保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。

17.4对未足额、按时交纳投标保证金的，均按未交纳投标保证金处理，并由评标委员会核定该投标无效。

17.5投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，公共资源交易中心以转账方式予以退还。中标供应商将政府采购合同一式两份送采购代理机构备案后，公共资源交易中心在5个工作日内予以退还其投标保证金。

17.6投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）中标供应商未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（4）中标供应商不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）拒绝履行合同义务的；

（7）其他严重扰乱招标程序的；

（8）投标人相互串通投标的。

18. 投标文件的份数、装订、签署和包装、密封

18.1投标文件份数：正本壹册，副本肆册，投标文件电子版U盘壹个，须完整提交。

18.2投标文件装订：投标人应按投标人须知第13.1款“投标文件的组成”规定的顺序自编目录及页码。投标文件的“正本”、“副本”应当单独装订成册并标注页码，装订应牢固，不易拆散和换页（A4标准纸装订）。封面应注明“正本”、“副本”字样，封面上写明项目名称、项目编号、采购代理机构、投标单位名称。

18.3投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本招标文件中规定的可提供复印件外均须提供原件。

18.4投标文件须由投标人在规定位置盖投标人公章（扫描公章无效，自然人除外）并由法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字，投标人应写全称，投标文件副本可以是加盖公章的正本的复印件，当正本与副本不一致时，以正本为准。

18.5投标文件不得涂改，若有修改，须在修改处加盖投标人公章（自然人除外）及法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

18.6投标人公章：本招标文件中描述投标人的“公章”是指根据我国对公章的管理规定，用投标人法定主体行为名称制作的印章，除本招标文件有特殊规定外，投标人的财务章、部门章、分公司章、工会章、合同章、投标专用章、业务专用章等其它形式印章均不能代替公章。

18.7投标文件包装、密封：将投标文件“正本”、“副本”、 投标文件电子版U盘一并装入并密封在一个投标文件袋（盒、箱）中，并在密封处密封签章【公章、密封章、法定代表人、负责人、自然人或相应的授权委托代理人签字均可】。

18.8投标文件袋标记：

项目名称：

项目编号：

采购代理机构：

投标单位名称：

在    年    月    日    时前不得开启（此处投标人填写投标截止时间）

19. 投标文件的修改和撤回

投标人在投标截止时间之前，可以对已递交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购代理机构。

20. 投标文件的递交

20.1投标文件递交起止时间及投标截止时间

投标文件递交起止时间：2018年09月04日09时00分至09时30分；

投标截止时间：2018年09月04日09时30分。投标人应在投标截止时间前递交投标文件。

20.2投标文件递交地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室

20.3除招标文件另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

20.4逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购代理机构将予以拒收。

四、开标

21. 开标时间及地点

21.1开标时间及地点：开标时间：2018年09月04日09时30分；开标地点：桂林市公共资源交易中心（临桂新区西城中路69号西辅楼四楼）4号开标室；采购代理机构按以上规定的开标时间和地点进行公开开标，投标人准时参加开标会并签字，未按时参加开标会或未按时签字的，视同认可开标结果。

21.2投标人少于3家的，不得开标，招标采购单位应当重新组织采购。

22. 开标程序

（1）采购代理机构组织投标供应商签到，接收投标文件。主持人宣布开标程序、开标纪律；

（2）在投标文件递交截止时间由主持人宣布开标会正式开始，介绍项目情况和到会人员，宣布开标纪律；

（3）投标人代表共同检查投标文件的密封情况并签字确认；

（4）按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开投标文件外包装；

（5）唱标；宣读投标截止时间前接收的所有投标文件的投标人名称，投标函的投标报价、折扣，只有在开标时唱出的报价、折扣等实质性内容，评标时才予以采纳；

（6）采购代理机构做开标记录，投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误并签字确认；同时由记录人、监督人（如有）当场签字确认；

（7）勘误修正原则

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：投标文件中投标函内容与投标文件

中投标报价明细表内容不一致的，以投标函为准；投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述勘误修正原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人签字确认。

（8）宣布开标结束，采购人、投标供应商和有关方面代表退场，由工作人员将投标文件等材料移交评标室。

五、资格性审查

23. 资格性审查

23.1公开招标采购项目开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。

合格投标人不足3家的，不得评标。

23.2采购人或者采购代理机构在对投标人进行资格性审查时，将对投标人企业股东及出资等信息进行查询。根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条第一款规定，审查中如发现投标人存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商参加同一合同项下的政府采购活动的，按投标无效处理。

查询渠道：《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）

审查流程：

（1）进入《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html），输入企业名称，进入企业信息主页面；

（2）查看主页“股东及出资信息”栏，或年报中的“股东及出资信息”栏信息；

（3）将各投标人的股东及出资信息进行比对，得出审查结论；

（4）将相关资料作为评审资料打印存档。

六、评标

24. 评标委员会组成

评标工作由采购代理机构负责组织，具体评标工作由依法组建的评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中采购人代表1人，技术、经济等专家4人。

25. 评标原则和评标办法

25.1评标委员会必须坚持公平、公正、科学和择优的原则。

25.2评标办法：综合评分法，具体评标内容及标准详见第四章：评标办法。

25.3评标委员会应按招标文件进行评标，不得擅自更改评标办法。

25.4在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

25.5 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见并说明理由，否则视为同意。

26. 评标

评标委员会对通过资格审查的投标人进行商务、技术性响应评审，并对通过资格、符合性审查的投标人进行评分。

26.1采购代理机构负责评标组织工作；宣布评标工作纪律，公布投标人名单，告知评标专家应当回避的情形，组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评标专家的倾向性言论或者违法违规行为；核对评标结果，有投标无效情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；评标工作完成后，按照规定向评标专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评标专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

26.2评标委员会负责具体评标事务；审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；对投标文件进行比较和评价；确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

26.3在评标过程中，评标委员会任何人不得对某个投标人发表任何倾向性意见，不得向其他专家评委明示或者暗示自己的评审意见。

26.4评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

26.5对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

26.6评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

26.7投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

（1）投标文件中投标报价表内容与投标文件中相应内容不一致的，以投标报价表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以投标报价表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价（不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

26.8评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

26.9评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

26.10评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（一）分值汇总计算错误的；

（二）分项评分超出评分标准范围的；

（三）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（四）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标

报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对本条第一款情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

26.11采购代理机构发现评标委员会有明显的违规倾向或歧视现象，或不按评标办法进行，或其他不正常行为的，应当及时制止。如制止无效，应及时向桂林市政府采购监督管理机构报告。

27. 澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当采用书面形式，由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件实质性内容。

28. 推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按技术参数分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评标委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）排名第二的中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

##### 29. 属于下列情况之一者，投标无效：

##### （1）未按本须知第17条款规定交纳投标保证金的；

##### （2）未按照招标文件规定完整提交投标文件或未按要求密封、签字、盖章的；

##### （3）超越了行政审批的经营范围的；

##### （4）不具备招标文件中规定的资格要求的；

##### （5）投标文件未按招标文件的内容和要求编制，或提供虚假或无效材料的；

##### （6）投标有效期、投标保证金有效期、交付使用期、免费保修期、售后服务不能满足招标文件要求的；

##### （7）投标人未就“货物采购需求”中的所有内容作完整唯一报价的；

##### （8）不满足“货物采购需求”中标注★号的实质性要求的；

（9）未全部实质性响应招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

（10）未按规定向采购代理机构购买本项目招标文件的（有文件规定除外）；

##### （11）不符合法律、法规和招标文件规定的其他实质性要求和条件的。

##### 投标人有下列情形之一的，视为串通投标，投标文件将被视为无效：

##### （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

##### （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

##### （3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

##### （4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

##### （5）不同投标人的投标文件相互混装；

##### （6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

##### 30. 属于下列情形之一的，应予废标：

##### （1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

##### （2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

##### （3）采购文件内容违反国家有关强制性规定的；

##### （4）因重大变故，采购任务取消的。

31. 评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

32. 信用查询

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，中标通知书发出前，由采购代理机构对第一中标候选人进行信用查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

（4）信用信息使用规则：对在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，取消其中标候选人资格。

33. 中标公告及中标通知书

33.1采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评审报告送交采购人，采购人应当自收到评审报告五个工作日内在评审报告推荐的中标候选供应商中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在指定媒体上公告中标信息。

33.2中标供应商应自接到通知之日起七个工作日内，办理中标通知书领取手续，如不按期办理领取手续，视为自动放弃中标资格。中标供应商所投相应标的投标保证金将不予退还，上缴同级财政国库，并从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商。

33.3采购代理机构无义务向未中标投标人解释未中标原因和退还投标文件。

七、履约保证金及签订合同

34. 履约保证金

34.1履约保证金金额按中标价的5%（人民币，四舍五入到元）缴纳，由中标供应商在签订合同前将履约保证金以转账、电汇等非现金形式缴入采购人履约保证金专户。账户名称：桂林师范高等专科学校；开户银行：中国农业银行广西桂林分行营业部；银行账号：20205101040000787。

34.2如果中标供应商没能按上述第32.1款规定执行，采购代理机构将上报桂林市政府采购监督管理机构，取消该中标资格并将其所投相应标的投标保证金不予退还，上缴同级财政国库，并有权授予第二中标候选供应商为中标供应商资格或重新组织招标。

34.3项目验收合格后，中标人的履约保证金将自动转为质保金，该质量保证金在项目验收合格之日起运行满一年后，由中标供应商持《验收报告单》到采购人处办理退款手续，若一年内设备无质量问题，采购人一次性付清质量保证金（无息）。

如中标供应商不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。34.4在履约保证金到期退还前，若中标供应商的开户名称、开户银行、账号有变动的，以书面形式通知采购人，否则由此产生的后果由中标供应商自负。

35. 签订合同

35.1签订合同时间：中标通知书发出之日起三十日内。中标供应商领取中标通知书后，应按规定与采购人签订合同。

35.2中标供应商为联合体的，联合体各方均应与采购人签订合同，并承担连带责任。

35.3如中标供应商有下列情形之一的，中标供应商所投相应标的投标保证金不予退还，并上缴同级财政国库，情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以通报。采购人或者采购代理机构可从评标委员会推荐的中标候选供应商中按顺序重新确定中标供应商或重新组织招标。

（1）中标后不与采购人签订合同的（不可抗力除外）；

（2）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（3）拒绝履行合同义务的。

35.4合同备案存档：政府采购合同双方自签订之日起1个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起7个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

八、其他事项

36. 招标代理服务费

中标供应商领取中标通知书前，向广西嘉华建设项目管理咨询有限公司一次性付清招标代理服务费，本项目的招标代理服务收费标准参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准向中标供应商收取。

招标代理服务收费标准

| 费率 服务类型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。

37．招标代理服务费缴纳账户：

开户名称:广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

账    号:375812010100798957

开 户 行:广西桂林漓江农村合作银行杉湖支行

38. 解释权：本招标文件是根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》和政府采购管理有关规定编制，本招标文件的解释权属于采购代理机构。

39. 监督管理机构：桂林市政府采购管理办公室      电话：0773-2862142

第三章　货物采购需求

本表中的品牌规格型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌规格型号替代。

A分标

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 紫外可见分光光度计 | 一、性能特点： 1. 比例监测光路，能有效抑制系统漂移，适合较长时间测量； ★2. 自动波长校准，自动暗电流和空白校正，自动切换光源和滤色片； 3. 多波长测试，可同时测定多个波长下的结果； ★4. 长寿命环保型法兰座式氘灯，换灯免光学调试；标配自动4联架，宽大样品室，可容纳5-100mm比色皿。支持各种测试所需的附件或配件； 5. 高品质光学和电子元件，保证仪器的性能； 6. 可选配专用软件，扩展分析及数据处理力能力 二、技术参数： 1.光路：比例监测光路 2.光谱带宽：2 nm 3.波长范围：190-1100 nm ★4.波长准确度：±0.3nm 5.波长重复性： ≤0.2nm 6.波长设定：自动设定波长，波长分辨率0.1nm ★7.光度范围：0~999%T, -3~3A, 0~9999C, 0~9999F 8.光度准确度：±0.3%T(0~100%T) 9.光度重复性：≤0.2%T(0~100%T) ★10.基线漂移：≤0.2%T，杂散光： ≤0.05%T (220/360nm) ★11.噪声：±0.1%T(0%T线）；±0.2%T(100%T线），基线平直度：±0.0015A 12. 光源：进口长寿命钨灯、氘灯（免光学调试） 13. 检测器：进口硅光电二极管 14.通讯接口：RS232，USB 15.显示：6寸320×240像素点阵带背光液晶显示屏 16.电源：AC90-250V，50/60Hz 三、产品配置： 1、主机：1 台 2、电源线：1根 3、产品合格证：1份 4、产品保修卡：1份 5、产品使用说明书：1本 6、比色皿（10mm）套装 | 3 | 台 | 22450 |
| 2 | 液相色谱仪 | 1. 运行环境: 1.1 环境温度：0～35℃ 1.2 相对湿度：≤90% 1.3 适用电源：220VAC±10%，50Hz 2.配置要求： 液相色谱采用模块化式结构,配套性强,可自由组合升级,不接受一体式的结构。仪器由四元梯度的泵系统，混合器，真空脱气机，进样器，双波长紫外可见检测器，原装进口色谱柱，原厂色谱工作站。 3. 技术规格: 3.1真空脱气机：5气路线上脱气 3.2溶剂输送泵 3.2.1泵类型：微体积双柱塞泵（10µL/冲程） ★3.2.2脉动：<0.08MPa（测定条件：水，1.0ml/min，7MPa输液时） 3.2.3 流速范围：0.001-10.000ml/min ★3.2.4 流速精度：≤0.06%RSD 3.2.5 流速准确度：± 1% 或 ±2µL/min（其中较大值）。 3.2.6 混合准确度：优于0.5%RSD 3.2.7 设定梯度：0～100% ，步进0.1% 3.2.8 溶剂压缩性补偿: 根据流动相自动调节, 连续进行 3.2.9物理双泵头：便于维护。 ★3.2.10输液模式：恒定流速输液、恒定压力输液 （可通过工作站实现切换）。 3.2.11无阻尼器设计：无需阻尼器即可实现系统压力稳定，减小延迟体积。 ★3.2.12 具有控制面板,可不通过工作站软件控制仪器的流速,压力等参数设置。 3.3双波长紫外可见检测器 3.3.1波长范围：190－700nm； 3.3.2波长准确度：±1nm； 3.3.3波长重现性：±0.1nm； 3.3.4光源：氘灯； 3.3.5噪声：<±0.25×10-5Au； 3.3.6漂移：<1×10-4Au/hr； 3.3.7线性：2.5AU(ASTM规格)； ★3.3.8功能：可进行双波长同时检测、比例色谱图输出、波长扫描； ★3.3.9具有控制面板,可不通过工作站软件控制仪器的检测波长等参数设置。 ★3.3.10波长校正：氘灯自校正及低压汞灯特征谱线校正。 3.3.11具有池控温功能； ★3.3.12池温控制范围：9-50℃。 3.4手动进样器 3.4.1 20ul定量环 3.4.2 25ul 微量注射器 3.5色谱工作站： 3.5.1 内置网卡接口，可直接以网络连接方式联机， 可用Windows Explorer进行远程数据管理。 3.5.2 动态数据缓冲区，采样率500ms时能储存24小时的数据。 3.5.3 操作系统：Windows 3.5.4 多界面显示表格化设计 3.5.5 独特的图形编辑功能简化操作步骤 4.色谱柱 4.1 原装进口C18 5um 4.6 x 250mm 色谱柱 1根 二、配置清单 1、四元梯度微体积双柱塞高压液相泵1套。 2、5路线上脱气机 1套 3、混合器1套 4、进样器 1套 6、系统控制器 1套 7、双波长紫外检测器 1套 8、C18 5um 4.6 x 250mm，色谱柱：1根。 9、原装色谱工作站（含数据处理系统）1套 三、资质要求 ★1. 投标人为非生产厂家的，投标文件中必须提供本项投标产品生产商或国外生产厂家驻国内代表机构针对本项目投标人的投标授权书原件。 | 1 | 台 | 234987 |
| 3 | 液相色谱 | 1、高压恒流泵2台 ★1.1：具备最高压力设定与A/B泵切换快捷键便于操作 ★1.2：采用双柱塞串联式一体泵头 1.3：流量范围：0.001mL/min～10.000mL/min（设定步长0.001mL/min） 1.4：流量准确度：≤±0.3% 1.5：流量稳定性：≤0.1% 1.6：最高工作压力：42.0MPa 2、D1100紫外-可见检测器1台 ★2.1：具备波长程序与能量观察快捷键 2.2：具备开机氘灯能量报警功能 ★2.3：采用压铸式单色仪 2.3:波长范围 :190～700nm 2.4:基线噪声 :≤1×10-5AU 2.5:基线漂移 :≤2×10-4AU 4、W1100数据处理工作站1套 5、Rheodyne 7725i 高压六通进样阀1个 6、Supersil ODS2 5μm ID4.6x200mm 色谱柱1支 7、阀及色谱柱安装支架1套 8、梯度混合器1个 9、EClassical 1100系统工具包1套（含说明书、保修卡、仪器配件等） 10、溶剂瓶托盘 | 3 | 台 | 96020 |
| 4 | 自动旋光仪 | 主要技术参数： 自动旋光仪，其特点是用超长寿命的大率发光二极管灯作为光源，代替了以前使用寿命短、易损坏的钠光灯和温度较高的卤钨灯。这样就大大消除了用户因经常调换钠光灯带来使用上的不方便。该仪器另一特点是试样室的温度能与环境温度很好的保持一致，避免因试样室的升温给测量带来的误差和不便。具有旋光度、比旋度、浓度、糖度四种测试模式，可自动复测6次并计算平均值和均方根。能显示样品温度，可测深色样品。 主要技术参数： ★测量模式：旋光度、比旋度、浓度、糖度 仪器光源：发光二极管(LED)+干涉滤光片 工作波长：589nm (钠D 光谱) ★测量范围：±45°(旋光度)±120°Z(糖度) 最小读数：0.001°(旋光度) ★示值误差：±0.01°(﹣15°≤旋光度≤+15°时） ±0.02°(旋光度＜﹣15°或旋光度＞+15°时) 重复性 (标准偏差δ)：0.002°(旋光度) ★显示方式：7寸彩色液晶触摸屏 标配试管：100mm/200mm 普通型 样品最低透过率：1% ★通信接口：RS232/USB ★数据存储：500组 电源：220V±22V，50Hz±1 Hz 仪器尺寸：718mm×400mm×220mm 仪器净重：35kg 仪器级别：0.02级 | 7 | 台 | 13800 |
| 5 | 台式电热恒温鼓风干燥箱 | 不锈钢内胆，数显 控温范围 ：RT+10℃～250℃ 温度分辨率 ：0.1℃ ★恒温波动度 ：±0.1℃ 输入功率 ：870W 内胆尺寸(mm) ：340×325×325 载物托架(标配) ：2块 定时范围 ：1～9999 minutes | 1 | 台 | 3500 |
| 6 | 真空干燥箱 | 电源电压：220V 50Hz 输入功率：450W 控温范围：RT+10℃--250℃ 温度分辨率：0.1℃ 恒温波动度：±1℃ 达到真空度：小于133Pa 工作环境温度：5℃--40℃ 内胆尺寸（mm）W×D×H：300×300×275 外形尺寸(mm)W×D×H：605×490×450 搁 板：1块 工作室材料：不锈钢（1Gr18NiD9Ti） 定时范围：1-9999 minutes | 1 | 台 | 5800 |
| 7 | 电热恒温水浴锅 | 型式：双列六孔 电源：220V+10% 50HZ+2% 功率：1500W 控温范围：室温+5－99.9℃范围内任意调节 最大误差：≤+1℃ 温度波动：≤+0.5℃ 升温速度由室温－100℃不超过1小时 熔丝电流 ：8A 工作室容积：500×300×150 | 4 | 台 | 850 |
| 8 | 电热套 | 调速范围： 0～1600rpm 最小调节转数：200rpm 驱动方式：电机 电机功率：0.01kw 额定功率（kw）： 0.25 电源（50/60Hz）额定电流：AC220V1.6A | 10 | 台 | 350 |
| 9 | 电子天平 | 量程210g 精度0.1mg 秤盘尺寸 90mm ★重复性 ±0.1mg，线性 ±0.1mg 稳定时间≤2S ★内置砝码一键内校 六级防震滤波可调功能 超大LCD界面带背光显示 锁定当前工作模式/单位功能 防干扰防静电金属外壳 称重稳定时间可调功能 配备RS232/USB通讯接口连接外围设备 具有克、克拉、英镑、盎司等十七种国际通用单位 内置时间日期可调功能 设定物体称量计数功能 百分比称重 数字化多点线性校准功能 密度称量直读功能 内置温度显示功能 ★单体传感器 | 10 | 台 | 7000 |
| 10 | 静音型台式超声波清洗机 | 产品特点 ★1.静音：机身采用流线型ABS外壳材质，耐腐蚀、降噪； 内槽采用双层隔音保温棉，总体噪音小于60分贝； 2.操作：微电脑智能模式； ★3.显示：采用按键+液晶屏控制，实时中文状态显示； 4.超声功率：350W，可以1-99%任意调节（由于屏幕受限，99%功率即为全功率工作）。 5.超声频率：可选单频25、28、33、40KHz，适用不同清洗要求。 ★6.温度：加热功率≥400W，室温-90℃可调，实时显示； 7.定时：23h 59min 59s（24h），连续可调，剩余时间实时显示； 8.电路：内置扫频功能，工业级板件，可连续72h工作； 9.注/排水：具有液位传感器，可实现一键式注排水； 10.槽体：加食品级不锈钢SUS304，耐酸耐碱防腐蚀、外形美观，科技质感； 技术参数: 1.时间设置: 0-24小时 2.温度设置: 室温-80℃ 3.额定电压: 220-240AC 4.容量: 10L 5.功率: 350W 6.频率: 40KHz 7.加热功率: ≥400W 8.内（长*宽*高）: 330×218×141 9.外（长*宽*高）: 520×370×250 | 3 | 台 | 4500 |
| 11 | 循环水式多用真空泵 | 功率:180W 工作电源:220V/50HZ 流量:60L/min 机体材质:防腐 最大真空度:0.098Mpa 单头抽气量:10L/min 抽气头数:2个 储水箱容积:15L 外表尺寸:400*280*420mm 重量:15kg | 2 | 台 | 1125 |
| 12 | 酸度计 | 一、性能特点： 1.创造性的“康（Icon）文字”的用户界面，前所未有的操作体验； ★2.全屏触摸； 3.全系列标配保护罩，高性价比。 4.可通过IS-LINK软件实时传输数据至PC。 二、技术参数： 1.测量模式：pH/mV测量 2.pH范围（pH）：-2.00 至 20.00 3.pH分辨率（pH）：0.01 4.pH精度（pH）：± 0.01 ★5.mV范围（mV）：-1900.0至 1900.0 6.mV分辨率（mV）：0.1 7.mV精度（mV）：± 0.6 8.温度范围（°C）：MTC：-5 至 105.0ºC ATC：-5 至 105.0ºC ★9.温度精度（°C）：± 0.2ºC 10.校准：内置3组缓冲液，自动识别 11.数据库：500组测量数据 12.显示器：5.0英寸彩色触摸屏，分辨率480*272 13.电源：外部电源 9V/1A 14.输出方式：RS232，可选配打印机，可通过IS-Link软件实时传输数据 | 8 | 台 | 3700 |
| 13 | 电脑 | CPU：英特尔奔腾双核 G4400； CPU频率：3.3GHz； 总线规格：DMI3 8GT/s，缓存：L3 3MB，核心架构：Skylake，核心/线程数：双核心/双线程，制程工艺：14nm； 内存容量：4GB； 内存类型：DDR4 2133MHz； 硬盘：500GB、7200转； 光驱类型：DVD刻录机； 显卡类型：集成显卡； 有线网卡：1000Mbps以太网卡； 数据接口：4×USB2.0，4×USB3.0； 键鼠特性：抗菌防水键盘，光电鼠标。 投标供应商提供的本项产品必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，投标时必须提供《节能产品政府采购清单》并加盖投标人公章。未提供则投标无效。 | 6 | 台 | 4150 |
| 14 | 除湿机 | 除湿量 48L/天 湿度控制范围 30%-80% 自动除霜 本机适用水箱排水，水满自动停机 滤尘网采用空气过滤隔尘网 三分钟延时启动，保护压缩机 过、欠电压保护 传感器故障自诊功能 湿度显示 1-24小时定时关机设定 适用面积55~60平米,层高2.6米左右 | 5 | 台 | 2600 |
| 15 | 粉碎机 | 投入量(g)：400 电源电压(V)：220 功率(W)：1200 转速(r/min)：24000 粉碎效果(目mesh)：60-200 净重(kg)：9 | 2 | 台 | 2200 |
| 16 | 水浴恒温振荡器 | 控温：RT-100℃ 温度波动性:±1℃ 振荡方式:回旋 1、振荡频率0-300转/分 往返 振幅20mm 2、容量可放置6 *500ml 3、定时范围0-999分钟 4、控温范围：室温~99.9℃ 5、恒温精度0.1℃ 6、数显方式LED 7、电源220V/50Hz | 1 | 台 | 4200 |
| 17 | 自动折光仪 | 产品特点 1.棱镜采用硬质玻璃，优异的耐腐蚀和耐刮擦性能； 2.测量需要的样品极少，可满足珍贵样品的测量； 3.配有最新高准确度的温度传感器，使温度测量更加准确，内置流通池可配置专用的恒温水浴槽，满足在恒定温度下的测量； 4.能测定透明、半透明液体和固体的折射率nD和蔗糖、葡萄糖、F42、F55果葡糖浆的质量百分数（Brix）；果汁、蔬菜、软饮料、罐头制品的干固体含量；蜂蜜含水量； 5.采用目视瞄准，彩色液晶触摸屏显示，友好的人机界面、直观易懂、测量数据可以保存和追溯。测定锤度即可进行温度修正； 6.原装进口的LED光源具有高稳定性的589nm波长（可保证仪器长期准确度），无温升、小体积、低功耗、高亮度、超长寿命； 采用专利的光路结构保证仪器提高测量精度，并操作简便，瞄准快速等优点； 7.通过USB与PC建立通讯，保存数据，通过RS232连接打印机，打印数据。 技术参数 ★测量范围(nD):1.30000-1.72000 ( Brix):0-100% ★分辨率(nD）:0.00001 (Brix):0.01% 示值误差(nD):±0.0002 (Brix):±0.1% ★内置测量模式:8 ★温度显示范围:﹣20℃-120℃ ★显示方式:彩色液晶触摸屏 通信接口:RS232/USB ★数据存储:500组 | 8 | 台 | 13900 |
| 18 | 熔点仪 | 技术参数： ★测量范围:室温-400℃，测量方法:自动 最小示值:0.1℃ 升温速率:0.1℃/min- 20℃/min 之间任意连续可选 示值误差:≤200℃ ±0.4℃ ＞200℃ ±0.7℃ 示值重复性:升温速率1℃/min，0.3℃ ★线性升温速率误差:±10％ 处理能力:1根 ★毛细管尺寸:外径φ1.4mm 内径φ1.0mm 长度90mm 样品高度:3-5mm 数据储存:1000组 ★显示方式:5.7寸液晶显示屏，校准方式:多点校准 通信接口:RS232/USB | 6 | 台 | 12470 |
| 19 | 微波炉 | 开门方式：按门式 功率：600W(含)-900W(含) 容量：23升 | 1 | 台 | 574 |
| 20 | 电磁炉 | 功能：蒸煮 煮粥 火锅 烧水 煎炸 定时 操作方式：触摸式 能效等级：三级 | 2 | 个 | 350 |
| 21 | 果蔬捣碎榨汁机 | 功率:201W(含)-500W(含) 果肉渣滓盒容量:1.001L(含)-1.5L(含) 榨汁机附加功能:切菜 干磨 搅拌 制奶昔 榨汁 | 1 | 台 | 400 |
| 22 | 立式冷冻柜 | 容量: 201L(含)-250L(含) 冷冻能力: 16kg/24h(含)-25kg/24h(含) 开门方式: 蝴蝶门 尺寸: 1150x560x920mm | 2 | 台 | 2500 |
| 23 | 台秤 | 量程：30KG 数显 卖菜家用厨房精准称重电子称 | 2 | 台 | 500 |
| 24 | 复印打印一体机 | 黑白激光一体机 打印/复印/扫描/传真 双行10汉字(20字符)液晶显示屏 打印和复印速度30cpm 投标供应商提供的本项产品必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，投标时必须提供《节能产品政府采购清单》并加盖投标人公章。未提供则投标无效。 | 1 | 台 | 2450 |
| 25 | 饮水机 | 制热量L/h:8L/h 制冷量L/h:无 内胆材质：奥氏体不锈钢 | 1 | 台 | 500 |
| 26 | 不锈钢台桌（检验区） | 食品级304不锈钢，含桌面与柜体80cm*2400 | 6 | 台 | 10000 |
| 27 | 不锈钢台桌（制备区） | 食品级304不锈钢，含桌面、柜体、2个水槽 | 1 | 台 | 20000 |
| 28 | 仿真食物模型 | 中国居民常见食物的仿真模型 | 6 | 张 | 700 |
| 29 | 置物架 | 三层，木质结构，每层50cm. | 2 | 台 | 5000 |
| 30 | 燃烧热实验仪 | 燃烧热实验仪（将数据采集、点火控制、搅拌控制集成于一体）、恒温式热量计（内置单头氧弹）、数字接口、实验软件 技术参数 1、温差范围：-49.999℃～149.999℃ 2、温度范围：-50～+150℃（可扩展范围） 3、自动定时：10～99S任意设定，声音提示 4、数字显示：温度、温差、时间独立三显示 5、分 辨 率：温度0.01℃ 温差0.001℃ 时间1S 6、热 容 量：15000（J/K）； 7、氧弹充氧：3.5Mpa 8、搅拌器单独控制，具有点火是否成功提示灯，交流电机搅拌寿命长。 9、点火电源：0～30V交流安全电压 10、温差数字采零。 11、具有数据锁定和数据保持功能，并有声音提示 ★12、内接触式点火结构，无需外接点火线。 ★13、氧弹耐压30Mpa。 配置：燃烧热实验装置主机1套、充氧器1个、压片机(螺旋式)1个。 ★配套燃烧热实验装置三维实物仿真软件一套，软件采用3D虚拟仿真技术，真实展示化学实验过程，画面运行流畅，形象而逼真，包含：实验简介、实验仪器简介、实物仿真交互、数据分析处理演示及实验思考题功能 ★软件采用B/S架构设计，支持网页界面操作方式，后台具有登录管理功能； 提供单机版和web版。 ★实物仿真软件中的设备必须和所购仪器设备完全配套，全部操作过程必须完全符合实验仪器设备的操作步骤，并对一些实验中的难点进行局部放大特写，为学生进行实际实验提供预操作，从而加深学生对实验及仪器设备的了解，提高实验的安全性、成功率及准确性 | 3 | 台 | 14300 |
| 31 | 数字电位差综合测试仪 | 技术参数 1、测量范围：±5V 2、显示：六位数字显示 3、分 辨 率：10uV 4、将UJ电位差计、光电检流计、1V标准电池、电源功能结合于一体，无需另配标准电池 5、采用无极波段开关，可任意调节 6、可用内标或外标进行标定 | 3 | 台 | 4980 |
| 32 | 离子迁移数测定装置 | 含：离子迁移数测定仪、Hb迁移管及固定支架、库仑计、铜电极 1、输出范围：0～600V 0～100mA可调；恒流输出 2、分 辨 率：0.1V 0.01mA 3、内置输出短路，过载保护电路。 4、计时时间范围：0～99.9分钟 | 3 | 台 | 6100 |
| 33 | 电导率仪 | 技术参数 1、测量范围：0～2×105us/cm 2、基本误差：≤1.2% 3、温度补偿范围：（10～40）℃（可扩展至99℃） 4、模拟信号输出：0～10mV（DC） 5、消耗功率：20W 6、自动/手动温度补偿功能 | 3 | 台 | 2185 |
| 34 | 电泳仪 | 含：高压数显稳压电源、U型电泳仪、铂电极 技术参数 1、分辨率：0.1V 0.1mA 2、范围：0～300V 0～100mA 恒压可调； 3、同时显示电压和电流 4、内置输出短路，过载保护电路。 | 3 | 台 | 5500 |
| 35 | 电渗实验仪 | 含：电渗实验仪、电渗管、电渗管固定支架铂电极 技术参数 1、范围：0～600V 0～100mA 恒流可调 2、计时时间范围：0～99.9s 3、分辨率：0.1V 0.01mA 4、内置输出短路，过载保护电路。 5、电压极性按键控制转换，安全可靠 | 3 | 台 | 4348 |
| 36 | 饱和蒸气压实验装置 | 技术参数 ★一体化设计，将此实验的传统结构进行了重新设计和整合，将原实验中所需要的恒温水浴、低真空压力计和缓冲储气罐结合为一体，结构紧凑、体积小、美观、操作方便，易于实验室的整体布局。 此装置关键部位采用不锈钢材质，防锈防腐蚀 ★所有阀门采用针芯阀，调节自如，易于U型管等位计的调整。 按键式操作：水浴实时温度、控制设定温度和U型等位计压力同时三显示，读数直观明了。 ★装置自带上下可调节的不锈钢材质的支撑杆，易于玻璃管的固定。 ★水浴温度波动小，压力测量精度高。 ★采用交流电机搅拌，克服了大多数水浴直流搅拌电机使用寿命短的缺点。 1、分 辨 率：0.01 kPa，4 1/2数字显示 2、测量范围：0～-101.3kPa 3、准 确 度：0.1%F.S. 4、玻璃仪器： U型等位计、冷凝管 5、缓冲罐采用针芯阀微量调节，密封性好 ★6、缓冲储气罐有微调装置，U型管压力调节缓慢、平衡自如。 7、水浴温度分辨率：0.1℃） 温度波动：±0.1℃） | 3 | 台 | 9800 |
| 37 | 氨基甲酸铵分解反应测定装置 | 含：玻璃仪器、精密数字（真空）压力计、玻璃恒温水浴、不锈钢缓冲储气罐 技术参数 1、测量范围：0～-101.3kPa 2、分辨率：0.01 kPa 3、精度：0.1%F.S 4、显示：4 1/2 显示 5、缓冲罐采用针芯阀微量调节，密封性好 ★6、缓冲储气罐有微调装置，U型管压力调节缓慢、平衡自如。 7、玻璃水浴：温度范围：室温～100℃， 温度波动：±0.1℃，分辨率：0.1℃ | 3 | 台 | 8354 |
| 38 | 乙酸乙酯皂化反应测定装置 | 技术参数 1、水浴采用交流电机立体搅拌，使得温度更均匀； 2、将恒温水浴、电导率测量系统一体化组合设计，具有水浴和反应器双搅拌系统 ★3、水浴容积300 mm×300 mm×150mm，可同时对反应池、待测溶液进行恒温；反应液和待测溶液均设有独立搅拌，使得反应液和待测溶液温度均匀，微电脑控制反应开始反应时间和搅拌同步进行； ★4、采用大屏触摸控制技术，自带操作系统，所有参数均虚拟键盘输入，所有操作皆为虚拟触摸按键控制，具有较好的人机交互； ★5、一次实验可记录反应初始、反应终止和反应过程中的电导率，40组数据循环保存（可根据要求拓展）； ★6、可根据设定时间自动记录数据，记录时有声音提示，实验结束后可回查所有记录的反应数据；记录数据具有掉电保护功能，掉电后，实验数据仍能保存在存储器中； 7、电导率范围：0～2×105us/cm 基本误差：≤1.2% 温度补偿范围：（5～99）℃ 计时范围：0～99.9分钟 模拟信号输出：0～10mV（DC） 记录数据间隔时间：1～10分钟 恒温范围：室温～100℃ 分辨率：0.01℃ 温度波动：±0.02℃ | 2 | 台 | 8900 |
| 39 | 表面张力实验装置 | 本装置将水浴、微压调节泵、压力测量电路和玻璃仪器固定装置一体化组合设计。 技术特点： ★1、采用微压调节泵取代传统的玻璃滴液瓶（抽液瓶）的专利技术，微压调节速度可控，气流稳定，克服滴液瓶抽气速度不稳定、不易调节、易碎的缺点。 ★2、微压调节泵单阀调节，具有调压、稳压、平衡功能，可产生正压和负压，调节范围：-10 kPa～+10kPa，调节灵敏度：与显示仪表相同 3、毛细管垂直上下可调，可调距离≥1厘米，更易于调节毛细管与液面的相切度，无需增加或减少待测样品 技术指标： 1、压力分辨率：1Pa，4 1/2 2、压力测量范围：-10 kPa～+10kPa 3、显示玻璃仪器：样品管、毛细管 4、水浴控温范围：室温-100℃ 5、温度波动：±0.02℃ 6、温度分辨率：0.01℃ ★7、水浴尺寸(mm)：260×260×260，可同时恒温八组样品 ★配套表面张力实验装置三维实物仿真软件一套，软件采用3D虚拟仿真技术，真实展示化学实验过程，画面运行流畅，形象而逼真，包含：实验简介、实验仪器简介、实物仿真交互、数据分析处理演示及实验思考题功能 ★软件采用B/S架构设计，支持网页界面操作方式，后台具有登录管理功能； 提供单机版和web版。 ★实物仿真软件中的设备必须和所购仪器设备完全配套，全部操作过程必须完全符合实验仪器设备的操作步骤，并对一些实验中的难点进行局部放大特写，为学生进行实际实验提供预操作，从而加深学生对实验及仪器设备的了解，提高实验的安全性、成功率及准确性 | 2 | 台 | 9890 |
| 40 | 物化热力学综合实验装置 | 物化热力学综合实验装置配置如下： 1.物化热力学综合实验装置 2.恒温式热量计（氧弹、充氧器、压片机） 3.溶解热量热器（搅拌装置、加热器、杜瓦瓶） 4.中和热热量计（搅拌装置、加热器、杜瓦瓶） 5.凝固点冰点仪（搅拌装置、专用玻璃） 6.双液系沸点玻璃仪、加热丝 技术参数 1、温度范围：-50～150℃（可扩展范围） 分辨率：0.1℃ 2、温差范围：-49.999～149.999℃ 分辨率：0.001℃ 3、电压范围：0～15V 分辨率：0.01V 4、电流范围：0～2A 分辨率：0.001A 5、数字接口：USB接口 6、定时范围：0～99S | 2 | 台 | 33450 |
| 41 | 旋片式真空泵 | 技术参数 极限真空 6.7×10-2Pa;抽气速度1L/S | 3 | 台 | 1500 |
| 42 | 超级恒温水浴 | 技术参数 1、分辨率：0.1℃ 2、范围：室温～100℃ 3、温度波动：±0.1℃ 4、泵流量：4L/min 5、显示：设定温度和测量温度独立双显示 6、一体化和分体式用户自行选择 7、交流电机搅拌，寿命长 | 3 | 台 | 3060 |
| 43 | 自动旋光仪 | 技术参数 测量范围：±45° 最小读数值：±0.005° 准确度：±(0.01°+测量值×0.05%) 重复性：(σ)≤0.007° | 2 | 台 | 8974 |
| 44 | 玻璃恒温水浴 | 技术参数 1、分辨率：0.1℃ 2、范围：室温～100℃ 3、温度波动：±0.1℃ 4、显示：设定温度和测量温度独立双显示 5、一体化和分体式用户自行选择 6、交流电机搅拌，寿命长 | 3 | 台 | 2500 |
| 45 | 数字电位差综合测试仪 | 数字电位差综合测试仪配件包含 银电极，铂电极，饱和甘汞电极，盐桥玻璃管，H型电池 | 4 | 套 | 1000 |
| 46 | 磁力搅拌器 | 技术参数 1. 电源：220V±10% 50Hz±2% 2. 容量：20—3000ml 3. 转速：0—2400rpm 无级调速 4．电机功率：40W3、无级变速，全不锈钢型 | 5 | 台 | 360 |
| 47 | 集热式恒温磁力搅拌器 | 一、性能要求： 1.采用集热式加热法，使被加热容器完全处于均匀的强烈的热辐射之中。 2.搅拌子采用聚四氟乙烯和优质磁钢制成，随配搅拌子。 二、主要参数： 1.电源：220V、50Hz。 2.搅拌速度：起动—2600转/分，无级调速。 3.加热功率：≤800W。 4.控温范围：室温-300℃（可定制到400度），数显控温，可水浴、油浴、干烧。 5.工作尺寸：约Φ26*10cm。 | 4 | 台 | 950 |
| 48 | 高速台式冷冻离心机 | ★最高转速：20000rpm，最大离心力：28545xg，转速精准±0.4% ★最大容量：50ml*8，最快升速时间：15s,降速：20s 电源：AC220V50Hz15A 定时范围：1min ～99min 重量：34kg 外观尺寸：500*395*390（mm） 产品特性： 1.美观的机型人性化的便捷操作 2.大屏幕4.3英寸彩色液晶显示屏 3.全方位显示，转速，离心力，运行时间，温度。停机时以秒计算 4.转子自动识别功能，能识别不同容量的转子 5.可调多种升降速时间，最快升速15秒 6.特有安全电子门锁，配有安全报警功能 7.免维护变频驱动电机，特有的转子涨套锁紧，更容易轻松更换 8.环保无氟制冷系统，具有快速制冷 9.温度控制范围―10℃―40℃，控温精度±1.5℃ 10.机体采用钢结构，不锈钢内腔加安全保护腔罩，外层防冲击塑料 配3号角转，1.5ML*24 | 1 | 台 | 35100 |
| 49 | 冰箱 | 冷冻室容积 110L 冷藏室容积 185L 最大容积318L 噪声39dB 耗电量.95Kwh/24h 制冷方式 风冷 箱门结构 多门式 面板类型 VCM覆膜板 能效等级 二级 | 2 | 台 | 4000 |
| 50 | 数显箱式电阻炉 | 产品特点: 数显箱式电阻炉的工作室炉膛为耐火材料制成;工作室为氧化铝微晶纤维材料制成的炉膛。加热元件置于其中，炉膛与炉壳间仅采用保温材料砌筑。炉壳用角钢及优质的钢板折边焊接制成。TP系列产品为三十段程序控制，电源电压为220V。 技术参数 额定功率：2.5KW 电源电压：220V 相数：单相 加热元件：电阻丝 测温元件：K型热电偶 额定温度： 1200℃ 内胆尺寸(mm)：120×200×80 | 2 | 台 | 4100 |
| 51 | 恒温（保温）箱 | 标配+原装220V电源 商品产地：中国大陆 工作方式：压缩机冰箱 容量：21L-50L 制冷性能：可结冰 商品毛重：16.0kg | 2 | 台 | 4500 |
| 52 | 玻璃仪器气流烘干器 | 主要技术参数 孔数 20孔 材质 不锈钢 电机功率 22-30W 干燥时间 8-10min 电源 220V±10%，50HZ 风管规格 φ12×190 加热温度 室温-120度 工作时间 持续 机型尺寸 φ400×400 风管不计 | 20 | 台 | 700 |
| 53 | 投影仪 | 主要技术参数 投影技术 3LCD 显示芯片 3×0.67英寸芯片 亮度 3100流明 亮度均匀值 87% 对比度 20000:1 标准分辨率 1920*1080 光源类型 超高压汞灯 变焦方式 手动变焦 聚焦方式 手动聚焦 变焦比 1.2X 光圈范围 F=1.58-1.7 投影尺寸 30-300英寸 屏幕比例 16:9 色彩数目 10.7亿色 投影方式 正投 扬声器 2W 产品噪音 正常模式：37dB，经济模式：28dB 电源性能 AC100-240V，50/60Hz，3.3-1.4A 外观描述聚碳酸酯，ABS树脂（外壳） 产品尺寸302×92×252mm 产品重量2.7kg | 2 | 台 | 5800 |
| 54 | 电子天平 | 主要参数 称量范围(g) 300 可读性(g)0.01 重复性(≤g)±0.01 线性(≤g)±0.02 秤盘尺寸(mm) Φ128 交直流两用、带水准器、液晶背光显示 内置RS232接口（可选）、配校准砝码 系统单键操作无需切换 计数功能、自动校准、全量程去皮、单位转换 | 14 | 台 | 980 |
| 售后服务要求及免费保修期 | 按国家有关产品“三包”规定执行；保修期不少于1年，30分钟内电话响应，一般问题在30分钟内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后2小时内派技术人员到达现场维修；保修期内免费维修服务，所更换的所有零配件全部使用原厂配件。保修期以外一律按优惠价收费，终身上门维护服务，保质保量按时提供货物，并免费提供市内运输装卸，免费送货上门，免费安装、调试，免费培训技术人员，直至基本熟悉操作。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货时间：国产产品自签订合同后30个日历日内；进口产品自签订合同后90个日历日内。 2、交货地点：桂林师范高等专科学校校内。 |
| 付款方式 | 1、设备到货金额达到合同金额的50%之后的五个工作日内，支付合同总金额的30%货款。货物安装调试完毕并验收合格后，在15个工作日内一次性付清剩余的合同金额。 2、项目验收合格后，中标人的履约保证金将自动转为质保金，该质量保证金在项目验收合格之日起运行满一年后，由中标供应商持《验收报告单》到采购人处办理退款手续，若一年内设备无质量问题，采购人一次性付清质量保证金（无息）。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为：第3项液相色谱（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一分标投标的，以评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 |
| 其他要求 | 1、本分标第2项货物液相色谱仪已按规定办妥进口产品采购审核手续，投标产品应选用进口产品；进口产品时必须为全套原装进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），要求中标人承办理进口设备的所有费用（含办理免税手续的费用）；采购人可负责协助中标人办理免税手续。在进口产品投标报价相同的情况下，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。投标人为非生产厂家的，投标文件中必须提供本项投标产品生产商或国外生产厂家驻国内代表机构针对本项目投标人的投标授权书原件。 2、本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 3、验收时，请提供第1、2、3、4、9、10、12、17、30、36、38、39、48项产品的厂家关于本项目的售后服务承诺书原件，并要求原厂工程师上门安装调试，以保证售后服务，否则不予验收。 4、本分标政府采购预算金额为人民币：壹佰伍拾柒万伍仟肆佰贰拾元整（1575420.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 |

B分标

| 项号 | 货物名称 | 技术参数及性能 | 数量 | 单位 | 参考单价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1、专利横向风循环结构、利于空气混匀，空间利用率高，干燥速率快。 2、外门碳钢板喷涂，内门强化玻璃，便于随时查看实验状态。 3、便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。 4、专用功能键实现温度设定。 5、辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 6、强制风机散热进气结构，使风机最高工作温度＜50℃，长时长寿运行。 7、安全性：过升报警、菜单锁定。 8、方式：侧风道强制对流 9、性能：使用温度范围：RT+10-250℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.1℃ 温度分布精度：±2.5℃ 10、构成：内装：不锈钢板 外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 断热材：硅酸铝纤维 加热器：不锈钢加热管 额定功率：1.6 kw 排气口：内径28mm*2，后部；顶置测试孔 11、控制器：温度控制方式：数码管双列PID 温度设定方式：轻触四按键设定 温度表示方式：测定温度显示： 4位数码上位显示；设定温度显示： 4位数码下位显示 12、定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 13、运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 14、附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 15、传感器：Pt100安全装置：过升报警 16、规格： 内尺寸（宽*深*高）：450*350*450 内容积：71 L 隔板承重：15kg 隔板层数：13层 | 1 | 台 | 3000 |
| 2 | 智能光照培养箱 | 1 、微电脑控温附 LED 双数显； 2 、大屏幕镜液晶显示，12段编程控制温度、光照度； 3 、独立超温报警保护； 4 、紫外线灭菌功能； 5 、新型高效反光光照支架； 6 、铝合金骨架，三层中空玻璃； 7 、运动车轮，配门锁 8 、进口压缩机，轴流风机 控温范围：0～50℃ 容积：300L 工作室尺寸(mm) W×D×H： 590×590×1785mm 温度波动度：±0.5℃ 温度均匀度：±1℃ 温度、湿度、光照可编程段数：根据需要可设置多段 光照强度:0~6000LX 可调 加热功率：300W(GTOP-1000为800W) 压缩机功率：190W～320W 压缩机动延时保护时间：3分钟 噪音：﹤70Db 工作方式：连续运行（压缩机间歇工作） 工作环境：温度0～40℃，无腐蚀性气体 电源：220±22V、50±0.5HZ | 1 | 台 | 25000 |
| 3 | 水浴锅 | 产品特点： 1、不锈钢内胆。 2、便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。 3、专用功能键实现温度设定。 4、辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 5.安全性：过升报警、菜单锁定 6.方式：自然水对流热传递 7.性能：使用温度范围：RT+5-100℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度分布精度：±1.0℃ 8.构成：内装：不锈钢板 9.外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装 10.断热材：聚氨酯 11.加热器：不锈钢加热管 12.额定功率：1.0 kw 13.温度设定方式：轻触按键设定 14.温度表示方式：测定温度显示：3位数码上位显示 设定温度显示：3位数码下位显示 15.定时器：0-999分钟（带定时等待功能） 16.运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 17.安全装置：过升报警 18.规格：内尺寸（宽*深*高mm）：325*325*120 19.内容积：12.7 L 20.隔板承重：5kg | 2 | 台 | 750 |
| 4 | 冰箱 | 制冷方式 风冷 控制方式 电脑式 制冷类型 压缩机制冷 除霜模式 智能除霜 总容积(升) 258 冷冻室(升) 74 变温室(升) 40 冷藏室(升) 144 能效等级 2 级 运转音dB(A) 39 制冷剂 R600a 产品尺寸（深x宽x高）mm 645*590*1804 产品重量（kg）65 | 2 | 台 | 3300 |
| 5 | 微波炉 | 操作方式 微电脑式 底盘类型 转盘式 容量 20L 功能：光波功能、烧烤功能、预约功能、童锁功能 微波功率 800W以下 门锁类型 按门式 额定电压 220V 额定频率 50Hz 产品净重（kg）12.5 内腔尺寸mm 195X315X329mm | 2 | 台 | 500 |
| 6 | 冷冻干燥机 | 1、可实现手动，自动两种程序冻干，外置真空泵 2、冷阱温度-58℃，压缩机：7/8HP，最大容量3L， 冻干量2L/24h 3、温度高于-40℃时，真空泵不能被启动，从而有效 保护真空泵，防止进水 4、真空泵抽速为62L/min，极限真空2×10-4Torr；标 配油雾过滤器 5、反填气体及加热除霜程序控制，真空系统和反填系 统互锁功能 6、压缩机具备延时启动功能，间隔时间为2分钟，最 大限度保护压缩机 7、真空泵停止，自动反填纯净气体，防止真空油逆喷入冷阱或冻干仓 8、内置计算机+触摸屏程序控制，具有监控器功能，可以实时显示真空度和冷阱温度，并可以查询冷阱历史温度及真空度 主要技术指标： 冷阱盘管温度：<-55℃,-80℃(可选) 真空度：<10Pa 冻干面积：0.07-0.1m2 捕水能力：3Kg/24h 盘装物料：0.7～1.2升 外型尺寸：565×420×(360+430)(mm) 物料盘规格： ф200mm共4层（散装物料） ф180mm共3层（瓶装物料可手动压盖装置） | 1 | 台 | 50420 |
| 7 | 摇床 | 超静音设计，安静运行。 微风循环系统，不干扰细胞培养 门控系统：开门加热停止预防过冲，摇摆停止保证操作安全；关门缓冲恢复运行 无刷电机、静音、免维护、长寿命、扭矩输出稳定 一体式LCD液晶控制器+高精度传感器，精控温度、转数 过升报警预防实验温度超出 一键式照明系统，便于随时观察实验状况 隐藏式UV杀菌灯对循环空气进行消毒，保证实验环境清洁 PID控制便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止，停电记忆，快速停止启动 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定 安全性：过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护 方式：回旋振荡 性能：回旋震荡幅度：20 mm 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.1℃ 温度分布精度：±1℃ 使用温度范围：RT+5-65℃ 回旋频率范围：30-300（r/min） 回旋频率精度：±1rpm 构成：内装：镜面不锈钢 外装：ABS 观察窗：进口树脂 断热材：聚氨酯 加热器：不锈钢加热管 驱动方式：三轴水平 隔板：镜面不锈钢 风循环方式：水平回流 额定功率：0.54 kw 控制器：温度控制方式：液晶PID智能控制 回旋控制方式：程序设定自动方向切换 设定方式：轻触8按键设定 温度表示方式：液晶显示 速度表示方式：液晶显示 定时器：0-9999分钟 运行功能：定值运行、定时运行、双向自动切换、自动停止、快速停止启动 温度传感器：Pt100 速度传感器：霍尔 门控系统：有 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电记忆 安全装置：过升报警、菜单锁定、门控系统、断电保护、堵转保护 规格： 内尺寸（宽*深*高）：455*380*290 外尺寸（宽*深*高）：500*640*480 外包装尺寸（宽*深*高）：650*790*630 托盘尺寸（mm):380*320 托盘最大单一规格容量：100ml*16/250*9/500*6 标配烧瓶夹数量（ml/支）250*9 内容积：50 L 托盘承重：≤10kg/层 托盘层数：1 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/2.5A | 1 | 台 | 10000 |
| 8 | 恒温培养箱 | 外门碳钢板喷涂，内门强化玻璃，便于随时查看实验状态。 便捷操作，定值运行，定时运行，自动停止。 专用功能键实现温度设定。 辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定。 专利号：201320059701.3 安全性：过升报警、菜单锁定。 技术参数： 方式：自然对流 性能：使用温度范围：R+5-65℃ 温度分辨率：0.1℃ 温度波动度：±0.5℃ 温度分布精度：±2.0℃ 构成：内装：不锈钢板 外装：冷轧钢板，表面耐药品涂装 断热材：聚氨酯 加热器：镍铬合金丝加热管 额定功率：0.25 kw 排气口：内径28mm*1，顶部 控制器：温度控制方式：PID 温度设定方式：轻触四按键设定 温度表示方式：测定温度显示：4位数码上位显示；设定温度显示： 4位数码下位显示 定时器：0-9999分钟（带定时等待功能） 运行功能：定值运行、定时运行、自动停止 程序模式：选配 附加功能：偏差修正、菜单按键锁定、停电补偿、停电记忆 传感器：Pt100 安全装置：过升报警 规格： 内尺寸（宽*深*高）：400*350*350 内容积：49 L 隔板承重：15kg 隔板层数：9层 隔板间距：35 mm 电源（50/60Hz）额定电流：AC220/1.1 A 附属品：隔板：2件 隔板架：4件 | 1 | 台 | 3400 |
| 9 | 搅拌器 | 显示模式 四位LED 加热盘温度 (℃) 50～380 控温精度(配备Pt-100传感器) (℃) 40～200 控温范围(配备Pt-100传感器) (℃) ±2 过温保护温度(℃) 400 搅拌速度(rpm) 100～1200 加热功率(W) 500 搅拌量(L) 20 外壳/盘面材质 一次成型压铸铝,防腐蚀喷涂层/搪瓷 加热盘尺寸(mm) 145X180 外形尺寸(mm) 225X215X115 溶液高温保护装置(△T) 10～50℃，OFF 定时功能 有 定时器(min) 1～999/无限长 | 2 | 台 | 1200 |
| 10 | 磁力搅拌水浴锅 | 1、电源： 220V+50HZ 2、转速：0-2600转/分（无级调速） 3、搅拌功率：40W 4、加热功率：≤800W 5、控温范围：RT-400℃ 6、数显控温; 7.可水浴.油浴,干烧 | 2 | 台 | 1500 |
| 11 | 旋涡混合器 | 电源：220V 功率：50W 转速：2800转/分 控制形式：光控感应 感应距离：30cm 工作方式：连续、点触、调速 工作台：碗型、平板型互换 外型尺寸：170×120×170mm 整机重量：4.8Kg | 2 | 台 | 300 |
| 12 | 接种工具灭菌器 | 温度范围（℃）：0~350 平均功耗（W）：30 外形尺寸（mm）：150×100×200 输入电压/频率：AC220V/50Hz 防触电保护类型：Ⅰ 净 重（kg）：1.8 配件：石英玻璃珠、支架 | 10 | 台 | 1000 |
| 13 | 不锈钢小推车 | 800×600×860mm；双层，层间距500mm；三面护栏；双向可推；加厚304号不锈钢；双向扶手；TPR脚轮，2万向轮，2万向刹车轮 | 4 | 辆 | 1000 |
| 14 | 移液器 | 技术参数： 1、整支可121oC消毒 2、位数字显示 3、完全单手操作 4、配备量程锁 5、Easy Calibration 易校准技术 6、耐腐蚀活塞 7、指托具有标记区域 8、下半支易于拆卸维护 | 6 | 套 | 4800 |
| 15 | 高效节能组培架 | 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：1250×550×1800，整组6层，实用5层设计；层间距（mm）：320；重量（kg）：49；架体为喷塑钢管（非万用角钢，无凹槽，无死角）；架体立柱：40×40mm方管；架体横梁：50×30mmP型管；插式安装（无需螺丝固定），拆卸方便，经久耐用，美观大方；隔板为复合材质高效隔热反光板，确保光源的最高利用率；每层配备“组培专用LED特定光谱灯”两套，独立开关；红、蓝、白光谱比例可选，适用于科研和企业工厂化生产 | 20 | 组 | 1000 |
| 16 | 中央台 | 规格尺寸:4500*1500*850（mm） 铝木结构,带PP水槽三联水龙头1套，带2.85米双层玻璃试剂架，带台式插座4套 一、技术参数、材质使用要求： 1、采用实验室专用耐蚀实心理化板台面，厚12.7mm,双层锁边加厚至25.4mm，16小时以上抗强化学腐蚀、抑菌、易清洗，耐180度高温，耐刻磨撞击，永不变曲变形，不导电，防星火、防水。 2、柜体：采用14mm厚环保E1级优质三聚氰胺贴面中纤板，双面粘贴防火板贴面，以2mm厚PVC封边； ★3、框架：边立柱采用高级铝合金80mm×45mm“M”型立柱；支架横梁采用70mm×45mm方立柱；横梁为60mm×45mm方管，厚度均为≥1.5mm；表面均有防滑凹槽经环氧树脂静电喷涂，耐腐蚀、耐酸碱，连接件采用模具开模的PP接头，承重≥500公斤。 (注：框架采用加厚加大规格铝合金型材，能有效保障操作台面承重不变形。且产品在实验室恶劣腐蚀环境下，为保证质量，所投铝合金框架规格、型号80mm×45mm×1.5mm“M”型立柱，需参照GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》金属电镀层理化性能中的“抗盐雾”检测结果为合格,投标时，投标文件中需提供第三方检测机构出具的检测报告复印件并加盖投标人公章，否则投标无效) ； 4、门面板：采用17mm厚环保E1级优质三聚氰胺贴面中纤板，双面粘贴防火板贴面，以2mm厚PVC封边； 5、铰链：全开110度铰链； 6、滑轨：优质三节静音滑道； 7、拉手：实验室专用铝合金暗拉手，不凸出于门、屉面外或同类型设计； 8、地脚：采用不锈钢与高强尼龙组合地脚承重、防潮、防滑、抑菌、耐腐蚀，可根据室内地坪适当调整高度，可调高度0～50mm； 实验室专用三联水龙头 （1）出水口型式：三口，上方一口为铜质尖嘴式，上方出水口可360°旋转，便于多用途使用，下方两口为铜质活动式尖嘴型。 （2）材质：管体部分为黄铜合金制，表面经耐酸碱、防锈处理防紫外线辐射。 实验室专用水槽 实验室专用PP耐酸碱水槽，台下托底式安装，且利于台面残水自然回流 试剂架 铝合金玻璃组合结构，12mm厚玻璃层板高度可上下调节 | 2 | 台 | 14000 |
| 17 | 实验凳 | 1.全不锈钢凳面Φ300；厚度：1.5mm。 2.无油气动杆140#； 3.全不锈钢圆管五星脚Φ440；或根据需要配40*20*1.2mm长方管Φ500。或者配全不锈钢圆弧五星脚Φ480。 4.防静电尼龙脚轮Φ50。 5.升降高度：520-660mm,或根据需要配固定高度气缸，高强度耐磨尼龙固定脚杯或移动脚轮。 | 60 | 张 | 85 |
| 18 | 电磁炉 | 颜色分类：黑色 电磁炉炉头：1个 功能：爆炒、炒菜、炖奶、蒸煮、煮粥、煲汤、火锅、烧水、煎炸、定温、定时、文火煲、武火 电磁炉面板类型：黑色微晶面板 售后服务：全国联保 操作方式：整版滑动触摸 能效等级：三级 | 4 | 台 | 200 |
| 19 | 旋转蒸发仪 | ★1.转速5～300rpm可调，数字显示 2.带锁定功能的升降把手，升降行程120mm。下降终点有固定的60mm安全距离，防止碰撞。3.直流无刷马达，头部角度可调0-45°，使用方便，寿命长。 4.PTFE抗腐蚀材质密封圈，安装方便，经久耐用 ★5.冷凝管类型：有直型/倾斜型冷凝管可选，三层冷凝管设计，全部可通冷却液，全方位冷凝。最大冷凝面积可达2000cm2。 6.可平稳启动，转速100RPM，有效防止热水泼溅 7.配置真空缓冲回流瓶，有效保护真空泵 8.加热锅可外延140mm，无需任何额外配件可实现连接转换接头或3L大体积蒸馏 9.专用退瓶夹扣一体化设计，轻松取下和固定蒸发瓶 ★10.电源中断时，蒸发瓶将自动提升至加热锅以上位置，保护样品，防止爆沸。 ★11.加热锅温度数字显示，控温范围：RT-180℃，控制精度 ±1℃，加热功率1300W。 12.加热锅带锁定功能键，避免误操作 13.加热锅双重安全温度保护：高于设定温度10℃，断电保护；水浴锅温度高于190度，断电保护防干烧。 14.加热锅底部采用斜坡设计，快速升温，有效缩短实验前期的等待时间，最大程度利用有效容积。加热锅可以单独使用，水油浴一体。 15.工作环境：电压：220~240V；允许环境温度：5~40℃ ★16.投标时必须提供生产厂家或国内代理商出具的授权书、售后服务承诺书原件。 17.基本配置： 17.1主机，1台； 17.2 玻璃组件，包含1L蒸发瓶和1L蒸馏瓶，各1个； | 1 | 台 | 6000 |
| 20 | 高低温冷却液循环泵 | ★温度范围 ：-25～+90 ★温度波动度±℃ ：0.05～0.1 加热器功率W ：600 制冷量W@20℃ ：250 制冷量W@0℃ ：160 制冷量W@-20℃ ：30 循环泵最大压力mbar ：700 ★循环泵最大流量L/min ：10 内胆尺寸 ：165W×215D×227H 浴槽开口尺寸 ：160W×210D 外形尺寸 ：248W×525D×535H | 1 | 台 | 7600 |
| 21 | 组培专用培养瓶洗瓶机 | 半自动，旋转式；冲洗孔数：12个；洗瓶规格：250ml～600ml；洗瓶速度：1600只/小时；使用水压：1.2～3kgf/cm；电压：380V；功率：370W；外形尺寸(mm)：910×600×860；重量：110kg | 1 | 台 | 11800 |
| 22 | 实验边台 | 钢木结构，12.7mm实芯理化板台面，操作边加厚到25.4mm。 | 16 | 米 | 2300 |
| 23 | 更衣柜 | 铝木结构，框架采用30*30mm铝型材制成；基板采用15mm厚优质三聚氰胺中密度板，周边均采用PVC封边处理 | 2 | 个 | 1350 |
| 24 | 电脑 | 产品类型：商用电脑 机箱类型：立式 CPU 频率：3.2GHz 核心/线程数：四核心/四线程 内存类型：DDR4 硬盘容量：1TB 显卡类型：入门级独立显卡 显存容量：2GB 投标供应商提供的本项产品必须使用财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内的产品，投标时必须提供《节能产品政府采购清单》并加盖投标人公章。未提供则投标无效。 | 2 | 台 | 5000 |
| 25 | 电脑桌 | 材质：金属 风格：简约 规格：1.2米板式 加工方式：可以定做 颜色：灰白色 尺寸：1200*600*760mm 适用电脑:台式机 涂层:环保喷塑 | 2 | 张 | 500 |
| 26 | 文件柜 | 名称：偏五斗器械柜 规格：1800×850×390 颜色：灰白色 配置：上下各一块隔板 | 2 | 个 | 480 |
| 27 | 循环水式多用真空泵 | 功率（W）：180 电源（V/Hz）：220/50 流量（L/min）：80 扬程（m）：10 最大真空度（MPa）：0.098 单头抽气量（L/min）：10 抽气头数（个）：2 安全功能：逆流防止阀 水箱容积（L）：15 水箱材质：PP 外形尺寸（mm）：385L×280W×420H 重量（kg）：11 | 2 | 台 | 1800 |
| 28 | 其它配套设备 | 10mm气密式石英比色皿 | 10 | 个 | 120 |
|  |  | 1CM紫外可见分光光度计石英比色皿 | 10 | 套 | 280 |
|  |  | 石英荧光四通光比色皿10mm,1cm | 10 | 盒 | 110 |
|  |  | 石英密闭式比色皿/气密式比色皿 1cm紫外荧光石英带塞/10MM四通光 | 10 | 个 | 120 |
|  |  | 医用枪状不锈钢镊子26 cm | 50 | 支 | 10 |
|  |  | 不锈钢医用组织剪 18 cm | 50 | 把 | 22 |
|  |  | 不锈钢钢丝试管架12孔试管架 | 60 | 件 | 80 |
|  |  | 250 ml 三角瓶 | 1000 | 个 | 1 |
|  |  | 90mm 实验专用玻璃培养皿 | 400 | 个 | 4.5 |
|  |  | 平底玻璃试管 25*200 | 1000 | 支 | 1 |
|  |  | 静音型台式超声波清洗机 | 1 | 台 | 3800 |
| 售后服务要求及免费保修期 | 按国家有关产品“三包”规定执行；保修期不少于6年，30分钟内电话响应，一般问题在30分钟内通过远程方式解决；遇到大的问题，在接到报修通知后2小时内派技术人员到达现场维修；保修期内免费维修服务，所更换的所有零配件全部使用原厂配件。保修期以外一律按优惠价收费，终身上门维护服务，保质保量按时提供货物，并免费提供市内运输装卸，免费送货上门，免费安装、调试，免费培训技术人员，直至基本熟悉操作。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货时间：签订合同后30个日历日内； 2、交货地点：桂林师范高等专科学校校内。 |
| 付款方式 | 1、设备到货金额达到合同金额的50%之后的五个工作日内，支付合同总金额的30%货款。货物安装调试完毕并验收合格后，在15个工作日内一次性付清剩余的合同金额。 2、项目验收合格后，中标人的履约保证金将自动转为质保金，该质量保证金在项目验收合格之日起运行满一年后，由中标供应商持《验收报告单》到采购人处办理退款手续，若一年内设备无质量问题，采购人一次性付清质量保证金（无息）。 |
| 核心产品 | 本项目核心产品为：第 15 项。（多家供应商提供的核心产品品牌相同的，视为提供同品牌产品。提供同品牌产品的不同供应商参加同一分标投标的，以评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人）。 |
| 其他要求 | 1、本分标的未办理采购进口设备（即：通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的论证申报手续，不接受进口产品参加投标，如有此类产品参与投标的作无效投标处理。 2、本分标投标报价应包括本次招标范围内货物货款、货物标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用； 3、本项目政府采购预算金额为人民币：叁拾万零肆仟叁佰捌拾元整（304380.00元），投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。 |

第四章 评标办法

一、评标依据及方式

1. 评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术参数、财务状况、信誉、业绩、售后服务、政策功能等七个方面内容按百分制打分。

2. 评标方式：以封闭方式进行评标。

3. 根据财库〔2012〕69号文规定，采购人和采购代理机构、评标委员会成员要严格遵守政府采购相关法律制度，依法履行各自职责，公正、客观、审慎地组织和参与评审工作。

二、评标办法

（一）对进入详评的，采用综合评分法。

（二）计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）

1. 价格分………………………………………………………………………………………………50分

（1）按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定：

对投标人认定为小型和微型企业且所投产品均为小型、微型企业产品的（以投标文件提供的符合规定的有关证明材料为准），投标价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即评标报价=投标报价×（1-6%）；

除上述情况外，评标报价=投标报价。

注：小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

（2）根据财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知（财库[2014]68号），监狱企业视同小型、微型企业，享受小型、微型企业评审中价格扣除的政府采购政策。

（3）以进入评标的最低的评标报价为50分。

投标人最低评标报价金额

（4）投标人价格分 =                                    　　×50分

投标人评标报价金额

- 技术参数分………………………………………………………………………………………33分

（1）基本分（完全满足招标文件要求的得15分；不带★号的技术参数出现负偏差的，每一项扣减1分，扣完15分为止，带★号的技术参数必须满足条件）。                        满分15分

（2）项目实施方案分（满分18分）

由评委在打分前根据招标文件要求，对比各投标人提供的项目实施方案（该方案至少包括：细化实施进度、技术解决方案）内容的详尽性、科学性、合理性进行独立评审，确定“一档、二档、三挡”各所属档次并形成书面材料确定等级评定档次，并详细记录各投标人差别；评委依照等级评定内容在相应档次内独立打分。若各投标人等级评定说明内容无明显差异或相同的，评委不得歧视投标人实行差别对待。

一档（0.1～6分）：有简单的技术方案，实施步；

二档（6.1～12分）：有较完善的技术方案，实施步骤明确并清晰可查，有较强的可行性；

三挡（12.1～18分）：有完善详实的技术方案，能提供针对整个系统设备的详尽安装、调试、组织、验收方案，并且提供每个实训室的平面布局设计图、渲染效果图（设计效果图）。

3.信誉分………………………………………………………………………………………………2分

（1）投标人或投标产品生产厂家通过ISO9000系列国际质量管理体系认证、通过ISO14001国际环境管理系统标准认证且有效的，每获得一项得1分。                                     满分2分

# 4.售后服务分…………………………………………………………………………………………9分

# （1）售后服务方案：响应文件中产品质量承诺书内容的完整性、可行性、到达故障现场时间、故障出现解决方案、定期维护（注明时间）、维修方案、其他优惠措施、安装要求及方案等方面，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。                                        满分6分

# 一档（0.1～2分）；，售后服务方案内容整体评价较差，基本可以满足采购人的要求的；

# 二档（2.1～4分）；售后服务方案内容整体评价良好，可以满足采购人的要求的；

# 三档（4.1～6分）；售后服务方案内容整体评价良好，优于采购人的要求的。

# （2）本地化服务：投标人在采购人项目所在地设有相关服务网点（须提供服务网点的营业执照复印件或场地租赁合同或房产证复印件等相关有效证明材料），并注明此服务网点详细地址、联系人及联系电话等相关信息）的得3分。                                                     满分3分

# 5. 业绩分……………………………………………………………………………………………6分

投标人2014年以来具有同类产品的销售业绩 [无不良记录,以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次] ，单个项目销售金额≥本项目采购预算的得1分。    满分6分

6. 综合得分＝1+2+3+4+5

三、推荐中标候选供应商原则

（1）评标委员会根据综合得分由高到低排列次序，若得分相同时，以评标报价由低到高顺序排列；若得分相同且评标报价相同的，以投标报价由低到高顺序排列；若仍相同的，按综合性能分由高到低顺序排列并推荐中标候选供应商。

（2）进入详评的投标人为五家以上(含五家)的，可推荐前三名为中标候选供应商，进入详评的投标人为四家以下(含四家)的，可推荐前两名为中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选供应商为中标供应商。

（3）排名第一的中标候选供应商放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选供应商为中标供应商。

（4）第二中标候选供应商因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选供应商为中标供应商。

(5) 评标委员会认为，某投标人的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响服务质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选供应商资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

第五章  采购合同（合同主要条款及格式）

项目名称：

项目编号：

甲方：                                                      （采购人）

乙方：                                                      （中标供应商）

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招、投标文件规定条款和中标供应商承诺、甲乙双方签订本采购合同。

- 合同标的及合同金额

| 项号 | 货物名称 | 厂家、品牌、规格型号 | 技术参数 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计金额（元） ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |

根据《中标通知书》的中标内容，合同的总金额为：（大写）　　　　　　　　　　　　　　　　　人民币（￥　　　　　　　　　　　　　　　元）

第二条  质量保证

1.乙方应按投标文件承诺的货物规格型号、技术参数、质量标准等向甲方提供未经使用的全新原装产品，且在正常安装使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量标准。乙方提供的节能和环境标志产品必须是列入现行政府采购清单目录内的产品。

2.乙方提供货物的质量保证期为    6年     。在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费修理和更换零部件。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所有发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、贷款利息及银行手续费等）。

第三条  权力保证

1.乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

2.乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3.乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条  货物包装、运输

1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2.使用中文说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、

随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3.乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

第五条  交付

1.交付时间：按《货物采购需求》执行；

交付地点：按《货物采购需求》执行。

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将所有提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备用、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

第六条  调试和验收

1.乙方交货前应对产品做出全面的检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方验收和使用的技术条件依据，验收的结果应随货物交甲方。

2. 货物安装调试完成后，甲方应在七个工作日内依据招标文件、投标文件的技术规格要求及承诺和国家有关质量标准对货物进行现场验收，验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖公章，甲乙双方各执一份。

3.甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4.对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5.验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告，验收费用由乙方负责。

6.甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后10日内及时予以解决。

第七条  安装和培训

1.甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2.乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：广西桂林市采购人指定时间地点。

第八条  售后服务

1.乙方应按照国家有关法律规定和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2.如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在投标文件承诺的时间内到达甲方现场处理。

3.在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条　付款方式

1．设备到货金额达到合同金额的50%之后的五个工作日内，支付合同总金额的30%货款。货物安装调试完毕并验收合格后，在15个工作日内一次性付清剩余的合同金额。

2．项目验收合格后，中标人的履约保证金将自动转为质保金，该质量保证金在项目验收合格之日起运行满一年后，由中标供应商持《验收报告单》到采购人处办理退款手续，若一年内设备无质量问题，采购人一次性付清质量保证金（无息）。

第十一条  违约责任

1.乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚，乙方应向甲方支付合同金额　5　%违约金并赔偿甲方经济损失。

2.乙方提供的货物如果侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处理。

4.甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过20 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额　5　%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质保期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其他质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从质量保证金中扣除，不足另补。

7.其他违约行为按违约货款额　5  %收取违约金并赔偿经济损失。

第十二条  不可抗力事件处理

1.在合同有效期内，乙方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3.不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十三条  合同争议解决

1.因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向桂林市仲裁委员会申请仲裁或向桂林市人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

第十四条  合同生效及其它

1.合同经甲乙双方法定代表人、负责人、自然人或相应的授权代表签字并加盖投标人公章后生效。

2.合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，需经桂林市财政部门审批，并签订书面补充协议报桂林市政府采购管理办公室备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3.本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十五条  合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更，中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

第十六条  签订本合同依据：

1.招标文件；

2.乙方提供的投标（或应答）文件；

3.售后服务承诺书；

4.中标通知书。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，一式四份，具有同等法律效力，甲、乙双方各一份。政府采购合同双方自签订之日起一个工作日内将合同原件两份交采购代理机构。采购代理机构将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定媒体上公告并于合同签订之日起七个工作日内将一份合同原件送桂林市政府采购管理办公室备案，一份由采购代理机构存档。

甲方（公章）：                               乙方（公章，自然人除外）：

法定代表人签字：                            法定代表人（负责人、自然人）签字（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

委托代理人：                                委托代理人：

电  话：                                    电   话：

开户名称：                                  开户名称：

开户银行：                                  开户银行：

银行账号：                                  银行账号：

日    期：                                  日    期：

第六章 投标文件格式

投标文件目录

一、投标报价表

二、资格性响应证明材料

（1）投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）；

（2）投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，2018年6月1日以后成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；

（3）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）；

（4）投标保证金交纳证明复印件（必须提供）；

（5）投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）；

（6）投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

（7）投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）；

三、商务、技术性响应及其他证明材料：

（1）技术规格偏离表（必须提供）；

（2）投标报价明细表（必须提供）；

（3）投标人的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）；

(4)投标人针对本项目的安装实施方案（必须提供）

（5）投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

##### （6）节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

##### 凡属于政府强制采购节能的九类产品，投标人必须提供《节能产品政府采购清单》，否则投标无效。

##### （7）产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）；

##### （8）环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）；

（9）项目实施人员一览表【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，2018年6月1日以后成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件】；

（10）联合竞标协议书（如有，请提供）；

（11）联合竞标授权委托书（如有，请提供）；

（12）投标人2016、2017年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）；

（13）投标人2014年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）；

（14）投标人相关获奖证书、认证证书等复印件（如有，请提供）；

（15）“货物采购需求”需提供的有效证明文件（按采购需求详细列明）（如有，请提供）；

（16）投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》（如有，请提供）；

##### （17）其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）（如有，请提供）；

##### （18）投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料。

一、投标报价表附件：

投标报价表 （格 式）

致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

根据贵方           项目招标文件，项目编号            ，标段       ，签字代表         （姓名）经正式授权并代表投标人                                    （投标单位名称，如为联合体的，则为联合体各成员的单位名称），提交投标文件正本一份，副本四份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌 | 规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价（元） ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元（￥ ）人民币 |
| 本项目投标有效期为投标截止时间之日起90天。 |
| 免费保修期: |

与本投标有关的正式通讯地址为：

地址：                                    邮编：            电话、传真：

开户名称：

开户银行：

账号：

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

投标日期：

注：投标函须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

二、资格性响应证明材料（格式）

1.投标人相应的法定代表人、负责人、自然人身份证正反面复印件（必须提供）

2. 投标人的法人授权委托书原件（格式见附件）、委托代理人有效的身份证正反两面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，2018年6月1日以后成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；

附件：

授权委托书（格式一）

##### 致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系                              （投标人名称）的法定代表人（负责人），现授权委托本单位在职职工            （姓名）以我公司名义参加      （项目名称及项目编号）        项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 投标人（公章）：

##### 法定代表人（负责人）签字（或盖章）：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为委托代理人交纳的的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，2018年6月1日以后成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件（委托代理时必须提供）；如为联合体投标，此授权书必须为主体方（牵头方）授权。

授权委托书（格式二）

##### 致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我              （姓名）系自然人，现授权委托            （姓 名）以本人名义参加（项目名称及项目编号）项目的投标活动，并代表本人全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

本人对被授权人的签字事项负全部责任。

授权委托代理期限：从       年     月      日起至         年     月      日止。

代理人无转委托权,特此委托。

##### 我已在下面签字，以资证明。

##### 自然人签字并在签名处加盖食指指印：                       　　        年      月     日

附：委托代理人身份证正反面复印件以及由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的自然人本人及委托代理人所交纳的社保证明复印件（委托代理时必须提供）。

3. 投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（必须提供）

附件：

声   明

##### 致：广西嘉华建设项目管理咨询有限公司

我（公司）郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

日          期：

4.投标保证金交纳证明复印件（必须提供）；

5.投标人的法人或者其他组织营业执照等证明文件（必须提供，自然人除外）

注：①法人包括企业法人、机关法人、事业单位法人和社会团体法人；其他组织主要包括合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承包经营户。②如供应商为企业（包括合伙企业），应提供工商部门注册的有效“企业法人营业执照”或“营业执照；供应商为事业单位，应提供有效的“事业单位法人证书”；供应商为非企业专业服务机构的，应提供执业许可证等证明文件；供应商为个体工商户，应提供有效的“个体工商户营业执照”。

6.投标人有效的组织机构代码证复印件（必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）

7.投标人的税务登记证复印件（投标人为从事生产经营的纳税人必须提供，已经取得“三证合一”的或为自然人的除外）

- 商务、技术性响应及其他有效证明材料（格式）

1.技术规格偏离表（必须提供）

技术规格偏离表（格式）

分标

| 序号 | 货物名称 | 项目要求及技术需求 | 投标文件的响应情况 | 偏离情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |
| N |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  |

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字（或盖章）

（属自然人的应在签名处加盖大拇指指印）：

日          期：

注：1.投标人应对照“货物采购需求”注明所投产品技术参数的响应情况及偏离情况（无偏离、正偏离、负偏离）。

2.技术规格偏离表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

2. 投标报价明细表（必须提供）

附件：

投标报价明细表（格式）

分标

| 项号 | 货物名称 | 生产厂家 | 品牌、规格型号 | 数量 ① | 单位 | 单价 ② | 单项合计=数量×单价 ③＝①×② | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | … |  |  | … |  |  |  |  |
| 投标总报价（大写）： 元人民币（￥ ） |
| 交付使用期: |
| 免费保修期: |
| 其中：属于《节能产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）； 属于《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的总金额为人民币（大写）： 元（￥ ）。 备注：若不属于《节能产品政府采购清单》及《环境标志产品政府采购清单》目录内产品的，则该处填写“无”字样。 |
| 说明：投标报价指本次招标采购范围内货物价款、货物随配标准附件、包装、运输、装卸、保险、税金、货到位以及安装、安装所需辅材、调试、检验、售后服务、培训、保修及其他所有成本费用的总和；投标人综合考虑在报价中。 |

投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

注：1.各投标人必须就“货物采购需求”中所投的所有内容作完整唯一报价，否则，其投标将被拒绝。投标文件只允许有一个报价。

2.投标人应根据所投货物如实填写投标报价明细表的各项内容。

3.投标报价明细表须由法定代表人负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。当本表由多页构成时，需逐页加盖投标人公章（属自然人的须逐页签字）。

4.如投标的全部或部分产品属于《节能产品政府采购清单》或《环境标志产品政府采购清单》目录范围的，投标人应在本表备注栏内写明各分项货物属于节能（或环境标志）产品政府采购清单第几类第几项序号的产品，以便评标委员会作为优先采购或评分的依据。

3. 投标人以及投标货物制造厂家的售后服务承诺书（含交付使用期、免费保修期、技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施等）（必须提供）

附件：

售后服务承诺书（格式）

##### 投标人（公章，自然人除外）：

##### 投标货物制造厂家（公章）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

5.投标人针对本项目的安装实施方案（必须提供，格式自拟）

6.投标人为生产厂家的，投标人的生产制造设备清单及专业技术能力说明（如有，请提供）；

7. 节能方面的资质证书复印件（如有，请提供）

8.产品销售许可证复印件（如国家实行强制性要求的，必须提供）

9. 环保方面的资质证书复印件（如有，请提供）

10. 项目实施人员一览表 【如有，请提供，并一起提供由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为项目实施人员交纳的投标截止时间前半年内连续三个月的社保证明复印件，2018年6月1日以后成立的公司则提供与授权委托人签订的劳动合同复印件】；

附件：

项目实施人员一览表（格式）

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1.在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

2.项目实施人员一览表须由法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）并加盖投标人公章（自然人除外）。

##### 投标人（公章，自然人除外）：

法定代表人、负责人、自然人或相应的委托代理人签字或盖章（属自然人的应在签名处加盖食指指印）：

11.联合竞标协议书（如有，请提供）

12.联合竞标授权委托书（如有，请提供）；

13. 投标人2015年、2016年以来通过中介审计的有效财务审计报告复印件（如有，请提供）

14. 投标人2014年以来具有同类产品的销售业绩的相关证明材料（无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额）（如有，请提供）

15. 投标人相关获奖证书、认证证书等复印件

16、“货物采购需求”需提供的有效证明文件

17. 投标人所投产品为广西工业产品的，如实提供《广西工业产品声明函》

附件：

广西工业产品声明函

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，

本公司在本次投标/投标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品合计价格 |  | 占投标总价比例 |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

18. 其他有效证明文件的复印件（如产品属于小型、微型企业、监狱企业的，以提供工商注册地的工业和信息化部门等其他行政部门出具的相关证明材料为准）

19. 投标人可结合本项目的评标办法视自身情况自行提交相关证明材料