临沂市人民医院肺功能仪、电子支气管镜主机及配套设备、

实验室仪器采购项目（C包）

项目编号：SDJZ-2018-CG001

采购单位：临沂市人民医院

代理机构：山东省建设工程招标中心有限公司

二0一八年三月

目      录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	3

第三章  项目说明、要求	22

第四章  授予合同及参考范本	43

第五章  附  件	48

第一章  招标公告

临沂市人民医院肺功能仪、电子支气管镜主机及配套设备、

实验室仪器C包三次采购招标公告

| 一、采购项目名称：临沂市人民医院肺功能仪、电子支气管镜主机及配套设备、实验室仪器采购 |
| --- |
| 二、采购项目编号：SDJZ-2018-CG001 |
| 三、采购内容及分包情况： |
| 货物名称 供应商资格要求 本包预算金额(万元) 北城新区医院中心实验室设备采购 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标供应商资格要求； 2、在中国境内注册，具有独立法人资格，具有独立承担民事责任的能力，经年检合格的营业执照（必须有相应的经营范围）、税务登记证、组织机构代码证； 3、具有履行本项目合同的专业技术能力和良好的售后服务能力；所投货物必须符合有关现行国家标准、行业标准及采购文件要求； 4、在临沂市公共资源交易中心办理诚信入库并在临沂市政府采购网（http://zfcg.linyi.gov.cn）注册并进行网上投标报名；向代理机构购买采购文件并登记备案；投标单位在“信用中国”网站无不良信用记录。 5、本项目不接受联合体报价； 6、法律法规规定的其他条件。 220 |  |

四、获取采购文件

1.时间：2018年3月2日9时00分至2018年3月9日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：临沂市政务服务中心5楼代理服务37号窗口

3.方式：在临沂市政府采购网和临沂市公共资源交易网通过网上报名后，向代理机构递交合格的材料进行报名确认，报名需要递交的材料：（以下资料复印件三份加盖单位公章装订）（1）有效的营业执照副本、税务登记证副本、组织机构代码证副本（或三证合一的营业执照副本）；（2）法定授权人委托书及被授权人身份证、临沂市政府采购网上报名截图和临沂市公共资源交易网上报名回执单。

4.售价：采购文件每份售价150元，售后不退。

五、递交投标文件时间及地点

1.时间：2018年3月22日9时00分至2018年3月22日9时30分（北京时间）

2.地点：临沂市政务服务中心五楼开标室

六、开标时间及地点

1.时间：2018年3月22日9时30分（北京时间）

2.地点：临沂市政务服务中心五楼开标室

七、联系方式

1.采购人：临沂市人民医院

地址：兰山区解放路27号

联系人： 周玉霞(临沂市人民医院)

联系方式：8216230

2.代理机构：山东省建设工程招标中心有限公司

地址：临沂市北城新区算圣路与文右路交汇文右大厦1816室

联系人：王凯

联系方式：17705399799

# 第二章  投标人须知

一、说  明

1.适用法律及范围

本次招标及由本次招标产生的合同受中华人民共和国的相关法律、法规制约和保护。本次招标仅适用于第一章《招标公告》中所叙述的项目。

2.定义

- “采购人”系指临沂市人民医院。

- “采购代理机构”系指山东省建设工程招标中心有限公司。

- “供应商”、“投标人”系指响应招标、参加投标竞争的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织。

- “评标委员会”系指由招标采购单位依法负责组织，由采购人代表和有关专家组成以确定中标人的临时组织。

- “中标人”系指由评标委员会评审确定的对采购文件做出实质性响应较强，综合竞争实力最优，取得与采购人签订合同资格的投标人。

- 采购文件中的“甲方”系指本项目的采购人，“乙方”系指本项目的中标单位。

- “原件”系指最初产生的区别于复制件、影印件、传真件、扫描件的原始文件或文件的原本或供应商所在地公证处出具的文件复制件公证书。

- “上一年度”是指从上一年1月1日至项目招标公告发布之日，上两年度是指从上两年1月1日至项目招标公告发布之日，以此类推。

3.使用文字种类、计量单位及货币种类

- 采购文件、投标文件、采购代理机构与投标人之间有关招标投标所有书面形式（包括书面文字、电传、传真、政府采购信息发布网站公告（中国山东政府采购网，下同）的来往函件、记录等均应使用简体中文。

- 投标人可以在投标文件中提交用其他语言打印的数据或资料，但是必须提供由专业翻译机构出具的简体中文译文，并以简体中文译文为准，否则视同供应商未提供该数据或资料。

- 除采购文件中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，均须采用中华人民共和国法定计量单位。

- 除采购文件中另有规定外，采购文件所使用的时间单位“天”、“日”均指日历天。

- 采购文件及投标文件中有关货币的数额表示全部以人民币计算。

4.投标费用

投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人、采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5.合格的投标人

- 投标人必须满足本采购文件第一章《招标公告》中的相关要求。

- 投标人必须向采购代理机构购买采购文件并登记备案。

- 开标前采购代理机构到检察院对投标企业统一进行行贿档案查询，如有犯罪行为将取消其投标资格，前期费用由投标人自行承担。

- 到投标报名截止时间止在《信用中国》网站（www.creditchina.gov.cn）无列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单和政府采购严重违法失信行为记录名单记录。

- 在以往的政府采购活动中没有违纪、违规、违约等不良行为。

- 投标人必须遵守国家、山东省、临沂市有关的法律、法规和政策。

- 采购文件的其它规定和要求。

- 合格的投标人将具有参加被评审的资格。

6.投标有效期

1)投标文件的有效期为自投标截止时间起90个工作日。在此期间，凡符合本采购文件要求的投标文件均保持有效；投标人的投标文件将受采购文件约束，如投标人被授予合同，投标人不得拒绝。

2)原定投标有效期终止之前，若出现特殊情况，采购代理机构可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。

3)投标人须以书面形式答复是否接受延长投标有效期的要求。

4)投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。接受延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件，但需要相应延长投标保证金有效期。

5)因延长投标有效期造成投标人损失的，采购人、采购代理机构应当给予赔偿，但因不可抗力需要延长投标有效期的除外。

6)本须知第7条投标保证金的规定适用于延长后的投标有效期。

7.投标保证金

1)投标人的投标保证金是投标文件的组成部分，投标保证金的有效期为投标有效期满后一个月内有效。

投标保证金：人民币肆万肆仟元整（¥440000.00）。

交纳方式：投标保证金须通过公司基本账户以电汇或网银的方式交纳，投标人需自行登录临沂市公共资源交易中心系统查询本项目虚拟子账号并于2018年3月22日9时00分前汇入，时间以保证金到账时间为准。以其他账户或个人名义交纳的，采购人和采购代理机构一律不确认其投标资格。

采购代理机构有权拒绝未按采购文件规定交纳投标保证金的投标人的投标。未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内一次性退还，中标人的投标保证金将在合同签订后 5个工作日内一次性退还。

- 若证实投标人存在下列行为之一，将没收其投标保证金，因此造成采购人、采购代理机构的损失须由投标人承担，并依法追究其责任：

  - 投标人弄虚作假或与其他投标人串通骗取中标；

  - 投标截止时间之后至投标有效期终止期间撤回其投标文件；

  - 投标人未能在规定期限内提交履约保证金或签订合同协议；

  - 因中标人主观过错被废除授标；

  - 投标人资格预审通过递交保证金后因主观因素放弃投标；

  - 中标人不能履行采购合同或放弃中标的；

  - 法律法规规定的其它损害国家利益、社会公共利益的情形。

3）中标单位有下列情形之一的，采购人、采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加临沂市政府采购活动，并予以通报:

a)中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

b)法律法规规定其它损害采购人、采购代理机构利益的情形；

c)拒绝履行合同义务的。

- 采购代理机构基础资料的提供

- 投标人确认采购代理机构提供的基础资料存在缺项漏项或计算误差，应于投标截止时间15日之前，以书面形式向采购代理机构提出。投标人未在规定的时间内对采购代理机构提供的基础资料提出异议，视为投标人已认可采购代理机构提供的资料包含了本项目所需的基础资料全部内容。

- 如潜在投标人认为采购文件存在倾向性、排斥性或影响竞争的其他不当条款的，请在投标截止时间15日之前，以有效书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出，采购代理机构应及时给予答复。采购文件如有实质性变动的，采购代理机构可视具体情况延长投标截止时间和开标时间，并在规定的开标截止时间3日前，将变更时间书面通知所有采购文件的收受人。未在要求的时限内提出，则视为采购文件不存在影响竞争的不当条款。

二、采购文件

9.采购文件的组成

1) 投标人应仔细检查采购文件是否齐全，如有缺漏，请立即与采购代理机构联系解决。采购文件包括下列内容：

  - 招标公告

  - 投标人须知

  - 项目说明、要求

  - 授予合同及参考范本

  - 附件

2) 除本须知第9.1）款内容外，采购代理机构在投标截止时间前，以书面形式或在山东政府采购网上发出的对采购文件的澄清、修改、补充或变更内容，均为采购文件的组成部分，对投标人均起约束作用。

3) 投标人获取采购文件后，应认真阅读采购文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照采购文件要求和规定编制投标文件及提交全部资料，或者投标文件没有对采购文件在各方面都做出实质性响应，其风险应由投标人承担；并根据有关条款规定，其投标有可能被拒绝。

10.采购文件的澄清、修改、补充

1) 投标人若对采购文件有任何疑问，请于投标截止时间15日之前以书面形式（加盖投标人单位公章，否则不予答复）向采购代理机构提出澄清要求；若没有，视为投标人对采购文件无任何异议。采购代理机构对采购文件发售截止时间前收到的任何澄清要求将以书面形式予以答复，答复中包括所问问题，但不包括问题的来源。投标单位应提前做好充分准备，书面形式答复以后，投标时间不再后延，投标单位不得以时间等原因再提出异议。

2) 在投标截止时间前，无论出于何种原因，采购代理机构均可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对采购文件进行澄清、修改、补充等。

3) 采购文件的澄清、修改、补充等将以书面形式或在山东政府采购网上通知所有购买同一采购文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应在收到该修改文件后1日内以书面形式回复采购代理机构，确认已收到该修改文件。

4) 采购文件的澄清、修改、补充等内容均以书面形式或在山东政府采购网上通知明确的内容为准。当采购文件、采购文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面形式或政府采购网的通知为准（若在山东政府采购网上发出通知，则视为所有投标人都已收到采购文件的澄清、修改、补充等内容）。

5) 为使投标人编写投标文件时有充分的时间对采购文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，采购代理机构有权推迟投标截止时间和开标时间，并将此变更书面或在山东政府采购网上通知所有购买同一采购文件的投标人。

6）自采购文件发布至正式开标前，投标人除就标书问题与采购人进行咨询外，禁止以任何方式与采购人进行沟通接触，否则予以取消投标资格。

11.答疑会和现场考察

不组织。

12.解释权

1) 本次招标的最终解释权归采购代理机构，当对一个问题有多种解释时以采购代理机构的书面解释为准。

2) 采购文件未做须知明示，而又有相关法律、法规规定的，以涉及到的相关法律、法规的规定为依据处理。

3) 若投标人没有按采购文件的规定对采购文件提出异议，则视为投标人同意及接受采购文件之全部内容及条款。

13.知识产权

- 投标人应保证在本项目中使用（包括部分使用）任何产品和服务时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。

- 采购人享有本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。

- 投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。

- 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

- 投标产品中所用软件需为正版软件，不得使用盗版软件。

14.采购文件的约束力

投标人一旦参加本项目投标，即被认为接受了本采购文件的所有条件和规定。

三、投标文件的编制

15.投标文件的组成

1) 投标人编制的投标文件必须符合有关法律、法规的要求。投标人应仔细阅读采购文件的所有内容，按采购文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性及完整性，以使其投标对采购文件做出实质性响应。如投标人未能按采购文件要求提交全部资料，或没有按照采购文件要求做出实质性响应，评标委员会有权取消其中标资格。

2) 投标文件由以下内容组成。

  - 投标函；

  - 法定代表人授权委托书或法定代表人身份证明书；

  - 投标保证金交纳凭证；

  - 公开报价一览表；

  - 明细报价表；

  - 条款偏离表；

  - 投标人基本情况表；

  - 投标人本项目管理、技术、服务人员情况表；

  - 投标人同类项目业绩一览表（2015年1月1日至今）；

  - 所投产品的实验报告、鉴定报告、相关证明、制造标准、彩页等详细资料；

  - 所投产品的主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明；

  - 安装、调试等技术方案及保障措施；

  - 售后服务；

  - 中小企业声明函；

  - 节能环保产品投标价格明细表；

  - 在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函；

  - 投标人认为需要提交的其它资料；

  - 临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书。

3) 唱标密封袋

为方便唱标，请投标人另外准备一式三份《公开报价一览表》（格式见附件）。《公开报价一览表》用密封袋单独密封，在密封袋封口处加盖投标单位公章，与投标文件同时提交，如未提供则视为无效标。

16.投标文件格式

投标文件包括本须知第15条中规定的内容，投标人提交的投标文件应当使用采购文件所提供的格式（可以相同格式扩展或另行编写，但不得删减内容或与本须知第15条的内容相悖）。

17.投标报价说明

1) 投标人应根据根据本采购文件的要求，结合实际情况，对供货范围内的产品详列清单，包括产品、货物/服务的检验、包装、设计、安装、调试、税费、运费、技术支持、人员培训、软件升级、人工、售后服务、质保期内维修维护等的全部费用。

2）投标人投标报价包含为完成本项目所需的全部费用，应包括产品、货物/服务的检验、包装、设计、安装、调试、税费、运费、技术支持、人员培训、软件升级、人工、售后服务、质保期内维修维护等的全部费用。投标人应充分考虑本项目合同实施期间可能发生的一切费用，并承担由此而带来的风险。凡投标人在投标报价中未列明但又为本次招标所必备的项目或遗漏项目，采购人将一律视为已包括在其投标报价中，在合同执行中将不予考虑。

3) 开标时，投标文件报价出现前后不一致的，除采购文件另有规定外，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照《中华人民共和国财政部令第87号》第五十一条第二款的规定（投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。）经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

    - 对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

4) 本次招标不接受投标人以联合体形式投标且只能投报一个方案。

5) 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，其说明报价高或低的理由是否合理，须经评标委员会2/3以上（含2/3）的成员认定。

18.投标文件份数和签署

1) 投标人应按照本须知第15条的要求，准备一式六份投标文件（一份正本、五份副本），每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本不符，以正本为准。

2) 投标文件的正本和所有的副本均需使用A4纸打印或复印，正副本分别胶装成册，投标人应按采购文件中提供的文件格式填写“投标函”等资料，并按照采购文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，页码应连续，不可插页、抽页，不可分册，不可活页装订，牢固胶装成册。

在采购文件要求签字的地方均由投标人法定代表人或其授权代表签字或盖章，采购文件要求盖章的地方应加盖投标人公章，正副本均需加盖骑缝章。

3) 除投标人对错处做必要修改外，投标文件不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由投标文件签署人签字或盖章。

19.投标文件的密封和标记（格式见附件）

1) 投标人应将投标文件正本和副本用密封袋分开密封，并在封口启封处加盖投标人单位公章或法定代表人/授权代表签署。

2) 密封袋上应注明招标项目名称、项目编号及“请勿在***年***月***日***时之前启封”的字样。

3) 密封袋上除写明本须知第19.2）款所要求的识别字样外，还应写明投标人名称、地址和邮政编码等。

4) 如果投标文件未按本须知第19.1）款、19.2）款要求装订和加写标记及密封，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回投标人。

四、投标文件的递交

20.投标文件的递交

1、递交投标文件的时间、地点、方式：

（1）时间：2018年3月22日9时30分前。

（2）地点：临沂市政务服务中心（北城新区北京路8号）五楼开标室，投标截止时间后送达的投标文件或不符合规定的投标文件恕不接受。

（3）方式：法定代表人亲自提交投标文件的，应提供法定代表人身份证明书原件及其身份证原件；授权代表提交投标文件的，应提供法定代表人授权委托书原件及授权代表身份证原件，以上资料要求单独递交。

2、投标人代表必须在投标截止时间前将投标文件送达指定地点。如因采购文件的修改推迟投标截止日期的，则按代理机构通知的规定时间递交。

3、不接受电子邮件、快递等形式的报价。

21.投标截止时间

1) 投标截止时间：2018年3月22日9时30分。

2) 采购代理机构可以按须知第10条规定，通过修改采购文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购文件购买者和投标人的所有权利和义务以及投标人受制约的投标截止时间均应以延长后新的投标截止时间为准。

3) 到投标截止时间止，投标供应商或符合实质条件的供应商不足三家时，征得财政部门同意后，按程序变更采购方式，根据国家、山东省、临沂市相关法律法规及规定等，招标活动可继续进行。

22.迟交的投标文件

采购代理机构将拒绝并原封退回在规定的投标截止时间后送达的任何投标文件。

23.投标文件的补充、修改和撤回

1) 投标人在递交投标文件后，在规定的投标截止时间前，可以以书面形式补充修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式递交至采购代理机构，修改或撤回其投标文件。补充、修改的内容为其投标文件的组成部分。

2) 投标人对投标文件的补充、修改，应按本须知第18条的规定进行编制和签署，并按本须知第19条的规定进行密封、标记，同时还应在封套上加注“修改”字样。修改文件同样必须在投标截止时间前送达采购代理机构。

3) 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何实质性修改。

4) 在投标截止时间至采购代理机构在采购文件中规定的投标有效期期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将被没收。

五、开标、评标与定标

24.开标一般规定

1)采购代理机构将在采购文件第一章《招标公告》中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应委派授权代表准时参加，参加开标的授权代表须签名以证明其出席

2) 按照本须知第23条规定，同意撤回的投标文件将不予开封。

3) 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人、财政部门和有关监督部门代表参加。

4) 开标时，由公证人员对投标文件密封情况、法定代表人身份证明书原件或法定代表人授权委托书原件及身份证原件、保证金交纳情况（以交易中心资金结算窗口给招标代理公司出具的投标保证金明细记录为准）验证，并签字确认。

5) 开标时，采购代理机构工作人员将当众拆启并宣读每个投标人的《公开报价一览表》中的投标报价，以及采购代理机构认为合适的其他详细内容。

6）采购代理机构将做开标记录，开标记录包括按本须知第24.5）款规定在开标时宣读的全部内容。

25.投标文件的有效性

（一）投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 未按照采购文件的规定提交投标保证金的；

- 投标文件未按采购文件要求签署、盖章和密封的；

- 不具备采购文件中规定的资格要求的；

- 报价超过采购文件中规定的预算金额/最高限价的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 未按规定报价的。

- 报价人提供的报价文件不完整。

- 未提供采购文件要求提供的资格资质证明文件。

- 报价人对采购文件的要求未做出实质性响应。

- 法律、法规和采购文件规定的其他无效情形。

（二）投标人有下列情况之一，其报价不仅被视为废标，而且采购人将严格按照相关法律、法规及规章制度的规定行使权利并没收报价保证金。投标人给采购人和代理采购人造成损失的，应予以赔偿。

1、投标人提供的有关资格、资质证明文件不真实或提供虚假报价材料。

2、投标人在报价有效期内撤回报价。

3、在整个报价过程中，投标人有企图影响成交结果的任何活动。

4、投标人以任何方式诋毁其他投标人。

5、投标人串通报价。

6、投标人向采购人、采购代理机构、评审小组成员提供不正当利益。

7、成交供应商不按要求提交成交服务费。

8、成交供应商不按规定签订合同。

9、法律、法规规定的其他情况。

（三）有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

- 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

- 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

- 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

- 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

- 不同投标人的投标文件相互混装；

- 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

（四）有效投标文件参加评标委员会评审、比较。

26.评标委员会

1) 开标后，评标委员会进行评标。

2) 根据本项目的特点依法组建评标委员会，其成员由采购人的代表和有关方面的专家组成，成员人数为五人或五人以上单数；其中，技术、经济方面的专家不少于成员总数的三分之二。

3) 评标委员会独立开展工作，负责评审所有投标文件，并直接确定中标人。

4) 评标委员会将对投标人的商业、技术秘密予以保密。

27.评标过程的保密性

1) 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，均不得向投标人及与评标无关的其他人员透露。

2) 在评标过程中,如果投标人试图向采购代理机构和参与评标的人员施加任何影响，都将会导致其投标被拒绝。

28.投标文件的初审

- 开始评标之前，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查。采购人或者采购代理机构将依据招标公告中关于供应商资格的要求，根据各投标人提供的资质资格证书等材料进行资格审查。合格投标人不足三家的，不得评标。评标委员会只对通过资格审查的投标人进行详细评审。

在详细评标之前，评标委员会将依据采购文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。实质性响应的投标应该是与采购文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到采购文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与采购文件不一致，而且限制了采购人的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评标委员会决定投标文件的响应性是根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。

2) 如果投标文件实质上没有响应采购文件的要求，评标委员会有权拒绝其投标，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其报价成为实质性响应的投标。

3) 在商务评议时，若出现采购法第36条情形以及下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标：

  - 投标人未按采购文件要求交纳投标保证金的；

  - 投标文件未按采购文件规定有签字、盖章处未签字、盖章的；

  - 投标文件未按采购文件规定编制或字迹模糊不清，难以辨认的；

  - 投标文件未按采购文件规定装订的；

  - 投标人的投标文件不符合采购文件要求的；

  - 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价，且未声明哪一个有效（按采购文件规定提交备选投标方案的或采购文件有其它说明的除外）；

  - 投标文件符合采购文件中规定无效标或废标的其它商务条款；

  - 投标有效期不足的；

  - 公开唱标后，投标人撤回投标、退出评标的；

  - 投标人相互串通投标的；

  - 妨碍采购人、采购代理机构或其他投标人的合法权益；

  - 投标人向采购人、采购代理机构、评标委员会提供不正当利益的；

  - 法律、法规规定的其它情况。

4) 在技术评议时，如发现下列情况之一的，评标委员会有权利拒绝该投标人的投标：

    - 投标文件技术规格中一般参数超出允许偏离的最大范围或最高项数的；

    - 投标文件技术规格中的响应与事实不符或虚假投标的；

    - 投标人复制采购文件的技术规格相关部分内容作为其投标文件的一部分，而没真实描述投标项目实际技术指标的；

    - 投标文件符合采购文件中规定无效标或废标的其它技术条款；

    - 投标文件不满足采购文件技术条款中主要参数要求或提供的主要参数无技术资料支持的。

5) 评标委员会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

29.投标文件的澄清

1) 评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评标委员会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都做澄清要求。

2) 接到评标委员会澄清要求的投标人应派授权代表按评标委员会通知的时间和地点做出书面澄清，书面澄清的内容须由投标人法定代表人或授权代表签署，并做为投标文件的补充部分，但投标的实质性内容不得做任何更改。

3) 接到评标委员会澄清要求的投标人如未按本须知第29.2）款的规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

30.投标文件的评价和比较

1) 评标委员会将按照本须知第28条的规定，仅对初审合格的投标文件按采购文件中规定的评标方法、标准进行评价和比较。

2) 评定的方法:

本次评标采用综合评分法。遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则，在最大限度地满足采购文件实质性要求前提下，按照采购文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标人，同时将中标结果通知所有参加投标的投标人；只宣布结果，不解释未中标原因。

具体评标办法：

| 项目 | 评审因素 | 分值 | 评分标准说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 30分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价（一个包内含有多种货物的，投标价格以招标文件规定的该包内全部货物单价之和为准计算），其价格分为30分；其他投标人的价格分按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标价格）×30。 |
| 商务部分15分 | 经营业绩 | 10 | 2014年6月31日后（以合同签订日为准）完成的三甲医院同品牌型号投标产品的业绩（单笔金额10万以上为有效业绩，业绩以提供加盖公章的合同原件计算），每一份有效业绩得1分，最多得10分（合同原件随招标文件一并提交，评标结束后退回）。 |
|  | 投标文件制作 | 5 | 根据以下内容进行比较评价：标书制作是否规范，内容是否完整，文字是否清晰，技术支持资料（如技术白皮书、详细配置清单、原厂印制的产品彩页图片、检测机构出具的检测报告等）是否详尽、标书中对技术部分的描述是否准确，询标答疑过程对评委提出需澄清确认的问题答复是否完整、准确。0～5分。 |
| 技术部分55分 | 技术响应 | 15 | 根据采购文件的技术要求，对照各报价文件和技术支持资料的技术参数进行比较，带*的关键参数每有一项不满足的扣3分，一般参数每有一项不满足的扣1.5分，直到扣完为止。 |
|  | 技术性能档次 | 30 | 综合考虑投标产品配置、技术性能、品牌形象，满分29分。分为三个评价等级：a.优级21～29分；b.良级11～20分；c.一般级0～10分。由评标委员会根据投标文件的具体情况酌情打分。 |
|  | 售后服务 | 10 | 对投标人在技术支持及售后服务、维护使用成本（选配件、易损件价格）、产品培训等方面的投标情况进行综合比较，分为三个评价等级：a.优级8～10分；b.良级：4～7分；c一般级：0～3分。 |
| 合计 | 100 |  |

注：除特殊标注外，以上评分等所需的营业执照、组织机构代码证、税务登记证，相关证明，业绩、合同、认证、奖项、报告等证明文件，以原件为准，须单独提交，在开标前与投标文件一起递交，评审完毕后退还。

3）评分办法计算方法：

由各评委在充分审阅投标人投标文件的基础上，按照评分办法对每个投标人进行打分，取其算术平均值为该投标人的评议得分；报价得分与评议得分相加为各投标人的最终得分（保留2位小数）。

4) 定标原则

本次评标采用综合评分法，以上报价和综合评审两部分的综合得分为投标单位最终得分。采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足采购文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人或招标代理人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。

根据打分评标的需要，评委认为有必要询问采购人代表，以澄清或进一步了解有关本项目招标的事项，有权要求投标人代表回答提问。评委对投标人回答问题的评判，可以作为打分评标的依据。必要时，可以要求投标人将其澄清和解答制作成书面承诺。投标人中标的，该书面承诺成为合同的有效组成部分。

- 对于节能环保产品（不含强制性采购节能、环保产品），依据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》的规定，在评审中技术和价格给予6%的增扣比例。

提供的货物品牌、型号以及制造商等信息必须与财政部、发展改革委最新发布“节能产品政府采购清单”和财政部、环境保护部最新发布“环境标志产品政府采购清单”一致。加分计算方法是：

报价部分加分=报价得分×6%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

技术部分加分=技术部分得分×6%×（节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

开标时，须提供最新发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”相应页面的复印件并加盖公章，且须在投标文件中详细列明节能环保产品价格在投标报价中所占比例，否则不予计分。

- 对于中小企业，依据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，在评审中对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

参与报价的小型和微型企业须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和《中小企业声明函》原件（代理商报价的，还须提供代理商企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件原件和《中小企业声明函》原件），否则不给予价格扣除。

参与评审报价的计算方法是：

参与评审报价=非小型和微型企业产品价格+小型和微型企业产品价格×94%。

- 监狱企业视同为小型和微型企业，享受相关优惠政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

31.关于投标人瑕疵滞后发现的处理规则

1）无论基于何种原因，本应作无效、废标处理的情形即便未被及时发现而使该投标人进入初审、详细评审或者其它后续程序，包括已经签约的情形，一旦在任何时间被发现存在上述情形，评标委员会均有权随时视情形决定是否取消该投标人的此前评议结果，或者随时视情形决定该投标无效，并有权决定采取相应的补救、纠正措施；若通过补救、纠正措施能够满足采购文件或者采购人要求，评标委员会可以维持既定结果并要求中标供应商出具补救、纠正措施等承诺，由此产生的一切费用由中标供应商承担；若通过补救、纠正措施仍不能够满足采购文件或者采购人要求，评标委员会应出具取消该投标人的此前评议结果的复审结论，并予以废标，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。

评标委员会认定中标供应商投标无效、废标或者中标供应商的此前评议结果被取消的，采购文件规定由评标委员会直接确定中标供应商的，应予以废标，由后一名次中标候选人顺延递补。出现上述情形的一切损失均由取消中标资格的投标人承担。

2）若已经超过质疑期限而没有被发现，签署了相关的合同之后才发现存在上述情形，经评标委员会再行审查认为其在技术、必要资质等方面并不存在问题而仅属于商务方面存在瑕疵的问题，若取消该投标人的此前评议结果或者采取类似的处理措施将对本次招标采购更为不利的情形（包括：予以无效投标、废标或者采取类似的处理措施将使本次招标采购成本大幅上升、延误期限以至可能给采购人造成较大损失的），维持中标结果的，采购人必须出具维持中标结果以及是否要求提供特别担保金的书面意见，评标委员会可以维持既定结果并要求中标供应商出具提供特别担保金承诺，以承担可能产生的赔偿责任；若中标供应商拒绝提供特别担保金、实际提供的担保金额不足或者采购人不同意维持中标结果的，评标委员会应当决定取消中标供应商的此前评议结果或者采取类似的处理措施，由此产生的一切损失均由中标供应商承担。

32.特殊情况下的评标方法

如出现投标人达不到法定数量、全部落标、串通投标、投标报价未超项目预算的不足三家以及投标人互相诋毁，导致评标委员会无法评标时，评标委员会有权停止招标，否决所有投标，采购人有权改用其它采购方式进行采购。

33.特别说明

- 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照采购文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，采购文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在采购文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

- 无论投标结果如何，采购人无向投标人解释其中标、未中标原因的义务。

- 无论投标结果如何，投标人的投标文件均不退还。

- 无论中标与否,已领取采购文件的投标人对采购文件负保密责任。

六、合同的授予

34.合同授予标准

本项目的招标合同将授予按本须知第30条规定确定的中标人。

35.中标通知书

1) 中标供应商确定后，中标结果应当在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公告。中标公告期限为1个工作日。

在发布公告的同时，招标采购单位应当向中标供应商发出中标通知书，中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。

2) 中标通知书是签订合同的依据和组成部分。

36.签订合同

- 中标人应按中标通知书指定的时间、地点与采购人签订合同。采购文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。合同盖章生效。

- 中标人无正当理由未在规定时间内与采购人签订合同的，采购人有权建议取消其中标资格，并按相关法律法规规定处理。

37.中标服务费

1、无论报价过程中的方法和结果如何，投标人自行承担所有与参加报价有关的费用。

- 中标服务费：按照国家有关规定执行，由中标人支付。

- 公证费：中标供应商须在签订合同前向公证处交纳公证费。

# 项目说明、要求

- 项目说明

- 项目名称：临沂市人民医院肺功能仪、电子支气管镜主机及配套设备、实验室仪器采购项目

- 交货时间：签订合同后3个月内。

- 交货地点：甲方指定地点。

- 质量要求：质量合格，必须符合有关现行国家标准、行业标准的要求。满足采购文件要求，与投标文件中描述相一致。

（五）付款方式：甲乙双方合同签订、货到甲方安装验收合格后，甲方付给乙方货款总金额的10%，设备运行一年内无质量问题一年后付货款总金额的70%，设备运行15个月无质量问题15个月后付货款总金额的20%，或医院其他指定付款方式支付。

（六）本项目预算为2200000元，高于预算价的报价无效。分项限价如下：

| 序号 | 设备名称 | 单台限价（元） |
| --- | --- | --- |
| 01 | 研究级显微镜 | 215000 |
| 02 | 研究级显微镜 | 80000 |
| 03 | 显微镜 | 50000 |
| 04 | 液氮罐 | 65500 |
| 05 | 液氮罐 | 8000 |
| 06 | 高速冷冻离心机 | 100000 |
| 07 | 台式冷冻离心机 | 55000 |
| 08 | 高速落地冷冻离心机 | 230000 |
| 09 | 低速离心机 | 9000 |
| 10 | 掌中宝离心机 | 1600 |
| 11 | 磁力搅拌器 | 14300 |
| 12 | 旋涡混合器 | 1100 |
| 13 | 手提式紫外分析仪 | 1600 |
| 14 | 三用紫外分析仪 | 1000 |
| 15 | 电泳仪 | 3900 |
| 16 | 多功能水平电泳槽 | 1900 |
| 17 | 水浴锅装置 | 900 |
| 18 | 酸度计 | 3000 |
| 19 | 纯水系统 | 42000 |
| 20 | 电子天平十万分之一 | 40000 |
| 21 | 电子天平万分之一 | 16000 |
| 22 | 电子天平千分之一 | 12000 |
| 23 | 单道可调量程移液器（0.2~2ul ） | 1600 |
| 24 | 单道可调量程移液器（0.5~5ul ） | 1600 |
| 25 | 单道可调量程移液器（1~10ul ） | 1600 |
| 26 | 单道可调量程移液器（2~20ul ） | 1600 |
| 27 | 单道可调量程移液器（10~100ul ） | 1600 |
| 28 | 单道可调量程移液器（20~200ul ） | 1600 |
| 29 | 单道可调量程移液器（100~1000ul ） | 1600 |
| 30 | 12通道可调量程移液器5-50 ul | 9000 |
| 31 | 傅里叶变换红外光谱仪 | 223000 |
| 32 | 微机控制电子万能试验机 | 115000 |
| 33 | 全自动纯化系统 | 220000 |
| 34 | 旋转蒸发系统 | 71000 |
| 35 | 转膜槽 | 8000 |
| 36 | 基础电源 | 9000 |
| 37 | 高功能数控超声波清洗仪 | 5000 |
| 38 | 恒温金属浴 | 6000 |
| 39 | 接触角测量仪 | 58000 |
| 40 | 制冰机 | 42000 |
| 41 | PCR仪 | 48000 |

- 售后服务：

- 安装和调试：中标人应负责将货物运送到采购人指定地点安装、调试。设备安装、调试所需安装材料及安装工具均由中标人负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向采购人提供安装、调试报告和相关的测试数据。经最终验收合格后（验收标准应符合中国有关的国家标准），交付采购人使用，如发现质量问题，采购人有权拒收。

- 技术培训：根据投标产品的技术特点及使用、管理要求，投标人应对采购人的使用、管理人员进行有关设备使用操作、安全防护、故障排除、维护保养等方面进行现场培训，直至受训人员能够独立熟练操作。

- 投标人要有本地化售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务机构名称、联系人和联系电话。

4）本次采购所有的设备质保期要求1年以上（上限由投标人自报），质保期内免费上门服务，包括安装、调试、操作培训、故障处理、设备维修、技术咨询等，发生问题时能够在4小时内作出响应,24小时内解决有关问题，并承诺相关方案及保障措施，以保证采购人的正常使用；除人为因素外，因产品本身质量出现问题均由中标人负责免费维修。从双方在《验收报告》签字确认之日起计算，若15天内出现质量问题，应更换相同型号新机器。

5）在质保期结束后，中标人必须继续提供对货物的售后服务，仍应按照质保期内承诺提供相关服务，提供先维修、后付费的服务方式，储备足够的零配件备库，且只收配件成本费，免人工服务费。软件终身免费维护和升级。只收取相应的材料费，不收取修理费。

- 项目要求

（一）供应商应严格遵循国家规范、行业标准及政府监管部门的规定和要求，提供合格产品及应有的服务，保证产品质量，并提供完整的材质、性能检测报告等相关证明文件。

如果属于节能、环保型产品(属于强制性采购节能、环保范畴的必须投报节能、环保产品)的，应当在报价文件中提供节能、环保型产品证明，也可以载明可以查询的官方网站详细地址，需提供产品质量认证证书、技术合格证书、产品检测报告等相关行业资质证明。

（二）属于国家实施强制性产品认证产品目录范围内的产品的，必须提供强制性产品认证证书；属于国家实施工业产品生产许可证制度产品目录范围内的产品的，必须提供工业产品生产许可证证书；所投产品有国家标准或行业标准的，必须符合国家标准或行业标准要求。

*（三）提供每台投标设备耗材、易损件报价表（附表六）

*（四）提供每台投标设备配置清单表（附表七）

（五）采购清单：

01. 研究级显微镜1台

1.设备要求及用途：

*1.1 整机原装进口，提供证明材料。

1.2 可观察普通染色的切片，用于研究教学工作。

*1.3 实现对整个样品的扫描成像。提供证明材料。

2.工作条件:

2.1适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

2.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

3.主要技术指标

3.1  研究级正置显微镜

3.2  原装进口研究级正置显微镜，可作明场的观察

*3.3  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

3.4  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

3.5  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°,

*3.6  照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。提供证明材料。

3.7  物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring

100X（N.A.1.25，W.D.0.15 spring oil）

3.8  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

3.9  目镜：10X宽视野目镜，视野数22

3.10  物镜转换器：六孔物镜转换器

3.11  聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9

4.图像采集系统

*4.1原装进口，同品牌高分辨率彩色制冷型显微专用数码相机

*4.2 芯片规格：1/1.2 英寸，彩色CCD

4.3 最大图像分辨率：≥2010万，4800 X 3600

4.4  感光灵敏度：ISO 100/200/400/800/1600

4.5  像素混合：提供2 X 2像素混合（binning）

4.6  图像速度：15 幅/秒@1600 x 1200，27幅/秒@800 X 600 (2 X2)

4.7  图像传输速度：4s（最高分辨率4800 X 3600）

4.8  测光方式：全幅，30% ，1%，0.1%

4.9  测光模式：手动，自动，超级荧光自动（SFL）

4.10  曝光时间：23μsec～60sec

4.11 制冷模式：Peltier制冷，低于环境10℃

4.12 动态范围：14bit

4.13 色彩模式：3CCD模式

4.14 数据接口：PCI Express

4.15 光学接口：C型接口

4.16 成像类型：支持明场和弱荧光高质量成像

4.17 光漂白校准功能

5 .显微图像控制及分析软件

5.1 采集图像：支持多种型号专业CCD，支持TWAIN接口

5.2 对图像中的直线显示线上灰度强度变化，从而反映图像中的变化特性；

5.3 在图像上添加注释、箭头等功能，可以方便的表示图像中的重点关注部位；

5.4 调节亮度、对比度、伽玛值以及灰度显示范围，并可以单独调节RGB各通道的亮度，方便地对图像添加伪彩色、改变色彩模式以及色阶位数等功能，可以改变图像分辨率、旋转图像等各种操作，支持反转、低通、高通、锐化等滤镜，使图像关注点和各荧光通道获得最佳的显示效果；

5.5 对单荧光通道图片做色彩合成，方便显示多染标本的图像；

5.6 合成透射光和荧光通道图像，显示荧光在细胞上的定位图像；

5.7 方便的输入硬件信息即可实现添加标尺功能，从而显示图像的放大比例关系；

5.8 可做离线白平衡、市场平整度以及背景校正等处理，便于后期图像处理；

5.9 实时对多幅视野相邻的图像做大图拼接，实时获取高分辨率大视野图像；

5.10 测量直线长度、曲线长度、矩形面积、圆面积、周长、角度等多个参数，并把测量结果输出到EXCEL，便于后期分析处理。

5.11 对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，从而获取多层面的清晰图像；

5.12 实时对不同Z轴平面的图像进行景深扩展，实时获取多层面的清晰图像；

02. 研究级显微镜1台

*1.整机原装进口，可观察普通染色的切片，用于研究教学工作。

2. 工作条件

2.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

2.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

3.主要技术指标

3.1  研究级正置显微镜

3.2  原装进口研究级正置显微镜，可作明场的观察

3.3  光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm

3.4  调焦：载物台垂直运动方式距离不小于25mm，带聚焦粗调上限停止位置，粗调旋钮扭矩可调，最小微调刻度单位≤1微米

3.5  观察镜筒：宽视野三目镜筒，倾角为30°,

*3.6  照明装置：内置透射光柯勒照明器，12V100W卤素灯，光强预调开关，内置式滤色镜（日光平衡滤色片、ND25、ND6），左右手均可操作。具备ECO环保节能感应开关，操作人员离开30分钟后自动关闭透射光源。提供证明材料。

3.7  物镜：平场消色差物镜

4X（N.A. 0.1，W.D. 18.5）

10X（N.A. 0.25，W.D. 10.6）

20X（N.A. 0.4，W.D. 1.2 spring）

40X（N.A. 0.65，W.D. 0.6 spring

100X（N.A.1.25，W.D.0.15 spring oil）

3.8  载物台：右手低位置同轴驱动选钮的高抗磨损性陶瓷覆盖层载物台。

3.9  目镜：10X宽视野目镜，视野数22

3.10  物镜转换器：六孔物镜转换器

3.11  聚光镜：摇摆式聚光镜，N.A.≥0.9

4.图像采集系统

4.1  芯片规格：1/1.8 英寸彩色CMOS

4.2 有效像素： 630万

4.3 分辨率和帧率： 3000*2000：6.3FPS； 868*650（SKIP）：30FPS

4.4像素尺寸：  2.4μm*2.4μm

4.5 曝光时间：0.1ms -180s

4.6 拍照格式 ：RAW / BMP / JPG / PNG

4.7 数据接口： USB3.0

4.8 光学接口：C型接口

4.9 成像图像可在计算机显示屏显示，能实时观察图像，方便显微镜的使用

者，并可同时进行编辑、处理、保存、传输数据

03. 显微镜1台

*1.整机原装进口，用于动物、植物、卵细胞、胚胎标本的观察。

2.工作条件

2.1  适于在气温为摄氏-40℃～＋50℃的环境条件下运输和贮存，在电源220V（(10%）/50Hz、气温摄氏-5℃～40℃和相对湿度85%的环境条件下运行。

2.2  配置符合中国有关标准要求的插头，或提供适当的转换插座。

3.主要技术指标

*3.1  研究级体式显微镜

*3.2  连续变焦显微镜镜体：左右光轴平行式变焦系统，变焦驱动机构采用水平手柄，备有以每一倍率变焦档为单位的停档装置；可变焦比：1：7（0.8×-5.6×时），提供证明材料。

3.3  三目镜筒：光瞳间距调节范围为50-76mm，备有目镜固定钮，视场数22

3.4  1X复消色差物镜：数值孔径0.1；工作距离81mm

3.5  目镜：10×，视场数≥22

3.6  LED反射/透射照明底座：

3.7  LED寿命：≥6000小时

3.8  照明方式：透射光照明，反射光照明

04. 液氮罐2个

*1.整机原装进口，提供证明材料。

2.液氮容量≥184升，提供证明材料。

3.液氮罐瓶颈:≤22cm

4.静态保存时间≥185天

5.可放置6个冻存架，可容纳1.2/2ml冻存管≥6000个

6.冻存架采用悬挂及隔箱设计，编有索引的架子和盒子可以减少存取样品的时间适合手工和计算机库存管理

7.具有安全锁扣设计，充分保证样品安全，提供证明材料。

8.箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料

*9.具有CE证书

10.标准配置:

10.1原装进口同品牌冻存架≥6个

10.2.原装进口同品牌适配推车≥1个

10.3原装进口超声波液位监测器，采用超声波技术无需与液氮直接接触，可进行液位监测和报警，减少液氮损耗,提高操作的安全性。提供证明材料。

05. 液氮罐2个

1.箱体结构：双层铝制真空设计结合高级真空绝热材料，最小化液氮蒸发速率。

*2.标配液氮液位计，实时标示罐内温度。

3.具有完善的安全结构；确保使用安全。

4.内外均选用优质不锈钢制作；

5.五年真空质保；

*6.有效容积≥50L

7.液氮罐瓶颈≥12cm

8.静态液氮日蒸发率≤0.45%

*9.静态液氮保存期≥110

10.配备万向脚轮推车，方便容器在不同场所使用和移动。

06. 高速冷冻离心机2台

*1.整机原装进口，提供证明材料。

*2.最大离心容量≥500ml。

3.驱动系统：无碳刷电机直接驱动。提供证明材料。

4.控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LCD数字显示

5.运行时间控制≥9小时59分钟；并具有瞬时离心及连续离心方式

*6.可存储程序≥99个

*7.最高转速≥17000转/分；最大离心力≥30000×g。提供证明材料。

*8.具有转头自动锁定装置，可以在5秒内实现转头的安全锁定&转头更换; 具有转头自动识别功能。提供证明材料。

*9.水平转头吊篮具有第三方认证的生物安全密封盖。

*10.温控范围：-10℃到40℃

11.预冷功能：有、快捷键

12.制冷系统：无CFC制冷系统

*13.转头配置：

（1）水平转头1个，转速≥4,500rpm,容量≥580ml; 最大离心力≥3200×g，可同时离心4个150ml离心瓶；4个50ml尖底离心管以及8个15ml尖底离心管；配置具有第三方认证的生物安全密封盖

（2）酶标板转头1个，转速≥4,400rpm,容量≥4块标准板, 最大离心力≥2,500×g

（3）微量角转头1个，转速≥17800rpm, 最大离心力≥30279×g，可同时离心≥24个1.5/2ml离心管,配置具有第三方生物安全认证的密封盖

07. 台式冷冻离心机2台

*1.整机原装进口。

*2. 最大离心容量≥24×1.5/2.0ml，提供证明材料。

3.驱动系统：无碳刷免维护频率感应电机直接驱动。提供证明材料。

4.控制系统：微处理器控制系统，带有背光的大屏幕LED数字显示

5.运行时间控制：1-99分钟，1分钟递增；并具有快速离心及连续离心方式

6.温度控制范围：-9到+40℃

*7.最高转速≥14500rpm，最大离心力≥21000g，提供证明材料。

8.安全性能：自动锁盖转头自动识别功能

*9.转头配置：角转头1个，最高转速≥14,500转/分，最大离心力≥21,000×g，经过第三方生物安全认证的转头盖。提供证明材料。

08. 高速落地冷冻离心机1台

*1.整机原装进口，用于大规模离心分离细菌、病毒、酵母、核酸、动物细胞等生物样品。

*2.最高转速：≥ 24000rpm，  最大离心力：≥68000×g。提供证明材料。

*3. 最大容量（角转头）：≥4L。提供证明材料。

4. 温度设定范围：-10℃至+40℃，温度精准度≤2℃；最高转速下可保持4℃离心。提供证明材料。

5. 加减速控制：9级加速, 10级减速

*6. 转头锁定系统；转头自锁，卡扣式转载转头;瞬时转头自动识别功能；具有自动门锁，转子不平衡检测；超速和超温保护停机功能。提供证明材料。

7. 控温系统：具有预冷系统，无氟制冷

*8. 生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖，每个转头盖子提供经第三方认证的证书

9.适配碳纤维材质转头，可耐酸碱腐蚀，重量是传统金属转头的一半。提供证明材料。

10.控制系统：触摸屏式操作面板，中文操作系统，微电脑控制, 数字液晶显示；可以同时显示设定和实际温度、速度、时间；可简单快捷设定运行条件和运行参数；

11.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动, 无须齿轮变速装置和皮带传动系统

12.噪音：＜59dBa

*13.转头配置：转头2个。角转头1个：6×250mL角转头，全碳纤维材质，最高转速≥14000rpm，最大离心力≥30000×g，至少配置同品牌原装进口离心瓶6个，离心瓶可以高压灭菌，符合USP class VI标准，无溶血无内毒素。角转头1个：8×50mL尖底管角转头，最高转速≥24000rpm，最大离心力≥68000×g，能同时离心8个15ml离心管，配置15ml和50ml同品牌原装进口离心瓶各8个，离心瓶可以高压灭菌，符合USP class VI标准，无溶血无内毒素

09. 低速离心机6台

1.总功率≥400W

2.最高转速≥5300r/min

3.最短加/减速时间≤35s/30s

4.最大相对离心力≥5010xg

5.整机噪声< 65dB（A）

6.转速精度±30 r/min

*7.最大容量≥4×250 ml

8.定时范围：1min~99min

*9.水平转子转速≥4200r/min，离心力≥3100×g

10.支持电源：AC 220±20V 50Hz 10A

10. 掌中宝离心机6台

1.电源220V，功率≥30W

*2.转速可调，最高转速≥12000转/分。提供证明材料。

3.离心量：1.5ml/2ml×8，0.5ml×8，0.2ml×8/0.2×8×2（8排管）。提供证明材料。

11. 磁力搅拌器3台

*1.整机原装进口，提供证明材料。

2.最大处理量:  ≥20 L，盘面直径: ≥135mm

3.搅拌转速范围:  50 - 1700 rpm

4.加热盘材质: 不锈钢

5.热输出功率：≥600 W

6.控温范围 (盘面）：RT- 340℃

*7.配温度传感器控温精度: ≤±0.2K。提供证明材料。

8.可调安全温度：50-380℃

*9.带BNC接口，用于连接PH电极，实时监控样品系统PH变化

10.内置称重功能，可直接测量物料添加重量，及物料体系重量变化，最大称重能力≥5kg

11.内置扭矩监测系统，实时监测扭矩变化趋势

12.内置搅拌子跳子捕捉功能，有效防跳子

13.内置定时功能，最大时长≥90h

*14.自带锁机键，保证操作参数不会被意外更改

15.自带USB及RS232接口，可连接实验室软件对相关参数进行控制，并可进行在线软件更新

16.可实现间歇操作

17.热警提示，以防烫伤

18.IP保护等级： 42

12. 旋涡混合器6台

*1.双转头：碗型转头、平板转头

2.电源220V，功率≥50W

3.转速≥2800转/分

*4.工作方式：连续、点触、调速。

5.工作台：碗型、平板型可调换

13. 手提式紫外分析仪1台

1.用途：药品表征的分析检测

*2.波长：254nm/365nm。

3.滤色片：150×50mm

4.灯管：2根

14.三用紫外分析仪1台

1.用途：药品表征的分析检测

*2.波长：254nm、365nm。

3.滤色片：200×50mm

4.灯管：2根

15. 电泳仪1台

1.用途：用于做常规电泳实验和转移电泳实验。

2.应用微电脑和开关电源技术，可选择定时与计时输出，具有输出短路保护，未接负载停止输出电压/电流功能。

*3. 多组输出，至少可同时连接四个电泳槽

4.输出定时/计时控制，自动无负载输出保护，自动过载和短路保护，自动记忆工作状态，可层叠防滑动机箱

*5.技术规格：

电压：5~600 V， 递增单位：1V

电流：5~800 mA， 递增单位：1mA

定时：0~999 分， 递增单位：1 分钟

16. 多功能水平电泳槽2台

1.电泳槽

1.1 外型尺寸（L×W×H）≥30×17×8 cm

1.2 最大电压负荷：500V

*1.3 容纳缓冲液最大体积≥1000 mL

*1.4 电泳槽承载凝胶的最大面积≥12×12 cm

2. 制胶器

2.1 制胶架规格：6×6 cm/6×12 cm/12×6 cm/12×12 cm

2.2 制胶托盘种类：6×6 cm/6×12 cm/12×6 cm/12×12 cm

2.3 制胶梳子：1.0 mm 25 teeth/11 teeth×2

1.5 mm 18 teeth/8 teeth×2

1.5 mm 13 teeth/6 teeth×2

2.0 mm 3 teeth+2teeth/3 teeth×2

3. 槽体采用高强度高透明度聚碳酸脂材料注塑成型，免除液体渗漏、便于观察电泳进程

4. 安全按钮式开盖设计，方便电泳槽盖的开启

5. 配用多用制胶器，电泳槽能同时兼顾6×6cm/6×12cm/12×6cm或12×12cm四种规格的胶板

6. 多用制胶器、制胶梳子使用耐温材料注塑成型，不变型，尺寸精度高，不宜损坏

17. 水浴锅装置1台

1.用途：实验室及细胞室水浴用

2.外壳采用优质钢板制成，表面喷塑，内胆采用不锈钢板；
3.具有关键电子元器件诊断功能。
*4.其他要求：两孔

18. 酸度计2台

1.整机原装进口，用于检测PH值
*2.测量范围 ：pH：0~14.00；  mV：±1500；  温度：-5~+105 ℃。提供证明材料。

*3.精度：pH：±0.01；   mV：±0.4；  温度：±0.2 ℃。提供证明材料。

4.分辨率：pH：±0.01；   mV：±0.1；  温度：±0.1℃

5.温度补偿范围：自动温度补偿

*6.校正方式：三点校正。提供证明材料。

7.电源：AC适配器

8.同步显示pH、温度和缓冲液

19. 纯水系统1套

1.用途：配置各种试剂

*2.资质要求：生产企业同时获有全球权威认证机构TUV Nord颁发的ISO9001:2008质量管理体系认证和CE认证。提供证明材料。

3.该设备标配由超纯水仪、模具水箱和移动取水手柄组成，具有预处理柱，陶氏反渗透膜，纯化柱，超纯柱，超滤，紫外灯，终端过滤器等模块，由自来水为进水，同时制备纯水和超纯水

4.纯水指标：RO制水量30L/h@25℃，RO膜脱盐率≥98%

5.超纯水指标：

5.1电阻率为18.2 MΩ.cm(@25℃)

5.2出水量0.8~1.2L/min

5.3 TOC含量1-10ppb，标配双波长（254/185nm）紫外灯

5.4颗粒数（≥0.22μm）<1 个/ml

5.5微生物数量<1 cfu/ml

*5.6内毒素<0.001 Eu/ml，配置进口超滤组件。提供证明材料。

6.采用彩色触屏控制，操作面板可显示多种参数，包含电导率／电阻率，温度，工作状态，水箱液位，定量取水及相关提示信息

7.全塑模具结构，主机外壳和机架为非金属材料，抗冲击能力强，耐酸碱

8.智能化的纯水器，具有自动判别和提示预处理柱，RO膜，纯化柱，超纯柱，微滤，紫外灯等失效报警功能，具有断水自动停机功能

9.具有紫外灯联动控制，放水时开灯，停水时关闭

10. 0.01常数电阻率传感器，带温度自动补偿功能，精确真实测量超纯水水质，提供第三方证明材料

*11.具有一键消毒功能，能够一键实现水箱及主机的快速消毒功能。提供证明材料。

12.配置30L多功能纯水水箱，配置紫外灯灭菌，含泵及低位液位仪，配置空气过滤器，防止微生物进入水箱影响水质

*13.采用带参数显示的移动取水手柄取水，实时掌握取水水质。提供证明材料。

14.具有水箱紫外灯，主机具有水箱紫外灯控制系统

15.具有定质、定量取水功能，0.1－25L定量取水及任意量取水；

16.可采用脚踏开关取水，使取水方式更加灵活方便

17.超滤具有反冲洗功能，有效延迟使用寿命

18.具有密码设置功能，防止非相关人员的误操作。

19.具有更换耗材时面板按键系统排空管路功能，内部不易形成气阻现象及更换耗材次数的记录功能，保持历次更换耗材的原始档案

20.配置RS232标准接口，整机符合GLP标准，所有参数和数据均可自动储存或传输，实现实验室环境网络化

*21、耗材、易损件明细报价。

20. 十万分之一电子天平1台

*1、量程：十万分之一：120g。提供证明材料。

2、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能，可持续水平监控

3、智能彩色触摸屏操作；提供证明材料。

*4、称量底板和防风罩具有防静电涂层，单体传感器

5、直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

*6、USB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

7、具有存储校准过程的所有数据功能，数据可溯源；

8、机壳采用防化学品表面处理，可耐受丙酮，易于清洁；

9、可拆卸防风罩设计；

10、四面防风玻璃罩，方便观察；

11、应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

12、可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

13、下部吊钩称重；

14、含配套打印设备一套。

21. 万分之一电子天平1台

*1、量程：万分之一：220g。提供证明材料。

2、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能，可持续水平监控

3、智能彩色触摸屏操作；提供证明材料。

*4、称量底板和防风罩具有防静电涂层；单体传感器

5、直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

*6、USB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

7、具有存储校准过程的所有数据功能，数据可溯源；

8、机壳采用防化学品表面处理；

9、可拆卸的防风罩设计；

10、五面防风玻璃罩，方便观察；

11、应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

12、可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

13、下部吊钩称重；

22. 千分之一电子天平1台

*1、量程：千分之一：310g。提供证明材料。

2、全自动的温度和时间触发的内部校准和调整功能，可持续水平监控

3、智能彩色触摸屏操作；提供证明材料。

*4、称量底板和防风罩具有防静电涂层；单体传感器

5、直观的自解释图标及纯文本的中文用户界面；

*6、USB接口可直接将数据传输到Microsoft Office程序，并可设置数据输出间隔，可选择SBI、XBPI、表格格式和文本格式数据传输协议；

7、具有存储校准过程的所有数据功能，数据可溯源；

8、机壳采用防化学品表面处理；

9、可拆卸的防风罩设计；

10、五面防风玻璃罩，方便观察；

11、更多的应用程序：配方、组分、统计、转换、密度、百分比、检重、峰值保持、计数、不稳定状态测量等；

12、可自动识别连接的打印机型号，GLP/GMP打印格式；

13、下部吊钩称重；

23. 0.2~2ul 单道可调量程移液器8个

1.整机原装进口，实验常规操作用

2.原装进口，纳米银材质，量程可锁定。提供证明材料。

3.连续可调单道移液器的量程涵盖：0.2-2ul

24. 0.5~5ul单道可调量程移液器8个

1.整机原装进口，实验常规操作用

2.原装进口，纳米银材质，量程可锁定。提供证明材料。

3.连续可调单道移液器的量程涵盖：0.5~5ul

25. 2~20ul单道可调量程移液器8个

1.整机原装进口，实验常规操作用

2.原装进口，纳米银材质，量程可锁定。提供证明材料。

3.连续可调单道移液器的量程涵盖：2~20ul

26. 1~10ul 单道可调量程移液器8个

1.整机原装进口，实验常规操作用

2.原装进口，纳米银材质，量程可锁定。提供证明材料。

3.连续可调单道移液器的量程涵盖：100~1000ul

27. 10~100ul单道可调量程移液器8个

1.整机原装进口，实验常规操作用

2.原装进口，纳米银材质，量程可锁定。提供证明材料。

3.连续可调单道移液器的量程涵盖：10~100ul

28. 20~200ul单道可调量程移液器8个

1.整机原装进口，实验常规操作用

2.原装进口，纳米银材质，量程可锁定。提供证明材料。

3.连续可调单道移液器的量程涵盖：20~200ul

29. 100~1000ul 单道可调量程移液器8个

1.整机原装进口，实验常规操作用

2.原装进口，纳米银材质，量程可锁定。提供证明材料。

3.连续可调单道移液器的量程涵盖：100~1000ul

30. 12通道可调量程移液器5-50微升1个

1.整机原装进口，实验常规操作用

2.原装进口，纳米银材质，量程可锁定。提供证明材料。

3.12道移液器，可调量程涵盖：5-50ul

31. 傅里叶变换红外光谱仪1台

*1.整机原装进口

2.FTIR光谱仪主机

2.1干涉仪：平面镜（非立体角镜）电磁驱动迈克尔逊干涉仪，具有连续动态调整功能，无需光学补偿。自动优化系统能量，无需人工调整。提供证明材料。

2.2光谱范围：7,800-350cm-1

2.3检测器：DLaTGS，对针定位，方便拆装。

2.4光源：长寿命、高能量空冷中/远红外光源，预准直、对针定位、无需工具调整，3秒钟可达到稳定。

2.5光谱分辨率：优于0.5cm-1

2.6波数精度：优于0.01cm-1

*2.7峰-峰噪音值：小于1×10-5AU（信噪比：40000:1）（1分钟扫描，KBr分束器，DTGS检测器，4cm-1光谱分辨率）。提供证明材料。

*2.8永久准直光路：光学台采用永久准直光路设计，无需用户在使用过程中进行人工调整。所有元件均采用对针定位方式，即插即用，淘汰螺栓弹簧定位方式。用户可自行在外部更换光源、电源、密封窗片，实现低成本维护

2.9密封干燥光学仓设计，带特殊防雾化设计窗片，内置湿度/温度诊断系，

2.10干燥功能：采用指示计来指示湿度变化情况，干燥剂可重复使用并且容易更换

*2.11标准配置系统性能自动验证功能，包括硬件诊断，NIST可溯源ＰＳ标准片，依据ASTM E1421方法进行各种性能验证，如：文档运行、系统适应性诊断、性能验证、附件光通量、谱图质量等多项功能检验。以确保谱图质量连续最优化。

2.12数据接口：USB2.0高速通讯接口，可通过USB接口连接手提电脑。

3.操作软件：与Windows 7/10兼容，功能包括数据采集、数据处理、谱库检索等。要求全部汉化，可用中文对谱图进行标注。实时显示系统当前所处的状态，并实时给出主要元器件的电流、电压、温度值，指示出故障问题，指导使用者如何解决故障问题。

3.1自动H2O和CO2背景扣除（无需标准品）

3.2可选配OMINC Specta 多组分混合物鉴别软件，具有自动光谱分离解谱功能，可以对混合物不同物质进行自动鉴别，同时给出每个组分相对含量的信息。包含10000张正版凝聚相谱图库。

4.配套附件：15吨压片机组一套，电脑打印机一套。

32. 微机控制电子万能试验机1台

1.用途：主要用于非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等的力学性能测试分析研究，可求出最大力、抗拉强度、弯曲强度、压缩强度、弹性模量、断裂延伸率、屈服强度等参数。

*2.最大试验力：2kN；精度0.5级（带许可证）。提供证明材料。

3. 变形测量范围：0.2%-100%FS；

4. 位移分辨力：0.05µm；

5.力控速率调节范围：0.01-5%FS/S；

6.变形速率调节范围：0.02—5%FS/S；

7. 横梁速度调节范围：0.001—500mm/min；

8. 恒力、恒变形、恒位移控制范围：0.5%--100%FS；

9. 有效拉伸空间（带夹具）：650mm；提供证明材料。

10.有效试验宽度：340mm；

11.设备主要配置：国际知名品牌主机框架及传动部分一套；进口品牌伺服电机及伺服器一套；进口品牌力传感器一只；数字闭环测量控制系统一套；专业实验测验软件一套；20kN压缩夹具一套：品牌电脑一台（标配）；品牌A4彩色喷墨打印机一台；大变形测量装置一套；试验机底座一套；杠杆式拉伸夹具一套；手动对夹夹具一套。

33. 全自动纯化系统1台

*1.整机原装进口，用于实验室里合成化合物的分离纯化，对合成小分子进行粗纯化。

2.主机部分技术参数：

2.1  溶剂传送动力：无脉冲柱塞HPFC泵，双泵设计

*2.2  溶剂通道：四个溶剂通道，二元线性梯度

*2.3  流速:1-200ml/min，最小流速1ml/min。提供证明材料。

2.4  工作运行压力：145psi

2.5  处理样品量：95mg到75g

*2.6  紫外-可见光检测器：可变双波长DAD检测器

2.6.1 检测范围：200-400nm；

2.6.2 波长精度±1nm；

2.6.3 UV显示范围:0 ~6 AUFS，最小检测限0.001 AUFS；

2.6.4 流通池宽度0.3mm

*2.7. 收集容器：4模块设计。可选配13、16、17、18、25mm试管架，120ml和240ml、480ml收集瓶架,收集架可拓展到馏分最大收集体积9.6升。提供证明材料。

2.8. 收集器收集馏份，当收集阀移动时，泵配合收集阀，短暂关闭和重新启动，避免样品滴到试管架，或者排到废液瓶。可选配自动漏液报警装置

2.9. 针对粗产物难以溶解的情况，可选配外接的干上样装置，避免对分离纯化效果的影响

*2.10 预装柱固定支架配合带luer接头的软管路设计操作方便，避免高度调节式支架的挤压性纵向应力损坏预装柱外壳引起漏液丢失样品。

2.11. 系统可以线性放大，同一台设备可完成方法开发和中试放大实验

3. 操作系统（软件部分）：

3.1 系统控制：嵌入式计算机，10.4英寸液晶触摸电容屏，Linux操作系统

3.2 软件主要功能：

3.2.1. 输入TLC数据，系统可自动生成样品具体梯度纯化方法；

3.2.2. 可根据上样量，系统建议最佳的色谱柱；

3.2.3. 实时控制,在运行中随时更改程序参数；

3.2.4. 运行时间单位选择： 监测和浏览色谱图，以体积、柱体积和时间为单位；

3.2.5. 馏份收集方式:全部收集、UV阈值、UV斜率、 时间、体积、手动收集；

3.2.6. 溶剂监测：自动计算出纯化程序所需的溶剂量，监测溶剂耗用量，必要时通知用户及时补充溶剂；

3.2.7. 梯度优化功能，节省溶剂；

3.2.8. 实验结束，可选择自动清洗吹干管路和色谱柱。

*3.3 大流速色谱分离纯化工作模式。性能优异的无脉冲双柱塞HPFC泵，可保证流动相梯度准确、节省溶剂；混合器混合效果好；检测器灵敏度高。结合粒径为25 μm的球型硅胶填充柱，纯化速度可高达标准工作模式的3倍，保证分离纯化效果的同时可节省大量时间。提供证明材料。

*3.4 可升级独立自主的三维成像图谱软件，具有先进的全波长（λ -all）检测、在线DAD扫描、梯度预测、基线修正功能。

*3.5 兼容第三方检测器及第三方软件，如ELSD，示差及同步质谱仪等

4. 耗材部分：

4.1 原装的色谱预装柱进料口与出料口均为luer接头设计，无需适配器，标准化的微量无渗技术保证不丢失样品。

4.2 开放性耗材：可提供原装空柱管和相应柱头，用户可自主填充专用填料。

34. 旋转蒸发系统1套

*1. 旋蒸仪、真空泵原装进口，整机采用带涂层的不锈钢外壳，结实耐用，转速：20－280rpm。提供证明材料。

2. 蒸发容积：50－4000mL。提供证明材料。

3. 最大装样量：3kg

4. 温度显示：数字显示设定温度和实际室温；温度范围：室温－95℃控温精度：+/- 1℃

*5. V型冷凝管，冷凝器采用双螺旋结构，冷凝器表面积：1460cm2，根据不同需求，7种冷凝器可选，防爆镀膜可选。提供证明材料。

6. 水浴锅体积：4L，免维护不锈钢浴锅：双层保护，易清洗，经久耐用，过热断电保护。提供证明材料。

7. 组合夹技术：集装卸蒸发瓶和蒸汽管于一体

8. 分体式水浴锅设计，移动清洗方便，更加安全。提供证明材料。

9. 变频隔膜真空泵带真空控制器，可准确设定真空度

10. 最低真空度：10mbar以下，真空泵的体积流量为1.8立方米/小时

11. 真空控制器中装备高精度防腐蚀压力传感器，防止系统过压。实现无滞后，高精度真空度控制。

12. 蒸发瓶的体积： 1000ml,接受瓶体积1000ml.

35. 转膜槽2台

1. 整机原装进口，提供微型胶的快速、高质量的印迹转移。可在1小时内转移2块7.5(10cm的胶。带有冷却装置，可吸收转移过程产生的热量。提供证明材料。

2. 标准配置：转印槽，转印夹，海绵垫，冷却芯

3. 参数设置灵活，可以200V电压转移，也可以30V过夜转移。提供证明材料。

4. 具有超冷却芯和水循环装置，可用于酶(4℃)或高强度转移。

5. 阴极用涂有铂的钛作成，阳极采用不锈钢。

*6. 整体大小≥16(12(18 cm；最大胶尺寸≥7.5(10 cm；缓冲液体积≥450 ml；胶容量：2块小胶。提供证明材料。

7. 电压：10~300 V，递增单位：1V

8. 电流：4~400 mA，递增单位：1mA

9. 定时：0~999 分，递增单位：1 分钟

36. 基础电源2台

1.整机原装进口，应用于浸没式水平电泳或小型垂直凝胶电泳等。提供电泳实验的稳定电压、电流及时间控制。提供证明材料。

2.工作温度0-40°C，工作和存储湿度0-95%，工作电源	100-240V

3 性能与技术要求：

*3.1 输出范围：电压10-300 V；电流4-400 mA；最大功率≥75 W

*3.2 输出类型：恒压或恒流，可定时1-999分钟

3.3 有暂停/继续功能

3.4 有断电后自动恢复功能

3.5 输出插孔4对并联，可同时对四个同类型的电泳槽进行电泳

3.6 安全标准：通过EN-61010, CE标准

3.7 安全性能：空载检测；荷载突变监测；过载短路检测；过压保护

37. 高功能数控超声波清洗仪1台

1.用途：western blot蛋白裂解用

2.清洗机采用软件操作

3.清洗机降音盖、清洗槽均采用优质不锈钢

*4.数显超温度、超电压、超电流、低水位、无溶液保护指示。提供证明材料。

*5.数显记忆、设定显示超声工作时间、超声功率、进液液位及实际液位、加热温度及实际温度。提供证明材料。

6.清洗机电路具有自动扫频功能，能产生连续脉冲射流

7.高功率产品换能器的超声功率为（100W/个），常规换能器超声功率为（50W/个）

8.可选单种超声频率有20KHz、25KHz、28KHz、33KHz、40KHz

9.其他配置：清洗网篮、220V/50Hz电源

38. 恒温金属浴装置2台

1.用途：western blot蛋白变性用

*2.半导体制冷，可放置1.5ml和500ulPCR管。提供证明材料。

3.即时温度显示、时间递减显示。

4.自动故障检测及报警功能，蜂鸣器报警提示功能。

*5.内置超温保护装置，具有中断暂停功能。提供证明材料。

6.透明机盖防止实验误差。

39. 接触角测量仪1台

1、用途：用于测量液体对固体的接触角

2、仪器能测量各种液体对各种材料的接触角,可测量滚动角，可测量和计算表面/界面张力、CMC、液滴形状尺寸、表面自由能等。

3、接触角测量范围：0~180度

4、接触角测量分辨率：0.01度

*5、表面张力测量范围（悬滴法）：0~2000mN/m（毫牛顿/米）。提供证明材料。

*6、样品台控制

a）前后移动   b）左右移动    c）上下移动    d）水平调整。提供证明材料。

*7、进样器控制

a）上下移动   b）手动可控旋钮式进样系统。提供证明材料。

8、CCD光学系统

9、背景光控制

a）光源 LED可调单色冷光源    b）镜头前后调整    c）镜头上下调整      d）镜头俯视调整

*10、配备接触角测量仪专用软件。提供证明材料。

a）测量方式 半角量角法、半角量高法、自动测量法、五点拟合法

b）动态视频测量 自动触发  视频速度：25帧/秒

c）间隔存储 软件自由设定间隔时间1～3600秒

d）动态接触角 前进角和后退角，如需测量滚动角、应选配360度旋转平台

e）左右角对比 计算左右角并取平均值

f）液滴量控制 软件控制，精度0.1微升（需选配全自动精确进样装置）

g）表面自由能 owens二液法等多种方法可供选择

- 曲面校正 凹凸面接触角测量

*11、模块化设计，可持续扩展应用组件。提供证明材料。

40. 制冰机1台

*1.整机原装进口，用于各种低温实验

2. 工作条件220V，50Hz单相；

*3. 冰块形状：碎花型；

4. 制冰方式：旋转挤压式；

5. 制冷剂：HFC；

6. 内箱材料：ABC树脂；

7.隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡层；

8. 环境温控范围：5℃—35℃（水温35℃以下）；

9. 压缩机：全封闭，≥300W；

*10．制冰量：≥120kg/天（环境温度20℃，水温15℃时）；

≥100kg/天（环境温度30℃，水温25℃时）；

*11. 贮冰量：≥19kg

12. 报警装置：微电脑控制，故障自我诊断；

13.维护配件：可单独抽出更换的制冷单元

14.标准配置：主机 1台；冰铲：1个；过滤器：1个；不锈钢供水管：1根；不锈钢单元供水管：1根；储冰室排水管：1根

41.PCR仪1台

*1 原装进口，用于体外核酸片段扩增。

2	工作环境：

1.1 工作温度：15-31℃

1.2 工作和存储湿度：20-80%

1.3 工作电源：100–240VAC(±10%), 50–60HZ

3 性能与技术要求：

*3.1 高分辨率彩色液晶显示屏，实验过程中实时显示温控及运行状态

*3.2 具有动态温度梯度功能

*3.3 标准反应模板：96-well ( 0.2 ml 反应板或96个0.2ml PCR管

3.4 升降温速率≥4℃/秒

3.5 温度梯度：同时运行8个不同温度；温度梯度范围：30 - 100℃；温差范围：1 - 25℃

3.6 温度范围：4-100℃

*3.7 温度精度：±0.5℃设定温度

3.8 温度均匀性：±0.5°C（孔间温度差），≤ 30 秒内达到目标温度

3.9 USB接口

# 第四章  授予合同及参考范本

一、授予合同前调整货物数量的权力

采购人在授予合同前，有权在法定范围内对货物数量进行适当调整并据实结算。

二、签订合同

1、中标人在收到《中标通知书》后，由临沂市人民医院与中标人签订合同，如有特别约定的，从其约定。

2、由于中标人的原因逾期未与采购人签订采购合同的，将视为放弃中标，取消其中标资格并将按相关规定进行处理。

3、合同签订的内容不能超出采购文件和投标文件的实质性内容。

4、采购文件、投标文件、中标通知书及中标人在评审过程中就有关问题做出的书面说明或承诺等是合同的组成部分。

5、中标人因不可抗力原因不能履行采购合同或放弃中标的，采购人可以与得分排在中标人之后第一位的投标企业签订采购合同，以此类推。

6、违约责任、风险承担等其他事项在签订合同时双方具体约定。

7、中标人在合同签订之后三个工作日内，将其中的两份送采购代理机构入档留存。

临沂市政府采购合同

（供参考）

项目名称：

合同编号：

采购方（简称甲方）：

供货方（简称乙方）：

日             期：

（甲方）所需                    经山东省建设工程招标中心有限公司以公开招标方式进行采购，经评审委员会确定                       （乙方）为中标人。甲、乙双方根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》和其他法律、法规的规定，并按照平等、自愿的原则，同意按照以下条款和条件，签署本合同。

一、本合同由下列文件组成

1、采购文件

2、中标人投标文件；

3、中标通知书；

4、本合同条款及附件。

二、标的货物名称与数量（详细清单见附件）

三、合同金额

合同总金额（大/小写）：人民币

四、货款支付

五、交货

1、交货时间：         日前安装调试完毕，交货验收。

2、交货地点

3、风险负担：货物毁损、灭失风险在该货物通过验收前由乙方负担。

六、质量

货物的质量应符合采购文件、投标文件与乙方做出的书面说明及承诺。

七、验收

产品到货安装调试完毕后，甲方和乙方在     个工作日内共同检验货物的质量状况和数量，由乙方负责并承担相应的费用，甲方应积极配合，甲、乙双方代表按照合同要求验收，并共同在《政府采购项目验收单》上签字确认。

八、售后服务

1、乙方应按采购文件、投标文件及乙方在投标过程中做出的书面说明或承诺提供及时、快速、优质的售后服务。

2、因售后服务不及时造成的损失由乙方承担。

3、其他售后服务内容：

1）安装和调试：中标人应负责将货物运送到采购人指定地点安装、调试。设备安装、调试所需安装材料及安装工具均由中标人负责提供。提供必要的检验设备，进行各项数据测试，并向采购人提供安装、调试报告和相关的测试数据。经最终验收合格后（验收标准应符合中国有关的国家标准），交付采购人使用，如发现质量问题，采购人有权拒收。

2）技术培训：根据投标产品的技术特点及使用、管理要求，投标人应对采购人的技术、管理人员进行有关设备使用操作、安全防护、故障排除、维护保养等方面进行现场培训，直至受训人员能够独立熟练操作。

3）投标人要有本地化售后服务的具体措施和保障机制，明确售后服务响应时间，建立违约责任追究制度。要提供售后服务机构名称、联系人和联系电话。

4）本次采购设备质保期3年，质保期内免费上门服务，包括安装、调试、操作培训、故障处理、设备维修、技术咨询等，发生问题时能够在2小时内作出响应,24小时内解决有关问题，并承诺相关方案及保障措施，以保证采购人的正常使用；除人为因素外，因产品本身质量出现问题均由中标人负责免费维修。

5）在质保期结束后，中标人必须继续提供对货物的售后服务，仍应按照质保期内承诺提供相关服务，只收取相应的材料费，不收取修理费。

6）备品备件常年供应，只收取成本价。

7）随时以优惠价格提供产品升级、软件升级等服务。

九、合同生效

采购合同经采购人、中标人双方签字盖章后生效。

十、违约条款

1、甲方无正当理由拒收货物或拒付货款的，甲方应向乙方偿付合同总价10％的违约金。

2、甲方逾期支付货款的，每逾期1天买方应向乙方偿付欠款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金总额累计不得超过欠款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到欠款总额的5％，乙方有权解除合同。

3、乙方不交付货物的，乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

4、乙方逾期交付货物的，每逾期1天卖方应向甲方偿付逾期交付货物货款总额0.5％的滞纳金，但滞纳金累计不得超过逾期交付货物货款总额的5％；一旦滞纳金总额累计达到逾期交付货物货款总额的5％，甲方有权解除合同。

5、乙方交付的货物不符合要求的，甲方有权拒收并要求乙方在指定期限内提供符合要求的货物，如果乙方在指定期限内拒绝交付货物或交付的货物仍不符合要求，则乙方应向甲方支付合同总价10％的违约金，同时甲方有权解除合同。

6、一方不按期履行合同，并经另一方提示后3日内仍不履行合同的，本合同解除，违约方对受损方的损失承担赔偿责任。如责任在乙方，则其已交付的履约保证金，甲方有权扣除，不足部分甲方保留追讨的权利。

7、一方因上述原因造成另一方经济损失时，违约方除赔偿另一方方经济损失外，如引起诉讼，还应赔偿因此所发生的如诉讼费律师费等所有费用。

8、未尽事宜，以《中华人民共和国合同法》和其它有关法律、法规规定为准，无相关规定的，双方协商解决。

十一、争议的解决方式

合同发生纠纷时，双方应协商解决，协商不成提交      仲裁委员会仲裁。

十二、补充协议

合同未尽事宜，经双方协商并报代理机构备案。所签定的补充协议与本合同具有同等的法律效力。

十三、文本保存

文本一式    份。其中：甲方    份，乙方     份，政府采购监督管理部门  壹  份，代理机构  壹  份。

甲  方：                                 乙  方：

名  称：（盖章）                         名  称：（盖章）

全权代表：                               全权代表：

地  址：                                 地  址：

邮政编码：                               邮政编码：

电  话：                                 电  话：

开户单位：                               开户单位：

开户银行：                               开户银行：

帐  号：                                 帐  号：

时  间：                                 时  间：

# 第五章  附  件

投 标 函

山东省建设工程招标中心有限公司：

经研究，我方决定参加临沂市人民医院肺功能仪、电子支气管镜主机及配套设备、实验室仪器C包二次采购项目（项目编号：SDJZ-2018-CG001）的公开招标活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1.我方完全理解和接受采购文件的一切规定和要求，按规定提交投标文件数量。

2.如果我方的投标文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺，保证按期完成项目的实施。

3.我方理解，最低报价不是中标的唯一条件，你们有选择中标人的权利。

4.我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5.我方同意按采购文件要求交纳投标保证金，遵守贵机构对本次项目所做的有关规定。

6.我方投标文件的有效期为投标截止时间起90个工作日。

7.我方若未成为中标人，贵机构有权不做任何解释。

8.我方与本次投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地    址：

邮政编号：

电    话：

传    真：

开户单位：

开户银行：

账    号：

投标人全权代表姓名、职务：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：我（法定代表人姓名）系 （投标人名称）法定代表人，现授权委托（全权代表姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本单位的名义参加山东省建设工程招标中心有限公司组织的招标活动，全权代表在参加临沂市人民医院肺功能仪、电子支气管镜主机及配套设备、实验室仪器C包二次采购项目（项目编号：SDJZ-2018-CG001）过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无权转让委托权。

特此委托。

(附贴全权代表人身份证复印件)

全权代表姓名：            性 别：           年 龄：

单  位：                  部 门：           职 务：

投标人 （公章）：

法定代表人签字：

年   月   日

## 法定代表人身份证明书

单位名称：

联系地址：

姓    名：         性别：         年龄：         职务：

系      <投标人名称>      的法定代表人。

特此证明。

（此处附贴法定代表人身份证复印件）

投标人 （公章）：

年   月   日

投标保证金交纳凭证

项目名称：临沂市人民医院肺功能仪、电子支气管镜主机及配套设备、实验室仪器采购                                       项目编号：SDJZ-2018-CG001

此处附贴投标保证金交纳凭证扫描件或复印件

公 开 报 价 一 览 表

项目名称：临沂市人民医院肺功能仪、电子支气管镜主机及配套设备、实验室仪器采购

项目编号：SDJZ-2018-CG001

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 数量 | 品牌/产地 | 投标单价 | 投标总价 | 交付时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 02 |  |  |  |  |  |  |  |
| 03 |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价合计 | 小写： |
|  | 大写： |

说明：1、本表除投标文件内包含外，另一式三份单独密封、递交；

2、投标人在报价表中所报价格包含为完成本项目所需的全部费用，应包括产品、货物/服务的检验、包装、设计、安装、调试、税费、运费、技术支持、人员培训、软件升级、人工、售后服务、质保期内维修维护等的全部费用；

3、本表不够可按相同格式加以扩展。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件五：

明 细 报 价 表

项目名称：临沂市人民医院肺功能仪、电子支气管镜主机及配套设备、实验室仪器采购

项目编号：SDJZ-2018-CG001

| 序号 | 品名 | 品牌/规格 | 生产厂商/产地 | 详细技术指标 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价金额合计（大写） | 小写 |

说明：1、投标人必须认真编制报价明细，且报价金额合计不得高于预算价，投标报价单位为人民币元；

2、投标人在报价表中所报价格包含为完成本项目所需的全部费用，应包括产品、货物/服务的检验、包装、设计、安装、调试、税费、运费、技术支持、人员培训、软件升级、人工、售后服务、质保期内维修维护等的全部费用；

3、本表不够可按相同格式加以扩展。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件六：

耗材、易损件报价表

投标人名称：                     （盖章）

项目编号：                                     单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 产地 | 型号规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1. 本表根据实际所需辅材、耗材报价；

2. 本表可按相同格式扩展。

法定代表人或授权代理人：（签字）

日期：    年    月     日

附件七：

详细配置清单

附件八：

条款偏离表

| 序号 | 采购文件 | 投标文件 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 条款号 | 条款内容 | 条款号 | 条款内容 |  |

备注：如若无偏离须在本表中注明“无”。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件九：

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  | 主要业务 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册资金 |  | 现有职工人数 |  |
| 行政管理人数 |  | 技术人员人数 |  |
| 营业执照 | 1.执照编号 2.营业范围 3.发照部门 |
| 单位资质 | 1.执照编号 2.资质等级 3.发证部门 |
| 单位注册地址 |  | 单位联络方式 | （电话、传真、邮址） |
| 单位成立时间 |  |
| 固定资产净值 （万元） |  | 年平均产值 （万元） |  |
| 行政负责人 | 董事长姓名 |  |
|  | 总经理姓名 |  |
|  | 技术总监姓名 |  |
|  | 财务总监姓名 |  |

说明：1、该表填写必须清楚，准确无误，真实有效；

2、对本表中任何内容的修改，必须加盖公章予以确认；

3、该表后附有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证（或三证合一的营业执照）复印件（加盖公章），招标公告中要求提供的相关行业资格资质证明等（加盖公章）。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十：

投标人本项目管理、技术、服务人员情况表

| 类别 | 职务 | 姓名 | 职称 | 常住地址 | 资格证明（附复印件） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 证书名称 | 级别 | 证号 | 专业 |
| 管理 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 服务 人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十一：

同类项目业绩一览表（2015年以来）

| 序号 | 采购单位名称 | 采购内容 | 合同总价 | 签订合同时间 | 联系人 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应在本表之后附相关证明材料。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十二：

所投产品的实验报告、鉴定报告、相关证明、制造标准、彩页等

详细资料

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十三：

投标产品主要技术参数、性能说明，设备选型及系统配置说明

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十四：

## 安装、调试等技术方案及保障措施

投标人应根据自身的条件提供详细的安装、调试等技术方案及保障措施。内容应包括：项目总体架构及技术解决方案；保证安装、调试质量的技术力量及技术措施；保证安装、调试期限的组织方案及人力资源安排；供应商对本项目的合理化建议和改进措施。

投标人（公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十五：

售后服务

（包括交货时间、质保期、售后服务及其他承诺）

供货时间： 质保期： 维护及技术支持： 售后服务描述： 其他承诺描述：

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十六：

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或全权代表（签字）：

日期：    年    月    日

备注：后附企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件复印件。如所投产品不是小型、微型企业的产品，则不需填写本表。

附表：

小型和微型企业产品明细表

价格单位：元

| 序号 | 货物名称 | 型号/规格 | 制造商名称 | 数量 | 单价 | 合计 | 小型、微型企业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| .... |  |  |  |  |  |  |  |
| 小型、微型企业产品报价总计： |

说明：1、本表填入的产品应当是本企业生产的产品或提供其他小型企业、微型企业的产品；提供其他小型、微型企业产品的，须同时提供其企业所在地的县级以上中小企业主管部门认定书原件和声明函。

2、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》第二条第三款之规定，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3、如所投产品为小型、微型企业产品，应当按规定格式逐项填写，否则评分时不予价格扣除。如所投产品不是小型、微型企业的产品，则不需填写本表。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十七：

节能环保产品投标价格明细表

| 序号 | 环境标志产品名称 | 品牌型号 | 数量 | 单价 | 合价 | 在本次投标报价中所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总合计 |  |  |

说明：1、节能、环境标志产品根据财政部、国家发展改革委最新公布的节能、环境标志产品政府采购清单确定。

- 如所投产品为节能、环境标志产品，必须按规定格式逐项填写，否则评审时不予加分。

- 如所投产品不是节能、环境标志产品，则不需填写本表。

投标人 （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

备注：后附最新发布“节能产品政府采购清单”和“环境标志产品政府采购清单”相应页面的复印件并加盖公章。

附件十八：

投标人认为需要提交的其他资料

投标人  （公章）：

法定代表人或投标人全权代表：（签字或印章）

年   月   日

附件十九：

在经营活动中没有重大违法记录的书面声明函

我方在参加                                         项目的政府采购活动前3年内，在经营活动中     （有/无）重大违法记录。

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人：                      （签字）

日期：             年    月   日

注：1.《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定“重大违法记录，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。投标人在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动”；

### 投标人提供的声明函不实时，按照《中华人民共和国政府采购法》有关提供虚假材料的规定给予处罚”。

附件二十：

临沂市政府采购供应商反商业贿赂承诺书

为贯彻落实中央和省市关于治理商业贿赂的有关精神，进一步净化政府采购市场、规范政府采购行为，共同营造和维护竞争有序的政府采购市场，我们作为参加市政府采购的供应商就反商业贿赂向社会郑重承诺：
    一、认真学习并遵守国家相关的法律、法规及社会公德，树立质量为本的理念，诚实守信，依法参与政府采购活动，不搞不正当交易行为。
    二、在政府采购活动中，自觉遵守政府采购的法律法规的规定，依法依规进行政府采购项目招投标及公平交易，建立投标诚信、价格诚信、合同诚信、履约诚信、服务诚信等诚信体系。
    三、不弄虚作假，骗取政府采购供应商资格；不提供虚假资质文件谋取中标或成交；不出借、转让、出卖资质（资格）证书；不允许他人以本企业名义承接或承揽政府采购业务。
    四、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单；不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商参与竞争。
    五、在政府采购活动中，不与采购人、采购代理机构及其工作人员和其他供应商串通，损害国家利益、社会公共利益和其他相关人的合法权益。
    六、不向采购人、采购代理机构工作人员、评审委员会成员及其他相关人员行贿或者采取其他不正当手段谋取不合法利益，具体包括：不得赠送礼金、礼品，有价证券、购物券、回扣、佣金、咨询费、劳务费、赞助费、宣传费以及支付旅游费用、报销各种消费凭证等。
   七、按规定与采购人签订政府采购合同，并严格按合同履约，为采购人提供符合质量标准规定的货物、工程和服务，不销售冒牌、走私货物；不擅自变更或终止、转让、转包政府采购合同；主动配合政府采购项目的验收工作。
   八、自觉接受政府采购监管部门的监督管理，积极配合检查和调查，并如实反映情况和提供材料。
   我们将严格遵守上述承诺事项，自愿接受主管（监管）部门和社会各方面的监督，如有违反的，自愿接受执法执纪机关和监督管理部门的处理。

承诺单位：（公章）
法定代表人或委托代理人：

年  月  日

附件二十一：

投标文件包装袋密封件正面格式

| 投标文件 （正本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： | 投标文件 （副本） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： |
| --- | --- |

| 公开报价一览表 项目编号： 项目名称： 包号： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： | 资质、业绩等证明文件 （提交原件使用） 项目编号： 项目名称： 投标人名称（公章）： 地 址： 电 话： |
| --- | --- |

投标文件封口格式

请勿在 年 月 日 时之前启封 加盖投标人公章及投标人法定代表人或其授权代表签字

—— 本页为最后一页 ——