招  标  文  件

项目编号：原ZBGK2018283

项目名称：淄博市中心血站联排热合机、全自动血细胞处理系统等采购（包4）二次招标

采 购 人：淄博市中心血站

代理机构：山东省鲁建工程项目管理有限公司

日    期：2018 年9月

目     录

敬    告    ……………………………………………………3

第一部分    投标邀请…………………………………………6

第二部分    供应商须知………………………………………8

第三部分    招标项目清单及要求………………………… 17

第四部分    合同文本……………………………………… 25

第五部分    评标办法……………………………………… 27

第六部分    附件—投标文件格式………………………… 30

敬     告

说明：

- 供应商《营业执照》经营范围与所报内容表述不一致者，供应商须提供发证机关出具的证明原件。

一、资格审查时须查询供应商的信用记录及无行贿犯罪记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的）的和具有行贿犯罪记录的及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与本次采购活动。

（1）查询渠道：“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、“信用山东”网站（www.creditsd.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、中国裁判文书网（http://wenshu.court.gov.cn）。

（2）记录截止时点：资格审查前三年内。

（3）信息查询记录将与本次政府采购活动的采购文件一并进行保存。

（4）此项须供应商自行核查并提供上述四个网站加盖公章的截图（请于资格审查前半日内截图），开标现场同其他资格审查资料一同递交，记录不合格视为资格审查不通过。

二、请各供应商准备以下资料参加资格审查（文中涉及复印件的资料留存备案，未涉及复印件的资料原件留存备案）。

资格审查内容：

(1)加载统一社会信用代码的《营业执照》副本（或由公证机关或发证机关出具的证明）原件及复印件；

(2)《医疗器械生产企业许可证》或《医疗器械经营企业许可证》（或由发证机关或公证处出具的证明）原件及复印件；

(3)《医疗器械注册证》或医疗器械备案证复印件；

(4) 无重大违法记录、无行贿犯罪承诺书（供应商自行承诺并承担后果，格式附后）；

注：只有供应商被处以责令停产停业、暂扣或者吊销许可证或者执照、较大数额的罚款等行政处罚的，才属于《政府采购法》第二十二条第一款第五项规定的“重大违法记录”。

(5)法定代表人身份证明书（法人参会时提供）或法定代表人授权委托书（被授权代表参会时提供）原件；

(6) 全权代表的身份证原件及复印件；如被授权代表参加会议，需提供被授权代表养老保险证明（养老保险证明指的是养老保险手册或社保机关出具的证明或加盖投标供应商公章的社保机关网上截图）原件及复印件；

(7) 企业财务状况报告原件及复印件；

提供2017年度经审计的财务报告或其基本开户银行出具的资信证明；中小企业可提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函。

(8) 依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料原件及复印件

缴纳税收的证明材料主要是指近六个月内任一个月缴纳税收的凭据；缴纳社会保障资金的证明材料主要是指近六个月内任一个月缴纳社会保险的专用收据或社会保险缴纳清单；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，应提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

二、资格审查方式和时间：

（1）以上一、二项所有资料复印件须在2018年10月15日上午9:30前送达山东省鲁建工程项目管理有限公司（地点：淄博高新区南营路6号顺丰院内北2楼），否则不予认可投标资格。

（2）以上一、二项所有资料原件须单独装于档案袋内，与投标文件一同递交，未按上述要求提供原件或提供原件不全者，则资格审查不合格，取消其投标资格。

（3）本项目为资格后审。资格审查时间：2018年10月15日下午14:00开标会议结束后评标会议开始前（开标会议是指在开标室进行的前期会议程序），供应商应按上述要求将资格审查资料的原件递交采购代理机构，由采购人按有关规定对投标人进行资格审查。未通过资格审查的供应商将不再参加项目评审。

（4）资格审查资料复印件必须与原件一致。

三、交纳投标保证金时间：2018年10月15日下午14:00前确保到账（供应商公司账户交纳，且注明项目名称）。

四、投标报价表上必须加盖供应商公章和全权代表签章。

五、其他说明

（1）本招标文件中“全权代表”是指法定代表人或持有法定代表人授权委托书的被授权代表人。

（2）本招标文件中“签章”是指签字或盖章。

（3）供应商如属于小微企业，投标报价需扣除后评审的，资格审查时须提供以下证明材料，否则评审时不予承认：

(供应商所在地的县级及以上中小企业主管部门出具的证明文件原件及复印件；

(《小微企业声明函》、《从业人员声明函》原件（格式详见附件）；

(上一年度资产负债表、损益表复印件；

（4）供应商如属于监狱企业，投标报价需扣除后评审的，资格审查时须提供以下证明材料，否则评审时不予承认：

供应商所在地省级及以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件。

（5）供应商如属于残疾人福利性单位，投标报价需扣除后评审的，资格审查时须提供以下证明材料，否则评审时不予承认：

《残疾人福利性单位声明函》原件及复印件，投标人对声明的真实性负责。

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策，只能享受一次价格扣除的政策。

第一部分  投标邀请

山东省鲁建工程项目管理有限公司受淄博市中心血站委托，现对淄博市中心血站联排热合机、全自动血细胞处理系统等采购（包4）二次招标项目组织公开招标，欢迎合格的供应商参加投标。

一、采购人：淄博市中心血站

地址：淄博市张店区北西六路30号

联系方式：0533-2772628

采购代理机构：山东省鲁建工程项目管理有限公司

地    址：淄博市高新区南营路6号顺丰速运院内北2楼

联系方式：0533-3625559

二、采购项目名称：淄博市中心血站联排热合机、全自动血细胞处理系统等采购（包4）二次招标

采购项目编号：原ZBGK2018283

采购项目分包情况：

| 标包 | 货物名称 | 数量 | 供应商资格要求 | 采购预算 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包4 | 大容量离心机 | 1台 | 1、独立法人资格，具有加载统一社会信用代码的《营业执照》； 2、生产厂商须具有《中华人民共和国医疗器械生产企业许可证》； 3、代理商须具有《中华人民共和国医疗器械经营企业许可证》； 4、具备《医疗器械注册证》或医疗器械备案证； 5、供应商近三年内无行贿犯罪记录； 6、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单； 7、本项目不接受联合体投标。 | 37.69万元 |

三、采购需求（附后）

四、获取招标文件

1.时间：2018年9月21日8时30分至2018年9月29日17时00分（北京时间，法定节假日除外）

2.地点：淄博市公共资源交易网下载本项目的电子采购文件。

3.方式：本项目实行网上报名。 淄博市公共资源交易网信息库的成员可直接点击淄博市公共资源交易网（http://ggzyjy.zibo.gov.cn/TPFront/）报名。未进入信息库的企业登陆网站后点击“企业会员系统”，免费注册(注册类型：供应商)填写企业相关信息并上传有关资料的原件扫描件后提交验证，待验证通过后即可进行网上报名。网上验证电话：0533-2270010，0533-2270020，0533-2270050。，验证时间：北京时间上午8：30—11：30 ；13：30—17：00（法定公休日、法定节假日除外），技术咨询电话：0533-2270020、2270096。

注：为满足信息公开和供应商诚信体系建设需要，除通过淄博政府采购管理系统参与过市级政府采购项目的供应商外，其他供应商必须先行登录淄博市政府采购网进行注册登录网址http://27.195.157.82:81/sdgp2014/site/index.jsp，然后通过市公共资源交易中心网站报名。

- 售价：150元。已报名供应商请于2018年9月29日17:00前登录淄博市公共资源交易网购买本项目的电子采购文件逾期将无法购买。逾期未购买电子采购文件视为放弃报名，如参与投标/报价，将被拒绝。请供应商通过交易平台网上支付，售后不退。技术咨询电话：0533-2270020、0533-2270096。

五、公告期限：2018年9月21日 至2018年9月29日

六、递交投标文件时间及地点

1、投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）：2018年10月15日下午14 时00分（北京时间），地点为淄博市公共资源交易中心三楼第四开标室（淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷创新园B座（柳泉路北首淄博市十一中北邻）

2、本项目实行网上招投标。拟参加本项目的供应商须办理并取得数字证书（电子印章）后，方可加密生成及上传电子投标文件。请各供应商仔细阅读《企业数字证书（电子印章）办理须知》（淄博公共资源交易网→办事指南→下载园地）并按照须知要求办理。

供应商可到淄博市公共资源交易中心一楼大厅办理数字证书，也可网上办理。数字证书办理电话：0533-2270035。

3、加密的电子投标文件通过淄博市公共资源交易网 “上传投标文件”栏目在电子投标文件截止时间前上传。

未加密和纸质版投标文件送达到淄博市公共资源交易中心三楼第四开标室（淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷创新园B座（柳泉路北首淄博市十一中北邻）。

4、其他具体操作请参考“新点投标文件制作软件（淄博版）操作视频-采购类”（淄博市公共资源交易中心网站→办事指南→下载园地），技术咨询电话：工作时间0533-2270096、非工作时间400-998-0000。

七、开标时间及地点

1、时间：2018年10月15日  下午14时00分整（北京时间）

2、地点：淄博市公共资源交易中心第四开标室（淄博市高新区柳泉路125号先进陶瓷创新园B座三楼）

八、采购项目联系方式

联系人：孙丽      联系方式：0533-3625559、13864403316

九、采购项目的用途、数量、简要技术要求等：附后。

十、采购项目需要落实的政府采购政策：给予小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业产品的价格扣除（具体内容附后）。

第二部分  供应商须知

A  说  明

1．适用范围

1．1本招标文件仅适用于本次招标投标中所叙述的淄博市中心血站联排热合机、全自动血细胞处理系统等采购（包4）二次招标。

2．定义

2.1“采购人”系指采购本次货物并与中标供应商签订合同的 淄博市中心血站 。

2.2“采购代理机构”系指组织本次招标活动的山东省鲁建工程项目管理有限公司。

2.3“供应商”系指无条件接受招标文件的各项要求，具备相应履约能力、具有《中华人民共和国政府采购法》第22规定的相关条件并向评审委员会提交投标文件的生产厂家或代理商。

2.4“货物”系指本次招标要采购的设备。

2.5“服务”系指供应商须承担的货物供应、安装调试、技术协助、校准、培训、售后服务以及其它类似的义务。

2.6“中标供应商”系指参加本项目投标、被确定中标并与采购人签订合同的单位。

2.7“供应商电子公章”指使用数字证书（电子印章）加盖的与供应商标准公章一致的供应商电子印章。

2.8“电子投标文件”指使用淄博市公共资源交易网提供的“电子投标文件制作工具”编制并使用电子签章生成的加密和未加密的投标文件。

B  供应商

3．合格供应商的范围

3．1具有独立承担民事责任的能力；

3.1.1法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.1.2财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；

3.1.3具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

3.1.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

3.1.5具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。

3．2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3．3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3．4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3．5参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．6 具备法律行政法规规定的其他条件；

3．7完全满足招标文件的实质性要求；

3．8凡具备招标文件要求资格，有服务能力的供应商均可参加。

3. 9对供应商的限制条件：

3.9.1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3.9.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动。

3.9.3专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加；

3.9.4供应商应当从采购人或者采购代理机构合法获得招标项目的招标文件。

如不具备以上条件则按《中华人民共和国政府采购法》第七十七条规定处理。

4．投标委托

4．1如供应商代表不是法定代表人，须持有《法定代表人授权书》(见附件统一格式)。

5．投标费用

5．1无论投标结果如何，供应商自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

5．2采购代理机构向中标供应商分别收取代理服务费，具体金额为（人民币）： 7000.00元。

C  招标文件说明

6．招标文件

6．1招标文件由招标文件目录所列内容组成。

6．2供应商应详细阅读招标文件的全部内容。不按招标文件的要求提供的投标文件和资料，可能导致投标被拒绝。

7．招标文件的澄清

7．1供应商对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流时，可用书面、传真形式通知采购代理机构。采购代理机构视情况予以答复，如有必要，可将答复内容包括原提出的问题，于投标截止日期前15日上传电子答疑澄清文件。

如有最新的答疑后招标文件（文件格式为.ZBCF），投标人必须下载并使用该文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与投标。

8．招标文件的修改

8.1在投标截止日期前，采购代理机构均可对招标文件用补充文件的方式进行修改。

8.2对招标文件的修改，将以电子形式上传答疑澄清文件。修改、补充文件将作为招标文件的组成部分，对采购人和所有供应商均具有约束力。

8.3采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以电子形式上传答疑澄清文件；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

如有最新的答疑后招标文件（文件格式为.ZBCF），投标人必须下载并使用该文件制作电子投标文件，否则将无法完成上传、参与投标。

D 投标文件

9．投标文件计量单位

9.1投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

9.2投标文件及供应商与采购代理机构之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

9.3组成投标文件实质性内容的外文材料应提供第三方权威翻译。

# 10．投标文件的组成

10．1投标文件方式包括：

（1）加密的电子投标文件（文件格式为.zbtf），在投标截止时间前通过淄博市公共资源交易平台上传；

（2）未加密的电子投标文件（文件格式为.nzbtf）1份（U盘介质），做好标示，密封提交；

（3）纸质版的投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，密封提交；其中供应商应在投标文件封皮及外封套上须注明项目名称、项目编号、投标单位名称、法定代表人签字或盖章、投标单位公章。如果正本与副本不符，以正本为准。投标文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有投标文件全权代表签章。

投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。投标文件正副本均须采用A4纸装订且胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。如未按规定胶装，其投标文件按无效投标文件处理。加密的电子投标文件、未加密的电子投标文件（U盘1份）、书面的投标文件、资格审查资料原件（单独密封），如有任一缺失的，将导致投标被拒绝。

注：加密的电子投标文件为使用淄博市公共资源交易网提供的电子投标文件制作工具（淄博市市公共资源交易网-下载中心-投标文件制作工具软件及相关插件下载）制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应为与加密的电子投标文件同时生成的版本。纸质版的投标文件由做好的未加密版投标文件生成打印并装订。

投标文件如不一致时，按下顺序确定其投标文件效力：

①加密的电子投标文件；

②未加密的电子投标文件；

③纸质版投标文件；

备注：因网上招标系统故障导致所有供应商均解密失败或招标人解密失败时，将导入供应商未加密的电子投标文件进行开评标。如因未加密电子投标文件导入失败导致投标供应商不足三家，经评审委员会同意后可改为纸质评标。

# 注：针对同一项目，不同供应商使用同一计算机制作并生成电子投标文件的视为文件制作机器码一致，不同供应商使用同一投标文件的过程稿制作并生成电子投标文件的视为文件创建标识码一致。上述两种情形，一经发现，视为供应商相互串通投标，将导致投标均被拒绝且按串通投标处理。

10．2投标文件内容包括：

(1)投标函

(2)报价表

(3)报价明细表

(4)技术参数、技术规范偏离表

(5)产品说明（包括产品品牌型号、主要材质、技术指标、主要技术参数说明、制造标准、产品符合国家及地方质量、检测标准的情况等）

(6)产品合格证书及相关检验检测报告

(7)产品质量保证及服务承诺 (应包括质量保证措施、供货时限保证、售后服务、技术培训及其他服务内容)

(8)供应商类似项目业绩（提供合同复印件加盖公章，合同上必须反映合同金额）

(9)供应商简介及相应资质证明文件

a：加载统一社会信用代码的《营业执照》复印件

b：《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》复印件

c：《医疗器械注册证》或医疗器械备案证复印件

d：无重大违法记录、无行贿犯罪承诺书复印件

e：法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书复印件

f：全权代表的身份证复印件；如被授权代表人参加开标会议，需附其养老保险证明复印件

g：企业财务状况报告复印件

h：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

i：供应商认为需要递交的其他资格证明材料复印件

(10)供应商须提交的其他资料

10.3本次招标，供应商须按照招标文件第二部分“供应商须知”中投标文件组成编制组织投标文件。

10.4供应商递交投标文件及相关要求按照招标文件第二部分“供应商须知”中第 10、11 项的规定。

10.4.1 电子投标文件应按照统一的“电子投标文件制作工具”以及招标文件要求进行制作编制。投标文件制作时，应按照招标文件中明确的投标文件目录和格式进行编制，保证目录清晰、内容完整，不同内容按标签提示导入。

10.4.2电子投标文件须按照招标文件要求使用数字证书（电子印章）加盖供应商电子公章以及法定代表人电子签章，否则将导致其投标被拒绝。

10.4.3电子招投标文件具有法律效力，与其他形式的招投标文件在内容和格式上等同，若投标文件与招标文件要求不一致，其内容影响中标结果时，责任由供应商自行承担。供应商递交的电子投标文件因供应商自身原因而导致无法导入电子辅助评标系统的，该投标文件视为无效投标文件，将导致其投标被拒绝。

10.4.4电子投标文件制作工具在生成加密的投标文件时，同时生成非加密的投标文件一份，并提供纸质版投标文件，供评标专家使用。未加密的电子投标文件由供应商使用u盘提交（供应商须保证启用u盘时能正常读取）

11．投标内容填写说明

11.1 供应商应详细阅读招标文件的全部内容。投标文件须对招标文件中的内容作出实质性和完整的响应，如果投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，将可能导致投标被拒绝。

11.2 投标文件须严格按照招标文件第六部分附件-投标文件格式规定的格式提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项，应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。由于编排混乱导致投标文件被误读或查找 不到，其责任由供应商承担。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

11.3 唱标一览表为在开标仪式上唱标的内容，要求按格式统一填写，不得自行增减内容。

11.4 供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表中，均以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明不能确定的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏披露的事项，一旦在评审中被发现存在偏离或被认定为属于偏离，则评标委员会有权视具体情形评审时予以处理，乃至对该投标予以拒绝。

11.5 供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构或评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

11.6 供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的文件中的单位公章、印章、盖章等处均指与供应商全称相一致的电子签章或标准公章， 不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样的印章）。不符合本条规定的按无效投标处理。

12．投标报价

12．1本项目所有投标均以人民币报价，报价含产品安装调试合格后的全部费税价格，承担所有配件费用，其内容包括但不仅限于：货物、配件、附件、接插件、备品备件、专用工具、耗品、辅材、连接线缆、包装、运输、装卸、安装、集成、调试、检测、验收、保险、人员培训、售后服务、政策性文件规定及合同包含的所有风险责任的各项费用、技术指导、利润、税金等全部费用。

12．2投标报价表上必须加盖投标单位公章和法定代表人（全权代表）签字或盖章。

12．3采购人不接受任何选择报价，只允许提供一个方案和一个报价。多个报价和方案将作为无效投标。

12．4供应商如需用外汇购入某些投标货物，须折合人民币计入总报价中。

12．5最低报价不能作为中标的保证。

12．6供应商的投标报价小于等于预算金额的为有效报价，如供应商的投标报价低于成本价或高于预算金额，则其投标文件将被拒绝。

13．投标保证金

13．1供应商应在2018年10月15日 下午14:00前以供应商名义交纳投标保证金，投标保证金金额（人民币）： 7000.00元。

13．2缴纳方式：网上报名成功的供应商，请及时登录淄博市公共资源交易中心网站（http://ggzyjy.zibo.gov.cn/TPFront/）登录“企业会员系统”，在已报名的项目信息中点击“生成子账户”，供应商必须从本单位账户通过“电汇、网银、转账”方式把约定金额转到子账户，否则不予认可。投标保证金以“银行到帐日期”为准，延时到账不予认可投标资格，请充分考虑缴纳过程中跨行、网银、节假日等延迟到账情况，提前足额缴纳并确保及时到账，否则后果自负。

①投标保证金交入指定账户：

开户名称：淄博市公共资源交易中心

开户账号：保证金子账号由系统自动生成，该子账号为缴纳投标保证金使用，所投每个分包子账号均需单独生成，请妥善保存，不得对外泄露。

②不同投标人的投标保证金从同一账户转出，或不同投标人生成的保证金子账号不同但交纳至同一保证金子账号的，视为投标人相互串通，将导致投标文件被拒绝并按有关规定处理。

③投标保证金缴纳情况查询：开标前，投标人已经缴纳投标保证金的，可以登陆交易系统在“采购业务”—“填写投标信息”中，选定所投标段，点击相应标段的“明细”按钮，可查看所缴纳投标保证金的相关信息，确认是否缴纳成功。

注意：不得以个人银行卡或者现金方式转账缴纳保证金。项目结束后，交易中心将在规定时间内“本息”原路退还到原账户。技术咨询电话：0533-2270096、0533-2270020。

13．3投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。

13．4保证金入账查询：

供应商登录企业会员系统,点击采购业务---填写投标信息,找到报名项目，点左边操作按钮，点击查询明细按钮即可查询保证金入账情况。

保证金退款查询：

供应商登录企业会员系统,点击采购业务---保证金退还查询，即可查询保证金退款情况。

13．5发生下列情况之一，投标保证金不予退还。

（1）供应商之间相互串通投标的；

（2）供应商与采购代理机构串通投标的；

（3）供应商向采购代理机构或者评审委员会成员行贿，谋取中标的；

（4）供应商以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的；

（5）开标后在投标有效期内，供应商撤回其投标书；

（6）中标供应商不按规定签约或者不提供履约保证金的；

（7）在招标过程中，没有正当理由中止或退出投标的。

14．投标文件的有效期

14．1自开标日起90日内，投标文件应保持有效。有效期不满足招标文件规定的，视为无效投标。

14．2在特殊情况下，采购代理机构可与供应商协商延长投标文件的有效期。这种要求和答复都应以书面、传真的形式进行。按本须知第14条规定的投标保证金的有效期也相应延长。

# 15．投标文件的签署及规定

15.1组成投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

15.2投标文件必须由全权代表签署。

15.3投标文件包含：

（1）加密的电子投标文件（文件格式为.zbtf），在投标截止时间前通过淄博市公共资源交易平台上传。

（2）未加密的电子投标文件（文件格式为.nzbtf）1 份（U盘介质），做好标示并封装在信封中。封口处加盖供应商公章，封皮上注明项目编号、包号、项目名称、供应商名称，并注明“未加密的电子投标文件” 字样。

（3）纸质版的投标文件一式五份，其中正本一份，副本四份，密封提交；其中供应商应在投标文件封皮及外封套上须注明项目名称、项目编号、投标单位名称、法定代表人签字或盖章、投标单位公章。如果正本与副本不符，以正本为准。投标文件应字迹清楚、内容齐全、数字准确、不应有涂改增删处。如修改时，修改处须有投标文件全权代表签章。

投标文件必须用不褪色的墨水填写或打印，并注明“正本”、“副本”字样。投标文件正副本均须采用A4纸装订且胶装成册，不得出现散页、重页、掉页现象，不得采用活页夹装订。如未按规定胶装，其投标文件按无效投标文件处理。加密的电子投标文件、未加密的电子投标文件（U盘1份）、书面的投标文件、资格审查资料原件（单独密封），如有任一缺失的，将导致投标被拒绝。

注：加密的电子投标文件为使用淄博市公共资源交易网提供的电子投标文件制作工具（淄博市公共资源交易网网站-下载中心-投标文件制作工具软件及相关插件下载）制作生成的加密版投标文件。未加密的电子投标文件应为与加密的电子投标文件同时生成的版本。纸质版的投标文件由做好的未加密版投标文件生成打印并装订。

E  投标文件的递交

16．投标文件的密封及标记

16.1 供应商应通过电子投标文件制作工具严格按招标文件要求制作投标文件，在投标截止时间前完成经过数字证书电子签章并加密的电子投标文件（加密和解密必须使用同一数字证书）的上传。供应商在投标截止时间前，可以对其所递交的投标文件进行撤销、修改并重新上传，但以投标截止时间前最后一次完成上传的投标文件为有效投标文件。逾期系统将自动关闭，未完成上传的投标文件视为逾期送达，将被拒绝。

16.2如果供应商未按上述要求密封及加写标记，采购代理机构对投标文件的误投和提前启封概不负责。对由此造成提前开封的投标文件，采购代理机构有权予以拒绝，并退回供应商。

16.3供应商投标所需资料原件以及认为有必要提交的其他材料应单独放于档案袋中并于投标截止时间前一并提交。未按招标文件要求提供资料原件及有关材料的，因此造成的不利后果由供应商自行承担。

17．投标截止时间

供应商应当在投标截止时间前通过淄博市公共资源交易网上传加密的电子投标文件，并将未加密的电子投标文件U盘、纸质版投标文件、资格审查资料密封送达指定开标地点。招标文件要求的和供应商认为有必要提交的其他材料请于投标截止时间前一并提交。逾期未送达提交的，采购代理机构将拒绝接收，因此造成的不利后果由供应商自行承担。

18．投标文件的修改和撤回

供应商在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标，但这种修改和撤回，必须在规定的投标截止时间前。在投标截止时间后，供应商不得要求修改或撤回其投标文件。

F  开标及评标

19．开标

19．1采购代理机构按照招标文件规定的时间、地点主持开标。供应商法定代表人或授权代理人应携带数字证书（电子印章）参加开标并签到。

19．2 开标前，采购代理机构将会同监督人员或公证人员进行验标（检查网上开评标系统是否正常，检查未加密的电子投标文件和纸质版投标文件密封情况，检查供应商报名及保证金交纳情况），确认无误后开标。开标时，各供应商应在规定的解密时间内对本单位加密的电子投标文件现场解密，在监督人员或公证人员监督下进行供应商和采购代理机构二次解密。

因供应商自身原因导致在规定的解密时间内解密失败的，将导致其投标被拒绝且投标文件被退回。因网上开评标系统原因导致所有供应商均解密失败或采购代理机构解密失败时，采购代理机构可在开标现场直接导入供应商在投标截止时间前递交的未加密的电子投标文件进行开标、评标。但系统识别出未加密的电子投标文件和上传的加密的电子投标文件识别码不一致时，系统将拒绝导入。

19.3 开标时，采购代理机构将通过网上开评标系统公布供应商名称、投标价格，以及采购代理机构认为合适的其它内容。供应商若有报价和优惠未被唱出，应在开标时及时声明或提请注意，否则采购代理机构对此不承担任何责任。

19.4 在评审结束前，未得到采购代理机构允许，供应商法定代表人或授权代理人不得离开开标现场。

20．对投标文件的初审

20.1初审内容为投标文件是否符合招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全。

20.2初审中，对价格的计算错误按下述原则修正：

(1)投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中响应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照22条的规定经投标供应商确认后产生约束力，投标供应商不确认的，其投标无效。

20．3与招标文件有重大偏离的投标文件将被拒绝。重大偏离系指经评审委员会确定，明显不能满足招标文件的要求，这些偏离不允许在开标后修正。

20.4对投标文件的判定，只依据投标书内容本身及开标现场即时提供的有效证明资料，不依靠开标后的任何外来证明。

21．投标的澄清

21．1采购代理机构有权就投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致向供应商提出询问或澄清要求。供应商必须按照采购代理机构通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。

21．2必要时采购代理机构可要求供应商就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有全权代表的签字或盖章，并将作为投标内容的一部分。

21．3供应商对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

22．评标

22．1采购人、采购代理机构根据招标项目内容依法组建评标委员会，对具备实质性响应的投标文件进行评审。评标委员会按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购评审专家管理办法》等规定组成。

22．2评审原则：评标委员会应当按照客观、公正、审慎的原则，根据招标文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。招标文件内容违反国家有关强制性规定的，评标委员会应当停止评审并向采购人或者采购代理机构说明情况。

如遇到评标标准存在瑕疵或者错误，影响评标正常进行的情况，依据《财政部关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》（财库【2012】69号）的规定，认定招标文件违法或存在重大缺陷，要停止评审工作并向采购人或采购代理机构书面说明情况，采购人或采购代理机构应当修改采购文件后重新组织采购活动。

评标委员会应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

22. 3评标严格按照招标文件的要求和条件进行，具体见第五部分《评标办法》。

22.4评标过程要求：电子开标、评标如出现下列情形，导致网上开评标系统无法正常运行或无法正常评审时，应采取应急措施。

1）系统服务器发生故障，无法访问或无法使用系统；

2）系统的软件或数据库出现错误，不能进行正常操作；

3）系统发现有安全漏洞，存在潜在的泄密危险；

4）病毒发作或受到外来病毒的攻击；

5）出现其他不可抗拒的客观原因造成网上开评标系统无法正常使用。 出现上述情况时，应对未开标的暂停开标。已在系统内开标、评标的立即停止。采取应急措施时，必须对原有资料及信息作出妥善保密处理。

23．评标过程保密

23．1开标之后，直到授予供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料等，均不得向供应商或其他无关的人员透露。

23．2在评标期间，供应商企图影响采购代理机构的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

24．无效投标与废标

24．1供应商有下列情况之一者，其投标视为无效标：

（1）不具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的；

（2）在规定的截止时间之后递交的；

（3）未按采购文件规定要求制作、密封、签署、盖章的；

（4）拒绝报价、报价不确定、超过招标控制价（采购预算金额）、有多个投标报价的；

（5）法定代表人或授权代表未按时参加开标会议或参加开标会议未提供有效证明的；

（6）未按规定交纳保证金的；

（7）不具备采购文件中规定的资格要求的；

（8）相关资格证明文件原件、复印件未按采购文件约定提交或提交的原件与复印件不一致；

（9）报价超过采购预算的；

（10）未全部响应采购文件规定的实质性要求的；

（11）供应商递交的电子投标文件（加密电子投标文件和未加密电子投标文件）均无法满足正常开标、评标使用功能的；

（12）不符合法律、法规规定的其他情形。

24．2供应商有下列情况之一，其投标视为废标：

（1）供应商提供的有关资格、资质、业绩证明文件不真实，提供虚假投标材料；

（2）供应商在有效期内撤回投标；

（3）在整个评标过程中，供应商有企图影响招标结果的任何活动；

（4）供应商串通投标；

（5）供应商向采购人或采购代理机构提供不正当利益；

（6）中标供应商不按规定要求签订合同；

（7）法律、法规规定的其他情况。

G 授予合同

25.中标公示

中标公告内容应当包括采购人和采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标供应商名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求以及评审专家名单。

26．中标通知

26．1在投标有效期内，采购代理机构以书面形式通知所选定的中标供应商。通知也可传真的形式，但需要随以书面确认。

26．2中标通知书将是合同的一个组成部分。

27．履约保证金

签订合同前，中标供应商以电汇等非现金形式按照中标金额的5%向采购人交纳履约保证金。

28．签订合同

28．1中标供应商应按中标通知书中规定的时间、地点与采购人签订合同，否则按违约处理，其投标保证金不予退还，并赔偿本次及再次招标所发生的费用。

28．2招标文件、中标供应商的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件，并与合同具有相同的法律效力。

29．合同公示

29．1采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

30．验收

30．1采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

31．履约验收公示

31．1采购人、采购代理机构应当在采购合同履约验收结束后3个工作日内，将验收报告予以公开发布。

32.处罚和质疑

32.1处罚发生下列情况之一，投标供应商的投标保证金（履约保证金）不予退还；情节严重的将其列入不良记录名单。

（1）开标后在投标有效期内，投标供应商撤回其投标；

（2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

（3）中标供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其他协议或不按规定签约或者不提供履约保证金的；

（4）供应商向采购人或者评标委员会成员行贿或以他人名义投标或者说以其他方式弄虚作假，谋取中标的；

（5）存在串通投标行为的；

（6）投标供应商其他未按招标文件规定和合同约定履行义务的行为。

（7）在招标过程中，没有正当理由中止或退出投标的。

32.2投标供应商有权就招标事宜提出质疑。

32.3 供应商提出质疑的,应当严格按照法律、法规的规定。

32.4 供应商认为招标文件、采购过程和中标结果使自已的权益受到损害的，可以在应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内（以公布评审结果的日期为准），以书面形式提出质疑。供应商于开标后对采购文件提出质疑的，其质疑将被视为无效质疑。

32.5 质疑应当按照法律、法规规定，以书面形式向采购代理机构或采购人提出，并办理签收手续，未以书面形式向提交的视为无效质疑。

32.6质疑书应当包括以下主要内容：

（1）质疑人和被质疑人的名称、法定代表人、住所、电话、邮编等；

（2）采购项目名称、项目编号及包号；

（3）具体质疑事项与请求；

（4）事实与理由。按照“谁主张、谁举证”的原则，质疑书应当提供事实依据及相关证明材料，否则质疑将视为无有效证据支持，将被予以驳回。

（5）提出质疑的日期。

质疑书应当加盖公章与签字。质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字并加盖公章，同时一并提交营业执照和法定代表人或者主要负责人有效身份证明。无法提供证件原件的，应当提供真实有效的复印件，并签字或者盖章。 质疑人可以委托代理人办理质疑事项，代理人办理质疑事项时，除提交质疑书外，还应当 提交质疑人的授权委托书及代理人的有效身份证明，授权委托书应当载明委托代理的具体权限和事项。

32.7 质疑有以下情形之一的，采购代理机构将退回质疑书：

（1）质疑人不是参与该政府采购项目活动供应商的；

（2）质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

（3）所有质疑事项均不符合相关法律、法规的；

（4）提起质疑的时间超过规定质疑期限的；

（5）质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

（6）其他不符合受理条件的情形。

32.8采购代理机构将在受理质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关供应商。

32.9质疑有以下情形之一的，政府集中采购机构采购代理机构将驳回质疑：

（1）质疑缺乏事实依据和法律依据的；

（1）质疑人捏造事实、提供虚假材料，或在一定期限内多次质疑而无实据的；

（1）其他应当予以驳回的情形。

32.10 供应商进行虚假和恶意质疑的，政府集中采购机构将提请财政部门将其列入不良记录名单。

32.11 质疑人对答复不满意以及政府集中采购机构未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后 15 个工作日内向监督管理部门投拆。

32.12 质疑函递交，请按以下方式联系：

受理单位：山东省鲁建工程项目管理有限公司

地址：淄博高新区南营路6号

联系人：孙丽    联系方式：（0533）3625559

邮编：255000

第三部分 招标项目清单及要求

本次招标共 1 个包，供应商须按招标文件要求对全部内容做出报价响应，否则作废标处理。

一、货物清单

| 序号 | 货物名称 | 规格、功能 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大容量离心机 | 详细技术要求附后 | 台 | 1 |

二、技术参数要求

- 离心力：用于离心分离血液成分；可同时离心12袋400ml血袋转头的最大离心力≥5000g

- 容量：12袋400ml或300ml四联血液或24袋200ml四联血液。

- 温度控制范围：-10～+40℃；时间控制范围：1分钟～99小时或者连续控制。

- 驱动及控制系统: 无碳刷免维护电机驱动，微电脑控制系统。数字显示。

- 程序储存: 可记忆程序至少15条，可灵活设定各种加/减速曲线；用户锁可保护程序，防止未经允许的改动；在停电等因素导致离心非正常中止时，可长时间保存最近一次运行的离心数据。

- 加速和减速选择：具有慢启动/制动系统，加速和减速程序≥9个。

- 安全性能：门锁及内锁系统，不平衡停机,加固的钢结构腔体。

- 控制系统：微电脑控制。

- 离心机舱门上具有测速孔。

- 血袋专用转头：配有挡风罩。

- 噪音<70分贝。电源380V，三相电源，50Hz。

- 配置：离心机主机1台，配备血袋专用水平转头、6个离心吊桶，配备高强度大容量耐用塑料套筒12个/套*2套；;配置自动识别血站条形码识别系统附带专用条码扫描器1个；稳压器1台

- 本设备必须具备联网功能,实现与血站现有同类设备一并连网。

- 质保期：2年。

三、信息化功能相关参数

1、设备名称：大容量离心机。

2、参数：配置通讯接口，支持有线或无线网络连接；设备供应厂商提供设备（包含血站现有同类设备）数据交互解决方案，包括设备管理主机、设备管理系统、通讯网络等软硬件相关设备设施,可实现对设备进行实时监控、数据传输、汇集设备运行参数、控制设备运行状态等功能；应能提供设备运行相关参数及数据的软件输出接口，供血站血液信息系统采集调用，实现系统间的数据共享；设备管理系统可以根据血站相关业务流程和血液信息系统的变化调整进行二次开发；实现上述参数所产生的一切费用由设备供应商承担。

四、根据相关政策要求，本次采购可以选用进口产品。

第四部分 合同文本

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，为明确甲乙双方责任、权利和义务，经甲、乙双方充分协商，特订立本合同，以资共同遵守。

1、合同文件

下列文件构成本合同的组成部分：

A．中标通知书

B．投标文件                         （见投标文件）

C．投标报价表                       （见投标文件）

D．招标产品清单及要求               （见招标文件第三部分）

E．履约保证金                       （见招标文件）

F．合同执行期间经备案部门审核同意的双方达成的补充协议。

2、合同范围和条件

本合同的范围和条件与上述合同文件中规定内容一致。

# 3、产品和数量

本合同要求提供的产品和数量见投标文件中投标报价表。

# 4、合同总价

本合同总价约为            整，分项价格见投标文件中投标报价表。

# 5、质量保证及服务承诺：（见投标文件）

# 6、验收

乙方安装、调试成功后10个工作日内，甲方必须对其供货调试运行状况进行验收，并在验收单上签署验收意见。如发现非正规原装、与响应文件提供的技术参数规格型号不符，或随机配件与装箱单不符、无厂家出具的合格证书等其它原因，甲方有权拒收。

# 7、付款方式

货到验收确认合格后，支付合同价款的95%，并无息退还履约保证金；剩余5%作为质保金，自验收确认合格之日起一年内无质量问题后无息付清。

以上款项由淄博市财政局国库集中支付系统或由采购人自行支付。

- 交货地点、方式及时间

地点：甲方指定地点。

时间：自合同签订之日起20个工作日内供货并安装调试完成且经甲方验收合格。

# 9、违约责任

合同生效后，如甲方违约，甲方则双倍返还履约保证金。如乙方违约，赔偿本次和再次招标所发生的所有费用，并不予退还已缴履约保证金。备案部门负责监督执行。

# 10、争议解决

本合同在履行过程中发生争议，甲乙双方协商解决，双方均可向淄博仲裁委员会提起仲裁。

# 11、合同的生效

本合同经双方代表签字盖章后生效，合同执行期内，甲乙双方均不得随意变更或解除合同。本合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，做出补充规定，补充规定与本合同具有同等法律效力。

本合同双方签字盖章即生效，一式四份，甲方两份，乙方一份，政府采购办公室备案一份。

# 甲      方：（公章）                  乙      方：（公章）

# 法定代表人                            法定代表人

或其授权人：（签字）                  或其授权人：（签字）

地址：                                地      址：

电话：                                电      话：

开  户  行：

账      号：

# 备 案 部 门：（公章）

# 地       址：

# 电       话：

第五部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及省、市有关规定，评标委员会按照公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。具体评分办法为：采用百分制，即每个供应商的最高得分为100分，评标委员会根据价格、质量、其它条件三个方面对供应商进行评分。

一、支持小微企业发展、节能环保的鼓励优惠政策：

1、若供应商为小微企业，按照财政部、工信部等部委发布的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）及工信部等部委发布的《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）的规定，在价格评审中给予6%的价格扣除优惠。

2、若供应商为监狱企业，按照财政部、司法部发布的《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。监狱企业在价格评审中给予6%的价格扣除优惠。

3、若供应商为残疾人福利性单位，根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位在价格评审中给予6%的价格扣除优惠。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

4、若供应商提供节能环保产品（强制采购节能产品除外），根据《山东省节能环保产品政府采购评审办法》（鲁财库【2007】32号）的规定，在价格和质量评分项中，对节能、环保产品分别给予价格和质量评标分项总分值5％的加分。

二、评标办法

1、价格：最高分30分

以满足招标文件要求且投标最终价格最低的报价为评标基准价，其价格满分30分，其他供应商的价格分按下列公式计算：

报价得分＝（评标基准价/各投标方最终价格）×30％×100（得分保留两位小数）。

经评标委员会会审的投标单位的投标报价低于社会成本价的，评标委员会可视为无效报价不参与报价分的评分。

说明：

①给予小型和微型企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供企业所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件和《小微企业声明函》、《从业人员声明函》、经会计事务所审核的上一年度资产负债表、损益表原件（代理商投标的，还须提供厂家所在地的县级以上中小企业主管部门出具的证明文件、《小微企业声明函》及经会计事务所审核的上一年度资产负债表、损益表原件），否则不给予价格扣除。

②给予监狱企业（包括相互之间组成的联合体）产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格计算其价格分得分。

开标时，供应商须提供省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件原件，否则不给予价格扣除。

③	给予残疾人福利性单位产品的价格6%的扣除；计算方法是：

最终价格＝投标报价×94%，按照最终价格进行价格评审。

供应商如属残疾人福利性单位，供应商须提供《残疾人福利性单位声明函》原件，否则不给予价格扣除。

④投标产品为节能、环保产品的，对节能、环保产品分别给予加分（加分=价格评标总分值×5%×节能、环保产品价格在投标报价中所占比例）。

开标时供应商须提供 “节能、环境标志产品投标清单”及最新发布的“节能产品政府采购清单”、“环境标志产品政府采购清单”（复印件加盖投标人公章），否则不给予价格评审加分；未列入以上政府采购清单的节能环保产品不予认可加分。

2、质量：最高50分

评委对每个供应商所报产品的性能参数、质量保证及售后服务承诺等，进行分析、比较，确定各项得分。分值如下：

①对各供应商所提供设备的技术符合程度进行分析、比较，得4-10分；

②对各供应商所提供设备的整体性能的先进性进行分析、比较，得4-10分；

③对各供应商所提供设备的规格型号、品牌信誉与市场知名情况等进行分析、比较，得2-6分；

④对各供应商所提供设备的性能灵敏度、精确性进行分析、比较，得2-6分；

⑤对各供应商所提供设备的性能可靠性进行分析、比较，得2-6分；

⑥对各供应商所提供设备的产品寿命周期进行分析、比较，得2-6分；

⑦对各供应商所提供设备的环保、安全性进行分析、比较，得2-6分。

3、其它条件（供应商综合实力、售后服务及其他优势）：最高20分

①对供应商的实力、信誉等情况进行比较打分，得4-8分。

②对供应商的售后服务内容（包括：供货能力、保障措施、交货时间、质量承诺、质保期限）进行比较打分，得3-7分。

③对供应商的故障响应时间、维修内容（包括备品备件、维修承诺等）进行比较打分，得2-5分。

4、得分计算方法

以上内容，价格分直接计算得出，其他部分由评委在充分评议的基础上自行打分，对每个供应商的评委打分，计算出算数平均得分与报价得分之和，作为供应商的最后得分（保留两位小数，四舍五入）。各供应商的最终得分按分值由高到低进行排序，取得分最高者为中标供应商。如果最高得分出现两个或两个以上供应商得分相同的情况，则价格低者中标；如果价格也相同，则由评委投票确定中标供应商。

第六部分  附件----投标文件格式

附件一：

投 标 函

_____________________:

___________(供应商全称)授权_______________(全权代表姓名)_____________(职务、职称)为全权代表，参加贵方组织的______________(招标编号、招标项目名称)招标的有关活动，并对___________进行投标。为此：

1、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中第二十二条中规定的参加政府采购活动的投标供应商应当具备的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一，将被处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（6）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

3、完全满足招标文件中全部实质性要求。

4、提供投标须知规定的全部投标文件：正本  份、副本  份；

5、保证遵守招标文件中的有关规定。

6、保证严格执行双方所签的经济合同，并承担合同规定的责任义务。

7、愿意向贵方提供任何与投标有关的资料、情况和技术资料。

8、本投标文件自开标之日起    日内有效。

9、我方愿提供   元整作为投标保证金。

10、若我方中标，我方愿意按招标文件规定交纳履约保证金。

11、与本投标有关的一切来往通讯请寄：

地址：_____邮编：______电话：_______传真：______

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件二：

唱标一览表

| 项目编号 |  |
| --- | --- |
| 项目名称 |  |
| 供应商名称 |  |
| 投标报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货日期 |  |
| 其 他 |  |

注：1、供应商严格按照规定的格式填写。

供应商（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

附件三：

报价明细表

项目名称：

| 编号 | 货物名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 合价（元） | 生产厂家 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报价合计（元） | 大写： 小写： |

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件四：

技术规范偏离表

| 序号 | 服务名称 | 数量 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |

供应商全称（公章）：

全权代表（签字或盖章）：

日     期：

附件五：产品说明（包括产品品牌型号、主要材质、技术指标、主要技术参数说明、制造标准、产品符合国家及地方质量、检测标准的情况等）

附件六：产品合格证书及相关检验检测报告

附件七：产品质量保证及服务承诺 (应包括质量保证措施、供货时限保证、售后服务、技术培训及其他服务内容)

附件八：供应商类似项目业绩（提供合同复印件）

类似业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同内容 | 签约日期 | 验收时间 | 质量情况 | 用户联系人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件九 ：供应商简介及相应资质证明文件

a：加载统一社会信用代码的《营业执照》副本复印件

b：《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》复印件

c：《医疗器械注册证》或医疗器械备案证复印件

d：无重大违法记录、无行贿犯罪承诺书复印件

e：法定代表人身份证明书或法定代表人授权委托书复印件

f：全权代表的身份证复印件；如被授权代表人参加开标会议，需附其养老保险证明复印件

g：企业财务状况报告复印件

h：依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料复印件

i：供应商认为需要递交的其他资格证明材料复印件

附件十：供应商须提交的其他资料

附件十一：

法定代表人授权委托书

：

(供应商全称)法定代表人                授权              (授权代表人姓名)为全权代表，参加贵处组织的          项目              （项目编号         ）招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

| 粘贴授权代表人身份证复印件 （正面） | 粘贴授权代表人身份证复印件 （反面） |
| --- | --- |

供应商全称（公章）：

法定代表人（签章）：

日    期：

附：

授权代表人姓名：

职        务：

详细通讯地址：

邮 政  编 码：

传        真：

电        话：

附件十二：

无重大违法记录、无行贿犯罪承诺书

(采购人)：

我公司在参加本次政府采购项目活动中，作出如下承诺：

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录(重大违法记录是指因违法经营受收到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚)；

2、参加政府采购活动前十年内，公司及法人无行贿犯罪记录。

提供的相关文件均真实、有效。

若发现我方存在上述问题，愿按照政府采购相关规定接受处罚，列入政府采购黑名单并处相应罚金。

特此承诺。

供应商（公章）：

法定代表人（签章）：

日    期：

附件十三：

小微企业声明函

项目编号：

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为         （请填写：小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为       （请填写：小型、微型）企业。

2、本公司参加      单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物。由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他       （请填写：小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日  期：年   月   日

附件十四：

从业人员声明函

项目编号：

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定，本公司从业人员数为           。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

日    期：年   月  日

附件十五、《残疾人福利性单位声明函》（残疾人福利性单位提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：