招标公告

中国仪器进出口（集团）公司 (以下简称“招标代理”)受中国地震局地震预测研究所(以下简称“采购人”)的委托就高精度GNSS观测设备购置的相关货物和服务进行国内公开招标，邀请合格投标人提交密封投标文件。

项目编号：17CNIC034889-109/1

项目名称：高精度GNSS观测设备购置

一、招标内容：投标商必须对本项目内的全部设备和服务进行报价。

| 序号 | 设备名称 | 数量（台） | 主要功能参数描述 | 交货时间/地点 | 预算 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高精度GPS观测设备 | 30 | 可以支持接收多卫星系统（GPS/GLONASS/BDS/Galileo）信号；通道数不低于400个，支持更多的卫星信号同步跟踪；可设置不同的采样率，最高采样率不小于20Hz（非内插）；静态测量精度不低于：H：3mm±0.5ppm；V：5mm±0.5ppm；支持TCP/IP和NTRIP Server、Ntrip Client、Ntrip Caster 及FTP数据传输协议。 | 采购合同签订后45日内将全部中标设备交货至采购人指定地点并完成测试。 | 人民币300万元 | 接受进口设备 投标 |

包括：货物的供应、运输、安装、调试、集成和售后服务

二、投标人资质要求

1、具备《政府采购法》第二十二条规定的条件：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）国家法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人为设备代理商的，除满足上述第1条中的要求外，还须提供生产制造厂家出具的针对本次投标项目的代理授权函原件（对同一品牌同一型号的设备，生产厂家只能以自身名义参与投标或授权一家代理商参与投标）；

3、本次招标不接受联合体形式的投标人。

三、招标文件购买时间、地点和办法

时间：即日起至2017年7月18日，每天上午9:00-11:30，下午 13:30-16:30（北京时间，法定节假日除外）。只有购买本招标文件的投标人才拥有参与投标的权利。本招标文件的印刷版与电子版如有不一致之处，以招标代理提供的印刷版为准。

地点：下列招标代理所在地。

售价：每本600元人民币，招标文件售后不退。如需邮购，须加付EMS费50元人民币。请按下述地址汇款，汇款单上应注明汇款用途、所购招标编号，然后将汇款单复印件、购买单位名称、详细通讯地址、邮编、电话、传真及联系人传真给招标代理，招标代理收到传真后将尽快以EMS方式将招标文件邮寄给贵单位。招标代理将不对邮寄过程中可能发生的延误或丢失负责。

注：购买招标文件时，需提供下列加盖公章的材料：

1、法定代表人授权委托书（格式自拟）；

2、授权代表身份证复印件；

3、营业执照或法人证书复印件；

4、2016年财务报表复印件；

5、投标人提供近三个月内任意一个月按时缴纳税收的缴费凭证或证明文件（复印件加盖投标人公章）；

6、投标人提供近三个月内任意一个月按时缴纳社会保障资金的缴费凭证或证明文件（复印件加盖投标人公章）；

上述文件仅供购买招标文件核实使用，投标人在投标文件中仍须按要求提供上述文件。

四、接受投标文件时间、投标截止时间及开标时间

接受投标文件时间：2017年7月31日上午 9:00 至9:30（北京时间）。

投标截止及开标时间：2017年7月31日上午 9:30（北京时间）。

逾期提交或所提交的投标文件不符合规定的恕不接受。

五、投标地点及开标地点：

招标代理：中国仪器进出口（集团）公司, 中仪大厦三层302会议室

届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表出席开标仪式。

六、凡对本次招标提出询问，请以信函或传真的形式与中国仪器进出口（集团）公司联系

招标人：中国地震局地震预测研究所

地址：海淀区复兴路63号

联系人：魏老师  010-88015653

招标代理：中国仪器进出口（集团）公司

地  址：北京市西直门外大街六号，中仪大厦615房间，  邮编：100044

联系人：马先生、齐先生  电话：010-88316078/88316271  传真：010-88316233

开户银行及帐号：

户    名：中国仪器进出口（集团）公司

开户银行：中国银行北京西城支行

帐    号：335057595948