实验室专用设备购置（平谷）

招标公告

1、项目名称：实验室专用设备购置（平谷）

2、项目编号：DFHT-201806-002
3、采购人名称：北京市平谷区食品药品安全监控中心

地址：北京市平谷区府前街25号

联系人：张立华

联系方式：010-69920907

4、代理机构名称：北京东方华太工程咨询有限公司

地址：北京市丰台区莲花池西里10号路桥大厦6层

联系人：石羽宸

联系方式：010-63969973

5、项目用途：检测

6、项目性质：货物

7、资金来源：财政资金

8、项目预算金额：100万元

9、最高限价： 100万元
10、采购方式：公开招标

11、选择本采购方式的原因：适用

12、采购内容、数量、简要技术要求：详见下表

| 序号 | 采购内容 | 单位 | 数量 | 简要技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 显微镜 | 个 | 1 | 用于食品微生物检测，适用于细胞培养观察。 |
| 2 | 成像系统 (含电脑打印机） | 套 | 1 | 流畅，快速的全高清实时图像、可选的独立控制箱，可选色彩模式。 |
| 3 | 医用冰箱 -20℃（避光） | 个 | 1 | 技术参数：2-8℃，容积：310L。 |
| 4 | 培养箱 | 个 | 2 | 技术参数：26-44℃，容积：190L。 |
| 5 | 水浴箱 | 个 | 1 | 控温范围 （℃）：室温～100℃；温控精度：±0.5℃（双数显） |
| 6 | 霉菌培养箱 | 台 | 1 | 本产品适用于环境保护、卫生防疫、农畜、药检、水产等科研等。微电脑智能控制，液晶显示控制温度，湿度，时间，超温报警功能；可在密闭环境进行培养；集成式制冷系统，多层保护；可编程程序设计，可设置三十段。 |
| 7 | 分析天平 | 台 | 1 | 可读性mg：0.01 ¦ 0.1；称重能力g：100 ¦ 220；重复性mg≤: 0.05 ¦ 0.1；线性mg≤: 0.1 ¦ 0.2；内校，isoCAL |
| 8 | 马弗炉 | 台 | 1 | 最高温度1200度； S型热电偶；炉膛材料为进口氧化陶瓷纤维；加热原件为优质镍铬铝合金电热丝。 |
| 9 | 微波消解系统 | 套 | 1 | 用于保健食品和化妆品风险监测平台能力建设中重金属及有害元素检测的样品前处理工作。属于样品消解类仪器设备，由微波消解仪主机、消解罐组件、系统控制器、排风系统、废气过滤装置和赶酸装置组成。 |
| 10 | 液相 | 个 | 1 | 主要用于药品检验、科研等工作，检测能力应符合《中国药典》2015年版四部0512高效液相色谱法的要求 |

13、*投标人资格条件：

（1）依法注册的具有独立承担民事责任能力，遵守国家法律法规，具有良好信誉，具有履行合同能力和良好的履行合同的记录，具有良好资金、财务状况的企业法人；

（2）投标人须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

具有独立承担民事责任的能力；

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

法律、行政法规规定的其他条件。

（3）设备制造商或其代理商须在国内设有满足售后服务要求的服务网点和技术支持体系；

（4）所投产品的原产地均应来自中华人民共和国国内。

（5）按本招标公告的规定获取招标文件；

（6）本项目不接受联合体投标；

（7）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加本项目投标；

（8) 投标单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

14、投标报名及招标文件发售时间：    2018  年  6  月  25  日至  2018  年  6  月  29  日，每日上午 9：30 至 11：30 时，下午14：00 时至 16：00 时（北京时间）节假日除外）。

15、投标报名及招标文件发售地点：北京市丰台区莲花池西里10号路桥大厦6层616室（兴海大厦西侧写字楼。

16、招标文件发售：售价200元/包，发售时间同投标报名时间（售后不退）

17、投标申请人在投标报名时，需携带以下资料：

（1）营业执照副本的复印件加盖公章；

（2）组织机构代码证副本的复印件加盖公章（三证合一企业不需要提供）；

（3）法人授权委托书原件及被授权人身份证原件及复印件加盖公章。

18、投标文件递交截止时间：2018年7月16 日上午9 时30 分（北京时间）。

19、投标文件递交地点：北京市丰台区莲花池西里10号路桥大厦6层616室。

20、开标时间：同投标文件递交截止时间。

21、开标地点：北京市丰台区莲花池西里10号路桥大厦6层会议室。

22、评审方法和标准：综合评分法，总分100分。

23、本项目需要落实的政府采购政策：具体情况详见招标文件。

24、本公告同时在中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn) 和北京政府采购网（http://www.bjcz.gov.cn/zfcg/index.htm）发布。

北京东方华太工程咨询有限公司

2018年6月22日