**北京市卫生和计划生育委员会新生儿先天性遗传代谢疾病筛查仪器采购项目**

**公开招标公告**

**（一）采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址和联系方法**

采购人名称：北京市卫生和计划生育委员会

采购人地址：北京市西城区枣林前街70号中环广场B座 电话：010-83970644

采购代理机构名称：中机国际招标有限公司

采购代理机构地址： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦

项目经理：罗经理 电话： 010-63348347、8491

**（二）采购项目的名称及最高限价**

采购项目名称：北京市卫生和计划生育委员会新生儿先天性遗传代谢疾病筛查仪器采购项目

项目总预算金额： 1,560,000.00元人民币

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **包号** | **包名称** | **采购内容** | **单位** | **采购数量** | **最高投标限价 （元）** |
| **1** | 筛查仪器 | 全自动时间分辨荧光免疫分析仪 | 台 | 2 | 1,560,000.00 |

**（三）采购人的采购需求**

（1）采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求：

采购标的用于全自动筛查新生儿先天性肾上腺皮质增生症（检测17-羟孕酮）

落实政府采购政策：

1、鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

2、鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

3、扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。

4、投标产品不得为进口产品。

1. 采购标的需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范：

所投产品须具有医疗器械注册证。

1. 采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求：

设备应具有移液、稀释模块、洗板模块、测量模块、孵育振荡等模块。自动完成试剂稀释、加液、洗板、孵育振荡、测量等多项任务。

1. 采购标的的数量、采购项目交付或者实施的时间和地点；

采购数量：2台；

交付时间：2018年年底钱。招标后，经和使用客户确认装机时间，

交货地点：北京市

1. 采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求：

设备通用性：可以用于方法学相同的不同厂家的试剂盒。

1. 采购标的的验收标准：

使用单位按国际和国家标准及厂方标准进行质量验收。

1. 采购标的的其他技术、服务等要求：

设备的装载量不小于12块96孔微孔板，每次同一项分析物检测不少于1152人份。

**（四）投标人的资格要求**

1、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定。

（1）具有独立承担民事责任的能力，具有企业法人营业执照；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、投标人应具有第二类医疗器械经营备案凭证；

3、投标人应提供所投设备制造商的医疗器械生产许可证；

4、所投产品应具有医疗器械注册证;

5、本次招标不接受联合体投标；

6、投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。信用信息截止时点为开标当日。

7、投标人应购买本项目招标文件。

**（五）获取招标文件的时间期限、地点、方式及招标文件售价**

（1）本项目招标文件以电子文件形式发售，电子文件已经加盖采购代理机构电子印鉴，具有法律效力。

（2）招标文件发售时间：2018年9月28日上午9:00时到2018年10月9日下午16:00时。

（3）供应商在中国通用招标网（www.china-tender.com.cn）免费注册后，可在网上浏览招标文件主要内容。如需购买，应按照网上操作流程在线购买。标书款到通用技术大厦标书室现场交款（现金）。标书款发票在通用技术大厦标书室领取。

（4）招标文件售价：200元人民币，售后不退。

（5）通用技术大厦标书室地址：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦一层。

（6）出售标书联系电话：

网上操作技术支持：010-63348126/8303/8359，联系人：洪先生

标书室：010-63348281，联系人：杜先生

（7）标书室工作时间：上午9:00－11:00时、下午14:00－16:00 时。

**（六）公告期限：5个工作日。**

**（七）投标截止时间、开标时间及地点**

（1）投标截止时间/开标时间：2018年10月19日上午9:30时。

（2）递交投标文件地点/开标地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1007会议室

**（八）其他：**本项目鼓励节能产品、环保产品和中小企业投标（监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业）。详见评标办法。 **2018年9月27日**