国家康复辅具研究中心

2018年修缮购置设备采购（第一批）第二包（二次）

招标文件

ZRGY-CCGP-18090104-2

中融国远招标代理（北京）有限公司

二〇一八年十一月

目  录

第一章  投 标 邀 请	3

第二章  投标人须知资料表	6

第三章  投标人须知	10

一   总则	10

1. 定义	10

2. 资金来源	12

3. 投标费用	12

4. 通知	12

二   招标文件	12

5. 招标文件的澄清	12

6. 招标文件的修改	12

三   投标文件的编制	13

7. 投标文件编制的原则	13

8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用	13

9. 投标文件的语言	13

10. 投标文件构成	14

11. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件	16

12. 投标报价	17

13. 投标保证金	17

14. 投标有效期	18

15. 投标文件的签署与规定（详见投标人须知前附表第15-16条）	18

四   投标文件的递交	19

16. 投标文件的装订及递交	19

17. 投标截止期	20

18. 投标文件的修改与撤回	20

五   开标及评标	21

19. 开标	21

20. 评标委员会和评标方法	21

21. 投标文件的初审	21

22. 投标文件的澄清	24

23. 评标	24

24. 评标过程及保密原则	25

六   确定中标	26

25. 中标人的确定原则及标准	26

26．确定中标人	26

27. 接受和拒绝任何或所有投标的权利	26

28. 中标通知书	27

29. 签订合同	27

30. 履约保证金	28

七  中标服务费	28

31. 中标服务费	28

八  政府采购信用担保	29

32. 政府采购信用担保	29

九  履约验收	30

33. 履约验收	30

十  质疑	30

34.质疑	30

第四章  技术服务需求	32

第五章  评分办法及评分标准	61

第六章  合同模板	68

第七章  投标文件格式	77

中融国远招标代理（北京）有限公司地址示意图	123

# 第一章  投 标 邀 请

中融国远招标代理（北京）有限公司受国家康复辅具研究中心的委托就“2018年修缮购置设备采购（第一批）第二包（二次）”进行国内公开招标，现邀请合格的投标人前来投标。

一、项目概况：

1、项目名称：2018年修缮购置设备采购（第一批）第二包（二次）；

2、项目编号：ZRGY-CCGP-18090104-2；

3、采购人名称：国家康复辅具研究中心；

4、采购人地址：北京经济技术开发区荣华中路1号；

5、采购人联系人：康老师；

6、采购人联系电话：010-58122826；

7、采购预算：资金已落实、财政拨款，所占比例100%，采购预算￥2,016,000.00  (大写：贰佰零壹万陆仟元整)；

8、招标内容：

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 预算金额 （万元） | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 2 包 | 1 | CO2培养箱 | 2 | 201.6 | 是 |
|  | 2 | 恒温摇床 | 2 |  | 否 |
|  | 3 | 全自动酶标仪 | 1 |  | 是 |
|  | 4 | 分光光度计 | 1 |  | 是 |
|  | 5 | 超低温控箱 | 1 |  | 否 |
|  | 6 | 生物培养系统 | 1 |  | 是 |
|  | 7 | 组织细胞处理系统 | 1 |  | 是 |
|  | 8 | 细胞/蛋白pH、电导率测量观察系统 | 1 |  | 是 |
|  | 9 | 便携式振动采集分析仪 | 1 |  | 是 |
|  | 10 | 轻量型移动平台 | 1 |  | 是 |

二、投标人资格要求：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条之规定：

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目；

3、投标人的投标产品应符合国家有关部门规定的相应技术、节能、安全、环保标准；如国家有关部门对投标人的投标产品有强制性规定或要求的，则投标人的投标产品必须符合相应规定或要求；

4、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及“中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动；

5、本项目不允许分包、转包，不接受联合体报名

6、是否专门面向中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购：否。

三、投标报名时间及招标文件发售时间：2018年11月12日至2018年11月16日，上午9:00至11:30，下午13:00至16:00（北京时间，节假日除外）

四、招标文件发售地点：中融国远招标代理（北京）有限公司（北京市丰台区南四环西路188号总部基地七区4号楼7层）。

五、招标文件售价：500元人民币/本，招标文件售后不退。

六、投标文件递交开始时间：2018年12月03日上午09时00分（北京时间）。

七、投标文件递交截止时间暨开标时间：2018年12月03日上午09时30分(北京时间），逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

八、开标地点：北京市丰台区南四环西路188号总部基地七区4号楼8层会议室。

九、评标方法：综合评分法。

十、凡前来报名的投标申请人，须由法定代表人本人或被授权代表携带以下资料复印件（每页须加盖公章），到采购代理机构查验。经审查合格后，方可购买招标文件：

（1）有效《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》或《新版三证合一企业法人营业执照》；

（2）法定代表人授权委托书原件（1、被授权代表参加的内容须包含购买本项目招标文件的授权, 法定代表人本人及被授权代表身份证复印件；2、法定代表人本人购买的应提供法定代表人身份证明文件）。

十一、需要落实的政府采购政策：

《中华人民共和国政府采购法》（主席令第68号）、《中华人民共和国政府采购法实施条例》（中华人民共和国国务院令 第658号）、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）、《关于中国环境标志产品政府采购实施的意见》（财库[2006]90号）、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发【2007】51号）、《关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库【2011】124号）、关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库【2011】181号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库【2014】68号）。

十二、招标公告公示期为5个工作日。

十三、联系方式

凡对本次招标提出询问，请与中融国远招标代理（北京）有限公司联系（技术方面的询问请以信函或传真的形式）。

采购代理机构：中融国远招标代理（北京）有限公司

地　  址：北京市丰台区南四环西路188号七区四号楼7层

联 系 人：王菲菲                         电子信箱：wff@zrgy.cn

电　　话：010-57150106、010-57150105     传    　　真：010-63701793

注：本公告同时在中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）、北京市政府采购网（http://www.ccgp-beijing.gov.cn/）发布。

中融国远招标代理（北京）有限公司

2018年11月09日

# 第二章  投标人须知资料表

本表是关于本项目的具体资料，是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 序号 | 正文条款号 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 采购人：国家康复辅具研究中心 地 址：北京经济技术开发区荣华中路1号 |
| 2 | 1.3 | 采购代理机构：中融国远招标代理（北京）有限公司 地 址：北京市丰台区南四环西路188号七区四号楼7层 电 话： 010-57150106、010-57150105 |
| 3 | 1.4.8 | 是否接受联合体投标：否 |
| 4 | 1.4.9 | 允许采购进口产品的设备：CO2培养箱、全自动酶标仪、分光光度计、生物培养系统、组织细胞处理系统、细胞/蛋白pH、电导率测量观察系统、便携式振动采集分析仪、轻量型移动平台。 注：本项目采购的进口产品，如果采购人取得货物进口免税表，则该货物免税；如果海关没有批复免税，则进口税款由中标人承担（由于国家政策变化没有批复免税，双方协商解决）。进口手续费以及银行财务费用由中标人承担。 |
| 5 | 1.4.10 | 是否专门面向中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购：否 |
| 6 | 2.1 | 资金已落实、100%财政拨款。本项目预算201.6万元。 |
| 7 | 23.3 | 评标方法及标准：综合评估法，详见本招标文件第五章评分办法及评分标准。 |
| 8 | 10.1_7 | 资格证明文件要求： ★1、有效《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照副本》、《组织机构代码证》、《税务登记证》或提供《新版三证合一执照》（须加盖本单位公章）； ★2、法人授权委托书或法定代表人身份证明（格式）； 3、联合体协议及联合体授权书（格式）（以联合体形式投标的）（按招标文件规定如适用）； ★4、投标人提供经会计师事务所出具的完整版2017年度的财务审计报告，（复印件须加盖本单位公章）。如投标人无法提供完整版2017年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明或政府采购投标担保函； ★5、缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料。（须加盖本单位公章）； ★6、依法缴纳税收记录的入账票据凭证复印件或其他证明材料。（须加盖本单位公章）； ★7、参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明，投标人须提供此声明，须由法定代表人及被授权代表（法定代表人本人参加的除外）签字并加盖本单位公章； ★8、根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及 “中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动； 9、投标人认为必要的其他资格证明文件/其他招标人要求资质文件； |
| 9 | / | 本项目为单一产品采购项目： / |
| 10 | 10.1.8 | 提供近2015年01月01日至今的同类业绩复印件（须提供合同关键页，包含但不限于：合同首页、服务名称、金额所在页、盖章所在页）（加盖公章） |
| 11 | 13 | 投标保证金要求： 投标保证金的形式：银行汇票、保函、电汇、转账支票（非现金形式） 投标保证金的金额：￥10,000.00(壹万元整) 应当在投标截止时间以前到达下列指定账户：（请投标人注意到账时间，合理安排递交时间） 账户名称：中融国远招标代理（北京）有限公司 开 户 行：中国民生银行北京安定门支行 账 号：0108 0141 7002 4760 |
| 12 | 13.5 13.6 | 退还保证金方式：电汇。中标通知书发出之日起5个工作日内，向未中标的投标人退还投标保证金；招标人与中标人政府采购合同签订之日起5个工作日内，向中标人退还投标保证金。 |
| 13 | 14.1 | 投标有效期：开标日后的90天内保持有效 |
| 14 | 5 | 招标人澄清及投标人疑问时间： 1、投标人提出疑问截止时间： 2018年11月16日16时30分前； 2、招标人收到疑问回复时间：72小时内。 3、招标人发出澄清文件时间： 2018年11月16日16时30分前； 4、投标人收到澄清文件确认时间：24小时内。 |
| 15 | 15.6 | 投标文件组成部分及份数： 《资格证明文件部分》：正本1份；副本4份； 《商务技术文件部分》：正本1份；副本4份； 《投标文件电子版》：1份。 |
| 16 | 15.7 | 电子文件规定存储载体为只读光盘、一次写光盘或U盘。 电子文件规定格式为： （一）文本文件采用DOC、RTF、TXT、PDF格式； （二）图像文件采用JPEG、TIFF格式； （三）影像文件采用MPEG、AVI格式； （四）声音文件采用WAV、MP3格式。 |
| 17 | 18.1 | 投标文件递交开始时间：2018年12月03日09：00（北京时间） 投标文件递交截止时间：2018年12月03日09：30（北京时间） |
| 18 | 17.1 | 投标文件递交截止时间即开标时间：2018年12月03日09：30（北京时间） 递交投标文件地点即开标地点：北京市丰台区南四环西路188号七区四号楼8层会议室 |
| 19 | 30 | 提交履约保证金的时间： 详见合同要求 。 履约保证金金额： 详见合同要求 。 |
| 20 | 31 | 采购代理机构按如下标准和规定收取中标服务费。 （1）以中标金额作为收费的计算基数； （2）参考原《代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）货物类有关规定按中标金额差额定率累进法计算； （3）中标服务费币种与中标签订合同的币种相同或招标机构同意的币种； （4）本项目中标服务费及其他相关费用由中标人支付。 在投标时，投标人向采购代理机构送交中标服务费承诺书。中标供应商在领取中标通知书时一次向采购代理机构交纳所有中标服务费及相关费用。 |
| 21 | 31 | 中标服务费支付形式：现金、支票（北京地区）、电汇、汇票 |
| 22 | 31.4 | 中标服务费账户（仅接受中标服务费） 账户名称：中融国远招标代理（北京）有限公司 开 户 行：中国民生银行北京安定门支行 账 号：0108 0141 7002 4760 |
| 23 | 32 | 政府采购信用担保机构： 1.中国投资担保有限公司 地址:北京市海淀区西三环北路100号光耀东方写字楼9层 联系人：边志伟 手机：13810789199 联系电话：010-88822573 传真：010-68437040/68472315 电子邮箱：bianzw@guaranty.com.cn 2.北京首创投资担保有限责任公司 地址:北京市西城区闹市口大街一号长安兴融中心四号楼三层 联系人： 杨阳 陈浩然 手机：13488752033 18910210850 联系电话： 58528750 58528760 传真：58528757 电子邮箱：yangyang@scdb.com.cn; chenhaoran@scdb.com.cn 3.北京中关村科技担保有限公司 地址:北京市海淀区中关村南大街乙12号天作国际大厦A座28层 联系人： 李玉春 手机：13910831169 联系电话： 59705232 传真：59705606 电子邮箱： li_yuchu@126.com |
| 24 | 其他 | 1、资格审查方式 | 资格后审 |
|  |  | 2、投标预备会议 | 招标人不组织投标预备会议。 |
|  |  | 3、踏勘现场 | 自行踏勘。 |
|  |  | ★4、报价采用币种 | 人民币 |
|  |  | ★5、投标人的备选方案 | 不要求 |
|  |  | 6、未中标补偿 | 无补偿 |
|  |  | ★7、是否接受可选择或可调整的投标和报价 | 否 |
|  |  | ★8、是否允许转包、分包 | 否 |
|  |  | ★9、交货期 | 详见第四章 技术服务需求 |
|  |  | ★10、质保期 | 详见第四章 技术服务需求 |
|  |  | ★11、交货地点 | 详见第四章 技术服务需求 |
|  |  | 12、为响应节能环保方针，我单位建议各投标人所做投标文件，采用双面打印方式。 |

# 第三章  投标人须知

## 一   总则

### 1. 定义

1.1“采购人” 采购人是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，本项目采购人名称详见投标人须知前附表第1条。

1.2“潜在投标人”指符合本招标文件各项规定的合格供应商。

1.3 “采购代理机构” 采购代理机构指受采购人委托，在招标公告或投标邀请中所述的具体组织本次招标活动的采购代理机构，本项目采购代理机构名称详见投标人须知前附表第2条。

1.4“投标人” 是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人，满足以下条件的投标人是合格的投标人，可以参加本次投标。

1.4.1符合第一章投标邀请中“投标人资格要求”中规定的内容。

1.4.2投标人应遵守有关的国家法律、法规和条例，具备《中华人民共和国政府采购法》和本招标文件中规定的条件。

1.4.2.1具有独立承担民事责任的能力；

1.4.2.2具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

1.4.2.3具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

1.4.2.4具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

1.4.2.5参加此项采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

1.4.3投标单位负责人为同一人或者投标存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目投标。违反规定的，相关投标均无效。

1.4.4为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，及相关联的附属机构不得参加本项目投标。

1.4.5凡在法律或财务上不能独立合法经营，或在法律或财务上不能独立于本项目招标采购单位的任何机构，不得参加投标。

1.4.6投标人在投标过程中不得向采购人和采购代理机构提供、给予任何有价值的物品，一经发现，其投标人资格将被取消。

1.4.7采购人和采购代理机构在任何时候发现投标人以他人名义投标、相互串通投标，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的，或者以其他方式弄虚作假的，其投标将被拒绝并没收其投标保证金，并视情况依法追究责任。

1.4.8联合体投标（是否允许联合体投标详见投标人须知前附表第3条）。

① 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

② 联合体各方均应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

③ 采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合其规定。

④ 联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交招标采购单位。

⑤ 大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体相应幅度的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业（如适用）。

⑥ 联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

⑦ 联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。

⑧ 对联合体投标的其他资格要求见投标人须知资料表。

1.4.9如经财政主管部门批准可以采购进口产品，将在投标人须知资料表中写明。但投标人应保证所投产品已在中国关境内并已履行合法报通关手续。若投标人须知资料表中未写明允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将作为无效投标被拒绝。（是否允许进口产品详见投标人须知前附表第4条）

1.4.10若投标人须知资料表中写明专门面向中、小、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位产品采购的，如投标人所投产品为非中小企业产品、监狱企业或残疾人福利性单位产品，其投标将作为无效投标被拒绝（是否专门面向中小企业或小型、微型企业、监狱企业或残疾人福利性单位采购详见投标人须知前附表第5条）

1.4.11投标人必须向招标机构购买招标文件并登记备案，未经向采购代理机构购买招标文件并登记备案的潜在投标人均无资格参加本次投标。

### 2. 资金来源

2.1财政资金，资金已落实

（项目预算金额和分项或分包控制金额详见投标人须知前附表第6条）

### 3. 投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人和采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 4. 通知

采购代理机构所有关于《招标文件》的修改、补充或更正，均在本项目招标公告刊登的媒体上以发布公告同时将书面答复发给每个购买《招标文件》的潜在投标人。

## 二   招标文件

### 5. 招标文件的澄清

任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知采购代理机构和采购人，采购代理机构对其在“投标人须知资料表”中所述投标截止期十五日以前收到的对招标文件的澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。

### 6. 招标文件的修改

6.1在投标截止期十五日前，采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

6.2 招标文件的修改应以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对招、投标双方具有约束力。投标人在收到上述通知后，应立即向采购代理机构回函确认。

6.3为使投标人准备投标时有足够的时间对招标文件的修改部分进行应答，采购代理机构有权决定是否延长投标截止期。

## 三   投标文件的编制

### 7. 投标文件编制的原则

7.1潜在投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。招标文件中对投标文件格式有要求的，应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的文字回答。

7.2 投标人必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受采购代理机构对其中任何资料做进一步审查的要求。

### 8. 投标范围及投标文件中计量单位的使用

8.1 投标人应对招标文件中“技术服务需求”所列的所有需求进行投标。不得将本项目中的内容拆开投标，否则其投标作为无效标处理。

8.2 投标文件中所使用的计量单位，除招标文件中有特殊要求外，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9. 投标文件的语言

9.1投标人提交的投标文件（包括技术文件和资料、图纸中的说明）以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文简体字。

9.2原版为外文的证书类文件，以及由外国人作出的本人签名、外国公司的名称或外国印章等可以是外文，但应当提供中文翻译文件并加盖投标人公章。必要时评标委员会可以要求投标人提供附有公证书的中文翻译文件或者与原版文件盖章相一致的中文翻译文件。原版为外文的证书类、证明类文件，与投标人名称或其它实际情况不符的，投标人应当提供相关证明文件。

9.3对违反上述规定情形的，评标委员会有权要求投标人限期提供相应文件或对其投标予以拒绝。

### 10. 投标文件构成

10.1投标人应完整地按招标文件提供的投标文件格式编写投标文件，投标文件应包括以下内容：

10.1.1 投 标 函

10.1.2 开标一览表（除在投标文件中装订外，还应单独密封提交）

10.1.3投标分项报价表

10.1.4货物说明一览表

10.1.5技术规格响应/偏离表

10.1.6商务条款响应/偏离表

10.1.7 资格证明文件

★10.1.7-1有效《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照副本》、《组织机构代码证》、《税务登记证》或提供《新版三证合一执照》（须加盖本单位公章）；

★10.1.7-2法人授权委托书或法定代表人身份证明（格式）；（除在投标文件中装订外，还应单独密封提交）；

①被授权代表参加的内容须包含参加本项目投标的授权,须附法定代表人及被授权代表身份证复印件（须加盖投标人公章并由法定代表人本人及被授权代表签字或签章）；

②法定代表人本人参加的应提供法定代表人身份证明须附法定代表人身份证复印件（须加盖投标人公章并由法定代表人本人签字或签章）；

10.1.7-3联合体协议及联合体授权书（格式）（以联合体形式投标的）（按招标文件规定如适用）；

★10.1.7-4投标人提供经会计师事务所出具的完整版2017年度的财务审计报告，（复印件须加盖本单位公章）。如投标人无法提供完整版2017年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明或政府采购投标担保函；

说明：

1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖投标人公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

6、政府采购投标担保函格式见招标文件格式部分。

★10.1.7-5缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章）；

1、投标人逐月交纳社会保障资金的，须提供缴纳年月为2018年7月、8月、9月连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料；

2、投标人逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料；

3、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

★10.1.7-6依法缴纳税收记录的入账票据凭证复印件或其他证明材料。（须加盖本单位公章）；

1、投标人逐月缴纳税收的，须提供纳税所属日期为2018年7月、8月、9月连续三个月依法缴纳税收（企业所得税或营业税或增值税）的入账票据凭证复印件或其他证明材料；

2、投标人逐季度缴纳税收的，须提供参加本次政府采购活动上季度缴纳税收的入账票据凭证复印件或其他证明材料）；

3、依法免税的投标人，应提供证明其依法免税的相应证明文件；

4、当月或当季度零纳税须提供增值税纳税申报表网页截图。

★10.1.7-7参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明；

投标人须提供此声明，须由法定代表人及被授权代表（法定代表人本人参加的除外）签字并加盖本单位公章；

★10.1.7-8根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与政府采购活动，

10.1.7-9投标人认为必要的其他资格证明文件/其他招标人要求资质文件；

10.1.8  供应商资格声明

10.1.9  业绩案例一览表

10.1.10  供货方案（格式自拟）

10.1.11  投标人企业类型声明函（不属于的无须提供）

10.1.12  投标保证金（银行保函）格式（如适用）

10.1.13  中标服务费承诺书（格式）

10.1.14  保证金退还说明

10.1.15  履约保证金保函格式（中标后开具）（如适用）

10.1.16  政府采购投标担保函格式（如适用）（可代替投标保证金）

10.1.17  政府采购履约担保函格式（如适用）（（可代替履约保证金）

10.1.18  残疾人福利性单位声明函格式（如适用）

★10.1.19  采购清单中进口产品需提供设备制造商的授权书

10.1.20  产品彩页

### 11. 证明货物的合格性和符合招标文件规定的文件

11.1投标人应提交证明文件，证明其拟供的合同项下的货物和相关服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的一部分。

11.2 上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据，它包括：

11.2.1投标人根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划、货物主要“#”标注技术指标和性能的详细说明，并提供相应文件和招标文件中要求投标人响应的其他技术文件等。

11.2.2	货物从采购人开始使用至招标文件规定的质保期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

11.2.3	对照招标文件技术规格，逐条说明所提供货物及相关服务已对招标文件的技术服务需求做出如实详细的应答，并申明与技术规格条文的偏差和例外。

### 12. 投标报价

12.1所有投标均以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

12.2投标人应在“开标一览表”上标明投标货物及相关服务的总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

12.3本次招标投标人只允许对本项目有一个总报价，任何选择性报价（或多个方案）的投标为无效标。

12.4 投标报价中，如投标内容超出招标文件要求，该部分内容在评标时将不予以核减。

12.5 为保证公平竞争，根据相关法律法规规定，投标人不得以低于企业自身经营成本报价，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

12.6 最低报价不是授予合同的唯一保证。

12.7投标文件及报价缺项、漏项的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

### 13. 投标保证金

13.1 投标人应提供投标保证金，作为其有效投标的一部分。

13.2 投标保证金是为了保护采购人和采购代理机构免遭因投标人的行为蒙受损失而要求的。

下列任何情况发生，投标保证金将不予返还：

（1）在开标之日后到投标有效期满前，投标人因自身原因撤回投标的；

（2）投标人以他人名义投标、相互串通投标或者以其他方式弄虚作假的，投标人提交的投标文件中提交虚假资料或失实资料的；

（3）中标人不按本须知第29条的规定与采购人签订合同的；

（4）中标人不按本须知第30条的规定提交履约保证金的；

（5）中标人领取中标通知书时未按第31条的规定缴纳中标服务费的。

13.3 投标保证金必须采用下列形式之一：

支票（北京地区）、政府采购投标担保函（投标担保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具）、电汇（采用电汇必须保证在投标文件递交截止时间前汇到采购代理机构账户。以采购代理机构银行通知确认到账为准；如至投标文件递交截止时间仍未得到采购代理机构的银行确认，将被视为投标人未提供保证金）。

13.4 凡没有根据本须知13.1和第13.3条的规定随附投标保证金的投标，将被拒绝。

13.5 中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起五个工作日内退还。

13.6未中标的投标人的投标保证金将于中标通知书发出之日起五个工作日内退还。

### 14. 投标有效期

14.1投标应在投标须知资料表规定的投标有效期内保持有效，投标有效期不满足要求的投标，将按无效标处理。（详见投标人须知前附表第13条）

14.2 采购代理机构可根据实际情况，在原投标有效期截止之前，要求投标人同意延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不允许修正其它内容，且本须知中有关投标保证金的返还的规定将在延长了的有效期内继续有效。投标人也可以拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将不会被没收。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 15. 投标文件的签署与规定（详见投标人须知前附表第15-16条）

15.1投标人应按招标文件投标须知资料表的规定准备《资格证明文件部分》正本和副本、《商务技术文件部分》正本和副本、电子版、开标一览表，文件须清楚地标明“正本”、“副本”、“开标一览表”或“电子版”。若正本和副本或“电子版”不符，以正本为准，投标文件副本可以为正本的复印件。

15.2投标文件的正本需打印或用不退色墨水书写，页码目录对应准确并由投标人的法定代表人或经其正式授权的代表在投标文件上签字并加盖单位公章。授权代表须持有书面的“法定代表人授权书”（标准格式附后）、“法定代表人身份证复印件”及“被授权代表身份证原件及复印件”参与开标会，并将其附在投标文件中。

15.3 任何对投标文件行间插字、涂改和增删，必须由法定代表人或被授权代表签字或签章并加盖投标人公章后才有效。

15.4 投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

15.5 投标文件无法定代表人或被授权代表签字或签章并加盖投标人公章的，其投标为无效标。

15.6投标文件的份数见投标须知资料表第15条。

15.7投标文件电子版的要求见投标须知资料表第16条。

## 四   投标文件的递交

### 16. 投标文件的装订及递交

16.1 投标文件的装订要求，正文部分一律采用A4纸（图纸、彩页等除外），须左侧装订。投标文件必须牢固装订成册（凡用活页夹、文件夹、塑料方便式书脊（插入式或穿孔式）均不认为是牢固装订）、不易散落、目录清楚、页码准确。招标人对因装订不牢造成的文件散失不负责任。投标文件需打印或用不退色墨水书写，并由投标人的法定代表人或被授权代表签字或签章并在投标文件上加盖单位印章(标书中所要求盖章处均为本单位公章，其他印章如投标专用章、业务专用章、合同专用章等均无效)。

16.2 投标人应将“开标一览表”、“《投标文件资格证明文件部分》正本”、“《投标文件资格证明文件部分》副本”、“《投标文件商务技术文件部分》正本”、“《投标文件商务技术文件部分》副本”“投标文件电子档”分开单独密封，并在信封上分别注明“开标一览表”、“《资格证明文件部分》正本、副本”、 “《商务技术文件部分》正本、副本”、“投标文件电子档”字样，在投标时单独递交。同时提供“法人代表授权书复印件（加盖公章）”、“法定代表人身份证复印件及被授权代表身份证原件及复印件（加盖公章）”，否则招标代理机构有权拒收其投标文件。

16.3所有密封袋上均应：

1）清楚标明递交至招标公告或投标邀请书中指明的地址。

2）注明招标的项目名称、招标编号和“在（开标时间）之前不得启封”的字样。

3）投标人提供投标文件的密封粘贴处应加盖投标单位公章，以便确认密封情况，不符合要求的投标将被拒绝。

16.4 所有信封上还应写明投标人名称和地址，以便采购代理机构在投标截止时间以后收到的投标文件，能原封退回。如果投标人未按上述要求加写标记的，采购代理机构对投标文件的误投概不负责。

16.5如需提供样品的，在评审结果公示后，未中标人提供的样品在5个工作日内退还；中标人提供的样品进行保管封存，做为履约验收的参考依据。

### 17. 投标截止期

17.1投标人应在招标公告或投标邀请书中规定的截止时间前，将投标文件按招标公告或投标邀请书中规定的地址递交。（详见投标人须知前附表第18条）

17.2采购代理机构有权按本须知的规定，通过修改招标文件延长投标截止期。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

17.3采购代理机构将拒绝并原封退回在本须知规定的投标截止期后收到的任何投标文件。

### 18. 投标文件的修改与撤回

18.1投标以后，如果投标人提出书面修改或撤标要求，在投标截止时间前送达采购代理机构者，采购代理机构将予以接受。（详见投标人须知前附表第17条）

18.2投标人对投标文件的修改或撤回通知应按本须知规定进行编制、密封、标记和递交。

18.3在投标截止期之后，投标人不得对其投标做任何修改。

18.4在投标截止期之后，投标人不得撤回其投标（包括全部投标资料），否则其投标保证金将按照本须知的第13条规定不予退回。（详见投标人须知前附表第17条）

## 五   开标及评标

### 19. 开标

19.1 采购代理机构应当按招标公告或投标邀请书的规定，在投标截止时间的同一时间和预先确定的地点组织公开开标。所有投标人应派被授权人参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

19.2 开标时，由公证员或监标人或投标人代表检查投标文件的密封情况。

19.3 开标时，采购代理机构当众宣读开标一览表中全部内容。对于投标人在投标截止期前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

19.4 采购代理机构将对唱标内容做开标记录，由公证员和/或监标人、采购代理机构、投标人代表签字确认。

### 20. 评标委员会和评标方法

20.1 评标委员会根据招标采购项目的特点并依照政府采购法等有关法律法规的规定进行组建，负责评标工作。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员为5人（含）以上单数，预算金额1000万元（含）以上项目成员为7人（含）以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的2/3。

20.2 评标委员会成员应依照政府采购法及其他各项有关政府采购评审管理办法的规定，履行评审专家的各项职责。

20.3 评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续履行评标专家职责的，招标采购单位有权向相关监督管理部门通报。

20.4 评标委员会成员不履行法定职责，影响项目评审的，招标采购单位将依照政府采购相关法律法规的规定向有关监督管理部门通报或投诉。

### 21. 投标文件的初审

21.1资格性审查。采购人或者采购代理机构应当依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

21.2符合性审查。评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行符合性审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

21.3投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正（有明显错误的情况除外）：

21.3.1 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

21.3.2 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

21.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人不确认的，其投标无效；

21.3.5对不同文字文本投标文件解释发生异议的，以中文文本为准；

21.3.6若用文字表示的数值与数字表示的数值不一致，以文字表示的数值为准；但在开标时唱出并经投标人签字确认的投标总价保持不变，不得以任何理由和方式调整。如果投标人不接受对其错误的更改，其投标将被拒绝。

21.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标应该是投标文件完整的、与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符的，没有重大偏离的投标。对关键条文例如关于投标保证金、投标有效期、适用法律等内容的偏离、保留和反对将被认为是实质上的偏离。评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

21.5对于投标文件中不构成实质性偏差的不正规、不一致或不规则，评标委员会可以接受，但这种接受不能损坏或影响任何投标人的相对排序。

21.6 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）符合专业条件的投标人或者对招标文件实质响应的投标人不足三家的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的。

21.7投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

2）投标文件未按招标文件要求密封、签署、盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）投标总价超出采购预算或最高限价的；

5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

6）不符合招标文件中规定的其他实质性要求的：

①“招标文件”中星号“★”指标的；

②  投标有效期不足的；

③ 投标人有违法违纪行为，或在过去三年中有重大的质量、信誉等问题；

④ 投标文件中提供虚假或失实资料的；

⑤ 除招标文件要求可以采购进口产品的设备外，投标人所投产品中含有进口产品的；

⑥为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商参加投标的；

⑦投标人的报价明显低于其他投标报价，投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，或者被评标委员会认定为低于个别成本的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的。

21.8有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

21.9其他投标无效情形：

1）被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；

2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下政府采购投标的，相关投标均无效；

4）任何选择性报价（或多个方案）的投标；

5）若投标人须知资料表中写明专门面向中小企业采购的，投标人所投产品为非中小企业产品（如适用）。

6）投标人未遵循公平竞争的原则、串通投标、妨碍其他投标人的竞争行为、损害采购人或者其他投标人的合法权益的；

7）投标文件报价出现前后不一致，在合理时间内，投标人不确认按规定修正后投标报价的；

### 22. 投标文件的澄清

22.1在评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

22.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.3澄清文件将作为投标文件内容的一部分。

22.4对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

### 23. 评标

23.1经资格性和符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的评审和比较。

23.2 评标严格按照招标文件的要求和条件进行。同时考虑以下因素：

（1）商务条款有无偏离；

（2）技术条款有无偏离；

（3）供货方案是否合理；

（4）服务标准；

（5）服务水平的先进性、可靠性；

（6）经营信誉、供货方案和质量保证等；

（7）环保标志产品、节能产品（须附证明材料）；如采购人所采购产品为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件；

（8）财政部门核准的进口产品。优先采购向我国企业转让技术、提供培训服务及其他补偿贸易措施、与我国企业签订消化吸收再创新方案（须附证明材料）。

23.3 综合评分法：

综合评分法，是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素(如投标价格、商务、技术等)进行综合评审。评标委员会每位成员分别对投标人按相应的加权分值进行评价、打分。

23.4评标时，评标委员会各成员应当独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分，然后汇总每个投标人每项评分因素的得分。

23.5 ①根据财政部、工业和信息化部关于印发《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知（财库〔2011〕181号），投标人及其所投产品的制造商均属于《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）中规定的小、微企业标准的，按招标文件格式提供中小企业声明函，不属于的无须提供。

②根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题》的通知（财库〔2014〕68号），监狱企业参加本项目投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。监狱企业视同小、微企业。

说明：本项目对属于小型和微型企业的投标人的投标报价给予6-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。具体办法详见招标文件（如适用）。

### 24. 评标过程及保密原则

24.1开标之后，直到授予中标人合同止，凡与本次招标有关人员对属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。

24.2有关人员对评标情况以及在评标过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。

24.3在评标期间，投标人试图影响采购人、采购代理机构和评标委员会的任何活动，将导致其投标无效，并承担相应的法律责任。

## 六   确定中标

### 25. 中标人的确定原则及标准

除第27条规定外，评标委员会应采用综合评分法，在符合招标文件要求的投标文件中，根据投标报价、商务或者技术方案等因素在评标总分中所占比例，由评委分别进行打分，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分与投标报价均相同的，按技术指标优劣排列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的

方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

### 26．确定中标人

26.1评标委员会将根据评标标准，确定的中标候选人名单，由采购人按顺序确定中标供应商，或经采购人委托直接确定的中标人。

26.2最低投标价不是中标唯一条件。

### 27. 接受和拒绝任何或所有投标的权利

27.1为维护国家和社会公共利益，采购人和采购代理机构保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标的权利，且对受影响的投标人不承担任何责任。

27.2因不可抗力或中标人自身原因不能履约等情形，采购人保留与其他候选人签订合同的权利。

### 28. 中标通知书

28.1采购代理机构在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人应当自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

28.2采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构应当向中标人发出中标通知书，中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律效力。

28.3 投标人可通过相关发布媒体查询评标结果。投标人认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内以书面形式提出质疑，但需对质疑内容的真实性承担责任，并提交相应的证明材料。质疑期外提出的质疑，采购代理机构将不予以受理。

28.4 中标通知书是合同的组成部分。

28.5未中标的投标人应当在中标结果公示后5个工作日内领取落标通知书。

### 29. 签订合同

29.1采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。如果中标人无正当理由不与采购人签订合同，则其投标保证金将被没收。在此情况下，可另选下一个中标候选人，或重新招标。

29.2 招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

29.3政府采购合同履行中，采购人可以与中标人签订补充合同，但补充合同必须符合政府采购法相关法律法规等有关规定。

### 30. 履约保证金

30.1中标人应当按照招标文件“第二章投标人须知资料表”中的规定金额和时间，向采购人提交履约保证金；

30.2 履约保证金用于补偿采购人因中标人不能履行其合同义务而蒙受的损失；

30.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述形式之一提交：

A．银行保函（采购人可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行，或其他采购人可接受的格式）。

B.支票、汇票、本票。

C.政府采购履约担保函（保函应为北京市政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具）。

D.履约保证金不得以现金形式递交。

30.4 履约保证金在项目验收合格一年内均应完全有效。

30.5 如果中标人未能按合同规定履行其义务，采购人有权从履约保证金中取得补偿。

30.6 如果中标人没有按照上述第29条或30条的规定执行，采购人和采购代理机构将取消该中标决定，该中标人的投标保证金不予返还，同时将结果报政府采购监督管理部门备案。采购人和采购代理机构可将中标结果授予下一个中标人，或重新招标。

## 七  中标服务费

### 31. 中标服务费

31.1采购代理机构参考计价格[2002]1980号文、发改办价格[2003]857号文及发改价格[2011]534号文有关规定向中标人收取中标服务费用。此项费用不单独开列而应计入投标价。

| 服务类型 费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% |
| 5000-10000 | 0.25% | 0.1% |
| 10000-100000 | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为6000万，计算招标代理服务收费额如下：

100万×1.5%=1.5万

（500-100）万元×1.1%= 4.4万

（1000-500）万元×0.8%= 4万

（5000-1000）万元×0.5%= 20万

（6000-5000）万元×0.25%= 2.5万

合计收费=1.5+4.4+4+20+2.5= 32.4(万元)

31.2 中标人在领取中标通知书时向采购代理机构缴付中标服务费。

31.3中标服务费将以现金、支票（北京地区）、电汇或汇票的方式进行收取。中标人如未按31.1和31.2条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。

★在投标时，投标人应提供中标服务费承诺书。

31.4如投标人采用电汇方式支付中标服务费，收款账户见投标须知资料表第22条。

## 八  政府采购信用担保

### 32. 政府采购信用担保

32.1中小型企业投标人可以自由按照财政部门规定，采用投标担保、履约担保和融资担保（如适用）。

32.2 投标人递交的投标担保函和履约担保函应为政府采购信用担保试点工作专业担保机构出具。

32.3 投标人可以采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资。

32.4 合格的政府采购专业信用担保公司名单见第二章投标须知资料表。

## 九  履约验收

### 33. 履约验收

33.1项目完成后，中标人应当配合采购人或采购代理机构或相关专业专家提供验收需要的相关资料，按采购人要求的验收流程及措施对项目进行履约验收。

33.2 采购人应当及时对采购项目进行验收。采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

## 十  质疑

### 34.质疑

34.1供应商可以在知道或应知其权益受到损害之日起7个工作日内对相关事项提出质疑。

34.2供应商对采购需求、中标结果等提出质疑的，由采购人受理并负责答复；对采购程序提出质疑的，由采购中心受理并负责答复。

34.3供应商提出质疑的须按招标文件规定格式由法定代表人或被授权代表人当面递交质疑书原件和法人授权委托书原件（法定代表人本人递交的需提供法人身份证明文件）等相关材料，并出示法定代表人或被授权代表的身份证原件。质疑书原件应由法定代表人（其他组织的为负责人）及其授权人签字并加盖供应商公章。

34.4供应商递交的质疑书内容应当有明确的请求和必要的证明材料。

34.5供应商不得进行虚假、恶意的质疑，不得扰乱政府采购正常的工作秩序。

34.5不符合上述34.2-34.4款规定的质疑书不予受理。

34.6供应商如果在质疑过程中，提供虚假材料或采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商，将报请有关部门查处。如情况属实，将列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动等处罚，情节严重的，吊销营业执照，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

#### 质疑书格式：

政府采购项目质疑书

| 项目 名称 |  | 采购 编号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 质 疑 供应商 | 单位名称 |  |
|  | 通讯地址 |  |
|  | 被授权人签字 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传 真 |  |
| 质疑 分类 | □采购文件 □采购过程 □中标、成交结果 □上述三项之外的其他事项 |
| 质疑 事项 内容 |  |
| 单位 公章 |  | 法定代表人签字 |  |
|  |  | 提交日期 | 年 月 日 |

# 第四章  技术服务需求

一、采购清单

| 包号 | 序号 | 设备名称 | 数量 (台/套) | 预算金额 （万元） | 是否接受 进口产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第 2 包 | 1 | CO2培养箱 | 2 | 201.6 | 是 |
|  | 2 | 恒温摇床 | 2 |  | 否 |
|  | 3 | 全自动酶标仪 | 1 |  | 是 |
|  | 4 | 分光光度计 | 1 |  | 是 |
|  | 5 | 超低温控箱 | 1 |  | 否 |
|  | 6 | 生物培养系统 | 1 |  | 是 |
|  | 7 | 组织细胞处理系统 | 1 |  | 是 |
|  | 8 | 细胞/蛋白pH、电导率测量观察系统 | 1 |  | 是 |
|  | 9 | 便携式振动采集分析仪 | 1 |  | 是 |
|  | 10 | 轻量型移动平台 | 1 |  | 是 |

二、参数需求

（一）CO2培养箱

- 设备用途：通过模拟哺乳动物体内环境，培养哺乳动物细胞

- 技术参数

2.1工作条件：环境温度：18-34℃；工作电压：220V，50Hz；

#2.2温度控制模式：直接加热气套式；

2.3温度控制范围：环境温度+3~60℃；

2.4温度均一性：＜±0.2℃；

2.5温度恢复时间（开门1min后），无冲温现象：6mins；

2.6 CO2控制系统： 微电脑程序控制；

2.7 CO2含量范围：0~20%CO2；

2.8 CO2含量精度：±0.1%CO2；

#2.9 CO2传感器：单束双波红外传感器；

2.10 CO2浓度恢复时间（开门1min后），无过冲现象：4mins；

2.11加湿方式：增湿盘；

2.12相对湿度：环境湿度～97%RH；

2.13内腔体积：≥170L；

2.14标配隔板数：≥4块；最大隔板数：＞6块；

2.15最大消耗功率：≥800W；稳定能耗功率（37℃）：≥80W；

#2.16主体结构：镀锌钢板，表面为抗菌涂层；

#2.17内腔结构：304不锈钢内胆，一体式设计，圆弧角内壁光滑；

#2.18多重除/灭菌功能：腔体内部高温湿热循环灭菌，能够灭霉菌孢子等各类细菌；

#2.19腔内气流控制：超高效空气过滤器；内部空气洁净度达到ISO 5级洁净度；进入气体经在线过滤器除菌。具备温度、气体浓度，报警功能。

- 配置清单：

3.1主机2台；

3.2隔板8块；

3.3内部过滤器2个；

3.4在线过滤器2个

4．保修及售后服务

4.1质保3年；耗材不算在质保范围内；

4.2 到货后，免费上门培训。

5．技术服务要求

符合厂家验收标准，出厂带检测报告。

6.交货时间：签订合同后120天内

7.交货地点：亦庄开发区，采购人在通知供应商发货时确定。

供应商负责卸车并将设备搬运至采购人指定实验室内安装位置，因此产生的费用由供应商承担。

（二）恒温摇床

1.设备用途：具有不锈钢万用夹具、数显控温、无级调速和良好的热循环功能，是一种多用途的生化器，是植物、生物、微生物、等科研部门作细胞培养制备用实验室设备。

- 技术参数：

2.1 电源：AV220V，50HZ;

2.2 振荡频率：40~300 rpm，震幅：≥20mm;

2.3 温控: RT+5～65℃（误差：±0.5°）;

2.4 温度分辨率: ≤0.1℃;

2.5 定时范围: 0～5999min;

2.6 托盘尺寸: ≥500×300mm;

2.7 外形尺寸:≥ 700×700×1100mm;

#2.8 用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序;

2.9 液晶显示屏，菜单式操作界面;

#2.10大屏幕钢化隔热观察窗，能清晰地在仪器运行观察样本的状态同时具有良好的隔热效果;

2.11 箱体内胆、振动台面和搁板采用304不锈钢材料；

#2.12 箱体左侧配有直径为≥25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线；

#2.13 安全功能：

2.13.1 设门开关，箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止；

2.13.2 具备控制转速电路，能确保摇床平稳启动，防止液体溅出；

2.13.3 循环风扇速度大小可自动控制；

3. 配置清单

3.1 主机 2台

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修12个月；

4.2 设备安装后，我方进行各项数据测试，免费培训2人直至能完全独立操作，并向买方提供安装调试报告；

4.3 保修期内非人为原因之故障，我方全部免费维修，包括更换故障部件；

4.4 服务响应时间：不论保修期内还是保修期外，我方工程师定期到用户现场维修、保养并指导使用人员的日常维护工作。对于我方所提供的设备发生任何问题，接用户通知我方4小时内相应，24小时内到现场；

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内。

7.交货地点: 用户指定地点。

（三）全自动酶标仪

1.设备用途：ELISA，核酸蛋白定量等。

2.技术参数：

#2.1分光系统：双光栅光路，杂光率＜0.0005%；

2.2板型：6-384孔板，可同时检测4位标准1cm量程比色杯。具有预设常用品牌型号功能，自动扫描并定义特殊规格板型参数；

2.3通用检测光源：高能闪烁氙灯，使用寿命>108次闪烁；

2.4硬件设计：模块化设计，功能模块任意组合；

2.5检测器：紫外硅光电二极管（光吸收）；

2.6温控 ：室温以上5℃到42℃；

2.7振荡器：线性和轨道振荡，振幅和时间可调；

2.8光吸收波长检测和扫描范围：230-1000nm，递增长度≤1nm；

#2.9波长准确性：≤±0.5nm（波长≤315nm），≤±0.8nm（波长＞315nm）；

2.10核酸和蛋白定量检测，最小检测浓度≤1ng/μL；检测精确度≤0.2%；260/280nm比值精度±0.07之间；

2.11比色杯检测，范围：0-4 OD，分辨率：≤0.001 OD；

2.12数据处理及软件

2.12.1配置：安装全能数据处理及分析软件的电脑；

2.12.2具备功能：定量、定性分析，比率计算，自动绘制标准曲线，酶动力学测定，计算酶动力学参数，自定义公式；具备光吸收扫描，激发光谱扫描；内置波长自动校准功能;可自动计算核酸浓度、纯度、标记效率等；提供原厂中英文多语言版软件。

3.配置清单

3.1主机1台

3.2卧式比色杯模块 1个

3.3光吸收模块1个

3.4分析软件1套

3.5 比色皿 4个

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修12个月；

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出；

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日；

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容；

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担；

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款；

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作；

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期；

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内

7.交货地点：用户指定地点。

（四）分光光度计

1.设备用途：用于测定核酸、蛋白浓度。

2.技术参数：

#2.1采用专利的液体表面张力技术，最小样品体积≤2uL；

2.2 样品基座材料：303不锈钢和石英光纤；

#2.3波长范围：190～850nm，支持光谱扫描及任意波长检测；

2.4 低波长检测：支持多肽的≥200nm光吸收检测；

2.5光程：≥2个并包含（0.05mm,0.2mm,1mm），根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置;

#2.6光源：氙闪灯；

2.7波长准确度：±1nm；

2.8吸光率精度：≤0.002A(1mm光程)；

2.9光谱分辨率：≤1.8nm(FWHM at Hg254nm);

2.10吸光率准确性：≤3%；

#2.11当样本中存在污染物时，能鉴定的污染物≥5种；样本检测的结果能自动扣除污染物的OD值；

2.12检测下限：≤2 ng/μL（dsDNA）；≤0.05mg/ml（IgG）；

#2.13检测上限：≥20000ng/μL（dsDNA）；≥300mg/ml（IgG）；

2.14自动分析结果，可存储或输出，自动结算并显示260/280，260/230比值；

2.15光程：光程长度：1mm光程长度（可自动调整到0.05mm）；

2.16检测：连续检测方便清洗。

2.17检测器：2048－CCD阵列；

2.18仪器操作：≥7英寸，彩色触摸屏；操作系统内存≥32GB闪存；无需预热，直接测量；

#2.19仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像；

2.20 工作条件：温度要求：15-30℃；湿度要求：20-80%；电源：220-240V±10%

3.配置清单

3.1主机1台

3.2 平板电脑及分析软件1套

3.3光吸收模块1个

3.4分析软件1套

3.5 比色皿 4个

4、保修及售后服务

4.1提供具体的售后服务网点，并明确各网点售后服务工程师；

4.2接到用户故障通知后，应在24小时内响应，48小时内到达现场；

4.3质保期2年；

4.4在设备使用寿命内，卖方保证零配件及易损件的供应；

4.5免费提供使用、维护、保养知识现场培训；

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内。

7.交货地点：用户指定地点。

（五）超低温控箱

1.设备用途：保保存病菌、细胞、动物组织、试剂、生物制品、及特殊材料等。

2.技术参数：

2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz

2.2、样式：立式；

2.3、有效容积≥625L；

2.4、外部尺寸： ≥1000x900x1980mm(宽*深*高)；

2.5、内部尺寸：≥750*600*1300mm(宽*深*高)，内胆材质为彩色涂层电锌钢板

2.6、功率：≥1000w；

#2.7、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆；

#2.8、安全系统：实现高低温报警、传感器故障报警、冷凝器散热差报警、电池电量低报警、断电报警多种故障报警；报警方式分为：声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警；具备开机延时保护、超高电压补偿保护多重保护功能；所有部件可独立接地；

2.9、LED显示屏：可显示箱内温度，设定温度，能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能；

2.10、门：外门1个，内门4个；可调节搁架；具备一体式门锁手把设计；紧凑式脚轮设计；压力平衡设计；

#2.11、四层密封结构设计：采用橡胶材料，加宽、多层密封条设计；气囊结构设计。发泡内门设计；

#2.12、隔热层：航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂。

2.13、具备双压机设计；

2.14、搁架可调，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；具有高电压自动补偿功能；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能；

#2.15、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁。

2.16、测试孔设计，可监控箱内温度；

2.17、可选配网络接口，达到智能温度记录、冷链安全监控，全程监控并记录冷链设备运行状态，短信报警等功能；

2.18、可选配样本资源管理信息化系统；

#2.19.产品认证：产品通过ISO9001质量管理体系认证；ISO14001环境管理体系认证；ISO13485医疗器械质量管理体系认证；医疗器械产品注册证；

3. 配置清单

3.1 主机 1台

3.2 钥匙 2把

3.3 说明书 1份

3.4 除冰铲 1个

3.5 置物盒 2个

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修36个月；

4.2 维修响应时间为24小时内到院排除故障；

4.3 培训：免费提供操作培训和维修培训；

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内。

7.交货地点：用户指定地点。

（六）生物培养系统

1.设备用途：生物培养实验等。

2.技术参数：

2.1 净化工作台：

2.1.1工作区尺寸（宽×深×高）（mm）：≥850×700×500；

2.1.2外形尺寸（宽×深×高）（mm）：≥950×750×1600；

2.1.3荧光灯、紫外灯规格及数量：各1个；

2.1.4高效过滤器规格及数量：≥800×600×60；

2.1.5净重/毛重 (kg)：≥80/130；

2.1.6最大功耗(KW)：≥0.4KW；

2.1.7振动半峰值≤5µm；

2.1.8照度≥300Lx；

2.1.9 出风方向: 垂直送风, 平均风速(m/s): 0.3m/s~0.6m/s；

2.1.10 洁净等级: 100级@≥0.5µm(美联邦209E)；

#2.1.11 菌落数: ≤0.5个/皿·时（φ90mm培养平皿)；

2.1.12 噪声≤62dB (A)，交流电源，单相220V / 50Hz (AC220V,1￠, 50Hz)；

2.2 液氮罐；

#2.2.1 几何容积L≥115
2.2.2 口径：≥210mm

2.2.3 外径：≥680mm
2.2.4 高度：≥790mm
2.2.5 方提筒尺寸：≥140*140mm
2.2.6 方提筒层数：≥6EA
2.2.7 方提筒数量：≥6EA
2.2.8 1.2ML&2ML冻存管数：≥3600EA 
2.2.9 静态液氮日蒸发量：L/D≤0.8
2.2.10 静态液氮保存期D≥135
2.2.11 具备真空绝热性能，具备极高的温度均匀性，当罐内液氮≤5CM时，所有样本贮存温度仍能保持在-180℃以下；
2.2.12  材质及结构：外表面处理及颜色，采用喷塑工艺； 
2.2.13  可选配锁盖，方便加锁保护样本安全；

2.2.14  可选配不锈钢五轮运输小车（带两个自锁脚轮），方便容器移动；
#2.2.15 证书：提供该型号或同系列型号国家低温容器质量监督检验中心《检验报告》 ；

  - 生化培养箱

2.3.1温度范围: 5℃至50℃；温度均匀度：≤±2 ℃；温度波动度：≤±1 ℃

2.3.2内部尺寸W*D*H (cm)：≥55×50×125；内部容积(L)：≥390；外部尺寸W*D*H (cm)：≥70×70×175；

#2.3.3温度传感器：温度：A级Φ5mm不锈钢制PT100Ω×1支；温度控制方式：自动演算控制；温度转换：采微电脑线性补偿校正；显示界面：LED数码管显示，英文显示，按键输入方式；

2.3.4自动控制：制冷压缩机、温度电热输出功率调整，微积分控制等；安全自检：主要系统部件安全自检， 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止运转；独立控制：控制器将加热/降温等功能完全独立控制；

2.3.5温度显示精度：≥0.1℃；温度控制精度：± 0.1℃；偏差值校正：温度偏差值补偿、校正功能；I/O 自检：安全自检功能， 异常发生时自动断电保护及故障指示；自动演算：微电脑自动演算，配合固态继电器功率控制，使温度控制更为精确（比例、积分、微分＋固态继电器控制方式)；

2.3.6内箱材质： 304不锈钢镜面板；外部材质：冷轧钢板静电粉体烤漆处理；保温材质：高密度聚苯乙烯泡沫塑料及超细玻璃纤维棉；

2.3.7玻璃观察窗，开启方向：单开门设计，由左侧往右侧开启方式；

2.3.8送风方式：高阻抗马达离心风机。送风方式为水平出风弧形循环设计；加热系统：微电脑智能型自动控制电热功率平衡调温+高效能不锈钢管式加热器；

2.3.9制冷装置：全密闭高效压缩机+风冷式冷凝器；发热负载调节：多段式热交换装置，冷却热交换能力高；降温系统：循环的箱内空气经过鳍片型蒸发器换热，空气温度被不断降低，起到降温的效果；节流装置：毛细管

2.3.10故障异常报警：故障异常发生时，自动断电保护，发出报警音；

2.3.11具备定时功能，1-9999min；

  - 鼓风干燥箱

2.4.1温度范围：50℃至300℃；

2.4.2温度波动度：≤±1 ℃；

2.4.3内部尺寸W*D*H (cm)：≥50×40×50；内部容积(L)：≥130；外部尺寸W*D*H (cm)：≥85×60×85；

2.4.4温度传感器：温度：A 级Φ5mm不锈钢制PT 100Ω×1 支；

2.4.5安全自检：主要系统部件安全自检， 当有异常发生时经由控制器指示状态并停止加热；

2.4.6温度显示精度：≥0.1℃；温度控制精度：≤± 0.1℃；

2.4.7内箱材质：304不锈钢镜面板；外部材质：冷轧钢板静电粉体烤漆处理；保温材质：、超细玻璃纤维棉；；

2.4.8具备定时功能，1-9999min

  - 微量振荡器

2.5.1速度范围：200-15000rpm

2.5.2圆周直径：≥3mm；

2.5.3时间设置：1min-99h59min

2.5.4载重量：2-4个微孔板

2.5.5工作方式：一键式旋钮操作；

2.5.6尺寸（长×宽×高）：≥25 × 25 × 10 cm

  - 旋涡混合器

2.6.1适合短时间（点动）或长时间连续工作

2.6.2转速范围：0-2500rpm，无级调速，刻度显示

2.6.3偏心球轴承设计，振动头安装方便

#2.6.4 有9种振头及适配器可选，可适用于Eppendorf管等

2.6.5硅制底座

2.6.6整机稳固，可选配真空吸盘脚

2.6.7运行周转直径：4mm

2.6.8防护等级：IP21

  - 加热磁力搅拌器

2.7.1 配置直流无刷电机，防爆，免维护；

#2.7.2 数字控温，最高温度≥340℃；

2.7.3 最大转速可达1500rpm

2.7.4 最大搅拌量可达≥20L（水）

#2.7.5 停止加热后当盘面温度超过50℃时出现温度过热提醒；

#2.7.6 独立的安全回路设计，任何时候当盘面温度超过360℃时，自动停止加热；

2.7.7 高清晰LCD显示屏同时显示实际温度和转速；

2.7.8 可外接温度传感器PT1000，精确控制样品温度，控温精度达±0.2℃；

2.7.9 不锈钢陶瓷涂层工作盘；

2.7.10 具备远程操控功能，可连接电脑，传输数据；

2.8废液抽吸系统

2.8.1≥4L废液桶

2.8.2具备自锁插头；

2.8.3具备液面探测系统保证收集容器始终保持在安全范围内；

2.8.4 具有提示工作状态及所设真空度的LED灯；

2.8.5具有单道和8道吸头，适用不同的实验；

#2.8.6收集瓶和吸嘴可以承受高温高压消毒：高温高压（121℃，1 atm）；

#2.8.7真空度范围：0-600mbr （可调）；

2.8.8泵流速：≥15L/min（空气）；

2.9全自动临界点干燥仪；

2.9.1、样品仓：尺寸&容积不小于175ml，选择填充物可以将体积降至30ml，降低CO2消耗；

2.9.2、观察窗：具备前窗、后窗；

2.9.3、照明方式：LED样品室照明，亮度可调；

2.9.4、磁力搅拌方式：内置搅拌，速度可调；

2.9.5、选样品篮：通用样品篮：不小于4样本/次，占样品仓1/2体积；

2.9.6、温度控制功能：具备压缩机制冷；

2.9.7、加热温控范围：30–40°C；

#2.9.8、具备CO2进气	，交换，放气功能，档位至少2档可调；

2.9.9、废液回收机制：带气液分离瓶

#2.9.10、操作控制：不小于7″彩色触摸屏，电脑自动控制制冷，CO2进气阀，交换，加热和放气全过程。

2.9.11、安全设定功能：样品仓盖带有探测器：防止样品仓未紧闭

#2.9.12、样品仓最大承受压力：≥100bar；

2.9.13、CO2钢瓶CO2不足报警功能。

2.10 单道移液器

2.10.1工作原理：气体活塞；

#2.10.2可以整支高温高压灭菌和紫外线灭菌；

2.10.3材质：塑料材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀。

2.10.4 密度为1的液体类样本调节窗口，其他非液体类性质样本，比如甘油、氯化铯，需要调节密度值设定。

#2.10.5四位数字放大体积显示，便于移液时观察；

2.10.6伸缩式弹性吸嘴，确保吸头装配的气密性和移液均一性；

2.11自动洗板机

#2.11.1洗头数量：≥16通道，每个通道至少一个注液针和排液针；

2.11.2洗板模式：条洗；

2.11.3清洗功能：溢流清洗模式；

2.11.4洗液通道：≥2个，至少2个洗液通道和1个废液通道；

2.11.5洗液桶和废液桶：随机器配≥2个洗液桶和1个废液桶；

2.11.6适用酶标板类型：无需更换洗板头即可清洗U、V型或平底96孔微孔板；

2.11.7可定义储存≥20种尺寸微孔板型号；

2.11.8注液体积：50-3000ul洗涤，50ul增量；50-400ul 注液，50ul增量；

2.11.9交叉吸液模式，每孔洗液残留量：≤2ul；

2.11.10注液精度：注液针平均注液量相对偏差≤2%；

2.11.11注液精密度:整板CV≤4% （96孔板）；

2.11.12吸液时间：1~20s步进，软件可调；

2.11.13浸泡时间：0~3000s，软件可调；

2.11.14清洗程序：可设置储存≥20个清洗程序；

2.11.15震荡功能：线性震荡功能，三种强度可调；

2.11.16细胞清洗：可调整分液流速，保护较弱贴壁细胞；

2.11.17注液速率：软件可调或者多档可选，有低流速和细胞清洗流速；

2.11.18易维护性：洗板头用户可自己拆卸清洁；

2.11.19 安全性：废液及真空抽滤液面感应，流量和流速感应装置、气溶胶防护罩、孔板定位调整功能、溢出保护、预置维护程序；

2.11.20 震荡程序：程序可自定义分钟、秒，最长时间没有限制，强度低、中、高3档可选；

#2.11.21可升级自动真空抽滤系统：用于非磁性微珠分离和DNA纯化；

#2.11.22 具有中国医疗器械许可证，可提供复印件，原件备查；

2.12细胞计数仪

2.12.1仪器类型：台式细胞计数仪

#2.12.2处理时间：<10秒，可以提供细胞总浓度、活细胞和死细胞所占比例和细胞显微图片；

#2.12.3细胞样品范围：1x104-1x107细胞/mL；

2.12.4微粒/细胞直径范围：5-60um；

2.12.5所需的样品体积:  ≤10 μL；

2.12.6程序：已经预设好计数程序，无特殊需求无需更改，或者一个月做一次矫正即可；

2.12.7摄像机: 500万像素，2.5倍光学放大；

2.12.8使用一次性玻片；

3. 配置清单

3.1 净化工作台 1台

3.2 液氮罐 1个

3.3 生化培养箱 1台

3.4 鼓风干燥箱 1台

3.5 微量振荡器 1台

3.6 旋涡混合器 1台

3.7 加热磁力搅拌器 1台

3.8 废液抽吸系统 1台

3.9 全自动临界点干燥仪 1台

3.10 单道移液器  2套

3.11 自动洗板机 1台

3.12 细胞计数仪 1台

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修12个月；

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出；

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日；

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容；

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担；

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款；

4.7 供应商应提供设备的原厂说明书，方便采购人日后的维护保养工作；

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期；

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内。

7.交货地点：用户指定地点。

（七）组织细胞处理系统

1.设备用途：细胞处理实验等。

2.技术参数：

2.1 匀浆仪：

#2.1.1速度：50-2200rpm连续可调，可以显示即时转速；

2.1.2最大功率：≥150 W ；

2.1.3转速显示：有；

#2.1.4匀浆瓶规格 ：10ml，20ml随机各一只；

2.1.5可选购件：1m，3ml，5ml，50ml；

2.1.6显示方式：数码；

2.2 高速组织捣碎机

2.2.1 输出功率：≥200W；

2.2.2 调速范围 (rpm)：0～12000；

2.2.3 定时范围（min）：0～60；

2.2.4工作容量 (ml)：50～1000；

2.2.5 外形尺寸 (cm)：≥25×20×45；

2.2.6重量 (kg)：≥7；

2.3 细胞组织破碎仪

#2.3.1频率：20-25KHz频率自动跟踪 ；

2.3.2功率：≥950W（1%-99%可调）；

#2.3.3显示方式：≥7寸触摸屏显示 ；

2.3.4显示内容：时间、功率、温度 ；

2.3.5破碎容量：0.5-600ml ；

2.3.6占空比：0.1-99.9% ；

#2.3.7随机变幅杆：Φ6 mm ；

#2.3.8可选配变幅杆：Φ2、3、10、15 mm ；

2.3.9存储数据：≥20组 ；

2.3.10温度报警：0-99℃ ；

2.3.11报警：超温、过载、时间 ；

2.3.12定时：0-999min ；

2.3.13工作模式：间隙/连续；

2.4 恒温水浴；

2.4.1温度范围：室温+3℃至100℃，LED显示；

2.4.2降温方式：自然降温；

2.4.3温度波动度≤±0.5 ℃；温度均匀度≤±1℃；

2.4.4内部容积(L) ：≥35；

#2.4.5转速：50-220r/min；

2.4.6具有往复式和旋转式两种振动功能，纵横弹簧网格，制成不锈钢弹簧式万能夹具可装夹不同大小烧瓶，亦可装夹试管等；

2.5恒温恒湿培养箱

2.5.1 采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置；

#2.5.2 内外不锈钢；

2.5.3 内腔体积：≥100L

2.5.3.1内部尺寸：≥550×450×400mm（W×H×D）；

2.5.3.2外部尺寸：≥700×850×650mm（W×H×D）；

2.5.3.3重量：≥75kg；

2.5.3.4标配搁板数：2-5块；

#2.5.4加热制冷：采用半导体加热制冷技术，制冷时无需制冷剂，对环境无污染；

2.5.4.1 工作温度范围：0～70℃ ；
2.5.4.2设置精度：≤0.1℃；
2.5.4.3 温度波动度≤±0.1℃；

2.5.4.4温度均匀度≤±0.4℃；

2.5.4.5 低能耗，额定功率为≤650W；
#2.5.5  加湿方式：水源为蒸馏水；

2.5.5.1  ≥2.5L水箱供水，一桶水可用最多1个月；

2.5.5.2  湿度范围：10～90%RH；

2.5.5.3  湿度设置精度：≤0.5%RH；

2.5.5.4  湿度波动度：≤±1.5%RH；
2.5.6  控制面板内置4GB SD存储卡；

2.5.7  以太网接口，可实现数据的在线监控；USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据；
2.5.8高低温声光报警；

2.5.9基于设定温度的自动安全功能；

2.5.10符合标准的温度限制器；

2.5.11三点温度校准功能，三点湿度校准功能；

2.6培养箱

2.6.1 采用触摸屏控制面板，所有参数均可轻松设置

#2.6.2 内外不锈钢

2.6.3 内腔体积：≥160L ；

2.6.3.1内部尺寸：≥550×700×400mm（W×H×D）；

2.6.3.2外部尺寸：≥700×1100×550mm（W×H×D）；

2.6.3.3重量：≥95kg；

2.6.3.4标配搁板数：2-8块；

#2.6.4设置温度范围：20～80℃；

2.6.4.1 工作温度范围：环境温度+10℃～80℃ ；
2.6.4.2设置精度：≤0.1℃；
2.6.4.3 有2个PT100温度传感器
#2.6.4.4加热方式：加热元件布置在四面冲压成型的U型槽内，实现优异的四面直接加热，可进行4小时的+160℃的高温灭菌；

2.6.4.5 加热功率：≥1600W
2.6.5  风扇速率0-100%可调，步长10%，强制对流循环方式
2.6.6  控制面板内置4GB SD存储卡

#2.6.7 多重过温保护：
2.6.7.1符合标准的高低温声光报警；

2.6.7.2基于设定温度的自动安全功能；

2.6.7.3符合标准的温度限制器；

2.6.8三点温度校准功能；

2.6.9可实现数据的在线监控；USB接口，可通过标配U盘上传程序，下载存储数据；

2.7电动移液器

#2.7.1外置活塞式系统，不受液体属性和大部分移液误差影响，有效防止气溶胶污染；

2.7.2自动识别分液管： 无需计算体积，避免分液体积出错；

2.7.3人体工程学单按钮脱卸，单手操作，无接触的分液头脱卸；

#2.7.4速度调节：可进行吸液和放液速度的编程，可提高移液精确性和准确性，也能防止液体的溅射；

2.7.5重复分液模式：减少操作步数，仅需一次吸液就能进行多达100次的分液操作；

2.7.6广泛的分液体积范围： 1uL-50mL范围内多达上千种不同分液体积，体积增量最低100nL，马达驱动，将人为错误减至最低，减少重复性劳损风险；

2.8蠕动泵

2.8.1控制类型： 模拟变速，每分钟最小转数 (rpm)：≤20；每分钟最大转数 (rpm)：≥600；

2.8.2最大流速 (mL/min)：≥450；最小流速 (mL/min)：≤0.015；

2.8.3可叠放涂漆钢壳为 IP22 防护等级，具有滴水防护功能；

2.8.5最优每分钟转数范围 (rpm)：0.02 至 600；

2.8.6传动比1:1；

#2.8.7电机类型：直流电机

2.9 骨细胞提取仪

2.9.1系统以≥75rpm 的稳定转速运转

2.9.2不锈钢筛网上有≥100 个六边行小孔，小孔周围配有≥6把超薄刀片，筛网不少于35μm和50μm两种规格

#2.9.3细胞悬液滤器有注射器型和杯型两种类型，规格至少包括30μm~100μm 范围内有四种；

3. 配置清单

3.1 匀浆仪 1台

3.2 高速组织捣碎机 1个

3.3 细胞组织破碎仪 1台

3.4 振荡恒温水浴 1台

3.5 恒温恒湿培养箱 1台

3.6 培养箱 1台

3.7 电动移液器 2支

3.8 蠕动泵 1台

3.9 骨细胞提取仪 1台

3.10 电子天平 1台

3.11 旋涡振荡器 1台

3.12  PH计 1台

3.13 恒温金属浴 1台

3.14 制冰机 1台

3.15 定时脱色摇床 1台

3.16 加热磁力搅拌器 1台

3.17 迷你离心机 1台

3.18 旋转培养混合器 1台

3.19 微型台式真空泵 1台

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修12个月；

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出；

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日；

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容；

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担；

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款；

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作；

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期；

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内。

7.交货地点：用户指定地点。

（八）细胞/蛋白pH、电导率测量观察系统

1.设备用途：细胞/蛋白观测实验等。

2.技术参数：

2.1 双重纯水蒸馏器：

2.1.1 出水量：≥1600ml/h

2.1.2 输入功率：≥3.0Kw

2.1.3 电压： 220v/50Hz

2.1.4 仪器尺寸：≥70*30*80  长*宽*高(cm)

2.1.5 重量：≤10Kg

2.2 体视显微镜

2.2.1  放大倍率：6.7 - 45倍

#2.2.2  变倍：0.67 - 45X连续变倍，变倍比1：6.7

2.2.3  工作距离：110mm

#2.2.4  三目观察筒：视场数为22，带0.5X视频接口

2.2.5  目镜：10X，F.N. 22

2.3 pH、电导率、离子浓度综合测试仪

#2.3.1  PH测量模块

范围：-2.000～20.000 ; 分辨率：0.001～0.1pH; 精度：≤±0.002pH

#2.3.2  电导率测量模块

范围：0.001μS/cm～2000ms/cm；分辨率：0.001μS/cm～1ms/cm；精度：≤±0.5%

#2.3.3  离子浓度测量模块

范围：0～999.999mg/L；分辨率：0.0001～1；精度：≤± 0.5%

2.3.4 校准：5点校正，≥10组预定义缓冲液组，1组用户自定义缓冲液。

2.3.5 仪器采用模块化设计，可配置pH/mv模块，离子模块，电导率模块，可实现pH，离子，电导率三通道同时测量。

2.3.6 电导率，电阻率，TDS，盐度，电导灰分五种测量模式直接显示，无需繁琐计算。

2.3.7 大尺寸彩页触摸屏操作。

2.3.8 带原装进口PH电极与电导电极，纯水，污水，有机溶剂等多种电导电极可选。

2.3.9  带数据接口，可连接打印机和电脑。

2.3.10 带中英文操作界面，使用方便。

2.3.11 存储至少有20000个数据点、250组分析结果， 数据可导出。

#2.3.12 仪表配置磁力搅拌器接口，可连接磁力搅拌器，搅拌速度可由主机进行控制。可连接全自动进样器，实现高效的自动化测试。

2.3.13 具有校准周期提醒功能和电极状态提示功能。

#2.3.14 电极支架：支架上下垂直移动，可保证电极无位移，防止样品容器翻倒或电极损坏。

2.3.15 仪器内置无线电时钟，符合标准规范。

2.3.16 仪器可配置智能电极，仪器可智能识别接入仪表的电极，并读取和存储电极的相关参数，如校准数据等。

2.4单道移液器

2.4.1工作原理：气体活塞

#2.4.2可以整支高温高压灭菌和紫外线灭菌

2.4.3材质：采用高科技材质，坚固耐用，耐高温抗腐蚀

2.4.4 有密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体，通用性广泛

#2.4.5四位数字放大体积显示，便于移液时观察

2.4.6伸缩式弹性吸嘴，确保吸头装配的气密性和移液均一性

3. 配置清单

3.1 双重纯水蒸馏器 1台

3.2 体视显微镜 1个

3.3  pH、电导率、离子浓度综合测试仪 1台

3.4 单道移液器 2套

3.5 层析柜 1台

3.6 普通冰箱 1台

3.7 打印机 1台

3.8 菌落计数器 1台

3.9 低温4度冰箱 1台

3.10 移动式紫外消毒灯 1台

3.11 超声清洗仪 1台

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修12个月；

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出；

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日；

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容；

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担；

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款；

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作；

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期；

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内。

7.交货地点：用户指定地点。

（九）便携式振动采集分析仪

1.设备用途：用于脑电信号源成像及精确经颅电神经调控。

2.技术参数：

2.1、硬件

≥8通道振动噪声及电压信号输入，支持1通道转速输入，1通道信号源输出；工作时可脱离PC机，并能独立工作，采集、分析、记录、显示等实时操作。

2.1.1手持式便携式设计，集成7.5英寸彩色触摸显示屏，以及面板操作。供电：直流15V供电或内置可充电锂电池供电，内置电池供电时间不小于6小时；

2.1.2记录数据可通过标准的以太网、mini USB、SD卡接口下载到PC机上；

2.1.3支持CAN总线，即内置GPS功能；

2.1.4无风扇，无噪声

2.2 信号输入

2.2.1  ≥8通道标准ICP、电压信号输入；

2.2.2  所有通道应是独立通道，同步采样，并行分析；

2.2.3  每通道24位AD转换，最高采样频率不小于102.4kHz/每通道，有效分析带宽不低于45kHz/每通道；

2.2.4  ICP、AC、DC耦合方式,并可自动检查每通道ICP传感器和电缆连接是否正常，每通道支持可编程高通滤波器；

2.2.5  150dBFS动态范围，输入电压范围-20 ～ +20V，无需手动设置量程；

2.2.6  内置DSP动态信号处理芯片，实时FFT谱分析,最大谱线数57.6K线;A计权滤波器；

2.2.7  输入幅值精度优于0.2% @ 1kHz；

2.2.8  任意通道间干扰 < -110dB；

2.2.9  配32GB SD卡，可扩展到256GB，在振动工况下，保证可靠记录数据，所有通道数据可在102.4KHz采样率下实时记录。

2.2.10 任意两通道间相位匹配精度优于0.2º@10kHz；

2.2.11 每通道可以分别设置不同类型和参数的数字滤波器；

2.2.12 整体谐波失真度：-100dB@3dB, 满量程内

2.3  信号输出

2.3.1 1通道信号输出，24 位DAC，信噪比大于100dB

2.3.2 最大输出频率范围与采样率联动，为采样率的0.4倍，可实现带限白噪声功能，最大频率范围≥40 kHz

2.3.3 信号类型：白噪声(带限)，粉红噪声，正弦，方波，Chirp，三角波，及用户自定仪任意波形；

2.3.4 幅值：-10V～10V，软件可调；

2.3.5 整体波形失真度 < -100dB；

2.3.6 幅值精度：优于0.1%。

2.4、实时信号分析功能：

2.4．1 支持可定义信号分析功能,用户可用流程图工具自行定义信号处理，包括：信号运算调理、触发方式、频率分析类型、记录保存设置等分析流程。

2.4.2 数学运算(加 , 减 , 乘 , 除)，积分、微分，平均，峰值，概率统计等。

2.4.3 频谱分析：FFT谱，Zoom FFT，自功率谱，互功率谱，频率响应函数，相干。

2.4.4 阶次分析功能;

2.4.5 转子动平衡功能

2.4.6 正弦扫频功能

2.4.7冲击响应谱功能

2.4.8模态数据采集功能

2.5、数据后处理功能

PC机上提供配套数据分析与管理软件：

2.5.1.记录原始采样数据和分析结果可下载到PC机上;

2.5.2支持信号浏览、导出、文件格式转换，支持CSV，UFF、ASCII、Matlab、NI-TDM等多种文件格式;

2.5.3支持数据后处理功能：数学运算(加 , 减 , 乘 , 除)，积分、微分，平均，峰值，概率统计等; 频谱分析：FFT谱，Zoom FFT，自功率谱，互功率谱，频率响应函数，相干等;

2.5.4 自动生成实验报告，支持Word, PDF, HTML, Excel等格式;

2.5.5、配置波形编辑器软件。

用于波形编辑实现包括：截断、滤波、缩放、降采样等功能。

2.6、配件

2.6.1 单轴加速度传感器

数量：16只（含5米线缆）

类别：压电型

灵敏度：≥10mv/g

量程：±500g pk

分辨率：0.0005 g rms

频响（±5%）：0.5—10000 Hz

重量：5.8克

3. 配置清单

3.1  8通道数据采集主机  1套

3.2 防撞工具箱  1套

3.3 数据分析和管理软件  1套

3.4 移动工作站  1台

3.5 单轴加速度传感器（含5米线缆）  16套

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修12个月；

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出；

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日；

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容；

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担；

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款；

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作；

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期；

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后120天内。

7.交货地点：用户指定地点。

（十）轻量型移动平台

1.设备用途：用于智能轮椅和移动辅具的研究开发。

2.技术参数：

2.1尺寸: ≤900*700*450mm
2.2重量：≤90kg
2.3负载：≥100kg
2.4防护等级：IP54
2.5牵引系统：4轮
2.6使用时间：≥8小时（通常）
2.7电池：锂电池
#2.8牵引电机：＞3个无刷电机，速度≥3m/s
2.9温度范围：0°C到50°C
#2.10最大爬坡角度：≥30°
2.11接口：内部：USB/RS232/GPIO
      外部：USB/RJ45和12V直流电
2.12控制器：内置可进行免费二次开发的实时电脑系统

2.13软件：支持机器人免费开发的驱动程序

2.14 提供机器人在线仿真平台的开源操作系统的中文版教程

3.配置清单

3.1 惯性测量传感器

3.2 PC 控制器

3.3 ROS 控制及仿真软件

3.4 DualShock 3 遥控器

3.5 人造纤维底盘

3.6 麦克纳姆轮

3.7 电池LiFePO4

3.8 手持充电器及线缆

3.9 手册

3.10 10m激光雷达

4.保修及售后服务

4.1 保修期：保修12个月；

4.2 保换：如产品本身质量出现问题，经鉴定若属于质量问题，厂家应无条件更换新产品，并在7日内寄出；

4.3 在设备调试或安装完毕后，由专业人员负责对采购人操作人员进行培训，培训以操作人员能够熟练操作为止，不得超过5日；

4.4 设备开始调试之日起5个工作日内，设备必须达到正常运转同时完全满足设备参数所要求的内容；

4.5 如5日之内设备因不能满足技术要求，达不到采购人所要求的参数要求。设备修改和一切因此产生的费用由供应商承担；

4.6 如在设备修改30日内仍无法解决问题，采购人有权退货，供应商应退还全部货款；

4.7 供应商应提供设备的说明书1份，方便采购人日后的维护保养工作；

4.8 供应商应有优良的售后服务，服务及时有效。产品发生故障后，供应商应在收到采购人信息后24小时响应到达现场，并在5个工作日内排除故障。保修期内因维修时间过长所延误的时间，顺延保修期；

5.技术服务要求

验收标准：不低于生产厂家提供的样品、出厂标准，经国家有关部门批准的技术标准和验收方法供需双方共同现场验收。

6.交货时间：签订合同后180天内。

7.交货地点：用户指定地点。

# 第五章  评分办法及评分标准

1. 总则

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。

1.2 评标工作由采购代理机构依法从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中随机方式抽取的评审专家组建的评标委员会负责。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

1.3 采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

1.4 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。

1.5 评标委员会按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：

（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；

（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；

（3）对投标文件进行比较和评价；

（4）确定中标候选人名单；

（5）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

2. 评标程序

2.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第87号令）的规定，评标按照下列工作程序进行：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选人顺序名单；

（5）编写评标报告。

3．评分办法

3.1 初步审查（如发现下列情况之一的，其投标将被拒绝：）

（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（6）招标文件中“★”号条款有一项不满足的；

（7）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

3.2详细评审。本次评标采用综合评分法，总分100分。从投标报价、商务部分、技术服务部分对招标文件的响应程度等方面进行综合评审。综合得分为全体评委对各投标人的打分汇总并计算算术平均值，评分及计算结果均保留小数点后两位；按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列。

（注：评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料;投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。）

在投标文件评审过程中，如果出现评标委员会成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定。）

资格性评审：

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》或《新版三证合一企业法人营业执照》 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 法人授权委托书或法定代表人身份证明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 依法缴纳税收记录的入账票据凭证复印件或其他证明材料 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及 “中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 投标人提供经会计师事务所出具的完整版2017年度的财务审计报告，（复印件须加盖供应商公章）。如供应商无法提供完整版2017年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明或政府采购投标担保函 |  |  |  |  |  |  |  |
| 资格性评审结论：通过资格性评审标注为√；未通过资格性评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |

符合性评审：

| 序号 | 评审内容 | 投标人名称及评审意见 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价符合招标文件规定，报价未超过项目预算 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 投标有效期、供货期、质保期满足文件要求 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 按照招标文件的规定提交投标保证金的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 按招标文件规定经法定代表人或其授权代表签署或加盖供应商公章的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 按招标文件要求密封、签署、盖章的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 不含有采购人不能接受的附加条件的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 文件完整性、有效性满足招标文件要求的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 不属于招标文件中所列无效投标及废标情形 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 无串通投标、弄虚作假或有其他违法行为的 |  |  |  |  |  |  |  |
| 符合性评审结论：通过资格性评审标注为√；未通过资格性评审标注为× |  |  |  |  |  |  |  |

评分细则：

| 评分因素 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 价格 部分 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的有效投标的投标总价为评标基准价，其价格分为满分。 其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×价格权值×100 根据财政部《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，对合格的小型或微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 商务 部分 10分 | 企业 实力 | 3分 | 综合考虑投标人组织机构、技术力量、软硬件设施等，综合实力强得3分，综合实力一般2分，综合实力差0。 |
|  | 投标人成功案例 | 5分 | 2015年01月01日以来投标人承担类似的成功案例，每提供 1 个合同复印件得1分，最多得5分。 没有提供加盖公章的合同复印件的不得分（须提供合同关键页，包含但不限于：合同首页、服务名称、金额所在页、盖章所在页）。 |
|  | 投标文件编制质量 | 2分 | 投标文件内容完整、排版合理、页码清晰准确，编制质量好得2分；投标文件内容完整、排版混乱、页码不完全对应得1分；投标文件内容不完整得0分； |
| 技术 部分60分 | 技术需求响应程度 | 50分 | 不符合招标文件第四章技术需求中所规定的“#”要求，每一项扣3分；不符合一般条款的，每一项扣1分，最低得0分； |
|  | 项目实施 方案 | 5分 | 考虑交货、安装、调试、测试、应急措施等对业主的有利性、项目管理组织机构的合理性以及保证项目顺利实施的其他因素。方案内容全面、计划合理可行，有针对性得4≤得分≤5分，方案内容全面、计划基本满足项目需求得2≤得分＜4分，方案内容较全面、得0≤得分＜2分。 |
|  | 售后服务方案及相关 承诺 | 5分 | 考虑售后服务体系及售后服务承诺考虑齐全得4≤得分≤5分，售后服务体系及售后服务承诺满足项目需求得2≤得分＜4分，有售后服务承诺得0≤得分＜2分。 |

注（如需要）：

1.评分细则外政策加分（以下产品须提供最新一期在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）/中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）/国家发展改革委网站（http://www.ndrc.gov.cn）/中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn）清单截图及相关证明材料并加盖公章）：

1.1节能产品

投标人所投产品列入财政部、国家发展改革委发布的“节能产品政府采购清单”，属于强制采购范围的，投标人应提供清单中强制采购范围内的节能产品。

1.2环保产品

投标人提供产品列入财政部、环境保护部发布的“环境标志产品政府采购清单”中，属于优先采购的环保产品的，且环保认证证书在有效截止日期内（投标人提供相关证明材料）。

2.根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《投标人企业类型声明函》，并提供相应证明材料，证明其满足相关规定的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审（如适用）。

3.监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件复印件并加盖公章，其投标报价扣除6%后参与评审，否则将不予认定。

4.残疾人福利性单位视同小型、微型企业，在参加政府采购时，应当提供《残疾人福利性声明函》，并提供相应证明材料，证明其满足相关规定的投标人，其投标报价扣除6%后参与评审，否则将不予认定。

4．计算错误的修改

4.1 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改

（1）用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

（2）单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准，并修正总价。

（3）单价金额小数点有明显错误的，以总价为准，修正单价。

4.2  按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。

5. 评标专家在招投标活动中承担以下义务

5.1 遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责。

5.2 按照招投标法律法规和招标文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。

5.3 保守秘密，不得泄漏投标人的投标文件及知悉的商业秘密，不得向投标人透露评审情况。

5.4 发现投标人在招投标活动中有不正当竞争或恶意串通等违规行为，及时向招标采购评审工作的组织者或监督部门报告并加以制止。

5.5 解答有关方面对招投标评审工作中有关问题的询问，配合招标人或者采购代理机构答复投标人质疑。

5.6 法律、法规和规章规定的其他义务。

# 第六章  合同模板

（本合同条款仅供参考，签订合同时由采购人与中标人具体协商）

根据《中华人民共和国合同法》的规定，合同双方就卖方向买方提供[           ]事宜，经协商达成一致，确立本合同，以明确双方的权利、义务，确保合同双方共同执行。

1、定义

本合同下列术语应解释为：

（1）“买方”系指

（2）“卖方”系指

（3）“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

（4）“合同价”系指根据合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价格。

（5）“货物”系指卖方根据合同规定须向买方提供的一切材料、设备、机械、仪表、备件、工具和／或其他材料。

（6）“服务”系指根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，如安装、调试、提供技术服务、培训和合同中规定卖方应承担的其他义务。

（7）“项目现场”系买方建设现场。

（8）“天”指日历天数。

（9）“验收”指本项合同下全部工作已由卖方成功完成，设备运转正常后，各项技术指标达到验收标准且双方进行了试验检查并签发了最终验收证书。

2、来源地

本条所述的“来源地”系指货物生产地或提供服务的来源地。

3、技术规格

3.l交付的货物的技术规格应与招标文件规定的技术规格以及技术协议书的要求相一致。

3.2 除技术规格书另有规定外，计量单位应该使用公制。

4、专利权

卖方应保证买方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权、商标权或工业设计权的诉讼。

5、包装要求

5.1除合同另有规定外，卖方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，这类包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定现场。

5.2 每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量证书。

6、包装标志

6.1卖方应在每一包装箱的相邻四侧用不褪色的油漆以醒目的中文字样做出下列标记：

（a）收货人：

（b）合同号：

（c）目的地：

（d）发货人：

（e）货物名称：

（f）包装序号（本件序号/总件数号）

（g） 毛重／净重：

（h）尺寸（长X宽X高，以厘米或cm计）：

6.2 如果每件包装箱重量在2吨（t）或2吨（t）以上，卖方应在每件包装箱的两侧用中文做适当的运输标记，标明“重心”和“吊装点”，以便装卸和搬运。根据货物的特点和运输的不同要求，卖方应在包装箱上清楚地标注“小心轻放”、“请勿倒置”、“防潮”等字样和其他适当的标志。

7、装运条件

7.1卖方应负责安排运输，并负责到交货地卸车的全部运杂费、保险费、装卸费等费用。

7.2 交货日期应为货物运抵交货现场，买方接收的日期。

8、装运通知

卖方应在货物备妥待运后，以电报或电传或传真形式将合同号、货物名称、数量、总毛重、总净重、总体积（立方米或m3）、运输工具名称及启运日期通知买方。卖方应将每个包装箱的重量和体积通知买方。

9、保险

货物运输的保险由卖方办理，其费用包括在合同价格中。保险范围应包括卖方装运的全部货物。

10、付款

10.1 本合同以人民币付款。

10.2卖方应按照双方签订的合同规定交货。交货后卖方应把下列单据提交给买方，买方按合同规定审核后进行交货以后的付款：

（1）货物发票；

（2）装箱单；

（3）验收证书；

（4）制造厂家出具的质量检验证书和数量证明书

10.3 买方将按下列方式付款：

1）合同生效后，卖方向买方支付合同价10%的履约保证金后7个工作日内，买方向卖方支付合同总额30%的预付款；

2）全部货到现场由买方指定人员检验符合合同所规定的数量、规格、型号后7个工作日内，买方向卖方支付合同总金额的40%；

3）安装调试完成经买方验收合格，买方向卖方支付合同总价的30%；同时履约保证金自动转为质量保证金；

4）质量保证期届满，如买方履行了质保承诺，卖方无息退还乙方质量保证金，否则，甲方将视情况对质量保证金做相应扣减。

注：每次付款前，卖方须向买方提供相应金额的增值税专用发票。

11、伴随服务

11.l 卖方在中标后应提交所有货物的制造进度计划，还应包括相应的每套设备及其配套主要附件等的中文技术文件，例如：产品目录、技术参数、基础图、对供电、供水等的要求。这些文件应在合同生效后七日内提供给买方。另外一套完整的上述资料应包装好随同每批货物一起发运。

11.2 技术文件包括：

- 全部订购货物清单；

- 提供的所有货物的详细技术性能介绍；

- 性能测定方式、性能曲线及图表；

- 提供货物的标准、规范和建议；

- 本招标文件要求提供的其他技术文件资料。

11.3 卖方提供的使用手册包括：

- 所供货物的使用手册；

- 货物的安装手册；

- 备品清单和说明及存放要求；

- 服务说明；

- 本招标文件要求提供的其他手册。

11.4 除按要求提供的技术服务外，卖方应提供下列服务：

（1）提供货物组装维修所需的专用工具；

（2）在试运行期间的运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除卖方在质量保证期内所承担的义务；

（3）在项目现场就货物的安装、启动、运行、维护对买方人员进行培训，达到独立熟练操作；

（4）本招标文件规定的其他服务。

11.5伴随服务的费用应在合同价中，不单独进行支付。

12、质量保证

12.l 卖方应保证所供货物是全新的、未使用过的，是用先进工艺生产的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物安装完毕试运行验收合格后的质量保证期内，卖方应对由于自身设计、工艺或元器件、材料的缺陷而产生的故障负责。

12.2 根据有关部门检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的元器件、材料等，买方应尽快以书面形式向卖方提出本保证条件下的索赔。

12.3 卖方在收到通知后五日内应免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

12.4 如果卖方在收到通知后五日内没有弥补缺陷，买方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

13、检验

13.l 在交验前，卖方应对货物的质量、规格、性能、数量等进行详细而全部的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款时所需要的文件的组成成分，但不能作为有关质量、规格、数量的最终检验。检验证书应附带卖方检验的结果和细节。

13.2 买方有权提出在货物制造过程中派人到制造厂进行技术培训和监制，监制前买方及时通知卖方，卖方有义务为监制人员提供有关条件及方便。此监制不作为对货物最终质量的验收。

14、货物的拒收、索赔和保修

14.1 保修期为现场安装验收合格之日起  年，其他辅助机电设施   年。

货物到货经开箱检查发现损坏或不符合本标书要求，买方有权提出更换、拒收和索赔，由此所产生的费用和损失均有卖方负责。

货物在保修期内发现没有达到卖方所保证的各项性能指标被认为改造不合格，卖方应负责及时采取措施，进行更换或维修，由此所需费用由卖方负责。

14.2 买方有权根据有关部门出具的检验结果向卖方提出索赔。

14.3 在合同第一条第九项及第十二条第一项规定的检验期和质量保证期内，如果卖方对货物差异负有责任而买方提出索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜；

(1) 卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其他必要费用。

(2) 根据货物低劣程度、损坏程度以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

(3) 用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和／或设备来更换有缺陷的部分和／或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和风险并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同第12条规定，相应延长修补和／或更换件的质量保证期。

14.4 如果在买方发出索赔通知后三十天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十天内或买方同意的延长期限内，按照本合同第14.3项规定的任何一种方法解决索赔事宜并征得买方同意，买方将从货款中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，买方有权向卖方提出不足部分的补偿。

15、卖方履约延误

15.1 卖方应按照合同规定的时间表交货、交验和提供服务。

15.2 如卖方无正当理由而拖延交货，将受到以下制裁：没收履约保证金，加收误期赔偿和违约终止合同。

15.3 在履行合同过程中，如果卖方可能遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间。

16、误期赔偿

违约责任：延期供货，每延迟1天按合同标的额的千分之五支付违约金；在保质期内所提供产品非买受人原因发生质量问题赔偿所造成的全部损失；在买受人提货制下，发生产品数量短缺或产品损坏由承运方或买受人承担。

17、不可抗力

17.1 尽管有合同条款第15条、16条和20条的规定，如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

17.2 本条所述的“不可抗力”系指那些卖方无法控制，不可预见的事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括，但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

17.3 在不可抗力事件发生后，卖方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知买方，并提供真实、权威的证明材料，以证明“不可抗力”因素的客观存在。除买方书面另行要求外，卖方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如果不可抗力事件影响持续超过五十六天，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

18、税费

18.1 根据国家现行税法，对买方征收的与本合同有关的一切税费均由买方承担。

18.2 根据国家现行税法，对卖方征收的与本合同有关的一切税费均由卖方承担。

19、争端的解决

19.1买方和卖方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过友好协商或者邀请第三方调解此类争议。任何一方不愿通过协商或调解解决争议或通过协商或调解仍不能解决争议，则双方中任何一方均可向买方所在地的人民法院起诉。

20、违约终止合同

20.l 在买方对卖方发生下述违约而采取的任何补救措施不受响应的情况下，买方可向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同。

（1）如果卖方未能在合同规定的期限或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；

（2）卖方所供货物有重大质量问题；

（3）如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务；

（4）如果买方认为卖方在本合同的竞争或实施中有欺诈行为。

“欺诈行为”指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报事实，损害买方的利益，包括投标人之间串通投标（递交投标文件之前和之后），人为地使投标丧失竞争性，剥夺买方从自由的公开竞争中所能获得的权益。

20.2 如果买方根据上述第 20.l条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物，卖方应对购买类似货物所超出的那部分费用负责。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

21、破产终止合同

如果卖方破产，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行为或补救措施的权力。

22、便利终止合同

22.1 买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利、合同终止的程度、以及终止的生效日期。

22.2 对卖方在收到终止通知后二十八(28)天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收。对于剩余的货物，买方可：

（l）按照原来的合同价格和条款完成交货；

（2）取消该剩余货物，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

23、转让和分包

23.1 除买方书面同意外，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

23.2 如投标文件中没有明确分包合同，在本合同签约前，卖方应书面通知买方其在合同中所分包的全部分包合同，无论原投标投标或后来的分包通知均不能解除卖方履行本合同的责任和义务。

24、适用法律

本合同应按照中华人民共和国合同法进行解释。

25、合同生效

本合同在买卖双方签字盖章后生效。

26、合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条件不得有任何变化或修改。

27、其他

本合同一式伍份，以中文书写，双方各执贰份，招标代理壹份。

| 买方 | 卖方 |
| --- | --- |
| 单 位： | 单 位： |
| 邮 编： | 邮 编： |
| 地 址： | 地 址： |
| 电 话： | 电 话： |
| 传 真： | 传 真： |
| 开户行： | 开户行： |
| 帐 号： | 帐 号： |
| 授权人签字： | 授权人签字： |
| 日 期： 年 月 日 | 日 期： 年 月 日 |

# 第七章  投标文件格式

投标文件密封袋封面式样

采购项目：

项目编号：

投标文件

投标人名称：                              （加盖公章）

投标人地址：

投标人联系人：               电话：

在      年      月      日    时      分前不得开启

（项目名称）

投  标  文  件-资格证明文件部分

项目编号：

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

（项目名称）

投  标  文  件-商务技术文件部分

项目编号：

投标人：                                   （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                （签字）

年        月        日

1、投 标 函

致：（采购代理机构）

根据贵方组织的编号为： 项目编号  名称为：  项目名称 项目相关货物的采购邀请,法定代表人 姓名、职务（或经正式授权的授权代表 姓名、职务）代表供应商 供应商名称、地址 提交下述文件正本    份、副本    份及电子版一份：

1、投 标 函

2、开标一览表

3、投标分项报价表

4、技术规格响应/偏离表

5、商务条款响应/偏离表

6、资格证明文件

7、按招标文件投标人须知和技术规格要求提供的其它有关文件

在此，签字代表宣布同意如下：

1）所附投标价格表中规定的应提交项目投标总价为人民币（注明币种，并用文字和数字表示的投标总价）。

2）投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

3）投标人已详细审查全部招标文件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。

4）本投标有效期为自投标截止之日起    个日历日。

5）在规定的开标时间后，投标人保证遵守招标文件中有关规定。

6）我方承诺与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及任何附属机构均无关联，我方不是买方的附属机构。

7）投标人同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

8）与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：

传真：____________________________

电话：

电子函件：________________________

法定代表人（签字或签章）：______________

被授权代表（签字或签章）：______________（法定代表人本人参加的除外）

投标人名称：

公    章：

日    期：

2、开标一览表

项目名称：                          项目编号：

| 投标人名称 | 投标总价（单位：元） | 投标保证金 | 供货期 | 供货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 人民币小写： |  | 有/无 |  |  |  |
|  | 人民币大写： |  |  |  |  |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或签章）：              （法定代表人本人参加的除外）

注:1、此表应按投标人须知的规定密封标记并单独递交；

2、此表中，投标总价应和“3投标分项报价表”中的总价相一致；

3、此表格经法定代表人及被授权代表（法定代表人本人参加的除外）签字或签章并加盖单位公章后方有效；

4、为方便开标唱标，此表除附于投标文件中还应再密封标记一份并于投标时单独递交。

3、投标分项报价表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 名称 | 主要规格 型号 | 原产地和制造商名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或签章）：              （法定代表人本人参加的除外）

注:1、如果单价计算的结果与总价不一致，以单价金额计算结果为准；

2、此表格经法定代表人及被授权代表（法定代表人本人参加的除外）签字或签章并加盖单位公章后方有效。

4、货物说明一览表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 主要规格 | 数量 | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或签章）：              （法定代表人本人参加的除外）

注：1、各项货物详细技术性能可另页描述；

2、此表格经法定代表人或被授权代表签字或签章方有效。

5、技术规格响应/偏离表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标文件条目号 | 招标规格 | 投标规格 | 响应/偏离 | 说明（标“#”指标响应及正负偏离所对应标书页码） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或签章）：              （法定代表人本人参加的除外）

注：1、本表只填写投标文件中与招标文件有偏离（包括正偏离和负偏离）的内容，投标文件中技术规格及指标响应与招标文件要求完全一致的，不用在此表中单独列出；

2、投标人必须如实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进行处罚；

3、此表格经法定代表人及被授权代表（法定代表人本人参加的除外）签字或签章并加盖单位公章后方有效。

6、商务条款响应/偏离表

项目名称：                          项目编号：

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件商务条款 | 投标文件商务条款 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或签章）：              （法定代表人本人参加的除外）

注：1、投标人如果对包括供货期、质保期、付款方式/条件及合同条款在内的商务条款的响应有任何偏离，请在本表中详细填写；如对商务条款没有偏离，请注明“无偏离”；

2、此表格经法定代表人及被授权代表（法定代表人本人参加的除外）签字或签章并加盖单位公章后方有效。

7、资格证明文件

★10.1.7-1有效《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照》、《组织机构代码证》、《税务登记证》或《新版三证合一企业法人营业执照》（复印件须加盖本单位公章）；

★10.1.7-2 法人授权委托书或法定代表人身份证明（格式）；

10.1.7-3联合体协议及联合体授权书（格式）（以联合体形式投标的）（按招标文件规定如适用）；

★10.1.7-4投标人提供经会计师事务所出具的完整版2017年度的财务审计报告，（复印件须加盖本单位公章）。如投标人无法提供完整版2017年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明或政府采购投标担保函；

★10.1.7-5缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章）；

★10.1.7-6依法缴纳税收记录的入账票据凭证复印件或其他证明材料。（须加盖本单位公章）；

★10.1.7-7参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明，投标人须提供此声明，须由法定代表人及被授权代表（法定代表人本人参加的除外）签字并加盖本单位公章；

★10.1.7-8根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及 “中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动；

10.1.7-9投标人认为必要的其他资格证明文件/其他招标人要求资质文件。

★7-1有效《事业单位法人证书》副本或《企业法人营业执照副本》、《组织机构代码证》、《税务登记证》或提供《新版三证合一执照》（复印件、须加盖本单位公章）

★7-2 法人授权书委托书（适用于被授权代表参加）

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）投标，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于        年    月    日签字生效，特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或签章）：

注：1、附法定代表人及被授权代表身份证复印件并加盖投标人公章；

2、本授权书格式为参考格式，供应商可依据自身实际情况自行出具授权书。如采用此授权书格式，则须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或签章和被授权代表签字并加盖供应商公章方为有效，否则视其授权书无效。

★7-2法定代表人身份证明（适用于法定代表人本人参加）

投 标 人：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年           月           日

经营期限：

姓    名：                    性     别：

年    龄：                    职     务：

系                                         （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

注：1、附法定代表人身份证复印件并加供应商公章；

2、本证明文件格式为参考格式，供应商可依据自身实际情况自行出具证明文件。如采用此证明文件格式，则须严格按照格式要求完整填写各项内容，由法定代表人签字或签章并加盖供应商公章方为有效，否则视其证明文件无效。

7-3联合体协议及联合体授权书（格式）（以联合体形式投标的）（按招标文件规定如适用）

联合体协议书

牵头人名称：

法定代表人：

法定住所：

成员二名称：

法定代表人：

法定住所：

……

鉴于上述各成员单位经过友好协商，自愿组成      （联合体名称）联合体，共同参加

（采购人名称）（以下简称采购人）        （项目名称） (以下简称本项目)的投标并争取赢得本项目承包合同（以下简称合同）。现就联合体投标事宜订立如下协议：

1.         （某成员单位名称）为             （联合体名称）牵头人。

2.在本项目投标阶段，联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本项目投标文件编制活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与投标和中标有关的一切事务；联合体中标后，联合体牵头人负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，承担各自所负的责任和风险，并向招标人承担连带责任。

4.联合体各成员单位内部的职责分工如下：                       。

按照本条上述分工，联合体成员单位各自所承担的合同工作量比例如下：               。

5.投标工作和联合体在中标后项目实施过程中的有关费用按各自承担的工作量分摊。

6.联合体中标后，本联合体协议是合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7.本协议书自签署之日起生效，联合体未中标或者中标时合同履行完毕后自动失效。

8.本协议书一式           份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

成员二名称：                                 （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字）

……

日期：        年       月       日

备注：1、本协议书由委托代理人签字的，应附法定代表人签字的授权委托书。

2、本协议书包含附件1：联合体牵头人授权书

附件1：联合体牵头人授权书

本授权书声明：               （联合体成员的法人代表姓名）系注册于（联合体成员的注册地址）的             （联合体成员单位名称）法定代表人，现代表本公司授权              （联合体牵头人单位名称）代表联合体各成员参加                 （项目名称）项目（招标编号为          ）的投标活动。

(联合体牵头人单位名称)被授权代表               （联合体成员单位名称）承担责任和接受指示。在本次投标、中标后合同实施中（包括支付），所签署的一切文件和处理的一切有关事宜，联合体各成员单位均予以承认。

按合同条件联合体成员单位与联合体牵头人就本次投标、中标后的合同实施承担连带责任。

本授权书于       年       月       日签字生效，特此声明。

联合体成员名称（公章）：

联合体成员法定代表人签字或签章：

联合体牵头人名称（公章）：

联合体牵头人法定代表人签字或签章：

年    月   日

★7-4投标人提供经会计师事务所出具的完整版2017年度的财务审计报告，（复印件须加盖本单位公章）。如投标人无法提供完整版2017年度审计报告，则须提供银行出具的资信证明或政府采购投标担保函；

注：1、银行资信证明是指投标人参加本次投标截止日前一年内银行出具的资信证明（成立一年内的公司可提交验资证明复印件并加盖投标人公章）,且无收受人和项目的限制，但开具银行有限制规定的除外；

2、提供的银行资信证明必须是完整的（正反面），可以为复印件 (加盖投标人公章)，评标委员会保留审核原件的权利；

3、银行资信证明的开具银行明确规定复印无效的，须提交原件；

4、银行资信证明应能说明该投标人与银行之间业务往来正常，企业信誉良好等；

5、银行出具的存款证明不能替代银行资信证明，存款证明无效。

6、政府采购投标担保函格式见招标文件格式部分。

★7-5缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料（须加盖本单位公章）

注：1、供应商逐月交纳社会保障资金的，须提供缴纳年月为2018年7月、8月、9月连续三个月的缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料；

2、供应商逐年交纳社会保障资金的，须提供参加本次政府采购活动上年度缴纳社会保障资金的入账票据凭证复印件或其他证明材料。

3、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供证明其不需要缴纳社会保障资金的相应证明文件。

★7-6依法缴纳税收记录的入账票据凭证复印件或其他证明材料。（须加盖本单位公章）

注：1、投标人逐月缴纳税收的，须提供纳税所属日期为2018年7月、8月、9月连续三个月依法缴纳税收（企业所得税或营业税或增值税）的入账票据凭证复印件或其他证明材料；

2、投标人逐季度缴纳税收的，须提供参加本次政府采购活动上季度缴纳税收的入账票据凭证复印件或其他证明材料；

3、依法免税的投标人，应提供证明其依法免税的相应证明文件；

4、当月或当季度零纳税须提供增值税纳税申报表网页截图。

★7-7参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明。投标人须提供此声明，须由法定代表人及被授权代表（法定代表人本人参加的除外）签字并加盖本单位公章

致：国家康复辅具研究中心

我公司在参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或签章）：              （法定代表人本人参加的除外）

年   月    日

★7-8根据财政部《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号），投标人须通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及 “中国政府采购网”(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询投标截止日前相关信用记录，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝其参与本次政府采购活动

中融国远招标代理（北京）有限公司：

我单位在参加本次政府采购活动前，经查询“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（信用记录查询结果网页截屏或相关说明详见本声明附件）。如我单位提供的本声明与实际情况不符，将作虚假申请处理。

特此声明。

投标人名称（盖章）：

法定代表人（签字或签章）：

被授权代表（签字或签章）：              （法定代表人本人参加的除外）

年    月    日

附件：信用记录查询网页截屏

以下网页截屏样式内容仅为参考。

1、信用中国网页截屏（含查询页面及信用报告页面）：

(1) 查询页面

(2) 信用报告页面

2、中国政府采购网截屏：

(1)查询后显示未列入失信名单页面：

(2)查询后显示被列入失信名单页面：

注：1、“信用中国”网站的网页截屏中须显示供应商名称、查询时间（显示的查询时间范围须在本项目招标公告发布之日至投标截止日之间）、信用记录情况等主要内容。

（1）如截屏参考样式中的行政处罚、重点关注名单、黑名单三项栏目中显示数字为0，则无须另外下载提供信用报告截图；

（2）如截屏参考样式中的行政处罚、重点关注名单、黑名单三项栏目中显示数字不为0，则须另外点击“下载信用报告”并提供报告截图，信用报告截图须显示供应商名称、报告下载时间（显示的报告下载时间范围须在本项目招标公告发布之日至投标截止日之间）及报告内容。

2、中国政府采购网的网页截屏中须显示供应商名称、查询时间（显示的查询时间范围须在本项目招标公告发布之日至投标截止日之间）及政府采购严重违法失信行为情况。

（1）未列入失信名单的查询后显示“没有该企业的相关记录”、申请人名称及查询时间。

（2）被列入失信名单的查询后显示相关处罚信息。

3、上述提供的网站网页截屏仅为参考样式，如因供应商所属行业性质、网站信息收录、改版或供应商申报等其他客观原因，供应商无法提供上述截屏或提供的网页截屏未明确显示上述规定内容的，供应商应如实提供相关说明，评审时保留审核查询该供应商实际信用情况的权利，并根据供应商的说明或评审时查询到的实际信用情况等判定其是否符合财政部通知及招标文件的要求。

7-9投标人认为必要的其他资格证明文件/其他招标人要求资质文件。

8、供应商资格声明

8-1制造商资格声明（格式）

1、名称及概况 ：

(1)制造厂家名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)企业性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

一般工人：

技术人员：

(8)近期资产负债表(到		年       月			日止)

(1)固定资产：

原值：

净值：

(2)流动资金：

(3)长期负债：

(4)短期负债：

(5)资金来源

自有资金：

银行贷款：

(6)资金类型：

生产资金：

非生产资金：

2、（1)关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址　　生产的项目　　　　　年生产能力　　　　　职工人数

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

_________　　　_____________　　　　____________　　　　__________

(2)本制造厂不生产，而须从其它制造厂购买的主要零部件

制造厂家名称和地址

主要零部件名称

3、制造厂家生产此投标货物的历史(年数)：

4、近三年该货物主要销售给国内、外主要客户的名称地址：

名称和地址　　　　　　　      销售项目和数量

出口销售额：

5、近三年的年营业额：

年份　　 　　　国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

6、易损件供应商的名称和地址：

部件名称　　　　　　　　　　　　　   供应商

__________________

__________________

7、有关开户银行的名称和地址：

8、其他情况：

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：_____年______月______日

制造商名称：

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

被授权代表职务：                      电话号：_______________

制造商盖章：                　        传真号：_______________

8-2 经销商（投标人）的资格声明（制造商不需提供此声明）

1、名称及概况：

(1)供应商名称：

(2)地址及邮编：

(3)成立和注册日期：

(4)主管部门：

(5)公司性质：

(6)法人代表：

(7)职员人数：

(8)近期资产负债表(到      年       月      日止)

〈1〉固定资产：

原值：

净值：

〈2〉流动资金：

〈3〉长期负债：

〈4〉短期负债：

〈5〉资金来源：

自有资金：

银行贷款：

〈6〉资金类型：

商业性：

非商业性：

2、最近三年的年度总营业额：

年份　　　　　     国内　　　 　　出口　 　　　　总额

__________　　 ___________　　___________　　___________

__________　　 ___________　　___________　　___________

3、最近三年投标货物主要销售给国内及国外用户名称及地址：

名称和地址　　　　　　　销售的项目和数量

(1)出口销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

(2)国内销售：

_________________　　　　_______________________________

_________________　　　　_______________________________

4、同意为投标人制造投标货物的制造厂并附有制造厂的资格声明：

制造厂名称和地址　　　　　         制造项目和数量

_____________________　   _____________________________

_____________________   　_____________________________

5、须由其它制造厂家供应和制造的部件(如果有的话)：

制造厂名称和地址                         制造项目

_____________________　          _______________________

_____________________　          _______________________

6、最近三年中与各经销商成交的此种投标货物(如果有的话)：

合同号：

签字日期：

产品名称：

数量：

合同金额：

7、有关开户银行的名称和地址：

8、投标人认为需要声明的其他情况

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

日期：

法定代表人或被授权代表（签字或签章）：

被授权代表职务：

电话：

传真：

公章：

8-3生产厂家或厂家指定经销商针对此项目的授权证明（如有）

致：（采购代理机构 ）

我们（制造商名称）是按（国家/地区名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按（国家/地区名称）的法律正式成立的，主要营业地点设在（经销商地址）的（经销商名称）作为我方真正的合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方第　　（招标编号）　　号投标邀请要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予　　（经销商名称）　　全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤销的全权。兹确认　　（经销商名称）　　或其正式授权代表依此合法地办理一切事宜。

我方于　　　年　　月　　日签署本文件，（经销商名称）于　　年　　月  日接受此件，以此为证。

| 经销商名称： |  | 制造商名： |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 签字人职务： |  | 签字人职务： |  |
| 签字人姓名： |  | 签字人姓名： |  |
| 签字人签名： |  | 签字人签名： |  |

9、业绩案例一览表

| 序号 | 项目名称 | 用户名称 | 合同金额 | 用户联系人 | 用户联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、须提供中标/成交通知书或合同或签收单复印件加盖本单位公章，评委保留对上述资料原件审核的权力；

2、合同的复印件，需包含合同首页、金额所在页、盖章签字页。

10、供货方案（格式自拟）

注：包括但不限于通过对本项目理解根据招标项目的特点及要求，提供相应的技术方案、实施方案、技术支持与售后服务方案、培训计划、项目人员配备情况、

完成本项目的优势等内容。

11、投标人企业类型声明函（不属于的无须提供）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：大型、中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动（按投标形式选择填写）：

（1）□本公司为直接投标人提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。

（2）□本公司为代理商，提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。（后附制造商投标人企业类型声明函）

（3）□本公司为联合体一方，提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务。我公司提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

年  月  日

注：1、投标人或其投标产品生产商如属于中小微型企业请填写本声明函；

2、投标人出具本声明函须严格对照企业划型标准，如相应材料无法证明其声明内容，则不被认定为小微企业；

3、投标产品生产商属于小微企业的，须提供生产商对照企业划型标准出具的证明材料。

12、投标保证金（银行保函）格式（如适用）

鉴于         （招标人名称）（以下称“投标人”）于  年  月  日递交了    （项目名称）的投标文件（以下简称“投标书”）。

在中华人民共和国____________________（注册办公地点）注册经营的_________________（银行名称）（以下称“本行”）在此承担向__________（招标人名称）（以下称“招标人”）支付总金额人民币____________元的责任，本行及本行的继承人和受让人均承担此责任。

本行以公章签发本保函的日期为____年_____月_____日。

本担保义务的条件是：

1.如果提交投标书后投标人须知前附表中规定的投标有效期或根据第15条延长的投标有效期内撤回其投标书；

2.如果投标人在投标有效期内收到业主的中标通知书后；

(1) 不能或拒绝按投标人须知的要求(如果要求的话)签署合同协议书；

(2) 不能或拒绝按投标人须知的规定提交履约保证金；

（3）拒绝按投标人须知中对其计算错误进行修正。

如果招标人在书面要求中指明由于发生了上述条件内的任一情况而应该支付给招标人的数额，则本行接到招标人的第一次书面要求就支付上述数额之内的任何金额，并不需要招标人证实他的要求。

本保函在投标人须知中规定的投标有效期后或招标人在这段时间内延长的投标有效期后二十八(28)天内(含28天)保持有效，本行不要求得到延长有效期的通知，但任何索款要求应在上述期限内送到本行。

银行授权代表：(签字盖公章)

证人：(签字盖公章)

日期：_____年___月__日

地址：____________________

13、中标服务费承诺书（格式）

致：中融国远招标代理（北京）有限公司

我们在贵公司组织的							项目招标中若获中标（招标文件编号：						），我们保证在领取中标通知书时按招标文件的规定，以支票、汇票或现金，向贵公司一次性支付应该交纳的中标服务费用及其他相关费用。

特此承诺

承诺方法定名称：

地址：

电话：							传真：

邮编：

承诺方法定代表人签字或签章：			 	（承诺方盖章）

承诺日期：

14、保证金退还说明

致：中融国远招标代理（北京）有限公司

我方为 （项目名称） 的投标[项目编号为：所提交的投标保证金（大写金额）__________圆，请贵公司退还至以下帐户：

| 收 款 单 位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
|  | 帐 号 |  | 联系电话 |  |

备注：后附交纳投标保证金转账单的复印件（加盖公章）；

15、履约保证金保函格式（中标后开具）（如适用）

致: (采购人名称)

本保函作为贵方与(卖方名称)(以下简称卖方)于________年_____月____日就________项目(以下简称项目)项下提供(货物名称)(以下简称货物)签订的(合同号)号合同的履约保函。

(出具保函的银行名称)(以下简称银行)无条件地、不可撤销地具结保证本行、其继承人和受让人无追索地向贵方以(货币名称)支付总额不超过(货币数量),即相当于合同价格的5%,并以此约定如下:

只要贵方确定卖方未能忠实地履行所有合同文件的规定和双方此后一致同意的修改、补充和变动,包括更改和/或修补贵方认为有缺陷的货物(以下简称违约),无论卖方有任何反对,本行将凭贵方关于卖方违约说明的书面通知,立即按贵方提出的累计总额不超过上述金额的款项和按贵方通知规定的方式付给贵方。

本保函项下的任何支付应为免税和净值。对于现有或将来的税收、关税、收费、费用扣减或预提税款，不论这些款项是何种性质和由谁征收，都不应从本保函项下的支付中扣除。

本保函的条款构成本行无条件的、不可撤销的直接责任。对即将履行的合同条款的任何变更、贵方在时间上的宽限、或由贵方采取的如果没有本款可能免除本行责任的任何其它行为，均不能解除或免除本行在本保函项下的责任。

本保函在本合同规定的保证期期满前完全有效。

谨启

出具保函银行名称_____________________________

签字人姓名和职务_____________________________

签字人签名或签章_____________________________

公章________________________________________

16、政府采购投标担保函格式（如适用）（可代替投标保证金）

编号：

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当交纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

17、政府采购履约担保函格式格式（如适用）（（可代替履约保证金）

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年

月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当交纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应交纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月     日

18、残疾人福利性单位声明函格式（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

年     月      日

# 中融国远招标代理（北京）有限公司地址示意图

# Text boxes

正/副本

正/副本

图示说明：

图示中B处为购买标书及开标地点—总部基地华通集团

联系电话：010-63701793

乘车路线：

自驾：南四环科丰桥往南进入科技大道行驶800米，向西行进入丰茂路，行驶500往南行进入中路（临），行驶800米于路西总部基地华通集团大厦。

公交：六圈车站

451路、477路 、480路、692路空调、913路、937路支线空调、959路空调、、967路空调、981路空调特7路（967路、981路到五棵松桥南可通地铁1号线地铁五棵松站）

↑北

↑北

图示说明：

图示中B处为购买标书及开标地点—总部基地华通集团

联系电话：010-63701793

乘车路线：

自驾：南四环科丰桥往南进入科技大道行驶800米，向西行进入丰茂路，行驶500往南行进入中路（临），行驶800米于路西总部基地华通集团大厦。

公交：六圈车站

451路、477路 、480路、692路空调、913路、937路支线空调、959路空调、、967路空调、981路空调特7路（967路、981路到五棵松桥南可通地铁1号线地铁五棵松站）