招  标  文  件

项目名称：心电图机

招标编号：0613-177123061072

招 标 人：复旦大学附属中山医院

招标代理机构：上海机电设备招标有限公司

2017年4月

上海机电设备招标有限公司网站免费注册和招投标登记说明

对于首次参与由上海机电设备招标有限公司代理的招标项目的投标人，请按下述步骤进行免费注册和招投标登记，感谢您对我们工作的配合。

如在注册及招投标登记过程中遇到问题，欢迎在工作时间内（上午9:00-11:30,下午1:30-4:00）致电。业务联系电话：021-32557800。

- 登陆http://www.shbid.com；

- 页面左上方点击“注册”；

- 按注册页面要求完成1-2-3 三步；

- 第1步中，角色选择为“供应商”；

- 第3步中，应点击“招投标登记表”，完成“招投标登记申请表”的填写；

- 完成“招投标登记申请表”后，点击“保存并预览”后，应将《招投标登记申请表》打印并加盖公司公章与企业营业执照副本一并邮寄或传真我公司以完成招投标登记手续。邮寄地址：上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼（邮编200060）前台收，或传真：021-32557272。

- 完成上述所有步骤后，务必联系我公司前台工作人员，确认注册及招投标登记是否已全部完成。业务联系电话：021-32557800。

上海机电设备招标有限公司

廉洁自律公约

（2016年修订）

为贯彻落实中央八项规定的精神，不断增强招投标人员廉洁自律意识，牢筑防腐思想防线，提高拒腐防变能力，根据中央有关廉洁自律准则规定，上海机电设备招标有限公司（以下称，甲方）结合工作实际，特制定本公约。参加本招标项目的投标人（以下称，乙方）也应遵守本公约。

- 甲乙双方应当共同遵守法律法规，自觉树立良好的职业道德，强化服务

意识、诚实守信、秉公办事，自觉践行本公约。

二、甲方人员不得暗示、索要或接受乙方的礼金、礼券、消费卡，以及各种有价证券和支付凭证；不得向乙方报销个人费用；不得利用职权或者职务谋取私利。

三、甲方人员不得以任何方式和理由向乙方推荐其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与本招标项目以及相关经营活动。

四、甲方人员不得接受可能影响其公正执行公务的乙方宴请或者旅游、健身、娱乐等活动安排。

五、乙方人员不准以任何形式向甲方人员馈赠礼金、礼券、消费卡，以及各种有价证券和支付凭证；不得接受甲方报销个人费用的要求。

六、乙方人员不准以任何方式和理由接受甲方人员推荐其配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人参与本招标项目以及相关经营活动。

七、乙方人员不准邀请甲方人员参加有可能影响其公正执行公务的宴请或者旅游、健身、娱乐等活动。

八、甲乙任一方人员存在违反本公约行为的，应当依法作出相应的处分；或者甲乙任一方人员存在违反法律法规情形的，应当追究法律责任；乙方人员存在前述情形之一的，将被取消本项目的投标资格。

第一章 招标公告

## 1. 招标条件

心电图机采购项目的招标人为复旦大学附属中山医院（以下称“招标人”），资金来源为政府资金，目前已具备招标条件。上海机电设备招标有限公司（以下称“招标代理机构”）受招标人委托，现对本项目进行公开招标，招标编号：0613-177123061072。在此欢迎中华人民共和国境内的合格投标人参加投标。

## 2. 招标采购内容

2.1 本次采购内容

名称：心电图机

简要技术参数：≥4.8"液晶显示；内置40份心电图，支持SD卡存储扩展；QRS同步或热笔拟笔音。

数量：1批

项目预算：18万元人民币

2.2 交货地点：复旦大学附属中山医院厦门医院。

2.3 交货期：合同签订、通知送货两周内。

## 3.对投标人的资格要求

3.1 投标人必须是在中华人民共和国境内注册、具有独立法人资格的企事业单位，并符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，须提供加盖公章的工商营业执照、税务登记证书、组织机构代码复印件（或加盖公章的三证合一的营业执照）；

3.2 投标人必须未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，并提供在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）上查询投标人的“信用信息”的截图。

3.3 投标人必须提供制造商针对本项目的正式授权函。

3.4 遵守国家法律、法规，具备良好商业信誉，近三年在经营活动中没有违法、违规记录。

3.5 本次招标不接受联合体，不得转包和分包。

3.6 投标人提供的产品中须为中华人民共和国境内生产的产品。

3.7 本项目非专门面向中小企业投标。

## 4. 招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标的潜在投标人，请在以下时间内购买招标文件：

4.1.1招标文件发售时间：2017年4月7日到2017年4月14日（北京时间，下同）；每日上午9:00—11:30，下午1:30—3:00

4.1.2 招标文件发售地点：上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼1606室

4.1.3 招标文件每套售价500元，售后不退。

4.2 招标文件购买方式：

方式一、现场购买，需要携带的资料：

- 法定代表人（单位负责人）授权委托书原件、委托代理人身份证明原件及复印件、营业执照复印件（加盖公章）。购标人未带齐上述文件，招标代理机构将拒绝其购买招标文件；

- 提供开票信息（公司名称、税号、地址电话、开户行及账号）或开票代码并现场填写《购标书登记表》；

方式二、汇款购买，并提供以下资料：

- 按要求将法定代表人（单位负责人）授权委托书原件的彩色扫描件、委托代理人身份证明、营业执照复印件（加盖公章）的扫描件、标书款支付凭证（在办理转账业务时需注明“177123061072标书款”）复印件发送至zzh@shbid.com。若未提供齐全上述资料，招标代理机构将拒绝其购买招标文件；

- 请提供详细通讯信息和开票信息、开票代码（公司名称、税号、地址电话、开户行及账号）；

- 招标代理机构会通过Email方式将招标文件发送至购标人。

收款人账户信息如下（标书款及投标保证金汇入以下账户）：

开 户 名：上海机电设备招标有限公司

开 户 行：建行上海市分行营业部

帐    号：31001550400055646341

注意：请购标人及时Email汇款凭证复印件，并应在Email后及时与代理机构联系人确认。

## 5. 投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2017年4月28日13:30分，投标文件递交地点为上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼1601室。

5.2 逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将予以拒收。

## 6. 发布公告的媒介

本次招标公告在“中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）”上发布。除上述外，我公司不在其他任何网站、论坛等媒介上发布与本项目有关的任何招标采购信息，其他任何媒介上转载的招标采购信息均为非法转载，均为无效。

## 7. 联系方式

招 标 人：复旦大学附属中山医院

详细地址：上海市枫林路180号

联 系 人：仲敏

电    话：021-64041990

招标代理机构：上海机电设备招标有限公司

详细地址：上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼

联 系 人：张子豪、孙瑞强

联系电话：021-32557735、32557738

传    真：021-32557272

电子信箱：zzh@shbid.com

# 第二章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：复旦大学附属中山医院 地址：上海市枫林路180号 联系人：仲敏 电话：021-64041990 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：上海机电设备招标有限公司 地址：上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼 联系人：张子豪、孙瑞强 电话：021-32557735、32557738 传真：021-32557272 电子邮箱：zzh@shbid.com |
| 1.1.4 1.1.5 | 招标项目名称 | 心电图机 |
| 1.1.6 | 是否划分标段 | 不划分标段，投标人须以标段为单位，对该标段中所有招标产品进行投标，不接受仅对其中部分产品进行投标。 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 政府资金 100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 投标人资格要求及需提供的证明材料 | 投标人提交的证明其中标后能履行合同的资格证明文件应符合招标文件要求，即 如果投标人按照合同提供的心电图机不是投标人自己制造的，投标人应得到货物制造商同意其在本次投标中提供该货物的正式授权； 投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信良好的资信证明或该原件的复印件（无需针对本项目或本项目招标人）。 营业执照复印件、税务登记证复印件、组织机构代码（或三证合一的营业执照）； 提供在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）上查询投标人的“信用信息”的截图。 法定代表人身份证明、法定代表人授权委托书； 近两年财务报表（2014年和2015年）。 检察院出具的无行贿记录证明（原件、有效期内）。 “投标人资格要求”中的内容 |
| 1.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受联合体，不得转包、分包 |
| 1.8.1 | 是否组织踏勘现场 | 不组织 |
| 1.9.1 | 投标预备会 | 不召开 |
| 1.10.1 | 实质性要求和条件 | 见本招标文件 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 1.9.2 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 2017年4月17日12:00（北京时间）前一次性以书面形式提交招标代理机构并同时将word版电子文档通过E-mail发送到zzh@shbid.com |
| 3.1.1（8） | 履约能力证明资料 | 投标人开户银行在开标日前三个月内开具的资信良好的资信证明 近2年（2014年和2015年）财务状况表 近3年（2014年1月1日至2017年1月1日）信誉情况。 |
| 3.2.5 | 最高投标限价 | 本次招标最高投标限价（即项目预算）为18万元人民币（含增值税），高于最高投标限价（即项目预算）的投标将予以否决。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 投标报价为指定地点交货价，投标报价包含为实施本项目所产生的一切费用，包括但不限于货物价款（必备的附件，如配件、备品备件、专用工具等）、运保费、安装费、调试费、培训费、税费、差旅费等一切费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 从提交投标文件的截至之日起90天。 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人招标文件要求递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。 投标保证金的金额：人民币2700元 投标保证金的形式：按《投标保证金提交与退还操作须知》（见本章附件）提交 |
| 3.4.4 （4） | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 1）投标人在投标文件中提供虚假的文件和材料，意图骗取中标的； 2）中标人未按规定交付招标代理服务费； 3）法律法规或招标文件中其他情形。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件：正本1份，副本5份，并提供全部投标文件（签字盖章版）的电子版1份，载入光盘或U盘。 |
| 3.7.5 | 投标文件是否需分册装订 | ■不需要 |
| 4.1.1 | 投标文件包装要求 | 商务部分与技术部分：■不分开包装 □分开包装 正本与副本： ■不分开包装 □分开包装 投标文件电子版：单独包装 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 招标人名称：复旦大学附属中山医院 招标代理机构名称：上海机电设备招标有限公司 心电图机投标文件 招标编号：0613-177123061072 在 年 月 日 时 分（即开标时间）前不得开启 投标文件电子版封套上应清楚标明“电子版”字样。 商务标与技术标、正本与副本分开包装的，应清楚标明“商务标”或“技术标”，“正本”或“副本”字样。 |
| 4.2.1 | 投标截止时间 | 2017年4月28日13:30（北京时间） |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 上海市普陀区长寿路285号恒达大厦16楼1601室 |
| 4.2.3 | 投标文件是否退还 | 不退还 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 投标人代表应当参加开标，如投标人代表未出席开标大会及未在开标记录上签字的各方代表均视作对开标过程无异议。 |
| 5.2 | 开标程序 | 开标顺序：先到先开 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 依法组建，成员为5人及以上的单数组成 |
| 6.3.2 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 是 |
| 7.6.1 | 履约保证金 | ■不需提供 □需要提供 履约保证金的形式：银行保函 履约保证金的金额：中标价的10% 履约保证金的提交时间：签订合同前 |
| 8.2 | 招标代理服务费 | 招标代理服务费的金额：合同签订后15天内，中标人须向招标代理机构一次性支付中标金额1.5%的招标代理服务费。 招标代理服务费的交纳方式：贷记凭证、电汇或网银支付。 |

| 1.1 | 总则 |
| --- | --- |
| 1.1 | 招标项目概况 |
| 1.1.1 | 根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本次设备采购进行招标。 |
| 1.1.2 | 招标人：见投标人须知前附表。 |
| 1.1.3 | 招标代理机构：见投标人须知前附表。 |
| 1.1.4 | 招标项目名称：见投标人须知前附表。 |
| 1.1.5 | 工程项目名称：即招标项目所属的工程建设项目（如是），见投标人须知前附表。 |
| 1.1.6 | 招标项目标段划分情况：见投标人须知前附表。 |
| 1.2 | 招标项目的资金来源和落实情况 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例：见投标人须知前附表。 |
| 1.2.2 | 资金落实情况：见投标人须知前附表。 |
| 1.3 | 投标人资格要求及需提供的证明材料 |
| 1.3.1 | 投标人的资格要求及需提供的证明材料：见投标人须知前附表。 |
| 1.3.2 | 投标人须知前附表规定接受联合体投标的，联合体除应符合本章第1.3.1项和投标人须知前附表的要求外，还应遵守以下规定： （1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任； （2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级； （3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投标，否则各相关投标均无效。 |
| 1.3.3 | 投标人不得存在下列情形之一： （1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)或与招标人有利害关系可能影响招标公正性的； （2）为本招标项目的代建人或监理人； （3）为本招标项目的招标代理机构或者由本项目的招标代理机构代理投标的； （4）与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的； （5）与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构相互控股的； （6）与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构的法定代表人相互任职的； （7）法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系（如母公司、全资子公司及其控股公司）的不同单位，同时参加本招标项目投标的； （8）为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务，或者接受为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务的单位为本招标项目编制投标文件或提供咨询服务的； （9）一个以上投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的设备投标（单一设备采购项目），或者代理商与其代理的该品牌制造商同时参加本招标项目投标的； （10）被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的； （11）被依法暂停或者取消投标资格的； （12）被人民法院公布为失信被执行人的； （13）财产被接管或者冻结的，或进入清算程序，或被宣告破产的； （14）在最近三年内有骗取中标或者重大的质量问题的； （15）重新招标后，原投标人在前次投标中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的； （16）法律法规或招标文件规定的其他情形。 |
| 1.4 | 费用承担 投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。 |
| 1.5 | 保密 参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。 |
| 1.6 | 语言文字 招标投标文件使用的语言文字为中文。专用术语使用外文的，应附有中文注释。 |
| 1.7 | 计量单位 所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。 |
| 1.8 | 现场踏勘 |
| 1.8.1 | 投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，投标人应按投标人须知前附表规定的踏勘时间、踏勘集中地点参加招标人组织的项目现场踏勘。 |
| 1.8.2 | 投标人踏勘现场发生的费用自理。 |
| 1.8.3 | 除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。 |
| 1.8.4 | 招标人在踏勘现场中介绍的相关的情况，仅供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。 |
| 1.9 | 投标预备会 |
| 1.9.1 | 投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 |
| 1.9.2 | 投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式（包括信件、电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将提出的问题送达招标人，以便招标人在会议期间澄清。 |
| 1.9.3 | 投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。该澄清内容为招标文件的组成部分。 |
| 1.10 | 响应和偏差 |
| 1.10.1 | 投标文件应当对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于招标人的响应，否则，投标人的投标将被否决。实质性要求和条件见投标人须知前附表。 |
| 1.10.2 | 投标人应根据招标文件的要求提供投标设备技术性能指标的详细描述、技术支持资料及技术服务和售后服务计划等内容以对招标文件作出响应。 |
| 1.10.3 | 投标文件对招标文件的全部偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。 |
| 1.11 | 同义词语 构成招标文件组成部分的“合同格式”和“技术规格及要求”等章节中出现的措辞“买方”、“甲方”和“卖方”、“乙方”、“中标人”在招标投标阶段应当分别按“招标人”和“投标人”进行理解。 |
| 2. | 招标文件 |
| 2.1 | 招标文件的组成 本招标文件包括： 第一章 招标公告； 第二章 投标人须知； 第三章 评标办法； 第四章 合同格式； 第五章 项目需求及技术规格； 第六章 投标文件格式； 其他 投标人须知前附表规定的其他资料。 根据本章第1.9款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，作为补充招标文件，构成招标文件的组成部分。 |
| 2.2 | 招标文件的澄清 |
| 2.2.1 | 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以书面形式将提出的问题送达招标人，要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.2 | 招标文件的澄清以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。澄清发出的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足15日的，并且澄清内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 2.2.3 | 投标人在收到澄清后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。 |
| 2.2.4 | 除非招标人认为确有必要答复，否则，招标人有权拒绝回复投标人在投标人须知前附表规定的时间后的任何澄清要求。 |
| 2.3 | 招标文件的修改 |
| 2.3.1 | 招标人可以书面形式修改招标文件，并通知所有已购买招标文件的投标人。修改招标文件的时间距本招标文件规定的投标截止时间不足15日的，并且修改内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。 |
| 2.3.2 | 投标人收到修改内容后，应及时向招标代理机构办理签收手续或以书面方式确认其收到；否则，投标人将被视为已理解并接受招标文件及补充招标文件的所有内容。 |
| 3. | 投标文件 |
| 3.1 | 投标文件的组成 |
| 3.1.1 | 投标文件应包括下列内容： 商务部分： （1）投标函； （2）投标保函或投标保证金声明； （3）法定代表人（单位负责人）证明 （4）授权委托书； （5）联合体协议书（招标文件如允许联合体投标的话）； （6）开标一览表 （7）分项报价表； （8）商务偏差表； （9）资格和履约能力证明资料； （10）投标人须知前附表规定的构成投标文件商务部分的其他资料。 技术部分： （11）技术偏差表 （12）投标设备技术性能指标的详细描述； （13）技术服务和售后服务计划； （14）技术支持资料； （15）投标人须知前附表规定的构成投标文件技术部分的其他资料。 |
| 3.1.2 | 投标人须知前附表规定不接受联合体投标的，或投标人没有组成联合体的，投标文件不包括本章第3.1.1款中所指的联合体协议书。 |
| 3.1.3 | 投标人须知前附表未要求提交投标保证金的，投标文件不包括本章第3.1.1款中所指的投标保函或投标保证金声明。 |
| 3.2 | 投标报价 |
| 3.2.1 | 投标人应按第五章“投标文件格式”的要求在投标函中进行报价并填写分项报价表。 |
| 3.2.2 | 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。 |
| 3.2.3 | 投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标报价总额，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。 |
| 3.2.4 | 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，以分项报价的合价为准；如分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中，并在评审时作不利于该评标人的处理。 |
| 3.2.5 | 招标人设有最高投标限价的，投标人的投标报价不得超过最高投标限价，最高投标限价在投标人须知前附表中载明。 |
| 3.2.6 | 若投标人的开标一览表报价与投标函报价不一致，开标时以其开标一览表报价为准，其评标价格由评标委员会根据评标办法进行认定。 |
| 3.2.7 | 各项投标价格均以人民币报价。 |
| 3.2.8 | 汇率风险全部由投标人承担。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求见投标人须知前附表。 |
| 3.3 | 投标有效期 |
| 3.3.1 | 投标有效期见投标人须知前附表。 |
| 3.3.2 | 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，应承担招标文件和法律规定的责任。 |
| 3.3.3 | 出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。 |
| 3.4 | 投标保证金 |
| 3.4.1 | 投标人在递交投标文件的同时，应按投标人须知前附表规定的金额、形式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。投标保证金的有效期与投标有效期一致。联合体投标的，其投标保证金应当由联合体一方或多方共同递交，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力，并应符合投标人须知前附表的规定。 |
| 3.4.2 | 投标保证金是用于保护本次招标免受投标人的不当行为而引起的风险。 |
| 3.4.3 | 最迟应当在招标人与中标人签订合同后的5日内，向未中标的投标人和中标人退还投标保证金。 |
| 3.4.4 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人在投标有效期内撤销投标文件； （2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金； （3）投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为应被否决投标的； （4）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 |
| 3.5 | 资格和履约能力证明资料 投标人须按照投标人须知第1.3.1项、第1.3.2项的要求以及第五章“投标文件格式”填写关于资格和履约能力的相关信息，并提供相关证明材料。 |
| 3.6 | 备选投标方案 |
| 3.6.1 | 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。 |
| 3.6.2 | 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案，但备选投标方案的报价不得高于投标报价。 |
| 3.6.3 | 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。 |
| 3.7 | 投标文件的编制 |
| 3.7.1 | 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。 |
| 3.7.2 | 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标函及对投标文件的澄清确认应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字（或盖章）的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由其委托代理人签字（或盖章）的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书应符合第六章“投标文件格式”的要求。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字（或盖章）或盖单位公章。 |
| 3.7.3 | 投标文件的文字部分统一采用宋体小四号，字符间距为标准间距，行距为1.5倍行距；投标文件A4装订成册，长边胶装（除个别资料如图纸等可采用A3纸，短边胶装），且不得采用硬封面。 投标文件必须胶装、不易拆散和换页，不接受活页装订。投标文件未胶装的将被否决。 |
| 3.7.4 | 投标文件正本一份，副本份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。投标人应根据投标人须知前附表要求提供电子版文件。当副本和正本不一致或电子版文件与纸制正本文件不一致时，以纸制正本文件为准。 |
| 3.7.5 | 投标文件的正本与副本应分别装订，并编制目录，投标文件需分册装订的，具体分册装订要求见投标人须知前附表规定。 |
| 3.7.6 | 投标文件的签署 投标文件中“投标一览表”、“投标分项报价表”等重要表格以及凡出现投标人单位落款的地方除了由投标人法定代表人或其授权的委托人签字之外，还必须同时盖单位章。 投标文件未出现投标人落款的地方必须由法定代表人或其授权的委托人逐页签字或骑缝加盖投标人单位章。 |
| 4. | 投标 |
| 4.1 | 投标文件的密封和标记 |
| 4.1.1 | 投标文件应密封包装，包装要求见投标人须知前附表。 |
| 4.1.2 | 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。 |
| 4.2 | 投标文件的递交 |
| 4.2.1 | 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。 |
| 4.2.2 | 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。 |
| 4.2.3 | 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。 |
| 4.2.4 | 招标人接收投标文件后，向投标人出具签收凭证。 |
| 4.3 | 投标文件的拒收 有下列情形之一的，投标文件应当被拒收。 |
| 4.3.1 | 投标文件逾期送达或者未送达指定地点的； |
| 4.3.2 | 投标文件未按照招标文件要求密封的。 |
| 4.4 | 投标文件的修改与撤回 |
| 4.4.1 | 在本章第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。 |
| 4.4.2 | 投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.2项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。 |
| 4.4.3 | 投标人撤回投标文件的，招标人自收到投标人书面撤回通知之日起5日内无息退还已收取的投标保证金。 |
| 4.4.4 | 修改的内容为投标文件的组成部分。修改的投标文件应按照本章第3条、第4条的规定进行编制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。 |
| 4.5 | 投标人必须保证投标资料的真实性，招标人或评标委员会保留进一步核查投标资料原件的权力，对于弄虚作假的行为，投标人将自行承担由此而引起的各种法律后果和责任。 |
| 5. | 开标 |
| 5.1 | 开标时间和地点 招标人在本章第4.2.1项规定的投标截止时间（开标时间）和投标人须知前附表规定的地点公开开标，并邀请所有投标人的法定代表人（单位负责人）或其委托代理人准时参加。 |
| 5.2 | 开标程序 主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名； （3）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称； （4）宣布对投标文件的密封情况查验结果； （5）按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序； （6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案； （7）投标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （8）未出席开标大会以及未在开标记录上签字的各方代表均视为对开标过程无异议。 （9）开标结束。 |
| 6. | 评标 |
| 6.1 | 评标委员会 评标由依法组建的评标委员会负责。评标委员会组成见投标人须知前附表。 |
| 6.2 | 评标原则 评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。 |
| 6.3 | 评标 |
| 6.3.1 | 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。 |
| 6.3.2 | 除投标人须知前附表规定评标委员会直接确定中标人外，评标委员会应当向招标人提交推荐中标候选人名单，推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。 |
| 6.3.3 | 评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告。 |
| 7. | 合同授予 |
| 7.1 | 中标候选人履约能力审查 |
|  | 中标候选人的经营、财务状况发生较大变化或存在违法行为，招标人认为可能影响其履约能力的，招标人将在发出中标通知书前提请原评标委员会按照招标文件规定的标准和方法进行审查和确认。 |
| 7.2 | 定标 |
|  | 由招标人或招标人授权的评标委员会依法确定中标人。 |
| 7.3 | 中标通知 |
|  | 在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。 |
| 7.4 | 履约保证金 |
| 7.4.1 | 中标人应按投标人须知前附表规定的形式、金额、提交时间和招标文件第四章“合同格式”规定的或者事先经过招标人书面认可的履约保证金格式向招标人提交履约保证金。除投标人须知前附表另有规定外，履约保证金金额为中标合同金额的10%。联合体中标的，其履约保证金以联合体各方或者联合体中牵头人的名义提交。 |
| 7.4.2 | 中标人不能按本章第7.4.1项要求提交履约保证金的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.5 | 签订合同 |
| 7.5.1 | 招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。中标人无正当理由拒签合同，或者提出其他附加条件的，招标人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还；给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 7.5.2 | 发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，或者提出其他附加条件的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。 |
| 7.5.3 | 联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。 |
| 8. | 需要补充的其他内容 |
| 8.1 | 争议的解决 在招投标过程中发生的争议，招投标各方当事人应及时沟通、协商解决。经各方友好协商仍不能解决问题的，任何一方均可以向上海市仲裁委员会申请仲裁解决。 |
| 8.2 | 其他补充内容见投标人须知前附表。 |

附件：

《投标保证金提交与退还操作须知》（2016版）

为使投标保证金能及时提交和得到退还，上海机电设备招标有限公司（以下简称“招标代理机构”）特制定本操作须知。

### 一、提交投标保证金的银行户名和账号

户    名：上海机电设备招标有限公司

开 户 行：建行上海市分行营业部

账    号：31001550400055646341

行    号：105290036005

### 二、提交投标保证金的地点和时间

提交地点：上海市长寿路285号16楼上海机电设备招标有限公司财务部

提交时间：法定工作日上午9：00-11：30，下午1：30-4：30

### 三、提交投标保证金的方式

- 投标人的保证金一般采用网上支付、贷记凭证、电汇的方式提交。

### 四、提交投标保证金的注意事项

- 投标人应当按照招标文件的要求足额提交投标保证金，不得提供虚假、无效的票据。

- 汇款附言：当采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交投标保证金时，请在汇款附言中务必注明：“177123061072投标保证金”。当投标人投多个招标项目或一个招标项目的多个包件或标段时，每个项目、包件或标段的投标保证金应当分别提交。

- 投标保证金的付款人应当与投标人名称一致，不得委托分支机构代为提交。

- 当投标人为两家或两家以上单位组成的联合体时（招标文件中明确接受联合体投标的），应由联合体的一方或多方共同提交投标保证金，且所提交的投标保证金应对联合体的所有成员均具有约束力。

### 五、提交投标保证金程序

#### （一）采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的：

投标人在招标文件规定的投标截止时间前汇至招标代理机构账户。

#### （二）投标保证金的交付凭证，需装订在投标文件的“投标函”（或“投标书”）之后。

1、网上支付、贷记凭证、电汇的底单复印件；

### 六、投标保证金的退还

投标保证金最迟自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。在未发生招标文件规定的不予退还投标保证金的情况时，招标代理机构按以下程序和方式办理投标保证金退还手续。

#### （一）未中标人

##### 1、采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的：

投标人在收到招标人或招标代理机构发出的《未中标通知书》后，向招标代理机构本项目的负责人申请退还，招标代理机构的项目负责人提交财务审核后采用网上支付方式退还。

#### （二）中标人

##### 1、采用网上支付、贷记凭证、电汇方式提交的：

中标人凭招标人或招标代理机构发出的《中标通知书》、中标人与招标人签署的合同复印件向招标代理机构本项目的负责人申请退还，招标代理机构的项目负责人提交财务审核后采用网上支付方式退还。

##### 如招标文件规定由中标人缴纳招标代理服务费的，中标人须先向招标代理机构缴纳招标代理服务费后，招标代理机构再办理退还投标保证金手续。

### 七、其他事项

1、如投标人对本须知中的相关内容作进一步咨询，可按招标文件“投标人须知”的相关规定以书面形式向招标代理机构提出，或向招标文件中列明的招标代理机构的项目负责人电话咨询。

2、对竞争性谈判、询价采购项目，如果在竞争性谈判文件、询价文件中要求供应商提交保证金的，则表示本须知有关投标保证金提交和退还的规定将同样适用于对应的竞争性谈判、询价采购项目。此时，本须知中的“投标人”应理解为参加谈判、报价的“供应商”；“中标人”应理解为“成交人”；“未中标人”应理解为“未成交人”；《中标通知书》应理解为《成交通知书》；《未中标通知书》应理解为《未成交通知书》。

# 第三章 评标方法

### 一、评标原则

- 本项目采用综合评分法评标。

- 评标程序为初步评审及详细评审，通过初步评审的投标人才可以进入详细评审。

- 本评标办法采用百分制计分，投标人的综合得分为投标人技术商务分和价格分的合计得分，总分为100分；其中技术商务分满分为70分、价格分满分为30分。技术商务依据评标委员会打分合计后的算术平均值作为投标人技术商务分。评分分值计算保留小数点后2位，小数点后第3位“四舍五入”。

### 二、初步评审

(一)投标人有以下情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

1、投标文件未经投标人盖章和单位负责人签字。

本项指投标文件下列内容未按招标文件提供的表式要求签字和盖章的：

1.1投标书（函）；

1.2共同投标协议（招标文件如允许联合体投标的话）；

1.3其他“投标文件格式”中标明必须签字和盖章的章页。

2、投标联合体没有提交共同投标协议（招标文件如允许联合体投标的话）。

本项指共同投标协议未按招标文件提供的格式签署、提交，未明确联合体牵头人和各方拟承担的工作和责任。

3、投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件。

3.1本项指投标人的资格条件不满足以下要求的：

3.1.1投标人名称与营业执照、资质证书（如有）不一致；

3.1.2资质条件不符合国家规定和招标文件的要求；

3.1.3其他招标文件中要求的资格条件。

3.2本项还指投标人存在下列情形之一的：

3.2.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构(单位)或与招标人有利害关系可能影响招标公正性的；

3.2.2为本招标项目的代建人或监理人；

3.2.3为本招标项目的招标代理机构或者由本项目的招标代理机构代理投标的；

3.2.4与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构同为一个法定代表人的；

3.2.5与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构相互控股的；

3.2.6与本招标项目的代建人或监理人或招标代理机构的法定代表人相互任职的；

3.2.7法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系（如母公司、全资子公司及其控股公司）的不同单位，同时参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目投标的；

3.2.8为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务，或者接受为本招标项目提供过设计、编制技术规范和其他文件的咨询服务的单位为本招标项目编制投标文件或提供咨询服务的；

3.2.9一个以上投标人代理同一个制造商同一品牌同一型号的货物投标（单一设备采购项目），或者代理商与其代理的该品牌制造商同时参加本招标项目投标的；

3.2.10被责令停产停业、暂扣或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照的；

3.2.11被依法暂停或者取消投标资格的；

3.2.12被人民法院公布为失信被执行人的；

3.2.13财产被接管或者冻结的，或进入清算程序，或被宣告破产的；

3.2.14在最近三年内有骗取中标或者重大的质量问题的；

3.2.15重新招标后，原投标人在前次投标中有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

3.2.16法律法规或招标文件规定的其他情形。

4、同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。

5、投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价的。

5.1投标报价超出最高投标限价的。

5.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

6、投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

- 未按招标文件要求提交投标保证金的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件非法定代表人签字时，无法定代表人有效授权书的；

- 投标人的投标书（函）、资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

- 投标人复制招标文件的技术规格相关部分内容作为投标文件的一部分的；

- 投标人不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；

- 其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；

- 投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

- 招标文件明确规定可以否决投标的其他情形。

(二)澄清

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、明显文字或者计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会对投标人提交的回复有疑问的，可以要求投标人进一步澄清，直至满足评标委员会的要求。

(三)修正

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则要求投标人对投标报价进行书面确认。投标人拒不回复确认的，评标委员会应当否决其投标。

1、如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致，将以文字表示的金额为准。

2、当单价与数量的乘积与合价不符时，将以单价与数量的乘积为准。若单价有明显的小数点错位，应以总价为准，并修改单价。

3、分项合价之和与总价不符时，将以分项合价之和为准。

### 三、详细评审

### 只有通过初步评审的投标才可以进入详细评审。

(一)技术商务分：总分值70分（最小打分单位0.5分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标内容的整体编制水平 | 10 | 综合评价为优：8-10分；良：5-8分；一般：3-5分，差：0-3分。 |
| 2 | 投标产品的技术响应程度、技术方案的质量 | 25 | 不满足任一带“★”项的，本项得5分。带“★”项全部满足的情况下，综合评价为优：20-25分；良：15-20分；一般：10-15分，差：6-10分。 |
| 3 | 投标人的安装及调试方案等 | 5 | 综合评价为优：3-5分；良：2-3分；一般：1-2分，差：0-1分。 |
| 4 | 投标人及投标产品的类似业绩 | 5 | 综合评价为优：3-5分；良：2-3分；一般：1-2分，差：0-1分。 |
| 5 | 投标人商务响应、售后服务方案及售后服务能力 | 10 | 综合评价为优：8-10分；良：5-8分；一般：3-5分，差：0-3分。 |
| 6 | 投标人及制造商的综合实力（包括品牌、规模、信誉等） | 10 | 综合评价为优：8-10分；良：5-8分；一般：3-5分，差：0-3分。 |
| 7 | 交货期 | 5 | 符合招标要求的的5分，不符合的得0分 |
| 技术商务小计 | 70 |  |

(二)价格分：总分值30分。

1、投标人投标报价中如有缺漏项，则将其它进入详细评审的投标人中的该项最高价计入该投标人修正后的投标总价中，作为其价格评分的评审价。

2、价格评分：

评标基准价：

以各有效投标人中满足招标文件要求且评标价最低的评标价为评标基准价，其价格分为30分。

各投标人的得分：

其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：价格得分=(评标基准价／评标价)×30，小数点后保留2位，第三位四舍五入法。

根据《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展暂行办法〉的通知》（财库〔2011〕181号）精神，供应商符合文件规定属于中型、小型、微型企业，且提供《中小企业声明函》的，给予小型和微型企业产品的6%的价格扣除。

(三)排序

评标委员会按综合得分（价格分+技术商务分）由高到低顺序对投标人进行排序，如出现综合得分相同的情况，则以技术商务得分高的优先；如技术商务得分也相同的，投标报价低者优先；如果投标报价也相同，则由评委采用记名投票表决，得票多者排名靠前。

(四)评标结果

评标委员会推荐排序第一的投标人为本招标项目的中标人。

## 第四章 合同格式

买方：

卖方：（中标人）

双方同意按下述条款和条件签署本合同。

### 第一条 商品名称、型号、规格、单位、数量，单价，总价

| 品名 | 规格，型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |

本合同总价为：              人民币元（大写：                   ）。

本合同总价已包括设备、以及配套的主材、辅材、技术资料（含软件）和调试、试运行等技术服务费用，还包括合同设备的税费、专利和/或专有技术使用许可费、所有设备包装费、运输费、保险费等与本合同中卖方应承担的所有义务和所有工作有关的一切费用。除本合同另有明确约定外，向卖方支付的全部、唯一价款。

本合同采用固定总价合同，除不可抗力外，合同总价将不再作任何调整。

### 第二条 合同构成和优先程序

下述文件组成本合同不可分割是部分，组成本合同的文件应被认为是互为说明的，但在发生分歧时，组成本合同的文件优先顺序如下：

- 合同条款

- 合同执行过程中双方签署的变更或补充协议（如有）

- 双方商定的附件

- 在本合同条款可能规定的构成本合同组成部分的其他文件

- 中标通知书

- 对投标文件的澄清确认（如有）

- 投标文件

- 招标文件及补充文件（如有）

- 其他构成本合同的文件

### 第三条 合同总金额及付款方式

3.1合同总金额（含税）：人民币     （￥   ）

3.2付款方式：

### 第四条 单据

交货后，卖方应向买方提供下列单据：

  - 100%合同金额的增值税专用发票正本，注明商品名称和型号规格。（进口设备之原产地证明）

  - 由卖方签字的装箱单正本四份，注明每件货物的毛重和净重和/或尺码。

  - 由买方签字的、表明货物的品质、数量和包装检验合格的证明书附卖方出具的货物质量试验报告正本三份。

  - 其他：

### 第五条 技术标准、质量保证期及质量承诺

5.1技术标准，按下列第（  ）项执行：

（1）按国家标准执行：

（2）按部颁标准执行：

（3）其他：

5.2质量保证期，按下列条款执行：

（1）货物安装调试验收合格日起12个月；因卖方原因，未能按合同约定完成安装调试的，则自卖方消除该等原因且货物安装调试验收合格日起12个月；

（2）质保期内更换部件的，如价值低于或等于合同金额10%的（不包括合同载明的核心部件），则该部件的质保期相应延长；

（3）如价值大于合同金额10%的或合同载明的核心部件，则本合同项下的质量保证期自部件更换和性能测试验收合格日起重新计算12个月。

5.3质量承诺:

  - 卖方保证按合同供应的货物在工艺、材料上没有任何缺陷，货物用全新、未曾使用过的材料制成，并完全符合本合同及本合同技术附件、技术图纸规定的质量、规格和使用情况。卖方应保证其货物经过正确安装、正常操作和保养在合同设备使用期内运转良好。

  - 在合同规定的质量保证期内，卖方保证对其自身设计、制造、安装等缺陷造成的任何故障和损失负责。出现上述情况，卖方应免费负责修理或更换缺陷的零部件，处理时间要求为4小时内响应，24小时到达现场，在双方约定的时间内完成。如卖方在此期间未能照此履约，致使买方遭受损失，则应予以赔偿。

  - 质量保证期内，卖方应对货物的质量缺陷提供免费维修，并免费更换有缺陷的货物和部件。

  - 卖方保证技术资料（含软件）及其技术数据清晰、完整和正确。

  - 在合同生效至质保期结束，如因卖方责任诸如材料或制造的缺陷、卖方技术服务人员错误和/或卖方提供的技术资料和技术数据的差错或错误，其提供的合同设备损坏，则卖方应在 四（4）周内予以修理或更换受损合同设备。如卖方在此期间未能照此履约，致使买方遭受损失，则应予以赔偿，如设备或部件需重新制造，则交货计划由双方另议，买方可视设备受损程度，提出修理或更换受损设备，卖方应按照买方要求限期修理或更换受损设备。

  - 如系更换，卖方应负责将新的合同设备运至买方，其风险和费用由卖方负担；如系修理，卖方应负责将受损的合同设备修复，由此发生的所有直接费用由卖方负担。买卖双方应就有关事项进行友好协商，以便减少这些费用。

  - 卖方承担因货物质量造成的任何人员伤亡或财产损失的责任，且此等事项发生不受质量保证期约定的限制。

  - 因上述任一情况造成买方损失、费用或开支的，买方均有权按照实际损失、费用或开支的数额扣除质量保证金，不足部分由卖方予以补足。

### 第六条 卖方保证

无论是因涉及侵权、违反合同或其它原因引起的，对于发生在本合同下或与本合同有关的因卖方及其雇员或其委托的人的任何作为或不作为而导致买方因此而遭受任何性质的诉讼、行政处罚、索赔、要求、损失、损害、瑕疵、费用和任何形式的开支（包括但不限于律师费、诉讼费、仲裁费等），卖方应向买方及其管理人承担全部赔偿责任，并为买方辩护并提供因本款前述事项的连带担保责任。

如卖方员工或卖方委托的人为履行本合同出现且非买方过错的任何伤亡或其他事故、财产损失，其后果全部由卖方承担，对此，买方不承担任何责任。

### 第七条  产品的包装

7.1包装标准：                 （应适用于长途运输，包装应保证在运输、装卸过程中完好无损，并有减振、防冲击的措施。卖方应根据合同设备不同的形状及特性进行包装，并具有良好的防湿、防潮、防震、防锈等保护措施，并且确保货物无损。每件包装应附有详细的装箱单和质量证明书各两套，一套在包装箱内，一套在包装箱外）

7.2包装物的回收及费用的负担：按下列第（1）项执行

（1） 买方回收并负担相应的回收费用；

（2） 卖方回收且相应的回收费用计入合同总价；

（3） 买方回收，回收费用      元由卖方负担并从合同总价内扣除；

7.3一切因包装不善所引起的损坏或遗失均由卖方负责。一旦发生损坏或遗失，卖方及时修理、更换或赔偿。在运输中如发生货物损坏或丢失时，卖方应负责与承运人及保险公司交涉，同时尽快向买方补供货物以满足工期需要。

### 第八条  交货方式和保险

8.1交货时间：最晚在  年  月  日前。合同设备所有权自合同设备验收合格交付时起由卖方转移给买方。合同设备毁损、灭失的风险，在合同设备交付之前由卖方承担，交付之后由买方承担。因设备质量问题、卖方迟延交货等导致买方拒收货物的，合同设备毁损、丢失的风险由卖方承担。

8.2交货地点：

8.3货物运输方式：

8.4卖方应负责对本合同项下制造、运输、调试、验收过程中的合同设备进行投保，保险金额应为合同设备价格的110%。如果卖方未对合同设备进行投保，卖方有权将这部分保险费从该套合同设备的合同价格中扣除。由此引起的责任全部由卖方承担。

### 第九条 合理损耗及计算方法

9.1合理损耗率：    不适用

9.2合理损耗计算方法：     不适用

### 第十条 技术文件及检验、验收和工厂培训

10.1技术文件：

详见附件

10.2双方技术文件的提交：双方技术文件的提交：

（1）卖方应向买方提供[  ]套完整的技术资料（含软件）（详见合同附件1）。技术资料的电子文档中所有的文件不做压缩处理，不留密码，无病毒，必须有独立的包装标识，注明资料名称。技术资料的文档部分应采用中文WORD或EXECL软件或买方认可的其它计算机软件编制；技术资料的图纸部分应用中文AUTO-CAD软件编制，其他图形或照片应用JPG、JPEG或TIF格式编制。技术资料应分批送交至买方指定地点。

（2）卖方提供的技术资料（含软件）应使用中华人民共和国法定计量单位，以中文编写。

（3）买方或买方指定代表签收技术资料（含软件）的日期视为技术资料（含软件）交货日期。

（4）对于其他未列入合同的技术资料（含软件），但却是卖方履行合同所必需的，一经发现，卖方应及时免费提供。

（5）如果经买方代表检查后发现技术资料（含软件）有短缺、遗失或损坏，无论是否是卖方原因，卖方都应尽快（最晚不超过卖方在接到买方通知后10天内）向买方免费提供短缺、遗失或损坏部分。如短缺、遗失或损坏，是卖方原因造成，卖方应并承担由此造成的一切损失和费用。

（6）卖方应对所提交的技术资料（含软件）的正确性及完整性负责，凡因卖方所提交技术资料（含软件）的错误而造成的一切损失，应由卖方负责。

10.3检验和验收方法：

（1）检验和验收包括工厂检验、收货检验与性能检验

- 工厂检验

在交货前，卖方应对所有合同设备的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验和试验（包括附件）。确认产品合格，准予出厂，并出具一份证明设备符合合同规定的《产品出厂合格证书》。交货前，买方有权按照“产品检验计划”对合同设备进行工厂检验，卖方应给予配合，且买方参与的上述任何检验均不免除卖方应承担的质量责任。

- 收货验收

- 合同设备运抵现场后，买卖双方或卖方与买方指定的代表将一起就运单和装箱单对设备的包装、件数、型号和铭牌（进口设备之原产地证明）等进行清点检验。

- 现场开箱检验时，如发现货物有任何损坏、缺陷、短少或不符合合同中规定的质量标准和规范时，买方应根据实际情况填写检验记录，该记录将作为买方向卖方提出修理和/或更换和/或索赔的依据。卖方应于7天内修理、更换或补齐。

- 买方应在开箱检查前7天通知卖方到货检验日期，卖方应派遣检验人员参加现场检验工作。在现场开箱检验时，如果卖方人员未按时赴现场，买方有权自行开箱检验，检验结果和记录对双方同样有效，并可作为买方向卖方提出索赔的有效证据。

- 性能检验

设备安装调试后，应按附件规定的验收标准对设备进行性能检验。在整个安装、调试、试运行及性能检验过程中，卖方应派工程技术人员在现场对设备安装、调试、试运行及性能检验进行指导与确认。

卖方应派遣有实践经验的技术人员参加设备的安装、调试、试运行及性能检验工作。若因设备自身的质量问题或安装出现差错，卖方应全权负责或配合买方消除差错直到买方满意。

（2）检验的组织：

检验的实施按买方相关管理制度执行。

（3）提出异议期限：

- 买方在检验中，如果发现产品的品种、型号、规格和质量等不符合合同约定的，应采取措施妥为保管，并在十（10）天内向卖方提出书面异议，买方有权拒付不符合合同规定部分的货款。

- 卖方在接到买方书面异议后，应在十（10）天内（另有规定或当事人另行商定期限者除外）负责处理，否则，即视为默认买方提出的异议和处理意见。

- 买方参与的任何检验均不免除卖方应承担的质量责任。

（4）在检验中争议的解决：

如双方在会同检验中对检验结果不能取得一致意见时，可由双方委托权威的第三方检验机构进行检验。检验结果对双方都有约束力，检验费用由责任方负担。

（5）证书的签发

- 收货验收证书的签发：设备经收货检验合格，签订收货检验证书一式二份，双方各执一份。

- 临时检验证书的签发：如性能检验合格，买方将签发临时检验证书（中间验收报告/性能检验报告）。双方签署的临时检验证书只是证明卖方所提供的设备性能和参数截至签署临时检验证书时可以按合同要求予以接受，但不能视为卖方对设备中存在的可能引起设备损坏的潜在缺陷所应负的责任解除的证据。

- 解除缺陷责任证书的签发：设备质保期满后，买方对设备质量未提出异议，买方将签发解除缺陷责任证书。但解除缺陷责任证书也不能被视为卖方对设备中存在可能引起合同设备损坏的潜在缺陷应负责任的解除的证据。潜在缺陷指设备的陷患在正常情况下不能在制造和试运行过程中被发现，卖方应对纠正潜在缺陷承担责任，包括但不限于对缺陷设备进行修理或更换

（6）其他

### 第十一条 随机备品、配件、工具数量及供应办法

11.1 卖方在交付设备时，应同时提供安装、调试、试运行期间和整机质量保证期内运行和维修所需要的足够的随机备品备件和专用工具；上述随机备品备件和专用工具的价格已包含在合同设备价中。

11.2 卖方应保证随机备品备件和专用工具足够合同设备正常运行所需。

11.3 质量保证期届满后至设备寿命期内，卖方应以该产品的最低出厂价格或不高于本合同签订时的价格）（以较低者为准）向买方及时出售和供应合同设备的备品备件和更换件。如果在此阶段内，卖方（包括卖方的分包/供应商）由于自身原因而中断对合同设备的备品备件或更换件的供应，卖方应立即通知买方，买方应有权在接到卖方或卖方的分包/供应商通知后的12个月内订购买方合理要求数量的备品备件或更换件，并且卖方（包括卖方的分包/供应商）应在同等价格水平上提供同等或更优质量的备品备件或更换件。如卖方无法保证备品备件及更换件的供应，卖方应免费向买方提供制造拟中断供应的备品备件或更换件所需的、属于卖方或卖方可控制的图纸、工具、模具、规范和其它资料，且买方无需支付任何专利费或其他费用，并不构成买方的侵权。

11.4 在安装、调试、试运行期间由于卖方的过失或疏忽造成合同设备(或部件)的损坏，而借用了买方库存中的备品备件以更换损坏的设备或部件，则卖方应负责在买方签署临时验收证书之前免费将借用的备品备件补齐。

11.5在质量保证期内由于卖方的过失或疏忽造成合同设备(或部件)的损坏，而借用了买方库存中的备品备件以更换损坏的设备或部件，则卖方应及时补齐，最迟不得超过7天免费运到指定地点，并且提前通知买方并负责在买方签署最终验收证书之前免费将借用的所有备品备件补齐。

### 第十二条 设备安装调试现场管理要求

设备、人员进场需听从买方现场管理人员统一协调，并根据现场的要求做好现场设备人员的管理。卖方及其人员不得损坏安装、调试和试运行现场任何建筑、物品，维持现场整洁。如有损坏，卖方将承担相应的经济赔偿。

### 第十三条 安全责任

13.1本合同项下在制造、运抵指定地点过程中发生的人身伤害和财产损失均由卖方自行负责。

13.2本合同项下在验收过程中，如买方人员完全按照卖方技术服务人员的指导和/或卖方提供的技术资料（含软件）、检验标准、图纸和说明操作，所引起或造成的人身伤害和财产损失概由卖方负责。

### 第十四条 卖方的违约责任

14.1卖方不能交货的，应向买方偿付合同金额的 110 ％的违约金。

14.2卖方所交产品品种、型号、规格、质量等不符合合同约定的：

（1）如果买方同意利用的，应当按质论价，如造成买方额外负担的，由卖方负责补偿；

（2）如果买方不能利用的，卖方应当立即按照买方要求更换产品、修整等，向买方支付违约金，并赔偿因此造成的买方相关损失；在卖方纠正之前视为不发生交付，卖方应由此承担因此造成的延迟交货责任。

14.3卖方因产品包装不符合合同约定的：

（1）如果必须返修或重新包装的，卖方应负责返修或重新包装，并承担支付的费用。

（2）买方不要求返修或重新包装的，买方可要求卖方赔偿损失，卖方应当将合格包装物的价值偿付给买方。

（3）因包装不符合规定造成货物损坏或灭失的，卖方应当负责赔偿。

14.4卖方延迟交货的责任：

（1）除人力不可抗拒事故者外，卖方如延迟交货，卖方应在发货前与买方协商：

A：如买方仍需要的，卖方应照数补交，并负逾期交货责任，每星期按合同金额的0.3 %向买方支付迟交罚款，不足一星期的迟交日数作为一星期计算。

B：如买方不再需要的，应当在接到卖方通知后 三（3）天内通知卖方，办理解除合同手续，卖方须向买方支付违约金（合同金额的 20%），并赔偿买方损失。逾期不答复的，视为同意发货。

（2）若卖方延迟交货时间达六十（60）天，买方有权解除合同，卖方须向买方支付违约金（合同金额的20%），并赔偿买方损失。

（3）由于卖方原因导致设备自安装调试、空载试车完成之日起满载性能检验的时间延滞超过十四（14）天，卖方应给予买方每周 0.5%合同金额赔偿。

（4）其他：

14.5卖方提前交货或多交的：

（1）产品的品种、型号、规格、质量等不符合合同约定的产品，买方在代保管期内实际支付的保管、保养等费用以及非因买方保管不善而发生的损失，应当由卖方承担。

（2）卖方提前交货的：

● 买方接货后，仍可按合同规定的交货时间付款；

● 合同规定自提的，买方可拒绝提货

14.6卖方将产品错发到货地点或接货人的：

（1）卖方除应负责运交合同约定的到货地点或接货人外，还应承担买方因此多支付的一切实际费用；

（2）如卖方发生逾期到货的，按本条第四款办理。

14.7 在质量保证期内，发现因设备缺陷而造成设备停运，则每停运一天卖方应向买方支付该部分设备总价0.1 %的违约金，且该部分设备保证期将自该缺陷消除后重新开始计算质保期。违约金不足以弥补买方损失的，卖方应当予以补足。14.8 违约终止合同

（1）在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可在下列情况下向卖方发出书面通知书，提出终止部分或全部合同：

1）卖方未能在合同规定的限期或买方同意延长的限期内提供部分或全部货物；或

2）卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

（2）卖方未能按合同的质量规定提供货物，买方有权要求卖方退货或赔偿损失，因此而延误按延误条款处理，卖方因此而违约除赔偿损失外，还须支付20%合同价的违约金。

14.8 破产终止合同

如果卖方破产或丧失清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方终止合同而不给卖方补偿。该终止合同的行为将不损害或影响买方已经或将要采取任何行动或补救措施的权利。

### 第十五条 转让和分包

未经买方同意，卖方不得部分转让或全部转让、分包其享有的合同权利、利益或者应履行的合同义务。

### 第十六条 通知

除本合同另有规定或双方另有约定外，本合同项下任何通知均应采取书面形式，通过专人、挂号邮件、传真发往本合同签署页所列明的地址。所有此类通知均应在下列日期视为送达：

（1）通过专人发送的，发送当天；

（2）通过挂号邮件发送的，邮寄后七天；

（3）通过传真发送的，发出后的第一个工作日。

### 第十七条  不可抗力

不可抗力意指包括战争、严重火灾、风暴、洪水、大雪、地震和在双方能力控制以外的其它无法预见的严重事件，但不包括卖方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震以及其他双方商定的事件。

1、签约双方任何一方由于受不可抗力的影响而不能执行合同时，履约合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。如果卖方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务的话，不应该被没收履约保证金，也不应该承担误期赔偿的责任或被终止合同。

2、在不可抗力事件发生后，受阻一方在不可抗力事故发生后应在24小时内向通知对方，并于事故发生 七（7）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递寄给对方审阅，并取得对方确认。一旦不可抗力事故的影响持续 六十（60）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成合同变更或解除协议。

### 第十八条 税费

本合同价格为含税固定价，中国政府根据现行税法规定对各方征收的与本合同有关的一切税费均应由各方自行负担。

### 第十九条 履约保证金

1、卖方应在签订合同/收到中标通告书后的十五（15）天内，送交买方一份由任何一家中国境内的银行出具的不可撤销的、以买方为受益人的、见索即付履约保证金银行保函。

- 履约保证金的金额应为合同价的百分之十（10%）。

- 履约保证金银行保函在验收合格后自动失效。但如果此时存在合同纠纷并且未

能得到解决，那么卖方应将履约保函的有效期延长到上述纠纷最终解决且双方所有债权债务全部结清完毕止，如果卖方未能及时办理保函延期手续，买方有权在履约保函期满前向出具银行索赔全部或部分保函金额。

- 履约保证金银行保函应按招标文件所附的格式或买方可接受的其他格式提供，与

此有关的费用均应由卖方负担。

- 如果卖方未能履行合同规定的任何义务，买方有权从履约保证金中得到补偿。

### 第二十条 合同语言

本合同以中文书写并签署。

### 第二十一条 适用法律

本合同受中华人民共和国法律管辖。

### 第二十二条 其他约定

（1）合同履行期内，买卖双方均不得随意变更或解除合同。合同如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充规定，补充规定与合同具有同等效力。

（2）如需提供担保，另立合同担保书，作为本合同附件。

（3）本合同经双方签字盖章后，即开始生效。

（4）卖方保障买方为本合同或其任何部分规定用途而使用合同设备、服务和文件，不受第三方关于专利、商标或其他工业产权的侵权指控。

如果发生任何第三方的侵权指控，买方将于上述指控之日起7个工作日内通知卖方，卖方应负责与第三方交涉并使买方免受由于第三方索赔而在法律及经济责任上所遭受的损害。

（5）买方因本合同向卖方提供的图纸、文件或其他资料，包括合同本身，无论书面或者口头，及按照合同供应的货物在合同解除或期满后仍应视为机密，未经买方的事先书面同意，不得披露或提供给第三方，卖方也不得用于除履行本合同项下的义务以外的其他目的。

（6）本合同正本一式二份，副本一式二份，双方执正本、副本各一份。

（7）其他：

### 第二十三条 解决合同纠纷的方式

1、在本合同履行过程中，双方如发生争议或纠纷的，将由双方友好协商，解决在执行本合同过程中所发生的或与本合同有关的一切争端。如从协商开始后的二十八（28）天内仍不能解决协商不成的，按下列第 1 种方式解决。

- 提请上海仲裁委员会仲裁

- 依法向买方所在地的人民法院起诉

2、有效判决应为最终裁决，对双方均具有约束力。

3、除法院另有裁决外，诉讼费和律师费均应由败诉方负担。

4、在审理期间，除正在进行审理的部分外，本合同的其他部分仍应继续执行。

### 第二十四条  合同附件作为本合同的组成部分，具有同等效力；

技术标准、技术文件（包括检验、验收方法）、价格清单见附件。

（此页无正文）

| 买方： （盖章） 地址： 法定代表人： 委托代理人： 签字（章）日期 电话： 传真： 开户银行： 账号： | 卖方： （盖章） 地址： 法定代表人： 委托代理人： 签字（章）日期 电话： 传真： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

第五章 项目需求及技术规格

| 序号 | 设备技术要求 | 投标响应 | 响应/偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 输入电路 |  |  |
| 1.1 | 心电输入：12导联同步采集，10电极 |  |  |
| 1.2 | 导联选择：自动或手动 |  |  |
| 1.3 | 输入方式：浮地输入 |  |  |
| 1.4 | 输入保护：标配导联线内附除颤保护电路 |  |  |
| 1.5 | 采样率：8000 Hz/8Ch |  |  |
| 1.6 | 模数转换精度≤1.25 μV |  |  |
| 1.7 | 输入阻抗：≥50MΩ |  |  |
| 1.8 | 耐极化电压：≥±550mV |  |  |
| 1.9 | 共模抑制比：≥105dB |  |  |
| 1.10 | 频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB） |  |  |
| 1.11 | 标准灵敏度：10mm/mV, 误差≤±2% |  |  |
| 1.12 | 时间常数：≥3.2秒 |  |  |
| 1.13 | 滤波器：低通滤波、肌电滤波、交流滤波、基线抑制滤波 |  |  |
| 1.14 | 低通滤波75Hz, 100Hz, 150Hz 三档 |  |  |
| 1.15 | 肌电滤波25Hz/35Hz 二档 |  |  |
| 1.16 | 交流滤波50Hz或60Hz |  |  |
| 1.17 | 基线抑制强/弱 二档 |  |  |
| 1.18 | 增益/灵敏度选择：5，10，20mm/mV，手动或自动 |  |  |
| 1.19 | 不正常状态检测：电极脱落报警，高频噪声过高报警 |  |  |
| 1.20 | 电极脱落：液晶显示器显示脱落部位 |  |  |
| 2 | 显示和记录 |  |  |
| ★2.1 | 显示方式：≥4.8"液晶显示 |  |  |
| 2.2 | 显示分辨率：320x240 |  |  |
| 2.3 | 显示导联数：同屏12导联，≥2.8s |  |  |
| 2.4 | 显示内容：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、电极松脱、噪音等。 |  |  |
| 2.5 | 记录器：内置高分辨率热线阵打印。 |  |  |
| 2.6 | 记录纸宽度：63mm 卷纸 |  |  |
| 2.7 | 记录道数：1 |  |  |
| 2.8 | 走纸速度：25，50mm/s |  |  |
| 2.9 | 无纸检出：记录纸用完后自动停止走纸并报警 |  |  |
| 2.10 | 打印数据：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、电极松脱、噪音、计时标记、心电波形、分析报告等。。 |  |  |
| 2.11 | 操作模式：可自动或手动。自动操作时支持实时或回顾记录，具备自动检测并延长记录心律失常波形，且支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调。 |  |  |
| 2.12 | 节律记录模式。 |  |  |
| 2.13 | 复制记录模式。 |  |  |
| ★2.14 | 测量分析：ECAPS 12C 自动测量分析算法，符合IEC-60601-2-51性能要求 |  |  |
| 2.15 | 自动测量参数：包括心率、PR间期、QT/QTc、P/QRS/T电轴、RV5/SV1电压等值 |  |  |
| 2.16 | 自动分析结果：5大类判断结论，241种分析结论建议，数字编码便于快速查找。分析结果支持中文或英文切换，支持明尼苏达码表示。 |  |  |
| 2.17 | 其它输出接口：SD，USB，LAN |  |  |
| ★2.18 | 存储和传输：内置40份心电图，支持SD卡存储扩展 |  |  |
| ★2.19 | 提示音：QRS同步或热笔拟笔音 |  |  |
| 2.20 | 输入键：键位支持直接输入患者ID号 |  |  |
| 2.21 | 心律失常检测：具备心律失常检测并自动延长记录的功能 |  |  |
| 2.22 | QTc算法：ECAPS，Bazett，Fredericia等四种可选 |  |  |
| 2.23 | 重量：≤1.7Kg （不含电池） |  |  |
| 2.24 | 安全性：电击防护类型: I类CF型。 |  |  |
| 2.25 | 交流：100-240±10% |  |  |
| 2.26 | 直流：长效可充电电池，充满电可连续打印工作120分钟以上。 |  |  |

# 第六章  投标文件格式

复旦大学附属中山医院

心电图机

投标文件

招标编号：0613-177123061072

投标人：_____________________（盖单位公章）

_______年_______月_______日

## 目    录

商务部分

投标函

检察院出具的无行贿记录证明（原件、有效期内）。

投标保证金

法定代表人（单位负责人）身份证明

授权委托书

开标一览表

分项报价表；

商务偏差表；

资格和履约能力证明资料；

其他商务资料

技术部分

技术偏差表；

投标设备技术性能指标的详细描述；

技术支持资料；

技术服务和售后服务计划；

其他技术资料

## 投标函

复旦大学附属中山医院：

1、我方已仔细研究了心电图机采购招标项目的招标文件，包括补充文件（如有的话）的全部内容，愿意以金额为（大写）：________元（¥______元）的投标总报价，提供本招标项目所需的设备及相关服务，并按合同约定履行义务。

2、我方的投标文件包括下列内容：

（1）投标函；

（2）投标保证金，金额为（大写）：__________元（¥__________元）；

（3）按招标文件要求提供的全部文件。

3、我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

4、我方投标的有效期为________个日历日，并承诺在此投标有效期内不撤销投标文件。

5、我方完全理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

6、如我方中标，我方承诺：

（1）在收到中标通知书后，在规定的期限内与贵方签订合同；

（2）在签订合同时不向贵方提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

7、我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第1.3.3项规定的任何一种情形。

8、                                       （其他补充说明）。

投标人名称：                                     （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人姓名、职务（印刷体）：_______________

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地址：

邮政编码：

手机：

电话：

传真：

电子邮件：

## 检察院出具的无行贿记录证明

必须提供原件、在有效期内

## 投标保证金

附投标保证金的交付凭证：

网上支付、贷记凭证、电汇的底单复印件；

法定代表人（单位负责人）身份证明

投标人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年  月  日       经营期限：    年  月  日至    年  月  日

姓    名：                            性     别：

年    龄：                            职     务：

系                            （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

投标人名称：                         （盖单位公章）

年  月  日

法定代表人身份证复印件粘贴处：

在此粘贴身份证复印件

## 法定代表人（单位负责人）授权委托书

本人___________（姓名）系____________________（投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现授权__________（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改（招标项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：______________________________________________________

______________________________________________________。

代理人无转委托权。

投标人名称：___________________________（盖单位公章）

法定代表人：___________________________（签字或盖章）

身份证号码：___________________________

委托代理人：___________________________（签字或盖章）

身份证号码：___________________________

_____年____月____日

委托代理人身份证复印件粘贴处：

在此粘贴身份证复印件

## 开标一览表

招标编号：0613-177123061072

单位：元人民币

| 序号 | 设备名称 | 规格 | 数量 | 制造商/原产地 | 投标价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 小写： 大写： 投标声明：_____________ |

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

备注：如有投标声明，必须在投标一览表写明，并在开标时一并唱出，否则在评标时不予认可。

## 分项报价表

招标编号：0613-177123061072                        货币单位：人民币元

| 序号 | 内容 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |
| 2 | 制造商/原产地 |  |  |  |  |
| 3 | 数量 |  |  |  |  |
| 4 | 出厂单价（含增值税） |  |  |  |  |
| 5 | 设备价格（3×4） |  |  |  |  |
| 6 | 运输费 |  |
| 7 | 保险费 |  |
| 8 | 技术服务费 |  |
| 9 | 其他费用 |  |
| 10 | 投标总价（Σ5+6+7+8＋9） |  |

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

注：1、第8栏费用应包括技术培训、设计联络、检验、验收、调试、试运行等，此费用投标人可列出详细分项价格。

- 如有其他费用（上表中的第9项），请说明具体内容。

- 《投标分项报价表》如有多页，每页必须签字并盖章

- 必须提供详细的配置清单

维保费用报价承诺函

复旦大学附属中山医院：

针对贵方心电图机（招标编号：0613-177123061072）保修期满后的维保费用，我方作出以下承诺：

1. 保修期满后，再次购买年度保修合同时前三年价格不高于设备总价的___%，之后价格不高于设备总价的___ %。

2. 保修期满后，在非保修的情况下，以  请填写   折的优惠价供应维修零配件，免除人工费。

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

详细的配置清单

## 商务偏差表

| 序号 | 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标文件章节及条款号 | 投标响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人须对招标文件的商务要求列出偏差内容，如全部内容均无偏差，则注明“均无偏差”。

投标人未填写本偏差表的，视作均无偏差，但在评审时将作不利于投标人的评判。

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

## 资格和履约能力证明资料

### （一）基本情况表

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 注册地址 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 联系方式 | 联系人 |  | 电 话 |  |
|  | 网 址 |  | 传 真 |  |
| 法定代表人（单位负责人） | 姓 名 |  | 电 话 |  |
| 招标文件要求投标人需具有的各类资质证书 | 类型： 等级： 证书号： …… |
| 基本账户开户银行 |  |
| 基本账户银行账号 |  |
| 近三年营业额 |  |
| 投标人关联企业情况 | 本栏必须填写，不能空白 （包括但不限于与投标人法定代表人（单位负责人）为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位） |
| 投标设备制造商名称 |  |
| 招标文件要求设备制造商需具有的资质证书 |  |
| 备 注 |  |

注：

1、投标人应根据投标人须知第1.3.1项和第1.3.2项的要求在本表后附营业执照复印件及相关资质证书复印件、基本账户开户许可证复印件。

2、如投标人须知对投标设备制造商的资质提出了要求，则投标人应根据投标人须知的要求在本表后附相关资质证书复印件。

3、如非制造商本人投标时，则需附制造商出具的授权函及制造商资格申明。

制造商出具的授权函

复旦大学附属中山医院：

我们（制造商名称）是按（国家名称）法律成立的一家制造商，主要营业地点设在（制造商地址）。兹指派按中国的法律正式成立的，主要营业地点设在（投标人地址）的（投标人名称）作为我方真正的和合法的代理人进行下列有效的活动：

（1）代表我方办理贵方心电图机（招标编号：0613-177123061072）要求提供的由我方制造的货物的有关事宜，并对我方具有约束力。

授权产品的名称：_________

型号：___________

（2）作为制造商，我方保证以投标合作者来约束自己，并对该投标共同和分别承担招标文件中所规定的义务。

（3）我方兹授予（投标人名称）全权办理和履行上述我方为完成上述各点所必须的事宜，具有替换或撤消的权力。兹确认（投标人名称）或其委托代理人依此合法地办理一切事宜。

我方于    年  月  日签署本文件，（投标人名称）于    年  月  日接受此件，并根据招标文件的规定，保证为上述公司就此次招标而提交的货物承担全部质量保证责任，以此为证。

投标人名称（盖章）：                    出具授权书的制造商名称（盖章）：

______________________                    _____________________________

法定代表人或                           法定代表人或

其委托代理人姓名、职务：___________       其委托代理人姓名、职务：____________

签字或盖章：____________                签字或盖章：____________

制造商资格申明

1、名称及概况：

（1）制造商名称：________________________________

（2）总部地址：__________________________ 邮编：__________

电传／传真／电话号码：____________________

（3）成立和／或注册日期：_____________________

（4）实收资本：________________

（5）近期资产负债表（截止____年____月____日止）

1）固定资产：____________

2）流动资产：____________

3）长期负债：____________

4）流动负债：____________

5）净    值：____________

（6）主要负责人姓名： ______________

2、（1） 关于制造投标货物的设施及其它情况：

工厂名称地址      生产的项目      年生产能力      职工人数

__________        __________      __________     __________

- 本制造商不生产，而需从其它制造商购买的主要零部件：

制造商名称和地址                  主要零部件名称

_______________________           _________________________

3、本制造商生产投标货物的经验（包括年限、项目业主、额定能力、商业运营的起始日期等）：

________________________________________________________________

4、近3年的年营业额

年份               国内             总额

_______           _________        __________

5、最近3年在中国境内提供的投标货物：

合同编号：________________________________

签字日期：________________________________

项目名称：________________________________

数    量：________________________________

合同金额：________________________________

6、有关开户银行的名称和地址：__________________________________________

7、制造商所属的集团公司（如有的话）：______________________________

8、其它情况：_____________________________________________________

兹证明上述声明是真实、正确的，并提供了全部能提供的资料和数据，我们同意遵照贵方要求出示有关证明文件。

制造商名称（盖章）：____________________________

法定代表人或其委托代理人姓名和职务：________________________

法定代表人或其委托代理人签字或盖章：________________________

签  字  日    期：__________________________________________

传            真： _________________________________________

电            话：__________________________________________

电   子  邮   件：__________________________________________

（此后可附企业样本）

控股股东/实际负责人证明

复旦大学附属中山医院：

兹证明XXXXX（如控股股东为自然人应提供身份证号）为我公司控股股东/实际负责人。

特此证明。

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

截图

提供在“信用中国”（http://www.creditchina.gov.cn/）上查询投标人的“信用信息”的截图。

注：伪造或提供虚假信息的投标将被否决。

### （二）业绩情况表

1、投标人业绩情况

| 设备名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 规格和型号 |  |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 买方名称 |  |  |  |  |
| 买方联系人及电话 |  |  |  |  |
| 合同价格 |  |  |  |  |
| 项目概况及投标人履约情况 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

注：如投标人须知对投标人业绩有要求的，投标人应填写本表并根据投标人须知的要求在本表后附合同或用户证明的复印件（原件备查）。

2、投标设备的业绩情况

如投标人须知要求投标人提供投标设备的业绩的，投标人应按照上表的格式和要求提供投标设备的业绩情况及相关证明材料。

### （三）银行资信证明

投标人须提供其开户银行在开标前三个月内开具的资信证明的原件的复印件

（四）工商营业执照、税务登记证书复印件、组织机构代码（或三证合一的营业执照）、资质证书

### （五）近年财务状况表

投标人须根据投标人须知的规定，提供一定期限内的资产负债表、利润表和现金流量表等。

提供的具体年份要求见投标人须知前附表。

### （六）近年信誉情况（格式投标人自定）

指投标人的企业信用情况、荣誉情况、履约情况，有未出现重大质量和安全事故不良记录，是否处于破产清偿状态以及诉讼及仲裁等内容。其中诉讼及仲裁仅限于投标人败诉的，且与履行合同有关的案件，不包括调解结案以及未裁决的仲裁或未终审判决的诉讼。应说明相关情况，法院或仲裁机构已作出判决或裁决的，应附此类判决、裁决等有关法律文书。

提供的具体年份要求见投标人须知前附表。

（注：投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本条规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。）

廉洁诚信承诺书

致复旦大学附属中山医院

为确保采购、招标活动公平、公开、公正开展，推进廉洁诚信建设，预防商业贿赂和不正当竞争，保障采购、招标活动中各方的合法权益，我公司在参与采购人的采购、招标工作时自愿作出如下承诺：

一、严格遵守国家法律法规。坚持廉洁、诚信的原则，恪守商业道德和职业道德规范，不从事并抵制不廉洁、不诚信行为。

二、严格杜绝以下行为：

（一）给予或以借用等名义向采购人有关工作人员、采购招标代理机构有关工作人员、评标委员会成员等提供财物；

（二）向采购人有关工作人员、采购招标代理机构有关工作人员、评标委员会成员等提供礼品、宴请以及旅游、健身、娱乐等活动安排；

（三）向采购人有关工作人员、采购招标代理机构有关工作人员、评标委员会成员等赠送礼金、各种有价证券、支付凭证；

（四）支付、报销应由采购人有关工作人员本人、配偶及子女，采购招标代理机构有关工作人员，评标委员会成员等负担的费用、票据；

（五）隐瞒真实情况，提交虚假资质证明、资信证明、财务证明等材料；进行虚假承诺、夸大产品或服务性能和质量等指标；泄露采购人商业秘密；与其他单位等相互勾结、串通，用不正当手段排挤其他竞争者，干扰公平竞争的情形；

（六）其他影响采购招标活动公平、公开、公正开展及损害采购人经济利益、形象和声誉的不廉洁、不诚信行为。

三、我公司承诺：不存在与本单位负责人为同一人或者与本单位存在控股、管理关系的不同单位参加同一标段投标或者未划分标段的同一项目的投标情形；

四、如采购人有关工作人员、采购招标代理机构有关工作人员、评标委员会成员等发生不廉洁、不诚信行为，我公司有义务及时向采购人监督检查部门举报或投诉。

五、我公司相关部门和工作人员支持、配合采购人有关部门对有关不廉洁、不诚信行为的调查。

六、如违反以上承诺，我公司自愿接受采购人依据相关规定对我公司进行严肃处理。采购人可按我公司不廉洁、不诚信行为的严重程度，对我公司实行1至3年或永久期限的市场禁入。

我公司不廉洁、不诚信行为造成采购人经济损失的，由我公司予以赔偿。

七、本廉洁诚信承诺书经我公司法定代表人（或法定代表人授权委托人）签字并加盖公司印章后生效。

八、本廉洁诚信承诺书的效力范围既包括采购与招标阶段的行为，也包括合同签订及履行阶段的行为。

单位名称（盖章）：

法定代表人（授权委托人）签字：

日期：     年    月 　日

中小企业声明函（原件）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

| 投标单位 | 行业 | 营业收入 | 从业人员数量 |
| --- | --- | --- | --- |

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物（并附产品制造商承诺书）。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

产品制造商承诺书（原件）

根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

| 产品制造商 | 行业 | 营业收入 | 从业人员数量 |
| --- | --- | --- | --- |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任

产品制造商名称（加盖公章）

日期：

## 其他商务资料

招标文件要求提供的或投标人认为需要补充的其他资质

## 技术偏差表

| 招标文件章节及条款号 | 招标要求 | 投标文件章节及条款号 | 投标响应 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

本表是对招标文件第五章《项目需求及技术规格》的逐条应答，投标人可自行设定格式。如未逐条应答，是投标人的风险，则按不利于投标人的原则评审，并可能导致投标被否决。

首先对实现或满足程度明确作出“满足”、“不满足”，或 “部分满足”的应答、不能出现“了解”、“清楚”等其他字样，然后作出具体、详细的说明，不能仅仅应答“满足”、“不满足”，或 “部分满足”。

凡采用“详见”，“参见”方式说明的，应添加指向性的章节及页码。

投标人名称：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或其委托代理人：           （签字或盖章）

日期：

投标设备技术性能指标的详细描述

除了文字描述外，还可以提供产品样本资料

其他技术资料

# Text boxes

参加上海机电设备招标有限公司代理的招标项目的投标人均需在“上海机电设备招标有限公司www.shbid.com”网站上免费注册，未注册的潜在投标人必须在投标截止时间前完成注册，注册的要求如下。