珠 海 市 政 府 采 购

公开招标文件

项目名称：珠海市动物卫生监督所液相色谱质谱联用仪和荧光定量PCR仪农产品安全检验实验室仪器设备购置

招标编号：ZHWZ2018-605HW

采购计划编号：珠财采计X[20180929]-12490号

采购人：珠海市动物卫生监督所

采购代理机构：珠海市物资招标有限公司

项目经理：龚志坚

日期：二〇一八年十月

温馨提示

一、 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

二、 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

三、 各投标人请注意区分投标保证金、购买招标文件以及招标代理服务费收款账号的区别，务必将投标保证金按招标文件的要求存入指定的投标保证金账号，招标代理服务费存入招标代理服务费账号。切勿将款项转错账户，以免影响投标的资格及保证金退还的速度。

四、 投标保证金必须于第二部分《投标资料表》中规定的时间内到达指定账号（账号信息详见第二章《投标资料表》）。

五、 投标文件应按顺序编制页码。

六、 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

七、 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

八、 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行注册。（注:已注册过账号的供应商请忽略此信息。）

目	  录

第一部分 投标邀请函	5

第二部分 投标资料表	9

投标须知前附表	10

附件1：资格性和符合性审查表	14

附件2：评分细则	15

第三部分  投标人须知	17

一、说  明	17

1．适用范围	17

2．定义	17

3．投标费用	19

二、招标文件	19

4．招标文件的构成	19

5．招标文件的澄清或修改	19

三、投标文件的编制	20

6．投标的语言与计量	20

7．投标文件的构成	20

8．投标报价	20

9．投标人资格证明文件	22

10．投标保证金	22

11．投标有效期	22

12．投标文件的式样与签署	23

13．分包	23

14．备选方案	24

四、投标文件的递交	24

15．投标文件的密封、标记与送达	24

16．投标截止期	24

17．投标文件的修改与撤回	24

18. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：	25

五、开标、评标与定标	25

19．开标	25

20．评标委员会	26

21．投标文件的初审	26

22．投标文件的澄清	26

23．评标	27

24．评标注意事项	27

25．定标	28

26．替补候选人的设定与使用	28

27．采购代理服务费	28

六、合同的订立与履行	29

28．合同的订立	29

29．合同的履行	29

七、质疑与投诉	29

30．质疑	29

31．投诉	30

八、适用法律	30

32．适用法律	30

第四部分 用户需求书	31

第五部分 格式文件	39

第一节  合同书格式	39

第二节  投标文件格式	43

投标文件包装封面参考	43

一、资格性文件	44

1.1投标函	44

1.2单位负责人资格证明书及授权委托书	46

1.3关于资格的声明函	48

1.4关于无重大违法记录的声明函	50

二、商务文件	51

2.1商务评分响应情况	51

2.2商务条款响应表	52

三、技术文件	53

3.1技术评分响应情况	53

3.2货物说明一览表	54

3.3技术要求响应表	55

四、经济价格文件	56

4.1投标一览表	56

4.2投标分项报价表	57

第三节 其他格式文件	58

一、中小企业声明函	58

二、退保证金说明格式：	59

三、招标代理服务费承诺书	60

四、通知函	61

# 第一部分 投标邀请函

投标邀请函

受珠海市动物卫生监督所(以下简称“采购人”)的委托，珠海市物资招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）就珠海市动物卫生监督所液相色谱质谱联用仪和荧光定量PCR仪农产品安全检验实验室仪器设备购置（招标编号：ZHWZ2018-605HW；采购计划编号：珠财采计X[20180929]-12490号）项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来参加本政府采购项目投标。

一、招标项目的名称、内容、数量、预算金额、交货期

1. 项目名称：珠海市动物卫生监督所液相色谱质谱联用仪和荧光定量PCR仪农产品安全检验实验室仪器设备购置。

2. 项目内容及数量：

| 包组号 | 产品名称 | 预算单价 （万元） | 数量（套） | 预算总价（万元） | 是否允许进口产品参与投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组A | 超高效液相色谱/三重四极杆串联质谱系统 | 280 | 1 | 280 | 是 |
| 包组B | 荧光定量PCR仪 | 55 | 1 | 55 | 是 |

（详见第四部分“用户需求书”）

- 预算金额：人民币叁佰叁拾伍万元整（￥3,350,000.00）,其中：

包组A：人民币贰佰捌拾万元整（￥2,800,000.00）

包组B：人民币伍拾伍万元整（￥550,000.00）

注：上述预算为报价最高限价，报价超过上述限价的作无效投标文件处理。

4. 交货期：各包组均为签订合同后45个工作日内完成交货并验收交付。

二、投标人资格要求

1、投标人应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格条件。

2、信用信息： ①投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内,不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；②信用中国（广东珠海）网站（http://credit.zhuhai.gov.cn）未查询到投标人近三年具有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的相关记录。[以投标人提供的招标公告发布后、投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及信用中国（广东珠海）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。信用中国（广东珠海）查询页面不能显示投标人及相关查询信息的,视为投标人满足第②项要求；投标人分支机构不满足信用信息相关要求的,视为投标人不满足要求。
3、本项目不接受联合体或分支机构投标。

注：只有购买了招标文件的供应商才有资格参加投标。

三、公告期限、购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

1.本公告期限：5个工作日，自招标文件发售之日开始计算

2. 购买招标文件时间：2018年10月17日～10月23日，每天08:30～12:00，14:30～17:30（节假日除外）。

3. 购买招标文件地点：珠海市物资招标有限公司（珠海市吉大石花西路林海大厦2楼）。

4. 购买招标文件：供应商可前往现场或通过电子邮件（wzzb@zhptc.net）的方式购买，购买招标文件时须提供以下资料（复印件加盖公章或扫描件）：

（1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件；

（2）《购买标书登记表》（招标代理机构处获取）；

（3）经办人的身份证及相关授权文件（经办人如是单位负责人，需提供单位负责人证明书；经办人如是被授权代表，需提供单位负责人授权委托书）。

5. 招标文件售价：人民币300元/包组，招标文件售后不退。

四、本项目相关公告在以下媒体发布

1.中国政府采购网；

2.广东省政府采购网珠海门户网；

3.珠海市财政局政府采购监管网；

4.珠海市公共资源交易中心网。

五、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止时间/开标时间：2018年11月6日北京时间10时00分，递交文件时间为投标截止时间前半个小时内；

2. 投标/开标地点：珠海市公共资源交易中心8号开标室（珠海市香洲区红山路288号国际科技大厦12楼）。

六、采购人、采购代理机构的名称、采购监管部门的名称、地址和联系方式

1、采购人联系方式

采购人名称：珠海市动物卫生监督所

联系人：陈先生                      联系电话：0756-2533379

联系地址：珠海市香洲区梅华东路465号。

2、采购代理机构联系方式

机构名称：珠海市物资招标有限公司

联系地址：珠海市吉大石花西路林海大厦2楼		邮编：519015

联系人：龚志坚、0756-3361221（项目咨询）

熊思韵、0756-3361010 （wzzb@zhptc.net）（标书售卖）

方欣、0756-3365756（保证金处理） 传真：0756-3361190

资金来往账号（投标保证金除外）：

开户银行：中国工商银行珠海市东风支行

户名：珠海市物资招标有限公司

银行账号：2002025419000015486

3、采购监管部门：同级财政部门，联系方式详见招标文件第二部分《投标须知前附表》

珠海市动物卫生监督所

珠海市物资招标有限公司

二〇一八年十月十六日

# 第二部分 投标资料表

## 投标须知前附表

本表是对《投标人须知》的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |
| 1.1 | 项目名称：珠海市动物卫生监督所液相色谱质谱联用仪和荧光定量PCR仪农产品安全检验实验室仪器设备购置 |
| 2.1 | 采购人名称：珠海市动物卫生监督所 |
| 投标文件的编制 |
| 8.2 | 投标报价： 以货到采购人指定地点完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由投标人承担。包括所有货物、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、首次检定（校准）费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等费用在内的采购人指定地点全包价。 投标人漏报或不报，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。投标报价须固定唯一，采购人不接受有选择性报价。 |
| 10.1 | 投标保证金： 投标人应在投标截止时间前将投标保证金从投标人账户转账到采购代理机构投标保证金专用账户（请注明招标编号），实际到账时间以投标保证金账户开户银行提供的投标保证金到账凭证记载时间为准，投标保证金未在规定时间前转入以下专用账户的作无效投标处理。 投标保证金金额： 包组A：人民币伍万陆仟仟元整（￥56,000.00） 包组B：人民币壹万壹仟元整（￥11,000.00） 投标保证金专用账户： 开户银行:中国工商银行珠海分行 户名:珠海市物资招标有限公司 银行账号:2002020719100346788 |
| 11.1 | 投标有效期：提交投标文件的截止之日起120个日历日 |
| 12.2 | 投标文件数量：正本1份，副本4份，副本可以为正本的复印件，供应商按招标文件要求制作好投标文件并盖章签字后彩色扫描成电子文档，刻录成光盘，与投标文件密封在同一个包装内。投标时与投标文件一起递交，递交的光盘在开标后不予退还。 |
| 投标文件的递交 |
| 16.1 | 投标时间、地点详见《投标邀请函》。 |
| 开标、评标、定标 |
| 19.1 | 开标时间、地点详见《投标邀请函》。 |
| 20.1 | 本项目的评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表和评审专家共5人组成，其中采购人代表1人，评审专家4人组成。专家在政府采购专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为评标委员会成员。 |
| 21.1 | 投标人存在下列情况之一的，投标无效： 未按照招标文件规定提交投标保证金的； 投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的； 不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的； 投标报价不是唯一固定价，或超过招标文件中规定的预算金额或最高限价的； 服务期限（或工期或交货期）不满足招标文件要求的； 投标有效期不足的； 投标文件含有采购人不能接受的条件的； 法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形的。 |
| 23.1 | 本项目采用综合评分法来确定中标候选人，其操作程序为： 评委应当独立地根据商务技术评分细则（另附），结合每个投标人的实际情况，分别就各项指标对每个投标人独立打分（客观分除外），并汇总每个投标人的得分。 评委根据以下公式计算各投标人的投标报价得分： 2.1投标报价得分= (评标基准价÷评标价)×30%×100 2.2评标基准价为满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价，其价格分为满分。 将所有评价指标所得实际评价分数相加，即为该投标人得分；所有评委对同一投标人评分的算术平均值为该投标人的最终得分。 |
| 23.2 | 评标委员会将对各包组最终得分从高至低进行排序，并推荐排前三名的投标人为本项目的中标候选人，计算最终得分时将保留至小数点后2位。最终得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。 |
| 25.1 | 本项目由采购人依照各包组中标候选人排序依法确定1名中标人。 |
| 27.1-2） | 采购代理服务费：各包组采购代理服务费采用差额定率累进计费方式收取，由各包组中标人分别向采购代理机构支付，低于肆仟元的按肆仟元计算。采购代理服务费不在保证金中扣收。 收费标准=中标金额×收费费率 + 速算增加额 中标金额(万元) 收费费率 速算增加额(万元) 100以下 1.80% 0 100-500 1.32% 0.48 |
| 合同的订立和履行 |
| 28.1 | 1、采购人自中标通知书发出之日起30日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。 2、本招标文件提供的合同样本（详见合同书格式），该样本或合同资料表中没有约定的条款内容由采购人和中标单位协商确定，但不得对招、投标文件的实质性条款作出变更。 |
| 质疑、投诉 |
| 31.1 | 供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内依照《政府采购供应商投诉处理办法》向同级财政部门（政府采购监管部门）提起投诉，各级财政部门（政府采购监管部门）投诉受理电话如下： 1、珠海市政府采购监管部门，电话：0756-2602079； 2、珠海市香洲区政府采购监管部门，电话：0756-2525301； 3、珠海市金湾区政府采购监管部门，电话：0756-7263993； 4、珠海市斗门区政府采购监管部门，电话：0756-7253916； 5、珠海市横琴新区政府采购监管部门，电话：0756-8937663； 6、珠海市高新区政府采购监管部门，电话：0756-3629027； 7、珠海市高栏港区政府采购监管部门，电话：0756-7718816； 8、珠海市万山区政府采购监管部门，电话：0756-2212774； 9、珠海市保税区政府采购监管部门，电话：0756-8687134、8686528。 |
| 其他事项：1、凡招标文件要求提交评审现场核对的证明文件原件，投标人可将原件直接附于投标文件正本中，或将原件（可不密封）单独在投标截止时间前与投标文件一并提交（逾期递交的将予拒收）。2、已购买招标文件的潜在供应商亦应当在开标时间至少三个工作日前，向采购代理机构提交通知函（具体格式见第五部分《通知函》）。 |

### 附件1：资格性和符合性审查表

1.1资格性审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人已按招标文件要求提交投标保证金 |  |  |  |  |
| 2 | 投标人满足资格要求且资格证明文件齐全 |  |  |  |  |
| 3 | 备注 |  |  |  |  |

1.2符合性审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 2 | 投标报价为唯一固定价且未超过项目预算总价或最高限价的 |  |  |  |  |
| 3 | 交货期满足招标文件要求 |  |  |  |  |
| 4 | 投标有效期符合招标文件要求 |  |  |  |  |
| 5 | 投标文件未附有采购人不能接受的条件 |  |  |  |  |
| 6 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标条款 |  |  |  |  |
| 7 | 备注 |  |  |  |  |

填表说明：1、“通过”打“√”，“不通过”打“×”；2、投标人有一项“不通过”，初步审查视为不通过。

### 附件2：评分细则（适用于各包组）

| 评价指标 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分（60分） | 技术响应度 | 55分 | 1、所投包组“▲”参数响应情况。采用扣减法，所投产品对第四部分相应包组中带“▲”参数（要求）不满足或负偏离的，按本项分值基础分与相应包组“▲”参数（要求）个数的比值扣减（每项扣减分值=基础分÷各包组“▲”参数（要求）的个数；四舍五入并保留2位小数点）；本项投标人的基础分为36分。“▲”参数响应正偏离，参数优于要求，在原来基础上最高可再加3分，最多加14分。本项投标人的最高得分为50分,最低可扣至0分。 2、非 “▲”参数响应情况。采用等级赋值法，所投产品对没有标注“▲”参数（要求）依照响应等级直接赋值。等级参考标准：优得4-5分，良得2-3分，中得1-2分，差得0-1分。本项最高分为5分。 注：对于加“▲”的技术参数（要求）须提供对其出具经销或代理证明或投标授权的单位出具的一对一技术响应证明文件加盖出具单位公章（原件）及按招标文件要求提供相应证明材料（复印件加盖公章），否则视为未响应，均按扣分处理。 |
|  | 执行方案 | 1分 | 根据投标人针对本项目的各项详细方案（包括但不限于货物运输、安装、调试方案过程等）的可行性、细致程度、具体程度等进行横向比较： 优：1分；良：0.5分；一般：0分。 |
|  | 货物综合情况 | 1分 | 根据投标人所投货物的品牌知名度、信誉、运行可靠性、技术成熟程度质量、性能、供货来源渠道进行横向比较： 优：1分；良：0.5分；一般：0分。 |
|  | 培训方案 | 1分 | 根据投标人针对本项目提供的培训方案进行横向比较： 优：1分；良：0.5分；一般：0分。 |
|  | 售后服务 | 2分 | 根据投标人售后服务内容（包括质保期、响应时间、服务内容、故障处理办法、其它服务承诺、维护保养方案等）是否完善具体，各阶段服务计划是否详尽等进行横向比较： 优：2分；良：1分；一般：0分。 |
| 商务部分（10分） 商务部分（10分） | 财务情况 | 1分 | 供应商提供近三年（2014～2016或2015～2017）由会计师事务所出具的《审计年度财务报告》； 每盈利一年得0.5分，最高可得1分；不盈利的或不提供的不得分。 注：投标文件中提供《审计年度财务报告》复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  | 业绩情况 | 4分 | 2015年1月以来（以合同签订时间为准）类似的业绩（业绩内容包含所投包组采购内容），每个1分，业绩最高得4分。 注：投标文件中提供有效的合同或中标通知书复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  | 税务情况 | 1分 | 投标人获得过A级纳税人获奖证书；得0.5分，连续2年或以上获得A级纳税人获奖证书得1分。 注：投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  | 商业信誉 | 3分 | 1、投标人获得过政府部门颁发的“守合同重信用企业”的0.5分，连续3（含）年获得该证书得1分，连续5（含）年或以上获得该证书得2分； 2、投标人具有银行资信证明材料，得1分（在投标截止前三个月的证明均有效）。 注：投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
|  | ISO认证 | 1分 | 投标人具有有效的ISO 质量管理体系认证证书，得1分； 注：投标文件中提供有效的证书复印件加盖公章，否则不得分。 |
| 经济部分（30分） | 投标报价 | 30分 | 根据以下公式计算各投标人的经济部分（投标报价）得分： 投标报价得分= (评标基准价÷评标价)×30%×100 评标基准价为满足招标文件要求的最低评标价，其价格分为满分。 |

# 第三部分  投标人须知

## 一、说  明

### 1．适用范围

1.1 本招标文件适用于《投标人须知前附表》所述项目的政府采购。

### 2．定义

2.1 “采购人”是指《投标人须知前附表》列明的、获得资金的国家机关、事业单位、团体组织。

2.2 “监管部门”是指：同级财政部门。

2.3 “采购代理机构”是指：珠海市物资招标有限公司。

2.4 “招标采购单位”是指：采购人和采购代理机构。

2.5 “供应商”是指：向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

2.6 “货物”是指：各种形态和种类的物品，包括原材料、燃料、设备、产品等。

“工程”是指：建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等。

“服务”是指：货物和工程以外的其它政府采购对象，包括政府自身需要的服务和政府向社会公众提供的公共服务。

2.7 合格的投标人

2.7.1 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6) 符合法律、行政法规规定的其他条件。

2.7.2 符合第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”所列特殊条款。

2.7.3 本项目是否接受联合体投标，以第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”约定为准。如果接受联合体投标的，联合体各方均应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；采购人根据采购项目的特殊要求规定投标人特定条件的，联合体各方中应当至少有一方符合采购人规定的特定条件；联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议附于投标文件中；签订共同投标协议后，联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动；联合体各方应当共同与采购人签订采购合同，就采购合同约定的事项对采购人承担连带责任。

2.7.4 不允许参加本项目投标的情形，一经发现将均作无效投标处理：

- 除联合体外，两家或以上供应商有如下情况之一的，不得同时参加本项目投标（若有多个包组，则为同一包组）：a.单位负责人为同一人的；b.存在直接控股或管理关系的；

- 为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标；

- 目前处于被政府采购监管部门禁止参加政府采购活动的状态，不得再参加本项目投标。

2.8 合格的货物或服务

2.8.1 投标人提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。

2.8.2 国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准。

2.8.3 进口的货物及其配套服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，具有合法的进口手续和途径，并通过了进口检验检疫主管部门的检验。

2.8.4 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

2.8.5 除非本招标文件明确约定允许投标人选用进口产品投标，否则均视为拒绝选用进口产品投标。允许选用进口产品投标的，投标人也可以选用符合要求的国产产品投标。

2.8.6 本次采购的货物中，有列入国家最新一期“节能产品政府采购清单”且属于政府强制采购节能产品范围的，投标人应选用清单内产品投标，并提供相关清单目录；清单中无对应细化分类且节能清单中的产品确实无法满足采购需求的，方允许选用清单之外产品投标。

2.8.7 满足《用户需求书》所列其它要求。

2.9 合格的服务：满足《用户需求书》所列要求。

2.10 “中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 3．投标费用

3.1 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人与政府采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 4．招标文件的构成

4.1 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

- 投标邀请函；

2) 投标资料表；

3) 投标人须知；

4) 用户需求书；

5) 格式文件；

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等。

4.2 投标人应认真阅读并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 5．招标文件的澄清或修改

5.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件、投标邀请书的组成部分。

5.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。潜在投标人收到通知后，应当立即向采购人或者采购代理机构回函确认。

5.3 投标人可以主动要求招标采购单位对招标文件进行澄清或答疑，但均应以书面形式在投标截止时间至少10日前通知招标采购单位。

## 三、投标文件的编制

### 6．投标的语言与计量

6.1 投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.2 除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 7．投标文件的构成

7.1 投标人应按照法律法规及招标文件的要求编制投标文件，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

7.2 投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应，实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。

7.3 投标人应完整、真实、准确地填写招标文件中规定的所有内容。如因投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

7.4 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

### 8．投标报价

8.1 如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

8.2 投标人应按照《投标人须知前附表》、《用户需求书》规定的内容进行报价，并按第五部分《投标文件格式》确定的格式进行报价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

8.3 填写分项报价表时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

8.4 每一种规格的货物或服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

8.5 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

1) 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2) 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3) 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4) 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

5) 同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

8.6 对小型或微型企业投标的扶持：

1) 根据《珠海市政府采购促进中小企业发展办法（试行）》及《关于<珠海市政府采购促进中小企业发展办法（试行）>的政策解释》的规定，在价格评审时，将对符合条件的小型或微型企业给予一定的价格扣除，具体扣除比例以该办法为准。允许采用进口产品投标的项目报价不享受价格扣除。专门面向中小企业采购的项目报价不进行扣除。

2) 符合条件的小型或微型企业应在投标文件中提交《中小企业声明函》。

3) 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加投标时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。证明中应明确是属于小型或微型企业，未明确的按小型企业进行价格扣除。

### 9．投标人资格证明文件

9.1 投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”。

9.2 资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”要求向评标委员会提供原件核对的，投标人应按要求提供，否则将作无效投标处理。

### 10．投标保证金

10.1 投标人应按招标文件《投标人须知前附表》规定的数额、币种和方式在规定时间内提交投标保证金，并作为其投标的一部分。投标人为联合体的，可以由联合体中的一方或者多方共同交纳保证金，其交纳的保证金对联合体各方均具有约束力。（投标人交款时应向银行提供项目编号）。

10.2 在规定时间前到达采购代理机构指定账户的投标保证金，由银行开出回单，采购代理机构不另开收据。

10.3 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

10.4 未中标人的投标保证金，采购人或者采购代理机构自中标通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还。

10.5 中标人的投标保证金,采购人或者采购代理机构自采购合同签订之日起5个工作日内不计利息原额退还。

10.6 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还并上缴同级国库：

1) 投标有效期内投标人撤销投标文件的；

2) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

3) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，

违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的；

4) 法律法规规定的其它情形。

### 11．投标有效期

11.1 投标有效期从提交投标文件的截止之日起算。投标文件承诺的投标有效期应当不少于《投标人须知前附表》中载明的投标有效期。投标有效期比规定时间短的将作无效投标处理。

11.2 特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而不影响其投标保证金的退还。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 12．投标文件的式样与签署

12.1 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

12.2 投标人应按《投标人须知前附表》规定的数量提交投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

12.3 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由单位负责人或经其正式授权的代表人签字，获授权人签字的应在投标文件中附《单位负责人授权书》。

12.4 投标文件中任何重要的插字、涂改和增删，必须由单位负责人或经其正式授权的代表人在旁边签章或签字才有效。（暗标除外）

12.5 招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章（联合体投标的，除“投标文件格式”要求联合体各方均须加盖公章外，可加盖由共同投标协议约定的负责办理投标事宜单位的公章，没有约定的则加盖各方公章），并经投标人单位负责人（联合体投标的，指共同投标协议约定的负责办理投标事宜单位的负责人，没有约定的则指各方负责人）或其授权的代表人签名或盖章。（暗标除外）

12.6 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

### 13．分包

13.1 如果招标文件第二部分《投标资料表》或第四部分《用户需求书》中已明确允许分包且投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，投标人应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。

### 14．备选方案

14.1 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

## 四、投标文件的递交

### 15．投标文件的密封、标记与送达

15.1 投标人应将投标文件正本和副本进行密封。

15.2 密封信封可参照如下样式进行标记：

1) 标明招标项目编号、招标项目名称，并注明“正本”或“副本”字样；

2) 注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样；

3) 封口处应加盖投标人印章。

15.3 如果信封未按本须知第15.1条和第15.2条要求进行密封和标记的，采购人、采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

15.4 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件密封送达投标地点。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

15.5 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构将拒收。

### 16．投标截止期

16.1 招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时间后的投标为无效投标。

16.2 招标采购单位可以按本须知第5条规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 17．投标文件的修改与撤回

17.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改、补充和撤回。投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构将不予退还其投标保证金。

17.2 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

17.3 投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上对招标文件提出的要求和条件作出明确响应的投标。

17.4 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不予退还。

### 18. 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1) 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2) 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3) 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4) 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5) 不同投标人的投标文件相互混装；

6) 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 五、开标、评标与定标

### 19．开标

19.1 招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标由采购人或者采购代理机构主持，并邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。该代表人可以是法定代表人或授权代表人或其它代表人。

19.2 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

19.3 投标人不足3家的，不得开标。采购代理机构应在投标截止时间后当场退还投标文件，并与投标人办理退还手续。

19.4 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

19.5 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

19.6 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 20．评标委员会

20.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。采购人或者采购代理机构依法从政府采购评审专家库中通过随机方式抽取评审专家。

### 21．投标文件的初审

21.1 初审分为资格性审查与符合性审查。

21.1.1 资格性审查。依据法律法规和招标文件的规定，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《投标人须知前附表》、《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

21.1.2 符合性审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《投标人须知前附表》、《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会组长将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

21.1.3 评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

### 22．投标文件的澄清

22.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由其单位负责人或其授权的代表签字，但不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

22.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

### 23．评标

23.1 比较与评价。评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务、技术和价格评估，综合比较与评价。

23.2 评标委员会根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写评标报告，按照《投标人须知前附表》所列数量推荐中标候选人名单。

### 24．评标注意事项

24.1 在评标过程中发现投标人有下述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门：投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通、不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法利益。

24.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

24.3 评标委员会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

24.4 为保证采购活动的公正性，除演示答辩或本须知22.1的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

24.5 当招标文件规定的任一核心产品的投标品牌数量少于3个，应予废标。核心产品以招标文件第四部分约定为准（如是单一产品招标，则该产品即为核心产品），不同投标人提供任一核心产品为同一品牌的视为相同品牌产品参与同一合同项下投标。

24.5.1 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格性审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

24.5.2 采用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格性审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

### 25．定标

25.1 定标程序。采购代理机构自评标结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人自收到评标报告之日起5个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人，具体见《投标人须知前附表》。中标候选人并列的，则优先考虑在本项目使用列入国家最新一期“节能产品政府采购清单”内产品的投标人、技术标得分高的中标候选人。

25.2 采购人或者采购代理机构自中标人确定之日起2个工作日内，在政府采购监督管理部门指定的媒体上公告中标结果。

25.3 在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书；对未通过资格审查的投标人，告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，告知未中标人本人的评审得分与排序。

25.4 中标通知书对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标，否则应当依法承担法律责任。

### 26．替补候选人的设定与使用

26.1 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），也可以直接重新组织公开招标。

### 27．采购代理服务费

27.1 中标人应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费，采购代理服务费不在保证金中扣收。

27.2 收费标准参照中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定执行，详见《投标人须知前附表》。

## 六、合同的订立与履行

### 28．合同的订立

28.1 采购人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

28.2 政府采购合同自签订之日起7个工作日内，中标人应将政府采购合同送采购代理机构见证，采购人应将经见证的政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。

### 29．合同的履行

29.1 采购人与中标人根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

29.2 政府采购合同自签订之日起，合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理部门备案。政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

29.3 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照28.2的规定备案。

## 七、质疑与投诉

### 30．质疑

30.1 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.2 供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或者采购代理机构提出质疑。采购人或者采购代理机构应当在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不得涉及商业秘密。

30.3 询问或者质疑事项可能影响中标、成交结果的，采购人应当暂停签订合同，已经签订合同的，应当中止履行合同。

### 31．投诉

31.1 质疑供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日向同级财政部门（政府采购监督管理部门）投诉。

31.2 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

31.3 投诉人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，财政部门应当予以驳回。

31.4 财政部门依据《政府采购供应商投诉处理办法》对投诉事项进行处理，作出的处理决定应当在政府采购监督管理部门指定的媒体上公告。

## 八、适用法律

### 32．适用法律

32.1 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）及其他配套的法规、规章、政策。

# 第四部分 用户需求书

一、采购清单

| 包组号 | 名称 | 预算单价 （万元） | 数量（套） | 预算总价（万元） | 是否允许进口产品参与投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组A | 超高效液相色谱/三重四极杆串联质谱系统 | 280 | 1 | 280 | 否 |
| 包组B | 荧光定量PCR仪 | 55 | 1 | 55 | 否 |
| 合计 | 335万元 |

注：超过报价上限的投标文件作无效投标处理。

二 、技术参数及要求

（一）液相色谱质谱联用仪（超高效液相色谱/三重四极杆串联质谱系统）主要配置及技术参数要求

1、用途：要求为高灵敏度串联三重四级杆质谱联用仪，可对难挥发性物质进行高通检测，食品安全（农药残留，兽药残留）、非法添加剂、有机污染物等定性定量分析以及相关研究工作。

2、技术参数：

（1）液相色谱部分：

1.1输液单元（四元高压梯度系统或二元泵配备溶剂切换阀、满足可使用四种溶剂）。

▲1.1.1流量范围：不少于0.01mL/min～2.0 mL/min,流量范围越大加分。

1.1.2流量精度：< 0.08% RSD。

1.1.3耐压≥9500psi。

1.2智能化温控柱箱

1.2.1柱温范围：室温以上10~80˚C。

1.3在线真空脱气机：3个或以上的独立通道。

1.4自动进样器

▲1.4.1进样范围：0.1 μL~10μL及以上，进样范围越大加分。

1.4.2进样交叉污染：≤0.025%。

▲1.4.3样品数量：100位及以上，位数越多加分。

1.4.4温度范围：4~40˚C。

（2）串联质谱部分

2.1成熟稳定的液相色谱串联四极杆质谱仪制造生产技术，要求厂家有15年以上液相色谱串联四极杆质谱仪制造销售历史。

2.2离子源具有主动排放废气装置带动离子源内溶剂气体排放，防止气体在密闭的离子源腔体中的回流，降低离子源的记忆效应和污染，降低机械泵的负荷延长机械泵泵油使用时间，维护试验环境，保障工作人员健康。

▲2.3离子源接口要求采用锥孔结构，非毛细管（半径<1mm）设计装置, 以同时保持高灵敏度和优异的抗污染能力；离子源切换方便、快速，无需放空质谱真空系统；清洗、维护方便；离子源接口具高灵敏度和优异的抗污染能力。（提供证明文件）。

▲2.4 在任何一种离子化检测的模式下，要求辅助加热雾化气温度＞600℃，温度更高加分。

2.5  ESI/APCI离子源切换：具有ESI与APCI离子源切换功能，可以ESI+，ESI-，APCI+，APCI-测试。并可得到每一种电离方式的谱图数据。ESI与APCI离子源切换、安装为免工具设计，方便、快速，无需放空质谱真空系统。

2.6 Q0离子引入部分拥有离子聚焦技术，以确保最佳的离子聚焦效果和离子传输效率, 有效消除“记忆效应”和“交叉污染”。

▲2.7碰撞池:碰撞池采用90°度或以上弯曲设计，保证更有效去除中性粒子成分、提高灵敏度。

▲2.8检测器系统：脉冲计数电子倍增器或光电倍增器，能够满足长期大量脏样品定量分析的数据可靠性和重复性；在检测限附近也能保持良好的重现性。为保证10年使用,需提供额外至少1个检测器作为配件,体现在配件清单中。

▲2.9气源供应：所有的气体供应由一台气体发生器供应，并且气源是普通空气。

▲2.10ESI/APCI离子源流速：在不分流的情况下，离子源能匹配的最大液相流速不小于2ml/min，流速更大可加分。

（3）检测性能

3.1质量范围m/z：5-1200 amu。

3.2正负极性切换速度：≤50ms。

3.3灵敏度:

▲3.3.1 ESI离子灵敏度：ESI（+）要求采用1pg利血平直接进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.4-0.8 amu（FWHH），信噪比S/N：≥190000:1；ESI(-)： 氯霉素（猪肉样品）， 采用国家标准或农业部标准进行验收，氯霉素检出限≤0.05ppb。灵敏度更优加分。

▲3.3.2 APCI+离子灵敏度：1pg利血平直接进样，MRM离子对为m/z609与195，分辨率设置为0.4-0.8 amu（FWHH），信噪比S/N≥30000:1，灵敏度更优加分

。

3.4扫描功能：全扫描、母离子扫描、子离子扫描、多反应监测扫描可同时MRM检测300个离子对以上；并具有混合扫描：一次进样完成上述所有扫描模式。

★3.5扫描速度:≥12000amu/秒。

3.6定量分析：可一次进样分析300对MRM分析，并且保持良好的重现性和定量准确性。

▲3.7准确性和稳定性：定量曲线低浓度区准确性<10%，猪肉基质中0.1ppb利血平柱上进样，连续6针进样，RSD<1.5%。验收时做现场指标。

（4）控制软件功能

4.1液相色谱与串联质谱必须只用一个软件控制。

4.2要求质谱工作站软件除可控制质谱仪外，也可直接控制市面主流液相色谱，方便未来实验室的仪器资源整合。

4.3高通量数据处理平台，大批数据处理更快速，更精准。

（5）氮气发生器部分

5.1采用超细化中空纤维膜分离技术，所产氮气纯度高，满足质谱的使用要求。

5.2输出压力≥100psi/6.9bar，能够完全满足多级质谱气源要求。

5.3氮气流量≥30L/min。

5.4内置消音器及隔音机箱，系统（包括主机和压缩机）噪音水平：≤59dB@1m

5.5空压机和氮气发生器连接方式：空压机内置式。

5.6氮气发生器底部具承重轮及锁扣设计，安放平稳，移动方便。

5.7配备该设备正常运转所必备的工具包及所需的零配件。

5.8内置储气罐。

5.9工作站级别电脑：Intel xeon E5-2620 CPU或以上, 8GB ECC内存或以上, 1T以上硬盘, 显卡，DVD/CD-RW, 正版Microsoft windows 7 操作系统(64位)或以上或更稳定的操作系统，24″液晶显示器或以上,惠普HP LaserJet 黑白激光打印机。

5.10移动工作站3台。

（7）系统配置：

1．超快速液相色谱部分：二元或四元泵，自动进样器，柱温箱、在线脱气机。

2.质谱部分：ESI和APCI离子源，串联质谱质量分析器，原装最新版本的串联质谱仪软件，包括数据处理定量优化和处理软件。

3、电脑一套：工作站级别电脑，打印机一台。

4、氮气发生器一台。

5、消耗品：泵油2瓶，样品瓶100个，色谱柱1根，喷针2根，溶剂瓶6个。

6、供电供气系统：10KVA延时1小时不间断电源。

（8）售后服务

1 安装验收期间，对用户进行仪器的基本操作和日常维护的现场培训，内容包括仪器原理，使用方法和维护方法等。

2 仪器在安装、调试通过后提供1年的质保期。

3 免费安装调试，在保修期内免费保修（包括工程师的交通费、食宿、服务费及配件费等），免费提供1次/年上门液质简单维护（包括机械泵的维护、泵油的更换，离子源的清洗及质量数调谐等）；提供售后回访服务。

4 由供应商免费提供四个仪器厂商培训点的免费培训名额，其中包括培训学习产生的差旅、住宿费用。培训应包括仪器的使用维护、软件的应用等。

（二）荧光定量PCR仪主要配置及技术参数要求

1、用途：用于动物疫病病原体的核酸扩增检测

2、技术参数

2.1加热方式：半导体温控模块。

2.2▲支持梯度功能。

2.3▲温度准确性： 偏差在(0.25℃内，达到(0.2℃内加分。

2.4▲孔间温度均一性：偏差在(0.5℃内，达到(0.2℃内加分

2.5扩增速度： 96孔检测≤60分钟，快速反应无需特殊试剂耗材。

2.6反应体系：10－100ul。

2.7▲光源：高强度白色固态光源，所有样本同步激发，单个光源寿命长达数万小时，终身免更换。

2.8通道数：4通道，无需校正通道，具备自动校正与颜色补偿功能，支持四通道实验。

2.9▲导光系统：192根等长独立光纤导光，完全消除光路边缘效应光学检测系统：CCD。

2.10光路设计：所有样本同时检测，全固定光路设计，无移动机械部件，无需定期校正光路系统。

2.11灵敏度：可检测单拷贝基因。

2.12动力学范围：≥9个数量级。

2.13▲重复性：样品检测变异系数CV＜0.15%（Cp值）。

2.14样品通量：1-96个样本/次。

2.15校正：无需ROX染料校正。

2.16试剂支持：开放平台，可使用国产或进口的各品牌试剂。

2.17分析软件：具有定性定量（绝对定量、相对定量）、自动报告熔解温度、自动报告基因分型结果、高分辨率熔解曲线、阴阳性判读等功能，实时动态监测运行，扩增和检测同时进行。

2.18颜色补偿功能：带自动校正与颜色补偿。

2.19高分辨率熔解曲线功能：硬件、软件及试剂三方面支持高分辨率熔解曲线分析功能，可用于未知突变的分型、未知突变的筛选、基因突变的检测等，有大量成熟用户。

2.20支持通过USB控制仪器运行程序和存储数据。

2.21分辨率：成功区分起始模板为1000和2000个拷贝的2倍浓度差，置信度≥99.8%。

2.22笔记本电脑配置：操作系统，Windows 10；处理器i5或以上；内存4GBDDR3L；硬盘1T+256GSSD固态硬盘；显卡NVIDIA GeForce 940M或以上；显示器14英寸，分辨率1920×1080；通讯 内置蓝牙、无线网卡、有网卡；USB3.0 2个，USB2.0 1个，HDMI接口1个； 蓝牙鼠标1个。

2.23离线数据处理工作站1台：64位处理器；128G硬盘；12.9寸显示屏、2732*2048分辨率。

2.24品牌彩色激光打印机。

3、配置清单

3.1荧光PCR仪主机一台

3.2操作软件一套，包括仪器操作、数据分析软件系统，演示实验数据等

3.3操作说明书

3.4刮膜板1套

3.5原装八联管（120条/包）1包

3.6原装96孔板（50块/包，含膜）1包

3.7装机试剂盒1套

3.8品牌笔记本电脑1台

3.9离线数据处理工作站1台

3.10品牌激光彩色打印机1台

4、售后服务

4.1仪器到达用户所在地后，在接到用户通知报装后一周内进行安装调试，直至通过验收。仪器的安装调试及现场培训需在7个工作日内完成。安装验收期间，现场培训至操作人员能独立操作，其内容包括仪器原理，使用方法和日常维护等。

4.2一年质保期，质保期从保修期自仪器安装验收签字之日起算，质保内容包括整机及所有相关用品。

4.3卖方对用户的服务要求应在2小时内响应；需要在现场进行维修的，应在2个工作日内到达仪器现场；一般问题应在48小时内解决。

4.4国内培训2名，包培训费、食宿差旅费用。人员培训后达到能独立.熟练操作的程度，培训时间应不少于4天。

注：

1、招标文件第四部分标有“▲”号部分为重要参数/功能/要求，任何对这些参数的负偏离将被视为未实际响应招标文件要求不作无效投标处理，但将导致扣分。投标人要特别加以注意。

2、招标文件第四部分标有“★”号部分为关键参数/功能/要求，任何对这些参数的负偏离将被视为未实际响应招标文件要求作无效投标处理。投标人要特别加以注意。

# 第五部分 格式文件

## 第一节  合同书格式

采购合同

甲方：珠海市动物卫生监督所，以下简称甲方

乙方：                                    ，以下简称乙方

甲、乙双方根据      年      月      日珠海市动物卫生监督所液相色谱质谱联用仪和荧光定量PCR仪农产品安全检验实验室仪器设备购置（招标编号：          ）招标结果和有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项协商一致，订立以下合同：

第一条  项目的名称、服务地点、交货期、供货清单

1、项目名称：珠海市动物卫生监督所液相色谱质谱联用仪和荧光定量PCR仪农产品安全检验实验室仪器设备购置

2、服务项目地点： 珠海市动物卫生监督所

3、交货期：签订合同后45个工作日内完成交货并验收交付。

4、供货清单：                  。

第二条 合同金额

1、中标金额：（小写）

（大写）

2、合同金额：（小写）

（大写）

3、合同价格为全包价，以货到采购人指定地点完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由投标人承担。包括所有货物、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、首次检定（校准）费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等费用在内的采购人指定地点全包价。

第三条  付款方式及条件

1、合同签订后支付合同金额的40%，交货并验收合格后支付合同金额的55%，货物通过质保期后支付合同金额的5%。

2、乙方凭以下有效文件与甲方结算：

（1）采购合同；（2）乙方开具的有效发票；（3）验收报告；（4）中标通知书。

3、甲方在前款规定的付款时间为向采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

第四条  质量标准、质量保证期、售后服务要求：

1、质量标准：中标方应保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合国家标准、规范及招标文件的要求。设备包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标方承担。

2、质量保证期：按招标文件要求及投标文件承诺两者中优者执行。乙方应按国家对该类设备的规定实行三包。质保期自货物系统验收，用户方在采购验收报告上签字之日起计算。（若国家和/或生产厂家对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或生产厂家的规定执行；乙方投标承诺质量保证其比上述要求长的，按照乙方承诺执行）。在质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决；任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。

3、售后服务要求：在设备整个使用期内应确保设备的正常使用。在接到用户维修要求后2小时内做出回应,并在24小时内派人员到达用户现场实施维修并排除故障。终身维修，保质期过后维修时不收取维修费及上门服务费（含路费），只收取零件成本费用，需更换零件费用价目表应在投标文件中列出，未列出零配件均应视为免费更换零件。

4、乙方按招标文件和乙方投标文件技术标准向甲方提供货物、服务及培训。如乙方不按招投标文件和本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

5、若违反合同中的规定，每次扣减20%的质量保证金，直至扣完质量保证金为止。

第五条  违约责任与赔偿损失

1、乙方未能按本合同规定的时间提供货物，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

2、乙方提供的货物未能满足合同、采购文件或甲方要求，甲方据此三次书面通知要求整改而乙方未按要求整改或整改后仍达不到要求的，甲方有权解除合同。

3、乙方不得转、分包承运业务，否则，委托招标方终止承包合同。由此产生的一切后果由乙方负责。

4、甲方无正当理由拒绝接受货物，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。到期拒付合同款项的，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

5、其它违约责任按《中华人民共和国合同法》、采购文件、乙方报价文件处理。

第六条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后30天还不能解决的按下列第   种方式解决。

A、提交珠海仲裁委员会仲裁；

B、依法向采购人所在地的人民法院提起诉讼。

第七条  不可抗力：

1、任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

2、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传方式通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

3、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经双方确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第八条  监督和管理

1、合同订立后，甲方应将合同交同级政府采购监管部门备案一份；双方经协商一致需订立补充合同的，应一并送同级政府采购监管部门备案。

2、同级政府采购监管部门对合同具有监督管理权限，甲乙双方均应自觉配合同级政府采购监管部门对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，同级政府采购监管部门将有权视情节轻重有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第九条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，被同级政府采购监管部门给予宣告合同无效的处罚，责任由过错方承担。

第十条  附则

本合同经甲乙双方签字盖章并经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本一式  份，甲方执   份，乙方执   份，一份送同级政府采购监管部门备案，一份送采购代理机构存档。

| 甲方（签、章）： 单位负责人或委托代理人： 经 办 人 ： 详细地址： 联系电话： | 乙方（签、章）： 单位负责人或委托代理人： 经 办 人 ： 详细地址： 联系电话： 开户银行： 帐号： |
| --- | --- |
| 签约地：广东珠海 签订日期： 年 月 日 |
| 备注： |

见证意见：合同条款与招标文件、中标人投标文件无偏离。

见证单位：珠海市物资招标有限公司

单位负责人或委托代理人：

经办人：

日期：     年    月   日

## 第二节  投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

投 标 文 件 口 正本 口 副本 ( 年 月 日 时 分)之前不得启封 项目编号： 项目名称： 所投包组号（如有） : 投标人名称： 投标人地址：

## 一、资格性文件

### 1.1投标函

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

依据贵方     （采购项目名称、编号)    项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本   份，副本   份。

1、资格性文件：

1.1投标函；

1.2单位负责人资格证明书及授权委托书；

1.3关于资格的声明函；

1.4关于无重大违法记录的声明函；

2、商务文件：

2.1商务评分响应情况；

2.2商务条款响应表；

3、技术文件：

3.1技术评分响应情况；

3.2货物说明一览表；

3.3技术要求响应表；

4、经济价格文件：

4.1投标一览表；

4.2投标分项报价表。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价（详见经济价格文件）。

2.投标有效期为提交投标文件的截止之日起120天，如果中标，则自动顺延至合同验收之日。

3.我方已经详细阅读全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件所提出的异议和质疑的权利。

4.我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7.我方已按招标文件规定提交投标保证金（证明文件附后）

8.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳采购服务费，如不按规定缴纳，采购代理机构可以按我方应付金额的200%在我方提交的投标保证金及采购人给我方支付的合同款项中扣付。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

注：粘贴投标保证金转账的银行凭证复印件。

### 1.2单位负责人资格证明书及授权委托书

（1）单位负责人资格证明书

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

同志，现任我单位          职务，为单位负责人，特此证明。

签发日期：           单位（盖公章）：

单位负责人性别：       年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照等号码：

说明：1、如是授权代表人作为代表签署投标文件的，则本证明不需提供。

| 单位负责人身份证（正面）复印件粘贴处 | 单位负责人身份证（反面）复印件粘贴处 |
| --- | --- |

（2）单位负责人授权委托书

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

本授权书声明：我        （姓名）系                    （投标人名称）的单位负责人，现授权                 （单位名称）的              （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加
                    （项目名称、招标编号）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

单位负责人（签字或盖私章）：

授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称：                           （加盖公章）

签发日期：

说明：1.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

2.单位负责人作为表代签署投标文件的，则本委托不需提供。

| 授权代表人身份证（正面）复印件粘贴处 | 授权代表人身份证（反面）复印件粘贴处 |
| --- | --- |

### 1.3关于资格的声明函

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

关于贵方      （采购项目名称、编号）    的投标邀请，本单位愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并声明：

1. 本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件：

1.1 具有独立承担民事责任的能力；（投标文件中提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，复印件）

1.2 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查）

1.3 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（如有需要，可随时向采购方提交相关证明材料，以便核查）

1.4 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（如有需要，可随时向采购方提交最近三个月的缴纳税收、社会保障资金的相关凭证，以便核查）

1.5 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（投标文件中提供声明函，格式见附件，原件）

1.6 法律、行政法规规定的其他条件。

- 本单位符合招标文件第一部分《投标邀请函》“投标人资格要求”所列下述特殊条款：

2.1①投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内,不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；②信用中国（广东珠海）网站（http://credit.zhuhai.gov.cn）未查询到投标人近三年具有因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚的相关记录。[以投标人提供的招标公告发布后、投标截止日前在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及信用中国（广东珠海）查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。信用中国（广东珠海）查询页面不能显示投标人及相关查询信息的,视为投标人满足第②项要求；投标人分支机构不满足信用信息相关要求的,视为投标人不满足要求。

3.本单位与本项目其他投标单位不存在以下情形：

3.1 单位负责人为同一人的；

3.2 存在直接控股或管理关系的。

4.本单位目前没有处于被禁止参加政府采购活动的状态。

5.本单位已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

说明：1、上述声明中，约定投标文件提供证明材料的，投标文件中必须按要求提供证明材料，否则作无效投标处理。

2、投标人对其所提供资料的真实性负责。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作无效投标处理，并不予退还投标保证金。

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 1.4关于无重大违法记录的声明函

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

我单位郑重声明：自本项目开标之日起向前追溯三年，我单位没有以下重大违法记录：

供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

注：

- 如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

- 投标供应商对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标供应商所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，除承担相应的法律责任外，采购监督管理部门有权没收其投标保证金。

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 二、商务文件

### 2.1商务评分响应情况

项目名称：                         招标编号：

（根据“评分细则”中“技术部分”要求提供相关材料）

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 2.2商务条款响应表

项目名称：                         招标编号：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 提供营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书）、组织机构代码证、税务登记证【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】 |  |  | 复印件 |
| 2 | 提供招标文件第一部分中“投标人资格要求”规定的资质证书（如有） |  |  | 复印件 |
| 3 | 提供信用中国（http://www.creditchina.gov.cn/）打印图页、信用中国（广东珠海）打印图页及中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)查询截图 |  |  | 网页截图 |
| 4 | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 |  |  | 原件 |
| 5 | 投标报价 |  |  |  |
| 6 | 投标有效期 |  |  |  |
| 7 | 交货期 |  |  |  |
| 8 | 质量保证期 |  |  |  |
| 9 | 其它 |  |  |  |

说明：“投标响应”应填写投标人的具体承诺，如果投标人承诺完全按照招标文件规定执行的，也可以填写“完全按照招标文件规定执行”；“偏离情况”项填写“正偏离、负偏离、无偏离”，投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指投标文件商务承诺优于招标文件所规定的商务条款内容；负偏离是指投标文件商务承诺劣于招标文件所规定的商务条款内容。

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 三、技术文件

### 3.1技术评分响应情况

项目名称：                				招标编号：

（根据“评分细则”中“技术部分”要求提供相关材料）

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 3.2货物说明一览表

项目名称：                   招标编号：              包组号：

| 货物名称 | 生产厂家、规格及型号 | 数量、单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |

注：

附以下材料：

1.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

2.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 3.3技术要求响应表

项目名称：                         招标编号：

一、招标文件第四部分用户需求响应表（标有“★”号部分）

| 序号 | 条款/项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

二、招标文件第四部分用户需求响应表（标有“▲”号部分）

| 序号 | 条款/项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

三、招标文件第四部分用户需求响应表（未标有“▲”和“★”号部分）

| 序号 | 条款/项目 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

说明：1、对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供技术要求优于招标文件所规定；负偏离是指所提供技术要求低于招标文件所规定的。

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 四、经济价格文件

### 4.1投标一览表

项目名称：                         招标编号：

| 包组号 | 投标总价 |
| --- | --- |
| 包组A | 大写： 小写： |
| 包组B | 大写： 小写： |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.投标报价包括以货到采购人指定地点完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由投标人承担。包括所有货物、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、首次检定（校准）费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵采购人指定地点所产生的其它费用等费用在内的采购人指定地点全包价。投标人漏报或不报，将视为有关费用已包含在本项目投标报价中。

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 4.2投标分项报价表

项目名称：                            				招标编号：

| 序号 | 货物名称 | 制造商、品牌 | 产地 | 规格、型号、版本、配置及附件 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 （¥ ） |

注：1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、格式不做限定。

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 第三节 其他格式文件

## 一、中小企业声明函

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《珠海市政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（采购人名称）单位的（采购项目名称）（招标编号：        ）项目采购活动，提供本企业制造的货物，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
　　                   日   期：

## 二、退保证金说明格式：

退保证金说明

致：珠海市物资招标有限公司

我方为     （采购项目名称、编号)    所提交的投标保证金 （大写金额） 元，请贵公司退还时划到我单位下列账户：

| 账户信息 | 户名 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 开户行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |

单位负责人/授权代表人签字（或盖私章）：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 三、招标代理服务费承诺书

珠海市物资招标有限公司:

本公司       (投标人名称)            在参加      (项目名称)          (项目编号：             )的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“招标代理服务费”。招标代理服务费应采用电汇或银行转账方式提供，不从投标保证金中扣取，我公司将同时递交招标代理服务费缴费凭证复印件。

如我公司违反上款承诺,愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

| 缴纳招标代理服务费账号 |
| --- |
| 开户银行 | 中国工商银行珠海市东风支行 |
| 户名 | 珠海市物资招标有限公司 |
| 银行账号 | 2002025419000015486 |

## 四、通知函

致：（采购人名称）、珠海市物资招标有限公司

我公司已完全理解                        （项目名称）（招标编号）招标文件的各项规定，经充分考虑决定：

1、按招标文件的各项规定参加本次投标活动。

2、放弃本次投标活动。

请各供应商在上述1或2选择“√”并于开标前3个工作日书面传真通知至：0756－3361190。

单位名称：

公    章：

签 字 人：

日    期：