珠海市政府采购公开招标

招标文件

项目名称：珠海市斗门区妇幼保健院全自动糖化血红蛋白分析仪等医疗设备采购项目

采购编号（代理机构）：ZHPZ2020HW005

采购项目编号（省网）：440400-202002-D210007001001-0001

采购计划编号（监管网）：P-20200214-000223

采购人：珠海市斗门区妇幼保健院

采购代理机构：珠海市平正咨询有限公司

项目经理：芮一帆

日期：二〇二〇年二月

提		示

为保证政府采购项目依法、顺利实施，请投标人注意以下提示：

- 请正确填写《投标报价表》，并注意大小写是否一致。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 投标文件注意避免存在招标文件第二部分“投标须知前附表”中“资格审查表”和“符合性审查表”中约定的作无效投标处理的情形。

- 投标文件应按顺序编制目录、页码，并装订成册。

- 参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行注册。《广东省政府采购网供应商注册登记指引》。（注:已注册过账号的供应商请忽略此信息。）

- 招标文件中没有约定收取的费用，投标人不需要缴纳。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为提醒）

目		录

第一部分	 投标邀请函	6

第二部分	 投标资料表	11

一、投标须知前附表	11

附件1：资格审查表	16

附件2：符合性审查表	17

附件3：串通投标	18

附件4：商务技术评分细则（70分）	18

附件5：经济价格评分细则（30分）	19

二、合同资料表	22

第三部分	 投标人须知	24

一、说  明	24

1．适用范围	24

2．定义	24

3．投标费用	26

二、招标文件	26

4．招标文件的构成	26

5．招标文件的澄清或修改及信息公示	26

三、投标文件的编制	27

6．投标的语言及计量	27

7．投标文件的构成	27

8．投标文件编制	27

9．投标报价	28

10．备选方案	29

11．投标人资格证明文件	29

12．投标保证金	29

13．投标有效期	30

14．投标文件的数量和签署	30

四、投标文件的递交	31

15．投标文件的密封和标记	31

16．投标截止期	31

17．投标文件的修改和撤回	31

五、开标、评审、定标	32

18．开标	32

19．资格审查	32

20．评标委员会	32

21．评标程序	33

22．定标	35

23．替补候选人的设定与使用	35

24．评标注意事项	36

25．采购代理服务费	36

六、合同的订立和履行	36

26．合同的订立	36

27．合同的履行	36

七、质疑、投诉	37

28．质疑	37

29．投诉	38

八、适用法律	38

30．适用法律	38

第四部分	 用户需求书	39

一、采购清单	39

二、技术参数要求：	40

1、ABS双摇床技术参数	40

2、多功能臭氧雾化妇科治疗仪技术参数	42

3、全自动糖化血红蛋白分析仪技术参数	43

4、婴儿培养箱技术参数	44

5、婴儿蓝光治疗仪技术参数	45

6、身高、体重、血压、体温一体机技术参数	46

7、产后出血抢救车参数	48

8、输液泵参数	49

9、输血输液加温器招标参数	51

10、医用封口机技术参数	51

11、医用冰箱招标参数	52

12、移动式等离子空气净化消毒机招标参数	52

13、抽湿机招标参数	54

14、眼科裂隙灯显微镜检查仪技术参数	54

15、五官科椅招标参数	55

16、心电监护仪招标参数	55

17、全自动母乳分析仪招标参数要求	56

18、低频治疗仪技术参数 1）输出技术指标	57

19、母胎儿监护仪技术参数	59

20、中央胎监系统技术参数	61

21、超声骨密度检测仪技术参数	62

22、电动产床招标参数	64

23、除颤起博监护仪招标参数	65

24、烘干机技术参数	67

25、新生儿辐射台招标参数	68

26、牙科综合治疗台技术参数	70

27、便携式骨密度仪招标参数	71

28、双目筛查、验光仪技术参数	73

29、超声波牙科治疗仪技术参数	74

30、三维牙胶充填仪技术参数	75

31、根管长度测量仪技术参数	76

32、根管马达技术参数	77

33、封口机招标参数	78

34、等离子空气消毒机招标参数	78

35、超声波清洗机技术参数	79

36、人体成分分析仪技术参数	80

第五部分	 格式文件	82

第一节	合同书格式	82

第二节	投标文件格式	86

投标文件包装封面（参考）	86

一、资格性文件	87

1.1投标函	87

1.2法定代表人资格证明书及授权委托书	89

1.3关于资格的声明函	91

二、商务文件	101

2.1投标人综合概况	101

2.2商务条款响应表	102

2.3售后服务介绍	103

三、技术文件	104

3.1“▲”技术响应表	104

3.2其他技术条款响应表	105

3.3货物综合性能介绍	106

四、经济价格文件	107

4.1投标一览表	107

4.2投标分项报价表	108

第三节	通知函	112

第五节	质疑函格式	113

# 第一部分		投标邀请函

投标邀请函

受珠海市斗门区妇幼保健院(以下简称“采购人”)的委托，珠海市平正咨询有限公司（以下简称“采购代理机构”）就珠海市斗门区妇幼保健院全自动糖化血红蛋白分析仪等医疗设备采购项目（采购编号：ZHPZ2020HW005；采购项目编号：440400-202002-D210007001001-0001；采购申请计划编号：P-20200214-000223）进行公开招标，欢迎合格的供应商前来参加密封投标。

一、采购编号：ZHPZ2020HW005

二、采购项目名称：珠海市斗门区妇幼保健院全自动糖化血红蛋白分析仪等医疗设备采购项目。

三、采购项目预算金额（元）：人民币叁佰壹拾万零玖仟壹佰元整（￥3,109,100.00）；上述预算为报价最高限价，报价超过上述限价的作无效投标处理。

四、采购数量：一批，具体见招标文件第四部分。

五、采购项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

1.医疗设备，一批，具体要求详见招标文件中第四部分。

2.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)；《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）。

3.特别提醒：

疫情期间，按照国家、广东省、珠海市有关疫情防控要求，有关提交投标文件及参加投标事项要求如下：

1）投标人应将投标文件以邮寄方式提交；确需现场提交的，应提前提交，提交后离开现场，避免人员在开标时间聚集；邮寄提交地址及联系方式见采购代理机构联系方式。

2）邮寄提交投标文件，评标过程需要询标的，评委会联系投标文件中投标代表的联系方式，请在投标文件中注明能够畅通联系的电话、传真、电子邮箱。

3）如需进入现场，人员必须接受体温监测、人员信息登记并佩戴口罩（自行准备），不符合防疫要求的将被拒绝进入。

4）如有质疑，材料均通过邮寄或者电子邮件方式提交。

六、供应商资格

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。

2、供应商为具有独立承担民事责任能力的企业（提供营业执照复印件）或者其他组织。

3、供应商为所投货物的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》；供应商非所投货物的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械）或者《医疗器械经营备案表》（适用第二类医疗器械）；提供证书复印件加盖公章。

4、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

5、参加投标的供应商须在投标文件中提供诚信承诺（格式见招标文件第五部分第二节）。

说明：

（1）本项目不接受联合体、分支机构投标，投标人须同时符合以上各项要求；投标前须在采购代理机构处登记领取了采购文件。

（2）获取招标文件时，提供如下资料（加盖单位公章的扫描件发送至zhpzzx@qq.com后致电代理机构确认）

1)营业执照。

2)报名登记表；

3)购买招标文件经办人材料，需提供：

a)经办人如是法定代表人，需提供法定代表人证明书及法定代表人身份证；

b)如是投标人授权代表，需提供法定代表人证明书、法定代表人授权委托书及授权代表身份证；

（3）已经报名的供应商请登录广东省政府采购网（http://www.gdgpo.com）、注册登记（已经登记注册的无需重新登记注册），否则影响中标通知书的发放。

七、符合资格的供应商应当在2020年2月19日至2020年2月26日期间（上午08:30至12：00；下午14：30至17：30），法定节假日除外,不少于5个工作日）办理登记招标文件，招标文件每套售价300元，售后不退。

八、投标截止时间：2020年3月10日15时00分。

九、提交投标文件地点：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处）珠海市平正咨询有限公司开标室。

十、开标时间：2020年3月10日15时00分。

十一、开标地点：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处）珠海市平正咨询有限公司开标室

十二、本公告期限（5个工作日）自2020年2月19日至2020年2月26日。

十三、联系事项

1、采购人联系方式

采购人名称：珠海市斗门区妇幼保健院

联系人：梁志强		电话：0756-6252357

联系地址：珠海市斗门区白蕉镇连兴一路179号

2、采购代理机构联系方式

名称：珠海市平正咨询有限公司

联系地址：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处）		邮编：519075

联系人：芮一帆0756-2255677、2550023（项目咨询）

电子邮件：zhpzzx@qq.com

潘文琪、梁敏（标书售卖）0756-2255677、2550023

传  真：0756-2550023

银行账户：

开户银行：中国建设银行珠海凤凰北支行

户名：珠海市平正咨询有限公司

银行账号：44050164613800000104

3、采购监管机构联系方式

采购监管机构：珠海市斗门区财政局

联系人：林小姐

联系电话：0756-7253916

珠海市斗门区妇幼保健院

珠海市平正咨询有限公司

二〇二〇年二月十八日

# 第二部分		投标资料表

## 一、投标须知前附表

本表是对《投标人须知》的具体补充和说明，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 说明 |
| 1.1 | 项目名称：珠海市斗门区妇幼保健院全自动糖化血红蛋白分析仪等医疗设备采购项目。 资金来源：财政性资金 项目属性：按照《珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准》、《关于调整<珠海市2017年政府集中采购目录及限额标准>部分规定的通知》（珠财〔2018〕124号），本项目属于（以前面冠有“■”为准）： ■政府采购：■货物，□服务，□工程； □非政府采购项目（限额以下）：□货物，□服务，□工程。 |
| 2.1 | 采购人名称：珠海市斗门区妇幼保健院。 |
| 2.3 | 采购代理机构： 名称：珠海市平正咨询有限公司 联系地址：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处） 邮编：519075 联系人：芮一帆、刘万春、0756-2255677、2550023（项目咨询） 电子邮件：zhpzzx@qq.com 潘文琪、梁敏（标书售卖）0756-2255677、2550023 传 真：0756-2550023 银行账户： 开户银行：中国建设银行珠海凤凰北支行 户名：珠海市平正咨询有限公司 银行账号：44050164613800000104 |
| 2.6 | 采购类型：本项目属于货物类型采购。 |
| 2.8.2 | 投标人资格要求：详见投标邀请“供应商资格要求”。 |
| 2.8.3 | 本项目不接受联合体投标。 |
| 2.8.4 | 本项目部分产品获得财政部门批复允许采购进口产品，具体约定见招标文件第四部分，没有允许进口产品投标的，投标人不得以进口产品投标，否则其投标作无效投标处理。 |
| 2.10 | 合格货物的要求：满足国家及行业强制性标准并实质性满足招标文件要求。 |
| 招标文件的澄清或修改及信息公示 |
| 5.6 | 本项目信息发布媒体： 1. 广东省政府采购网（http://zhuhai.gdgpo.com） 2. 珠海市政府采购系统 （http://202.105.183.148/pages/index/index.html） |
| 投标文件的编制 |
| 9.2 | 投标报价：包括以货到采购人指定地点完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由中标人承担。包括所有货物、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其它费用等费用在内的甲方指定地点全包价。 投标人漏报、不报，视作漏报、不报的部分包括在已经填报的部分。 投标报价总价不得超过预算总价；招标文件第四部分对部分设备的报价单价上限有约定的，投标单价不得超过其中限价，否则作无效投标处理。 |
| 12.1 | 投标保证金：本项目无需提交投标保证金。 |
| 13.1 | 投标有效期：开标之日起90个日历日。 |
| 14.1 | 投标文件数量： 1、纸质投标文件：正本一份，副本四份，正本与副本有差异的，以正本为准； 2、电子版投标文件，光盘或者U盘存贮。分项报价内容须提供可编辑拷贝的Word或者Excel格式电子版文件。 评审时以纸质投标文件为准。为节省资源，建议双面打印投标文件。 |
| 投标文件的递交 |
| 15.6 | 本项目接受邮寄方式提交投标文件。 |
| 16.1 | 投标时间、地点详见《投标邀请函》。 |
| 开标、评标、定标 |
| 18.1 | 开标时间、地点详见《投标邀请函》。 |
| 19.1 | 开标结束后，由采购人及采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。 资格审查的内容见本附表的附件1（资格审查表），表中任一资格审查要素审查结论为不通过的，资格审查结论为不合格，作无效投标处理。 |
| 20.1 | 本项目的评标由依法组建的评标委员会负责，其成员由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家共5人组成，其中采购人代表1人，技术、经济方面的专家4人组成。专家在政府采购专家库中随机抽取，采购代理机构工作人员不作为评标委员会成员。 |
| 21.1.5 | 评标委员会在资格审查合格的投标人中，依据招标文件的规定，对投标文件中的报价、合同条款响应、项目需求响应等进行符合性审查，以确定投标文件是否实质性响应招标文件要求。 符合性审查的内容见本附表的附件2（符合性审查表），表中任一审查要素审查结论为不通过的，符合性审查结论为不合格，作无效投标处理。 |
| 21.3.5 | 本项目采用综合评分法来确定中标候选人，其操作程序为： 按照附件所列商务、技术评价指标和各评价指标的分值及详细评分细则进行评分。 由评委独立地根据价格指标以外的各项指标的评价标准，结合每个投标人的实际情况，分别就各项指标对每个投标人独立打分。 各个评委对某个投标人的技术打分的算术平均值即为该投标人的技术得分。 各个评委对某个投标人的商务打分的算术平均值即为该投标人的商务得分。 计算各投标人的评标价，按照经济价格评分公式统一计算各个投标人的经济价格标得分。 将某个投标人的技术、商务、经济价格标得分相加，即为该投标人最终得分。 |
| 21.4 | 评标委员会将依据最终得分从高至低进行排序，并推荐排前3名的投标人为本项目的中标候选人，计算最终得分时将保留至小数点后2位。最终得分相同的，将依次按价格指标、技术指标、商务指标得分进行排序，并确定排序在前的投标人为中标候选人。 |
| 21.9.3 | 核心设备指的是：全自动糖化血红蛋白分析仪、全自动母乳分析仪、母胎儿监护仪、超声骨密度检测仪、除颤起博监护仪，双目筛查、验光仪。 |
| 22.1 | 本项目由采购人依照中标候选人排序依法确定1名中标人。中标人放弃中标结果的，采购人可以按照中标候选人推荐顺序，顺延下一位候选人为中标人。 |
| 授予合同 |
| 25.2 | 采购代理服务费：根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定，采购代理服务费采用差额定率累进计费方式收取。 中标金额（万元） 收费费率 速算增加额（万元） 100以下 1.50% 0.00 100-500 1.10% 0.40 500-1000 0.8% 1.90 速算法：收费标准=中标金额×收费费率 + 速算增加额 |
| 26.1 | 合同签订后，应将合同送至采购代理机构见证，见证之前，可以将合同电子版发送至：zhpzzx@qq.com。 |
| 26.2 | 合同在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.com/）与珠海市政府采购系统（http://202.105.183.148/pages/index/index.html）公示，为了保证公示顺利，中标人应确保合同中的银行账户等信息与上述系统登记的一致（不一致的，应提提前登陆系统修改注册信息），否则影响公示时间。 |
| 质疑、投诉 |
| 28.2 | 质疑受理机构及联系电话： 名称：珠海市平正咨询有限公司 联系地址：珠海市香洲区银桦路598号5栋202-2号之4号（童心路与彩虹路交汇处） 邮编：519075 联系人：芮一帆0756-2255677、2550023 电子邮件：zhpzzx@qq.com 供应商提出质疑的，须按照招标文件第五部分第五节格式要求制作质疑文件，并向代理机构或者采购人提交原件（邮寄）。 |
| 29.1 | 供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内依照《政府采购供应商投诉处理办法》向同级财政部门（政府采购监管部门）提起投诉，各级财政部门（政府采购监管部门）投诉受理电话如下： 1、珠海市政府采购监管部门，电话：0756-2653852； 2、珠海市香洲区政府采购监管部门，电话：0756-2525301； 3、珠海市金湾区政府采购监管部门，电话：0756-7263993； 4、珠海市斗门区政府采购监管部门，电话：0756-7253916； 5、珠海市横琴新区政府采购监管部门，电话：0756-8937663； 6、珠海市高新区政府采购监管部门，电话：0756-3629027； 7、珠海市高栏港区政府采购监管部门，电话：0756-7718816； 8、珠海市万山区政府采购监管部门，电话：0756-2212774。 |
|  | 已购买招标文件的潜在投标人亦应当在开标时间至少三个工作日前，向采购代理机构提交通知函（具体格式见第五部分《通知函》）。 |

附件：

### 附件1：资格审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人满足资格要求且资格证明文件齐全 |  |  |  |  |
| 2 | 投标文件按照要求提供投标响应函的 |  |  |  |  |
| 3 | 备注 |  |  |  |  |

填表说明：1、通过打“√”，不通过打“×”；2、投标文件有一个不通过，资格审查视为不通过。

采购人及代理机构代表签名：

### 附件2：符合性审查表

| 序号 | 审查标准 | 投标人1 | 投标人2 | 投标人3 | …… |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 签字代表为法定代表人或其授权代表的 |  |  |  |  |
| 2 | 资格响应文件有投标代表签字及单位盖章 |  |  |  |  |
| 3 | 投标文件中承诺的投标有效期不少于招标文件中载明的投标有效期 |  |  |  |  |
| 4 | 投标报价为唯一固定价且未超过项目预算总价或报价上限的； |  |  |  |  |
| 5 | 交货期满足招标文件要求 |  |  |  |  |
| 6 | 响应招标文件“合同资料表”及招标文件第四部分中标注为“★”条款的要求 |  |  |  |  |
| 7 | 投标文件没有法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形 |  |  |  |  |
| 8 | 备注 |  |  |  |  |

填表说明：1、“通过”打“√”，“不通过”打“×”；2、投标人有一个“不通过”，符合性审查视为不通过。

评委签名：

### 附件3：串通投标

有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同投标人的投标文件相互混装；

6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### 附件4：商务技术评分细则（70分）

| 评价指标及权重 | 评分分项 | 分项分值 | 评分细则及分值范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货物质量及技术性能（42分） | “▲”标记重要技术参数 | 33分 | 对投标产品响应招标文件重要技术参数（为招标文件第四部分标注为“▲”标记的要求）进行评价： 每满足一个标注“▲”号参数的，得分1分，满分33分。 说明：投标文件中提供制造商盖章的技术参数响应表（见招标文件第五部分3.1“▲”技术响应表）作为技术响应依据，如其中要求提供相关证明材料作为佐证材料的，须按照要求提供，否则视作不满足要求。进口产品可以由制造商的国内总代理或者办事处盖章出的技术参数响应表作为响应依据。 |
|  | 非“▲”标记的技术参数 | 9分 | 对投标产品响应招标文件非重要技术参数（为招标文件第四部分未标注为“▲”标记的要求）进行评价： 优9：技术参数完全满足或者优于招标文件要求，技术先进，质量水平高，性能好。 中5：技术参数大部分满足招标文件要求，技术水平一般，质量水平一般，性能一般。 差2：技术参数大部分满足招标文件要求，质量及性能较差。 |
| 厂家授权及售后服务承诺 (18分) | 厂家授权及售后服务承诺 | 18分 | 投标文件中提供以下投标产品制造商（进口产品可以提供制造商的国内总代理或者办事处）盖章出具的授权书及售后服务承诺函，每提供一样产品授权书及售后服务承诺函得分3分，满分18分。 全自动糖化血红蛋白分析仪、全自动母乳分析仪、母胎儿监护仪、超声骨密度检测仪、除颤起博监护仪，双目筛查、验光仪 说明：投标文件正本中中提供授权书及售后服务承诺函原件，副本提供复印件，否则不得分。 |
| 售后服务（5分） | 售后服务计划 | 5分 | 根据投标人所承诺的售后服务计划合理性、完整性进行评价： 优：售后服务计划完善、组织合理、响应及时，厂家有售后服务网络及力量，完全满足采购单位售后服务要求，得5分； 中：售后服务计划、组织基本合理，响应及时，有厂家支持，满足采购单位售后服务要求，得3分； 差：售后服务计划不完善、组织不合理，响应慢，基本满足采购单位服务要求，得1分。 |
| 诚信评价（5分） | 诚信评价 | 5分 | 按照《珠海市政府采购供应商诚信管理暂行办法》对供应商在珠海市政府采购监管网（珠海市政府采购系统）中的诚信情况进行评价： 1.被记入系统诚信“黑名单”（但不处于被禁止参与政府采购活动期间），本项得分0分。 2.未被记入系统诚信“黑名单”，或者不存在系统诚信“黑名单”中，得分5分。 说明：以代理机构在评标前，在“珠海市政府采购监管网”查询的供应商的诚信状况为准，供应商诚信状况由代理机构提供给评审委员会，由评审委员会根据磋商文件的规定进行评审。如系统中不存在（或者查询不到）供应商记录的，视作供应商不存在系统诚信“黑名单”中，符合第2种情形。 |

说明：商务技术评分细则中，分值区间小括号表示不包含边界数值，中括号表示包含边界数值；重复分值属于高分区间。

### 附件5：经济价格评分细则（30分）

各投标人的投标报价得分按以下公式进行计算：

投标报价得分=(评标基准价/评标价)×30%×100

说明：

评标基准价为满足招标文件要求的最低评标价，其价格分为满分，评标价是在投标报价基础上，按照下列方法作价格扣除后的价格（如有；扣减顺序为：先作节能产品、环境标志产品，再同时作中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位评标价扣减）：

1、节能产品、环境标志产品优先采购的价格扣除：

1.1投标产品属于《节能产品政府采购品目清单》内的，获得节能产品环境标志产品认证证书的，节能产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对节能产品的价格给予1.5%的扣除；在30%以下的，对节能产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供投标产品认证证书）。

1.2投标产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》内的，获得环境标志产品认证证书的，环境标志产品投标报价占总投标报价比例在30%或以上的，对环境标志产品的价格给予1.5%的扣除；在30%以下的，对环境标志产品的价格给予1%的扣除，用扣除后的价格参与评审（提供投标产品认证证书）。

投标产品包括节能产品、环境标志产品的，按照第五部分投标文件格式填写《节能环保产品情况》，否则评标价不作扣减。

2、小型和微型企业产品价格扣除

2.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）及《珠海市政府采购促进中小企业发展办法（试行）》的规定，对小型企业产品的价格给予6%的扣除，微型企业产品的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

2.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.3参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式），否则不作扣减。

3、监狱企业产品价格扣除

监狱企业视同小型企业，按上述2.1、2.2 条款享受评审中价格扣除。

3.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

4、残疾人福利性单位产品价格扣除

4.1残疾人福利性单位视同小型企业，按上述2.1、2.2 条款享受评审中价格扣除，给予6%的价格扣减。

4.2根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第五部分投标文件格式），并对声明的真实性负责。

投标人同时为小微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

## 二、合同资料表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 买方名称（甲方、采购人）：珠海市斗门区妇幼保健院 卖方名称（乙方）：（为本项目中标人） |
| 2 | ★交货期：中标通知书发出后30日历日内完成设备的供货、安装、调试，并交付给甲方使用。 |
| 3 | ★合同价格：包括以货到甲方指定地点完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由乙方承担。包括所有货物、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其它费用等费用在内的甲方指定地点全包价。 |
| 4 | 质量及验收标准：必须满足国家及行业强制标准及规范，招标文件的实质性要求、符合投标文件承诺及供货合同要求。 验收时间：货物安装调试并交付使用后的30天内。 验收方法：甲方组建的项目验收小组负责，乙方须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。 验收交付文档包括但不限于：产品合格证明材料、验收报告、产品说明书、安装手册、操作手册、技术文件等，进口产品还需提供产品进口报关完税证明。 |
| 5 | ★付款方法与条件： 1.交货安装调试完成并通过甲方签字验收后三十日内，支付至合同总价的95%，余款作为质量保证金； 2.验收合格之日起1年，支付合同总价的5%余款； 若支付资金部分或者全部使用财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。 乙方发生违约的，支付金额为扣除违约金后的金额。 |
| 6 | ★质量保证期： 1、从交货验收合格后开始计算，不少于1年，招标文件第四部分有具体的，按照第四部分要求执行。 （若国家和/或制造商对本项目所涉及货物的质量保证期的规定高于本项目的要求，应按国家和/或制造商的规定执行；乙方投标承诺质量保证期比上述要求长的，按照乙方承诺执行）。 2、在质量保证期内发生的质量问题，由乙方负责免费解决；任何时候，乙方均不能免除因货物本身的缺陷所应付的责任。 |
| 7 | 违约责任： （1）乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之五作为违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。逾期超过30天的，甲方有权终止合同并追究乙方由于逾期交货造成的损失及责任。 （2）乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换并负责调换产生实际费用，拒绝调换的，按照上述第（1）款处理，视作逾期交货，逾期的第一天从甲方通知乙方调换的第3个日历日开始计算。 |
| 8 | 售后服务：乙方接到甲方电话后1小时内回应，不能解决的4小时内到场维修。有合理的技术支持团队及人员、培训计划；质保期满后甲方只承担零配件费用，不承担技术费及差旅费用。 |

注：本表标注有“★”的要求，投标人对其中响应不可以为负偏离（不符合/不满足），否则其投标将被视作未实质响应招标文件要求，作无效投标处理。

# 第三部分		投标人须知

## 一、说  明

### 1．适用范围

1.1本招标文件适用于《投标人须知前附表》所述项目的政府采购。

### 2．定义

2.1“采购人”是指《投标人须知前附表》列明的、获得资金的国家机关、企事业单位、团体组织或者其他社会组织。

2.2“监管部门”是指：采购人的同级财政部门。

2.3“采购代理机构”是指：珠海市平正咨询有限公司。

2.4“招标采购单位”是指：采购人和采购代理机构。

2.5“供应商”是指：向采购人提供货物、工程、服务的法人、其它组织或者自然人。

2.6采购标的类型：分为货物、服务、工程。

2.6.1“货物”指供应商按招标文件的规定，须向采购人提供的一切产品、物品及其它材料等。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2.6.2服务：指供应商提供的货物所需的相关服务以及用户需求书中要求的其他服务。

2.6.3工程，是指建设工程，包括建筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；所称与工程建设有关的货物，是指构成工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；所称与工程建设有关的服务，是指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。

2.7合格的投标人

2.7.1符合政府采购法第二十二条规定并满足《投标人须知前附表》所列资格要求的供应商。

2.7.2本项目是否接受联合体参加投标，以《投标人须知前附表》及投标人资格要求中约定为准，如未载明，不拒绝联合体投标。允许联合体参加投标的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件；联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购代理机构；联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己的名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目项的投标。

2.7.3为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动。

2.7.4单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

2.7.5目前处于被政府采购监管部门禁止参加政府采购活动的状态，不得再参加本项目投标。

2.8合格的货物

2.8.1投标人提供所有货物必须是全新的、未使用过的货物。

2.8.2国产的货物及其有关服务必须符合中华人民共和国的设计和制造的国家及行业标准、强制性规范，需要取得生产许可方可制造生产的，须依法取得许可。

2.8.3进口的货物及其有关服务必须符合原产地和/或中华人民共和国的设计和制造生产或行业标准，具有合法的进口手续和途径，并通过了进口检验检疫主管部门的检验。

2.8.4除非“投标须知前附表”中允许，否则不允许以进口产品参加投标。允许选用进口产品投标的，投标人也可以选用符合要求的国产产品投标。

2.8.5投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用该货物或货物的任何一部分时，免受第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

2.8.6采购货物属于《中华人民共和国实施强制性产品认证的产品目录》内、属于强制认可范围的，必须经国家指定的认证机构认证合格、取得指定认证机构颁发的认证证书、并加施认证标志后，方可在本项目中投标使用。

2.8.7采购的产品属于《节能产品政府采购品目清单》强制采购范围的，投标文件应提供国家采信的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。

2.8.8满足《投标人须知前附表》所列其它要求。

2.9合格的服务：满足《投标人须知前附表》所列要求。

2.10“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 3．投标费用

3.1投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

### 4．招标文件的构成

4.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 投标邀请函

2) 投标资料表

3) 投标人须知

4) 用户需求书

5) 格式文件

6) 在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

4.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 5．招标文件的澄清或修改及信息公示

5.1招标文件的澄清是指采购人对招标文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答投标人提出的各种问题。招标文件的修改是指采购人或采购代理机构对招标文件中出现的错误进行修订。

5.2任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式通知招标采购单位。招标采购单位对其收到的对招标文件的书面澄清要求均以书面形式予以答复，同时将书面答复发给每个购买招标文件的投标人（答复中不包括问题的来源）。投标人在收到上述答复后，应立即向招标采购单位回函确认。该答复作为招标文件的一部分，对投标人有约束力。

5.3招标文件的修改将以书面形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在收到修改通知后，应立即向招标采购单位回函确认。

5.4招标采购单位可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标采购单位应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.5采购人或采购代理机构可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间3日前，并将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布变更信息。

5.6除省级财政部门指定的政府采购信息媒体上发布信息外，本项目采购信息还在“投标须知前附表”中指定媒体发布信息。

## 三、投标文件的编制

### 6．投标的语言及计量

6.1投标人提交的投标文件以及投标人与（招标采购单位）就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

6.2除非招标文件中另有规定，投标人在投标文件中及其与招标采购单位的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 7．投标文件的构成

7.1投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求，具体内容应包括但不少于本招标文件《投标文件格式》的所有内容。

### 8．投标文件编制

8.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

8.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

8.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受招标采购单位及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

8.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果由投标人承担。

### 9．投标报价

9.1如招标文件无特殊规定，投标价格以人民币填报。

9.2投标人应按照《投标人须知前附表》、《合同资料表》、《用户需求书》规定的内容进行报价，并按《投标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付

9.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1) 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

2) 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3) 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

9.4 对小型或微型企业投标的扶持：

1）根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，在价格评审时，将对符合条件的小型或微型企业给予一定的价格扣除，具体扣除比例以该办法为准。专门面向中小企业采购的项目不再作评标价的扣减。符合条件的小型或微型企业应在报价文件中提交《中小企业声明函》，否则不能享受评标价的扣减。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

2）按照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）要求，监狱企业视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。

3）按照《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。

投标人同时为小型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

9.5节能产品、环境标志产品优先采购：

采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》优先采购的，对获得节能产品认证证书或者环境标志产品认证证书的产品给予1%-5%的价格扣除或者给予1-5分的技术得分评审优惠，具体评审细则见招标文件第二部分经济价格及技术评审细则。投标文件须提供国家采信的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，并按照招标文件要求填写各部分产品所占比重。

### 10．备选方案

10.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。（招标文件允许有备选方案的除外）

### 11．投标人资格证明文件

11.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，内容详见招标文件《投标文件格式》中的“资格性文件”。

11.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；招标文件投标人资格要求或者《投标文件格式》中的“资格性文件”要求携带原件的，投标人应该在开标现场向评标委员会提供原件核对，否则将作无效投标处理。

### 12．投标保证金

12.1投标人应按招标文件《投标人须知前附表》规定的数额、币种和方式与投标文件一起提交，并作为其投标的一部分。

12.2凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

12.3如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

12.4中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

12.5有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3) 投标有效期内投标人撤销投标文件的。

4）法律法规规定的其它情形。

### 13．投标有效期

13.1投标文件应在《投标人须知前附表》规定的时间内保持有效。投标有效期比规定时间短的将作无效投标处理。

13.2特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前，要求供应商同意延长投标有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改投标文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

### 14．投标文件的数量和签署

14.1 投标人应按《投标人须知前附表》规定的数量提交投标文件，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

14.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人或经其正式授权的代表签字，被授权代表签字的应在投标文件中附《法定代表人授权书》。

14.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。（暗标除外）

14.4招标文件中已明示需盖章签名处，均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权委托人签名或盖章。（暗标除外）

14.5电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

## 四、投标文件的递交

### 15．投标文件的密封和标记

15.1投标人应将投标文件正本和副本进行密封，装在密封袋中。

15.2为了方便开标唱标，投标人在递交投标文件时应备有一个“唱标信封”，“唱标信封”包括但不限于下列内容：

（1）投标一览表（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（2）法定代表人授权委托书及法定代表人授权委托书（可采用投标文件正本相应文件复印件）；

（3）退保证金说明（原件）。

15.3每一密封袋均应：

（1）标明采购项目编号、采购项目名称，并注明“正本”或“副本”字；如果正本副本装在一个密封袋，也可以了注明“正本和副本”；

（2）注明“于（投标截止时间）之前不准启封”的字样。

（3）封口处应加盖投标人印章。

15.4如果密封袋未按本须知第15.1条和第15.3条要求进行密封和标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

15.5投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将拒绝接收。

15.6除非招标文件“投标须知前附表”中允许，否则不接受邮寄、传真等投标文件。

### 16．投标截止期

16.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的地点和投标截止时间之前接收投标文件，超过截止时点后的投标为无效投标。

16.2招标采购单位可以按本须知5.规定，通过修改招标文件自行决定酌情延长投标截止期。在此情况下，招标采购单位和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

### 17．投标文件的修改和撤回

17.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知招标采购单位。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

17.2投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知招标采购单位。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

17.3投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评审、定标

### 18．开标

18.1招标采购单位在《投标人须知前附表》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有采购人代表和投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。

18.2开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封。招标工作人员宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容和招标文件允许提供的备选投标方案。

18.3招标采购单位做好开标记录，开标记录由各投标人代表签字确认；如开标记录表内容与投标文件不一致，或者投标人对开标有异议的，投标人代表须当场提出。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

### 19．资格审查

19.1开标结束后，由采购人或者采购代理机构依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。

19.2通过资格的合格投标人不足3家的，不进行下一步的评标。

### 20．评标委员会

20.1 评标由招标采购单位依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和技术、经济等方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

20.2评标委员会成员人数为5人以上单数，设组长一名，由评标委员会成员推举产生，采购人代表不得担任组长。评标委员会组长与评标委员会的其他成员有同等的表决权。

20.3 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

1）参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

2）参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

3）参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

4）与供应商的法人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

5）与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

### 21．评标程序

21.1投标文件符合性审查。通过符合性审查的合格投标人不足3家的，不得评标。

21.1.1符合性审查。依据招标文件的规定，对通过资格审查的投标文件，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

21.1.2在投标文件符合性审查过程中，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

21.1.3 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

21.1.4 在投标文件符合性过程中，如发现《投标人须知前附表》所列情形之一的，投标文件将确定为无效投标。

21.1.5评标委员会对各投标人进行符合性审查过程中，对初步被认定为不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。

21.2澄清有关问题。

21.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字，投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

21.2.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

21.3比较与评价。按招标文件《投标人须知前附表》规定的评标方法和标准，对资格性审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

21.4按照《投标人须知前附表》所列数量推荐中标候选人名单。

21.5评标委员会认为（招标文件中存在含义不明确或表述不一致的内容）需要招标人对招标文件条款进行澄清的，可以要求招标采购单位进行澄清，澄清不得背离招标文件的实质内容（不得超出招标文件的范围或改变招标文件的真实意思表示）。

21.6投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照上述规定的顺序修正；投标人拒绝接受修正报价的，其投标无效。

21.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

21.8在评标过程中，评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

21.9货物类型采购项目，各投标人采用相同品牌产品的处理。

21.9.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

21.9.2使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

21.9.3非单一产品采购项目，核心产品在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

21.10评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

### 22．定标

22.1定标程序。采购人在收到评标报告后五个工作日内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人；也可以授权评标委员会直接确定中标人。具体见《投标人须知前附表》。

22.2 中标人确定后，招标采购单位将在政府采购监督管理部门指定的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

### 23．替补候选人的设定与使用

23.1 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同（以此类推，但中标资格只顺延给中标候选人），也可以直接重新组织公开招标。

### 24．评标注意事项

24.1评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

24.2为保证采购活动的公正性，除演示答辩或本须知21.2的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

### 25．采购代理服务费

25.1中标人应按有关规定，向采购代理机构缴纳采购代理服务费。

25.2 收费标准根据中华人民共和国国家发展计划委员会（2002）1980号文件的规定执行，详见《投标人须知前附表》。

## 六、合同的订立和履行

### 26．合同的订立

26.1  采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外，并在签订之日起七个工作日内，将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。 签订政府采购合同后7个工作日内，供应商应将政府采购合同送采购代理机构见证，采购人应将经见证的政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

### 27．合同的履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

27.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照26.2的规定备案。

## 七、质疑、投诉

### 28．质疑

28.1供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问。采购人或者采购代理机构应当在3个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

28.2如果供应商认为采购文件、采购过程或采购结果使其权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内(注:供应商购买采购文件之日早于采购文件公告期限届满之日的,则以供应商购买采购文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则,以采购文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期)，以书面形式向招标采购单位提出，并递交原件，质疑书应由法定代表人或其授权代表签字，授权代表签字的，应同时递交法定代表人对质疑事项的授权委托书，授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。以联合体形式参加政府采购活动的（招标文件允许联合体投标的），其投诉应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

2.8.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑，质疑函应当包括下列内容：

（一）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（二）质疑项目的名称、编号；

（三）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（四）事实依据；

（五）必要的法律依据；

（六）提出质疑的日期。

2.8.4招标采购单位在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复,并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人,但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料,包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等,并对质疑内容的真实性承担责任。

### 29．投诉

29.1供应商对招标采购单位的质疑答复不满意，或者招标采购单位未在规定期限内作出答复的，供应商可以在答复期满后15个工作日内依照《政府采购质疑和投诉办法》向采购人同级财政部门提起投诉。

29.2 供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。供应商投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

## 八、适用法律

### 30．适用法律

30.1采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令87号）及其配套的法规、规章。

# 第四部分		用户需求书

## 一、采购清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 单价报价上限（人民币元） | 是否允许进口产品投标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ABS双摇病床 | 14 | 张 | / | 否 |
| 2 | 多功能臭氧雾化妇科治疗仪 | 1 | 台 | / | 否 |
| 3 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 台 | 300000 | 是 |
| 4 | 婴儿培养箱 | 2 | 台 | / | 否 |
| 5 | 婴儿蓝光治疗仪 | 2 | 台 | / | 否 |
| 6 | 身高、体重、血压、体温一体机 | 2 | 台 | / | 否 |
| 7 | 产后出血抢救车 | 1 | 台 | / | 否 |
| 8 | 输液泵 | 3 | 台 | / | 否 |
| 9 | 输血输液加温器 | 4 | 台 | / | 否 |
| 10 | 医用封口机 | 1 | 台 | / | 否 |
| 11 | 医用冰箱 | 4 | 台 | / | 否 |
| 12 | 移动式等离子空气净化消毒机 | 4 | 台 | / | 否 |
| 13 | 抽湿机 | 6 | 台 | / | 否 |
| 14 | 眼科裂隙灯显微镜检查仪 | 1 | 台 | / | 否 |
| 15 | 五官科椅 | 1 | 台 | / | 否 |
| 16 | 心电监护仪 | 1 | 台 | / | 否 |
| 17 | 全自动母乳分析仪 | 1 | 台 | / | 否 |
| 18 | 低频治疗仪 | 4 | 台 | / | 否 |
| 19 | 母胎儿监护仪 | 7 | 台 | / | 否 |
| 20 | 中央胎监系统 | 1 | 套 | / | 否 |
| 21 | 超声骨密度检测仪 | 1 | 台 | 349600 | 是 |
| 22 | 电动产床 | 1 | 台 | / | 否 |
| 23 | 除颤起博监护仪 | 1 | 台 | 80000 | 是 |
| 24 | 烘干机 | 1 | 台 | / | 否 |
| 25 | 新生儿辐射台 | 2 | 台 | / | 否 |
| 26 | 牙科综合治疗台 | 1 | 台 | / | 否 |
| 27 | 便携式骨密度仪 | 1 | 台 | / | 否 |
| 28 | 双目筛查、验光仪 | 1 | 台 | 250000 | 是 |
| 29 | 超声波牙科治疗仪 | 1 | 台 | 9500 | 是 |
| 30 | 三维牙胶充填仪 | 1 | 台 | 32000 | 是 |
| 31 | 根管长度测量仪 | 1 | 台 | 8500 | 是 |
| 32 | 根管马达 | 1 | 台 | 21000 | 是 |
| 33 | 封口机 | 1 | 台 | / | 否 |
| 34 | 等离子空气消毒机 | 1 | 台 | / | 否 |
| 35 | 超声波清洗机 | 1 | 台 | / | 否 |
| 36 | 人体成份分析仪 | 1 | 台 | / | 否 |

## 二、技术参数要求：

### 1、ABS双摇床技术参数

（一）、规格（mm）：

2130*970*485

（二）、技术参数：

1）床头、床尾：

采用ABS工程塑料吹塑成型,流线型设计,外型美观。床头尾板采用优质冷轧钢板挂件,并配有活动防脱挂钩,令床头尾板不会受到外力而歪斜,更无晃动之弊病。易清洁、不变形；坚固结实稳定可靠、拆卸方便；床头外部四角装有采用软性树脂材料制作的半圆形包角,坚固柔韧,表面光滑易清洁，床尾板外侧设患者信息卡插槽。

2）床面：

采用厚度1.2mm优质碳素钢板模压冲孔拉伸成型, 面板下设加强筋，使受力更均匀。孔呈椭圆型凹凸状,透气性强,避免床垫底部与床板表面的磨损,为长期卧床的病人而起到防褥疮功能。

3）床框：

左右主床框采用30×60×1.2mm优质碳素钢矩形管焊接,端口为敞开式,可视床框的壁厚,端口采用可拆装式ABS工程塑料封盖；床框两端外侧的床头挂销为活动式,可拆装,外表渡锌,以便磨损维修更换；确保床体牢固结实耐用。

4）床脚及脚轮：

直脚式床脚采用50×30×1.2 mm优质碳素型钢焊接。每只脚的下端封焊Φ16mm高强度螺帽，配5寸豪华全包双面静音万向脚轮，对角刹车功能，方便床体的移动和固定，螺杆采用Φ16mm圆钢制作，高支撑力，不弯曲、不变形，轮面采用专业TPR耐磨材质，静音耐磨。口为内嵌式ABS工程塑料一次注塑的脚垫。插入式组装，并有加固螺丝，拆卸自如，经久耐用。

5）护栏：

病床两侧配有优质铝合金折叠护栏一对。铝合金支柱，手柄式固定开关，收放升降自如，结实耐用。

6）活动部件：

背部升降关节采用活动、固定式双摆杆设计，活动摆杆为Φ32 mm,壁厚≥2.5mm；固定摆杆为13*26 mm，壁厚≥1.2mm。

7）输液杆插孔、引流挂钩：

床框上并带有四个输液杆插孔,由冷轧板冲压成型,消除使用过程中床框因长期插拔被裂开的隐患，方便临床使用。床框内下侧配四个引流挂钩，由优质圆钢制作成型。

8）摇杆：

一组ABS摇手采用工程塑料注塑成型,可折叠隐藏,内置铝材传动套管,摇手柄防滑设计,采用两级到位开合设计,避免一次性回位及用力不当存在的夹手隐患；手感舒适,轻松省力；螺杆具备双向到位无极限保护功能,静音耐磨。

9）升降范围：

背部升降0～80°±5°腿部升降0～45°±5°

10）表面处理：

整床金属表面处理采用双重涂层,表面全防锈磷化处理,电泳抗菌树脂粉末静电喷涂,经高温烘烤而成。

11）医用床垫：

厚度80mm，外套采用防水布，两侧设6个透气孔，具透气防褥疮、透湿、防霉、耐磨作用，带拉链可灵活拆卸，内层采用60mm高密度海棉，外层采用20mm机压环保椰棕组成；经高温水消毒，防虫处理，防止变形。规格与床板相匹配

### 2、多功能臭氧雾化妇科治疗仪技术参数

（一）、性能

1）一体化设计，内置加热，可进行臭氧水冲洗、臭氧气疗、超声波雾化臭氧治疗三合一功能，具有臭氧气体治疗和超声波雾化治疗一键自动切换功能。

2）冲洗液可选择手动加水，也可选择自动吸水，储水桶在缺水时，控制面板有报警闪烁和报警蜂鸣响，加温不冲洗，冲洗不加温，安全可靠。

3）冲洗系统配有脚踏开关，与控制面板冲洗开关并联控制，冲洗过程无需长按按钮。

4）加热温度：18度-40度（加热后自动停止恒温）

5）水桶容量：3L-6L。

（二）、安全要求

1）安全类别I类，有B型应用部分

2）按GB9706.1-2007医用电气设备安全通用要求制定。

（三）、技术参数

1）电源AC220V±22V、50HZ±1HZ

2）臭氧产量：≥700mg/h

3）臭氧气体浓度：≥ 3.5mg/L

4）臭氧液浓度：≥0.7mg/L

5）治疗臭氧流量：≥4L/min

6）冲洗出水流量：≥0.5 L/min

7）超声波频率：1.7MHz±10%

8）雾化率：≥12ml/min

9）冲洗出水压力：应小于20Kpa

10）治疗定时：5min、10min、20min和长开四档

11）提供省级以上相关职能部门检验报告

12）提供一次性使用妇科冲洗治疗头独立的二类无菌注册证。

### 3、全自动糖化血红蛋白分析仪技术参数

1）标本类型为全血或溶血的样本，管帽穿刺式取样，原管上机，样本无需经过预处理；

▲2）检测原理：硼酸盐亲和层析高效液相色谱法，定量测定糖化血红蛋白。

▲3）分辨率≤ 0.1%；

▲4）样本消耗量﹤20 ul，最低样本需求量 ≤1 ml；

5）样本分析时间不超过1分钟；

▲6）全自动化操作，连续上机，一次性最大上机样本量≥100 个

7）带有急诊位，可以随时插入急诊样本；

8）可同时报告 IFCC 和 NGSP 结果；

9）CV 值在 2%以内；

▲10）线性范围：0%-33.1%。

11）分析柱：硼酸盐多孔聚合凝胶；恒定柱温，计算机控制柱温。

12）仪器带大屏彩色触摸屏，Window XP系统，中文操作界面软件，能感应并显示剩余试剂量。

13）校准与质控：原厂校准品和质控品。

14）具有完善的样本条形码扫描功能。

15）对每一批检测可进行总结报告-可以在显示屏上进行回顾和/或打印，电脑储存的每一次总结报告和色谱图可重复打印。

▲16）带有输出端口，能联入医院内部系统（LIS/HIS），且含接口费。

### 4、婴儿培养箱技术参数

（一）、主要技术参数：

1）工作电源：AC220V/50Hz

2）输入功率：≤1000 VA

3）控温方式：箱温和肤温两种温度控制

箱温控制范围：25℃-37℃（跨越模式37~39℃）

肤温控制范围：34℃-37℃（跨越模式37~38℃）

4）箱温和肤温显示温度范围：5~65℃

5）升温时间：≤30min

6）培养箱温度与平均培养箱温度之差：≤0.5℃

7）平均培养箱温度与控制温度之差：≤1.0℃

8）温度均匀性（床垫处于水平位置）：≤0.8℃

9）温度均匀性（床垫处于倾斜位置）：≤1.0℃

10）皮肤温度传感器精度：±0.2℃内

11）婴儿床倾斜角度无级可调

12）婴儿舱内噪声：≤45dB(A)

13）故障报警：断电、空气循环风扇故障、传感器故障、偏差、超温、传感器盒放置错误、水箱放置错误、缺水、系统故障等

14）湿度显示范围：0%RH—99%RH

15）湿度控制范围：0%RH—90%RH

16）湿度显示精度：±5%RH

（二）、使用环境要求：

1）环境温度：20 ℃~30℃

2）环境风速：<0.3m/s

（三）、产品包装：

1）包装方式：分体包装

2）尺寸（上箱体）：1090mm x 640mm x 900mm

（下箱体）：1130mm x 660mm x 720mm

3）毛重（上箱体）：67Kg

（下箱体）：60Kg

（四）、基本配置：

主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、输液架及托盘），传感器盒，皮肤温度传感器和机柜。

### 5、婴儿蓝光治疗仪技术参数

（一）、技术参数

1）电源：220V/50Hz

2）功率：40VA

3）蓝光波长：425nm～475nm

4）辐照度、辐照距离、有效面积、档位关系

4.1与培养箱配合使用时，辐照距离：360 mm ，有效辐照面积：500mm*300mm；

4.2胆红素总辐照度平均值μW/cm²分为1档2000、2档1400、3档620；

4.3最高胆红素总辐照度μW/cm²分为1档3200、2档2000、3档800

5）LED使用寿命:累计20000小时

6）运输和贮存条件

6.1环境温度范围：-10℃～+55℃

6.2相对湿度范围：≤95%RH

6.3大气压力范围：500hPa～1060hPa

7）电源开关：有

8）辐照度强弱3档可调

9）液晶显示屏显示治疗时间，有正计时和倒计时设定

10）采用LED大灯珠（17个灯珠），治疗效果好、衰减小、寿命长

11）自动保存20000小时累计使用时间

12）采用宽电压恒流源，电源适应能力强，稳定性好

13）可以配合婴儿培养箱做上蓝光疸治疗使用（配吸盘，方便移动），可以自行设定黄疸照射治疗时间。

（二）、配置清单

1）蓝光灯箱：1套

2）电源线：1根

3）说明书：1份

4）合格证：1个

### 6、身高、体重、血压、体温一体机技术参数

（一）、技术参数

主要功能：身高、体重、BMI、血压、体温。人性化设计，一体式操作，通过实时语音、动画视频，引导检测人员自主完成测量，坐下同时测量体重，体温，血压，血氧，站起来测量身高，一坐一站即可完成操作，并与之前测量数据实时对比。支持第二代身份证或手机号或条码登录。测量完成自动打印全部测量结果。

1）身高检测：

1.1 测量范围;70～205cm

1.2检定精度:±0.5cm

2）体重检测：

2.1测量系统:电阻应变式

2.2测量范围	:5～200kg

2.3检定精度:±0.1kg

2.4.具有计量局批准的型式批准证书并与投标型号相符。

2.5具有零点去除功能，并提供证明材料。

3）体温检测：

3.1显示精确位数：0.1 ℃

3.2操作环境温度：10～40℃

3.3人体测温模式：32.0～42.5℃

3.4精确度：≤±0.3℃

3.5测量距离：5-8厘米

3.6自动测量体温系统，测量时无需任何按键操作，提供国家检测机构出具的检测报告。

4）血氧检测：

4.1测量范围：35%～100%

5）血压检测：

5.1测量范围

压力显示范围：0-299mmHg

血压：40～260mmHg；

脉率：40～180次/分

5.2测量精度

压力精度：±2mmHg以内；

脉搏测量精度：±2%以内

5.3臂筒角度调节：自动上下浮动式臂筒

5.4机身及袖套全部采用抗菌材料

5.5适合臂周：17-42cm

6）测量平台配置：

6.1 CPU: 四核或以上，频率≥1.8GHz

6.2 内存：≥2GB，最高支持4GB

6.3显示屏：≥10.1寸电容触摸屏，分辨率：≥1280ⅹ3（RGB）ⅹ 800

6.4数据输出接口：支持LAN网络接口和WiFi及4G

6.5额定功率/额定电流：≤33W/10A

6.6二代身份证识别器：有

6.7热敏打印机：有

7）为保证产品质量，生产厂家具有有效的医疗器械质量管理体系认证证书（ISO13485）

8）生产厂家具有有效的医疗器械生产许可证。

9）制造厂家需具有ISO9001质量管理认证证书。

10）制造厂家需具有ISO27001信息安全认证证书。

11）制造厂家需具有ISO14001环境体系认证证书。

12）软件功能：支持身份证或手机号或扫码登陆建档，登陆成功后通过语音与动画引导进行测量。测量完成后打印体检报告，体检数据可上传至指定平台。用户可凭身份证或手机号搜索体检数据。支持数据输出。

### 7、产后出血抢救车参数

（一）、技术参数

1）台面采用ABS颗粒纯料注塑成型，配置透明软玻璃，方便清理。ABS材质凹形台面有效防止物品在台面滑行，强度高、色泽饱满契合医护使用环境；

2）航空全铝车身；立柱采用半弧防撞双T型设计，承载量大。不锈钢丝杆连接台面，使整车稳固不变形，美观精致，结实耐用；侧板、背板仿生设计，外部涂装使用环保粉末，表面细腻，附着力、耐腐、耐磨能力强；

3）整车采用ABS+航空全铝车身创新结构方式，更持久的防锈创新科技，360度防撞设计，使ABS抢救车更耐用；

4）尺寸：783*504*995MM    台面：695*485MM

台面安装12.7#不锈钢三面围栏，不沾手印，避免物品掉落；

5）隐藏式ABS副工作台设计，有效延展工作台面使用空间；

6）内置防意外开启锁定装置静音滑轨，集成自闭阻尼模块实现自动缓冲回位功能。选用1.2/1.2/1.5MM厚度三节滚珠构架，承载性能优越，推拉顺畅无噪音，有效解决抽屉推行过程中容易滑出的难题；

7）五个ABS材质抽屉：两个使用高度65MM浅抽屉（药盒高度50MM），两个使用高度140MM中抽屉和一个使用高度190MM深抽屉（药盒高度125MM），满足放置不同高度急救用品的需求。抽屉内部设置自由模块化插片，随意组合，可间隔20格，整个药盒可轻松拿出；

8）推手下方安全中控锁，可同时锁定全部抽屉，有效保护抢救物品安全；

9）车体一侧上方悬挂浸塑网篮，可放置洗手液桶、锐器桶；下方配备垃圾桶，可轻松摘离；

10）360度旋转ABS托盘，可放置心脏除颤仪，配置紧束带；

11）自由升降式不锈钢材质四分支盐水输液架；

12）车体背面配有ABS材质心肺复苏板，电源插座长度3米电源延长线；

13）搭载质保五年的超静音医用脚轮，邵尔50度的高弹性TPR材料的轮胶，不脱胶、不粘落发。工业尼龙轮架，不生锈，无脱漆。高精度深沟轴承，转动轻便，超静音效果；

14）可根据医护工作需要，定制多功能个性化需求；

15）整车发货，无需安装，用户只要悬挂附件即可；

16）物流运输采用全封闭木箱包装，保证用户及时收到完好货品；

（二）、配置

1）车体：1台

2）带盖垃圾桶：1个

3）网框：1个

4）锐器盒：1个

5）副工作台：1套

6）除颤仪托盘：1个

7）电源插排：1个

8）心肺复苏板：1块

9）输液架：1个

10）ABS推手：1个

11）脚轮：4个

12）可选配置：一次性塑胶崩溃锁代替纸质封条；氧气瓶紧束座。

### 8、输液泵参数

1）按国际标准设计，具有ISO 、CE认证证书,GMC认证证书；

2）卧式结构，可以平放在桌面、新生儿温箱上；

3）横式安装输液管方式

4）具有管路加热功能；

5）具有输液器标定功能，适配所有国内外品牌输液器；

6）双屏幕显示：数码管显示速度，高清LCD屏显示预置量、速率、累积量、输液器品牌、输液器规格、压力档、压力动态显示；

7）在操作面板上具有8种高亮字幕报警信息：阻塞、门开、气泡、超时、输完、KVO、错误、点滴异常；

8）具有外接车载电源DC12V接口、护士呼叫接口、标准R232接口；

9）速率：0.1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)；

10）流速范围1-1500ml/h(每级0.1ml/h,100ml/h以上每级1ml/h)；

11）点滴范围1-350滴／min（20滴输液器）, 1-200滴／min（60滴输液器）

12）体重模式范围：剂量范围0－99.99，单位µg/(kg×min)和mg/(kg×h)可选，体重范围0-300.0kg,药物量范围0-999.9mg，溶液量范围0-999.9ml，

13）时间范围：0-99小时59分钟，预置量0-9999ml

14）两组预设方案，设置经常使用两组速度和累计量，输完第一组自动换到第二组进行输液

15）冲洗速率600-1000ml/h速率可调；

16）KVO速率0.1-5ml/h速率可调节；

17）阻塞报警阀值三档可调：高900±200mmHg、中500±100mmHg、低100±50mmHg；

18）输液精度≤±5%

19）报警提示：输液完毕、管路阻塞、管路气泡、泵门未关闭、市电故障或电源线脱落、电池欠压、电池电量耗尽、超时、系统出错、输液器未校准提示、KVO完毕、点滴传感器异常；

20）符合标准电源，电源电压AC:110-230V,50/60Hz，内置电池12V、1300mAh充满电后可供泵以25ml/h速率下运行5小时以上；

21）输液模式：流速模式、点滴模式、体重模式、时间模式、预两组输案模式；

22）输液速率设定：滴/min、ml/h、时间/容量三种；

23）泵内预设6种自定义品牌30种规格（10滴/ml、15滴/ml、18滴/ml、 20滴/ml、60滴/ml各五种规格）以上输液器参数；

24）通过LCD显示屏上可查询1500条历史输液信息及相关输液状况；

25）泵和固定夹是一体化装置，不需要任何工具安装拆卸，可任意90℃旋转进行横、竖固定；

26）可选择和注射泵组合成4、5、6、7、8道的输注集成系统，通过一根电源线输出；

27）产品具有取得脉动补偿方法和系统功能

配置清单：主机一台，电源线一根

### 9、输血输液加温器招标参数

1）温度设置范围：35-42℃。

2）温度设置显示分辨率：0.1/0.2℃。

3）加温温控精度：±1℃。

4）预热时间小于2分钟。

5）保护温度48℃。

6）报警：高温报警、低温报警、系统错误、加热提示、门开提示。

7）数码管显示温度。

8）电源符合国家要求标准，AC：100V-240V，50Hz/60Hz。

9）额定功率：85VA。

10）II类B型，连续运行设备

11）通过温度传感器采集加热板温度，控制加热电路对加热板进行间歇性加热。

12）配置清单：主机一台，电源线一根。

### 10、医用封口机技术参数

1）封口速度：10±0.5m/min

2）封口流变：0-35mm可调

3）封合线宽度：>12mm

3）工作温度：60-220℃可调

4）控温精度：≤1%

5）打印方式：针式打印

6）工作环境：10-40℃

7）交流电源：220V±10%  50Hz

8）功率：500w

9）最大电流：3.2A

10）保险丝：5A X 2

11）外形尺寸：560*260*220（长*宽*高）mm

12）存储环境

13）温度：0-55℃

14）湿度：≤90%

15）大气压力：50KPa-106KPa

### 11、医用冰箱招标参数

1）立式，箱内有效容积大于190L；

2）温度控制：微电脑控制，数字温度显示，可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在2℃~8℃，调整增量为0.1℃；

3）安全系统：超温报警、传感器故障报警、断电报警；温控器内置电池，断电后可持续显示温度；

4）采用透明玻璃门，满足32℃高温，70%湿度下门体没有凝露；

5）冷凝水自动蒸发，无需人工操作；

5）带有可锁定的移动脚轮和门止档；

6）具有宽电压设计，满足220V±10％要求；

7）噪音：噪音小于45dB(A)；

8）温控控制，具有湿度显示功能，可实时显示箱内湿度，并提示湿度超出报警。

### 12、移动式等离子空气净化消毒机招标参数

（一）、空气消毒器：额定风量：800方米/每小时；

1）机型配置：

移动式    配置：遥控器

2）体积、适用体积75-100立方米；

3）壁挂式额定功率≤165W；

4）噪音＜60db（A)

5）消毒效果要求：

(1)开机90min内，对白色葡萄球菌的杀灭率为99.95％以上

(2)开机90min内，对空气的自然菌的消亡率为94.74％ （提供该型号的检测报告）。

6）消毒方式：

初高效过滤采用特种高分子复合材料，特殊结构设计增强吸附能力，集除尘、除菌、除异味于一体；多元组合式电场杀菌，细菌通过率低，短时间内杀菌效果好；配备高效负离子发生装置。无需任何紫外线辅助杀毒因子即可达到消毒效果。(机内无任何多余紫外线灯及镇流装置)

7）电场强度：6500-7500V/m   3级电场

8）负氧离子浓度：1.2×106个/cm3

9）工作时环境中的臭氧浓度：<0.01mg/m3

10）消毒有效时间：60分钟

11）净化效率＞80％

12）净化寿命≥10000小时；

13）纯动态机，可在有人的场合下进行连续动态消毒，机器运行期间对人及周边设备都无损害。

15）投标的产品型号具有关于电磁兼容性（EMC）检测报告。（需有相对应的证明材料)

16）产品生产企业的ISO9001质量体系证书（提供认证证书）。

17）具有此个机型的《消毒产品卫生安全评价报告备案登记表》。(提供相关证明文件扫描件)

（二）、功能：

1）移动机身材质：钣金喷塑刚性强，防老化永久不会变黄开裂。

2）具备可升级的空间，根据环境需要可增加净化消毒的模块。

3）具有自动、定时、手动三种工作模式。

4）杀菌因子寿命提示功能及过滤网清理提示功能。

5）具有故障自动检测和报警功能。

6）耗材无

（三）、标配件清单

1）主机：1台

2）遥控器：1个

3）使用说明书：1本

4）产品质量合格证：1份

5）保修卡：1份

6）快速操作说明：1份

### 13、抽湿机招标参数

1）除湿原理：压缩机式

2）水箱容量：4L

3）按键方式：轻触式按键

4）除湿类型：智能除湿

5）除湿量：20L/D

6）使用面积：20-40㎡

7）显示方式：双“8”温度显示

### 14、眼科裂隙灯显微镜检查仪技术参数

（一）、  光学体技术参数

1）显微镜类型：平行夹角式

2）目镜：12.5X  水平联动装置

3）显微镜总倍率：6X、10X、16X、25X、40X五种放大倍率

4）视场直径：φ37  φ23  φ14  φ8.7  φ5.7mm

5）屈光度调节：+7D ~--7D

6）裂隙高度：0mm ～ 14mm连续可调

7）裂隙宽度：1mm ～ 14mm连续可调

8）光斑直径：φ10、φ8、φ5、φ3、φ0.2（mm）

9）裂隙角度：0 °~180° 可旋转

10）裂隙前倾：0 °5° 10° 15° 20°

11）放大率：0.794 X

12）滤光片：隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

13）光亮度调节：五级调光

14）输入电压：110V/220V±10%   60 Hz /50Hz±10%

15）输入功率：60W

16）灯泡：12V /50W(原装知名品牌灯泡)

17）固视灯：红色LED

18）光学分辨率：》2300.N线对/MM

（二）、主要特点

1）高通透性全新光学设计

2）五档转鼓式变倍，

3）所有光学镜片均采用进口材料制作，防潮湿和防霉镀膜处理。

4）光源采用工业级灯泡，亮度高且均匀，不刺眼，散热快。

5）配置国际标准附件接口，可连接各种型号的眼后节激光适配器和GOLDMAN眼压计

6）配置数字化升级接口，可升级成数码裂隙灯

### 15、五官科椅招标参数

1）坐垫升降范围：120MM以上

2）靠背倾斜角度 90°-180°

3）头枕延伸：0-120mm

4）最大负重：135KG

5）座椅旋转角度：360°

6）尺寸：680*650*1210/1340mm

### 16、心电监护仪招标参数

1）心率检测范围：成人 15～300 bpm，儿童/新生儿 15～350 bpm，精 度：±1bpm。

2）具有 ECG 波形全屏级联监护功能，可长时间重点观察同一导联波形。

3）脉搏氧饱和度

脉搏氧测量范围：0～100 %

4）精 度：（90％～100％）±1%；（70%～90％）±2%。

5）脉率测量范围：20～300bpm，精度：±1bpm

6）无创血压

测量范围： 10～270mmHg，测量精度：±5mmHg

7）具有手动、自动、连续、整点测量四种测量模式。

8）可设置:辅助静脉穿刺压力,可选择初始充气压力，提升测量的精准性和患者的舒适性。

9）12.1 英寸 LED 液晶屏显示。

10）血压测量按键独立设置在仪器右下角，人性化的设计方便医护人员操作。

11）无风扇设计，更安静，避免干扰病人休息。

12）具有快捷键配置菜单，对个区域快捷键分区管理，可灵活选择调换快捷键功能及位置。

13）屏幕亮度 100 级可调。

14）在冻结波形界面，可选择三项参数对数秒前的数据及波形进行采样打印。

15）具有手动触发事件功能，可将实时三个参数波形数据转存为生理报警事件，便于后续进行查看分析。

16）具有五种默认科室配置，并可自定义；支持 U 盘导入导出配置；

17）支持数据存储功能，应至少存储 160 小时趋势图表、200 组报警事件、2000 组无创血压测量数据、48 小时全息波形回顾。

18）具有病例档案存储功能，可用 USB/FTP 导出，支持 bin/txt/xls 格式。

19）具有待机模式、隐私模式、夜间模式可供医护人员选择。

20）记录仪实时记录时间≥4种可设。

21）具有灯光报警、声音报警、报警信息、参数闪烁四重报警方式

22）具有报警集中设置功能，便于管理，操作方便，节省时间。

23）支持有线、无线网络的连接，组成中央监护系统。

24）电池使用时间大于或等于4个小时。

### 17、全自动母乳分析仪招标参数要求

1）专用的人乳成分分析仪

2）检测方法：采用先进的超声波检测技术

3）检测项目：脂肪、蛋白质、乳糖、密度、水分、能量、总矿物质、脱脂干物质、碳水化合物、冰点、灰度。

4）样品量：≤5ml

5）操作系统：模块化集成技术，一体化设计，内置windows计算机系统，人机对话，操作简单明了，支持实验室LIS系统

6）配备中文工作站系统，无条件与LIS系统对接

7）检测类型：初乳，过渡乳,成熟乳，晚乳

8）检测速度：≤60秒，多个样本连续测试时，样本间隔次清洗，全自动冲洗功能，在工作中无需手动更换清洗液

9）仪器具有真正意义的全自动化多通道清洗功能，包括清洗液清洗、纯净水清洗以及保养功能。可有效防止样本及清洗液的残留及标本间的交叉污染，并保持管道及测试池的清洁度。

10）在多人次高效连续运转时，仪器具有温度保持稳定功能，样本进样针内外壁隔次清洗和全自动清洗功能，有效防止两个样本间的交叉污染，不影响结果准确性和重复性。

11）拥有母乳测试清洗装置实用新型专利证书

12）可外接打印机，A4/B5中文报告单，多模板可选。可出具标准的彩色临床报告打印格式，除有检测结果外，根据诊断结果所提供准确的饮食报告

13）重复性〈0.03%，误差〈0.1%

14）输入功率≤200VA

15）环境温度：8-42℃

16）环境湿度：30%-80%

17）数据存储：≥9999万条，海量存储，可扩展升级

18）电源电压及频率：A.C.90V-264V 50Hz

19）重量：≤15kg

20）基本配置要求：

（1）、母乳分析仪主机：1台

（2）、母乳工作站软件：1套

（3）、母乳分析报告打印机：1台

21）售后服务：

壹年保修，报修24小时内到达现场

### 18、低频治疗仪技术参数
1）输出技术指标

脉冲频率：300~1000Hz

脉冲宽度：400μs±10％

额定负载阻抗  500±10％

单个脉冲电量  >7uC

单个脉冲最大输出能量  ≤300mJ

开路输出电源峰值  ≤500V

最大输出幅度有效值 ≤40V（或80mA）

2）显示：5.7英寸蓝色STN显示屏，显示输出强度和时间，屏幕可0-60度任意折叠。

3）通道数：三通道，输出强度独立可调。

4）治疗时间： 20，30，40，50,60分钟或不定时设置。

5）定时偏差：不超过±5％。

6）软件治疗菜单查询：配置软件下拉菜单式治疗项目菜单快捷查询功能，要求对治疗项目、治疗部位及方法、治疗时间一目了然，方便临床的操作。

7）治疗项目选择：中文菜单，处方式按键方式，根据不同治疗项目，可同时治疗两个或三个病人，具有菜单选择、治疗时间计数和提示、声光提示等功能。

8）治疗项目：产后催乳常规治疗、产后子宫复旧治疗、尿潴留治疗。

9）安全标准：符合国家标准。

10）一体化移动台车式设计，床位之间可便捷移动使用。

11）支持一次性使用的电极片耗材，安全卫生，使用方便。

- 标准配置

1）主机（一体化推车）：1台

2）乳房治疗电极罩：2片

3）圆形治疗电极罩：6片

4）耳夹电极：2只

5）固定带：3条

6）腹带：3条

7）一次性胸部理疗电极片：5包

8）一次性圆形理疗电极片：5包

9）电极线部件：6条

10）治疗电极线：3条

11）相关文件（《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等）：1套

### 19、母胎儿监护仪技术参数

（一）、技术参数

1）母亲多参数和胎儿参数同步监护。胎儿参数包括：胎心率、宫缩压力、胎动；母亲参数包括：血压、血氧、脉率、心电、呼吸、双体温（体表和体腔）。

2）便携式手提结构，一体化无线探头架，移动方便，配备触摸式按键，节约设备摆放空间，可挂墙或平放均可。

3）显示界面：12.1寸彩色TFT显示；0-70度翻转；同屏显示监护数据与曲线，110-160bpm正常范围区域标识（根据胎心率报警界限，自动调节正常区域标识范围）。

4）多语言操作界面，可支持中文、英文、西班牙语、葡萄牙语、德语、法语、俄语、波兰语等多种语言操作界面；可选单独显示胎儿参数、母亲参数或母胎参数同屏监护，具有多种显示风格，满足不同监护操作者审美颜色需求。

5）宽波束12晶片探头，超声发射频率:2MHz，灵敏度高，信号捕捉稳定。

6）胎心率测量范围：30-240BPM，胎心准确度±1BPM。

7）超声输出功率：＜20mW/cm2。

8）宫缩压力探头：采用凸点式设计，测量范围0-100单位，50％、100％、200％三档增益调节；0、5、10、15、20五档宫压基线可选。

9）胎心率探头、宫缩压力探头满足IP68等级。（提供检测报告）

10）具备实时分析功能：Fischer、Krebs、NST、CST四种分析算法，可自动对FHR基线值、加速次数、减速次数、短变异、胎动次数等参数指标进行计算分析，并实时提供数据。

11）可自动存储600个以上档案，单档案可存储30小时CTG图、30小时不压缩的母亲参数趋势图、300组血压测试结果、8000条报警记录，可存储800个小时以上的档案数据，支持档案信息输入，支持档案回放浏览、打印功能，关机后数据不丢失。

12）机顶报警机柱，人性化报警设置，声光报警，报警范围、报警声音大小，报警延时0~30秒可调，具有探头离位报警和监护异常报警及文字提示，具备报警回顾功能。

13）配置宽行内置热敏打印机，打印纸宽度：156mm，实时打印走纸速度1、2、3cm/min可调，连续准确记录胎心率、宫缩压力及胎动标记。易装纸机构，装纸方便可靠，具备选段打印、选档案打印及定时打印功能。（装机时，可提供样机检测）

14）具备≥50mm/s高速回放打印功能（走纸速度在3cm/min 时，12秒钟左右可打印完20分钟档案）。

15）胎儿及母亲所有母亲参数趋势图均可输出打印。

16）监护过程中可以回放浏览监护曲线，并可选段打印、档案打印及定时打印。

17）自动胎动识别功能，能够对胎动信号进行自动识别。

18）可选配无线探头监护功能，升级为单机双床位监护，支持有线探头和无线探头监护功能（即一台机器可以同时监护两个孕妇），单双床自由切换可实现双胞胎监护功能，节约医疗空间；提高工作效率。

19）可升级双胞胎、三胞胎有线探头监护功能。

20）支持多种联网方式：可通过RS485(有线网络)、RF绿色医用无线网络、以太网与中央站组成网络系统。

21）可选配大容量锂离子充电电池。

22）母亲参数部分：

- 心电（ECG）：	五导联监测，可任意选择导联显示；导联方式：标准5导联(RA, LA, LL, RL,V)； 心率测量范围：15~300bpm；测量误差：±1%或±2bpm 取大者

- 无创血压（NIBP）：收缩压（SBP）：40~270 mmHg；舒张压（DBP）：10~210 mmHg；平均压（MBP）：20~230 mmHg；测量误差：±8mmHg

- 血氧饱和度（SpO2）：	有效测量范围：0%～100%；测量误差：70%～100% ±2%，0~69%无要求

- 呼吸（Resp）：呼吸率测量范围：0、15 rpm～150 rpm；测量误差：±2rpm

- 体温（Temp）：配置体表和体内监测功能；体温测量范围：0℃～ 50℃；测量误差：0℃～24.9℃：±0.4℃；25℃～45.0℃：±0.2℃；45.1℃～50℃：±0.4℃

二、标准配置

1）主机（内置打印机）：1台

2）有线胎心探头：1个

3）有线宫压探头：1个

4）有线胎动按钮：1个

5）绑带：2条

6）耦合剂：1支

7）心电导联线探头（5芯）：1套

8）成人中号血压袖带及延长管：1套

9）成人血氧手指探头：1只

10）体温探头：2条

11）心电电极：1包

12）打印纸：3本

13）相关文件（《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等）：1套

### 20、中央胎监系统技术参数

（一）、技术参数

1）联网方式：子机可根据实际情况灵活采用无线、RS485或以太网接入网络，混合组网。

2）无线网络：采用医疗专用频段，超低射频功率峰值≤10mW，频率范围：407-425MHz；具有无线电发射设备型号核准证。

3）无线联网可通过增加数据采集器实现无缝覆盖，联网距离无限制。

4）床边机可在移动中进行监护，实现转床功能。

5）联网方式：专业医疗网络，RS485有线联网、 无线联网、以太网三网双向互通，混合组网，子机任意方式入网，专为医疗环境设计，联网方式覆盖全部监护区域，并传输胎心率、宫压、胎动等信号；网络容量：≥150台以上母亲/胎儿监护仪同时进行联网使用；数据传输：三网互通（RS485/ 无线/以太网），任何子机之间双向通信。

6）（选配）组建产科中央监护网络系统，要求病房、待产室、产房所有胎儿监护仪均需联入网络系统。

7）（选配）支持多个国际品牌的胎儿监护仪入网。

8）具备胎监专家分析功能：

8.1具有Fischer、Krebs、NST、CST等四种评分方法；

8.2具有趋势图分析功能：提供短变异、胎动、胎心率基线随孕周变化的趋势图和提供短变异、胎心率变异功率谱分析功能；

8.3具有实时分析功能：可自动或手动对数据丢失率、宫缩次数、胎动次数、FHR基线值、加速次数、减速次数、高变异时间、短变异等参数指标进行计算分析，并实时提供数据。

8.4具有EWARD-HON面积分析法，自动识别加、减速类型

9）数据库可永久保存10万个以上记录，数据档案可打包导出、导入、刻录光盘。

10）自动记录有效数据，即使无人值守也可以很好的完成监护过程。

11）支持自动播放CTG；全程CTG浏览便于快速了解整体监护情况，可以选段诊断）打印

12）打印心率尺度范围支持国标/美标两种格式，支持A4/B5等纸型。

二、标准配置

1）主机（含一体机、中央站软件、软件狗）：1台

2、激光打印机：1台

3）数据采集器：3个

4）网络控制器：1个

5）POE交换机：1个

6）键盘、鼠标：1套

7）相关文件（《合格证》、《保修卡》、《装机报告单》等）：1套

### 21、超声骨密度检测仪技术参数

（一）、技术参数：

▲1）采用超声技术可进行两个以上部位测定，含有桡骨1/3处, 主机结构紧凑，重量不大于1kg，携带方便。

▲2）配备经医疗器械注册证认证的(20岁～90岁)的骨骼强度数据库；有测量进度百分数显示，帮助医生和病人随时了解测量进度，具有操作者练习模式，能够考核测量人员的测量精度，确保测量结果的准确（需提供操作界面截图承诺函）。

3）具有监测功能：适用于监测加速发育年龄段期间的骨骼变化情况；

4）除骨骼评价功能以外，系统还提供有输入生长发育信息分析，显示有与各性别人种人群正常生长发育曲线间的比较；

5）能够排除皮肤软组织对测试结果的影响；

▲6）采用手执式多传感器探头扇形扫描检测,测量精确度需达到：CV≦0.25％，中心工作频率为1.25MHz±10%；（需提供国家级医疗器械注册证及其附件证明）；

7）采用定量超声（QUS）超声技术、无痛、无创、无辐射；

▲8）配备中国男性和女性骨骼强度数据库，数据库包括中国人种、亚洲人种、高加索人种和美洲人种,获得CE认证及FDA认证；

9）内置中央数据处理系统；

10）骨强度测量无须校准，探头可进行SQV校验；

11）集成高性能医用级别计算机处理系统；

12）内置病人资料存储器，病人档案的存储量60000 人；

13）配有SOS校验模块，提供SOS值、Z值、骨强度百分位数值；

▲14）具有可扩展可升级新测试项目的能力，可升级同一品牌的平衡功能诊断与训练系统，联合诊断，实现一机多用效益最大化；

15）操作界面：全中文操作界面。

（二）、配置要求：

1）骨强度测试单元（含附件）：1台

2）超声骨强度分析系统（含19〃LCD显示）：1套

3）手执式骨强度探头：1个

4）成人骨强度分析软件：1套

5）脚踏开关：1件

6）医用操作台车：1台

### 22、电动产床招标参数

1）产床的整体升降、倾斜、背板升降、腿板升降均为电动控制，其动力、控制系统采用知名品牌电机，安全可靠、操作方便、噪音低、产妇本人及助产人员皆可操作。

2）床体的初始高度低，方便产妇上下床，床体高度可任意调节，适合各种分娩方式分娩。

3）床头板、左右护栏均为高强度塑料一次成型，外表美观、大方、可轻松装卸或隐藏。背板和座板采用连动结构，操作背板角度的同时，座板也同时达到一个合理的角度，使得产妇更加舒适。

4）产床皮垫采用优质PVC皮料，背板、座板皮垫采用真空发泡工艺，所以皮垫颜色温馨饱满，具有防水、防污、易清洁、防霉防菌、耐摩擦、具有阻燃性，色牢度≥4级。

5）底盘下采用大尺寸的脚轮，增加床体的制动稳定性，也使得床体移动和病患转移更加方便。

6）隐藏式辅助台，便于从产床转化为病床，方便医护人员操作。

7）可实现头低脚高位便于孕妇大出血时的急救。

8）独特辅助台锁定设计，避免分娩中，辅助台的意外滑动造成的事故。

技术参数

1）床体尺寸：长度1945 mm  宽度945mm

2）床面尺寸：长度1825mm  宽度785 mm

3）床面高度：最低≤580mm(含床垫厚度) 最高≥860 mm

4）背板上折角度：≥60°

5）床面后倾角度：≥8°

6）床面前倾角度：≥5°

7）腿板升降距离： 100mm

8）腿板外摆角度：≥45°

9）脚板上折角度：≥45°

10）脚轮直径：150mm

标准配置

1）主床体：一张

2）搁腿架：1副

3）承合器：1副

4）污物盆：1只

5）助力脚蹬：1付

6）点滴架：1支

7）手控器：1个

8）电源线：1根

9）防水垫：1块

10）床头板：1个

11）功能床垫：1张

### 23、除颤起博监护仪招标参数

1）适用范围及必备功能要求：

1.1、适用于终止患者的心动过速及心室颤动症状，可为患者进行半自动体外除颤治疗、手动异步除颤治疗、同步心脏复律治疗。

1.2、可以对患者进行心电监护。

2）除颤功能：

2.1、具备中文语音提示和中文字符显示，中文仪器操作面板，方便医护人员使用。

2.2、手动与自动体外除颤模式随时切换。

2.3、体外除颤把手功能键：能量调节、充电、放电及打印控制按钮，方便单人急救操作。

2.4、体外除颤把手具有皮肤接触感应及提示功能。

▲2.5、采用低能量双向波除颤技术，能有效终止成人室颤的首次除颤能量值：≤120焦耳。

2.6、最高能量：≤200焦耳。

2.7、最小除颤能量≤1J，适用于低体重儿等特殊情况的婴幼儿患者。

2.8、最高能量充电时间: ≦7秒（充满电的新电池）

2.9、病人阻抗不影响放电时间，避免高阻抗患者放电时间过长而诱发的再次室颤的发生。

2.10、放电总时间：≤12毫秒。

2.11、正相放电时间≤7毫秒。

2.12、反相放电时间≤5毫秒。

2.13、能测定病人阻抗，自动补充病人阻抗对除颤电流的影响，病人阻抗测量最大值：≥300欧姆。

2.14、病人阻抗测量最小值：≤20欧姆

3）心电监护：

3.1、心电导联选择：除颤电极导联及标准3导联心电监护

3.2、符合心肺复苏质量控制新标准，开机监护导联为除颤电极导联，以最快速度获得患者心电图。

3.3、心电幅度：多档位(≥3档)

3.4、心率：0到300次/分

3.5、有心率报警功能

4）显示、数据保存、事件标记及打印功能：

4.1、显示器种类：高分辨率EL显示器

4.2、显示器尺寸：≥ 5.5英寸

4.3、显示波形：≥2道波形图

4.4、数据储存量：≥100个除颤事件或心电图记录。

▲4.5、内置打印机，可打印波形及心肺复苏参数，包括除颤打印参数：时间、日期、心率、选择能量、实际除颤能量、透心肌除颤电流、人体阻抗、心电幅度、导联等。

5）电源及电池：

5.1、交流电源：220V/50Hz，最大功耗：≤300瓦

5.2、电池：可充电式电池，

5.3、充电时间：≤4小时

5.4、工作时间：心电监护时间≥2小时，最高除颤能量充放电≥35次。

6）安全性能：

6.1、配置便携式急救包及车载固定架，适合救护车外出急救。

6.2、工作大气压力：600毫巴 至 1060毫巴

6.3、工作温度：0℃至40℃

6.4、储存温度：-40℃至60℃

6.5、工作湿度：相对湿度5% 至95% ，无结霜。

6.6、防尘防水指标：IP23或以上

6.7、抗冲击性能：50g 6mS 半正弦刺激波

6.8、整机重量：≤7千克（含除颤板及电池）

### 24、烘干机技术参数

（一）、使用范围

可以满足医院内手术器械、玻璃器皿和麻醉、呼吸治疗物品的干燥，操作简便。

（二）、系统性能

1）外形尺寸：880（W）×720（D）×930（H）mm

2）内腔尺寸：600（W）×530（D）×750（H）mm

3）升温时间：≤45min（室温40℃～220℃）

4）设备重量：75kg

5）外装材料：SUS304不锈钢喷塑板

6）内装材料：镜面不锈钢板

7）控制部材料：箱体保温材料：玻璃纤维 ；门保温材料：玻璃纤维

8）电源：AC 220V  50Hz（带保护地线）

9）运行环境的要求：环境的温度应保持5℃～+40℃以内

10）加热器容量：2.0KW

11）搁架及器械托盘：配备2层搁架

12）隔层距离：25cm

13）送风循环方式：强制热风送风循环

14）干燥时间：干燥时间短，干燥时间可任意设定（1min～9h59min）

15）控制系统：微电脑数字控制系统

16）设备干燥温度：40℃～220℃之间，可任意设定

17）具有温度时时显示功能：当时间、温度设定好以后，设备运行时，可以在显示屏上观察到温度的实时上升情况，和温度上升到设定温度所用的时间

18）计时方式：设备运行后，当温度上升到设定温度后，设备开始计时

19）自我诊断功能：设备同时具有自我诊断功能（温度传感器异常、加热器断线、SSR短路、自动过升防止功能）、锁键功能、过升防止器、漏电断路器等

20）高效过滤器：配置高效过滤器，避免器械被二次污染

21）开门方式：单开门

（三）、配置清单

1）主机：1台

2）层架：2个

3）说明书：1份

4）保修卡：1个

5）合格证：1份

### 25、新生儿辐射台招标参数

（一）、主要技术参数

1）电源：220V / 50Hz

2）功率：1000VA

3）温控方式：微电脑高精度伺服控温

4）温控模式：预热、自动、手动控制模式

5）温控范围：32℃～38℃

5.1、低温操作模式：25℃-38℃，用于特殊婴儿护理

6）温度显示范围：至少25℃～42℃

7）温控精度：≤0.5℃

8）床面温度均匀度：≤2℃

9）温度显示精度：≤0.1℃

10）温度传感器精度：≤0.3℃

11）升温时间：≤45min

12）显示方式：设置温度、肤温、计时、加热功率百分比实时LED分屏显示

13）报警功能：具有断电、偏差、超温、传感器故障、手动五种声光报警和自检功能

14）温度校正：温度偏差可在前面板修正

15）超温保护：具备双CPU控制系统、三重超温保护独立切断装置

16）脱落保护：肤温传感器具有防脱落保护装置

17）LED照明灯：照明方向，照明亮度可调

18）APGAR评分计时器

19）床面倾斜角度无级可调，四周有机玻璃挡板可向下翻转可拆卸

20）辐射头角度：±90°水平无极可调

21）婴儿床下置X光拍片盒

22）材质工艺：整机铝镁合金支架，氟喷涂工艺防酸防碱、不掉漆不生锈，美观耐用

23）整体支架采用立柱轨道，可复合其他复苏设备

24）双托盘、输液架在立柱轨道上下可调

25）配置底座超大托盘，方便临床储存医疗用品。

26）具有RS-232接口、输液密封口

27）设备实际尺寸: 990*580*1800mm

配置清单

1）辐射源：1件

2）控制器壳体（中间体）：1件

3）底座：1只，含：婴儿床

4）托盘：2个，含：输液支撑、旋钮

5）输液杆组件：1个，含：输液挂钩、旋钮

6）肤温传感器：1根

7）电源线：1根

8）脚轮：4只，含：制动脚轮2只

9）婴儿床垫：1个，含：床罩1个

10）拍片板：1个

11）有机玻璃护栏：4块

12）底座托盘：1个

13）保险丝管（F5AL 250V,φ5×20mm）：4只（备用）

14）保险丝管（F1AL 250V,φ5×20mm）：2只（备用）

### 26、牙科综合治疗台技术参数

一、功能

1）整机采用成熟的国产单椅，坐垫与靠背采用联动结构设计,结合可多方位遥控调节的分体侧箱,再配以大臂、全触摸操作的器械盘和护士助手位、LED冷光灯；

2）符合人体工程学设计的海绵件坐卧，可智能遥控定位的痰盂及助手系统、操作便捷 高效；

3）方便拆洗、可遥控控制和手动控制前后以及升降运动的玻璃痰盂，符合不同体形病人的治疗效果和医疗卫生。

二、技术参数

1）电源：a.c.230V50/60HZAmps

2）输入功率：1200VA

3）熔断丝规格：RFl-20.规格：Ф5×20,额定电流：6.0A

4）口腔冷光灯灯泡：a.c.12V/50VA a.c.10V/50VA

5）观片灯灯泡：a.c.24V/4VA

6）供水恒温器：a.c.24V/80VA 温度 40℃±5℃

7）直流电机：d.c.24V/L3.8A

8）重量：260KG

9）器械盘负重：1.5KG

10）具备能够放置 5+1 支手机的器械架；

11）器械盘采用悬臂采用电控气锁功能，可自由精准定位医生单元高度。

12）手机管线管路具有双重防回吸功能，有效控制交叉感染；

13）升级后可以实现椅位运动和手机工作互锁

14）器械易于拆卸清洁及器械挂架也可拆卸清洁消毒

三、配置清单：

1）电动牙科椅	                             1 张

2）两高一低四孔手机管	                        3 条

3）LED 口腔冷光灯                               1 套

4）下挂式器械盘                                 1个

5）主副控触摸操作系统                           1套

6）三用喷枪                                 	    2支

7）漱口恒温给水装置	                        1 套

8）痰盂	                                        1 套

9）宽屏观片灯	                                   1 套

10）多功能脚踏开关                               1 个

11）医生椅护士椅	                            各1张

12）配件：

（1）洁牙机                                      1套

（2）高速手机                                    6支

（3）低速手机（直弯）                           各1套

（4）口腔内窥镜系统                               1套

（5）光固化机                                     1套

（6）医用无油压缩机                               1台

（7）中央抽吸系统                                 1套

13）配置标准器械盘 1 个，带有器械废气过滤网。

### 27、便携式骨密度仪招标参数

（一）、技术参数

1）全干式沿骨轴测量，检查流程简约智能一体化，无须脱鞋，防交叉感染；

2）四晶片T0、R0、T1、R1信号双发射和双接收模式，定量测量骨传播声速（SOS)，宽带超声衰减（BUA），T值，Z值等数据；

3）多部位测量（桡骨+胫骨）并可扩展连接和运行同一品牌厂家跟骨骨密度测量，更加全面系统分析人体骨密度；

4）USB直接省电供电和直接USB2.0/3.0数字通信技术，节能环保（非外供耗电转接技术）；

5）国际品牌原装笔记本电脑工作站，可自由升级（Windows7正版软件，彩色喷墨打印机）；

6）一盒多用，可任配笔记本或台式电脑，一台可做多台用，科室台式+出诊便携都可使用；

7）宽频分段聚焦探头:探头中心频率1.25MHz，偏差不大于±15%（提供医疗注册登记表证明），穿透力强，胖瘦人皆可出图；

8）手持式探头内置微型温度传感器，实时监测和温度补偿，测量结果无误差；

9）手持式探头选配内置测量轻触开关和测量过程指示灯，不需其它操作，专心测量随即完成；

10）声速SOS测量精确性：精确度≤0.15%；（提供注册登记表或检验证明）

11）声速SOS测量准确性：准确度≤0.5%；

12）声速SOS测量重复性：变异系数CV≤0.4%，检验结果实测CV≤0.0%；

13）多人群测量（儿童+成人）（0-100岁），全自动专业软件分析和报告；

14）定位测量时间：<2秒；单元测量时间：<10秒；（提供注册登记表或检验证明）

15）国际认可的亚洲人种(中国，男/女)正常参考值对比数据库（含曲线模板）及统计功能；

16）计算参数齐全：T值，Z值，声速（SOS），%百分比，预期发生骨质疏松的年龄（EOA），相对骨折风险（RRF）等；

17）SQV聚乙树脂标准体模（带温度指示条）校准检验及温度校准软件，确保准确性和重复性；

18）声光电智能手法提示（骨轴偏离度，旋转度，偏角度等）和智能结果语音播报选择，测量诊断轻松方便快捷；

19）完善的病例数据库管理系统，自动记录、查询、分类、备份、打印等，快速方便；

20）完整的互联网功能和通信协议，方便专家远程会诊和联网，以及网络升级；

21）本地全方位快速服务体系，免费保修贰年，终身免费软件升级和24小时全天候售后服务；

22）设备超声探头检测系统软件、骨密度测量系统软件、骨密度主机板USB调试系统、骨密度仪电脑编程接口及测试系统均通过中国国家版权局的软件认证，具有完全自主知识产权;(提供国家版权局证书)

23）符合YY0774-2010国家行业标准，通过国家级权威检测机构检测证明；

24）产品配专业设计台车。

（二）、装箱清单

1）超声骨密度USB采集盒(桡骨+胫骨)：1台

2）品牌计算机：1套

3）系统分析软件（光盘，儿童+成人）：1套

4）USB信号采集线：1根

5）彩色喷墨打印机：1台

6）超声骨密度探头：1个

7）鼠标/键盘：1个

8）SQV校准体模：1个

9）电脑电源线：1根

10）GND接地线：1根

11）电源接线板：1个

12）用户手册：1本

13）合格证和保修卡：1套

14）定位标尺和定位划笔：1套

15）手垫1个

16）便携手提箱1个

### 28、双目筛查、验光仪技术参数

▲1）电脑验光：

1.1球镜：-30.00D至25.00D (VD = 12 mm) (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)

1.2柱镜：0至±12.00 D (0.01 / 0.12 / 0.25 D增量)

1.3轴位：0至 180° (1° / 5°增量）

1.4最小可测量瞳孔直径：Ø2mm

2）瞳孔距离测量（PD）：远用30至85mm (1mm增量)

近用28至80mm（1mm增量）近用距离40 mm

3）瞳孔大小测量（PS）：1.0至10.0 mm (0.1 mm增量）

▲4）双环大瞳孔区域成像，可测6mm瞳孔区域屈光（同时测量明暗瞳孔屈光）

▲5）CAT（白内障）模式：屈光间质混浊测量模式

6）隐形眼镜度数测量

7）测量方式：自动/手动

8）显示：6.5 英寸可倾斜式彩色 LCD 液晶屏

9）打印机：快装型带自动切纸功能的行式热敏打印机

10）接口：RS-232C,USB,LAN

11）电源及功耗:AC 100 至 240 V  50 / 60 Hz ,100 VA

12）尺寸及重量：260 (W) x 495 (D) x 457 (H) mm / 20 kg

### 29、超声波牙科治疗仪技术参数

（一）、技术和性能参数

1）电源：11VAC或220VAC，50/60Hz

2）Ⅱ类设备：BF型

3）负载间歇：5分钟/10分钟

4）最大功耗：30VA

▲5）振动频率：28-36kHz

6）水压：1-5bar（14.5-73psi）

7）水过滤器：约60微米

8）外形尺寸：宽150毫米；长170毫米；高80毫米；重1.38公斤

9）双向动力高效能超声发生器：

可保持工作尖在单一水平上双向保持平滑，连续，精确的振动，根据工作尖的反馈，工作频率28-36KHZ自动调节

▲10）颜色标记系统：

通过机器表盘颜色标记和工作尖色环，能轻松对应每个工作尖所需理想功率，使用便捷且防止用错造成事故

11）手柄压电陶瓷：4片

12）手柄振幅：20-210微米

13）适用范围

13.1洁治：龈上洁治，龈下洁治，去除菌斑生物膜等

13.2修复：窝洞预备，肩台制备，肩台修整等

13.3护理：牙周护理，烤瓷修复体和种植体维护等

13.4根管：根管再治疗，根管取断针，根管荡洗，根尖手术等

（二）、配置清单：

1）主机1台

2）手柄1支

3）工作尖1号 2号 10P各1支

3）工作尖钥匙1串

4）脚踏开关及连线1个

5）手柄连线1根

6）供水管（2米长软管，自带水过滤器）1根

7）带功能性地端的电源线1个

8）中文说明书 （维修手册）

### 30、三维牙胶充填仪技术参数

（一）、主机部分

1）可设置温度和牙胶流量

▲2）360度灵敏开关直接控制（非枪筒式设计、非点式开关）

▲3）回填手柄机头部位由马达驱动，牙胶回填均匀可控。并可清楚显示牙胶剩余量

▲4）带牙髓活性测试功能

5）携热手柄可瞬间升温至工作温度并可在极短时间内降温到正常温度

6）二合一设计方便临床操作，节约椅旁空间

7）携热头有三个不同的型号、不同的锥度

8）有线设计，携热手柄和回填手柄更轻巧

▲9）携热部分温度控制100℃-400℃，回填部分温度160℃-200℃

▲10）可以预设两套不同的程序，供不同医生选择使用

（二）、附件

▲1）独立牙胶子弹式设计，子弹银针为一体，能更有效避免交叉感染。

2）随附各种操作配件，可直接使用

3）牙胶子弹银针有一个型号且为直桶状，可以预弯成各个角度

▲4）垂直加压器有三支五个型号，直径分别为0.4mm、0.5mm、0.6mm、0.8mm、1.0mm

（三）、配置清单

1）主机：1台

2）携热加压手柄：1个

3）热充 填手柄：1个

4）电源线：1根

5）携热加压头：3个（黑色、黄色、蓝色各1个）

6）垂直加压器：3根（黄色、红色、灰色各1根）

7）热牙胶子弹：10支（23G）

### 31、根管长度测量仪技术参数

（一）、主机部分

1.1  ≥3.5寸彩色显示屏, 触摸屏

1.2  显示的有效区域不小于65mm×50mm

1.3  输入交流电压100~240伏，50/60 Hz    输出5伏直流电，1000mA

1.4  能自定义医生喜欢的根管位置

1.5  可升级到最新的程序

1.6  能调节音量大小

1.7  能调节背景颜色

1.8  机器自带演示模式，可演示锉针在根管内运行情况

1.9  两种图像显示，根管全长区域显示和根尖放大区域显示

1.10  颜色显示根尖放大区域

（二）、附件

2.1  自带检测模块，方便医生检测设备功能

2.2  随附各种配件，可直接使用

2.3  配备四种电源转换头，以适应不同国家、不同电源插口的需要

（三）、配置清单

1）主机一台

2）充电器1个

3）唇挂钩2个

4）锉夹2个

5）测量线1根

6）探针1个

7）检测模块1个

### 32、根管马达技术参数

（一）、主机部分

▲1.1内带15个可供医生自行设置的程序

▲1.2在20 – 410gcm 范围内可设置有40个微调扭矩值

▲1.3转速可以调节区间250转—1000转/分钟

▲1.4适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，并预设Reciproc、Waveone、Mtwo、Protaper、K3、FlexMaster、Gate等系统的数据

1.5可重新设定设备出厂时内部存储的数据

▲1.6可升级最新的操作系统(包括未来几年内新出的系统)，以保证设备的最先进性

▲1.7自带充电电池，充电时马达仍可使用：充电3小时、可连续旋转2小时

1.8自带校准功能，可以校准手机和手柄之间的连接

▲1.9自带脚踏开关，有脚踏开关和面板开关两种开关控制

（二）、附件

▲2.1配备全不锈钢高性能6：1减速手机

2.2随附各种维护配件

2.3配备四种电源转换头，以适应不同国家、不同电源插口的需要

（三）、配置清单

1）主机：1台

2）手柄线：1根

3）手机：1把

4）充电器：1个

5）脚踏：1个

### 33、封口机招标参数

（一）、用途和要求：对各类器械进行封口。

（二）、工作条件：放在平稳的地点操作

（三）、技术参数

1）电压：AC220V 50Hz

2）功率：500W

3）封口宽度：250mm(MAX)

4）压痕宽度：10mm

5）机体尺寸：405×355×290mm

6）重量：5.5kg

（四）、特点：

1）全塑外壳

2）造型时尚，绝缘安全性能好

3）换刀便捷

4）外置标准手术刀片，容易获取

### 34、等离子空气消毒机招标参数

采用高强度型紫外线杀菌灯，负离子发生器、臭氧（选配）、活性炭过滤消毒方式可用于有人在条件下的空气消毒（无臭氧时）。机器底部增加滚动论，可方便移动。建议推广：学校、家庭等多个消毒场所使用。

1）性能特点

1）采用单片微型计算机构成控制核心，工作稳定可靠，触摸式面板操作，人机交换更方便；

2）超强红外线接受装置，可远距离控制遥控，任意45°轻松操作，内置隐藏式遥控器放置盒，防止遥控器丢失；

3）风量状态显示屏显示，风量可按高、中、低自由选择；

4）具有紫外灯累计使用计时功能；

5）能够显示室内温度,温度测量范围：0℃－39℃，显示10℃－35℃，温度测量精度：±1℃；

6）采用快速拆卸式拆卸过滤器，便于日常清洁及维护保养，配合静音风机循环送风；

7）内置高亮度、长寿命、无臭氧、单端U型紫外线灯管；

8）内置活性炭过滤器过滤尘埃、光触媒网抗菌、除臭；

9）采用优质镜面板增强紫外灯辐射强度，提高杀菌效率；

2）产品参数

1）消毒空间：≤80m³；

2）循环风量：≥800m³/h；

3）机外紫外线泄露：≤5µw/cm²；

4）臭氧浓度：≤7.4X10-3mg/m³；

5）噪音：≤55dB；

6）输入功率：≤350W；

7）初效过滤器的过滤网活性炭纤维滤材厚度应≥ 0.5cm，用于过滤 5μm 以上尘埃粒子；

3）适用场合

适用于医院Ⅱ类环境、Ⅲ类环境、Ⅳ类环境的室内空气动态消毒。适用于家庭、学校、图书馆、血站、食品饮料厂、制药厂、卫生用品厂、电子厂、养殖场、库房、银行、疗养院、博物馆、档案馆、餐饮业、公共场所等的室内空气动态消毒且人机共处（无臭氧时）

### 35、超声波清洗机技术参数

1）超声波功率：40HZ

2）内胆材料：不锈钢冲压槽

3）容量：15L

4）时间控制：机械定时0-30分钟

5）超声功率：360W 6枚震头

6）内胆尺寸：330*300*150mm

### 36、人体成分分析仪技术参数

（一）、技术参数

1）测量方法：四电极生物电阻抗测试法

2）测量系统：双频 4-电极

3）测量频率：6.25 kHz /50 kHz

4）测量电流：90 μA或以下

5）测量部分：全身

6）阻抗测量范围： 150～1200.00Ω（6.25 kHz）、150～1500.00Ω（50 kHz）

7）体重最大称量：270kg

8）具有预置皮重功能。

9）体重测量授权号及精确等级：T7063 CLASS III

10）体重最小刻度（最小显示值）：0～200 kg:   0.05 kg   200～270 kg: 0.1 kg

11）脂肪率测量范围：1.0～75.0%（0.1% 单位）

12）体脂肪率判定标准分年龄段说明。

13）体型分析：九种体形判定, 根据人体内脂肪率和肌肉量可提供九种身体类型评价；

14）可以给出个人体重控制目标，结合个人情况，给出测试意见

15）输出数据接口： RS-232C输入/输出（孔式接口D 9针连接头）

16）软件配置：能够实现与计算机的连接，由计算机向设备发送数据和指令，进行自动化操作

17）兼容打印机：激光/喷墨打印机,普通打印机即可

18）测量速度：20-30秒钟的时间能完成全部测量，并立即得出各项测量值指标，并根据不同受试者的各项测试指标指数得出个性化的分析评定报告。

19）采用RS-232C和USB接口与计算机直接相连输出数据，通过专用体成分管理系统软件进行数据分析，提供评定报告为运动、营养分析提供指导。

20）电源电压：220V AC （50Hz ∕60Hz）

21）额定功率：30W最大

22）测试时间：30秒

23）工作温度范围（储存温度范围）：5℃～35℃ （-10℃ ～ +60℃）

24）输出报告：分为成人报告及儿童报告，即18-99岁人群输出报告为成人报告、5-17岁人群输出报告为儿童报告。

25）输出值（成人报告）：体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪重、肌肉量、骨量、体水分率、BMI、内脏脂肪等级、基础代谢量、基础代谢年龄、推定骨量、体型判定、目标体重、重量控制、肥胖程度、体重控制、肌肉控制、脂肪控制

26）输出值（儿童报告）：体重、体脂肪率、脂肪量、除脂肪重、肌肉量、体水分率、身体成分构成图显示、儿童肥胖指数、基础代谢量、健康指数评价：目标体重、体重控制、目标脂肪、脂肪控制、肌肉量及骨量分析图、成长曲线图

（二）、配置清单

1）控制台：1个

2）立柱: 1个

3）测量台：1个

4）AC电源线：1根

5）AC变压器：1根

6）打印纸：1卷

注：

1、招标文件第四部分标注为“▲”标记的要求为重要参数要求，作为技术评分要求（具体要求见招标文件第二部分商务技术评分表）。

2、属于医疗器械的产品，投标文件中提供医疗器械注册证复印件。

# 第五部分		格式文件

## 第一节	合同书格式

珠海市斗门区妇幼保健院全自动糖化血红蛋白分析仪等医疗设备采购项目合同

甲方（或称“买方”）：珠海市斗门区妇幼保健院
甲方合同编号：

乙方（或称“卖方”）：								
乙方合同编号：

甲、乙双方根据2020年   月   日珠海市斗门区妇幼保健院全自动糖化血红蛋白分析仪等医疗设备采购项目（采购编号：ZHPZ2020HW005）招标结果和有关招、投标文件的要求，依照《中华人民共和国合同法》及有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就本采购事项经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  项目的名称和单价、总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1、项目名称：

2、货物清单：（另附）

3、中标金额：（小写）

4、合同价格：（小写）

（大写）

合同价格包括所有货物、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其它费用等费用在内的甲方指定地点全包价。合同履约过程中，甲方不再另付其他费用。

第二条  货物的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

1、乙方按招标文件和乙方投标文件技术标准向甲方提供货物、服务及培训。如乙方不按招投标文件和本合同向甲方提供货物及服务，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。属于正常合理的损耗应由甲方承担。如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。乙方货物在质量保证期内提供包换、包修服务并提供终身服务。

2、货物的质量保证期为     个月，自货物经甲、乙双方验收合格并签字确认之日起计。

第三条  交货和验收

1、交货期：中标通知书发出后    日历日内完成设备的供货、安装、调试，并交付给甲方使用

2、交货地点：送达甲方指定地点

3、验收时间： 货物安装调试并交付使用后的30天内。

4、交货验收方式：甲方组建的项目验收小组负责，乙方须为验收提供必需的设备、工具及其他便利条件。

5、验收标准：

1）单证齐全，有原产地证明、产品合格证（或质量保证书）、商标、说明书、完税发票和其它应具有的单证；

2）质量符合招标文件和投标文件的要求。

第四条  价款的结算

1.交货安装调试完成并通过甲方签字验收后三十日内，支付至合同总价的95%，余款作为质量保证金；

2.验收合格之日起1年，支付合同总价的5%余款。

若支付资金部分或者全部使用财政资金，甲方在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为甲方已经按期支付。

乙方发生违约的，支付金额为扣除违约金后的金额。

第五条  对产品异议的时间和办法

1、甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关软件或有关工程不合规定，应妥为保管，并在30日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知或者自货物收到之日起三个月内未通知乙方的，视为货物合乎规定。

2、乙方在接到甲方书面异议后，应在10天内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条  甲方的违约责任

1、甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2、甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第七条  乙方的违约责任

（1） 乙方逾期交货的，每日应向甲方偿付合同总额的千分之五作为违约金，并承担甲方因此所受的损失费用。逾期超过30天的，甲方有权终止合同并追究乙方由于逾期交货造成的损失及责任。

（2） 乙方所交货物品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责调换并负责调换产生实际费用，拒绝调换的，按照上述第（1）款处理，视作逾期交货，逾期的第一天从甲方通知乙方调换的第3个日历日开始计算。

第八条  不可抗力

1、不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电传通知对方，并于事故发生后14天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2、签约双方任一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2、合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商开始后30天还不能解决的按下列第  B  种方式解决。

A、提交珠海仲裁委员会仲裁；

B、依法向人民法院提起诉讼。

第十条  监督和管理

1、合同订立后，甲方应将合同法律法规规定网站备案；双方经协商一致需变更合同实质性条款或订立补充合同的，应一并在法律法规规定网站备案。

2、珠海市斗门区财政局对合同具有监督管理权限，甲乙双方均应自觉配合珠海市斗门区财政局对合同履行情况的监督检查，如实反映情况，提供有关资料；否则，珠海市斗门区财政局将有权视情节轻重有关单位、当事人按照有关规定予以处罚。

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，被珠海市斗门区财政局给予宣告合同无效的处罚，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同经甲乙双方签字盖章并经甲乙双方签字盖章后生效，本合同正本一式  份，甲方执   份，乙方执   份，一份送珠海市平正咨询有限公司。

甲方（盖章）：                  乙方（盖章）：

代表：                          代表：

签定地点：

签定日期：    年   月   日		签定日期：    年   月   日

开户名称：

银行账号：

开 户 行：

见证意见：合同条款与招标文件、乙方的投标文件无偏离。

见证单位：珠海市平正咨询有限公司

办理人：

日期：     年    月   日

注：本合同样本仅供参考，具体条款内容由甲方和中标单位协商确定，但不得对招、投标文件的实质性条款作出变更。

## 第二节	投标文件格式

## 投标文件包装封面（参考）

投标文件

口正本

口副本

项目名称：

项目编号：

投标人名称（公章）：

投标人地址：

联系人姓名：

联系人电话：

## 一、资格性文件

### 1.1投标函

致：珠海市斗门区妇幼保健院、珠海市平正咨询有限公司

依据贵方    （采购项目名称、采购编号)     项目的投标邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本 1 份，副本 4 份，并附电子版。

1、资格性文件：

1.1投标函；

1.2法定代表人资格证明书及授权委托书；

1.3关于资格的声明函；

2、商务文件：

2.1投标人综合概况；

2.2商务条款响应表；

2.3售后服务介绍；

3、技术文件：

3.1“▲”技术响应表；

3.2其他技术条款响应表；

3.3货物质量性能介绍；

4、经济价格文件：

4.1投标一览表；

4.2分项报价表。

在此，我方声明如下：

1. 遵守中华人民共和国、广东省、珠海市有关政府采购、招标投标的规定，自觉维护市场经济秩序；同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价，保证投标文件不存在低于成本的恶意报价行为。

2.投标有效期为开标之日起90个日历日。

3.我方已经详细阅读全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如果有的话)。我方已完全清晰理解招标文件的要求，不存在任何含糊不清和误解之处。

4. 一旦中标，保证按照采购合同约定完成采购合同范围内的全部内容，按照招标文件要求履行保修责任。否则，同意接受招标人的违约处理。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切材料，无论是原件还是复印件均为真实的，绝无任何虚假、伪造，否则，愿承担相应的后果和法律责任；对各项数据（含引用的第三方数据）及货物、服务陈述，谨守诚实、谨慎、客观的原则，如有故意夸大、缩小等不实成分的，被贵方发现或被他人举报查实，愿承担包括被取消投标或者中标资格的一切处理。

6.我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格。

7. 保证中标之后不转包，若分包将征得招标人同意并遵守相关法律法规及招标文件的约定。

8.我方同意按招标文件规定向采购代理机构缴纳采购服务费。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

账号：

日期：

### 1.2法定代表人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人资格证明书

致：珠海市斗门区妇幼保健院、珠海市平正咨询有限公司

先生/女士，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：           单位（盖公章）：

代表人性别：       年龄：      身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：

说明：供应商应提供法定代表人身份证复印件。

| 法定代表人身份证复印件粘贴处（正面） | 法定代表人身份证复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

（2）法定代表人授权委托书

致：珠海市斗门区妇幼保健院、珠海市平正咨询有限公司

本授权书声明：我        （姓名）系                （投标人名称）的法定代表人，现授权              （单位名称）的          （被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，以本公司的名义参加             （项目名称、采购编号）的投标活动。代理人对该项目所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委托权。特此委托。

法定代表人（签字或盖私章）：

被授权人（签字）：

投标人名称（加盖公章）：

签发日期：

说明：1.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自开标之日起生效。

2.投标代表为法定代表人，则本表不需提供。

| 被授权人身份证复印件粘贴处（正面） | 被授权人身份证复印件粘贴处（反面） |
| --- | --- |

3.投标人代表为法定代表人授权委托人的，须提供被授权人身份证复印件，否则作无效投标处理。

### 1.3关于资格的声明函

致：珠海市斗门区妇幼保健院、珠海市平正咨询有限公司

关于贵方      （采购项目名称、采购编号）    的投标邀请，本单位愿意参加投标，提供招标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1、本供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件：

1.1本供应商具有独立承担民事责任能力；

1.2本供应商具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（投标文件中提供财务状况报告或者提供银行出具的资信证明）；

1.3本供应商具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（提供投标人的专业人员及设备列表）；

1.4本供应商有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月以来任一个月的纳税证明（或税票）、社保证明复印件加盖投标人公章），依法免税或不需要缴纳社会保障资金的供应商，则提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金；

1.5本供应商近三年以来（参加本政府采购项目活动之日开始计算；成立时间不足三年的，为成立时间以来）在经营活动中没有重大违法记录（提供声明函原件）。

2、提供了营业执照复印件加盖公章。

3、为所投货物的制造商时，提供《医疗器械生产许可证》；非所投货物的制造商时，提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械）或者《医疗器械经营备案表》（适用第二类医疗器械）；提供证书复印件加盖公章。

4、未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。）

5、按照招标文件要求提供了诚信承诺。

6、根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不再参加该采购项目的其他采购活动。

7、我方承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目投标。

8、本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

说明：

（1）投标文件按照上述要求提供资料（没有要求原件要求的，提供复印件，加盖公章），否则作无效投标处理。

（2）投标人对其所提供资料的真实性负责。在评标过程中乃至定标后，如发现投标人所提供的资料不合法或不真实，则其投标将作无效投标处理。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.1营业执照或者法人证书

说明：按照“投标人资格”中要求提供。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.2财务状况报告或者资信证明

财务状况报告或者银行出具的资信证明

说明：按照“投标人资格”中要求提供。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.3设备和专业技术能力

专业人员列表：

| 人员名称 | 岗位 | 专业 |
| --- | --- | --- |

设备列表：

| 设备名称 | 用途 |
| --- | --- |

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.4纳税及缴纳社会保障资金的证明

1、近六个月以来任一个月的纳税证明（或税票）

2、近六个月以来任一个月的社保证明。

注：提供复印件，材料加盖投标人公章。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.5关于无重大违法记录的声明函

致：珠海市斗门区妇幼保健院、珠海市平正咨询有限公司

我单位郑重声明：

自本项目招标公告发出之日起向前追溯三年（成立时间不足三年的供应商为自成立时间至招标公告发出之日），我单位没有以下重大违法记录：因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

特此声明！

注：

- 如不提供本声明函或不按本格式提供声明函，将作无效投标处理。

- 投标供应商对其所声明内容的真实性负责。在评审过程中乃至确定中标结果后，如发现投标供应商所声明内容不真实，则其投标将作无效投标处理，承担相应的法律责任。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.6资质/备案证书

为生产厂家时提供《医疗器械生产许可证》；非生产厂家时提供《医疗器械经营许可证》（适用第三类医疗器械）或者《医疗器械经营备案表》（适用第二类医疗器械）复印件加盖公章。

说明：按照“投标人资格”中要求提供。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.7诚信承诺

诚信承诺

致：珠海市斗门区妇幼保健院、珠海市平正咨询有限公司

按照《珠海市政府采购供应商诚信管理暂行办法》规定，我单位郑重声明并承诺：

1、我单位参与本项目政府采购活动时不存在被有关部门禁止参与政府采购活动且在有效期内的情况，如声明与事实不符，我单位承担一切法律责任。

2、我单位承诺：在参加政府采购活动时，谨守政府采购法有关诚实信用原则，守法、诚信经营。

特此声明、承诺！

注：如不提供本声明函或不按本格式提供承诺函，将作无效投标处理。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 1.3.8投标人认为必要的其他材料

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 二、商务文件

### 2.1投标人综合概况

项目名称：                         采购编号：

1、投标人简介。

2、获得的资质证书、认证证书、荣誉等。

3、投标人认为必要的其他介绍。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 2.2商务条款响应表

项目名称：                         采购编号：

| 序号 | 招标商务要求 | 投标响应 | 偏离情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ★交货期 |  |  |  |
| 2 | 合格货物及服务的要求 |  |  |  |
| 3 | ★合同价 |  |  |  |
| 4 | 投标有效期 |  |  |  |
| 5 | 验收 |  |  |  |
| 6 | ★付款方式和条件 |  |  |  |
| 7 | ★质量保证期 |  |  |  |
| 8 | 违约责任 |  |  |  |
| 9 | 其他 |  |  |  |
| ┇ | ┇ |  |  |  |

说明：

1、“投标响应”应填写投标人的具体承诺，如果投标人承诺完全按照招标文件规定执行的，也可以填写“完全按照招标文件规定执行”；“偏离情况”项填写“正偏离、负偏离、无偏离”，投标人须真实体现偏离情况。其中正偏离是指投标文件商务承诺优于（指对采购人有利）招标文件所规定的商务条款内容；负偏离是指投标文件商务承诺劣于（指对采购人不利）招标文件所规定的商务条款内容。

2、没有在上表中逐一响应的且未在其它地方陈述的条款，视作投标供应商已经承诺按照招标文件要求履行，在其它地方有具体、明确陈述的，以其它地方的说明为准。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 2.3售后服务介绍

项目名称：                         采购编号：

按照第二部分“商务评分细则”的“售后服务”要求，对售后服务进行介绍：

包括但不限于：

1.	服务机构证明材料；

2.	质保期内售后服务形式及响应、质量保证期、人员安排、服务承诺等；

3.	质保期外服务计划及承诺：（含收费标准）

4.	培训计划介绍；

5.	培训人员、时间安排；

6.	投标人认为必要的其它介绍。

注：投标人自行组织编排，但须体现上述内容。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 三、技术文件

### 3.1“▲”技术响应表

项目名称：                				采购编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

制造商盖章：

注：

1、本表为专门对招标文件项目需求书中标注“▲”条款的响应表。

2、投标人应对照招标文件要求，逐条对项目需求书中标注“▲”条款的作响应。表格可延长。

3、本表需要货物制造商/生产厂家盖章，进口产品可以由制造商的国内总代理或者办事处盖章出的技术参数响应表作为响应依据。其中要求提供相关证明材料作为佐证材料的，按照要求提供，不同货物制造商可按本表格式分别提供。

4、对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供货物技术参数/服务要求优于招标文件所规定；负偏离是指所提供货物技术参数/服务要求低于招标文件所规定的。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 3.2其他技术条款响应表

项目名称：                				项目编号：

| 序号 | 货物名称 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |

制造商盖章：

注：

1、本表为专门对招标文件项目需求书中其他技术条款（未标注 “▲”）的响应表。

2、投标人应对照招标文件要求，逐条作响应。表格可延长。

3、对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”。其中正偏离是指所提供货物技术参数/服务要求优于招标文件所规定；负偏离是指所提供货物技术参数/服务要求低于招标文件所规定的。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 3.3货物综合性能介绍

项目名称：                             采购编号：

招标文件第二部分“商务技术评分细则”中“货物质量及技术性能”要求，提供相关介绍：

1. 第四部分要求的产品及制造商等资质、认证、医疗器械注册证及相关证明材料：

2.产品质量、技术指标的详细说明：

3. 其它介绍：

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 四、经济价格文件

### 4.1投标一览表

项目名称：                         采购编号：

| 投标单价（人民币元） | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 大写：人民币 小写：¥ | 中标通知书发出后 日历日内完成设备的供货、安装、调试，并交付给采购人使用。 |  |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.金额中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等；小写用阿拉伯数字，保留两位小数。

3. 投标报价：以货到采购人指定地点完税价为标准，交货验收前所发生的一切费用由中标人承担。包括所有货物、专用工具购置费，商检费、包装运输费、装卸费、保险费、安装调试费、人员培训费、技术支持费、利润、税费、质量保证期内的售后维护服务费以及货物运抵甲方指定地点所产生的其它费用等费用在内的甲方指定地点全包价。

4.除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料。

5．不接受有选择性的投标报价。

（此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份封装在一个信封中，作为唱标之用。）

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

### 4.2投标分项报价表

项目名称：                            				采购编号：

(单位：元)

| 序号 | 货物/服务名称 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 版本、配置 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计：人民币 （¥ ） |

注：

1、如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

2、投标人漏报、不报，视作漏报、不报的部分包括在已经填报的部分。

3、投标报价总价不得超过预算总价；

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月

#### 中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。即本公司同时满足以下条件：
　　1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本公司为      （请填写：中型、小型、微型）企业。
　　2.本公司参加     单位的        项目采购活动提供本企业制造的货物，或者提供其他     （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
　　本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

说明：

1、中小企业划型标准按照工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定的《中小企业划型标准规定》。

2、声明函的下划线处只能从“中型、小型、微型”中单选其一填写，任何其他形式的填写将导致本声明函无效；

3、符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的小微企业参加投标，须提供上述声明函，否则，不能享受评标价的扣除。

4、监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业；监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利性参加政府采购活动时，提供《残疾人福利性单位声明函》（格式见后面）。

5、投标人同时提供《中小企业声明函》及监狱企业证明、《残疾人福利性单位声明函》的，不重复享受价格扣减优惠（按照其中最高价格扣减比例扣减）。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

#### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

说明：如投标人不属于残疾人福利单位无须提本声明函。

#### 《节能环保产品情况》（如有）

| 类别 | 投标产品（规格型号） | 制造商 | 认证证书号 | 金额 | 金额占总报价比重（累计%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |
| 说明 |  |

注：

采购的产品属于《环境标志产品政府采购品目清单》、《节能产品政府采购品目清单》强制采购范围的，投标文件须提供国家采信的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书。

投标人代表签字：

投标人名称（加盖公章）：

日期：          年      月     日

## 第三节	通知函

致：珠海市平正咨询有限公司

我公司已完全理解        （项目名称）（采购编号）招标文件的各项规定，经充分考虑决定：

1、按招标文件的各项规定参加本项目投标活动。

2、放弃本次投标活动。

请各供应商在上述1或2选择“√”并于开标前3日书面传真通知至：0756-2550023或者扫描发送电子邮件至：zhpzzx@qq.com

单位名称：

公    章：

签 字 人：

日    期：

## 第五节	质疑函格式

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。