采购项目编号：LZBF2020-1587

西安交通大学第二附属医院全自动快速微生物质谱检测系统采购项目

招 标 文 件

采   购   人：西安交通大学第二附属医院

采购代理机构：陕西龙寰招标有限责任公司

日        期：二〇二〇年十一月

目    录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	6

第三章  评标办法	25

第四章  采购内容和要求	29

第五章  拟签订的合同文本	36

第六章  投标文件格式	36

# 第一章  招标公告

项目概况

西安交通大学第二附属医院全自动快速微生物质谱检测系统采购项目招标项目的潜在投标人应在陕西龙寰招标有限责任公司招标六部（陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室）获取招标文件，并于2020年11月30日14点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：LZBF2020-1587

项目名称：西安交通大学第二附属医院全自动快速微生物质谱检测系统采购项目

预算金额：300万元（人民币）

最高限价（如有）：万元（人民币）

采购需求：

| 序号 | 采购内容 | 数量（套） | 采购预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动快速微生物质谱检测系统 | 1 | 300 |

合同履行期限：自合同签订后2个月内

本项目( 不接受 )联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无

3.本项目的特定资格要求：1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织或自然人；2、提供医疗器械经营许可证；3、提供与投标产品相符的医疗器械注册证或备案凭证；4、若投标产品为进口的，应提供投标产品的代理授权书（制造商直接参与投标的不提供此项）；若投标产品为国产的，提供投标产品制造商的营业执照、医疗器械生产许可证；5、不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；6、本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2020年11月09日至2020年11月16日（提供期限自本公告发布之日起不得少于5个工作日），每天上午9:00至12:00，下午14:00至17:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：陕西龙寰招标有限责任公司招标六部（陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室）

方式：购买文件时携带单位介绍信原件和加盖公章的经办人身份证复印件

售价：￥500.00元，本公告包含的招标文件售价总和

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2020年11月30日14点30分（北京时间）（自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，不得少于20日）

地点：陕西龙寰招标有限责任公司516开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

招标文件售价：￥500。

采购项目需要落实的政府采购政策：1、《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）； 2、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）； 3、《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）； 4、财政部国家发展改革委关于印发《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库[2004]185号）； 5、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》财库[2006]90号； 6、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号；7、《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库【2019】27号）

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名称：西安交通大学第二附属医院

地址：西安市新城区西五路157号

联系方式：马老师 029-87679801

2.采购代理机构信息

名称：陕西龙寰招标有限责任公司

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

联系方式：王浩  029-88228899-663

3.项目联系方式

项目联系人：王浩

电话：029-88228899-663

# 第二章  投标人须知

## 1.投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.1.2 | 采购人 | 名称：西安交通大学第二附属医院 地址：西安市新城区西五路157号 联系人：马老师 电话：029-87679801 |
| 2.1.3 | 采购代理机构 | 名称：陕西龙寰招标有限责任公司 地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室 联系人：王浩、 电话：029-88228899转663 传真：029-88225678 |
| 2.1.4 | 采购项目名称 | 西安交通大学第二附属医院全自动快速微生物质谱检测系统采购项目 |
| 2.2.1 | 招标范围 | 采购清单所包含的全部内容，详见“第四章 采购内容及要求” |
| 2.2.2 | 交货期 | 自合同签订后2个月内 |
| 2.2.3 | 交货地点 | 采购人指定地点 |
| 2.3.1 | 投标人应具备的资格条件 | 详见招标公告 |
| 2.3.2 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 2.9.3 | 偏差 | 允许， 偏差范围：本项目允许技术参数在不影响甲方正常使用及产品质量的情况下发生的细微偏离 |
| 3.2.2 | 招标文件的澄清和修改 | 采购代理机构于投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的潜在投标人 |
| 5.3.1 | 投标有效期 | 投标截止之日起90日历天 |
| 5.4.1 | 投标保证金 | 1、投标保证金金额（人民币）及账号： 投标保证金金额：人民币贰万伍仟元整 投标保证金账号：30201278007467 2、投标保证金形式：支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。除保函外，其他形式提交的投标保证金应从投标人账户转出。以保函形式提交投标保证金的，应符合第二章“投标人须知”第16项的规定。 3、账户信息： 收款单位：陕西龙寰招标有限责任公司 开户银行：平安银行西安高新路支行 账号：30201278007467 |
| 5.6.1 | 是否允许提交备选投标方案 | 不允许 |
| 5.6.4 | 投标文件份数 | 正本1份，副本2份，电子版（U盘）1份 说明：电子版为投标文件的word版（投标文件电子版文字部分用Word 2003以上版本编制，表格用Excel 2003以上版本编制） |
| 6.1.2 | 封套上应写明的内容 | 项目名称： 投标文件 投标人名称： （盖章） 在投标截止时间前不得开启 |
| 6.2.1 | 投标截止时间 | 详见招标公告 |
| 6.2.2 | 递交投标文件的地点 | 详见招标公告 |
| 6.2.3 | 投标文件是否退还 | 否 |
| 7.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件的地点 |
| 9.1.1 | 评标委员会的组成 | 5人 |
| 9.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3人 |
| 10.2 | 中标公告媒介和期限 | 公告媒介：中国政府采购网 公告期限：1个工作日 |
| 12.1 | 招标代理服务费 | 中标人向采购代理机构交纳招标代理服务费，投标人可将此费用考虑在投标报价中，采购人不再单独支付。中标人在取得中标通知书前，向招标代理机构交纳招标代理服务费。 招标代理服务费以中标金额为取费基数，收费标准参照计价格[2002]1980号、发改价格[2011]534号中货物类下浮35%收取。 |
| 其他说明事项 | 本项目是否接受进口产品投标：详见“第四章 采购内容及要求” |

注：投标人须知前附表与招标文件正文对同一事项描述不一致的，以投标人须知前附表为准。

## 2.总则

2.1 项目概况

2.1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》等有关法律、法规和规章，本项目已具备招标条件，现进行招标。

2.1.2 采购人：见投标人须知前附表。

2.1.3 采购代理机构：见投标人须知前附表。

2.1.4 采购项目名称：见投标人须知前附表。

2.2 招标范围、交货期、交货地点

2.2.1 招标范围：见投标人须知前附表。

2.2.2 交货期：见投标人须知前附表。

2.2.3 交货地点：见投标人须知前附表。

2.3 投标人资格要求

2.3.1 投标人应具备的资格条件：见投标人须知前附表。需要提交的资格证明材料见本章第8.2款的规定及“第六章  投标文件格式”中的要求。

2.3.2 本项目是否接受联合体投标：见投标人须知前附表。

2.3.3 投标人不得存在下列情形之一，否则按无效投标处理：

（1）与采购人存在利害关系且可能影响招标公正性；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；

（3）参加政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）；

（4）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；

（5）法律法规规定的其他情形。

2.4 费用承担

投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。

2.5 保密

参与政府采购活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，否则应承担相应的法律责任。

2.6 语言文字

招标文件和投标文件使用的语言文字为中文。专业术语使用外文的，应附有中文注释。

2.7 计量单位

所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。

2.8 分包

本项目不允许分包。

2.9 响应和偏差

2.9.1 投标文件应对招标文件的实质性要求和条件作出满足性或更有利于采购人的响应。

2.9.2 投标人应根据招标文件的要求提供详细的技术支持资料、服务计划等内容对招标文件作出响应。

2.9.3 本项目是否允许偏差：见投标人须知前附表。投标文件对招标文件的偏差，均应在投标文件的商务和技术偏差表中列明，除列明的内容外，视为投标人响应招标文件的全部要求。

## 3.招标文件

3.1 招标文件的组成

（1）招标公告；

（2）投标人须知；

（3）评标办法；

（4）采购内容和要求；

（5）拟签订的合同文本；

（6）投标文件格式；

对招标文件作出的澄清、修改，构成招标文件的组成部分。

3.2 招标文件的澄清和修改

3.2.1 投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如有疑问，应在投标截止时间10天前，以书面形式向采购代理机构提出,由采购代理机构以书面形式通知所有投标人。

3.2.2 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，招标文件的澄清或修改以投标人须知前附表规定的时间和形式发给所有购买招标文件的投标人。澄清或者修改发出的时间距投标截止时间不足15日的，并且澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，将相应延长投标截止时间。

## 4. 政府采购政策

4.1 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的通知--财库[2011]181号

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库（2011）181号）规定，参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。供应商提供的《中小企业声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

评标委员会根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）的产品价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.2 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号

根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库（2014）68号）规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

评标委员会对监狱企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

4.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》--国办发〔2007〕51号

各级政府机构使用财政性资金进行政府采购活动时，在技术、服务等指标满足采购需求的前提下，要优先采购节能产品，对部分节能效果、性能等达到要求的产品，实行强制采购。

4.4《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）

根据《节能产品政府采购实施意见》--（财库[2004]185号）规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购节能清单所列的节能产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

4.5《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号

根据《环境标志产品政府采购实施的意见》--财库[2006]90号规定，采购人采购的产品在品目清单中并具有认证证书的，在性能、技术、服务等指标同等条件下，应当优先采购清单中的产品。

产品属于品目清单范围中实施政府强制采购的，需提供依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书，属于品目清单范围中实施政府优先采购的，依据提供的品目清单和认证证书实施政府优先采购。

4.6 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》--财库〔2017〕141号

符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。 供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.7《关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》--（财库【2019】27号）

（1）鼓励采用优先采购、预留采购份额方式采购贫困地区农副产品

各级预算单位采购农副产品的，同等条件下应优先采购贫困地区农副产品。各主管预算单位要做好统筹协调，确定并预留本部门各预算单位食堂采购农副产品总额的一定比例定向采购贫困地区农副产品。各级预算单位要按照积极稳妥的原则确定预留比例，购买贫困地区农副产品时要遵循就近、经济的原则，在确保完成既定预留比例的基础上，鼓励更多采购贫困地区农副产品，注重扶贫实际效果。

贫困地区农副产品是指832个国家级贫困县域内注册的企业、农民专业合作社、家庭农场等出产的农副产品。

（2）鼓励优先采购聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务

各级预算单位使用财政性资金采购物业服务的，有条件的应当优先采购注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员物业公司提供的物业服务。对注册地在832个国家级贫困县域内，且聘用建档立卡贫困人员达到公司员工（含服务外包用工）30%以上的物业公司，各级预算单位可根据符合条件的物业公司数量等具体情况，按规定履行有关变更采购方式报批程序后，采用竞争性谈判、竞争性磋商、单一来源等非公开招标采购方式，采购有关物业公司提供的物业服务。

在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

## 5.投标文件

5.1 投标文件的组成

投标人应包括但不限于“第六章  投标文件格式”要求的内容。投标人在评标过程中作出的符合法律法规和招标文件规定的澄清确认，构成投标文件的组成部分。

5.2 投标报价

5.2.1 投标报价应包括国家规定的税金，投标人应按第六章“投标文件格式”的要求在开标一览表中进行报价并填写分项报价表。

5.2.2 投标人应充分了解该项目的总体情况以及影响投标报价的其他要素。凡因供应商对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由供应商自负。

5.2.3 投标报价为各分项报价金额之和，投标报价与分项报价的合价不一致的，应以各分项合价累计数为准，修正投标报价；投标文件中如有对招标文件要求的内容缺漏项，评标时须将其他有效投标中该项的最高价计入其评标总价，如果有严重、重要缺项的，将可能导致废标。投标人在投标截止时间前修改投标报价的，应同时修改投标文件“分项报价表”中的相应报价。

5.2.4 投标人的投标报价不得超过采购预算，否则按无效投标处理。

5.2.5 投标报价应包括完成本项目招标范围全部内容所需的全部费用。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

5.2.6 投标报价表中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

5.2.7 最低报价不是中标的唯一依据。

5.3 投标有效期

5.3.1 投标有效期：见投标人须知前附表。

5.3.2 在投标有效期内，投标人撤销投标文件的，投标保证金不予退还。

5.3.3 出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人应予以书面答复，同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。

5.4 投标保证金

5.4.1 投标人应按投标人须知前附表规定的金额、形式提交投标保证金，并将提交凭证作为其投标文件的组成部分。

5.4.2 投标人不按本章第5.4.1 项要求提交投标保证金的，按无效投标处理。

5.4.3 采购人自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，自政府采购合同签订之日起5个工作日内退还中标供应商的投标保证金。

5.4.4 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与采购人订立合同，在签订合同时向采购人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金；

（3）未按招标文件规定缴纳招标代理服务费。

5.5 备选投标方案

5.5.1 除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标按无效处理。

5.5.2 允许投标人递交备选投标方案的，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，采购人可以接受该备选投标方案。

5.5.3 投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上供货方案的，视为提供备选方案。

5.6 投标文件的编制

5.6.1 投标文件应按第六章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。

5.6.2 投标文件应当对招标文件有关投标有效期、交货期、供货要求、招标范围等实质性内容作出响应。投标文件在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。

5.6.3 投标文件应用不褪色的材料书写或打印，投标文件及对投标文件的澄清、说明和补正应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。由投标人的法定代表人（单位负责人）签字的，应附法定代表人（单位负责人）身份证明，由代理人签字的，应附授权委托书，身份证明或授权委托书。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人（单位负责人）或其授权的代理人签字或盖单位章。

5.6.4 投标文件份数见投标人须知前附表。正本和副本的封面右上角上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。

5.6.5 投标文件的正本与副本应分别装订成册。

## 6.投标文件的密封和提交

6.1 投标文件的密封

6.1.1 投标文件正、副本需密封包装递交，并加盖投标人单位公章。

6.1.2 投标文件封套上应写明的内容见投标人须知前附表。

6.2 投标文件的递交

6.2.1 投标人应在投标人须知前附表规定的投标截止时间前递交投标文件。

6.2.2 投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。

6.2.3 除投标人须知前附表另有规定外，投标人所递交的投标文件不予退还。

6.2.4 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，采购人将予以拒收。

6.3 投标文件的修改与撤回

6.3.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

6.3.2 投标人撤回投标文件的，采购人自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

## 7.开标

7.1 开标时间和地点

采购人按投标人须知前附表规定的开标时间和地点公开开标。

7.2 开标程序

（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称；

（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

（4）检查投标文件的密封情况并当众开标，公布投标人名称、投标报价、交货期及其他内容，并记录在案；

（5）投标人代表、唱标人、记录人、监标人等有关人员在开标记录上签字确认；

（6）开标结束。

## 8.投标人资格审查

8.1 开标结束后，采购人按照下表中的资格审查标准，对投标文件正本中的资格审查资料进行审查。

| 资格审查标准 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 法人或者其他组织提供营业执照等证明文件，自然人提供身份证件。 | 符合要求 |
|  | 投标人自2019年6月起至投标截止日止已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明材料，依法免缴社保的供应商应提供相关证明文件。 | 符合要求 |
|  | 投标人自2019年6月起至投标截止日止已缴纳任意时段、任意税种凭证或税务机关开具的完税证明材料，依法免缴税收的供应商应提供相关证明文件。 | 符合要求 |
|  | 投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。 | 符合要求 |
|  | 投标人提供2018年度或2019年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），或提供开标日前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明，或提供信用担保机构出具的投标担保函（事业单位可不提供） | 符合要求 |
|  | 提供医疗器械经营许可证 | 符合要求 |
|  | 提供与投标产品相符的医疗器械注册证或备案凭证 | 符合要求 |
|  | 若投标产品为进口的，应提供投标产品的代理授权书（制造商直接参与投标的不提供此项）；若投标产品为国产的，提供投标产品制造商的营业执照、医疗器械生产许可证 | 符合要求 |
|  | 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商 | 以开标后2小时内网站查询记录为准，并以截图形式留存 |
| 评定结果：以上内容有一项不符合要求，则资格审查评定为不合格。 |

8.3 资格审查结束后，资格审查人员对审查结果进行签字确认，并告知无效投标供应商资格审查未通过的原因，资格审查不合格的投标人，不得进入评标环节。

8.4 资格审查后合格供应商不足3家的，不得评标。

## 9.评标

9.1 评标委员会

9.1.1 评标由采购人依法组建的评标委员会负责。评标委员会的组成见投标人须知前附表。

9.1.2 评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

（4）与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

9.1.3 评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，采购人有权更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。

9.2 评标原则

评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。

9.3 评标

9.3.1 评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。

9.3.2 评标完成后，评标委员会应当向采购人提交书面评标报告和中标候选人名单。评标委员会推荐中标候选人的人数见投标人须知前附表。

## 10.确定中标人

10.1 定标复函

招采办将评标报告递交院方采购领导小组，采购领导小组自收到评标报告之日起5个工作日内从推荐的中标候选人名单中按照排序确定中标人，并复函采购代理机构。

10.2 中标公告

采购代理机构应当在收到采购人“复函”后按照投标人须知前附表规定的公告媒介和期限公告中标人。

10.3 中标通知

在公告中标结果的同时，采购人向中标人发出中标通知书，投标人可电话咨询本人的评审得分与排序。

## 11.质疑投诉

11.1 质疑

11.1.1 投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。质疑函格式详见本章附件三。

11.1.2 提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

11.1.3 提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

11.1.4 投标人可以委托代理人进行质疑和投诉。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交投标人签署的授权委托书。

11.1.5 有下列情形之一的，属于无效质疑：

①质疑人不是参与本次政府采购项目的服务商或潜在服务商；

②质疑人与质疑事项不存在利害关系的；

③未在法定期限内提出质疑的；

④质疑未以书面形式提出，或质疑函主要内容构成不完整的；

⑤质疑函没有合法有效的签字、盖章或授权的；

⑥以非法手段取得证据、材料的；

⑦质疑答复后，同一质疑人就同一事项再次提出质疑的；

⑧不符合法律、法规、规章和政府采购监管机构规定的其他条件的。

11.1.6 符合要求的质疑，采购代理机构将予以受理并答复，具体联系方式如下：

联系人：王浩

联系电话：029-88228899转663

地址：陕西省西安市太白南路181号西部电子社区A座A区501室

11.1.7 采购代理机构或采购人将在收到书面质疑后7个工作日内做出答复，并以书面形式通知质疑人和其他有关投标人。

11.2 投诉

11.2.1 质疑人对采购代理机构或采购人的答复不满意，以及采购代理机构或采购人未在规定时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管机构提出投诉。

11.2.2 投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。

11.2.3 投标人在全国范围12个月内三次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。投标人捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动。

## 12 招标代理服务费

12.1 招标代理服务费详见投标人须知前附表。

12.2 中标人在取得中标通知书前，向采购代理机构一次性缴纳招标代理服务费。

12.3 中标人如未按规定缴纳招标代理服务费，其投标保证金不予退还，以弥补采购人损失。

## 13.合同授予

13.1 采购人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向采购人提出附加条件的，采购人有权取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给采购人造成损失的予以赔偿。

13.2 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就中标项目向采购人承担连带责任。

13.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

## 14. 纪律和监督

14.1 对采购人的纪律要求

采购人不得泄露采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。采购人员及相关人员与供应商有利害关系的，必须回避。

14.2 对投标人的纪律要求

投标人不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。

14.3 对评标委员会成员的纪律要求

评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用招标文件没有规定的评审因素和标准进行评标。

14.4 对与评标活动有关的工作人员的纪律要求

与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。

## 15. 废标或者采购方式的变更

15.1 在采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

15.1.1 投标截止时间后投标人不足3家；

15.1.2 资格审查或符合性审查后有效投标人不足3家
    15.1.3 出现影响采购公正的违法、违规行为的； 
    15.1.4 因重大变故，采购任务取消的。

15.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

## 16. 信用担保

（1）投标供应商在投标、履约、融资等环节可自愿选择采取信用担保的形式。

（2）若项目要求交纳投标保证金的，投标供应商可以自愿选择是否采取投标担保函（格式见附件一）的形式交纳投标保证金，若项目要求交纳履约保证金的，投标供应商可以自愿选择是否采取履约担保函（格式见附件二）的形式交纳履约保证金。

（3）具体详见西安市财政局关于印发《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》的通知（市财发〔2014〕167号）及西安市财政局关于贯彻落实《西安市政府采购信用担保及信用融资工作实施方案（试行）》有关事宜的通知（市财发〔2017〕4号）。西安市政府采购信用担保及信用融资合作机构联系名单如下：

| 序号 | 合作单位名称 | 主办单位名称 | 联系部门 | 联系人员 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 西安投融资担保有限公司 | 西安投融资担保有限公司 | 业务五部 | 李晓 何彦君 张华 | 88499422 13572821281 88499422 13679255205 88499422 18220823060 | 信用担保 |
| 2 | 陕西省信用再担保有限责任公司 | 陕西省信用再担保有限责任公司 | 业务三部 | 夏靖颜 朱筠祥 | 88606038-6027 18591406320 18629282228 | 信用担保 |
| 3 | 中国银行股份有限公司陕西省分行 | 中国银行西安二环世纪星支行 | 公司业务部 | 胡涛 叶楚沙 | 88360743 18629048822 88360749 13772153612 | 信用融资 |
| 4 | 中国建设银行股份有限公司陕西省分行 | 建设银行西安市南大街支行 | 公司部 | 杨向晖 | 87281468 13379229383 | 信用融资 |
| 5 | 中国工商银行股份有限公司 陕西省分行营业部 | 工商银行陕西分行营业部 | 小企业金融业务部 | 牛国群 张航 | 87609569 18992851811 87609761 13891883334 | 信用融资 |
| 6 | 中国农业银行股份有限公司陕西省分行营业部 | 农业银行西安西大街支行 | 公司业务部 | 贾珊 高雅 | 87617245 13891957123 87613444 13659192425 | 信用融资 |
| 7 | 交通银行股份有限公司陕西省分行 | 交通银行西安西五路支行 | 个人贷款中心 | 李卫公 雷强 | 87297632 13991290525 87272444 18629362690 | 信用融资 |
| 8 | 招商银行股份有限公司西安分行 | 招商银行西安未央路支行 | 公司银行部 | 杨皓 马秦香 | 62811553 15002905553 62811553 13609183259 | 信用融资 |
| 9 | 中国民生银行股份有限公司西安分行 | 民生银行西安分行 | 城建金融部 | 李楠 | 88266088-8450 13572058213 | 信用融资 |
| 10 | 中国光大银行股份有限公司西安分行 | 光大银行经济技术开发区支行 | 对公客户经理部 | 高艺瑄 | 15619006186 | 信用融资 |
| 11 | 昆仑银行股份有限公司西安分行 | 昆仑银行西安分行 | 机构投行部 | 韩天清 | 86978975 15609108028 | 信用融资 |
| 12 | 平安银行股份有限公司西安分行 | 平安银行西安分行 | 业务发展七部 | 祝捷 王尧 | 18629505188 18591767577 | 信用融资 |
| 13 | 北京银行股份有限公司西安分行 | 北京银行西安分行 | 营业部 | 范诗阳 曹英 | 13991945764 18691892195 | 信用融资 |
| 14 | 兴业银行股份有限公司西安分行 | 兴业银行西安分行 | 新城业务总部 | 徐常磊 鲁旸 | 15991623666 15389081886 | 信用融资 |

附件一：

政府采购投标担保函 （项目用）

编号：

陕西龙寰招标有限责任公司：

鉴于             （以下简称“投标人”）拟参加编号      的             项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币       元（大写         ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起         个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在         个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为         法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月    日

附件二：

政府采购履约担保函（项目用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与          （以下简称供应商）于     年     月     日签定编号为         的《     政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在   年   月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的     %数额为    元（大写         ），币种为         。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后         日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供         部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2．我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在         工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为         法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月    日

附件三：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                         邮编：

联系人：                       联系电话：

授权代表：                     联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2：

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字（签章）：           公章：

日期：

# 第三章  评标办法

评标办法前附表

| 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 2.1 | 符合性审查标准 | 投标人名称 | 与营业执照等证明材料一致 |
|  |  | 签字盖章 | 投标文件中需签字处按招标文件要求签字，需盖章处按招标文件要求盖章。其中由法定代表人（单位负责人）或其委托代理人签字的，须提供相应的身份证明或授权委托书 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 5.4.1 项要求 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 5.3.1 项要求 |
|  |  | 交货期 | 符合第二章“投标人须知”第 2.2.2 项要求 |
|  |  | 投标报价 | 报价完整且未超出采购预算 |
| 条款号 | 评标因素 | 评标标准 |
| 2.2 | 详细评审标准 | 投标报价 （30分） | 采用低价优先法计算，即通过符合性审查且价格最低的有效投标报价为评标基准价，其价格分为满分。 投标报价得分＝（评标基准价/投标报价）×30 注：因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |
|  |  | 商务部分 （25分） | 1、自2017年10月1日起至本项目投标截止日，提供投标人的类似项目业绩合同，以签订的合同日期为准。（每份1分，满分3分）（合同内容须清晰可辨认，否则视为无效合同） |
|  |  |  | 2、有健全的售后服务体系，内容包含交货期、售后服务承诺、故障响应时间、服务人员保证、培训计划等。 售后服务承诺好，服务体系健全，培训内容具体，响应使用方要求迅速，得（10-15]分； 售后服务承诺较好，服务体系较健全，培训内容较具体，响应使用方要求较迅速，得（5-10]分； 售后服务承诺较差，服务体系不健全，培训内容不具体，不响应业主要求得（0-5]分。 |
|  |  |  | 3、对备品配件、设备发生故障后的补救措施及方案。 措施及方案明确、具体、切实可行，得（4-7]分； 措施及方案较明确、较具体、较可行，得（1-4]分。 |
|  |  | 技术部分 （45分） | 1、产品数量，技术指标、配置及功能满足采购要求（提供证明资料包括但不限于厂家官网性能截图、彩页、说明书等）。 产品数量准确，配置完整、规格指标、功能内容满足采购需求，产品证明资料齐全，得（10-15]分； 产品数量准确，配置较完整、规格指标、功能内容较能满足采购需求，产品证明资料较齐全，得（5-10]分； 产品数量不准确，配置不完整、规格指标、功能内容不能满足采购需求，产品证明资料简单，得（0-5]分。 |
|  |  |  | 2、产品及配件货源渠道正常，质量符合国家相关标准和规定，制造厂家可靠（提供相关证明资料），得1-5分。 |
|  |  |  | 3、项目组织实施计划完整可行，具有明确的项目组织机构及实施方案（包含但不限于备货、实施进度及保证措施、拟投入本项目的人员安排方案、产品安装、调试等方面保证措施等）。 项目组织机构健全、实施方案完整可行，得（10-15]分； 项目组织机构较健全、实施方案较完整可行，得（5-10]分； 项目组织机构不健全、实施方案较差，得（0-5]分。 |
|  |  |  | 4、供货方案、运输、配送、补（换）货措施全面、可行，得（5-10]分；供货方案、运输、配送、补（换）货措施较全面，得（0-5]分。 |

备注：

1) 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

2) 数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3) 投标文件中缺少某分项响应内容时，该分项为0分。

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。

2.评审标准

2.1 符合性审查标准：见评标办法前附表。

2.2 详细评审标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1.1 符合性审查

评标委员会依据本章第 2.1款规定的标准对投标文件进行符合性审查。有一项不符合评审标准的，按无效投标处理。

3.1.2 投标人有以下情形之一的，其投标按无效处理：

（1）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应，或者对招标文件的偏差超出招标文件规定的偏差范围。

（2）有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。

（3）相关法律法规或招标文件规定的其他无效投标的情况。

3.1.3 有下列情形之一的，视为投标人串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3.1.4 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

3.2 详细评审

3.2.1 评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出综合评估得分。

3.2.2 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过初步评审投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能在规定时间内证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.2.3 本项目核心产品为全自动快速微生物质谱检测系统，针对核心产品投标人提供相同品牌产品且通过资格审查、初步评审的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会确定价格得分最高的一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

3.3 投标文件的澄清

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正应以书面方式进行。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围且不得改变投标文件的实质性内容，并构成投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1 除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.4.2 若出现综合得分并列时，比较投标报价，此报价低的排序在前；若投标报价仍相同，比较商务部分，此分项得分高者排序在前。

# 第四章  采购内容和要求

一、货物需求一览表

| 序号 | 采购内容 | 数量（套） | 采购预算金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动快速微生物质谱检测系统 | 1 | 300 |

说明：

1、投标报价不得高于采购预算金额，否则投标将被否决。

2、本项目接受进口产品投标。

二、技术要求

# 全自动快速生物质谱检测系统，主要由基质辅助激光解吸电离飞行时间质谱仪主机（包含激光器、红外激光、离子源、飞行时间质量分析器、检测器等）和微生物数据库、计算机工作站、软件、基质、标准品等组成，主要用于微生物的快速鉴定和分型。

质谱主要技术规格与要求：

| 序号 | 内容 |
| --- | --- |
| 1 | 质量范围：1～450 kDa（线性模式）； |
| 2 | 灵敏度：500 fmol BSA（m/z66,000）或质量分辨率：≥4500 FWHM |
| 3 | 质量准确度(蛋白混合物)：< 200 ppm (外标法)；< 150 ppm (内标法)； |
| 4 | 激光器：激光寿命：照射次数≥6×107，频率在有效范围内可调，激光聚焦直径可调，激光强度可调，适用于不同的MALDI样品制备方法； |
| 5 | 离子源及清洗方式：在宽质量范围同时获得最高的分辨率，确保仪器长期稳定运行 |
| 6 | 检测器：具有长寿命、宽的动态范围、高分辨和高质量精度； |
| 7 | 靶板: 根据用户需要可提供一次性使用靶板和重复性使用靶板。有唯一识别条码，满足可追溯性，符合ISO15189要求； |
| 8 | 校准标准品为蛋白质混合物或标准菌株 |
| 9 | 自诊断系统：提供自动化的自诊断程序，使仪器可进行方便、快速的全自动自我诊断，发现问题及时处理，并提供远程诊断服务； |
| 10 | 可与LIS/HIS实现无缝对接，结果自动传输； |
| 11 | 微生物数据库 |
| 11.1 | 微生物数据库涵盖广阔，对微生物(细菌、霉菌、酵母菌、分枝杆菌、诺卡菌)样品的进行快速鉴定；并提供重要临床病原体鉴定数据库，包括霍乱弧菌、伤寒沙门菌、炭疽杆菌、鼠疫菌、诺卡菌、莫拉菌等高危致病菌；能提供独立的丝状真菌库及分枝杆菌库； |
| 11.2 | 数据库含有2800种、1万株以上微生物菌株的信息，每个菌株可溯源。数据库中包括总计不少于2800个菌种的特征指纹图谱； |
| 11.3 | 软件可以实现数据的高级分析，提供高级分析功能。并允许用户将自己的数据导入到数据库中，完成数据库的扩充和自定义。 |
| 11.4 | 数据库充分开放，可自由建库。 |
| 12 | 质保期：2年 |

# 第五章  拟签订的合同文本

XXX项目采购协议书（内贸）

甲方：西安交通大学第二附属医院

地址：西安市西五路中段157号

电话/传真：（029）87678421

乙方：

地址：

电话/传真：

联系人：电话：

为了增强甲、乙双方的责任感，确保双方各自的合法权益，经甲、乙双方充分协商，特订立本协议，以便共同遵守。

- 产品的名称、规格型号、技术标准和质量标准

1．产品名称：

产地：

生产厂家：

规格型号：

甲方使用部门：

2．产品的技术标准和质量标准：按国际、国家规定提供的有关技术、质量标准执行，乙方应该向甲方提供营业执照、经营许可证、产品注册证、3C认证、提供企业认证书。（如是进口设备，还需提供原产地证明，原厂产品检验合格证，原厂产品品质证明、商检证明）

第二条产品包装：按国际标准包装

第三条产品的交货单位、运输方式、到货地点、收货单位

1．交货单位：乙方

2．运输方式：

3．到货地点：甲方指定地点（具体联系职能科室）

4．收货单位：甲方

第四条运输、保险、搬运、安装及其它费用

乙方确保货物安全、完整到达使用地点，运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费、安装费、检测验收费、税费、培训、关税、装卸及其它费用等。乙方应提前配合甲方确定完成场地的可实施性调研。

第五条产品的交货期限

自合同生效之日起日     内交货。

第六条产品配置：

设备开箱验收之日必须在生产日期起一年之内，需经甲方使用部门负责人及职能部门负责人或工程师签字，如不符合本条约定或者其他技术、质量标准，甲方有权拒收。

XXX设备配置清单

| 序号 | 隶属部件及主要功能配置名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

使用科室主任签字：

职能科室工程师签字：

第七条产品的价格与货款的结算（盖章）

1．价格：

单价：

数量：

总价：

保修期内，配件全包。保修期过后，配件可参照以下价格执行，或者按照不高于此价格和原厂重新议价。

| 序号 | 隶属部件及主要功能配置名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 报价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |

2．结算方式：

合同签订后，甲方收到货物，验收合格后付90%货款（乙方开具全额发票），10%余款为质量保证金，在设备安装调试完毕验收合格，质保期满后无息付讫。

3．质保（保修）期：整机（含配件）自安装、验收合格并正式启用后开始计算，原厂质保（保修）期至少为两年。

4．开机率：设备年开机率达到     %（一年按365天计），故障率低于   % （一年按365天计）。设备出现故障，乙方应在小时内响应，小时内到达现场工作，小时解决故障，每次故障时间超过小时，全年故障累计超过天，则按日常治疗病人数量收入进行赔偿，在质保金中扣除。每次故障时间超过   天，可提供备用机。如设备出现故障乙方未按约定及时维修，甲方有权请第三方维修，维修费由乙方承担，如给甲方造成损失，乙方还应承担赔偿责任。

第八条单证

乙方应向甲方提供以下单据

- 产品质量合格证一份

- 装箱单一份

- 购货发票一份

- 中文（英文）操作说明书一份、维修手册一份

- 产品的原产地证明、原厂生产检验合格证

- 报关单、通关单、商检证明（进口设备需提供）

第九条测试、验收

1．测试手段、测试标准：乙方应向甲方提供设备性能的测试程序、测试手段和测试标准。

2．验收：甲乙双方参照招标文件、投标文件、本协议书和承诺条款的有关内容、配置要求等，逐项验收。验收过程和步骤应符合国家、部委有关规定，符合质量检验、商检部门和甲方的规定。验收费由乙方承担。

第十条培训

装机后按照ISO9002标准进行，对现场有关的技术人员、医护人员和维修工程师进行培训至双方认证合格；培训费及相关费用由乙方承担。

第十一条对产品提出的有关异议

1．甲方在验收中，如果发现产品的生产厂家、产地、品种、型号和质量不符合规定，甲方有权拒收。

2．乙方如不能按期交货，每迟延一日，乙方应按照合同总价款0.5%向甲方承担违约金，逾期超过20天，甲方有权解除合同并要求乙方按照合同总价款的10%承担违约金。

3．乙方所交产品品种、型号、规格、质量不符合本协议规定的，如果甲方同意使用，价格双方另行商议；如果甲方不同意使用，乙方应该负责调换或者退货，并承担由此而发生的相关费用。同时应按不能按期交货承担违约金和赔偿金，在货款中直接扣除。

第十二条其他条款

1．按照本协议规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管费和各种经济损失，应当在明确责任后十天内付清。

2．本协议和附件及招、投标文件具有同等法律效力，本协议执行过程中遇到问题时，当事人双方应本着友好、实事求是的态度及时协商解决，协商不成时，任何一方均可通过业务主管部门调解，或向甲方所在地人民法院诉讼解决。

3．本协议严格保密，不得向第三方泄露。

4．变更、解除协议或本协议如有未尽事宜，须经双方共同协商，作出补充，本协议自双方签字盖章之日起生效，协议执行期内，甲乙双方均不得随意解除，补充协议与本协议具有同等法律效力。

5．因产品质量所造成的医疗事故或纠纷，乙方应承担由此引起的一切法律责任。

6．本协议壹式柒份，甲方伍份，乙方贰份。

甲方：西安交通大学第二附属医院（公章）           乙方：（公章）

甲方法定代表人/授权代表人：                      乙方法定代表人：

法定代表人身份证号：

法定代表人授权人：

开户银行：

银行账号：

时间：        年   月   日                       时间：年  月   日

签订地：西安交通大学第二附属医院                 签订地：西安交通大学第二附属医院

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1、代理公司提供的投标文件格式，起到样式作用，编制投标文件前，请详细阅读招标文件，理解招标文件中的每一项要求。

2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、投标文件的正副本文件应分别装订成册。

（正本或副本）

采购项目编号：LZBF2020-1587

西安交通大学第二附属医院全自动快速

微生物质谱检测系统采购项目

投 标 文 件

投标人：                                       （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：：         （签字或盖章）

年   月   日

目录

一、开标一览表............................................................ 页码

二、分项报价表............................................................ 页码

三、耗材清单及报价表.......................... ........................... 页码

四、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明............................... 页码

五、法定代表人授权书..................... ................................ 页码

六、资格审查资料...... ....... .......... .. ..............................页码

七、投标保证金............................................................ 页码

八、商务响应偏差表............... ........................................ 页码

九、商务和技术响应........................................................ 页码

十、承诺书................................................................ 页码

十一、其他资料............................................................ 页码

一、投标函

（采购人名称）：

我方已仔细研究了《 西安交通大学第二附属医院全自动快速微生物质谱检测系统采购项目》招标文件的全部内容，决定参加本项目投标。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

| 项目名称 | 西安交通大学第二附属医院全自动快速微生物质谱检测系统采购项目 |
| --- | --- |
| 投标总报价（元） | 大写： 小写： |
| 交货期 |  |
| 质保期 |  |
| 其他说明事项 |  |

1．我方承诺除商务和技术偏差表列出的偏差外，我方响应招标文件的全部要求。

2．我方承诺的投标有效期为投标截止之日起90日历天，且在投标有效期内不撤销投标文件。

3．如我方中标，我方承诺：

（1）收到中标通知书后，在规定的期限内与采购人签订合同；

（2）在签订合同时不向采购人提出附加条件；

（3）按照招标文件要求提交履约保证金；

（4）在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，且不存在第二章“投标人须知”第 2.3.3 项规定的任何一种情形。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：          （签字或盖章）

联系地址：

联系电话：

年    月    日

二、分项报价表

单位: 人民币（元）

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 生产厂家 | 规格型号 | 数量 （台） | 单价 （元/台） | 总价 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总报价（元）（上述各项产品总价之和） |  |

备注：分项报价表投标总报价须与开标一览表中投标总报价一致。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：：        （签字或盖章）

年    月    日

三、耗材清单及报价表

单位：人民币（元）

| 序号 | 名称 | 品牌、规格 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、本表中的价格不计入投标总价，仅供采购人参考。

2、表格不够，可按此表复制。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：：        （签字或盖章）

年    月    日

四、法定代表人（单位负责人/自然人）身份证明

投标人名称：

姓名：      性别：      年龄：      职务：

系                                （投标人名称）的法定代表人（单位负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件。

投标人：                                      （盖单位公章）

年    月    日

注：自然人投标的此处只附身份证复印件。

五、法定代表人（单位负责人）授权书

本人             （姓名）系                             （投标人名称）的法定代表人（单位负责人），现委托             （姓名）为我方代理人。代理人以我方名义签署、澄清确认、递交、撤回、修改                           （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

授权期限：自委托之日起生效至开标后90天。

委托代理人无转委托权。

附：法定代表人（单位负责人）身份证复印件及委托代理人身份证复印件

投标人：                          （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）：        （签字或盖章）

委托代理人：                     （签字或盖章）

年    月    日

注：法定代表人（单位负责人/自然人）本人直接投标的不填写本部分内容。

六、资格审查资料

### 1、法人或者其他组织提供营业执照等证明文件。（提供复印件并加盖投标人单位公章）自然人投标的，提供身份证件。（提供复印件）

### 2、投标人自2019年6月起至投标截止日止已缴存的任意时段的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明材料，依法免缴社保的供应商应提供相关证明文件。（提供复印件并加盖投标人单位公章）

### 3、投标人自2019年6月起至投标截止日止已缴纳任意时段、任意税种凭证或税务机关开具的完税证明材料，依法免缴税收的供应商应提供相关证明文件。（提供复印件并加盖投标人单位公章）

### 4、投标人提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面承诺。（详见附件一格式）

### 5、投标人提供2018年度或2019年度经审计的财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表、利润表、现金流量表），或提供开标日前三个月内基本存款账户银行出具的资信证明，或提供信用担保机构出具的投标担保函（事业单位可不提供）。（提供复印件并加盖投标人单位公章，财务审计报告应体现投标人单位名称，至少包括资产负债表、利润表、现金流量表）

### 6、提供医疗器械经营许可证。（提供复印件并加盖投标人单位公章）

### 7、提供与投标产品相符的医疗器械注册证或备案凭证。（提供复印件并加盖投标人单位公章）

### 8、若投标产品为进口的，应提供投标产品的代理授权书。（原件附在投标文件正本中，制造商直接参与投标的不提供此项）；若投标产品为国产的，提供投标产品制造商的营业执照、医疗器械生产许可证。（提供复印件并加盖投标人单位公章）

### 9、其他资料

### 附件一

### 承诺书

### 针对本项目，我单位承诺如下：

### 1、我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

### 2、我单位参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

### 如有隐瞒实情，我单位愿承担一切责任及后果。

投标人：                                      （盖单位公章）

年    月    日

七、投标保证金

投标人应提供投标保证金汇款凭证的复印件。

如采用信用担保形式的，应符合第二章“投标人须知”第16项规定。原件应在投标截止时间前递交至采购代理机构。

八、商务响应偏离表

| 序号 | 招标文件合同条款/商务要求 | 投标文件响应情况 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| … |  |  |  |

注：若有偏差的，须体现在表格中。若无偏差的，在偏差说明栏中填“无偏差”，视为完全响应商务条款和合同条款要求。

九、商务和技术响应

商务和技术响应包括但不限于：

1.商务部分：

（1）业绩合同（加盖单位公章）

（2）售后服务方案

（3）其他资料

2.技术部分：

（1）技术要求与规格响应（格式见附件一）

（2）货物详细配置（格式见附件二）

（3）项目组织实施方案

（4）供货方案

（5）应急方案

（6）提供所投产品来源渠道、性能指标的证明文件（包含但不限于厂家授权书、厂家官网性能截图、彩页、说明书等）

（7）其他资料

附件一：

技术响应偏离表

| 序号 | 货物名称 | 规格/型号 | 招标文件的技术要求内容 | 投标文件响应 内容 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：

1、偏离说明填写：“正偏离”或“负偏离”，并注明技术支撑材料所在页码或位置（说明不清楚将导致评标委员会做出对投标人不利判定）

2、表格不够用，投标人可按此表复制。

3、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由投标人自负。

附件二

货物详细配置

| 序号 | 产品 名称 | 品牌 | 生产 厂家 | 规格 型号 | 详细技 术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |

注：1、表格不够用，投标人可按此表复制。

2、投标单位须如实填写该表，如有隐瞒，后果由投标人自负。

十、承诺书

1、政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理采购领域商业贿赂行为的号召，我公司再次承诺：

1.在参与采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与采购市场竞争并谋取中标、成交。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获取采购订单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构、采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护采购市场秩序。

8.尊重和接受采购监督管理部门的监督和采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

投标人：        （盖单位公章）

地址：

邮编：

电话：

年    月    日

2、投标人投标资格承诺书

我方承诺，不存在相关法律法规规定的禁止投标的情形。我单位的股权关系、与其他单位的管理关系和其他与本项目有关的利害关系等，作如下说明和承诺：

1.我方在本项目投标中，不存在与其他投标人单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。

1.1 股权关系说明

1.1.1 我单位法定代表人（单位负责人）姓名：                               。

1.1.2 我单位控股的单位有                                                 。

1.1.3 我单位被                  （单位或自然人）                     控股。

1.2.管理关系说明

1.2.1 我单位管理的下属单位有                                              。

1.2.2 我单位的上级管理单位有                                              。

2.我方与采购人不存在利害关系及其他可能影响招标公正性的情形。

3.我方没有为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；

4.其他与本项目有关的利害关系说明：                                        。

5.信用记录

5.1我方______（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

5.2我方______（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

5.3我方______（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

我方承诺以上说明如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

投标人：                                        （盖单位公章）

法定代表人（单位负责人）或委托代理人：：        （签字或盖章）

年    月    日

十一、其他资料

1.中小企业声明函（如适用，请提供，格式见附件一）；

2.残疾人福利性单位声明函（如适用，请提供，格式见附件二）；

3.监狱企业证明文件（如适用，请提供）；

4.节能产品和环境标志产品证明材料（如适用，请提供）；

5.其他资料。

附件一

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

注：1、非小型、微型企业不需提供此声明函。

2、针对声明函第2条中“或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物”，投标供应商若提供自己企业的货物，横线处则填写“ / ” ；若作为代理商提供产品制造商的货物，横线处的填写信息则为产品制造商的信息。

3、提供此声明函的，若提供虚假材料谋取中标、成交的，将按照《政府采购法》第七十七条规定对供应商处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

附件二

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

注：非残疾人福利性单位不提供此声明函