吉林农业科技学院黑土地保护与利用

科技创新平台建设项目

招标文件

项目编号：SJLDL20210625005JTXM1-1

招   标   人：吉林农业科技学院

招标代理机构：吉林方证项目管理咨询有限公司

二〇二一年七月

目     录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知	3

第三章 评标办法	18

第四章 采购需求一览表及技术要求	23

第五章 合同条款	27

第六章 投标文件格式	29

# 第一章 招标公告

吉林农业科技学院黑土地保护与利用科技创新平台建设项目

招标公告

#### （项目编号：SJLDL20210625005JTXM1-1）

项目概况

吉林农业科技学院黑土地保护与利用科技创新平台建设项目的潜在投标人应在吉林省公共资源交易中心网(www.ggzyzx.jl.gov.cn)下载获取招标文件，并于2021年08月 18 日上午10：00（北京时间）前递交响应文件。

一、项目基本情况

1.项目编号：SJLDL20210625005JTXM1-1；

2.项目名称：吉林农业科技学院黑土地保护与利用科技创新平台建设项目；

3.预算金额：262.28万元（人民币）；

4.最高限价（如有）：262.28万元（人民币）；

5.资金来源：其他资金；

6.采购需求：吉林农业科技学院黑土地保护与利用科技创新平台建设项目（具体采购数量及要求详见招标文件）；

7.质量标准：符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求；

8.供货及安装工期：合同签订30日历天内完成供货及安装调试验收；

9.供货地点：吉林农业科技学院指定地点；

10.合同履行期限：自合同签订之日起至合同履行完毕；

11.采购方式：公开招标；

12.资格审查方式：资格后审；

13.本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

(1).具有独立承担民事责任的能力；

(2).具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

(3).具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

(4).有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5).参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6).法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标活动对于满足国家采购政策要求的投标人按照相关规定的扶持政策执行，具体详见招标文件。

3、本项目的特定资格要求：以下资格证明材料的具体要求详见招标文件

(1).投标人参加政府采购活动必须提供下列满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格证明材料：1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

(2).投标单位和个人（指法定代表人）在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上无行贿犯罪行为记录（提供“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn/）官网截图并加盖公章（以上截图须包括单位名称、查询内容及查询时间）；

(3).投标人企业信誉良好、无不良行为记录，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入①失信被执行人②重大税收违法案件当事人名单③政府采购严重违法失信名单的官网截图并加盖公章（以上截图须包括单位名称、查询内容及查询时间）；

(4).按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单的官网截图并加盖公章）；

(5).单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。

三、获取招标文件

1.招标文件获取时间和方式：自2021年07月28日08时30分起至2021年08月03日16时00分（北京时间）；

2.首先登录吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）网（www.ggzyzx.jl.gov.cn），按照规定进行投标供应商注册登记，网上注册登记后，请携带相关材料到国投安信数字证书认证有限公司办理CA认证。未进行网上注册并办理CA认证的投标供应商将无法参与吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）组织的所有招标采购活动。技术支持联系方式：投标供应商注册,CA数字证书 （USBKey）及电子签章办理咨询电话：0431-85177688；技术支持电话：400-998-0000。

3.投标供应商取得CA认证后，可登录吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）网站“公共资源交易主体登录->投标供应商”登录后选择“采购业务->交易文件下载”下载电子招标文件。投标供应商下载招标文件后，务必在规定的“获取招标文件结束时间”之前操作“投标报名”并完善相关投标信息，点击“确认报名”按钮确认参加投标才具有投标资格。如果投标供应商在规定的“获取招标文件结束时间”之前没有点击“确认报名”按钮确认参加投标，将失去参加本项目投标的资格。

4.凡与本中心招投标活动有关的时间，均以吉林省公共资源交易中心（吉林省政府采购中心）服务器显示的时间为准。

四、提交招标文件截止时间、开标时间和地点

1.招标文件递交的截止时间(投标截止时间，下同)为2021年08月18日上午10时00分。

2.地点：吉林省政务大厅（长春市人民大街9999 号）四楼开标一室。

3.逾期送达的或者未送达指定地点的响应文件，招标人不予受理。

4.投标申请人在提交响应文件时，应按照招标文件规定提供相应数额的投标保证金或投标保函。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其它补充事宜

1.当投标人的有效投标报价超出招标控制价（预算金额、拦标价）的，该投标报价视为无效报价。

2.本次招标公告在吉林省公共资源交易中心网（www.ggzyzx.jl.gov.cn）、中国政府采购网、中国招标投标公共服务平台上同时发布。

3. 需落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46 号）；《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68 号)；《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库[2017]141 号)；《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库[2019]9 号) 等。

注：小微企业以投标人填写的《中小企业声明函》为判定标准，残疾人福利性单位以投标人填写的《残疾人福利性单位声明函》为判定标准，监狱企业须投标人提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认定。以上政策不重复享受。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名    称：吉林农业科技学院

地    址：吉林省吉林市昌邑区翰林路77号

联系方式：杨海斌0432-63286211

2.采购代理机构信息

名    称：吉林方证项目管理咨询有限公司

地    址：吉林省吉林市丰满区中海紫御江城1号楼1-2层004号网点

联系方式：周俊男 0432-63525528

3、项目联系方式

项目联系人：周俊男

电      话：0432-63525528

- 招标监督管理部门：吉林省财政厅政府采购管理处

日期：2021年7月27日

注：

1.凡与本次采购活动有关的时间，均以吉林省公共资源交易中心服务器显示的时间为准。

2.请各供应商由吉林省政务大厅一楼正门(人民大街与蔚山路交汇西北角)进入，配合工作人员完成“吉祥码”扫码工作后，乘投标专用电梯到达四楼开标区。

3.供应商代表要按吉林省、长春市有关防疫规定，确保自身健康状况，参与现场交易活动的人员均应自觉做好个人防护，全程正确佩戴符合防疫规定的口罩，自觉保持安全间隔距离，自觉维护好场地卫生和秩序，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动，废弃口罩定点投放。如违反相关防疫规定，由供应商自行承担由此引起的一切后果。

# 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序号 | 名称 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 名 称：吉林农业科技学院 地 址：吉林市昌邑区翰林路77号 联系人：杨海斌 联系电话：0432-63286211 |
| 2 | 采购代理机构 | 采购代理机构: 吉林方证项目管理咨询有限公司 地址：吉林市丰满区中海紫御江城1号楼1-2层004号网点 联系人: 周俊男 联系电话：0432-63525528 |
| 3 | 项目名称 | 吉林农业科技学院黑土地保护与利用科技创新平台建设项目 |
| 4 | 供货地点 | 吉林农业科技学院指定地点； |
| 5 | 资金来源 | 其他资金 |
| 6 | 出资比例 | 100% |
| 7 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 8 | 采购内容 | 吉林农业科技学院黑土地保护与利用科技创新平台建设（具体内容详见招标文件中采购需求） |
| 9 | 合同履行期限 | 自合同签订后30日内完成； |
| 10 | 质量标准 | 符合现行国家、行业、地方或者其他相关标准的合格要求； |
|  |  | 质保期：自验收合格之日起1年（如设备法定质保期或采购需求质保期长于 1年，以法定质保期或采购需求中质保期为准） |
| 11 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定： (1).具有独立承担民事责任的能力； (2).具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； (3).具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； (4).有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； (5).参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； (6).法律、行政法规规定的其他条件。 2、落实政府采购政策需满足的资格要求：本次招标活动对于满足国家采购政策要求的投标人按照相关规定的扶持政策执行，具体详见招标文件。 3、本项目的特定资格要求：以下资格证明材料的具体要求详见招标文件 (1).投标人参加政府采购活动必须提供下列满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的资格证明材料：1）法人或者其他组织的营业执照等证明文件、自然人的身份证明；2）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料；3）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；4）参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；5）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料； (2).投标单位和个人（指法定代表人）在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上无行贿犯罪行为记录（提供“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn/）官网截图并加盖公章（以上截图须包括单位名称、查询内容及查询时间）； (3).投标人企业信誉良好、无不良行为记录，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入①失信被执行人②重大税收违法案件当事人名单③政府采购严重违法失信名单的官网截图并加盖公章（以上截图须包括单位名称、查询内容及查询时间）； (4).按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单的官网截图并加盖公章）； (5).单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动，否则，相关投标均无效。 |
| 12 | 是否接受联合体投标 | 不接受 |
| 13 | 踏勘现场 | 不踏勘 |
| 14 | 答疑会 | 如需召开另行通知 |
| 15 | 投标人提出问题 的截止时间 | 投标截止时间10日前 |
| 16 | 采购人书面澄清 的时间 | 投标截止时间15日前 |
| 17 | 分包 | 不允许 |
| 18 | 偏离 | 允许正偏离 |
| 19 | 构成招标文件 的其他材料 | 无 |
| 20 | 投标截止时间 | 2021 年 08 月 18 日上午 10 时 00 分（北京时间） |
| 21 | 递交投标文件地点 | 吉林省人民政府政务大厅（长春市人民大街 9999 号）四楼开标一室。 |
| 22 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 收到澄清文件24小时内给予书面确认或在招标公司指定登记表上签字确认(书面确认内容须加盖投标单位公章)。 |
| 23 | 投标人确认收到招标文件修改内容的时间 | 收到修改文件24小时内给予书面确认或在招标公司指定登记表上签字确认(书面确认内容须加盖投标单位公章)。 |
| 24 | 构成投标文件 的其他材料 | 投标人下列资质证明文件随投标文件同时递交： 1.企业营业执照副本 2.经审计的2020年财务审计报告 3.2018年至今类似项目经验业绩证明文件（如有须提供成交通知书或合同）（原件），成交通知书或合同（包括：项目名称、签约时间、中标金额和双方签字并盖章）否则该项业绩视为无效； 4.近6个月（2021年1月份-2021年6月份任意一个月即可）依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（复印件加盖公章） 5.加盖公章或财务章的投标保证金缴纳凭证或投标保函（此表需要单独密封，不予退还）； 6.委托代理人持身份证和授权委托书原件 7、近三年内无行贿受贿犯罪记录，投标单位须提供中国裁判文书网有效网页截图，否则无效 8、提供招标公告之日起至开标前“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入①失信被执行人②重大税收违法案件当事人名单的官网截图并加盖公章； 9、提供招标公告之日起至开标前中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单的官网截图并加盖公章； 10、招标文件规定的其他原件 注： 投标人在开标截止时间前按照资质证明文件要求密封递交，未按照谈判文件要求递交的由此引发的后果和责任由投标人自行承担。 |
| 25 | 投标有效期 | 90日 |
| 26 | 投标保证金 | 投标保证金形式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交或转账、电汇（转账、电汇须从投标人的基本账户转出）。投标人未按照招标文件要求提交投标保证金的，投标无效。 投标保证金额：5.24万元 递交时间和要求：应在开标前一个工作日 15 时前，将投标保证金存入采购代理机构指定账户，银行进账单或电汇凭证等凭证上应明确用途、投标项目名称、投标人名称、联系人及电话，以便核对查实。 投标人缴纳完投标保证金后须将银行的存款回单复印件装入到投标文件中，否则投标文件无效。投标保证金的确认以最终到账日期为准。 收款人全称：吉林方证项目管理咨询有限公司 开 户 银 行：吉林丰满惠民村镇银行 账 号：3980 1010 0100 0630 01 保证金联系人：王丹 ； 联系电话：0432-63525528 注： 1、以现金或支票形式提交的谈判保证金应当从投标人的基本账户一次性转出，并在银行进帐单或电汇凭证备注栏注明项目名称及编号(项目名称可以简写)，同时投标人在谈判保证金递交截止时间前将汇款凭证发送至采购代理机构指定邮箱350488817@qq.com 。 2、以金融机构、担保机构出具的保函形式提交的谈判保证金，其营业执照营业范围应包含保函业务。 3、谈判保证金以保函担保方式缴纳的，递交保函的投标人，须在保证金递交截止日期前，由被授权委托人携带授权委托书原件、被授权人身份证原件、投标保函原件、响应文件下载码原件到中盛精诚工程项目管理有限公司进行核验保函的真实有效性，同时投标人应备份好保函扫描件，对不能查证属实的，代理机构可拒绝接收。对于伪造保函的，代理机构会及时向公安机关举报。 4、投标人应确保此笔款项在谈判保证金递交截止时间前到达我公司账户，谈判保证金交付时间以保证金到帐时间为准。 谈判保证金是响应文件的组成部分，开标前未按以上相关要求提交谈判保证金的投标人，视为谈判保证金无效，初步评审不通过，不再进入详细评审，一切后果由投标人自行承担。 |
| 27 | 近年财务状况 的年份要求 | 2020年，指 2020 年 1 月 1 日起至 2020年 12 月 31 日止。（2021年新成立企业需提供当年银行出具的公司资信证明）。 |
| 28 | 近年完成的类似项目的年份要求 | 2018年至今，指 2018 年 1 月 1 日起至今。 |
| 29 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 近三年（2018-2020）年 |
| 30 | 是否允许递交备选 投标方案 | 不允许 |
| 31 | 签字或盖章要求 | （1）所有要求签字的地方都应用不褪色的墨水或签字笔由本人亲笔手写签字（包括姓和名），不得用盖章（如签名章、签字章等）代替，也不得由他人代签。 （2）所有要求盖章的地方都应按照招标文件的规定加盖与投标人名称相一致的标准公章，不得使用彩喷或者彩印的印章、不得使用专用章（如经济专用章、投标专用章等）或下属单位印章代替。 （3）投标文件格式中要求投标人“法定代表人或其委托代理人”签字的，如法定代表人亲自投标而不委托代理人投标，由法定代表人签字；如法定代表人授权委托代理人投标，由委托代理人签字，也可由法定代表人签字。 |
| 31 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，电子版2份(U盘)。 注：正本与副本不一致时，以正本为准，电子文件与文本文件不一致时，以文本文件为准。 |
|  | 投标文件电子版要求 | 投标文件电子版内容：响应文件的全部内容 投标文件电子版份数：2份（载体为U盘2份） 投标文件电子版形式：Word版电子响应文件 投标文件电子版按谈判文件要求在开标截止时间前密封递交，未按照谈判文件要求递交的由此引发的后果和责任由投标人自行承担。 |
| 32 | 装订要求 | 投标文件的装订要整齐、牢固、不易拆散和换页，便于保管和利用； 投标文件采用左侧胶装装订方式，投标人可以自行决定投标文件是否分册装订，但需要符合装订要求。 |
| 33 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 34 | 封套上应载明的信息 | 投标人： 项目名称： 项目编号： 投标人地址： 邮政编码： 联系电话： 在2021 年 月 日 时 分之前不得启封 递交地点： |
| 35 | 开标时间和地点 | 2021 年 08 月 18 日上午 10 时 00 分（北京时间） 吉林省人民政府政务大厅（长春市人民大街 9999 号）四楼开标一室。 |
| 36 | 开标程序 | 密封情况检查：由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况； 开标顺序：开标由招标代理机构主持；由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封，同时宣读名称、投标价格和投标文件的其他主要部分。 |
| 37 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：专家 4 人，业主评委1人，共计5人组成评委会。评标专家确定方式：采购人或者采购代理机构应当从政府采购评审专家库中随机抽取评审专家。 |
| 38 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否，推荐1-3名中标候选人。 确定中标人的原则：排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，投标文件提供虚假信息，拒绝接受最终审查或不配合招标人最终审查，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。 |
| 39.需要补充的其他内容 |
| 39.1 | 中标候选人公示媒介 | 《吉林省公共资源交易中心》、《中国政府采购网》、《中国招标投标公共服务平台》 公示期限：1个工作日； |
| 39.2 | 最高投标限价 | 最高投标限价：262.28万元。 |
| 39.3 | 招标代理服务费 | 参照国家发展计划委员会计价格﹝2002﹞1980号文件、发改办价格【2003】857号文件、发改价格[2011]534号文件收费标准，执行发改价格〔2015〕299号文件的取费标准计费，金额为52,000元 |
| 39.4 | 付款方式 | 验收合格后全额支付 |
| 39.5 | 质保期 | 1年 |
| 39.6 | 履约保证金 | 5% |
| 39.7 | 质保金 | 5%（由履约保证金转为质保金） |
| 38.5 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 |
| 38.6 | 其他说明 | 投标人必须保证投标时所报资料真实有效，采购人保留对资料的核查权力，一旦发现资料有虚假现象将没收投标人投标保证金，并移交有关部门处理。 |
|  |  | 对于小型或微型企业参与本项目投标的：投标人需提供小微企业主管部门出具的《小微企业声明函》原件，在评审中将对小型或微型企业上生产的产品价格给予 6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
|  |  | 只接受以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑，不接受以其他形式或提出的质疑。 采购代理机构：吉林方证项目管理咨询有限公司 地址：吉林省吉林市丰满区中海紫御江城1号楼1-2层004号网点 联系人:周俊男 联系电话：0432-63525528 |
| 本项目招标公告与招标文件不一致之处，以招标文件为准。 |

# 投 标 须 知

本项目招标依据为《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、国家发展计划委员会等七部委《评标委员会和评标方法暂行规定》等有关法律、法规及规定。

# 一．总 则

1．招标范围

1.1根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》等法律、法规及有关规定，本招标项目已具备招标条件，现进行招标。

1.2本项目货物采购工作应满足下列要求：

（1）应符合国家相关法律法规的规定。

（2）应符合招标文件要求。

（3）应满足招标人要求。

2．资金来源

2.1本招标项目资金来源为财政资金。

2.2投标报价和中标后的费用均以人民币计算和支付。

3．投标人的合格条件

1 供应商应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

2 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目不属于专门面向中小企业采购的项目。

3 本项目的特定资格要求：

（1）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）未被列入信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、中国执行信息公开网http://zxgk.court.gov.cn信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；信用信息查询截止时点为本项目公告期限截止时间。

4．投标费用

投标人在投标过程中的一切费用，不论中标与否，均由投标人自负，且招标文件售后不退。

5．现场踏勘

5.1 投标人自行对现场及其周围环境进行踏勘，现场踏勘期间的交通和食宿由投标人自行安排，费用自理。

5.2在现场踏勘过程中，投标人如果发生意外人身伤亡、财物或其他损失，除国家法律、法规有规定的之外，招标人均不负责。

5.3招标人向投标人提供的有关现场的数据和资料，是招标人现有的能被投标人利用的资料，招标人对投标人做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

5.4经招标人允许，投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人应承担踏勘现场的责任和风险。

6．投标答疑

6.1投标人应在投标人须知前附表规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人及时澄清。

6.2本项目召开答疑会情况见前附表。若召开答疑会，则招标人按投标人须知前附表规定的时间和地点召开投标答疑会，澄清投标人提出的问题。

6.3投标答疑会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。

6.4投标人在收到书面答复后，应在 24小时内以书面或传真的方式通知招标人，确认收悉。

# 二．招 标 文 件

7．招标文件的内容

7.1招标文件由下列文件组成：

第一章 招标公告

第二章 投标人须知

第三章 评标办法

第四章 合同条款

第五章 采购需求

第六章 投标文件格式

招标人在招标期间按本须知第9条规定发出的所有补遗文件和其它正式有效函件，均是招标文件的组成部分。

7.2投标人应认真检查招标文件是否完整，若发现缺页或附件不全时，应及时向招标人提出，以便补齐。

7.3投标人应认真阅读招标文件，并按招标文件的规定与要求编写投标文件。如果投标文件不符合招标文件的规定和要求，投标人应自行负责。根据本须知第 21 条的规定，不响应招标文件实质性要求的投标文件将被拒绝。

8．招标文件的澄清和解答

8.1要求澄清招标文件的投标人，应以书面或传真的方式按招标文件中规定的地址通知招标人。招标人只对投标人在规定时间内提出的问题（包括发现招标文件有错漏、缺页）进行澄清和解答，并在投标截止期以前，以书面或传真的方式将答复（包括对询问的解释，但不说明询问的来源）发给所有购买招标文件的投标人。投标人在收到书面答复（补遗文件）后，应在24 小时内以书面或传真的方式通知招标人，确认已收到该书面答复。

8.2招标文件的澄清将在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截止时间不足15天，相应延长投标截止时间。

9．招标文件的修改

9.1在投标截止期以前，由于各种原因，不管是招标人主动提出，或者是答复投标人澄清要求的，招标人可能会以补遗文件的方式修改招标文件。

9.2补遗文件将以书面或传真的方式发给所有购买招标文件的投标人，投标人收到补遗文件后，应在24小时内以书面或传真的方式通知招标人，确认已经收到补遗文件。

9.3为使投标人在编写投标文件有合理的时间将补遗文件的内容考虑进去，招标人可以按照本须知第17条的规定，酌情延长递交投标文件的截止时间。

# 三．投标文件的编制

10．投标文件的语言

10.1投标文件及投标人与招标人之间来往的一切信函、文件均使用中文。

11．投标文件的组成

11.1投标人编写的投标文件，应以下目录编制。应包括但不限于且不得少于下列各项内容：

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、开标一览表

四、投标保证金

五、资格审查资料

六、供货方案及维护服务方案

七、其他资料

11.2投标文件的编制应遵循如下原则，否则，其投标将被拒绝。

（1）投标文件的内容和格式必须按照招标文件第六章《投标文件格式》的内容和要求编制，除招标人另有规定者外，投标人不得修改。

（2）方案应为具有可行性的方案。

（3）投标文件的装订要整齐、牢固、不易拆散和换页，便于保管和利用；投标文件采用左侧胶装装订方式，具体装订详情见前附表。

（4）投标文件除制作文本文件外，还需提供电子版。

11.3投标文件应印刷清晰整洁，不提倡装帧豪华。高档豪华的投标文件对评标结果不产生任何影响。

11.4投标文件不退还。

12．投标报价

12.1投标人的投标报价应附投标报价说明和明细；

12.2 除非合同中另有规定，投标报价应包括承担本招标项目的成本、利润、税金及风险等全部费用；

12.3投标人所报价格在合同实施期间固定不变，即固定价格（如有调整仅限于现行相关部门规定，其它不变）；

12.4投标报价应参照相关行业收费标准并予以优惠。

12.5工作费用按人民币计算，费用支付也按人民币支付。

12.6 投标报价计算内容

12.6.1 招标文件中要求的工作范围之内。

12.6.2 其它为满足招标文件规定的服务标准的配套服务。

12.7费用报价方式

投标人应以书面形式详细提供各项工作费用报价和汇总报价，明细报价应等于汇总报价。未能提供工作量明细的工作费用报价应按包干使用，投标人不得以各种理由，拒绝完成费用包干使用的工作，减少费用包干使用的工作量或降低其工作质量。

13．投标文件的有效期

13.1投标文件有效期为开标之日后本投标人须知前附表所载明的时间内，在此期限内，所有投标文件均保持有效。

13.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。在延长期内，本须知第14条关于投标保证金的规定仍然适用。

14．投标保证金

14.1投标人在送交投标文件时，应同时按本投标人须知前附表规定的数额提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。

14.2投标保证金以人民币计，采用形式及相关要求详见投标人须知前附表26条。

14.3投标保证金交纳证明的复印件须装入投标文件的正、副本之中。

14.4投标保证金在投标文件有效期内保持有效，招标人如果按本须知13.2 款的规定延长了投标文件有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。

14.5招标人或招标代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标投标人的投标保证金，自合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金。

14.6 投标人如有下列情况，其投标保证金将不予退还：

（1）在投标文件有效期内撤销投标文件；

（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由拒签合同协议书或未按招标文件规定提交履约担保或不配合招标人接受履约能力审查的。

## 15．资格审查资料

15.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照(副本)、资质证书等材料的复印件。

15.2“近年财务状况表”应附经具有审计资格的会计师事务所出具的财务审计报告或本公司出具财务报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表的复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

15.3近年发生的诉讼及仲裁情况”应说明相关情况，并附法院或仲裁机构作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。

投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3.5.1项至第3.5.5项规定的表格和资料应包括联合体各方相关情况。

16．投标文件的签署

16.1投标人应按本须知规定，向招标人递交投标文件(正副本份数详见投标人须知前附表)，并明确写明：“正本”和“副本”。

16.2投标文件的正副本应使用不褪色的墨水书写或打印。

16.3如果是代理人签署，则必须附有法定代表人出具的授权书。

16.4投标文件的任何一页如有修改，必须在修改处由法定代表人或经正式授权的代理人签字确认。

# 四．投标文件的递交

17．投标文件的装订、密封和标记

17.1投标人应将投标文件装订成册（A4幅面）并在密封封套上标明招标项目名称、招标文件编号、投标人名称、地址、联系方式等，在招标文件规定的投标地点和投标截止时间前递交给招标人。如果投标人没有按照要求密封、标记，招标人对于投标人的误投、错投以及提前拆封概不负责。

17.2投标文件份数投标人须知前附表，当正本与副本内容不一致时，以正本为准，电子文件与文本文件不一致时，以文本文件为准。

17.3投标文件的密封和标记

17.3.1 投标文件正本和所有副本应统一包装在一个密封袋中、加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章。开标一览表须另单独密封一份，做唱标使用。

17.3.2开标一览表、电子版(U盘)与投标文件同时递交。单独封装按格式如下。

17.3.3 未按本章第17.1项至第17.3项要求密封和加写标记的投标文件，招标人不予受理，并退还给投标人。

附：投标文件封套格式

密封内容：投标文件正本 1份/副本4份 招标编号： 招标人名称： (全称) 投标人名称： (全称) 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： (项目名称) 投标文件 在 2021 年 月 日 时 分前不得开启

开标一览表 /投标文件电子版封套格式

密封内容：开标一览表/投标文件电子版 招标编号： 招标人名称： (全称) 投标人名称： (全称) 投标人地址： 联 系 人： 联系电话： (项目名称) 在 2021 年 月 日 时 分前不得开启

17.4招标人将拒绝接受并原封退回在其规定的投标截止时间以后送达（收到）的投标文件。

17.5投标人在投标时，有下列情形之一的为无效投标：

（1）在招标文件规定的投标截止时间之后投标的；

（2）未按招标文件规定投标保证金的；

（3）未购买招标文件参加招标的；

（4）投标文件未按招标文件规定密封的；

（5）招标文件规定投标时属于无效投标或者废标的其他情形。

18．递交投标文件的截止期

18.1 投标人必须按招标文件写明的地址，在本投标人须知前附表中所规定的送交投标文件截止期前，将投标文件送达招标人签收。

18.2 招标人可按本须知第9条规定，以补遗文件的方式，酌情延长递交投标文件的截止时间，在此情况下，招标人与投标人在原投标截止时间前的全部权利和义务，将适用于延长后新的投标截止时间。

19．迟到的投标文件

招标人在按本须知第18条规定的送交投标文件截止期以后收到的投标文件，不予开封，并原封退回投标人。

20．投标文件的更改与撤回

20.1 在送交投标文件截止期以前，投标人可以更改或撤回投标文件，但必须书面提出，并由投标人的法定代表人或经正式授权的代理人签署。在时间紧迫的情况下，投标人可将撤回投标文件的要求，先传真通知招标人，但应随即补发一份正式书面函件予以确认。更改、撤回的确认书必须在递交投标文件截止期前送达招标人签收。

20.2 更改的投标文件应同样按照投标文件送交规定的要求进行编制、密封、标记（在内层信封标明“更改”字样）和发送。

20.3 如果在投标文件有效期内撤销的投标文件，则按本须知第14条第14.6款的规定不退还其投标保证金。

# 五．开标

21．开标

21.1招标人按本须知前附表第20项、第21项和第35项所规定的时间和地点举行开标会议。

21.2按规定提交合格撤回通知的投标文件不予开封，并退回给投标人；按本须知第22条规定确定为无效的投标文件，不予送交评审。

21.3 开标程序：

主持人按下列程序进行开标：

(1)宣布开标纪律；

(2)公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；

(3)宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；

(4)按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；

(5)按照投标人须知前附表的规定确定并宣布投标文件开标顺序；

(6)设有最高投标限价的，公布招标最高投标限价；

(7)按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、项目名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；

(8)投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；

(9)开标结束。21.3.4 招标人对开标过程进行记录，并存档备查。

22．投标文件的有效性

22.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标。

22.1.1投标文件未按照本须知第17条的要求装订、密封和标记的。

22.1.2 本须知第11条规定的投标文件有关内容未按本须知第16条规定加盖投标人印章或未经法定代表人或其委托代理人签字或盖章的。由委托代理人签字或盖章的，但未随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件的。

22.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的。

22.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的。

22.2招标人将有效投标文件，送评标委员会进行评审、比较。

# 六．评标

23．评标委员会与评标

23.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。

23.2评标委员会成员有下列情形之一的，应当回避：

(l)招标人或投标人的主要负责人的近亲属；

(2)项目主管部门或者行政监督部门的人员；

(3)与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

(4)曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

24．评标过程的保密

24.1开标后，直至授予中标人合同为止，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较有关的资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密。

24.2在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

24.3中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向评标委员会组成人员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

24.4投标文件的澄清

24.4.1为有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明，投标人应采用书面形式进行澄清或说明，但不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

24.5投标文件的初步评审

24.5.1开标后，评标委员会根据本须知第22条有关规定审查投标文件的有效性。

24.5.2评标时，评标委员会将首先评定每份投标文件是否在实质上响应了招标文件的要求。所谓实质上响应，是指投标文件应与招标文件的所有实质性条款、条件和要求相符，无显著差异或保留，或者对合同中约定的招标人的权利和投标人的义务方面造成重大的限制，纠正这些显著差异或保留将会对其他实质上响应招标文件要求的投标文件的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

24.5.3 如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且不允许投标人通过修改或撤销其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

25．投标文件的评审、比较和否决

25.1 评标委员会将按照本须知第24.5条规定，仅对在实质上响应招标文件要求的投标文件进行评估和比较。

25.2 在评审过程中，评标委员会可以以书面形式要求投标人就投标文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料。

25.3评标方法（见招标文件第三章）

25.4经评标委员会评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。所有投标被否决后，招标人应当依法重新招标。

26. 评标报告

26.1评标工作结束时，评标委员会出具评标工作报告。

# 七．授予合同

27．合同授予的标准

27.1本招标项目的合同将授予本次评标的评标委员会推荐的中候选标人。

27.2排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，投标文件提供虚假信息，拒绝接受最终审查或不配合招标人最终审查，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

28．招标人接受和拒绝投标的权力

28.1招标人在发出中标通知书前因项目发生变化或不可抗力等原因有权宣布投标程序无效或拒绝所有投标，并对由此引起的对投标人的影响不承担任何责任，也无须将这样做的理由通知受影响的投标人，但招标人应将投标保证金退还给投标人。

29．中标通知书

29.1在投标有效期内，招标人将书面形式向中标人发出中标通知书，确认其投标已被接受。中标通知书中应写明招标人将支付给中标人按合同规定完成工作的总价（即合同价格）。

29.2中标通知书是合同文件的组成部分。

30．合同协议书的签署

30.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。

30.2中标人在收到中标通知书30日内，如不与招标人签订合同，招标人有权委托其他单位负责，中标人不得提出异议，招标人也不承担其相关法律责任。

30.3签订合同书时，中标人应出示法定代表人证书或代理人授权书。

30.4合同经双方法定代表人或其授权代理人签署并加盖公章后生效。

30.5如果中标人未能遵守本须知第29.1 款或30.1 款的规定，招标人则可宣布其中标无效，并没收其投标保证金。在此情况下，招标人可根据本须知第26条第26.2 款的规定,将合同授予下一个符合评标及授予合同要求的中标候选人。

31．纪律与监督

31.1招标人应当采取必要的措施，保证评标工作在严格保密的情况下进行。

31.2投标人在投标过程中不得串通作弊，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得以行贿、弄虚作假等手段骗取中标，也不能采取任何方式向招标人施加压力或干扰，损害招标的公正性和竞争性，否则将被取消投标资格。

31.3专家委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。专家委员会成员不得私下接触投标人，不得收受投标人的财物或者其他好处，不得透露对投标文件的评审、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

# 八．其  他

32．适用法律

32.1本招标文件受中华人民共和国法律管辖。若发生纠纷，应适用中国法律，通过招标人当地诉讼机构裁决。

33．时间标准

33.1本次招标活动过程中，招标人提及的时间，均以北京时间计算。

33.2招标人保留更改时间表的权力，如有改动，将及时通知各投标人。

34. 双方承诺

34.1参加本次招标的投标人均视为承认本招标文件所有内容。

34.2中标人在确定并签定合同后，双方应履行合同各项条款。

# 第三章 评标办法

1.评标方法

本次评标采用综合评分法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分得分相等时，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价也相等的，小微企业及提供政府采购节能，环保、自主创新产品的投标人优先中标。

2.评审标准

2.1资格评审标准

对投标文件进行初审以确认投标的有效性，采购人或采购代理机构按照招标文件的资格评审标准因素对投标人进行资格评审， 评审的结果分“合格”与“不合格”。经审定为“不合格”的投标人不得参与下一阶段的投标文件评审。投标人对招标文件作实质性响应的投标人不足 3 家的则本次投标为废标。

3.评标程序

3.1初步评审

3.1.1 评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3项的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章评标办法前附表（一）的标准对投标文件进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会否决其投标。投标人对招标文件作实质性响应的投标人不足 3 家的则本次投标为废标。

3.1.2 在详细评标之前，评标委员会将首先审定每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求，审查并逐项列出投标文件的全部偏差，投标偏差分为重大偏差和细微偏差。投标文件存在重大偏差的,评标委员会应将其作废标处理。

3.1.3 实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和技术规范相符，无重大偏差或保留。所谓重大偏差或保留是指下列事项，但同时还包括对采购范围、技术标准及合同的实施产生重大影响；或者对合同中规定的采购人的权力及投标人的责任造成重大限制；而且纠正这种偏差或保留，将会对其他按合理价格提交了实质上符合要求的投标书的投标人的竞争地位，产生不公正的影响。如果投标文件实质上不响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，并且将不允许投标人通过修正或撤销其存在的重大偏差或保留，使之成为具有响应性的投标。

下列情况属于重大偏差

1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

2）投标文件无法定代表人或法定代表人的授权委托人签字或盖章的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一项目有两个或多个报价；

5）投标文件载明的招标项目合同履行期限限超过招标文件规定的期限的；

6）明显不符合货物参数标准要求的；

7）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

8）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

招标文件规定的其他情形。

3.14  投标文件有上述情形之一的，应作为未能对招标文件做出实质性响应，作废标处理。细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些漏项或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应当否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。

3.2详细评审

3.2.1 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有可能影响货物质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.3投标文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。

3.3.3 评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。

3.4价格评审标准

3.4.1 供应商为小型或微型企业且投标产品含小型或微型企业产品时，报价给予(6%) 的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标报价－小型或微型企业产品核实后的价格× (6%)；

本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准（以提交的中小企业申明函为准）；

3.4.2 中小企业联合协议中约定，小型企业或微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额 30%以上的，可给予联合体 2%的价格扣除。

3.4.3 根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141 号文件的规定对残疾人福利性单位报价给予(6%)的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标报价－残疾人福利性单位核实后的价格×(6%)；

3.4.4 根据《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》的规定，对监狱企业的报价给予(6%)的价格扣除，即：评标价格＝核实后的投标报价－监狱企业单位单位核实后的价格×(6%)；

3.5评标结果

3.5.1 采购人授权评标委员会直接确定排名第一的供应商为中标人。

3.5.2 评标委员会完成评标后，应当向采购人提交书面评标报告。

# 评审标准（综合评估法）

评标办法前附表（一）

| 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 形 式 评 审 标 准 | 投标人名称 | 与营业执照一致。 |
|  | 投标函签字盖章 | 有法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖单位章。 |
|  | 投标文件格式 | 符合第六章“投标文件格式”的要求。 |
|  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价。 |
| 资 格 评 审 标 准 | 营业执照副本 | 原件，投标文件中附加盖公章的复印件 |
|  | 财务状况 | 近一年2020 年财务状况良好，（如公司为2020年12月31日以后成立的公司需提供成立之日起至今公司财务良好承诺书）加盖公章的复印件。 |
|  | 投标人法人身份证明或授权委托书 | 投标文件已按规定加盖投标人印章或已经法定代表人或其委托代理人签字或盖章，由委托代理人签字的，已随投标文件一起提交有效的“授权委托书”原件 |
|  | 投标保证金缴纳凭据 | 原件 |
|  | 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 2020 年近1个月依法缴纳税收和依法缴纳社会保障资金良好记录证明材料原件，标书内复印件加盖公章。 |
|  | 信用查询 | 附合投标人须知前附表第11条内第3款的第（2）（3）（4）项的要求。 |
|  | 信誉要求 | ①不接受被政府列入取消投标资格期间的企业或个人参加投标。 ②参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。未被列入失信被执 行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 ③与采购人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一采购项目投标。违反这两款规定的，相关投标均无效。 标书内附①②③条由法定代表人签字或盖章并加盖公章的承诺书。 |
| 响 应 性 评 审 标 准 | 投标报价 | 未超出采购预算 |
|  | 投标内容 | 投标文件没有附采购人不能接受的条件，没有出现不符合招标文件中规定 的其他实质性要求 |
|  | 供货期 | 符合招标文件要求 |
|  | 质保期 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标有效期 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标保证金 | 符合招标文件要求 |
|  | 投标文件格式 | 投标文件已按照规定的格式填写；没有出现关键内容字迹模糊或无法辨认 |
|  | 投标偏差 | 投标文件不得存在本须知规定的负偏差 |
|  | 其他要求 | 符合招标文件要求，没有出现相关招标投标法律、法规、规章中规定的属 于废标的其它情况 |

注：1、“√”为合格，“×”为不合格；其中有一项不合格则评审结果为不合格。

- 如评审不合格需注明不合格原因。

评标办法前附表（二）

| 序号 | 评分项目 | 基准分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价得分 （30分） | 评标基准价为所有投标人有效投标报价的最低值。既满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。 其他投标人的价格分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100% 计算结果保留小数点后两位，第三位四舍五入。 |
| 2 | 商务部分评审 （30分） | 项目机构团队配备情况 | 拟投入到本项目的安装、调试、维护服务等团队配置情况进行综合评比，完全满足本项目实际需求的得7分，基本满足的得4分，不满足的不得分。（提供人员相关证件及社保证明材料。） |
|  |  | 企业业绩 | 投标单位每具备一个同类产品供货业绩得 2 分，最高 8分。备注：提供合同关键页（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、采购内容与含签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）复印件加盖投标人公章作为同类业绩评价证明资料。 |
|  |  | 投标文件完整 | 投标文件装订牢固（左侧胶装）、目录清楚、逐页编码、页码准确的、内容清晰有序，完全响应招标文件要求提供的相关内容得 3 分；否则该项不得分。 |
|  |  | 供货期限 | 投标人承诺供货期限每提前完成一天加1分，满分4分。（投标人需在投标文件中提供承诺书） |
|  |  | 优惠条件 | 优惠条件合理，实质性优惠多，得4分，基本合理得2分，无优惠条件不得分。 |
|  |  | 服务承诺 | 服务承诺合理、可行得4分，基本合理得2分，无不得分。 |
| 3 | 技术部分评审 (40分) | 供货方案 | 根据供应商所提供的供货方案，对供应商供货方案论述详细内容完整、流程图清晰等方面的情况进行综合比较。方案论述详细、内容完整、流程图清晰得9分，方案论述较详细、内容较完整、流程图较清晰得6分，方案论述一般详细、内容一般完整、流程图一般清晰得3分，此项在文件内没有体现的0分。 |
|  |  | 培训方案 | 培训方案科学、合理、完善的得8分；培训方案一般科学、一般合理、一般完善的得5分；培训方案不科学、不合理、培训方案不完善的得2分；无培训方案不得分 |
|  |  | 安装调试、验收情况 | 上门安装、调试充分满足业主要求，达到优质、高效服务切实可行的，得7分；上门安装、调试满足业主要求，提供服务较好可行的，得5分；安装、调试基本满足业主要求，提供服务合格的，得2分。差或者无的得0分。 |
|  |  | 质量保证措施 | 综合比较各投标人的质量保证措施；措施详细、内容完整，执行度高者得7分，；措施较详细、内容完较整，执行度较高者者得4分，一般者得1分，无不得分。 |
|  |  | 维保方案 | 针对使用方提出的维保服务内容，制定详尽具体的日常维保服务方案，应急处理方案、合理化建议等，所提报方案建议须切实可行。 日常维保服务方案：完善、健全、可行，优得4分，良得3分，一般1分，没有得0分。 应急处理方案：完善、健全、可行，优得3分，良得2分，一般1分，没有得0分。 针对项目提出合理化建议，合理者计2分，基本合理者计1分，不合理或没有得0分 |

# 第四章 采购需求一览表及技术要求

一、货物需求一览表

仪器设备参数

| 序号 | 设备名称 | 规格型号及技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水稻封闭试验池 | 规格参数： 1、内部空间≥5m*5m*1.4m； 2、试验池围护材料为冬季（≤-30℃环境）防冻结构，包括：C25混凝土和Φ12钢筋；整体厚度≥290mm； 3、底层为c15混凝土垫层； 4、底层具有生态漆膜防渗水处理； 5、含池内营养土≥90m3 6、包括安装费用 | 个 | 4 |
| 2 | 微型水稻封闭试验池 | 规格参数： 1、内部空间≥2.2m*2.2m*0.9m； 2、试验池围护材料为冬季（≤-30℃）防冻结构，包括：C25混凝土和Φ12钢筋；整体厚度≥290mm； 3、底层为c15混凝土垫层； 4、底层具有生态漆膜防渗水处理； 5、含池内从吉林省三个地区的不同类型土壤共≥40m3 6、包括安装费用 | 个 | 12 |
| 3 | 供排水系统 | 规格参数： 1、含排水井10个 2、50PE排水管50米 3、32PE排水管10米 4、32活接铜球阀10个 5、75PVC给水管36米 6、110PVC给水管22米 7、50PVC给水管10米 8、50PVC阀门10套 含安装费用 | 套 | 1 |
| 4 | 旱田隔离池 | 规格参数： 1、内部空间≥2.6m*4m*1.2m； 2、试验池围护材料为冬季（≤-30℃）防冻结构，包括：C25混凝土和Φ12钢筋；整体厚度≥290mm； 3、侧壁进行生态漆膜处理； 4、含工作路； 5、含人工挖土、混土与回填费用； 6、包括安装费用 | 个 | 16 |
| 5 | 常温顶光气候室 | 设计规格 智能人工气候室单间建设面积≥16m²，建设高度为≥3米，室内可分为左右两个区域，一边采用培养架，一边采用顶置光源； （2）性能参数 温度控制范围：0～45℃，温度波动度≤±0.5℃，室内温度均匀度≤±1℃； *2、湿度控制范围：50～90% RH，湿度控制精度：≤±7%RH，控湿均匀度：≤±7%RH； *3、培养架光源光照控制：灯下10cm处0～≥300umol/s/㎡，（无极可调）系统依据设定自动控制，顶置光源光照控制：灯下10cm处0～≥1500umol/s/m2，（无极可调）系统依据设定自动控制； 4、CO2控制范围：大气本底浓度～≥2000ppm,控制精度：≤±50ppm； 5、新风换气控制：新风换气量≥400m3/h，可通过系统程序控制换气间隔及换气时间设定； （3）主要配置指标 1、智能人工气候室围护结构材料：采用双面夹芯聚氨酯彩钢保温板，板厚度≥100mm，钢板厚度≥0.5mm，阻燃，自熄时间≤5s。聚氨脂泡沫比重≥43kg/m3，泡沫导热系数≤0.021W/（m2*K）；吸水率≤2.2%(v/v)。防火等级：B1级（具有质量监督局检测报告），配以净化铝型材装饰，可预埋电管。 2、室内边角配以净化铝型材装饰，室内边角均为圆弧铝装饰，美观且无卫生死角。 3、根据室内面积配有三防照明灯及≥40W紫外灭菌灯。 4、智能人工气候室保温门：保温门采用≥100mm聚氨酯密封保温门。室内各结合部位连接密封良好，按照无菌室要求设计实施，尺寸：W80*H190cm*±2cm聚氨酯净化板气密门，带玻璃观察窗，可通过观察窗随时观察室内的情况。 5、地面：地面铺设防滑耐磨PVC地胶板，厚度≥2mm。 6、培养架：室内一侧分别配置规格为≥1300*600*2000mm的培养架3组，规格为≥700*600*2000mm的培养架1组；每组培养架为5层托盘，其中4层有光源，每层配置LED植物生长灯板；每层高度可以通过调节培养架两侧的固定件来进行上下自由调节。整组培养架为304不锈钢材质，培养架整体为拼装结构，可以随意拆卸组装。 7、培养架光源：采用LED植物生长灯板，光源灯下10cm处0～≥300umol/s/㎡（无极可调）；LED植物生长灯板，尺寸：46.5*58.5cm±1cm，功率：≥50W，220V，光源灯珠采用阵列式均匀分布，光照强度光源下任意点≤5%，光谱结构：400-780nm，LED植物生长灯板整体为单色连续发光，光源光谱含有适合植物生长的至少3个的波长波峰，波长峰值分别660nm、525nm、450nm，各波长波动范围≤5%；光源控制：可根据生长需求进行0-100%无极调光。光源可通过控制系统设定控制室内每组培养架上的每层光源能够0~100%无级调光源的光照强度及光源的开启时间； 8、顶置光源：室内顶置光源配置规格为≥1200*700*200mm的苗床4组；每组为单层载物，每组苗床上方配≥6盏LED植物生长灯；苗床整体采用304不锈钢材质,表面采用不锈钢丝网结构，可通风，承重达80Kg以上。整体苗床为拼装结构，可以便于拆卸组装； 9、升降系统：每组苗床上方光源分别配有电动升降系统，共4套独立的升降系统，可独立升降控制互不影响，电动遥控上下升降，并带有上下限位保护装置。每套升降系统配置6盏LED植物生长灯。 *10、植物补光光源：单盏植物生长灯尺寸：≥600*50*40mm，功率≥100W，220V（拒绝380V），选用优质铝合金外壳，耐高湿度抗锈蚀，防护等级不低于IP54，光谱结构：400-780nm，LED植物生长灯板整体为单色连续发光，光源光谱含有适合植物生长的3个以上的波长波峰，波长峰值分别660nm、525nm、450nm，光源可根据实验要求系统控制每组光源0-100%无极调节，以及不同光源开启和关闭时间，光源下10cm处0～1500umol/s/㎡（0-100%无极可调）。 11、智能人工气候室气流循环结构：气流经左右循环风道风墙出风，经由培养架，从中央往上回风，以维持室内温湿度的恒定，在蒸发器入风口设置一散流罩，可起到过滤作用，使不洁的空气粒子截留于散流罩内，不再进入风道循环，提高箱体内空气洁净度，顶部风道左右两边各自独立，形成两个腔体，使顶部左右两侧压力增大，出风更均匀，为防止风力发散，于出风口处增加导流墙结构，使风力沿导流墙间的风道向培养架定向出风。风墙为模块化设计，送风孔板拼装而成，拆装方便，便于日后的维修、更换及清理，孔径不小于5mm。 12、控温技术：智能人工气候室采用两套控温机组控温方式，核心压缩机采用国际知名品牌Copeland（谷轮）涡旋式压缩机，通过PLC控制，通过系统逻辑思维分辨室内所需温度及设定要求，自由控制切换压缩机的工作数量，在满足室内问题的前提下，同时达到节能的效果及压缩机的使用寿命，压缩机组还应具有防尘防絮配置，防止泠凝器吸满造成高压保护（生产厂家需具有相关证明文件或专利证书）。室内机组采用复合式冷风机组，机组为双系统设计控温，智能控制除霜。 13、控湿技术：采用不锈钢超声波加湿系统，雾化气随着制冷系统出风口一起向下排送，加湿器位置通过管道将湿气送进室内，进水口配有过滤装置；除湿采用冷冻式除湿机组，并妥善处理排水问题，不占用气候室内部空间。 14、新风交换系统：采用全热新风交换机，可将室内浑浊的空气排出的同时，在将室外的新鲜空气输入到室内。新风量可达到≥400m³/h； *15、CO2控制：大气本底浓度≥2000ppm,控制精度：≤±50ppm；系统设定任意调节。包含40L的CO2气体钢瓶、CO2传感器、减压阀、电磁阀等。 16、控制系统：控制箱采用镀锌钢板绝缘配电箱，内有短路保护、漏电保护、相序保护、缺项保护、过流保护、高低压保护等装置，操作触控屏幕采用10寸彩色液晶触摸屏及配置PLC可编程逻辑控制器，中文简体操作模式；同时具有高低压报警、高低温报警、流量开关异常报警等报警功能。在液晶触摸屏上界面显示文字信息且有确认按钮解除报警。同时设备还装有一个独立的电话报警系统，当设备温度超温时，会自动拨打预存的电话号码，并且会一直拨打到用户接听为止，最少存储9个号码。 17、控制系统主要功能：执行现况显示、控制参数设定、温湿度控制、温湿度曲线图、光照控制、新风控制、警报记录、CO2控制、上电自运行功能、温湿度记录，温湿度记录≥10000笔以上，记忆容量≥8G，可通过U盘或储藏卡记录保存数据、报警记录功能、数据Excel导出等辅助功能，至少存储数据5年以上；控制系统每天可设定多个时间段的温度湿度等功能和运行周期； 18、远程控制功能，可通过网线或WIFI 的连接，在全球任何地方都可以通过电脑、平板电脑或手机，实时监控室内的温度、湿度、光照情况并可以远程设定气候室的温度、湿度、光照强度以及其他本地端可以设置的参数。免费提供手机 APP 监控软件，软件终身免费升级，终身免费提供云服务。 19、包含安装场地的一组边台拆运费。 | 间 | 1 |
| 6 | BB肥全自动配料、包装生产线设备 | （一）自动配肥系统 （1套） 功能：按照规定的重量配比，自动完成五种原料的配料。 设备组成：原料仓5台、原料仓支架及仓加高隔板1组、自动加料装置5套、秤斗1件、称重传感器及其悬挂系统5套、称量系统支承架1组、秤斗开关门机构1套、电控箱及电气控制系统1套 具体参数： 1．原料仓4台，不锈钢。 2．原料仓支架及仓加高隔板1组。原料仓支架预埋在混凝土结构的上平面，便于原料仓的连接固定；5个仓的加高隔板，防止倒料时窜料，且可加大料仓容积。 3．自动加料装置5套。不锈钢结构；多行程气缸，气动开关料门；含快加、慢加两级加料方式；料门大小、结构，按各物料流动性、配比的不同而具体设计。 4．秤斗1件上方下园结构，容积≥0.7m³。不锈钢。 5．不锈钢称重传感器及其悬挂系统5套。6．称量系统支承梁1组，连接称重悬挂系统，支承秤斗。 7．秤斗开关门机构1套，不锈钢结构，气动开关料门。 8．电控箱及电气控制系统1套。电控箱为不锈钢，密封防水、防尘。 肥料混合、提升装置（1套） 功能：将配好的配料由导料装置自动卸入提升机。由提升机自动送进混合机，搅拌均匀自动卸料。 设备配置：包括肥料混合机一台和单斗往复式爬斗提升机一台。 单斗往复式提升机 1台料斗带双向滚轮，提升轨道为槽钢。动力为钢丝绳卷扬装置，安装在提升机底部；支承架为方钢管焊接，牢固厚实。 混合机一台 总控系统自动控制混合、出料过程，混合时间、出料时间的长短均可设定，确保混合均匀。混合机筒体厚度≥5mm，接料口厚度≥4mm； 自动定量包装机、缝包装置（1套） 功能：将混合好的肥料自动卸料至包装机料仓，包装秤按照设定的重量将物料充填入包装袋，经输送机送往缝包机工位，自动缝包，完成定量包装过程。 设备配置：料仓及其高位支承架1组、DCS50D型定量包装秤1台、胶带输送机1台、自动缝包装置1台。 具体参数： 料仓及其高位支承架1组。 料仓为不锈钢，高位支承架为方钢管焊接，牢固厚实。2. DCS50D型定量包装秤1台。 （1）所有接触物料部分均为不锈钢。 （2）自动供料装置，分为三级，包括快加、中加、慢加。 （3）电子称重装置，进口传感器检测，动态称重，数字设定与显示重量，计量速度快，精度高。 （4）气动夹袋装置，人工套袋，气动夹袋，自动落袋。 （5）有故障自检测功能，手动状态下的强制包装功能。 3．4米输送机1台，机械无级变速，高度可调，紧密托辊结构，长4m，包含扎内袋工位，配不锈钢护栏。 4．自动缝包装置1台，碳钢喷塑； （四）总控制柜及生产线总控系统（1套） 功能：实现整个配料包装线的自动化，保证其连续、高效、稳定的工作。总控柜为不锈钢，密封防水、防尘。 控制功能包括： 配料、混合、包装三个工艺过程的连续作业。 2．最优化的程序设计，实现最高效的匹配。3．安全性设计。 技术规格： 包装物料：较好流动性的固体颗粒料。 生产能力：8～12吨 / 小时。 包装规格：≥50kg / 袋。 计量精度：≤50kg±50g | 套 | 1 |
| 7 | 小型有机肥生产设备 | 1.技术指标：该设备原料适应禽畜粪便、工业废料、农作物废料等，该工艺操作可靠方便、设备生产稳定，自动化程度高，操作人员少，工作环境粉尘少。产量为50-200kg/h。日产≥500公斤。 2.工艺流程：翻抛机—输送机—搅拌机—输送机—滚筒筛分机---输送机—制粒机。 主要包括： （1）翻抛机1台 尺寸：≥1500*1200*1000 翻抛功率：≥5.5KW 翻抛轴转速：≥200r/min 翻堆宽度≥900，翻堆高度≥600 行走方式：人力推动。 （2）输送机3台 尺寸：2000~3000*≥700*1200~1600，功率≥1.5KW。输送机包括进出料斗，长度和高度要满足联接设备的需要。 （3）搅拌机1台 尺寸：≥1200*600*1200 功率：≥3KW，卧式双螺旋混合搅拌 设备容积：≥56L。设备性能要求满足有机肥物料水分在20~40%的混合搅拌 设备材料：不锈钢、碳钢。 颗粒成型机1台 电动机：≥5.5千瓦 平模直径：≥150毫米 平模转速：≥366r/min 模孔规格： Ø4、Ø 6等 颗粒含水量：原料物小于30% 颗粒产量： 50-100公斤/小时（Ø 6模孔），机体体积：≥长×宽×高 1500×400×*900 （5）滚筒筛分机1台 尺寸：功率≥0.75kw，配备减速机 主要参数：滚筒直径≥400mm，滚筒长度≥1000mm，设备尺寸≥1200×600×1000 技术要求：采用组合式筛网，便于维修与更换，要求机结构简单，操作方便，运转平稳、筛分效率高。设备性能要求满足有机肥物料水分在20~40%的粉料筛分，可以为后续制粒设备提供合格原料。也可以直接出产粉剂有机肥产品。 材质：不锈钢、碳钢。 （6）电控柜1台 德力西电器，含电缆线。控制全套设备的启动 | 套 | 1 |
| 8 | 石墨电热板 | 1.显示类型：数显型 2.加热尺寸：≥600*400mm 3.外形尺寸：≥600*550*200mm 4.重量：≥30kg 5.功率：≥3.6kw 6.工作电压：220v 7.最高温度：≥400℃ 8.分辨率：≤1℃ 9.仪表控温精度≤±1℃ 10.板面材质：石墨 11.板面厚度：≥12mm | 台 | 2 |
| 9 | 多晶X射线衍射仪 | 仪器的构成： 高稳定度X射线发生器及防护机柜 立式测角仪 数字X射线强度测量系统 二、主要技术规格 1. 高稳定X射线发生器 （1）额定功率：≥3kw （2） X射线管电压：15–60kV，每级≤1kV （3） X射线管电流：6–50mA，每级≤1mA （4）稳定度 (电源电压浮动10%)：< 0.01% （5）管电压和电流手动设定，或程序控制 （6）高压电缆：≥100kV介电强度，长度2米（7） 保护及报警装置：防辐射保护，带窗口连锁，在防辐射外罩外射线剂量低于 0.1μSv/小时；整机过电流保护：20A 冷却水断水保护：流量（压力差）、温度报警 kV过低和kV过高保护；射线管功率保护：0.35、0.7、1.0、1.5、 2.0、2.7 kw六档； 2. X射线衍射管基本配置：Cu 靶衍射管1只射线管为欧标尺寸，直径≥60mm,长度2≥07mm左右，可以与大多数国产进口厂家产品互换； 3. 测角仪部分 （1） 测角仪方式：θs-θd立式，垂直扫描 （2） 扫描半径：≥180mm （3） 测量范围：-30～160 （4）扫描速度范围：1/8～8/min.最高转动速度≥120/min （5） 最小步距角：≤0.00025 （6） 置位重现性：≤0.0006 （7）测量精度：≤0.001 （8）狭缝：发散狭缝插片：1/6, 1/2, 1, 2接收狭缝插片：0.1, 0.15, 0.3, 0.45, 0.6, 1.0, 2.0 mm 防散射狭缝插片：1/2, 1,2 调零用狭缝插片：0.02mm soller狭缝：2组滤片：Ni (与靶材对应) 4. 检测器 4.1 类型：闪烁计数器 4.2 晶体：NaI(Tl) 4.3 最大线性计数：≥500,000cps 4.4 噪声：<1cps 4.5弯晶石墨单色器：反射效率η≥28% 5. X射线强度测量系统 （1） 线性放大器：增益最大100, 分5档可调；增益的稳定性 ≤±0.3% 非线性失真系数：≤±0.3%（输出 0.1V—10V） 折合到输入端的噪声（均方根值）≤15μV （2） 单道脉冲幅度分析器： 阈值：0.1～10V 道宽：50mV～5V 稳定性：8小时内漂移均 ≤15mV 分辨时间： 1μs5.3高压稳压电源输出电压： 0V－1000V输出极性：正 输出电压稳定性：8小时≤0.01％ 6. 控制分析系统： （1）衍射仪控制机及电机驱动电路：CPU 89C51，控制总线 COM/RS232步进电机40细分驱动模块 （2）电机电源：220V/24V，≥6.3A 7. 整机综合稳定度：综合稳定度≤0.3% 8. 冷却循环水机组技术规格 （1）制冷量：≥4000W （2）电源：220V，50Hz （3）输入功率：≥1800W （4）工作环境温度：5～40℃ （5）冷水压力：0～0.7 MPa （6）冷却水流量：≥3.5 L/min （7）控温范围：-49℃～50℃ （8）控温精度：±10C 三、配置要求 1.多晶X射线衍射仪1台 2.自动控温冷却循环水装置1台 3.X射线管1只 4.盲孔玻璃样品片7片 5.通孔玻璃样品片3片 6.盲孔铝样品片3片 7.通孔铝样品片2片 8.软硬件及数据处理系统 （1）品牌电脑1台：CPU不低于i5-10400，内存≥16G，硬盘≥1T，SSD固态硬盘≥256G，有wifi模块，屏幕≥23寸。 （2）彩色墨仓式打印机1套：具有wifi连接功能，彩色打印≥5页/分钟 | 台 | 1 |
| 10 | 冷冻干燥机 | 总体要求 （1）生产厂家通过ISO9001、ISO14001等体系认证 （2）生产厂家具有独立自主的知识产权，至少5项冻干机方面的专利或者计算机软件著作权 2 控制系统 （1）操作为彩色液晶触摸屏≥7寸，无操作按键。液晶显示，并能够同时以数字和曲线方式显示样品温度、冷阱温度、真空度等工作参数。 （2）具有历史数据查询功能：系统具有超大存储记忆功能，能存储不少于一个月的历史工作数据，方便用户留存并对比多次冻干数据。 （3）工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，内存≥32M，Flash≥128M； （4）配置USB接口，无需额外软件，直接连接上U盘后可以导出当前工作数据以及历史数据 结构设计 冷阱和台面为全不锈钢，耐腐蚀易光洁。 多岐管普通型冻干机，台式设计。 （3）透明钟罩式干燥室，安全直观。 （4）冷阱开口大，无内盘管，冷阱可做为样品预冻功能使用 设备参数和配置 （1）主机冷阱尺寸：≥215×190 mm （φ×h） （2）主机外形尺寸（W*D*H）：≥582×541×374/824 mm。 （3）冷阱温度：≤-60 ℃。 （4）真 空 度：＜10 pa。 （5）冻干面积：≥0.12m2。 （6）捕水能力：≥3kg/24h。 （7）物料盘规格：≥200×20 mm （φ×h）。 （8）物料盘层数（层）。 （9）包含主机+防返油真空泵。 | 台 | 1 |
| 11 | 电子天平（万分之一） | 技术参数： 可读性：≤0.1 mg 量程：≥220 g 重复性：≤0.1 mg 线性误差：≤0.2 mg *稳定时间：≤2s、防风罩有效高度：≥235mm *灵敏度温度漂移：≤2.0 ppm/˚C 秤盘外形尺寸Ø：≥90 mm 净重：≤4.5 kg *配备高速CPU及专用芯片，快速获得准确称量结果。 多级数字滤波和补偿技术，优化天平在不同称量条件下的称量性能。 动态温度补偿，实时修正环境温度波动对称量结果的影响。 *待机能耗≤1W。配五面玻璃防风罩及防静电底板设计，避免静电对称量结果的影 响。 清晰明亮的超大数字背光显示屏。 前置水平调节脚和水平指示器，方便观察和调节水平，时刻确保水平状 态。 超大去皮键设计，便于用户的称量操作 动态图形显示，直接显示天平已使用的称量范围。 具有1/10d可读性缩位功能，快速获得稳定称量结果。 按键触发的自动外部砝码校准，确保始终获得准确称量结果。 天平机架标配塑料保护罩，避免散落样品的腐蚀和对天平表面的损伤。 下称钩设计，满足客户特殊应用需求。 功能键可直接进入称量应用程序列表，方便用户进行应用程 序的调用。 21. 丰富的内置应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、 密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量、称量值 检索功能，自动存储最近一次的称量结果，方便查看。 可将称量结果直接传输至Excel等开放式应用程序，传 输过程自动开始无需其它辅助软件。 内置RS232通讯接口，方便连接打印机和电脑等外围设备。 25. 全金属机架，保证称量数据快速稳定 | 台 | 1 |
| 12 | 生物样品均质仪 | 温度设置范围：-10~40℃ 降至0℃所需时间：≤30min 内胆均匀性：≤±2℃ 显示界面：OLED 振荡速度：4.00m/s～7.00m/s(以≥0.05m/s递增) 振荡速度：2430rpm--4260rpm 步进10rpm运行时间：1s--90s，以1s为单位递增 间隙时间：1s--120s，以1s为单位递增 循环次数：≥10个 储存程序：≥50个 样本量：≥24个2ml/1.5ml研磨管或≥12个5ml研磨管加速时间：＜4s；减速时间：＜4s 噪音等级：<70db 最大输入功率：≥1000W 尺寸（W×D×H）mm：×330mm×520mm×400mm；重量(kg)：≥40.0kg电源：AC100-240V，50/60Hz | 台 | 1 |
| 13 | 微型离心机 | 1.适用离心管型号：6×1.5/2.0ml离心管；6×0.5ml离心管；16×0.2mlPCR管 2.运行速度：≥4000rpm 3.样品处理量：一次离心不少于6×1.5ml/2.0ml离心管或6×0.5ml离心管或16×0.2ml离心管 4.相对离心力：≥1200×g(4000rpm) 5.电源：AC100~240V，50/60Hz | 台 | 1 |
| 14 | 24孔高速离心机 | 1.转速：500rpm-15000rpm（以100rpm递增） 2.最大离心介质密度：≥1.2g/ml 3.升降速时间(soft off )：≤15s 4.升降速时间(soft on)：≤45s 5.最大容量：≥24×1.5ml/2.0ml 6.最大转子直径：≥85mm 7.最大相对离心力：≥rcf100-21400×g 8.功率：≥350W 9.外形尺寸（长×宽×高）：≥260×410×225mm 10.净重（含转子）：≥14kg 11.时间设定：1s-99min59s（可瞬间离心） 12.电源：AC100-120V/AC200-240V 50-60Hz 13配置：主机一台，转子24*2ml转子，最高转速15000rpm，最高离心力可达21400×g一套 | 台 | 1 |
| 15 | 涡旋混合仪 | 1.电源：220V 2.功率：≥40W 3.转速：≥2800转/分 4.控制形式：光控感应 5.感应距离：≥30cm 6.工作方式：连续、点触、调速 7.工作台：碗型、平板型可调换 8.外形尺寸：≥170×120×170mm 9.整机重量：≥4.8kg | 台 | 1 |
| 16 | 连续手动分液器 | 1、分液模式减少操作步数，仅需一次吸液就能进行≥100次的分液操作 2、自动识别分液管，无需计算体积 3、广泛的分液体积范围：1 µL - 10 mL 4、人体工学设计，舒适的支撑手部，方便使用 手动连续分液器 | 台 | 2 |
| 17 | 高速冷冻离心机 | 1.仪器特点： （1）至少具有17款不同容量转子可供选择，其中由不少于4款连续流转子。 （2）最高转速≥21000rpm，最大离心力≥47400×g。 （3）微机控制、交流变频电机驱动、延长使用寿命；噪声低、振动小。 （4）触摸面板、数字显示、可编程操作。 （5）可任意设定升降速时间、自动计算RCF值、制冷加热双路控温、离心效果达到最佳。 （6）设有超速、超温、不平衡、门盖自锁等多种保护，确保人身机器安全. 2. 技术指标： （1）最高转速：≥21000r/min （2）最大相对离心力：≥47400×g （3）最大容量：≥4×750ml （4）转速精度：≤±10r/min （5）定时范围：1min～23h59min （6）温度设置范围：-20℃～+40℃ （7）温控精度：≤±1℃ （8）压缩机组：高性能压缩机组、无氟环保制冷剂R404a （9）整机噪声：≤65dB(A) （10）电源：AC220V±22V 50Hz ，≥30A （11）整机功率：≥5kw （12）外形尺寸：（长×宽×高）≥710×820×1200(mm) （13）外包装尺寸：（长×宽×高）≥920×1040×1520(mm) （14）重量：≥310kg （15）配置：主机一台，并含8×50ml转子一套 | 台 | 1 |
| 18 | 大型恒温培养摇床 | 参数： （1）电源：AV220V 50HZ （2）振荡频率：40～300rpm （3）振幅：≥26mm （4）控温范围4～65℃ （5）温度分辨率：≤0.1℃ （6）定时范围：0～5999min （7）输入功率：≥2550W （8）托盘尺寸（mm）：≥920×500(双层) 2. 产品特点： 集培养箱、振荡器于一体 大屏幕液晶显示屏，菜单式操作界面 无氟设计。 大屏幕钢化隔热观察窗 多种专用摇架和夹具可供选择 箱体内胆、振动台面和搁板均采用304不锈钢材料。 箱体左侧配有直径为≥25mm测试孔，可根据放置场所需要而任意布线。 用户设定的参数可以在突然停电的情况下自动储存，并在通电后运行原设定程序。 采用微电脑PID控制温度和振荡频率，带有定时功能。 采用低散热无碳刷直流电机，启动转矩大，调速宽、免保养。 箱门开启时，微风循环、加热和摇床自动停止，无温度过冲。 独特控制转速电路，能确保摇床平稳启动，并能防止液体溅出而造成仪器损坏。 循环风扇速度大小自动控制，可避免试验过程中，由于循环风扇过快而造成样品挥发。 多段温度、速度、时间同步编程，普通和编程运行模式可选，预置值和运行值同时显示，可以简化复杂的培养要求，真正实现自动控制和运行。 当振荡培养箱发生故障时，液晶显示屏会出现故障信息，振荡培养箱运行故障一目了然。 可连接打印机或485通讯接口，用电脑和打印机记录温度和时间曲线，为试验过程数据储存与回放提供有力保证。 | 台 | 1 |
| 19 | 土壤ORP测试仪 | 仪器技术参数： 1.pH 量程：-2.00～16.00 pH 2.分 辨 率： ≤0.01 pH 3.精 度：≤±0.01 PH 4.ORP量程：-2000～2000mV 5.分 辨 率：≤1mV 6.精 度：≤±0.2%F.S 7.温度范围：-10.0℃～110.0℃ 8.分 辨 率：≤0.1℃ 9.精 度：≤±0.2 ℃ 10.使用环境：–5℃～60℃；相对湿度< 90% 11.电 源： 7号(AAA)电池*2；工作时间>500小时 12.尺 寸：≤95*190*35mm (W*L*H) 13.重 量：≤260克 电极技术参数： 1. pH测量范围：0 ～ 14 pH 2.ORP测量范围：≥±1000mV 3.使用温度：0 ～ 80 ℃ 4.PH材质：316不锈钢外壳，尖头硬泡型结构 5.ORP材质：316不锈钢外壳，铂金环结构 6.长度：≤260mm，可插入深度≥110MM 7.直径：≤14mm 8.线缆：≥1m，BNC 接口 | 台 | 1 |
| 20 | 照度记录仪 | 技术指标 1. 测量范围： 0~100000 LX 2. 精确度：≤±4% 3.记录容量： 14800～30900组 4. 记录间隔： 2秒～24小时连 续可调 5. 通讯接口： RS-232或USB | 台 | 1 |
| 21 | 电子天平（百分之一） | 1.最大称量≥600g 2.分辨率(d）≤0.01g 3.检定分度值(e）≤10d 4.去皮范围0~600g 5.校准重量≥500g 6.秤台尺寸≥Φ135mm 7.体积≥213（长)×195（宽）×75（高）mm 8.供电AC220V±10% 50Hz±1Hz 9.使用温度0~40℃ 10.使用湿度≤80%RH 11.串口RS232·3种 12.称重单位：克,克拉，金衡盎司 · 13.坚固的铝合金底座 14.计数功能(取样数：1/10/20/50/100)· 15.塑料外壳，简单易清理 16.全称量去皮，应变式传感器，自动校准功能 ，不锈钢秤盘，透明防风罩·绿色荧光显示屏。 | 台 | 3 |
| 22 | 扫描电子显微镜 | 采用二次电子和背散射电子双重探测器； 配备能谱仪（EDS）及离子溅射镀膜仪，可进行元素成份分析； 配备四级可变光阑（30、50、100和200 um），通过调整电子束大小可提供高分辨率图像- 自动变焦，自动调整对比度和亮度，调整电子束尺寸，消象散 样品舱大，可进行多种多样样品分析 配备BSE、配置Tilt（0~45）载物台 技术参数： 分辨率：≤5nm (30kV, SE Image) 放大倍率：30x~150,000x 加速电压：1kV to 30kV (1kV/5kV/10 kV /15kV/20kV/30 kV -6 step) 图像检测： 二次电子图像-(SE)-Secondary Electron Image 背散射电子图像(BSE)-Backscattered Electron Image；Multi Detector (SE+BSE) 观察模式：Standard Mode和Charge-up reduction mode 电子枪系统 灯丝类型：预对中钨灯丝 偏压系统：自动偏压方式 电子枪校正：手动方式 透镜构成 聚光镜：2段式磁线圈透镜 物镜：1段式磁线圈透镜 探测器类型：SE Detector/ BSE Detector 载物台系统： 自动或者手动 载物台移动：≥5轴手动或自动操控 图像偏移：Image shift X, Y Image Shift (±150um) 样品尺寸：高度35mm时直径80mm 图像扫描 快速扫描：320x240 (Scan time: 0.1 sec.) 低速扫描：640x480 (Scan time: 3 sec.) 图片模式1：1280x960 (Scan time: 30sec.) 图片模式2：2560x1920 (Scan time: 60sec.) 图片模式3：5120x3840 (Scan time: 120sec.) 自动功能：自动启动，自动聚焦，自动亮度对比度调节 图像存储格式：BMP, JPEG, PNG,TIFF 数据显示：放大倍率，探测器类型，电压，真空模式，Logo(Text)，Date and time，Text marker，比例尺等 真空系统：全自动型/高真空模式+低真空模式 （旋转式机械泵）Rotary Pump/100Liters/min （涡轮式分子泵）Turbo Molecular Pump/ 70Liters/sec 抽真空时间：2分钟以内 配品牌笔记本电脑及专用链接线1套：笔记本电脑CPU高于标压i5-11300H，内存≥16G，硬盘≥512G，屏幕≥14英寸 图像文件打开，编辑，存储功能长度，面积，角度等测量功能,设置数初始化，图像拍摄模式转换，Archives, Setting(EDS)模式等 设备主机: ≥410(W)×660(D)×600(H)mm 控制主机：≥410(W)×290(D)×520(H)mm 外置真空泵: ≥400(W)×160(D)×340(H)mm 重量： ≥105kg 设备环境 温度：15℃~30℃ 湿度：70% or less 电源：Single phase 100~240V AC, 1KW, 50/60Hz | 台 | 1 |
| 23 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | 1、供货要求： （1）电感耦合等离子体发射光谱仪主机1台。 （2）操作软件1套 （3）进样系统1套 （4）循环水系统1套 （5）安装调试溶液1套 （6）品牌电脑1台：CPU不低于i5-10400，内存≥16G，硬盘≥1T，SSD固态硬盘≥256G，有wifi模块，屏幕≥23寸。 （7）彩色墨仓式打印机1套：具有wifi连接功能，彩色打印≥5页/分钟 （8）10KVA稳压电源一套 2、技术指标 2.1 仪器工作环境 2.1.1 电压：220VAC±10% 2.1.2 室温：15-35℃ 2.1.3 相对湿度：20%-80% 2.2性能指标： 2.3.1检测器： *2.3.1.1带高效半导体制冷的固体检测器，在光谱仪波长范围内具有连续像素，能任意选择波长，且具有天然的防溢出功能设计； 2.3.1.2 检测单元：大于4,000,000个检测单元，读取速度≥2MHz； 2.2.1.3像素分辨率：≤0.002nm； 2.3.1.4 检测器制冷系统：为获得最低的检测器暗电流，采用高效三级半导体制冷，工作温度：≤-45℃，到达工作温度的时间：< 3 分钟。 2.3.2 光学系统：恒温驱气型中阶梯分光系统 2.3.2.1单色器：中阶梯光栅和棱镜二维色散系统，高能量，为保证仪器测试的稳定性，光栅和棱镜等内光路部件位置固定不动，在光谱仪全波长范围内一次曝光同时测定所有元素； 2.3.2.2 光室：带精密光室恒温≤38℃±0.1℃（提供光室温度实时反馈软件截图），可使用氩气或氮气进行光室吹扫，测定<200nm谱线时驱气量<3L/min； 2.3.2.3波长范围：必须包含167-820nm，全波长覆盖，可测Al167.079nm，P178.2nm，B182.6nm,Na818.326nm； 2.3.2.4光学分辨率（FHW）：As189.042nm半峰宽<0.007nm， Ca393.366nm半峰宽<0.017nm， Ba614.172半峰宽<0.024nm, K766.490nm半峰宽<0.035nm 2.3.2.5 为保证光学系统的稳定性和最佳的光通量，焦距≤300mm。 2.3.3 等离子体： *2.3.3.1等离子体观察方式：炬管垂直放置，双向观测，在一次分析中同时给出水平和垂直观测的结果； 2.3.3.2 RF发生器：固态发生器，直接耦合、自动调谐变频无匹配箱设计，等离子体线圈具有聚四氟乙烯保护层设计防腐蚀免维护； *2.3.3.3 频率：≥27.12MHZ； 2.3.3.4尾焰处理技术：采用锥内反吹氩气技术，避免使用空气切割等技术对紫外区谱线灵敏度造成损失，如使用氮气或氩气等气体切割，为节省成本，消耗量需小于3L/min。 2.3.4进样系统： 2.3.4.1炬管：采用无需手动连接等离子气，辅助气气路的卡口式炬管设计，以方便日常更换维护且避免多次维护导致的漏气现象；可配置多种口径中心管的分体式石英炬管，用以降低炬管的后期使用成本； 2.3.4.2雾化器：高效同心雾化器； 2.3.4.3雾化室：旋流雾化室； *2.3.4.4废液安全在线自动监控：有废液传感器，能对仪器状态进行实时自动的监控，保障数据准确及仪器使用安全； 2.3.4.5蠕动泵：≥12滚轮3通道蠕动泵。 2.3.5分析软件： 2.3.5.1 基于网络化连接与控制的多任务、多用途操作平台。具有登录口令保护，多级操作权限设置和网络安全管理，具有历史记录和电子签名、自动备份等功能； 2.3.5.2 软件操作方便、直观，具有定性、半定量、定量分析功能； 2.3.5.3具有同时记录所有元素谱线的“摄谱”功能； 2.3.5.4 具有元素间干扰校正技术和实时背景扣除等不少于三种干扰校正技术； 2.3.5.5 仪器诊断软件和网络通讯，数据再处理功能； 2.3.5.6兼容多种仪器控制，与ICP-MS,HR-ICP-MS、NSX、Quad-ICP-MS等8种仪器使用同一软件控制平台，能有效减少培训成本； 2.3.5.7软件模块化的设计为仪器和辅助插件整合在单独的工作流程中提供了一个灵活的框架。除了仪器插件，软件还为自动进样器、自动稀释器系统配有集成插件； 2.3.5.8支持Excel，XML,CSV数据导出，可直接与LIMS系统对接。 2.3.6 分析性能： *2.3.6.1分析速度：≥每分钟20个元素或谱线，而且每条测量谱线的积分时间≥30秒； 2.3.6.2样品消耗量：< 2ml，测定大于20个元素； 2.3.6.3谱线灵活性：可对分析元素的任何一条谱线进行定性、半定量和定量分析，便于分析研究； *2.3.6.4 测定谱线的线性动态范围：≥106（以Mn257.6nm 来测定，相关系数≥0.9996） 2.3.6.5内标校正：同时的内标校正，即内标元素和测量元素必须同时曝光 2.3.6.6精密度：测定≤1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，重复测定十次的RSD≤0.5%； 2.3.6.7稳定性：测定≤1ppm或10ppm多元素混合标准溶液，不使用内标校正，连续测定4小时的长时间稳定性RSD＜1.0%。 | 台 | 1 |
| 24 | 生物炭制炭装置 | 设备尺寸：≥4000*1500*1700mm 设备重量：≥1.5吨 电气参数：AC380V～24KVA 设备产能：≥10kg/小时 温度范围：300-800℃可调 需求：能同时产出并实现分类收集生物炭、木醋液、木焦油三种产品，热解燃气可回用于炉体加热或外排他用，方便各种生物质炭化实验研究。 | 台 | 1 |

# 第五章 合同条款

# 政府采购合同

# （参考合同）

合同编号：

签订地点：

签订日期：

采购任务通知书编号：

（需方）需求的（货物名称）经以编号为的招标文件在国内公开招标，评标委员会评定（供方）为中标供应商。供需双方按照《中华人民共和国合同法》和有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，同意按照下面的条款和条件订立本合同，共同信守。

1. 合同标的：

2. 合同价格：人民币（大写）        元，（小写）￥:       元。

3. 交货时间、地点、方式

3.1 交货时间：合同订立后日。所有货物安装调试完毕、验收合格并交付给需方的日期为交货时间。

3.2 交货地点：

3.3 交货方式：供方负责将货物安全完好运抵交货地点、安装调试并保证验收合格。

4. 付款方式

4.1 供方交货时应提交下列文件：销售发票，国家有关质检机构出具的检验报告或证书（如果合同约定有的话），进口产品的报关文件（如果合同约定有的话），制造厂商出具的质量检验证书、产品合格证等。

4.2 合同签订后甲方支付中标人总造价的       %，货物送达工程地、设备验收及安装合格并且调试正常运行支付总造价的        %，尾款        %作为质量保证金在过质保期后一次性支付。如果需方届时不能支付或者不能全额支付，由需方承担违约责任，供方承担全部收款责任，与招标机构无关。

5．履约保证金

合同价款的        %。

6.质量保证金

6.1 质量保证金为合同总价款的        %。

6.2 供方提交的履约保证金到期后转作质量保证金。

6.3 质量保证金的有效期到合同规定的质量保证期期满之日止，扣除供方承担质量保证责任的费用后，剩余部分在质量保证期期满后20个工作日内返还，不计利息。

7.合同补充条款：

8.争议解决方式：供需双方达成仲裁协议，向长春市仲裁委员会申请仲裁（向合同签定地人民法院提起诉讼）。

9．合同构成：下列文件构成本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力；

9.1 本合同书；

9.2 中标通知书；

9.3 招标文件及澄清、修改、补遗文件；

9.4 供方的投标文件及书面澄清、说明、补正文件；

9.5 产品样本、样品（样机）、说明书、图纸等有关资料；

9.6 政府采购验收报告单；

9.7 合同的其它附件。

上述组成合同的文件如有不一致之处，以日期在后的为准。

10.合同份数：本合同一式三份，供需双方各执一份，另一份作为需方向开发区财政局提请付款的凭证。

11.合同生效：本合同在供需双方法定代表人或其授权代理人签字、加盖双方公章或者合同专用章，并且需方收到供方提交的履约保证金后生效。

12.合同修改：除供需双方签署书面修改、补充协议外，本合同条件不得有任何变化或修改。

需方：                                      供方：

（加盖公章或合同专用章）                   （加盖公章或合同专用章）

地址：                                      地址：

法定代表人 ：                               法定代表人：

或授权代理人签字：                          或授权代理人签字：

签字日期：                                  签字日期：

邮政编码：                                  邮政编码：

电话：                                      电话：

联系人：                                    联系人：

开户银行：                                  开户银行：

# 帐号：                                 帐号：

# 第六章 投标文件格式

# (招标项目名称)

# 投 标 文 件

# 招标项目编号：

# 投标人名称：                                 (盖章)

# 法定代表人或其授权委托代理人：        (签字或盖章)

# 年    月    日

# 目      录

一、投标函及投标函附录

二、法定代表人身份证明及授权委托书

三、开标一览表

四、投标保证金

五、项目管理团队

六、资格审查资料

七、供货方案及系统维护服务方案

八、其他资料

注：投标人可依据自身情况增加目录内容，且须编制页码

一、投标函及投标函附录

（一）投标函

(招标人名称)：

1.我方已仔细研究了    (项目名称)　    　招标文件的全部内容，我方愿以人民币(大写)            元(¥          )的投标总价报价，项目供货周期为              ，质量标准为               ，按合同约定实施和完成承包上述招标项目。

2.我方承诺在投标有效期  90  日内不修改、撤销投标文件。

3.随同本投标函提交投标保证金一份，金额为人民币(大写)        元(¥       )。

4.如我方中标：

(1)我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同，并遵守合同中关于权利和义务的约定；

(2)我方承诺按照招标文件中规定的服务需求在合同约定的期限内，完成并移交全部合同内容。

5.我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6．                                (其他补充说明)。

投 标 人：                                (盖单位章)

法定代表人或其授权委托代理人：               (签字)

地    址：

网    址：

电    话：

传    真：

邮政编码：

年     月     日

（二）投标函附录

| 序号 | 条款名称 | 约定内容 | 是否响应 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供货期 |  |  |
| 2 | 质量标准 |  |  |
| 3 | 项目负责人 | 姓名： |  |
| 4 | 投标有效期 | 90日。 |  |
| 5 | 权利义务 | 符合第四章“服务需求”规定。 |  |
| 6 | 采购需求 | 符合第五章“合同条款”规定。 |  |
| 7 | 其他要求 | 满足招标文件规定的其他要求。 |  |
| …… | …… | …… |  |

二、法定代表人身份证明及授权委托书

(一) 法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：             年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：    年龄：    职务：

系       (投标人名称)       的法定代表人。

特此证明。

投标人：                            (盖单位章)

法定代表人：                            (签字)

年     月     日

(二)授权委托书

本人  (姓名)   系    (投标人名称)    的法定代表人，现委托   (姓名)  为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改   (项目名称)    投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：        　　　　　　　　　　　　　　　。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证；被授权人身份证。

投  标  人：                            (盖单位章)

法定代表人：                                (签字)

身份证号码：

委托代理人：                                (签字)

身份证号码：

年     月     日

三、开标一览表

## （一） 开标一览表

项目名称：

招标编号：                              开标时间：    年    月    日    时    分

| 投标单位名称 | 投标报价（万元） | 供货期 | 投标保证金 （有/无） | 质量 标准 | 优惠条件 （有/无） | 服务承诺（有/无） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 合格 |  |  |  |

注：1.“开标一览表”本表为开标唱标用，应单独用小信封密封，与投标文件一并送达；

2.“开标一览表”中各个栏目都必须完整、准确填写。开标时，“开标一览表”的所有内容都不允许补充或者修改。

投标人名称（单位盖章）：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

年        月       日

（二）投标分项报价表

项目名称：                                                  项目编号：

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价（元） |  |  |  |

注:1.如果按单价计算的结果与总价不一致,以单价为准修正总价。

2.如果不提供详细分项报价将视为没有实质性响应招标文件。

# 投标人：（盖章）

# 法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）

# 日   期：      年     月     日

# 四、投标保证金

致                （招标人、招标代理机构名称）：

[投标人名称]（以下称“投标人”）于    年  月  日递交了                    [项目名称]      的投标文件。并附有人民币     万元做为投标保证金。

我方同意招标文件第1章有关投标保证金的规定，并对我方有约束力。

附：1.投标人的保证金转账凭证复印件； 2.投标人的开户许可证复印件。

投标人：（公章）

法定代表人或被授权代表： （签字或盖章）

日 期：      年   月   日

# 五、项目管理团队

(一)项目管理机构组成表(格式可自拟)

| 序号 | 职务 | 姓名 | 职称 | 执业或职业资格证明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 专业 | 证书名称 | 证号 |

注：满足本项目实施需求，拟投入本项目的项目管理机构所配备的不同岗位，其任职人员不得重复，即一人一职。

# 六、资格审查资料

(一)供应商基本情况表

| 法定代表人 |  | 成立日期 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业地址 |  | 注册资本 | 万元 |
| 经营范围 |  |
| 职工人数 |  | 其中：中高级 以上职称的人数 |  |
| 资产总计 | 万元 | 净资产 | 万元 |
| 营业面积 | 平方米 | 其中： | 自有面积 平方米 承租面积 平方米 |
| 单位优势及特长 |  |
| 近三年来完成或正在履行的重大合同情况 |  |
| 最近 3 年内在经营过程中受到何种奖励或处分 | （包括财政、工商、税务、物价、技监部门稽查情况、结果） |
| 最近 3 年内有无因售假、售劣或是其他原因被消费者投诉或起诉的情况及说明 | （包括解决方式和结果） |
| 最近 3 年内主要负责人有无经济犯罪被司法机关追究的情况及说明 |  |
| 获得技术认证的项目负责人及简介 |  |
| 其他需要说明的情况 |  |

注：在本表后应附供应商营业执照（副本）等相关证件的复印件。

# （二）近年财务状况表

一、开户情况

| 开户银行 | 银行名称： |
| --- | --- |
|  | 银行地址： |
|  | 电话： | 联系人及职务： |
|  | 传真： | 电传： |

二、近年财务状况表

(三)近年完成的类似项目情况表(格式可自拟)

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 项目所在地 |  |
| 招标人名称 |  |
| 招标人地址 |  |
| 招标人电话 |  |
| 合同价格 |  |
| 服务期限 |  |
| 承担的工作 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目描述 |  |
| 备注 |  |

(四) 近年发生的诉讼及仲裁情况

投标人：                            （盖单位章）

法定代表人：                              (盖章)

委托代理人：                        (签字或盖章)

年    月    日

# 七、供货方案及维护服务方案

# 具体内容由投标单位自行编制。

八、其他资料表

投标人：

（1）相关承诺书(格式自拟) （2）优惠条件及服务承诺 （3）网站截图 3.1投标单位和个人（指法定代表人）在“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn）上无行贿犯罪行为记录（提供“中国裁判文书网”（wenshu.court.gov.cn/）官网截图并加盖公章（以上截图须包括单位名称、查询内容及查询时间） 3.2投标人企业信誉良好、无不良行为记录，提供“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）未列入①失信被执行人②重大税收违法案件当事人名单③政府采购严重违法失信名单的官网截图并加盖公章（以上截图须包括单位名称、查询内容及查询时间） 3.3按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，投标人未被列入“政府采购严重违法失信行为记录名单”（提供“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）未列入政府采购严重违法失信行为记录名单的官网截图并加盖公章） （4）投标人认为需要提供的其他资料

### 中小企业声明函（含监狱企业）

### （1）中小企业声明函（如有）
  本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的规定，本公司为        （请填写中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：
    1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业规划型标准规定的通知》（工信部联企业【2011】300号）规定的划分标准，本公司为                （请填写中型、小型、微型）企业。
    2.本公司参加         单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 供应商名称（盖章）：
                   
日期：    年   月    日

### （2）监狱企业提供（如有）
    监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明件。

### 附件1：

# 政府采购促进中小企业发展暂行办法（财库[2011]181号）

### 第一条 为了发挥政府采购的政策功能，促进符合国家经济和社会发展政策目标，产品、服务、信誉较好的中小企业发展，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国中小企业促进法》等有关法律法规，制定本办法。

### 第二条 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

### （一）符合中小企业划分标准；

### （二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本办法所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

### 第三条 任何单位和个人不得阻挠和限制中小企业自由进入本地区和本行业的政府采购市场，政府采购活动不得以注册资本金、资产总额、营业收入、从业人员、利润、纳税额等供应商的规模条件对中小企业实行差别待遇或者歧视待遇。

### 第四条 负有编制部门预算职责的各部门（以下简称各部门），应当加强政府采购计划的编制工作，制定向中小企业采购的具体方案，统筹确定本部门（含所属各单位，下同）面向中小企业采购的项目。在满足机构自身运转和提供公共服务基本需求的前提下，应当预留本部门年度政府采购项目预算总额的30%以上，专门面向中小企业采购，其中，预留给小型和微型企业的比例不低于60%。采购人或者采购代理机构在组织采购活动时，应当在招标文件或谈判文件、询价文件中注明该项目专门面向中小企业或小型、微型企业采购。

### 第五条 对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者谈判文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（见附件）。

### 第六条 鼓励大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动。联合协议中约定，小型、微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同总金额30%以上的，可给予联合体2%-3%的价格扣除。联合体各方均为小型、微型企业的，联合体视同为小型、微型企业享受本办法第四条、第五条规定的扶持政策。组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系。

### 第七条 中小企业依据本办法第四条、第五条、第六条规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

### 第八条 鼓励采购人允许获得政府采购合同的大型企业依法向中小企业分包。大型企业向中小企业分包的金额，计入面向中小企业采购的统计数额。

### 第九条 鼓励采购人在与中小企业签订政府采购合同时，在履约保证金、付款期限、付款方式等方面给予中小企业适当支持。采购人应当按照合同约定按时足额支付采购资金。

### 第十条 鼓励在政府采购活动中引入信用担保手段，为中小企业在融资、投标保证、履约保证等方面提供专业化的担保服务。

### 第十一条 各级财政部门和有关部门应当加大对中小企业参与政府采购的培训指导及专业化咨询服务力度，提高中小企业参与政府采购活动的能力。

### 第十二条 各部门应当每年第一季度向同级财政部门报告本部门上一年度面向中小企业采购的具体情况，并在财政部指定的政府采购发布媒体公开预留项目执行情况以及本部门其他项目面向中小企业采购的情况。

### 第十三条 各级财政部门应当积极推进政府采购信息化建设，提高政府采购信息发布透明度，提供便于中小企业获取政府采购信息的稳定渠道。

### 第十四条 各级财政部门会同中小企业主管部门建立健全政府采购促进中小企业发展的有关制度，加强有关政策执行情况的监督检查。各部门负责对本部门政府采购促进中小企业发展各项工作的执行和管理。

### 第十五条 政府采购监督检查和投诉处理中对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门负责。

### 第十六条 采购人、采购代理机构或者中小企业在政府采购活动中有违法违规行为的，依照政府采购法及有关法律法规处理。

### 第十七条 本办法由财政部、工业和信息化部负责解释。

### 第十八条 本办法自2012年1月1日起施行。

# 附件2：

# 关于印发中小企业划型标准规定的通知
工信部联企业〔2011〕300号

各省、自治区、直辖市人民政府，国务院各部委、各直属机构及有关单位：
　　为贯彻落实《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》（国发〔2009〕36号），工业和信息化部、国家统计局、发展改革委、财政部研究制定了《中小企业划型标准规定》。经国务院同意，现印发给你们，请遵照执行

工业和信息化部

国家统计局

国家发展和改革委员会

财政部

二○一一年六月十八日

# 中小企业划型标准规定

### 一、根据《中华人民共和国中小企业促进法》和《国务院关于进一步促进中小企业发展的若干意见》(国发〔2009〕36号)，制定本规定。
　　二、中小企业划分为中型、小型、微型三种类型，具体标准根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标，结合行业特点制定。
　　三、本规定适用的行业包括：农、林、牧、渔业，工业（包括采矿业，制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业），建筑业，批发业，零售业，交通运输业（不含铁路运输业），仓储业，邮政业，住宿业，餐饮业，信息传输业（包括电信、互联网和相关服务），软件和信息技术服务业，房地产开发经营，物业管理，租赁和商务服务业，其他未列明行业（包括科学研究和技术服务业，水利、环境和公共设施管理业，居民服务、修理和其他服务业，社会工作，文化、体育和娱乐业等）。
　　四、各行业划型标准为：
　　（一）农、林、牧、渔业。营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入500万元及以上的为中型企业，营业收入50万元及以上的为小型企业，营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（二）工业。从业人员1000人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入300万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入300万元以下的为微型企业。
　　（三）建筑业。营业收入80000万元以下或资产总额80000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入6000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入300万元及以上，且资产总额300万元及以上的为小型企业；营业收入300万元以下或资产总额300万元以下的为微型企业。
　　（四）批发业。从业人员200人以下或营业收入40000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员20人及以上，且营业收入5000万元及以上的为中型企业；从业人员5人及以上，且营业收入1000万元及以上的为小型企业；从业人员5人以下或营业收入1000万元以下的为微型企业。
　　（五）零售业。从业人员300人以下或营业收入20000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员50人及以上，且营业收入500万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（六）交通运输业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入3000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入200万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入200万元以下的为微型企业。
　　（七）仓储业。从业人员200人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（八）邮政业。从业人员1000人以下或营业收入30000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员20人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员20人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（九）住宿业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十）餐饮业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入2000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十一）信息传输业。从业人员2000人以下或营业收入100000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入100万元以下的为微型企业。
　　（十二）软件和信息技术服务业。从业人员300人以下或营业收入10000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且营业收入50万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或营业收入50万元以下的为微型企业。
　　（十三）房地产开发经营。营业收入200000万元以下或资产总额10000万元以下的为中小微型企业。其中，营业收入1000万元及以上，且资产总额5000万元及以上的为中型企业；营业收入100万元及以上，且资产总额2000万元及以上的为小型企业；营业收入100万元以下或资产总额2000万元以下的为微型企业。
　　（十四）物业管理。从业人员1000人以下或营业收入5000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员300人及以上，且营业收入1000万元及以上的为中型企业；从业人员100人及以上，且营业收入500万元及以上的为小型企业；从业人员100人以下或营业收入500万元以下的为微型企业。
　　（十五）租赁和商务服务业。从业人员300人以下或资产总额120000万元以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上，且资产总额8000万元及以上的为中型企业；从业人员10人及以上，且资产总额100万元及以上的为小型企业；从业人员10人以下或资产总额100万元以下的为微型企业。
　　（十六）其他未列明行业。从业人员300人以下的为中小微型企业。其中，从业人员100人及以上的为中型企业；从业人员10人及以上的为小型企业；从业人员10人以下的为微型企业。
　　五、企业类型的划分以统计部门的统计数据为依据。
　　六、本规定适用于在中华人民共和国境内依法设立的各类所有制和各种组织形式的企业。个体工商户和本规定以外的行业，参照本规定进行划型。
　　七、本规定的中型企业标准上限即为大型企业标准的下限，国家统计部门据此制定大中小微型企业的统计分类。国务院有关部门据此进行相关数据分析，不得制定与本规定不一致的企业划型标准。
　　八、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门根据《国民经济行业分类》修订情况和企业发展变化情况适时修订。
　　九、本规定由工业和信息化部、国家统计局会同有关部门负责解释。
　　十、本规定自发布之日起执行，原国家经贸委、原国家计委、财政部和国家统计局2003年颁布的《中小企业标准暂行规定》同时废止。