中国疾控中心病毒病预防控制所大型仪器设备升级改造项目招标公告

日    期：2017年4月21日

招标编号：0701-174160050056

中技国际招标有限公司受中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所委托，就利用其财政资金的“中国疾控中心病毒病预防控制所大型仪器设备升级改造项目”进行国内公开招标。现邀请合格供应商就下列服务提交密封投标。

- 招标内容：

| 包号 | 品目号 | 服务仪器设备名称 | 数量（台/套） | 简要技术服务要求 | 分包预算金额 （人民币万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 核酸提取纯化仪 | 1 | 模块化分液技术(MDT, Modular Dispense Technology) , 可实时自动化 切换不同规格的96通道和384通道移 液头，提高工作效率 | 62 |
|  | 1-2 | 核酸序列分析仪 | 1 | 在7.5小时的一个设备运行时间内，可以读取超过1亿个的碱基信息 |  |
|  | 1-3 | 激光共聚焦显微镜 | 1 | 可配备3个荧光通道，及1个透射光通道用于记录微分干涉图像 |  |
|  | 1-4 | 透射电子显微镜 | 1 | 透射电子显微镜CCD相机拥有4k x 2.7k即1100万像素超高像素及超大视野范围，可满足TEM在生命科学领域中的广泛应用 |  |
| 2 | 2-1 | 高压真空蒸汽灭菌器 | 2 | 在单位时间和单位空间内，使灭菌效率高效快捷。对外部使用环境的需求最少：占地面积小、无需上下水装置。无需蒸汽源 | 58 |
|  | 2-2 | 荧光定量PCR仪 | 2 | 多重：强大的arm-PCR多重扩增技术结合寡核苷酸芯片检测技术，可以在一份样品中最多可同时检测50种目标分子 |  |
|  | 2-3 | 流式细胞仪 | 1 | 488nm、635nm双激光空间立体激发，四色荧光检测系统 |  |
|  | 3-1 | 高通量测序仪 | 1 | 双光束双侧激光激发，光栅分光装置和后置超薄CCD检测成像系统；内置一体化自动进样器及样品孔打孔装置 | 80 |
|  | 3-2 | 全自动移液工作站 | 1 | 主机体积适中，可置于生物安全柜中，有效防止危险物品对操作人员损害；同一板面可放置5种不同工 |  |
|  | 3-3 | 自动化样本保藏系统 | 1 | 具有监控、追踪以及控制样本库存的功能，使低温样本存储和管理自动化；可自动审核盘点冻存盒存储状态 |  |
|  | 3-4 | 立式超速冷冻离心机 | 2 | 最高转速：100,000 rpm；最大离心力： 802,400 xg；12吋大屏幕显示，触幕式操作 |  |
|  | 3-5 | 超低温冰箱 | 3 | 温度范围-50℃—-86℃；压缩机更新 |  |
| 服务升级期 | 合同签订后 7个工作日内 |
| 服务期限 | 一年 |
| 服务地点/项目现场 | 中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所指定地点 |
| 项目用途 | 自用 |

注：1）、本次招标，投标人必须以包为单位进行投标响应，评标和合同授予也以包为单位。

2）、分包预算金额是依据招标人已获批复的采购预算明细计划制定的。

2.	项目审批情况：本项目已获得主管部门审批，资金已落实。项目预算金额为人民币200万元。

3. 招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式：

(1)	文件售价：人民币300元/包，如需邮寄，另加邮费50元，售后不退。

(2)	时    间：2017年4月21日至2017年4月28日，每日上午9：00—11：30，下午13：30-16：00（节假日除外）。

(3)	地    点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1层东南角标书室。

(4)	联 系 人：杜庆

(5)  本项目招标文件采用网上审批下载方式发放，不向投标人提供纸质招标文件。

(6) 有意向的投标人应先在通用招标网http://www.china-tender.com.cn免费注册，注册完成后凭登陆账号浏览招标公告及预览招标文件（部分）。如需购买，按照网上操作流程进行购买。技术支持电话：010-63348126/8420。

(7)  投标人先在通用招标网上填写招标文件购买申请，选择网银支付方式购买招标文件的投标人在标书款支付成功后，即可下载招标文件，发票在开标时领取；选择现金、支票方式购买招标文件的投标人须按上述时间前往上述地点现场交款并当场领取发票，完成交款手续后，即可下载招标文件。完成上述现场交款手续的投标人随后需登陆通用招标网http:// www.china-tender.com.cn，在网上下载招标文件。

(8)  如需开具增值税专用发票，请提交如下资料：包括一般纳税人资格证书（必须有一般纳税人字样)、单位名称、纳税人识别号、注册地址、开户行及账号（一般为基本账户）、电话。

4.	采购项目需要落实的政府采购政策：

（1）	鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

（2）	鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

（3）	扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。

（4） 采购国货政策：本项目不接受进口产品。

5.	投标人资格要求：

(1)	向招标人提供货物和服务的法人、其他组织或自然人。

(2)	具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

(3)	具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

(4)	有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(5)	近三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

(6) 近三年内（本项目投标截止期前）被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

(7)  按照招标公告要求购买了招标文件。

(8)	符合法律、法规规定的其它要求。

6.	递交投标文件截止时间和地点：2017年5月12日上午9：30分整（北京时间），北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦319会议室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

7.	 开标时间：2017年5月12日上午9：30分整（北京时间）

8.	开标地点：北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦319会议室，投标人应派其法定代表人或授权代表出席。

9.	评标办法和评标标准：本项目评标采用综合评分法，详细的评分因素和标准见招标文件。

10.	招标公告期限：从公告之日起5个工作日

11.	招标人信息：

(1)	名      称：中国疾病预防控制中心病毒病预防控制所

(2)	地      址：北京市昌平区昌百路155号

(3)	电      话：010-58900396

12.	招标代理机构信息：

(1)	名      称： 中技国际招标有限公司

(2)	地      址： 北京市丰台区西三环中路90号通用技术大厦1101室 （邮政编码：100055）

(3)	联系人姓名：陈焰、和奕含

(4)	电      话：010－63348266、63348507

(5)	传      真： 010－63373520

13.	招标代理机构电汇信息：

- 开户名称：中技国际招标有限公司

- 开户行名称：中国银行西城支行

- 帐      号：323357659051

备注：以电汇方式递交投标保证金、支付中标服务费须在电汇凭据附言栏中写明招标编号、包号及用途。