中国疾控中心病毒病预防控制所实验室新冠病毒

深度测序试剂盒采购项目询价公告

采购编号：BDBS2021004

我单位拟询价采购以下项目：

一、项目名称：“中国疾控中心病毒病预防控制所实验室新冠病毒深度测序试剂盒采购项目”

二、询价项目内容及数量：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 预算金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 新冠病毒深度测序试剂盒 | 15样本 | 盒 | 50 | 81 |

三、技术参数要求：具体内容详见附件。

四、贵单位如有意参加，必须提供下列文件:

- 企业法人营业执照、组织代码证、税务登记证、产品授权书或代理资质等复印件

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 所投产品对技术需求的应答情况

- 加盖单位公章的服务承诺函（质保期1年）

- 报价单（加盖单位公章），需写明产品名称，品牌、型号、数量、单价、总价、联系方式及详细配置介绍

- 所递送文件需自行密封，否则不予受理

- 以上文件将作为最终询价响应文件报专家评审

五、报送文件时间、地点：

1.报送截止时间：2021年4月16日上午9:30

2.报送地点：报价人需当面或邮寄提交报价材料。北京市昌平区昌百路155号病毒病所111房间

联系单位：中国疾控中心病毒病预防控制所

联系人：陈斌      联系电话：010-58900394

邮政编码：102206

中国疾控中心病毒病预防控制所

2020年4月8日

附件：“中国疾控中心病毒病预防控制所实验室新冠病毒深度测序试剂盒采购项目”技术参数要求

1．适用性：病原微生物样本的高通量测序实验；

2．测序原理：边合成边测序；

3．测序模式：自动化双端或自动化单端测序；

4．测序读长：2*150bp；

5．Reads数：15million reads；

6．测序数据质量：Q30（测序准确度在99.9%以上）