开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸

检测基地设备采购项目

（QZNHKH2022-8）

公

开

招

标

采

购

文

件

采  购   人：开化县卫生健康局

采购代理机构：衢州市诺恒工程项目管理有限公司

开 标 时 间：二○二二年三月六日

目  录

第一章 招标公告	1

第二章 投标人须知及前附表	5

A、投标人须知前附表	5

B、投标人须知	8

一、总则	8

二、招标文件	10

三、投标文件的编制	10

四、投标文件的包装与递交	13

五、开标、评标和定标	14

六、合同授予	21

第三章 合同条款及前附表	22

一、合同条款前附表	22

二、合同主要条款	22

第四章 采购需求	25

第五章  投标文件格式	34

# 第一章 招标公告

根据《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，经县财政部门批准，衢州市诺恒工程项目管理有限公司受采购人---开化县卫生健康局委托，就开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸检测基地设备采购项目进行公开招标，欢迎合格的供应商前来投标，公告如下：

1、项目编号：QZNHKH2022-8

2、项目名称：开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸检测基地设备采购项目

3、预算金额/最高限价：2674.936万元。

4、采购需求：

| 标项序号 | 标项内容 | 采购预算/最高限价（万元） | 简要技术要求、用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标项一 | 全自动核酸提取仪96孔、扩增仪96孔等核酸检测基地设备采购 | 2202.61 | 详见第四章《采购需求》 |  |
| 标项二 | 生物安全柜A2双人（1.5 米）、移液器单通道（可调）等核酸检测基地设备采购 | 472.326 | 详见第四章《采购需求》 | 其中移液器单通道（可调）、移液器八通道（可调）允许进口，同时也欢迎满足需求的国内产品参与采购竞争。 |

▲注:投标人可以投两个标项中任一个或两个标项，投标文件须分标项制作且分别密封，否则投标将被拒绝。

合同履行期限：2022年3月15日前完成交货，根据业主要求在规定时间内完成安装调试。本项目不接受联合体投标。

5、申请人的资格要求：

5.1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

5.2、必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购  严重违法失信行为记录名单的投标人；

5.3、落实政府采购政策需满足的资格要求：  无  ；

5.4、本项目的特定资格要求： 投标人须具有有效的医疗器械生产或经营许可证 。

6、获取招标文件方式：

本项目不报名，采购文件在浙江政府采购网（https://zfcg.czt.zj.gov.cn/）或开化县人民政府网公共资源交易采购栏（http://www.kaihua.gov.cn/col/col1229091451/index.html）免费下载。

7、投标文件的递交：

7.1邮寄送达：

7.1.1采用邮寄方式进行递交投标文件的，需在快递单上提供联系人、联系方式、电子邮箱。

7.1.2邮寄收件地址：浙江省衢州市开化县凤凰南路2号  开化县公共资源交易中心  邮编：324300 收件人：衢州市诺恒工程项目管理有限公司  徐女士 联系电话：18857030683

7.1.3代理人员在收到投标文件后，进行登记、编号，并以电子邮件的方式将投标文件签收回执发送至投标人邮箱，请投标人及时查收。投标文件接收以邮寄送达时间为准，超出投标文件截止时间的，其投标将被拒绝。

## 7.1.4采用邮寄方式产生的投标人联系方式缺失、投标文件密封性不完整、逾期送达等邮寄风险，由投标人自行承担。

7.2现场递交

7.2.1 投标人应委托1名投标代表携带本人身份证（委托代理人还须持法定代表人授权委托书）递交投标文件，投标人应严格遵守开化发布的最新疫情防控措施。

7.2.2投标代表应身体健康、体温正常，全程佩戴口罩，自觉接受手部卫生消毒、体温检测、出示衢州健康码等防疫检测事宜，通过防疫检测后方可入场。出现发热（体温超过37.2°C）、咳嗽等新型冠状病毒感染可疑症状或健康码显示为“红码”、“黄码”的，其投标将被拒绝，并劝导其立即前往医院就医。

接收文件地点：开化县公共资源交易中心B楼五楼

投标截止时间：2022年 3 月 6 日 9：30 时；

7.2.3 请各投标人在递交完投标文件后，立即离场。投标人应服从开化县公共资源交易中心和代理机构现场管理，其他有关防疫事项由代理机构现场统筹协调处理。

7.2.4为避免人群聚集，请投标人务必做好风险评估，建议提前1小时以上到达现场。

7.2.5逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，采购人不予受理。

7.3评标有关的原件无需携带至开标现场备查，投标文件中涉及的证书等证明材料须为扫描件，投标正本一律使用彩色打印，开标活动结束后，中标候选人须在中标公示前提供与投标相关的原件核查。（浙江政府采购网已注册的供应商，在省供应商库中已提供过相关的注册登记信息证明文件的，可免于提供原件。涉及原件部分，建议投标人提前注册登记）。

8、开标时间、地点：

8.1开标时间：2022年 3 月 6 日 9:30 时；

8.2开标地点：开化县公共资源交易中心五楼开标区(开化县凤凰南路2号五楼)。

8.3疫情防控期间项目采用钉钉直播“不见面”开标方式，请各投标人提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号 32130768 加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限投标代表加入钉钉直播群，投标代表申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+投标代表名字”，否则验证不通过。

8.4若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将开标现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。

8.5因采用钉钉直播“不见面”方式开标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。

9、询标

评标时评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，将以电话、电子邮件的方式进行询标。投标人的答复函需经法定代表人或委托代理人签字后通过电子邮件发至指定邮箱（1062799561@qq.com）。每次询标答复时间不得超过45分钟，以询标邮件实际发出时间为准，逾时做自动放弃处理。

10、质疑和投诉：

10.1质疑和投诉相关规定详见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令94令）。供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。根据浙江省财政厅关于进一步创新管理提高政府采购工作效率和服务水平的意见，本项目公告等标期缩短到10 日。

10.2公告期限：本项目公告期限为自发布之日起5个工作日。

11、对本次招标提出询问，请按以下方式联系

1.采购人信息

名  称：开化县卫生健康局

地  址：开化县芹阳办事处凤凰南路5号

传    真：/

项目联系人（询问）：郭拥军

项目联系方式（询问）：0570-6015136

质疑联系人：郭拥军

质疑联系方式：13665707586

2.采购代理机构信息

名  称：衢州市诺恒工程项目管理有限公司

地  址：开化县华埠镇凤凰盛世9号楼店面119-1号

传    真：/

项目联系人（询问）：徐兰仙

项目联系方式（询问）：0570-6826161

质疑联系人：朱婷婷

质疑联系方式：18857030683

3.同级政府采购监督管理部门

名    称：开化县财政局政府采购监管科（以下简称采监科）

地    址：开化县永吉二路6号

传    真：/

联系人 ：俞晓丰

监督投诉电话：0570-6013637

开化县卫生健康局

衢州市诺恒工程项目管理有限公司

二○二二年二月

# 第二章 投标人须知及前附表

## A、投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 须 知 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购项目概况 | 采购人：开化县卫生健康局 采购内容：开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸检测基地设备采购项目（详见第四章《采购需求》）。 项目编号：QZNHKH2022-8 |
| 2 | 采购代理机构 | 衢州市诺恒工程项目管理有限公司 |
|  | 采购规模 | 采购预算/最高限价：标项一： 2202.61 万元；标项二： 472.326 万元。 |
|  | 工期要求： | 2022年3月15日前完成交货，根据业主要求在规定时间内完成安装调试。 |
|  | 踏勘现场 | 投标人自行组织，费用自理 。 |
| 3 | 信用查询 | 根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》财库[2016]125号的规定： 1)采购人或采购代理机构在开标当日将对本项目投标人的信用记录进行查询。查询渠道为信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等； 2）信用信息查询的截止时点：提交投标文件（响应文件）截止时间前3年内； 3）使用规则：被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其它不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的，其投标将被拒绝。 |
| 4 | 政府采购节能环保产品 | 投标产品若属于节能（环保）产品的，请提供财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》以及财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》。 《采购需求》中要求提供的产品属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购产品的，投标人须提供该清单内产品，否则其投标将作为无效标处理。 |
| 5 | 中小企业预留份额情况 | 1.根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》财库〔2020〕46号文件的规定，本项目（(是(否）属于预留份额专门面向中小企业采购的项目。 2.预留给中小企业的采购份额占项目预算总额 / %，其中预留给小微企业的比例为 / %。 |
| 6 | 中小企业优惠措施 | 1.项目属性:(货物类(服务类□工程类 2.中小企业划分标准所属行业根据《中小企业划型标准规定》执行。 3.采购标的名称：开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸检测基地设备采购项目 ，所属行业： 制造业 4.根据财库〔2020〕46号的第十一条规定，中小企业参加政府采购活动，应当出具本办法规定的《中小企业声明函》，否则不得享受相关中小企业扶持政策。 5.根据财库〔2020〕46号的第九条规定： 在评审时对符合本办法规定的小微企业报价给予 6% （6%-10%）（工程项目为 3%（3%-5%））的扣除，取扣除后的价格作为最终投标报价（此最终投标报价仅作为价格分计算）。 6.根据财库[2017]141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库[2017]141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。 7.根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（格式自拟）。 |
| 7 | 是否允许进口产品 | (是(否 |
| 8 | 是否允许转包 与分包 | 转包：(是(否 分包：(是(否 |
| 9 | 是否接受联合 体投标 | □是(否 |
| 10 | 答疑与澄清 | 投标人如对招标文件有异议，应当于公告发布之日起至公告期限满第7个工作日内，以书面形式向采购人提出，逾期不予受理。 |
| 11 | 投标有效期 | 投标文件提交截止日起90日内。 |
| 12 | 投标文件的递交 | 递交至：开化县公共资源交易中心五楼开标区(开化县凤凰南路2号五楼) 接收人：徐女士 递交截止时间：2022年 3 月 6 日 9:30 时 |
| 13 | 联系方式 | 联系电话：0570-6826161 电子邮箱：1062799561@qq.com |
| 14 | 投标材料包含 | 投标文件：均须标注正本、副本字样，其中报价文件正本1份、副本6份；技术商务文件正本1份、副本6份；资格证明文件正本1份、副本6份；投标人必须严格按照提供的投标文件格式完整地填写以及提供所需的有关材料，并按规定分册装订。 |
| 15 | 投标截止时间 | 2022年 3 月 6 日 9:30 时 |
| 16 | 开标时间 及地点 | 开标时间：2022年 3 月 6 日 9:30 时 开标地点：开化县公共资源交易中心五楼开标区(开化县凤凰南路2号五楼) |
| 17 | 投标人出席 招标会议 | 本项目投标人代表无须出席开标现场。 1、投标人须提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标人代表可通过搜索群号 32130768 加入项目钉钉直播群，观看现场直播。每个投标人仅限授权委托人加入钉钉直播群，申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+授权委托人姓名”，否则验证不通过。 2、若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。 3、因采用钉钉直播“不见面”方式开标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。 |
| 18 | 中标公告 及中标通知书 | 在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址:浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。 |
|  | 履约保证金 | (本项目不收取履约保证金。 (合同签订时，中标人通过电汇、转账、银行或保险公司出具履约保函向采购人交纳中标金额 2.5 %的履约保证金。 |
| 19 | 签订合同时间 | 中标通知书发出之日起30日内。 |
| 20 | 合同价格条款 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 21 | 重要提醒 | 1、本次招标采用综合评分法。满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评标委员会根据投标文件对各投标人的技术、商务等进行量化打分。 2、投标人应根据本采购项目的具体应用情况，在报价中充分考虑项目实施中可能发生的一切费用。 3、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 4、带“▲”为必须满足的实质性内容，技术指标前有“★”标示的，为不可负偏离指标。 5、本采购文件未尽事项按法律法规及行业主管部门文件执行。 |

## B、投标人须知

### 一、总则

1、项目概况

1.1采 购 人：开化县卫生健康局

1.2采购需求：开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸检测基地设备采购项目（详见《采购需求》）

1.3采购编号：QZNHKH2022-8

1.4采购预算/最高限价：标项一： 2202.61 万元；标项二： 472.326 万元。

▲2、投标人资格

2.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.2必须为未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的投标人；

2.3落实政府采购政策需满足的资格要求：  无  ；

2.4本项目的特定资格要求： 投标人须具有有效的医疗器械生产或经营许可证 。

3、投标费用

不论投标结果如何，投标人均自行承担所有与参加投标有关的全部费用。

招标代理费由中标单位支付，招标代理费按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格〔2002〕1980号收费标准收取。

招标代理费的收取标准：

| 服 费 务 类 率 型 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100-500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500-1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000-5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |

收款帐户信息如下：

户名：衢州市诺恒工程项目管理有限公司

开户行：中国工商银行开化支行

帐  号：1209290109000272101

▲4、投标委托

本项目投标人代表无须出席开标现场。

5、关于中小企业参与政府采购活动的规定

5.1根据《中小企业划型标准规定》（工信部联企业〔2011〕300号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的有关规定，《政府采购促进中小企业发展管理办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

（一）在货物采购项目中，货物由中小企业制造，即货物由中小企业生产且使用该中小企业商号或者注册商标；

（二）在工程采购项目中，工程由中小企业承建，即工程施工单位为中小企业；

（三）在服务采购项目中，服务由中小企业承接，即提供服务的人员为中小企业依照《中华人民共和国劳动合同法》订立劳动合同的从业人员。

在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

5.2根据财库〔2017〕141号的相关规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策。属于享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位，应满足财库〔2017〕141号文件第一条的规定，并在投标文件中提供《残疾人福利性单位声明函》。

5.3根据财库[2014]68号的相关规定，在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除政策，并在投标文件中提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

5.4小型、微型企业参加投标时，应提供《中小企业声明函》；监狱或戒毒企业参加投标时应提供《省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件》；残疾人福利性单位参加投标时应提供残疾人福利性单位声明函。

▲5.5符合条件但不提供以上材料的投标人将不享受评审中价格扣除优惠。

▲6、特别说明

6.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

6.2招标文件中如有描述歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按公平、合理的原则进行评判，但对同一条款的评判适用于每个投标人。

6.3投标文件对实质性条款必须做出承诺并能响应或优于招标文件的规定。投标文件的响应内容必须真实、明确、准确。否则，评标委员会将对其作出不利的评审。

7、解释权

本招标文件的《采购需求》解释权归采购人，其余部分归采购代理机构。

### 二、招标文件

8、招标文件构成

8.1 招标文件包括

第一章  招标公告

第二章  投标人须知及前附表

第三章  合同格式

第四章  采购需求

第五章  投标文件格式

8.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求，从而对招标文件做出实质性的响应。如果没有按照招标文件的要求提交全部投标文件或资料，没有对招标文件作出实质性响应，其风险应当由投标人自行承担。

9、招标文件的修改、澄清

9.1采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正）公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

9.2澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少7日前(不足7日的，应当顺延提交投标文件的截止时间)。

9.3不论采购人向投标人发送的资料文件，还是投标人提出的问题，均采用信息发布网上公告形式，任何口头提问及答复一律无效。

### 三、 投标文件的编制

10、投标文件的构成

投标文件由资格证明文件、技术商务文件、报价文件三部份组成。

▲10.1资格证明文件

10.1.1包括但不限于以下内容（封装形式：一正六副，封装成一袋）：

（1）投标声明书（格式附后）；

（2）有效的医疗器械生产或经营许可证扫描件；

（3）最近一年度投标人财务状况报告扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）；

（4）截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明；

（5）法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件；

（6）法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）；

（7）法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）；

（8）截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）；

（9）开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书；

（10）投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）。

10.2技术商务文件

10.2.1包括但不限于以下内容（▲封装形式：一正六副，封装成一袋）：

▲（1）政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）；

▲（2）货物清单及规格、技术参数偏离表；

（3）《采购需求》中所涉及的承诺书及各类证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）；

（4）相关业绩；

（5）实施方案；

（6）供货安装方案；

（7）培训方案；

（8）质量保障；

（9）响应设备技术性能综合情况；

▲（10）节能环保产品清单；

（11）售后服务；

（12）质保期承诺；

（13）投标人需要说明的其他文件；

（14）其他影响投标人资信技术评分的各类证明材料。

▲10.3 报价文件

包括但不限于以下内容（封装形式：一正六副，封装成一袋）：

（1）投标函（格式附后）；

（2）开标一览表（格式附后）；

（3）投标报价明细表（格式附后）；

（4）中小企业声明函（若有，格式附后）；

（5）残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）；

（6）省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）；

（7）投标人需要说明的其他文件和说明。

11、原件

评标有关的原件无需携带至开标现场备查，投标文件中涉及的证书等证明材料须为扫描件，投标正本一律使用彩色打印，开标活动结束后，中标候选人须在中标公示前提供与投标相关的原件核查。（浙江政府采购网已注册的供应商，在省供应商库中已提供过相关的注册登记信息证明文件的，可免于提供原件。涉及原件部分，建议投标人提前注册登记）。

12、投标文件的语言及计量单位

12.1 投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

12.2 除技术性能中另有规定外，投标文件所使用的计量单位，一律使用法定计量单位。

12.3招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

▲13、投标报价

13.1 投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、产品性能验证、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人的投标报价为整个采购项目的总报价，如有漏项，视同已包含在其总项目中，合同总价不做调整。

13.2 投标人对所投项目只能提出一个不变总价，采购人不接受任何选择价。

13.3 文字大写的数据与数字表示有差别，以大写为准。

14、投标文件的编写要求

14.1 投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，为投标人的责任。

▲14.2 投标正本中涉及证书等证明材料，一律采用彩色扫描件，使用彩色打印，副本可以为正本复印件。

▲14.3 投标文件需打印，且应字迹清楚、内容齐全、表达准确，不应有涂改增删处，如修改时，修改处须有法定代表人或授权委托人签名。

▲14.4 保证所提供的全部资料的真实性、完整性及有效性，对招标文件作出实质性响应。否则，其投标文件可能被拒绝。

15、投标的有效期

15.1投标文件提交截止日起90日内。

15.2 特殊情况下，采购人可与投标人协商延长投标文件的有效期。

### 四、投标文件的包装与递交

16、 投标文件的签署和份数

▲16.1投标文件均须标注正本、副本字样，其中报价文件正本1份、副本六份；技术商务文件正本1份、副本六份；资格证明文件正本1份、副本六份；正本和副本如有差别，以正本为准。

16.2投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或授权委托人签字，投标人应写全称。

▲17、投标文件的封装：

17.1投标人应按报价文件、技术商务文件、资格证明文件三部分单独密封封装投标文件。

17.2投标文件包装封套上应注明：

（1）开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸检测基地设备采购项目（标项：  ）投标文件，并注明报价文件、技术商务文件、资格证明文件

（2）采购编号：QZNHKH2022-8

（3）投标人名称：                    （盖公章）

（4）在开标前不得开启。

17.3未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

18、 投标截止时间和地址

18.1投标人应按投标人须知前附表规定的日期和时间之前将投标文件递交至采购代理机构，超过截止时间送达的投标文件采购人、采购代理机构将不予受理。

18.2投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

### 五、开标、评标和定标

19、开标程序

19.1 疫情防控期间项目采用钉钉直播“不见面”开标方式，请各投标人提前下载“钉钉”app，并安装注册。投标代表要搜索群号32130768申请加入钉钉直播群。每个投标人仅限投标代表加入钉钉直播群，投标代表申请加入时需进行身份验证，注明“公司名称+投标代表名字”，否则验证不通过。

19.2 若因网络或操作等原因造成不能正常直播或直播有缺陷的，将在项目结束后将开标现场音视频录像分享至钉钉直播群，供投标人回放。

19.3 因采用钉钉直播“不见面”方式开标，建议投标人安排一名能熟练使用“钉钉”APP或有较高网络操作能力的投标代表。

程序如下：

19.1.1主持人介绍开标现场的人员情况，告知投标方代表相关权利、义务、开评标纪律、应当回避的情形等注意事项；

19.1.2采购人代表检验标书，并宣布检验结果；

19.1.3开资格证明文件，当众清点正本、副本数量，进行评审（休会）；

19.1.4公布资格证明文件评审结果；

19.1.5开技术商务文件，当众清点正本、副本数量，提交评标委员会评审（休会）；

19.1.6公布技术商务文件评审结果及技术商务得分情况；

19.1.7开报价文件，当众清点正本、副本数量，由主持人唱标，提交评标委员会评审（休会）；

19.1.8公布报价文件评审结果；

19.1.9综合计分，宣布中标侯选人排名名单，出具开标记录。

20、组建评标委员会

20.1评标工作由评标委员会负责，评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数为7人，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评标组长由评标委员会成员推荐产生，采购人代表不得担任评标组长。

21、评标委员会评标程序

21.1采购组织机构要按照采购文件规定的时间、地点及程序组织评标，各评审专家及相关人员应参加评审活动并接受核验、签到，无关人员不得进入评审现场。

21.2开启开标场地录音录像采集设备，并确保正常运行。

21.3按规定统一收缴、保存评标现场相关人员通讯工具。

21.4介绍评审现场的人员情况，宣布评审工作纪律，告知评审人员应当回避情形；组织推选评标委员会组长。

21.5宣读提交投标文件的供应商名单，组织评标委员会各位成员签订纸质形式的《政府采购评审人员廉洁自律承诺书》。

21.6采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

21.7评标组长召集成员认真阅读招标文件以及相关补充、质疑、答复文件、项目书面说明等材料，熟悉采购项目的基本概况，采购项目的质量要求、数量、主要技术标准或服务需求，采购合同主要条款，投标文件无效情形，评审方法、评审依据、评审标准等。

21.8评标委员会对各供应商投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查，确定是否对招标文件作出实质性响应。

21.9评标委员会按招标文件规定的评审方法和评审标准，依法独立对供应商投标文件进行评估、比较，并给予评价或打分，不受任何单位和个人的干预。

21.10评标委员会对各供应商投标文件非实质性内容有疑议或异议，或者审查发现明显的文字或计算错误等，及时向评标组长提出。经评标委员会商议认为需要供应商作出必要澄清或说明的，应通知该供应商以书面形式作出澄清或说明。书面通知及澄清说明文件应作为政府采购项目档案归档留存。

21.11评标委员会需对采购代理机构唱票或统计的评审结果进行确认，现场监督员应对评审结果签署监督意见。如发现分值汇总计算错误的、分项评分超出评分标准范围、对客观评审因素评分不一致的以及经评标委员会认定评分畸高、畸低的（其总评分偏离平均分30%以上的），应由相关人员当场改正或作出说明；拒不改正又不作说明的，由现场监督员如实记载后存入项目档案资料。

21.12评标委员会根据评审汇总情况和招标文件规定确定中标候选供应商排序名单。

21.13起草评标报告，所有评标委员会须在评标报告上签字确认。

22、评标原则

22.1评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

22.2评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合本办法规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效，由更换后的评标委员会重新进行评审。无法及时补足评标委员会成员的，应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，并告知供应商择期重新评审的时间和地点。

22.3评标委员会判断投标文件的响应性，仅基于投标文件本身而不靠外部证据。

22.4财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条规定：使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。

22.6评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

22.7评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

22.8评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或者采购代理机构沟通并作书面记录。

23、投标文件的澄清

23.1 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

23.2投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

24、投标文件的错误修正

投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

25、评标方法

25.1本采购项目采用综合评分法。满分为100分，其中报价分值30分，技术商务等分值70分。评分过程中采用四舍五入法，并保留两位小数。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列，得分且投标报价相同的采取随机抽取方式确定。

25.1.1综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算。

25.2评分标准表：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术资信分值 （70分） | 技术参数 | 30分 | 按采购性能指标要求，所投产品完全满足招标文件技术参数及要求的得25分；存在不满足有“★”的技术参数按无效标处理；对带“★”的技术参数有实质性正偏离的每小项加1分，最高加5分；对不带“★”的技术参数属负偏离或缺漏项的每小项扣1分，所有核心产品中不带“★”的技术参数负偏离或缺漏项在20项及以上作无效标处理。 注：对不带“★”的技术参数要求提供相关证明材料而未提供的，视作负偏离。 |
|  |  | 相关业绩 | 3分 | 投标人自2020年1月1日以来（以合同签订时间为准），承担过类似业绩的，每提供一个符合要求的项目得1分，最高得3分。 须同时提供业绩证明材料：①中标(成交)公告(提供相关网站中标(成交)公告的下载网页并注明网址)；②中标(成交)通知书；③采购合同文本；④业绩项目已履约完毕的,提供能够证明该业绩项目经验收合格或履约完成的相关证明材料；业绩项目正在履约的,提供履约过程考核合格的相关证明材料。否则不得分。 |
|  |  | 实施方案 | 6分 | 根据投标人针对本项目实施前的准备、实施过程中的重难点情况、工作安排进度等进行评价：内容完整、合理的得6分；内容基本完整、合理的得4分；内容简单的得2分；未提供方案或不可行或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  | 供货安装方案 | 6分 | 根据投标人提供的供货安装方案进行评价：供货安装调试安排合理可行最具保障的得6分，供货安装调试安排及保障较合理的得4分，供货安装调试安排及保障一般的得2分。未提供方案或不可行或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  | 培训方案 | 5分 | 根据投标人提供的培训方案、培训计划进行评价：内容可行、合理的得5分；内容基本可行、基本合理的得3分；内容一般的得1分；未提供方案或不可行或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  | 质量保障 | 5分 | 根据投标人对所投产品质量保障方案进行评价：有制定相应具体、完整、有针对性的质量保障方案，并提供有效的措施的得5分；提出基本的质量保障方案和措施的，得3分；质量保障方案和措施相对简单的，得1分；未提供质量保障方案或不可行或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  | 响应设备技术性能综合情况 | 5分 | 根据投标人所投设备技术性能先进程度、设备的稳定程度等进行综合评价：所投设备技术性能先进程度高、设备的稳定程度高的得5分；所投设备技术性能先进程度较高、设备的稳定程度较高的得3分；所投设备技术性能先进程度一般、设备的稳定程度一般的得1分；综合情况极差的或未提供的不得分。 |
|  |  | 节能清单 | 1分 | 所投的产品在财政部、发展改革委发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》中的每项产品得1分，本项最高得1分。 须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件；或在各类“节能产品认证结果信息发布平台”中所公布的截图等证明材料（含网址）。不提供证明材料不得分。 |
|  |  | 环保清单 | 1分 | 所投的产品在财政部、生态环境部发布有效期内《环境标志产品政府采购品目清单》中的每项产品得1分，本项最高得1分。 须提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书复印件；或在各类“环境标志产品认证结果信息发布平台”中所公布的截图等证明材料（含网址）。不提供证明材料不得分。 |
|  |  | 售后服务 | 5分 | 根据投标人提供的售后服务方案，包括故障的响应程度、维保队伍情况、质保期后维修服务内容等进行评价：售后服务方案完整合理的5分，售后服务方案基本完整、合理的得3分，售后服务方案完整度、合理性一般的得1分。未提供方案或不可行或不符合项目需求的不得分。 |
|  |  | 质保期承诺 | 3分 | 根据各投标人的质保期承诺进行打分，质保期承诺时间等于招标文件规定的不得分，优于招标文件规定每增加一年加1分，最高得3分。 |
| 2 | 报价分值 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分，其他投标人的价格分统一按下列公式计算（按四舍五入取至小数点后两位）： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30。 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库﹝2020﹞46 号文件）的规定，现对小型和微型企业的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 |
| 3 | 总得分 | 100分 | 总得分=技术资信分值+报价分值 |

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

26、投标无效的情形

投标文件属下列情况之一的，按照无效投标处理：

（1）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的；

（3）投标文件未按规定密封；

（4）技术商务文件或资格证明文件中含报价；

（5）招标文件中有▲处条款投标人未作实质性响应的；

（6）带有★的采购性能指标要求，存在不满足的；

（7）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

（8）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

（9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

27、废标的情形

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标,废标后，采购人将废标理由通知所有投标人：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

28、确定中标人原则

实质上充分响应招标文件要求且总得分最高的被评标委员会推荐为第一中标候选人，得分相同的采取随机抽取方式确定。

29、中标通知及中标公告

29.1在中标供应商确定之日起2个工作日内发布中标公告及《中标通知书》，中标公告发布网址：浙江省政府采购网(www.zjzfcg.gov.cn/)和开化县人民政府网（www.kaihua.gov.cn/）。

29.2发布中标公告时同步公开评标委员会对每个投标人的《得分汇总表》情况；若中标人为中小企业的，还需公布《中小企业声明函》。

29.3中标公告发布后，由衢州市诺恒工程项目管理有限公司和采购人签发《中标通知书》。

29.4《中标通知书》将作为签订合同的重要依据，对采购代理机构、中标人和采购人具有法律效力。若采购代理机构无故改变中标结果、中标人放弃中标项目或采购人无正当理由拒签合同的都应承担法律责任。

30、质疑与投诉

30.1投标人认为采购过程或成交结果使自己的合法权益受到损害的，可以在中标结果公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

30.2质疑材料递交方式：

书面递交到衢州市诺恒工程项目管理有限公司。

30.3质疑材料格式见《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）附件范本，下载网址：开化县人民政府(http://www.kaihua.gov.cn/)，位置：“首页-下载专区-质疑投诉模板”。供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

### A.供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

### B.质疑项目的名称、编号；

### C.具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

### D.事实依据；

### E.必要的法律依据；

### F.提出质疑的日期。

### 供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。质疑应明确阐述采购过程或成交结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理, 质疑函不符合《政府采购质疑和投诉办法》相关规定的，应在规定期限内补齐的，采购人自收到补齐材料之日起受理；逾期未补齐的，按自动撤回质疑处理。

### 六、合同授予

31、签订合同

31.1中标人应在《中标通知书》发出之日起30日内与采购人签订合同。

31.2合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经衢州市诺恒工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

31.3招标文件、投标文件及其澄清文件等，均作为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件和投标文件做实质性修改。

# 第三章 合同条款及前附表

## 一、合同条款前附表

| 主要条款 | 内容 |
| --- | --- |
| 质量等级 | 合格并符合采购文件相应条款要求 |
| 合同履行期限 | 2022年3月15日前完成交货，根据业主要求在规定时间内完成安装调试。 |
| 项目地点 | 开化县。 |
| 合同价格 | 固定总价合同，以中标价为基准，政策性变化均不允许调整，材料价差变动不准调整。 |
| 付款方式 | 合同生效以及具备实施条件后7个工作日内支付40%预付款，到货验收合格后支付剩余款项。 |

# 二、合同主要条款

开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸检测基地设备采购项目

采购合同

甲方：                （采购单位）

乙方：                （中标方）

甲乙双方根据   年   月  日衢州市诺恒工程项目管理有限公司所签发的《中标通知书》（项目编号：       ），以及采购文件、投标文件的规定，并经双方协商一致，达成本采购合同（中标通知书、采购文件、投标文件以及甲、乙双方商定的补充协议构成本合同不可分割的部份）。

（一）采购内容：

| 序号 | 名称 | 厂家、型号 | 技术参数 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

本合同的采购总金额为人民币（大写）           元（¥        ），该价格为完税价。

（二） 质量要求和售后服务

1、乙方提供的产品必须是符合国家有关标准，未经使用全新的产品。

2、设备质保期为   年，自项目验收合格之日起计。

3、甲方在使用过程中发生质量问题，要求   小时响应，   小时内到达现场处理现场故障，必须   小时内修复，以保证用户的正常工作。

4、因产品的质量问题发生争议，由相关技术单位进行质量鉴定，该鉴定结论是终局的，甲乙双方应当接受；质量合格的，鉴定费由甲方承担，质量不合格的，鉴定费由乙方承担。

（三） 产品的包装、发运及运输

l、乙方应在产品发运前对其进行满足于运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸要求的包装，以保证货物安全运输到达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件、工具及清单一并附于产品内。

3、乙方负责将产品安全送到甲方指定交货地点，不另收任何费用。

4、产品在交货前发生的不可预见的风险均由乙方负责。

5、产品在发运手续办理完毕后__小时内或货到甲方前__小时通知甲方。

（四） 合同履行期限及交货方式

1、合同履行期限：             。

2、交货方式：

①乙方交货前应对产品做出全面检查，进行整理并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据。

②乙方交货到甲方指定地点，甲方与乙方共同对交货数量、外包装情况进行确认。

③乙方负责安装并免费调试，经验收合格后交甲方。

（五）验收

1、甲方根据项目具体情况按需组建验收小组对乙方所交产品进行现场验收。

2、甲方可组织专家对乙方所交产品依照招标文件上的技术规格要求逐项核对标准，在验收书上记录验收情况并签字确认后，由甲方和乙方对验收结果分别进行确认。验收不合格的，甲方应责令乙方采取补救措施，向乙方发出整改通知书，并依法及时处理。整改结束后，由乙方通知验收组织机构重新验收。验收费用由乙方负责。

（六） 付款方式

见前附表

（七） 违约责任

1、逾期付款的，甲方每天按合同价的   支付违约金，最高不超过合同价的20%。

2、乙方逾期按每天合同价___支付违约金，最高不超过合同价的20%。

3、乙方所交的产品品种、型号、规格、质量不符合规定标准的，甲方有权拒绝收货，乙方向甲方偿付设备总值20%的违约金。

4、甲方不按规定时间予以验收的，每天按合同额的   进行罚款；甲方无正当理由拒收的，应向乙方偿付产品总值20%的违约金。

5、解除合同应按《浙江省政府采购合同暂行办法》向财政备案。

（八）不可抗力事件处理

1、 在合同有效期限内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

（九）争议的解决

本协议双方就本协议的效力、内容、解释、履行或其他任何方面发生争议，应当协商解决，协商不成可向 开化县 人民法院起诉。

（十）合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人或授权委托人签字加盖单位公章，并经衢州市诺恒工程项目管理有限公司鉴证盖章后生效。

2、符合《政府采购法》第49条规定的，经双方协商，办理政府采购手续后，可签订补充合同，所签订的补充合同与本合同具有同等法律效力。

3、本合同一式 陆  份，甲、乙双方各 贰  份，开化县财政局政府采购监管科、 衢州市诺恒工程项目管理有限公司各执一份，均具同等法律效力。

甲方（采购单位） ：         乙方（中标方）：

法定代表人或授权委托人：        法定代表人或授权委托人：

地    址：              地    址：

联系电话：              联系电话：

开户银行：                          开户银行：

开户名称：                          开户名称：

银行帐号：                          银行帐号：

签约地址：

签约日期：   年  月  日

合同鉴证方（公章）： 衢州市诺恒工程项目管理有限公司

鉴 证 人：              联系电话：

鉴证日期：   年  月

# 采购需求

一、采购清单及技术参数

# 标项一:

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动核酸提取仪96孔 | 台 | 50 | ★1、样品通量：96，提取方式96样品可同时进行核酸提取，提取后的核酸收集于一块96孔板内； 2、配套试剂预封装或大包装的磁珠法提取试剂； 3、程序管理:仪器内置不低于100组常用实验程序,且用户可根据需要灵活进行新建、编辑、删除程序等操作； 4、磁珠回收率:≥98%； 5、防滴漏具备液滴捕获,防止交又污染功能； 6、提取板抱紧功能具备双勾抱紧提取板功能,可避免提取板被带起或拖动； ★7、提取时间：≤25分钟/96样本(根据试剂提取时间)； 8、操作界面：彩色触摸屏； 9、安全门锁功能具备安全门锁功能,确保仪器在关仓门的状态下运行。 10、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 | 核心产品 |
| 2 | 全自动核酸检测一体机 | 台 | 2 | ★1、处理标本体积：50uL-1mL； 提取方法：磁吸附法； ★3、检测通量：至少每批进样1-16个样本，支持1-8个样本/批，可两批同时检测，提取扩增一体化；每小时平均检测量不低于60个样本。 4、核酸提取效率：>90%； 5、磁珠收集效率：>95%； 6、滚动式实验：可实现滚动式批处理实验，提高检测通量； 7、自动开盖：可同时开8个管子； ★8、自动化平台：从原始管开盖-核酸提纯-基因扩增-结果分析全程自动化 ； 9、自动热封膜技术； 10、PCR检测通道：4通道； 11、发光源：DPL，光源免维护； 12、控制软件：全中文图形化用户界面； 13、数据库共享：与LIS共享数据库； 14、生物安全： 采用全外排层流净化通风系统。 15、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 | 核心产品 |
| 3 | 扩增仪 96 孔 | 台 | 130 | 扩增仪 96 孔参数要求： ★1、激发光源:超高亮度LED； 检测器:高灵敏度光电传感器； 样本容量:96×0.2ml（10-100ul），适应12×8联管 ； 灵敏度：低至1个拷贝； 模块温度范围:4℃-99℃； 热盖：自动进样，电子自动热盖； 控温模式：半导体热电模块； ★8、升温速率≥3.5℃/S； 9、温控精度 :±0.1℃； 10、数据恢复：实验数据中断恢复功能； 11、注册证：CFDA； 12、试剂开放：仪器对所有试剂均开放； 13、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料； ▲14、投标人须提供满足本项参数同种品牌设备130台或提供满足本项参数两种品牌设备各65台。 | 核心产品 |
|  |  |  |  | 台式电脑： ▲1、电脑配置：在确保扩增仪96孔仪器正常使用前提下，匹配相应台数的电脑（十代及以上智能英特尔®酷睿™i3-10100、3.6GHz、6MB三级缓存、4核8线程及以上配置、固态硬盘500G、内存：≥8G ，显示屏≥21寸，附件：鼠标、键盘）。投标人须提供所投扩增仪96孔仪器配套电脑相关数量证明材料或承诺函（必须明确一台电脑可匹配几台扩增仪）； ▲2、所投产品须列入财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》（提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件；或在各类“节能产品认证结果信息发布平台”中所公布的的截图等证明材料，含网址）。 |  |
| 4 | 笔记本电脑 | 台 | 12 | ★1、处理器：Intel i5-10210U（1.6Ghz，6M，4核）处理器或以上； ★2、内存：≥8G DDR4-2666Mhz，两个物理内存插槽（非板载），最高可支持32G或以上； ★3、硬盘：≥256G PCIe NVMe M.2 固态硬盘； ★4、显卡：独立显卡，显存2G或以上； 5、显示屏：≤14英寸IPS防眩光超薄LED屏，分辨率1920*1080； 6、网卡：可支持wifi 6协议，内置无线网卡和蓝牙； 7、摄像头和麦克风：标配高清摄像头和双阵列麦克风； 8、接口：3个USB3.1 Gen1端口，1个USB3.1Type-C端口，1个HDMI，1个RJ45，1个耳机/麦克风组合接口； 9、BIOS技术：支持未开机的BIOS 硬件检测功能，含BIOS硬件自恢复功能； 10、电池：长寿命锂电池≥40Whr，支持快速充电技术； 11、重量：≤1.5KG（以官方产品彩页为准）； 12、操作系统：预装正版windows 10操作系统； 投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 ▲14、所投产品须列入财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》（提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件；或在各类“节能产品认证结果信息发布平台”中所公布的的截图等证明材料，含网址）。 | 核心产品 |
| 5 | 对讲机 | 台 | 28 | 功率≤5W ， 距离1-50公里 容量2800毫安 信道16个，座冲+USB充电，待机20天 ，尺寸125*60*35mm； 投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 6 | 无线扫描设备 | 台 | 18 | 支持多线扫描和单线扫描，USB直连、即插即用，可读取标准一维、PDF417、二维条码、手机码。 |  |
| 7 | 打印机 | 台 | 9 | 黑白激光打印机，分辨率≥600×600dpi； 打印速度：A4：14ppm； 手动双面打印； ▲4、所投产品须列入财政部、发展改革委联合发布有效期内《节能产品政府采购品目清单》（提供市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件；或在各类“节能产品认证结果信息发布平台”中所公布的的截图等证明材料，含网址）。 |  |
| 8 | 热敏条码打印机 | 台 | 2 | 支持多线扫描和单线扫描，USB直连、即插即用； 2、分辨率≥203DPI；打印速度≥150MM/S。 |  |

# ▲备注：标项一中全自动核酸提取仪96孔、全自动核酸检测一体机、扩增仪96孔和笔记本电脑为核心产品，投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按同一家投标人认定。

# 标项二:

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 技术参数 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物安全柜A2双人（1.5 米） | 台 | 62 | ★1、A2型，30%外排，70%内循环； 风速：平均下降风速：0.33±0.025m/s； 平均吸入口风速0.53±0.025m/s； 系统排风总量：≥350 m3/h； 噪音等级：≤67dB（A）； 人员安全性：用碘化钾（KI）法测试，前窗操作口的保护因子应不小于1×105； 产品安全性：菌落数≤5CFU/次； 交叉污染安全性：菌落数≤2CFU/次； 具有预约定时功能，能自动设定安全柜定时开机、关机及紫外灯消毒时间； 玻璃门不在安全高度报警，安全柜会声光报警； 过滤器压力超高报警，气流波动报警。 12、每台安装小监控（内存卡至少32G及以上）； 13、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料； ▲14、投标人承诺在中标装机后提供第三方校准报告，须提供相应承诺函并加盖公章。 | 核心产品 |
| 2 | 超净工作台 1.5米 | 台 | 4 | 气流流速：0.20～0.5m/s； 前窗玻璃开口安全操作高度：200-350mm；噪音≤65dB(A)； 风机转速:2460 RPM，流量：750 m3/h产品安全性：菌落数≤0.5CFU/30min； 照明：≥300lx； 过滤效率：对直径0.3μm颗粒过滤效率为99.99%； 控制面板采用轻触式开关，易于操作； 显示屏显示内容有：风机的风速、显示时间、紫外灯的工作时间、过滤器的工作时间； 紫外灯与风机、日光灯互锁功能； 具有紫外灯、风机预约定时功能； 具有压力单位转换功能，进行PA和m/s之间的单位切换； 投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料； ▲12、投标人承诺在中标装机后提供第三方校准报告，须提供相应承诺函并加盖公章。 |  |
| 3 | 移液器单通道（可调） | 4把/套 | 54 | 液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合； 符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息； 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； ★4、整支可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌； 5、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 6、量程：1-10ul/10-100ul/20-200ul/100-1000ul； 7、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 | 核心产品（允许进口） |
| 4 | 移液器八通道（可调） | 只 | 14 | 液量微调设计：所显示的数字后带微量刻度尺，移液量有指针指示，可根据指针进行微量调节，实现微调和粗调完美的结合； 符合人体工程学设计，重量极轻，舒适灵活，弯钩状指靠使移液器轻松挂在手上，方便移液间隙休息； 伸缩式弹性吸嘴设计，防止吸头安装高高低低，确保移液气密性和均一性； ★4、整支可进行高温高压灭菌，并可整支紫外线灭菌； 5、标配校准保养工具，易于维修保养，可在实验室方便快捷地进行校准和维修； 6、量程：10-100ul； 7、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 | 核心产品（允许进口） |
| 5 | 2-8℃医用冷藏冰箱300L(带冷链） | 台 | 8 | 工作条件：220V，50Hz； ★2、制冷系统：无氟环保高效制冷剂，循环风冷系统设计； ★3、安全保障：具备箱内高低温报警、传感器故障报警、断电报警（支持8小时）、开关门异常报警功能，具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式、具有断电保护功能； 温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，确保精确稳定运行，精准的电子温度控制，精度达到0.1℃； 人性化设计：双层中空钢化玻璃门，带热反射膜，防止表面凝露，展示效果更佳，内置LED节能照明灯，开关门自动点亮或熄灭，方便观察箱内物品，高度可调节搁架设计，适用于存储不同高度的物品，箱体带双锁设计。 有效容积冷藏2-8摄氏度≥300L ； 温度范围：5±3℃； ▲8、投标人承诺中标后提供冷链组网服务承诺函（含软件和设备），须提供相应承诺函并加盖公章； 9、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 | 核心产品 |
| 6 | —20℃冷冻医用冰箱300L(带冷链） | 台 | 4 | 工作条件：220V，50Hz ； 制冷系统：碳氢制冷剂； ★3、安全保障：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式、具有断电保护功能； 4、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示； 5、人性化设计：门锁扣+门锁设计； 6、LCD数字温度显示； 7、冷冻有效容积≥300L； 8、温度范围：-10℃-- -25℃； ▲9、投标人承诺中标后提供冷链组网服务承诺函（含软件和设备），须提供相应承诺函并加盖公章； 10、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 7 | 冷冻冷藏医用冰箱300L(带冷链） | 台 | 2 | 工作条件：220V，50Hz； 制冷系统：碳氢制冷剂； ★3、安全保障：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式、具有断电保护功能； 4、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示 5、人性化设计：抗菌HIPS内胆，USB接口； 6、冷冻有效容积≥95L ，冷藏有效容积≥185L； 7、温度范围：冷冻-10℃—— -25℃，冷藏2℃--8℃； ▲8、投标人承诺中标后提供冷链组网服务承诺函（含软件和设备），须提供相应承诺函并加盖公章； 9、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 8 | 2-8℃标本存储冰箱1000L（带冷链） | 只 | 10 | 工作条件：220V，50Hz； 制冷系统：碳氢制冷剂； ★3、安全保障：具备声音蜂鸣和灯光闪烁双重报警方式、具有断电保护功能； 4、温度控制：采用微电脑控制系统，温度数字显示，精准的电子温度控制，精度达到0.1℃；人性化设计：透明钢化玻璃门或发泡+电加热玻璃门，安全门锁； 5、冷藏有效容积≥1000L； 6、温度范围：2℃--8℃； ▲7、投标人承诺中标后提供冷链组网服务承诺函（含软件和设备），须提供相应承诺函并加盖公章； 8、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 | 核心产品 |
| 9 | 过氧化氢喷雾消毒机 | 台 | 4 | 不需要空气压缩机做为动力，避免产生巨大噪音； 工作容积≥2.5L； 消毒方式：消毒剂成分为过氧化氢； ★4、低浓度的过氧化氢（≤8%）达到细菌芽孢6log的杀灭效果； 5、四个方向出风口，消毒无死角； 6、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 | 核心产品 |
| 10 | 移动紫外消毒车 | 只 | 34 | 安全分类：I类B型普通设备； 灯管材质：石英;功率：30W，每台配2只灯管总功率：60W； 紫外线波长：253.7nm； 辐射照度≥90μw/cm2(单支灯管)； 灯管寿命≥1000小时； 灯臂长度：≥900mm，采用双灯管结构绿色双开关，单独使用； 灯臂调节角度0°--180°，可360度全方位消毒，无消毒死角； 定时范围：0—120分钟； 输入功率：≥180VA电源：220V±10PHz±1Hz； 底座配有万向轮，可自由移动； 11、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 11 | 96孔板式离心机 | 台 | 8 | 转速≥2800RPM，转速增量≥50rpm； 容量：2块微孔板（酶标板、PCR板、深孔板）； 加速时间≤10秒，刹车时间≤10秒； 4、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 12 | 96孔PCR反应板 | 块 | 1000 | 1、96孔； 2、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 13 | 小漩涡混合器 | 台 | 12 | 多种混匀模式，有点动模式和连续运行模式； 转速可调，速度范围广，0-2800rpm/min，电机无级调速； 振动模块安装方便，产品稳固可靠，偏心轴承设计经久耐用； 有多种振动模块适配器可供选择（可用于Eppendorf管等)； 5、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 14 | 多管漩涡混合仪（96管） | 台 | 14 | 单台每次可以实现100管混采管的混匀振荡； 每台配置载管适配器4只； 液晶显示，参数设置简单； 具备管子夹具或压紧装置，操作方便； 5、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 15 | 掌上离心 | 台 | 28 | 最高转速≥7000rpm； 最大离心力≥2450xg； 整机噪声≤52db(A)； 转子容量8×1.5/2ml 0.5/0.2ml套管 2×8×0.2ml排管 （全配）； 5、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 16 | 高压灭菌 | 个 | 6 | 容积：≥80L； 设计压力：0～0.28Mpa，额定工作压力0.22Mpa； 设计温度：灭菌温度范围105～136℃； 安全联锁：压力安全联锁装置，门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽； 内室有压力，门无法打开； 控制阀门：直动式电磁阀3个，手动球阀1个； 水装置：配有内置收集水箱，少量蒸汽排出，汽水内循环使用，环境清洁干燥； 压力表：量程：0～0.4MPa 精度等级：1.6级； 界面显示：四位数码显示屏，显示精度0.1℃； 指示灯闪烁显示当前工作阶段； 流程控制：注水、升温、灭菌、排水排汽、干燥全过程自动控制； 采用重力置换和正压脉动排气方式，排除灭菌室及负载内冷空气； 报警显示：出现故障时，LED数字显示报警代码，声光报警显示，蜂鸣报警； 安全保护：带超温自动保护装置、防干烧保护装置、超压自动泄放装置、过流保护装置、漏电保护装置； ▲15、投标人承诺在中标装机后提供特种设备安装告知书，须提供相应承诺函并加盖公章 16、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 17 | 标本转运箱 | 个 | 60 | 基础配置：液晶显示温度计、背带、隔板、托盘、6个QB040冰盒（节能环保，可循环使用； 生物安全罐：11（直径）×16cm，两个； 有效容积：≥12L； 保温时长：在外环境 温度+43℃以下，箱内温度2-8℃可维持24小时，满负荷重量≥10KG； 5、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 18 | 移液器架 | 台 | 62 | 能独立悬挂移液枪支架； 2、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 19 | 封膜机 | 台 | 4 | 微孔板热封仪，快速升温(300秒内升温至170℃)； 不需要操作人员用力按压，可实现整齐牢固地密封3可适配各种类型的微孔板和热封膜精确的温度时间和压力调整确保封板的稳定性，智能电机控制进出舱门，自动待机功能可节省能源，当仪器120分钟内无动作时，仪器进入“深度睡眠”模式,占地面积小，370mm(深)x178mm(宽)，±30mm； 3、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 20 | 压盖机 | 台 | 6 | 液晶显示屏，12模块，一次性同时完成12条八连管压盖工作； 2、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 21 | 配套封板膜 | 张 | 2000 | 适合从PCR和实时荧光定量PCR到ELISA和细胞培养的多种应用，是最简单且最经济实惠的微孔板密封方法。高透PCR封板膜由一层透明聚丙烯薄膜和一层透明的硅基压敏胶粘合而成。适用温度 -70℃至100℃ 压敏膜，对皮肤和手套无粘性，方便实验操作，不影响光学分析，不与实验样品反应，实验结果更加可靠，无自发荧光； 2、投标人需提供所投产品的说明书、彩页介绍等证明材料。 |  |
| 22 | 试管架（32孔） | 台 | 3125 | 32孔，硅胶材质，和日常病毒采样管尺寸一致，能满足核酸病毒采样管正常摆放， |  |
| 23 | 试剂加样槽 | 个 | 1000 | PS材质单独包装、灭菌白色55ml，适用于8排或12道移液器使用； |  |
| 24 | 优质八联管托盘 | 个 | 100 | 96孔，满足八连管加样使用； |  |
| 25 | 医用小推车 | 只 | 10 | 不锈钢，实用两层，依超净台高度设计，带护栏； 尺寸≥70*45。 |  |
| 26 | 大小医疗废物垃圾桶 | 个 | 各50 | 1、用高密度聚乙烯（HDPE）一次注模而成，绝无焊缝； 2、高质量的原料，其分子排列紧密均匀，另外，原料中假如抗紫外线剂，不易褪色； 3、抗腐蚀，耐酸耐碱，无毒性，防冻耐热； 4、硬塑轮毂，固体橡胶轮胎极难破损；桶口边缘特别厚，黄色翻盖医用垃圾桶。 |  |
| 27 | 货物小推车 | 台 | 4 | 尺寸：90*60； 材质：PU轮，静音橡胶轮。 |  |
| 28 | 酒精喷壶 | 个 | 100 | 手持式，容量：500ML，材质：PE。 |  |
| 29 | 水桶 | 只 | 20 | 容量：15L以上。 |  |
| 30 | 拖把 | 只 | 40 | 规格：≥33*33*40mm |  |
| 31 | 拖把夹 | 个 | 40 | 免打孔拖把夹，带有滚轮弹夹，柔韧强劲。底板尺寸6*6cm，重约23g。 |  |
| 32 | 毛巾 | 条 | 20 | 规格：≥34cm*76cm。 |  |
| 33 | 文件夹 | 个 | 20 | 规格：≥235mm*310mm |  |
| 34 | 镜子 | 面 | 2 | 规格：≥800mm*800mm |  |
| 35 | 摄子 | 把 | 10 | 不锈钢材质，总长105mm、头宽约1.5mm |  |
| 36 | 医用剪刀 | 把 | 10 | 规格：约18cm |  |
| 37 | 泡摄筒 | 个 | 10 | 加厚不锈钢。 |  |
| 38 | 扎带 | 包 | 20 | 不易松动。 |  |
| 39 | 洗手液 | 瓶 | 30 | 深层清洁,抑菌,除菌。 |  |
| 40 | 记号笔 | 盒 | 20 | 无毒、无菌，具有不易擦除、快速、安全、简便的特点。 |  |
| 41 | 白板 | 块 | 1 | 规格：≥2米*1.2米。 |  |
| 42 | 封板膜板刮板 | 块 | 50 | 塑料材质，配合pcr板与pcr膜配套使用； |  |
| 43 | EP管架 | 台 | 10 | 适配0.5ml 1.5ml2ml 离心管，96孔双面架。 |  |
| 44 | 手消架 | 个 | 50 | 配套手消液使用。 |  |
| 45 | 移动硬盘 | 只 | 2 | 容量：2T及以上。 |  |

# 备注：

# ▲1、标项二中生物安全柜A2双人（1.5 米）、移液器单通道（可调）、移液器八通道（可调）、2-8℃医用冷藏冰箱300L(带冷链）、2-8℃标本存储冰箱1000L（带冷链）和过氧化氢喷雾消毒机为核心产品，投标人提供的核心产品品牌全部相同的，按同一家投标人认定。

# 2、标项二中移液器单通道（可调）、移液器八通道（可调）允许进口，同时也欢迎满足需求的国内产品参与采购竞争。

二、商务要求（针对标项一和标项二）：

| 序号 | 招标要求 |
| --- | --- |
| ▲1 | 交付期限：投标人承诺2022年3月15日前完成交货，根据业主要求在规定时间内完成安装调试，须提供承诺函并加盖公章。 |
| ▲2 | 质保期：所有设备整机质保期为2年，须出具原厂或中标商保修承诺函。所有在保修期内损坏的配件一概包换，不接受对此配件进行维修，设备终生维修。 |
| 3 | 设备安装、调试：中标单位承担运费、吊装费、装卸费、保险费、安装费等一切费用；提供安装、调试方案。 |
| 4 | 验收标准：按投标文件要求、国家标准、行业标准和原厂标准，提供全新未拆封设备。 |
| 5 | 售后服务：提供售后服务方案 |
| 6 | 培训：提供培训方案 |

# 第五章  投标文件格式

正本或副本

## 资格证明文件

项目名称 ：开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸检测基地设备采购项目（标项：   ）

采购编号：    	     QZNHKH2022-8

投标人名称：                               （盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

年         月         日

资格证明文件目录

一、投标声明书（格式附后）

二、有效的医疗器械生产或经营许可证扫描件

三、最近一年度投标人财务状况报告扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）

四、截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明

五、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

六、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件（格式附后）

七、法定代表人授权委托书（如为授权委托人参加投标，格式附后）

八、截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）

九、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

十、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

### 一、投标声明书

致衢州市诺恒工程项目管理有限公司 ：

（投标人全称）系中华人民共和国合法企业，经营地址                   。我     （姓名）系    （投标人全称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的    （项目名称）（编号为      ）的投标，为此，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1、我方已详细审查全部招标文件，同意招标文件的各项要求。

2、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

3、我们已详细审核全部招标文件、参考资料及有关附件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。

4、若中标，我方将按招标文件规定履行合同责任和义务。

5、我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

6、投标文件自开标日起有效期为90日。

7、我方参与本项目前3年内的经营活动中没有重大违法记录；

8、我方通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等查询，未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

9.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日 期：

二、有效的医疗器械生产或经营许可证扫描件

### 三、最近一年度投标人财务状况报告扫描件（投标人若是新注册成立的，无法提供财务状况报告，请提供情况说明）

### 四、截至开标前6个月内投标人依法缴纳税收的证明(完税凭证复印件或税务部门出具的证明复印件，至少提供一个月）或依法免税证明

### 五、法人或者其他组织的营业执照等证明文件扫描件

### 六、法定代表人身份证明及身份证（正、反面）复印件

单位名称：

单位性质：

地    址：

联系电话：

成立时间：             年               月               日

经营期限：

姓    名：                          性    别：

年    龄：                          职    务：

系                             （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

注：附身份证复印件（正、反两面）

投标人名称（盖公章）：

日 期：

### 七、法定代表人授权委托书

本授权书声明：我    （法定代表人姓名）是                               （单位名称）的法人代表，现授权委托本单位正式在职职工       （姓名，被授权人必须为本单位正式在职员工）为全权代表，以我方的名义参加

（项目名称）              （项目编号）的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。我方对全权代表的签名事项负全部责任。

全权代表无转委托权，特此委托。

本授权书于     年      月     日生效，特此声明。

法定代表人：

授权委托人：

联系电话：

投标人全称（盖章）：

日   期：

附：授权委托人身份证（正、反面）

### 八、截至开标前6个月内投标人为员工缴纳的社会保障资金证明（缴纳凭证扫描件或人社部门出具的证明扫描件，至少提供一个月；且若授权委托人参与投标，则提供的社会保障资金证明须体现投标人为授权委托人缴纳的社保情况）

### 九、开标前三年内在经营活动中没有重大违法记录的承诺书

### 十、投标人需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

正本或副本

## 技术商务文件

项目名称 ：开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸检测基地设备采购项目（标项：    ）

采购编号：    	      QZNHKH2022-8

投标人名称：                                     （盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

年         月         日

技术商务文件目录

- 政府采购项目供应商技术商务评分索引表（格式附后）

- 货物清单及规格、技术参数偏离表

三、《采购需求》中所涉及的承诺书及各类证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）

四、相关业绩

五、实施方案

六、供货安装方案

七、培训方案

八、质量保障

九、响应设备技术性能综合情况

十、节能环保产品清单

十一、售后服务

十二、质保期承诺

十三、投标人需要说明的其他文件

十四、其他影响投标人资信技术评分的各类证明材料

### 一、政府采购项目供应商技术商务评分索引表

投标人名称：

| 评标内容及分值 | 自评分 | 投标人投标文件响应页码 |
| --- | --- | --- |
| 70分 | 技术参数30分 |  |  |
|  | 相关业绩3分 |  |  |
|  | 实施方案6分 | / |  |
|  | 供货安装方案6分 | / |  |
|  | 培训方案5分 | / |  |
|  | 质量保障5分 | / |  |
|  | 响应设备技术性能综合情况5分 | / |  |
|  | 节能清单1分 |  |  |
|  | 环保清单1分 |  |  |
|  | 售后服务5分 | / |  |
|  | 质保期承诺3分 |  |  |

二、货物清单及规格、技术参数偏离表

项目名称：                                  项目编号：

| 序号 | 名称 | 品牌型号（货物类） | 采购文件要求 | 投标文件响应内容 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（本表请根据实际自行制作）

注：投标人应根据投标服务指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。

货物类须提供附件：

1、需提供详细的产品清单及货物简要说明（注明品牌型号及具体参数）；

2、提供能详细描述投标产品主要技术参数、性能的证明材料。

投标人名称（盖公章）：

日 期：

三、《采购需求》中所涉及的承诺书及各类证明材料（提供的证明材料须配备相关的技术参数名称，并标注页码）

四、相关业绩

项目名称:                                                               项目编号：

| 序号 | 采购单位名称 | 项目名称 | 采购数量 | 合同金额（万元） | 采购单位联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、提供证明材料详见评分标准表，否则不得分；

2、在填写时，如本表格不适合投标人的实际情况，可根据本表格式自行划表填写。

投标人名称（盖章）：

五、实施方案

六、供货安装方案

七、培训方案

八、质量保障

九、响应设备技术性能综合情况

## 十、节能环保产品清单

项目名称：                                  项目编号：

| 一、本次投标拟投入的节能产品说明 （节能产品政府采购品目清单） |
| --- |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 品目 | 认证证书编号 | 认证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |
| 二、本次投标拟投入的环保产品说明 （环境标志产品政府采购品目清单） |
| 序号 | 品牌 | 产品名称、规格型号 | 品目 | 认证证书编号 | 认证机构名称 | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |

###### 注：

1、节能产品须提供本表格及附件（市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书扫描件；或在各类“节能产品认证结果信息发布平台”中所公布的的截图等证明材料，含网址）。

政府强制采购的节能产品投标时未提供本表格及附件的，作无效标处理；非政府强制采购的节能产品投标时未提供本表格及附件的，该项评分不得分。

2、环保产品须提供本表格及附件（市场监管总局确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书扫描件；或在各类“环境标志产品认证结果信息发布平台”中所公布的截图等证明材料，含网址），否则该项评分不得分。

## 十一、售后服务

十二、质保期承诺

十三、投标人需要说明的其他文件

十四、其他影响投标人资信技术评分的各类证明材料

正本或副本

## 报价文件

项目名称： 开化县新型冠状病毒疫情10万管核酸检测基地设备采购项目（标项：    ）

采购编号：    	      QZNHKH2022-8

投标人名称：                                    （盖公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

年         月         日

报价文件目录

一、投 标 函

二、开标一览表

三、投标报价明细表（格式附后）

四、中小企业声明函（若有，格式附后）

五、残疾人福利性单位声明函（若有，格式附后）

六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（若有）

七、投标人需要说明的其他文件和说明

### 一、投  标  函

致：

根据贵方                  项目的招标文件（项目编号            ），正式授权下述签字人       （姓名和职务）代表        （投标人的名称），提交下述文件：

（1）资格证明文件；

（2）技术商务文件；

（3）报价文件；

据此函，签字人兹宣布同意如下：

1、我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2、我们承担根据招标文件的规定，完成合同的责任和义务。

3、我们已详细阅读全部招标文件，参考资料及有关附件，我们完全理解并同意放弃对这方面有不明或误解的权利。

4、我们同意在投标人须知规定的截止日期起遵循本投标文件，并在投标人须知规定的有效期满之前均具有约束力，并有可能中标。

5、同意向贵方提供贵方可能要求的与本投标有关的任何数据或资料。

与本次投标有关的正式通讯地址为：

地址：

邮编：

电话、传真：

开户银行：

银行账号：

日期：          年    月    日

### 二、开标一览表

项目名称：                     标项：                        金额单位：元

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标总价 | 大写： 小写：￥ |

注:

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、投标人的投标报价为含税总价（以人民币为结算单位），投标人报价应包括完成该项目所涉及的全部费用，应包括货物、随配附件、材料、备品备件、工具、厂家赠品、运抵指定交货地点费用、保险费、安装调试费、售后服务、培训及其他所有费用的总和。投标人应考虑该项目过程中的各种因素，考虑必要的组织和技术措施等费用后自主确定投标报价。

3、以上报价应与“投标报价明细表”中的“投标总价”相一致。

## 投标人名称（盖公章）：

## 投标报价明细表

项目名称：                           标项：                             金额单位：元

| 序号 | 设备名称 | 品牌、型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 单项总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 |  |

投标人全称（盖公章）：

### 日 期：

四、中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小 企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业） 的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于（采购文件中明确的所属行业） 行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型 企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（盖公章）：

日 期：

### 注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### 2、本函为中小企业提供。

### 五、残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                  单位的                项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

### 六、省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件

### 七、投标人需要说明的其他文件和说明