广西建信建设项目管理有限公司

公 开 招 标 文 件

项目名称：生命学院进口设备采购

项目编号：GXZC2019-G1-24936-GXJX

采购代理机构：广西建信建设项目管理有限公司

2019年7月

目    录

- 公开招标公告………………………………………………2

- 招标项目采购需求表………………………………………5

- 投标人须知…………………………………………………32

- 评标办法及评分标准………………………………………46

- 合同主要条款格式…………………………………………50

- 投标文件格式………………………………………………56

第一章  公开招标公告

广西建信建设项目管理有限公司受桂林电子科技大学委托，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及财政部令第87号《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定，以及广西壮族自治区财政厅政府采购监督管理处的政府采购计划（编号：201906200011），现对生命学院进口设备采购项目进行公开招标，欢迎符合条件的供应商前来投标。

一、采购项目名称：生命学院进口设备采购

二、采购项目编号：GXZC2019-G1-24936-GXJX

三、采购项目的名称、数量、简要规格描述或项目基本概况介绍：

| 分标 | 序号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 简要规格描述或项目基本概况介绍 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 电化学工作站 | 台 | 10 | 教学设备, 用于实验室安全升级。 |
|  | 2 | 微型紫外分光光度计 | 台 | 1 |  |
|  | 3 | 低温冰箱-80度 | 台 | 1 |  |
|  | 4 | 电子天平 | 台 | 5 |  |
|  | 5 | PCR仪 | 台 | 5 |  |
|  | 6 | 电泳槽 | 台 | 10 |  |
|  | 7 | 荧光透射仪 | 台 | 3 |  |
|  | 8 | 凝胶成像仪 | 台 | 2 |  |
|  | 9 | 制冰机 | 台 | 1 |  |
|  | 10 | 台式数字万用表 | 台 | 18 |  |
|  | 11 | 信号发生器 | 台 | 25 |  |
|  | 12 | 焊台 | 台 | 20 |  |
|  | 13 | 多功能I/O设备 | 台 | 1 |  |
|  | 14 | PCB刻板机 | 台 | 2 |  |
|  | 15 | FPGA黑金开发板 | 台 | 3 |  |
|  | 16 | 频谱仪分析仪 | 台 | 1 |  |
|  | 17 | AI人工智能深度学习GPU算法工作站 | 台 | 1 |  |
|  | 18 | 医学电子仿真开发系统 | 套 | 25 |  |
|  | 19 | 投影仪 | 台 | 3 |  |
|  | 20 | 数字式气体质量流量计 | 台 | 1 |  |
|  | 21 | 数字式气体质量流量计 | 台 | 1 |  |
|  | 22 | 流量显示仪 | 台 | 2 |  |
|  | 23 | 泵吸式臭氧测试仪 | 台 | 1 |  |
|  | 24 | 风速计（风量风温测量仪三功能有线套装） | 台 | 1 |  |
|  | 25 | FPGA综合实验开发系统 | 台 | 20 |  |
| B | 1 | 透射电子显微镜 | 台 | 1 | 教学设备 |

如需进一步了解详细内容，详见招标文件。

四、采购项目预算金额（人民币）：A分标：176.63万元，B分标：577.00万元。

五、本项目需要落实的政府采购政策:

1.《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）。

2.《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。

3.《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）。

4. 落实强制采购节能产品、鼓励节能政策：根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，属于强制采购的产品，予以强制采购。属于非强制采购的产品，在技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购。

5.《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）。

如需进一步了解详细内容，详见招标文件《招标项目采购需求》及《评标办法及评分标准》。

六、投标人资格要求：

1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，生产或经营本次招标采购货物的供应商。

2、本项目不接受联合体投标。

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

4、对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动。

七、投标人报名要求：

潜在投标人可在桂林市公共资源交易中心平台（http://glggzy.org.cn）以企业CA锁登录方式完成网上报名。本项目不接受现场报名及邮购。

报名时间：2019年7月5日公告发布之时起至2019年7月12日下午17：30分止。

八、招标文件的获取及售价：

1、发售时间：2019年 7月5日公告发布之时起至2019年7月12日下午17：30分止；

2、售价：招标文件250元，售后不退；

3、获取方式：潜在供应商登陆桂林市公共资源交易中心平台（http://glggzy.org.cn）缴纳招标文件费后在网上下载招标文件电子版，并打印投标报名成功回执。

九、公告期限：2019年7月5日至2019年7月12日。

十、投标保证金（人民币）：A分标：17700.00元，B分标：57700.00元；须足额交纳。

投标人应于投标截止时间：2019年7月26日上午10时30分前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账形式转出并到达桂林市公共资源交易指定账户，否则视为无效投标保证金；本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://glggzy.org.cn）自行查看。

十一、投标截止时间和地点：

投标截止时间：2019年7月26日上午10时30分。

投标人应于2019年7月26日上午10时00分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 7 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。

十二、开标时间及地点：

本次招标将于2019年7月26日上午10时30分，在桂林市公共资源交易中心 7 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标，投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件）。

十三、信息公告发布媒体：www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网) 、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网站）。

十四、电子招标文件查询及下载网址：http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）。

十五、联系事项：

1、采购单位名称：桂林电子科技大学

地址：桂林电子科技大学（花江校区）桂林市灵川县灵田乡东田村

联系人：杨老师               联系电话：0773-2290675

2、采购代理机构名称：广西建信建设项目管理有限公司

地址：广西桂林市中山中路43号盛业大厦5楼5-9室

联系人：邓桂艳；  联系电话：0773-2886298    传真：0773-2856718

3、政府采购监督管理部门：广西区财政厅政府采购监督管理处    联系电话：0771-5331810

地址：广西南宁市青秀区桃源路69号/邮编：530012

广西建信建设项目管理有限公司

2019年7月5日

第二章  招标项目采购需求

说明：

1、本一览表中的品牌、型号仅起参考作用，投标人可选用其他品牌型号替代，但这些替代的品牌型号要实质上相当于或优于参考品牌型号及其技术参数性能（配置）要求；

2、本一览表中参考品牌型号及技术参数性能（配置）不明确或有误的，或投标人选用其他品牌型号替代的，请以详细、正确的品牌型号、技术参数性能配置填写投标报价表和技术规格偏离表。投标人须根据技术参数及性能配置要求提供一一对应的技术响应偏离表。

3、本次采购将依据强制采购节能产品品目清单和节能产品认证证书实施政府强制采购。根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发[2007]51号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）的规定，计算机设备（台式计算机、便携式计算机和平板式微型计算机）、输入输出设备[打印设备（激光打印机、针式打印机）、显示设备(液晶显示器）]、制冷空调设备[制冷压缩机（冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组）、空调机组（多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）]、专用制冷、空调设备（机房空调）、镇流器（管型荧光灯镇流器）、生活用电器[空调机（房间空气调节器、多联式空调（热泵）机组、单元式空气调节机）、电热水器]、照明设备（普通照明用双端荧光灯）、电视设备[普通电视设备（电视机）]、视频设备[视频监控设备（监视器）]、便器（坐便器、蹲便器、小便器）、水嘴等为政府强制采购节能产品。若采购货物中含有此类产品时，投标人的投标货物必须使用政府强制采购的节能产品，投标人应在投标文件中提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效之内的节能产品认证证书复印件（加盖章投标人公章），否则投标无效。

4、带▲号条款为实质性内容要求，投标时必须满足。

A分标

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |
| --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 教学设备，用于实验室安全升级。 |
| 为落实政府采购政策 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |
| 详见第七条《商务条款》。 |
| 四、质量标准 |
| 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 五、采购标的验收标准 |
| 验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 六、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |
| 项号 | 货物名称 | 数量及单位 | 技术参数、性能、配置 |
| 1 | 电化学工作站 | 10台 | 1、恒电位仪： 1.1 零阻电流计； 1.2 2，3，4电极结构； 1.3浮动地线或实地； 1.4最大电位范围：±10V； 1.5最大电流：±250mA连续，±350mA峰值； 1.6槽压：±13V； 1.7恒电位仪上升时间：小于1ms,通常约0.8ms； 1.8恒电位仪带宽（-3分贝）：1MHz； 1.9所加电位范围：±10mV, ±50mV, ±100mV, ±650mV, ±3.276V,±6.553V,±10V； 1.10 所加电位分辨：电位范围的0.0015%； 1.11所加电位准确度：±1mV,±满量程的0.01%； 1.12所加电位噪声：＜10mV均方根植； 1.13测量电流范围：±10pA至±0.25A，12量程； 1.14测量电流分辨：电流量程的0.0015%，最低0.3fA； 1.15电流测量准确度：电流灵敏度大于等于1e-6A/V时为0.2%，其他量程1%； 1.16输入偏置电流：＜20pA； 2、恒电流仪： 2.1恒电流范围：3nA–250mA； 2.2所加电流准确度：如果电流大于3e-7A时为0.2%，其他范围为1%，±20pA； 2.3所加电流分辨率：电流范围的0.03%； 2.4测量电流范围：±0.025V,±0.1V,±0.25V,±1V,±2.5V,±10V； 2.5测量电位分辨率：测量范围的0.0015%； 3、电位计： 3.1参比电极输入阻抗：1e12欧姆； 3.2参比电极输入带宽：10MHz； 3.3参比电极输入偏置电流：≤10pA @ 25°C； 4、波形发生和数据获得系统： 4.1快速信号发生更新速率：10MHz，16位分辨； 4.2快速数据采集系统：16位分辨，双通道同步采样，采样速率每秒1,000,000点； 4.3外部信号记录通道最高采样速率：≥1MHz； 4.4可拓展扫描电化学显微镜功能； 5、实验参数： 5.1 CV和LSV扫描速度：0.000001V/s至10,000V/s ； 5.2扫描时的电位增量：0.1mV（当扫速为1,000V/s时）； 5.3 CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec； 5.4 CA和CC的最小采样间隔：≤1ms ； 5.5 CC模拟积分器； 5.6 DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec； 5.7 SWV频率：1至100kHz； 5.8 i-t的最小采样间隔：≤1ms； 5.9 ACV频率范围：0.1至10kHz； 5.10 SHACV频率范围：0.1至5kHz； 5.11 FTACV频率范围：0.1至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据； 5.12 交流阻抗：0.00001至1MHz； 5.13 交流阻抗波形幅度：0.00001V至0.7V均方根值； 6、自动或手动iR降补偿； 7、电流测量偏置：满量程，16位分辨，0.003%准确度； 8、电位测量偏置：±10V，16位分辨，0.003%准确度； 9、外部电位输入； 10、电位和电流的模拟输出； 11、可控电位滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz； 12、可控信号滤波器的截止频率：1.5MHz,150KHz,15KHz,1.5KHz,150Hz,15Hz,1.5Hz, 0.15Hz； 13、旋转电极控制电压输出；0-10V对用于0-10000rpm的转速，16位分辨，0.003%准确度； 14、通过宏命令可以控制数字输入输出线； 15、内闪存储器可迅速更新程序； 16、串行口或USB口数据通讯； 17、电解池控制：通氮，搅拌，敲击（需要特殊电解池系统）；18、CV数字模拟器和拟合器； 19、用户定义反应机理或预定义反应机理； 20、交流阻抗模拟器和拟合器； 21、最大数据长度：256K-16384K可选； 22、仪器尺寸：约37 cm (宽)× 23 cm (深) × 12 cm (高)； 23、配置： 23.1品牌原装电脑一台【英特尔® 酷睿 i5-8400（第八代 处理器）或更优；预装Windows 10 家庭版 64位 简体中文；≥8GB, DDR4, 2666MHz； 高达 32GB；英特尔® UHD 显卡 630或更优；3.5" 1TB 7200 rpm 硬盘，LED显示器21.5英寸；其他标配。本项产品为政府强制采购节能产品之一，要求在响应文件中必须提供所投产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件，加盖投标人公章，否则，投标无效。要求在技术响应表或报价明细表或配置清单中必须注明计算机的品牌、型号。】； 23.2 附件：电极线、USB通讯线、电源线。 |
| 2 | 微型紫外分光光度计 | 1台 | 1、最小样本量：0. 5μl； 2、光程：1mm/0. 2mm； 3、波长范围：190～850nm； 4、波长精度：1 nm； 5、波长分辨率：≤0. 3nm（FWHM 在 Hg 253. 7nm）； 6、吸光率精度：2%（0. 76 在 257nm）； 7、吸光率分辨精度：0. 002Abs（1mm 光程）； 8、吸光率范围：0. 02～300 (等效10mm光程)； 9、可准确测量范围：0. 1～5 Abs，±0. 1Abs 5～80 Abs. ±2%； 10、侦测器：3648像素线性CCD阵列； 11、光源：微型氙气闪光灯系统； 12、测量时间：＜5 秒； 13、尺寸约：200mm×130mm×136mm（L×W×H）； 14、重量：≤ 2. 0kg； 15、样本检测平台材质：304不锈钢和石英； 16、输入电压：AC100～240V 50-60Hz； 17、操作电源功率：24W。 |
| 3 | 低温冰箱-80度 | 1台 | 1、有效容积：约280L； 2、内胆尺寸：约610×600×760； 3、开门方式：侧开门（立式）； 4、承载能力：约150KG； 5、温度范围：-80℃~～10℃； 6、制冷能力 -75℃：约1kW； 7、温度均匀性：±2℃； 8、加热功率：约2kW；镍铬合金电加热式加热器,控制器本身有2重保护，加独立温度限制器保护； 9、降温：（25度环境温度，空载工况下，从常温到-75度约1小时）；设备会因为环境温度变化，降温速率会略有不同； 10、控制方式：ASET多功能控制器； 11、温度显示：约7寸彩色触摸屏、显示设定温度、测量温度； 12、温度记录：温度曲线记录，U盘数据导出，格式为excel表格，故障记录； 13、箱体内部循环风：≥1650m3/h；开门时，内部循环风机自动关闭，在触摸屏画面上会显示处于开门状态； 14、压缩机：采用单压缩机自复叠制冷技术； 15、中间换热器：板式换热器； 16、干燥过滤器：采用优质过滤器； 17、膨胀阀：采用优质膨胀阀； 18、蒸发器：铜管铝翅片； 19、冷却方式：风冷，有水冷辅助功能（确保环境温度高于30度工况下有较好的制冷能力）； 20、保温方式：聚氨酯发泡保温，保温层≥125mm , 内嵌有FIR板； 21、安全保护：具有自我诊断功能；相序断相保护、漏电保护器、制冷机过载保护；高低压压力开关，过载继电器、热保护装置、独立温度限制高温保护、传感器故障保护等多种安全保障功能； 22、材质：设备外壳为冷轧板喷塑、内胆为SUS304不锈钢拉丝板； 23、制冷剂：R404A R23； 24、外型尺寸：约1 150×1150×1850mm； 25、电源：380V，50HZ：7kW MAX； 26、重量：约400kg； 27、低温自动除霜（可根据实际需求设计1次/时或手动按钮除霜）。 |
| 4 | 电子天平 | 5台 | 1、校准方式：外部校准； 2、最大称量值：220g； 3、可读性：0.1mg； 4、重复性：0.1mg； 5、线性误差：0.2mg； 6、稳定时间：2 s； 7、灵敏度温度漂移：2.0 ppm/˚C； 8、秤盘外形尺寸约：90mm； 9、净重约：4.5 kg； 10、应用程序：配方称量、求和称量、动态称量、计件称量、密度测定、百分比称量、检重称量、统计称量、自由因子称量。 |
| 5 | PCR仪 | 5台 | 1、货物名称：基因扩增仪（梯度PCR仪） 2、主要用途：基因扩增（DNA扩增），摸索PCR条件； 3、工作条件： 3.1 环境温度: 10℃～40℃； 3.2 工作相对湿度:≤70%； 3.3 工作电源:AC220V（±10%）,50/60Hz； 3.4 工作时间：连续工作8小时以上； 4、技术指标： 4.1 仪器为模块化设计，梯度PCR仪样品槽为96孔单模块，可放置96×0.2mlPCR管； 4.2 温度范围：0℃～105℃； 4.3 热盖温度：30℃～110℃； 4.4升降温速率：最高可达到5℃/sec； 4.5温度准确性：±0.1℃/55℃； 4.6 温度均一性：＜±0.3℃/55℃； 4.7 温度梯度设定范围：约30°C～105°C； 4.8 温度梯度跨度范围：1°C～42°C； 4.9 模块容量：约0.2ml×96； 4.10 控制方式：人工/自动； 4.11 屏幕大小：约7英寸800×480LED背光64K彩色液晶触摸屏； 4.12 程序存储量：可储存不少于1296个程序,无需翻页就可浏览到36个文件夹或36个程序文件； 4.13 应有24小时断电保护能力和重新启动能力； 4.14 应有多磁环保护，以过滤电网中的脉冲群，保护仪器； 4.15 电源要求采用全封闭式设计，具有防尘防潮能力； 4.16 具有非均匀环形加热技术，保证整板升降温的均一性； 4.17 散热片采用铜铝合金设计，散热片数量不少于45片。4.18 前下进风后上出风的风路设计，避免机器之间相互干扰； 4.19 具有无极变速风扇设计，风扇可随散热器温度不同自动调速，噪音低于60分贝； 4.20 具有高亮度LED呼吸灯； 4.21 要求仪器具有开机自检功能。能够检测仪器所有工作模块是否正常； 5、基本配置：标准配置梯度PCR仪，配单模块0.2ml×96×1。 |
| 6 | 电泳槽 | 10台 | 1、产品用途：适用于DNA的检测和分离，并且用于测试分子量。 2、采用优质高透明度PC材料，一次注塑成型；双色上盖，开盖时自动切断电泳电场；托盘要求采用把手设计；安全开盖采用按钮设计；配备免预处理的专用制胶器；配备水平调节功能；可拆卸电极架，使电极的维修及更换更加方便、快捷、安全。 3、凝胶面积（W×L）：约200×200、200×150、200×100（mm）； 4、样品通量：17-264配（1. 0mm厚）17、22、36、44齿；（1. 8mm厚）17、22、36、44齿； 5、缓冲液容积：～1800（ml）； 6、外形尺寸（L×W×H）： 约397×230×93（mm）； 7、净重：约3. 3（kg）。 |
| 7 | 荧光透射仪 | 3台 | 1、观察表面积：约 25×22 cm； 2、设备尺寸：约 29. 5× 26×12 cm； 3、重量：约 2. 5 kg； 4、关学： 单一的9W的灯和反射系统； 5、包含的附件：琥珀色滤片和DR观察眼镜； 6、要求使用新的无毒DNA染料： SYBR Green, SYBR Gold等, 避免了Ethidium Bromide (EB) 染料对人体的伤害。使用可见光 （400-500 nm）。适用染料范围广；荧光素 （fluorescein）, AttoPhos, GelStar, Vistra Green, SYPRO Orange, red-shifted GFP variants等都可使用。对于Rhodamines, Ethidium Bromide(EB)等激发光大于500 nm的染料亦可适用；可以广泛用于DNA、RNA以及蛋白质的检测。同时提供琥珀色镜片的观察眼镜（AG16），供切割凝胶时使用。 |
| 8 | 凝胶成像仪 | 2台 | 1、透射面积（W×L）：约200×150（mm）； 2、透射紫外光源波长：约302（nm）； 3、反射紫外光源波长：254、365（nm）； 4、透射紫外灯管功率：8（W）； 5、反射紫外灯管功率：254nm （11W）、365nm（11W）； 6、外形尺寸约（L×W×H）：约435×295×490（mm）； 7、净重约：约18.5（kg）； 8、内嵌140万像素数字CCD和专用滤光片，要求具有更高的检测灵敏度，有捕捉微弱条带信号的能力； 9、可对实验图谱进行实时预览与图像采集； 10、采用紫外滤色玻璃，石英紫外灯管，使用寿命长，光线均匀； 11、配有切胶操作口。 |
| 9 | 制冰机 | 1台 | 1、电压：220V； 2、功率：≥800W； 3、日产冰量：≥158KG； 4、储冰量：≥150KG； 5、产品重量：约90KG； 6、冷凝方式：风冷/水冷； 7、产品主机尺寸：约560×640×560mm； 8、储冰桶尺寸：约560×830×980mm。 |
| 10 | 台式数字万用表 | 18台 | 1、支持GPIB、USB、LAN和RS-232接口； 2、直流电压测量范围：-1000V到1000V； 3、直流电流测量范围：-10A到10A； 4、电阻测量范围：0Ω至100MΩ，支持二线和四线电阻测量； 5、交流电压测量范围：True-RMS,0V至750V； 6、交流电流测量范围：True-RMS,0A至10A； 7、频率测量范围为：3Hz至1MHz； 8、内置10组数据存储，10组设置存储。 |
| 11 | 信号发生器 | 25台 | 1、双通道，60 MHz正弦波形，30 MHz方波； 2、14位，300 MS/s，1M点记录长度； 3、幅度1 mVp-p～10 Vp-p 至50 Ω负载。 |
| 12 | 焊台 | 20台 | 1、≥1.3寸OLED大屏数显； 2、≥6mm加厚铝合金前面板，亚克力小窗口； 3、工作电源：110V～220V，电源线默认国标梅花尾； 4、标配：主机×1，手柄×1，发热芯×1，电源×1，烙铁架×1； 5、主机尺寸：约138×88×38mm。 |
| 13 | 多功能I/O设备 | 1台 | 1、要求模块提供不少于6路模拟输入，采样率：≥400 kS/s； 2、不少于2路模拟输出，采样率：≥250 kS/s； 3、32路数字I/O线； 4、每通道有4个可编程输入范围：±0.2 V至±10 V； 5、数字触发； 6、2个计数器/定时器； 7、模拟输入分辨率：≥16bits； 8、模拟输入绝对精度：2710uV； 9、要求本模块具有60 V CAT I隔离功能； 10、为移动应用或空间上有限制的应用专门设计，即插即用，不需要外部电源。具有信号读写技术，实现USB总线上类似DMA的双向高速数据流操作； 11、驱动软件：简单易用的配置和编程界面，DAQ助手等功能； 12、应用软件：包含一份数据记录软件的副本，使您无需编程即可快速采集、分析并显示数据。信号读写实现USB上的持续高速数据流；与LabVIEW, ANSI C/C++, C#, Visual Basic .NET, Visual Basic 6.0兼容。 |
| 14 | PCB刻板机 | 2台 | 1、平面检测功能：先检测出覆铜板平整度，软件会根据检测结果自动调整进刀量。 2、自动对刀功能：先检测出覆铜板表面高度，更换刀具后，仪器自动调整进刀深度。 3、自动原点定位:可以从任意位置自动回到设定的零点。同时有原点记忆功能。 4、要求采用定位销与不对称定位技术。 5、断点续雕：从任意百分比开始雕刻，或雕刻到某一百分比结束。停止续雕。 6、模拟加工：根据设定的参数，虚拟显示实际加工过程。 7、实时显示加工路径：加工前首先显示所有加工路径，在加工过程中实时显示当前位置。 8、区域选择雕刻：选择任意区域，进行雕刻。满足补雕及精雕的需要。 9、组合雕刻/自动选择刀具：选择两把雕刻刀，自动分配雕刻区域。在不影响雕刻精度的情况下选择一把大雕刻刀，快速铣掉大块的空白区域。 10、万能钻孔：使用固定铣刀挖出任意孔，减少了换钻头的次数。 11、外形铣割：板子雕刻完成后进行外形铣割。 12、智能主轴转速优化功能，根据刀具自动优化主轴转速，从而提高雕刻精度。 13、随机附有吸尘设备，有效减少粉尘对身体的危害。 14、随机赠送静音垫。 15、随机附带视频教学光盘。 16、技术参数： 16.1加工面板双面板/单面板； 16.2 加工面积：约30×30cm； 16.3驱动方式X、Y、Z轴步进电机； 16.4最小加工线径:4mil；最小加工线距：6mil； 16.5分辨率：0.04mil(1um)； 16.6 工作速度：≥4.8m/min； 16.7主轴转速：0～60000r/min，可调速； 16.8 主轴功率：≥95W； 16.9优质直线导轨； 16.10传动方式：采用优质滚珠丝杆； 16.11钻孔孔径：0.4～3.175mm； 16.12钻孔深度：0.02-3mm； 16.13钻孔速度：≥100(孔/min)； 16.14控制方式：电脑控制； 16.15通信方式：RS-232/USB； 16.16操作系统：Windons2000/XP /WIN7/WIN8； 16.17支持软件protel99/SE/DXP/Altium Designer/PADS等软件； 16.18最小内存配置： 256MB； 16.19体积：约480×610×450mm； 16.20重量：约 93kg； 16.21消耗功率：约200W； 16.22电源 ：220V/50HZ。 |
| 15 | FPGA黑金开发板 | 3台 | 1、FPGA：XC7Z010－1CLG400C内含双核 ARM Cortex－A9，主频666MHz； 2、DDR3：4Gbit（2片2Gbit），数据频率可达1066MHz； 3、FLASH:128 Mbit QSPI FLASH，可用作系统文件和用户数据的存储； 4、JTAG口：板载USB CABLE电路，无需另外购买下载／仿真器，可在5线对ZYNQ系统进行调试和下载程序。 5、以太网：10／100／1000M自适应； 6、HMDI:HDMI接口，可输出1080p； 7、USB HOST：一路 USB HOST接口，可用于开发板连接鼠标、键盘等USB外设； 8、USB OG：用于和PC或USB设备的OTG通信； 9、串口：一路USB转串口，可以与电脑进行通信； 10、实时时钟：一片的RTC实时时钟，配有电池座； 11、EEPROM：一片IIC接口的 EEPROM 24LC04； 12、LED:6个用户发光二极管LED，2个PS控制，4个PL控制； 13、按键：7个按键，1个复位按建，2个PS控制按键，4个PL控制按键； 14、晶振：一个33.333Mhz的有源晶振，给PS系统提供稳定的时钟源； 15、一个50MHz的有源晶振，为PL逻辑提供额外的时钟； 16、TF卡座：TF卡座插入TF卡，用于存储操作系统镜像和文件系统。 17、扩展口：不少于2路40针的扩展口（2．54mm间距），用于扩展ZYNQ的PL部分的IO，一共68个IO，可同时接两个TFT模块、摄像头模块和AD／DA模块等扩展模块； 18、PMOD：一个12针的PMOD扩展口（2.54mm间距），用于扩展ZYNQ的PS系统的MIO，一共10个MIO； 19、板卡尺寸：约90×130mm。 |
| 16 | 频谱仪分析仪 | 1台 | 1、频率范围：9kHz至1.5GHz，分辨率带宽为：100Hz-1MHz； 2、显示平均噪声：电平(DANL) -135 dBm(典型值)； 3、相位噪声：-80 dBc/Hz（偏移10 kHz）； 4、全幅度精度：＜1.5 dB； 5、最小分辨率带宽(RBW)：100 Hz； 6、配前置放大器； 7、1.5 GHz跟踪源； 8、配EMI滤波器和准峰值检波器； 9、配VSWR测量套件； 10、丰富的接口：LAN、USB Host、USB Device和GPIB； 11、约8 英寸 WVGA (800×480) 显示屏，直观的操作面板和界面。 12、重量：约4.25kg。 |
| 17 | AI人工智能深度学习GPU算法工作站 | 1台 | 一、医学影像深度学习训练系统软件： 1、人工智能平台：轻松部署和整合Caffe, CNTK, TensorFlow, Theano and Torch 众多主流深度学习架构。无缝兼容各主流平台，可支持灵活的二次集成与开发。 2、DIGITIS训练系统：Web界面可嵌入简易的神经网络监控和管理工作工具，提高训练学习率和提高大批量模型的精度，支持导入各种各样的图像格式和源，可支持实时分析精度和损失和多个GPU自动大规模的训练任务，用于图像分类和目标检测的深度神经网络的设计和可视化。 3、深度学习SDK：Deep Learning SDK提供强大GPU有关深度学习加速的工具和设计库和Deploying GPU加速的深层学习的应用程序。其中包括深度学习原生库，稀疏矩阵，线性代数，多GPU通信与计算，完整的CUDA C\C++开发环境。 4、cuDNN神经网络：cuDNN可高度提供实现卷积，汇集，正常化，活化层的标准程序。深入学习研究者能够专注于训练神经网络和应用软件开发而不是花时间在低级别的GPU性能调优。 5、 GPU Docker： Docker容器将软件安装所需的所有数据包括编程、运行、系统工具、系统函数库等都打包到一个完整的文件系统中，可安装到任何一台服务器上。 6、提供人工智能医学影像分析软件，要求： ▲①、该软件系统包括数据获取、数据管理、二维读片、距离测量、图像分割拼接、图像三维重建以及三维重建模型的显示、几何测量以及剖切等交互功能，具有三维可视化交互性和实时性，并提供源码； ②、基于状态机的用户交互概念，可以对复杂的交互机制结构化处理； ③、对用户交互的撤销/重做，将应用程序中所有数据组织成一个层次数据仓库； ④、采用分层次结构，可以方便地表达数据的罗辑关系； ⑤、为方便程序模块之间的通信和控制渲染，要求使用"键/值"列表来描述数据项的任意属性； ⑥、载入和保存层次数据仓库，并可包含数据项的所有属性； ⑦、提供区域增长算法、各种可视化算法 、各种配准算法 、各种基本的重建（CT、3DUS、PET）算法、利用NVIDIA提供的CG接口进行加速的重建算法、利用NVIDIA提供的CUDA接口进行加速的重建算法、交互式分割算法和阈值分割算法， ⑧、提供数据接口：DICOM、Analyze、NetCDF、Meta、JPEG、TIFF、BMP、IM0、RAW等格式图像文件的输入输出 ； 7、 医疗影像仿真软件，功能要求如下： ①复杂形状生物组织中光的传播模拟。要求可实现任意复杂形状生物组织以及自由空间中光传输过程的仿真。 ②光在自由空间中传输过程的模拟仿真。基于蒙特卡罗方法，模拟在各种光在大多数的生物组织下的传输行为复杂多样，比如吸收、散射和折射。 ③多源光谱和多源视点同时模拟。 ④复杂组织的三维介面通量分布重建。 ⑤友好的用户界面和强大的可视化能力，便于模拟和数据分析。 ⑥数据接口：采用数据输入和输出模式，包括文本、对话框和图形。 ⑦能量重建：利用多视图数据重建复杂生物组织的三维表面通量分布。 ⑧图形显示：显示属性的灵活设置。数据分析：文本和图形模式。 ▲⑨支持生物发光断层成像（BLT）、扩散光学断层成像（DOT）、激发荧光断层成像（FMT）等三种发光类型的前向光传输过程仿真；支持多线程的并行光传输仿真（采用OpenMP语言实现）；具有将多个角度的二维平板探测图像映射到三维介质表面的功能；可仿真连续波下介质表面出射光到平板探测器（如CCD）的传输过程；支持匀质及非匀质结构的介质仿真：匀质介质具有唯一的光学性质，非匀质介质的不同区域（组织或器官）则具有不同的光学性质；支持Windows及Linux系统；支持各种仿真类型、仿真模态下的仿真参数及仿真结果的输入、输出，所有数据文件由工程文件进行统一管理，有助于用户对实验结果进行重复分析。 二、深度学习系统平台： 1、规格：4U 机架式服务器，支持24x 2.5''硬盘位,最大支持8x GPU卡，冗余电源； 2、主板：双路Intel Xeon CPU 主板或更优，QPI 9.6GT/s,24条通道DDR4内存； ▲3、GPUs ：配置8 颗 NVIDIA RTX 2080Ti GPU 或更优；计算能力：224 TFLOPS或更优； ▲4、GPU 内存：每颗 GPU 11 GB,共88G显存； ▲5、 CPU：双路 8 核英特尔至强 E-2640v4 2.40 GHz或更优； ▲6、GPU核心数：NVIDIA CUDA® 核心数量 34816； 7、系统内存：≥256 GB 2400 MHz DDR4 LRDIMM （32GB×8）； 8、数据硬盘：3 块 6TB 3.5英寸机械硬盘，企业级； 9、系统硬盘：2块Samsung SATA SSD 2 TB 固态硬盘； 10、网络：双路Intel 千兆网卡 ； 11、系统：Linux Ubuntu 16.04 桌面版操作系统和Windows专业版双系统； 12、 尺寸(H×W×D, mm)：约178×437×737； 13、电源：最高要求1600W，2+2 冗余，200-240V (交流)； 三、其他要求： ▲1、服务：三年免费原厂7×24小时服务。 |
| 18 | 医学电子仿真开发系统 | 25套 | 一、技术参数要求： 1、实验插孔采用叠式自锁镀金大孔。外壳采用防火/抗震材料，转角采用铝合金加固，结构结实、经久耐磨； 2、系统是一套单片机/微机接口/嵌入式实验室综合解决方案，支持MCS-51、MCS-96、8086、ARM、PIC16C5X，一套具备创建多个实验室功能的系统； 3、自带高性能仿真器，在板仿真器不占用任何用户资源，P0/P2口可作为I/O口使用，支持MCS51、MCS96、8086、32位ARM、 PIC16C5X以及其他种类的MCU； 4、系统要求兼容WINXP/WIN7/WIN8 /WIN10（含64位）； 5、含逻辑分析仪功能，最高采样频率：≥200MHz。双向开放，在板仿真器可开放给其他用户板使用，作为课程设计、课题研究、科研、电子竞赛使用； 6、要求实验、总线开放给51、96、8086、32位ARM、PIC16C5X以及其他种类的MCU。可以清晰再现单片机内部时序，教师结合书本可以更容易讲解以往很难让学生理解的时序章节，学生也更容易的理解实际工作时序。 7、真正的USB接口，而非USB-RS232转接方式，不存在串口兼容性问题； 8、用户模块可以扩展，实验系统预留扩展槽，要求可以设计、安排各种多样化、趣味性的实验； 9、采用FPGA器件作为主控芯片； 10、调试软件中可以设置实验向导，教师可以自行安排特定实验并设置相应的实验向导；一部分实验任务可以搬到实验室以外 完成，从而提高实验室中的实验、设计效率实验系统电路模块整齐、清晰，实验用元器件符号、结构直观明了。 11、印制电路板采用金属喷漆镀膜降低环境噪声； 12、要求上层连线较少，防止尖状物损坏电路板上层连线； 13、印制板生产全部采用波峰焊＋贴片焊接技术，焊点可靠、整齐美观。 二、实验模块： 1、逻辑电平输入开关； 2、逻辑电平显 示电路； 3、单脉冲电路（高、低电平有效输出）； 4、蜂鸣器电路； 5、继电器控制电路； 6、10MHz、1MHz脉冲信号源； 7、 PWM转换电压电路； 8、模拟电压（电位 器、0-5V）电路； 9、串口通信实验电路：RS232/RS485； 10、6位8段码LED数码管电路； 11、4×6键盘电路； 12、32K存储器电路； 13、8255端口扩展电路； 14、模数变换电路； 15、模数变换电路：0～-5V，-5V～+5V，-8V～+8V三路输出；16、液晶显示屏实验模块； 17、直流电机实验模块； 18、步进电机实验控制模块； 19、并行温度传感器实验模块； 20、并行温度传感器实验模块； 21、单线(18B20)温度传感器实验模块； 22、红外通讯实验模块； 23、16×16点阵显示实验模块； 24、I2C总线存储器实验模块； 25、SPI总线存储器实验模块； 26、地址、数据及控制电路总线接口模块； 27、系统扩展模块：实验电路对外开放接口； 28、8251A串行口扩展 电路； 29、8253定时器扩展电路 ； 30、 8259中断扩展电路； 31、8237 DMA扩展电路； 32、逻辑门电路； 33、逻辑笔电路； 34、逻辑分析仪数字采样模块。 三、实验项目： 1、P1口输入输出； 2、继电器控制； 3、74LS245读入数据； 4、74LS273输出数据； 5、PWM转换电压实验； 6、音频控制； 7、用8255输入输出 ； 8、串行数转换并行数； 9、并行数转换串行数； 10、计数器实验； 11、外部中断实验； 12、定时器实验； 13、D/A转换实验； 14、A/D转换实验； 15、外部中断实验(急救车与交通灯) ； 16、八段数码管显示； 17、键盘扫描显示实验； 18、电子时钟； 19、单片机串行口通讯实验； 20、打印机控制实验； 21、直流电机控制实验 ； 22、步进电机控制实验； 23、温度传感器实验； 24、液晶显示屏控制实验； 25、电子琴； 26、空调温度控制实验； 27、计算器实验； 28、压力传感器实验； 29、红外通讯实验； 30、16x16点阵显示实验； 31、2C总线存储器读写实验； 32、用HSO方式输出PWM波形（MCS96)； 33、用HSI方式测量脉冲宽度（MCS96）； 34、用HS中断方式统计脉冲个数（MCS96）； 35、计数器实验（MCS96）； 36、用片内A/D做 A/D转换实验（MCS96）； 37、 PWM转换电压实验（8086）； 38、8253计数器实验（8086）； 39、8259外部中断实验（8086）； 40、8253定时器实验（8086） ； 41、 8251A串行口通讯实验（8086）； 42、 8237 DMA实验（8086）； 43、单片机时序剖析实验（利用逻辑分析工具）； 44、系统自检功能实验 45.RS485差分串行通信实验。 |
| 19 | 投影仪 | 3台 | 1、投影技术：3LCD； 2、显示芯片3×0. 67英寸芯片； 3、亮度：≥3100流明； 4、亮度均匀值：≥87%； 5、对比度：≥20000：1； 6、标准分辨率：1920×1080； 7、光源类型：超高压汞灯； 8、变焦方式：手动变焦； 9、聚焦方式：手动聚焦； 10、变焦比：1. 2X； 11、光圈范围：F=1. 58-1. 7或更优； 12、投影尺寸：30-300英寸； 13、屏幕比例：16：9； 14、色彩数目：10. 7亿色； 15、投影方式：正投； 16、扬声器：2W； 17、 输入接口：不少于1×VGA/1×HDMI：MHL/1×HDMI/3×音频； 18、控制接口：不少于1×USB-A； 19、产品噪音：正常模式：≤37dB，经济模式：≤28dB； 20、电源性能：交流100-240V，50/60Hz，3. 3-1. 4A； 21、外观描述：聚碳酸酯，ABS树脂（外壳）； 22、产品尺寸：约302×92×252mm； 23、产品重量：约2. 7kg； 24、保修信息：全国联保，享受三包服务，免费质保时间不少于2年，灯泡不少于6个月。 |
| 20 | 数字式气体质量流量计 | 1台 | 1、抗电磁干扰：CE； 2、流量量程： 10slm； 3、产品精度：±0.35％F.S.(＜35% F.S.) ±1.0% S.P.(≥35% F.S.)； 4、重复精度：±0.2% FS； 5、线性：±0.5% F.S.； 6、响应时间：≤1sec； 7、工作温度范围；(5～45)°C； 8、耐压：3MPa； 9、密封材料：氟橡胶Viton； 10、输入输出信号：(0～5)VDC,(0～20)mA,(4～20)mA,RS-485, DeviceNet,Profibus； 11、电源：±15V,24V,±8 ～±16 VDC or +14～+28 VDC； 12、阀类型；常开(流量量程≤30slm)或常闭； 13、温度系数：Span: ≤±0.1% F.S./℃（≤30slm）,Zero: ≤±0.05% F.S./℃； 14、零点飘移指标：＜0.6%F.S. per year without autozero； 15、电气连接：Profibus,D sub 15 pins Male,D sub 9 pins Male,DeviceNet Male； 16、工作压差范围：(0.05～0.35) MPa （F.S.≤10slm）,(0.1～0.35)MPa（10slm≤F.S.≤30slm）,(0.2～0.45) MPa（30slm＜F.S.）； 17、漏率：1×10-9atm•cc / sec He（1×10-10 Pa•m3 / sec He）； 18、标准接头形式：双卡套1/4”(满量程≤30slm),双卡套1/8”(满量程≤5slm),双卡套Φ3 (仅适用于满量程≤5slm产品),双卡套Φ6(仅适用于满量程≤30slm产品),双卡套Φ10,双卡套3/8”,VCR1/4”,VCO1/4”； 19、表面化学成分：无； 20、表面粗糙度：25µinch； 21、重量：约1Kg。 |
| 21 | 数字式气体质量流量计 | 1台 | 1、抗电磁干扰： CE； 2、流量量程： 5slm； 3、产品精度：±0.35％F.S.(＜35% F.S.) ±1.0% S.P.(≥35% F.S.)； 4、重复精度：±0.2% FS； 5、线性：±0.5% F.S.； 6、响应时间：≤1sec； 7、工作温度范围；(5～45)°C； 8、耐压：3MPa； 9、密封材料：氟橡胶Viton； 10、输入输出信号：(0～5)VDC,(0～20)mA, (4～20)mA,RS-485, DeviceNet,Profibus； 11、电源：±15V,24V,±8 ～±16 VDC or +14～+28 VDC； 12、阀类型；常开(流量量程≤30slm)或常闭； 13、温度系数：Span: ≤±0.1% F.S./℃（≤30slm）,Zero: ≤±0.05% F.S./℃； 14、零点飘移指标：＜0.6%F.S. per year without autozero； 15、电气连接：Profibus,D sub 15 pins Male,D sub 9 pins Male,DeviceNet Male； 16、工作压差范围：(0.05～0.35) MPa （F.S.≤10slm）,(0.1～0.35)MPa（10slm≤F.S.≤30slm）,(0.2～0.45) MPa（30slm＜F.S.）； 17、漏率：1×10-9atm•cc / sec He（1×10-10 Pa•m3 / sec He）； 18、标准接头形式：双卡套1/4”(满量程≤30slm),双卡套1/8”(满量程≤5slm),双卡套Φ3 (仅适用于满量程≤5slm产品),双卡套Φ6(仅适用于满量程≤30slm产品),双卡套Φ10,双卡套3/8”,VCR1/4”,VCO1/4”； 19、表面化学成分： 无； 20、表面粗糙度：25µinch； 21、重量：约1Kg。 |
| 22 | 流量显示仪 | 2台 | 1、适配数字式气体质量流量计； 2、是否显示累积流量：是； 3、外形：嵌入型； 4、显示器数：1； 5、输出电源：±15V； 6、基准源：+5.00V±0.1% 10mA； 7、供电电源：～85-265VAC 50/60Hz； 8、最大功耗：15W； 9、输入信号：0～+5.00V 4～20mA/0～10mA； 10、输出信号：0～+5.00V 4～20mA/0～10mA； 11、控制通道数：1MFC/MFM； 12、抗电磁干扰：CE； 13、外形尺寸约：96×96×157mm； 14、重量约：1kg。 |
| 23 | 泵吸式臭氧测试仪 | 1台 | 1、被测气体：臭氧（O3）； 2、检测原理：电化学原理； 3、采样方式：泵吸式，流量≥1L/min，泵的吸力大小有十个档位可调； 4、量 程：0-1ppm、0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-500ppm、0-1000ppm （量程可选，未列出量程可订制）； 5、分辨率： 0.001ppm（0-1ppm）、0.01ppm（0-100ppm及以下）、0.1ppm（0-200ppm、0-500ppm）、1ppm （0-1000ppm）； 6、精 度：2%FS； 7、信号输出： USB接口高速数据传输，可下载打印数据（可选）； 8、响应时间：≤10S； 9、恢复时间：≤10S； 10、重复性： ≤±1%； 11、线性误差 ：≤±1% ； 12、零点漂移 ：≤±1%（F.S/年）； 13、显示技术：液晶点阵显示技术 ； 14、操作语：支持中英文； 15、气体单位：支持多个气体单位切换显示 ； 16、工作温度 ：-40℃～70℃； 17、工作湿度： 0-95%RH ； 18、防爆等级： ExiaⅡCT4 ； 19、 防护：IP66 ； 20、方式： 声、光、振动； 21、工作时间：不少于100小时（关泵）； 22、尺寸约： 205×75×32mm； 23、重量约： 300g。 |
| 24 | 风速计（风量风温测量仪三功能有线套装） | 1台 | 1、测量范围：-40～+150 °C； 2、测量精度：±0.4 °C (-40 ～-25.1 °C)、±0.3 °C (-+25 ～74.9 °C)、±0.4 °C (+75～+99.9 °C)、±0.5 %测量值 (其余量程)； 3、分辨率：0.1 °CType K (NiCr-Ni)； 4、测量范围：-200～+1370 °C； 5、测量精度：±(0.3 °C + 0.3 %测量值)； 6、分辨率：0.1 °C； 7、直径：约154×65×32 mm； 8、操作温度：-20 ～+50 °C； 9、可连接的探头1×digital probe with cable or 1 × Temperature NTC TUC, 1×digital Bluetooth probe or testo Smart Probe, 1×Temperature TC Type K； 10、电池类型：2AA 1.5V； 11、电池寿命：不少于12 h； 12、数据传送：Bluetooth®；USB界面； 13、存放温度：-20～+50 °C； 14、重量约：250 g。 15、产品包含：双联制通用型测量仪、三功能测量探头（温湿度及热xian风速）、500 mm 皮托管及连接软管、电池、出厂报告及仪器箱。 |
| 25 | FPGA综合实验开发系统 | 20台 | 一、实验开发系统的组成：主系统（基础平台）、核心板、扩展模块 （一）主系统（基础平台）配置： 1、KX_USB-Blaster2型双功能编程器： （1）USB-Blaster编程下载功能(支持AS、PS、JTAG模式): 1）对FPGA/CPLD进行配置或编程； 2）对配置器件EPCSx编程； 3）访问和编辑FPGA内部RAM； 4）调试Nios2，完成SOPC设计； 5）支持SignalTapII 嵌入式逻辑分析仪。 （2）USB到UART串行通信转换： 1）通过USB与FPGA串行通信，实现PC与FPGA的串行通信，且无需RS232电平转换； 2）通过USB与单片机的串行通信，实现PC与通用单片机的UART串行通信； 3）通过USB对STC等系列单片机进行直接编程开发，无需电平转换。 ▲（2）多功能重配置型高效率实验控制电路。主系统板上含有Multi-task Reconfiguration（多功能重配置结构）控制电路。该电路结构能仅通过一个键的控制，实现纯电子方式切换，选择十余种面向不同实验需要的针对FPGA目标芯片的硬件电路连接结构。 ▲（3）FPGA中运行多种经典实用处理器IP核。包括： 1）基于微指令的8位模型处理器； 2）基于状态机指令控制结构的16位实用处理器； 3）基于精简指令流水线结构的16位处理器； 4）8051软核处理器：基于商业级全兼容MCS-51单片机IP核。实现传统单片机实验系统无法达到的SOC(片上系统)设计。即将单片机CPU、RAM、ROM以及其它各类接口电路模块设计在同一片FPGA中； 5）32位软核NiosII Gen2嵌入式系统处理器。 ▲（4）功能智能逻辑笔：可显示高电平、低电平、中电平、高阻态、脉冲信号。注意有“高阻态”测试功能。 ▲（5）独立的标准时钟频率20个。20MHz、5MHZ 、2.5Mhz、 1.25MHZ、 625kHZ、 65536HZ、 32768HZ 、16384HZ、 4096HZ 、1024HZ 、512HZ 、256HZ、 128HZ 、64HZ、16HZ、 8HZ 4HZ、 2HZ 、1HZ、0.5HZ， （6）电源有自动保护的+5V，+12V、-12V、、+3.3V、2.5V+、1.2V。 （7）8个LED放光二级管，8个拨码开关，扬声器。 （8）DDS信号输出口及幅度、偏移调谐。 （9）6个标准可扩展IO十芯座，1个十四芯座；4组可扩展模块座，1个可扩展DDS模块座、一个可扩展7寸彩屏液晶座； （10）、CPLD3032； ▲（11）含扫描的智能译码电路模块，12个按键、其中按键可切换成脉冲式、高低电平式、输出4位二进制式电路模式，8数码可切换成直通非译码动态扫描式、智能BCD译码、16进制译码；16个发光二极管； 2、核心适配板技术指标： （1）、CycloneIV型FPGA EP4CE55F484 。含55856个可编程逻辑宏单元、3491LAB，2396160个SRAM存储单元、4个锁相环。 （2）16M FPGA专用配置存储器EPCS16。 （3）64 MB SDRAM.支持8位和16位总线。 （4）2 MB FLASH 串行存储器。 （5）TF卡接口。 （6）5个单脉冲式开关。 （7）8个拨动式开关。 （8）、扬声器。 （9）、2组20MHz有源晶体振荡器。用于驱动FPGA中的4个锁相环。 （10）、VGA接口及其适配电路。 （11）、 PS/2 鼠标/键盘接口。 （12）、 点阵和字符液晶接口。 （13）、两组共80芯扩展接口。 ▲3、可自由组合的模块： （1）模块1：交通灯模块：4组红、黄、绿、蓝4色交通模块。 （2）模块2：动态扫描模块：提供不少于8组七段译码动态扫描数码，左边十芯口是数码段的接口端，右边是8数码的位控制端。 （3）模块3：8位ADC与双通道DAC模块：A/D是0809、D/A是双通道DAC0832，故能实现移相信号发生器、里萨如图形信号发生器、存储示波器、逻辑分析仪等电路模型的设计实验。 （4）模块4：USB接口模块：基于FT245BM的USB通信实验开发模块。 （5）模块5：电机接口模块：含直流电机，控制电路，红外转速计数电路等，可完成PWM控制转速等实验。四项八拍步进电机。 （6）模块6：摄像头模块：≥30万像素CMOS摄像头传感器，可以输出640×480@30fps视频图像，即VGA@30fps，输出颜色支持RGB565和YUV等格式。 （7）模块7：SRAM/EPROM模块 分别提高ROM512K和64MSRAM。 （8）模块8：高速A/D和双通道DA模块：双通道高速并行DAC/ADC模块。最高180MHz转换时钟率双路超高速10位DAC（DAC900）、50MHz单通道超高速8位ADC(5540)、300MHz高速单运放2个。由于速度很高，通常只适用于FPGA来接口控制，不适合单片机接口。 （9）模块：12位高速AD/DA模块：并行采样速率50MHz12位AD807+转换速率165MHz12位模块。 4、提供的软件资源： ▲（1）基本软件：Quartus II 13.1；2）8051单片机IP核； ▲（2）实验配套资源：提供相关的实验指导书，组成原理实验指导书、提供相应PPT课件、PDF教学文档等。提供扩展板原理图实验指导书及其电子版。 ▲（3）配套教程：《EDA技术实用教程》Verilog第五版和《EDA技术实用教程》VHDL。 二、实验内容 1、EDA实验：逻辑门电路设计、七段译码器设计、多路选择器设计、全加器设计、加法器设计、触发器设计、计数器设计、寄存器设计、交通灯设计、八位硬件乘法器设计、出租车计费器设计、硬件电子琴设计、音乐发生器设计、五首乐曲演奏、8位16进制频率计设计、多人抢答器设计、数字钟设计、序列检测器设计、乒乓游戏控制设计、数控分频器的设计、序列检测器设计、等精度频率采样模块实验、4X4键盘信号处理、正弦波形发生器、状态机控制AD采样实验、去抖动电路、数码扫描显示、综合开发实验、PS/2键盘电子琴通信设计、PS2键盘码显示、VGA彩条信号显示设计、▲VGA图像显示设计、▲VGA/PS/2键盘控制打字游戏、▲VGA俄罗斯方块游戏、▲三维显示控制、五子棋控制游戏、▲智能逻辑笔实验、摄像头控制实验； 2、SOPC实验：控制流水灯实验、LED轮换显示、中断实现、SDRAM读写、时钟控制LED显示、定时器控制、函数运行、函数系统检测、DM数据传输、JTAG控制字符、API函数读写JTGA、PWM控制直流电机、VGA控制显示图片、uC/OS-II操作系统搭建实验、多功能可调日期时钟实验、可调日期时钟实验、触摸屏控制实验。 |
| 质量标准 | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收条件及标准 | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |
| 验收方法及方案 | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 七、商务条款。商务条款均为实质性条款，必须满足。 |
| 免费质保期及售后技术服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年（设备技术要求栏中有特别注明的除外），保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货使用时间：自签订合同之日起 15个工作日必须到货，并全部安装调试合格完毕； 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 在交货验收合格、培训指导完成及设备正常使用后 15 个工作日内支付合同金额 95 ％的货款，余下 5 ％ 的货款作为质保金，该质保金在设备运行满一年后无质量问题的第十五个工作日内一次付清（无息）。 |
| 验收要求及方式 | 现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |
| 其他要求 | 1、验收时，中标人应提供所中第17分项产品“AI人工智能深度学习GPU算法工作站”的厂家销售授权书和售后服务承诺书原件，否则，不予验收。 2、本分标不接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标，如有此类产品参与投标的做投标无效处理。 3、本分标政府采购预算金额为人民币：176.63万元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |
| 八、采购人特别说明： |
| 核心产品 | 本分标核心产品为：第17分项“AI人工智能深度学习GPU算法工作站”。 |

B分标

| 一、采购标的需实现的功能或者目标，以及为落实政府采购政策需满足的要求 |
| --- |
| 采购标的需实现的功能或者目标 | 教学设备 |
| 为落实政府采购政策 | 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。监狱企业、残疾人福利性单位视同小型和微型企业，其产品在评审时给予相同的价格扣除。 |
| 二、本项目需执行的国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范 |
| 本项目如有国家相关标准、行业标准、地方标准或者其他标准、规范的，应执行相应的标准、规范。如具体采购需求与标准、规范不一致的，高于标准、规范的按具体采购需求执行，低于标准、规范的按标准、规范执行。 |
| 三、采购项目交付或者实施的时间和地点及采购标的需满足的服务标准、期限、效率等要求 |
| 详见第七条《商务条款》。 |
| 四、质量标准 |
| 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 五、采购标的验收标准 |
| 验收条件及标准：设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 验收方法及方案：设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 六、采购标的需满足的质量、安全、技术规格、物理特性等要求及采购标的的数量 |
| 项号 | 货物名称 | 单位 | 数量 | 技术参数、性能、配置 |
| 1 | 透射电子显微镜 | 台 | 1 | 一、对动植物细胞、病毒、纳米药物类等样品的表面及内部进行显微组织形貌观察及结构分析。 二、技术指标： 1、分辨率：0.2nm。 2、加速电压：20-120KV(以100V为步长调节)。 ▲3、放大倍数：高反差模式：X200～X200,000、高分辨模式：X4,000～X600,000、低倍模式：X50～X1,000。不更换硬件的前提下，可在同一台仪器上实现高分辨和高反差模式的一键切换，无需等待。 4、衍射长度：高反差方式 0.2～5.0m （9步）、高分辨方式 0.2～2.0 m （7步）。 5、束斑尺寸：高反差方式 0.6～2.0um （5步）、高分辨方式 0.6～1.0 um （5步）。 6、电子枪：钨灯丝，具有电流自动控制，灯丝计时，气压式自动升枪等功能。 ▲7、使用高速、高灵敏的COMS荧光屏相机取代了传统的荧光屏，将TEM操作统一于显示器上。 像素：1024×1024，帧率：160fps。物镜焦长：高反差模式焦长：≥8.8mm。图像旋转：最大范围X1,000～X40,000，旋转角度：±90度（15度/步）。 8、两端支撑式高稳定样品杆，有效防止样品漂移、抖动。 9、样品台：优中心侧插式测角台，样品台控制自动预放大倍率关联；轨迹追踪功能，位置记忆功能，回溯功能；样品承载网：3mm；样品台行程：X/Y ±1mm(CPU控制马达驱动)，Z ±0.3mm；样品台倾斜角：±70度，可显示样品位置、倾角等。 10、照明系统：2级透镜（带能谱时3级）；±2.0束偏转；4孔可动光阑（20, 50, 100, 200 µm）。 11、成像系统：5级透镜：1级物镜、2级中间镜、2级投影镜。双隙物镜，焦距可变；直接显示散焦度；内置对各加速电压的像散修正，修正范围±3µm；4孔物镜可动光阑（15, 25, 90, 150 µm），气动驱动。 ▲12、图像观察和记录系统：双相机系统，标配CMOS荧光屏相机和直插CCD主相机；主相机分辨率：3296×2472；电镜与相机实现一体化控制，无需单独配置电脑；主相机具有自动保护功能，防止电子束过强对CCD的损伤（配合一体化相机）。 13、具有自动聚焦功能，适用范围：×1,000＃×20,000，误差：＜7um（×10,000），可设定自动欠焦量。 14、具有自动消像散功能，适用范围：×3,000～×20,000，误差：＜1.2um（×20,000）。 ▲15、配备自动倾斜图像捕捉系统及3D重构软件系统，能够实现自动倾转样品台、自动拍照、EMIP-3D自动计算3D结构信息。 ▲16、自动图像导航：Whole View功能：超低倍观察，观察范围φ2mm； 利用Whole View图像在设定倍率下自动拍照，并利用所得图片进行导航，同时保留坐标导航和图片回溯功能。具有自动聚焦、自动定位可无人值守拍摄多张图片的功能，准确定位并自动拍摄数量≥99。 17、自动拼图功能（AMF）：高低倍下均可实现拼图，可以实现4 x 4张图片快速自动拼图（仅需4分钟），最大像素13k×10k。 18、辅助功能：实时测量：测量图片或衍射图案；漂移校正：对漂移图像进行校正；Rizm功能：可用鼠标控制样品位置的移动（高倍）。 19、样品低损伤观察：低剂量电子束观察，软件界面上电子束剂量实时显示；自动预辐照功能（APIS）。 20、扩展功能：可与任意荧光显微镜联用；可兼容原位样品杆。 ▲21、真空系统：真空逻辑由测量值控制；配有全量程规，操作界面上实时监测镜桶内真空的变化；不使用扩散泵，配置分子泵1台，分子泵抽速不低于300L/s，旋转机械泵1台，抽速不低于135L/min。 22、超薄切片系统： ▲1)切削臂驱动模式:机械驱动，非重力驱动(切取较硬或较大的样品时，不失速，有效减少切片上的颤痕)； ▲2)独立按键式控制单元非菜单式操作界面，直观地数字化显示切片厚度、速度，具有一键回缩功能； 3) 切片速度：≤100 mm/sec，增量0.1mm/sec； ▲4)切片厚度： 5-9999nm； 5) 样品进刀范围： 200um； 6)存储频道：不少于4个常用存储频道，保存切片速度和切片厚度； 7) 厚切片保护功能：从薄切片切换到大于250nm的厚切片时，需要二次确认，避免误操作而切去大块珍贵样品； 8) 体视显微镜一套:观察角度非固定，任意可调 面向操作者90度倾斜调节（适合不同身高的操作者）, 快速缩放功能 8:1,顶部慢射灯荧光灯，提供最大的亮区； 9) 兼容的玻璃刀宽度最大可达12mm； 10)刀架驱动:高精度千分尺控制（方便粗修样品；有效保护钻石刀）；11)刀架旋转 360°旋转； 12)手垫一对，修块和捞样品时稳定手臂； 13)背部照明 LED点光源，亮度可调节，辅助对刀； 14) 样品透射照明 LED点光源，亮度可调节； 15) 通用样品夹头 1个； 16) 扁平样品夹头 1个； 17) 超薄钻石刀3mm,45°1把。 三、配置：主机一台，包括空气压缩机，冷却循环水系统，超薄切片系统，专用工具和操作手册。 四、技术服务：为用户培训使用仪器的工作人员。其培训内容指的是仪器设备的基本原理、安装、调试、操作使用和日常保养维修等。 五、性能试验与质量保证： 1、中标人应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查。 六、技术文件：提供仪器设备的操作手册。 |
| 质量标准 | 符合设备制造厂家合格产品的出厂质量标准。 |
| 验收条件及标准 | 设备需全新、完好、无破损，按照技术要求的各项指标进行验收。 |
| 验收方法及方案 | 设备开机试运行，测试设备的技术性能指标，确认各项功能正常运行，同时检查随机文件应齐整。 |
| 七、商务条款。商务条款均为实质性条款，必须满足。 |
| 免费质保期及售后技术服务要求 | 1、按国家有关产品“三包”规定执行“三包”，免费质保期最短不得少于 1 年，保修期内上门维修免收维修费和元器件费，并提供终身维修服务。 2、免费送货上门，免费安装、免费调试，免费提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能；若设备自带软件，则在保修期免费升级；其余按投标人承诺进行。 3、提供售后服务联系电话及联系人，免费质保期内，接到报障电话在承诺时间内派工程技术人员上门维修解决问题。如果需要更换配件的，要求更换的配件应跟被更换的品牌、类型相一致或者是同类同档次的替代品，后者需征得用户方管理人员同意。 4、提供保修期外零配件优惠供应方案。 |
| 交付使用时间及地点 | 1、交货使用时间：自签订合同之日起 90日必须到货，设备进场后7个工作日内安装调试合格；在设备交货前1个月，中标人应通知采购人有关设备安装的环境与安装条件，采购人作好设备安装前的准备工作。； 2、交货地点：广西桂林市采购人指定地点。 |
| 付款方式 | 100%信用证,90%凭发货方发货单据支付，10%验收合格后凭采购方验收报告20日内付清（无息）。 |
| 验收要求及方式 | 1、中标人应对仪器设备的质量、规格、性能、数量进行详细和全面的检查。在产品验收时，中标人应提供由所中产品生产厂家或国内总代理（国内总代理商盖章的须同时出具为国内总代理的证明材料）出具的检验证明文件，如有缺失，应负责赔偿。 2、现场验收。政府采购项目合同验收报告（格式见附表1）。 |
| 其他要求 | 1、本分标货物已办理进口产品手续，接受进口产品（即通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）参与投标。投标人负责办理进口产品有关报关等手续及所有相关费用，采购人不再支付额外费用。采购人协助办理免税审批手续。 2、投标人按照提供给高校的教育行业优惠折扣进行报价，进口设备投标报价按免税到岸价（CIP桂林）及第3点所含的各项费用。 3、投标报价涉及的各项费用（包含进出口代理公司佣金、海关办证费、报关费、报检费、银行手续费、运杂费、及其它全部费用的总和）由中标人自行与进出口代理公司结算，采购人不再支付除中标价以外的任何费用。 4、为保证售后服务质量和产品质量，如所投产品为进口产品时，投标人为非所投产品生产厂家的，投标人应投标文件中必须提供所投产品生产厂家或国内总代理（国内总代理商盖章的须同时出具为国内总代理的证明材料）的销售授权书原件，否则投标无效。 5、供货时，中标人应提供所中产品生产厂家或国内总代理（国内总代理商盖章的须同时出具为国内总代理的证明材料）出具针对本项目的售后服务承诺书原件及供货证明原件，否则不予收货； 6、本分标政府采购预算金额为人民币：577.00万元，投标报价超出采购预算作无效投标处理。（评标委员会认为投标人的投标报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其投标报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。） |
| 八、采购人特别说明： |
| 核心产品 | 本分标核心产品为：第1分项“透射电子显微镜”。 |

附表1

政府采购项目合同验收报告（格式）

根据政府采购合同（采购合同编号：    ）的约定，我单位对（项目名称）       政府采购项目中标（或成交）供应商（公司名称）       提供的货物（或服务）进行了验收，验收情况如下：

| 验收方式： | □自行验收 □联合验收 |
| --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 货物型号规格、标准及配置 （或服务内容、标准） | 数量 | 与合同约定 是否一致 |
| 实际供货日期 |  | 合同交货验收日期 |  |
| 验收具体内容 | (按招标采购文件、投标响应文件及验收方案等。可附件) |
| 验收小组意见 |  |
| 验收小组成员签字： |
| 参与验收其他或监督人员签字： |
| 供应商签字或盖章： 联系方式： 年 月 日 | 采购单位盖章： 年 月 日 |

备注：本报告单一式4份（采购单位1份、供应商1份、采购监督部门备案1份、采购代理机构1份）。

第三章  投标人须知

投标人须知及前附表

| 序号 | 内容、要求 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：生命学院进口设备采购 |
| 2 | 投标报价及费用： 1、本项目投标应以人民币报价； 2、不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用； 3、本项目代理服务费按各分标中标金额的0.76%（四舍五入到元）向中标人收取。 代理服务费账号： 账户名称：广西建信建设项目管理有限公司； 开户银行：桂林银行城中支行； 银行账号：6600 1200 4199 9000 10。 |
| 3 | 采购项目预算金额（人民币）：A分标：176.63万元，B分标：577.00万元，各分标投标报价超出采购预算金额的将被视为无效投标。投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。 |
| 4 | 投标保证金（人民币）：详见本项目公开招标公告第十条。 实际交纳的保证金按上述要求，否则视为未交纳保证金。 |
| 5 | 现场考察：无 |
| 6 | 演示时间及地点：无 |
| 7 | 答疑、澄清： 1、投标人应认真阅读招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在招标文件购买之日起7个工作日内以书面形式要求采购代理机构澄清。 2、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要澄清、修改。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，代理机构应当在投标截止时间至少十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，已购买招标文件的供应商自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。 3、采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。 |
| 8 | 投标文件组成：开标一览表 壹 份；资格文件正本 壹 份,副本 贰 份；资信及商务文件、技术文件、投标报价文件正本壹 份，副本 肆 份。 |
| 9 | 投标截止时间及地点： 投标截止时间：2019年7月26日上午10时30分。 投标人应于2019年7月26日上午10时00分至10时30分止，携带购买招标文件支付成功的回执码和投标保证金网银转账电子账单（以上材料均须加盖投标人公章，不须密封，单独提交），将投标文件密封提交至桂林市公共资源交易中心 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区），未携带以上相关材料递交的或逾期送达的或未按照招标文件要求密封的投标文件将予以拒收。 |
| 10 | 开标时间及地点：本次招标将于2019年7月26日上午10时30分，在桂林市公共资源交易中心 号开标室（广西桂林市临桂区西城中路69号创业大厦西辅楼4楼北区）开标，投标人可以由法定代表人或负责人或自然人或其委托代理人出席开标会议（携带本人身份证原件）。 |
| 11 | 评标方法及评定标准：综合评分法，详见第四章《评标方法及评定标准》。 |
| 12 | 中标人信用信息查询（采购代理机构在对中标人信用信息查询，如查询结果与投标文件不一致时，以采购代理机构查询结果为准）： 根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对中标人的中标资格进行信用信息查询： （1）、查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等； （2）查询截止时点：中标通知书发出前； （3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。 信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。 |
| 13 | 中标公告及中标通知书：采购代理机构于评标结束后两个工作日内将评标报告送交采购人，采购人应当自收到评标报告五个工作日内在评标报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在http://zfcg.gxzf.gov.cn (广西壮族自治区政府采购网) 、www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）上发布中标结果公告。 |
| 14 | 投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，桂林市公共资源交易中心应当在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标供应商的投标保证金，投标人提供本单位开户银行及账号后，以转账方式退还投标保证金；在采购合同签订后五个工作日内退还中标供应商的投标保证金，中标人提供采购合同、本单位开户银行及账号后，以转账方式退还投标保证金。 |
| 15 | 签订合同时间：自中标通知书发出之日起三十日内。 |
| 16 | 采购资金来源：财政性资金。 |
| 17 | 付款方式：详见《招标项目采购需求表》。 |
| 18 | 投标文件有效期： 九十日。 |
| 19 | 本招标文件解释权属广西建信建设项目管理有限公司。 |

投标人须知

# 一、总  则

# （一） 适用范围

本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

# （二）定义

1. “采购人”系指组织本次招标的采购单位。

2. “采购代理机构”系指广西建信建设项目管理有限公司（以下简称“本采购代理机构）。

3. “投标人”系指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

4.“货物”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。

5.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。

6.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。

7.“书面形式”包括信函、传真、电报等。

8.“▲”系指实质性要求条款。

# （三）招标方式

公开招标方式。

# （四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人(负责人)，须有法定代表人(负责人)出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见第六章《投标文件格式》）。

# （五）投标费用

投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关的规定除外）。

# （六）联合体投标：本项目不接受联合体投标。

# （七）转包与分包

1.本项目不允许转包。

2.本项目不可以分包。

# （八）特别说明：

▲1.使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，评标价最低的同品牌投标人获得中标人推荐资格，评标价也相同的，由评标委员会以抽签方式确定中标候选人，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

▲非单一产品采购项目中，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前款规定处理。本项目的核心产品详见第三章《货物采购需求》

▲2.关联供应商不得参加同一合同项下政府采购活动，否则投标文件将被视为无效：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

3.投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

4.投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5.按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）规定，投标产品被认定为小型和微型企业产品的，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，扣除后的价格为评标价（计算方式见“评标办法”）；

中标产品为小型和微型企业产品的，中标结果将同时公告供应商《中小企业声明函》，接受社会监督。

6.根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》第三条规定，在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

6.1符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（见本招标文件第六章附件），并对声明的真实性负责。

中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、中标结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

6.2供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

6.3享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

（1）安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

（2）依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

（3）为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

（4）通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

（5）提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本文件所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

# （九）询问、质疑和投诉

1．投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。具体计算时间如下：

（1）对可以质疑的招标采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日；

（2）对招标采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

3.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标采购文件、招标采购过程、中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、明确的请求、必要的证明材料，便于有关单位调查、答复和处理。质疑函格式详见附件。

①质疑联系部门：广西建信建设项目管理有限公司；联系电话：0773-2886298；

通讯地址：广西桂林市中山中路43号盛业大厦5楼5-9室。

②投诉联系部门及电话为：广西壮族自治区政府采购监督管理处   0771-5336893

# 二、招标文件

# （一）招标文件的构成。

1.公开招标公告；

2.招标项目采购需求

3.投标人须知；

4.评标办法及；

5.政府采购合同主要条款；

6.投标文件格式。

# （二）投标人的风险

1、投标人应认真阅读招标文件，按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出明确响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

2、对招标文件提出的实质性要求和条件作出明确响应是指投标人必须对招标文件中涉及招标项目的价格、采购服务的服务要求及其它要求、合同主要条款等内容作出明确响应。

# （三）招标文件的澄清与修改

1. 投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当在“招标文件：第三章 《投标人须知及前附表》序号6”规定的时间前以书面形式要求招标采购单位答疑、澄清。本采购代理机构对已发出的招标文件进行必要澄清或者修改可能影响投标文件编制的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间十五日前在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告，已购买招标文件的供应商自行登录招标公告发布的相关网站【http://www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、 http://zfcg.gxzf.gov.cn/（广西壮族自治区政府采购网）、http://glggzy.org.cn（桂林市公共资源交易中心网）】查询，不足十五日的，应当顺延首次投标文件递交截止时间。

2. 本采购代理机构在招标公告发布的相关网站发布更正公告的同时，视同投标人已知晓招标文件的澄清或者修改，投标人应将澄清或者修改的内容考虑在投标文件中。投标人在投标文件递交截止前未登录招标公告发布的相关网站查看澄清或者修改的，造成供应商的投标文件不符合招标文件要求或废标的，由投标人自行承担责任。

3.投标人购买招标文件后应实时关注相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，如因投标人未及时登录相关网站了解澄清、修改等与项目有关的内容，从而导致投标无效的，由投标人自行承担责任。

4.招标文件的答疑、澄清、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答疑、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的文件为准。

5.招标文件的答疑、澄清、修改、补充都应该通过本采购代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自答疑、澄清、修改、补充招标文件。

6.本采购代理机构可以视采购具体情况，延长招标文件提供期限，并在本招标项目招标公告发布的同一媒体上发布更正公告。

# 三、投标文件的编制

# （一）投标文件的组成

投标文件由资格文件、投标报价文件、资信及商务文件、技术文件四部份组成（要求资格文件装订成一本；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件装订成一本；投标报价文件中的《开标一览表》独立装订成册，单独包装、密封递交）。

1.资格文件【第（1）-（9）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。】：

▲（1）投标人的有效营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件；

▲（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩等相关内容）；

▲（3）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 （格式见第六章）；

▲（4）关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明及查询结果；

①关于政府采购活动中信用信息记录的书面声（格式见第六章）；

②投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录，将查询结果或截图加盖公章提交。

“信用中国”网站查询方法：进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”，将下载结果打印后加盖公章提交。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目公开招标公告发布之日起至投标截止时间中任意一天。

采购人或者采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

▲（5）投标人前期服务情况声明函（格式见第六章）；

▲（6）投标人2017年或2018年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）；

▲（7）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

▲（8）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

▲（9）投标人股东及出资信息表（格式见第六章）。

2.投标报价文件【第（1）、（2）、（4）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）投标函（格式见第六章）；

▲（2）投标报价明细表（格式见第六章）；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）；

▲（4）开标一览表（单独封装递交，格式见第六章）。

3. 资信及商务文件【第（1）-（5）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）投标声明书 (格式见第六章)；

▲（2）投标保证金的相关证明复印件；

▲（3）法定代表人正反两面身份证复印件；

▲（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件（格式见第六章)；

▲（5）商务响应表（格式见第六章）；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料(如有规定,则必须提供)。

可作为投标人资信评分的资质证明材料（可选）

（7）类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）投标人的信誉、荣誉证书；

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）节能产品证明文件、环保产品证明文件；

（12）投标人情况介绍；

（13）中小企业声明函（投标产品如为小微型企业产品的，投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。请按第六章的格式求要填写）；

（14）监狱企业的证明文件[投标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

（15）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（16）广西工业产品声明函【如投标产品中具有广西工业产品80%以上（含80%）的，请按第六章的格式求要填写，否则不予享受优惠政策）】；

（17）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明。

4.技术文件【第（1）-（4）项为必须提供，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。其他如有请提供】：

▲（1）技术响应表；

▲（2）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

▲（3）供货配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

▲（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（5）技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

（6）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）项目实施人员一览表；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

▲注：法定代表人授权委托书必须由法定代表人和委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章；投标声明书、投标函、开标一览表必须由法定代表人或委托代理人签名（或签章）并加盖单位公章。

# （二）投标文件的语言及计量

▲1.投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供（进口产品的设备销售授权书、要求提供的检测报告除外）。

▲2.投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

# （三）投标报价

1.投标报价应按招标文件中相关附表格式填写。投标人可就《招标项目采购需求》中所有货物内作完整唯一报价。

2.投标报价是履行合同的最终价格，应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、运输、装卸、保险、税金、货到就位以及安装、调试、培训、保修等一切税金和费用；

3.投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

# （四）投标文件的有效期

1.自投标截止日起九十日投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

# 3.投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

# 4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

# （五）投标保证金

1.投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2. 投标保证金有效期：投标截止时间之日起90天。

3.投标人应于投标截止时间：投标人应于投标截止时间前将投标保证金从投标人银行账户通过网银转账形式转出并到达桂林市公共资源交易指定账户，否则视为无效投标保证金；本项目不接受现金形式或从个人账户转出的投标保证金。保证金缴纳银行账户信息请登录桂林市公共资源交易平台（http://glggzy.org.cn）自行查看。

4.凡未在规定时间内足额交纳或以其它方式交纳的投标保证金均视为无效投标保证金，其投标文件一律作无效处理。

5.投标人应按上述要求交纳投标保证金，并自行考虑到账时间，妥善安排投标保证金交纳工作，确保按时到账。

6.对未足额、按时交纳投标保证金的，均按未交纳投标保证金处理，并由评标委员会核定该投标无效。

7. 投标保证金的退还均以转账形式（无息）退回到投标人银行账户。除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标供应商的投标保证金在中标通知书发出后五个工作日内，采购代理机构以转账方式予以退还。中标供应商将政府采购合同原件一份送采购代理机构备案后，公共资源交易中心在5个工作日内予以退还其投标保证金。

6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（3）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（4）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（5）拒绝履行合同义务的；

（6）其他严重扰乱招投标程序的。

# （六）投标文件的签署和份数

▲1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

▲2. 投标人应按将投标文件装订成册，其中资格文件正本一份，副本二份；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本一份，副本四份；投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

▲3.投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，投标文件正本除本《投标人须知》中规定的可提供复印件外均须提供原件。副本为正本的复印件。

4.投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5.投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

# （七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

▲1. 投标人应将投标文件装订成册（要求资格文件装订成一本；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件装订成一本），其中资格文件正本一份，副本二份；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件正本一份，副本四份；资格文件装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件一并装入到一个投标文件袋内加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

开标一览表（格式见第六章，开标一览表应合并装订成一份，且只需要一份）装入到一个开标一览表文件袋内封装并加以密封（要求文件袋无明显缝隙露出袋内文件），要求单独递交。

投标文件的正、副本的每一册（每一本）的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格文件；投标报价文件、资信及商务文件、技术文件；开标一览表）、投标项目名称、项目编号加盖投标人公章，并注明“开标时才能启封”。

2.逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知采购人；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

4.投标人已经被推荐为第一中标候选供应商后撤回投标或放弃中标的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

# （八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1.在符合性审查和资格性审查时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）超越了按照法律法规规定必须获得行政许可或者行政审批的经营范围的；

（2）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（3）投标文件无法定代表人或其授权委托代理人签字，或未提供法定代表人授权委托书原件、投标声明书或者填写项目不齐全的；

（4）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（5）项目不齐全或者内容虚假的；

（6）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合投标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（7）投标有效期、交付使用时间、质保期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（8）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（9）未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

2.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（2）报价超出最高限价，或者超出采购预算金额，采购人不能支付的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，投标人不能证明其报价合理性的。

3.在技术评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未提供或未如实提供投标货物的技术参数，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（2）明显不符合招标文件要求的规格型号、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标、主要功能项目发生实质性偏离的；

（3）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替换）投标方案的；

（4）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容差错相同二处以上的。

4.有下列情形之一的视为投标人相互串通投标，投标文件将被视为无效:

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；或不同投标人报名的IP地址一致的；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同的投标人的投标文件载明的项目管理员为同一个人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人账户转出。

5.有下列情形之一的视为关联供应商参加同一合同项下政府采购活动，投标文件将被视为无效:

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，参加同一合同项下的政府采购活动；

（2）为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本次采购活动。

6.被拒绝的投标文件为无效。

# 四、开标

# （一）开标准备

本采购代理机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

# （二） 开标程序：

1.开标会由本采购代理机构主持，主持人宣布开标会议开始；

2.主持人介绍参加开标会的人员名单；

3.主持人宣布评标期间的有关事项；告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4. 投标文件的密封性检查：由投标人代表对本公司投标文件的密封情况进行检查并确认签字或由投标人推选的投标人代表对投标文件的密封情况进行检查并签字确认。

5. 采购人或采购代理机构工作人员按各投标人提交投标文件时间的先后顺序当众拆封开标一览表外包装；

6.唱标：宣布投标人名称、投标报价和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

7.本采购代理机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认；同时由记录人、监督人当场签字确认。投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

注：①当整个招标项目的投标人不足3家的不开标，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

②开标后,某分标投标人不足3家的，本采购代理机构将按政府采购管理的有关规定处理。

7.开标会议结束。

## 五、资格审查

## 公开招标采购项目开标结束后，采购人或本采购代理机构工作人员依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

## 六、评标

# （一）组建评标委员会

本项目评标委员会由政府采购评审专家4人和采购人代表1人，共5人组成。

# （二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

# （三）评标程序

（1）评标委员会审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求。

（2）评标委员会对投标文件进行比较和评价,如有疑问,将要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明。投标人向评标委员会澄清或者说明有关问题,并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权视该投标文件无效。

（3）各投标人的技术得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）本采购代理机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的商务报价得分。

（5）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按推荐原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

# （四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

# （五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

5.对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

# （六）评委表决

在评标过程中出现法律法规和招标文件均没有明确规定的情形时，由评标委员会现场协商解决，协商不一致的，由全体评委投票表决，以得票率二分之一以上专家的意见为准。

# （七）评标原则和评标办法

1.评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2.评标办法。本项目评标办法是综合评分法，具体评标内容及评分标准等详见第四章：评标办法及评分标准。

3.中标人信用信息查询：

根据《关于做好政府采购有关信用主体标识码登记及在政府采购活动中查询使用信用记录有关问题的通知》桂财采〔2016〕37号的通知，在对中标人的中标资格进行信用信息查询：

（1）查询渠道：“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等；

（2）查询截止时点：中标通知书发出前；

（3）信用信息查询记录和证据留存方式：在查询网站中直接打印查询记录，打印材料作为采购活动资料保存。

信用信息使用规则：对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与政府采购活动，取消其中标候选人资格。采购人依法按照评标报告中评标委员会推荐中标候选人排序表确定排名第二的中标候选人为中标供应商或者重新组织采购。

# （八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

## 七、评标结果

（一）本采购代理机构将在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人，采购人在5个工作日内按照评标报告中推荐的中标候选供应商顺序确定中标供应商。采购人也可以事先授权评标委员会直接确定中标供应商。

（二）采购代理机构在中标供应商确定之日起两个工作日内发出中标通知书，并在www.ccgp.gov.cn（中国政府采购网）、http://zfcg.gxzf.gov.cn/ (广西壮族自治区政府采购网) 、http://glggzy.org.cn/gxglzbw/（桂林市公共资源交易中心网站）上发布中标公告。

（三）在发布中标公告的同时，本采购代理机构向中标供应商发出中标通知书。

（四）投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向本采购代理机构提出质疑，并及时索要书面回执。

（五）本采购代理机构应当按照有关规定就采购人委托授权范围内的事项在收到投标人的书面质疑后七个工作日内做出答复，但答复的内容不得涉及商业秘密。

（六）采购代理机构无义务向未中标的供应商解释未中标原因和退还投标文件。

## 八、签订合同

# （一）合同授予标准

（1）合同将授予被确定实质上响应招标文件要求，具备履行合同能力，综合评分排名第一的投标人。

# （二）签订合同

（1）中标通知书发出之日起三十日内，中标人应按中标通知书上规定的时间、地点与采购人签订政府采购合同。

（2）如中标供应商不按中标通知书的规定签订合同，则按中标供应商违约处理，采购代理机构将不予退还中标供应商相应投标的全部投标保证金并上缴同级财政国库。

（3）中标供应商拒绝与采购人签订合同或因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与中标供应商之后排名第一的中标候选供应商签订采购合同，以此类推,也可以重新招标。中标供应商放弃中标项目，拒绝与采购人签订合同的，其投标保证金将不予退还，并上缴国库，给采购人造成损失的，还应当赔偿损失，并作为不良行为记录在案。

## 九、其他事项

## （一）中标服务费：本项目中标服务收费按各分标中标金额的0.76%（四舍五入到元）向中标人收取。在领取中标通知书之前，中标人应向采购代理机构一次付清中标服务费。

## （二）解释权：本招标文件解释权属本采购代理机构。

## （三）有关事宜

所有与本招标文件有关的函件请按下列通讯地址联系：

# 广西建信建设项目管理有限公司

# 地址：广西桂林市中山中路43号盛业大厦5楼5-9室

# 联系人：邓桂艳；  联系电话：0773-2886298    传真：0773-2856718

# 第四章  评标方法及评定标准

# 一、评标原则

(一)评委构成：评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

(二)评标方式：以封闭方式进行。

# （三）、资格性及符合性审查内容：

| 资格性审查 |
| --- |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标人的有效营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 2 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 4 | 投标人关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明及查询结果 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 5 | 投标人前期服务情况声明函 | 投标文件是否按招标文件要求进行声明 |
| 6 | 投标人2017年或2018年的财务状况报告或投标人开户行出具的银行资信证明文件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 7 | 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 8 | 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 9 | 投标人股东及出资信息表 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 符合性审查 |
| 序号 | 评审因素 | 评审标准 |
| 1 | 投标保证金的相关证明复印件 | 是否按招标文件要求在规定时间内足额交纳到指定账户 |
| 2 | 法定代表人正反两面身份证复印件 | 投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 3 | 法定代表人授权委托书原件及授权委托代理人正反两面身份证复印件 | 委托代理时必须提供，投标文件提供的资料是否符合招标文件要求 |
| 4 | 投标文件有效性 | 投标文件是否按招标文件要求书写及签名、盖章 |
| 5 | 投标文件完整性 | 投标文件是否按招标文件要求编制 |
| 6 | 投标报价 | 是否在采购预算金额内 |
| 7 | 其他情况 | 是否无其他未响应招标文件实质性要求的情况 |
| 注：以上审查因素如有一项不符合，初步评审不通过，不再进入下一轮详评。 |

二、投标文件评审（详细评审）

# （一）、评标依据：评标委员会以招标文件和投标文件为评标依据，对投标人的投标报价、技术、履约能力、服务能力、政策功能等五个方面内容按百分制打分。

# （二）、评标方式：以封闭方式进行评标。

# （三）、评标方法：对进入详评的，采用百分制综合评分法。

# （四）、计分办法（按四舍五入取至小数点后二位）：

# 1、价格分…………………………………………………………………………………………满分50分

（1）评标价为投标人的投标报价进行政策性扣除后的价格，评标价只是作为评标时使用。最终中标人的中标金额＝投标报价。

（2）政策性扣除计算方法。

投标人符合小型、微型企业或监狱企业条件的，其投标报价将按相应比例进行扣除，用扣除后的价格参与评审（计算价格分）。

（3）按照《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）之规定，监狱企业视同小型、微型企业。

（4）按照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

（5）投标人所投标产品被认定为监狱企业或残疾人福利性单位或小型和微型企业产品的，该产品投标报价给予6%的扣除，扣除后的价格为评标报价，即该产品评标报价=该产品投标报价×（1-6%）；除上述情况外，评标报价=投标价。

（6）价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

（7）以进入综合评分环节的最低的评标报价为基准价，基准价报价得分为50分。

（8）价格分计算公式：某投标人价格分=评标基准价/某投标人评标报价×50分。

（9）投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，其应当在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

# 2、技术分……………………………………………………………………………………满分22分

（1）基本分：                                                              满分12分

技术参数及性能配置完全与招标文件要求（包含非▲技术指标）无偏差的得12分；技术、性能指标或者辅助功能（非带▲技术指标）与招标文件要求出现负偏差的，每偏差一项扣1分，扣完为止。

# （2）设备技术参数及配置优于招标文件且评标时被评标委员会接受的，每提升一项加1分。

# 满分10分

# 3、履约能力分…………………………………………………………………………………满分13分

（1）投标人或所投核心产品的生产企业通过ISO系列国际质量管理体系认证的，得2分。                                                                       满分2分

（2）信誉奖分：投标人 2016年以来具有重合同守信用企业、纳税先进、诚信单位等企业生产经营相关的奖项。（获得市一级奖项每一项为1分，获得省级（含自治区、直辖市）以上奖项每一项为2分，如同时具备市、省级（含自治区、直辖市）以上奖项的，以省级（含自治区、直辖市）以上为准。）                                                     满分4分

（3）投标人2016年1月1日至投标截止时间止，完成同类产品的销售业绩[无不良记录，以中标、成交通知书或签订的销售合同为准，并能清晰反映所销售的货物名称、种类、金额，否则将不予评审；同一个编号的项目有两个或两个以上的分标中标的只算一次]，每个得1分。满分7分

# 4、服务能力分…………………………………………………………………………………满分11分

（1）售后服务方案：评委对各投标人的投标文件中售后服务承诺书内容，即：从免费保修期、到达故障现场时间、故障出现解决方案，定期维护 (注明时间)、免费技术培训方案、免费保修期外维修方案、其它优惠方案等方面情况，集体讨论后综合评定其档次并在相应等级内独立打分。满分5分

一档（1分）：售后服务方案基本滿足招标文件要求，服务内容、保障措施简单的；

二档（3分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容明确、保障措施较详细、具体、完整的；

三档（5分）：售后服务方案满足招标文件要求，服务内容有明确的免费保修期，有具体的到达故障现场时间，故障出现解决方案详细、完整、有针对性，定期维护 (注明时间，一年在6次及以上的)，免费技术培训方案（含培训内容、课时、时间、人员、教材等）详细、有针对性，免费保修期外维修方案、其它优惠方案等详细的。

（2）承诺更长维护期：在满足免费维护期要求基础上，核心产品的生产厂家承诺免费维护期每延长1年增加1.5分。   满分3分

（3）本地化服务：投标人注册地在广西区内或在广西区内设有分公司（办事处）的，得3分。

# （以提供有效的营业执照或租赁合同复印件并加盖供应商公章为准，否则不予评审。）满分3分

# 5、政策功能分（节能、环保、广西区内产品等）……………………………………………满分4分

（1）应优先采购财政部现行《节能产品政府采购清单》目录内（九类产品除外）的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）比例得0.1～1分；满分1分

（2）应优先采购财政部现行《环境标志产品政府采购清单》目录内的产品（提供有效证明复印件），根据其所占项目（或分标）比例得0.1～1分；满分1分

（3）投标产品80%以上为广西工业产品的得2分（以投标人按第六章“投标文件格式”要求提供的《广西工业产品声明函》为评分依据。根据《广西壮族自治区人民政府办公厅关于印发招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则的通知》（桂政办发【2015】78号）的规定，广西工业产品是指广西境内生产的工业产品，以生产企业的工商营业执照注册所在地为准。“投标产品80%以上为广西工业产品”是指参加政府采购项目时供货范围中采用广西工业产品的金额占本次招标总金额的80%以上）。满分2分

# （三）总得分＝1+2+3+4+5

# 三、中标候选人推荐原则

（1）评标委员会将根据得分由高到低排列次序（得分相同时，以投标报价由低到高顺序排列；得分相同且投标报价相同的，按技术指标优劣顺序排列）并推荐三名中标候选供应商。招标采购单位应当确定评审委员会推荐排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或信用信息记录不符合相关规定的，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的，招标采购单位可以确定排名第二的中标候选人为中标人或重新组织采购。排名第二的中标候选人因前款规定的同样原因不能签订合同的，招标采购单位可以确定排名第三的中标候选人为中标人或重新组织采购。

（2）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第五章  合同主要条款格式

广西壮族自治区政府采购合同

合同编号：GXZC2019-G1-24936-GXJX

采购单位（甲方）：桂林电子科技大学                  采 购 计 划 号：201906200011

供 应 商（乙方）：                                  招  标  编  号：GXZC2019-G1-24936-GXJX

签  订  地  点 ：桂林电子科技大学                  签 订 时 间 ：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》等法律、法规规定，按照招投标文件（采购文件）规定条款和中标（成交）供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条　合同标的

1、供货一览表          分标：

| 序号 | 产品名称 | 商标品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数 量 | 单位 | 单 价 （元） | 金 额 （元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民币合计金额（大写） （小写） |

2、合同合计金额包括货物价款，备件、专用工具、安装、调试、检验、技术培训及技术资料和包装、运输等全部费用。如招投标文件对其另有规定的，从其规定。

第二条　质量保证

1、乙方所提供的货物型号、技术规格、技术参数等质量必须与招投标文件和承诺相一致。乙方提供的自主创新产品、节能和环保产品必须是列入政府采购清单的产品。

2、乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到质量要求。

第三条　权力保证

乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或其他权利。

乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条　包装和运输

1、乙方提供的货物均应按招投标文件要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2、货物的运输方式：不限。

3、乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：本合同交付货物不接受损耗，由乙方自行为其货物运输办理相关保险。

第五条　交付和验收

1、交货时间：按乙方投标文件中承诺的不少于招标文件要求的交货期  ，地点：广西桂林市采购人指定地点。

2、乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3、乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4、甲方应当在到货（安装、调试完）后7个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖采购单位公章，甲方执两份，乙方执一份。

5、采购人委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6、甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内 书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后    日内及时予以解决。

7、乙方在签订合同后15个工作日内，必须提供设备的销售授权书原件或供货保证有效证明原件，否则不予验收。

第六条　安装和培训

1、甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2、乙方负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：按照甲方指定的时间、地点。

第七条  售后服务、保修期

1、乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及招投标文件和本合同所附的《服务承诺》，为甲方提供售后服务。

2、货物保修期：按乙方投标文件中承诺的不少于招标文件要求的保修期限      。

3、乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其它具体约定事项。（见合同附件）

第八条　付款方式

1、资金性质：财政性资金。

2、付款方式：按招标项目采购需求表中规定执行。

第九条  税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

第十条、质量保证及售后服务

1、乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

⑴更换：由乙方承担所发生的全部费用。

⑵贬值处理：由甲乙双方合议定价。

⑶退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、

货款利息及银行手续费等）。

2、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在按乙方投标文件中承诺的不超过招标要求的响应时间内到达甲方现场处理。

3、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4、上述的货物免费保修期为                 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十一条  调试和验收

1、甲方对乙方提交的货物依据招标文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合招标文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用由乙方负责。

第十二条、货物包装、发运及运输

1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以

保证货物安全运达甲方指定地点。

2、使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3、乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十三条　违约责任

1、乙方所提供的货物规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2、乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3、因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4、甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额3‰违约金，但违约金累计不得超过违约货款额5%，超过  15     天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额3‰滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额5%。

5、乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额 5%向甲方支付违约金。

6、乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7、其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

第十四条、不可抗力事件处理

1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3、不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十五条  合同争议解决

1、因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

3、诉讼期间，本合同继续履行。

第十六条、诉讼

双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不能解决，可向仲裁委员会申请仲裁或向人民法院提起诉讼。

第十七条、合同生效及其它

1、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

2、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十八条　合同的变更、终止与转让

1、除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2、乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

3、合同经双方法定代表人(负责人)或授权代表签字并加盖单位公章后生效。

4、合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

5、本合同未尽事宜，遵照《合同法》有关条文执行。

第十九条　签订本合同依据

1、政府采购招标文件；

2、乙方提供的采购投标（或应答）文件；

3、投标承诺书；

4、中标或成交通知书。

第二十条　本合同一式五份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲方执两份，乙方执一份。（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起一个工作日内，采购人或采购代理机构应当将合同副本报同级财政部门备案。

| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |
| --- | --- |
| 单位地址： | 单位地址： |
| 法定代表人： | 法定代表人(负责人)： |
| 委托代理人： | 委托代理人 |
| 电话： | 电话： |
| 电子邮箱： | 电子邮箱： |
| 开户银行： | 开户银行： |
| 账号： | 账号： |
| 邮政编码： | 邮政编码： |
| 经办人： 年 月 日 |

合同附件

| 1、供应商承诺具体事项： |
| --- |
| 2、售后服务具体事项： |
| 3、保修期责任： |
| 4、其他具体事项： |
| 甲方（章） 年 月 日 | 乙方（章） 年 月 日 |

注：售后服务事项填不下时可另加附页

# 第六章　投标文件格式

# 一、资格文件外包装封面格式：

# 投 标 文 件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

“开标时才能启封”

# （一）资格文件封面格式：

正本/或副本

资格文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：资格文件

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

# （二）资格文件目录：

（1）投标人的有效营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件；

（2）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料；

（3）参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

（4）关于政府采购严重违法失信行为信息记录的书面声明及查询结果；

（5）投标人前期服务情况声明函

（6）投标人2017年或2018年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件；

（7）投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明；

（8）投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证；

（9）投标人股东及出资信息表。

1. 投标人的有效营业执照副本、税务登记证及组织机构代码证复印件或三证合一副本复印件；

2. 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（格式自拟，如投标人的奖项证书或人员配置或机械设备或业绩等相关内容）；

3. 参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；

声   明（格式）

##### 致：（招标采购单位名称）

我公司郑重声明，在参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

##### 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

4. 关于政府采购活动中信用信息记录的书面声明及查询结果；

①关于政府采购活动中信用信息记录的书面声

声   明（格式）

##### 致：（招标采购单位名称）

##### 我公司郑重声明，在参加政府采购活动中没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件。

##### 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

②投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录查询结果

投标人在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询相关投标人主体信用记录，将查询结果或截图加盖公章提交。

“信用中国”网站查询方法：进入投标人基本信息页面，点击“下载信用报告”后点击“下载”，将下载结果打印后加盖公章提交。

“中国政府采购网”的查询内容包括：政府采购严重违法失信行为信息记录网页截图，网页截图须显示投标人名称以及查询结果。页面中的处罚日期不允许设置起始时间，只能设置截止时间，截止时间为本项目公开招标公告发布之日起至投标截止时间中任意一天。

采购人或者采购代理机构将对投标人信用记录进行甄别，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，将拒绝其参与政府采购活动。

5. 投标人前期服务情况声明函

声   明（格式）

##### 致：广西建信建设项目管理有限公司

我（公司）郑重声明，在参加本项目政府采购活动前不属于为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

##### 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

6. 投标人2017年或2018年的财务状况报告或供应商开户行出具的银行资信证明文件（格式自拟，若为新成立的企业，请根据实际情况提供。财务状况报告的内容应包括：资产负债表、利润表、现金流量表，三表缺一不可，三表可以是供应商自行编制或是第三方审计的）；

7. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月依法纳税的依法缴纳税费或依法免缴税费的证明（证明材料为：投标人缴纳的增值税或营业税或企业所得税的凭据或完税证明等复印件，原件备查，格式自拟）；无纳税记录的，应提供由投标人所在地主管国税或地税部门出具的《依法纳税或依法免税证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

8. 投标截止之日前半年内投标人连续三个月的依法缴纳社保费的缴费凭证（复印件，原件备查，格式自拟）；无缴费记录的，应提供由投标人所在地社保部门出具的《依法缴纳或依法免缴社保费证明》（格式自拟，复印件，原件备查）（若为新成立的企业，请根据实际情况提供）；

9. 投标人股东及出资信息表

投标人股东及出资信息表（格式）

| 序号 | 股东名称 | 出资比例 | 身份证号码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：（1）.各股东名称必须与《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）“股东及出资信息”的信息相符，否则作投标无效处理。

（2）.附投标人在《国家企业信用信息公示系统》（网址：http://www.gsxt.gov.cn/index.html）中的“股东及出资信息”页面打印文件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

（3）.附各股东有效身份证正反面复印件，并加盖投标人公章，否则作投标无效处理。

##### 投标人（公章）：

法定代表人(负责人)或授权委托代理人签名 ：

日          期：

# 二、投标报价文件、资信及商务文件、技术文件外包装封面格式：

# 投 标 文 件

项目名称：

投标文件名称：投标报价文件、资信及商务文件、技术文件

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

“开标时才能启封”

# （一）投标报价文件、资信及商务文件、技术文件封面格式：

正本/或副本

投标文件

项目名称：

项目编号：

投标文件名称：投标报价文件、资信及商务文件、技术文件

分标号：

投标人名称：

投标人地址：

# （二）投标报价文件、资信及商务文件、技术文件目录：

1. 投标报价文件

（1）投标函 ；

（2）投标报价明细表 ；

（3）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明 ；

（4）开标一览表 。

1.资信及商务文件

（1）投标声明书；

（2）提交投标保证金凭证复印件；

（3）法定代表人正反两面身份证复印件；

（4）法定代表人授权委托书原件和委托代理人正反面身份证复印件；

（5）商务响应表；

（6）具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

（7）投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

（8）投标人的信誉、荣誉证书；

（9）投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

（10）投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

（11）节能产品证明文件、环保产品证明文件；

（12）投标人情况介绍；

（13）中小企业声明函（投标产品如为小微型企业产品的，投标人应如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。请按第六章的格式求要填写）；

（14）监狱企业的证明文件[投标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

（15）残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

（16）广西工业产品声明函；

（17）其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

（18）投标人需要说明的其他文件和说明。

2.技术文件

（1）技术响应表；

（2）技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

（3）供货配置清单（均不含报价，格式见第六章）；

（4）招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

（5）技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

（6）对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

（7）投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

（8）产品出厂标准、质量检测报告；

（9）投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

（10）项目实施人员一览表；

（11）优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

（12）投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

（13）投标人需要说明的其他文件和说明。

# （三）报价文件格式：

1.投标函格式：

投 标 函

致：  （招标采购单位名称）   ：

根据贵方为                                项目的招标公告/投标邀请书（项目编号：              ），签字代表  （全名）经正式授权并代表投标人                                   （投标人名称）      提交资信/商务文件、技术文件、报价文件正本各一份、副本      份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.投标人已详细审查全部“招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

2.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受招标文件的各项规定和要求，对招标文件的合理性、合法性不再有异议。

3.本投标有效期自开标日起         日。

4.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

5.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

6.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：                      邮编：           电话：

传真：             投标人代表姓名           职务：

投标人名称(公章)：

开户银行：                         银行帐号：

被授权代表签字：                     日期：      年    月   日

投标人公章：

年    月     日

2.投标报价明细表格式：

投标报价明细表

分标：                                                金额单位：人民币（元）

| 序号 | 设备名称 | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单位及数量 | 单价 ② | 金额 ③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| … | …… |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价：人民币 （￥ ） |
| 交货期： |

法定代表人(负责人)或授权委托人签名：

投标人公章：

年  月     日

3.投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（格式自拟）

4.开标一览表格式：

开标一览表

项目编号：

投标人名称：

分标：                                                    单位：元

| 分项号 | 货物名称 | 数量① | 产地 | 品牌及厂家 | 规格型号 | 单价② | 投标报价③=①×② |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计金额大写： 小写： |

注：

1、报价一经涂改，应在涂改处加盖单位公章或者由法定代表人(负责人)或授权委托人签字或盖章，否则其投标作无效标处理。

2、凡需用专用耗材的专用设备类采购项目，应按招标文件规定的耗材量或按耗材的常规试用量提供报价。

3、投标费用包括项目实施所需的人工费、服务费、运输费、安装调试费、购买及制作标书费、税费及其他一切费用(进口设备的关税及增值税除外)。

4、以上报价应与“投标设备报价明细表”中的“投标总价”相一致。

5、此表请单独装包封，信封封面应应注明招标项目名称、项目编号、所投分标、投标人名称及“开标一览表”字样。

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

# （四）资信及商务文件格式：

1.投标声明书格式：

投标声明书

致：  （招标采购单位名称） ：

（投标人名称）     系中华人民共和国合法企业，经营地址                         。

我   （姓名）系   （投标人名称）的法定代表人(负责人)，我方愿意参加贵方组织的                          项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标产品和服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的产品名称为：                            ；规格型号：                           ；该型号产品我方有现货可供，并已于     年   月生产完工或向　　（原厂商名称）   购进（或需在中标后向                  订购）。

4.我方诚意提请贵方关注：近期有关该型号产品的生产、供货、售后服务以及性能等方面的重大决策和事项有：

5.我方及由本人担任法定代表人(负责人)的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

6.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

法定代表人(负责人)或委托代理人签字：

投标人公章：

年    月    日

2. 提交投标保证金凭证复印件；

3. 法定代表人正反两面身份证复印件；

4.法定代表人授权委托书格式：

法定代表人授权委托书

致：     （招标采购单位名称） ：

我  （姓名）系    （投标人名称）  的法定代表人(负责人)，现授权委托本单位在职职工  （姓名）以我方的名义参加                             项目的投标活动，并代表我方全权办理针对上述项目的投标、开标、评标、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托。

授权期限为：     年   月   日至    年   月   日

被授权人签名：                           法定代表人(负责人)签名：

所在部门职务：                                     职务：

被授权人身份证号码：

投标人公章：

年    月    日

注：附授权委托代理人正反两面身份证复印件

5.商务响应表格式：

分标：

| 项目 | 招标文件要求 | 是否响应 | 投标人的承诺或说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质保期及售后服务技术要求 |  |  |  |
| 交付使用时间及地点 |  |  |  |
| 付款方式 |  |  |  |
| 验收要求及方式 |  |  |  |
| 其他要求 |  |  |  |
| … |  |  |  |

法定代表人(负责人)或授权代表（签字或盖章）：

投标人名称（盖章）：

日期：    年   月   日

# 6. 具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料；

# 7. 投标人类似案例成功的业绩（投标人同类项目实施情况一览表、合同复印件、用户验收报告、用户评价）；

| 采购单位名称 | 设备或项目名称 | 采购 数量 | 单价 | 合同 金额（万元） | 附件页码 | 采购单位联系人及 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 中标（成交）通知书或合同 | 验收报告 | 用户评价 |  |

注：在填写时，如本表不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或授权委托人签字：

投标人公章：

年    月   日

8.投标人的信誉、荣誉证书；

9.投标人质量管理和质量保证体系等方面的认证证书；

10.投标人认为可以证明其能力或业绩的其他材料；

11.节能产品证明文件、环保产品证明文件；

12.投标人情况介绍；

13. 中小企业声明函（投标产品如为小微型企业产品的，投标人应按照工信部联企业（2011）300号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。）；

中小企业声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注：（1）、投标产品如为中小微型企业产品的，投标人应按照工信部联企业（2011）300号文的划分标准进行如实申明，如提供虚假申明应依法承担相应法律责任。请按第六章的格式求要填写。

（2）中标产品为小型和微型企业产品的，中标结果将同时公告产品企业《中小企业声明函》，接受社会监督。

14.监狱企业的证明文件[投标产品如为监狱企业的，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件, 否则不予享受优惠政策]；

# 15. 残疾人福利性单位声明函（投标人如为残疾人福利性单位的请按第六章要求的格式填写，否则不予享受优惠政策）；

残疾人福利性单位声明函（格式）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

# 16. 广西工业产品声明函[如投标产品中具有广西工业产品80%以上（含80%）的，请按第六章的格式求要填写，否则不予享受优惠政策）]：

广西工业产品声明函（格式）

本公司郑重声明，根据《招标采购促进广西工业产品产销对接实施细则》的规定，本公司在本次投标/竞标中或者工程项目中提供的下述产品为广西工业产品，详情如下：

| 序号 | 产品名称 | 型号和规格 | 数量 | 制造厂商及原产地 | 投标价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
|  | 广西工业产品 合计价格： |  | 占投标总价比例： |  |

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

17.其他特殊资质证书（如本地化服务能力等）；

18.投标人需要说明的其他文件和说明。

# （五）技术文件格式：

1. 技术响应表格式：

技术响应表

分标：

| 项号 | 货物名称或 技术条款 | 招标要求 | 投标规格 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。 当出现“正偏离”情况时应详细填写偏离情况说明及提供相应有效证明材料。

法定代表人或被授权委托代理人签字：

投标人公章：

年    月     日

2.技术服务、技术培训、售后服务的内容和措施；

3.供货配置清单（均不含报价）格式：

供货配置清单

分标：

| 序号 | 货物名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量及单位 | 产地 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权委托人签字：

投标人公章：

年    月   日

4.招标项目采购需求中要求必须提供的材料；

5. 技术方案（可根据技术需求及评标办法自行编写）；

6.对本项目系统总体要求的理解。包括：功能说明、性能指标及设备选型说明（质量、性能、价格、外观、体积等方面进行比较和选择的理由及过程）；

7.投标人拥有主要装备和检测设施的情况及现状；

8.产品出厂标准、质量检测报告；

9.投标人建议的安装、调试、验收方法或方案；

10. 项目实施人员一览表格式：

项目实施人员一览表

| 姓 名 | 职务 | 专业技术资格 | 证书编号 | 参加本单位 工作时间 | 劳动合同编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：在填写时，如本表格不适合投标单位的实际情况，可根据本表格式自行制表填写。

法定代表人(负责人)或授权委托人签字：

投标人公章：

年    月   日

11. 优惠条件：投标人承诺给予招标人的各种优惠条件，包括售后服务、备品备件、专用耗材等方面的优惠；

12. 投标人对本项目的合理化建议和改进措施；

13. 投标人需要说明的其他文件和说明。

附件：

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。