中山市环境监测站原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪采购项目

（招标编号：ZZ21933916）

招 标 文 件

采   购   人：中山市环境监测站

采购代理机构：广东志正招标有限公司

二零一九年九月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。递交投标文件开始时间为投标截止时间前半小时。

- 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，为本次投标的必要组成部分，建议投标人仔细阅读招标文件中关于投标保证金的描述。因转账当天不一定能够到达指定账户，为避免因投标保证金未到达指定账户而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 招标文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 投标报名资料参与正式投标时须放入投标文件中。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

# （本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目  录

第一部分   投 标 邀 请 函	3

第二部分   用 户 需 求 书	7

第三部分   投 标 人 须 知	18

一、说明	19

二、招标文件	21

三、投标文件的编制和数量	22

四、投标文件的递交	27

五、开标、评标和定标	27

六、询问、质疑和投诉	31

七、 合同的订立和履行	33

八、适用法律	33

第四部分   评标方法	36

第五部分   合 同 书 格 式	46

第六部分   投标文件格式	56

自查表	58

1. 商务评审自查表	58

2.技术评审自查表	58

商 务 篇	59

表6-1  投标函	60

表6-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书	61

表6-3  中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）	63

表6-4  资格声明函	65

表6-5  开标一览表	67

表6-6  详细报价清单	68

表6-7  投标响应与招标文件差异一览表	69

表6-8  重要指标响应表	70

表6-9  投标人基本情况	71

表6-10 项目负责人/技术负责人简历表	74

表6-11  售后服务情况表	75

表6-12 近三年以来完成的同类项目一览表	76

表6-13 投标保证金退还说明格式	77

表6-14 中标服务费承诺书	78

技 术 篇	79

表6-15 技术规格偏离表	80

表6-16 售后服务计划	81

第一部分   投 标 邀 请 函

投 标 邀 请 函

各潜在投标人:

广东志正招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受中山市环境监测站（以下简称“采购人”）的委托，对中山市环境监测站原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪采购项目（以下简称“项目”）进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：442000-201909-069-0031；

- 采购项目名称：中山市环境监测站原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪采购项目；

- 采购项目预算金额（元）：人民币149万元。

- 项目采购数量：一批

- 采购项目内容及需求： (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)

- 招标编号：ZZ21933916；

- 本项目属于政府采购项目，政府采购申请表编号：行政（19）1625；

- 项目内容：原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪 各一套

- 简要技术要求或招标项目的性质：详见招标文件第二部分“用户需求书”的采购项目内容；

- 合格的投标人应对所投招标货物和服务进行报价，不允许只对部分货物和服务投标报价；

- 本项目不允许提交备选方案；

- 该项目招标文件进行公示，公示期自2019年09月27日至2019年10月09日五个工作日，请在中山市政府采购网（http://czj.zs.gov.cn:8088/zfcg/）下载。

- 符合资格的供应商应当在2019年09月27日至2019年10月11日下午17:30期间进行网上报名和下载招标文件。

（1）本次采购活动采用网上报名形式，供应商须先在中山市公共资源交易网（http://ggzyjy.zs.gov.cn/ ）上注册登记后，才能参与本项目的投标。

报名具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网→服务指南→办事指引→中山市公共资源 交易中心注册登记办事指引、中山市公共资源交易中心信息化平台（企业）用户手册”,咨询电话： 0760-88331782。

（2）已注册登记的供应商应当在采购公告规定时间内，登录“中山市公共资源交易平台”完成网上报名，上传投标文件和确认投标等操作。

具体操作方法请浏览“中山市公共资源交易网>>服务指南>>办事指引>>政府采购系统（企业）操作指引”栏目相关信息，咨询电话：0760-89817351。

- 符合资格的供应商应在2019年09月27日上午08:30至2019年10月18日下午15:00前缴纳投标保证金，并成功到达指定账号。投标保证金账号由供应商通过交易系统申请，按照缴款通知书上内容通过转账方式缴纳，缴纳投标保证金的账号要求已在中山市公共资源交易平台上注册登记并审核通过。

具体操作方法请登录“中山市公共资源交易平台>>政府采购交易系统>>交易列表>>在相应项目处点击‘管理’>>子账号申请>>缴款通知书”

- 购买招标文件时提供：有效营业执照副本复印件（需加盖公章）及授权报名代表身份证复印件（加盖公章）。符合投标人资格要求的投标人即可购买招标文件。（购买招标文件的单位，均被视为已充分理解本公告的有关要求，采购人及采购代理均无责任承担其是否符合供应商资格条件而引起的一切后果）。

- 供应商资格：

- 符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的要求；

- 具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织并独立于采购人和采购代理机构；

- 投标人信用记录查询（查询时间为投标截止时间前一天）由采购人或采购代理机构通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询相关投标人信用记录，将查询的投标人信用记录提供给评审现场；被人民法院列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的（处罚期限届满的除外），为无效投标文件；

- 本次采购不接受联合体投标；

- 投标人必须在中山市公共资源交易中心网上登记报名。

- 符合资格的供应商应当在2019年09月27日至2019年10月11日期间（上午08:30至12:00,下午14:30至17:30，法定节假日除外，不少于5个工作日）到广东志正招标有限公司（详细地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼19室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

- 投标截止时间：2019年10月18日下午15：00。

- 提交投标文件地点：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼中山市公共资源交易中心，建议投标人携带企业数字证书用作电子签到（详见开标当天开标室安排）。

- 开标时间：2019年10月18日下午15：00；

- 开标地点：中山市博爱六路22号行政服务中心二楼中山市公共资源交易中心（详见开标当天评标室安排）。

- 本公告期限自2019年09月27日至2019年10月09日止。

- 联系事项

- 采购项目联系人（代理机构）：凌小姐        联系电话：0760-88811601、88808187

采购项目联系人（采购单位）：杜小姐        电  话：0760-88873211

- 采购代理机构：广东志正招标有限公司

地址：广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房

（中山分公司地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20室）

联系人：张小姐、凌小姐                   联系电话：020-87554018（0760-88811601）

传真：020-87554028（0760-88819856）              邮编： 510640（528400）

- 采购单位：中山市环境监测站

地址： 中山市石岐区民权路48号

联系人：杜小姐                      电  话：0760-88873211

传真： 0760-88873201                邮  编：528403

发布人：广东志正招标有限公司

发布时间：2019年09月26日

第二部分   用 户 需 求 书

总   则

            - 本项目报价应包括：标的设备供货、其他附件、安装配件、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、仓储费、安装和调试、验收、培训费、图纸、资料、质保期等相关的全部费用。

            - 投标人在阐述货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

            - 本项目所涉及的品牌及型号仅供参考，投标人所投设备的性能应优于或等于技术要求中所列技术指标。若投标人所投设备的性能低于技术要求中所列技术指标，评标委员会保留将其视为无效投标的权利。

            - 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

            - 招标文件中，如标有“▲”的条款均为评审的重要评分指标，投标人若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审严重扣分。

            - 关于同品牌产品参加同一合同项投标

（一）提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

（二）相同品牌的定义：多家供应商提供的核心产品的品牌均为相同的品牌。

            - 本项目核心产品：原子吸收分光光度计。

            - 本项目的原子吸收分光光度计和TOC总有机碳分析仪已经进行过进口产品论证，本项目可采购进口货物产品。

            - 除非在投标文件中说明，中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

- 采购清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 总数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 原子吸收分光光度计 | 套 | 1 |
| 2 | 气相分子吸收光谱仪 | 套 | 1 |
| 3 | TOC总有机碳分析仪 | 套 | 1 |

- 技术要求

① 原子吸收分光光度计

（一）、设备用途

原子吸收分光光度计应用于地表水、地下水、废水、土壤、海水、空气和废气、固废等中的镉、铅、铜、镍、铬、锌、铁、锰等重金属元素分析，是国标中水、气、土壤样品重金属项目监测的经典分析方法。本次采购的原子吸收分光光度计须同时具备火焰和石墨炉两种检测技术。

（二）、技术要求及参数

(1)工作条件

1.1电源要求：220V（±10%），50/60 Hz。

1.2环境温度：+15℃～+35℃。

1.3相对湿度：20～80%。

(2)仪器配置要求

2.1原子吸收分光光度计一套，具备火焰和石墨炉两种技术、光源、分光系统、检测器、废液桶（带传感安全监控装置）（提供实物照片证明）、空气过滤器、空压机（无油静音）、石墨炉自动进样器、循环冷却水机、配套原吸样品前处理使用的48孔石墨消解仪等正常运作必备的配件。

2.2原装带编码专用元素灯（镉、铅、铜、镍、铬、锌、铁、锰）各1支。

2.3仪器终端控制工作站及报表输出设备一套，操作系统安装光盘一套，专用维修工具一套。

2.4提供各种一年期耗材（包括但不限于基体改进剂、毛细进样管、样品杯、进样针、石墨管10个、废液管、气体管等）。

（3）技术性能指标要求

3.1光源

★3.1.1固定式灯座设计,灯座不少于8灯位，可同时预热3灯以上,通过软件由计算机控制灯的选择和光路自动准直，可自动识别灯名称和设定灯电流推荐值。

3.1.2可连接安装空心阴极灯电源和无极放电灯(或高强空心阴极灯)。

3.2 光学系统与检测器

▲3.2.1 实时双光束分光系统，同时检测参比光和样品光。光栅刻线数：≥1800线/mm，光栅面积≥60mm*60mm。（提供厂家出具的技术参数偏离表（或设备宣传彩页）及实物照片证明）。

3.2.2波长范围：190-900nm。

3.2.3狭缝宽度自动选择，也可手动选择。

▲3.2.4配备氘灯和塞曼扣背景校正技术。

★3.2.5全谱阵列式固体 CCD 检测器，样品信号与背景信号同时检测，实时背景扣除。

3.3 火焰原子化系统

3.3.1可通过向导自动调整燃烧头位置（包括垂直和水平方向上），自动化进行光路优化。

3.3.2安全监控措施：具有自动安全监控，防止在任何不当条件下点火，出现异常或断电时自动联锁关火。

3.3.3气体控制：燃气和助燃气流量监测和控制都由计算机全自动执行，软件具有气流优化向导功能，以获得最高灵敏度。

3.3.4燃烧系统：可调式雾化器，高强度惰性材料预混室，耐腐蚀金属燃烧头，可便于清洗维护。

3.3.5排液系统：排液系统前置以利于随时检测。

3.3.6灵敏度：5mg/L 铜标准溶液产生的吸光度大于0.8 Abs。

3.3.7典型元素检出限（DL）：Cu≤0.005mg/L、Cr≤0.01mg/L。

3.3.8精密度要求：RSD≤0.5%。

3.3.9仪器基线稳定性：Cu灯零点漂移吸光度不超过±0.004/30min。

3.3.10测定实际样品中Cr、Pb、Cd、Zn、Cu、Ni加标回收率90%-110%及对有证标准样品测试结果符合要求。

3.4 石墨炉原子化系统

3.4.1 温控：升温速率≥2000 度/秒，升温程序、控温可分段编程。

3.4.2安全功能：具备石墨管损坏报警装置；有气体压力、冷却水流量、温度、石墨管和石墨锥温度等联锁监控。

3.4.3典型元素检出限Cd: 检出限≤ 0.01ug/L; Pb检出限≤ 0.2ug/L。

3.4.4精密度要求：RSD≤2%。

▲3.4.5石墨炉实测性能：1%氯化钠基体溶液中 10ppb、20ppb、30ppb、40ppb、50ppb 的铅标准溶液，以线性计算截距的校准方式，线性相关系数必须大于 0.999。

▲3.4.6石墨炉自动进样器：大于80位样品盘(需要提供相关转盘的照片)，进样量可调，一次最大进样体积不少于50ul。

★3.4.7石墨炉必须配备清晰的在线全彩色观测系统，可监控进样针位置和样品溶液的干燥、灰化等过程。

3.4.8石墨炉配有自动进样器并具备智能化稀释功能，可单标准配置标准曲线，加基体改进剂，质量控制。

3.4.9可自动清除上一高浓度样品的残留。

3.4.10测定实际样品中Pb、Cd加标回收率90%-110%及对有证标准样品测试结果符合要求。

3.4.11具有先进的升温和控温技术，温控精度±10℃，石墨管温度实时监控显示，具有温度补偿功能。

★3.4.12电源：石墨炉电源内置，整个仪器为一个整体，电流为直流电源，降低电流噪声。

3.4.13石墨炉的开闭利用软件进行气动控制，以便于石墨管的更换。

3.5 仪器终端控制工作站及报表输出设备

3.5.1仪器终端控制工作站及报表输出设备：中文软件操作系统，最新的版本视窗工作软件，提供完全的仪器和主要附件控制，包括数据处理及储存，可输出实验报告。运行速度和存储容量满足5年内对仪器软件更新的要求。

3.5.2仪器软件操作灵活、方便，全中文界面，同时支持多个样品空白和管理校正，支持数据档案的备份、恢复、删除、支持数据的文本/EXCEL格式输出。

3.5.3仪器软件能够用峰面积/峰高计算，并能回看每个历史样品的信号谱图，支持数据后期再处理。

3.6 技术应用能力

★3.6.1仪器性能包括其检出限、稳定性等要求须满足以下生态环境类监测标准的方法开发和应用。

3.6.1.1《海洋监测规范 第4部分海水分析》（GB 17378.4-2007 ）铜、锌、铅、镉、总铬

3.6.1.2《水质 铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 757-2015)

（铬检出限须优于0.03mg/L）

3.6.1.3《水质铜、锌、铅、镉的测定 原子吸收分光光度法》（GB/T 7475-87）

（铜、锌、铅、镉最低检出浓度优于0.05mg/L、0.05mg/L、0.2mg/L、0.05mg/L）

3.6.1.4《水质 镍的测定 火焰原子吸收分光光度法》 （GB 11912-89）

（镍最低检出浓度优于0.05mg/L）

3.6.1.5《水质铁、锰的测定火焰原子吸收分光光度法》（GB 11911-89）

（铁、锰检出限须优于0.03mg/L、0.01mg/L）

3.6.1.6《水质 银的测定 火焰原子吸收分光光度法》(GB 11907-89 )

（银最低检出浓度优于0.03mg/L）

3.6.1.7《土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法》(HJ 491-2019)

（铜、锌、铅、镍、铬检出限分别须优于1mg/kg、1mg/kg、10mg/kg、3mg/kg、4mg/kg）

3.6.1.8《土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法》（GBT17141-1997）

（铅、镉检出限须优于0.1mg/kg、0.01mg/kg）

（三）、商务要求

(1) 质保期及售后服务要求

1、中标人须在合同签订后3个月内交货，并在30天内为采购方提供现场免费安装、调试设备并验收，直至技术指标与招标文件符合。

2、维修维护：投标人须提供至少1年的免费保修服务（自安装验收合格之日起计算）。中国地区开通800服务热线，仪器出现故障时维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。定期提供用户通讯以最新的技术和应用服务支持。

▲3、人员培训：本项目需提供2名人员国内操作培训（含交通、住宿、报名费），内容包括仪器原理、结构、方法开发、日常维护、简单故障的识别及排除等。

▲4、设备厂家需在中国境内设有售后服务中心（或承诺在中标后一个月内在中国境内设立售后服务中心），且在中国境内具有（租赁、委托或自有）应用实验室。（提供相关证明材料）

(2) 安装、调试与验收

1、中标人必须依照招标文件的要求和投标文件的承诺，将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

2、货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

3、货物为原厂商未启封全新包装，所提供的仪器必须有原产地证明，并带有公司商标具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

4、中标人应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给采购人，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

5、采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，由中标人邀请经采购人同意的相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

② 气相分子吸收光谱仪

（一）、技术要求及参数

1．设备用途

仪器用于饮用水、地表水、地下水、海水、江河水、湖泊水和工业废水等中的氨氮、总氮、硫化物、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的检测，基本无需前处理即可直接分析浑浊和有颜色的样品。

2．仪器配置（必须等同或优于以下指标）

| 工作条件 | 电源要求 | 220V（±10%），50/60 Hz |
| --- | --- | --- |
|  | 环境温度 | +5℃～+35℃ |
|  | 相对湿度 | 20%～80% |
| 气相分子吸收光谱仪性能参数 | 仪器终端控制工作站及报表输出设备 | 必备 |
|  | 气液分离器 | 必备 |
|  | 氨氮在线氧化系统 | 必备 |
|  | 在线加热系统 | 必备 |
|  | 压力系统 | 具备压力监控能力 |
|  | 除水系统 | 必备 |
|  | 紫外在线消解模块 | 必备 |
|  | 尾气吸收装置 | 必备 |
|  | 自动进样功能 | 进样器样品位数≥80位，并带有吹扫均质系统 |
|  | 自动稀释器 | 必备 |

3．整机技术要求

★3.1 仪器终端控制工作站及报表输出设备、仪器软件系统。软件系统具有自检功能和反控功能，由软件直接设置仪器测试波长，泵转数，进样时间等测试条件。仪器终端控制工作站及报表输出设备：中文软件操作系统，最新的版本视窗工作软件，包括数据处理及储存，可输出实验报告。运行速度和存储容量满足5年内对仪器软件更新的要求。

★3.2仪器能实现氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等项目全自动测定，包括干扰消除、反应和测定，且精密度、准确度达到下列要求：

3.2.1氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮的检出限要达到对应标准HJ/T 195-2005、HJ/T 199-2005、HJ/T 200-2005、HJ/T 198-2005、HJ/T 197-2005的要求；

3.2.2仪器测定氨氮、总氮、硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮等有证标准样品，结果在有效范围内，实际样品加标回收率在90%-110%；

3.2.3硫化物、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮项目精密度要求RSD< 5%；

3.2.4氨氮、总氮精密度要求：

氨氮：配置0.1mg/L氨氮溶液，连续测定5次，RSD< 5%；

配置0.2mg/L氨氮溶液，连续测定5次，RSD< 3%；

配置0.5mg/L氨氮溶液，连续测定5次，RSD< 2%；

总氮：配置0.2mg/L总氮溶液，连续测定5次，RSD< 5%；

配置0.5mg/L总氮溶液，连续测定5次，RSD< 3%；

配置1.0mg/L总氮溶液，连续测定5次，RSD< 2%；

★3.3配备紫外在线消解模块，能实现总氮测定时的连续自动在线消解。达到以下技术参数：

3.3.1消解温度：80°C ~100°C；

3.3.2控制精度：±2°C；

3.3.3测量温度范围：-20C～150°C；

3.4配备自动在线加热模块，配备温度控制系统，温度误差<0.5°C；

3.5气路的压力、流量可由电子流量控制，并可实时监测流量的变化情况；

3.6分析全过程中自动除水，不使用任何干燥剂；

3.7配备尾气吸收装置，回收分析过程中产生的废气；

3.8自动进样器能处理的样品管数量最少80个，并带有吹扫均质系统，样品进样前通入气体搅拌，自动去除VOC等干扰，使容易分层的样品均质化；

3.9自动稀释器能将样品按指定倍数稀释或自动判断稀释倍数，稀释倍数大于等于40倍，并具备单标准自动配制标准曲线功能，线性相关系数r≥0.9995；

3.10对同一个样品进行分析，气相分子吸收光谱法与传统分光光度法所得结果偏差小于10%；

▲3.11仪器工作效率：仪器分析氨氮项目时，1小时至少能分析10个样，分析总氮项目时，1小时至少能分析5个样；

4．附件

配备一年耗材配件，含进样软管、样品管、尾气吸收装置等。

（二）、商务要求

1.技术服务

1.1中标人须在合同签订后3个月内交货，并在到货30天内到采购方提供现场免费安装、调试设备并验收，直至技术指标与招标文件符合。

1.2维修维护：投标人须提供至少1年的免费保修服务（自安装验收合格之日起计算）。

1.3人员培训：本项目需提供2名人员国内操作培训（含交通、住宿、报名费），内容包括仪器原理、结构、方法开发、日常维护、简单故障的识别及排除等。

1.4 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，由中标人邀请经采购人同意的相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

③ TOC总有机碳分析仪

（一）. 主要用途

用于对所管辖的近岸海域进行海洋生态环境质量监测中海水总碳、总有机碳、总无机碳的定量分析。

（二）. 工作条件

2.1 环境温度：10-35˚C

2.2 相对湿度：20-70%

（三）. 技术指标

3.1基本要求：该仪器必须能够进行总碳、总有机碳、总无机碳的定量分析，适用于海水、地表水、废水等水质样品分析。

3.1.1  ★测定方法：非色散红外检测法，需符合《海洋监测规范 第4部分：海水分析》（GB 17378.4-2007）中34.1总有机碳仪器法、《水质 总有机碳的测定 燃烧氧化—非分散红外吸收法》（HJ 501-2009）、《海水中有机碳的测定 非色散红外吸收法》（HY/T 150-2013）等方法要求。

3.1.2  ★测定项目：可测定高盐度海水样品中的总碳TC、无机碳IC、总有机碳TOC（TC－IC）、不可吹扫有机碳NPOC；后期可加装测定颗粒态有机碳POC的配件。

3.1.3	测定范围（非稀释状态）：TC：0－30000 mg/L；IC ：0－35000 mg/L。

3.1.4	检测限小于或者等于4μg/L（TC），4μg/L（IC）。

3.1.5	▲相对标准偏差在1.5%或以下。

3.1.6	测定时间TC：小于5分钟；IC：小于5分钟。

3.2 ★进样方式：两套多位自动进样器（各60位以上）。

3.2.1	进样量：最小进样量≤10ul，最大进样量≥2000ul，可优于以上范围。

3.2.2	▲主机配备IC预去除功能，内部注射器部件自动添加酸并自动吹扫。

3.2.3	▲样品瓶：9mL、24 mL、40mL样品瓶任意选择。

3.2.4	▲样品预处理：不可吹扫有机NPOC分析时可加酸和喷射。

3.2.5	▲进样针可以自动进行冲洗。

3.2.6	▲主机配备自动稀释2－50倍，在注射器内完成稀释。

3.3操作方式：计算机控制型

3.3.1	操作软件必须为全中文界面。

3.3.2	自动设定最佳测定条件：做标准曲线时，软件会根据浓度范围推荐适当进样体积。做未知样时，软件会根据所选标准曲线推荐适当进样体积。

3.3.3	自动选择最佳标准曲线对一个样品测定，可选择最多三条标准曲线，软件将根据结果，自动选择最佳标准曲线。

3.3.4	未知样稀释倍数与进样体积自动调节；对于超过标准曲线量程范围的未知样，软件会自动变更测定条件并进行再次测定，使该样品测定浓度在所选标准曲线浓度范围之内。

3.3.5	自动排除样品重复测定中的异常值并追加测定；对于同一样品重复测定中的异常值，软件会自动排除。当初设的测定次数完成后，测定结果的重复性不能达到设定误差范围内时，软件会自动追加测定次数，直到满足误差要求或者达到设定的最大重复次数为止。

3.3.6	可对应多种目的的校正系统：测定完成后，如果需要选择其他标准曲线时，也无需重新测定样品，软件中直接选择其他标准曲线，即可对结果重新计算。

3.4  仪器终端控制工作站：运行速度和存储容量满足5年内对仪器软件更新的要求。

（四）.配置要求

4.1 燃烧法TOC主机（含非色散红外检测器、仪器终端控制工作站含操作软件）。

4.2 安装附件包。

4.3 消耗品包（包括燃烧管、TOC标准催化剂、石英棉、TOC高度灵敏催化剂、卤素脱除器、泵头、O型圈、柱塞头、高盐样品燃烧管）：2个。

4.4 高盐样品组件。

4.5 自动进样器：2套（包括各规格样品瓶各60个）。

（五）.技术服务

5.1 所提供的仪器必须有原产地证明，并带有公司商标。

5.2 中标人需在合同签订后60天内交货，并在到货后30天内到采购方提供的现场安装、调试设备，直至技术指标与招标符合。

5.3 人员培训：本项目需提供现场操作培训，包括仪器原理、结构、方法开发、日常维护、简单故障的识别与排除等。

5.4 仪器安装调试经用户验收合格当天起，质量保证期1年，在质保期内出现质量问题，负责免费维修。质保期后负责终身维修（不包含零备件及易耗品）。

5.5 如发现设备出现故障，接到通知后，维修人员应在12小时内响应，36小时内到达现场。

5.6 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，由中标人邀请经采购人同意的相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由采购人承担；否则鉴定费由中标人承担。

- 付款办法

  - 设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后支付合同总价的95%；剩余的5%在1年质保期后支付。

  - 本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

第三部分   投 标 人 须 知

## 一、说明

  - 适用范围及项目综合说明

    - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

    - 在招标文件中凡有“★”标识的内容条款被视为重要的响应要求、技术指标要求和性能要求。投标人必须对此作出回答并完全满足这些要求不可以出现任何负偏离，如果出现负偏离则将被视为无效投标。

    - ★投标人必须在中山市公共资源交易中心网上登记报名且在采购代理机构购买了招标文件并进行投标登记才被确认为完成项目的报名程序。

  - 定义

    - “采购人”是指：中山市环境监测站。

    - “政府采购代理机构”是指：广东志正招标有限公司。

    - 投标人资格条件:

1) 参见第一部分投标邀请函。

2) 关于分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。

3) 除联合体外，彼此存在投资与被投资关系的，或彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的，不接受作为参与本采购项目中同一包（组）竞争的投标人。

    - “中标人”是指经法定程序确认并授以合同的投标人。

  - 合格的货物和服务

    - “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

    - “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

    - 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

    - 关于进口产品

3.4.1	 政府采购若需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

3.4.2	 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

3.5	关于节能产品、环境标志产品

3.5.1	 节能产品、环境标志产品是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品。

3.5.2	   节能产品清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布。

3.5.3   环境标志产品政府采购清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

3.6	关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标

3.6.1	提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）投标报价（由低到高）；（2）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

3.6.2	 相同品牌的定义：多家供应商提供的核心产品的品牌均为相同的品牌。

  - 投标费用

    - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

    - 本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

  - 中标人应在收取《中标通知书》时向采购代理机构交纳中标服务费，中标服务费的收费标准按下列规定按差额定率累进法计算，收费标准如下表所列：

| 中标金额（万元） | 招标收费费率 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.10% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |

例如：某项目招标代理业务中标金额为400万元，计算中标服务费收费额如下：

100万元 × 1.5% = 1.5万元

（400-100）万元 × 1.1% = 3.3万元

计收费 = 1.5万元 + 3.3万元 =4.8万元

  - 中标服务费的货币为人民币。

  - 中标服务费支付方式：一次性以银行划帐、电汇、汇票或支票的形式支付。

  - 中标服务费支付时间：中标服务费必须在中标人领取《中标通知书》时一次性付清，如果中标人未能按时交纳中标服务费，采购代理机构/采购人保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

  - 中标服务费不在投标报价中单列。

## 二、招标文件

  - 招标文件的构成

    - 招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

  - 投标邀请函

  - 用户需求书

  - 投标人须知

  - 评标办法

  - 合同书格式

  - 投标文件格式

  - 在采购过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等；

    - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

  - 招标文件的澄清

    - 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在投标截止时间十五日以前通知政府采购代理机构。但投标人应按以书面形式将澄清要求通知政府采购代理机构，并须为政府采购代理机构在限期前的答复留下适当的工作时间。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个购买招标文件的潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

    - 投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

    - 招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距离开标时间不足15天时，如所有已购买招标文件的投标人均书面同意不改变投标截止时间，则采购代理机构可以不改变投标截止时间和开标时间。

  - 招标文件的修改

    - 在投标截止时间十五日以前，无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

    - 修改后的内容是招标文件的组成部分，将以书面形式通知所有购买招标文件的潜在投标人，并对潜在投标人具有约束力。潜在投标人在收到上述通知后，应立即以书面形式向政府采购代理机构确认。

    - 为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但至少应当在规定的投标截止时间3天前，将变更时间在指定媒体上发布公告，并书面通知所有购买招标文件的潜在投标人。

## 三、投标文件的编制和数量

  - 投标的语言

    - 投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

  - 投标文件的构成

    - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

    - 投标人应按本招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应参照招标文件第六部分的内容要求、编排顺序和格式要求，投标人有义务按照以上构成要求将投标文件编上唯一的连贯页码并装订成册，不得出现重页或缺页。包含但不限于以下内容：

  - 商务文件部分：

- 投标函（格式见表6-1）；

- 法定代表人证明书/法定代表人授权书（格式见表6-2）；

- 中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）（格式见表6-3）；

- 资格声明函（格式见表6-4）

- 开标一览表（格式见表6-5）；

- 详细报价清单（格式见表6-6）；

- 投标响应与招标文件差异一览表（格式见表6-7）；

- 重要指标响应表（格式见表6-8）；

- 投标人基本情况（格式见表6-9）；

- 项目负责人/技术负责人简历表（格式见表6-10）；

- 售后服务情况表（格式见表6-11）；

- 近三年以来完成的同类项目一览表（格式见表6-12）；

- 投标保证金退还格式（格式见表6-13）；

- 中标服务费承诺书（格式见表6-14）；

- 其他资格证明材料（如有）。

  - 技术文件部分

根据招标文件的有关技术指标和要求，投标人提供必要的技术方案，应包括以下：

- 技术方案；

- 技术规格偏离表（格式见表6-15）；

- 售后服务计划（格式见表6-16）；

- 项目管理、验收方案、质量保证措施、采购人配合内容等（如有）；

- 投标人认为必要的其他技术资料（如有）；

  - 投标文件编制

    - 投标人对招标文件中多个包（组）进行投标的，其投标文件的编制应按每个包（组）的要求分别装订和封装。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

    - 投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

    - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

    - 如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

  - 投标报价

    - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

    - 投标人应按照“第二部分  用户需求书”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《详细报价清单》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

    - 《详细报价清单》填写时应响应下列要求：

        - 对于报价免费的项目必须标明“免费”；

        - 所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

        - 应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

    - 每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

  - 备选方案

    - 除招标文件另有规定，本项目只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

  - 联合体投标

    - 如果本项目允许投标人为联合体，联合体各方均必须具有独立承担民事责任的能力。组成联合体投标的按政府采购的法律、法规、规章等有关规定执行。

    - 本项目不接受联合体参加投标，投标邀请函另有约定除外。

  - 投标人相关证明文件

    - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，以及证明其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合招标文件规定的文件，并作为其投标文件的一部分。

    - 投标人提交的中标后履行合同的资格证明文件应满足招标文件中对资格证明文件的要求。

    - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸，包括货物的主要指标、性能和验收的详细说明。

    - 证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位公章。

  - 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：

    - 证明货物及相关服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸、数据和实物，包括如下各项：

      - 货物的型号、规格；

      - 货物主要技术指标和性能的详细说明，如果招标文件有要求，投标人须提供有关部门出具的检验报告；

      - 详细的合同项下提供货物及服务的执行时间表及其实施措施，明确标注出影响合同执行的关键时间及因素；

      - 采购人在招标文件规定的期间内正常、连续地使用货物所必需的备品、专用工具的清单，包括其货源及现行价格。

      - 对照招标文件要求的技术规格，投标人逐条说明所提供的货物及相关服务已对招标文件中的技术规格作出了实质性的响应；或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，投标人必须提供所投货物的具体参数值。

      - 投标人的投标内容与招标文件的技术、商务要求有偏离时，无论这种偏离是否有利于采购人，投标人都应按招标文件中的投标文件格式如实填写《投标响应与招标文件差异一览表》或《技术规格偏离表》。

    - 投标人在阐述本须知第15.1（2）条要求的货物主要技术指标和性能时应注意：招标文件在技术规格中指出的工艺、材料和设备标准以及参照的牌号或分类号仅起说明作用，并没有任何限制性。投标人在投标中可以选用替代标准、牌号或分类号，但这些替代要实质上相当（或优）于技术规格的要求。

  - 投标保证金

    - 投标人应按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标文件的组成部分。未按规定提交投标保证金的，将被视为无效投标。

    - 投标保证金通过转账方式缴纳，应同时满足下列规定：投标保证金账号由供应商通过交易系统（中山市公共资源交易中心）申请，按照缴款通知书上内容通过转账方式缴纳，缴纳投标保证金的账号要求已在中山市公共资源交易平台上注册登记并审核通过。具体操作方法请登录“中山市公共资源交易平台>>政府采购交易系统>>交易列表>>在相应项目处点击‘管理’>>子账号申请>>缴款通知书”。

    - 投标人必须提交的投标保证金的金额为：¥10,000 元  （大写：人民币壹万元整）

    - 投标保证金必须在2019年10月18日下午15：00之前到达指定帐户上，并在递交投标文件时，递交银行划款单原件及复印件一份（原件审核后当场退还，复印件需加盖公章）。投标人需自行在中山市公共资源交易中心平台上检查投标保证金到账情况。

    - 凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

    - 如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

    - 中标人的投标保证金,在中标人与采购人签订采购合同后5个工作日内原额退还。

    - 有下列情形之一的，投标保证金将被依法没收并上缴同级国库：

1) 中标后无正当理由放弃中标或不与采购人签订合同的；

2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

3) 中标人在规定期限内未能按《投标人须知》规定签订合同，或未能按《投标人须知》规定接受对错误的修正。

4) 法律法规规定的情形

    - 如果中标人拒绝支付规定的中标服务费，采购代理机构/采购人有权在投标人所交的投标保证金中扣除全部费用，同时保留取消其中标资格并追究其法律责任的权利。

  - 投标的截止期、投标有效期

    - 投标的截止时间《投标邀请函》规定的投标截止时间，在截止时间后送达或者未送达指定地点的投标文件，为无效投标文件，政府采购代理机构将拒收。

    - 投标文件应在投标截止日起90天内保持有效。投标有效期比规定时间短的将被作为非实质性响应招标文件而予以拒绝。

    - 在特殊情况下，政府采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收。对于同意该要求的投标人，既不要求也不允许其修改报价文件。但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。同意延期的投标人在原投标有效期内应享之权利及应负之责任也相应延续。

  - 投标文件的数量和签署

    - 投标人应编制投标文件正本一份，副本五份和与标书内容相同的电子标书一份（软盘/光盘，封面注明公司名称和招标编号），在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样；一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。投标文件的正本及所有副本的封面均须由投标人加盖投标人公章。

    - 投标文件副本，所有资料都可以用投标文件的正本复印而成。

    - 投标文件正本均须用不褪色墨水书写或打印，由法定代表人或经过正式授权并对投标人有约束力的代表在正本上要求的地方签字，并加盖骑缝章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人授权书》应附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签名章或签字才有效。

    - 在招标文件中已明示需盖章及签名之处，投标文件正本均须加盖投标人公章，并经投标人法定代表人或其授权代表签名或盖章。

    - 若为联合体的，除“联合体协议书”及“法定代表人授权委托书”外，投标文件的其它内容可由联合体主办方进行签署即可。

    - 电报、电话、传真形式的投标文件概不接受。

## 四、投标文件的递交

  - 投标文件的密封和标记

    - 正本和电子标书一起封装，副本五份一起封装，在每一封口处加盖公章，封套上标明“正本”“副本”字样。

    - 开标一览表（原件）、法定代表人证明书/法定代表人授权书一起封装，封套标明招标编号、投标人名称及“开标一览表”字样，封口处加盖公章。

    - 投标保证金划款单（复印件）和退保证金说明（原件）一起封装，封套标明招标编号、投标人名称及“投标保证金”字样。请在递交投标文件时同时带上投标保证金划款单（原件）作采购代理机构核实之用。

    - 封套均可按以下要求标记：

“递交：广东志正招标有限公司（中山分公司）

项目名称：（项目名称）         招标编号：（招标编号）

    - 如果封套未按本须知的要求密封和加写标记的，采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

    - 投标文件未密封的或在递交截止时间后递交的，采购代理机构将有权拒绝接收。

  - 投标文件的修改与撤回

    - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

    - 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。从投标截止期至投标人承诺的投标有效期内，投标人不得撤回其投标，否则其投标保证金将被没收。

    - 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

## 五、开标、评标和定标

  - 开标

    - 政府采购代理机构在《投标邀请书》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时原则上应当有投标人代表参加。参加开标的代表应签到以证明其出席。投标人法定代表人或其授权代表须携带身份证准时参加开标会并签名报到以证明其出席。

    - 参加开标的供应商代表应在投标截止时间前完成签到，签到方式有：①使用指纹或身份证签到（相关人员指纹或身份证信息需提前在交易中心综合业务窗口办理系统录入，咨询电话：0760-88331782、0760-89817167）的,以投标截止时间前完成指纹或身份证签到确认投标文件递交的有效性；②使用企业数字证书签到的，以投标截止时间前完成企业数字证书签到确认投标文件递交的有效性；③如发生签到系统故障或停电等不可抗力因素造成的电子签到不成功的情况，以投标截止时间前签署的纸质签到文件确认投标文件递交的有效性。

    - 开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封其报价内容。

    - 开标时，采购代理机构将当众宣读投标人名称、修改和撤回投标的通知（如有的话）、投标价格以及采购代理机构认为其他必要的内容。除了按照规定原封退回迟到的投标之外，开标时将不得拒绝在投标截止时间前收到的投标文件。

    - 采购代理机构将记录开标过程的有关内容，并由各投标人签字确认，存档备查。

  - 评标委员会的组成和评标方法

    - 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和（技术、经济等）方面的评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。评标委员会成员依法从政府采购专家库中随机抽取。

    - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。

    - 本次评标具体评标方法、步骤及标准见第四章内容。

  - 投标文件的初审

    - 初审分为资格性审查和符合性审查两阶段。项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务及价格的详细评审。

    - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定标记签章、是否满足招标文件的实质性要求等。只有实质性响应的投标文件才能通过符合性审查进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。

    - 评标委员会对投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照以上的规定经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效（供应商没有在评标委员会规定的时间内确认的，视为不确认）。

    - 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

    - 实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。

    - 在资格审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）投标人不符合供应商资格的基本条件。

    - 在符合性审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

1）投标人未按招标文件的规定提交投标保证金或金额不足的；

2）投标有效期不足的；

3）投标文件主要资料不齐全或签署不及格的；

4）投标资料虚报或者谎报的；

5）投标价不是固定价或投标方案不是唯一的；

6）单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

7）投标报价超出项目预算；

8）投标报价有漏项或重大不合理；

9）实施方案、主要技术规格或参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；

10）评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的；

11）不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

    - 供应商有下列情形之一的，视为串通投标，其投标无效：

1）不同供应商的投标文件由同一单位或者个人编制；

2）不同供应商委托同一单位或者个人办理投标事宜；

3）不同供应商的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

4）不同供应商的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

5）不同供应商的投标文件相互混装；

6）不同供应商的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 投标文件的澄清

    - 评标期间，对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式（应当由评标委员会专家签字）要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由投标人的法定代表人或授权代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。有关澄清的答复均应由投标人的法定代表人或授权代表签字的书面形式作出。

    - 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 投标的比较与评价

    - 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

  - 授标

    - 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，推荐中标候选人名单，并编写书面《评标报告》。

    - 采用综合评分法的，按评审后综合得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。综合得分且投标报价相同的，按技术得分高低顺序排列。除招标文件另有规定的，推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

    - 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。

    - 中标人确定后，政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定的媒体（中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(www.gdgpo.gov.com)、中山市政府采购网(http://czj.zs.gov.cn:8088/zfcg/、采购代理机构网站（www.zztender.com/）等）上发布中标公告。同时，向中标人发出《中标通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 中标通知书

    - 在投标有效期期满之前，中标结果公示通过后采购代理机构将用信函的方式向中标人发出经招标人或采购人以及采购代理机构双方确认的书面《中标通知书》。本《中标通知书》不能作为办理货物进口手续的凭证。中标人收到《中标通知书》后以书面形式向采购代理机构确认。

    - 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人无正当理由改变中标结果，或者中标人放弃中标，均应承担相应的法律责任。

    - 采购代理机构在向中标人发出《中标通知书》的同时，将向所有落标人发出《招标结果通知书》。

  - 评标注意事项

    - 评委会除主动要求询标外，从开标后至发出《中标通知书》期间，任何投标人均不得就与其投标有关的任何问题与采购代理机构及评标委员会联系。

    - 为保证采购活动的公正性，除本须知第24条“投标文件的澄清”的规定外，在开标、评标过程中，评标委员会成员不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后，评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得泄漏对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

    - 资格后审

评标委员会保留复核在评审过程中或者审查预中标单位是否有能力令人满意地履行合同的权利，包括对预中标单位的规模、人员、场地、货物等方面的核实或现场考察。如果符合或审查通过，评标委员会将把合同授予该投标人；如果复核或审查没有通过，评标委员会将拒绝其投标，并对下一个候选的投标人能否令人满意地履行合同作类似的复核、审查或重新招标。

    - 接受和拒绝任何或所有投标的权力

采购代理机构和采购人保留在授标之前任何时候接受或拒绝任何投标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权力，对受影响的投标人不承担任何责任，也无义务向受影响的投标人解释采取这一行动的理由。

## 六、询问、质疑和投诉

  - 询问

    - 投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向政府采购代理机构提出询问，政府采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。联系方式见《投标邀请函》中“政府采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

  - 质疑

    - 投标人认为招标过程或评标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。采购人或采购代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

    - 投标人提出质疑时应当当面提交《质疑书》文本原件至采购代理机构并署名（加盖公章）。《质疑书》应当包括下列主要内容：

- 质疑人的名称、地址、电话等；

- 所质疑的政府采购项目，具体的质疑事项及事实依据（包括证据资料）；

- 提起质疑的日期；

    - 质疑人进行质疑应当符合下列条件：

- 质疑人是参与所质疑政府采购项目的供应商；

- 在质疑有效期内提起质疑；

- 法律法规规定的其他条件。

采购代理机构：广东志正招标有限公司

中山分公司地址: 中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20、21、22室

邮    编：528400

电    话：0760-88808187，8811601                传    真：0760-88819856

联 系 人：郑小姐

  - 投诉

    - 对采购人或采购代理机构的答复不满意或他们未在规定时间内给予答复的，提出质疑的投标人可以在答复期满后15个工作日内向监督管理机构投诉。

    - 下列情形投诉将不予受理：

- 投诉人不是参加所投诉项目政府采购活动的当事人；

- 被投诉人为采购人或采购代理机构之外的当事人；

- 所投诉事项未经过质疑的；

- 所有投诉事项超过投诉有效期；

- 以具有法律效力的文书送达之外方式提出的投诉；

- 同一投诉事项已经财政部门投诉处理的；

- 投诉书内容不符合规定，监督管理机构及时告知投诉人限期补充或修改后重新投诉，投诉人逾期不按要求补充或修改投诉书的。

    - 投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

- 一年内三次以上投诉均查无实据的；

- 捏造事实或者提供虚假投诉材料的。

## 七、 合同的订立和履行

  - 合同的订立

    - 采购人与中标人自中标通知书发出之日起三十日内，按招标文件要求和中标人投标文件承诺签订政府采购合同，但不得超出招标文件和中标人投标文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议；在合同签订前，如采购人有要求，中标人须提供营业执照、税务登记证和在投标文件中提供的资质证明文件、业绩合同等主要证明文件（如授权其分支机构进行项目实施或提供售后服务的，亦应提供其与分支机构关系的法律证明材料）的原件给采购人进行核对。如投标文件中复印件与原件不符，采购人有权取消其中标资格。

    - 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

  - 合同的履行

    - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

    - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照32.2条的规定备案；

    - 中标人因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，以此类推。

    - 如果招标文件有要求，中标人在收到采购代理机构的中标通知书后三十（30）天内，应按照合同条款的规定，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其它形式向采购人提交履约保证金。如果中标人不按规定向采购人提交履约担保，采购人将有充分的理由取消其中标资格并不予退还其投标保证金。

## 八、适用法律

  - 采购人 、广东志正招标有限公司及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

  - 本招标文件的解释权归广东志正招标有限公司（中山分公司）所有。

  - 知识产权

    - 投标人应保证，采购人在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，采购人免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由中标人承担一切责任并赔偿因此给采购人造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

    - 投标价应包括所有应支付的对专利权、商标权或其他知识产权而需要向其他方支付的版税。

  - 信用记录查询及信用报告

    - 采购代理机构在投标截止时间前一天通过“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）等渠道查询供应商信用记录。对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

    - 如果为联合体投标，采购代理机构将对所有联合体成员同时进行查询查询供应商信用记录，联合体成员为被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动（处罚期限届满的除外）。同时对信用信息查询记录和证据进行打印存档。

  - 关于中山市政府采购支持中小微企业质押融资优惠政策

    - 根据《中国人民银行中山市中心支行 中山市财政局 中山市经济和信息化局 中山市人民政府金融工作局关于印发<中山市政府采购支持中小微企业质押融资的实施意见>的通知》（中人银发【2017】82号）规定，凡通过政府采购法定程序取得我市政府采购合同的中小微企业，均可向辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构申请办理融资业务。

    - 截至当前，辖内开展政府采购质押融资业务的银行机构报备的联系方式如下：

| 序号 | 银行机构 | 经办部门 | 联系人 | 联系方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国农业银行中山分行 | 公司业务部（普惠金融事业部） | 刘文锋 | 15914681189 |
| 2 | 中信银行中山分行 | 公司银行部 | 文丹 | 13902592267 |
|  |  | 风险管理部 | 赵月华 | 18938727559 |
| 3 | 渤海银行中山分行 | 公司金融部 | 吴事成 | 0760-87911816 |
|  |  |  | 袁筱雯 | 0760-87911859 |
| 4 | 广发银行中山分行 | 公司银行部 | 董永锋 | 0760-88862907 |
|  |  |  | 徐菁 | 0760-88862992 |
|  |  |  | 章海珊 | 0760-88862956 |
| 5 | 中山农村商业银行 | 公司业务部 | 梁搴 | 0760-88227161、15019540000 |
|  |  |  | 苏天牧 | 0760-88388921、13622700101 |
| 6 | 中国建设银行中山市分行 | 普惠金融业务部 | 郭桂云 | 13703043039 |
|  |  |  | 陈壁 | 13790746032 |
|  |  |  | 刘华胜 | 13824770347 |
| 7 | 中国农业发展银行中山市分行 | 客户业务部 | 李潇 | 0760-88619134 |
|  |  | 信贷与风险管理部 | 陈宝怡 | 0760-88619626 |
| 8 | 上海浦东发展银行中山分行 | 公司部 | 林于露 | 0760-89982335 |
| 9 | 中国银行中山分行 | 中小企业中心 | 肖东奇 | 0760-86998780 |
| 10 | 东莞银行中山分行 | 业务管理部 | 张楠 | 0760-86939859、15119122878 |
| 11 | 中国邮政储蓄银行中山分行 | 沙溪支行公司部 | 周立为 | 13925319818 |
|  |  | 小榄支行公司部 | 李国烺 | 13420495864 |
|  |  | 营业部支行公司部 | 华小英 | 18807601933 |
|  |  | 科技支行公司部 | 赵春良 | 13424532121 |
|  |  | 三乡支行公司部 | 郑晨晖 | 13925359322 |
| 12 | 交通银行中山分行 | 普惠金融部 | 王秋 | 1511914536 88806650 |

    - 中小微企业有融资需求的，可通过应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）和中山市社会征信和金融服务一体化系统（网址：www.zsythxt.zs.gov.cn）向辖内特定或非特定银行机构咨询并提出融资申请。

    - 采购人应当及时在应收账款融资服务平台（网址：www.crcrfsp.com）确认债权债务关系，支持中小微企业融资。

    - 中小微企业与银行机构签订政府采购质押融资合同的，由采购人牵头与中小微企业和银行机构三方签署《政府采购合同项下政府采购资金唯一回款账户确认函》，确保合同款支付到中小微企业在融资银行机构开立的回款账号。

    - 财政部门根据《政府采购法》等相关法规、规章规定，对参加政府采购活动的供应商的不良行为予以记录，并纳入中山市社会征信和金融服务一体化系统，供银行机构融资授信时审慎性参考。

  - 招标文件的解释权

    - 本招标文件的解释权归广东志正招标有限公司所有。

第四部分   评标方法

根据《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定确定以下评标方法、步骤及标准：

## 一、 总则

  - 评标委员会

    - 本次招标依《中华人民共和国政府采购法》及有关法规组建评标委员会。评标委员会负责全部的评审工作，任何人不得干预评委会的工作。评委会下设评标工作小组，主要负责相关资料的整理、记录评标情况等工作。

    - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

    - 在评标期间，为方便对投标文件进行审核、评估和对比，评标委员会可以以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作出必要的书面澄清说明，但该澄清说明不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

    - 如有必要，评标委员会将书面要求投标人修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

    - 参与评标工作的所有人员必须遵守《中华人民共和国政府采购法》、广东省实施《中华人民共和国政府采购法》办法及相关法律、法规的规定，以确保评标的公平、公正。

    - 评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审、提交评标报告推荐2名中标侯选人。

## 二、评标方法

  - 评标原则和步骤及评标方法

    - 评标基本原则：评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及国家和地方政府有关政府采购的有关法规，遵循“公开、公平、公正、择优、信用”的原则进行。

    - 评标步骤及定标规定：第一阶段：先进行投标人初步审查（初审）。第二阶段：对通过初审的投标人按照评标办法进行详细评审。

  - 评标方法

    - 本次评标采用综合评分法。即在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为中标候选人或者中标人。评标总得分相同的（保留至小数点后两位），按投标报价由低到高顺序排列。评标总得分且投标报价相同的，按技术评分的高低得分进行排序，并按排序先后确定中标候选人或者中标人。

    - 初审阶段采取评委一人一票，意见不一致时少数服从多数的的评标方式，详细评审采用百分制综合评分法，分数按四舍五入原则计至小数点后两位。

    - 本次评标是以招标文件为依据，按公正、科学、客观、平等竞争的要求，推荐技术先进、报价合理、经验丰富、信誉良好、保修服务好以及综合实力强的中标人。

  - 评标步骤

    - 评标委员会先进行初步评审，再进行技术、商务及价格的详细评审。只有通过初步评审的投标才能进入详细的评审。最后评标委员会出具评标报告，并排序推荐两位中标候选人。

  - 评分及其统计

    - 评标委员会对通过初审的投标文件进行详细评审，评标委员会对每一投标文件进行详细技术、商务、价格评审。按照评标程序的规定和依据评分标准，各位评委就每个投标人的技术商务状况及其对招标文件要求的响应情况进行评议和比较，评出其技术商务评分（精确到小数点后2位）。计算出算术平均值即为该投标人的技术商务评分（精确到小数点后2位）。然后，评出价格评分，将技术商务评分和价格评分相加得出综合得分（精确到小数点后2位），并按综合得分从高到低依次排名（第一名、第二名 … ，出现并列得分时，价格低者优先；综合得分相同，价格相同的，以各评委一人一票的方式进行投票，得票多者优先）。最后，评标委员会将依据综合得分的次序推荐中标候选人。

## 三、初步评审（初审）

  - 初审分为资格性审查和符合性审查两阶段。项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务及价格的详细评审。

  - 评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定标记签章、是否满足招标文件的实质性要求、是否能证明有能力承担本项目的任务、是否按招标文件的要求作出了相应的承诺等。只有实质性响应的投标文件才能通过符合性审查进行后续的比较与评价，否则将作无效投标处理。

  - 无效投标的认定

8.1       在资格审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人不符合供应商资格的基本条件；

8.2     在符合性审查过程中，投标人有下列情形之一的，其投标将被视为无效投标：

- 投标人未按招标文件的规定提交投标保证金或金额不足的；

- 投标有效期不足的；

- 投标文件主要资料不齐全或签署不及格的；

- 投标资料虚报或者谎报的；

- 投标价不是固定价或投标方案不是唯一的；

- 单价与总价不相符，又不接受评标委员会修正的投标总价或投标报价明显低于其他投标报价而投标人不能合理说明的；

- 投标报价超出项目预算；

- 投标报价有漏项或重大不合理；

- 实施方案、主要技术规格或参数不满足用户需求书的要求以及商务有重大偏离或保留的；

- 评标委员会认为其它构成投标未实质性响应招标文件要求的；

  - 在评标过程中，评标委员会发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价或者在设有标底时明显低于标底的，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理（供应商没有在评标委员会规定的时间内说明的，该供应商按无效投标处理）。

  - 评标委员会根据符合性审查需要，可以书面方式要求投标人对提供的符合性评审资料进行澄清和说明，或对符合性评审资料复印资料提供原件查验核对，投标人应当按照评标委员会的要求以书面方式作出澄清、说明或提供相关资料原件核查。投标人不予澄清说明或没有提供原件核查的，其符合性审查不予通过，投标文件作无效投标处理。

  - 资格审查标准：详见附表4-1-1。

  - 符合性审查标准：详见附表4-1-2。

## 四、详细评审

  - 评分标准：

1）商务评分标准：详见表4-2。

2）技术评分标准：详见表4-3。

3）价格的核准和评分

- 评标委员会详细分析、核准价格表，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

① 若投标文件中的大写金额和小写金额不一致时，以大写金额为准；总价金额与按单价计算汇总金额不一致的，以单价计算汇总金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

② 对投标货物的内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理；

③ 对数量的评审，以第二部分《用户需求书》所明示数量为准；《用户需求书》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

④ 本条款中多种处理原则所产生的结果不一致的，以最高的修正价作为核实价。

- 评标委员会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

- 对小型或微型企业投标的扶持：

①	投标人为小型或微型企业（包括成员全部为小型或微型企业的联合体）且投标产品（或服务）含小型或微型企业产品（或服务）时，报价给予C1的价格扣除（C1的取值范围为6%），即：评标价＝核实价－小微企业产品核实价×C1；

②	投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为小型或微型企业产品）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予C2的价格扣除（C2的取值范围为2%），即：评标价＝核实价×(1－C2)；

③	本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合小型或微型企业划分标准，提供本企业制造的货物或者提供其他小型或微型企业制造的货物；

④	组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与小型、微型企业之间不得存在投资关系；

⑤ 本条款中两种修正原则不同时使用。

⑥ 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

- 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

- 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

- 投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

⑦  根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。中标人为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

- 评标价的确定：按上述条款的原则校核修正后的价格为评标价，若投标人中标，合同价以其原投标报价为准。

- 价格评分：满足招标文件要求且评标价格最低的为评标基准价，其价格分为满分30。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分（精确到小数点后2位）=(评标基准价／投标报价)×30

  - 权重（分数）分配

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分 数 | 46 | 24 | 30 |

## 五、中标候选人

  - 评标委员会将出具评标报告，并排序推荐2名中标候选人。

附表4-1-1：（注：本表不需要投标人填写）

资 格 评 审 审 查 表

| 序号 | 投标人 | 投标人符合供应商资格的基本条件 | 是否通过资格审查 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| 打“×”的原因详细说明： |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过。

2、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议。

3、“是否通过资格审查”一栏中应写 “是”或“否”。对结论为“否”的投标，要说明原因。

经办人签名：

日    期：

附表4—1-2：（注：本表不需要投标人填写）

初 步 评 审 审 查 表

| 序号 | 投标人 | 投标 保证金已按规定递交 | 投标 有效期 | 投标文件主要资料齐全 | 投标文件签署合格 | 投标价格是固定价 | 投标报价不高于本次招标项目由采购人核准的预算金额 | 投标报价无漏项或无重大不合理 | 主要技术规格、参数满足要求 | 商务无 重大保留或偏差 | 实质性响应招标文件 | 是否同意进入下一阶段评议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 打“×”的原因详细说明： |

备注：1、每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；

2、表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议。

3、是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “是”或“否”。

评委签名：

日    期：

附表4-2：

商务评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 评分档次 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |  |
| 1 | 商务响应程度 | 8 | 对招标文件商务部分各条款的响应程度 | 8 | 6 | 4 | 2 |  |
| 2 | 技术、售后服务能力 | 10 | 根据投标人所提出的质保期和售后服务承诺，从其售后服务的可执行性、周全性、质量以及质保期承诺和售后服务经验、快速响应性等方面情况评分 | 10 | 8 | 6 | 2 |  |
| 3 | 信用记录或报告 | 2 | 提供由人民银行或合法第三方信用服务机构出具的企业信用记录或信用报告得2分；投标文件中提供复印件加盖单位公章。第三方信用服务机构出具的企业信用记录或信用报告须提供相关的备案证明资料，第三方信用服务机构没有提供备案证明资料不得分，本项最高2分。 |  |
| 4 | 同类项目业绩 | 4 | 对所投设备近三年在同类项目的销售业绩情况进行评审，得分业绩为与所投设备相同系列的产品。本项所指产品为原子吸收分光光度计，一个合同1分，最多得4分。 注：投标人需提供下述证明材料并加盖投标人公章：盖有甲乙双方公章合同原件扫描件或复印件，不提供不得分。 |  |
| 合计 | 24 | 得分总计 |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分。

附表4-3：

技术评分表

| 序号 | 评审项目 | 分配分数 | 评议内容 | 评分档次 | 投标人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 一档 | 二档 | 三档 | 四档 |  |
| 1 | 设备性能参数响应情况 | 26 | 根据供应商所投设备各项技术参数是否符合招标文件的要求进行评分： ①基本指标不满足或负偏离的每项扣1分； ②有一项▲不满足或负偏离的每项扣3分，直至本项分数扣完为止。 注：投标人应提供原厂详细技术说明材料或原厂技术参数承诺书并加盖仪器生产厂商盖章。无仪器生产厂商盖章确认的响应不得分。 |  |
| 2 | 仪器配置 | 10 | 根据投标产品的主机标准配置、可选配件、易耗品等配置情况进行评分。 ①优于招标文件投标配置、而且满足招标文件要求得10分； ②投标配置完全满足招标文件要求得8分； ③投标配置有一项不满足招标文件要求得6分； ④有两项不满足招标文件要求，但对仪器功能实质性影响不大得4分； ⑤有两项不满足招标文件要求，但对仪器功能有实质性影响得3分； ⑥有三项不满足，但对仪器功能实现没有影响得3分； ⑦有三项及以上不满足招标文件要求，对功能实现有很大影响得2分。 |  |
| 3 | 技术支持能力 | 5 | 考察方法开发等相关技术支持能力，比较技术服务方案的科学性、可执行性和周全性。 | 5 | 4 | 3 | 1 |  |
| 4 | 培训方案 | 5 | 比较培训方案的科学性、实用性和完整性。 | 5 | 4 | 3 | 1 |  |
| 合计 | 46 | 得分总计 |  |

注：评委对各投标文件进行比较后打分，最好的为优，其余的根据优劣相应的打分。

第五部分   合 同 书 格 式

（本合同范本仅供参考，中标人与采购人可根据双方的具体要求进行修订）

中山市环境监测站原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪

采购项目

合  同  书

项目名称：_________________________________

合同编号：_________________________________

签订地点：_________________________________

2019年    月    日

根据中山市环境监测站原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪采购项目(招标编号：ZZ21933916)的招标结果，__中山市环境监测站_（以下简称甲方）与          （以下简称乙方）就乙方向甲方提供的货物和服务，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守如下条款：

- 合同标的

- 合同内容：包括货物供货、运输、仓储、保险、调试、培训、验收、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等全部相关服务。

- 货物名称、型号、规格、制造商、数量

| 序号 | 名称 | 型号规格 | 制造商 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 具体的供货范围、技术规格详见合同附件 1 。 |

- 价格

1.  合同总价：

（人民币）大写                                  (￥              )。

2.  总价包括了货物、相关附件、配套设施（实现系统功能所需的所有设备和设备安装过程中所需的所有管线和辅助材料）、包装、税费(包括关税、增值税等)、运费、保险费、仓储费、安装调试、图纸、资料、质保期、培训等的全部费用。

- 如合同内容没有变更，本合同价格为固定不变价。

- 如果单价和数量的乘积与总价不一致时，以单价为准并修正总价。

- 货物产地及标准

  - 货物为（填写制造商名称）全新的（原装）产品（含零部件、配件、工具等），表面无划伤、无碰撞。

  - 标准：

本合同所指的货物及服务应符合合同附件的技术规格所述的标准：如果没有提及适用标准，则应符合中华人民共和国国家标准或行业标准；如果中华人民共和国没有相关标准的，则采用货物来源国适用的官方标准。这些标准必须是有关机构发布的最新版本的标准。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 所有软件必须是正版并有制造商使用授权证明。

- 乙方应将所供物品的用户手册、有关资料及配件、工具等交付给甲方。

- 乙方保证所售系统不会侵犯任何第三方权利。

- 包装、运输及保险

- 乙方所供货物必须为制造商原厂包装，包装质量符合国家相关标准，设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。货物要求有包装材料保护运至现场。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

- 由乙方负责根据甲方指定的安装地点, 将货物材料送到现场过程中的全部运输，包括装卸车、货物现场的搬运。

- 各种设备，必须提供装箱清单，按装箱清单验收货物。

- 货物在现场的保管由乙方负责，直至项目安装、验收完毕。

- 乙方负责货物在系统安装调试验收合格前的保险，负责其派出的现场服务人员人身意外保险。

- 货物检验与测试

        - 甲方有权检验和测试货物以确认货物是否符合合同规格的要求,并且不承担额外的费用。

        - 如果任何被检验或测试的货物不能满足规格的要求,甲方可以拒绝接受该货物,乙方应更换被拒绝的货物,或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

        - 交货时，乙方应将制造商对货物的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明货物符合合同规定的检验证书，检验证书是付款的文件依据之一，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验。制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

- 交付使用时间及项目实施地点

- 交付使用时间：（具体按各设备要求填写）

- 项目实施地点：采购人指定地点。

- 付款方式

- 付款办法：设备安装调试结束，提交全部报告材料，调试完成并验收合格后支付合同总价的95%；剩余的5%在1年质保期后支付。

- 本合同的付款时间为甲方向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

- 安装与调试

- 乙方派出的服务人员应具备相应的资质及相关的专业知识及技术水平，熟悉本合同所述相关货物的规格、技术指标及安装工艺，有足够能力安装调试本合同的货物并达到本合同要求。

- 乙方派出的安装队伍须具有相应安装经验及资质, 保证安装达到本合同附件中的安装、调试、保养服务条款的要求。

- 乙方必须对甲方现场进行详细考察，完全了解工地的状况及环境要求。

- 乙方负责到用户指定的安装地点进行安装调试。

- 乙方负责提交详细工程安装进度表。

- 乙方应设安装负责人，负责安装协调管理工作。

- 安装所需工具设施物料由乙方自备、自费运到现场，完工后自费搬走。

- 调试：按国家相关施工验收规范进行，分阶段进行调试。

- 乙方人员实施及监督所供货物的试运行，并在双方商定的一定期限内对所供货物运行、维护实施监督指导，但监督指导并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务。

- 设备的拆箱、安装、通电、调试等项工作由乙方负责，但必须在甲方指定人员的参与下进行。

- 设备通电测试应单台进行，所有设备通电自检正常后，才能相互联结。

- 设备全部安装完成且连接完毕进行系统测试，应严格按测试计划进行，做好各项原始记录，调试的原始记录须经各方签字后作为验收的文件之一。

- 现场管理

1． 为便于管理，甲方和乙方在项目期间的联络，应通过指定的乙方和甲方的全权代表进行。

2． 从开始交货到竣工验收结束的整个项目期间，甲方应实施必要的措施配合乙方做好施工现场的安全工作。

3． 乙方派出的服务人员须遵守甲方的各项条例。

4.  乙方派出的服务人员必须遵守安全、文明施工、操作原则，如因乙方原因导致甲方或者其它任何第三方人身、财产损失的，乙方应承担全部责任；

- 验收

  - 乙方负责在项目验收时将系统的全部有关产品说明书、原厂家安装手册、技术文件、资料、及安装、测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

  - 国外生产的产品必须提供相关的报关手续，合法进口证明等，商检证等。

  - 在有关部门进行验收时，甲方应及时配合乙方。

  - 乙方提供的货物不符合质量要求，致使货物未达到甲方要求的设计性能，甲方有权拒收货物或解除合同。甲方拒收货物或者解除合同的，标的物毁损、丢失的风险由乙方承担。

  - 甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，由乙方邀请经甲方同意的相关专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由本地质量技术监督部门鉴定。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

  - 甲乙双方按招标文件、投标文件及本合同和有关附件的规定进行验收，具体要求见合同附件 5 。

  - 验收完毕由甲乙双方及在验收报告上签名。

- 质量保证及售后服务

- 乙方必须保证所有设备和配件均为正货；乙方提供所供产品保修期为        年。

- （具体按各设备要求填写）

- 培训

  - 乙方负责对甲方人员进行全面技术培训。

  - 培训内容包括（按投标文件的承诺）。

（具体内容按照中标人投标文件的承诺确定）

- 技术资料

- 乙方应于验收合格之日起15日内向采购人提供验收报告、技术文件的归纳、整理、提交。

- 技术文件：包括验收报告、技术文档、完整的软、硬件技术资料等。

- 乙方承诺在项目开发过程中及时提交甲方需要的技术文档和资料，项目完成时将项目的全部技术文件、资料及测试、验收报告等文档汇集成册交付甲方。

- 知识产权

  - 乙方应保证，甲方在中华人民共和国使用货物、软件及服务或货物、软件及服务的任何一部分时，免受第三方提出侵犯其专利权、商标权、工业设计权或其它知识产权的起诉或法律和经济纠纷。如发生此类纠纷，由乙方承担一切责任并赔偿因此给甲方造成的全部损失（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

  - 乙方为执行本合同而提供的技术资料、软件的所有权、使用权归甲方所有。

- 产权与风险转移

  - 货物的产权，在货物验收合格并移交交付后由乙方转移至甲方。

  - 货物损坏、灭失的风险在验收合格，甲乙双方签署验收合格证书并移交交付使用时由乙方转移至甲方。

  - 如货物不符合合同约定，甲方可以拒收，在拒收情况下，或者解除合同的，货物毁损、灭失的风险由乙方承担。

  - 产权和风险的转移，不影响因乙方履行义务不符合约定，甲方要求其承担违约责任的权利。

- 索赔

  - 验收不合格，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

  - 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

    - 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将甲方已支付的合同价款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用（包括但不限于诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

    - 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

    - 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

  - 乙方收到《索赔通知》后20个日历日内，未给甲方答复的，将被视为索赔已被乙方接受。乙方未能在收到索赔通知后20个日历日内或征得甲方同意的延长期限内，按照甲方从上列方法中选择的方案解决索赔事宜的，甲方将有权从未付货款中扣回索赔金额，同时保留进一步要求索赔的权利（包括但不限于索赔诉讼费用、律师费、调查费用及赔偿金等全部损失）。

- 违约责任

  - 若甲方无正当理由拒收货物，则甲方应向乙方支付物品总金额5%的违约金；

  - 若甲方无正当理由逾期支付合同价款，则每延迟一日，甲方应按应付未付款项的0.3%向乙方支付违约金，违约金总额不超过合同总金额的5%；

  - 乙方逾期完工，则每日按合同总额0.3%向甲方支付违约金，但总额不超过合同总额的10%；若乙方逾期完工超过30天，则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

  - 若因乙方提供的货物质量、指标不符合投标文件、本合同以及甲方要求导致不能通过甲方验收的，则乙方应在甲方限定的期限内无条件进行整改，若乙方拒绝整改或整改后仍无法通过甲方验收的，则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

  - 保修期内若乙方未依约履行维修义务的，每发生一次，乙方应向甲方支付违约金人民币伍千元，造成甲方损失的，乙方还应赔偿甲方因此遭受的全部损失，若乙方在甲方通知时起5日内均未能排除故障或者拒绝进行维修的，则甲方有权委托第三方进行维修，且乙方应承担由此产生的全部费用。

- 保密规定

  - 甲乙双方应恪守因签署或履行本合同而获知的对方秘密信息及其它秘密资料，特别是国家安全秘密。任何一方如将获知的对方秘密泄露给第三方，应赔偿因泄密而给对方造成的一切损失并承担相应的法律责任（包括刑事责任）。

- 争端的解决

  - 凡与本合同有关而引起的一切争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如经协商后仍不能达成协议时，任何一方可以向甲方所在地法院提出诉讼。

  - 本合同的诉讼管辖地为甲方所在地的法院。

  - 在进行法院审理期间，除提交法院审理的事项外，合同其他部分仍应继续履行。

  - 本合同按照中华人民共和国的法律进行解释。

- 不可抗力

  - 不可抗力是合同签字生效后发生的非有关方所能控制的、无法终止的、不可预防的社会和自然事件，包括但不限于：严重的自然灾害（如台风、洪水、地震、火灾、爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、破坏、动乱、社会敌视行为、罢工等等。

  - 合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响合同义务执行时，则延迟合同义务的期限相当于不可抗力时间持续的时间，但也不能因为不可抗力的延迟而调整价格。

  - 如乙方逾期交货之后遭受不可抗力，不能享受本条规定的责任免除。

  - 由于一般公认的人力不可抗拒的原因造成不可意料的事故而不能按合同规定交货验收时，乙方应立即以书面形式通告甲方，并提供相关部门的证明以证明事故的存在。

  - 在不可抗力事件发生后,双方应努力寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。如不可抗拒因素继续存在并持续影响达60天以上，甲乙双方应通过友好协商方式在合理的时间内达成进一步履行合同或解除合同。这时，甲乙双方均不互提出索赔，甲方不承担终止合同的责任，但不影响双方对非不可抗力造成的违约追究责任。

- 税和关税

  - 中国政府根据现行税法对甲方征收的与本合同有关的一切税费均应由乙方负担。

  - 中国政府根据现行的税法规定对乙方或其雇员征收的与本合同有关的一切税费（包括但不限于产品的进口关税、所有产品的国内增值税）均应由乙方负担。

  - 在中国境外发生的与本合同执行有关的一切税费均应由乙方负担。

- 合同生效

本合同经双方授权代表签字盖后即时生效。

- 合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正的，另一方可立即终止本合同。

- 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼诉讼解决。法院受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

- 其它

  - 本合同之所有附件均为合同的有效组成部分，与本合同具有同样法律效力。合同与附件之间内容应认为是互为补充和解释，但如有模棱两可或相互矛盾之处，以时间在后的文件为准。本合同与投标文件互为补充，如本合同与投标文件不一致的，以本合同为准。

  - 在执行本合同的过程中，甲乙双方在双方同意的情况下可另行再签订保密协议或廉政协议作为合同附件，与本合同具有同样法律效力。

  - 在执行本合同的过程中，乙方需遵守所有经甲乙双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分，其生效日期为双方签字盖章或确认之日期。

  - 除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务，否则甲方有权单方面终止本合同，乙方应自收到甲方《终止合同通知书》之日起15日内退还甲方已支付的全部款项，已发生的一切费用及损失均由乙方自行承担，且乙方应向甲方支付合同总价款10%的违约金，造成甲方损失的乙方还应赔偿甲方因此所遭受的全部损失。

  - 本合同正本一式六份，甲乙双方各执二份，广东志正招标有限公司中山分公司执一份，中山市采购办执一份。

  - 本合同合计    页A4纸张，缺页之合同为无效合同。

（以下无正文）

甲方（盖章）：                                  乙方（盖章）：

甲方代表人（签字）：                            乙方代表人（签字）：

地    址：                                      地    址：

邮政编码：                                      邮政编码：

电    话：                                      电    话：

传    真：                                      传    真：

开户银行：                                      开户银行：

开户账号：                                      开户账号：

日    期：                                      日    期：

合同附件（合同编号	  ）

附件1  技术规格及供货范围………………………………………………………………………………

附件2  价格明细清单 ………………………………………………………………………………………

附件3  货物交货及项目进度要求 …………………………………………………………………………

附件4  售后服务计划………………………………………………………………………………………

附件5  验收标准……………………………………………………………………………………………

附件6  技术文件（包括图纸、手册等）…………………………………………………………………

附件7  招标文件……………………………………………………………………………………………

附件8  投标文件……………………………………………………………………………………………

附件9  中标通知书…………………………………………………………………………………………

备注：1. 本合同所有附件均在签定合同时编制，其编制依据是招标文件中的要求和乙方的投标文件中的相应内容；

2. 合同附件的具体内容由双方在签定合同时确定。

第六部分   投标文件格式

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：

采购项目名称：

投标人名称：                         （盖章）

日      期：          年     月     日

（以上为投标文件参考封面，投标文件封面制作时可参考上述封面格式制作）

## 自查表

## 1. 商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务技术评分表》的各项内容填写此表

## 2.技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务技术评分表》的各项内容填写此表

商 务 篇

## 表6-1  投标函

致：广东志正招标有限公司

我方收到贵方关于中山市环境监测站原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪采购项目（招标编号：ZZ21933916）的招标文件，我方完全理解招标文件的所有内容，现决定投标本项目，据此我方承诺如下：

  - 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

  - 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

  - 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购人、采购代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

  - 投标人同意提供按照贵方可能要求的与我方投标有关的一切数据或资料，理解贵方不一定要接受最低价的投标或收到的任何投标。

  - 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

  - 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

  - 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	           		             邮编：

电话：			       	      传真：

投标人名称：（加盖公章）

法定代表人签字（或其委托的全权代表人）：                     年   月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签名的授权。

## 表6-2  法定代表人证明书/法定代表人授权书

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

致：中山市环境监测站/广东志正招标有限公司：

同志，现任我单位                   职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                                    单位：           （盖章）

附：代表人性别：                   年龄：                身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

法定代表人授权委托书

致：中山市环境监测站/广东志正招标有限公司：

兹授权                   同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                          。

授权单位：                                  （盖章）     法定代表人：              （签名或盖私章）

有效期限：自投标截止之日起有效期为90天                       签发日期：

附：代理人性别：              年龄：         职务：             身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

## 表6-3  中小企业声明函（投标供应商为中小企业时适用）

中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：

1.	投标人须按照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准和企业实际情况填写，如果发现投标人填写的内容和实际有差异，评标委员会有权将不予以价格扣除；

2.	投标人也可提供上述相关部门出具认定贵公司属于小型或微型企业的证明文件，如不提供评审委员会有权将不予以价格扣除；

3.	若投标人不填写本表或不符合中小企业要求的，将不给与不给予产品的价格扣除。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日期：

附表2：残疾人福利性单位声明函（享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位提供，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）（如不是可以不提供）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加中山市环境监测站单位的中山市环境监测站原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪采购项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位认定标准详见“财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》”）

## 表6-4  资格声明函

广东志正招标有限公司：

关于贵公司的中山市环境监测站原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪采购项目（招标编号：ZZ21933916）的投标邀请，本单位（企业）自愿参加投标，现声明如下：

本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位清楚：如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人名称（并加盖法人公章）：

投标人法定代表人或其委托人签名或印鉴：

日期：年月日

附件：

1.	2018年财务状况报告复印件；

2.	2018年9月1日至今任何时间的开具的缴纳税收的凭据证明材料复印件；如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

3.	2018年9月1日至今任何时间的开具的缴纳社会保险的凭据证明材料复印件；如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金。

（提供近2018年9月1日至今任何时间的依法缴纳税收和社会保障资金的证明文件。如依法免税或不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明材料。）

## 表6-5  开标一览表

招标编号：ZZ21933916                                               金额单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 投标价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 大写： （小写：￥ 元） |

      - 此表的总计系所有需采购人支付的设备和材料、备品备件、运费及相关服务的金额总数即报价总价。

      - 材料价格是包括了所含设备材料及设备配件的制造或采购、包装、税费以及验收等的全部费用。

      - 相关服务价格包括招标文件中要求的相关服务内容的全部费用。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-6  详细报价清单

招标编号：ZZ21933916                                                金额单位：元（人民币）

| 序号 | 名称 | 品牌型号 | 配置、性能说明及规格 | 所投设备是否属于小型或微型企业产品 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | … | … | … | … | … | … | … |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运费、安装、调试、检验费 |
|  | 技术服务（售后服务）、人员培训 |
|  | 税金 |
|  | 其他 |
| 其中（小型或微型企业所投设备总额）： |
| 合计： |

此表可延长

注：

- 投标人必须列出所有设备详细情况，包括设备功能和性能、技术参数、数量、价格等等，包括设备清单中没有列出而项目实施必须的设备材料。

- 投标人需在上表明确填写所投设备是否属于小型或微型企业生产，如不明确注明，评审委员会有权对其不予以价格扣除。

- 如果分项报价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准。

- 分项报价的汇总价等于“开标一览表”中的投标总价。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日期：

## 表6-7  投标响应与招标文件差异一览表

招标编号：ZZ21933916

| 序号 | 章节 | 招标文件要求 | 投标人应答 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：

- 请在上表填写与招标文件要求有差异的内容，包括优于/差于招标文件的要求；

- 投标人报价的内容与招标文件的要求有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写；

- 如果与招标文件完全没有差异，此表填写全部响应，此时将被视为完全响应招标文件中所给出的关于该货物的全部指标。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-8  重要指标响应表

招标编号：ZZ21933916

| 序号 | 招标文件页数 | 节/段 | 招标要求（内容提要） | 投标人应答 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如招标文件中标有“★” 、“重要指标” 或投标人认为重要的内容，请在上表填写。

（此表可延长）

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日    期：

## 表6-9  投标人基本情况

- 投标人概况

- 投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额 （万元） | 净利润 （万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 如报价人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

4）随本表格附交最新营业执照副本的复印件及税务登记证副本复印件各一份，均须加盖公章。（“三证合一”的提交最新营业执照副本的复印件加盖公章）。

5）请投标人在投标文件中提供相关部门审核的财务报表以便验证。

- 投标人资格条件证明文件

投标人必须按照本招标文件《第一部分投标邀请函》的“投标人资格要求”要求提供相关证明文件复印件（加盖公章）。

- 投标人获得资质和代理资格证明文件（须后附相关资格和认证证明文件的复印件，并加盖公章）

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

- 合作机构与供货渠道情况

| 序号 | 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 代理或生产厂家（或开发商） | 单位名称： 地址： 销售负责人： | 联 系 人： 联系电话： 传 真： |
| 2 | 关键产品（1）合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 来源验证查询专线： 介绍和报价权威网址： 售后服务验证查询专线： | 联 系 人： 联系电话： 传 真： |
| 3 | 关键产品（2）合法来源渠道 | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 来源验证查询专线： 介绍和报价权威网址： 售后服务验证查询专线： | 联 系 人： 联系电话： 传 真： |
| … | … | … | … |
| … | 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | 联 系 人： 联系电话： 传 真： |

- 其他

1. 近3年完成及正在执行的合同中发生的由于投标人违约或部份违约而引起诉讼和受到索赔的案件具体情况及结果（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加中山市范围内某种项目的政府采购活动的，要说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2. 其他投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

公司标记样本

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-10 项目负责人/技术负责人简历表

招标编号：ZZ21933916

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目管理/项目经理年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成项目情况 |
| 采购单位 | 项目名称 | 采购规模 | 完成日期 | 项目质量 |

项目负责人/项目经理/技术负责人获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-11  售后服务情况表

招标编号：ZZ21933916

| 售后服务中心 名称 |  |
| --- | --- |
| 注册资金 |  | 服务部门 总人数量 |  | 其中 专业维修人员数 |  |
| 地址 |  | 法定代表人 |  |
| 电话 |  | 传真 |  | 公司网址 |  |
| 产品维修情况（包括其他单位售后服务情况、售后服务业绩情况等） |  |
| 用于售后服务的通讯、办公、检测设备 |  |
| 售后服务负责人 |  | 电话 |  | 移动电话 |  |
| 售后服务中心主要专业技术人员情况 |
| 姓名 | 职位 | 职责 | 学历/专业 | 获得认证资质证书 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 备注 |
| （此表可延长） |

有关人员获得的资质认证必须提供相关认证证书证明。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-12 近三年以来完成的同类项目一览表

招标编号：ZZ21933916

| 序号 | 项目名称 | 主要产品 | 合同金额 | 完成时间 | 项目单位联系人电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标人需附相关项目的合同要点（能反映合同标的、标的性能和当事人情况）的复印件，并加盖公章。

（此表可延长）

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-13 投标保证金退还说明格式

退保证金说明

致：广东志正招标有限公司中山分公司

我方为中山市环境监测站原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪采购项目（招标编号：ZZ21933916）投标所提交的投标保证金            元，请贵公司退还时划到下列帐户：

收 款 单 位：

收款单位地址：

开 户 银 行：

帐       号：

联   系  人：

联 系 电 话：

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-14 中标服务费承诺书

# 承诺书号：ZZ21933916

致：广东志正招标有限公司

如果我方在贵单位组织的中山市环境监测站原子吸收光谱仪、气相分子吸收光谱仪、TOC总有机碳分析仪采购项目（招标编号：ZZ21933916）中中标，我方保证在收到《中标通知书》后，按照招标文件的有关规定向贵单位（地址：中山市东区中山四路亨尾大街3号软件园东园区2楼20-22室，户名：广东志正招标有限公司中山分公司，开户银行：中国工商银行中山市孙文支行，帐号： 2011 0236 0920 0018 404）交纳中标服务费。

我方如违反上款承诺，愿凭贵单位开出的相关通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金及买方根据中标合同约定支付给我方的合同款中扣付。

特此承诺！

投标人名称（加盖法人公章）；

投标人法定地址：

# 投标人被授权代表（签字或盖章）：

电    话：

传    真：

承诺日期：       年            月           日

技 术 篇

## 表6-15 技术规格偏离表

招标编号：ZZ21933916

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标人应答 | 响应或差异情况说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
|  | … | … | … | … |
|  | 此表可延长 |  |  |  |

注：

- 投标人务必按照采购清单（或招标文件上对所采购货物技术要求）和投标产品的技术参数响应逐一填写此表内容。包括正偏离/负偏离招标文件的要求；

- 投标人报价的内容与招标文件的技术有差异时，无论这种差异是否有利于采购人，投标人都应按上述格式如实详细填写。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

## 表6-16 售后服务计划

招标编号：ZZ21933916

| 安装与调试 |  |
| --- | --- |
| 售 后 技 术 维 护 服 务 | 主要内容应包括但不限于： 维修技术人员情况； 应急维修时间安排； 维修服务收费标准(保修期内、保修期外)； 项目服务承诺。 |
| 承 诺 |  |
| 培 训 方 案 |  |

注：

- 表中应明确制造商、投标商的售后服务内容，包括售后服务人员配备、应急维修时间安排、维修服务收费标准(质保期内、质保期外)、主要零配件价格(质保期内、质保期外)、其它服务承诺。可用附页形式说明。

投标人名称（加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字： _____________

日  期：

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

被授权代表身份证复印件

公司公章样本