**广州市政府采购**

**招标文件**

**项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目**

**招标编号：GZCQC1801HG01013**

**采购类型：货物类**

**采 购 人：广州医科大学附属第一医院**

**广州程启招标代理有限公司 编制**

**2018年3月**

**目 录**

[第一章 投标邀请 2](#_Toc504139360)

[第二章 投标人须知 6](#_Toc504139361)

[第三章 采购人需求 17](#_Toc504139368)

[第四章 评标文件 31](#_Toc504139379)

[第五章 合同（样本） 46](#_Toc504139393)

[第六章 投标文件格式 53](#_Toc504139394)

[格式1 投标书 54](#_Toc504139395)

[格式2 开标一览表 55](#_Toc504139396)

[格式3 详细报价 56](#_Toc504139397)

[格式4 法定代表人证明书 57](#_Toc504139398)

[格式5 法定代表人授权委托书 58](#_Toc504139399)

[格式6 实质性响应一览表 59](#_Toc504139400)

[格式7 投标资格情况表 60](#_Toc504139401)

[格式8 投标人商务情况表 62](#_Toc504139402)

[8.1 2014 年至今完成同类项目情况 63](#_Toc504139403)

[8.2 财务情况 64](#_Toc504139404)

[8.3 企业获奖情况、信誉及履约能力情况 65](#_Toc504139405)

[8.4 本地化服务能力情况表 66](#_Toc504139406)

[格式9 投标人技术情况表 67](#_Toc504139407)

[9.1 采购人需求响应差异表 68](#_Toc504139408)

[9.2 技术规格差异表 69](#_Toc504139409)

[格式10 投标保证金退还说明 70](#_Toc504139410)

[格式11 交纳服务费承诺书 71](#_Toc504139411)

[格式12 投标人资格声明函 72](#_Toc504139412)

[格式13 政策适用性说明 73](#_Toc504139413)

[格式14 政府采购投标担保函 76](#_Toc504139414)

# 第一章 投标邀请

**投标邀请**

广州程启招标代理有限公司（以下简称“采购代理机构”）受广州医科大学附属第一医院（以下简称“采购人”）的委托，对广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目进行公开招标，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：GZCQC1801HG01013

二、采购项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

三、采购项目预算金额：1,660,000.00元

四、采购数量：1批

五、项目内容及需求：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子包号** | **子包内容** | **数量** | **交货期** | **最高限价(元)** | **备注** |
| 01 | 呼吸机 | 两套 | 签订合同后90天内完成供货、安装调试、验收并交付采购人使用 | 760,000.00  （其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） | 经政府采购管理部门同意呼吸机、多功能手术床可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。 |
| 02 | 多功能手术床 | 两套 | 签订合同后90天内完成供货、安装调试、验收并交付采购人使用 | 900,000.00  （其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） |
| **注:1、采购项目内容及需求详见招标文件---采购人需求。**  **2、投标人可选择部分或所有子包进行投标，但应对所选子包应进行整体投标，不允许仅对包内其中部分内容进行投标。**  **3、凡超出最高限价的，一律视为无效投标。**  **4、政府采购监督机构：同级政府采购监督管理部门。** | | | | | |

六、供应商资格：

1、投标人必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

3、投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）

4、所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定）

5、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供书面承诺）

6、投标人提供《公平竞争承诺书》原件；

7、投标人投标时须持有自本项目公告之日起项目所在地或企业注册地人民检察院出具的自出具之日起前3年内《无行贿犯罪档案记录证明》，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录；如果投标人当地检察机关采用电子查询方式的，投标人必须提供从检察机关开通的“行贿犯罪档案查询网”查询下载的《查询行贿犯罪档案结果告知函》网页截图加盖投标供应商公章；

8、本项目不接受联合体投标；

9、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

**注：（1）报名及购买招标文件需提交上述供应商资格要求规定的相关证明材料及营业执照复印件加盖公章；**

**（2）报名及购买招标文件的人员必须提供法人证明书、法人授权委托书及被授权人的身份证复印件（加盖公章）。**

**（3）供应商须保证所提交资料真实、完整、有效、一致，否则自行承担由此导致的与本项目有关的任何损失。供应商参加投标应另行购买采购代理机构正式对外发售的纸质招标文件，并在采购代理机构处完成办理有关报名登记（“报名登记表”可直接上采购代理机构官网www.gzcqc.com下载填写打印）手续，否则视为未报名（采购代理机构将核对报名供应商提交的上述资料，且只接受完整提交上述资料供应商的报名）。**

七、符合资格的供应商应当在2018年3月2日至2018年3月21日期间（上午08:30至12:00,下午14:00至17:30，法定节假日除外,不少于5个工作日）到广州程启招标代理有限公司（详细地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

八、投标截止时间：2018年3月22日09时45分

九、提交投标文件地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十、开标时间：2018年3月22日09时45分

十一、开标地点：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室

十二、本公告期限（5个工作日）自2018年3月2日至2018年3月8日止。

十三、联系事项

|  |  |
| --- | --- |
| （一）采购人:广州医科大学附属第一医院 | 地址：广州市越秀区沿江西路151号 |
| 联系人：冯小姐 | 联系电话：020-83062985 |
| 传真：020-83062985 | 邮编：510120 |
| （二）采购代理机构：广州程启招标代理有限公司 | 地址：广州市越秀区恒福路238号2楼（建设银行楼上）218室 |
| 联系人：马小姐 | 联系电话：020-83576900 |
| 传真：020-83499619 | 邮编：510095 |
| （三）采购项目联系人：吴小姐 | 联系电话：020-83576900 |

# 第二章 投标人须知

**投标人须知**

**注：投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。**

### 总体说明

* 1. **资金来源**

财政性资金。

* 1. **适用范围**
     1. 依据《中华人民共和国政府采购法》等有关政府采购的法律法规制定本须知。
     2. 采购人、采购代理机构、供应商及各方当事人适用本须知。
  2. **关于定标方式**

本次招标采用一次报价一次评标定标的方式；采购人拒绝接受有选择性报价的投标。

* 1. **定义**
     1. 采购人：是指**广州医科大学附属第一医院**。
     2. 用户单位：是指**广州医科大学附属第一医院**
     3. 采购代理机构：是指广州程启招标代理有限公司。
     4. 投标人：是指向采购代理机构提交投标文件的供应商。
     5. 中标人：是指经合法招、投标程序评选出来的投标人。
     6. 货物、设备：是指投标人按招标文件规定，须向甲方提供的设备、备件、工具、手册及其它技术资料和材料。
     7. 服务：是指招标文件规定投标人须承担的有关服务。
     8. 实质性响应：是指符合采购文件的要求、条款、条件和规定，且没有重大偏离或保留。
     9. 重大偏离或保留：是指投标文件中影响到采购文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利/投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。
     10. 投标保证金：指投标人按照本采购文件规定向采购代理机构或采购人提交的款项。采购代理机构或者采购人因投标人的行为而蒙受损失之时，采购代理机构和采购人可根据规定予以没收的款项。
     11. 合同期、完工期：是指签订采购合同之日起至按要求交货并通过验收的期限。
     12. 日期、天数、时间：无特别说明时是指公历日及北京时间。
     13. 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，而不应该作为对招标文件内容的理解或解释。
  2. **应遵循的原则**
     1. 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则。
     2. 坚持价格合理、质量优先、服务优质。
     3. 利用法律手段强化竞争机制，贯彻统一、规范、简化、高效的要求。
  3. **合格的货物和服务**
     1. 投标人提供的所有货物及服务，其来源地均应为中华人民共和国或与中华人民共和国有官方贸易关系的国家或地区。
     2. 投标人提供的所有货物和服务，其质量、技术等特征必须符合国家、行业现行的标准及采购人需求。
     3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。
     4. 投标人应保证本项目下提供的服务或其任何一部分不会产生因第三方依法享有的专利权、商标权或其他知识产权；如果投标人不拥有相应的知识产权，则须在报价中包括合法获取该知识产权的相关费用，并在投标文件中附有相关证明文件，**如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。**
  4. **保密**

招投标双方应分别为对方在投标文件和招标文件中涉及的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担责任。投标方不得将参加此次投标活动的事实进行商业性宣传。

* 1. **质疑与投诉**
     1. 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。
     2. 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。
     3. 供应商有质疑时，应当以书面形式在质疑有效期限内向采购代理机构提交质疑书原件，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章，同时注明联系人、联系电话与质疑时间。供应商以电话、传真或电邮形式提交的质疑书属于无效质疑。
     4. 质疑内容不得含有虚假、恶意成分。依据谁主张谁举证的原则，质疑者提供的质疑书应当明确具体的质疑事项、事实依据，同时提交相关确凿的证明材料和注明证据的确切来源、证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。
     5. 采购代理机构在收到投标人的有效书面质疑后七个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密，质疑投标人对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级政府采购监督管理部门提起投诉。
  2. **不得参与同一采购项目竞争的投标人**
     1. 彼此存在投资与被投资关系的；
     2. 彼此的经营者、董事会（或同类管理机构）成员属于直系亲属或配偶关系的；
     3. 法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，不得同时参加本项目的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。
  3. **关于分公司投标**

分公司投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

* 1. **关于中小企业投标**

中小企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业投标应提供《中小企业声明函》。

* 1. **关于政府采购信用担保**

本项目可采用的信用担保形式包括：

**（1）投标担保。**指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向采购代理机构提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

**（2）融资担保。**指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以自愿选择是否采取融资担保的形式为政府采购履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

* 1. **通知**

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次招标公告刊登的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的投标人，传真号码以投标人的登记为准。投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认。因投标人登记的传真号码有误、传真线路故障或其它任何意外情形，导致所发出的通知延迟送达或无法送达投标人，采购代理机构不承担责任。

* 1. **招标文件的解释权**

本招标文件的解释权归“广州程启招标代理有限公司”所有。

### 招标文件

* 1. **招标文件的组成**

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）评标文件

（4）采购人需求

（5）合同（样本）

（6）投标文件格式

（7）根据招标文件规定发出的澄清、修改及补充文件（如有）；

* 1. **招标文件的澄清**
     1. 投标人如对招标文件有任何疑问，应以书面方式（包括书面文字、传真等，应加盖公章）向采购代理机构提出澄清要求，通知应确保采购代理机构在截标日期前收到。采购代理机构将用信函、传真、E-Mail等形式做出答复，采购代理机构认为有必要时可将答复内容分发给所有取得同一招标文件的投标人。
  2. **招标文件的补充和修改**
     1. 对招标文件进行必要的补充或修改，于开标前15天以书面形式在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（[www.gzcqc.com](http://www.gzgp.org/)）通知所有已获取招标文件的投标人，在收到补充或修改通知后应立即以书面形式予以确认，该补充或修改的内容为招标文件的组成部分；补充或修改不足15天的，采购代理机构在征得已获取招标文件的供应商同意并书面确认后，可不改变投标截至时间。采购代理机构将拒绝没有对补充或修改文件予以书面确认的投标人的投标。
     2. 招标过程中的一切修改文件或补充文件一旦确认后与招标文件具有同等法律效力，投标人有责任履行相应的义务。
     3. 为使潜在投标人有合理的时间理解招标文件的修改，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间书面通知所有招标文件收受人，并在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）和广州程启招标代理有限公司网（[www.gzcqc.com](http://www.gzgp.org/)）发布变更公告。

### 投标文件

* 1. **投标文件的编写**
     1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求制作并递交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性、准确性，以确保其投标对招标文件做出实质性响应；否则，将拒绝其投标。投标人在投标中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，都将直接导致投标文件无效，并承担由此产生的法律责任。
     2. 投标语言和计量单位

投标文件和来往函件应用中文书写，投标人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其它语言，但相应内容应附有中文翻译本（经公证处公证），以中文为准，计量单位应使用国际公制单位。

* + 1. 投标人必须以人民币报价，并保留小数点后两位。投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表为准，并修改单价；总价金额与单价金额和数量乘积不一致的，以单价金额计算结果为准；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
  1. **投标文件的组成**
     1. 投标人准备的投标文件应包括《第六章 投标文件格式》。
     2. **投标人必须编制完整的投标文件，按上述顺序编制目录及页码并装订成册，内容较多时可以分册装订。各册独立装订的投标文件封面必须加盖投标人单位法定印章，投标文件应骑缝加盖投标人单位公章或逐页加盖投标人单位公章。投标人代表可由法定代表人或其委托代理人担任。由委托代理人签署的投标文件中，须同时提交由法定代表人签署的有效的授权委托书。**
     3. 投标人必须自行承担因其投标文件的任何错漏而导致的一切后果。
  2. **投标的修改和撤回**

在投标截止时间前投标人可以修改和撤回其投标文件，但必须以书面形式通知采购代理机构，投标截止后不得修改和撤回其投标文件。

### 投标总则

* 1. **投标**
     1. 全部投标文件应一式五份，正本1份（内装投标文件正本1份，投标文件电子版1份，只限光盘，不留密码，无病毒，内容应与投标人打印产生的纸质投标文件内容一致，如有不同，以纸质投标文件为准。），副本4份，并注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符，应以正本为准。投标文件应由投标人的合法授权代表正式签署，任何更改（如有）应由原签署人签字。
     2. 所有投标文件应在投标截止时间前送达投标、开标地点，交予采购代理机构专职负责人，任何迟于这个时间的投标将被拒绝。
     3. 所有投标文件必须封入密封的信封或包装，在封口上加盖供应商的公章。投标文件的**①正本（内含：投标文件电子版光盘）、②副本、③唱标信封（内含：开标一览表）、④保证金退还说明（内含：投标保证金退还说明、投标保证金进帐单）**应分别封装，并在每一信封或包装的封面上写明：

|  |
| --- |
| **正本/副本/唱标信封/保证金退还说明**  收件人名称：广州程启招标代理有限公司  招标编号：GZCQC1801HG01013  项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目  投标人名称：  投标人地址：  联 系 人：  联系电话：  **在 年 月 日 时 分（投标截止时间）前不得开启** |

* + 1. 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。
    2. 采购代理机构不接受电话、传真投标。
  1. **投标有效期**

从投标截止日起，投标有效期为90天。在特殊情况下，采购人可于投标有效期日满之前要求投标人同意延长有效日期，要求与答复均应以书面形式。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金不被没收，同意延期的投标人根据原截止日期应负之权利及责任相应也延至新的截止日期。

* 1. **投标保证金（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）**
     1. 投标人应向采购代理机构提交投标保证金:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子包号** | **采购内容** | **投标保证金（元）** |
| 01 | 呼吸机 | 14000.00 |
| 02 | 多功能手术床 | 18000.00 |

* + 1. 投标保证金为人民币，应于**投标截止时间前**以**银行划账或电汇**的方式到达以下帐户：

收款单位名称：广州程启招标代理有限公司

开 户 银 行：中国建设银行广州恒福路支行

账 号：44001400808053000395

财务联系电话：020-83499678

请在银行进账单事由栏中注明“GZCQC1801HG01013号投标保证金”

* + 1. **投标保证金从投标人的基本账户转出。**
    2. 如投标人未按上述规定提交投标保证金，其投标文件将被拒绝。
    3. 如果投标人中标，投标保证金将保持全部的约束力，直至与采购人签订合同并向采购代理机构缴交了足额中标服务费后5个工作日内无息退还。
    4. 未中标的投标人的投标保证金将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。
    5. 所有投标人的投标保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。
    6. 下列任一情况发生时，投标保证金将不予退还：

（1） 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

（2） 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

（3） 中标人未按本须知规定缴纳招标代理服务费。

* 1. **开标**
     1. 开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。
     2. 开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。
     3. 开标时由递交投标文件的前3名投标人及采购人监督代表检查各投标人递交的投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等和投标文件的其他主要内容。
     4. 在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当投标人少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。
     5. 采购代理机构将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。
     6. 唱标结束后，如属于唱错或唱漏的，可重新再唱，如属投标人即时修改报价或承诺的，一律拒绝。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

### 授予合同

* 1. **中标投标人的确定**
     1. 根据评标委员会评审结果，采购人依法确定中标投标人。
     2. 采购人不承诺将合同授予报价最低的投标人。采购人在发出中标通知书前，有权依据评标委员会的评标报告拒绝不合格的投标人。
     3. 在中标结果确定之前评标委员会成员名单应当保密。评标委员会成员、工作人员及行政监督部门的工作人员必须遵守评标纪律，不得以任何方式泄露评标情况。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。
  2. **中标结果公告**

招标代理机构将在中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）、广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn）及广州程启招标代理有限公司网（[www.gzcqc.com](http://www.gzgp.org/)）公示中标结果公告。

* 1. **质疑和投诉**
     1. 投标人对评标结果有质疑或投诉的，可根据《中华人民共和国政府采购法》及有关政府采购法规的规定，向相关部门书面提出，但需对质疑或投诉内容的真实性承担责任。
     2. 投标人对中标公告内容有异议的，应在公告发布之日起7个工作日内，按如下联系方式以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。采购人或招标代理机构应在收到投标人书面质疑后7个工作日内，对质疑内容作出答复。

**质疑联系方式：**

采购人名称：广州医科大学附属第一医院

采购人地址：广州市越秀区沿江西路151号

采购单位联系人：冯小姐

采购单位联系电话：020-83062985

招标代理机构：广州程启招标代理有限公司

招标代理机构地址：广州市恒福路238号218室

联系电话：020-83576900

联系人：朱小姐

传真：020-83499619

邮编：510095

**政府采购监督机构联系方式（符合《政府采购供应商投诉处理办法》要求）：**

政府采购监督机构名称：同级政府采购监督管理部门

* 1. **中标通知书**
     1. 中标结果公告发布的同时，招标代理机构以书面形式向中标投标人发出依法确认的《中标通知书》。
     2. 《中标通知书》将是合同的一个组成部分，对采购人和中标投标人具有同等法律效力；《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果，或者中标投标人放弃中标的，均应承担相应的法律责任。
     3. 招标代理机构在向中标投标人发出《中标通知书》的同时，发布《招标结果公告》，将招标结果通知未中标投标人。
  2. **签订合同**
     1. 中标投标人在收到《中标通知书》后，应按照《中标通知书》指定的时间、地点，派遣其授权代表与采购人签署合同。
     2. 合同的组成基于但不限于以下部分：

1. 《合同》；
2. 招标文件及其澄清、补充文件；
3. 中标投标人的投标文件及其澄清、补充文件；
4. 中标通知书。

### 招标服务费

中标人须向采购代理机构交纳的招标服务费，根据《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知发改价格》[2015] 299号的通知实行市场调节价，本项目的招标服务费执行以下价格；  
 (1)本项目招标服务费为人民币：子包01：:￥11,400.00元；子包02:￥13,500.00元。

(2)招标服务费币种与《中标通知书》的币种相同；

(3)中标人在领取《中标通知书》时，必须按《交纳服务费承诺书》向采购代理机构直接交纳招标服务费。

# 第三章 采购人需求

**采购人需求**

**说明：“★”号技术条款为必须响应条款，不满足则作废标处理。“▲”号技术条款为重要响应条款，作为重点评分条款。**

### 一、项目概况

1、本项目为广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目，投标人可选择部分或所有子包进行投标，但应对所选子包应进行整体投标，不允许仅对包内其中部分内容进行投标。详细采购清单如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **子包号** | **子包内容** | **数量** | **交货期** | **最高限价(元)** | **备注** |
| 01 | 呼吸机 | 两套 | 签订合同90天内完成供货、安装调试、验收并交付采购人使用 | 760,000.00  （其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） | 经政府采购管理部门同意呼吸机、多功能手术床可采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。 |
| 02 | 多功能手术床 | 两套 | 签订合同90天内完成供货、安装调试、验收并交付采购人使用 | 900,000.00  （其中5万元为自筹资金；其余为财政性资金） |

### 二、设备详细技术参数规格

### 子包01呼吸机

**（一）急救转运呼吸机（1套）**

**1、基本概况：**

（1）原装进口多功能气动电控急救转运呼吸机，适应于儿童和成人。

（2）▲≥6英寸一体化高精度液晶显示屏,实时显示压力波形、流速波形，同时显示监测参数、设置值等信息。

（3）▲气体驱动,可接各式钢瓶及中央气源,并具备各种标准管道接口,实现不同气源间迅速转换，有自动气源识别系统, 可自动优先选择中央供气。

（4）▲防水（IPX4级，防泼溅）,防震（能承受最高从75cm的高度下落的冲击）,可用于低温（-20至50摄氏度）大雨（IPX4）等恶劣天气环境的现场救护转运,

（5）可有专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案,可随气瓶固定于床边,救护车及病房墙壁

（6）▲内置电池可持续工作达9.5小时或以上,支持电池热更换(更换电池后依然保留前设置,无须重置参数)

（7）有CPR功能,心肺复苏时不中断通气,提高抢救成功率

（8）▲可同时用于有创呼吸支持和无创面罩通气,漏气补偿≥100L/min

**2、功能及要求**

通气模式

（1）辅助/控制通气：VC-CMV、VC-AC

（2）同步间歇指令通气： VC-SIMV

（3） ▲双水平起到正压通气：PC-BIPAP

（4）压力支持：PS

（5）自主呼吸模式：SPN-CPAP

（6）▲无创通气NIV

（7）窒息后备同气：Apnea

**3、技术指标**

（1）潮气量：范围≥50-2000ml

（2）呼吸频率：范围≥2-50次/分

（3）▲压力限制：20-60cmH2O

（4）压力支持：0-35 mbar（相对于PEEP）

（5）吸呼比：1:4-3:1

（6）流速触发，触发灵敏度：1-15L/min

（7）氧浓度：40%--100%

（8）窒息时间：15-60秒

**监测项目**

（1）压力：峰压、平均压、呼气末正压

（2）潮气量

（3）分钟通气量

（4）最大吸气峰流速

（5）呼吸频率

（6）氧浓度

**报警项目**

（1）高气道压力报警

（2）低气道压力报警

（3）高呼吸频率报警

（4）高吸入分钟通气量报警

（5）低吸入分钟通气量报警

（6）窒息报警

（7）设备故障报警

（8）低内置电池报警

**4、配置需求：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** |
| 1 | 便携式急救呼吸机主机 | 1台 |
| 2 | 锂离子电池 | 1个 |
| 3 | 呼吸管道套装(重复使用1.5米) | 1套 |
| 4 | 交直流电源 | 1个 |
| 5 | 电源连接线 | 1根 |
| 6 | 带气瓶支架的便携支架 | 1个 |
| 7 | 自动气体转换系统(快速接驳),带两根管道 | 1套 |
| 8 | 气瓶减压阀IV型 | 1个 |
| 9 | 模拟肺（专门用于机器自检） | 1个 |
| 10 | 3米中央供气管道 | 1条 |
| 11 | 国产2L氧气瓶 | 1个 |
| 12 | 国产气瓶充气配件 | 1套 |

**（二）高档呼吸机（1套）**

**1、基本概况：**

（1）适用于儿童和成人的呼吸机；

（2）除具备基本通气模式之外，还具备其他先进的通气模式；

（3）监测项目及报警内容全面；

（5）操作简单，能避免发生人机对抗，有中文界面；

（6）配备空气压缩机。

2、**功能及要求**

**通气模式**

（1）基本通气模式：

1. 间歇指令正压通气 **CMV**，可容量控制或压力控制；
2. 辅助间歇指令正压通气 **AC**，可容量控制或压力控制；
3. 同步间歇指令通气 **SIMV**，可容量控制或压力控制；
4. 呼气末正压/持续气道正压 **PEEP/CPAP；**
5. 叹息**Sign；**
6. 窒息通气**Apnea V ；**
7. 手动吸气，成人、儿童患者最多持续40s；
8. 手动呼气。

（2）先进通气模式：

1. 双水平气道正压通气**BIPAP**，解决人机对抗的问题，使病人可以在任何时候都能自主呼吸；
2. ▲**AutoFlow/VG**功能，**AutoFlow**叠加于容量控制模式，根据病人的顺应性和阻力自动调节流速输送目标潮气量，同时全程支持自主呼吸；**VG**叠加于压力控制模式，确保患者获得目标潮气量；
3. 压力限制通气 **PLV**，容量控制模式下如气道压力达到设置的压力报警上限Pmax，则呼吸机以Pmax为吸气压力输送目标潮气量，避免呼吸机因气道压力过高而停止送气；
4. 容量支持自主呼吸模式**VS**，持续正压支持自主呼吸模式下可给予患者容量支持通气。

（3）特殊操作

1. ▲标准氧疗**O2-Therapy** ；
2. 智能吸痰功能：脱管吸痰时不送气，无报警，吸痰前后均提供纯氧3分钟。

3、技术指标

1. 潮气量：**100-3000ml；**
2. 呼吸频率：**0.5-98bpm；**
3. 吸气时间：**0.1-10s；**
4. 吸气流量：**2-120Lpm；**
5. 吸气压力：**1-95mbar；**
6. ▲呼气末正压/叹息PEEP/叹息PEEP：**0-50mbar；**
7. 吸气压力上限Pmax：**2-100mbar；**
8. 压力支持Psupp：**0-95mbar；**
9. 压力上升时间：**0-2s；**
10. 峰流速：**180Lpm；**
11. 吸入氧浓度：**21-100%；**
12. 触发灵敏度：**0.2-15Lpm**，流速触发值能直接设定并显示数值；
13. 窒息通气报警：**5-60s。**

**监测项目**

1. ▲大尺寸(>=15寸)彩色触摸显示控制屏；
2. ▲顺磁式氧传感器，监测吸入氧浓度；
3. ▲铂金丝加热式流量传感器，非压差式流量传感器，精确度高，可自动定标，可随时取下消毒；
4. 吸入潮气量；
5. 呼出潮气量；
6. 总呼吸频率；
7. 机械通气频率；
8. 自主呼吸频率；
9. 机械分钟通气量；
10. 自主分钟通气量；
11. 分钟泄漏气量；
12. 气道峰压；
13. 平台压；
14. 平均压；
15. 呼气末正压**PEEP；**
16. 分钟平均压；
17. 吸气时间；
18. 吸呼比；
19. 压力、流量、容量与时间的波型；
20. 肺顺应性；
21. 呼吸系统阻力；
22. 气道阻力；
23. Y型管端吸入气体温度，数字显示在主屏幕内；
24. 呼吸力学环图，压力－容量环，流速－容量环，压力－流速环；
25. 口腔闭合压**P 0.1；**
26. 内源性PEEP/气体陷闭 **int PEEP/Vtrap；**
27. 最大吸气负压**NIF；**
28. 浅频呼吸指数**RSB；**
29. 表格化数据；
30. 趋势图；
31. 记事本。

**报警项目**

1．智能三级声光报警系统，360度报警显示灯；

2．人机对话功能，提供中文报警文字信息；

3．气源报警；

4．气道压力（高/低）报警；

5．呼吸频率（高/低）报警；

6．吸入潮气量过高报警；

7．分钟通气量（高/低）报警；

8．窒息报警；

9．吸入氧浓度（高/低）报警；

10．管道脱落/泄漏报警；

11．吸入气体温度过高报警；

12．机器故障报警。

**操作系统**

1．操作界面良好并且操作步骤简单（如仅需单钮即可操作）；

2．具有操作提示功能及参数逻辑关系提示功能；

3．具有操作安全保护功能；

4. 能提供中文界面，报警信息以中文显示，有操作提示。

**特殊功能**

1. ▲内置全本中文操作在线指南，可根据上下文检索，显示屏3种界面自定义功能，显示屏功能键自定义功能；
2. ▲USB接口截屏输出功能，USB接口屏幕设置输出/导入功能，USB接口监测数据（趋势、表格、记事本）输出功能；
3. 压力链接/吸呼比链接功能；
4. 快速设置参数功能；
5. 开机模式/参数复原功能；
6. 呼吸机设定技术指标：能根据病人体重机器自动设定合适的通气参数；
7. 参数调节防错功能；
8. 开机自动测定管路泄漏/顺应性并给予补偿；
9. 屏幕锁定功能；
10. 漏气测定及自动补偿功能；
11. 待机功能；
12. 可以根据需要对主要监测值进行屏幕的预设功能；
13. 与其他设备（如监护中央台及电脑等）联网的可能性；
14. 呼吸机可进行功能升级。

**4、售后服务**

1．厂商负责免费安装并提供现场培训；

2．厂商提供中文操作手册及其他有关文字资料；

3．厂商在本市设有维修点以及常驻维修工程师，备品仓库备件充足。

**5、配置需求：**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 主机 | 1 | 台 |
| 2 | 机械臂 | 1 | 个 |
| 3 | 车架 | 1 | 个 |
| 4 | 系统缆线 | 1 | 根 |
| 5 | 支持框架 | 1 | 个 |
| 6 | 模拟肺(蓝色) | 1 | 个 |
| 7 | 中心供氧管道3米 | 1 | 根 |
| 8 | 中心供空气管道3米 | 1 | 根 |
| 10 | 流量传感器（5个） | 1 | 盒 |
| 11 | 加温湿化器及湿化器托架 | 1 | 个 |
| 12 | 成人儿童用加热舱 | 1 | 个 |
| 13 | 呼吸管路 | 1 | 套 |
| 14 | 气管延长管(50根/箱) | 1 | 箱 |
| 15 | 湿化器安装架 | 1 | 个 |
| 16 | 空压机 | 1 | 台 |

**5、商务要求**

1）交货期：签订合同后90天内。

2）交货地点：采购人指定地点。

3）投标产品需是合法注册有效周期内最新生产的产品，必须是制造商原厂制造。

4）厂家及中标人负责提供免费安装调试，免费送货卸货至用户指定地点，负责安装过程中的搬运费用。

5）由持证的专业工程师到现场免费安装、调试并培训用户使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容，广东有售后服务点；提供原厂及中文操作手册，提供快速操作卡片。机器发生故障时，质保期内维修人员接到维修通知后24小时内到场,2小时内响应，免费全包保修期一年，保修期的期限应以采购人和中标人双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。保修期内保证整体设备系统95％以上日历日正常工作。

### 子包02多功能手术床

**一、基本概况：**

1.项目及数量：多功能手术床2套。

2.用途：满足患者手术中的各种体位要求。

**二、功能及要求**

1. 多功能电动手术床，可根据不同专业外科手术的具体需要选择不同专科类型的附件，满足各种高难度手术的要求。
2. 床体材质：整床及附件采用优质镍铬不锈钢材料，100％不锈钢床体，易于清洁保养。
3. 床面材质：床面材料一次成型，内外材质一致，不得采用外包裹方式，为导电防褥疮型 ，易于清洁保养，床垫厚度≥60mm。
4. ▲电动功能：≥9组电动功能，电动调节手术床的升降、头脚倾、左右倾、背板倾斜、腿板、折刀/反折刀、刹车、床面水平移动、“0”位，提供制造商原厂彩页资料说明。
5. ▲手术床底座为大脚轮设计(≥120mm)，移动灵活，并可电动锁定。锁定时脚轮升起，床底座与地面接触牢固，稳定性极佳，四个万向脚轮实现快速轻松的转运，可选配电动第5轮，更适合于长距离的转运，提供制造商原厂彩页资料说明。
6. 有两套独立电子操作系统，一套为红外无线控制，另一套为手术床床体备用操作控制系统（面板，必须在手术床头脚侧，非左右侧，以免误操作），二套系统独立运行，确保手术床在遥控器发生故障时仍能可靠地运行，每套系统均有设置手术床的各种体位及电池电量状态等功能。
7. 床面采用透光设计，床面每一关节装备有独立机械电动传动系统，床垫可拆卸，并可放在消毒柜中清洗。
8. 手术床可由充电电池供电，以免电线防碍医务人员活动并确保最大的安全性，同时也保留电源直接供电功能。
9. ▲床面关节连接系统安全牢固，省时省力，无需其它如夹具，把手等锁定装置，头板、腿板、延长板的关节一致，可模块化任意组合，提供制造商原厂彩页资料说明。

10.可选配先进的一体化控制接口。

11.台面长度（带头板）：≥2100mm 。

12.台面宽度：≥590mm 。

13.▲台面高度调节范围（不含垫子）：低位≤600mm以下；高位≥1060mm以上，提供制造商原厂彩页资料说明。

14.头低脚高、头高脚低最大角度≥ 35°。

15.▲左右倾最大角度≥27°，提供制造商原厂彩页资料说明。

16.下背板上/下折：+90°/ -50°。

17.腿部台板的倾斜角+90°/ -90°。

18.头板宽度：≥530mm。

19.▲大范围（≥340mm）的电动控制床面水平移动给C型臂下的特殊手术提供更精确方便的定位，可选配碳纤维板以实现心血管手术时C型臂的360度旋转可透光，提供制造商原厂彩页资料说明。

20.最大承重≥360kg，提供制造商原厂彩页资料说明。

三、**配置需求/套：**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **名称** | **数量** |
| 1 | 手术床带床面控制面板 | 1套 |
| 2 | 上背板 | 1套 |
| 3 | 角度可调头板 | 1套 |
| 4 | 腿板 | 1套 |
| 5 | 无线控制器 | 1套 |
| 6 | L型麻醉架 | 1套 |
| 7 | 径向定位夹 | 1套 |
| 8 | 体部束带，带径向定位夹 | 1套 |
| 9 | 臂支架 | 2套 |
| 10 | 侧卧位托架 | 2套 |
| 11 | 可塑性床垫 | 1张 |

**三、商务要求**

1）交货期：签订合同后90天内。

2）交货地点：采购人指定地点。

3）投标产品需是合法注册有效周期内最新生产的产品，必须是制造商原厂制造。

3） 厂家及中标人负责提供免费安装调试，免费送货卸货至用户指定地点，负责安装过程中的搬运费用。

5）由持证的专业工程师到现场免费安装、调试并培训用户使用人员，主要内容为设备的基本结构、性能、操作使用及紧急情况的处理等相关内容，广东有售后服务点；提供原厂及中文操作手册，提供快速操作卡片。机器发生故障时，质保期内维修人员接到维修通知后24小时内到场,0.5小时响应，免费全包保修期一年，保修期的期限应以采购人和中标人双方的验收合格之日起计算，保修期内免费更换零配件及工时费。保修期内保证整体设备系统95％以上日历日正常工作。

### 三、报价要求

投标人报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，采购人无须向投标人另外支付任何费用。

### 四、安装调试与验收

（一）中标人必须负责货物的运输、安装、调试等工作，所产生的费用由中标人负责。

（二）中标人应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

（三）包装箱及每一附件应由中标人注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和使用说明书。

（四）安装调试完成后双方共同进行验收，并签署项目验收报告。

（五）中标人没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由中标人自行承担。

（六）凡涉嫌技术、外观专利等产权侵权纠纷的产品不予以采购。

### 五、质量保证及售后服务

1、投标人和相应的设备制造商必须对以下各款做出承诺。

2、投标人应确保其所供设备的完整性，包括合同文件遗漏的一切事项，只要这些事项可以确定为是保证货物整体的安全、稳定、可靠所必须的，都应该被认为包括在合同价格之内。

3、投标时，应提交拟提供的货物的产品介绍以及有关测试、试验、检测报告等（如有）。

4、采购人可选派人员对设备在生产过程中的工艺流程、制造质量及进度、包装储运等进行监督活动，费用包含在投标总价内。

5、在质保期结束前，须由中标人专业工程师和采购人代表对设备进行一次全面检查，任何缺陷必须由中标人负责修理、并得到采购人代表认可。在修理之后，中标人应将缺陷成因、修理内容、完成修理及恢复正常的时间和日期等报告给采购人。报告一式两份。

6、免费质保期满后承诺：

（1）以优惠价格提供零配件；

（2）维修费将以最优惠方式收费；

（3）维修人员可到现场维修。

### 六、资料提供

**1、设备说明（包括第三方设备）**

（1）设备及部件说明（含第三方部件），包括：设备的供货范围；结构、原理、详细性能特性、参数及控制接口等，电器控制原理图。

（2）设备的安装总图，安装说明，设备调试说明。

（3）设备及部件性能试验报告。

（4）设备制造质量资料及质量保证书。

（5）授权质量监督部门的各种检测报告、材料检验报告等，并列出检验内容、检验标准、测试数据、标定数据、相关计算以及最终检验结果。检验证书应以手册形式提交。

（6）装卸、运输及储放说明。

（7）特殊工具和备品备件。

（8）合格证，包括产品合格证，部件合格证，材料合格证。

（9）调试及试运行报告，及在调试期间投标人的其它所有报告。

**2、中文版的设备操作维修手册（包括第三方设备和部件）**

（1）所有设备的规格。

（2）所有设备的调试手册，操作方法及程序。

（3）维护保养，包括：总的要求及安全措施；投标人建议的定期保养时间及项目；投标人的设备系列号、地址及服务联系电话。

（4）维修，包括：设备和部件常见故障说明；建议的紧急安全程序；国内紧急维修中心的电话、地址及与负责人的联系方式；维修项目及方法；特殊工具和备品备件清单；维修图册及有关资料。

（5）安全技术。

**3、技术人员培训手册及培训所需的所有资料**

**4、本标书要求的其它资料**

### 七、付款方式

1、中标货物到场由中标人安装并调试结束后，中标人需向采购人提供所有设备相关报告资料及相关证书。采购人验收合格并收到中标人的正式发票后十天内启动财政支付程序，由市财政支付全部款项。

2、合同货物交付到采购人指定地点并完成安装验收后，凭以下材料办理支付手续：

（1）合同

（2）中标人开具的正式发票

（3）验收调试报告（加盖采购人公章）

（4）中标通知书

**具体支付方式以采购人与中标人签订的合同为准。**

### 八、质量保证金

1.本项目质量保证金以采购人认可的方式（现金或银行保函或其他方式）提交。

2.中标人在合同签订后7个工作日内，按合同总价的5%向采购人提交质量保证金。合同期内中标人没有违约行为的，质量保证金按约定完成免费保修保质保用期结束即办理退回手续。

# 第四章 评标文件

### 1、说明

#### **1.1 概述**

根据《中华人民共和国政府采购法》、《评标委员会和评标方法暂行规定》和国家及地方政府采购有关文件精神，在保证广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目（以下简称项目）招标公开、公平、公正的基础上，结合项目需求，由广州程启招标代理有限公司制定本评标文件，评标委员会确认。内容包括本次评标的评审过程和方法。

#### **1.2 定义**

**采购人**：系指广州医科大学附属第一医院。

**采购代理机构**：系指广州程启招标代理有限公司。

### 2、评标须知

#### **2.1 关于评标方案**

（1）评标委员会的每位成员（简称评委）应认真地阅读并确认已经正确理解了评标方案；

（2）评委如对评标方案有异议，应在评标开始前提出。

#### **2.2 关于评标纪律**

（1）评标委员会成员不得与任何投标人或者与招标结果有利害关系的人进行私下接触，不得收受投标人、中介人、其他利害关系人的财物或者其他好处；

（2）评委应本着客观、公正的原则独立给出评价意见；

（3）评委之间不得相互串通进行评分；

（4）评委不得试图影响其他评委的评价意见；

（5）评委应关闭通讯工具或设置为震动状态，统一交由工作人员保管。

#### **2.3 关于评标责任**

（1）评委应在其书面评审意见上签字确认；

（2）评委对其所提出的评审意见承担个人责任。

#### **2.4 关于回避**

有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员，如事先不知情的，应在宣读投标人名单及评标纪律后主动提出回避：

（1）是投标人或者投标人主要负责人的近亲属；

（2）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；

（3）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。

#### **2.5 关于保密**

评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

前款所称与评标活动有关的工作人员，是指评标委员会成员以外的因参与评标监督工作或者事务性工作而知悉有关评标情况的所有人员。

#### **2.6投标文件的澄清**

（1）除评标委员会主动要求澄清外，从开标后至授予合同期间，任何投标人均不得就与其投标相关的任何问题与评标委员会联系。在评标过程中，如果投标人试图在投标文件审查、澄清、比较及授予合同方面向采购人施加任何影响，其投标将被拒绝。

（2）评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。以书面形式表达并加盖公章的答复经评标委员会认可后，可作为投标文件的一部分参与评标。

### 3、评标委员会

（1）依法组建评标委员会。评标委员会由五人单数组成，其中采购人代表一名，其他评标委员均从政府采购专家库中随机抽取产生。

（2）评标委员会将只对确定为实质上响应招标文件要求的投标，即通过审查符合性的投标进行评价和比较，响应的依据是招标文件本身的内容，而不寻求其它证据。实质上响应的投标应该是与招标文件要求的全部主要条款、条件和规格相符，没有重大偏离的投标。

### 4、评标原则

4.1.1 评标工作应依据《中华人民共和国政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则。

4.1.2 确定中标人的评标准则是：能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。评标委员会没有义务必须接受最低报价的投标。

4.1.3 评标委员会有权根据有关规定否决所有投标。

### 5、评标方法及流程

本次招标的评标方法采用**综合评分**方法。具体方法及流程如下：

**5.1 开标**

5.1.1开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，开标地点为招标文件预先确定的地点。

5.1.2开标由采购代理机构主持，邀请所有投标人参加。

5.1.3**投标人代表必须持本人身份证参加开标会，如供应商代表非法定代表人，还应持法定代表人授权书。**

5.1.4开标时，由递交投标文件的前3名投标人及采购人监督代表检查所有投标文件的密封情况。经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标报价等开标一览表的内容。

5.1.5在招标文件要求提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件，开标时均当众予以拆封、宣读。当供应商少于三家时，则招标失败，采购代理机构将重新招标。

**5.2评标**

评标分阶段进行：**投标文件资格性审查、符合性审查和投标文件详细评审**。

**5.2.1 投标文件资格审查（详见资格审查表）**

资格审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格进行审查，详见《资格审查表》。对初步被认定为资格审查不合格的，应实行及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过资格审查的投标人，不进入符合性审查。

**5.2.2 投标文件符合性审查（详见符合性审查表）**

符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核证、澄清事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

**（1）投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：**

　　1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

　　2）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

　　3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

　　4）报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

　　5）投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

　　6）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

**（2）评标过程中投标文件出现下列情况之一时，对该投标文件作废标处理：**

1）供应商以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；具体情形如下：

a）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

b）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

c）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

d）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

e）不同投标人的投标文件相互混装；

f）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2）评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求该投标人作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会将认定该投标人报价不合理，作投标无效处理；

**（3）其他无效情形：**

1）未满足项目的交货期要求；

2）投标有效期未为90天；

3）未按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书。

被评委会确定为投标文件无效标或废标的，其投标文件即被视为不能通过符合性评审，不得参与技术、商务和价格的评审。

**5.2.3 投标文件详细评审（详见技术、商务、价格评审表）**

（1）在资格、符合性审查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，只有全部满足《资格审查表》和《符合性审查表》所列各项要求的投标才是有效投标，只要不满足资格、符合性条款中所列各项要求之一的，将被认定为无效投标。

（2）当通过资格、符合性审查的投标人多于或等于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准以及各项权重、符合性审查结果，各位评委单独就每个投标人的技术、商务、价格进行评审和比较，评出其技术评分、商务评分和价格评分。将技术得分、商务得分和价格得分相加得出总分，并按总分高低排出名次。评标委员会依据得分情况推荐出第一中标侯选人一名，第二中标侯选人一名。

（3）当通过资格、符合性审查的投标人少于三家时，评标委员会否决所有投标文件，提请依法重新招标。

**5.2.4使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的主要标的（核心产品）品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人**。

### 6、评分标准和权重

**6.1 评分标准**

**评委对投标文件的技术及商务响应情况进行评分。**

技术、商务、价格评分应分别考虑下列因素：

**6.1.1 技术、商务评审**

评审内容详见技术（商务）响应评审表

计算公式（四舍五入保留两位小数）：

子项评分=（各评委子项评分总和-最高分-最低分）÷（评委人数-2）

技术（商务）得分=各子项得分之和

**6.1.2 价格的开启、核准和评分**

1. 评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
   1. 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；
   2. 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；
   3. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；
   4. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

1. 供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，其调整价格为该项在其他有效投标中的最高报价。
2. 评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。
3. 政策价格扣除

4.1小型和微型企业产品价格扣除

* 1. 根据财务部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的对联合体总金额扣除2%，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。
  2. 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

　　①符合中小企业划分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

1. 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》

4.2监狱企业产品价格扣除

1. 监狱企业视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。
2. 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3. 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

4.3残疾人福利性单位产品价格扣除

1. 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述4.1的a)条款享受评审中价格扣除。
2. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

4.4投标人同时为小型、微型企业、监狱企业和残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

1. **标准价格评分：取通过资格、符合性评审经过评标委员会修正及价格扣除后的所有投标人中最低的投标价格作为基准价格。**

**计算公式（四舍五入保留两位小数）：**

**价格评分= [基准价格÷经修正的投标报价]×100**

**价格得分=价格评分×价格部分权重**

**6.2 权重分配（适用子包01、子包02）**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **评分项目** | **技术部分** | **商务部分** | **价格部分** |
| 权重 | 50% | 15% | 35% |
| 满分 | 50分 | 15分 | 35分 |

**6.3 综合得分**

**综合得分=技术得分+商务得分+价格得分**

评标委员会根据投标人最终得分高低排定名次。

### 7、定标和授标

7.1综合得分相同时按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术评分（由高到低）；（5）商务评分（由高到低）。如以上都相同的，名次由评标委员会抽签确定。

7.2评标委员会将综合得分排名第一名的投标人推荐给采购人作为第一中标候选人，综合得分排名第二名的投标人为第二中标候选人。**第二名报价高于第一名报价20％（含）以上的，不推荐候补中标供应商**。

7.3综合得分排名第一的中标候选人放弃中标、或因不可抗力提出不能履行合同、或未通过资格后审，或被取消资格的，须经政府采购监管部门批准后，采购人方可按顺序选择候补中标供应商。

7.4评标委员会提出评标书面报告和推荐中标意见报采购人审批，审批通过后将对预中标人进行最终澄清及对投标人的资格和履约能力进行再次审查，形成最终合同的基础文件。如在最终澄清过程中，发现预中标人存在重大问题造成其履约能力不能满足要求的，可以取消其中标资格。

7.5最终澄清完成后，由采购代理机构根据采购人的确认结果发布招标结果公告。采购代理机构将在下列媒体公告中标结果：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)，广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn），广州市政府采购网（http://gzg2b.gzfinance.gov.cn），广州程启招标代理有限公司网([www.gzcqc.com](http://www.gzcqc.com/))。

7.6采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

### 8、附表

附表1 资格审查表

附表2 符合性审查表

附表3 技术响应性评审表

附表4 商务响应性评审表

附表5 价格响应性评审表

**附表1 资格审查表**

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013 日期： 年 月 日

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | |
| 1 | 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力； |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； |
| 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； |
| 法律、行政法规规定的其他条件 |
| 2 | 投标人为生产企业：所投产品为第一类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产备案凭证》复印件；所投产品为第二、三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械生产许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定）  投标人为经营企业：所投产品为第二类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营备案凭证》复印件；所投产品为第三类医疗器械，提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械经营企业许可证》复印件；（如国家另有规定，则适用其规定） | |
| 3 | 所投产品属于第二类、第三类医疗器械，则必须提供食品药品监督管理部门签发的有效的《医疗器械注册证》复印件。（如国家另有规定，则适用其规定） | |
| 4 | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | |
| 5 | 《公平竞争承诺书》原件 | |
| 6 | 投标人投标时须持有自本项目公告之日起项目所在地或企业注册地人民检察院出具的自出具之日起前3年内《无行贿犯罪档案记录证明》，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录；如果投标人当地检察机关采用电子查询方式的，投标人必须提供从检察机关开通的“行贿犯罪档案查询网”查询下载的《查询行贿犯罪档案结果告知函》网页截图加盖投标供应商公章 | |
| 7 | 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。 | |
| 结论 |  | |

注：结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件资格要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件资格要求；

**附表2 符合性审查表**

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013 日期： 年 月 日

|  |  |
| --- | --- |
| 序号 | 评审内容 |
|
| 1 | 是否满足项目的交货期要求 |
| 2 | 是否符合招标文件的签署盖章要求 |
| 3 | 是否按规定提交足够投标保证金 |
| 4 | 投标有效期是否为90天 |
| 5 | 是否按规定提交法定代表人证明书/法人授权委托书 |
| 6 | 投标报价是否固定唯一，且投标报价没有超过最高限价 |
| 7 | 如评标委员会发现投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的投标报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，投标人是否作书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相关证明材料的，评标委员会是否将认定该投标人报价不合理 |
| 8 | 投标文件是否满足采购人需求的要求，且没有重大偏离（须满足带★条款） |
| 9 | 投标文件是否没有招标文件中规定的其它无效投标条款的 |
| 10 | 按有关法律、法规、规章是否不属于投标无效的 |
| 结 论 | |

注：1、投标人分栏中填写“Ｏ”表示该项符合招标文件要求，“×”表示该项不符合招标文件要求；

2、结论栏中填写“通过”表示该投标人投标文件符合招标文件要求，“不通过”表示该投标人投标文件不符合招标文件要求；

3、汇总结论按少数服从多数原则确定。

**附表3 技术响应性评审表**

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **评审内容** | | **分值** | **评分范围** |
| **1** | 采购人需求响应情况 | | 3分 | 投标人完全响应招标文件要求，部分服务条款优于要求：3分；基本响应招标文件要求，无差异：2分；个别条款不响应招标文件要求：0分。 |
| **2** | 技术参数及性能要求响应情况  **注：提供由制造商或总代理声明确认（盖章）的设备详细的配置清单、详细技术参数的资料及产品的标配说明书，如投标描述的文字与说明书、资料不一致，则以说明书的技术参数，资料中的性能说明、技术参数为准，如不能提供则不能评优。** | ▲技术条款 | 20分 | 对比所投设备技术参数、性能等综合对比之：优：20分；良：16分；中：12分；差：8分。 |
| 其他技术条款 | 15分 | 对比所投设备技术参数、性能等综合对比之：优：15分；良：11分；中：7分；差：3分。 |
| 3 | 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | | 6分 | 根据投标设备的选型配置、品牌、技术成熟度、技术先进行、用户评价等比之：优：6分；良：4分；中：2分；差：0分。 |
| 4 | 售后服务及培训方案 | | 6分 | 考核投标人售后服务承诺、便利性、培训计划、保障措施、生产企业的技术支持、保修期、备品备件价格、维护保养及应急维修时间安排，安装、调试、验收等方案：优：6分；良：4分；中：2分；差：0分。 |
| 合计 | | | 50分 |  |

**附表4 商务响应性评审表**

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013 日期： 年 月 日

| **序号** | **评审分项** | **分值** | **评审标准** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2015年至今完成同类项目情况 | 3分 | 根据完成的销售数量及金额对比之：优：3分；良：2分；一般：1分。  **注：提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）或验收证明文件复印件，否则该项业绩视为无效。** |
| 2 | 财务情况 | 3分 | 投标人有提供2015、2016年第三方事务所审计的财务报告或清缴报告，企业经营连续两年盈利：3分；一年盈利：1分；无：0分。  **注：需提供具有审计资质的第三方机构出具的财务报告，否则无效。** |
| 3 | 企业认证及信誉 | 5分 | 证明材料：如质量管理体系认证、行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料、政府部门颁发的“守合同重信用企业”称号、银行信用等级证明材料、客户评价等，根据投标人所提交的资料综合对比之：优：5分；良：3分；中：1分；差：0分。  **注：需提供相关证明资料复印件并加盖公章，否则无效。** |
| 4 | 本地化服务能力 | 4分 | 投标人直接跟踪服务，在使用地区设有长期稳定的服务机构及人员，服务人员的资质，服务便捷，综合对比之：优：4分；良：3分；中：2分；差：1分。  **注：1、服务机构需提供相关证明文件；**  **2、人员：须提供上述人员职称证书、身份证和外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，否则无效。** |
| 合计 | | 15分 | |

**附表5 价格响应性评审表**

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号： GZCQC1801HG01013 日期： 年 月 日

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 有效投标人  序号及简称 | 评审分项 | | 价格得分 |
| 投标报价 | 评标基准价 |
| 经评审的投标报价 | 基准价=所有有效投标人投标价最低价 | 价格得分=（评标基准价÷投标报价）×价格部分权重×100 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

# 第五章 合同（样本）

注：本合同条款仅供参考，最终以甲方提供的样本并经甲乙双方协商一致的合同为准。

**广州市政府采购合同**

合同编号：

甲方（采购人）：广州医科大学附属第一医院

乙方（中标人）：

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》及广州程启招标代理有限公司“广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目”（项目编号：GZCQC1801HG01013）招标文件的要求和评审结果，经甲乙双方协商一致，签订本合同。双方共同遵守如下条款（技术说明及其他有关合同项目的特定信息由合同附件予以说明，合同附件及本项目的招标文件、投标文件等均为本合同不可分割之一部分）：

**第一条 合同项目**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **设备名称** | **品牌** | **型号** | **厂家产地** | **数量** | **单位** | **单价(元)** | **总价(元)** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额(人民币)： | | | | | | | |

本项目为交钥匙项目。

**第二条 质量要求和技术标准**

1. 乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家安全环保标准、国家有关产品质量认证标准以及合同约定标准，如属法定计量器具范围，还需提供有资质计量单位计量合格的相关证书。
2. 乙方提供的货物（含零配件、随机工具等）必须是全新的、表面和内部均无瑕疵的原厂正品。
3. 包装和运输：

3.1.乙方应采取防潮、防雨、防冻、防锈等相应措施对货物进行包装，确保货物在正常作业和装卸条件下安全无损地到达合同指定地点。

3.2.包装箱及每一附件应由乙方注明货物名称、型号、件数、附件名，包装箱内应附有产品说明书和中文使用说明书。

3.3.进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

3.4.如乙方没有及时提供相关证件（如商检证等），有可能影响验收进程，所导致的经济损失，由乙方自行承担。

**第三条 保修和售后服务**

1.安装调试

由乙方负责按合同规定的时间、地点完成交货、安装、调试，并与甲方完成验收。在设备的安装、调试、试运行期间，乙方安装调试人员的安全和费用自理。

2.免费培训

2.1.现场培训：乙方在设备的安装、调试、验收完毕后即进行现场培训直至需方基本掌握使用操作、维护保养技术。

2.2.专门培训：乙方就设备的安装、检验、调试、使用和维护等培训甲方 名技术人员，直到甲方受训人员全部掌握运行操作、维护保养技术，并能达到正确检修、维护、排除一般故障为止。

2.3.培训方式：技术培训、操作培训。

2.4.培训人员、地点和时间：受训人员由需方确定，培训地点和时间由双方商定。

3. 质保和维修

乙方根据下表向甲方提供的免费保修和保养服务：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 货物类型 | 免费保修期（年） | 免费定期保养服务（年） |
|  |  |  |

3.1.保修期、保养期从甲方签署《质量验收报告》之日起计算。

3.2.乙方应在质保期内提供免费上门维修服务，并进行终身维护。要求乙方在仪器寿命期内以不高于合同总价的价格保证备品备件供应并长期提供技术咨询服务。乙方在收到用户要求对所采购仪器进行维修通知后，应在 小时内作出响应，并在 小时内派出专门维修人员到现场维修。

3.3 仪器质保期内乙方应向甲方提供免费的设备全面保养，保养频率至少一年一次。

3.4 在保修期、保养期内，如货物非因甲方的人为原因而出现质量问题，甲方有权向乙方提出质量异议，乙方应负责包修、包换或包退，承担修理、调换或退货的实际费用。乙方不能修理或不能退换，均按不能交货处理。

**第四条 价款和支付方式**

1. 合同总价为： 元人民币（大写： 元人民币）。

上述价款包含货物价款、仓储费、运输费、装卸费、安装费、保险费用以及应缴纳的一切关税等费用，甲方无须向乙方另外支付任何费用。

1. 支付方式：

1、货物到场由乙方安装并调试结束后，乙方需向甲方提供所有设备相关报告资料及相关证书。甲方验收合格并收到乙方的正式发票后十天内启动财政支付程序，由市财政支付全部款项。

2、合同货物交付到甲方指定地点并完成安装验收后，凭以下材料办理支付手续：

（1）合同

（2）乙方开具的正式发票

（3）验收调试报告（加盖甲方公章）

（4）中标通知书

3.质量保证金：

3.1.乙方应在全部货物到达交货地点、经到货安装、调试、验收合格之日起7个工作日内，向甲方提交合同总价的5%，即人民币： 元（￥ ）的质量保证金。

3.2.质量保证金用于补偿买方因货物未能在质保期正常使用而蒙受的损失。

3.3.质量保证金必须采用银行保函形式提交。

3.4.在质保期期满后，如没有重大质量问题，买方将把质量保证金银行保函退还卖方。

**第五条 交货期**

1. 交货期：合同双方签订后 天内。
2. 地 点：用户指定地点。

**第六条 验收**

1. 数量清点：在到货后 天内，由甲方对货物数量进行清点，签署《货物数量清点单据》。该单据仅作为甲方对乙方送货数量的清点说明，不得作为甲方对货物质量的验收证明。
2. 质量验收：在货物安装调试完毕后  天内，甲方应组织质量验收。货物质量经验收合格的，甲方向乙方签发《质量验收报告》；不合格的，甲方应及时向乙方提出质量异议。
3. 验收标准以本合同第二条约定标准为准。如因货物的质量问题发生争议，由广州市质量技术监督部门进行质量鉴定。货物符合质量标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费由乙方承担，同时按本合同第七条第四款处理。

**第七条 违约责任**

1. 甲方无正当理由拒收验收的，甲方向乙方支付合同总价百分之五的违约金。
2. 如因乙方提供的部件不足导致仪器安装、调试后不能正常使用，造成验收延误，则除所欠缺的部件由乙方负责免费提供外，从交货期满的第二天起计，每逾期一天，乙方还须向甲方偿付设备采购合同总价的2‰作为延误金，延误金按天累加。
3. 如甲方在乙方交货验收时发现设备存在严重质量问题或与本招标技术要求不符时，甲方有权要求无条件退货，且乙方还应向甲方缴纳设备采购合同总价的10%作为赔偿金。
4. 如因乙方原因（不可抗力除外）造成交货延期，从规定交货日期起计，每延迟一天按设备采购合同总价的1‰向甲方支付违约金，违约金最高不超过设备采购合同总价的10%，乙方支付违约金并不解除其继续交货的义务。
5. 若交货期拖延不能满足甲方要求，甲方将有权单方面终止全部合同或取消部分合同，且乙方还须向甲方支付违约金，违约金为设备采购合同总价的10%。
6. 甲方逾期付款的，每逾期一日，按合同总价万分之三向乙方支付违约金。
7. 乙方交付货物的品质、性能、技术标准、质量要求不符合合同约定的，甲方有权向乙方提出更换货物及索赔，乙方应在甲方提出之日起 天内免费更换货物，由此造成逾期交货的，按第七条第4款处理。
8. 如经两次更换，货物质量仍不符合合同约定的，甲方有权终止合同，乙方应向甲方返还已付款项，并按合同总价百分之五向甲方支付违约金。
9. 乙方保证本合同项下货物的权利无瑕疵，包括货物所有权及知识产权等权利无瑕疵。如任何第三方经法院（或仲裁机构）裁决有权对上述货物主张权利或国家机关依法对货物进行没收查处的，乙方除应向甲方返还已收款项外，还应按合同总价百分之五向甲方支付的违约金并赔偿因此给甲方造成的一切损失。

**第八条 不可抗力**

任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应在不可抗力发生后 天内向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得不可抗力发生地市级以上政府相关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

**第九条 合同的变更、中止、终止**

甲乙双方均不得擅自变更、中止或者终止本合同。

如继续履行本合同将损害国家利益和社会公共利益的，双方应变更、中止或者终止合同。双方不能就此协商一致的，按本合同第十条处理。

**第十条 法律适用和争议解决**

本合同适用法律为中华人民共和国法律、法规。

如履行本合同过程中发生争议的，由双方当事人协商解决。协商不成的，双方同意向广州仲裁委员会提起仲裁。

**第十一条 其它**

1. 本项目的中标通知书、招标文件、投标文件及附件均是本合同不可分割的部分，解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准；
2. 在合同执行中，所有经供需双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分其生效日期为双方签字盖章确认的日期。
3. 除需方事先书面同意外，供方不得部分或合部转让其应履行的合同项下的义务。

**第十二条 合同的效力**

本合同自双方签名盖章后生效。本合同一式 份，甲方、乙方双方各执 份，采购机构 份，呈政府采购管理部门 份。

甲方： 乙方：

地址： 地址：

法定代表人： 法定代表人：

委托代理人： 委托代理人：

电话： 电话：

邮政编码： 邮政编码：

开户银行： 开户银行：

账号： 账号：

财务负责人： 财务负责人：

签约时间： 签约时间：

签约地点： 广州市

# 第六章 投标文件格式

## 格式1 投标书

致：广州程启招标代理有限公司

根据广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目（招标编号：GZCQC1801HG01013）的招标文件要求，（全名及职务）经正式授权并以投标人（投标人名称、地址）的名义投标。签字代表在此声明并同意：

1. 我们愿意遵守招标文件的各项规定，自愿参加投标,并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。
2. 我们同意本投标自投标截止之日起90天内有效。如果我们的投标被接受，则直至合同生效时止，本投标始终有效。
3. 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。
4. 我们同意提供采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。
5. 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。
6. 我们在投标时已明确获知采购人有权根据实际情况，调整合同中规定的相关内容，在此我们承诺，如果我们获得中标资格，将无条件接受采购人的调整方案。
7. 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。
8. 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于（采购人）和广州程启招标代理有限公司（采购代理机构）。
9. 所有有关本次投标的函电请寄： （投标人地址）

授权代表（签名）：

投标人名称：

投标人印章：

电话： 传真： 邮编：

## 格式2 开标一览表

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **子包号** | **投标报价（元）** | **交货期（天）** |
|  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**注：1、此表一式两份，一份装在单独的“唱标信封”内密封，封口盖公章；另一份装订在投标文件正本中；**

**2、投标总报价应包含采购项目的全部费用，投标人不得再向采购人收取任何费用；**

**3、上述日期均以日历日为单位，包括法定节假日；**

**4、对含糊不清或不确定的报价将视为无效报价。**

## 格式3 详细报价

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013

**[货币单位：人民币元]**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **货物名称** | **品牌** | **规格型号** | | **产地** | **厂家** | | **货物配件** | **数量** | **单价** | | **总价** | **说明** |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
|  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |
| 其他费用 | | | | | ￥ | | | | | | | | |
| 投标总价 | | | | | （大写）人民币 元，（小写）￥ | | | | | | | | |
| 附项 | | | | | | | | | | | | | |
| **类型** | | | | **名称** | | | **单价** | | | | **备注** | | |
| **常用易损件及配件** | | | |  | | |  | | | |  | | |
| **常用耗材** | | | |  | | |  | | | |  | | |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**注：此表为《开标一览表》的报价明细表，如有缺项、漏项，视为投标报价中已包含相关费用，采购人无须另外支付任何费用。**

## 格式4 法定代表人证明书

同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期： 有效期限： 单位（盖章）：

附：

代表人性别：

年龄：

身份证号码：

营业执照（注册号）：

经营范围：

|  |
| --- |
| **法定代表人**  **居民身份证复印件粘贴处（正、反面）** |

## 格式5 法定代表人授权委托书

本授权书声明：注册于（国家或地区）的（投标人名称）在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权（单位名称）的在下面签字的（授权代表姓名、职务）为本公司的合法代理人，就招标编号为“GZCQC1801HG01013”的广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目的货物和服务的投标和合同执行，作为投标人代表以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于年月日签字生效，特此声明。

单位名称（加盖公章）：

地址：

法定代表人签字：

职务：

投标代表人（被授权人）签字：

职务：

|  |
| --- |
| **被授权人（授权代表）**  **居民身份证复印件粘贴处（正、反面）** |

**注：此委托书一式两份，一份装订在投标文件正本内，另一份由授权代表携带出席开标会。**

**格式6 实质性响应一览表**

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013

**说明：1、投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。**

**2、如出现需要设备的检测报告等证明文件的“★”的实质性条款，需要将证明文件附上。**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **条款** | **响应情况**  **（完全响应/正偏离/负偏离）** | **偏离说明** | **查阅指引** |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |
|  |  |  |  | 见第 页 |

**注：此表可延长。**

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**格式7 投标资格情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **资格条件要求** | **内容或数据** | **查阅指引** |
| 具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件 | 具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照、税务登记证和组织机构代码证，或三证合一的营业执照的证明文件） | 见第 页 |
| 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；（提供该证明材料） | 见第 页 |
| 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（提供该证明材料） | 见第 页 |
| 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；（近期纳税证明复印件及社保证明） | 见第 页 |
| 参加招标投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（提供书面声明） | 见第 页 |
| 法律、行政法规规定的其他条件 | 见第 页 |
| 须具备《医疗器械生产许可证》或《医疗器械经营许可证》或《医疗器械经营备案凭证》； | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 所投产品具备有效的《医疗器械注册证》； | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 提供书面承诺 | 见第 页 |
| 《公平竞争承诺书》原件 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |
| 投标人投标时须持有自本项目公告之日起项目所在地或企业注册地人民检察院出具的自出具之日起前3年内《无行贿犯罪档案记录证明》，若投标人自成立之日起不足3年的，则出具自成立之日起至出具之日无行贿犯罪档案纪录；如果投标人当地检察机关采用电子查询方式的，投标人必须提供从检察机关开通的“行贿犯罪档案查询网”查询下载的《查询行贿犯罪档案结果告知函》网页截图加盖投标供应商公章 | 有（ ）/无（ ） | 见第 页 |

**注：**1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（ ）”中打“√”或在“ ”上填写数据。如不具备则在“（ ）”或“ ”上打“/”。

**格式8 投标人商务情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审项目** | **内容或数据** | **查阅指引** |
| 2015年至今完成同类项目情况 | 2015年共计： 项， 元。 | 见第 至 页  **详见8.1** |
| 2016年共计： 项， 元。 |
| 2017年共计： 项， 元。 |
| 财务情况 | 根据投标人2015年经营状况:  盈利情况: 是( )/否( )；  提供2015审计资质的第三方机构出具的财务报告：有（ ）/无（ ） | 见第 至 页  **详见8.2** |
| 根据投标人2016年经营状况:  主营收入： 万元；  提供2015审计资质的第三方机构出具的财务报告：有（ ）/无（ ） |
| 企业认证及信誉 | 1、质量管理体系认证:（ ）；  2、行业协会等第三方机构颁发的有关企业诚信的证明材料:（ ）；  3、政府部门颁发的“守合同重信用企业”称号:（ ）；  4、银行信用等级证明材料:（ ）；5、客户评价:（ ）；  企业其他认证及荣誉： 。 | 见第 至 页  **详见8.3** |
| 本地化服务能力 | 服务机构地址： ；  人员数量： 。 | 见第 至 页  **详见8.4** |
| 投标人认为有必要提交的其他资料 |  | 见第 至 页 |

**注：**1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（ ）”中打“√”或在“”上填写数据。如不具备则在“（ ）”或“”上打“/”。

**8.1 2015年至今完成同类项目情况**

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **用户名称** | **产品名称** | **数量** | **合同总价** | **合同签订时间** | **用户联系人及电话** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**注：提供上述项目的合同（要点包括签约时间、项目名称、金额和双方盖章）或验收证明文件复印件，否则该项业绩视为无效。**

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**8.2 财务情况**

提供2015、2016年具有审计资质的第三方机构出具的财务审计报告或汇算清缴报告。

**8.3 企业获奖情况、信誉及履约能力情况**

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 证书名称 | 颁证单位 | 证件有效期 | 级别 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

**注：须提供相关证明资料复印件并加盖公章，否则无效。**

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

### 8.4 本地化服务能力情况表

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **姓名** | **拟担任职务** | **职称** | **专业** | **学历** | **经验年限** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

（此表可延长）

**注：须提供上述人员职称证书、身份证和外部证明材料（如加盖政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日之前六个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等，否则无效。**

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**格式9 投标人技术情况表**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **评审项目** | **内容或数据** | **查阅指引** |
| 采购人需求响应情况 | 请描述。 | 见第 至 页  **详见9.1** |
| 技术参数及性能要求响应情况 | 请根据实际情况， | 见第 至 页  **详见9.2** |
| 设备的选型配置、品牌信誉、运行可靠性、技术先进性、稳定及技术成熟程度 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 售后服务及培训方案 | 请描述。 | 见第 至 页 |
| 投标人认为有必要提交的其他资料 | 请提供。 | 见第 至 页 |

**注：**1、请投标人正确填写本表，并附上相关的证明材料。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如有不一致，以证明材料为准。

2、如某些项目是作为评分依据的，其内容或数据与对应的证明资料不一致，可能导致该项的得分为0分。

3、如投标人具备对应内容则在“（ ）”中打“√”或在“ ”上填写数据。如不具备则在“（ ）”或“ ”上打“/”。

### 9.1 采购人需求响应差异表

说明：1、投标人必须对应招标文件的《第三章 采购人需求》条款逐条应答并按要求填写下表。

2、对完全响应的条目在下表相应列中标注“○”。对有偏离的条目在下表相应列中标注“×”，并简述偏离内容。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **需求书条目** | **完全响应** | **有偏离** | **偏离简述** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

**注：请投标人逐一响应。**

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

### 9.2 技术规格差异表

项目名称：广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目

招标编号：GZCQC1801HG01013

| **序号** | **招标文件技术规范描述** | **投标人技术规范描述** | **偏离情况说明**  **（＋/-/=）** | **备注** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| ┄ |  |  |  |  |

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**注：1、此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。**

**2、请在“投标人技术规范描述” 中列出所投设备的详细技术参数情况。**

**3、是否偏离用符号“+、=、-”分别表示正偏离、完全响应、负偏离，必须逐次对应响应。**

**4、技术条款必须如实响应，明确体现不能照搬招标要求。**

**5、如出现需要设备的检测报告等证明文件的技术条款，需要将证明文件附上，与之不一致的以检测报告的为准。**

**6、特别提示：制作报价文件时，必须严格按标书所排列的基本配置和主要技术参数顺序，对应填写自己报价设备配置和参数，并注明完全响应还是正负偏离。**

## 格式10 投标保证金退还说明

**广州程启招标代理有限公司：**

我方为广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目（招标编号：GZCQC1801HG01013）所提交的投标保证金 （大写金额） 元，请贵司退还投标保证金 （小写金额） 元，请划到以下账户：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收款人名称 |  | | |
| 收款人地址 |  | | |
| 开户银行 （含汇入地点） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

**备注：1、此表须附在“保证金退还说明”信封中。我司将按其填写在“退投标保证金说明”上的内容，按规定退还投标人的投标保证金。**

**2、后附银行进账单复印件加盖公章或《政府采购投标担保函》原件。**

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**注：后附银行进账单复印件加盖公章。**

## 格式11 交纳服务费承诺书

**招标代理服务费承诺书**

致：**广州程启招标代理有限公司**

如果我方在贵公司组织的广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目（招标编号：GZCQC1801HG01013）招标项目中获中标，我方保证在收到《缴费通知》后五个工作日内，按照招标文件的规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，按上述承诺金额的200％在我方提交的投标保证金（保函）及采购人与我方签订的中标合同的货款中扣付，并在此同意和要求投标保函开立银行及采购人（应**广州程启招标代理有限公司**的要求）办理支付手续。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）；

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或盖章）：

电 话：

传 真：

承诺日期： 年 月 日

## 格式12 投标人资格声明函

**投标人资格声明函**

广州程启招标代理有限公司：

关于贵公司　　　年　　月　　日发布广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目（招标编号：GZCQC1801HG01013）的采购公告，我公司愿意参加投标，并声明：本公司具有符合招标要求的良好商业信誉和健全的财务会计制度、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，三年内无因自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁和诉讼记录，无被责令停业或暂停投标记录，无经济方面的犯罪或严重违法记录，无发生过重大安全事故或责任事故。提交的相关证明文件是准确真实、完整有效的，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

单位名称：　　　　　　　　　　　　　　　　　　公司（企业）法定代表人签字：

单位地址：　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　　　　　日期：

联系电话：

## 格式13 政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合中小企业扶持政策、节能产品、环保标志产品、能源效率标识产品政策，介绍说明如下：

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **小型、微型企业产品** | **产品名称**  **（品牌、型号）** | **制造商** | **制造商企业类型** | **金额** | **金额占总报价比重（累计 %）** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **行 业： ；**  **营业收入（万元）： ；**  **资产总额：（万元）： ；**  **从业人员（人）： ；**  **注：如填写数据与审计的财务报表中数据存在不一致的，以财务报表的数据为准。** | | | | |
| **类别** | **主要产品/技术名称**  **（规格型号、注册商标）** | **制造商/开发商** | **认证证书编号** | **清 单** | |
| **节能产品** |  |  |  | 第　期清单 | |
|  |  |  | 第　期清单 | |
|  |  |  | 第　期清单 | |
| **环保标志产品** |  |  |  | 第　期清单 | |
|  |  |  | 第　期清单 | |
|  |  |  | 第　期清单 | |
| **说明** |  | | | | |

注：

1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《详细报价》一致；请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

2、并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）：

2.1属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第\_\_\_期）”

中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

2.2属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

投标人全称（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签名或盖章）：

日 期： 年 月 日

**《政策适用性说明》（任其一）：**

**（1）中小企业声明函**

**（投标供应商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加 (采购人单位名称) 的 (项目名称) 采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他 （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日 期：

**中小微企业声明函（制造商）**

**（制造商认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）**

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：

第四条第 项 行业，本公司为 （请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日 期：

**（2）监狱企业的证明文件**

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

**（3）残疾人福利性单位声明函**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日 期：

## 格式14 政府采购投标担保函（若以银行转账方式交纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

编号：

广州程启招标代理有限公司：

鉴于（以下简称“投标人”）拟参加广州医科大学附属第一医院呼吸机、多功能手术床采购项目”（招标编号：GZCQC1801HG01013）的（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为： 人民币元（大写），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起个月止。（必须包含本项目招标文件中规定的投标截止日起的投标有效期，即不得少于90天）

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院

为法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（单位公章）

日期：二〇一八年 月 日