广东省政府采购

招标文件

委托编号：BJD032017513

项目编号：0612-1741C4770180

项目名称：华南农业大学2017TY028流式细胞仪及元素分析仪等设备采购

委托单位：华南农业大学

招标机构：广东省机电设备招标有限公司

2017年9月

温馨提示

一、报名：

1、对于政府采购项目，潜在投标人须按招标文件及公告要求报名（招标文件可在招标公告发布的网站（中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、广东省机电设备招标有限公司网站（http://www.chinaguangdongbidding.com/index））上自行下载）。

2、对于国际招标及自筹资金项目，潜在投标人可按公告要求报名及购买招标文件。

3、潜在投标人报名及购买招标文件时间：公告期间的上午9:00－11:45，下午2:00－5:00（北京时间，节假日除外）。

4、如潜在投标人未能亲自到我司报名及购买招标文件，可按公告要求将标书费电汇至我司账号并将凭证扫描发至我司邮箱（gmetb3@163.com）；我司在收到标书费付款凭证后，会将招标文件电子版发至投标人指定邮箱。

5、对于下午四点前成功购买招标文件的投标人，我司会将招标文件电子版在当日发送到投标人的指定邮箱（建议提供QQ邮箱）；超过下午四点购买招标文件的，招标文件电子版将会在第二日上午11点前发送到投标人的指定邮箱（建议提供QQ邮箱）。

6、报名及购买招标文件地点：广东省机电设备招标有限公司11楼前台（详细地址：广州市环市中路316号金鹰大厦11楼）。

7、公告期间，供应商必须在广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）完成用户注册（供应商）。

二、投标/报价：

1、为避免因迟到而失去投标/报价资格，请投标人/报价人适当提前到达开标现场。

2、投标/报价文件应按顺序编制页码。

3、请仔细检查投标/报价文件是否已按采购文件要求盖章、签字、签署日期。

4、请正确填写《开标/报价一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号与子包名称必须对应。

5、单独提交的开标信封内容至少应包括：开标一览表、投标保证金凭证（对于支票、汇票等必须原件才能兑现的凭证，必须提供原件；对于电汇、银行进帐等不须原件就能兑现的凭证，必须提供银行支付凭证复印件）、退投标保证金说明函原件。

三、投标/报价保证金及中标/成交服务费：

1、投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别，务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

2、投标/报价保证金必须于投标/报价文件递交截止时间前到达广东省机电设备招标有限公司的账户（收款人名称、开户行及账号见招标文件）。由于转账当天不一定能够到账，为避免因投标/报价保证金未到账而导致投标/报价被拒绝，建议至少提前2个工作日转账。

3、未中标投标人的投标保证金退款程序：在中标通知书发出后的五个工作日内按规定程序无息退还。

4、中标人的投标保证金退款程序：在收到中标供应商提交的合同原件或复印件后五个工作日内无息退还。

5、采用非电汇方式递交投标保证金的投标人，须凭保证金收据原件到广东省机电设备招标有限公司办理退款手续。

四、其他：

1、如招标文件有澄清、修改或者延期的，我司会在相关媒体上发布公告，并以电子邮件的形式通知所有报名及购买招标文件的供应商。

2、如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

3、如投标/报价供应商以非独立法人注册的分公司名义代表总公司盖章和签署文件的，须提供总公司的营业执照副本复印件及总公司针对本项目投标/报价的授权书原件。

4、以联合体形式投标/报价的，请提交《联合体共同投标协议书》。

5、投标/报价供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小企业声明函》。

6、为了提高政府采购效率，节约社会交易成本与时间，本司希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商，在投标/报价文件递交截止时间的3日前，按《投标/报价邀请函》中的联系方式，以书面形式告知招标代理机构。对您的支持与配合，谨此致谢。

7、因场地有限，本公司无法提供停车位，不便之处敬请谅解。

（本提示内容非采购文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以采购文件为准）

目录

第一章投标邀请	5

第二章投标人须知	7

一、	定义	7

二、	一般要求	7

三、	质疑与投诉	9

四、	投标文件	9

第三章采购人需求	14

一、	项目概况	14

二、	总体要求	14

三、	招标范围及规格要求	15

四、	商务要求	49

第四章开标、评标和定标	51

一、	开标	51

二、	评标	51

三、	评标程序	52

四、	项目废标处理	56

五、	定标	56

六、	签约	57

第五章合同格式	58

第六章投标文件格式	68

# 第一章投标邀请

广东省机电设备招标有限公司（以下简称“采购代理机构”）受华南农业大学(以下简称“采购人”)的委托，就以下政府采购项目进行公开招标，邀请合格的国内投标人参加投标。有关事项如下：

- 招标项目简介

  - 项目名称：华南农业大学2017TY028流式细胞仪及元素分析仪等设备采购

  - 项目编号：0612-1741C4770180

  - 项目类别：货物类

  - 最高限价：见第三章采购人需求。

  - 采购内容及用途：见第三章采购人需求。

本项目已按照国家和省有关规定履行项目审批手续并获得批准，采购项目的资金来源已落实，项目的招标方式和范围已经财政部门批准。

  - 交货期：见第三章采购人需求。

- 投标人资格要求

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、投标人必须是中国境内注册的独立法人（包括企、事业法人）。

2、投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。（以采购代理机构于投标截止日当天在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料）。

- ★本项目不接受联合体投标

- ★采购代理机构只接受已报名供应商的投标

- 报名及购买招标文件的时间、地点、方式及招标文件售价

  - 报名及购买招标文件时间：2017年9月19日至2017年10月10日上午9:00－12:00，下午2:00－5:00(北京时间，节假日除外)。

  - 报名及购买招标文件地点：广东省机电设备招标有限公司11楼前台（广州市环市中路316号金鹰大厦11楼）。

  - 招标文件售价：人民币150元/套，标书售后不退，国内邮购须另加50元人民币，现场购买招标文件只接受POS机刷卡（不接受现金）。

- 递交投标文件时间、投标截止及开标时间、开标地点

  - 递交投标文件时间：2017年10月11日下午02:00～02:30

  - 投标截止及开标时间：2017年10月11日下午02:30

  - 开标地点：广东省机电设备招标有限公司11楼会议室（广州市环市中路316号金鹰大厦11楼）

- 采购信息发布及结果公告网站

中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、广东省政府采购网（http://www.gdgpo.gov.cn/）、广东省机电设备招标有限公司网站（http://www.chinaguangdongbidding.com/index）及其他相关媒体。

- 采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式

  - 采购人

采购人名称：华南农业大学

  - 采购代理机构联系方式

名称：广东省机电设备招标有限公司

地址：广州市环市中路316号金鹰大厦10-11楼邮编：510060

采购项目联系人：赵工、黄工、罗小姐

电话：(020)83541837、83545523、83542319

传真：(020)83541719

E-mail：gmetb3@163.com

- 标书费汇款账号（请务必按要求格式填写汇款单）：

户名：广东省机电设备招标有限公司

开户行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行

账号：3602000109000326441

用途（或备注）：0612-1741C4770180/子包号 标书费

（注：以上账户仅用于接收投标人缴纳的标书费）

广东省机电设备招标有限公司

2017年9月19日

# 第二章投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

## 定义

### 采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

### 采购代理机构：采购代理机构是依法设立、从事采购代理业务并提供相关服务的社会中介组织。

### 投标人：是响应招标、参加投标竞争的法人或者其他组织。

### 采购合同：是指由采购人和供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

## 一般要求

### 投标的费用

### 不论投标的结果如何，投标人应承担所有与编写和提交投标文件有关的费用。

### 采购代理机构按国家发展计划委员会颁发的[2002]1980号文《招标代理服务收费管理暂行办法》规定的标准费率的80%向中标供应商收取招标代理服务费，具体标准如下：

| 费率类别 中标金额（万元人民币） | 招标费率 |
| --- | --- |
| 100以下部分 | 1.5%×80% |
| 100-500部分 | 1.1%×80% |
| 500-1000部分 | 0.8%×80% |
| 1000-5000部分 | 0.5%×80% |
| 5000-10000部分 | 0.25%×80% |
| 10000-100000部分 | 0.05%×80% |
| 1000000以上部分 | 0.01%×80% |

### 招标文件的澄清和修改

### 采购代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；已报名购买招标文件的供应商如有异议，必须于投标截止时间三日前书面向采购代理机构提出。采购代理机构将拒绝没有对澄清修改文件予以书面确认的供应商的投标。

### 根据采购的具体情况，采购代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关媒体上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

### 投标人在规定的时间内未对招标文件提出疑问、质疑或要求澄清的，将视其为无异议。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

### 知识产权

### 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

### 投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

### 纪律与保密事项

### 投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

### 在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

### 在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

### 获得本招标文件者，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

### 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

### 关于关联企业

法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一项目包的投标。如同时参加，则评审时将同时被拒绝。

### 关于中小微企业投标

中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的投标人，通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》；提供其他中小微企业制造的货物的，应同时提供制造商的《中小微企业声明函（制造商）》。

## 质疑与投诉

### 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构应及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

### 供应商认为采购文件的内容损害其权益的，可以在采购文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

### 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。

### 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，将上报政府采购监督管理部门依法处理。

### 质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

## 投标文件

### 投标文件的构成

    - 投标文件由商务部分、技术部分等构成。商务部分、技术部分须按照第六章的要求装订成册。

    - 投标文件应装订牢固不可拆卸（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

    - 投标文件数量：正本1份，副本7份，WORD格式电子文档1份（电子文档要求U盘或刻录光盘， WORD格式，不留密码，无病毒，不压缩，与投标文件正本一起密封提交）。

    - 所有投标文件（除特殊规格的图纸等外）应按A4规格制作。

### 投标文件的编写

### 投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实（核对原件）的要求。采购人核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的，报同级财政部门处理。

### 招标文件中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。

### 除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

### 投标文件报价的编写要求

### 投标人必须按招标文件指定的格式填写各种报价，各报价应计算正确。

### 投标文件报价包含货物的（含相关配件、附件、安装、材料）价款、税费、运输费、装卸费、配送、加工、保险费用及其技术和售后服务费等等一切有关费用，如涉及软件许可使用或技术指导、人员培训的，还应包括软件许可费以及一切技术服务费、人员培训费，投标人不得再向采购人收取任何费用。

### 投标人漏报的单价或每单价报价中漏报、少报的费用，视为此项费用已隐含在投标报价中，中标后不得再向采购人收取任何费用。

### 根据《科学研究和教学用品免征进口税收规定》，采购人可享受其教学用仪器设备的进口货物免征进口关税和进口环节增值税、消费税待遇。若投标人所报货物设备（含零部件或制作材料）原产地为中华人民共和国境外地区而须进口的应专项单列报价，投标总价应不包括进口关税和进口环节增值税、消费税的免税价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物设备进口有关的一切费用)。投标人可按国家外汇主管机构公布的外汇汇率牌价折算为人民币报价，并在投标文件中注明汇率折算标准及其换算方法。

### 中标供应商不得以本项目中标通知书办理进口批文。

### 只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

### 开标时，投标文件中开标一览表的总报价与投标文件中明细表的报价不一致的，以开标一览表的总报价为准。

### 投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

### 投标文件以及投标人与招标人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，在解释投标文件时以中文文本为准。

### 投标文件须编页码。

### 投标文件的签署形式

### 投标文件正本必须打印，并按要求签字、盖章，副本可以是投标文件正本复印，正本与副本不符，以正本为准。

### 投标文件一般不得涂改和增删，如有涂改和增删之处，必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### 投标文件的装订、标记和密封

### 投标人编制的投标文件应按招标文件的要求装订成册，正本、副本分别封装完好，在封口处必须加盖公章或由法定代表人签字或授权代表签字。

### 正本单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明“正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东省机电设备招标有限公司 项目名称：华南农业大学2017TY028流式细胞仪及元素分析仪等设备采购 项目编号：0612-1741C4770180 投标子包： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间2017年月日午 :30之前不得启封

### 开标一览表复印件、投标保证金、退投标保证金说明函放入开标信封内，在信封上应标明项目编号、投标人名称以及“开标一览表”字样。

### 采购代理机构对不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担任何责任。

### 投标文件的递交

### 所有投标文件应在投标截止时间前送达采购代理机构开标地点。

### 采购代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1)未封装完好的；

(2)投标截止时间以后送达的。

### 采购代理机构不接受电报、电话、传真方式投标。

### 采购代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

### 投标文件的修改与撤回

### 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标代理机构。补充、修改的内容为投标文件的一部分，与原投标文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

### 投标人补充、修改投标文件的书面材料（应有授权代表签字或加盖公章），须密封送达采购代理机构，同时应在封套上标明“补充、修改投标文件”和招标项目编号。

### 撤回投标应以书面形式通知采购代理机构，并有法定代表人或投标授权代表的签字和加盖公章。

### 在投标截止时间之后，采购代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

### 投标有效期

自投标截止之日后90天。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行，同时，投标保证金的有效期也相应延长。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

### 投标保证金

### 投标人应交纳投标保证金：

### 子包1：人民币17,540.00元。

### 子包2：人民币19,800.00元。

### 子包3：人民币17,260.00元。

### 子包4：人民币7,300.00元。

### 子包5：人民币7,800.00元。

### 投标保证金应为人民币，可采用银行转账（建议方式）、支票、银行汇票或采购代理机构认为可以接受的方式，在投标时与开标一览表装入同一单独信封密封提交（对于支票、汇票等必须原件才能兑现的方式，必须提供原件。对于电汇、银行进帐等不须原件就能兑现的方式，允许用银行支付凭证复印件代替）。应同时符合下列规定（请务必按要求格式填写汇款单）：

### （1）采用银行转账方式的，应在投标截止时间之前到达采购代理机构保证金账户；

### 户名：广东省机电设备招标有限公司

### 银行：中国建设银行股份有限公司广东省分行

### 账号：44001863201053050240

### 用途：0612-1741C4770180/子包号 投标保证金

### （注：以上账户仅用于接收投标人缴纳的投标保证金。未注明项目编号的会影响保证金的退还。）

### （2）采用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

### ①	采用采购文件提供的格式或招标代理机构接受的其他格式；

### ②	由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函或本机构约定的担保机构出具的政府采购投标担保函；

### ③	有效期超过投标（报价）有效期30天。

### 推荐担保机构及联系方式：

### 担保机构一：东莞市金鼎融资担保有限公司联系方式：谭彪（13729920608）朱建明（13712393608/0769-2332688-8013）传真：0769-23326788。

### 担保机构二：广东盈腾融资担保有限公司联系方式：吴梓锷（手机：13922380992）、区畅（手机：13822117060）、欧阳洪（手机：13380217168）传真：0757-22662211。

### 对于中标供应商，投标保证金将保持全部的约束力，直到中标供应商与采购人签订了合同。

### 采购代理机构在中标通知书发出后的五个工作日内按采购代理机构规定程序无息退还未中标投标人的投标保证金。采购代理机构收到中标供应商提交的合同后五个工作日内无息退还其投标保证金。

### 采用非电汇方式交投标保证金的投标人，须凭保证金收据到采购代理机构办理手续。

### 若有下列情况之一，投标人或中标供应商的投标保证金不予退还：

### （1）截标后至投标文件有效期内，投标人撤回投标的；

### （2）投标人提供虚假材料的；

### （3）投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

### （4）中标供应商未按规定交付履约保证金或被通知签约后拒绝签约；

### （5）中标供应商未按规定与采购人签订采购合同的；

### （6）中标供应商未按招标文件要求向招标代理机构交纳招标代理服务费的。

### 招标文件的解释权

### 本招标文件由广东省机电设备招标有限公司负责解释。

# 第三章采购人需求

## 项目概况

本项目是对流式细胞仪及元素分析仪等设备一批进行公开招标，招标内容为：

子包1：流式细胞仪1台，微波消解/萃取系统1套。

子包2：全自动元素分析仪1台，液相色谱原子荧光联用仪1台。

子包3：荧光分光光度计1台，高效液相色谱1台，厌氧/微需氧培养箱1台。

子包4：高速冷冻离心机、移液器、PCR仪等一批。

子包5：环境系本科教学设备一批（包含：抽风柜、生化培养箱、酸度计等）。

本项目总财政预算为人民币348.8728万元，其中子包1为87.7万元；子包2为99万元；子包3为86.3万元；子包4为36.68万元；子包5为39.1928万元。

## 总体要求

1、投标人可以对一个子包投标，也可以对多个子包投标，但子包是投标的最小单位，投标人必须对子包内所有设备、备品备件、专用工具和伴随服务投标，并对该子包提交投标分项报价表。

2、投标人所投设备及材料应是原厂原装、全新的产品，并符合下列要求：国家标准、行业标准以及该产品的出厂标准。

3、投标人应对投标设备列明其品牌、型号、制造商名称、产地、技术参数、功能介绍和使用说明。

4、伴随服务（费用包含在各子包投标总价内）：全部设备的技术设计、运输、安装调试、人员培训、售后服务、含税等费用。

5、凡标有“★”的地方为关键的商务、技术指标要求，必须完全满足这些要求，未达到这些指标要求的将导致投标无效。标“▲”号的为比较重要的商务、技术指标，未达到这些指标要求的将被严重扣分，但不会导致废标。

▲6、单台、单项或同一厂家生产的设备总价在10万元人民币以上（含10万元）的，若投标人不是制造商，必须提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件。若该授权文件为制造商指定的代理商（经销商）出具的，还必须提供制造商对制造商指定的代理商（经销商）出具的合法代理证明。

7、对于子包1、子包2、子包3的所有设备、及子包4中的序号1设备“高速冷冻离心机”、序号2设备“移液器（一）”、序号3设备“PCR仪”、序号4设备“精密天平”、序号5设备“移液器（二）”，允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

★8、对于子包4中的其余设备、及子包5的所有设备，只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

## 招标范围及规格要求

  - 招标范围

子包1：

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1台 |
| 2 | 微波消解/萃取系统 | 1套 |

子包2：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 全自动元素分析仪 | 1台 |
| 2 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 1台 |

子包3：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 荧光分光光度计 | 1台 |
| 2 | 高效液相色谱 | 1台 |
| 3 | 厌氧/微需氧培养箱 | 1台 |

子包4：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机 | 1台 |
| 2 | 移液器（一） | 1支 |
| 3 | PCR仪 | 1台 |
| 4 | 精密天平 | 1台 |
| 5 | 移液器（二） | 14支 |
| 6 | 恒温摇床 | 2台 |
| 7 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 |
| 8 | 固相萃取仪 | 1台 |
| 9 | 多参数水质分析仪 | 1台 |
| 10 | 气氛炉 | 1台 |
| 11 | 光化学反应器 | 1台 |
| 12 | 百分之一天平 | 1台 |
| 13 | 鼓风干燥箱 | 1台 |
| 14 | 三孔电热恒温水槽 | 1台 |
| 15 | 灭菌锅 | 1台 |
| 16 | 超声清洗机 | 1台 |
| 17 | 实验LCD圆盘混合器 | 1台 |
| 18 | 光学显微镜 | 1台 |
| 19 | 低速离心机 | 1台 |
| 20 | 超纯水机 | 1台 |
| 21 | 冷冻干燥机 | 1台 |
| 22 | 微孔板离心机 | 1台 |

子包5：

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 抽风柜 | 1台 |
| 2 | 生化培养箱 | 1台 |
| 3 | 酸度计 | 2台 |
| 4 | 大气采样器 | 4台 |
| 5 | COD消解装置 | 2套 |
| 6 | 台式鼓风干燥箱 | 1台 |
| 7 | 样品研磨仪 | 1台 |
| 8 | 振荡仪 | 1台 |
| 9 | 重金属消解仪 | 2台 |
| 10 | 声级计 | 4台 |
| 11 | 数据采集有机废气净化处理实验装置 | 1套 |
| 12 | 便携式甲醛测试仪 | 2台 |
| 13 | 电导率仪 | 2台 |
| 14 | 紫外可见分光光度计 | 2台 |
| 15 | 离心机 | 1台 |
| 16 | MBR工艺市政污水处理模拟装置 | 1套 |
| 17 | 光催化反应器 | 1台 |
| 18 | 智能箱式高温炉 | 1台 |

  - 技术参数要求

子包1：

本子包允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 规格配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 流式细胞仪 | 1台 | ▲1、主机原装进口，软件无加密狗或序列号限制，分析软件可安装于任何一台电脑上使用。 ★2、配置488nm和405nm固态激光器，荧光检测通道必须为PMT接收器。 3、采用传统鞘液上样，避免交叉污染及液路堵塞；负压上样，上样口开放，兼容任意规格的上样管包括流式管、EP管（0.5-50ml）等。可配置的全自动进样器支持48孔板、96孔板和24孔位5ml 上样管。 ▲4、可使用专有的流式细胞仪设置和追踪（CS&T）微球对机器进行日常自动化检测，以确保仪器硬件满足性能规格的要求。仪器质量控制结果在软件中显示的同时将以PDF格式进行存储。软件自动生成Levey-Jennings 图，跟踪监测仪器性能随时间的变化。 ▲5、每次使用质控微球执行仪器质量控制时，软件也会同时更新FITC、PE、 APC 及PerCP 或PerCP-Cy5.5 等荧光染料的补偿设置，实现全自动补偿。除了全新的自动补偿模块，同时支持传统的手动补偿设置。 6、样本检测速度：最大分析速度≥10000细胞/秒。 7、单次检测细胞能力≥100万个细胞信号。 ▲8、荧光灵敏度：FITC＜75MESF, PE＜50MESF。 9、荧光检测分辨率：CV值＜3%（采用荧光微球检测，所有通道均需满足）。 10、荧光检测系统：固定光路，即使搬运也无需调整光路。 11、可使用缩放工具直接放大数据区域，不遗漏任何实验细节；可以自由创建彩色直方图并进行叠加分析。 ★12、数据采集动态范围：由24bit芯片收集数据，实时显示107以上超高动态范围，实验操作中免调电压。 ★13、液流系统：后置双蠕动泵上样,具有双动力液流控制装置，实现鞘液流流速和样本流流速可单独控制并可实现非固定体积的连续上样，配备鞘液桶及废液桶，具备自动管路抽吸、清洗系统。 14、清洗消毒流程：一键开关，自动清洗消毒。 15、试剂与耗材：完全开放,使用通用试剂和耗材，流式管，EP管。 16、具有除气泡功能，清洗功能，消毒功能，排堵功能。 17、软件支持多种分析方法，包括：矩形圈门，多边形圈门，十字象限分析法，水平和垂直方向线性圈门等。 ▲18、具有液相多重蛋白定量功能，能同时检测七个以上的蛋白因子，并具有专门的分析软件。 19、具有脉冲信号处理系统，能同时检测脉冲信号的宽度、高度和面积以区分粘连体细胞。 20、绝对计数：无需荧光微球，通过计算可进行绝对计数和测量样本实际浓度。 21、体积小巧，可放置进生物安全柜或无菌操作台，保证人员安全或样本不受到污染。 22、电脑参数： 22.1处理器规格：≥Intel 酷睿i7，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB； 22.2内存：≥8GB，DDR3，有可扩展空闲插槽； 22.3显卡：独立显卡，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口； 22.4硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽； 22.5 I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口； 22.6显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080，具备DVI或HDMI输入接口； 22.7操作系统软件：windows 7 专业版、工作站所需的支持软件。 22、配置： 1）流式细胞仪主机一台； 2）操作分析软件各一套； 3）装机试剂盒一套（包括清洗液和去污液试剂）； 4）电脑工作站； 5）稳压电源一个； 6）质控微球一套（CS&T beads）； 7）品牌激光打印机一台。 |
| 2 | 微波消解/萃取系统 | 1套 | 一、用途：用于各种样品的消解和萃取 二、工作条件 1、环境温度：0-50℃； 2、适用电源：220V（AC），50HZ ； 3、微波发射频率：2450MHz。 三、技术指标 （一）硬件部分 ▲1、采用双磁控管微波控制技术，微波输出功率≥1900W。 2、微波发射方式脉冲和非脉冲可选，并有微波功率曲线或操作软件截图以于证实。磁控管终身保修。满功率工作时，微波泄漏量≤0.05mW/cm2. (提供国际标准检测方法及数据，以及原厂质控报告原件备查) ，以保证操作人员健康。 3、多维微波能量输出，“微波散射器技术”和Power enable能量最大化技术结合，以保证腔体内能量分布均匀和微波能量最优化。 ▲4、大微波消解腔体，容积≥70L(提供详细微波主机及内腔长宽高尺寸)。 5、腔体内具有多层PTFE涂层，具有≥5年的防腐质量保证。 6、不锈钢自吸式门体采用“自密闭”技术，可自吸式关闭，有效防爆、防微波泄露作用，具有自动平移泻压功能，遇到意外误操作可自动迅速向外平移，解除隐患后能自动恢复原状。 7、自动落锁系统，当微波工作时，门自动锁闭，门打开时，微波自动切断，防止被随意打开，开门软件控制。 8、内置可调节大流量排风系统，确保消解和冷却时精确控制冷却速率，流量≥6m3/min，风道内置且抗腐蚀。 9、多功能操作平台，可以扩展为微波有/无溶剂萃取，开放式消解，MHP，高温熔融等。 10、腔体有防爆可视窗。 （二）温度/压力控制系统 1、采用先进的PID控制技术，微波功率自动连续调整。 ★2、配置高精度插入式温度控制系统，温度传感器必须直接接触测量样品的温度，控温范围：0-500℃，样品控温精度：±0.1℃，要求能在控制终端上显示控温精度。必须是连续实时测温。 3、非接触式全罐压力控制系统，当消解罐内压力发生意外时，能自动切断微波功率输出，停止加热反应。当压力回到正常时，能自动启动微波输出功率，确保消解实验继续正常运行。 （三）控制终端 ★1、分体式防腐专用触摸式智能控制终端（不得以民用控制终端替代），高分辨率彩色显示，大屏幕直观易操作。远距离在线控制微波消解系统的所有操作，确保操作人身安全。（提供仪器设备清晰彩色照）。 2、图标式菜单，一键操作，智能消解，内存1000种以上的应用方法。 3、可在线控制和修改所有的反应参数，能在线精确显示微波功率曲线。 4、具有智能程序升温、梯度升温功能，实时精确显示反应罐内的温度曲线。 5、全自动消解罐识别系统，根据用户消解样品的数量和消解罐类型，全自动调节微波输出功率大小，确保每次试验的重现性。 6、全自动过温保护系统，当消解罐内温度高于设定温度时，全自动识别并自动切断微波输出，确保操作安全。当消解温度回归正常时，自动识别并启动，全自动消解罐识别系统。保证样品消解不会中断重做。 7、微波消解过程中平均功率计算功能，为新方法的建立提供足够依据。 8、多语言操作界面，11种语言，含中文操作界面。 （四）高压高通量样品罐 ▲1、高温/高压样品消解罐，每个消解罐均有“弹性泄压阀”主动泻压保护技术（提供国外知名网站可查询的证明文件），泄压后不影响样品继续消解，泄压过程无任何消耗件。 2、样品消解罐最高耐压：≥100bar（1500psi）。 3、样品消解罐最高耐温：≥310℃。 ★4、样品消解罐体积：≥ 65ml，且同时处理的反应罐数：≥41个。 5、样品消解罐和盖子的材料：PTFE-TFM。 6、保护外罐材质：复合石英纤维PEEKK材料，不吸收任何溶剂和气体，永远不会发生形变。外罐终身免费保修保换，只要外罐发生尺寸变化，就提供保换，超强保护。 7、消解后转子支持原位普通风冷，强制风冷或水冷三种冷却方式。 8、消解罐工作方式为连续360°同向旋转及往复旋转两种方式，确保受热均匀。 9、配备有配套的样品预消解及赶酸装置：采用深孔方式，与消解仪的消解罐配套使用，位数≥24。 四、仪器配置 1、带全套安全设施的全不锈钢主机 1套 2、高精度插入式温度控制系统 1套 3、分体式防腐控制终端 1套 4、无线溶剂压力传感器 1套 5、自动落锁系统 1套 6、≥41位标准高通量样品消解罐转子 1套 7、高压外罐 41个 8、TFM内罐 82个 9、TFM盖子 82个 10、安全帽 82个 11、≥24位赶酸器 1台 12、操作说明书（中英文） 1份 13、维护说明书（中英文） 1份 14、保养指南（中英文） 1份 15、应用方法光盘 1份 五、售后服务 （一）维修标准响应时间： 接到用户维修仪器邀请后，在2小时内给予答复。需要到现场维修到达时间：1天。 （二）保修： 1、供货方在设备的调试、验收完毕后即进行现场培训直至采购方基本掌握使用操作、维护保养技术。 2、以用户常规检测样品为例，免费提供微波消解及微波萃取培训，保证用户能够完成相关的检测任务。 3、仪器经安装调试双方签字后，即进入保修期，保修期：1年。 4、保修期内的零部件不收取费用（易损件和消耗件除外），并在一周内更换、维修完毕。 5、仪器终身维护。在仪器寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。 （三）技术支持： 1、免费邀请用户（2名）参加供货方定期举办的国内用户技术交流会。 2、终身免费升级操作软件，终身免费更新消解、萃取方法数据库。 |

子包2：

本子包允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 规格配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全自动元素分析仪 | 1台 | 1、运行环境 1.1 温度：0℃～40℃； 1.2 相对湿度：20%～90% RH； 1.3 电源：AC 220V±10%；频率：50±2.5Hz。 2、技术规格： 2.1 功能描述： 该元素分析仪用于CHNS/O的测定，采用吸附-解吸-TCD检测的分析原理。分析范围包括化学和药物学产品、精细化工产品、药物、肥料、石油化工产品 ，橡胶、塑料、高分子材料及添加剂、建筑和绝缘材料、煤等。 2.2 技术规格： ▲2.2.1进样量：0.02-1000mg； ★2.2.2测定范围： C：0-7mg abs(or 100%)； H：0-1mg abs (or 100%)； N：0-8mg abs(or 100%)； S：0-2mg abs(or 100%)； O：0-4mg abs(or 100%)； 2.2.3进样方式：≥80位自动进样； ★2.2.4测定结果精密度要求：C、H、N、S：≤ 0.1 %； ▲2.3.5检测限：＜50ppm TCD； 2.2.6校正：非线性（四元）校正曲线，稳定时间至少一年以上，不必一年内多次校准； ▲2.2.7 加氧时间可调节，最长可达5 分钟； ▲2.2.8 加氧方式：加氧枪加氧，达到完全燃烧； ▲2.2.9分离方式：用程序升温解吸附分离分析气体，根据特殊解析的温度，气体成分得到控制，按顺序释放并检测的吸附-解吸原理，达到基线分离； 2.2.10燃烧系统：燃烧系统为2级燃烧，一级为高温氧化，二级为高温还原，氧化管与还原管各自独立，以保证非均质及难燃烧样品充分分解。而非氧化和还原集成在一个石英管内； 2.2.11仪器预热时间：＜45分钟； 2.2.12不同模式的分析时间：CHNS 同时测定：10-12分钟； ★2.2.13分解温度：950-1200℃，特殊应用温度可达1400℃，燃烧炉保修10年； 2.2.14进样方式：自动进样(自动进样器不少于80空位)； 2.2.15测量值输出：PC机屏幕显示, 打印机打印出完整的元素的百分含量, LIMS 系统； 2.2.16数据接口：V24/R232C标准接口； 2.2.17品牌商用电脑： （1）处理器规格：≥Intel 酷睿i7，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB； （2）内存：≥8GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽； （3）显卡：独立显卡，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口； （4）硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽； （5）I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口； （6）显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080，具备DVI或HDMI输入接口； （7）操作系统软件：windows 7 专业版、工作站所需的支持软件； 2.2.18品牌A4彩色激光复印扫描打印一体机。 3、配置： 3.1 元素分析仪CHSN/O模式主机 3.2 80位以上自动进样器 3.3 打印机、计算机各一台及相应软件标准附件及工具 3.4 消耗品： 固体样品测定（CHNS/O）用消耗品（足够1000次测试用） 还原剂 5瓶 氧化剂 1瓶 燃烧管 1 根 坩埚 2 根 锡舟 1盒 减压阀 2个 4、技术资料： 全套资料包括产品合格证，操作手册、维修保养手册各1份。 5、售后服务： 5.1 安装调试：仪器制造厂授权技术员应按照买方确定的时间在买方所在地现场免费安装调试设备，技术指标合格后出具验收报告。 5.2 培训：卖方派遣合格的技术人员到购方所在地初装培训。并2人次可以参加总部的高级维护培训。 5.3 保修：要求仪器制造厂提供1年的免费保修服务，在保修期内，供货方在接到用户要求对所购仪器进行维修通知时,应在24小时内给予答复，并派出专门维修人员5日内到达用户现场进行维修服务。燃烧炉保修10年。 |
| 2 | 液相色谱-原子荧光联用仪 | 1台 | 1、原子荧光光度计技术指标： 1.1仪器类型：全自动双路顺序注射泵双道原子荧光光度计。 1.2应用范围：样品中As、Sb、Bi、Hg、Se、Te、Sn、Ge、Pb、Zn、Cd、Au等元素的痕量分析。 1.3检出限（DL）：As、Sb、Bi、Se、Te、Sn、Pb <0.01µg/L； Hg、Cd≤0.001µg/L。 Ge≤0.05µg/L ； Zn≤1.0µg/L ；Au≤3.0µg/L。 ★1.4测量精度：RSD≤0.8%。 1.5线性范围： 大于三个数量级。 1.6环境温度：15℃-35℃；相对湿度：10%-85%；工作电源：220V±10%50Hz。 ▲1.7自动进样器：160位防酸圆盘式自动进样器。 ★1.8样品导入：采用双注射泵进样与单蠕动泵排废的顺序注射进样装置，合计三个泵；采用三通阀与多通阀联用技术，替代夹管阀，使缩短管路，减少污染。（提供制造商盖章确认的证明文件复印件和仪器此功能的结构图） ▲1.9光学系统：内置隐藏式氩氢火焰实时观察窗，无色散全密闭避光调光系统。（提供制造商盖章确认的证明文件复印件和仪器此功能的结构图） ★1.10光源系统：采用特制高强度空芯阴极灯，采用集束脉冲控制方式；用于原子荧光光谱仪的扣除光源漂移和脉动的装置。（提供相关证明文件复印件，原件备查） 1.11原子化器：屏蔽式石英炉原子化器，具有载气、屏蔽气双重气路设计。 ★1.12气液分离器：一级气液分离器，带有化学气相发生气液分离装置（提供制造商盖章确认的证明文件复印件和仪器此功能的结构图）；二级气液分离器，采用水封方式，使气态氢化物、氢气经过水封后进入原子化器，冷凝后的废液能自动排出（提供制造商盖章确认的证明文件复印件和仪器此功能的结构图）。 ▲1.13用于氢化物发生法的在线消除还原气泡装置。 ▲1.14用于氢化物发生原子荧光测量尾气中有害元素的捕集阱。 1.15中英文软件操作系统，标准的RS-232接口/RS-485通讯口，支持10个样品空白和10个管理样校正。样品检测过程中，能同时查看当天做过的数据, 测量任何一部分样品或数据复测均可在测试界面直接选取，灵活方便；复测样品弹窗提示是否替换数据。 1.16配形态分析部件及相关操作系统，可升级成液相色谱-原子荧光联用仪，进行元素形态的分析。 2、液相部分（形态分析仪）技术指标： 2.1仪器类型：形态分析仪液相部分。 2.2应用范围：用于样品中As、Se、Hg、Sb等元素的不同形态的分析。 ▲2.3集在线样品分离、氢化反应、紫外消解为一体的形态分析预处理装置，具有柱温控制功能，可以显示、设置、调节柱温，提高色谱柱稳定性。 2.4形态分析数据采集及处理软件工作站。 ▲2.5消解单元：具有紫外和无紫外两种模式，方便切换，不需更换流路。 ★2.6管内在线消解装置：石英紫外消解灯，管路从紫外灯中间穿过，实现更强的消解效果，更好的消除其它机体的干扰，可以不使用氧化剂，减少试剂干扰。（提供制造商盖章确认的证明文件复印件和仪器此功能的结构图） ★2.7 U型气液分离器：能有效降低进入原子荧光检测器的水汽含量，提高分析灵敏度，降低噪声，降低检测限。（提供制造商盖章确认的证明文件复印件和仪器此功能的结构图） 2.8专用的液相色谱和氢化物发生原子荧光光谱仪接口：有效的把柱后流出液和氢化物发生液体混合。 2.9总量分析和形态分析实现一键切换，方便快捷。 2.10技术指标： 元素形态 检测限 ng 分析时间 min 精密度（RSD） 线性范围 相关系数 As As(III) 0.04 ＜12 ＜5% 三个数量级 ＞0.999 DMA 0.08 MMA 0.08 As(V) 0.2 Se SeCys 0.3 ＜10 SeMeCys 1 Se(IV) 0.1 SeMet 2 Sb Sb(V) 0.5 ＜12 Sb(Ⅲ) 0.1 Hg （Hg（II） 0.05 ＜12 （MeHg） 0.05 （EtHg） 0.05 （PhHg） 0.1 2.11二元梯度高压液相泵技术规格要求： 2.11.1输送系统：具有主动和辅助活塞的双柱塞输送泵； 2.11.2柱塞反冲：标准； 2.11.3溶剂接触材料：陶瓷、宝石、PEEK和不锈钢； 2.11.4流速范围：0.001 – 9.999 ml/min； 2.11.5流量精度：＜0.1%（1ml/min，12 MPa）； 2.11.6残留脉冲：＜2%（1ml/min 甲醇：水 (8:2)，12 MPa）； 2.11.7系统保护：可调的Pmin 和 Pmax； 2.11.8最大运行压力：10ml陶瓷 40Mpa；10ml不锈钢 40Mpa；10ml PEEK 25Mpa； 2.11.9控制：RS 232 接口，LAN口； 2.11.10遥控 (停止、流速、压力和错误信息)； 2.11.11梯度：利用软件控制最大可扩展到四元高压梯度； 2.11.12电源：80-230V，45-65Hz，100W； ▲2.12数据处理系统：品牌商用电脑 2.12.1处理器规格：≥Intel 酷睿i7，主频≥3GHz，高速缓存≥3MB； 2.12.2内存：≥8GB，DDR3-1333，有可扩展空闲插槽； 2.12.3显卡：独立显卡，显存≥1GB，具备DVI或HDMI输出接口； 2.12.4硬盘：7200rpm，容量≥1TB，有可扩展空闲插槽； 2.12.5 I/O接口：千兆网卡，USB3.0接口； 2.12.6显示器：尺寸≥21英寸，最佳分辨率≥1920×1080，具备DVI或HDMI输入接口； 2.12.7操作系统软件：windows 7 专业版、工作站所需的支持软件； 2.12.8品牌激光复印扫描打印一体机。 3、配置清单： 3.1 全自动双路顺序注射泵双道原子荧光光度计主机 1套 双注射泵自动进样系统 1套 3.2 160位防酸圆盘式原子荧光自动进样器 1套 96位进口液相色谱自动进样器 1套 3.3 形态分析预处理装置主机 1套 3.4 内置管内在线消解装置 1套 3.5 内置柱温箱 1套 3.6 砷色谱柱、汞色谱柱 各2套 砷保护柱、汞保护柱 各2套 3.7 二元高压梯度液相泵 1套 U型气液分离器 1个 3.8 液相色谱-原子荧光联用数据工作站 1套 原子荧光标准附件包 1套 形态分析标准附件包 1套 3.9 品牌商用电脑、品牌激光复印扫描打印一体机1套 |

子包3：

本子包允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 规格配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 荧光分光光度计 | 1台 | 一、工作条件： 1、电源要求：222V, 50HZ，单相； 2、环境温度：+20℃～+25℃； 3、相对湿度：低于75%。 二、技术参数： 1、仪器设计： ★1.1全反射聚焦光路，无透镜聚焦造成的色差，宽波长范围准确聚焦和高精度成像，满足微量样品测试需求。 1.2 一体化设计，根据样品需求，可选多种配置。 1.3 主机包含激发光源、激发单色仪、样品仓、附带参比检测器、发射单色仪、发射检测器。 2、灵敏度： ★2.1水拉曼信噪比16 000:1（RMS方法， PMT检测器无需制冷，无滤光片辅助）。 3、稳态激发光源： ★3.1无臭氧150W氙灯，垂直安装，风冷灯室，采用离轴反射镜收集和聚焦光路设计，保证全波长最大反射效率。 3.2 激发波长范围240~1000nm（带校正因子）。 4、单级激发和发射单色仪： 4.1单级激发/发射单色仪，f/3.5， Czerny-Turner式设计，全反射部件，经典刻划式1200gr/mm光栅。 4.2色散度4.25 nm mm–1。 4.3焦距180mm。 4.4最大扫描速度80nms–1。 4.5光谱分辨率0.3nm。 4.6步进0.0625–100 nm。 ▲4.7准确度 ±0.5 nm。 5、样品仓模块Sample module：样品仓部件具有可移动机座，可更换不同样品架附件。 6、检测器： 6.1参比检测器：校准的激发参比光电二极管, 校正波长范围200~980nm。 6.2紫外-可见PMT检测器：光子光子计数工作模式，范围185~900nm。 7、激发端快门：电脑控制。 8、积分时间 0.001~160 s。 ▲9、狭缝宽度 0~29.6nm，连续可调，步进0.05nm。 三、主要配置： 1、主机 1台。 2、4ml石英比色皿1个。 3、250µL微量比色皿1个。 4、磁力搅拌控温样品支架1个。 5、品牌商用电脑。 |
| 2 | 高效液相色谱 | 1台 | 一、配置要求： 1）四元梯度泵1台； 2）自动进样器1台； 3）集成式柱温箱1台； 4）二极管阵列检测器1台； 5）软件及工作站1套； 6）电脑1台； 7）备品备件1批：过滤小白头1包（5个/包），密封圈1包（2个/包），透明样品瓶1包（100个/包），连接街头1包（10个/包），C18色谱柱1根； 8）品牌激光复印扫描打印一体机。 二、性能要求： 1、工作条件： 1.1.电源：220V，50Hz电源 1.2.环境温度：4-55˚C 1.3.环境湿度：<95% 2、技术性能： 2.1.四元梯度泵： ★2.1.1.串联式双柱塞往复泵，齿轮传动，非皮带传动，20-100Ul连续可变冲程； 2.1.2.主动电子控制入口阀，防止泵漏液； 2.1.3.流量范围：0.001ml/min-10.0ml/min； ★2.1.4.流量精度：＜0.07%RSD； 2.1.5.压力范围：0-600bar或8700psi； 2.1.6.梯度范围：在0-95%或5%-100%； 2.1.7.梯度混合精度：<0.2%RSD； 2.1.8.内置真空脱气机； 2.2.自动进样器： ▲2.3.1.样品容量：130个2mL样品瓶； 2.3.2.进样范围：0.1-100L； ★2.3.3.进样精度：＜0.25% RSD； ★2.3.4.交叉污染：＜0.005%； 2.3.5.最小取样体积：0.1mL； 2.3.6.计量泵精确取样，整个系统处于流路里面，无气泡产生； 2.3.7.耐压：600bar； 2.3.集成式柱温箱 ★2.3.1.室温-80℃； 2.3.2.控温精度：+ 0.15℃； 2.3.3.控温准确度：+ 0.5℃； ★2.3.4.柱箱容积：可同时放入 至少2根250mm色谱柱； 2.4.二极管阵列紫外检测器： ★2.4.1.二极管对数：1024对； 2.4.2.氘灯和钨灯双灯源； ★2.4.3.波长范围：190～950 nm； 2.4.4.二极管宽度：＜1 nm； 2.4.5.短期噪音：＜±6×10-6 AU； 2.4.6.漂移：＜0.9×10-3 AU/hr； ★2.4.7.狭缝宽度：1，2，4，8，16nm，可调； 2.4.8.采集速率：100Hz； 2.5.数据处理系统： 2.5.1. PC机硬件： 4GB内存，500GB硬盘，正版中文专业版操作系统 器，带刻录DVD光驱； 2.5.2.软件：Windows 7操作环境，液相色谱工作软件，工作站系统通过LAN接口控制 泵系统和检测器并可进行快速采集数据，进行色谱定性、定量分析； 2.5.3. GLP功能； 2.5.4.维护信息预报系统（EMF）； 2.5.5.电子记录维护和错误及故障信息。 三、售后服务： 1、厂家安排工程师到用户进行免费安装、调试和培训； 2、免费保修期：一年，自货物验收合格之日起计算； 3、厂家在广州有专门的广州培训中心，要求提供标准培训名额2个。 |
| 3 | 厌氧/微需氧培养箱 | 1台 | 1、应用：在厌氧、微需氧环境下进行厌氧菌和微需氧菌培养和鉴别。 2、技术参数： ▲（1）内腔配备强制对流风扇与定向气道，保证箱内定向气流，促进气流连续通过除氧催化剂，以实现不间断式除氧； （2）双重工作模式，既可进行厌氧培养，又可进行微需氧培养； ▲（3）采用高质量材料制造，可支持紫外线辐照消毒； （4）培养室：可放置220只培养皿，最多达410只培养皿（纯培养），最多可放置55只250ml 三角烧瓶（纯培养）； （5）供气：仅使用单罐气瓶供气即可实现厌氧要求，经济运行。厌氧状态时，混合气体比例为：10%H2+10%CO2+80%N2；微需氧状态时，混合气体比例为：5%O2+10%CO2+85%N2； （6）样品传输舱：位于仪器右侧顶部，一次可快速取放10只培养皿(10秒内完成整个过程)，可支持单手转移操作； （7）样品转移方式：无需配备真空泵，直进直出式操作； （8）箱体内部正压设计，袖套密封塞与全手套密封设计，防止外界氧气渗入，确保箱体任何时候都能保持厌氧状态； （9）裸手操作，手可在数秒内会直进直出； （10）厌氧指示：标配厌氧指示泵系统； （11）温度控制：数字PID控制器，箱内强制对流设计，确保温度的稳定性与均一性； （12）湿度控制：冷凝除湿，湿度自动控制，无需碱性干燥剂； （13）自动脱毒系统，实时快速去除厌氧培养过程产生的不饱和脂肪酸和H2S 气体，防止钯催化剂中毒； （14）催化剂模块：采用高效特制Super-Pd催化剂，寿命长达四年以上； （15）完善的自检报警功能（低压、漏气、气流异常、漏电保护），确保内腔厌氧环境安全、稳定； （16）工作腔有效体积：200L； （17）温度范围：室温+4～48℃； （18）温度稳定性：±0.5℃； ★（19）内腔厌氧水平：O2≤5ppm； （20）标配厌氧前处理系统，可设定程序自动控制用于样品的厌氧预制备。 3、主要配置： 主机1，厌氧前处理1，长袖套2，长袖手套2，刚性袖口2，手腕袖口2，O型圈（手腕袖口用）6，O型圈（长袖套用）2，备份手腕袖口2，化学指示剂A 和B 1，培养皿架4，催化剂袋1，保护剂袋1，滑石粉（袖套用）1，袖口密封塞2，旋窗盖2，O型圈（旋窗盖用）2，ANO2 泵1，指示剂瓶1，排水瓶1，电源线1，中、英文操作手册1等。 4、售后服务： （1）供方按合同提供全新原厂制造的整套设备； （2）保证整台设备能完成指定的工作任务； （3）供方提供免费现场安装调试，对需方进行现场免费培训，培训内容包括：工作原理、设备结构、操作步骤（包括控制器操作、面板操作、常见故障原因及排除）、主要部件用途、消耗品更换、日常保养等； （4）培训以用户掌握仪器的操作和日常维护为准，人数不限； （5）保修期壹年，保修期内供方免费负责该设备的维修及损失的配件更换； （6）无论保修期内还是保修期外，一旦收到用户提出的维修要求，供方则在2小时内做出答复，并在48小时内到达现场（不可抗拒原因除外），及时帮助客户解决问题。 |

子包4：

本子包中的序号1设备“高速冷冻离心机”、序号2设备“移液器（一）”、序号3设备“PCR仪”、序号4设备“精密天平”及序号5设备“移液器（二）”，允许采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 规格配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机 | 1台 | ★1、最高转速≥15,000rpm，最大相对离心力≥21，130g。 ▲2、卡口式气密型金属转子盖，超静音，可以无转子盖的情况下离心。 ▲3、可配套4种不同的转子；其中2款为气密性角转，1款为特殊涂层转子；4 × PCR 8 排管转子。 4、离心结束后自动开盖，减少样品预热。 ★5、具有宽泛的温控范围：-10℃ ℃至 40℃。 ▲6、旋钮式和按键式两款机型可供选择。 7. 离心机具备“Fast Temp”快速制冷功能，可迅速降温至设定温度。 8、“short spin” 可选择速度的短时离心功能可以快速完成瞬时离心功能。 9、具备“At set rpm” 定时记速功能，可在达到设定转速后才开始倒数计时。 ▲10.动态压缩机控制ECO自动待机功能：不使用压缩机8小时后自动处于待机状态。 配置：主机一台，标准24×1.5/2.0ml角转头壹个，4×PCR 8排管转子一个。 ▲12、需提供原厂就本项目开具的售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由经厂家认证的工程师（认证证书）负责安装、培训、售后。 |
| 2 | 移液器（一） | 1支 | 1、可减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损。 2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。 ▲3、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 ▲4、密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。 5、四位数字放大体积显示，便于移液时观察。 6、多道移液器具备独立活塞设计，每个通道可单独拆卸。 ▲7、需提供原厂就本项目开具的售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由经厂家认证的工程师（认证证书）负责安装、培训、售后。 |
| 3 | PCR仪 | 1台 | ★1、最大升降温速率：4℃/s。升降温速率在0-4℃/s之间可调，以0.1℃/s步进调节。 2、样品容量：96×0.2ml。 3、反应体积：1-100ul。 4、温控范围：4-100℃。 ★5、具有动态温度梯度功能，可一次性设定8个不同的温度。温度梯度范围：30-100℃，温度梯度温差范围1-25℃。 ▲6、“O-环”设计，保证仪器在使用过程中的能更有效地阻止模块中出现冷凝现象。 7、支持USB存储，无限扩展存储程序。 8、可选待机模式，最大限度地节省额外用电。 9、大尺寸(5.7寸)彩色触摸屏，支持蜂鸣提示功能。 10、个性化文件夹设置，支持多用户自定义文件夹。 11、多个预装标准程序，方便用户快速开展实验。 12、图形操作界面，具有预览功能。方便客户查看程序。 13、独特的自压式热盖设计，无需调节热盖高度即可适用不同的耗材。 14、一键式启动孵育程序。 ▲15、所投产品必须在华南农业大学有60个以上用户，便于数据比对与共享。 ▲16、需提供原厂就本项目开具的售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由经厂家认证的工程师（认证证书）负责安装、培训、售后。 |
| 4 | 精密天平 | 1台 | 1、最大称量值：220g。 2、可读性：0.1mg。 3、重复性：0.1mg。 4、秤盘尺寸：90mm。 ▲5、全金属机架和五面玻璃防风罩。 6、背亮液晶显示屏。 ▲7、平均响应时间：2S。 ▲8、称量值检索功能。 ▲9、9种应用程序：包括动态称量、密度应用程序等。 10、前置水平调节脚和水平指示器，易于观察和调节。 11、5个功能键，可直接进入预设应用程序。 12、内置的下挂钩称量设计。 13、内置RS232接口；无需软件即可完成数据传输。 14、内置的时间与日期标识完全符合ISO/GLP文件要求。 ▲15、需提供原厂就本项目开具的售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由经厂家认证的工程师（认证证书）负责安装、培训、售后。 |
| 5 | 移液器（二） | 14支 | 1、人体工程学设计，重量为76-80g（单道）。 2、可减少手、手臂和肩膀用力，避免手部重复性劳损。 3、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。 ▲4、伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 ▲5、密度调节窗口，适用于甘油、氯化铯等不同密度的液体。 6、四位数字放大体积显示，便于移液时观察。 7、2.5、10、100、1000、5000 uL规格各两支，其他规格20、50、200、10000 uL 各一支。 ▲8、需提供原厂就本项目开具的售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由经厂家认证的工程师（认证证书）负责安装、培训、售后。 |
| 6 | 恒温摇床 | 2台 | ▲1、温控分辨精度：±0.1 2、温控波动度：≤±0.2（37℃时） ▲3、温控均匀度：≤±1℃（25℃时） 4、回旋/往复频率范围：30～300 rpm 5、回旋/往复频率精度：±1 rpm 6、内胆尺寸(mm)：860×580×800 7、标准配置：250 ml×52支 8、振荡方式：回旋振荡式 9、控制方式：PID微电脑 10、显示：LCD 11、对流：强制对流 12、温控范围（℃）：RT+8～60 13、振幅：（mm）：Φ26 14、摇板尺寸（mm）：755×478 |
| 7 | 恒温恒湿培养箱 | 1台 | 1、控温范围：有加湿15-45℃，无加湿10-45℃。 2、温度分辨率：0.1℃。 3、温度波动度：高温：±1℃，低温：±2℃。 4、湿度范围：60-85%RH。 5、湿度偏差：±5-8%RH。 6、输入功率：700W。 7、工作环境温度：+5-35℃。 8、连续工作时间：不低于180小时。 9、工作尺寸（mm)：600×500×830。 10、无氟设计。 11、采用镜面不锈钢内胆，四角半圆弧易清洁，箱内搁板间距可调。 12、选用湿度传感器，微电脑温度湿度控制器，控温控湿精确可靠。 ▲13、设有独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行，不发生意外。 14、可配RS485接口，用于连接计算机，能记录温湿度参数的变化状况。 ▲15、箱体左侧有一直径25mm的测试孔，便于实验操作与测试。 |
| 8 | 固相萃取仪 | 1台 | ▲1、防交叉污染固相萃取装置消除了在同一位置上处理新样品时，可能产生的交叉污染。 2、SPE装置上的螺旋式阀可精确控制流速，能同时处理24个样品。 3、玻璃缸不会因溶剂的存在而溶解、雾化或褪色。 4、盖上带有支脚，当使用者将盖从固相萃取装置上移开时，可方便地放在工作台上。 5、螺旋式抗溶剂真空减压表和阀提供较好的密封性和真空控制，阀与1/4英寸的真空管线连结。 6、聚丙烯收集管架能用于自动进样小瓶，小的闪烁管，10和16mm试管和1，2，5，和10ml容量瓶的收集板。 7、标准配置： 7.1盖，盖子反面有盖垫； 7.2 4根支脚(可插在盖子反面的四个边角)； 7.3 DL白色流速控制阀(12只/包，2包)（说明：已经装在盖子上）； 7.4溶剂导向针，不锈钢（12只/包，2包）； 7.5一次性小柱连接管，聚四氟乙烯（100支/包，1包）； 7.6玻璃缸，带有真空表和减压阀； 7.7收集架，带有不同尺寸收集板(4块收集板，1块收集底板)； 7.8收集管（12只/包，2包）。 |
| 9 | 多参数水质分析仪 | 1台 | 1、7寸彩色触摸屏，导航式操作。 2、仪器支持pH/pX模块、电导模块、溶解氧模块；支持测量模块的任意组合使用，最多允许连接4套任意类型的测量模块，即插即用。 3、根据安装测量模块的不同，允许测量不同的参数。 4、溶解氧测量模块：溶解氧浓度、溶解氧饱和度、溶解氧电流和温度值 5、智能操作系统，具有方法管理、电极管理、校准管理、数据管理和用户管理等功能。 6、3种读数模式：Smart-Read：“快、中、严，自定义”多种平衡条件可选；Timed-Read：定时终止测量和定时自动间隔测量2种定时读数模式可选；Cont-Read：清晰掌握样品的连续变化过程。 7、标液组管理，自动识别GB、DIN、NIST等25种缓冲溶液，允许用户创建自己的pH标液；支持自动1-6点校准；支持手动/自动温补。 8、允许测量多种常规的离子，仪器随机提供多种常用的离子模式如：H+、Ag+、Na+、K+、NH4+、Cl-、F-、NO3-、BF4-、CN-、Cu2+、Pb2+、Ca2+，方便用户使用。 9、具有多种离子浓度测量模式，支持直读浓度测量模式、标准添加测量模式、试样添加测量模式、GRAN测量模式。 ▲10、测量范围：pH/ pX:（-2.000～20.000）pH/（0.000～14.000）pX；电位：（-2000.00～2000.00）mV；离子浓度：（0～19990）,单位mol/L、mmol/L、g/L、mg/L、μg/L；电导率：0.000μS/cm～3000mS/cm；电阻率：5.00Ω.cm～100.0MΩ.cm；TDS：0.000 mg/L～1000g/L；盐度：0.00～8.00）%；溶解氧：（0.00～90.00）mg/L；溶解氧饱和度：（0.0～600.0）%；温度：（-5.0～130.0）℃。 ▲11、分辨率：pH/pX：0.001 pH/pX；电位：0.01 mV；离子浓度：四位有效数字（科学计数法表示）；电导率：0.001μS/cm；电阻率：0.01Ω•cm ；TDS：0.001mg/L；盐度：0.01%；溶解氧：0.01mg/L；溶解氧饱和度：0.1%；温度：0.1℃。 12、基本误差：pH/pX：±0.002pH/pX；电位：±0.03%FS；离子浓度：±0.3%；电导率：±0.5％（FS）；电阻率：±0.5％（FS）；TDS：±0.5％（FS）；盐度：±0.1% ；溶解氧：±0.10mg/L；溶解氧饱和度：±2.0%；温度：±0.1℃。 ▲13、配置有主机、铂黑电极2个、pH复合电极2个、溶解氧电极2个、温度传感器、pH标准粉剂 ▲14、需提供原厂就本项目开具的售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由经厂家认证的工程师（认证证书）负责安装、培训、售后。 |
| 10 | 气氛炉 | 1台 | 1、温度范围：100～1200℃； 2、波动度：±2℃； 3、显示精度：1℃； 4、炉膛尺寸：500×300×200 MM； ▲5、升温速度：≤10℃/min；程序控制，可任意调节低于每分钟10度的任何速度。 6、炉壳材料：外箱壳采用优质冷板经磷酸皮膜盐处理后高温喷塑，； 7、炉胆材料：采用高铝内胆，耐磨度好，高温炉上下左右四面发热； 8、隔热方法：保温砖及保温棉； 9、测温口：热电偶从炉体后上方进入； 10、接线柱：发热炉丝接线柱位于炉体后下方位置； 11、控制器：位于炉体下方，内置控制系统，补偿导线连接炉体； 12、加热元件：高温电阻丝； 13、温度测量：K分度镍铬--镍硅热电偶； 14、控制系统：PID调节，显示精度1℃； 15、成套电器：采用品牌接触器，散热风扇，固态继电器； ▲16、超温保护：内置式二级超温保护装置，双重保险。 |
| 11 | 光化学反应器 | 1台 | （一）主体部分： 1、光源功率可连续调节大小。 2、温度保护：箱体内高于50℃启动断电保护。 3、集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯、金卤灯等多种光源使用。 4、汞灯功率调节范围：200~1000W可连续调节。 5、氙灯功率调节范围：100~1000W可连续调节。 6、金卤灯功率调节范围：200~400W可连续调节。 （二）小容量反应部分： 1、石英试管规格：30ml、50ml（或定做）。 2、可同时处理8个样品（或定做）。 3、八位磁力搅拌装置可同步调节8个样品的搅拌速度。 （三）大容量反应部分： 1、玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等（或定做）。 2、强力磁力搅拌器使样品充分混匀受光。 （四）低温冷却液循环装置： 1、制冷量＞1000W。 2、温控范围：－20～室温。 3、最大循环流量：15L/min。 4、开口尺寸（mm）：180×140。 5、内胆尺寸（mm）：250×200×150。 6、液槽容积：10L。 (五)低温冷却液循环装置： 1、温控范围（℃）：0~105。 2、最大循环流量：16L/min。 3、温度波动度（℃）：±0．05。 4、数显分辨率（℃）：0．01。 5、液槽容积：8L。 （六）产品配置： 1、温度传感器1套，冷却水循环装置1台，冷却水循环装置1台，反应暗箱1台，科銮专用光源控制器1台，双层石英冷阱1个，汞灯1KW 1支，氙灯1KW 2支，八位搅拌装置1台，石英试管8支（50 mL双层型），强力磁力搅拌器1台，样品反应瓶各1只（250和500 mL双层型），样品取样装置2套，移动推车1个。 ▲2、笔记本电脑 （配置CPU7代i7 i7-7500U 16G内存 512G SSD 2K 触屏 HD620集显）1台可实时观测实验数据。 ▲3、24小时远程监测系统1台实时观看实验效果。 ▲（七）需提供原厂就本项目开具的售后服务承诺书，以保障正品和完善的售后服务，由经厂家认证的工程师（认证证书）负责安装、培训、售后。 |
| 12 | 百分之一天平 | 1台 | 1、最大量程：3200g。 2、精度：0.1g。 ▲3、重复性：0.05g。 4、线性：0.1g。 5、秤盘尺寸（mm）：200×200。 6、常用响应时间：1S。 ▲7、采用新SoftTOUCH技术的控制板，触摸式按键在功能被激活时点亮，指导用户快捷设置并能避免误操作，蓝色VFD显示屏使阅读达到一个新水平。自动校准提示，可根据需要设置温度、时间的校正条件，届时自动提醒并提示你就行校正（标配一键启动的外校和内校功能）。 8、SCS智能校准系统智能全自动内部校准系统在温度有微小变化时起作用，并且可以对温度变化和预定的时间编程设置。 9、多功能设置：天平具有标准的RS232接口和USB接口，可以连接各种配件以及通讯设配器。 |
| 13 | 鼓风干燥箱 | 1台 | 1、工作室尺寸：420×395×350mm。 2、外形尺寸：700×610×520mm。 3、控温范围：RT+10～250℃。 4、温度分辨率：0.1℃。 5、温度均匀度：±3%（测试点为100℃）。 6、恒温波动度：±1℃。 ▲7、配多段可编程液晶温度控制器。 8、功率：1100W。 9、工作室材质：不锈钢内胆。 10、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，箱体外采用优质钢板。 11、采用具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能，控温精确可靠。 12、热风循环系统由能在高温下连续运转的风机和合适的风道组成，提高工作室内温度均匀采用新型的合成硅密封条，能长期高温运行，使用寿命长，便于更换。 13、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小。 14、独立限温报警系统，超过限制温度即自动中断，保证实验安全运行不发生意外。 ▲15、配打印机或RS485接口，用于连接打印机或计算机，能记录温度参数的变化状况。 |
| 14 | 三孔电热恒温水槽 | 1台 | 1、容量：2.1L×3。 2、工作室尺寸：150×125×110mm。 3、外形尺寸（mm）：490×245×310。 4、工作室材质：不锈钢内胆。 5、控温范围：RT+5℃~70℃。 6、温度波动：±0.3℃。 7、温度分辨率：0.1℃。 8、消耗功率：750W。 9、采用不锈钢内胆和顶盖，防腐蚀、易清洁。 10、设有三组独立的水槽和相应的控温设备，可单独设置及控制温度。 |
| 15 | 灭菌锅 | 1台 | 1、自控型。 2、产品主要部件采用304不锈钢材料精制而成。 3、微机自动控制。 ▲4、超温自控的数套安全联锁的装置。 5、自涨式密封圈，自动排放冷空气。 6、低水位报警，断水自控。 7、超压自泄。 ▲8、灭菌结束自动报警。 9、容积：30L。 10、功率：3.5KW。 11、灭菌温度设定范围：50~134℃。 12、最高工作压力：0.217Mpa。 13、定时范围：0-99h。 14、内腔尺寸(mm)：Φ370×320。 15、外形尺寸(mm)：560×590×980。 ▲16、配有双刻度二类读数压力表。 ▲17、带有干燥功能。 |
| 16 | 超声清洗机 | 1台 | 1、容量：22.5L。 2、超声功率：500W。 3、温度设定范围：10-80℃。 4、标准超声频率：80KHz。 5、超声功率可调范围：40-100%。 6、进水液位：1-120mm。 ▲7、加热功率：1000W。 8、工作时间可调：1-480min。 9、内槽尺寸：500×300×150mm。 10、进排水电控。 11、不锈钢外壳。 12、仪器累计工作时间达999999小时。 ▲13、清洗器内槽采用优质不锈钢冲压成形。 14、数显记忆和设定的超声工作时间。 15、数显记忆和设定的超声功率。 16、数显记忆和设定的进水液位。 17、数显超温度、超电压、超电流保护指示。 |
| 17 | 实验LCD圆盘混合器 | 1台 | 1、LCD显示屏可同时显示速度和定时时间。 2、速度范围：10 - 70rpm。 3、可调混合角度：0 – 90。 4、多种离心管夹具可选，适用1.5-50ml微量管。 5、定时和连续运转两种模式。 6、电压（VAC）：100-240。 7、频率（Hz）：50/60。 8、功率（W）：40。 9、电机：直流电机。 10、时间设置范围（min）：1-1199。 11、尺寸mm：510×220×260。 12、重量（kg）：8。 13、允许环境温度范围（℃）：5-40。 14、允许相对湿度：80%。 15、外壳防护等级：IP21。 |
| 18 | 光学显微镜 | 1台 | 1、主机：无限远色差校正光学系统。 2、目镜：10×大视野、高眼点平场目镜，Φ20mm。 3、无限远平场消色差物镜：EPLAN 4×（减光物镜）；EPLAN 10×（减光物镜）；EPLAN 40×（S）；EPLAN 100×（S，Oil）。 4、观察筒：铰链式双目镜组，30°倾斜，360°旋转，瞳距可调。 5、转换器：内倾式内定位四孔转换器。 6、载物台：机械移动载物台，进口三角导轨，双片夹结构。 7、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A.1.25，带可变光栏。 8、调焦系统：粗微同轴调焦，粗调带松紧调节，有调焦上限位装置。 9、照明系统：LED非球面冷光源，宽电压输入。 ▲10、配置附件：三目（2/8分光），无限远平场物镜（PLAN），3W-LED冷光源；水浸物镜100X（S，Water）无限远平场物镜；C接口B3-0.5XC适用于数码摄像系统，可调焦；暗场环附件B-DK适用于4X/10X/40X物镜；简易偏光附件B3-P起偏器、检偏器、定性偏光观察。 |
| 19 | 低速离心机 | 1台 | 1、最高转速：6000r/min。 2、最大相对离心力：5120xg。 3、最大容量：16×15ml。 4、转速精度：±30r/min。 5、定时范围：1~99min。 6、整机噪音：≤65dB(A)。 7、整机功率：250W。 ▲9、配水平转子：4×50ml、4×4×15ml (圆/尖底)，4×6×5ml (真空管)、角转子12×15ml。 10、水平转子最高转速：4200r/min。 11、水平转子最大相对离心力：2760Xg。 |
| 20 | 超纯水机 | 1台 | 1、进水水源：城市自来水：TDS＜200ppm，5-45℃，1.0-4.0Kgf/cm2。 ▲2、一机两用：可同时制备RO水和超纯化水； 3、超纯水电阻率：18.2MΩ-cm； 4、重金属离子：＜0.1ppb； 5、总有机碳(TOC)：＜3 ppb； 6、内毒素：＜0.001 Eu/ml； 7、颗粒物：(＞0.22um)＜1/ml； 8、细菌：＜1 CFU/ml； 9 、TDS(RO水)：5-10ppm； 10、瞬间取水量：2.0升/分钟； 11、制水量：30L/H； 12、储水桶配置：配15升注塑水桶。 13、全自动RO膜防垢冲洗程序，延长RO膜使用寿命。 14、一体化成型塑料机箱，人体工程学设计，水电分离结构。 15、在线三路水质监控，实时监测进水，RO水和超纯水水质。 ▲16、全自动微电脑控制系统，多级菜单式操作，超大背光式LCD液晶屏，分辨率达：240×128，全程实时动画式工作模式显示。 17、无水报警，水满报警，源水、RO水、超纯水(参数可随意设定)超标报警，耗材寿命终结报警，故障自动检测。 ▲18、系统设有超纯水全管路消毒程序，只需加入消毒药片，即可启动一键消毒程序，保证取得高质量纯水。 ▲19、特设工厂、客户二级密码，系统设置均由密码保护，防止未经授权的更改。 20、可设定预处理、RO膜、UV灯和超纯化柱的寿命，显示耗材已用和剩余时间，耗材到期更换自动提醒。 21、特设定时定质取水功能(定时：1-99min；定质：1-18.2 MΩ-cm)。 22、系统设有上班、下班两种工作模式，保证供水量充足。 23、系统包含（0.45+0.1)um PES终端除菌滤器。 ▲24、内置超纯水管路循环系统，保持系统的低细菌污染水平（循环功能可根据用户的要求，随时开启或关闭）。 25、RS232/USB接口，自动记录一整年水质资料，整机符合 GLP。 26、超长寿命复合KDF预滤柱，可实现1年不用更换。 27、RO膜，实现了RO膜的长寿命与高品质水质的结合。 28、可独立拆解的一体化4 柱式超纯化柱组模块，采用核子级树脂。 29、超滤组件，有效去除内毒素(即热源)，可用于精密的细胞培养和IVF。 |
| 21 | 冷冻干燥机 | 1台 | 1、压缩机制冷，制冷迅速，冷阱温度低。 2、触摸液晶屏控制系统。 3、工业嵌入式操作系统，ARM9核心控制电路设计，32M内存128M FLASH。 4、控制系统自动保存冻干数据，并能以实时曲线和历史曲线的形式查看。 5、干燥室采用无色透明一次注塑成型聚碳干燥室，耐腐蚀、不易碎、无粘接、透明度高、密闭性强、样品清楚直观，可观察冻干的全过程。 6、真空泵与主机连接采用国际标准KF快速接头，简洁可靠。 ▲7、可存储多次冻干曲线，并用U盘提取数据到电脑，用上位机软件在电脑中浏览打印及多种选项。 8、配置充气阀，可充干燥惰性气体。 ▲9、空载冷阱温度：≤-56℃；空载冻干面积：0.12㎡；盘装物料：1.5L；捕水能力：3Kg/批；真空度：≤5pa；物料盘间距：70mm；物料盘规格：Φ200mm共4层 ；茄形瓶数量：8个；功耗：950w。 ▲10、配进口真空泵、电加热除霜、油雾过滤器和真空度控制功能。 |
| 22 | 微孔板离心机 | 1台 | 1、离心功能强：可瞬时加速至2500rpm，能够快速离下挂壁液滴，直流无刷电机免维护。 2、人性化的程序设计：配置点动和定时两种操作模式，全盖95°打开，方便取放微孔板。 3、噪音小于75分贝。 4、转速：2500rpm。 5、容量：2×96PCR微孔板。 6、转子：垂直固定。 7、尺寸：219×190×186 mm。 8、功率：≤45W。 |

子包5：

★本子包中的设备只允许采购本国产品（本国产品是指不需要通过中国海关报关验放已在中国境内且产自关境内的产品）。

| 序号 | 设备 名称 | 数量 | 规格配置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽风柜 | 1台 | 1、规格大小：不小于1200×800×2350mm。 2、功能要求：耐酸碱防腐蚀PP排毒。 3、PP结构，整体台柜要求采用8mm-12mm优质pp板一体焊接制作而成，外设有检测窗口。视窗采用玻璃门，可无段平衡式升降便于观察操作。 4、风机为PP防腐蚀离心风机0.3KW，1450(r/min)，2000-2500(M3/h)。 5、管件材质为PVC。 |
| 2 | 生化培养箱 | 1台 | ▲1、容积：250L。 ▲2、控温范围：0-60℃。 3、 温度分辨率：0.1℃。 ▲4、温度波动度：高温±0.3℃，低温±0.5℃。 5、电源电压：AC220V 50HZ。 6、工作环境温度：±05-35℃，大屏幕液晶显示。 7、输入功率：900W。 8、内胆为不锈钢，四角半圆弧。内胆尺寸（mm）W×D×H：520×550×1050。 9、载物托架（标配）：3块。 10、定时范围：1-5999min。 11、压缩机为国际品牌压缩机和循环风机，独特风道循环系统。 ▲12、循环风扇速度可自动控制。 13、具有自我诊断功能。液晶显示屏会出现故障信息，运行故障点一目了然。 |
| 3 | 酸度计 | 2台 | 1、测量范围：0.00-14.00PH。 2、测量范围：-1999-1999mv。 3、pH精度：0.01PH。 4、mv精度：1mv。 5、输入阻抗：≥1×10(12)Ω。 6、稳定性：±0.01PH±1个字/3h。 7、温度测量范围：0～60℃。 8、温度补偿范围：0～60℃。 9、温度补偿方式：手动温度补偿功能。 |
| 4 | 大气采样器 | 4台 | 1、采样流量0.1-1L/min（可扩充），误差：≤±2.5%F.S。 2、抽气泵极限负压：＞20kPa。 3、采样时间设置：＜24小时。 4、工作电压：仪器内部直流DC7.2V或AC220±10% 50Hz。 5、功率：＜10W。 6、噪声：＜65dB。 7、工作环境：温度：-20℃～55℃，相对湿度：≤95%，大气压力：86kPa～106kPa。 8、具有定时采样功能，采用双泵独立定时设计并独有多次定时循环及累计功能。 |
| 5 | COD消解装置 | 2套 | 1、微电脑控制温度和时间，温度控制范围：（100～160）±1℃。 2、测量范围：COD：5 ~ 2500mg/L；TP：0.01～0.6mg/L；TN：0.05～4mg/L。 3、COD抗氯离子干扰能力：≤10000 mg/L。 4、精密度： COD值在10 ~ 50 mg/L时，相对标准偏差≤10%； COD值在50 mg/L以上时，相对标准偏差≤5%； TP、TN能满足国家标准（GB11889-11915-89）水质词汇（第3-7部分）与分析方法的要求。 5、准确度： COD值在10 ~ 50 mg/L时，相对误差≤10%； COD值在50 mg/L以上时，相对误差≤5%； TP、TN与标准方法比对，相关系数r＞0.999。 6、测样数量：6组平行样（12孔）/10组平行样（20孔）。 7、平均消耗功率：最大1200W，平均≤300W。 8、外型尺寸：不小于370mm×430mm×170mm。 9、工作条件：环境温度：10～40℃；环境湿度：≤80%RH；大气压力范围：86kPa～106kPa。 |
| 6 | 台式鼓风干燥箱 | 1台 | 1、容积：120L。 2、箱体采用优质冷轧钢板，表面静电喷塑，涂层坚硬牢固，具有极强防锈能力。 3、工作室为优质不锈钢板，直角造型，光滑流畅，极易清洁。 4、工作室尺寸（mm）：550×350×550(宽×深×高)。 5、网板：2层不锈钢网板（可拆卸，易清洗）。 ▲6、温度范围：室温+10~250℃；温度波动度：≤±0.5℃；温度均匀性：≤±2%。 7、温度分辨率：0.1℃；定时时间：1-9999min可调。 8、电源：AC220V 50Hz；功率：150W。 ▲9、双屏高亮度宽视窗数字显示，示值清晰直观，微电脑控制。 |
| 7 | 样品研磨仪 | 1台 | 1、15秒内最大处理量同时可以处理24个样品，包括可以适用12位和24位的液氮冷冻适配器。 ★2、可以同时处理24个2ML研磨管，12个5ml研磨管，和8个（7-15）ml研磨管，2个50ML研磨管，可以任意定做各种规格研磨管。 3、液晶屏显示，可以方便直观的操作，另可升级成触摸屏显示操作。 4、防震原理：研磨珠运动方式，保证样品处理的最大化和瞬间的粉碎效果。 5、最大进料尺寸：根据适配器调节。 6、最终出料粒度：~5µm。 7、研磨平台数 (可接纳研磨罐数)：＞2。 8、带自动中心定位的紧固装置。 ▲9、均质速度：0—70 HZ/秒，工作时间：0秒-99分钟，用户可自行设定。 10、研磨球直径：0.1-30mm。 11、研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 12、加速：在2秒内达到最大速度，减速：在2秒内达到最低速度。 13、噪音等级：＜65db。 14、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 ★15、具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。 |
| 8 | 振荡仪 | 1台 | ★1、最大容量：250ml×40只或500ml×24只（双层）。 ▲2、培养室温度：5℃-60℃任意选择（环境温度—15℃～60℃）。 ★3、恒温精度：温度均匀度：±0.1℃。 ▲4、温度均匀度：±0.5℃。 5、振荡次数：20-300转/分。 6、振幅：26mm。 7、振荡盘尺寸：520×360mm（双层）。 8、定时范围：0-999分钟。 9、灯光：内有普通照明灯，可对箱内进行光照处理。 10、控制电路：微电脑芯片、无刷电机。 11、整机功率：700W。 12、电源：220V 50Hz。 13、外型尺寸：不小于67O×620×1320mm。 |
| 9 | 重金属消解仪 | 2台 | 1、加热模块和控制模块分体式设计； 2、加热模块采用石墨材料制作，经过特氟龙防腐涂层处理； ▲3、加热模块上没有任何金属附件； ▲4、电源连接线护套采用PFA螺纹管； 5、加热系统采用专利的嵌插式设计； 6、控制模块采用全密封设计，并经过多重防腐涂层处理； ▲7、防倾洒边沿设计； ★8、积木组合式设计，通过选加不同加热模块可实现加热、消解、赶酸、清洗和纯化等功能。 ★9、操作界面采用7寸彩色触摸屏，人机互动界面，存储7类方法，四十段程序控制，加热温度、加热保持时间、加热速率、温度梯度等可自由设置；实时程序状态、实时工作曲线显示； 10、智能程序化梯度控温，加热完成自动停止，无须工作人员值守； 11、超温报警，自动断电保护； 12、定时预约开关机，可远程控制； 13、温度自动校准，样品间温度差小于±1℃； 14、可连续工作48小时以上； 15、产品尺寸：420×335×135mm； 16、工作尺寸：400×315mm； 17、控温范围：RT-260℃； 18、控温精度：±0.1℃； 19、功率：2.5KW； ★20、多种消解、赶酸、清洗、纯化模块可选： 1）消解赶酸模块：消解孔径：Φ31×48×50mm；Φ31×14×50mm；Φ31×16×50mm；Φ44×30×50mm；Φ44×10×50mm；Φ44×12×50mm。 2）酸纯化模块：可选配AP-1.1000ML酸纯化模块3套；最大纯化效率达2400ml/24小时； 3）酸逆流清洗模块；规格为400×315×350ml。 ▲21、通过欧盟CE认证。 |
| 10 | 声级计 | 4台 | 1、采用数字信号处理芯片及数字检波技术，无需量程转换。 2、频率范围：20Hz～12.5kHz。 3、测量上限：130dB。 4、符合标准：GB3785 2级。 |
| 11 | 数据采集有机废气净化处理实验装置 | 1套 | ★1、不锈钢吸附器：直径：不小于40mm ，长度：不小于700mm ，最高使用压力：0.25Mpa。 2、预热器功率：1kw ，最高使用温度：100℃。 ▲3、再生加热器功率：3kw ，最高使用温度：250℃。 4、控温精度±0.3%FS。 5、安装形式：金属控制柜形式。 6、最大气体流量：不小于5m3/h。 7、吸附效率80%~90%。 8、产品配件： 1）、微电脑有机气体进气浓度检测系统（传感器）1套 2）、微电脑有机气体尾气浓度检测系统（传感器）1套 3）、微电脑在线风量检测系统（传感器）1套 4）、微电脑在线风速检测系统（传感器）1套 5）、微电脑在线风压检测系统（压力传感器）1套 6）、10英寸液晶显示器（高分辨率）1套 7）、在线温度、湿度检测系统（温度、湿度传感器）1套 8）、配套分析处理软件1套（能记录保存实验数据，数据变化曲线分析，取样时间设定，工作效率自动换算等功能） 9）、计算机通讯接口1个 9、整体外形尺寸：长×宽×高=1300mm×450mm×1700mm。 |
| 12 | 便携式甲醛测试仪 | 2台 | 1、甲醛浓度单位可显示ppm或mg/m3 ﹝亦能够监测温度及湿度﹞。 2、具备温度补偿功能，不受高湿度和温度影响。 ▲3、配置甲醛校正源，只需数秒钟就能完成校准程序。 ▲4、配苯酚过滤器，抗干扰性能强。 5、一键式快速采样，响应迅速。 6、检测范围：0.00～10ppm或0.00～13.4 mg/m3。 ﹝另可选量程：0～20ppm或0～30ppm、0～80ppm﹞。 7、分辨率：0.01ppm（可调0.001ppm）或0.01 mg/m3。 8、准确度：±10％。 9、温度传感器范围：－40到128℃，精度：±0.4℃。 湿度传感器范围：0－100％RH，精度：±3％RH。 10、采样方法：内置采集泵，10毫升/每次空气样品。 11、采样频率：1－3分钟（取决于之前采集的样品浓度）。 12、响应时间：不小于60秒。 13、电源：9V碱性电池。 14、重量/尺寸：≤270g/150×30×34mm。 |
| 13 | 电导率仪 | 2台 | 1、电导率：(0～1×105)μS/cm，TDS：(0～1000) mg/L。 2、温 度：（0～60）℃。 3、基本误差：电导率：±0.5%(FS)±1个字，温度：±0.3℃。 4、稳 定 性：±0.33%(FS)±1个字/3h。 5、温度补偿范围：(0～40)℃；基准温度25℃。 6、电 源：AC(220±22)V；(50±l)Hz。 7、外形尺寸（mm）：300×200×72。 |
| 14 | 紫外可见分光光度计 | 2台 | 1、显示方式：7英寸彩色触摸液晶显示器，显示清晰。 ▲2、具备比例双光束监视光路结构，高性能、低杂散光“闪耀全息光栅”，高分辨率的单色器。 ▲3、具有断电保护措施，可记忆测试数据、扫描图谱、回归方程以及仪器修正值等。 4、波长范围：190nm～1100nm。 5、光谱带宽：2nm。 6、透射比测量范围：0.0%（T）～200.0% (T）。 7、吸光度测量范围：-0.301（A）～4.000(A)。 8、透射比最大允许误差：±0.3%（T）。 9、漂移：L5S、L6S ≤0.0009A/0.5h（开机2h后，250nm、500nm处）。 10、透射比重复性：≤0.15%（T）。 11、基线平直度：L5S、L6S ±0.002A(200nm～1090nm)。 12、噪声：100%（T）噪声≤0.15%（T），0%（T）噪声≤0.10%(T)。 13、环境温度：5℃～35℃。 14、环境湿度：≤85%。 |
| 15 | 离心机 | 1台 | ▲1、最高转速：4000rpm（转/分）。 2、最大相对离心力：2770(×g)。 3、水平角转容量：100ml×4 (4000rpm)，50ml×8 (4000rpm)，20ml×16 (4000rpm)。 4、定时范围：0min-99min。 5、电源：220V 50Hz 400VA。 6、外形尺寸：405mm×460mm×395mm。 7、产品具备全电脑控制，数字显示。 |
| 16 | MBR工艺市政污水处理模拟装置 | 1套 | 1、设备本体材质：主要由有机玻璃制成。 ▲2、BOD去除率：95%～99%。 ▲3、COD去除率：90%～96%。 4、SS去除率：＞99%。 5、NH3-N去除率：75%～83%。 ▲6、T-P去除率：94%～98%。 7、MLSS：8000～15000mg/L。 8、混合液污泥浓度：10～15mg/L。 ▲9、污泥浓度：10～50mg/L。 10、污泥龄：5～15天。 11、处理能力：10~18L/h。 12、功率：600W(220V)。 |
| 17 | 光催化反应器 | 1台 | 1、微电脑控制器，功率连续可调。 2、机箱内置有温度保护传感器，箱内温度过高启动断电保护。 3、控制器置具有电流表和电压表，便于观察电流和电压变化。 4、可配有磁力搅拌器，使样品充分混匀受光。 5、双层石英冷阱，可通入冷却水循环以避免光源温度过高受损。 6、配有可移动式推车，便于移动或固定。 ★7、产品通过欧盟CE认证，可提供CE欧盟证书。 ▲8、该产品通过实验室CNAS认证。 9、温度保护：箱体内高于50℃启动断电保护。 10、光源功率可连续调节大小。 11、BILON集成式光源控制器，可供汞灯、氙灯、金卤ding'zhi灯等多种光源使用。 12、汞灯功率调节范围：200~1000W可连续调节。 13、氙灯功率调节范围：100~1000W可连续调节。 14、金卤灯功率调节范围：200~400W可连续调节。 15、玻璃反应器皿可以分别选用250ml、500ml、1000ml等（或定做）。 ▲16、低温冷却液循环装置。 17、制冷量＞1000W。 ★18、温控范围：－20～95℃。 ★19、最大循环流量：11L/min。 20、开口尺寸：∮24。 21、内胆尺寸：∮25×25。 22、液槽容积：10L。 |
| 18 | 智能箱式高温炉 | 1台 | 1、容积：8L。 2、最高温度：1300度。 ★3、均匀性：正负5度。 ▲4、控温表：优质仪表，精度1度。 5、带有超温保护、断偶保护、漏电保护。 ▲6、保修期：两年。 7、使用年限15年。 8、电器元件国家军级标准。 ▲9、连续使用10000小时无故障。 10、传感器1级标准。 11、弹簧伸缩门，防应力开裂。 |

## 商务要求（技术要求中另有要求的从其要求）

## （一）交货事项

## 1.1交货时间：国产设备合同签订后30天内；进口设备开出L/C后45天内。

## 1.2交货地点：华南农业大学用户指定地点。

## （二）付款方式

## 国内设备：签订合同后，卖方缴纳合同款的5%作为履约保证金给买方。安装调试验收合格后一个月内买方支付合同总价的100%。验收合格后5%的履约保证金转为质量保证金，验收合格一年后若无重大质量问题10个工作日内无息退回质量保证金。

## 进口设备：进口设备签订合同后，进口仪器中标供应商缴纳合同款的5％作为履约保证金给学校。收到履约保证金后，校方支付80%货款给学校指定的外贸代理服务机构，外贸代理服务机构对外开具80%L/C，支付时需凭进口仪器中标供应商和外贸代理服务机构、校方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单以及L/C规定的其他单证支付，剩余20％验收合格后十五个工作日内T/T支付；或货到甲方后凭进口仪器中标供应商和外贸代理服务机构、校方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单支付80%T/T，剩余的20% T/T在验收合格后支付。验收合格后5％的履约保证金转为质量保证金，验收合格一年后若无重大质量问题十个工作日内无息退回进口仪器中标供应商。

## （三）售后服务（技术要求中另有要求的从其要求）

## 1、免费质保期期限：验收合格后一年。终身维护，保修期后只付零件成本费用，免收其它费用（如上门服务费等）。

## 2、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

## 3、免费质保期内卖方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

## 其他要求

投标时进口产品以人民币报价的计算方法：按广州到岸价6.7972元人民币/1美元汇率折算（到岸价可根据汇率波动适当调整，以招标文件/纸质合同为准），结算时以购汇当天中国银行总行对外公布的实际汇率为准，最终以人民币结算，实际结算金额不得超过合同总金额。进口设备由校方委派的外贸代理服务机构代理进口业务。校方在内贸合同中按以下标准要求进口仪器中标供应商以每单业务（每单是指由校方委托的一次业务）支付外贸代理服务机构外贸代理服务费，除该费用外校方不再支付任何其他费用（经海关审核不能免税进口设备，海关所征收各种税款除外）。外贸代理服务费包含外贸代理服务机构负责进口设备免税报关运输等所发生的所有费用，包含但不限于办理免税手续费、银行手续费、海关监管手续费、报关、商检、申办机电批文、机场码头费、仓储费用、广州市区到校方指定地点的运费等（国家规定的计量检测费、特殊检测费除外）。

外贸代理服务费按照每单外贸合同货款折合人民币金额后计算收取。

代理服务包干费率1.16%。	其它需要声明的事项：代理服务为每单业务（每单是指由买方委托的一次业务）包干收费，最低收费为3500，增加一次报关就另外增加1800元人民币。内贸协议特殊说明T/T付款的，每单最低收费标准为2500元人民币。

# 第四章开标、评标和定标

## 开标

  - 采购代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由采购人委托的公证机构检查并公证。经确认无误后，由采购代理机构工作人员当众拆封，宣读投标人名称和《开标一览表》内容。未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

## 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由采购人的代表和从政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购人、采购代理机构和政府采购监管部门也可以要求该评审专家回避：

1.	本人、配偶或直系亲属3年内曾在参加该采购项目的供应商中任职（包括一般工作）或担任顾问，或与参加该采购项目的供应商发生过法律纠纷；

2.	任职单位与采购人或参加该采购项目供应商存在行政隶属关系；

3.	曾经参加过该采购项目的进口产品或采购文件、采购需求、采购方式的论证和咨询服务工作；

4.	是参加该采购项目供应商的上级主管部门、控股或参股单位的工作人员，或与该供应商存在其他经济利益关系；

5.	评审委员会成员之间具有配偶、近亲属关系；

6.	同一单位的评审专家在同一项目评审委员会成员中超过两名；

7.	其他可能影响评审工作公正性情形。

  - 本次评标采用综合评分法。评标以招标文件规定的条件为依据。评分比重如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 20% | 30% |
| 分值 | 50 | 20 | 30 |

  - 投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

## 评标程序

  - 投标文件资格、符合性审查

- 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格、符合性审查。

| 审查项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 资格性审查 | 与投标邀请中“二、投标人资格要求”一致 |
| 不能通过资格性审查的投标人，不需进行以下内容的审查 |
| 符合性审查 | 1. 投标人按招标文件要求交纳投标保证金。 |
|  | 2. 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 |
|  | 3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 |
|  | 4. 投标有效期满足招标文件要求。 |
|  | 5. 投标文件符合招标文件带“★”要求的内容； |
|  | 6. 投标总价未超过本项目采购预算。 |
|  | 7. 投标方案或投标报价唯一 |
|  | 8. 投标文件没有采购人不能接受的条件。 |
|  | 9. 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形 |

- 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

- 评标委员会进行资格、符合性审查时发现供应商有实质性不响应招标文件的，由采购代理机构工作人员现场电话告知该供应商并说明理由。

- 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过资格、符合性审查，不参与技术、商务和价格的评审

  - 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  - 技术评定

- 由评委对所有有效投标文件的技术响应方案进行审核和分析，填写《技术评分表》。技术评分：满分50分，考虑下列因素：

| 序号 | 评审内容 | 分值（分） | 评分参考及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备的技术参数对招标文件的响应性、符合性 | 23分 | （1）优于用户需求技术参数的要求，且能详细描述，综合评价最优（23-20分）； （2）完全满足用户需求技术参数的要求，综合评价次之（19-15分）； （3）部分偏离用户需求技术参数的要求，综合评价较差（14-9分）； （4）严重偏离用户需求，综合评价差（8-0） （标有“▲”号的为比较重要的技术指标，未达到这些指标要求的将被视为严重偏离） |
| 2 | 技术、服务及货物运输、安装方案 | 12分 | 根据方案的可行性、细致程度、具体程度等综合评价 优：12-10分； 良：9-7分； 中：6-4分； 差：3-0分 |
| 3 | 设备性能指标和技术先进性、可靠性 | 10分 | （1）设备性能优良，设备技术领先、可靠性能高为最优：（10-8分）； （2）设备性能较优，设备技术较普通、可靠性一般次之：（7-4分） （3）设备性能较差，设备技术落后，不具有可靠性为差：（3-0分） |
| 4 | 设备的配套完整性、实用性。 | 5分 | （1）完全满足并能提供优于用户需求方案的要求，对比最优（5分）； （2）满足用户需求方案的要求次之的（4-3分）； （3）部分偏离用户需求方案要求，综合评价较差（2-0分） |
| 合计 | 50分 |  |

将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出该投标人的技术评分。

  - 商务评定

- 由评委对所有有效投标文件的商务响应进行审核和评价，填写《商务评分表》，商务评分：满分20分，考虑下列因素：

| 序号 | 评审项目 | 分值（分） | 评分参考及分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 商务响应程度 | 5分 | 根据投标人对商务条款的响应程度进行评审： （1）优于招标文件要求，得5分； （2）完全满足招标文件要求，得4分； （3）基本满足招标文件要求，得3-2分； （4）严重偏离招标文件要求，得1-0分。 （标有“▲”号的为比较重要的商务条款，未达到这些条款要求的将被视为严重偏离） |
| 2 | 投标人同类项目业绩 | 5分 | 根据投标人自2014年至今同类项目业绩情况进行评审，以中标通知书或合同或验收报告复印件为准。 每提供一个得1分，满分为5分； 没有提供：0分。 |
| 3 | 质量保证措施及售后服务计划 | 5分 | 质量保证措施及售后服务计划具体完善，各阶段服务计划详尽，质保期、维护保养期服务（包括费用）承诺可靠、具体。 （1）综合评价优秀：5分， （2）综合评价良好：4分， （3）综合评价中等：3分。 （4）综合评价差： 2-0分。 |
| 4 | 履约能力及财务状况 | 5分 | 本项目人员数量及素质，厂家支持程度，所获的各类荣誉、资质证书、财务指标等。 （1）综合评价优秀：5分； （2）综合评价良好：4分； （3）综合评价中等：3分； （4）综合评价差： 2-0分。 |
| 合计 | 20分 |  |

将每一个评委的评分汇总，去掉一个最高分和一个最低分，将其余评分进行算术平均，得出该投标人的商务评分。

  - 价格评定

    - 价格核准：评委对有效投标人的详细报价进行复核，看其是否有计算错误或供货范围上的错误，修正错误的原则参见本章的第二条第（四）点。

    - 小微企业投标的，对小型和微型企业提供的产品和服务的金额给予6%的价格扣除。小型和微型企业（投标人）提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，不享受价格扣除；中型企业（投标人）提供小型和微型企业制造的货物的，视同为中型企业，不享受价格扣除；小型和微型企业投标的货物，只有部分是小型和微型企业制造的（本企业制造，或者其他小型、微型企业制造），只有小型和微型企业制造的货物才享受价格扣除。无法认定的，不享受价格扣除。

    - 价格评分：满分为30分。价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且投标价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

评标基准价＝实质性响应招标文件要求的投标中的最低投标总价

投标人价格得分＝×满分

  - 综合评分的计算和中标供应商推荐

    - 综合评分=技术评分＋商务评分＋价格评分；

加分情况：投标产品中含节能产品时，在评分标准中应给予技术分3%*B的加分；含环境标志产品时，在评分标准中应给予技术分3%*C的加分（其中B为节能产品报价占总报价比重，C为环境标志产品占总报价比重）。

    - 各项得分按四舍五入原则精确到小数点后两位。将综合评分由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐第一名为中标候选供应商，其余依次替补。

## 项目废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，下列情况出现将作废标处理：

### 符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足三家的（说明：如果多个投标人所投产品全部是同一品牌同一型号的，只作为一个供应商计算。同一品牌不同型号的产品由多家供应商参加竞争，作为不同的供应商计算）；

### 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

### 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

### 因重大变故，采购任务取消的。

## 定标

### 计分结束后，评标委员会将综合总得分由高到低的排名顺序推荐第一名投标人为中标候选供应商。由招标代理机构负责整理《评标报告》,全体评委审核《评标报告》并签字确认。

### 采购人根据评标委员会的推荐意见和有关法规确定中标供应商。

### 凡发现中标供应商有下列行为之一的，将移交政府采购监督管理部门依法处理：

    - 提供虚假材料谋取中标的；

    - 采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

    - 与采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

    - 向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

    - 在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

    - 拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

    - 有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

### 第一名供应商放弃或被取消资格的，经采购人确认后，可顺序选择候补中标供应商。

### 采购结果确认后，采购代理机构将中标结果在相关媒体进行公告。不在中标名单之列者即为落标人，采购代理机构不再以其它方式另行通知。

### 中标结果公告后，采购代理机构以书面形式向中标供应商发出《通知函》。

### 中标供应商到采购代理机构领取《中标通知书》。《中标通知书》将作为授予合同资格的唯一合法依据。

### 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 签约

### 采购人应当自《中标通知书》发出之日起30日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，与中标供应商签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。

### 采购人不得向中标供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

# 第五章合同格式

政府采购合同

（国产仪器部分）

甲方：华南农业大学

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及201 年月日招标文件（委托编号：招标编号：，采购代理机构：有限公司）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、设备名称及价格

1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列仪器设备和相关的安装调试服务。

| 设备名称 | 规格 型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 （元） | 随机配件 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台 |  |  |  | 按附件配置清单 | 签订合同后30天内 |
|  |  |  | 台 |  |  |  | 按附件配置清单 | 签订合同后30天内 |

合计含税人民币：元。

1.2 设备合同总价（含单价）见上表。

本合同总金额是设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装和验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

2、结算方式

2.1支付方式：

2.1.1  结算方式：按合同约定，乙方凭甲方验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

2.1.2  付款方式：本项目不付预付款，签订合同后，乙方缴纳合同款的5％作为履约保证金给甲方。安装调试验收合格后一个月内甲方支付合同总价的100%、一年质保期满后没有重大质量问题10个工作日内无息退回乙方5％履约保证金。

2.1.3  在甲方银行发生的银行费用由甲方承担，在甲方银行以外发生的银行费用由乙方承担。

2.1.4  若投标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，投标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助投标人办理进口免税相关事项）；所有进口设备的报价为CIP报价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物进口有关的一切费用)，并按中国银行公布的外汇牌价折人民币报价(投标总价的货币单位必须为人民币元)，并在投标文件中注明折算汇率。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

2.2乙方向甲方申请支付货款时需提供：（1）合同；（2）乙方开具正式全额发票；（3）验收调试报告加盖甲方公章；（4）中标通知书。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范及环保要求，技术指标应与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。

5、设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1  合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2  设备的交货：

- 乙方交货时间：签订合同后30天内。

- 乙方交货地点：广州市内用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试：

- 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

- 合同设备安装调试完成正常工作15个工作日，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由乙方承担。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备除了用户有特别规定外,保质保用期按生产厂家的标准执行，期限为______年（用户单位验收之日起计算）。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

下列情况乙方不负责免费保修：

1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2）甲方擅自改装设备；

3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8、不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、违约与处罚

10.1  甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2  乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.3  乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、其它

13.1 本合同正本六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，省教育装备中心一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

- 中标人提交的投标函和投标一览表；

- 资格声明函；

- 中标通知书；

- 其他相关投标文件。

13.3  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：乙方：

法人代表：法人代表：

签约代表：签约代表：

地址：广州市五山路483号地址：

日期：201年月日日期：201 年月日

范例：

附件：技术参数及配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 投标设备主要技术参数 |
| --- | --- | --- |

政府采购合同

（进口仪器部分）

甲方：华南农业大学

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及201年月日招标文件（委托编号：招标编号：，采购代理机构：有限公司）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、设备名称及价格

1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列仪器设备和相关的安装调试服务。

| 设备名称 | 规格 型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 （元） | 随机配件 | 交货时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合计人民币：元（大写：壹拾伍万捌仟捌佰元整）

合同价格为CIP广州价：合同金额结算计算方法：进口仪器人民币总价=进口仪器CIP美圆价×（按招标文件汇率），实际结算时汇率按照外贸公司与境外供货商结算当日汇率结算，最后甲方实际付款金额不得超过合同总金额。

1.2 设备合同总价（含单价）见上表。

本合同总金额是设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装和验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2、结算方式

2.1支付方式：

2.1.1  结算方式：按合同约定，乙方凭甲方验收合格单按合同价格以提供的外商形式发票的原件、付汇水单的复印件，用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

2.1.2  付款方式：

2.1.2.1若投标人所报设备为进口设备,签订合同后，乙方缴纳合同款的5％作为履约保证金给甲方。收到履约保证金后，校方支付80%货款给学校指定的外贸代理服务机构，外贸代理服务机构对外开具80%L/C,支付时需凭乙方和外贸代理服务机构、甲方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单以及L/C规定的其他单证支付，剩余20％验收合格后十五个工作日内T/T支付；或货到甲方后凭进口仪器中标供应商和外贸代理服务机构、校方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单支付80%T/T，剩余的20% T/T在验收合格后支付。验收合格后5％的履约保证金转为质量保证金，验收合格一年后若无重大质量问题十个工作日内无息退回进口仪器中标供应商。

2.1.2.2 若投标人所报设备为国产设备，签订合同时，乙方交纳设备保证金（合同款的5%）；待全部货物现场安装完毕并验收合格后十天内支付全额货款，自验收通过之日起一年后，无息退还中标人设备保证金100%。

2.1.3  在甲方银行发生的银行费用由甲方承担，在甲方银行以外发生的银行费用由乙方承担。

2.1.4  若投标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，投标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助投标人办理进口免税相关事项）；所有进口设备的报价为CIP报价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物进口有关的一切费用)，并按中国银行公布的外汇牌价折人民币报价(投标总价的货币单位必须为人民币元)，并在投标文件中注明折算汇率。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

2.2乙方向甲方申请支付货款时需提供：（1）合同；（2）乙方指定外商开具外贸进口免税货物的形式发票原件、付汇水单的复印件；（3）验收调试报告加盖甲方公章；（4）中标通知书。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范及环保要求，技术指标应与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。

5、设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1  合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2  设备的交货：

1）乙方交货时间：国产设备签订合同后30天内；进口设备开出信用证后45天内。

- 乙方交货地点：广州市内用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试：

- 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

- 合同设备安装调试完成正常工作15个工作日，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由乙方承担。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备除了用户有特别规定外,保质保用期按生产厂家的标准执行，期限为_     年（用户单位验收之日起计算）。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。。

下列情况乙方不负责免费保修：

1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2）甲方擅自改装设备；

3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8、不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、违约与处罚

10.1  甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2  乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.3  乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、其它

13.1 本合同正本六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，省教育装备中心一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

- 中标人提交的投标函和投标一览表；

- 资格声明函；

- 中标通知书；

- 其他相关投标文件。

13.3  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：华南农业大学乙方：

法人代表：法人代表：

签约代表：签约代表：

地址：广州市五山路483号地址：

日期：201 年月日日期：201 年月日

范例附件：技术参数及配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 投标设备主要技术参数 |
| --- | --- | --- |

# 第六章投标文件格式

目录

1.	自查表	70

2.	报价表	73

3.	投标函	75

4.	资格证明文件	76

5.	财务报表	84

6.	同类项目业绩介绍	84

7.	采购需求实质性响应条款一览表	85

8.	一般商务条款偏离表	86

9.	实施计划	87

10.	投标人认为有必要说明的其他资料	89

11.	投标产品资料	89

12.	产品适用政府采购政策情况表	90

13.	中标服务费支付承诺书格式	91

14.	唱标信封（独立封装）	92

15.	退投标保证金说明	92

16.	声明函	93

广东省政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目名称：

采购项目编号：

投标子包：

投标人名称：

日期：   年   月   日

## 自查表

#### 1.1	资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 采购文件要求 （详见《资格性和符合性审查表》各项） | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性审查 | 1.具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 2.未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 3.具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人（包括企、事业法人）。 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
| 符合性审查 | 1. 投标人按招标文件要求交纳投标保证金。 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 2. 投标文件完整，无重大错漏，并按要求签署、盖章。 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 3. 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书，按对应格式文件签署、盖章(原件)。 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 4. 投标有效期满足招标文件要求。 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 5. 投标文件符合招标文件带“★”要求的内容； | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 6. 投标总价未超过本项目采购预算。 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 7. 投标方案或投标报价唯一 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 8. 投标文件没有采购人不能接受的条件。 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |
|  | 9. 不属于法律、法规、规章规定无效投标的其他情形 | □通过□不通过 | 见报价文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对资格性和符合性证明文件的任何缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！

1.1.1	“★”条款自查表

| 序号 | “★”条款要求 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- |
|  | 本项目不接受联合体投标 | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |
|  |  | 见投标文件（）页 |

注：1. 本表应列出所有★号条款的响应情况，请投标人自行填写。

2. 此表内容必须与投标文件中所介绍的内容一致。

#### 1.2  技术评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《技术评审表》的各项内容填写此表。

#### 1.3  商务评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 内容 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  | 见投标文件（）页 |
| 9 |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人应根据《商务评审表》的各项内容填写此表。

## 报价表

#### 2.1	开标一览表

项目名称：

项目编号：

投标子包：

投标人名称：

[货币单位：人民币元]

| 序号 | 投标内容 | 投标保证金 | 投标总价 | 交货时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | 小写： 大写： |  |  |

投标人（单位公章）：

日期：2017年    月    日

注：

1、填写此表时不得改变表格的形式；如有其他特殊说明事项，可在“备注”栏内明确表述。

2、为方便开标，此表除应附入投标文件外，此表复印件还应与投标保证金一同装在单独的信封内密封提交。

2.2	投标分项报价表

项目编号：		                                       投标子包：

| 序号 | 投标产品名称 | 品牌 | 型号规格 | 产地/生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 分项价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价 | 小写： 大写： |
| 保修期内的服务项目 |  |
| 其他 |  |
| 备注 |  |

说明：投标人在此表中漏报、少报的费用，均视为已隐含在投标总价中，招标人无须再向投标人支付投标总价之外的任何费用。

投标人名称（盖章）：

法定人代表人或授权代表（签字）：

日期：     年   月    日

注：1、所有分项价格应按本招标文件的规定要求填写，均为含税价。

2、如投标人所投设备为进口设备，采购单位为教育部门，享受海关的进口科教用品免税优惠政策，投标人可报设备免税价，报价如为进口免税价，必须在本表中的“备注”一栏注明，否则一律视为含税价。

3、本表之投标总价应为各分项价格之和，并须与《开标一览表》之投标总价相一致。

4、选购件价项不包括在本报价表内，应另附表分项单报。

5、所有产品应填写生产厂家并配有中文名称。

6、属于《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）中规定的中小企业产品的，需在本表中详细列明。

## 投标函

投标函

致：广东省机电设备招标有限公司

我方审阅了贵方的（项目名称）项目编号：（项目编号）的招标文件的全部内容，现提交我方的投标文件。

我方（投标人全称）授权（授权代表姓名）（职务、职称）为授权代表，参加贵方组织的项目招标的有关活动，并对进行投标。

签字代表在此声明并同意

1.我方愿意遵守招标公司招标文件中的各项规定，提供符合“用户需求”所要求的全部内容，投标总价为人民币           元。

2.我方同意本投标自投标截止日起90天内有效。如果我方的投标被接受，则直至合同终止时止，本投标始终有效。

3.我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

4.	我方声明投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方理解，最低报价不能成为中标的唯一理由。

6.我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《合同》中的全部条款并按照招标文件的要求向贵公司足额缴纳招标代理服务费。

7.我方保证，招标人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向招标人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

8.我方在近3年在招标代理的经营活动中没有违法行为

9.所有有关本次投标的函电请寄：

地址：                    		邮政编码：

电话：                    		传真：

投标人（法人公章）：     		授权代表姓名（签字）：

日期：

备注：本投标函内容不得擅自删改。

## 资格证明文件

#### 4.1

#### （1）营业执照副本（复印件）

#### （2）“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)相关信息的截图（截图内容详见“投标人资格要求”）

#### （3）最近三个月的社保缴纳证明

#### （4）最近三个月的纳税证明

#### （5）最近三个月的财务报表（资产负债表、利润表及现金流量表）

#### 4.2	法定代表人证明书

（投标人可使用下述格式，也可使用广东省工商行政管理局统一印制的法定代表人证明书格式）

法定代表人证明书

________________现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

有效期限：________________

附：代表人性别：        年龄：        身份证号码：                 。

注册号码：                     企业类型：________________

经营范围：                                                      。

投标人（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或签章）：

职务：

#### 4.3	法定代表人授权书格式

法定代表人授权书

致：广东省机电设备招标有限公司

本授权书声明：           是注册于（国家或地区）的（投标人名称）的法定代表人，现任职务           ，有效证件号码：                         。现授权    （姓名、职务）    作为我公司的全权代理人，就                     项目采购（项目编号：                  ）的投标和合同执行，以我方的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权书于    年    月     日签字生效，特此声明。

投标人（盖章）：

地址：

法定代表人（签字或签章）：

职务：

被授权人（签字）：

职务：

说明：

1.	法定代表人亲自签署“投标函”的，则无需提交本表。

2.	“投标函”由委托代理人签署的，须提交本授权委托证明书（加盖单位公章及法定代表人的亲笔签字或签章，缺一不可）。

3.	非法人投标的，负责人指《营业执照》上载明的负责人。

#### 4.4	对合同条款的应答

（两种情况请选择一种应答，在   上打“√”）

合同条款全部满足

1、不同意的合同条款（请列出修改意见）

2、其余合同条款全部满足。

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期：   年   月   日

#### 4.5 联合体共同投标协议书（资格要求为“本项目不接受联合体投标”时不可选）

联合体共同投标协议书

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标人的身份共同参加（采购项目名称）（采购项目编号）的响应活动。经各方充分协商一致，就项目的响应和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方关系

（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标人的身份共同参加本项目的响应。（甲公司全称）、（乙公司全称）、（……公司全称）作为联合体成员，若中标，联合体各方共同与（采购人）签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1. 作为联合体的牵头单位，代表联合体双方负责投标和合同实施阶段的主办、协调工作。

2. 联合体将严格按照文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

3. 如果本联合体中标，（甲公司全称）负责本项目部分，（乙公司全称）负责本项目部分。

4.如中标，联合体各方共同与（采购人）签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

5.联合体成员　（公司全称）　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目响应，联合体各方不能作为其它联合体或单独响应单位的项目组成员参加本项目响应。因发生上述问题导致联合体响应成为无效报价，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式份，随投标文件装订份，送采购人份，联合体成员各一份；副本一式份，联合体成员各执份。

甲公司全称：（盖章）	乙公司全称：（盖章）	……公司全称（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）	法定代表人（签字或盖章）	法定代表人（签字或盖章）

年　　月　　日	　　年　　月　　日	　　年　　月　　日

注：1．联合投标时需签本协议，联合体各方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

#### 4.6 资格性审查要求的其他资质证明文件

1.……

2.……

3.……

#### 4.7	名称变更

投标人如果有名称变更的，应提供由工商管理部门出具的变更证明文件。

#### 4.8	中小企业声明函（投标人认为其为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型，并提供最近年度经审计的财务报表，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为　（请填写：中型、小型、微型）　企业。

2.本公司参加　　（采购人）　　的　　（采购项目）　　采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他　（请填写：中型、小型、微型）　企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于       行业，有从业人员         人，最近一年营业收入为          元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人名称（盖章）：

日期：   年   月   日

#### 4.9	中小企业声明函（制造商为小型或微型企业的应提交本函，并明确企业类型）

中小微企业声明函（制造商）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准：第四条第______项______行业，本公司（此处填写营业收入或从业人员的具体数据），为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位公章）：

日期：2017年   月   日

#### 4.10	投标人获得认证或企业信誉证书一览表

| 序号 | 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

要求：请提供本表所列的证书资料。

## 财务报表

投标人提交2015、2016年度的经独立会计师事务所出具的审计报告及经审计的财务报表（财务报表包含资产负债表、利润表及现金流量表等）。

## 同类项目业绩介绍

| 序号 | 项目名称 | 项目地址 | 合同总价 | 完成时间 | 项目单位联系人电话 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

## 采购需求实质性响应条款一览表

| 序号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 2 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 3 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 4 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 5 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 6 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 7 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| 8 |  |  |  |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |  |  |

注：

- 本表所列条款必须一一予以响应，“投标文件响应”一栏应填写具体的响应内容，有差异的要具体说明。

- 请投标人认真填写本表内容，如填写错误将可能导致投标无效。

- 本表应列出所有★号条款的响应情况，请投标人自行填写。

## 一般商务条款偏离表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（优于/无偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须将全部非“★”商务条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

投标人名称（盖章）：

日期：    年    月    日

## 实施计划

#### 9.1	技术方案

9.1.1 一般技术参数响应表

| 序号 | 招标文件条目号 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 是否偏离（优于/无偏离/负偏离） | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1、投标人必须将全部非“★”技术条款参数按顺序填写

2、请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况，如无偏离则不需列明。

9.1.2	设备技术特点说明及详细方案（如有）

9.1.3	项目整体验收计划（如有）

9.1.4	投标人认为必要说明的其他内容（如有）

#### 9.2  服务承诺

| 序号 | 主要内容（包括但不限于以下内容） | 投标文件响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 质保期限长短 |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 服务响应时间 |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 技术保障能力 |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 维护运行的技术指导能力 |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 提供服务的便利性 |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

注：投标人自行编制

#### 9.3 项目人员安排

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的 同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：根据评审表的要求提交相应资料。

#### 9.4 履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |

#### 9.5 售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据《用户需求书》的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.其它服务承诺；

7.培训计划。

#### 9.6 其它重要事项说明及承诺（如有，请扼要叙述）

## 投标人认为有必要说明的其他资料

## 投标产品资料

| 序号 | 主要内容（包括但不限于以下内容） | 投标文件响应 | 证明文件（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标产品技术说明（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 2 | 投标产品经权威测试机构检测的性能报告（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 3 | 投标产品获得的相关的荣誉证书及相关质量证书（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 4 | 投标产品用户一览表（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| 5 | 其他须提交文件（如有） |  | 见投标文件（）页 |
| … |  |  |  |

## 产品适用政府采购政策情况表

| 中小企业扶持政策 | 如属所列情形的，请在括号内打“√”： （）小型、微型企业投标且提供本企业制造的产品。 （）小微企业投标且提供其它小型、微型企业产品的，请填写下表内容： |
| --- | --- |
|  | 产品名称（品牌、型号） | 制造商 | 制造商 企业类型 | 金额 |
|  | 小型、微型企业产品金额合计 |  |
| 环境标志产品 | 主要产品/技术名称（规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| 节能产品 |  |  |  |  |

填报要求：

- 本表的产品名称、规格型号和注册商标、金额应与《分项报价表》一致。

- 制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”。

- 请投标人正确填写本表，所填内容将作为评分的依据。其内容或数据应与对应的证明资料相符，如果不一致，可能导致该项的得分为0分。

“环境标志产品、节能产品”是属于国家行业主管颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，节能产品提供最新一期“节能产品政府采购清单”中投标产品所在清单页及认证证书，环境标志产品提供最新一期“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页及认证证书，上述文件均加盖投标人公章。

## 中标服务费支付承诺书格式

中标服务费支付承诺书

致：广东省机电设备招标有限公司

我们在贵司组织的                         项目招标中获中标（标书编号/子包号：                     ）。我们保证在招标文件规定时间内，以支票、汇票、电汇或现金形式向贵司，即广东省机电设备招标有限公司(地址：中国广州市环市中路316号金鹰大厦10-11楼，开户银行：中国工商银行股份有限公司广州第一支行，帐号：3602000109000326441，收款单位：广东省机电设备招标有限公司)缴交中标服务费人民币            元(金额)。

我方如违约，愿凭贵司开出的违约通知，按上述承诺金额的200%在买方付给卖方的中标金额中扣缴。

特此承诺！

投标人名称和地址：

电话：

传真：

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

注：投标人请注意区分投标保证金及中标服务费收款帐号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，中标服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金退还的速度。

## 唱标信封（独立封装）

将下列内容单独密封装入“唱标信封”。

#### 14.1	《开标一览表》(从投标文件正本中复印并盖章)

#### 14.2    退保证金说明（原件）

#### 14.3    交付投标保证金的银行回单复印件

## 退投标保证金说明

（以电汇、银行汇票的方式交保证金的，为使投标保证金得以顺利退还，请投标人仔细阅读以下表中说明并执行）

◆按照要求填写及签章，提交原件一式两份（一份放入唱标信封，一份装订在投标文件正本中）。

致：广东省机电设备招标有限公司

我方参与贵公司                        项目[项目编号/子包号：                ]的投标。所提交的投标保证金为人民币         元，请贵公司退还时划到以下账户：

| 收款单位 | 收款单位名称 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 收款单位地址 |  |
|  | 邮编 |  |
|  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
|  | 开户银行 |  |
|  | 账号 |  |

投标人名称（签章）：

投标人法定代表人或授权代表签字：

日期：   年   月   日

注 ：

- 为确保投标保证金退回顺畅，请投标人仔细阅读表中说明并执行。

- 如投标人的投标保证金由其他单位代缴的,代缴单位在缴交投标保证金的同时应提交盖有代缴单位公章的证明(原件)。

## 声明函

广东省机电设备招标有限公司：

关于贵公司年月日发布的               项目（项目编号/子包号：               ）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

本公司（企业）具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件，且未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)渠道信用记录失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；具有履行本项目合同所必需的设备和专业技术能力；在参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司并承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假、与他人围标串标等行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

企业名称（单位盖章）：

日期：

# Text boxes

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。