华南农业大学2018TY006农学院人工气候室及倒置显微镜等设备采购

招标文件

项目编号：440000-201806-156003-0970、440000-201806-156003-0969

采   购   人：华南农业大学

采购代理机构：广东志正招标有限公司

2018年7月

温馨提示：投标人投标特别注意事项

- 请投标人特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，采购人或采购代理机构恕不接收。因此，请投标人适当提前到达开标会议室。提交投标文件开始时间为投标截止时间前半小时。

- 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险，为本次投标的必要组成部分，建议投标人仔细阅读招标文件中关于投标保证金的描述。以银行转账方式交纳投标保证金的，必须于投标截止时间前到达指定账户，以到达指定账户的时间为准。因转账当天不一定能够到达指定账户，为避免因投标保证金未到达指定账户而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。以银行保函或《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的，《银行保函》或《政府采购投标担保函》复印件（加盖公章）放入投标文件的商务部分中，原件放入“投标保证金”信封中。

- 参与投标且尚未在广东省政府采购网登记注册的投标人，应在报名成功后于开标前三个工作日登录广东省政府采购网进行注册，注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部，电话：020-8318 8500、8318 8580。

- 招标文件中标有“★”的条款，投标人必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 投标报名资料参与正式投标时须放入投标文件中。

- 请正确填写《开标一览表》，如含有包组的投标项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《开标一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《开标一览表》、《法定代表人证明书》、《法定代表人授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签字（盖印鉴）。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将投标文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。法律法规或者行业另有规定的除外。

- 已缴纳投标保证金但决定不参加投标的潜在投标人请于投标截止时间前两个工作日以书面形式通知采购代理机构。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金缴纳、退还的时效。

- 我司为采购代理机构，不对投标人购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如投标人发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家投标人提交两份不同投标方案的，评标委员会将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

附我司地图：

目  录

投标邀请	6

第一部分 投标须知	10

一、	总则	14

二、	关于招标文件	17

三、	关于投标人	18

四、	关于投标文件	20

五、	关于开标	24

六、	关于评标	25

七、	关于定标	27

八、	关于无效投标的认定和废标	28

九、	关于合同	28

十、	关于招标代理服务费	29

十一、	关于询问、质疑	30

十二、	关于投诉	31

第二部分 拟签订的合同文本	32

第三部分 招标需求	42

第四部分 评标办法	81

1	评标委员会	81

2	评标方法	81

3	评标程序	81

4	推荐中标候选人名单	83

5	确定中标人	83

第五部分 投标文件格式	89

第一章 目录	89

第二章 索引	91

2-1	资格审查自查表	91

2-2	符合性审查自查表	92

2-3	评审要素投标资料表	93

第三章 资格审查文件	94

3-1	资格声明函	94

3-2	符合“供应商资格”要求的其他证明文件	96

第四章 投标文件商务部分	97

4-1	投标函	97

4-2	法定代表人证明书/法定代表人授权书格式	98

4-3	开标一览表	100

4-4	详细报价表	101

4-5	政策适用性说明（可选）	104

4-6	实质性响应一览表	105

4-7	投标响应与招标文件差异一览表	111

4-8	投标人基本情况表	112

4-9	项目经理/项目负责人简历表	114

4-10	拟为本项目配置的人员情况表	115

4-11	2015年以来类似项目业绩一览表	116

4-12	投标保证金退还说明	117

4-13	招标代理服务费承诺书	118

4-14	投标保函（已缴纳投标保证金的，无需提供投标保函）	119

4-15	政府采购投标担保函（已缴纳投标保证金的，无需提供投标担保函）	120

4-16	制造商（总代理商）授权委托书（要求提交授权书时选用）	122

4-17	联合体共同投标协议书（如联合体投标，需提供）	123

第五章 投标文件技术部分	124

# 投标邀请

广东志正招标有限公司受华南农业大学的委托，对华南农业大学2018TY006农学院人工气候室及倒置显微镜等设备采购进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

  - 采购项目编号：440000-201806-156003-0970、440000-201806-156003-0969

  - 采购项目名称：华南农业大学2018TY006农学院人工气候室及倒置显微镜等设备采购

  - 采购项目预算金额（元）：

包组一：高速冷冻离心机等仪器、设备一批，人民币975,000.00元；

包组二：光合测定系统等仪器、设备一批，人民币992,000.00元；

包组三：实时荧光定量PCR仪等仪器设备一批，人民币540,000.00元；

包组四：飞行磨系统等仪器设备一批，人民币1,830,000.00元；

包组五：生物测定用喷雾塔等设备一批，人民币120,000.00元；

包组六：联合整地机等设备一批，人民币200,000.00元；

包组七：人工气候箱，人民币760,000.00元。

  - 采购数量： 一批

  - 项目内容及要求：（采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策）

| 采购内容/用途 | 最高限价 |
| --- | --- |
| 高速冷冻离心机等仪器、设备一批 | 人民币975,000.00元 |
| 光合测定系统等仪器、设备一批 | 人民币992,000.00元 |
| 实时荧光定量PCR仪等仪器设备一批 | 人民币540,000.00元 |
| 飞行磨系统等仪器设备一批 | 人民币1,830,000.00元 |
| 生物测定用喷雾塔等设备一批 | 人民币120,000.00元 |
| 联合整地机等设备一批 | 人民币200,000.00元 |
| 人工气候箱 | 人民币760,000.00元 |

备注：

  - 招标项目的详细内容及技术参数、执行标准：详见“招标需求”部分。

  - 投标人应对项目所有的标的物进行投标，不允许只对其中部分内容进行投标。

  - 需要落实的政府采购政策：《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库[2014]68号)、《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《关于环境标志产品政府采购实施的意见》（财库〔2006〕90号、《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）。

  - 经政府采购管理部门同意，本项目（高速冷冻离心机、野外植物生理生态监测系统、便携式植物气孔计、光合测定系统、多通道TDR土壤监测系统、精密自动气象站、便携式叶面积仪、超低温冰箱、实时荧光定量PCR仪、冷冻干燥机、生物测定用喷雾塔、孢子捕捉仪、人工气候箱）采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

  - 本项目属于政府采购项目。

  - 监管部门：广东省财政厅政府采购监管处。

  - 供应商资格：

  - 应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供以下材料：

1）提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

2）提供2016年或2017年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，提供资格声明函；

4）提供2018年任意一个月的依法缴纳税收的证明（如纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

5）提供2018年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（如缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，提供资格声明函；

  - 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以开标当日资格审查人员在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录）。

  - 本项目只接受报名并购买了招标文件的单位提交的投标文件；

  - 不得参与同一采购项目竞争的供应商（提供资格声明函）

1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的政府采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。

2）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

  - 本项目不接受联合体投标。

  - 本项目允许兼投兼中。

获取招标文件方式：现场购买或邮购，原件核查的项目须到现场办理。投标人代表需携带以下资料购买招标文件：

  - 投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证），以上资料均需加盖投标人公章。

报名资料参与正式投标时须放入投标文件中；对报名供应商资格要求的合格性由负责本项目投标人资格审查的人员在审查时进行评判和论断。

要求邮寄招标文件的供应商应登录采购代理机构网站（www.tender.gd.gov.cn），在文件下载专栏下载并填写“采购文件发售登记表”，连同上述报名资料一并加盖供应商公章扫描发至采购代理机构邮箱（tender@gd.gov.cn），并于本采购项目投标邀请规定的报名时间内向我司缴纳标书款及国内邮购费用人民币60元【招标文件购买汇款账号信息：开户银行：中国光大银行广州分行；账号：083861120100304174807，只接受对公账户汇入】。在任何情况下采购代理机构对邮寄过程中发生的迟交或遗失都不承担责任。（报名咨询电话020-87554018，李小姐）

温馨提醒：尚未在广东省政府采购网登记注册的供应商，应在开标前三个工作日登录广东省政府采购网进行注册，注册过程中如有任何疑问，可咨询广东省政府采购网技术部。

  - 符合资格的供应商应当在2018年7月11日起至2018年7月31日期间（工作日上午9:00-12:00和下午14:00-17:00，法定节假日除外）到广东志正招标有限公司（详细地址：广州市天河区天阳路153、157号南骏中心301-303室）购买招标文件，招标文件每套售价300元（人民币，现场报名的只接受现金），售后不退。

  - 投标截止时间：2018年8月8日9：30

  - 提交投标文件地点：广州市天河区天阳路153、157号南骏中心3楼广东志正招标有限公司会议室

  - 开标时间：2018年8月8日9：30

  - 开标地点：广州市天河区天阳路153、157号南骏中心3楼广东志正招标有限公司会议室

  - 本公告期限（5个工作日）自2018 年7月11日 至 2018 年7月17日止。

  - 联系事项

| （一）采购项目联系人（代理机构）：梁先生林小姐 |  | 联系电话：020-87554038 |
| --- | --- | --- |
| 采购项目联系人（采购人）：罗老师 |  | 联系电话：020-85285131 |
| （二）采购代理机构：广东志正招标有限公司 |  | 地址：广州市天河区天阳路153、157号南骏中心301-303室 |
| 联系人：梁先生、林小姐 |  | 联系电话：020-87554038 |
| 传真：020-87554028 |  | 邮编：510640 |
| （三）采购人：华南农业大学 |  | 地址：广州市天河区五山路483号 |
| 联系人：罗老师 |  | 联系电话：020-85285131 |
| 传真：/ |  | 邮编：510630 |

内部纪律监督电话：020-87554258

广东志正招标有限公司

2018年7月10日

# 第一部分 投标须知

投标须知前附表

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目概况 | 项目名称：华南农业大学2018TY006农学院人工气候室及倒置显微镜等设备采购 项目编号：440000-201806-156003-0970、440000-201806-156003-0969 采购人名称：华南农业大学 招标方式：公开招标 资金来源：财政性资金 ★最高限价（预算金额）： 包组一：高速冷冻离心机等仪器、设备一批，人民币975,000.00元； 包组二：光合测定系统等仪器、设备一批，人民币992,000.00元； 包组三：实时荧光定量PCR仪等仪器设备一批，人民币540,000.00元； 包组四：飞行磨系统等仪器设备一批，人民币1,830,000.00元； 包组五：生物测定用喷雾塔等设备一批，人民币120,000.00元； 包组六：联合整地机等设备一批，人民币200,000.00元； 包组七：人工气候箱，人民币760,000.00元。 |
| 2 | 答疑会及现场考察 | 本项目不举行集中答疑会。 本项目不举行现场考察。 |
| 4 | ★投标有效期 | 从投标截止之日起 90 日内 |
| 5 | ★投标保证金 | 包组一大写：人民币玖仟柒佰元整； 包组二大写：人民币玖仟玖佰贰拾元整； 包组三大写：人民币伍仟肆佰元整； 包组四大写：人民币壹万捌仟叁佰元整； 包组五大写：人民币壹仟贰佰元整； 包组六大写：人民币贰仟元整； 包组七大写：人民币柒仟陆佰元整。 |
|  |  | 提交形式：支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函、网上银行转账等非现金形式。 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交，必须于投标截止时间前到达指定账户，以到达指定账户的时间为准。 投标保证金账号 收款单位：广东志正招标有限公司； 开户银行：广州银行龙口西支行； 账号：8002 0117 7509 011； 保证金相关事宜联系人：何小姐 联系电话：020-87554268 网上银行转账的，请各投标人将投标保证金存进以上广东志正招标有限公司指定银行账户，，并在提交投标文件时，提交银行电子回单加盖单位公章或银行划款单原件和复印件（复印件加盖公章，原件查核后当场退还），同时在银行转账单据上标注项目编号：440000-201806-156003-0970、440000-201806-156003-0969。 以《银行保函》或《政府采购投标担保函》形式交纳投标保证金的，《银行保函》/《政府采购投标担保函》复印件（加盖公章）放入投标文件的商务部分中，原件放入“投标保证金”信封中。 |
| 3 | 投标提交材料 | 开标一览表（原件）、法定代表人证明书或法定代表人授权书一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“开标一览表”等字样 |
|  |  | 投标文件正本壹份和电子标书壹份一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“正本”等字样 |
|  |  | 投标文件副本伍份一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“副本”等字样 |
|  |  | 保证金退还说明（原件）、投标保证金银行划款单/银行电子回单（复印件）一起封装，封套盖章并标明项目编号、投标人名称及“投标保证金”等字样 |
| 6 | 开 标 | 时间：2018年8月8日9：30 地点：广州市天河区天阳路153、157号南骏中心3楼广东志正招标有限公司会议室 投标人由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证明原件参加投标、开标仪式。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。 |
| 7 | 演示与述标 | 无。 |
|  | 样品 | 无。 |
|  | 评标委员会组成 | 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会由5名成员组成。 |
| 8 | 评审方法 | 综合评分法（100%） 技术分值50%，商务分值20%，价格分值30% |
|  | 评标步骤 | 项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务及价格的详细评审。 |
|  | 中标候选人的推荐 | 评标委员会结合商务文件部分、技术文件部分和价格部分进行综合评估，将商务得分、技术得分和价格得分相加得出各入围投标人的综合得分。评标委员会编写书面的评标报告，按综合得分高低次序排出名次，并推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。 综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术部分得分（由高到低）。 综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  |  | 关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标： 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格； 综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术部分得分（由高到低）。 综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。 |
|  | 招标代理服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费： （1）以项目中标金额作为招标代理服务费的计算基数； （2）招标代理服务费采用差额定率累进法进行计算，按照以下标准计取： 100万元以下的部分，按照1.5%×80%计取； 100-500万元的部分，按照1.1%×80%计取； 500-1000万元的部分，按照0.8%×80%计取； 1000-5000万元的部分，按照0.5%×80%计取。 |
|  |  | 中标人应在《付款通知书》发出之日起五个工作日内将招标代理服务费存入指定账户，凭已盖银行收款章的进账单、中标单位开具的介绍信及身份证明原件到采购代理机构领取《中标通知书》。 收款单位：广东志正招标有限公司 开户银行：中国光大银行广州分行 银行账号：083861120100304174807（交纳招标代理服务费账号，非保证金专用账户） 注明项目编号。 |
|  | 履约保证金 | 国内设备：本项目不付预付款，签订合同后，中标人缴纳合同款的5％作为履约保证金给采购人。安装调试验收合格后一个月内采购人支付合同总价的100%、质保期满后没有重大质量问题10个工作日内无息退回中标人5％履约保证金。 进口设备：签订合同后，中标人缴纳合同款的5％作为履约保证金给采购人。收到履约保证金后，校方支付80%货款给学校指定的外贸代理服务机构，外贸代理服务机构对外开具80%L/C,支付时需凭中标人和外贸代理服务机构、采购人最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单以及L/C规定的其他单证支付，剩余20％验收合格后十五个工作日内T/T支付；或货到采购人后凭进口仪器中标供应商和外贸代理服务机构、校方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单支付80%T/T，剩余的20% T/T在验收合格后支付。验收合格后5％的履约保证金转为质量保证金，质保期满后若无重大质量问题十个工作日内无息退回进口仪器中标供应商。 |
|  | 关于政府采购信用担保 | 根据《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，政府采购项目可采用的信用担保形式包括：投标担保、履约担保、融资担保。广州市作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府采购信用担保试点工作，联系方式如下： 名称 地址 联系电话 联系人 中国投资担保有限公司 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼 010-88822892/ 15011155178 010-88822659/ 18001263459 安国山 何 嘉 广东省融资再担保公司 广州市东风中路481号粤财大厦 020-83063201/ 13660420475 李世杰 东莞市金鼎融资担保公司 东莞市东城区君豪商业中心9楼 0769-23326888 |
|  | 关于投标人信用信息 | 采购代理机构在开标当日通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询供应商信用记录。 对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，拒绝其参与政府采购活动。（处罚期限届满的除外，如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录） 采购代理机构将信用信息查询记录和证据打印留存，信用信息查询记录及相关证据与其他采购文件一并保存。 |
|  | 其他 | 本项目不接受备选投标方案，不接受有任何选择或具有附加条件的报价，投标文件的报价只允许唯一方案报价。否则，评标委员会将对其投标按无效处理。 |

投标人必须认真阅读投标须知的内容，以免造成投标失败。

## 总则

### 适用范围

  - 依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定制定本须知。

  - 本项目的采购人、采购代理机构、投标人及各方当事人适用本须知。

### 概念释义

  - 监管部门：指同级或以上人民政府财政部门。

  - 采购人：指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织，详见投标须知前附表第1项。在招标阶段称为采购人，在合同阶段称为买方或甲方。为便于招标文件及附件直接转化为合同条款，在招标文件中有时称采购人为用户、买方、甲方、招标人或业主。

  - 采购代理机构：指依法设立、从事招标代理业务并提供相关服务的社会中介组织-广东志正招标有限公司。

  - 供应商：指向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 潜在投标人：指符合投标的基本资格条件，可能感兴趣参与投标的法人、其他组织或个人。潜在投标人一旦购买了招标文件且正式提交了投标文件，就成为投标人。

  - 投标人：指响应招标，参加投标竞争的法人、其他组织或个人。

  - 中标人：指经合法招投标程序评选出来并经采购人确认的获得本项目中标资格的投标人。

  - 货物：投标人按招标文件及采购合同的规定，须向采购人提供的货物、备件、工具、手册及其它技术资料和材料等。

  - 服务：招标文件规定投标人须承担的服务。

  - 实质性响应：指投标文件所提供的有关资格证明文件、提交的投标保证金、投标报价、投标有效期、投标文件签署和盖章、对招标文件中标注“★”条款的应答等与招标文件要求的条款、条件相符，没有重大偏差或保留。

  - 重大偏离或保留：指投标文件中影响到招标文件规定的货物和服务质量或限制了采购人的权利或投标人的义务的规定，而认可该等规定偏离将影响到其他投标人的公平竞争地位。

  - 投标保证金：指在招标投标活动中，投标人随投标文件一同提交给采购人或采购代理机构的一定形式、一定金额的投标责任担保。其主要保证投标人在提交投标文件后不得撤销投标文件，中标后无正当理由不得不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件、或者不按照招标文件要求提交履约保证金，否则，招标人有权不予返还其提交的投标保证金。

  - 履约保证金：指采购人为防止中标人在合同执行过程中违反合同规定或违约，弥补给采购人造成的经济损失，既不同于定金，也不同于预付款。

  - 日期：指公历日。

  - 时间：指北京时间。

  - 招标文件中的标题或题名仅起引导作用，不应视为对招标文件内容的理解和解释。

### 合格的货物和服务

  - 投标人提供的所有货物和服务，必须是合法生产、合法来源，符合国家有关标准要求，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务及投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训和招标文件规定的其它伴随服务等要求。

  - 采购人有权拒绝接受任何不合格的货物和服务，由此产生的费用及相关后果均由投标人自行承担。

  - 政府采购若需采购进口产品的，依据《政府采购进口产品管理办法》执行。

  - 进口产品是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品。

### 招投标活动应遵循的原则

  - 遵循公开、公平、公正和诚实信用原则；

  - 坚持价格合理、质量优先、服务优质原则；

  - 利用法律手段强化竞争机制、贯彻统一、规范、简化、高效的要求。

### 关于最高限价及资金来源

  - 本项目最高限价, 详见投标须知前附表第1项；

  - 本项目资金来源, 详见投标须知前附表第1项。

### 关于节能产品、环境标志产品

  - 节能产品、环境标志产品是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品。

  - 节能产品清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布。

  - 环境标志产品政府采购清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

### 关于投标费用

投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。无论投标结果如何，采购代理机构在任何情况下无义务和责任承担或分担这些费用或任何类似费用。

### 关于政府采购信用担保

  - 根据《财政部关于开展政府采购信用担保试点工作的通知》（财库〔2011〕124号）和广东省政府采购信用担保试点实施方案粤财采购〔2011〕15号的有关精神和要求，政府采购项目可采用的信用担保形式包括：

A、投标担保。指由专业担保机构为供应商履行支付投标保证金的义务向招标代理提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投标担保函》的形式交纳投标保证金。

B、履约担保。指由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

C、融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。供应商可以选择是否采取融资担保的形式为政府采购项目履约进行融资，详情请供应商自行咨询专业担保机构。

  - 专业担保机构的选择。除非投标须知前附表中另有规定，投标人必须选定中国投融资担保股份有限公司 、广东省融资再担保有限公司、东莞市金鼎融资担保有限公司任一家作为专业担保机构。

  - 投标人可以以投标担保函的形式缴纳投标保证金，并以《政府采购投标担保函》作为投标文件的附件。如采购人接受，投标人可以以履约担保函的形式缴纳履约保证金。

### 通知

对与本项目有关的通知，采购代理机构将以书面形式（包括书面材料、信函、传真等，下同）或在本次规定的媒体上以发布公告的形式，送达所有与通知有关的已领取了招标文件的潜在投标人，传真号码以潜在投标人报名时登记的为准。潜在投标人应于收到通知的当日以书面方式予以回复确认，如在24小时之内无书面回复则视为已收到并同意通知内容，并有责任履行相应的义务。因潜在投标人登记有误或传真线路故障导致通知延迟送达或无法送达，采购代理机构不承担责任。

### 关于知识产权

  - 投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标成果、服务或其任何一部分时，不会产生因第三方提出侵犯其专利权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在报价中必须包括合法获取该知识产权的相关费用。

  - 如因第三方提出其专利权、商标权或其他知识产权的被侵权之诉，则一切法律责任由投标人承担。

### 禁止事项

  - 采购人、投标人和采购代理机构不得相互串通损害国家利益，社会公共利益和其他当事人的合法权益；不得以任何手段排斥其他投标人参与竞争。

  - 投标人不得向采购人、采购代理机构、评标委员会的组成人员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

  - 除投标人质疑和投诉外，从开标之时起至授予合同止，投标人不得就与其投标有关的事项主动与评标委员会、采购人以及采购代理机构接触。

  - 投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，扰乱招标市场，破坏公平竞争原则。

  - 《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关法律法规规定的其它禁止事项。

### 保密事项

  - 凡参与招标工作的有关人员均应自觉接受有关主管部门的监督，不得向他人透露已获得招标文件的潜在投标人的名称、数量以及可能影响公平竞争的有关招标投标的其他情况。

  - 除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之日起至授予合同期间，投标人不得就与其投标文件有关的事项主动与评标委员会联系。

  - 评标工作在评标委员会内独立封闭进行。从开标之日起至授予合同期间，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会施加任何影响或对采购人的授标决定进行影响，都可能导致其投标无效。

  - 获得本招标文件者，应对文件进行保密，不得用作本次招标以外的任何用途。若采购人有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密的文件和资料。

  - 由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其他资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露或将其用于本次投标以外的任何用途。开标完成后，若采购人有要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料，并销毁所有需保密的备份文件和资料。

  - 因投标需要，向投标人提供的项目背景、项目内容和开展计划等相关资料，被视为保密资料不得透露的，仅被用于它所规定的用途，除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露，否则采购人将保留采取相应法律措施的权利。

### 招标文件的解释权

本招标文件的解释权归“广东志正招标有限公司”所有。

## 关于招标文件

### 招标文件的组成

  - 招标文件仅适用于本次投标邀请中所叙述的项目，由下列部分组成：

    - 投标邀请；

    - 投标须知；

    - 拟签订的合同文本；

    - 招标需求；

    - 评标办法；

    - 投标文件格式；

    - 招投标过程中发生的澄清、修改和补充文件（如有）。

  - 投标人应认真阅读招标文件中的所有事项、格式、条款和规范等要求。如果投标人没有按照招标文件的要求提交全部资料和内容，或者投标文件没有对招标文件做出实质性响应，由此造成的风险和后果由投标人负责。

  - 本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

### 招标文件的答疑会及现场考察

详见投标须知前附表第2项。

### 招标文件的补充、修改、澄清

  - 在投标截止时间15日以前的任何时候，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答潜在投标人提出的疑问时对招标文件进行补充或修改。采购代理机构将在相关媒体发布该补充或更正公告，并书面通知已购买招标文件的所有潜在投标人。潜在投标人在收到该补充或更正文件后应立即以传真或邮件的形式回传采购代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意补充和更正文件内容。该补充和更正文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。

  - 潜在投标人如果要求对招标文件作进一步澄清，应按招标文件所给出的采购代理机构通信地址以书面或电报方式（以下电报一词均视为电子数据交换，电传或传真）在投标截止时间15日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对潜在投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复，同时在相关媒体上公布澄清公告；必要时，采购代理机构将组织答疑会，并将会议内容以书面形式发给每个购买招标文件的潜在投标人，答复中不包括问题的来源。潜在投标人在收到该澄清文件后应立即以传真或邮件的形式回传采购代理机构予以确认。如在24小时内无书面回复则被视为同意澄清文件内容，并有责任履行相应的义务。该澄清文件的内容将作为招标文件的有效组成部分。潜在投标人如在规定的时间内未对招标文件提出澄清或疑问的，采购代理机构将视其为无异议。

  - 招标文件的补充、修改、澄清公告发布之日距投标截止时间不足15日时，采购代理机构可酌情推迟投标截止日期和开标时间，并以书面形式通知已购买招标文件的每一潜在投标人。如采购代理机构在征得所有已购买招标文件的潜在投标人同意并书面确认后，可以不改变投标截止时间和开标时间。

## 关于投标人

### 对投标人的要求

  - 对投标人的资格要求：详见投标邀请中的“供应商资格”部分。

  - 投标人必须保证所提供的全部资料的真实性，并保证愿意接受由采购人对其所提供材料的真实性的调查和考证。

### 对于联合投标的规定

除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

  - 两个以上供应商可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。投标邀请对组成联合体的家数另有要求的，按投标邀请执行。

  - 采购人根据采购项目的特殊性规定投标人特定条件的，联合体各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

  - 联合体各方之间应当签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议连同投标文件一并提交采购人或采购代理机构。联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独在同一项目中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

  - 以联合体形式参加投标的，投标人应提交联合体各方的资格证明文件、共同投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。联合体投标文件由联合体各方或主体方盖章，否则，将导致其投标无效。

  - 两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，采购人或者采购代理机构对所有联合体成员进行信用记录查询，联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。

  - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

  - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

  - 若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

### 对中型、小型、微型企业的说明

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.1.1　符合中小企业划分标准；

3.1.2　提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》。

  - 根据财库〔2014〕68号《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

  - 根据财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。中标供应商为残疾人福利性单位的，采购人或者其委托的采购代理机构应当随中标、成交结果同时公告其《残疾人福利性单位声明函》，接受社会监督。

### 关于分公司投标

  - 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。总公司可就本项目或此类项目在一定范围或时间内出具唯一的投标授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效，但总公司及总公司下属其他分公司的人员及业绩不作为投标人的人员或业绩进行评分；若招标文件另有详细规定的遵从其规定。

  - 总公司作为投标人参与，但授权分公司进行投标活动的，需由总公司对分公司出具唯一的授权授章书进行投标。

  - 法律法规或者行业另有规定的，法人的分支机构参与投标不受前两款的约束。

### 不得参与同一采购项目竞争的供应商

  - 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包组投标或者未划分包组的同一招标项目的政府采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。

  - 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

## 关于投标文件

### 投标文件的编写原则

  - 投标语言：投标人和采购代理机构与投标有关的所有文件和来往函电，应以中文书写。投标人提供的支持文件、技术资料和已印刷的文献可以用其他语言，但相应内容须附有中文翻译本，并以中文翻译本为准。

  - 计量单位：除在招标文件的技术规格中另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位(国际单位制和国家选定的其他计量单位)。

  - 投标人应保证所提供的所有资料的真实性、准确性、完整性。

  - 投标人在招投标采购过程中提供不真实的材料，无论其材料是否重要，采购人均有权拒绝，并取消投标人的投标资格，投标人需承担相应的后果及法律责任。

  - 本项目概不接受电报、电话、电子邮件、邮寄或传真形式的投标文件。

### 投标文件编制要求

  - 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件规定及要求编写，必须对招标文件提出的实质性要求做出响应，并提交完整的投标文件。投标人应对投标货物和服务提供完整详细的技术说明，如投标人对指定的技术要求不能完全响应，应在投标文件中清楚地注明。投标人对本招标文件的每一项要求所给予的响应必须是唯一的，否则将视为不响应。

  - 投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。若项目含有多个包组，且投标人对多个包组进行投标的，建议其投标文件的编制按每个包组的要求分别装订和封装。

  - 除投标须知前附表第17项另有规定外，本项目不接受备选投标方案，投标文件的报价只允许有一个报价。采购代理机构不接受有任何选择或具有附加条件的报价。

  - 投标文件需按照招标文件规定的目录顺序，统一排序编码装订。

### 投标报价说明

  - 投标人应以人民币报价。

  - 投标人应按招标文件要求填写详细报价表。

  - 投标人所报的投标价在合同执行期间是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标价不是固定价的投标文件将作为非响应性投标而予以拒绝。

  - 投标人投标报价应为所投项目的最终报价，包含一切税费。如果投标人在中标并签署合同后，在实施过程中有任何遗漏，均由中标人免费提供，买方将不再支付任何费用。

### 投标文件的组成和格式

投标文件应包括商务文件和技术文件，编排顺序参见投标文件格式。商务文件部分指投标人提交的证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。技术方案说明部分是能够证明投标人提供的货物及服务符合招标文件规定的文件。投标人应按规定提交商务文件部分、技术文件部分。

### 投标文件的式样和签署

  - 投标文件正本用A4规格（特殊规格的图纸除外）纸打印。投标文件有要求签字或印鉴的，需由投标人法定代表人或其正式的授权代表在正本上要求的地方签字或加盖印鉴。投标人授权代表须以书面形式出具“法定代表人授权委托书”附在投标文件中。副本可以通过正本复印，与正本具有同等法律效力。

  - 投标文件除签字外必须是印刷形式。其中不许有插字、涂改或增删，否则必须由投标人法定代表人或其授权代表在修改处签字或加盖投标人公章。

### 投标文件的密封和标记

  - 投标人应按投标须知前附表第5项准备投标文件正本，副本和不作任何加密的电子标书（光刻盘，封面注明投标人名称、项目编号），电子标书的文件格式要求用MS WORD/EXCEL简体中文版，在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样。一旦正本和副本内容有差异，以正本为准。

  - 投标人应按投标须知前附表第5项密封和标记所有的投标文件，建议在信封或外包装上盖章并标明：

投标人名称：

投标人地址：

项目名称：

项目编号：

收件人名称：广东志正招标有限公司

在规定的           投标截止时间      之前不得启封

  - 如因密封不严导致投标文件非人为因素过早启封的，采购代理机构概不负责，并将该文件退还给投标人。

### 投标文件的提交

  - 投标人将投标文件按上述规定进行密封和标记后，按投标邀请注明的地址在投标截止时间之前专人送至采购代理机构。

  - 逾期送达或者未密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 投标文件的修改和撤回

  - 投标人在投标截止时间前，可以修改或撤回其投标文件。但投标人必须在规定的投标截止时间之前向采购代理机构发出书面通知。修改后的投标文件须按招标文件对投标文件投递的要求在投标截止时间之前重新提交，否则，采购代理机构将拒绝接受修改后的投标文件。修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。

  - 在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。从投标截止时间起至投标有效期前，投标人不得撤回其投标，否则采购代理机构不退还其投标保证金。

  - 采购人和采购代理机构对不可抗力所造成投标文件的损坏、丢失、迟交等一切事项不承担任何责任。

### 投标有效期

投标有效期详见投标须知前附表第3项。中标供应商的投标有效期自动延长至合同终止为止。在特殊情况下，采购代理机构可于投标有效期期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应以书面形式进行。投标人可以拒绝上述延长投标有效期的要求，其投标保证金将被无息退还；同意延期的投标人，其权利及责任相应从原截止期延至新的截止期。

### 投标保证金

  - 投标保证金作为投标文件的组成部分，应在有关单据上注明项目编号。

  - 投标保证金用于保护本次招标免受投标人的行为而引起的风险。

  - 投标人须按照投标须知前附表第4项的规定向采购代理机构交纳投标保证金。

  - 投标保证金以支票、汇票、本票或金融机构、担保机构出具的保函、网上银行转账等非现金形式提交。

10.4.1以银行转账方式提交的，将投标保证金存进以下广东志正招标有限公司指定银行账户，并必须按照投标须知前附表第4项规定的时间到达指定账户，以到达指定账户的时间为准。并在提交投标文件时，提交银行电子回单加盖单位公章或银行划款单原件和复印件（复印件加盖公章，原件查核后当场退还），同时在银行转账单据上写上项目编号。

收款单位：广东志正招标有限公司；

开户银行：广州银行龙口西支行；

账号：8002 0117 7509 011；

保证金相关事宜联系人：何小姐               联系电话：020-87554268

10.4.2 采用银行保函提交的：

  - 采用招标文件提供的格式或采购人接受的其他格式；

  - 由中华人民共和国境内的银行出具的银行保函；

  - 有效期超过投标有效期30天。

10.4.3采用政府采购投标（报价）担保函提交的：

  - 采用采购文件提供的格式或采购人接受的其他格式；

  - 由专业担保机构出具的政府采购投标担保函；

  - 有效期超过投标（报价）有效期30天。

10.4.4以银行保函（或《政府采购投标/报价担保函》）形式交纳投标保证金的，银行保函（或《政府采购投标/报价担保函》）复印件（加盖公章）放入投标文件的商务部分中，原件放入“投标保证金”信封中。

  - 投标保证金退还条件

- 未中标的投标人的投标保证金，在该采购项目的结果通知书发出后按《投标保证金退还说明》的要求在五个工作日内无息全额退回。

- 中标的投标人，其投标保证金将保持全部的约束力，直至中标人与采购人签订采购合同并将合同原件交采购代理机构备案后，按《投标保证金退还说明》的要求在五个工作日内无息全额退回。

- 在投标有效期内因质疑和投诉等原因不能确定中标人的，招标代理单位将在质疑和投诉处理完毕后或在投标有效期满后五个工作日内，不计利息原额退回所有投标人的投标保证金。

  - 请投标人按《投标保证金退还说明》填写投标保证金退还样本，采购代理机构将据此退还投标保证金。

  - 在下列情况下投标保证金将不予退还：

- 投标人已提交投标文件，并在投标截止时间之后，投标文件有效期满之前，撤回其投标文件。

- 中标后，中标人无正当理由放弃中标或中标人不按招标文件要求和中标的投标文件签订合同。

- 在招标期间用不正当手段影响评标结果，违反有关法律、法规的。

## 关于开标

### 开标时间和地点

开标在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行，采购人因修改招标文件，可酌情延长投标截止时间。在此情况下，采购代理机构和投标人受投标截止时间制约的所有权利和义务均延长至新的投标截止时间。开标地点为招标文件预先确定的地点。

### 开标程序

  - 开标由采购代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。开标过程由采购代理机构指定专人负责记录，并存档。

  - 投标人需由法定代表人或其授权代表（具有法定代表人签署的授权书）携带身份证明原件参加投标、开标仪式，签到证明其出席开标会议。若法定代表人或其授权代表未出席开标会，视为其自动放弃参加开标的权利，认可所有开标结果。

  - 采购人和采购代理机构将拒绝接收在规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

  - 开标时，由全体投标人代表或者全体投标人推选的代表检查在提交投标文件的截止时间前收到的所有投标文件的密封情况，确认无误后采购代理机构当众予以拆封。主持人宣读投标人名称、投标报价等。现场记录人员将做开标记录，并打印出纸质文件给各投标人法定代表人或其授权代表、相关与会代表、唱标人签字确认。各投标人法定代表人或授权代表应对唱标内容及记录结果当场进行核对，如有异议应当场提出，否则视为无异议。在开标时，未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容，评标时不予承认。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。如果投标人不接受对其错误的更正，其投标将被视为无效投标。

- 当在招标文件要求的投标截止时间结束后提交有效投标文件的投标人不足三家时，停止开标，并将密封投标文件退还给投标人，本项目将视为招标失败。除采购任务取消外，采购代理机构将重新招标。

- 关于演示述标或样品要求，详见投标须知前附表第7、8项。

## 关于评标

### 评标原则

  - 评标遵循公平、公正、科学、择优的原则。

  - 评标委员会将按照规定只对通过资格、符合性审查的投标文件进行详细评价和比较。

  - 能够最大限度满足招标文件中规定的各项综合评价标准。价格合理，质量优先，不保证最低投标报价中标，同时对评标过程的保密，对中标结果不作任何解释的权利。

  - 评标委员会经评审，认为所有投标都不符合招标文件要求的，可以否决所有投标。

### 评标过程的保密性和公正性

  - 从公开开标到签订采购合同，凡与审查、澄清、评审和投标有关的资料以及定标意见相关的事项，参与招投标的有关人员均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

  - 采购人和采购代理机构应采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。任何单位和个人不得非法干预、影响评标的过程和结果。

  - 评标委员会将本着以上评标原则严格按照法律法规和招标文件要求进行评标。如发现评标委员会的工作明显偏离招标文件的要求，或明显违反国家法律法规，由采购监督管理部门依据有关法律法规进行处理。

  - 评标工作在评标委员会内独立进行，评标委员会不得与投标人私下交换意见，不得私下向外透露评标中的情况，参加评标会议的所有工作人员应当对评标过程和结果保密，不得将评标情况和结果透露与评标无关的人员。

  - 评标委员会成员应关闭通讯工具或设置为振动状态，统一交由工作人员保管。

  - 评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，不退还其投标文件。

  - 任何违反招标投标相关法规的行为，一经发现，将追究相关人员的法律责任。

  - 评标委员会成员和与评标活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。

### 投标文件的澄清

  - 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法进行评标。对招标文件中描述有歧义或前后不一致的地方，评标委员会有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标供应商。

  - 在评标期间，评标委员会应当以书面形式（由评标委员会成员签字）要求投标人对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或纠正。澄清的内容不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的有关澄清、说明或者补正必须以书面形式提交，同时应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。经评标委员会认可后，并将作为投标文件的有效组成部分。

  - 如需要澄清的问题较多，评标委员会可召开会议邀请投标人代表到会予以澄清。澄清内容须作出书面记录，并由评标委员会和投标人代表签字确认。

  - 如有必要，评标委员会将书面要求投标供应商修正投标文件中不构成实质性偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，这些修正不应影响评标的公平公正。

### 评标委员会

  - 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。

  - 评标委员会名单在评审结果确定前保密。

  - 评标委员会成员（不含采购人代表）有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

    - 评标委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的；

    - 参与招标文件论证的；

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；、

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事、监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻找外部的证据，但投标有不真实不正确的内容时除外。对是否实质性响应招标文件的要求有争议的投标，评标委员会将以记名方式表决，得票超过半数的投标人有资格进入下一阶段的评审，否则将被视为无效投标。

  - 在资格审查、符合性检查时，未能通过资格、符合性审查被认定为无效投标，具体条款详见招标文件《资格审查表》、《符合性审查表》。

  - 对各投标供应商进行资格和符合性审查过程中，对初步被认定为资格、符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由评标委员会主任或采购方代表将集体意见现场及时告知投标当事人。

  - 当通过资格审查、符合性检查的投标人不少于三家时，按照评标程序的规定和依据评分标准，各评委单独封闭对每个投标人进行评审和比较。

### 关于同品牌产品参加同一合同项（或同一包组）投标

  - 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定一个参加评标的投标人，其他投标无效。

  - 使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格。综合得分相同的，按下列顺序比较确定一个投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

  - 非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

## 关于定标

### 中标候选人的推荐

  - 除投标须知前附表第11、12项另有规定外，评标委员会结合商务部分、技术部分和价格部分的评估结果进行综合评估，编写书面的评标报告，按顺序推荐综合得分第一名的投标人为第一中标候选人，得分第二名的投标人为第二中标候选人，依此原则类推。

  - 综合得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）节能产品；（2）环保产品；（3）投标报价（由低到高）；（4）技术部分得分（由高到低）。综合得分相同、投标报价和技术评分均相同的，名次由评标委员会抽签确定。法律法规有明确规定的，以法律法规规定为准。

### 招标结果

  - 采购代理机构自评审结束之日起2个工作日内将评审报告和推荐中标意见送交采购人。采购人自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标供应商，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。经采购人确认后，采购代理机构在2个工作日内将中标公告在投标邀请规定的媒体上进行发布。

  - 评审结束后采购人可以根据需要通知评标委员会推荐的第一中标候选人在2个工作日内，按投标文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同和其他文件的原件送采购人核对与投标人投标文件中的复印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内，核对没有不一致的，须确认中标人；核对发现有不一致或第一中标候选人没有按约定提交原件的，报监管部门核实后按虚假应标处理。

### 中标通知书

  - 采购代理机构在规定的媒体上发布中标公告的同时，以书面形式向中标人发出《中标通知书》，向未中标人发出《招标结果通知书》。

  - 《中标通知书》是该项目中标确认合同的法定组成部分，对采购人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

## 关于无效投标的认定和废标

### 投标文件属下列情况之一的，应当按照无效投标处理：

  - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的。

  - 投标文件未按照招标文件规定要求签署、盖章。

  - 不具备招标文件中规定的资格要求。

  - 投标报价超出最高限价。

  - 不满足招标文件中标注“★”的条款。

  - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件。

  - 有虚假、谎报等造假现象。

  - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

### 有下列情况之一出现，将视为招标失败或废标：

  - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

  - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

  - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

  - 因重大变故，采购任务取消的。

### 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

  - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

  - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

  - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

  - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

  - 不同投标人的投标文件相互混装；

  - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 关于合同

### 合同的订立

  - 中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标供应商投标文件的约定，派遣其授权代表携带采购代理机构发出的《中标通知书》，前往与采购人签署合同，并向采购代理机构提交一份合同原件备案。《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据。

  - 采购人或采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自政府采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 政府采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级监管部门备案和有关部门备案。

### 合同的履行

  - 在投标和签订合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并将第二的中标候选人确定为中标人, 以此类推，或者重新组织招标。

  - 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报同级监管部门备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报同级监管部门备案。

  - 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

  - 中标人放弃中标、不按要求与采购人签订采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行采购合同、不按采购文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情况，不符合中标条件的，采购人可以与排位在中标人之后第一位的中标候选人签订政府采购合同，也可以重新开展政府采购活动。

### 履约保证金

中标人应按照投标须知前附表规定的金额，采用招标文件中提供的履约保证金保函格式或采购人可以接受的其他形式向采购人提交履约保证金。

### 关于分包

投标人根据招标文件的规定和采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包。未载明分包承担主体及工作的，不得分包。中标项目的主体、关键性工作不得分包。

## 关于招标代理服务费

### 收费标准

本次招标代理服务费按投标须知前附表第13项规定收取。

## 关于询问、质疑

### 询问

  - 投标供应商对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或采购代理机构提出询问，采购人或采购代理机构将作出答复。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

  - 如采用书面方式提出询问：

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

供应商递交询问函时，非法定代表人（投标人为法人时）或主要负责人（投标人为其他组织时 ）亲自办理的需提供授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

### 质疑

  - 质疑期限

供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

  - 提交要求

以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

  - 质疑函内容

质疑函应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期（详见财政部国库司发布的《政府采购供应商质疑函范本》。如有提供相关证据的，应填写《证据目录清单》，与质疑函一并提交）。供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

证据目录清单

| 序号 | 证据名称 | 证据来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |

供应商递交质疑函时，非法定代表人（投标人为法人时）或主要负责人（投标人为其他组织时）亲自办理的，需提供授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

  - 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

  - 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。

  - 采购人或采购代理机构接收以书面纸质形式当面递交或邮寄、快递的质疑函，不接受以电子邮件、传真等方式提出的质疑。

  - 以邮寄、快递方式递交的，质疑提起日期应当以邮寄件上的戳记日期、邮政快递件上的戳记日期或非邮政快递件上的签注之日起计算，收到日期则以采购代理机构收到质疑函原件之日计算。

  - 质疑联系方式

受理部门：广东志正招标有限公司内控部

地址：广州市天河区天阳路153、157号南骏中心301-303室

电话：020-87554018

## 关于投诉

  - 投诉形式

质疑供应商对采购人、采购代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。投诉时，应以书面形式。

  - 投诉联系方式

受理机构：广东省财政厅政府采购监管处

投诉地址：广州市仓边路26号8楼

受理机构电话：020-83188525/020-83188589

# 第二部分 拟签订的合同文本

政  府  采  购  合  同

（国产仪器部分）

甲方：华南农业大学

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及201 年  月  日招标文件（委托编号：                 招标编号：                ，采购代理机构：               有限公司）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、 设备名称及价格

1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列仪器设备和相关的安装调试服务。

| 设备名称 | 规格 型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 （元） | 随机配件 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台 |  |  |  | 按附件配置清单 | 签订合同后30天内 |
|  |  |  | 台 |  |  |  | 按附件配置清单 | 签订合同后30天内 |

合计含税人民币：          元。

1.2 设备合同总价（含单价）见上表。

本合同总金额是设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装和验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

2、结算方式

2.1支付方式：

2.1.1  结算方式：按合同约定，乙方凭甲方验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

2.1.2  付款方式：本项目不付预付款，签订合同后，乙方缴纳合同款的5％作为履约保证金给甲方。安装调试验收合格后一个月内甲方支付合同总价的100%、质保期满后没有重大质量问题10个工作日内无息退回乙方5％履约保证金。

2.1.3  在甲方银行发生的银行费用由甲方承担，在甲方银行以外发生的银行费用由乙方承担。

2.1.4  若乙方所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，乙方必须自行办妥货物进口有关的所有事项（甲方可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助乙方办理进口免税相关事项）；所有进口设备的报价为CIP报价(包括交货给甲方验收合格后交付使用及与货物进口有关的一切费用)，并按中国银行公布的外汇牌价折人民币报价(投标总价的货币单位必须为人民币元)，并在投标文件中注明折算汇率。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

2.2乙方向甲方申请支付货款时需提供：（1）合同；（2）乙方开具正式全额发票；（3）验收调试报告加盖甲方公章；（4）中标通知书。

3、 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范及环保要求，技术指标应与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。

5、 设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1  合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2  设备的交货：

- 乙方交货时间：签订合同后30天内。

- 乙方交货地点：广州市内用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试：

- 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

- 合同设备安装调试完成正常工作15个工作日，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由乙方承担。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、 质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备除了用户有特别规定外,保质保用期按生产厂家的标准执行，期限为______年（用户单位验收之日起计算）。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

下列情况乙方不负责免费保修：

1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2）甲方擅自改装设备；

3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、 技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8、 不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、 索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、 违约与处罚

10.1  甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2  乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.3  乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、 其它

13.1 本合同正本六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，省教育装备中心一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

- 中标人提交的投标函和投标一览表；

- 资格声明函；

- 中标通知书；

- 其他相关投标文件。

13.3  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                           乙方：

法人代表：                       法人代表：

签约代表：                       签约代表：

地址：广州市五山路483号         地址：

日期：201年  月  日             日期：201 年   月    日

范例：

附件：技术参数及配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 投标设备主要技术参数 |
| --- | --- | --- |

政   府   采   购  合  同

（进口仪器部分）

甲方：华南农业大学

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及201年  月日招标文件（委托编号：                  招标编号：                 ，采购代理机构：             有限公司）、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、 设备名称及价格

1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列仪器设备和相关的安装调试服务。

| 设备名称 | 规格 型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 （元） | 随机配件 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

合计人民币：             元（大写：                   ）

合同价格为CIP广州价：合同金额结算计算方法：进口仪器人民币总价=进口仪器CIP美元价×        （按招标文件汇率），实际结算时汇率按照外贸公司与境外供货商结算当日汇率结算，最后甲方实际付款金额不得超过合同总金额。

1.2 设备合同总价（含单价）见上表。

本合同总金额是设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装和验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。

2、结算方式

2.1支付方式：

2.1.1  结算方式：按合同约定，乙方凭甲方验收合格单按合同价格以提供的外商形式发票的原件、付汇水单的复印件，用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

2.1.2  付款方式：

2.1.2.1若投标人所报设备为进口设备,签订合同后，乙方缴纳合同款的5％作为履约保证金给甲方。收到履约保证金后，校方支付80%货款给学校指定的外贸代理服务机构，外贸代理服务机构对外开具80%L/C,支付时需凭乙方和外贸代理服务机构、甲方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单以及L/C规定的其他单证支付，剩余20％验收合格后十五个工作日内T/T支付；或货到甲方后凭进口仪器中标供应商和外贸代理服务机构、校方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单支付80%T/T，剩余的20% T/T在验收合格后支付。验收合格后5％的履约保证金转为质量保证金，质保期满后若无重大质量问题十个工作日内无息退回进口仪器中标供应商。

2.1.2.2 若投标人所报设备为国产设备，签订合同时，乙方交纳设备保证金（合同款的5%）；待全部货物现场安装完毕并验收合格后十天内支付全额货款，自验收通过之日起一年后，无息退还中标人设备保证金100%。

2.1.3  在甲方银行发生的银行费用由甲方承担，在甲方银行以外发生的银行费用由乙方承担。

2.1.4  若投标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，投标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助投标人办理进口免税相关事项）；所有进口设备的报价为CIP报价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物进口有关的一切费用)，并按中国银行公布的外汇牌价折人民币报价(投标总价的货币单位必须为人民币元)，并在投标文件中注明折算汇率。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

2.2乙方向甲方申请支付货款时需提供：（1）合同；（2）乙方指定外商开具外贸进口免税货物的形式发票原件、付汇水单的复印件；（3）验收调试报告加盖甲方公章；（4）中标通知书。

3、 合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、 技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范及环保要求，技术指标应与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。

5、 设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1  合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2  设备的交货：

1）乙方交货时间：国产设备签订合同后30天内；进口设备开出信用证后45天内。

- 乙方交货地点：广州市内用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试：

- 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

- 合同设备安装调试完成正常工作15个工作日，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由乙方承担。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5  乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、 质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2 合同设备除了用户有特别规定外,保质保用期按生产厂家的标准执行，期限为_     年（用户单位验收之日起计算）。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。。

下列情况乙方不负责免费保修：

1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2）甲方擅自改装设备；

3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、 技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8、 不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。 在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、 索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3 如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、 违约与处罚

10.1  甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2  乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.3  乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、 法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、 其它

13.1 本合同正本六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，省教育装备中心一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2 下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

- 中标人提交的投标函和投标一览表；

- 资格声明函；

- 中标通知书；

- 其他相关投标文件。

13.3  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：华南农业大学                 乙方：

法人代表：                         法人代表：

签约代表：                         签约代表：

地址：广州市五山路483号           地址：

日期：201 年   月   日             日期：201 年   月    日

范例附件：技术参数及配置清单：

| 序号 | 货物名称 | 投标设备主要技术参数 |
| --- | --- | --- |

# 第三部分 招标需求

说明：

- 投标人须对本项目为单位的所有标的物进行整体投标，任何只对其中一部分内容进行的投标都被视为无效投标。

- 本招标文件中，凡标有“★”的地方，投标人要特别加以注意，必须对此作出一一响应。若有一项带“★”的指标未响应或不满足，将导致其废标或投标无效。

- 经政府采购管理部门同意，本项目（高速冷冻离心机、野外植物生理生态监测系统、便携式植物气孔计、光合测定系统、多通道TDR土壤监测系统、精密自动气象站、便携式叶面积仪、超低温冰箱、实时荧光定量PCR仪、冷冻干燥机、生物测定用喷雾塔、孢子捕捉仪、人工气候箱）采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。

## 一、采购需求清单

| 序号 | 名称 | 数量 | 最高限价 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 高速冷冻离心机等仪器、设备一批 | 1批 | 人民币975,000.00元 | 国产设备合同签订后30天内，进口设备开出L/C后90天内。 |
| 包组二 | 光合测定系统等仪器、设备一批 | 1批 | 人民币992,000.00元 | 国产设备合同签订后30天内，进口设备开出L/C后90天内。 |
| 包组三 | 实时荧光定量PCR仪等仪器设备一批 | 1批 | 人民币540,000.00元 | 国产设备合同签订后30天内，进口设备开出L/C后90天内。 |
| 包组四 | 飞行磨系统等仪器设备一批 | 1批 | 人民币1，830,000.00元 | 国产设备合同签订后30天内，进口设备开出L/C后90天内。 |
| 包组五 | 生物测定用喷雾塔等设备一批 | 1批 | 人民币120,000.00元 | 国产设备合同签订后30天内，进口设备开出L/C后90天内。 |
| 包组六 | 联合整地机等设备一批 | 1批 | 人民币200,000.00元 | 国产设备合同签订后30天内，进口设备开出L/C后90天内。 |
| 包组七 | 人工气候箱 | 4台 | 人民币760,000.00元 | 国产设备合同签订后30天内，进口设备开出L/C后90天内。 |

## 二、项目采购清单

### 包组一：高速冷冻离心机等仪器、设备一批

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单项最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 高速冷冻离心机 | 1台 | 460000 |
|  | 野外植物生理生态监测系统 | 1套 | 330000 |
|  | 便携式植物气孔计 | 1台 | 110000 |
|  | 样品、种质超低温保存监控系统 | 1套 | 75000 |

### 包组二：光合测定系统等仪器、设备一批

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单项最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 光合测定系统 | 1套 | 400000 |
|  | 多通道TDR土壤监测系统 | 1台 | 90000 |
|  | 精密自动气象站 | 1台 | 80000 |
|  | 便携式叶面积仪 | 1台 | 77000 |
|  | 超低温冰箱 | 3台 | 345000 |

### 包组三：实时荧光定量PCR仪等仪器设备一批

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单项最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 实时荧光定量PCR仪 | 1台 | 420000 |
|  | 冷冻干燥机 | 1台 | 120000 |

### 包组四：飞行磨系统等仪器设备一批

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单项最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 飞行磨系统 | 1台 | 60000 |
|  | 超低温冰箱 | 1台 | 50000 |
|  | 差分GPS定位系统 | 1台 | 120000 |
|  | 互联网/数据获取与处理系统 | 1台 | 300000 |
|  | 快速细胞破碎仪 | 1台 | 90000 |
|  | 高精度冠层测温仪 | 1台 | 60000 |
|  | 人工气候室 | 1台 | 1000000 |
|  | 倒置生物显微镜 | 1台 | 150000 |

### 包组五：生物测定用喷雾塔等设备一批

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单项最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 生物测定用喷雾塔 | 1台 | 70000 |
|  | 孢子捕捉仪 | 1台 | 50000 |

### 包组六：联合整地机等设备一批

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单项最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 联合整地机 | 1台 | 150000 |
|  | 喷杆式喷雾机 | 1台 | 50000 |

### 包组七：植物培养箱

| 序号 | 采购标的 | 数量 | 单项最高限价 （人民币 元） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 人工气候箱 | 4台 | 760000 |

### 三、技术参数

### （一）包组一、高速冷冻离心机等仪器、设备一批

| 序号 | 物品名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高速冷冻离心机 | 参数： 1、最高转速≥26,000 rpm，最大相对离心力≥81,000 × g，最大容量 6000 ml 2、转速控制精度≤(10 rpm或0.1% ★3、采用≥15寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作 4、具备中文操作界面，以方便使用 ★5、可使用手机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作； 6、主机内置即时运行曲线图功能，可实时显示运行曲线图，以便于追踪整个实验过程； 7、具备历史结果查询、分类筛选及数据导出、打印功能； ▲8、具备密码保护功能，要求用户密码锁功能内置于主机软件，并可设置三个级别，方便仪器管理者对不同的使用者进行权限管理； 9、仪器具备动态惯量检测功能，以在动态情况下进行转头惯量检测和能量计算以保证仪器的安全运行 10、采用可变磁阻驱动系统，以将升/降速度时间缩短一半 11、具有智能化的减磨系统，减少风阻，以加快达到最高转速，增长转头寿命 12、具备转头管理功能，提高操作安全性 13、样品容量不平衡容忍度为5%，可“目视平衡” 14、仪器具备可视孔，以便于用户进行定期的转速校准 ▲15、加/减速设定：11/12 16、时间设定：1分钟至99:59小时，另有连续时间运行 (HOLD) 选择 17、区带/连续流操作界面以流程图显示，简单 、直观，便于操作 18、可选配生物安全转头及HEPA过滤膜，防止样品悬浮粒子扩散到空气中 19、安全操作功能包括转头不平衡检测、超速保护、超温保护等；有生物安全 转头及样品分离袋可供选择 20、转头为铝合金材质 21、配置转头的转速、离心力及K因子 22、8 x 50ml角转子，最大转速：25,000 rpm，最大相对离心力：75,600g，转头k因子≤418 23、24 x15ml角转子，最大转速：25,000 rpm，最大相对离心力：74,200g，转子k因子≤265 24、6 x250ml角转子，最大转速：16,000 rpm，最大相对离心力：38,500g，转子k因子≤1060 25、4 x1000ml转子，最大转速：9,000 rpm，最大相对离心力：16,800g，转子k因子≤2540 26、4 x500/24块酶标板转子，最大转速：5，300 rpm，最大相对离心力：6,870/6，130g ▲27、提供制造商出具的合法授权文件 ▲28、配置： 1）轻质生物安全型8 x 50ml角转子，最大转速：25,000 rpm，最大相对离心力：75,600g，转头k因子≤418 2）轻质生物安全型6 x250ml角转子，最大转速：16,000 rpm，最大相对离心力：38,500g，转子k因子≤1060 3）轻质适配器（10mL）8个 4）50ml离心管一包 5）10ml离心管2包 6）250mL专用PP离心管2包 | 台 | 1 | 允许采购进口产品 核心产品 主要标的 |
| 2 | 野外植物生理生态监测系统 | 参数： 1.用途：野外植物生理生态监测系统是集成多信号、多通道的植物监测系统，可以集成气象（光、温、湿、CO2、辐射、风、气压、降雨）、等，实时监测植物生长及与环境的能量、物质交换的关系； 2.主机数据采集器：标准≥5个通道, 可接≥15个传感器模拟输入；可扩展≥300个模拟输入；≥18位分辨率；采样频率：10ms到1day；支持多个SDI-12传感器网络；内存：≥128MB（约5000000个数据点）；能计算模拟、数字通道的传感器的值；有RS232接口，与电脑PC进行数据通讯；支持U盘下载数据。 ★3.光合-荧光连续监测传感器：测量头测量光源：蓝色LED，波峰450 nm，带宽18 nm。样品架上接收到的测量光强度为0.1～15 μmol m-2 s-1 PAR；光化光源：蓝色LED，波峰450 nm，带宽18 nm，样品夹上的最大连续光化光强度为≥1500 μmol m-2 s-1 PAR；饱和脉冲光源：蓝色LED，波峰450 nm，带宽18 nm，样品夹上的最大饱和脉冲强度≥3500 μmol m-2 s-1 PAR；监测参数：Fo、Fm、Fm’、F、Fo’、Fv/Fm、F/Fm’、 PAR和温度等。 ▲4.风速传感器：0-60m/s，精度≤±1% 5.风向传感器：0-357°，精度≤±3° 6.相对温湿度传感器：测量范围：0～100%，精度：≤±3%，温度范围: -50℃～50℃，精度：≤±0.1℃； 7.气压传感器：测量范围：600-1100 hPa，测量精度：±1hPa 8.雨量筒：0-4mm/min，精度≤±0.4mm 9.蒸发传感器：液位测量范围：0～1 m，手动注水,A级蒸发皿带防浪筒(国产)，测量精度：±1mm 10.总辐射传感器：测量范围：0-2000 W/m2，精度：±5%，光谱响应：400-950nm，工作温度范围：-20到+60℃ 11.光合有效辐射传感器：范围：0-5mm/s。余弦修正：2%。精度：5% 12.土壤水分传感器：0-100%vol 测量时间 0.5s ★13.土壤水分/温度/盐分传感器：介电常数：1～78（空气＝1，蒸馏水＝78），精度：≤±1.5%或0.2（取二者中的大值），土壤水分：干至饱和（0~100%），精度：≤±3%，土壤电导率：0.01～1.5 S/m；精度：±2.0%或0.005 S/m（取二者中的大值），土壤温度测量范围：-15～65℃；精度：≤±0.1℃ ▲14.叶温（花温）传感器：测定范围：5～50℃，精度：≤±0.2℃； ★15.如提供进口产品需提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件 16.基本配置：主机数据采集器1个、扩展板及防护箱各1套、安装支架1套、风速传感器1套、风向传感器1套、相对温湿度传感器1套、气压传感器1套、雨量筒1套、蒸发传感器1套、总辐射传感器1套、光合有效辐射传感器1套、土壤水分传感器1套、土壤水分/温度/盐分传感器3套、叶温花温传感器1套、叶绿素荧光探头1套、USB-SDI传感器1套 | 套 | 1 | 允许采购进口产品 主要标的 |
| 3 | 便携式植物气孔计 | 参数： 1.用途：用来定量测量各种因素对叶片气孔行为的影响，可方便、重复、准确地计算出气孔阻抗、气孔导度，还可测得空气温湿度，叶面温度，光合有效辐射。 ★2.气孔导度：测量范围5.0 -1200 mmol m-2 s-1，分辨率0.01-0.1mm s-1，精度≤±10％ （5 -800 mmol m-2 s-1） ▲3.气孔阻力：测量范围0.2 - 40 s cm-1，分辨率0.01-0.1，精度≤±0.2 s cm-1 （0.2- 0. 5 s cm-1） ▲4.RH：测量范围0-100%，分辨率0.1，精度±4% 5.样品室温度：测量范围-5- +55℃，分辨率0.1，精度±0.7℃（0-50℃） 6.PAR通量：测量范围0 -2500 mol m-2 s-1，分辨率10mol m-2 s-1，精度：±15% 7.内存：32K，依据读数类型可存储630到1600个数据； 8.电源系统：每次充电，可以使用约20小时，充电时间约14小时 ▲9. 提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件 10.基本配置：主机、探头、充电电池、校准板、背包、操作手册、电缆、消耗品、充电器 | 台 | 1 | 允许采购进口产品 |
| 4 | 样品、种质超低温保存监控系统 | 1、用途：系统温度监控,失控报警； 2、技术规格及要求：整套系统必须具备第三方评测机构出具的系统验收合格报告；软件具备国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证书； 3、电源：220V/50HZ，5V DC直流输出模块供电,所有模块具有后备电池，能够在发生断电事故时保证采集模块仍然正常运行≥48小时；中继模块保证正常运行4小时以上，以确保服务器能够检测到温度超限并及时报警。 4、现场温度采集模块具备LCD液晶屏幕显示，能够显示实时温度、无线工作状态、电池电量等信息，以便使用人员更好的维护系统监控系统运转。 5、信号传输方式：无线传输 ★6、报警功能：对话框报警、声音报警、邮件报警、手机短信报警、电话语音报警、模块断电报警、模块不采集报警功能，每个报警功能可自由设置延时报警时间； 7、可通过多种方式查询历史记录，如：设备编号、设备名称、标准温（湿）度、规格型号、起始时间及结束时间等； 8、具有报表功能，可以由用户自由选择时间点打印，也可导出为EXCEL表格存储； 9、具有温度曲线的显示、绘制、打印功能，图形可以自由的进行缩放，并能反映相应点的温（湿）度值，能对失控温度进行标注； 10、可实现对不同楼层、不同房间冰箱、冰柜、或者外出移动运输车，处于单位外部仓库的统一监测； 11、用户登陆操作必须有相应授权，具备超级管理员、管理员和普通用户三级权限，用户所有操作全部有日志记录； 12、系统基于B/S架构模式，支持多种windows操作系统平台，即只需在一台服务器电脑上安装软件，局域网内所有电脑不需安装软件即可通过http协议根据权限访问服务器查看冷链设备的温度和历史记录； 13、系统基于B/S架构模式，当用户关闭浏览器时，系统给予对话框提示，让用户进行关闭浏览器确认； 14、整套温（湿）度监控系统具备国家科学技术成果委员会的鉴定证书； 15、温度采集模块精确范围：-200℃～+150℃，国家计量科学研究院测试结果的误差不超过1℃，出具测试报告书； ▲16、温湿度采集设备可以很方便的通过磁铁固定在冰箱表面，无需额外的粘贴或固定方法。 ▲17、提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件 | 套 | 1 | 采购本国产品 |

### （二）包组二、光合测定系统等仪器、设备一批

| 序号 | 物品名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光合测定系统 | 1.用途：主要用于研究植物光合作用，同时包括独特的闭路方式测量非常微弱的光合作用以及呼吸（植物、种子、微生物、昆虫和土壤等呼吸）、蒸腾等研究。 ★2.测量方式：可选择开路和闭路两种测量方法;可选择测量单叶和群体的光合作用以及昆虫、种子、果品等的呼吸作用或一些微弱光合作用 3.测量参数：测量单叶或群体的净光合速率或呼吸速率、蒸腾速率、气孔导度、胞间CO2浓度及进出叶室的空气CO2浓度、相对湿度、空气温度、叶面温度、光合有效辐射（PAR） ★4.特殊测量功能：具有独特的快速连续光合测量功能(1秒钟测一组数据) 5.电源：7.2V，可连续使用4－6小时的充电锂电池，或使用交流适配器，6～12伏直流输入 6. 数据存贮：4MB内存，存储大约160万个数据 7. 显示：LCD 40×6字符或320*60像素 ▲8. 重量：≤1.5kg(含叶室和锂电池)，体积：≤450mm×55mm×5mm 9. CO2分析器：使用对震动不敏感型非扩散式红外CO2分析器，测量范围为0～2000ppm ，分辨率0.1ppm，精确度＜2％，响应时间≤1s ▲10. 叶室温度：热电偶温度传感器，测量范围-15～50℃，精度±0.1℃； 叶面温度：红外非接触式表面温度传感器，测量范围-10～50℃，精度±0.3℃； 空气湿度：不怕结露型湿敏电容，测量范围0-100%RH，在10%RH时，精确度在±2%，在90%时精确度为±3.5 %。 11. PAR：使用带余玄校正滤光片的GaAsP光电池，响应光谱为400～700nm，测量范围为0～2500μmol/m-2/s-1，精度为±5μmol/m-2/s-1，红光峰波25°C时，660 nm ±10 nm；蓝光峰波 25°C时，470 nm ±10 nm； ▲12.提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件 13.基本配置：主机、方形叶室、闭路叶室、群体光合室接口、PAR探头、非接触式红外温度探头、空气湿度探头、碱石灰管、硅胶管、充电电池、电池充电器、数据线缆、说明书、加厚型便携式仪器箱 | 套 | 1 | 允许采购进口产品 核心产品 主要标的 |
| 2 | 多通道TDR土壤监测系统 | 参数： 1.用途：利用FDR原理测量土壤温度、含水量和电导率 ▲2.土壤含水量：0-100%Vol，精度±3% 3.介电常数：1-80，精度±2.5 4.电导率ECb：0-200mS/m，±10mS/m 5.温度：-5-50℃，±0.7℃。 ▲6. 提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件 7、基本配置：主机、探头、电池、软件、接口、说明书、运输箱 | 台 | 1 | 允许采购进口产品 |
| 3 | 精密自动气象站 | 参数： 1.用途：用于监测风速、风向、空气温湿度、雨量和辐射等气象数据。 ▲2.风向：16点风玫图，以°为单位显示 3.风速：1-200mph，±5%满量程 4.气温：-54℃-90℃，精度±0.3℃ 5.湿度：10-100%，精度±3% ▲6.露点：-99°到140°F，精度±4°F 7.雨量：无限量翻斗雨量筒，精度±2% 8.辐射：0到 1500 w/m2 9.气压：551hPa至1084hPa，精度±1.69hPa 10.基本配置：数据采集器、传感器、连接线缆、安装支架 | 台 | 1 | 允许采购进口产品 |
| 4 | 便携式叶面积仪 | 1.用途：原位非破坏性测量，也可离体测量；主机和板子之间空隙≥16mm，不会损伤非常柔软脆弱的叶片；非接触式测量,便于测量厚度大的叶片；一次扫描测定,可以同时获得叶片的面积、长度、宽度、周长以及叶片的长宽比和形状因子；独有的形状因子参数为分类学或种质资源区分品种工作提供了最简便的研究手段 2.测量原理：激光测量 ★3.测量参数：叶片长度、宽度、长宽比、周长、面积、形状因子，内置叶片模式及根系测量模式 ▲4.测量范围：宽度15cm，长度36cm，厚度1.5cm ★5.光学分辨率：0.025mm2 ▲6.精度：≤±1%(面积大于10㎝2的样品) 7.显示能力：0.01cm2 8.显示器：16字符2行LCD 9.数据存储：可存储8000个数据 10.键盘：触摸式,7键 11.供电：7.2 V镍氢充电电池，充一次电使用15个小时 12.重量：≤2.0kg ▲13.提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件 14.基本配置：主机、高精度样品板、加厚型运输箱、充电器、高透光扫描模、说明书 | 台 | 1 | 允许采购进口产品 |
| 5 | 超低温冰箱 | ▲1.有效容积（升）：≥725 ▲2.控温范围：－50°C～－86°C。调节精度：±1°C 3.外形尺寸（高×长×宽，mm）≥（1950 x 1025 x 867） 内部尺寸（高×长×宽，mm）≥（1365 x 865 x 615 ） ★4.绝热材料：由密封的超薄真空绝热板结合聚氨酯泡沫构成，厚度≤80mm 5.箱体外部材质为18标准厚度的钢板，厚度1.2mm。内腔材质为优质抛光304L不锈钢防刮擦，防锈蚀 6.外门：1个，带有有防滑单手可操作把手（可锁，并可附加挂锁），具有低温密封圈能防止冷气流失，降低能耗 隔间：3个，内门3个，分别配有内门密封圈，能降低冰箱内部温度波动，减少冷气损失。特殊门栓设计，确保内门完全关闭。 7.搁架：2个可独立调节高度搁板 8.配备坚固耐用的脚轮 9.控制面板与视线同一水平，数字LED大字体显示，便于操作观察，可设置4位用户密码，防止未授权更改 10.具有真空释放孔：破除冰封，防止负压产生，方便开门 11.接入口：2个，孔径20mm 12.前置式可水洗空气过滤器，便于拆洗 13.内置稳压器，避免电压波动对冰箱造成损害 14.开机延时功能：断电后重启随机延时1－1.5分钟，防止电路负载超负荷 15.微处理器控制，实时显示监测冰箱运行状态及各种报警，断电重启后自回复先前设定 16.箱内和制冷系统3温度探头，精确控制箱内温度 17.制冷系统：二级复叠制冷系统，2个独立压缩机组的级联式循环方式，级间热交换器，高效的气冷式高温极冷凝器 18.环保制冷剂：一级制冷剂为R404a，二级制冷剂为R508b，均属于HFC型环保制冷剂 19.循环系统：单风扇循环系统，降低能耗，减少噪音 ▲20．制冷速度（25 to -85℃）：≤5.2hr ★21.24小时耗电量(kw)：≤15.8 22.报警系统及自我诊断：声光显示断电报警、温度报警、过滤网报警等，S.M.A.R.T. PlusTM自检软件标示故障代码，实现快速诊断 23.备用电池，确保断电情况下报警及控制系统的正常运行。 ▲24.提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件 25.主机1台、超低温专用冰存架7个 | 台 | 3 | 允许采购进口产品 |

### （三）包组三、实时荧光定量PCR仪等仪器设备一批

| 序号 | 物品名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 实时荧光定量PCR仪 | 一、技术参数： 1、样品容量：96x0.2ml； 2、耗材类型：可使用0.2ml单管、八联管、96孔板等； ▲3、反应体系：1-50µl； ★4、光源：六个带滤光片的LED；检测器：六个带滤光片的光敏二极管；光学检测系统使用一体化的光梭； ★5、六通道检测，可实现5重PCR，每孔可同时检测5个目标基因；预留的FRET专用通道可进行荧光能量共振实验； 6、蜂巢式反应模块,最大升降温速度：5℃/秒； 7、温控方式：Peltier（半导体）；温控范围：0 -100℃； 8、温度准确性：±0.2℃； 9、温度均一性：±0.4℃达到90℃后10秒内； ▲10、有动态温度梯度功能：同时运行8个不同的温度,确保同一时间达到设定的不同温度，保证每个温度孵育时间相同；温度梯度范围：30 -100℃；温度梯度温差范围：1 - 24℃； 11、激发/发射波长范围：450－730nm； 12、荧光检测滤光片：含6套预装滤光片（FAM/SYBR，HEX/TET/VIC, Texas Red/ROX, Cy5等）； 13、动态范围：10个数量级； 14、 全面的数据分析模式，符合国际MIQE要求，无需其它第三方软件处理即可满足审稿专家要求：标准曲线定量、熔解曲线、ΔCq或ΔΔCq基因表达分析、多内参基因分析和扩增效率计算(柱形图、散点图、火山图、聚类分析、热图)、多个数据文件的基因表达分析、等位基因分析、终点分析； 15、可以使用Quick Plate功能，在反应前、反应中或运行完成后输入和编辑反应孔的信息； 16、数据导出：Excel, Word, 或 PowerPoint。用户报告包含运行设置，图形和表格，数据结果，可直接打印或保存为PDF； 17、8.5寸彩色触摸屏控制，程序的编辑、保存、浏览、运行更加简便、快捷； 18、软件控制仪器开盖和关盖,无需手动调节； 19、提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件。 二、配置： 1、反应基座 1台 2、光学检测器 1台 3、控制分析软件 1份 4、连接线 1条 5、电源线 1条 6、说明书 1本 | 台 | 1 | 允许采购进口产品核心产品 主要标的 |
| 2 | 冷冻干燥机 | 一、技术参数 1、主机： 1.1、大屏幕液晶界面清楚显示主要过程参数，如冷阱温度、冻干时间、分段时间，真空度及样品温度；将冻干过程分为预冻，预热泵，主干燥，二次干燥，待机等几个阶段，并能实现连续阶段的自动跳转； 1.2、真空度显示范围0.001-1000mbar，显示精度为0.001mbar，真空传感器为派纳尼真空传感器。 1.3、内置冰上蒸汽压曲线，实现真空度和样品温度偶联显示。 1.4、冷阱最大凝冰容量：≥2.5 Kg，容积≥3.5L ★1.5、凝冰效率 ：≥2 kg/24h 1.6、工作温度：≤-55℃ ★1.7、制冷功率： ≥0.43 KW 1.8、冷阱大开口设计，直径≥240mm，便于水蒸汽的快速输送 1.9、冷阱和冷凝管由316L不锈钢制成，防腐蚀抗变形，电解抛光处理，易于清洗，冷凝管暴露于冷阱内，具有冷阱预冻功能。 1.10、 可设置真空度，实现真空度的自动控制 2、真空系统： 2.1、 真空泵抽气速率：≥38.3 L／min; 2.2、 极限真空：≤2×10－3mbar 2.3、 需要配置油雾过滤器，防止污染环境 2.4、 真空度测量范围：1000-0.001 mbar 3、 冷冻样品干燥室: 3.1 、干燥室为透明有机玻璃材质，带6个接口， 3.2、 防老化橡胶阀内置不锈钢接头，防腐蚀抗变形； 3.3、 不锈钢隔板，面积0.092m2 二、 配置 3.1、 冻干机主机 3.2 、真空泵（配油雾过滤器） 3.3 、真空传感器 3.4、 通用底板 3.5、 干燥室, 6个外接口 3.6、 防老化橡胶阀，6个，含6个圆底烧瓶 3.7、 不锈钢隔板，直径200mm 3.8 、真空电磁阀 | 台 | 1 | 允许采购进口产品 |

### （四）包组四、飞行磨系统等仪器设备一批

| 序号 | 物品名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 飞行磨系统 | 一、技术参数： 1、昆虫飞行信息系统主机具备实时检测路数： 最大24路。具备传感器接口、（大飞行磨5个、小飞行磨5个）接口、上位机数据线接口 2、昆虫飞行信息系统能分别适应大、小二种不同体型的昆虫试验： 2.1、小飞行磨悬臂半径：1cm—10cm 昆虫重量≤100mg 2.2、大飞行磨悬臂半径：5cm---30cm 昆虫重量≤300mg 2.3、飞行磨采样圈数误差：≤1圈 3、环境参数：（昆虫飞行信息系统传感器检测参数） 3.1、空气温度： 测量范围：（-10℃—+70℃）、 测量精度：±0.5℃(≤±0.3℃/25℃时) 3.2、空气湿度： 测量范围：（0—100%RH）、 测量精度：±3%RH(20%RH---80%RH范围内) 3.3、光 照 度： 测量范围：0----2万Lux 测量精度：±8% 3.4、风 速： 测量范围：0----35m/s 稳 定 性: ≤±1%/年 4、计算机软件功能： 4.1、昆虫飞行信息系统主机能够和计算机连接并且可以导入到Excel软件中进行自由编辑 4.2、能够固定格式生成飞行磨报表、昆虫报表 4.3、有环境参数、昆虫飞行信息系统的实时图形和表格显示 4.4、具有管理参数修改、数据自动运算功能 4.5、能够记录飞行时间、飞行距离、飞行速度的总值、最大值、平均值、最小值以及具有环境参数检测和数据统计功能。 5、电源电压：AC90-264V 频率：50Hz 6、整机功率：≤22W | 台 | 1 | 采购本国产品 |
| 2 | 超低温冰箱 | 1.功能描述：保存病毒、病菌、红细胞、白细胞、皮肤、骨骼、精液、生物制品、远洋制品、电子器件、特殊材料的低温试验等，适用于血站、医院、防疫站、科研院所、电子化工等企业实验室、生物医学工程研究所，远洋渔业公司等 2.技术要求及配置： 2.1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2.2、样式：立式 2.3、有效容积≥626L 2.4、外部尺寸：≤1035(宽)*900(深)*1980mm(高) 2.5、内部尺寸：≥760(宽)*630(深)*1310(高) 2.6、整机装箱量：≥400个冻存盒，整机样本量提升至40000份（10*10）； 2.7、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； 2.8、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地 2.9、显示：LED显示屏，可显示箱内温度，设定温度，环境温度，输入电压。能设定高低温报警和箱内温度，具有故障提示预警功能。 ★2.10、采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不高于150g 2.11、门：外门1个，内门4个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放；“创新式”一体式外门门锁手把设计，；紧凑式脚轮设计，灵活方便； 不锈钢内门手把，结实耐用。 2.12、外门三层，内门一层，共四层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小； 2.13、隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。 ★2.14、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保。 2.15、一级节能压缩机，低噪音节能风机，提高系统安全性和可靠性； 2.16、搁架可调，方便用户存储物品，宽气候带设计，适合10℃到32℃使用；可选配温度记录仪和冻存架、冻存盒、远程报警功能； 2.17、双锁结构设计,自带暗锁，每个锁配带4把钥匙，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠。 ▲2.18、双测试孔设计，方便用户实验使用和监控箱内温度； 2.19、可选配网络接口，选配同品牌智能温度记录仪、冷链安全监控系统，全程监控并记录冷链设备运行状态，并短信报警； 2.20、可选配样本资源管理信息化系统；规范、便捷管理样本； 2.21、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上。 2.22、整机运行功率≤1000W。 ▲2.23、整机温度均匀性号，箱内每层5点（四角及中心），整机多于20点测试，最高温度与最低温度的差≤±5℃，确保存储的样本温度均匀。 ▲2.24、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待。 2.25、标配5V冷链供电系统，专门为冷链采集模块供电，避免外部供电杂乱、触电风险。 2.26、公司通过ISO9001、ISO13485、ISO14001认证、GB/T28001认证；获得医疗器械生产企业许可证，产品具有医疗器械注册证， CE认证。 2.27、设备验收合格后整机质保叁年，终身维修。维修响应时间为24小时内到院排除故障。 | 台 | 1 | 采购本国产品 |
| 3 | 差分GPS定位系统 | 一、参数 1、类型：模块化 2、基站和流动站可否互换：否 3、流动站数据更新率 ：1 Hz, 2 Hz, 5 Hz, 10 Hz 4、流动站离基站最大距离 ：无限制 5、VRS基网内的流动站：仅RTCM差分可用 6、一般指标：键盘和显示器 ：. VFD显示 ，16 字符， 2行，单键开关，进入退出键做菜单导航，四方向键 (上，下，左，右) 7、天线选项 7.1、L1, GPS, SBAS ：GA510 7.2、L1, GPS, MSK Beacon, SBAS：GA530 7.3、GA530 L1 GNSS(GPS,Glonass,Galileo,BeiDou,QZSS),MSK Beacon,L1 SBAS 7.4、GA830 L1 GNSS(GPS,Glonass,Galileo,BeiDou,QZSS),MSK Beacon,L1 SBAS 8、温度 8.1、工作：-40°C to +65°C (-40°F to +149°F) 8.2、存储：-40°C to +80°C (-40°F to +176°F) 8.3、湿度： MIL-STD 810F, Method 507.4 8.4、防水：标准防水IP67标准，防水深度1 m (3.3 ft), 防尘 9、码差分定位 9.1、差分格式 ：DGPS RTCM v2.x 9.2、差分源：内部MSK信标 9.3、水平精度： ±(0.30m + 1 ppm) RMS ±(1.0 ft + 1 ppm) 9.4、垂直精度：±(0.50m + 1 ppm) RMS ±(1.6 ft + 1 ppm) 10、SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS) 定位 10.1、水平精度：± 0.50m (1.6ft) 10.2、垂直精度：± 0.80m (2.8ft) | 台 | 1 | 采购本国产品 |
| 4 | 互联网/数据获取与处理系统 | 一、技术参数 1、观测站360度高清球机 1.1 300万7寸红外；1920×1080@30fps；0.05Lux/F1.6(彩色),0.01Lux/F1.6(黑白) ,0 Lux with IR；150米红外照射距离；焦距：4.7-94mm, 20倍光学； 1.2 支持音频、报警；支持宽动态、透雾、强光抑制、Smart IR 、3D数字降噪；区域入侵侦测、越界侦测、音频异常侦测、移动侦测；水平键控速度最大160°/s，垂直键控速度最大120°/s，垂直范围-15°~90°； 1.3 H.265/H.264/MJPEG；工作温度：-30℃~-65℃。 1.4含电源适配器 1.5红外距离≥100 m； 1.6网络协议：IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS等； 1.7网络接口：内置RJ45 网口，支持10M/100M 网络数据； 2、硬盘录像机 2.1 1.5U标准机架式IP存储/嵌入式处理器/嵌入式软硬件设计/16路/160M接入/160M转发/4盘位/关键视频添加标签和加锁保护/断网续传/SMART 2.0/2个千兆以太网口 3、存储硬盘 3.1 4TB/64MB(6Gb/秒 NCQ)/5900RPM/SATA3-1台300万像机，存储15天时间 4、交换机 4.1、 8口交换机、千兆交换机；网络标准： IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3x 端口： 4.2、 8个10/100/1000M自适应RJ45端口 5、土壤温湿度传感器 5.1、温度量程：-50～100℃；分辩率：0.1℃； 5.2、准确度：±0.5℃； 5.3、湿度量程：0～100%RH；分辨率：0.1%RH； 5.4、准确度：±5%RH 6、土壤水分传感器 6.1、测量参数：土壤容积含水率 6.2、测量单位：%（m3/m3） 6.3、测量量程：0～100% 6.4、测量精度：0～50%（m3/m3）范围内为±2%（m3/m3） 6.5、工作范围：-30℃～70℃ 6.6、工作电压：5V DC（电压型）；12～24V DC（电流型） 6.7、工作电流：40mA（电压型）；65mA（电流型） 7、采集仪： 7.1、4通道模拟量数据采集，带232；供电方式：12V直流（含传感器标配数据线）； 7.2、内含无线传输功能（有效距离：800米）；超低功耗； 8、集控路由（智能网关） 8.1、汇集环境信息采集单元信息并将数据上传到互联网 9、风速传感器 9.1量程：0～70m/s； 9.2分辨率：0.1m/s；准确度：±(0.3+0.03V)m/s；起动风速：≤0.8m/s； 10、风向传感器 10.1量程：-50～100℃； 10.2分辩率：0.1℃；准确度：±0.5℃ 11、大气温度传感器 11.1量程：0～100%RH； 11.2分辨率：0.1%RH；准确度：±5%RH 12、大气湿度传感器 12.1量程：0～2000ppm； 12.2分辨率：1ppm； 13、大气湿度传感器 13.1量程：0-999.9mm； 13.2分辩率0.2mm；准确度：±4% 14、雨量传感器 14.1量程：10～1100hpa； 14.2分辨率：0.1hPa；准确度：±0.3 hPa 15、大气压力传感器 15.1量程：0PA～500PA； 15.2分辩率：1pa；准确度：±10pa 16、大百叶箱 16.1定做，400mmX500mmX200mm， 16.2板厚1.2mm，表面喷塑处理 17、轻型百叶箱 17.1放置气温、气湿、气压传感器 17.2板厚1.2mm，表面喷塑处理 18、避雷装置 18.1含避雷针、避雷线、接线盒、地基角钢等 19、安装支架 19.1支架；含预埋件； 19.2高度3.5M 20、台式电脑 20.1 Intel/英特尔内存容量: 4GB内存类型: DDR4硬盘容量:； 20.2 1TB显卡类型: 独立显卡显卡型号: 高性能GT730显示器类型: 宽屏LED操作系统: 19IPS屏 21、接入交换机 21.1接入交换机 8 个适用于 10BASE-T/100BASE-TX 的 RJ-45 连接器，速度：10/100百兆 22、电脑通信转换器 22.1一分二转化器 23、网络机柜 23.1高度750mm 23.2 宽度550mm 23.3深度400mm 23.4前门：钢化玻璃前门带锁；后门：全钢后门 材料及工艺材料采用SPCC冷轧钢板，表面处理采用脱脂、酸洗磷化静电喷塑 23.5附加功能角规12U喷塑4根，可安全接地，托盘1个，电源插板1个，散热风扇1个，安装螺丝40套 24、视频解码设备 24.1功能：云台视频、视频解析 25、物联网应用软件 25.1观测站数据管理软件: 通过浏览器实时访问传感监测、报警管理功能。视频云台控制，高清，标清不同码率视频。 25.2移动端视频远程控制系统：支持与温室/大田监控摄像头的点对点连接。 25.3物联网数据共享平台：数据同步（实时将本观测站数据通过接口协议方式，传输至学科群物联网系统） 26、路由器 26.1金属机身；企业级；1个WAN口；8个LAN口 27、视频服务器 27.1云台上下左右控制等，支持高清、标清等不同码率视频； 27.2支持H.264编码格式；后台硬件支持设备、网络流量 28、手持远程监控终端 28.1标配三防手机； 28.2内存≥2G 16G 28.3支持GPRS/4G、WiFi、蓝牙、GPS等； 28.4屏幕≥4.5寸； 28.5 Android操作系统。 29、叶片形态及病斑测量仪 29.1利用系统自带的摄像头获取水稻等作物图像，同时利用图像处理算法进行实时分析 29.2现场测量作物叶面积、叶长、叶宽、病斑面积、病斑比例等参数。 30、监控立杆 30.1 3.5米镀锌喷塑立柱。 31、安装管线、辅材 31.1电源线、PVC管、室外网线超五类线、光电转换、光纤熔接等 32、云应用服务器 32.1软件应用平台环境、包括操作系统、数据库 32.2应用配置系统盘10G，数据盘100G、内存4G。 二、配置清单 1、网络红外球 1台； 2、硬盘录像机 1台； 3、存储硬盘 1个； 4、交换机 1台； 5、土壤温湿度传感器 4个； 6、土壤水分传感器 4个； 7、采集仪 2套； 8、集控路由（智能网关） 2套； 9、风速传感器 1个； 10、风向传感器 1个； 11、大气温度传感器 1个； 12、大气湿度传感器 1个； 13、二氧化碳传感器 1个； 14、雨量传感器 1个； 15、大气压力传感器 1个； 16、大百叶箱 1台； 17、轻型百叶箱 1台； 18、避雷装置 1套。 19、安装支架 1套。 20、台式电脑 1台。 21、接入交换机 1台。 22、分屏器 1个。 23、网络机柜 1台。 24、视频解码设备 1台。 25、物联网应用软件 1套。 26、路由器 1台。 27、视频服务器 1台。 28、手持远程监控终端 1台。 29、叶片形态及病斑测量仪 1台。 30、监控立杆 1套。 31、安装管线、辅材 1批。 32、云应用服务器 1台。 三、技术支持与售后服务 1、产品要求： ▲1.1具有智能球型摄像机国家级检测报告 ▲1.2具有硬盘录像机国家级检测报告 ▲1.3具有视频监控系统软件著作权 ▲1.4具有自动气象站系统软件著作权 ▲1.5具有物联网数据采集处理系统软件著作权 ▲1.6具有视频监控系统测试报告 ▲1.7具有自动气象站系统测试报告 2、包安装，包括开挖恢复、光纤敷设、电缆敷设、设备安装调试等； 3、免费提供现场培训，人数不限，直到用户能正常使用和维护仪器； 4、保修期：壹年整套系统免费保修，终身维护。 | 台 | 1 | 采购本国产品 主要标的 |
| 5 | 快速细胞破碎仪 | 一、主要功能和技术指标： 1、15秒内最大处理量同时可以处理64个样品，包括可以适用12位和24位的低温冷冻适配器 ▲2、可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML) /64*2ML /12*(5-15)ML /4*25ML /2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。 3 、触摸屏显示,人性化交互设计，操作便捷，可以方便直观的操作 ： 3.1、可存储十组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤、毛发模式。 3.2、模式循环：根据设置的实验参数，可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因数的干扰。 4 、开盖运行保护：电磁锁定 5、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节。 6、最终出料粒度：~5µm。 7、研磨平台数 (可接纳研磨罐数) >2 。 8、带自动中心定位的紧固装置,工作时安全锁，全程保护。 ★9、 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定。 10、研磨球直径： 0.1-30mm。 11、研磨球材料： 合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂。 12、加速： 在2秒内达到最大速度。 13、减速： 在2秒内达到最低速度。 14、噪音等级： <55db。 15、研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可。 16、适配器材质：聚四氟乙烯 或 合金钢 17、研磨罐尺寸：1.5ml/2ml/5 ml /10ML/ 25 ml / 35 ml / 50 ml.可接受定做 18、拥有多项专利，提供专利证书复印件。 ★19、提供不少于15篇CNS引用论文，作为实验指导。 ▲20、具有升级成超低温液氮冷冻或空气制冷机制冷的能力。 ▲21、采用脉冲式马达驱动发生系统，性能稳定。 ▲22、产品具有欧盟认可的检测机构出具的检验证书，满足MD2006/42/EC，LVD2014/35/EU，EC2014/30/EU三大指令及其标准：EN ISO 12100:2010,EN 61010-1:2010, EN 61326-1:2013,EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 | 台 | 1 | 采购本国产品 |
| 6 | 高精度冠层测温仪 | 一、可以接收探头视场内的物体表面红外辐射能量，并将其转换为电信号，从而测量出物体便面的温度，其响应时间只有约0.6秒，非常适用于需要快速测量的应用环境。记录的探头周围加装了防辐射罩，能够有效减小因周围环境温度突然变化导致的测量数据误差。它具备数据记录功能，在自动模式下，测量仪会每30秒测量一次，并30分钟存储一次平均数值，同时还能对每日数据进行合计。其自带的显示屏能够让客户及时获得测量数据。通过AC-100数据线，您能够轻松将测量仪中存储的数据导入计算机。记录仪本身使用一块CR2320型纽扣电池供电，使用非常方便。 二、特点： 1、响应时间快，小于1秒 2、温度探头外加装防辐射罩，有效减小环境变化引起的测量误差 3、分离式探头设计，使用方便 4、数据实时显示 5、自带内存，数据可存储下载 三、参数 1、校准误差：+0.3°C (20°C时) 2、校准误差：14°半角 3、光谱波段：8~14um红外大气窗口 4、重复性：士0.1°C 5、非稳定性(长期漂移) <2%/年 6、响应时间：0.6S 7、工作环境：0~50°C,90%非冷凝环墳; 分离式探头30m防水线缆长度 2m 8、记录模式：人工/自动 | 台 | 1 | 采购本国产品 |
| 7 | 人工气候室 | 1、基本要求：为适用于科学研究的能模拟自然界气候条件（温度、湿度、照度）的人工气候室，采用同行业最高的技术水准，气候室须采用合理的控温方案、送回风及气流组织形式，充分考虑植物生长的要求的同时，也需要充分考虑人员活动和植物生长的特点，进行人性化设计。结构、空调系统、实验操作界面等细部设计均应符合相关植物实验的要求。 ★2、主要技术参数： 温度可调控范围：18-35℃ 控制精度：±1℃ 湿度可调控范围：55-85%RH 控制精度：±5-8%RH 光强： 30000lux 光源采用自然光+LED植物光源，LED植物光源可无级调光 新风换气：5次/H 远程监控：手机APP实现 规模型式：步入式，3套独立系统，使用面积22.68m2 ▲3、详细要求： 3.1气候室参数的控制可按程序设定进行，可进行恒定控制和渐变控制（完全模拟自然界的变化规律，变化过程为连续曲线，而非阶梯式变化曲线），设定最小分辨力为1分钟，可进行24小时、一周、一月循环和非循环的气候参数设定， 3.2气候室的技术参数均要求能在规定的范围内进行独立调节。 3.3采用合理的控温方案、送回风及气流组织形式，以满足试验工艺的要求。另外应根据各气候室需求合理配置新风与排风系统,并保证温度的稳定。 3.4配置符合光合有效辐射和植物生长光谱条件的光源，采用150W、LED植物生长灯,可无级调光。充分考虑植物光合作用所需的光谱与能量平衡.光源的配置要尽可能地使照度均匀，可进行分组控制，可按设定的程序打开和关闭，控制的最小间隔为1分钟，24小时循环。 3.5气候室需配置独立的智能自动化控制系统，控制系统采用10寸液晶显示触摸屏作为人机界面，所有的参数显示和设定均可在触摸屏上进行，触摸屏具有分级密码管理功能，未经授权无法操作系统，系统不设外露的按键开关，适应高湿环境的安全防水要求。 3.6控制系统具有实时显示当前数据功能。 3.7为了保证历史数据安全性，控制系统具有5年的历史数据储存功能具备远程网络监控、管理功能，同时能通过USB接口将历史数据导出。 3.8控制系统应具有自动和手动两种控制方式。 3.9控制系统应具有系统和设备非正常运行时报警的功能。 3.10断电后恢复供电时，系统可以自动恢复运行。 3.11控制系统的传感器、控制器、计算机必须采用国外知名品牌产品。 3.12系统的设计应在满足使用要求的前提下，具有相应的节能措施，最大限度地减少运行费用。 每个独立空间均配置单独的智能控制系统，可进行独立控制，并具有以上功能。 4、其他要求 4.1由供应商或生产商负责到校安装调试，直至运行正常，一年保修，终身维修； 4.2详细的中文操作指南, 设备维护的有关资料； 4.3对最终用户在安装现场进行免费人员培训3-4人； 4.4售后服务：投标人收到用户的故障电话信息后，必须在2个小时内反馈处理意见。如果有必要上门现场服务，响应时间在24小时以内。修复期不超过一周，超过一周仍不能修复，予以调换同型号新设备。 4.5产品质保期为测试验收合格后十二个月，在质保期内属产品质量问题所发生的一切费用由供方负担。 | 台 | 1 | 采购本国产品 核心产品 主要标的 |
| 8 | 倒置生物显微镜 | 一、技术参数： 1、光学系统:CFI60无限远光学系统，齐焦距离≥60mm； 2、调焦方式：物镜垂直移动，粗调行程每转≥37.7mm，微调每转≤0.2mm； 3、目镜筒：Siedentopf式双目镜筒；相机端口，分光比100/0:0/100 4、物镜转换器:五孔物镜转换器，后仰式； ▲5、照明系统: LED照明,60000小时寿命； 6、相差滑板: 带相差滑板(PHL,PH1,中空位)； 7、可拆卸式机械载物台：控制XY移动，移动范围126 x 80mm 8、目镜: C-W 10x(视场22mm)； 9、聚光器: ELWD聚光器，数值孔径0.3，O.D.75mm； ▲10、物镜:采用“切趾”相差技术，减少图像光晕，能更清晰地观察标本的细胞分裂活动，以及看到较厚标本更微小的细节。 平场半复消色差4X（数值孔径0.13，工作距离16.4mm）； 平场消色差ADL10X（数值孔径0.25，工作距离6.2mm）； 平场消色差LWD ADL20XF（数值孔径0.4，工作距离3.1mm）； 平场消色差LWD ADL40XF（数值孔径0.55，工作距离2.1mm）； 平场消色差 100X （数值孔径1.25,工作距离0.2mm) 11、成像系统： 11.1、像素大小：590W，芯片尺寸1/1.8inch 11.2、拍照记录像素：2880X2048(15FPS),1440X1024(30FPS) 11.3、 QE大于65%（at 500nm) 11.4、曝光时间：100us到30sec； 12、图像分析软件 12.1、图像采集拍摄：支持动态图像图像拍摄、时间间隔图像拍摄、Z系列图像拍摄、多通道图像拍摄、多点图像拍摄、4维（可从X、Y、Z、波长、时间、多点中选择4维数据）拍摄、AVI动态录像拍摄、物镜定标及保存校准数据。 12.2、多层文档结构：使用先进的图像记录结构（注释图层、二进制图层、颜色图层），可无损保存各种图像数据，其中包括注释、测量数据、用来存储阀值结果或分类过程的二进制数据等元数据信息。 12.3、图像处理：RGB颜色调整、对比度、背景减除、分量混合；图象本地放大；多通道荧光的色彩叠加，适合于多重荧光标记的样品；大图象拼接。 12.4、交互式测量：提供所需的所有测量参数，例如：分类、计数、长度、半轴、面积和角度等。可直接在图像上画出目标来测量。所有输出结果可导出至任何电子表格编辑器。 12.5、手动测量：通过创建的二进制图像来进行自动测量。它可自动测量长度、面积、密度与色度等参数集等。大约可测量90个不同的目标 | 台 | 1 | 采购本国产品 |

### （五）包组五、生物测定用喷雾塔等设备一批

| 序号 | 物品名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生物测定用喷雾塔 | 一、技术性能指标: 1、 精确循环喷雾，可以精确、一致喷出一个直径为9厘米圆形区域的均匀沉淀。 2、 机身采用铝合金坚固材质，操作平稳、简单，重复性好，便于清洗。 3、 管口直径：15.7cm（上）11.9cm（下） 4、 升降距离：18.5cm 5、 管长：68.5cm 6、 最大盘直径：11cm 7、 最大工作压力：2.1Bar 8、 容器容量：24ml 9、 压力表：带有0-30ibs压力表 10、外形尺寸（W*D*H）：36*36*121cm ★11、空压机：排气量 ≥236L/min，转速1400rpm,压力0-8bar,储气罐60L, 出口管径8mm，噪音54db, 外形尺寸≥74*39*63cm，电压220-240V/50HZ。 二、配置清单： 1、波特喷雾塔主机一台，喷头两只，压力表一只 。 2、无油空压机主机一台，油水分离器/减压阀一只。 | 台 | 1 | 允许采购进口产品 核心产品 主要标的 |
| 2 | 孢子捕捉仪 | 一、特点： 1、无人操作可连续七天进行采样 2、内置真空泵 3、精密7-宝石轴承的钟机心 4、可互换的孔 5、操作简便可靠 二、技术参数： 1、规格（高）： 940mm 2、采样面积：0.89 m² 3、吞吐量：10 l/min 4、卷筒速率：2mm/hour 5、标准孔径：2x14mm 6、重量：16kg 三、主要配置： 1、 主机一个， 2、聚酯薄膜管一个 3、双面管一个 4、备用卷筒一个 5、底座一个 6、有机玻璃砧板一个 | 台 | 1 | 允许采购进口产品 主要标的 |

### （六）包组六、联合整地机等设备一批

| 序号 | 物品名称 | 技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 联合整地机 | （1）轮式拖拉机技术参数： ▲1、外形尺寸mm： 4200×1910×2760±3%； 2、驱动型式：4×4轮式； 3、轴距mm： 2273±3%； 4、轮距mm：前轮有级可调1450、1550/后轮有级可调1430、1530、1630、1730、1830； 5、最小离地间隙mm：≥405（放油螺栓处）； 6、发动机型式：水冷、直列、四冲程； 7、吸气方式：涡轮增压； ▲8、标定功率：≥73KW； ▲9、档位：10+10梭式换档； 10、驾驶室或安全架：空调驾驶室； ▲11、提升器型式：双强压带截止阀； 12、离合器型式：双作用离合器； 13、转向型式：前轮液压转向； ▲14、前后轮胎： 11.2-24 /16.9-34水田高花胎； 15、悬挂装置类别：2类 16、动力输出轴（键数/转速r/min）：8齿540/760； 17、选装前配重 （2）深松整地机技术参数 1、外形尺寸mm：2950×2930×1410±3%； 2、配套动力KW：81.0~100； 3、配套马力：≥110； ▲4、作业幅宽cm：200； 5、结构质量kg：1680； ▲6、深松铲 结构型式：全方位弧面倒梯型； 7、工作铲数：4个； ▲8、铲间距cm：55； 9、深松（小铲）深度cm：25~35； 10、整地深度cm：8~18； 11、生产效率（亩/小时）：15~21； ▲12、型式：双梁结构，4个小铲，前深松后置旋耕、重型镇压辊； | 台 | 1 | 采购本国产品 核心产品 主要标的 |
| 2 | 喷杆式喷雾机 | （1）整机动力：柴油发动机，功率≥10.5Hp。 （2）药箱容积：≥280L。 （3）喷幅：≥6m。 （4）喷杆形式：分五段，四段液压自动折叠。 （5）喷杆高度：500～2700mm可调。 （6）后轮轮距：1200～2000mm可调。 （7）工作压力：0.2～0.4MPa可调。 （8）泵体形式：优质柱塞泵。 （9）液泵流量：≥50L/min。 （10）液泵工作压力：1.5～2.5MPa。 （11）液泵转速：550～600r/min。 （12）过滤系统：三级过滤（加液口、液泵进口、分水器进口）。 （13）喷头形式：110度扇形雾喷头带防滴装置。 （14）搅拌方式：高压回水搅拌。 （15）启动方式：电子启动。 （16）田间行进速度：4～6km/h。 （17）油箱容量：3.5L。 | 台 | 1 | 采购本国产品 主要标的 |

### （七）包组七、植物培养箱

| 序号 | 设备名称 | 使用方案、技术规格、参数及要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 人工气候箱 | 技术参数： ★1、内部容积：≥1050L；标配两层隔板，总搁板面积≥1.3 m2，每层隔板的植物生长面积≥0.6m2，植物生长高度≥524mm/层； ▲2、工作时温度范围：开灯时+10ºC ~ +44ºC，关灯时+4ºC ~ +44ºC；控温精度为0.1 ºC，温度水平均一性为±0.5ºC； ▲3、配节能LED灯组，最佳模拟太阳光，最大光照强度可达650 umol/m2/s，比普通荧光灯省电能50%以上。光源为水平顶部光源，最适合植物的生长，避免了侧壁光源和竖直光源形成的植物向光性弯曲生长。光源和层架高度可以根据应用调节，光源为分层照射、确保光照的均匀性。 ★4、配超声波加湿和除湿装置，湿度控制范围：RH30%至RH 95%，湿度传感器的精度2%RH，箱体控制精度为±5%。 5、培养箱具备除霜循环功能，能够在低温高湿的环境中正常使用。 ★6、控制器：标配单板机微处理器，温度、光强、湿度等多种试验条件下同时测定，提供多参数复杂运算的结果，可以最真实的模拟自然气候。真空荧光显示和触摸键控制，可存储≥50个程序，≥500步，可选择简单昼夜模式、24小时模式、动植物生理模式。 ▲7、安全系统温度保护控制：高低温保护，声音报警，可视显示；光源寿命报警功能：自动累计计算光源的使用时长，可报警通知用户达到光源寿命，更换光源。此功能减少由于光源的衰减造成实验误差； 故障排除报警：具有自动永久性储存程序和参数的功能，后备电池用于应急存储数据。 8、温控系统：带热气旁路系统的空气冷却/加热装置，工作过程中压缩机始终处于运行状态，延长了压缩机的寿命，同时消除了换热器表面结冰的现象。每层隔板均装有独特的空气弥散装置，可提供低速缓慢流动的垂直气流来避免器皿表面结露且避免光照所引起的升温。 9、使用不含氟氯化碳（CFC）的环保制冷剂； 10、箱轮脚为耐受力超强的旋转轮脚，可以随时锁定，可调平衡； 门：门带有磁性密封垫，门关闭更紧密。箱体表面涂有环保型粉末涂层，防止刮伤，提高耐用性。 11、箱体壁厚为5.1cm，充分与外界绝缘，保证温度湿度的稳定性； | 台 | 4 | 允许采购进口产品 核心产品 主要标的 |

### 四、商务要求（适用于所有包组）

（一）交货事项

交货地点：华南农业大学用户指定地点。

交货时间：国产设备合同签订后30天内；进口设备开出L/C后90天内。

进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

（二）付款方式

国内设备：签订合同后，投标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给招标人。安装调试验收合格后一个月内招标人支付合同总价的100%。验收合格后5%的履约保证金转为质量保证金，质保期满后若无重大质量问题10个工作日内无息退回质量保证金。

进口设备：进口设备签订合同后，进口仪器中标供应商缴纳合同款的5％作为履约保证金给学校。收到履约保证金后，校方支付80%货款给学校指定的外贸代理服务机构，外贸代理服务机构对外开具80%L/C,支付时需凭进口仪器中标供应商和外贸代理服务机构、校方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单以及L/C规定的其他单证支付，剩余20％验收合格后十五个工作日内T/T支付；或货到甲方后凭进口仪器中标供应商和外贸代理服务机构、校方最终用户签字及公章等三方共同签署交付货物齐全的开箱单支付80%T/T，剩余的20% T/T在验收合格后支付。验收合格后5％的履约保证金转为质量保证金，保质保用期满后若无重大质量问题十个工作日内无息退回进口仪器中标供应商。

（三）售后服务

1、免费质保期期限：验收合格后一年。终身维护，保修期后只付零件成本费用，免收其它费用（如上门服务费等）。

2、免费质保期内维修人员接到维修通知后到场时间：24小时。

3、免费质保期内卖方负责所有因设备质量问题而产生的费用。

（四）其他需求

投标时进口产品以人民币报价的计算方法：按广州到岸价6.65元人民币/1美元汇率折算（到岸价可根据汇率波动适当调整，以招标文件/纸质合同为准），结算时以购汇当天中国银行总行对外公布的实际汇率为准，最终以人民币结算，实际结算金额不得超过合同总金额。进口设备由校方委派的外贸代理服务机构代理进口业务。校方在内贸合同中按以下标准要求进口仪器中标供应商以每单业务（每单是指由校方委托的一次业务）支付外贸代理服务机构外贸代理服务费，除该费用外校方不再支付任何其他费用（经海关审核不能免税进口设备，海关所征收各种税款除外）。外贸代理服务费包含外贸代理服务机构负责进口设备免税报关运输等所发生的所有费用，包含但不限于办理免税手续费、银行手续费、海关监管手续费、报关、商检、申办机电批文、机场码头费、仓储费用、广州市区到校方指定地点的运费等（国家规定的计量检测费、特殊检测费除外）。

外贸代理服务费按照每单外贸合同货款折合人民币金额后计算收取。

代理服务包干费率1.16%。

其它需要声明的事项：代理服务为每单业务（每单是指由买方委托的一次业务）包干收费，最低收费为3500元人民币，增加一次报关就另外增加1800元人民币。内贸协议特殊说明T/T付款的，每单最低收费标准为2500元人民币。

# 第四部分 评标办法

## 评标委员会

  - 全部评标过程由依法组建的评标委员会负责完成，评标委员会组成详见投标须知前附表第9项。

  - 评标委员会名单在招标结果确定前严格保密。

  - 评标委员会依法根据招标文件的规定进行投标文件的评审。

  - 评标有关记录由评标委员核定并签字，存档备查。

## 评标方法

综合评分法。

## 评标程序

- 综合评分法评标步骤：项目开标结束后，由采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查。评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。通过资格、符合性审查的投标人即为入围投标人。评标委员会对入围投标人进行技术、商务及价格的详细评审。

  - 资格审查表（详见附表一）

  - 符合性审查表（详见附表二）

  - 技术评审表（详见附表三）

  - 商务评审表（详见附表四）

  - 价格评审（详见附表五）

- 比较与评价。评标委员会按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。技术、商务、价格部分分值分配如下：

| 评分项目 | 技术评分 | 商务评分 | 价格评分 | 合 计 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 权重 | 50% | 20% | 30% | 100% |
| 分值 | 50分 | 20分 | 30分 | 100分 |

具体量化打分标准如下：

- 技术、商务评分：

评标委员会分别对各投标的技术、商务响应文件中的各项内容进行评议比较，详细对比其技术、商务方案等各种因素方面是否满足招标文件的要求。在技术、商务评审表的相应项各自记名打分。

- 技术商务得分统计

  - 将所有评委的技术评分的算术平均值即为每个有效投标人的技术得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将所有评委的商务评分的算术平均值即为每个有效投标人的商务得分（四舍五入后，精确到0.01）。

  - 将技术得分、商务得分相加得出商务技术得分。

- 价格核准和评分

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场在评委规定的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

价格的核准：

评委先对入围投标人的投标报价进行复核，投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

a.投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

b.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

c.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

d.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

对投标货物/服务的关键、主要内容，投标供应商报价漏项的，作非实质性响应投标处理。

对投标货物/服务的非关键、非主要内容的费用，如果投标供应商是另行单独报价的，评标时也相应另行计入其评标价。对投标货物/服务的非关键、非主要内容，投标供应商报价漏项的，评标委员会将以其它投标供应商对应项的最高投标报价补充计入其评标价，若其获得中标资格，该项目的中标价为其原来的开标一览表价格，其漏项部分风险自担，视作已含在投标报价中，并以开标一览表价格签订合同。

对数量的评审，以第三部分《招标需求》所明示数量为准；《招标需求》未明示的，由评标委员会以其专业知识判断，必要时参考投标供应商的澄清文件决定。

对出现以上情况或因明显笔误而需修正任何内容时，均以评委会审定通过方为有效。按上述修正错误的方法调整后的投标报价，需由投标人加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认。投标报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

小型和微型企业产品价格扣除：

投标人为小型或微型企业（包括成员均为小型或微型企业的联合体）且投标产品/服务含小型或微型企业产品/服务时，报价给予K1的价格扣除（K1的取值为6%），即：评标价＝核实价-小微企业产品核实价×K1 ；

- 投标人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体，且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额（必须为本企业承担的服务）占到联合体协议合同总金额30%以上的，对联合体报价给予K2的价格扣除（K2的取值为2%），即：评标价＝核实价-小微企业产品核实价×K2；

- 本条款所称小型或微型企业应当符合以下条件：符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的对小型或微型企业的划分标准，并且提供本企业承担的服务；

- 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小微企业声明函》，符合残疾人福利性单位认定条件的，应当提供《残疾人福利性单位声明函》（见第五部分投标文件格式）；监狱企业提供监狱企业的证明文件。

- 组成联合体的大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织，与联合体中的小型、微型企业之间不得存在投资关系；

- 本条款中a)和b)两种价格扣除规则不得同时适用。

- 监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受以上价格扣除政策。

- 监狱企业、残疾人福利性单位本身属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

价格评分：

评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100（精确到0.01）

因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。

## 推荐中标候选人名单

详见投标须知前附表第12项。

## 确定中标人

采购人将根据评标结果，确定中标人。采购代理机构受采购人委托在规定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出书面《中标通知书》，向所有未中标人发出《招标结果通知书》。

注：本评审办法入围投标人指所有通过资格、符合性审查的投标人。

附表一：

资格审查表

项目名称 ：华南农业大学2018TY006农学院人工气候室及倒置显微镜等设备采购

项目编号 ：440000-201806-156003-0970

| 评审内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格检查 | 符合投标人的资格要求 |  |  |  |
| 结论 | 是否通过资格审查 （写“通过”或“不通过”） |  |  |  |
| 不通过资格审查的原因说明 |  |

- 每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不通过资格审查；

- 表中全部条件满足为通过审查， 同意进入符合性审查阶段。

附表二：

符合性审查表

| 评审内容 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性检查 | 投标保证金按招标文件要求提交 |  |  |  |
|  | 符合投标有效期 |  |  |  |
|  | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章 |  |  |  |
|  | 投标报价没有超出最高限价 |  |  |  |
|  | 完全满足招标文件中标注“★”的条款 |  |  |  |
|  | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 |  |  |  |
| 结论 | 是否同意进入下一阶段评议 （写“同意”或“不同意”） |  |  |  |

- 每一项目符合的打“○”，不符合的打“×”；出现一个“×”的结论为不同意进入下一阶段评议；

- 表中全部条件满足为通过, 同意进入下一阶段评议；

- 是否同意进入下一阶段评议一栏中应写 “同意”或“不同意”。

- 结论汇总意见采取少数服从多数原则，即超过半数评委的结论为“通过”，则该投标人通过符合性检查，否则不通过。

附表三：

技术评审表（适用于所有包组）

| 序号 | 评审项目 | 评分细则 | 单项分数 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术参数响应 | 适用于带“▲”项的包组： 投标产品完全满足用户需求书的所有指标得30分； ①未带“▲”项，不满足一项扣2分；。 ②带▲项，不满足一项扣5分； 扣完为止。 | 30 |  |
|  |  | 适用于不带“▲”项的包组： 投标产品完全满足用户需求书的所有指标得30分； 未带“▲”项，不满足一项扣2分。 |  |  |
| 2 | 技术保障措施 | 投标供应商技术措施具体细致，合理可行，具有较高的可行性高：7分； 技术保障措施基本完整，比较合理，可行性较高：4分； 技术保障措施不完整，不太合理，可行性低：1分； 不提供不得分。 | 7 |  |
| 3 | 产品安全 | 所投产品的质量及安全有保证承诺，承诺内容具体、详细，提供厂家的售后服务承诺函，得8分； 所投产品的产品质量及安全有保证承诺，承诺内容简单，提供厂家的售后服务承诺函，得5分； 所投产品的产品质量及安全有保证承诺，承诺内容合理，提供厂家的售后服务承诺函，得2分； 所投产品没有质量及安全保证承诺，没有提供产品厂家的售后服务承诺函不得分。 | 8 |  |
| 4 | 安装、调试及检验验收方案 | 各投标供应商安装、调试及检验验收方案。 方案详细具体，具有针对性，可操作性强，5分； 方案基本完善，可行性较强，得3分， 方案不具有针对性，可操作性弱，得1分。 不提供不得分。 | 5 |  |
| 合计 | 50 |  |

附表四：

商务评审表（适用于所有包组）

| 序号 | 评分项目 | 评分细则 | 单项分数 | 投标人得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 服务承诺优于招标文件要求得5分；服务承诺满足招标文件要求得3分；服务承诺低于招标文件要求不得分。 | 5 |  |
| 2 | 同类项目业绩 | 投标人自2015年1月1日（以合同签订时间为准）至今同类项目业绩情况（以合同复印件及相应验收报告复印件为准，复印件须加盖公章，不提供不得分）每提供一个得1分，满分为5分； 不提供不得分。 | 5 |  |
| 3 | 企业资质及信誉 | 提供投标人的ISO9001质量管理体系认证证书，得2分。 投标供应商获得政府部门颁发的2015年度及2016年度守合同重信用企业证书，得2分。 银行开具有效期内的资信证明，得2分。 （证明文件须加盖公章，不提供不得分。） | 6 |  |
| 4 | 拟投入本项目技术服务人员 | 投标人具有充足的技术服务力量：拟派5人或以上技术人员的得4分；3人或以上得2分；2人或以上得1分；其他情况不得分。 注：投标文件中须附：所有人员在投标人单位交纳近6个月的社会保障资金的证明材料；具有资格证书的人员须提供所持资格证书的复印件，否则该项不得分。 | 4 |  |
| 合计 | 20 |  |

附表五：

价格评审表

| 序号 | 评审项目 | 评议内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 价格 | 评标委员会对入围的投标人的投标价格进行修正核实。综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权重×100（精确到0.01） 因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。 |

# 第五部分 投标文件格式

## 第一章 目录

| 类型名称 | 序号 | 文件名称 | 页码 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 索引 |  | 资格、符合性审查自查表 |  |  |
|  |  | 评审要素投标资料索引表 |  |  |
| 资格审查文件 |  | 供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： |  |  |
|  | 1.1 | 投标人资格声明函 |  |  |
|  | 附件1 | 提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件； 若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件； |  |  |
|  | 附件2 | 提供2016年或2017年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件； |  |  |
|  | 附件3 | 提供2018年任意一个月的依法缴纳税收的证明（如纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； |  |  |
|  | 附件4 | 提供2018年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（如缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； |  |  |
|  |  | 投标人认为必要的其他文件。 |  |  |
| 商务部分 |  | 投标函 |  |  |
|  |  | 法定代表人证明书或法定代表人授权委托书 |  |  |
|  |  | 开标一览表 |  |  |
|  |  | 详细报价表 |  |  |
|  |  | 中小微企业声明函（可选） |  |  |
|  |  | 残疾人福利性单位声明函（可选） |  |  |
|  |  | 政策适用性说明（可选） |  |  |
|  |  | 实质性响应一览表 |  |  |
|  |  | 投标响应与招标文件差异一览表 |  |  |
|  |  | 投标人基本情况表 |  |  |
|  |  | 项目经理/项目负责人简历表 |  |  |
|  |  | 拟为本项目配置人员情况表 |  |  |
|  |  | 类似项目业绩一览表 |  |  |
|  |  | 投标保证金退还说明 |  |  |
|  |  | 招标代理服务费承诺书 |  |  |
|  |  | 投标人认为必要的其他商务资料 |  |  |
|  |  | 银行保函（如已缴纳保证金，无须提供） |  |  |
|  |  | 政府采购投标担保函（如已缴纳保证金，无须提供） |  |  |
|  |  | 制造商（总代理商）授权委托书（要求提交授权书时选用） |  |  |
|  |  | 联合体共同投标协议书（如项目允许联合体投标，联合体各方需签订） |  |  |
| 技术部分 |  | 详见《第五章 投标文件技术部分》 |  |  |
|  |  | 投标人认为必要的其他技术资料 |  |  |

## 第二章 索引

## 资格审查自查表

| 评审 内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格检查 | 1.供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件： | / | / |
|  | 投标人资格声明函 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件； 若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 提供2016年或2017年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 提供2018年任意一个月的依法缴纳税收的证明（如纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 提供2018年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（如缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 2.本项目不接受联合体投标 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 3. 已成功办理报名及登记，并购买本次招标文件 | □通过 □不通过 | / |

注：以上材料将作为投标人资格审核的重要内容之一，投标人应严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的 □ 打“√”。

## 符合性审查自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 符合性审查 | 保证金（投标保证金交纳凭证） | 金额详见投标须知前附表（转账、汇款的提供复印件加盖公章） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标有效期 | 投标函（投标人的投标有效期为自投标截止之日起90日） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 最高限价 | 投标报价没有超出最高限价 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标文件签署合格 | 按对应格式文件签署、盖章 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 招标文件中标注“★”的条款 | 满足招标文件中标注“★”的条款 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他 | 未出现有关法律、法规、规章或招标文件规定的属于投标无效的情形 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：以上材料将作为投标人资格、符合性审核的重要内容之一，投标人应严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！请在对应的 □ 打“√”。

## 评审要素投标资料表

| 商务评审分项 | 商务评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| …… | …… | 见投标文件第（）页 |
| 技术评审分项 | 技术评审细则 | 证明文件 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
| …… | …… | 见投标文件第（）页 |

注：1、投标供应商应根据《技术评审表》和《商务评审表》的各项内容填写此表，表格可延长。

2、按评审项的顺序填写。

## 第三章 资格审查文件

## 资格声明函

广东志正招标有限公司：

关于贵公司的     （项目名称）             （项目编号：     ）的投标邀请，本单位（企业）自愿参加投标，现声明如下：

本单位具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条资格条件，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定。

本单位的法定代表人或单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的法定代表人或单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本单位清楚：如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力，且参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我单位承担。

特此声明！

投标人名称（并加盖法人公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：     年   月   日

附件：

- 提供最新的投标人营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）副本复印件；若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照副本复印件；

- 提供2016年或2017年财务状况报告复印件或银行出具的资信证明材料复印件；

- 提供2018年任意一个月的依法缴纳税收的证明（如纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

- 提供2018年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（如缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

## 符合“供应商资格”要求的其他证明文件

附件1：供应商认为必要的其他材料

## 第四章 投标文件商务部分

## 投标函

致：广东志正招标有限公司

我方收到贵方关于    华南农业大学2018TY006农学院人工气候室及倒置显微镜等设备采购    （项目编号：             ）的招标文件，我方完全理解招标文件的所有内容，现决定投标本项目，据此我方承诺如下：

  - 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《采购合同》执行期满日为止。

  - 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

  - 我方作为在法律、财务和运作上独立于采购方、招标代理机构的投标供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

  - 我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

  - 我方同意如在本项目开标后、投标有效期之内撤回投标的，贵方将不退还投标保证金（如有）。

  - 我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《采购合同》中的全部条款并按照《招标文件》的要求向贵司足额交纳招标代理服务费。

  - 我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

  - 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：	邮编：

电话：	传真：

投标人代表姓名、职务（印刷体）：

投标人名称：（并加盖法人公章）

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：     年    月    日

注：法定代表人委托全权代表人，需附法定代表人签字或印鉴的授权书。

## 法定代表人证明书/法定代表人授权书格式

法定代表人证明书和法定代表人授权书按以下格式填写，如由法定代表人投标并签署投标文件，需提供法定代表人证明书，否则需提供法定代表人证明书和法定代表人授权书。

法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：     年   月   日

附：

营业执照/登记证书（注册号或登记号）：

经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（并加盖法人公章）：

地址：

日期：

法定代表人授权书

致：广东志正招标有限公司

本授权书声明：注册于        （国家或地区）的        （投标人名称）在下面签字（或盖印鉴）的   （法定代表人姓名、职务）代表本单位授权在下面签字（或盖印鉴）的                          （被授权人的姓名、职务）为本单位的合法代表人，就     （项目名称）             （项目编号：     ）的投标活动，提交投标文件及采购合同的签订、执行，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月    日签字（或盖印鉴）生效，特此声明。

投 标 人 名 称（并加盖法人公章）：

地        址：

法定代表人（签字或印鉴）：

职        务：

被授权人（签字或印鉴）：

职        务：

## 开标一览表

项目编号：440000-201806-156003-0970、440000-201806-156003-0969    	金额单位：元（人民币）

| 项目名称 | 包组号 | 投标报价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 华南农业大学2018TY006农学院人工气候室及倒置显微镜等设备采购 | 包组 | 大写：人民币 元整 |  |
|  |  | 小写：¥ 元整 |  |

- 此表原件一式两份，一份附在正本的投标文件中，并另封装一份于“开标一览表”信封中。

- 本表格中的投标报价应等于“详细报价表”中的总报价。

- 此表总报价是所有需采购人支付的金额总数，包括《招标需求》要求的全部内容。

- 总报价中必须包含购置、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、装卸、调试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日  期：

## 详细报价表

项目编号：440000-201806-156003-0970、440000-201806-156003-0969  	金额单位：元（人民币）

| 包组号： |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 品牌型号 | 配置及性能说明 | 单位 | 数量 | 单价 | 是否小型/微型企业产品/服务 （是/否） | 分项报价 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 核心产品 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 主要标的 |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 总报价: |  |  |
|  | 小型/微型企业产品/服务价格合计: |  |  |

注：

- 总报价中必须包含购置、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、装卸、调试、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

- 如果分项报价的汇总价与总报价不一致的，以分项报价的汇总为准；总报价等于“开标一览表”中的投标报价。

- 所投货物/服务为小型或微型企业产品的，请在上表中标注，填写小型/微型企业产品/服务价格合计一项(非小型/微型企业产品/服务此项标注“--”)，并提供附表《中小微企业声明函》或《残疾人福利性单位声明函》或监狱企业证明文件。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

附表1：中小微企业声明函（中小微型企业适用；事业单位、民办非企业单位参与投标的，其本身不作为扶持对象）

中小微企业声明函

本单位郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本单位为          （请填写：中型、小型、微型）企业。即，本单位同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准，本单位为         （请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本单位参加          单位的          项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他          （请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

附表2：残疾人福利性单位声明函（享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位提供，残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策）

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位认定标准详见“财库〔2017〕141号《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》”）

## 政策适用性说明（可选）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合节能产品、环境标志产品政策的产品，介绍说明如下：

项目编号：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 清 单 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 节能产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 环境标志产品 |  |  |  | 第 期清单 |
|  |  |  |  | 第 期清单 |
| 说明 |  |

备注：

- 节能产品、环境标志产品是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“清单”栏中填写属于“第　期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标人公章）；

- 属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第___期）”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，节能清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、国家发展改革委网站（http://hzs.ndrc.gov.cn/）和中国质量认证中心网站（http://www.cqc.com.cn/）上发布；

- 属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标人公章，清单在中华人民共和国财政部网站（http://www.mof.gov.cn）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）、中华人民共和国环境保护部网站（http://www.zhb.gov.cn）、中国绿色采购网（http://www.cgpn.org/）上发布。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

## 实质性响应一览表

项目编号：440000-201806-156003-0970、440000-201806-156003-0969

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： 1）具有独立承担民事责任的能力； 2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录； 5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录； 6）法律、行政法规规定的其他条件。 |  |  |  |
|  | 未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（以招标文件发售期内及开标当日“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果为准；处罚期限届满的除外。如查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录）。 |  |  |  |
|  | 已成功办理报名及登记，并购买本次招标文件 |  |  |  |
|  | 本项目不接受联合体投标。 |  |  |  |
|  | 投标保证金：按投标须知前附表要求提交 |  |  |  |
|  | 最高限价（预算金额）： 包组一：高速冷冻离心机等仪器、设备一批，人民币975,000.00元； 包组二：光合测定系统等仪器、设备一批，人民币992,000.00元； 包组三：实时荧光定量PCR仪等仪器设备一批，人民币540,000.00元； 包组四：飞行磨系统等仪器设备一批，人民币1,830,000.00元； 包组五：生物测定用喷雾塔等设备一批，人民币120,000.00元； 包组六：联合整地机等设备一批，人民币200,000.00元； 包组七：人工气候箱，人民币760,000.00元。 |  |  |  |
|  | 投标有效期：从投标截止之日起 90 日内 |  |  |  |
|  | 投标文件签署和盖章符合要求 |  |  |  |
|  | 包组一 |  |  |  |
|  | ★3、采用≥15寸触幕式液晶显示屏，界面直观，便于操作 |  |  |  |
|  | ★5、可使用手机远程监控仪器状态，以实现跨越实验室对离心机进行远程监控和操作 |  |  |  |
|  | ★3.光合-荧光连续监测传感器：测量头测量光源：蓝色LED，波峰450 nm，带宽18 nm。样品架上接收到的测量光强度为0.1～15 μmol m-2 s-1 PAR；光化光源：蓝色LED，波峰450 nm，带宽18 nm，样品夹上的最大连续光化光强度为≥1500 μmol m-2 s-1 PAR；饱和脉冲光源：蓝色LED，波峰450 nm，带宽18 nm，样品夹上的最大饱和脉冲强度≥3500 μmol m-2 s-1 PAR；监测参数：Fo、Fm、Fm’、F、Fo’、Fv/Fm、F/Fm’、 PAR和温度等 |  |  |  |
|  | ★13.土壤水分/温度/盐分传感器：介电常数：1～78（空气＝1，蒸馏水＝78），精度：≤±1.5%或0.2（取二者中的大值），土壤水分：干至饱和（0~100%），精度：≤±3%，土壤电导率：0.01～1.5 S/m；精度：±2.0%或0.005 S/m（取二者中的大值），土壤温度测量范围：-15～65℃；精度：≤±0.1℃ |  |  |  |
|  | ★15、如提供进口产品需提供制造商或制造商指定的代理商（经销商）出具的合法授权文件 |  |  |  |
|  | ★2.气孔导度：测量范围5.0 -1200 mmol m-2 s-1，分辨率0.01-0.1mm s-1，精度≤±10％ （5 -800 mmol m-2 s-1） |  |  |  |
|  | ★6、报警功能：对话框报警、声音报警、邮件报警、手机短信报警、电话语音报警、模块断电报警、模块不采集报警功能，每个报警功能可自由设置延时报警时间 |  |  |  |
|  | 包组二 |  |  |  |
|  | ★2.测量方式：可选择开路和闭路两种测量方法;可选择测量单叶和群体的光合作用以及昆虫、种子、果品等的呼吸作用或一些微弱光合作用 |  |  |  |
|  | ★4.特殊测量功能：具有独特的快速连续光合测量功能(1秒钟测一组数据) |  |  |  |
|  | ★3.测量参数：叶片长度、宽度、长宽比、周长、面积、形状因子，内置叶片模式及根系测量模式 |  |  |  |
|  | ★5.光学分辨率：0.025mm2 |  |  |  |
|  | ★4. 绝热材料：由密封的超薄真空绝热板结合聚氨酯泡沫构成，厚度≤80mm |  |  |  |
|  | ★21. 24小时耗电量(kw)：≤15.8 |  |  |  |
|  | 包组三 |  |  |  |
|  | ★4、 光源：六个带滤光片的LED；检测器：六个带滤光片的光敏二极管；光学检测系统使用一体化的光梭 |  |  |  |
|  | ★5、 六通道检测，可实现5重PCR，每孔可同时检测5个目标基因；预留的FRET专用通道可进行荧光能量共振实验 |  |  |  |
|  | ★1.5、凝冰效率 ：≥2 kg/24h |  |  |  |
|  | ★1.7、制冷功率： ≥0.43 KW |  |  |  |
|  | 包组四 |  |  |  |
|  | ★2.10、采用HC制冷系统，节能环保，需明确所使用制冷剂的名称及装入量，且可燃制冷剂灌注量符合国家安全标准,灌注量不高于150g |  |  |  |
|  | ★2.14、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保 |  |  |  |
|  | ★9、 均质速度： 0—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999分钟，用户可自行设定 |  |  |  |
|  | ★19、提供不少于15篇CNS引用论文，作为实验指导 |  |  |  |
|  | ★2、主要技术参数： 温度可调控范围：18-35℃ 控制精度：±1℃ 湿度可调控范围：55-85%RH 控制精度：±5-8%RH 光强： 30000lux 光源采用自然光+LED植物光源，LED植物光源可无级调光 新风换气：5次/H 远程监控：手机APP实现 规模型式：步入式，3套独立系统，使用面积22.68m2 |  |  |  |
|  | 包组五 |  |  |  |
|  | ★11、空压机：排气量 ≥236L/min，转速1400rpm,压力0-8bar,储气罐60L, 出口管径8mm，噪音54db, 外形尺寸≥74*39*63cm，电压220-240V/50HZ |  |  |  |
|  | 包组七 |  |  |  |
|  | ★1、内部容积：≥1050L；标配两层隔板，总搁板面积≥1.3 m2，每层隔板的植物生长面积≥0.6m2，植物生长高度≥524mm/层 |  |  |  |
|  | ★4、配超声波加湿和除湿装置，湿度控制范围：RH30%至RH 95%，湿度传感器的精度2%RH，箱体控制精度为±5% |  |  |  |
|  | ★6、控制器：标配单板机微处理器，温度、光强、湿度等多种试验条件下同时测定，提供多参数复杂运算的结果，可以最真实的模拟自然气候。真空荧光显示和触摸键控制，可存储≥50个程序，≥500步，可选择简单昼夜模式、24小时模式、动植物生理模式 |  |  |  |

注：如招标文件中标有“★”的内容，请在上表填写，并作出一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

## 投标响应与招标文件差异一览表

投标人对招标文件中标 “▲”条款的响应情况

| 序号 | 招标文件中标有“▲”的内容 | 投标人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

说明：

1.请投标人将招标文件中标有“▲”的相关要求的响应情况按顺序逐条列入此表。

2.此表可延长。

3.招标文件若无“▲”标注的条款，则上表留空。

投标人对招标需求的响应情况（标 “▲”的条款除外）

| 序号 | 招标文件要求 | 投标人响应情况描述 | 偏离说明（正偏离/完全响应/负偏离） | 对应投标文件位置及页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | …… |  |  |  |

说明：

1.把招标需求相关要求的响应情况逐条列入此表。

2.按招标需求的顺序填写。

3.此表可延长。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

## 投标人基本情况表

一、投标人基本情况

1、投标人名称：                     电话号码：

2、地    址：                       传    真：

3、注册资金：                       经济性质：

4、投标人开户账号资料

银行名称及账号：

开户地址：

5、投标人简介（自行描述）：

6、投标人财务情况：

| 年份 | 年营业总值 | 总净利 | 资产负债率 |
| --- | --- | --- | --- |

（如评审需要，则供应商需提供经审核的财务报表以便验证，如没提供可能会导致技术商务部分涉及财务情况的评分为0分。）

二、投标人获得资质和获奖证明文件

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

投标人需提供相关证明文件的复印件（加盖公章）

三、其他

1、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中的重大违法记录（须如实填写，若对此进行隐瞒，尔后又被采购人或采购代理机构发现，或被它人举证成立，其投标资格将被取消）。

| 时 间 | 受处理的原因 （注明采购项目名称及处理原因） | 处理的内容 （如受到禁止一段时期参加全国范围内某种项目的采购活动的，同时说明解禁时间） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |

2、投标人认为有必要提供的其他证明有关技术、资金实力的资质材料，所有证明文件需提供复印件（加盖公章）

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

## 项目经理/项目负责人简历表

| 姓名 |  | 性别 |  | 年龄 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职务 |  | 职称 |  | 学历 |  |
| 办公电话 |  | 住宅电话 |  | 移动电话 |  |
| 参加工作时间 |  | 从事项目经理年限 |  |
| 具有认证资质 |  |
| 已完成项目情况 |
| 采购单位 | 项目名称 | 项目规模 | 日期 | 项目验收情况 |

注：提供相关资质、资格证明文件复印件，及以上人员在本单位任职的外部证明材料（如加盖所在地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日近6个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日  期：

## 拟为本项目配置的人员情况表

| 序号 | 姓名 | 年龄 | 学历 | 获得有关的资质证书 | 经验年限 | 主要资历、经验及承担过的项目 | 拟在本项目担任的工作 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供相关资质、资格证明文件复印件，及以上人员在本单位任职的外部证明材料（如加盖所在地区政府有关部门印章的打印日期在本项目投标截止日近6个月的《投保单》或《社会保险参保人员证明》，或单位代缴个人所得税税单等。

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日  期：

## 类似项目业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额 | 完成时间 | 验收情况 | 业主单位 | 联系人及联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

（此表可延长）

注：提供合同复印件及相应验收报告复印件为准，复印件须加盖公章

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日  期：

## 投标保证金退还说明

致：广东志正招标有限公司

我方为     （项目名称）             （项目编号：       ）投标所提交的投标保证金         元，请贵公司退还时划到下列账户：

收款单位：

开户银行：

账    号：

联 系 人：

联系电话：

投标人名称（并加盖公章）：

投标人法定代表人或其委托人签字或印鉴：

日期：

## 招标代理服务费承诺书

致：广东志正招标有限公司：

如果我方在贵公司组织的     （项目名称）             （项目编号：       ）招标中获中标，我方保证在收取《中标通知书》后，按招标文件规定向贵公司交纳招标代理服务费。

我方如违约，愿凭贵公司开出的违约通知，同意按招标代理服务费的200％接受处罚，从我方提交的投标保证金中支付；以银行保函（或《政府采购投标担保函》）方式提交投标保证金时，同意和要求投标保函开立银行（或开立《政府采购投标担保函》的担保机构）应广东志正招标有限公司的要求办理支付手续；不足部分由甲方在支付我方的中标合同款中代为扣付，并愿承担全部由此引起的法律责任。

特此承诺！

投标人法定名称（公章）：

投标人法定地址：

投标人授权代表（签字或印鉴）：

电    话：

传    真：

承诺日期：

（以下投标保函、政府采购投标担保函、制造商（总代理商）授权委托书、联合体共同投标协议书格式文件由供应商根据需要选用）

## 投标保函（已缴纳投标保证金的，无需提供投标保函）

（不符合招标文件要求的保函有被拒收的风险）

开具日期：     年    月   日

不可撤销保函第            号

致：广东志正招标有限公司

本保函作为             (投标人名称)             （以下简称投标人)响应采购项目编号              的                                  采购项目的投标邀请提供的投标保证金，  （开具银行名称）  在此无条件及不可撤销地具结保证并承诺，本行或其后继者或受让人一旦收到贵方提出的下述任何一种情况的书面通知（贵方不需要说明理由，不需要提供证明），立即无条件地向贵方支付人民币（大写）                元整 [保证金金额]（（小写）￥       元）：

1. 从开标之日起到投标有效期满前，投标供应商撤回投标；

2. 投标供应商未能按中标通知书的要求与采购人签订合同；

3. 投标供应商未能及时按招标文件及中标通知书的要求交纳中标服务费；

4. 中标供应商未能按《投标供应商须知》的要求在规定期限内提交履约保证金。

本保函自出具之日起至该投标有效期满后30天内持续有效，除非贵方提前终止或解除本保函。如果贵方和投标供应商同意需延长本保函有效期，只需在到期日前书面通知本行，本保函在任何延长的有效期内保持有效。本保函适用于中华人民共和国法律并按其进行解释。

银行名称（打印）(公章)：

银行地址：                                                邮政编码：

联系电话：                                                传真号：

法定代表人或其授权的代理人亲笔签字：

法定代表人或其授权的代理人姓名和职务（打印）：姓名               职务

## 政府采购投标担保函（已缴纳投标保证金的，无需提供投标担保函）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于                     （以下简称‘投标人’）拟参加     （项目名称）             （项目编号：       ）（以下简称‘本项目’）投标，根据本项目招标文件，投标人参加投标时应向贵方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向贵方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．贵方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照贵方的要求代投标人向贵方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满贵方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或贵方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因贵方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．贵方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月     日

备注：此为政府采购投标担保函样本，仅供参考。投标人可根据实际情况自行提供，但不能偏离且不限于以上实质性内容！

## 制造商（总代理商）授权委托书（要求提交授权书时选用）

致：（采购人或采购代理机构）

作为制造（或总代理）      （产品名称）   的       （制造或总代理企业全称）     ，我企业在此授权      （投标人名称）      用我厂（公司）制造（或总代理）的   （产品名称）   的产品参加     （项目名称）        （项目编号：          ）采购活动，提交投标函并签署政府采购合同。

我厂（公司）郑重承诺：中标后我企业将无条件按照授权报价品种在交易期内保证货物的货源和质量，质保期为   年（以验收合格之日起计算），如有违反，依据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国合同法》及招标采购相关法规及条例承担法律责任。

授权期限为：      年      月起至本次中标货物采购期结束。

政府采购合同规定的招标采购期限与本授权书的有效期限应一致。若政府采购合同规定的招标采购期限延期，本授权书期限自动顺延到招标采购期限届满。此授权书一经授出，在投标截止期后将不作任何修改。

制造（或总代理）商名称（盖章）

联系电话、传真：

日期：      年      月      日

备注：如果设备制造商针对投标有固定格式和特殊纸张的授权函，投标人可使用设备制造商的官方格式授权函（必须加盖制造商公章），但必须保证授权函的真实性，要能证明设备制造商支持投标人参加本次投标活动，并保证假如中标供货/服务渠道合法。

## 联合体共同投标协议书（如联合体投标，需提供）

（联合体各方名称）   在     （项目名称）             （项目编号：       ）中组成联合体，共同参加投标。就本项目有关事宜，经各方充分协商一致，达成如下协议：

- 由                 为本次投标联合体主体方，             为协办方，组成联合体共同进行本项目的投标工作。

- 联合体以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标，中标后，联合体各方共同与采购人签订合同，就本项目对采购人承担连带责任。

- 联合体授权主体方负责本项目的一切组织、协调工作，主体方在投标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理的与本次投标有关的一切事务，联合体各方均予以承认并承担法律责任。

- 主体方                负责                         工作，协办方                 负责

工作。具体工作范围、工作内容以合同为准。

- 联合体成员　        　为（请填写：小型、微型）企业，将承担合同总金额　　%的工作内容（联合体成员中有小型、微型企业时适用）。

- 各方的责任、权利和义务的详细内容和规定在中标后经各方协商后报采购人同意另行签署协议或者合同。

- 联合体各方不得再以自己的名义在本项目中单独投标，联合体项目责任人不能作为其他联合体或单独投标单位的项目组成员。如因发生上述问题而导致联合体投标无效的，联合体其他成员可追究违约责任。

- 联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

- 本协议在自签署之日起生效，有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。如联合体未中标，本协议自动废止。

主体方全称：（公章）	协办方全称：（公章）

法定代表人姓名：（签字或印鉴）	法定代表人姓名：（签字或印鉴）

地址：	地址：

邮政编码：	邮政编码：

联系电话：	联系电话：

签署日期：	签署日期：

备注：联合体各方成员须在本协议上共同盖章和签署。

## 第五章 投标文件技术部分

（格式自拟）

建议包括以下内容：

      - 项目背景、现状分析、项目目标；

      - 项目整体理解及实施思路；

      - 产品选型方案（根据本项目的特点，提出设备选型的原则和依据，介绍所投产品的性能参数和技术特点，主要备品备件、易损件、专用工具等配置国内提供情况说明，可以附加产品的技术白皮书、产品宣传彩页、用户手册等资料）；

      - 服务方案

1）供货计划；

2）质量保证措施；

3）投标货物的安装、调试、验收方案；

4）售后服务方案，包含：

        - 免费保修期；

        - 质保期维保方案；

        - 应急维修时间安排；

        - 售后维修/服务点名称、电话，负责人员及地址（附售后维修/服务点证明材料）；

        - 维修服务收费标准；

        - 操作培训计划及培训方案；

        - 制造商的技术支持；

        - 其他售后服务承诺；

      - 投标人认为对投标有利的其他资料。

附件：政府采购履约担保函（投标时无需提供）

政府采购履约担保函

编号：

（采购人）：

鉴于你方与            （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为        的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# Text boxes

法定代表人

居民身份证复印件（反面）粘贴处

法定代表人

居民身份证复印件（正面）粘贴处

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（反面）粘贴处

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件（正面）粘贴处

投标人公章样本

投标人标记样本（即LOGO，如无,无须标记）