货物采购

公开招标文件

项目编号：CLF0119GZ05ZC72

项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

华南农业大学

广东采联采购科技有限公司

2019年

温馨提示！！！

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致的地方，以招标文件为准）

- 如无另行说明，投标文件递交时间为投标截止时间前30分钟内。

- 本项目邀请投标人参加开标会议，请适当提前到达。

- 投标保证金按第二章《投标资料表》中的要求提交（账号信息详见第二章《投标资料表》）。

- 投标文件应按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名、签署日期。

- 请正确填写《开标一览表（报价表）》、《投标分项报价表》(如有)。多包组项目请仔细检查包组号，包组号与包组采购内容必须对应。

- 如投标产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 首次参与政府采购项目投标的供应商，应在报名成功后最迟必须于开标前一日登录广东省政府采购网（办事指南链接： http://www.gdgpo.com/workEnchiridion.html）进行注册。《广东省政府采购网供应商注册登记指引》详见采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）“下载中心”。（注:已注册过账号的供应商请忽略此信息。）

- 投标人如需对项目提出询问或质疑，应按招标文件附件中的询问函和质疑函的格式提交。

目   录

第一章 投标邀请	4

第二章 投标资料表	7

第三章 开标、评标、定标	9

第四章 用户需求书	19

第五章 合同文本	30

第六章 投标文件格式	35

第七章 投标人须知	60

# 第一章投标邀请

广东采联采购科技有限公司受华南农业大学的委托，对2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

- 采购项目编号：CLF0119GZ05ZC72（采购计划编号：440000-201905-156003-0807）

- 采购项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

- 采购项目预算金额（元）：1101420

- 采购数量：1批

- 采购项目内容及需求 (采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策)：

| 包组号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 体视显微镜等设备采购 | 1批 | 人民币603700元 |
| 包组二 | 大容量冷冻离心机等实验室设备 | 1批 | 人民币497720元 |

- 项目基本概况简述：农学院2019年实验室建设设备采购，具体详见用户需求书。

- 本项目属于政府采购项目，本次采购产品为本国产品。

- 政府采购监督管理部门：广东省财政厅政府采购监管处

- 需要落实的政府采购政策：

- 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）

- 《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号)

- 《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号)

- 《关于环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号）

- 《节能产品政府采购实施意见》的通知（财库〔2004〕185号）

- 供应商的资格：

- 具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

  - 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）、组织机构代码证和税务登记证复印件【如已办理了多证合一，则仅需提供合证后的营业执照】，如投标人为自然人的需提供自然人身份证明；

  - 提供2018年的年度财务状况报告复印件，或2019年任意3个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件；

  - 提供2019年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税；

  - 提供2019年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金；

  - 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；

  - 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

- 不同投标人之间有下列情形之一，不接受作为参加同一采购项目包组竞争的投标人：①为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；②单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商。

- 本采购项目包组不接受联合体投标。

- 本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。（1、由采购人、采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档；2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档）

- 已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。

- 招标文件获取方式：可采用现场报名或线上报名任一一种报名方式。线上报名：供应商应登入采购代理机构网站（www.chinapsp.cn），点击网站右方“立刻注册”进入系统注册，注册完成后进行系统填写报名信息，然后打印《采购文件发售登记表》与下述报名资料一并加盖供应商公章扫描发至代理机构邮箱（baoming87651688@163.com），由我司工作人员审核（咨询电话020-87651688-411、401）报名资料通过后，报名供应商必须于本采购项目招标公告规定的报名时间内向我司缴纳标书款【（招标文件购买汇款账号信息：（开户银行：广发银行股份有限公司广州白云机场支行；账号：9550880004679000499000001）】，否则视为未完成报名。

- 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）复印件（1、如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件；2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），须同时提供具有法人资格的总公司的营业执照复印件及总公司对分公司出具的有效授权书原件。已由总公司授权的，总公司取得的相关资质证书对分公司有效。法律法规或者行业另有规定的除外）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证明。

- 法定代表人证明书及法定代表人身份证复印件和法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件；（如法定代表人亲自办理获取招标文件事宜的，无需提交法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件）

- 《采购文件发售登记表》复印件。

备注：已办理报名并成功购买招标文件的供应商参加投标的，不代表通过资格性、符合性审查。

- 符合资格的供应商应当在2019年6月20日至2019年7月10日期间（办公时间内，法定节假日除外）到广东采联采购科技有限公司（详细地址：广州市环市东路472号粤海大厦7楼）或采用线上报名方式）购买招标文件，招标文件每套售价人民币300.00元，售后不退。

- 投标截止时间：2019年7月11日14:30。

- 提交投标文件地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼会议室。

- 开标时间：2019年7月11日14:30。

- 开标地点：广州市环市东路472号粤海大厦7楼会议室。

- 本公告期限（5个工作日）自2019年6月21日至2019年6月27日止。

- 联系事项：

| (一)采购人：华南农业大学 | 地址：五山路483号 |
| --- | --- |
| 联系人：罗老师 | 联系电话：020-85285131 |
| 传真：020-85282580 | 邮编：510642 |
| (二)采购代理机构：广东采联采购科技有限公司 | 地址：广州市环市东路472号粤海大厦7、23楼 |
| 联系人：张女士 | 联系电话：020-87651688-119 |
| 传真：020-87651698 | 邮编：510075 |
| (三)采购项目联系人：梁女士 | 联系电话：020-87651688-175 |

附件： 1、委托代理协议

2、招标文件

发布人：广东采联采购科技有限公司

发布日期：2019年6月20日

# 第二章投标资料表

说明：该资料表的条款项号是与《投标人须知》条款项号对应的条款，是对《投标人须知》补充、修改和完善，如果有矛盾的话，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 一、说明 |
| 2.2 | 采购人名称 | 华南农业大学 |
|  | 资金来源 | 财政性资金 |
| 2.3 | 采购代理机构 | 机构名称：广东采联采购科技有限公司 联系人：梁女士 联系电话:020-87651688-175（上午09:00至12:00,下午14:00至17:00，法定节假日除外） 联系部门：项目部 联系地址：广州市环市东路472号粤海大厦23楼 邮政编码：510075 |
| 5.1 | 采购代理服务费 | 中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳采购代理服务费： （1）各包组独立计算，以《中标通知书》中的中标金额作为采购代理服务费的计算基数。 采购代理服务费收费采用差额定率累进法计算方式。按中华人民共和国国家发展计划委员会颁发的计价格[2002]1980号、国家发改委[2003]857号及发改价格[2011]534号文规定的“货物类”下浮20%计算。 （2）采购代理服务费的缴纳形式： 向采购代理机构直接缴纳采购代理服务费。可用支票、汇票、电汇等付款方式； 投标人应签署投标文件格式《采购代理服务费承诺书》，作为投标文件的一部分。 中标人在领取《中标通知书》前应向采购代理机构缴纳采购代理服务费。凭领取人身份证复印件并加盖公章领取《中标通知书》。如采用电汇或银行转账，须同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件并加盖公章。 |
| 二、招标文件 |
| 9.1 | 集中答疑会或现场考察 | 不举行 |
| 三、投标文件的编制 |
| 13.2 | 投标报价 | 1、投标报价（总价）中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。 2、若投标报价有缺漏项的，缺漏项部分的价格视为已包含在投标报价中，中标后不作任何调整。 |
| 13.2.1 | 投标分项报价 | 包括但不限于项目的全部产品价格、服务价格、应向中华人民共和国政府缴纳的增值税和其它税等全部税费、运输、保险、安装、伴随服务、标准附件价、备品备件及专用工具价(如有)、以及履行合同所需的费用、所有风险、责任等其他一切隐含及不可预见的费用。 |
| 13.3 | 报价是唯一或固定不变 | 是 |
| 13.4 | 备选方案 | 1）不允许有备选方案，否则将被视为无效投标。 2）每项报价或每种规格货物或每项服务只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。 |
| 13.5 | 附加条件报价 | 不允许附加条件报价，否则将被视为无效投标。 |
| 14.1 | 投标货币 | 人民币 |
| 17.4 | 技术支持资料 | 不适用 |
| 18.1 | 投标保证金 | 投标保证金金额、账号信息及相关事项详见附件。 |
| 19.1 | 投标有效期 | 90日历日（从投标截止之日计起）。 |
| 20.1 | 投标文件份数 | 正本一份，副本五份，若正本与副本有不一致，以正本为准。 电子文件一份（不可加密）。 |
| 20.2 | 电子文件 | 电子文件是指将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。电子文件与正本投标文件一同密封，若电子文件与正本不符，以正本为准。 |
| 其他说明 |
| / | 公告媒体 | 1、采购代理机构网站（www.chinapsp.cn）。 2、法定媒体：中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网（www.gdgpo.gov.cn）。相关公告在法定媒体上公布之日即视为有效送达，不再另行通知。 |
| / | 评标方法 | 采用综合评分法。 |

# 附件

| 投标保证金 |
| --- |
| 一、 | 投标保证金的提交形式与金额： |
|  | 1、 | 投标保证金的提交形式：非现金形式。 |
|  | 2、 | 投标保证金金额：投标人应按本附件“项目相关信息”中规定的金额缴纳投标保证金，并作为投标文件的组成部分。 |
| 二、 | 我司保证金账户信息： |  |  |
|  | 收款单位名称 | 广东采联采购科技有限公司 |
|  | 开户银行 | 广发银行股份有限公司广州白云机场支行 |
|  | 账 号 | 9550880004679000219001810 |
|  | 注： | 1、投标人请在缴款凭证'备注'栏写明（CLF0119GZ05ZC72），以便查询。 |
|  |  | 2、有效期：投标保证金应在投标有效期内有效。 |
|  |  | 3、如本项目接受联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。 |
| 三、 | 项目相关信息 |
|  | （1） | 项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购 |
|  | （2） | 项目编号：CLF0119GZ05ZC72 |
|  | 包组信息 |
|  | 包组序号 | 包组名称 | 应收保证金(人民币 元) |
|  | 1 | 体视显微镜等设备采购 | 10,572.00 |  |
|  | 2 | 大容量冷冻离心机等实验室设备 | 9,572.00 |  |

# 第三章开标、评标、定标

- 开标

  - 采购代理机构在投标邀请中规定的日期、时间和地点组织开标会议。开标时邀请所有投标人代表参加。参加开标的代表应签名报到以证明其出席。

  - 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由采购人或者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他内容。

  - 开标过程应当由采购人或者采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认。

  - 投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

  - 投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

- 评标委员会的组成

  - 本次招标依法组建评标委员会，评标委员会成员人数为5人单数。

  - 评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

    - 参加采购活动前3年内与供应商存在劳动关系；

    - 参加采购活动前3年内担任供应商的董事或监事；

    - 参加采购活动前3年内是供应商的控股股东或者实际控制人；

    - 与供应商的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

    - 与供应商有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

  - 评标委员会成员和参与评标的有关工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及与评标有关的其他情况。

  - 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

    - 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

    - 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

    - 对投标文件进行比较和评价；

    - 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

    - 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

  - 对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

  - 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

  - 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

    - 投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

    - 大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

    - 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

    - 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本章第2.6规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

  - 评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件中提供的材料内容，而不依据外部的材料证据。

  - 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

  - 评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 评标

  - 评标方法：本项目采用综合评分法。综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

  - 评标步骤：

    - 本项目按各包组进行独立评审，按包组的自然顺序进行评审。

    - 资格性审查：开标结束后，采购人或者采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，详见《资格性审查表》。对初步被认定为资格性审查不合格的，可实行告知投标当事人，以让其核证。未通过资格性审查的投标人，不进入符合性审查。

    - 符合性审查：评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，详见《符合性审查表》，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。评标委员会对初步被认定为符合性审查不合格或无效投标者可实行告知投标当事人，由评标委员会主任或采购人代表将集体意见现场及时告知投标当事人，以让其核对事实。未通过符合性审查的投标人，不进入技术、商务和价格评审。

    - 详细评审：

      - 评标委员会对符合性审查合格的投标文件进行技术、商务评估，综合比较与评价。具体技术、商务、价格部分的评审因素详见《综合评分表》。

    - 评标过程中，不得去掉报价中的最高报价和最低报价。

    - 评标时，评标委员会各成员应当独立对每个投标人的投标文件进行评价，并汇总每个投标人的得分。

    - 综合得分=技术得分+商务得分+价格得分。

- 推荐中标候选人

  - 使用综合评分法的采购项目，单一产品采购项目提供相同品牌产品或非单一产品采购项目多家投标人提供的核心产品品牌相同的，且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

  - 凡是列入核心产品范围的，只要出现相同品牌的，均被认定为一家投标人来计算。

  - 采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

  - 推荐综合得分排名第一的投标人为第一中标候选人，排名第二的投标人为第二中标候选人。

  - 中标候选人并列的，由采购人采取随机抽取的方式确定中标人。

- 确定中标人

  - 采购代理机构提交评标报告报采购人确认，采购人在收到评标报告之日起5个工作日内确定中标人，按照评标报告中确定的中标候选人顺序确定中标人，也可以事先授权评标委员会直接确定中标人。确认后采购代理机构将在刊登本项目招标公告的法定媒体上发布中标公告。

  - 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可以重新开展政府采购活动。

  - 中标人放弃中标的，采购人可以按照排序从其他中标候选人中确定中标人，没有其他中标候选人的，应当重新组织采购活动。

  - 中标人被依法认定中标无效的，合格供应商符合法定数量时，采购人依法从合格的中标候选人中另行确定中标供应商，否则重新组织采购活动。

- 特别说明

  - 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

    - 不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

    - 不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

    - 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

    - 不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

    - 不同投标人的投标文件相互混装；

    - 不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

  - 投标人存在下列情况之一的，投标无效:

    - 未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

    - 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

    - 不具备招标文件中规定的资格要求的；

    - 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

    - 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的;

    - 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

  - 废标

    - 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标。

    - 符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的；

    - 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

    - 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

    - 因重大变故，采购任务取消的。

说明：

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章，若投标人不满足《资格性审查表》、《符合性审查表》中任何情形之一的，则其投标无效。

- 《资格性审查表》、《符合性审查表》的评审内容适用于所有包组。

- 技术、商务评分：评标委员会各成员分值的算术平均值（四舍五入后，小数点后保留两位有效数）。

- 投标人应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章，投标人如未按要求提交的，该项评分为零分。

- 评审内容中投标人提交的支持文件或印刷的资料或外文书证或者外国语试听资料使用中文以外的另一种语言的，相应内容应附有中文译本并加盖投标人公章，否则不予认可。若两种语言不一致时以中文翻译本为准。

## 资格性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 符合招标文件中规定资格要求的及资格证明文件齐全； |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求的。 |

## 符合性审查表

| 序号 | 评 审 内 容 |
| --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署和盖章的； |
|  | 按照招标文件规定投标文件有法定代表人签署本人姓名（或印盖本人姓名章），或签署人有法定代表人有效授权书的； |
|  | 投标函已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求的； |
|  | 投标人按招标文件要求提交投标保证金的； |
|  | 投标报价未超过相应包组的最高限价的； |
|  | 投标人按招标文件要求提供本国产品的； |
|  | 投标文件完全满足招标文件以“★”标明的实质性条款要求的； |
|  | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； |
|  | 投标文件没有出现串通投标情形的； |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其他无效投标条款的； |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 |

## 综合评分表（适用于包组一、二）

| 序号 | 评审因素 | 评分细则 | 权重（%） | 分值（分） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术部分(合计50分) |
|  | 货物技术参数和性能指标 （带▲项必须提供投标货物制造商公开发布的印刷资料并盖制造商的公章，否则不得分） | 投标产品完全满足本文第四章用户需求书的所有指标得30分； ①不带“▲”项，每不满足一项扣0.5分；。 ②带▲项，每不满足一项扣1分； 扣完为止。 | 30% | 30分 |
|  | 质量保证体系及措施 | 质量保证体系及措施包括产品的质量、因产品质量问题造成事故的责任承担及赔偿方案、产品的三包等内容： 有具体详细、可行的产品质量及服务质量保障体系及措施，5分； 有具体的产品质量及服务质量保障体系，措施完整但不够具体完善，3分； 有产品质量及服务质量保障体系，保障措施一般，2分； 有产品质量及服务质量保障体系，保障措施较差，1分； 无提供不得分。 | 5% | 5分 |
|  | 验收方案 | 验收方案包括验收依据和相关的技术标准、验收的组织形式、程序、注意事项、验收环节和内容； 针对本项目验收方案全面完善、作出计划保障可行性高，得5分。 针对本项目验收方案不够完善、作出计划保障具有一定的可行性，得3分。 针对本项目验收方案一般、作出计划保障可行性较低，得1分。 无提供不得分。 | 5% | 5分 |
|  | 应急方案 | 应急方案包括项目执行过程中采购人的紧急情况或突发事情的处理方案： 方案描述详细、合理、可行性高，得5分； 方案描述较为详细、合理、具有一定的可行性，得3分； 方案描述完整但不够详细、合理性一般，可行性一般，得2分； 方案描述不够完整、合理性一般，可行性较差，得1分； 无提供不得分。 | 5% | 5分 |
|  | 售后服务方案 | 售后服务方案包括：售后服务计划的安排、免费保修期、免费保修期及质保期满后的承诺、其它服务承诺： 具有完善具体的售后服务内容，各阶段服务计划详尽，可行性高，得5分； 有售后服务内容及各阶段服务计划完善但不具详细，较为可行，得3分； 有售后服务内容及各阶段服务计划不完整、具有一定的可行性，有2分； 有售后服务内容及各阶段服务计划不完整、可行性不高，得 1分； 无提供不得分。 | 5% | 5分 |
| 二 | 商务部分(合计20分) |
|  | 投标人2015年至今的同类项目经验 | 每提供一份得1分，最高得8分； 备注：投标人提供合同复印件（以合同生效时间为准） | 8% | 8分 |
|  | 投标人信誉 | 1.投标人具有: 工商部门出具的守合同重信用证书，得2分； 因成立年限不足2年的而导致未达到评定该证书的，本分项得2分。 提供有效的证明材料复印件，无提供不得分。 2. 投标人具有: 第三方出具的企业信用等级AAA级证书的，得2分； 第三方出具的企业信用等级AA级（含）以下证书的，得1分； 提供有效的证明材料复印件，无提供不得分。 | 4% | 4分 |
|  | 拟投入本项目的团队人员情况 | 服务人员数量多、具备相应资格，同类经验丰富，得5分； 服务人员数量一般、资格及同类经验一般，得3分； 服务人员数量较少、资格及同类经验欠缺，得1分； 备注： 提供有效期内的资格证书复印件。 提供由社保机构或税务部门出具的在本项目投标截止日前连续半年为本项目服务的固定专职员工的《社会保险费人员明细表》作为评价证明资料。 | 5% | 5分 |
|  | 高新技术企业 | 投标人具有高新技术企业证书，得3分 提供有效的证明材料复印件，无提供不得分。 | 3% | 3分 |
| 三 | 价格部分 |
| 1 | 投标报价 | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×100×价格权重。 备注： 1、因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价,详见《价格扣除》。 2、投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数； | 30% | 30分 |
| 合计 | 100% | 100分 |

## 价 格 扣 除

- 小型和微型企业产品价格扣除

  - 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予C的扣除（C的取值为6％），用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则此部分按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

  - 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

    - 符合中小企业划分标准；

    - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》。

  - 监狱企业产品价格扣除

    - 监狱企业视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

    - 监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

  - 残疾人福利性单位产品价格扣除

    - 残疾人福利性单位视同小型、微型企业，按上述1.1条款享受评审中价格扣除。

    - 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（格式见第六章投标文件格式），并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函，接受社会监督。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

- 投标人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。

- 节能产品、环境标志产品价格扣除：

  - 投标产品(针对非政府强制采购产品)获得节能产品认证证书或环境标志产品认证证书的，对该部分产品的价格给予1%的扣除（同一个产品同时获得以上两个认证的，不重复计算），用扣除后的价格参与评审。（提供节能产品认证证书或环境标志产品认证证书加盖投标人公章）

# 第四章用户需求书

说明：

- 投标人须对本项目以包组为单位的采购标的或服务内容进行整体响应，任何只对包组内其中一部分采购标的或服务内容进行的响应都被视为无效投标。

- 用户需求书中以“★”标明的条款为实质性条款，任何一条负偏离则导致投标无效。

- 用户需求书中以“▲”标明的条款为重要技术参数或服务要求，但不作为投标无效条款。

- 本项目不允许分包。

- 用户需求书中以“◆”标明的为各包组采购的主要标的，投标人应在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、规格型号、品牌、单价、数量”等内容。

- 本项目包组一的核心产品为“体视显微镜”，包组二的核心产品为“大容量冷冻离心机”，投标人必须在《投标分项报价表》中清晰列明“产品名称、品牌”。否则，视为投标无效。

- 项目一览表:

| 包组号 | 采购内容 | 数量 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 体视显微镜等设备采购 | 1批 | 人民币603700元 |
| 包组二 | 大容量冷冻离心机等实验室设备 | 1批 | 人民币497720元 |

- 技术参数

## 包组一：体视显微镜等设备采购

| 序号 | 物品名称 | 技术规格、参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ◆体视显微镜 | 1.光学系统 2.观察角度：45º,高清晰度、高景深、立体图像； 3.★主机变倍比：6.7:1； 4.▲主机变倍比范围：0.75X-5.0X； 5.▲目镜：视度可调/WF/10X/23mm，高眼点超广角； 6.放大倍率7.5X，视场直径：30.67mm,放大倍率100X,视场直径2.6mm； 7.瞳距：48mm-75mm； 8.系统最大放大倍率：200X 9.系统最大工作距离：301mm 10.调焦机构：V型导轨与钢球组合构成调节机构，保证调焦灵活、稳定； 11.光源：3WLED灯，亮度可调，角度可调； 12.立臂式底座：V型导轨与钢球组合构成调节机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠，物镜中心自动对准工作台板中心，满足配0.3X,0.5X,0.63X,0.75X,1.5X,2XESD附加物镜的需求，镜体安装尺寸：直径76mm,调焦总行程：140mm,镜架内置、可调角度、可调亮度3WLED落射光源； 13.系统最大视场：102.2mm 14. 防静电（esd）底座 15. 可选附件：暗场照明器、组合偏光器、独立偏光器 16.要求厂家出具售后服务承诺书 | 16 | 台 |
| 2 | ◆生物显微镜 | 1、光学系统：CCIS无限远色差矫正光学系统，采用多层宽带镀膜技术（绿膜）。 2、大视野目镜： 视野不小于10×20mm，双目视度需同时可调屈光度。 3、镜筒：铰链式双目镜筒，30°倾斜，瞳距调节范围55mm-75mm之间。 4、聚光镜：阿贝式聚光镜，N.A=1.25；带简易暗场、相衬、偏光观察附件。 5、载物台：移动范围不小于76×50（mm）。硬质阳极氧化表面，防腐，耐磨。 6、物镜转盘：内倾式4孔物镜转换器。 8、▲物镜：宽带镀膜平场物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）;可以实现相衬和暗场观察并提供证明。 9、产品均含有防霉结构设计及加工过程的防霉处理，确保产品使用性能的稳定。 10、转换器定位稳定性≤0.005mm 11、载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.017 mm 12、载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm。 13、10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.06mm； 14、4倍物镜成像圆直径不小于14.1mm 15、10X物镜成像圆直径不小于13.9mm 16、40X物镜成像圆直径不小于13.7mm 17、▲100X物镜成像圆直径不小于10.8mm 18、显微镜物镜放大率准确度误差范围不超过±4.32% 19、显微镜目镜放大率准确度不超过1.88% 20、倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.05 mm 21、左右两系统放大率差≤0.03%； 22、零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm； 23、要求厂家出具售后服务承诺书 | 20 | 台 |
| 3 | ◆化学发光图像分析系统 | 1、摄像头:高分辨率低照度数码制冷相机 2、感光芯片: CCD芯片：前照式感光芯片 3、感光效率: CCD芯片光电转换效率：High QE: >75% 4、暗电流: 0.0005e-/pixel/sec. 5、读出燥声: 5.5e- RMS at 12 MHz 6、有效像数: 2750×2200 7、像数密度 : 16 bit （0 - 65535色） 8、像数尺寸 : 4.54um×4.54um 9、像素合并: 1×1，2×2，3×3，4×4，5×5 10、分辨率: 605万像素 11、动态范围: ﹥4.6个数量级 ★12、电动镜头: F/0.80, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机进行电动对焦调整 13、智能化一键曝光：系统可按照用户自由选取的任意位置及任意大小的样品区域，自动完成精准测光及曝光成像，保证每一次均能获取最佳实验结果 14、物距变焦: 标配抽屉式双位载物对焦平台，可兼容拍摄样品厚度0.01mm—10cm。 15、激发光源: 透射：LED白光板， LED反射白光灯（冷光） 16、拍摄面积: 15×15cm 软件参数: 1、全中文软件，具有Gis核酸蛋白电泳图像分析及定性半定量分析、化学发光图像分析， ImageCal图像编辑加注、Dots点杂交分析、Colon菌落计数等功能。自动识别8bit、10bit、14bit、16bit的图像以及序列图像； 2、具有实时图像采集软件，可用于核酸、蛋白电泳凝胶图像和化学发光图像的采集及分析； 3、实现图像采集、灰度分析、Marker叠加等功能独立操作，方便拍照及分析同时进行，互不干扰； 4、具有自动曝光功能，能自动测定拍摄时间，成像更加专业、完美； 5、单次成像：具有长时间曝光功能，可实现单张画面长时间曝光； 6、累积曝光多次成像功能：可以在很长曝光时间内多次成像，且每次成像的曝光时间可以累积，从而避免反复曝光，而且用户可以挑选最满意的图像保存； 7、独特的自动序列曝光功能，即便样品存在较大丰度差异也能准确测光并自动拍摄一组序列照片，以便选取最佳曝光结果 8、具有序列图像保存功能，无需单张图片分别存储； 9、在拍摄中可显示过饱和像素，保证精确定量； 10、具有图像旋转、裁剪、反色等处理功能，进行图像优化处理； 11、具有加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号； 12、具有分析软件，可进行自动条带检测，自动分子量测算，自动条带浓度测算，相对含量百分数分析，浓度、密度计算； 13、具有点杂交和菌落计数分析功能，可进行菌落克隆计数、菌落面积分析与排序； 14、图像叠加分析功能：可对两个图像进行合并显示，并进行分析； 15、可对活体成像照片添加全彩或单色伪彩处理并能与白光照片叠加，便于表达定位分析 16、图像输出格式：8bit Tif、16bit Tif、bmp、jpg、序列图像； 17、自带历史数据库功能，所有拍摄结果均能自动保存备份，并自动生成日期文件夹进行归档，方便日后随时调用、编辑以及分析； 18、分析数据均能输出至Excel。 | 1 | 台 |
| 4 | 水浴锅 | 单孔 ，3.4L | 6 | 台 |
| 5 | 砂磨机 | 调速范围：100-8000转/分（数字显示，变频调速） 工作头配置 ：分散盘：50，60，砂磨盘：45，60（mm） 升降方式：手动 升降材质：接触物料为304不锈钢 升降行程：300mm料筒：1.2L（双层，304不锈钢） | 3 | 台 |
| 6 | 造粒机 | 实验室旋转制粒机 功率(kw) 0.2 颗粒细度(mm) Φ0.5-3.0 产量(kg/h) 1-10 碾刀转速(rpm)0-130 外形尺寸(mm) 270X240X500 重量(kg) 20 | 1 | 台 |
| 7 | ◆植保无人机 | 1、最大起飞重量：16kg 2、悬停精度：水平±0.6m，垂直±0.3m 3、飞行速度：10m/s 4、电池数量：4个 5、电池容量（每个）：AB2-17500mAh-51.8V 6、像素：1280万 7、控制器：频率：2.4000 GHz-2.4835 GHz 5.725 GHz-5.850 GHz 有效距离：3km 8、喷幅：5 - 7.5 m（8个喷头） | 1 | 台 |
| 8 | 全钢教学实验台 | 2000mm*1200mm*850mm 全钢结构；柜体：1.0mm厚冷轧钢板材质。经折弯焊接后环氧树脂静电高温喷涂，耐腐防潮。下柜内凹方便坐位实验操作。台面采用理化板：黑色12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。 每张台的两侧配8个多功能插座。 配件：门铰，三节静音导轨。 | 6 | 台 |
| 9 | 全钢教学实验讲台 | 2400mm*750mm*850mm 全钢结构；柜体：1.0mm厚冷轧钢板材质。经折弯焊接后环氧树脂静电高温喷涂，耐腐防潮。下柜内凹方便坐位实验操作。台面采用：黑色12.7mm厚实芯理化板，边缘加厚至25.4mm。 每张台配8个多功能插座。 配件：门铰，三节静音导轨。 | 1 | 台 |
| 10 | 全钢教学实验水台 | 3560mm*600mm*850mm 水盆：PP材质黑色水盆。水龙头：铜质+喷涂灰色三口水龙头。进排水：PVC管件。配件：门铰，三节静音导轨。 | 1 | 台 |
| 11 | 全钢教学实验仪器柜 | 4080mm*500mm*2350 柜体：1.0mm厚冷轧钢板材质。经折弯焊接后环氧树脂静电高温喷涂，耐腐防潮。 玻璃：5mm白玻。 | 1 | 台 |
| 12 | 全钢教学实验仪器柜 | 1200mm*300mm*2350mm 柜体：1.0mm厚冷轧钢板材质。经折弯焊接后环氧树脂静电高温喷涂，耐腐防潮。 玻璃：5mm白玻。 | 1 | 台 |
| 13 | ◆紫外可见光分光光度计 | 一、系统配置 1、紫外可见分光光度计主机一套 2、UV-Probe中英文双语操作控制软件一套 二、技术指标 ★1、测定波长范围 ：185 nm～900 nm带宽，选配专用积分球可进行近红外波长测定，最长1400nm； 2、谱带宽度：0.1 nm、0.2 nm、0.5 nm、1 nm、2 nm、5 nm、L2、L5（L2、L5为低杂散光模式），共8档可调； 3、分辨率： 0.1 nm； 4、波长准确性： ±0.1 nm (656.1 nm D2) 、±0.3 nm (全波长) 5、波长重现性： ±0.05 nm ▲6、波长扫描速度： 波长移动速度： 14000 nm/min；最大扫描速度：4500nm/min 7、波长设定：扫描开始波长和扫描结束能够以1nm单位设置；其它为0.1nm单位。 8、光源切换： 与波长同步的自动切换，切换波长在290～370 nm的范围内可任意设置 (以0.1 nm为単位) ；默认值 : 323 nm； 9、杂散光： 0.005 %以下（220 nm、NaI）；0.005 %以下（340 nm、NaNO2）； 1.0 %以下（198 nm、KCl）； 10、测光方式： 双光束测光方式（负反馈直接比例方式）； 11、测光类型：吸光度（Abs），透射率（％），反射率，能量（E） 12、测光范围 ：吸光度：-5~5 Abs；透射率0.0 ~100000% 13、记录范围：吸光度-9.999~9.999 Abs；透射率-999.9~999.9%； 14、测光准确性:：±0.002Abs(0-0.5Abs)；±0.003Abs(0.5-1Abs)； ±0.006Abs(1.0-2.0Abs)；±0.3%T；以上由NIST930D标准滤光镜测试 15、光度重现性: ±0.001Abs (0.5Abs)；±0.001Abs (1.0Abs)；；±0.003Abs (2.0Abs)； ±0.1%T 16、噪声水平: 0.00003 Abs以内 (500 nm、RMS) ； 17、基线平直度: ±0.0003 Abs (200 nm～860 nm)，光源点亮1小时后； 18、基线校正：计算机自动校正（电源启动时，自动存储备份的基线，可以再校正） 19、光源: 50W卤素灯、氘灯，内置光源位置自动调整装置； 20、单色器： 单单色器，使用高性能闪耀全息光栅，象差校正型特纳装置。 21、检测器: 光电倍增管R-928， 22、操作软件测定方式：光谱、动力学 (时间扫描测定)、光度 (定量)，常规多重任务 (可同时进行测定和数据处理或其他处理)；基本功能：多任务（测定和数据处理或其他处理的同时处理），测定画面的用户编排功能（可设定波长、数据表示文字、字体、显示行数设定），支持GLP/GMP（安全性、履历），实时浓度表示；UV控制软件包含从测定开始直到报告制作的功能，是多功能一体化的软件。还拥有充实的支持GXP的功能，比如，用户认证、权限设置时的安全性功能，数据处理时的保留履历的事态追踪功能等。 | 1 | 台 |
| 14 | 连续变倍体视显微镜 | 1.光学系统 2.▲观察角度：45º,高清晰度、高景深、立体图像； 3.主机变倍比：6.7:1； 4.主机变倍比范围：0.75X-5.0X； 5.目镜：视度可调/WF/10X/23mm，高眼点超广角； 6.放大倍率7.5X，视场直径：30.67mm,放大倍率100X,视场直径2.6mm； 7.瞳距：48mm-75mm； 8.视度调节，调节范围：±5屈光度； 9.工作距离：110mm，具有防霉设计； 10.调焦机构：V型导轨与钢球组合构成调节机构，保证调焦灵活、稳定； 11.光源：3WLED灯，亮度可调，角度可调； 12.立臂式底座：V型导轨与钢球组合构成调节机构，保证调焦灵活舒适、稳定可靠，物镜中心自动对准工作台板中心，满足配0.3X,0.5X,0.63X,0.75X,1.5X,2XESD附加物镜的需求，镜体安装尺寸：直径76mm,调焦总行程：140mm,镜架内置、可调角度、可调亮度3WLED落射光源； 13.可选目镜：12.5X/18(ESD),15X/16(ESD),20X/13(ESD),30X/8 14.系统最大放大倍率：200X 15.系统最大工作距离：301mm 16.系统最大视场：102.2mm 17.防静电（esd）底座 18.可选附件：暗场照明器、组合偏光器、独立偏光器 | 1 | 台 |
| 15 | ◆体式显微镜 | 配置清单： 三目主机 1 台； 目镜罩 2 个； 透射光底座 1 个； 双支光纤 1 个； 环形光纤 1 个； 转接环 1 个； LED 控制器 1 个； 前端镜 2.0X 1 个； 配1500 万像素相机 体视显微镜的性能指标： 1. 整体复消色差光学系统，高分辨率。 2.光路设计，高反差，高景深。 3．变倍比：≥8:1 4．标准放大倍数为 6.3 倍至 100 倍。允许扩展的最大倍数≥250 倍；允许扩展的最大 物方视场≥120mm。 5．物镜标准工作距离≥92mm；允许扩展的最大工作距离≥286mm 6．10 倍高接目点可调焦目镜，视场数≥23，超宽视野。瞳间距离：55mm 至 75mm 可调； 7. 1.0X 物镜，工作距离≥92mm； 2.0X 物镜，工作距离≥35mm； 8. 三目照相镜座，观察视角≤35 度。 9. 照明方式：反射光环形灯、双支光纤照明；透射光明场、暗场、斜照明。 10. LED 冷光源,寿命≥5 万小时。 11. 相机：≥1250 万有效像素 2)成像系统：1250 万像素高像素摄像头，1 英寸大靶面彩色感光芯片，可选半导体制冷，低于环境温度 15°C.最高分辨率下帧率可达：15 FPS（4088*3072）；自动曝光控制：100us ～ 1000ms；分辨率：4088*3072 有效像素，A/D 转换 12bit，光谱响应：380nm～1100nm，像元尺寸：3.10μm 3)成像软件：图像采集：可对实时图像进行预览、一键拍摄、自动拍照、录像等。 图像处理：RGB 调节，对比度，颜色饱和度，图像形态学处理；图像校正：水平镜像、垂直镜像、90 度、任意角度、旋转、放大、缩小、任意比例缩放等； 图像测量：直线、曲线、圆、矩形、任意形的长度、角度、面积、周长等几何参数测量。 特有的动态测量功能能为工业检测提高检测效率和准确度； 图像拼接：对多张图片进行有效无缝合成，得到一幅视野范围变大的图像；景深扩展：将一系列不同焦面拍出来的图片进行景深扩展，呈现一幅清晰具有立体效果的图像，方便观察； 自动计数：对图像中的颗粒按照灰度值进行自动计数，减少人眼计数的疲劳。分析结果以电子文档保存。 | 1 | 台 |

## 包组二：大容量冷冻离心机等实验室设备

| 序号 | 物品名称 | 技术规格、参数及要求 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中央实验台 | 1、2400MM*1200MM*750MM，（长*宽*高），理化板+钢结构。 2、台面用实芯理化板，13MM,边缘加厚到25MM，耐酸耐碱。 3、每张台配10个大柜体，门板和柜体采用内外双层构造，配1750全开式铰链，防腐蚀，无噪音，不回弹，强度好，使用寿命长。 4、每张台在上侧边中央配8个10A的多功能插座。 5、全部钢材均采用1.5MM的防腐蚀钢板。 6、台面黑色，柜体表面为天蓝色。 | 8 | 台 |
| 2 | ◆叶面积测量器 | 1. 安卓系统。 2. 7寸全彩色手触摸屏，800万像素，拍照后软件自动计算叶面积，输出结果。 3. 存储功能强大，自带16G内存卡。 4. 数据查看多样化：数据可储存、可查看报表，也可导出 Excel 表格到计算机或WiFi 上传到服务器。数据统计，分析智能化。 5. 带有手动修正功能， 可进行剪切、修补、自动切叶柄等，确保测量高精度。 6. 有通用、深色、浅色三种算法可选，拍照后，可据叶片颜色选择合适的算法，保证精度。 7. 拍照后，系统可自动计算出面积，周长，叶长，叶宽，虫洞个数并同屏显示。 | 1 | 台 |
| 3 | 千分之一电子天平 | 最大称量220g.可读性：0.0010g，线性误差：0.0020g | 1 | 台 |
| 4 | PH计 | 测量范围：（0.00～14.00）pH；(-1400~1400)mV； 分辨率：0.01pH；1mV； 基本误差±0.05pH±1个字；±1%FS； 稳定性：（±0.05pH±1个字）/3h； | 2 | 台 |
| 5 | 自动颗粒强度测定仪 | 颗粒料直径：0.3-15毫米 | 1 | 台 |
| 6 | 迷你离心机 | 转速5500rpm 离心力1775xg 适配6*1.5/2.0角转子 | 1 | 台 |
| 7 | 超净工作台 | 1、气流模式：垂直流 2、工作台面尺寸(mm)：宽度1300，深度为535 3、工作台面材质：304不锈钢 4、显示模式：4个数码显示管，显示风机档位 5、风速调节分：0.2~0.5m/s三档可调风速，当前运行档位通过数码管显示； 6、紫外灯照明灯互锁，在关闭照明灯状态下，紫外灯按下才能点亮LED显示灯，延时10秒紫外灯点亮，运行30分钟，自行关闭，全流程杀菌时间30分+10秒。紫外灯杀菌过程中按照明灯，照明灯点亮紫外灯关闭，紫外灯点亮过程中再次按下紫外灯按钮，紫外灯关闭 7、过滤器效率：过滤效率99.99%@0.3um | 1 | 台 |
| 8 | 电泳仪电源 | 输出类型：恒压、恒流、恒功率输出（连续可调） 输出范围：5～300V、1～400mA、1～120W 分辨率：电压（1V）、电流（1mA）、功率（1W） 定时范围：1分钟～99小时 59分钟 显示：带背光的LCD液晶屏（128×64 像素） 输出插孔：4（组） | 1 | 台 |
| 9 | ◆高压灭菌锅 | 1、翻盖式高性能高压蒸汽灭菌器，最高使用温度为 135℃，可以作为蛋白改质之用，不管是通常的灭菌还是培养基和液体的灭菌，或者是培养基的溶解都能简单设定，简单操作除了各种灭菌程序设定之外，也可以任意进行工程设定，反复运行； 2、槽内温度及推移过程通过 LED 实时显示监测； 3、设有三重压力盖开启保护锁，各种安全保护措施充分。能提供在海外使用的 AC100V—120V 以及 AC200V—240V 电源规格的产品； 4、灭菌器内腔采用 3mm 厚不锈钢制作，表面经镜面抛光、防腐处理；5、温度显示、控制精度：0.1℃；使用温度范围：45--135℃ 45-80℃（预热温度） 45-60℃（保温工程） 65-100℃（溶解工程） 105-135℃（灭菌工程）； 6、最高使用压力：0.26MPa，压力表和压力安全阀都可方便的进行拆卸，以便校验； 7、手动上下翻盖开启式（附有安全锁定机构），节约占地空间； 8、排气阀：全开放用和慢开放用各一个； 9、其他配置用接口：样品传感器用（1/4），记录仪用（1/4），压力表用（电磁阀配管分支）； 10、冷却风扇：轴流风扇马达； 11、控制器：微电脑 PID 控制，对话型输入型式，避免重复输入；上下键数码设定显示； 12、定时功能（任意模式）：定时 0 或者 1 分—99 小时 59 分，分解能力：1 分； 13、安全装置：自诊断功能、传感器异常、SSR 短路、加热器断线、空烧防止、排水箱未设置警告、压力盖锁定异常、内存异常、专门蒸汽接收杯、过电流漏电保护开关、异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示、独立防止过温功能、安全阀，以人为本的安全、环保理念； 14、罐体有效容积：50L； 15、附属品：灭菌框 2 个，蒸汽接收杯 1 个，排水箱 1 个，排水管 1 根，抱箍 1 个，灭菌效果测试卡 30 片。 | 1 | 台 |
| 10 | 数显加热磁力搅拌器 | 包含主机，支架和温度探头 技术参数： 1、工作面积：140*140mm 2、功率：500W 3、精度：0.1度 4、加热范围：5度到380度 5、盘面材料：铝盘面陶瓷涂层 | 6 | 台 |
| 11 | 鼓风干燥箱 | 1. 直观和易于使用的控制面板 : 两个按钮和一个旋钮 2.耐腐蚀#304不锈钢内胆 3. 温度控制范围从室温＋5℃至70℃ 4. 容量155 升 5. 温度控制精度：±0.1℃ ▲6.数字控制系统实现优越的温度精度，通过输入控制面板可以设置锁定模式，声音报警、错误状态和定时结束提示， 7. 加热时间：17分钟到 37 ℃；30分钟到 50 ℃ 8. 温度分辨率：0.1℃-显示、0.1℃-控制 9.过温、过流保护、传感器误差的检测 | 3 | 台 |
| 12 | 移液枪 | 规格20/100/1000 | 6 | 套 |
| 13 | 培养箱 | 1、运行功能：定值运行、定时运行、自动停止/预约开始、程序运行 2、方式：强制对流 3、性能：使用温度范围：无光照：0-65℃ 有光照：10-65℃ 4、温度分辨率：0.1℃ 5、温度波动度：±1℃ 6、温度分布精度：±2.0℃ 7、光照度：0-15000LX分六级可调 8、构成：内装：不锈钢板 9、控制器：温度控制方式：30段液晶程序 10、定时器：0-99.9h*30（带定时等待功能） 11、内容积：400 L 12、隔板承重：15kg 13、隔板层数：7层 14、隔板间距：120mm 15、隔板架：4件 | 1 | 台 |
| 14 | 药品柜 | 180CM*90CM*45CM（高*宽*深），铝木结构上下各三层，玻璃门，1.6CM厚 | 7 | 台 |
| 15 | 药品柜 | 1000W*900D*1730H，钢材壁厚≥1.5mm | 1 | 台 |
| 16 | ◆大容量冷冻离心机 | 1、交流变频无刷免维护电机驱动，微电脑程序控制； 2、液晶显示单钮旋动控制； 3、转速/离心力互设，同步显示，离心转速与离心力步增调10rpm/10xg； 4、配有电子门锁,超速,不平衡保护功能； 5、要求具有超速、超温、电机过热、门盖自锁保护系统； 6、具有9档升降速功能，9个程序存储功能； 7、温度设定范围-20℃～+40℃±2℃ ▲8、最大相对离心力(max.rcf)：23797×g； ▲9、最高转速（max.speed)：18500r/min； 10、转子要求超硬铝合金材质，具有密封性能和高温消毒功能； 11、外形尺寸 Dimension（cm）：400×700×360mm ▲12、配置： 10ml角转头 *12支 最大转速：12000（r/min）,最大离心力：14800（xg） 1.5/2ml角转头*24ml 最大转速：16000（r/min）,最大离心力：23210（xg） 酶标转头 2*2*96孔 最大转速：3500（r/min）,最大离心力：2120（xg）。 | 2 | 台 |
| 17 | ◆高压灭菌锅 | 技术参数： 1.可追溯性：通过序列号，认证证书，供货信息和可溯源数据库系统进行控制 2.特别的蒸汽冷凝机制，通过将热蒸汽冷凝成水排出箱体，减少用户意外伤害 3.▲内置控制器，便捷的飞梭系统，电子锁盖感应系统保护用户使用安全 4.内置记录仪型，记录蒸汽灭菌循环数据用于验证和分析(仅限带R型） 5. PL保险 6.顶部开盖, 取放样品容易 7.带脚轮移动方便 8.杠杆式滑动盖子 9.完善的安全压力机制 10.当温度压力超过限制时安全阀自动释放压力保护用户安全 11.电子锁盖系统为用户安全使用 12.热保护盖子保证使用者安全 13.容积：不小于40升 14.压力范围&显示：1.2 kgf/cm2 在 121℃ / 2.0 kgf/cm2 在132℃,0 ~ 3 kgf/cm2 15.灭菌模式：固体模式和液体模式 16.加热功率：2kW 17.定时&报警：99小时59分钟59秒, 错误状态 & 定时结束提示 18.显示：数码液晶背光显示 19.★控制器：数码智能控制Fuzzy（全自动） ▲20.锁盖系统：杠杆式滑动盖子/安全电子锁盖系统 21.安全：过热保护/过压保护/过电流保护，传感器错误检测 22.材料：不锈钢(＃304)-锅体, 防锈涂层钢板-外壳 23.提篮：标配2个不锈钢线提篮 24.提篮尺寸 (mm)：Φ270×h240 | 1 | 台 |
| 18 | ◆冷冻研磨仪 | 一、配置： 1 主机一台 2 2ml*32金属适配器2套。 3 3MM研磨钢珠壹瓶，5MM研磨钢珠壹瓶。 4 2ml研磨管1包/500 二、技术参数： 1.应用领域：组织均质、研磨、细胞破碎、匀浆、材料分散、制备、样品混匀、振荡。 2. 15 秒内最大处理量同时可以处理24样品的金属适配器 3.可以兼容的样品量：64*(0.2-0.5ML) /64*2ML/12*(5-15)ML/4*25ML/2*50ML，可以任意定做各种规格研磨管。 4.液晶触摸屏显示，微机变频控制系统。 5.控制模式：十组程序控制数据存储功能；循环功能1～100次。 ★6.制冷功能：有，-45℃可调（环境温度25℃时）。 7.控温精度：± 0.5度 8.开盖运行保护：研磨过程上盖锁定及紧急情况下快速开锁。 9.最终出料粒度：~5μm 10.研磨平台数(可接纳研磨罐数) >2 11.均质速度与时间：0~80 HZ/秒,工作时间：0秒-9999 分钟，用户可自行设定； 12.研磨球直径： 0.1-30mm 13.研磨球材料：合金钢、铬钢、氧化锆、碳化钨、石英砂； 14.加速：在 2秒内达到最大速度 15.减速：在 2秒内达到最低速度 16.噪音等级：≤55dB 17.研磨方式：湿磨，干磨，低温研磨都可. 18.适配器材质：聚四氟乙烯或合金钢. 19.带自动中心定位的紧固装置工作时安全锁，全程保护. 20.采用环保压缩机，符合环保要求，制冷速度快。 | 1 | 台 |
| 19 | 酶标仪 | 技术参数： 1.光源：8V/50W石英卤素铝丝灯 2.波长范围：400-750nm 3.测量范围：0-4A，分辨率：0.001A 4.滤光片：8个滤光片位，标配4个滤光片（405nm、450nm、492nm、630nm） 5.测量模式：单/双波长终点法、动力学法、双时法（可扩展凝集法、紫外法） 6.程序存储：可存储500个程序按键、触摸屏按键操作、无需连接电脑 7.振荡：线性振荡，三种速度可调 8.波长精度:±1°C | 1 | 台 |

- 国家强制标准

- 纳入《国家强制性产品认证目录》内的产品，供应商应当提供3C认证证书。

- 商务要求（适用于所有包组）

- 交货方式

- 交货地点：华南农业大学用户指定地点

- 交货时间：设备合同签订后30天内。

- 售后服务（技术要求中另有要求的除外）

- 免费质保期期限：验收合格后至少  1  年，技术参数要求中另有要求的除外。免费质保期内中标人对所供货物实行包修、包换、包退、包维护保养及终身维护，免费质保期后采购人只付零件成本费用，免收其他费用（如上门服务费等）。

- 免费质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

- 对采购人的服务通知，中标人在接报后1小时内响应，4小时内到达现场，24小时内处理完毕。若在24小时内仍未能有效解决，中标人须免费提供同档次的设备予采购人临时使用。

- 安装调试

- 中标人必须免费派出技术人员到现场安装调试。安装要求严格按国家、地方、行业标准执行。产品要随附详实的安装图纸、安装说明、安装注意事项等资料；

- 货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

- 验收

- 安装完后，中标人须派专业人员检查安装质量。由采购人、中标人、受聘三方一起对安装完毕的产品进行验收，验收合格后签署验收单。

- 文件资料

中标人必须为用户安装、调试、维修、使用提供足够的技术资料（图纸、手册和技术文件），并交货时随附装箱。

- 付款方式

- 签订合同后，中标人缴纳合同款的5%作为履约保证金给采购人。安装调试验收合格后一个月内采购人支付合同总价的100%。验收合格后5%的履约保证金转为质量保证金，免费质保期满后若无重大质量问题10个工作日内无息退回质量保证金。

- 中标人凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）中标人开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖采购人公章）；

（4）中标通知书。

- 因采购人使用的是财政资金，采购人在前款规定的付款时间为向政府采购支付部门提出办理财政支付申请手续的时间（不含政府财政支付部门审核的时间），在规定时间内提出支付申请手续后即视为采购人已经按期支付

- 其他要求

- 投标人必须提供全新的货物。

- 投标人须提交开标一览表和投标分项报价表。

- 本用户需求中没有在投标文件中注明偏离（文字说明或在技术、商务对比表注明）的参数、配置、条款视为被投标人完全接受。

# 第五章合同文本

# 政府采购合同

# （国产仪器部分）

甲方：华南农业大学

乙方：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及201 年月日招标文件（委托编号：招标编号：，采购代理机构：、投标文件的要求，经双方协商一致，签订本合同。

1、设备名称及价格

1.1 乙方负责向甲方提供下表中所列仪器设备和相关的安装调试服务。

| 设备名称 | 规格 型号 | 产地厂家 | 单位 | 数量 | 单价 (元) | 总价 （元） | 随机配件 | 交货 时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 台 |  |  |  | 按附件配置清单 | 签订合同后30天内 |
|  |  |  | 台 |  |  |  | 按附件配置清单 | 签订合同后30天内 |

合计含税人民币：元。

1.2 设备合同总价（含单价）见上表。

本合同总金额是设备设计、制造、包装、仓储、运输、安装和验收合格之前及保修期内备品备件发生的所有含税费用。本合同执行期间合同总金额不变。

2、结算方式

# 2.1支付方式：

# 2.1.1  结算方式：按合同约定，乙方凭甲方验收合格单按合同价格以普通购货发票(或增值税发票)用银行汇票（商业汇票、银行本票、支票汇兑、委托收款）结算。

# 2.1.2  付款方式：本项目不付预付款，签订合同后，乙方缴纳合同款的5％作为履约保证金给甲方。安装调试验收合格后一个月内甲方支付合同总价的100%。验收合格后合同款的5%的履约保证金转为质量保证金，保质保用期满后若无重大质量问题10个工作日内无息退回乙方质量保证金。

# 2.1.3  在甲方银行发生的银行费用由甲方承担，在甲方银行以外发生的银行费用由乙方承担。

2.1.4  若投标人所投货物及其零部件或制作材料的原产地为中华人民共和国境外地区，投标人必须自行办妥货物进口有关的所有事项（采购人可提供与其享受免关税待遇相关的证明文件资料，协助投标人办理进口免税相关事项）；所有进口设备的报价为CIP报价(包括交货给采购人验收合格后交付使用及与货物进口有关的一切费用)，并按中国银行公布的外汇牌价折人民币报价(投标总价的货币单位必须为人民币元)，并在投标文件中注明折算汇率。中标人不得以本项目中标通知书办理进口批文。

2.2乙方向甲方申请支付货款时需提供：（1）合同；（2）乙方开具正式全额发票；（3）验收调试报告加盖甲方公章；（4）中标通知书。

3、合同组成

详细价格、技术说明及其它有关合同设备的特定信息由合同附件说明。所有附件及本项目的招投标文件、会议纪要、协议等均为本合同不可分割之一部分。

4、技术要求

乙方所提供设备，必须符合国家有关规范及环保要求，技术指标应与乙方投标文件所陈述的指标保持一致。

5、设备包装、交货、安装、调试及验收

5.1 合同设备的包装：

设备的包装均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由乙方承担。

5.2 设备的交货：

- 乙方交货时间：签订合同后天内。

- 乙方交货地点：广州市内用户指定地点。

5.3 合同设备的安装调试：

- 乙方负责合同项下的安装调试，一切费用由乙方负责。

- 乙方安装时须对各安装场地内的其它设备、设施有良好保护措施。

5.4 设备的验收：

- 合同设备安装调试完成正常工作15个工作日，验收应在甲乙双方共同参加下进行。

- 验收按国家有关的规定、规范进行。验收时如发现所交付的设备有短装、次品、损坏或其它不符合本合同规定之情形者，甲方应做出详尽的现场记录，或由甲乙双方签署备忘录。此现场记录或备忘录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由乙方承担。

- 如果合同设备运输和安装调试过程中因事故造成货物短缺、损坏，乙方应及时安排换装，以保证合同设备安装调试的成功完成。换装的相关费用由乙方承担。

- 国内产品或合资厂的产品必须具备出厂合格证。

- 进口产品必须具备省级（或相当于省级）商检部门的检验证明。

5.5 乙方保证合同项下提供的设备不侵犯任何第三方的专利、商标或版权。否则，乙方须承担对第三方的专利、商标或版权的侵权责任并承担因此而发生的所有费用。

6、质量保证及售后服务

6.1 乙方保证合同设备是全新、未曾使用过的，其质量、规格及技术特征符合合同附件的要求。

6.2合同设备除了用户有特别规定外,保质保用期按生产厂家的标准执行，期限为______年（用户单位验收之日起计算）。保质保用期内非甲方的人为原因而出现产品质量及安装问题，由乙方负责包修、包换或包退，并承担因此而产生的一切费用。乙方应在收到甲方通知后24小时内派员到现场维修，若在48小时内仍未能有效解决，乙方须免费提供同档次的设备予甲方临时使用。质保期内，如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时，则质保期和免费维修期相应顺延，如停用时间累计超过60天则质保期重新计算。

下列情况乙方不负责免费保修：

1）甲方不按照乙方提供的正确使用方法而引致设备故障损坏；

2）甲方擅自改装设备；

3）各种人为因素或天灾等外来因素造成的损坏。

6.3 因设备的质量问题而发生争议，由广东省或广州市质检部门进行质量鉴定。设备符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；设备不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担。

6.4 乙方为甲方提供操作及维护培训，主要内容为设备的基本结构、性能、主要部件的构造及原理，日常使用操作、保养与管理，常见故障的排除，紧急情况的处理等，培训地点主要在设备安装现场或按甲乙双方协商安排。

7、技术服务

7.1 乙方应派员到甲方指定地点配合工作。

7.2 乙方按甲方提供的合同执行进度计划，再配合甲方及有关单位，以此做好合同执行进度上的配合工作。

8、不可抗力

8.1 不可抗力指战争、严重火灾、洪水、台风、地震等或其它双方认定的不可抗力事件。

8.2 签约双方中任何一方由于不可抗力影响合同执行时，发生不可抗力一方应尽快将事故通知另一方。在此情况下，乙方仍然有责任采取必要的措施加速供货，双方应通过友好协商尽快解决本合同的执行问题。

9、索赔

9.1 如有异议，甲方有权根据有关政府部门的检验结果向乙方提出索赔。

9.2 在合同执行期间，如果乙方对甲方提出的索赔和差异负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

- 乙方同意退货，并按合同规定的同种货币将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用。

- 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额甲乙双方商定降低货物的价格。

- 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷的部分，乙方应承担一切费用和风险并负有甲方所发生的一切直接费用。同时，相应延长质量保证期。

9.3如果在甲方发出索赔通知后30天内，乙方未作答复，上述索赔应视为已被乙方接受。甲方将从合同款项中扣回索赔金额。如果这些金额不足以补偿索赔金额，甲方有权向乙方提出不足部分的补偿。

10、违约与处罚

10.1 甲方应依合同规定时间内，向乙方支付货款，每拖延一天乙方可向甲方加收合同金额的3‰的违约金。

10.2 乙方未能按时交货，每拖延一天，须向甲方支付合同金额的3‰的违约金，逾期半个月以上的，甲方有权终止合同，因此造成的甲方经济损失由乙方承担。

10.3 乙方交付的货物不符合合同规定的，甲方有权拒收，乙方向甲方支付合同金额的5%的违约金。

10.4 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方支付合同金额的5%的违约金。

10.5 乙方未能交付货物，则向甲方支付合同金额的7.5%的违约金。

11、合同终止

如果一方严重违反合同，并在收到对方违约通知书后在30天内仍未能改正违约的，另一方可立即终止本合同。

12、法律诉讼

签约双方在履约中发生争执和分歧，双方应通过友好协商解决，若经协商不能达成协议时，则由甲方所在地人民法院提起诉讼。受理期间，双方应继续执行合同其余部分。

13、其它

13.1 本合同正本六份，具有同等法律效力，甲、乙双方各执两份，省教育装备中心一份，招标代理机构一份。合同自签字之日起即时生效。

13.2下列文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释

- 中标人提交的投标函和投标一览表；

- 资格声明函；

- 中标通知书；

- 其他相关投标文件。

13.3  本合同未尽事宜，由双方协商处理。

甲方：                       乙方：

法人代表：                  法人代表：

签约代表：                  签约代表：

地址：广州市五山路483号    地址：

日期：201年  月  日         日期：201 年  月  日

# 第六章投标文件格式

## 投标文件包装封面参考

项目编号：CLF0119GZ05ZC72 项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购 参投包组： 投 标 文 件 口 正本 口 副本 口 单独密封资料 投标人名称：（盖单位章） 投标人地址：

## 投标文件目录表

说明：

- 投标文件包括但不限于以下组成内容，请按顺序制作。

- 投标人编制投标文件中的项目编号应为CLF0119GZ05ZC72。

- 投标人必须严格按照《资格性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过资格性审查的投标人，不进入下一环节。

- 投标人必须严格按照《符合性审查表》的评审内容的要求如实提供证明材料并应加盖投标人公章。未通过符合性审查的投标人，不进入下一个详细评审环节。

- 投标人应根据《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等填写此表，同时应如实提交《综合评分表》要求提交的相关各类证明、资料等并应加盖投标人公章。

### 价格评审自查表

| 序号 | 评审分项 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  | 开标一览表(报价表) | 第（ ）页 |
|  | 投标分项报价表 | 第（ ）页 |
|  | 中小企业声明函（如适用） | 第（ ）页 |
|  | 监狱企业的证明文件（如适用） | 第（ ）页 |
|  | 残疾人福利性单位声明函（如适用） | 第（ ）页 |
|  | 政策功能情况（如适用） | 第（ ）页 |

### 资格性自查表

| 序号 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件： |
|  | 提供在中华人民共和国境内注册的营业执照（或事业单位法人证书，或社会团体法人登记证书，或执业许可证）（如非“多证合一”证照，同时提供组织机构代码证复印件和税务登记证复印件）；如投标人为自然人的需提供自然人身份证； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标供应商如果有名称变更的，应提供由行政主管部门出具的变更证明文件。 | □通过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 若以不具有独立承担民事责任能力的分支机构投标，须取得具有法人资格的总公司的授权书，并提供总公司营业执照复印件。 | □通过 □不通过 □不适用 | 第（ ）页 |
|  | 提供2018年的年度财务状况报告复印件，或2019年任意3个月的财务状况报告复印件；或银行出具的资信证明材料复印件； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供2019年任意一个月的依法缴纳税收的证明（纳税凭证）复印件，如依法免税的，应提供相应文件证明其依法免税； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供2019年任意一个月的依法缴纳社会保险的证明（缴费凭证）复印件，如依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；（详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加同一采购项目包组的其他采购活动的书面声明（详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动的书面声明。 （详见《投标人资格声明函》） | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标人资格声明函已提交并符合招标文件要求（签署、盖章）的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 本项目投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下情形之一：①记录失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中查询没有处于禁止参加政府采购活动的记录名单。 | □通过 □不通过 | 1、由采购人、采购代理机构于投标截止日在上述网站进行查询，同时对信息查询记录和证据截图或下载存档； 2、若分公司投标：供应商为非独立法人（即由合法法人依法建立的分公司），除了对供应商进行信息查询外，同时对总公司的信息查询记录和证据截图或下载存档； 3、如相关失信记录已失效，投标人必须提供相关证明资料。 |
|  | 已办理报名并成功购买本招标文件的供应商。 | □通过 □不通过 | / |

### 符合性自查表

| 序号 | 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明文件 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 按照招标文件规定要求签署和盖章 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 法定代表人证明书和法定代表人授权委托书 | 按照招标文件规定签署本人姓名（或印盖本人姓名章）和盖章 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标函 | 已提交并符合招标文件要求的，且投标有效期满足招标文件要求； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标保证金 | 提交投标保证金的证明文件。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标报价 | 未超过相应包组的最高限价； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  |  | 唯一或固定不变； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标人按招标文件要求提供本国产品的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 以“★”标明的实质性条款满足招标文件要求。 1）实质性条款（加注星号“★”）响应/偏离表； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有采购人不能接受的附加条件的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有出现串通投标情形的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 投标文件没有招标文件中规定的其它无效投标条款的； | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |
|  | 按有关法律、法规、规章不属于投标无效的。 | □通过 □不通过 | 第（ ）页 |

### 综合评分表

| 技术评审自查表 |
| --- |
| 序号 | 评审因素 | 提交内容 | 证明文件 |
|  | 用户需求书响应一览表 | 技术规格响应/偏离表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  |  | 商务条款响应/偏离表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 质量保证体系及措施 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 验收方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 应急方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 售后服务方案 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
| 商务评审自查表 |
|  | 投标人2015年至今的同类项目经验一览表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 投标人信誉 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 拟投入本项目的团队人员情况一览表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 高新技术企业 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
|  | 合同文本条款响应一览表 |  | 第（ ）页-（ ）页 |
| 其他内容资料 |
|  | 投标人基本情况表 | 第（ ）页 |
|  | 主要股东或出资人信息及打印“国家企业信用信息公示系统”网页查询的信息 | 第（ ）页 |
|  | 招标代理服务费承诺书 | 第（ ）页 |
|  | 开票资料说明函 | 第（ ）页 |
|  | 退投标保证金说明 | 第（ ）页 |

## 开标一览表(报价表)

项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

项目编号：CLF0119GZ05ZC72

| 包组号 | 采购内容 | 投标报价 （人民币 元） | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 包组一 | 体视显微镜等设备采购 | 小写：RMB 大写： | 设备合同签订后30天内 |
| 包组二 | 大容量冷冻离心机等实验室设备 | 小写：RMB 大写： | 设备合同签订后30天内 |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：

日期：

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 所有价格均系用人民币表示，单位为元，投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 除招标文件另有规定外，投标文件内不得含有任何对本报价进行价格折扣的说明或资料，否则为无效投标。

  - 投标报价要求具体见第七章“投标报价”及用户需求要求。

## 投标分项报价表

项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

项目编号：CLF0119GZ05ZC72

| 包组号： |
| --- |
| 序号 | 产品名称 | 规格和型号 | 品牌 | 制造商名称 | 产地 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 备注 |
| 总计 （元） | ￥：大写： |

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：

日期：

备注：

  - 中文大写金额用汉字，如壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿、元、角、分、零、整（正）等。

  - 所有价格均系用人民币表示，单位为元，投标报价的小数点后保留两位有效数。

  - 此表为《开标一览表(报价表)》的报价明细表。

  - 如投标人提供投标产品中仅有部份小型和微型企业产品的，应在此表中予以明确并提供《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

  - 所有价格均以人民币作为货币单位填写及计算。

## 中小企业声明函（如适用）

（投标人认为其为中小企业的应提交本函，并明确企业类型，否则评审时不能享受相应的价格扣除）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为（请填写：中型、小型、微型）企业。

2、本公司参加     (采购人单位名称)    的   (项目名称)       采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（单位盖公章）：

日 期：

## 监狱企业的证明文件（如适用）

说明：监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件复印件，并加盖投标单位公章。

## 残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

## 投标函

致：广东采联采购科技有限公司

我方确认收到贵方2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购采购货物及相关服务的招标文件（项目编号：CLF0119GZ05ZC72）， (投标人名称、地址)作为投标人已正式授权《法定代表人授权委托书》中的被授权人为我方签名代表，签名代表在此声明并同意：

- 我们愿意遵守采购代理机构招标文件的各项规定，自愿参加投标，并已清楚招标文件的要求及有关文件规定，并严格按照招标文件的规定履行全部责任和义务。

- 我们同意本投标文件的投标有效期从提交投标文件的截止之日起90日历日内有效。

- 我们承诺从本项目投标截止时间起，本投标始终有效且不予撤销已递交的投标文件。

- 我们已经详细地阅读并完全明白了全部招标文件及附件，包括澄清（如有）及参考文件，我们完全理解本招标文件的要求，我们同意放弃对招标文件提出不明或误解的一切权力。

- 我们同意提供采购人或者采购代理机构与评标委员会要求的有关投标的一切数据或资料。

- 我们理解采购人或者采购代理机构与评标委员会并无义务必须接受最低报价的投标或其它任何投标，完全理解采购代理机构拒绝迟到的任何投标和最低投标报价不是被授予中标的唯一条件。

- 如果我们未对招标文件全部要求作出实质性响应，则完全同意并接受按无效投标处理。

- 我们证明提交的一切文件，无论是原件还是复印件、中文译本均为准确、真实、有效、完整的，绝无任何虚假、伪造或者夸大。我们在此郑重承诺：在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

- 如果我们提供的声明或承诺不真实，则完全同意认定为我司提供虚假材料，并同意作相应处理。

- 我们是依法注册的法人，在法律、财务及运作上完全独立于本项目采购人、用户单位（如有）和采购代理机构。

- 所有有关本次投标的函电请寄：  （投标人地址）

备注：

- 《投标函》中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期，否则视为无效投标。

- 除投标有效期承诺的时间外，本投标函内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

投标人名称（单位盖公章）：

法定代表人或投标人授权代表（签署本人姓名或印盖本人姓名章）：

职务：日期：

电话：传真：邮编：

## 投标人资格声明函

广东采联采购科技有限公司：

关于贵公司　 　年　　月　　日发布2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购（项目编号：CLF0119GZ05ZC72）的采购公告，本公司（企业）愿意参加投标，并声明：

- 本公司（企业）具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

- 本公司（企业）的单位负责人与所参投的本采购项目包组的其他投标人的单位负责人不为同一人且与其他投标人之间不存在直接控股、管理关系。

- 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定，本公司（企业）如为本采购项目包组提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目包组的其他采购活动。否则，由此所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

本公司（企业）承诺在本次招标采购活动中，如有违法、违规、弄虚作假行为，所造成的损失、不良后果及法律责任，一律由我公司（企业）承担。

特此声明！

备注：

- 本声明函必须提供且内容不得擅自删改，否则视为无效投标。

- 本声明函如有虚假或与事实不符的，作无效投标处理。

投标人名称：

单位地址：

单位公章：

邮政编码：　　　　　　　　　　　　　　日期：

## 法定代表人授权委托书

本授权委托书声明：注册于 （投标人地址）  的  （单位名称）    在下面签名的（法定代表人姓名、职务）在此授权（被授权人姓名、职务）作为我公司的合法代理人，就（项目名称、项目编号）的招投标活动，采购合同的签订、执行、完成和售后服务，作为投标人代表以我方的名义处理一切与之有关的事务。

被授权人（投标人授权代表）无转委托权限。

本授权书自法定代表人签字之日起生效，特此声明。

随附《法定代表人证明》

投标人名称（单位盖公章）：

地      址：

法定代表人（签字或盖章）：                         签字日期：  年  月   日

## 法定代表人证明书

______________同志，现任我单位职务，为法定代表人，特此证明。

本证明书自签发之日起生效，有效期与本公司投标文件中标注的投标有效期相同。

附：

营业执照（注册号）：

主营（产）：

兼营（产）：

投标人名称（单位盖公章）：

地址：

签发日期：

## 主要股东或出资人信息

项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

项目编号：CLF0119GZ05ZC72

| 序号 | 名称 （姓名） | 统一社会信息用代码（身份证号） | 出资额 （人民币 万元） | 出资方式 | 占全部股份比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

我方承诺，以上信息真实可靠；如填报的股东出资额、出资比例等与实际不符，且属于虚假应标情形，视为放弃中标资格。

备注：

- 主要股东或出资人为法人的，填写法人全称及统一社会信息用代码（尚未办理三证合一的填写组织机构代码）；为自然人的，填写自然人姓名和身份证号。

- 出资方式填写：货币、实物、工艺产权和非专利技术、土地使用权等。

- 投标单位应按照占全部股份比例从大到小依次逐个股东填写，股东数量多于10个的，填写前10名，不足10个全部填写。同时投标人需打印“国家企业信用信息公示系统”网页查询的信息并加盖投标人单位公章。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 实质性响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件带“★”的实质性条款逐条应答并按要求填写下表。

项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

项目编号：CLF0119GZ05ZC72

| 包组一：体视显微镜等设备采购 |
| --- |
| 序号 | 物品名称 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按实际情况填写) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  | 体视显微镜 | 3.★主机变倍比：6.7:1； |  |  | 见第 页 |
|  | 化学发光图像分析系统 | ★12、电动镜头: F/0.80, 高清晰大口径高通透电动镜头，可通过计算机进行电动对焦调整 |  |  | 见第 页 |
|  | 紫外可见光分光光度计 | ★1、测定波长范围 ：185 nm～900 nm带宽，选配专用积分球可进行近红外波长测定，最长1400nm； |  |  | 见第 页 |
| 包组二：大容量冷冻离心机等实验室设备 |
|  | 高压灭菌锅 | 19.★控制器：数码智能控制Fuzzy（全自动） |  |  | 见第 页 |
|  | 冷冻研磨仪 | ★6.制冷功能：有，-45℃可调（环境温度25℃时）。 |  |  |  |

备注：

- 本表中“招标文件条款描述”的条款与用户需求中的条款描述不一致的以用户需求中规定的为准。

- 投标人必须按招标文件要求附相关证明文件，如未按招标文件要求提供相关证明资料或有任何一条负偏离则导致投标无效。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 投标服务方案

项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

项目编号：CLF0119GZ05ZC72

包含但不限于以下内容：

- 质量保证体系及措施

产品的质量、因产品质量问题造成事故的责任承担及赔偿方案、产品的三包等内容：

- 验收方案

验收依据和相关的技术标准、验收的组织形式、程序、注意事项、验收环节和内容；

- 应急方案

项目执行过程中采购人的紧急情况或突发事情的处理方案：

- 售后服务方案

- 售后服务计划的安排

- 免费保修期；

- 免费保修期及质保期满后的承诺

- 应急维修时间安排；

- 维修服务收费标准；

- 制造商的技术支持；

- 培训计划；

- 售后服务机构情况：地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

| 分项 | 基本情况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 售后服务机构情况 | 机构名称： 地址： 负责人： 服务机构性质：企业自有/委托代理 | 姓名： 电话： 传真： |

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 用户需求书响应一览表

项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

项目编号：CLF0119GZ05ZC72

| 包组号： |
| --- |
| 技术规格响应/偏离表 |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按实际情况填写) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
| 标注“▲”的重要条款 |
|  |  |  |  | 见第页 |
|  |  |  |  | 见第页 |
|  |  |  |  | 见第页 |
| 一般条款 |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
| 商务条款响应/偏离表 |
| 序号 | 招标文件条款描述 | 投标人响应描述 (投标人应按实际情况填写) | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） | 查阅/证明文件指引 |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |
|  |  |  |  | / |

备注：投标人必须按招标文件要求附相关证明文件，如有任何一项不响应或不满足的视为负偏离。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 投标人基本情况表

- 公司基本情况

  - 公司名称：  电话号码：

  - 法定代表人：                        移动电话：

  - 地    址：  传    真：

  - 营业注册执照号：注册资金：

  - 公司开户银行名称及账号：

  - 公司简介

文字描述：发展历程、经营规模及服务理念、技术力量、财务状况、管理水平等方面进行阐述。

图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

- 投标人获得国家有关部门颁发的资质

| 证书名称 | 发证单位 | 证书等级 | 证书有效期 |
| --- | --- | --- | --- |

我/我们声明以上所述是正确无误的，您有权进行您认为必要的所有调查，如以上数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 投标人2015年至今的同类项目经验一览表

项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

项目编号：CLF0119GZ05ZC72

| 包组号： |
| --- |
| 序号 | 用户/业主名称 | 项目名称 | 项目内容 | 合同总价 | 签订时间 | 完成时间 | 用户/业主联系人及电话 | 查阅/证明文件指引 |
|  |  |  | 产品名称 | 型号 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页 |
| 合计：个业绩 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 拟投入本项目的团队人员情况一览表

项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

项目编号：CLF0119GZ05ZC72

| 包组号： |
| --- |
| 序号 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 学历 | 职称 | 专业 | 经验年限 | 担任职务 | 承担工作内容 | 查阅/证明文件指引 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 第页 |

备注：根据评分表的要求提交相应资料。

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 合同文本条款响应一览表

说明：投标人必须对应招标文件的合同条款逐条应答并按要求填写下表。

项目名称：2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购

项目编号：CLF0119GZ05ZC72

| 序号 | 招标文件中合同条款描述 | 投标人响应描述 | 偏离情况说明 （正偏离/完全响应/负偏离） |
| --- | --- | --- | --- |
| 包组号： |

投标人名称（单位盖公章）：

日期：

## 采购代理服务费承诺书

广东采联采购科技有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加       (项目名称)      (项目编号：CLF0119GZ05ZC72)的招标中如获中标，我公司保证按照招标文件的规定缴纳“采购代理服务费”。如采用电汇或银行转账，我公司将同时递交采购代理服务费缴费凭证复印件。

如我公司违反上款承诺,愿承担由此引起的一切法律责任。

特此承诺!

投标人名称(盖公章):

投标人地址:

电话:

传真:

法定代表人或投标人授权代表（签名或盖章）：

签署日期:

## 开票资料说明函

广东采联采购科技有限公司:

本公司       (投标人名称)      在参加在贵公司举行的       (项目名称)      (项目编号：CLF0119GZ05ZC72)的招标中如获中标，则开票类型选择□增值税普通发票□增值税专用发票（请在对应的“□”打“√”，且只能选择其中一项），以及我司的开票资料如下：

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 纳税人识别号 |  |
| 地址 |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系电话 |  |
| 账 号 |  | 联系人 |  |
| 附件：一般纳税人资格认定税务通知书或其他可证明具有该项资格证明文件的复印件。（加盖公章） |

开标当日，如我公司未按该要求填写、未提供有效的开票资料、未确认开具发票类型或确认的发票类型有误，则视为开具增值税普通发票。同意广东采联采购科技有限公司不予更换发票类型。并愿承担由此引起的一切后果。

投标人名称（公章）：

投标人地址：

## 退投标保证金说明

特别提醒：

投标人缴纳的投标保证金，原则上，我司按保证金汇入的原账户退还，投标人必须填写原来汇入我司保证金账户时的账户信息。

我方为2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购的投标（项目编号为：CLF0119GZ05ZC72）所提交的投标保证金（大写金额）元，请贵司退还投标保证金（小写金额）元（包组号），请划到以下账户：

| 收款人名称 |  |
| --- | --- |
| 收款人地址 |  |
| 开户银行 （具体到XX银行XX支行） |  | 联系人 |  |
| 账 号 |  | 联系电话 |  |

备注：当投标人收到中标通知书或招标结果通知书，申请退还投标保证金时，招标采购单位按其提供的“退投标保证金说明”，按规定退还投标人的投标保证金。

为及时退还投标人的投标保证金，若存在以下三种情形的，则按以下规定执行：

- 单位名称变更

A. 若投标人投标后，其单位名称变更，退还其投标保证金时，除提交变更后的账户信息外，还需附工商部门打印的变更信息说明，并加盖单位公章；

B. 若投标人只变更营业执照信息，没有及时变更银行账户的，只需提供银行开户许可证复印件，并加盖单位公章。

- 收支两条线

若投标人属于资金收支两条线的情况，则以上账户信息必须是其单位收款账户的信息，投标人需附上收支两条线的说明，并加盖单位公章：

- 标前确定不参加投标

若投标人已汇入投标保证金，但不参加投标时，请务必在项目开标前将该《退投标保证金说明》按规定填写完整盖章后，传真至020-87651698或扫描发至CL87651688y@163.com

投标人（公章）：

日期：

## 政府采购投标担保函

（若用电汇、转账方式缴纳投标保证金，可不递交该投标担保函）

（采购人或采购代理机构）：

鉴于（以下简称‘投标人’）拟参加2019TY009农学院2019年实验室建设设备采购     （项目编号：CLF0119GZ05ZC72）（以下简称‘本项目’）  （包组号）  投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方缴纳投标保证金，且可以投标担保函的形式缴纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币　　元（大写：　　），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起　　　个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地的法院为 　　　　　法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

# 第七章投标人须知

## 说 明

### 适用范围

  - 本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

### 定义

  - 政府采购监督管理部门指人民政府财政部门。

  - 采购人指各级国家机关、事业单位和团体组织。本招标文件第二章投标资料表中所述的采购人已拥有一笔财政性资金或资金来源已落实。采购人计划将一部分或全部资金用于支付本次采购后所签订合同项下的款项。

  - 采购代理机构指按照规定办理名录登记并通过审核的代理机构，其联系方式详见投标资料表。

  - 供应商是指在中华人民共和国境内注册（登记），向采购人提供货物、工程或者服务的法人、其他组织或者自然人。

  - 投标人是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。

  - 中标人是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

### 合格的货物和服务

  - 货物：是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。投标的货物必须是其合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

  - 服务：是指除货物和工程以外的其他政府采购对象，其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

  - 政府采购应当采购本国产品，确需采购进口产品（是指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）的，应当获得财政部门核准。本项目依据《政府采购进口产品管理办法》优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。

  - 若所投产品属于政府强制采购节能产品的，则投标人必须提供该产品国家强制性节能产品进行响应，并提供强制性节能产品认证证书，否则视为无效投标。

### 投标费用

  - 投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人或者采购代理机构均无义务和责任承担这些费用。

### 采购代理服务费

  - 中标人应按照招标文件投标资料表中的规定缴纳采购代理服务费。否则，不予退还其投标保证金。

  - 服务费按差额定率累进法计算。

| 费率 中标金额 | 货物招标 | 服务招标 |
| --- | --- | --- |
| 100万元以下 | 1.5% | 1.5% |
| 100～500万元 | 1.1% | 0.8% |
| 500～1000万元 | 0.8% | 0.45% |
| 1000～5000万元 | 0.5% | 0.25% |
| 5000万元～1亿元 | 0.25% | 0.1% |
| 1～5亿元 | 0.05% | 0.05% |
| 5～10亿元 | 0.035% | 0.035% |
| 10～50亿元 | 0.008% | 0.008% |
| 50～100亿元 | 0.006% | 0.006% |
| 100亿以上 | 0.004% | 0.004% |

例如：某货物招标中标金额为850万元，计算采购代理服务收费额如下：

100万元×1.5%=1.5万元

（500-100）万元×1.1%=4.4万元

（850-500）万元×0.8%=2.8万元

合计收费=1.5+4.4+2.8=8.7（万元）

  - 经依法被认定中标无效的，采购代理服务费不予退还。

### 其他

  - 所有时间均为24小时制北京时间，所有货币单位均为人民币元，所使用的计量单位均以《中华人民共和国法定计量单位》为准（特别注明除外）。

  - 供应商（投标人）向我司咨询的有关项目事项，一切以法律法规的规定和本公司书面答复为准，其他一切形式均为个人意见，不代表本公司的意见。

## 招标文件

### 招标文件的编制依据与构成

  - 本招标文件的编制依据是《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》及其配套的法规、规章、政策等。

  - 招标文件以中文文字编写。招标文件共七章。由下列文件以及在招标过程中发出的澄清、修改和补充文件组成，内容如下：

第一章　投标邀请

第二章　投标资料表

第三章　开标、评标、定标

第四章　用户需求书

第五章　合同文本

第六章　投标文件格式

第七章　投标人须知

  - 本招标文件的解释权归“广东采联采购科技有限公司”所有。

### 招标文件的澄清或修改

  - 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清（更正/变更）公告。

  - 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

  - 采购人或者采购代理机构将澄清（更正/变更）公告通知已办理报名并成功购买招标文件的供应商，其供应商在收到澄清或修改（更正/变更）通知后应按要求以书面形式（传真或电子邮件）予以确认。如在24小时之内无书面确认则视为同意修改内容，并有责任履行相应的义务。

  - 采购人或者采购代理机构发出的澄清或修改（更正/变更）的内容为招标文件的组成部分，并对供应商具有约束力。

### 现场考察或者召开开标前答疑会

  - 除非投标资料表中另有规定，不举行项目现场考察或者召开开标前答疑会，如举行现场考察或者召开开标前答疑会的，则按以下规定：

    - 在投标资料表中规定的日期、时间和地点组织现场考察或者召开开标前答疑会；

    - 供应商对本项目提出的疑问，可在现场考察或者召开开标前答疑会召开日前至少一个工作日将问题清单以书面形式（加盖公章）提交至采购代理机构。

## 投标文件的编制

### 投标的语言

  - 投标人提交的投标文件以及投标人与采购人或者采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应当使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料或外文书证或者外国语试听资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文译本，由翻译机构盖章或者翻译人员签名，若两种语言不一致时以中文翻译本为准。

### 投标文件的构成

  - 投标人编写的投标文件应包括资格性文件、符合性文件、技术文件、商务文件等，编排顺序参见投标文件格式。

  - 投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

### 投标文件的编写

  - 投标人对招标文件中多个包组进行投标的，其投标文件的编制可按每个包组的要求分别装订和密封。投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人或者采购代理机构或者政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

  - 如果因为投标人的投标文件只填写和提供了本招标文件要求的部分内容和附件，或没有提供招标文件中所要求的资料及数据，由此造成的后果和责任由投标人承担。

  - 投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等）。投标人没有按照招标文件要求提交资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都作出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被认定为无效投标或被确定为投标无效。

### 投标报价

  - 投标人应按照“用户需求书”中采购项目技术规格、参数及要求规定的内容、责任范围进行报价。并按《开标一览表(报价表)》及《投标分项报价表》（如适用）的要求报出总价和分项价格。

  - 投标分项报价应包含：

    - 按招标文件的要求全部货物及服务内容所需的所有费用，包括但不限于投标资料表中规定的。

    - 对于报价免费的内容须标明“免费”。

  - 除投标资料表中另有规定，投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标被认为是非实质性响应投标而予以拒绝。

  - 除投标资料表中允许有备选方案外，本次招标不接受选择性报价，否则将被视为无效投标。

  - 除投标资料表另有规定外，本次招标不接受具有附加条件的报价，否则将被视为无效投标。

### 投标货币

  - 投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价。

### 联合体投标

  - 除非投标邀请中另有规定，不接受联合体投标。如果投标邀请中规定允许联合体投标的，则必须满足：

    - 以联合体形式参加投标的，联合体各方均必须符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第（一）至（六）项规定。

    - 联合体投标的，必须提供各方签订的联合投标协议，明确约定各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订《联合投标协议书》（如适用，格式见第六章 投标文件格式），不得再以自己名义单独在同一项目（或包组）中投标，也不得组成新的联合体参加同一项目（或包组）投标。

    - 联合体中有同类资质的供应商按照联合体分工承担相同工作的，应当按照资质等级较低的供应商确定资质等级。

    - 联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

    - 联合体中标的，联合体各方应当共同与采购人签订合同。

### 证明投标人合格和资格的文件

  - 投标人应提交证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件，并作为其投标文件的一部分。如果投标人为联合体，应提交联合体各方的资格证明文件、联合投标协议并注明主体方及各方拟承担的工作和责任。否则，将导致其投标无效。

  - 投标人提交的资格证明文件应证明其满足投标人的资格要求。

### 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件

  - 投标人应提交证明文件，证明其拟投标的货物和服务的合格性符合招标文件规定。该证明文件作为投标文件的一部分。

  - 货物和服务合格性的证明文件应包括投标分项报价表中对货物和服务原产地的说明。

  - 证明货物和服务与招标文件的要求相一致的文件，可以是文字资料、图纸和数据。

  - 除投标资料表另有规定，投标人对加注星号（“★”）的实质性条款或技术参数应当在投标文件中提供技术支持资料。技术支持资料以投标货物制造商公开发布的印刷资料或检测机构出具的检测报告或投标货物制造商出具的证明或招标文件中允许的其他形式为准。凡不符合上述要求的，将视为无效技术支持资料，导致投标无效。

### 投标保证金

  - 投标人应按投标资料表中规定缴纳投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。

  - 投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购人或者采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

  - 未中标的投标人保证金，在中标通知书发出之日起5个工作日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）不计利息原额退还。

  - 中标人的投标保证金，在中标人与采购人签订采购合同之日起5个工作日内（但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外）不计利息原额退还或者转为中标人的履约保证金（中标人应在与采购人签订采购合同后两个工作日内交采购代理机构备案）。

  - 下列任一情形发生时，投标保证金将不予退还：

    - 投标人在招标文件中规定的投标有效期内撤销其投标文件；

    - 中标后无正当理由放弃中标或中标人拒绝与采购人签订合同；

    - 依法被认定中标无效。

### 投标有效期

  - 投标应自投标资料表中规定的投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，并与投标资料表中所述期限内保持有效。投标有效期不足的投标将被视为非实质性响应，视为无效投标。

  - 特殊情况下，在原投标有效期截止之前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。这种要求与答复均应以书面形式提交。投标人可拒绝采购代理机构的这种要求，其投标保证金将予以退还，但其投标在原投标有效期期满后将不再有效。同意延长投标有效期的投标人将不会被要求和允许修正其投标，而只会被要求相应地延长其投标保证金的有效期。在这种情况下，本须知有关投标保证金的退还和不予退还的规定将在延长了的有效期内继续有效。

### 投标文件的式样和签署

  - 投标文件的式样：投标人应准备纸质投标文件一份正本、电子文件和投标资料表中规定数目的纸质副本。投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

  - 电子文件：是指将按招标文件要求签署、盖章后的正本投标文件扫描成PDF格式后拷贝至无病毒无密码的U盘或光盘。电子文件与正本投标文件一同密封，若电子文件与正本不符，以正本为准。

  - 投标文件的签署：

    - 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，且招标文件要求签名的由法定代表人或经其正式授权的代表签字或盖章，以及招标文件中明示盖公章处及要求提供的证明材料应盖投标人公章，副本可以用正本复印，与正本具有同等法律效力。授权代表须将以书面形式出具的《法定代表人授权委托书》附在投标文件中。

    - 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字或盖投标人公章才有效。

  - 投标文件密封与标识

    - 投标文件的密封：

      - 投标文件正本与副本可以单独密封包装，也可以所有投标文件密封包装在一个密封袋内。

      - 不足以造成投标文件可从外包装内散出而导致投标文件泄密的，不认定为投标文件未密封。

    - 投标文件的标识：

      - 信封或外包装上应当清楚写明投标人名称、项目名称、项目编号、包组号（如有）的字样。

      - 如果未按本须知上款要求加写标识，采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

## 投标文件的递交

### 投标文件递交

  - 投标人的投标文件应在本项目投标截止时间前送达开标地点。

  - 逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

### 投标文件的修改和撤回、撤销

  - 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章、密封后，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

  - 投标人在投标截止后或在招标文件中规定的投标有效期内不可撤销其投标。否则，不予退还其投标保证金。

  - 投标人所提交的投标文件在本项目投标截止时间后均不予退还。

## 询问、质疑与投诉

### 询问

### 供应商对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人或者采购代理机构提出询问，询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出。

### 如采用书面方式提出询问，供应商为自然人的，询问函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。投标人递交询问函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

### 采购人或者采购代理机构在三个工作日内对供应商依法提出的询问作出答复。

### 质疑

### 质疑期限：

### 供应商认为招标文件的内容损害其权益的，应在收到招标文件之日或者招标文件公告期届满之日起七个工作日内。（注：供应商购买招标文件之日早于招标文件公告期限届满之日的，则以供应商购买招标文件之日为质疑时效期间的起算日期；否则，以招标文件公告期限届满之日为质疑时效期间的起算日期）

### 供应商认为采购过程损害其权益的，应在各采购程序环节结束之日起七个工作日内。

### 供应商认为中标或者成交结果损害其权益的，应在中标或者成交结果公告期限届满之日起七个工作日内。

### 提交要求：

### 以书面形式向采购人或者采购代理机构一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

### 以联合体形式参加政府采购活动的，其质疑应当由组成联合体的所有供应商共同提出。

### 质疑函内容：应包括供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话、质疑项目的名称及编号、具体且明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求、事实依据、必要的法律依据、提出质疑的日期。供应商为自然人的，质疑函应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人或授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商递交质疑函时非法定代表人亲自办理的需提供法定代表人授权委托书（应载明授权代表的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项）及授权代表身份证复印件。

### 供应商捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑的证明材料。

### 采购人或者采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

### 采购人或采购代理机构接收以书面形式递交的质疑函，接收质疑函的联系人、联系方式和通讯地址详见2.3。

### 具体询问、质疑函的格式详见本须知附件。

### 投诉

### 质疑供应商对采购人或者采购代理机构的质疑答复不满意，或采购人或者采购代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门提出投诉。

## 中标通知

### 中标通知书

  - 中标人确定后，采购代理机构将在发布采购信息公告的媒体上发布中标公告，并向中标人发出《中标通知书》，向采购人及未中标人发出《招标结果通知书》，《中标通知书》对中标人和采购人具有同等法律效力。

  - 《中标通知书》将作为授予合同资格的合法依据，是合同的一个组成部分。

## 授予合同

### 合同的订立

  - 采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标人投标文件的约定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标人投标文件作实质性修改。

  - 采购人或者采购代理机构不得向中标人提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标人私下订立背离合同实质性内容的协议。

  - 自采购合同签订之日起2个工作日内，采购人应将采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

  - 采购合同签订之日起七个工作日内，采购人应将采购合同副本报政府采购监督管理部门备案和有关部门备案。

### 合同的履行

  - 采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按规定备案。

### 附件：询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询  问  函

一、询问供应商基本信息

询问供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、询问项目基本情况

询问项目的名称：

询问项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、询问事项具体内容

询问事项1：

说明疑问或无法理解原因：

建议：

询问事项2：

……

签字(签章)：    公章：

日期：

2：质疑函格式

质疑  函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址： 邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：    公章：

日期：

附件：质疑供应商在提交的证明材料中对质疑点的内容作出相应的标识或以醒目的方式标明。

| 序号 | 证明材料名称 | 证明材料来源 | 证明对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

质疑函制作说明：

- 供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

- 质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

- 质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体包组号。

- 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

- 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

- 质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# Text boxes

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

被授权人（授权代表）

居民身份证复印件粘贴处

（反面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（正面）

法定代表人

居民身份证复印件粘贴处

（反面）