国信招标集团股份有限公司

招 标 公 告

(招标编号：GXTC-1770025）

日    期：2017年5月19日

招标编号：GXTC-1770025

国信招标集团股份有限公司受国家食品安全风险评估中心委托，就利用其财政资金的“国家食品安全风险评估中心2017年实验室设备招标采购项目”进行国内公开招标。现邀请合格投标人就下列货物和服务提交密封投标。招标公告公示期限为5个工作日。

- 招标内容：

| 包号 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 是否接受进口产品 | 用途 | 简要技术要求 | 预算金额 （万人民币） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1-1 | 全自动血凝分析仪 | 1 | 台 | 是 | 检测 | 精 确 度：重复性CV值：批间PT＜1.5%，APTT＜1.5%；批内PT＜0.7%，APTT＜0.7%；交叉污染率：＜0.05%；纤维蛋白原线性范围：Fib 0.15-18g/L。具备45个试剂位，同一样本可以同时检测高达80个项目。 | 32 |
|  | 1-2 | 全自动尿液分析仪 | 1 | 台 | 否 | 检测 | 测定项目包括Glu, PRO以及全定量尿比重，尿浊度，色调等14项目；检测速度≥210份尿液/小时；检测所需最少使用尿量＜1.0mL；样本架最大可容纳≥90个尿样，且可连续进样；送纸器可不停检测随时添加，且送纸机应高度密闭，防止剩余尿条氧化。 | 18 |
|  | 1-3 | 斑马鱼养殖系统 | 1 | 套 | 否 | 检测 | 自带微滤初处理、微滤精处理、 活性炭过滤、循环紫外线消毒杀菌，生物处理（高效除氨）、充气补氧；自动液位保护；养殖缸内水的循环量大于4次/ 小时；每个和每排养殖缸的供水均单独可控。 | 15 |
|  | 1-4 | 超低温冰箱 | 2 | 台 | 是 | 检测 | 内部容积≥800升；工作温度:-50℃～-86℃；整机内置多个温度探头，可监控超低温冰箱腔体温度、环境温度、压缩机温度等；空载的情况下从-80℃升温到-50℃的时间不低于300分钟；内外门全开1分钟后关闭，冰箱回温到-75℃的时间不超过40分钟。 | 25 |
| 2 | 2-1 | 基质辅助激光解吸电离源（MALDI） | 1 | 套 | 是 | 检测 | 软件可以从多个质谱图中提取峰信号, 并且从多个ROI提取数据可用于 MVA, 经MVA的数据可重新关联回质谱成像的数据, 可进行直观的多元统计分析和相关性分析；可同时进行2个全方位影像（不超过26mm×76mm）的扫描或1个96孔板的全方位影像扫描。 | 70 |

本次招标，投标人必须以包为单位进行投标响应，不完整的投标将被拒绝。评标以包为单位。本项目部分货物接受进口产品投标。

2.采购项目需要落实的政府采购政策：

    - 鼓励节能政策：在技术、服务等指标同等条件下，优先采购属于国家公布的节能清单中产品。

    - 鼓励环保政策：在性能、技术、服务等指标同等条件下，优先采购国家公布的环保产品清单中的产品。

    - 扶持中小企业政策：评审时小型和微型企业产品享受6%的价格折扣。监狱企业视同小型、微型企业。

3.招标文件售价、文件出售时间、地点、联系方式、银行信息：

(1)      文件售价：人民币800元/包，如需邮寄，另加邮费100元，售后不退。

(2)      时    间：2017年5月19日至5月26日，每日9:00—11:30；13:30—16:00（节假日除外）。

(3)      地    点：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12B。

(4)      联 系 人：李歆然、赵吉祥

(5)      电    话：010-88354431-465、948

(6)      收 款 人：国信招标集团股份有限公司

(7)      开户银行：中信银行首体南路支行

(8)      帐    号：7112510182600005361

4.投标人资格要求：

    - 在中华人民共和国境内注册，具有独立承担民事责任的能力和经营许可，向招标人提供货物和服务的法人或其他组织；

    - 投标人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商（处罚决定规定的时间和地域范围内）。

    - 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

    - 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

    - 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

    - 近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

    - 按照招标公告要求购买了招标文件；

    - 符合法律、法规规定的其它要求；

    - 本项目不接受联合体投标；

    - 投标人不得分包和转包。

5.递交投标文件截止时间和地点：2017年6月8日上午9：00（北京时间），北京市北京市朝阳区广渠路37号院2号楼114会议室，逾期收到或不符合规定的投标文件恕不接受。

6.投标保证金：投标人在递交投标文件时，每包应附有相应金额的投标保证金。第1包：1.5万元人民币；第2包：1万元人民币。

7.开标时间：2017年6月8日上午9：00（北京时间）

8.开标地点：北京市北京市朝阳区广渠路37号院2号楼114会议室，投标人应派其法定代表人或授权代表出席。

9.评标办法和评标标准：本项目评标采用综合评分法，评标价格30分；商务部分5分；技术部分65分；合计（满分）100分。详细的评分因素和标准见招标文件。

10.招标人信息：

(1)    名      称：国家食品安全风险评估中心

(2)    地      址：北京市朝阳区广渠路37号院2号楼

(3)  联  系  人：苏老师、姜老师

(3)    电      话：010－52165539、52165442

11.招标代理机构信息：

(1)      名      称： 国信招标集团股份有限公司

(2)      地      址： 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层

（邮政编码：100044）

(3)      联系人姓名：李歆然、赵吉祥

(4)      电      话： 010-88354431-465、948

(5) 传      真： 010-68464202

(6) 邮      箱： bear19851125@126.com

请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号及款项用途，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。

国信招标集团股份有限公司

2017年5月19日