**国家食品安全风险评估中心2018设备购置-生物质谱仪采购项目**

**招标公告**

**中国机电工程招标有限公司**受**国家食品安全风险评估中心**委托，就**国家食品安全风险评估中心2018设备购置-生物质谱仪采购项目**进行公开招标，邀请合格投标人提交密封投标。

**一、项目信息**

项目编号：CMEETC-187DR112FF13

项目名称： 国家食品安全风险评估中心2018设备购置-生物质谱仪采购项目

招标用途：自用

项目资金情况：财政资金

招标内容：

1、 本次招标共1包：主要采购内容为：**生物质谱仪采购**（详见第九章招标要求）；

1. 招标范围包括：供货、安装调试、验收、试运行及为满足招标文件要求所提供的服务。具体采购范围及所应达到的具体要求，以本采购文件中商务、技术和服务的相应规定为准。投标人的投标文件必须满足本次采购的实质目的，完全实现所应有的全部要求。投标人若存在任何理解上无法正确确定之处，均应当按照招标文件所规定的投标前的澄清等程序提出，否则，可能导致的任何不利后果均应当由投标人自行承担；
2. 交货期：合同签订后90日历日；
3. 项目地点：国家食品安全风险评估中心指定地点。

**二、货物需求一览表**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **品目号** | **货物名称** | **预算****(人民币)** | **简要技术要求** | **是否接受进口产品** |
| 1 | 生物质谱仪/1套 | 385万元 | 操作压力：高达9,000psi；离子源接口:采用非毛细管（半径<1mm）传输；质量分析器：四极杆和飞行时间质量分析器；飞行时间质量分析器，频率不低于 25 KHz加速器；兼容同一厂家离子淌度装置，且离子淌度安装在四极杆的前端，拆装无需破坏质谱真空系统；采用两级镜面反射器技术（非W型），可以精确地校正离子在TOF管中能量和空间位置差别的分散；在不损失灵敏度和质量准确度的情况下扫描速度不小于90张/秒，维持分辨率≥30000；信息关联扫描，一级MS扫描可接90个MS/MS扫描，MS和MS/MS分辨率≥30000，并且在采集过程中具备动态背景实时扣除功能；最大采集窗口不少于90个，进行大规模蛋白质和多肽定量分析；可进行连续可变窗口设置并采集所有化合物的MS和MSMS谱图，不需要多次采集，一次采集完成整个质量范围的二级图谱采集 | 是 |

**三、招标文件购买及领取事宜：**

1、文件售价：人民币200元/每包，售后不退。

2、发售时间：2018年05月25日至06月 01日，工作日9：00-11：00，13：30-16：00。

3、发售地点：中国机电工程招标有限公司标书室（北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座南塔14层）。

4、报名或翻阅招标文件时携带材料：有效企业营业执照副本、企业资格证书、近三个月份缴纳税收和社会保障资金的入账票据凭证，有效法定代表人授权委托书或介绍信（法定代表人除外），身份证明文件，以上材料除授权委托书或介绍信外均提供复印件并加盖公司公章。

5、项目联系信息：

项目负责人：王娜

电话：010-88018616转8079、17810338559

传真：010-88018619

邮箱：francis\_zhang@126.com

6、银行信息（如汇款请注明招标编号及用途，只接收企业基本户汇款）

开户名称：中国机电工程招标有限公司

开户银行：工商银行北京四道口支行

帐号：0200049319201123031

**四、投标人资格要求：**

1、满足《政府采购法》第22条所列之规定；

2、本项目不接受联合体投标；

3、投标人必须向采购代理机构购买招标文件并登记备案，否则无资格参加该包的投标；

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目同一分包下的投标；

5、本项目投标截止期前被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参与本项目的政府采购活动。

**五、接收投标文件、投标截止及开标时间：**接受投标文件时间：2018年06月14日 13：30至14：00 （北京时间）。投标文件递交截止及开标时间：2018年06月14日14：00 （北京时间）。投标截止时间后送达的投标文件将被拒收，在规定时间内所提交的文件不符合相关规定要求的也将被拒收。

**六、投标及开标地点：**中国机电工程招标有限公司开标大厅（北京市海淀区车公庄西路乙19号华通大厦B座南塔14层），届时请投标人的法定代表人或其授权的投标人代表持被授权委托书及身份证明文件准时到场参加。

**七、采购人信息**

采购人：国家食品安全风险评估中心

联系人：王女士

联系方式：010-52165527

地址：北京市朝阳区广渠路37号院2号楼

**八、特别说明：**本项目相关信息在“中国政府采购网”、 “中国采购与招标网” 及“国家食品安全风险评估中心官网”上发布。采购项目需要落实节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展等政府采购政策。