古浪县供排水管理站城区生活污水处理厂进出口在线检测设备项目

公开招标文件

项目编号：ZDPAWW-2018-020

采  购  人: 古浪县供排水管理站

招标代理机构：正大鹏安建设项目管理有限公司

二〇一八年十月

# 目  录

目  录	1

公开招标公告

供应商须知前附表	2

1、总  则	8

2、招标须知	9

3、澄清和质疑	13

4、货物需求

5、技术要求	13

6、评标原则及办法	13

7、附件	13

古浪县供排水管理站城区生活污水处理厂进出口在线检测设备项目

公开招标公告

# 正大鹏安建设项目管理有限公司受古浪县供排水管理站的委托对古浪县供排水管理站城区生活污水处理厂进出口在线检测设备项目以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

# 一、招标文件编号：ZDPAWW-2018-020

# 二、招标采购内容：采购2台COD检测仪、2台氨氮检测仪、2台总磷、2台总氮检测仪（详见招标文件技术参数）。

# 三、本项目采购预算资金：120万元

# 四、供应商资格要求:

# 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

# 2、供应商须具有独立法人资格的生产厂家或厂家直接授权的经销商；若为经销商投标须提供生产厂家对本项目的授权文件。已授权经销商参加本次投标的生产厂家不得再以生产厂家的身份参加本次投标活动.

# 3、本次招标不接受联合体投标；

# 4、供应商须为未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准，需提供的证明材料必须有信用截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。（注： “信用中国”及“中国政府采购网”网页截图时间以网页显示的查询时间为主，“信用甘肃”网页截图时间以电脑右下角时间为主，以上截图时间为投标截止时间前两个工作日内有效，截图未显示时间或时间超出所要求的时间范围的均视为无效投标）

# 五、网上报名、获取招标文件的方式、时间:

# 方式：此项目只接受网上报名、网上下载招标文件、网上缴纳投标保证金。请登录武威市公共资源交易（www.wwggzy.com）网进行网上报名，同时在线下载招标文件 。详情请咨询代理机构。

# 时间：2018年10月23日0时0分至2018年10月29日 23时59分

# 六、投标截止时间、开标时间及地点：

# 投标截止时间：2018年11月13日08时45分

# 开标时间：2018年11月13日08时45分

# 开标地点：武威市公共资源交易中心二楼二厅。对迟于开标时间递交的投标文件将不予接受。

# 七、投标保证金账户、金额及缴纳方式：

本项目缴纳投标保证金：贰万元整。

在成功下载招标文件后至开标前48小时（2018年11月10日8：45分之前）缴纳投标保证金，必须是投标人基本账户以网银、电汇的方式缴纳至正大鹏安建设项目管理有限公司武威分公司账户（禁止用现金缴纳）。并在用途栏或备注栏内填写（检测设备项目）不填或填写错误为无效。

户  名：正大鹏安建设项目管理有限公司武威分公司

开户行：武威农村商业银行股份有限公司营业部

开户行行号：314828000028

账  号：2300  3012  2000  1025  60

# 投标保证金缴纳截止时间：递交投标文件截止时间前48小时（2018年11月10日8：45分之前）到达指定账户。

# 八、数字证书办理须知：

# 为了规范交易平台的业务流程以及给用户提供方便快捷的服务，凡是拟参与公共资源交易活动的投标人需先在武威市公共资源交易中心网上注册，并获取数字证书，方可办理业务。

# 获取数字证书后，投标人登录系统登记参与项目投标，并依据系统生成的“投标登记号”免费下载参与项目的招标文件和缴纳投标保证金，系统会将“投标登记号”实时发送到投标人手机。

# 九、采购单位地址、联系人姓名及电话：

# 采购单位：杨主任             联系电话：0395-5121239

# 采购单位地址：古浪县

# 代理单位：石玉萍             联系电话：18693502533

# 代理单位地址：武威市凉州区共和街184号

# 正大鹏安建设项目管理有限公司

# 2018年10月22日

# 供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 规 定 |
| --- | --- |
|  | 综合说明： （1）项目名称：古浪县供排水管理站城区生活污水处理厂进出口在线检测设备项目 （2）交货期：中标公示结束后，5日内签订合同；合同鉴定后9日内货物到场并安装联网调试完成；合同签订后30日内取得第三方环保验收并通过武威市环保局数据并网 （3）交货地点：采购人指定地点 （4）招标内容：采购2台COD检测仪、2台氨氮检测仪、2台总磷、2台总氮检测仪（具体内容详见招标文件货物需求部分）。 |
|  | 需方、采购人： （1）单位名称：古浪县供排水管理站 （2）联 系 人：杨主任 （3）联系电话：0935-5121239 （4）地 址：古浪县 |
|  | 采购代理机构： （1）单位名称：正大鹏安建设项目管理有限公司 （2）联 系 人：石玉萍 （3）联系电话：18693502533 （4）地 址：陕西省西安市新城区长乐中路38号金花新都汇29幢3单元31201室 |
|  | 付款方式: 双方签订合同后，供货方完成设备安装、调试及数据联网，并通过第三方环保验收合格后按照合同约定付款方式执行 |
|  | 供应商资格要求: 1、符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定； 2、供应商须具有独立法人资格的生产厂家或厂家直接授权的经销商；若为经销商投标须提供生产厂家对本项目的授权文件。已授权经销商参加本次投标的生产厂家不得再以生产厂家的身份参加本次投标活动 3、本次招标不接受联合体投标； 4、供应商须为未被列入“信用中国”网(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；未被列入“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)记录失信被执行人或财政性资金管理使用领域相关失信责任主体、统计领域严重失信企业及其有关人员等的方可参加本项目的投标。在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)及“信用甘肃”网站(www.gscredit.gov.cn)查询结果为准，需提供的证明材料必须有信用截图。如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。（注： “信用中国”及“中国政府采购网”网页截图时间以网页显示的查询时间为主，“信用甘肃”网页截图时间以电脑右下角时间为主，以上截图时间为投标截止时间前两个工作日内有效，截图未显示时间或时间超出所要求的时间范围的均视为无效投标） |
|  | 投标有效期：投标截止之日起60日内有效。 |
|  | 投标保证金数额及交纳方式： 本项目缴纳投标保证金：贰万元整。 在成功下载招标文件后至开标前48小时（2018年11月10日8：45分之前）缴纳投标保证金，必须是投标人基本账户以网银、电汇的方式缴纳至正大鹏安建设项目管理有限公司武威分公司账户（禁止用现金缴纳）。并在用途栏或备注栏内填写（检测设备项目）不填或填写错误为无效。 户 名：正大鹏安建设项目管理有限公司武威分公司 开户行：武威农村商业银行股份有限公司营业部 开户行行号：314828000028 账 号：2300 3012 2000 1025 60 投标保证金缴纳截止时间：递交投标文件截止时间前48小时（2018年11月10 日8：45分之前）到达指定账户。 中标候选人确定后，投标保证金由代理公司退付，投标企业不再到场退付。（未中标投标企业的投标保证金在开标结束后退付，中标候选人的投标保证金在中标通知书发出后退付。） |
|  | 投标文件份数： （1）投标文件一式4份。正本1份、副本2份；同时递交电子版1份，并明确标明“正本”、“副本”、“电子版”字样。投标供应商应将投标文件正、副本封装于一个密封袋内, 封口处应加盖公章和密封章 、并有法定代表人或授权委托人签字。封皮上写明项目名称、招标编号、投标供应商名称、2018年 月 日上午 8 时 45 分前不得启封。投标文件一律不退； （2）电子U盘，投标报价单独包装，在封口处加盖公章和密封章、并有法定代表人或授权委托人签字。 （3）未按该要求制作包装投标的，投标将被拒绝，对投标人产生的不利因素由其自行承担。 |
|  | 其它说明： (1) 本项目采购预算金额:120万元 (2)开标时须提供下列证书原件： 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、（三证合一企业只需提供企业营业执照）、经销商或代理商须提供生产厂家授权函、法定代表人授权书及被授权人身份证、法定代表人身份证、企业无弄虚作假声明、古浪县环保局证明投标人所投标的设备可与当地环保部门联网的证明（以下简称环保部门证明）等证明文件。 以上证书及有关证明文件必须在有效期内，原件带至开标现场审核（被授权人投标的不提供法人身份证原件），未提交原件和未按规定年检、复审将视为无效投标。 |
|  | 中标：中标公示无异议后30日内不论什么原因未签订采购合同的视为自动放弃中标，采购人将依法确定排序在该投标人之后的下一个投标人或依法重新招标。 |
|  | 本项目招标代理服务费及专家评审费、环保验收备案费全部由中标单位支付。 |
|  | 验收：由中标方委托有资质的第三方进行环保验收合格并出具环保备案表后，按照合同约定支付合同款95%，5%为质保金满一年后支付。 |

# 1、  总  则

## 1.1 招标文件涉及术语的内涵及解释

1)“政府采购当事人”是指在政府采购活动中享有权利和承担义务的各类主体，包括采购人、供应商和采购代理机构等。

2)“采购人”、 “招标人”和“需方”是指古浪县供排水管理站。

3)“招标代理机构”是指  正大鹏安建设项目管理有限公司   。

4)“投标人”和“供方”是指向本次招标人提交投标文件的供应商。

5)“供应商”是指向需方提供货物或者服务的法人。

6)“招标文件”是指由招标方发出的文本、文件，包括全部章节和附件及答疑会议纪要。

7)“投标文件”是指投标人根据本招标文件向采购方提交的全部响应性文件。

8)“货物”是指供方根据招标文件和合同的规定向需方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、文件等。

9)“安装”是指供方按招标文件和合同的规定在项目现场所进行的安装、调试、检验、验收及修补缺陷等内容。供方应对所有现场作业、所有全部安装的完备性、稳定性和安全性负责。

10)“服务”是指供方根据招标文件和合同的规定承担与供货、安装有关的服务，包括运输、仓储、保险以及其它的伴随服务，如售后、维修、更换和应承担的其它义务。

11)“书面形式”是指任何手写、打印或印刷的各种函件，不包括电传、电报、传真、电子邮件。

# 2、 招标须知

## 2.1 招标

### 2.1.1 综合说明

本项目按照《中华人民共和国政府采购法》及相关法规，已办理招标申请，并得到政府采购管理机构批准，现通过公开招标择优选定货物服务的供应商。本招标文件包括本文所列内容及按本须知发出的全部和补充资料。投标人应认真阅读本招标文件中所有的事项、格式、条款、技术规范等实质性的条件和要求。投标人被视为充分熟悉本招标项目的全部内容及与履行合同有关的全部内容，熟悉招标文件的格式、条件和范围。投标人没有按照招标文件的要求提交相关资料，或者投标人没有对招标文件相关内容做出实质性响应的将视为无效投标。

### 2.1.2 招标文件的修改与补充

投标文件递交截止日期15天前的任何时候，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的问题时对招标文件进行修改。

招标文件的修改将以书面形式或网上公告的形式通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人在被告知、收到上述公告、通知或答疑书后，应立即向采购方回函确认，未确认情况视为对招标文件修改内容的知晓和接受，也将视为对修改内容接受的默认，对于在投标中对修改内容未做实质性响应的，对其产生的不利因素由投标人自行承担。

为使投标人准备参加投标时有充分时间对招标文件的补充或修改内容进行考虑和研究，或由于其他原因，采购方可决定是否延长投标文件递交截止时间和招标时间，并将此变更通知投标人。

### 2.2 投标

2.2.1 投标综合要求及说明

1）投标人对参加投标产品技术性能的描述因欠缺或漏报而影响其投标的评比，不利后果由投标人承担；

2）投标人在投标中所列出的所有货物、配件、软件等均视为包含在招标项目以及报价中；

3）投标人所提供的货物对于招标文件中的关键技术参数要求必须满足，必须符合国家相关规定的要求，否则视为对招标文件不响应；

4）招标人发现具有《政府采购法》第七十七条中第一至五项情形之一的，有权宣布投标程序和结果无效；在涉及招标的公正性与违法问题的调查或检查中，投标人如拒绝有关部门的监督检查，视其情节，招标人有权宣布投标结果无效。招标人同时报备同级财政部门确认，对投、中标人的损失不承担任何责任；

5）投标人自行承担所有参加投标的有关费用。不论招标的结果如何，招标人和需方均无义务和责任承担投标费用；

6）本次招标不接受联合体和自然人参加投标。

### 2.2.2 投标文件的制作

制作文件必须按照下列编制顺序给文件编制页码并装订成册（必须采用国际标准A4纸型，书式装订，装订牢固，不易散开，不掉页），在封面分别加盖“正本”或“副本”印样。投标文件内复印件加盖公章有效。招标文件仅提供开标一览表、投标函、授权函、法人代表资格证明、投标分项报价表、投标业绩一览表、虚假应标承担责任声明，不提供的格式，按照招标文件要求格式自拟，由投标单位自行编写。

1）封面

2）目录

3）投标函

4）价格部分

投标报价表（附件4）及其他优惠报价内容

5）商务部分

①投标人资质证明文件：

# 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证、（三证合一企业只需提供企业营业执照）、经销商或代理商须提供生产厂家授权函、法定代表人授权书及被授权人身份证、法定代表人身份证、企业对所提供资料无弄虚作假内容声明、古浪县环保局证明投标人所投标的设备可与当地环保部门联网的证明（以下简称环保部门证明）等证明文件。

以上证书及有关证明文件必须在有效期内，原件带至开标现场审核（被授权人投标的不提供法人身份证原件），未提交原件和未按规定年检、复审将视为无效投标。

②投标人基本情况简介：包括企业简介与经营范围、组织机构、职工人数。

③投标人业绩：投标人在近一年内综合业绩（以合同为准）和承接项目情况等有关能证明企业实力的资料。

④针对本项目的履约方案及售后、出现故障的应对措施。

6）技术部分

①所投产品的技术性能。

②提供所投产品彩页、生产厂家详细技术参数及性能说明书（复印件加盖公章或原件）。

③按招标文件第4部分货物需求：售后服务承诺函（原件）

7）售后服务部分

供货情况、 质保、保修期限、出现故障的应对措施、售后服务能力证明、备件供应情况。

8）其它部分

投标人认为有必要提供的其他有关资料。

### 2.2.3 投标报价

1）所有投标均以人民币报价为准。投标报价应包括项目所需货物、安装、检测、调试、保修、保险、环保验收、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、优惠率、责任等各项应有费用。

2）最低报价不作为中标的保证。

3）投标价格采用唯一价格，不得为某一范围价格。

4）评标委员会认为，排在前面的中标候选供应商的最低投标价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，评标委员会可以取消该投标人的中标候选资格，按顺序由排在后面的中标候选供应商递补，以此类推。

### 2.2.4投标文件的有效期

自投标截止日起60日内，投标书应保持有效。

### 2.2.5投标保证金

1) 投标保证金数额及交纳方式：本项目缴纳投标保证金：贰万元整。

在成功下载招标文件后至开标前48小时（2018年11月10日8：45分之前）缴纳投标保证金，必须是投标人基本账户以网银、电汇的方式缴纳至正大鹏安建设项目管理有限公司武威分公司账户（禁止用现金缴纳）。并在用途栏或备注栏内填写（检测设备项目）不填或填写错误为无效。

户  名：正大鹏安建设项目管理有限公司武威分公司

开户行：武威农村商业银行股份有限公司营业部

开户行行号：314828000028

账  号：2300  3012  2000  1025  60

投标保证金缴纳截止时间：递交投标文件截止时间前48小时（2018年11月10日8：45分之前）到达指定账户。

未中标供应商的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内退还；中标供应商的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还。

2)对于未能按要求交纳投标保证金的，采购方将视为非实质性响应投标文件的要求而予以拒绝，即视为对投标文件未响应。

3）有下列情形之一的，保证金不予退还：

1投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

2投标人在投标文件中提供虚假材料的；

3除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

4投标人与采购人、其他投标人或采购代理机构恶意串通投标的；

5招标采购文件规定的其他情形。

### 2.2.6投标文件的份数和签署

投标文件一式4份：正本1份、副本2份电子版u盘1份,并明确标明“正本”、“副本”和“电子版”字样。

投标文件正本和副本如有不一致之处，以正本为准。

投标文件中要求由投标人法定代表人或被授权人签字的内容必须签字、盖章。投标文件应使用不能擦去的墨水打印或书写。全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些删改是根据招标人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。修改处应由投标文件签字人签字证明并加盖公章。

2.2.7投标文件格式

投标文件提供的规定格式包括以下内容：

1）投标函（见附件4）

2）法人授权函（见附件5）

3）开标一览表（见附件3）

招标文件未提供的格式由投标人自行编写。投标文件应装订成册，活页夹拒绝接收。

### 2.2.8投标文件的密封

为方便招标人唱标，投标人请将由投标人法定代表人或被授权人签字和盖投标供应商公章的开标一览表单独包装，并在封口处加盖公章和密封章、并有法定代表人或授权委托人签字。投标文件一式4份,纸质版：正本1份、副本2份，电子版：U盘1份。并明确标明“正本”和“副本”、“电子版”字样。投标供应商应将投标文件正、副本封装于一个密封袋内, 封口处应加盖公章和密封章，并有法定代表人或授权委托人签字。封皮上写明项目名称、招标编号、投标供应商名称、2018年  月   日上午 8 时 45 分前不得启封,并在文件背脊处标明项目名称，投标文件一律不退。

电子U盘，投标报价单独包装，并在封口处加盖公章和密封章，并有法定代表人或授权委托人签字。

未按2.2.6和2.2.8要求制作封装投标文件的，投标文件将被拒绝，对投标人产生的不利因素由其自行承担。如果投标人未按上述要求密封的，将被视为无效响应。

### 2.2.9投标文件递交

投标文件应在开标当日按采购方要求现场递交，招标人拒绝接受在投标截止时间后递交的投标文件。

### 2.2.10投标截止时间

招标人可以以补充通知的方式，酌情延长投标截止时间。在上述情况下，招标人与投标人以前在投标截止期方面的全部权利、责任和义务，适用于延长后新的投标截止时间。

### 2.2.11投标文件的修改与撤回

在投标截止时间后，投标人不能更改投标文件和撤标，否则按相关规定处理。

投标人修改投标文件的书面材料，须按投标文件要求密封，同时递交，并在封套上标明“修改投标文件”，并注明招标编号和“开标时启封”字样。

### 2.3开标

招标人按“招标公告”规定的时间、地点组织公开开标。开标仪式由招标代理机构主持，招标领导小组、监督小组、投标人及有关工作人员参加。投标人由法人或法人授权人参加开标仪式。

开标时查验投标文件密封情况，确认无误后拆封对主要内容进行唱标。

招标人有权就投标文件中含混之处向投标人提出询问或澄清要求。投标人必须按照招标人通知的时间、地点派技术和商务人员进行答疑和澄清。必要时招标人可要求投标人就澄清的问题作书面回答，该书面回答应有投标全权代表的签章，并将作为投标内容的一部分。投标人对投标文件的澄清不得改变投标价格及实质内容。

# 3、 澄清和质疑

## 3.1综合说明

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向招标人提出询问和质疑，对投标人提出的询问，招标人应当在3个工作日内予以答复；投标人提出的质疑应在投标人收到招标文件以书面形式7工作日内提出，招标人应当在收到书面质疑书后7个工作日内予以答复。但答复的内容不得涉及商业秘密。投标人询问和质疑实行实名制。投标人询问和质疑应当有事实根据，不得通过虚假、恶意询问或质疑来干扰政府采购正常的工作秩序。投标人提起质疑应当符合下列条件：必须是参与招标项目的投标人；必须在规定的质疑有效期内；政府采购监督管理部门规定的其他条件。质疑人提出质疑时，应当提交书面质疑书，质疑书应当包括下列主要内容：招标人的名称、地址、电话；采购项目名称、项目编号；具体事项、请求和主张；提起质疑的投标人名称、地址及联系方式；质疑日期。

## 3.2对招标文件的澄清和质疑

投标人对招标文件如有疑点要求澄清，或认为有必要与招标人进行技术问题交流时，可用传真、电报、Email等形式通知招标人，招标人必须在投标截止日前3天根据澄清或质疑函的具体内容及递交时间相应作出答复或不予答复，招标人的回复不确保投标人满意。

招标人在受理书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述告知、通知或答疑书后，应在1个工作日向招标人回函确认，未确认的视为对质疑答复的知晓和接受。

## 3.3对招标过程和拟中标结果的质疑

投标人认为招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，在招标人公布拟中标结果之日起7个工作日内，由质疑方的法定代表人或授权投标人以书面形式向招标人递交质疑函（原件），并登记备案。但对招标文件所规定涉及内容，在投标文件递交后，视为认同接受，不作为质疑事项。如有疑问，请投标人按3.1和3.2要求在投标前进行质疑、澄清，一旦递交投标文件，便视为接受招标文件所规定各类、各项内容。

招标人在受理投标人的书面质疑后，根据质疑函的具体内容及时向递交质疑函的投标人作出答复或不予答复，答复内容不得涉及商业秘密。递交质疑的投标人和其他有关投标人在被告知、收到上述告知、通知或答疑书后，应在1个工作日向招标人回函确认。未确认的视为对质疑答复的知晓和接受。

## 3.4澄清或质疑不予受理的情况

有下列情形之一的，属于无效质疑，被质疑人不予受理，由此产生的影响由投标人自行承担：

(一)不是参与该政府采购项目活动供应商的；

(二)被质疑人为采购人或政府采购代理机构之外的；

(三)所有质疑事项超过质疑有效期的；

(四)以具有法律效力的文书送达之外方式提出的；

(五)未按上述规定递交澄清或质疑函的；

# 4、 货物需求

4.1、采购货物清单及参数要求

COD 检测仪 2 台

# 检测仪用途：用于污染源监测（包括市政生活污水进口、排口测量）：

# 总体要求：

# （符合国标 GB11914-89）：适应市政生活污水中的 COD浓度。

# 技术参数：

# 测量范围：0~1500mg/L、0~3000mg/L（可扩展）可以满足不同水质的测量需求，量程自动切换到最适合当前测量水样水质的测量量程而无需任何手动操作；

# 示值误差：±10%；

# 重复性：5%；

# 示值稳定性：±5%；

# ★测量间隔时间：连续测量、1~24 小时间隔测量、触发启动测量；

# ★仪器自动清洗，自动全量程校正；

# 氨氮检测仪 2 台

# 总体要求：

# （符合国家环保标准）：适应市政生活污水中的氨氮浓度。

# 技术参数：

# 测量范围 低量程：0.10~20.00mg/L NH4-N

# 高量程：3.00~80.00mg/L NH4-N  可扩展

# 准确度  低量程：0.10~20.00mg/L： ±(4.0%+0.10mg/L)

# 高量程：3.00~80.00mg/L:

# 当< 10.00mg/L：±(4.0%+0.20mg/L)

# 当≥10.00mg/L：±(4.0%+0.60mg/L)

# 测量间隔 5min, 10min, 30min, 1h, 2h 及外部触发

# 重复性 ≤3%

# 稳定性 ±10%

# 零点漂移 ±5% F.S

# 仪器校正 自动或者手动校准

# 总磷检测仪 2 台

# 总体要求：

# 总磷（符合国标 GB11893-89）：适应市政生活污水中的总磷浓度。

# 技术参数：

# 测量范围：0~2.0mg/L   0~10.0mg/L 可扩展

# 允许误差：≤0.5mg/L： ±0.05mg/L；>0.5mg/L：±10%

# 重复性 ：≤5%           稳定性 4H 内≤±10%

# 数字输出： 数字（RS232)输出和模拟（4mA~20mA）输出

# 电压适应： 220VAC±10%，AC50/60Hz

# ★零点漂移:＜±5%

# ★量程漂移:＜±10%

# 总氮检测仪 2 台

# 总体要求：

# 总氮（符合国标 GB11894-89）：适应市政生活污水的总氮浓度。

# 技术参数：

# 测量范围：0~25mg/L   0~50.0mg/L 可扩展

# 允许误差：≤2.0mg/L： ±0.2mg/L；>2.0mg/L：±10%

# 重复性 ：≤5%          稳定性 4H 内≤±10%

# 数字输出： 数字（RS232)输出和模拟（4mA~20mA）输出

# 电压适应： 220VAC±10%，AC50/60Hz

# ★零点漂移:＜±5%

# ★量程漂移:＜±10%

# 5、技术要求

## 5.1 总体要求

1.本项目为古浪县供排水管理站城区生活污水处理厂进出口在线检测设备采购项目，2台COD检测仪、2台氨氮检测仪、2台总磷、2台总氮检测仪，包括设备及材料、配件辅材等购置、产品运输保险保管、安装调试、按环保要求验收备案、培训、及壹年免费保修维护等。

2.投标报价应包含完成招标文件规定的招标范围全部内容安装、调试、环保验收备案使用前所需的全部费用；包含运输费、安装调试费、环保验收备案费、培训费、质保期内的维护、维修费。所投产品必须符合招标文件中的技术参数。

3.供应商应负责所需相关设备的采购、运输、装卸、安装、调试、集成、试运行、技术培训和售后服务等工作。供应商应在投标文件中提供详细的切实可行的系统建设技术方案、项目实施计划书以及其它资料。

4.经销商或代理商投标的须提供生产厂家授权函，否则视为无效投标。

5.2 售后服务

1）中标人对由于质量缺陷而发生的任何故障或更换，承担由此发生的所有费用。接到报修电话后，供应商须在 2 小时内响应， 24 小时内解决故障及问题。

2）中标人自签订合同之日起按规定期限内将所有设备运至招标人指定地点集中交货，负责设备的安装、调试、验收。

3）主要设备除按照规定完成必要的培训规定外，中标方应主动向采购人有关技术人员提供关于正确使用设备的免费集中操作培训，确保使用人员能够正确操作。

# 6、评标原则及办法

## 6.1 评标原则

评标严格按照招标文件的要求和条件进行。比较报价，同时考虑以下因素：

（1）投标文件的响应程度。

（2）产品的性能、知名度及标准。

（3）产品的先进性、可靠性、产品的相互兼容性和通用型。

（4）产品的寿命、运行成本。

（5）售后服务承诺、备件供应。

（6）交货时间、调试、竣工时间。

（7）经营信誉。

## 6.2 评标小组组成

6.2.1.招标人根据招标货物特点依法组建评标小组，对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。评标小组由专业技术、经济专家和业主代表 5 人及 5 人以上单数组成。

6.2.2.评审小组成员应当客观、公正的履行职责，遵守职业道德，对所提出的评审意见承担个人责任。

6.2.3.为了确保本次采购产品质量及售后服务得以保障，评标委员会对每一个标书的供货条件进行比较，列出各投标者的报价比较表。

如评委会一致认为最低投标价明显不合理(低于成本)，有降低质量、不能诚信履约的可能时，评标委员会通知投标人限时到场解释。如投标人未在规定的时间内作出解释或所作解释不合理，经评标委员会取得一致意见后，可确定该投标人不能作为该项目拟中标商。

6.2.4.评审小组成员和与评审活动有关的工作人员不得透露对投标文件的评审和比较、成交候选人的推荐情况以及与评审有关的其他情况。

6.3 评标方法

评标方法采用“综合评分法”，即是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以评标总得分最高的投标人作为推荐中标候选人的评标方法。

具体分值如下：价格部分占30%；商务部分占12%；技术部分占32%；售后服务部分占26%。满分100分。

1、价格部分评审得分（30 分）

1.1.在价格评分时满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其

价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标委员会有权要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人如不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理，投标报价高于采购预算价的视为无效投标。

评标基准价格：满足招标文件要求且投标报价最低的投标报价

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100

2、商务部分评审得分（12分）

2.1.财务状况、纳税情况：（满分10分）

提供2017年度财务状况（以审计报告为准）得8分，提供近一年度纳税情况（以纳税证明为准）得2分，否则不得分。（满分10分）

2.2.企业业绩。提供近一年同类业绩证明复印件，每提供一份得1分（以合同为准）（满分2 分）

3、技术部分评审得分（32分）

3.1.投标产品技术参数清晰、明确，完全满足招标文件要求，并提供厂家设备彩页（加盖公章）及详细说明，得 3 分；设备需求及技术参数里面加★项，每有一项优于招标文件参数加1分,否则不得分，共 6 分。（满分9分）

3.2.总磷总氮仪器具备“远程操作及远程在线升级功能”得2分，以省级以上检测报告为准，否则不得分。（满分2 分）

3.3．总磷总氮仪器具备“智能量程选择功能”得2 分，以省级以上检测报告为准，否则不得分。（满分 2 分）

3.4．投标人或所投产品生产厂家具有 ISO9001 质量管理体系认证证书、OHSAS18000 职业健康安全管理体系认证、ISO14001 环境管理体系认证证书，每提供 1 项得 1 分。（满分3 分）

3.5.投标人应对所投产品的设备安装、调试、及环保验收提出具体实施方案，方案科学性、合理性、先进性、针对性及可操作性清晰明确得4分；方案基本完善合理得2分；没有不得分。（满分4分）

3.6.投标文件的编制规范性强，文件构成完整，条例清晰，得3分；投标文件的编制规范性一般，文件构成基本完整，条例基本清晰，得2分；投标文件的编制规范性差，文件构成基本不完整，条例基本不清晰，得1分；（满分3分）

3.7.投标文件中承诺工作进度计划安排符合招标文件要求得3分；否则不得分。（满分3分）

3.8.投标文件是否提供了稳定的、有针对性的、操作性良好的本地化工作保障措施及质量控制措施以保证本项目顺利实施的要求综合评价条例清晰明确得3分，基本清晰得1分。（满分3分）

3.9.项目组人员配备情况：承诺提供甘肃省内常驻2人以上实施人员进行现场实施的得3分，否则不得分；（满分3分）

4、售后服务部分评审得分（26分）

4.1.供货方案科学、合理、完善并满足采购人要求得2分，否则不得分。（满分2分）

4.2.投标人提供完善的售后服务方案（售后服务响应时间、售后服务计划、售后服务流程、质量保证期限及范围、零配件供应保障措施等）的，根据合理性得分。（满分3分）

4.3.为保证服务质量及后期设备的运行维护，投标人提供在省内有固定的经营场所技术支持得3分，否则不得分。（满分3分）

4.4.投标人提供投标货物售后服务承诺函，有承诺函得3分，没有售后服务承诺函不得分（满分3分）

4.5.投标人如自己可完成环保在线监控设备验收报告编制的得15分，（以营业执照环保技术咨询为准）

6.4评标小组对投标文件审查

6.4.1 投标文件属下列情况之一的，应当在资格性、符合性检查时按照无效投标处理：

1、不具备招标文件中规定资格要求或者资格证明文件不全的；

2、无单位盖章并无法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；出现两个以上法人公章不一致或者法定代表人印章不一致的；

3、法定代表人委托的代理人未参加开标会议的；

4、投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或者多个报价，且未声明哪一个有效的。

5、未按时交投标保证金的；

6、未提供环保部门证明的；

7、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

6.4.2招标人组织评标小组对投标文件进行审查，评估投标人的财务、技术和生产能力。评标小组可以对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，修正错误的标准如下：

1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2) 投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。

3）评标小组有权要求现场查看供应商资质材料的原件。

4）评标小组审查每份投标是否实质上响应了招标文件的要求。实质上响应的投标文件应该与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，否则为不响应，属自动放弃投标权。评标小组决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，不寻求外部的证据。

5）如果投标实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过修正或撤消不符合要求的偏离使其成为实质上响应。

6.5 中标供应商的确定

拟中标供应商确定后，由招标人在政府采购指定媒体上发布公告，公示期满后，由招标人向中标供应商发出中标通知书，并要求其与需方签订合同。

## 6.6 合同的授予

### 6.6.1 中标通知书

招标人根据评标小组的评审结果，公布拟中标结果，并在甘肃省政府采购网和武威市公共资源交易中心网公示三天后无质疑的情况下，该结果将做为正式中标或签订供货合同的凭据，招标人将以书面形式通知中标的投标人。在该通知书中将给出中标供应商应按本合同实施、完成和维护项目的中标价格（合同条件中称为“合同价格”）以及其他相关事项。

中标通知书为合同的组成部分。

6.6.2 合同的签署

中标供应商按中标通知书中规定的时间和地点，在相关部门监督下，由法定代表人或被授权人与需方签订合同。需方与中标供应商是合同权利与义务的直接、全部责任承担人。招标人所发出的中标通知书对需方和成交供应商具有同等法律效力。

中标通知书发出后，需方拒绝签订供货合同或擅自改变中标内容，按照《中华人民共和国合同法》的原则处罚并办理。若中标供应商不能在规定时间内与需方签订合同，或变相签订合同，招标人依监督职能可采取取消其中标资格并没收其投标保证金等措施，并可按照财政部令[2004]第18号第七十五条、第七十六条规定办理。此时可由需方与候补中标供应商签订合同。

## 6.7废标条款

在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1）投标截止时间后参加投标的供应商不足3家或者在评标期间出现符合专业条件的供应商或者对招标文件作出实质响应的供应商不足3家，并且招标文件存在不合理条款或者招标公告时间及程序不符合规定的；

2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4）因重大变故，采购任务取消的；

5）没有提供环保部门证明的；

6) 没有按时交投标保证金的；

7)不按招标文件要求制作装订投标文件的；

## 6.8其他

1）在标书发售结束后，购买标书供应商不足3家，并且招标文件没有不合理条款，招标公告时间及程序符合规定的，由采购方根据采购相关政策规定，经同级财政部门批准后，可以采取其他非招标方式组织采购。

在评标期间，出现符合专业条件的供应商或者对招标文件实质响应的供应商不足3家情形的，由采购方根据采购相关政策规定，经同级财政部门批准可以采取其他非招标方式组织采购。

# 7、附件

附件 1：合同格式及条款

附件 2：开标信封封面格式

附件 3：开标一览表

附件 4：投标函格式

附件 5：法人授权函（生产厂家授权函）格式

附件 6：投标保证金

附件 7：投标分项报价表

附件 8：公司业绩一览表

附件 9：售后服务承诺

附件 10：虚假应标承担责任声明

附件 11：环保部门证明文件

附件 12：投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

(以上附件内容详见后附件)

## 武威市政府采购供货合同

（格式）

根据            采购项目(采购编号：        )招标结果，          （以下简称需方）与              （以下简称供方）签订本合同。

一、合同编号：

二、签订地点：

三、草拟时间：      年   月   日

四、合同内容：根据《中华人民共和国合同法》及编号为           招标文件的规定，供需双方协商一致，签订本合同。

1、货物品名、生产厂商、规格、数量等信息详见合同附件供货一览表。

2、价格解释：合同价格包括成本、税款、包装、运费、售后服务等全部费用，价格一次确定不再变更。

3、包装要求：不论采取何种包装形式，供方均需确保无破损，无污染，且方便二次运输。因包装不当造成的损失由供方负责，包退包换。

五、招标文件，投标文件，中标通知书，合同所附供货一览表均为本合同不可分割的一部分。如果供货一览表的内容与招标文件和中标结果不一致，以招标文件和投标文件为准。

六、合同金额：大写：                （小写：            ）

七、一般条款：

1、供方所提供的货物符合国家现行有效标准(进口货物有中国进出口商检局认证标志)，并为正规制造厂商        年    月以后生产的合格产品，因质量问题而发生的任何故障由供方负责。

2、供方将货物运送到指定地点并承担交货前的一切责任和费用。

3、需方在交货地点验收，如发现损坏、缺件等问题，由供方负责。

4、供方在发运货物时需提供相应的技术文件，包括操作手册（使用说明）、装箱清单、产品合格证等。

5、免费培训需方操作人员。

6、供方对所供产品保质期应按生产厂商的承诺执行(附生产厂家承诺)，至少为    年，非人为损坏的，应于    小时内到达需方处并提供免费维修或更换。

7、供方按合同规定供货完成后,经需方验收合格，凭验收合格证明及按合同总价开据的发票（完税价），由采购单位支付货款。

8、供需双方签订的合同，应在相关部门监督下认真履行。

9、违约责任：供方应依据合同规定时间按时交货，如不能，由此给需方带来的损失由供方负责。相关部门将根据供方实际违约情况没收其履约保证金上缴国库。情节严重的，将取消供方参加武威市政府采购的资格。

10、质量验收：

（1）到货验收合格后在验收单上签署 “验收合格”字样。

（2）需方在验收中发现货物质量不符合合同要求和验收标准或有异议时，应及时通知供方，供方应在接到通知后三天内给予答复，并负责处理，若需送法定质检部门检验，检验费用由供方承担。如发现货物质量严重不符合质量要求的，需方可通知供方停止供货，解除合同。

八、交货时间、交货地点和验收单位：

1、交货时间：

2、交货地点：

3、安装、调试、交付使用完成时间：

4、验收时间：

5、验收单位：

九、经济责任：

（一）供方责任：

（1）供方不履行合同或交付的货物全部或部分不符合合同要求的，需方有权拒收不符合质量要求的全部或部分货物，供方须向需方支付拒收货物价款总额10%的违约金。

（2）货物质量不符合合同规定时，需方同意利用的按质论价不能利用的，供方负责包退包换。由于上述原因导致延误交货时间，不能按期交付使用的，每延误一日，供应方应按逾期交货部分货物价款总值的5‰向需方偿付违约金。

（3）供方必须按合同规定的日期交货，每逾期一日，供方必须向需方支付逾期交货部分货物总额5‰的违约金。逾期交货超过30日，需方有权解除合同，履约保证金不予退还。

（4）供方提供的不符合质量要求的（尺寸大小负责包换，不视为质量问题）货物超过本合同总量的10%时，视为整批货物不合格。

（二）、需方责任

（1）需方无正当理由，中途退货或拒绝收货，应向供方支付退货部分货款总额10%的违约金，并承担因此造成的经济损失及运输费用。

（2）需方应当在合同规定时限内对供方货物及时组织验收，不按时验收，每延误一日应按货物总值的5‰向供方支付违约金。

十、特殊条款 *根据货物的特殊性及采购人的要求列出相关条款*

十一、 合同执行过程中发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，如协商不能解决，应按《中华人民共和国合同法》有关规定解决。

十三、其它未尽事宜由供需双方协商约定。

十四、本合同一式6份，经供需双方签字盖章后生效，需方2份，供方2份，武威市公共资源交易中心1份,区财政局政府采购办备案1份，均具有同等法律效力。

附件：                 项目供货一览表

| 供方:（章） 地址: 电话: | 需方:（章） 地址: 电话: |
| --- | --- |
| 法定代表人: 签字日期: | 法定代表人(或委托代理人): 签字日期: |
| 开户行: 账号: | 开户行: 账号: |

附件2：开标信封封面格式

开标信封封面格式

请按以下内容填写开标信封抬头，并将黑框剪下，贴在开标信封外面，除

非特殊情况，否则不要更改信封格式：

致：古浪县供水管理站 项目名称： 招标文件编号： 包 号： 投 标 人： (盖章)

★注：开标信封需单独提交，此开标信封内封装：开标一览表和投标文件电子版 1 份。

附件3：开标一览表

开标一览表

项目名称：

采购文件编号：

投标人名称：

| 货物名称 | 品牌 | 型号规格及技术参数 | 生产厂家 | 数量 （单位） | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |
| 合计：（大写） （小写） |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

年     月     日

备注：

（一）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（二）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（三）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（四）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部 87 号令第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

附件4：投标函

投标函

致：               （采购人）

根据已收到的采购编号为                  的                  项目采购文件，我单位经认真研究上述采购文件，决定参加本次采购。我方提交响应性文件并保证其真实性。我方愿承担该项目的实施和保修任务，履行采购文件中对成交单位的要求和应承担的责任和义务。同时我方郑重做出如下声明：

1、我方完全接受采购文件中的内容，并将按采购文件的规定履行责任、义务。

2、我方已详细审查全部采购文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，无其他不明事项。

3、我方同意提供贵方要求与采购有关的任何证据或资料。

4、如果我方成交，我方将按《成交通知书》要求签订履行合同，承担责任、义务。

5、与投标有关的一切资金往来请使用以下账户：

开户行：            户  名：           账  号：

6、与谈判有关的一切正式信函请使用以下地址：

地      址：                  电      话：

邮      编：                  传      真：

单位公章：

法定代表人或授权代表人签字或盖章：

年    月   日

## 附件5：法人授权函

## 法人授权函（委托代理人参加投标时提供)

致 ：                （采购人）

本授权函声明：      （投标供应商全称）     任命 （被授权人姓名、职务）   为我公司的授权代表人，参与采购编号为       的             采购项目投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同签署和全权处理与之有关的一切事务。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |
| 被授权代表身份证复印件（正面） | 被授权代表身份证复印件（反面） |

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

被授权人信息：性别：

年龄：

身份证号：

授权日期：       年    月    日

备注：后附法定代表人资格证明及委托代理人（被授权人）身份证复印件。

递交投标文件时与开标信封时，同时单独递交一份。

法定代表人资格证明

（法定代表人姓名）在（供应商名称）任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人（附法定代表人身份证复印件）。

特此证明。

| 法定代表人身份证复印件（正面） | 法定代表人身份证复印件（反面） |
| --- | --- |

供应商名称：

法定代表人签字或盖章：

年    月    日

法人授权函

致 ：           （采购人）

本授权函声明：（投标供应商全称）          任命（被授权人姓名、职务）            为我公司的授权代表人，参与采购编号为     的             采购项目投标活动，以投标人的名义签署投标文件、进行合同签署和全权处理与之有关的一切事务。

特签字如下，以资证明。

投标人名称：（公章）

投标人地址：

法定代表人：（签字或印章）

被授权人：（签字或印章）：

被授权人信息：性别：

年龄：

身份证号：

授权日期：         年    月    日

生产厂家授权函（如有）

（格式由自行编写）

## 附件6：投标保证金

## 投标保证金（打款凭证复印件加盖投标单位公章）

附件7：投标分项报价表

投标分项报价表

项目名称：                            招标编号：                                  投标人名称：                          包      号：

| 序号 | 货物名称 | 型号和规格 | 生产厂家 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计： | （大写）： （小写）： |

## 投标人名称（盖章）：

## 法定代表人或授权代表人（签字）

## 年   月   日

附件8：投标人业绩一览表

投标人业绩一览表

（后附合同及中标通知书复印件）

| 序号 | 项目名称 | 使用单位 | 使用单位电话 | 合同金额 | 签订日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人名称（盖章）：

法定代表人或授权代表人（签字或印章）：

附件 9：售后服务承诺

投标人应仔细说明售后服务保证内容，出现故障响应时间及售后服务人员情况等。格式由投标人自行编写

附件10：虚假应标承担责任声明

虚假应标承担责任声明

致:

我公司承诺所提供的投标文件（包括一切技术资料、技术承诺、商务承诺等）均真实有效，若在项目招标过程中（包括开评标、中标公示过程）及履行合同期间（包括验收过程）发现我公司产品（或服务）与投标响应（文件）不一致，或发现我公司提供了不真实的投标文件（虚假材料），我公司愿意承担一切法律责任并认可采购人或采购代理机构作出的取消中标资格、罚没保证金等决定。

特此声明。

投标投标人（公章）：

法 定 地 址：

邮       编：

授权代表（签字或盖章）：               姓名（印刷体）

电       话：

传       真：

年     月     日

附件11：环保部门证明文件

环保部门出具的证明

（格式自行编写）

附件 12  投标人认为有必要提交的其他相关证明材料

投标人认为有必要提交的其他相关证明材料