青海省政府采购

招 标 文 件

采购项目编号：青发公招（货物）2018-002

采购项目名称：青海盐湖资源化学与过程工程协同创新中心平台

采 购 单 位：青海大学

采购代理机构：青海青发工程项目管理有限公司

2018年8月

目  录

第一部分  投标邀请	1

第二部分  投标人须知	4

一、说明	4

1.适用范围	4

2.采购方式、合格的投标人	4

3.投标费用	4

二、招标文件说明	4

4.招标文件的构成	4

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑	4

6.招标文件的澄清或修改	5

三、投标文件的编制	5

7.投标文件的语言及度量衡单位	5

8.投标报价及币种	5

9.投标保证金	6

10.投标有效期	6

11.投标文件构成	7

12.投标文件的编制要求	7

四、投标文件的提交	8

13.投标文件的密封和标记	8

14.提交投标文件的时间、地点、方式	8

15.投标文件的补充、修改或者撤回	9

五、开标	9

16.开标	9

六、资格审查程序	9

17.资格审查	9

七、评审程序及方法	10

18.评标委员会	10

19.评审工作程序	12

20.评审方法和标准	14

八、中标	16

21.推荐并确定中标人	16

22.中标通知	16

九、授予合同	17

23.签订合同	17

十、其他	18

24. 串通投标的情形	18

25. 废标	18

26. 中标服务费	19

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本	20

第四部分  投标文件格式	33

封面（上册）	33

目录（上册）	34

（1）投标函	35

（2）法定代表人证明书	36

（3）法定代表人授权书	37

（4）投标人承诺函	38

（5）投标人诚信承诺书	39

（6）资格证明材料	40

（7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料	41

（8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料	42

（9）无重大违法记录声明	43

（10）投标保证金证明	44

（11）投标保证金退还申请	45

目录（下册）	47

（11）评分对照表	48

（12）开标一览表（报价表）	49

（13）分项报价表	50

（14）技术条款偏离表	51

（15）投标产品相关资料	52

（16）投标人的类似业绩证明材料	53

（17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函	54

（17.2）从业人员声明函	55

（18）残疾人福利性单位声明函	56

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项	57

第五部分  采购项目要求及技术参数	58

（一）投标要求	58

1.投标说明	58

2.重要指标	58

3.商务要求	58

（二） 项目概况及技术参数	59

第一部分  投标邀请

青海青发工程项目管理有限公司（以下均简称“采购代理机构”）受青海大学（以下均简称“采购人”）委托,拟对青海盐湖资源化学与过程工程协同创新中心平台项目进行国内公开招标，现予以公告，欢迎潜在的投标人参加本次政府采购活动。

| 采购项目编号 | 青发公招（货物）2018-002 |
| --- | --- |
| 采购项目名称 | 青海盐湖资源化学与过程工程协同创新中心平台 |
| 采购方式 | 公开招标 |
| 采购预算额度 | 370万元 |
| 最高限价 | 370万元 |
| 项目分包个数 | 1个包 青海盐湖资源化学与过程工程协同创新中心平台 370万元 |
| 各包要求 | 招标内容：具体内容详见《招标文件》 |
| 各包投标人资格要求 | 1、 符合《政府采购法》第22条条件，并提供下列材料： (1)投标人的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。 (2)财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料。 (3)具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料。 (4)参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。 (5)具备法律、行政法规规定的其他条件的证明材料。 2、 经信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等渠道查询后，列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的，取消投标资格。（提供“信用中国”网站的查询截图，时间为投标截止时间前20天内）； 3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。否则，皆取消投标资格； 4、为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动； 5、本项目不接受投标人以联合体方式进行投标； |
| 公告发布时间 | 2018年8月28日 |
| 获取招标文件的时间期限 | 2018年8月29日至9月4日，每天上午9:00-12:00,下午14:30-17:00（午休、节假日除外） |
| 获取招标文件方式 | 现场购买 |
| 招标文件售价 | 500元/包（招标文件售后不退,投标资格不能转让。） |
| 获取招标文件地点 | 地址：青海青发工程项目管理有限公司（西宁市城西区昆仑西路156号(桃李路）） 标书购买联系人：李女士 电话：17397011101 电子邮箱：775741536@qq.com |
| 购买招标文件时应提供材料 | 营业执照副本、开户许可证复印件（加盖单位公章）、法定代表人授权委托书原件（加盖单位公章）。 |
| 投标截止及开标时间 | 2018年9月18日9时30分（北京时间） |
| 投标及开标地点 | 青海省公共资源交易中心 地址：青海省西宁市西川南路 |
| 采购人联系人 | 采购单位：青海大学 采购联系人：张老师 手机：15500551294 联系地址：西宁市宁大路251号 |
| 代理机构联系人 | 采购代理机构：青海青发工程项目管理有限公司 联系人：李女士 联系电话：17397011101 联系地址：西宁市城西区昆仑西路156号(桃李路） |
| 代理机构开户行 | 青海银行文成路支行 |
| 收款人 | 青海青发工程项目管理有限公司 |
| 银行账号 | 0608201000216174 |
| 其他事项 | 1、投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点，本次招标不接受邮寄的投标文件。 2、公告期限：自青海政府采购网发布之日起5个工作日，公告内容以青海政府采购网发布的为准。 3、公示网址： 青海政府采购网（http://www.ccgp-qinghai.gov.cn） 青海省公共资源交易网（http://qhzbtb.qhwszwdt.gov.cn） 青海经济信息网（http://www.qhei.org.cn） 采购项目联系人：李女士 电话：17397011101 |
| 财政监督部门及电话 | 青海省财政厅 联系电话：0971-6145505 |

第二部分  投标人须知

一、说明

1.适用范围

本次招标依据采购人的采购计划，仅适用于本招标文件中所叙述的项目。

2.采购方式、合格的投标人

2.1 本次招标采取公开招标方式。

2.2 合格的投标人：详见第一部分“各包投标人资格要求”。

3.投标费用

投标人应自愿承担与参加本次投标有关的费用。采购代理机构对投标人发生的费用不承担任何责任。

二、招标文件说明

4.招标文件的构成

4.1 招标文件包括：

（1）投标邀请

（2）投标人须知

（3）青海省政府采购项目合同书范本

（4）投标文件格式

（5）采购项目要求及技术参数

（6）采购过程中发生的澄清、变更和补充文件

4.2 投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应当对招标文件提出的要求和条件作出明确响应。

5.招标文件、采购活动和中标结果的质疑

投标人认为招标文件、采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内以书面形式（如信件、传真等）向采购人或者采购代理机构提出质疑，不接受匿名质疑。潜在供应商已依法获取其可质疑的采购文件的，可以对该文件提出质疑，对采购文件提出质疑的，应当在获取采购文件或者采购文件公告期限届满之日起7个工作日内提出。供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。采购人或采购代理机构在收到书面质疑函后7个工作日内作出答复。

参与采购活动的投标人对评审过程或者结果提出质疑的，采购人、采购代理机构可以组织原评审委员会协助答复质疑。质疑事项处理完成后，采购人或采购代理机构应按照规定填写《青海省政府采购投标人质疑处理情况表》，并在15日内报同级政府采购监督管理部门备案。

投标人应知其权益受到损害之日，是指：

（一）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标文件公告期限届满之日；

（二）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（三）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

6.招标文件的澄清或修改

6.1 采购人或者采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，但不得改变采购标的和资格条件。澄清或者修改应当在原公告发布媒体上发布澄清公告。澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。

6.2 澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构应当在投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并在发布本次招标公告的网站上发布变更公告；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

三、投标文件的编制

7.投标文件的语言及度量衡单位

7.1 投标人提交的投标文件以及投标人与采购代理机构就此投标发生的所有来往函电均应使用简体中文。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

7.2 除招标文件中另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

7.3 附有外文资料的须翻译成中文，并加盖投标人公章，如果翻译的中文资料与外文资料出现差异与矛盾时，以中文为准，其准确性由投标人负责。

8.投标报价及币种

8.1 投标报价为投标总价。投标报价必须包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

8.2 投标报价有效期与投标有效期一致。

8.3 投标报价为闭口价，即中标后在合同有效期内价格不变。

8.4 投标币种是人民币。

9.投标保证金

9.1 投标人须在投标截止期前按以下要求交纳投标保证金：

投标保证金：小写：70000.00元整（大写：柒万元整）

收款单位：青海青发工程项目管理有限公司

开 户 行：青海银行文成路支行

银行账号：0608201000216174

交纳时间：2018年9月17日12时00分前，以银行到账时间为准。

如采购项目变更开标时间，则保证金交纳时间相应顺延。

9.2 缴费方式：投标保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

9.3 投标保证金退还：投标人在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的，采购代理机构应当自收到投标人书面撤回通知之日起５个工作日内，退还已收取的投标保证金，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

采购代理机构应当自中标通知书发出之日起5个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起5个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

采购代理机构逾期退还投标保证金的，除应当退还投标保证金本金外，还应当按中国人民银行同期贷款基准利率上浮20％后的利率支付超期资金占用费，但因投标人自身原因导致无法及时退还的除外。

9.4 投标有效期内投标人撤销投标文件的，采购人或者采购代理机构可以不退还投标保证金。

10.投标有效期

从提交投标文件的截止之日起30日历日。投标文件中承诺的投标有效期应当不少于招标文件中载明的投标有效期。

11.投标文件构成

投标人应提交相关证明材料，作为其参加投标和中标后有能力履行合同的证明。编写的投标文件须包括以下内容（格式见招标文件第四部分）：

11.1、投标文件（上册）（商务部分：资格审查）

- 投标函

- 法定代表人证明书

- 法定代表人授权书

- 投标人承诺函

- 投标人诚信承诺书

- 资格证明材料

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

（9）无重大违法记录声明

（10）投标保证金证明

（11）投标保证金退还申请

11.2 投标文件（下册）（技术部分）

（11）评分对照表

（12）开标一览表（报价表）

（13）分项报价表

（14）技术规格响应表

（15）投标产品相关资料

（16）投标人的类似业绩证明材料

（17）制造（生产）企业小型、微型企业声明函、从业人员声明函

（18）残疾人福利性单位声明函

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

注：投标人须按上述内容、顺序和格式编制投标文件，并按要求编制目录、页码，并保证所提供的全部资料真实可信，自愿承担相应责任。

12.投标文件的编制要求

12.1 投标人应按照招标文件所提供的投标文件格式，分别填写招标文件第四部分的内容，应分别注明所提供货物的名称、技术配置及参数、数量和价格等内容；招标文件要求签字、盖章的地方必须由投标人的法定代表人或委托代理人按要求签字、盖章。

12.2 投标人应准备纸质投标文件正本1份(上、下册)、副本2份(上、下册)，电子文档1份(上、下册)。若发生正本和副本不符，以正本为准。投标文件统一使用A4幅面的纸张印制，必须胶装成上、下两册并编码，其他方式装订的投标文件一概不予接受。

12.3 投标文件的正本(上、下册)需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，副本(上、下册)可采用正本的复印件。电子文档(上、下册)用U盘制作，采用不可修改文档格式（如：PDF格式），内容必须和纸质投标文件正本(上、下册)完全一致，包括封面、页码、签字、盖章等。

12.4 投标文件中不得行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，须由投标人法定代表人或其委托代理人签字、加盖公章。

四、投标文件的提交

13.投标文件的密封和标记

13.1 投标文件正本(上、下册)、所有副本(上、下册)、电子文档(上、下册)，应分别封装于不同的密封袋内，密封袋上应分别标上“正本”、“副本”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、采购项目编号、采购项目名称及分包号（如有分包）。

13.2 密封后的投标文件密封袋用“于2018年9月18日9时30分（北京时间）之前不准启封”的标签密封。

13.3 投标人如投多个包，投标文件每包分别按上述规定装订（如果有）。

14.提交投标文件的时间、地点、方式

14.1 投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，将投标文件（正本、副本、电子文档）密封送达投标地点，并按要求递交投标文件，在截止时间后送达的，采购人、集中采购机构或者评标委员会应当拒收。采购人或者采购代理机构收到投标文件后，应当如实记载投标文件的送达时间和密封情况，签收保存，并向投标人出具签收回执。任何单位和个人不得在开标前开启投标文件。

14.2 逾期送达或者未按照招标文件第13.1-13.2条要求密封的投标文件，采购人、采购代理机构应当拒收。

15.投标文件的补充、修改或者撤回

15.1 投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或者采购代理机构。补充、修改的内容应当按照招标文件要求签署、盖章、密封后，作为投标文件的组成部分。

五、开标

16.开标

16.1 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间进行。采购代理机构应当按本文件中确定的时间和地点组织开标活动。

16.2 开标由采购代理机构主持，邀请投标人参加。评标委员会成员不得参加开标活动。

16.3 开标时，应当由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况；经确认无误后，由者采购代理机构工作人员当众拆封，宣布投标人名称、投标价格和其他主要内容。

投标人不足3家的，不得开标。

16.4 开标过程应当由采购代理机构负责记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认后随采购文件一并存档。

投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。采购人、采购代理机构对投标人代表提出的询问或者回避申请应当及时处理。

投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

六、资格审查程序

17.资格审查

17.1 开标结束后，采购人或者采购代理机构应当依法对投标人的资格性审查文件（上册）进行审查。

17.2 合格投标人不足3家的，不得评标。

17.3 资格审查时，投标人存在下列情况之一的，按无效投标处理：

- 不具备第一部分“投标邀请”中各包投标人资格要求的；

- 未按招标文件要求交纳或未足额交纳投标保证金的；

- 未按第11.1要求提供相关资料的；

- 资格性审查文件未按招标文件规定和要求签字、盖章的；

- 报价超过招标文件中规定的预算金额或者最高限价的；

- 投标有效期不能满足招标文件要求的；

- 未按照招标文件要求提供电子文档（U盘）的。

七、评审程序及方法

18.评标委员会

18.1 采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有20.4规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定由采购人向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

18.2 评标委员会负责具体评标事务，并独立履行下列职责：

- 严格遵守评审工作纪律,按照客观、公正、审慎的原则,根据采购文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审；

- 现采购文件内容违反国家有关强制性规定或者采购文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行时,应当停止评审并向采购人或者采购代理机构书面说明情况；

- 审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

- 要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

- 对投标文件进行比较和评价；

- 确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

- 配合答复供应商的询问、质疑和投诉等事项,不得泄露评审文件、评审情况和在评审过程中获悉的商业秘密；

- 向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

18.3 评标委员会由采购人代表和评审专家组成，成员人数应当为5人以上单数，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

采购项目符合下列情形之一的，评标委员会成员人数应当为7人以上单数：

（1）采购预算金额在1000万元以上；

（2）技术复杂；

（3）社会影响较大。

评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

18.4采购代理机构应当从省级以上财政部门设立的政府采购评审专家库中，通过随机方式抽取评审专家。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，采购人可以自行选定相应专业领域的评审专家。自行选定评审专家的，应当优先选择本单位以外的评审专家。

18.5 评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合规定的，采购人或者采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。无法及时补足评标委员会成员的，采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

19.评审工作程序

19.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的符合性文件进行审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

19.1.1 投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19.1.2投标人存在下列情况之一的，投标无效:

- 符合性资格审查文件未按招标文件要求签署、盖章的；

- 未按第11.2（11）-（15）款要求提供相关资料的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 产品交货时间不能满足招标文件要求的；

- 投标总报价超过招标文件规定的采购预算额度或者最高限价的；

- 投标产品的技术规格、技术标准明显不符合采购项目要求的；

- 投标产品未完全满足招标文件确定的重要技术指标、参数的；

- 存在串通投标行为；

- 投标报价出现前后不一致，又不按19.1.1进行确认的；

- 评标委员会认为应按无效投标处理的其他情况；

- 法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

19.1.3 投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容必须一致，即投标文件中的报价须唯一；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按19.1.1第二款的规定经投标人确认后产生约束力。

19.2 评审过程中，在同等条件下，优先采购具有环境标志、节能、自主创新的产品。（注：环境标志产品是指由财政部、国家环境保护总局颁布的“环境标志产品政府采购清单”中的有效期内的产品；节能产品是指由财政部、国家发展改革委颁布的“节能产品政府采购清单”中的有效期内的产品。）

根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》，属小型、微型企业制造的货物（产品），投标人须提供该制造（生产）企业出具的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》，其划型标准严格按照国家工信部、国家统计局、国家发改委、财政部出台的《中小企业划型标准规定》（工信部联企业[2011]300号）执行。投标人提供的《小型、微型企业声明函》、《从业人员声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

根据财政部、民政部、中国残疾人联合会出台的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），属残疾人福利性单位的，投标人须提供《残疾人福利性单位声明函》（详见附件18），并由投标人加盖公章，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评标中价格扣除等促进中小企业发展的政府采购政策。向残疾人福利性单位采购的金额，计入面向中小企业采购的统计数据。投标人提供的《残疾人福利性单位声明函》资料必须真实，否则，按照有关规定予以处理。

19.3 在评审过程中，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

19.4 评标委员会应当按照招标文件中规定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.5 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

19.6 采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序排列确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序排列确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

20.评审方法和标准

20.1 依照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购货物和服务招投标管理办法》等法律法规的规定，结合该项目的特点制定本评审办法。

20.2 本次评审方法采用综合评分法。

评审方法：采用综合评分法

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

评审因素的设定应当与投标人所提供货物服务的质量相关，包括投标报价、技术或者服务水平、履约能力、售后服务等。资格条件不得作为评审因素。

评审因素应当细化和量化，且与相应的商务条件和采购需求对应。商务条件和采购需求指标有区间规定的，评审因素应当量化到相应区间，并设置各区间对应的不同分值。

评分细则：

| 序号 | 内容 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 (30分) | 在所有的有效投标报价中，以最低投标报价为基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价分统一按下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值（30%）×100（四舍五入后保留小数点后两位）。 注：1、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的相关规定，对小型和微型企业制造（生产）产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。 2、残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 3、根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号），残疾人福利性单位视同小型、微型企业。 |
| 2 | 技术参数（37分） | 投标产品技术参数和配置完全满足或高于招标文件要求的，得最高分；每有一项负偏离扣5分，以不超过四项为限；有五项以上（含五项）负偏离的，该项为零分。 |
| 3 | 节能和环保（4分） | 所投产品为节能产品得1分，最多得2分；所投产品为环保产品得1分，最多得2分；未提供不得分。该项得分的认定以《国家节能产品认证证书》、《中国环境标志产品认证证书》原件和政府部门公布的《节能产品政府采购清单》、《环境标志产品政府采购清单》网页截屏为准。 |
| 4 | 类似业绩情况（6分） | 提供2015年以来的类似业绩证明材料。每提供一项有效证明材料得1.5分，最高分为6分；不提供不得分。（需提供包含合同首页、合同内容及金额所在页、签字盖章页的扫描或复印件）。 |
| 6 | 项目实施方案（10分） | 投标人提供针对本项目实际情况，根据设计详细合理性、专业性、安装操作便捷度、用户实际使用需求等方面综合评比，优秀的得10-8分，较好的得7-4分，一般的得3-1分，未提供不得分； |
| 7 | 售后服务 （8分） | 1、投标人针对项目提供详尽的验收方案、售后服务计划、措施、相关承诺及响应时间，所述内容对招标文件要求响应优秀的得8-7分，较好的得6-4分，一般的得3-1分，未提供不得分； |
| 8 | 本地化服务能力（5分） | （1）在青海省有服务机构的，得3分；有合作性服务机构的，得2分；没有的不得分。（需提供相关证明材料）。 （2）保修期内1小时响应、2小时内对使用单位所提出的维修要求做出实质性响应的得1分，否则不得分； （3）保修方式承诺切实可行的得1分，否则不得分； |

20.3采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

20.4 评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或者采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

投标人对以上情形提出质疑的，采购人或者采购代理机构可以组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，应当书面报告本级财政部门。

八、中标

21.推荐并确定中标人

21.1 采购代理机构应当在评标结束后2个工作日内将评标报告送采购人。采购人应当自收到评标报告之日起５个工作日内，在评标报告确定的中标候选人名单中按顺序确定中标人。中标候选人并列的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照技术指标优劣顺序排列确定中标人；招标文件未规定的，采取随机抽取的方式确定。如由评标委员会确定中标人的，须经采购人同意。

21.2 采购人自行组织招标的，应当在评标结束后5个工作日内确定中标人。

21.3 采购人在收到评标报告5个工作日内未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

22.中标通知

22.1 采购人或者采购代理机构应当自中标人确定之日起2个工作日内，在省级以上财政部门指定的媒体上公告中标结果。

22.2 中标结果公告内容应当包括采购人及其委托的采购代理机构的名称、地址、联系方式，项目名称和项目编号，中标人名称、地址和中标金额，主要中标标的的名称、规格型号、数量、单价、服务要求，中标公告期限以及评审专家名单。

22.3 中标公告期限为1个工作日。

22.4 在公告中标结果的同时，采购代理机构应当向中标人发出中标通知书；对投标无效的投标人，采购人或采购代理机构应当告知其投标无效的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未中标人本人的评审得分与排序。

22.5 中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

九、授予合同

23.签订合同

23.1 采购人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定，与中标人签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

采购人不得向中标人提出任何不合理的要求作为签订合同的条件。

23.2 签订合同时，可将中标人的投标保证金转为中标人的履约保证金或中标人应当以支票、汇票、本票等非现金形式向采购人指定的账户交纳履约保证金。履约保证金的数额由采购人确定，但不得超出采购合同总金额的10%。

23.3 中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，也可重新开展政府采购活动。

23.4 招标文件、中标人的投标文件、《中标通知书》及其澄清、说明文件、承诺等，均为签订采购合同的依据，作为采购合同的组成部分。

22.5 采购合同签订之日起2个工作日内，由采购人将采购合同在青海政府采购网上公告，但采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。

23.6 采购人与中标人应当根据合同的约定依法履行合同义务。政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用《中华人民共和国合同法》。

23.7 采购人或者采购代理机构应当按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的履约情况。

23.8 采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

23.9 采购人应当加强对中标人的履约管理，并按照采购合同约定，及时向中标人支付采购资金。对于中标人违反采购合同约定的行为，采购人应当及时处理，依法追究其违约责任。

23.10 采购人、采购代理机构应当建立真实完整的招标采购档案，妥善保存每项采购活动的采购文件。

十、其他

24. 串通投标的情形

24.1投标人应当遵循公平竞争的原则，不得恶意串通，不得妨碍其他投标人的竞争行为，不得损害采购人或者其他投标人的合法权益。在评标过程中发现投标人有上述情形的，评标委员会应当认定其投标无效，并书面报告本级财政部门。

24.2 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

25. 废标

25.1 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质性响应的投标人不足三家的。

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的。

（3）投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的。

（4）因重大变故，采购任务取消的。

废标后，由采购人或者采购代理机构发布废标公告。

25.2 公开招标数额标准以上的采购项目，投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

26. 中标服务费

26.1 收取对象：中标人。

26.2 收费金额：以中标金额作为计算基数,参照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）以及《关于进一步放开建设项目专项业务服务价格的通知》（发改价格[2015]299号）规定执行。

| 服务类型、费率 中标金额（万元） | 货物招标 | 服务招标 | 工程招标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 100以下 | 1.5% | 1.5% | 1.0% |
| 100—500 | 1.1% | 0.8% | 0.7% |
| 500—1000 | 0.8% | 0.45% | 0.55% |
| 1000—5000 | 0.5% | 0.25% | 0.35% |
| 5000—10000 | 0.25% | 0.1% | 0.2% |
| 10000—100000 | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |

注：招标代理服务收费按差额定率累进法计算。例如：某货物招标代理业务中标金额为1000万元，计算招标代理服务收费额如下：
      100万元×1.5％＝1.5万元
    （500－100）万元×1.1％＝4.4万元
    （1000－500）万元×0.8％＝4.0万元
     合计收费＝1.5＋4.4＋4.0＝9.9万元

其他未尽事宜，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国合同法》等法律法规的有关条款执行。

第三部分  青海省政府采购项目合同书范本

青海省政府采购项目合同书

采购项目编号：青发公招（货物）2018-002

采购项目名称：青海盐湖资源化学与过程工程协同创新中心平台

采购合同编号：青发公招（货物）2018-002

包        号：

合同金额（人民币）：

采购人（甲方）：                       （盖章）

中标人（乙方）：                       （盖章）

采购日期：

采 购 人（以下简称甲方）：

中 标 人（以下简称乙方）：

甲、乙双方根据    年   月   日（青海盐湖资源化学与过程工程协同创新中心平台）采购项目（青发公招（货物）2018-002 ）的招标文件要求和采购代理机构出具的《中标通知书》，并经双方协商一致，签订本合同协议书。

一、签订本政府采购合同的依据

本政府采购合同所附下列文件是构成本政府采购合同不可分割的部分：

1.招标文件；

2.招标文件的澄清、变更公告；

3.中标人提交的投标文件；

4.招标文件中规定的政府采购合同通用条款；

5.中标通知书；

6.履约保证金缴费证明。

二、合同标的及金额                                       单位：元

| 包号 | 标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

根据上述政府采购合同文件要求，本政府采购合同的总金额为人民币

（大写）                 元。

本合同以人民币进行结算，合同总价包括：产品费、验收费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装费、调试费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

三、交付时间、地点和要求

1.交货时间：包1：交货期自合同签订起2个月内必须安装调试完毕；

包2：交货期自合同签订起2个月内必须安装调试完毕。

交货地点：甲方指定地点。

质保期：包1：二年

包2：二年

2.乙方提供不符合招投标文件和本合同规定的产品，甲方有权拒绝接受。

3.乙方应将提供产品的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，如有缺失应及时补齐，否则视为逾期交货。

4.甲方应当在到货（安装、调试完）后  7  个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视为验收合格。验收合格后，由甲乙双方签署产品验收单并加盖采购人公章，甲乙双方各执一份。

5.甲方应提供该项目验收报告交同级财政监管部门，由财政部门按规定程序抽验后办理资金拨付。

6.甲方在验收过程中发现乙方有违约问题，可按招、投标文件的规定要求乙方及时予以解决。

7.乙方向甲方提供产品相关完税销售发票。

四、付款方式

产品由甲方验收合格后，甲方在规定期限内按合同金额向乙方一次性支付合同总价款的100%，同时乙方向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金（在合同签订时由乙方转入甲方帐号）转为质保金，在质保期满一年后由乙方提出申请，甲方在收到申请后进行审核，如无产品质量及售后服务问题，由甲方全部返还供方，不计利息。

五、合同的变更、终止与转让

1.除《中华人民共和国政府采购法》第50条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止。

2.乙方不得擅自转让其应履行的合同义务。

六、违约责任

1.乙方所提供的产品规格、技术标准、材料等质量不合格的，应及时更换；更换不及时的，按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的，质保金全额扣除，并由乙方赔偿由此引起的甲方的一切经济损失。

2.乙方提供的货物如侵犯了第三方权益而引发纠纷或诉讼的，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3.因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4.甲方无故延期接受货物和乙方逾期交货的，每天应向对方偿付未交货物的货款3‰的违约金，但违约金累计不得超过违约货款的5%，超过  30  天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成的经济损失。

5.乙方未按本合同和投标文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同合计金额的5%向甲方支付违约金。

6.乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或材料的缺陷和其它质量原因造成的问题，由乙方负责，费用从履约保证金中扣除，不足另补。

7.其它违约行为按违约货款额5%收取违约金并赔偿经济损失。

七、不可抗力

不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商在  15  天内达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

八、知识产权：详见合同通用条款

九、其他约定：

十、合同争议解决

1.因产品质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构进行鉴定。产品符合标准的，鉴定费由甲方承担；产品不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地仲裁委员会申请仲裁或向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3.诉讼期间，本合同继续履行。

十一、合同生效及其它：

1.经双方签字，并加盖公章即为生效。本合同一式    份，甲方   份，乙方   份，采购代理机构 2 份。

2.本合同未尽事宜，按经济合同法有关规定处理。

3.本合同的组成包含《合同通用条款》。

甲方（盖章）：                         乙方（盖章）：

法定代表人或委托代理人：               法定代表人或委托代理人：

开户银行：

账号：

地址：                                 地址：

联系电话：                             联系电话：

签约时间：    年    月    日

采购代理机构：

负责人或经办人：

时间：    年    月    日

合同通用条款

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国政府采购法》的规定，合同双方经协商达成一致，自愿订立本合同，遵循公平原则明确双方的权利、义务，确保双方诚实守信地履行合同。

1.定义

本合同中的下列术语应解释为：

1.1 “合同”指甲乙双方签署的、载明的甲乙双方权利义务的协议，包括所有的附件、附录和上述文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2 “合同金额”指根据合同规定，乙方在正确地完全履行合同义务后甲方应付给乙方的价款。

1.3 “合同条款”指本合同条款。

1.4 “货物”指乙方根据合同约定须向甲方提供的一切产品、设备、机械、仪表、备件等，包括辅助工具、使用手册等相关资料。

1.5 “服务”指根据本合同规定乙方承担与供货有关的辅助服务，如运输、保险及安装、调试、提供技术援助、培训和合同中规定乙方应承担的其它义务。

1.6 “甲方”指购买货物和服务的单位。

1.7 “乙方”指提供本合同条款下货物和服务的公司或其他实体。

1.8 “现场”指合同规定货物将要运至和安装的地点。

1.9 “验收”指合同双方依据强制性的国家技术质量规范和合同约定，确认合同条款下的货物符合合同规定的活动。

1.10 原厂商：产品制造商或其在中国境内设立的办事或技术服务机构。除另有说明外，本合同文件所述的制造商、产品制造商、制造厂家、产品制造厂家均为原厂商。

1.11 原产地：指产品的生产地，或提供服务的来源地。

1.12 “工作日”指国家法定工作日，“天”指日历天数。

2.技术规格要求

2.1 本合同条款下提交货物的技术规格要求应等于或优于招投标文件技术规格要求。若技术规格要求中无相应规定，则应符合相应的国家有关部门最新颁布的相应正式标准。

2.2 乙方应向甲方提供货物及服务有关的标准的中文文本。

2.3 除非技术规范中另有规定，计量单位均采用中华人民共和国法定计量单位。

3.合同范围

3.1 甲方同意从乙方处购买且乙方同意向甲方提供的货物及其附属货物，消耗性材料、专用工具等，包括各项技术服务、技术培训及满足合同货物组装、检验、培训、技术服务、安装调试指导、性能测试、正常运行及维修所必需的技术文件。

3.2 乙方应负责培训甲方的技术人员。

3.3 按照甲方的要求，乙方应在合同规定的质量保证期和免费保修期内，免费负责修理或更换有缺陷的零部件或整机，对软件产品进行免费升级，同时在合同规定的质量保证期和免费保修期满后，以最优惠的价格，向买方提供合同货物大修和维护所需的配件及服务。

4.合同文件和资料

4.1 乙方在提供仪器设备时应同时提供中文版相关的技术资料，如目录索引、图纸、操作手册、使用指南、维修指南、服务手册等。

4.2 未经甲方事先的书面同意，乙方不得将由甲方或代表甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，如向与履行本合同有关的人员提供，则应严格保密并限于履行本合同所必须的范围。

5.知识产权

5.1 乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等的起诉。

5.2 任何第三方提出侵权指控，乙方须与第三方交涉并承担由此产生的一切责任、费用和经济赔偿。

5.3 双方应共同遵守国家有关版权、专利、商标等知识产权方面的法律规定，相互尊重对方的知识产权，对本合同内容、对方的技术秘密和商业秘密负有保密责任。如有违反，违约方负相关法律责任。

5.4 在本合同生效时已经存在并为各方合法拥有或使用的所有技术、资料和信息的知识产权，仍应属于其各自的原权利人所有或享有，另有约定的除外。

5.5 乙方保证拥有由其提供给甲方的所有软件的合法使用权，并且已获得进行许可的正当授权及其有权将软件许可及其相关材料授权或转让给甲方。甲方可独立对本合同条款下软件产品进行后续开发，不受版权限制。乙方承诺并保证甲方除本协议的付款义务外无需支付任何其它的许可使用费，以非独家的、永久的、全球的、不可撤销的方式使用本合同条款下软件产品。

6.保密

6.1 在本合同履行期间及履行完毕后的任何时候，任何一方均应对因履行本合同从对方获取或知悉的保密信息承担保密责任，未经对方书面同意不得向第三方透露，否则应赔偿由此给对方造成的全部损失。

6.2 保密信息指任何一方因履行本合同所知悉的任何以口头、书面、图表或电子形式存在的对方信息，具体包括：

6.2.1 任何涉及对方过去、现在或将来的商业计划、规章制度、操作规程、处理手段、财务信息；

6.2.2 任何对方的技术措施、技术方案、软件应用及开发，硬件设备的品种、质量、数量、品牌等；

6.2.3 任何对方的技术秘密或专有知识、文件 、报告、数据、客户软件、流程图、数据库、发明、知识、贸易秘密。

6.3 乙方应根据甲方的要求签署相应的保密协议，保密协议与本条款存在不一致的，以保密协议为准。

7. 质量保证

7.1 货物质量保证

7.1.1 乙方必须保证货物是全新、未使用过的，并完全符合强制性的国家技术质量规范和合同规定的质量、规格、性能和技术规范等的要求。

7.1.2 乙方须保证所提供的货物经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内须具有符合质量要求和产品说明书的性能。在货物质量保证期之内，乙方须对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足或故障负责，并免费予以改进或更换。

7.1.3 根据乙方按检验标准自己检验结果或委托有资质的相关质检机构的检验结果，发现货物的数量、质量、规格与合同不符；或者在质量保证期内，证实货物存在缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方应书面通知乙方。接到上述通知后，乙方应及时免费更换或修理破损货物。乙方在甲方发出质量异议通知后，未作答复，甲方在通知书中所提出的要求应视为已被乙方接受。

7.1.4 乙方在收到通知后虽答复，但没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但由此引发的风险和费用将由乙方承担。甲方可从合同款或乙方提交的履约保证金中扣款，不足部分，甲方有权要求乙方赔偿。甲方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

7.1.5 合同条款下货物的质量保证期自货物通过最终验收起算，合同另行规定除外。

7.2 辅助服务质量保证

7.2.1 乙方保证免费提供合同条款下的软件产品原厂商至少一年软件全部功能及其换代产品的升级与技术支持服务（包含任何版本升级、产品换代、更新及在原有产品基础上的拆解、完善、合并所产生的新产品，提供升级产品介质及授权，要求原厂商承诺，并加盖原厂商公章），不得出现因货物停售、转产而无法提供上述支持服务。

7.2.2 乙方应保证合同条款下所提供的服务包括培训、安装指导、单机调试、系统联调和试验等，按合同规定方式进行，并保证不存在因乙方工作人员的过失、错误或疏忽而产生的缺陷。

8.包装要求

8.1 除合同另有约定外,乙方提供的全部货物,均应采用本行业通用的方式进行包装，且该包装应符合国家有关包装的法律、法规的规定。

8.2 包装应适应于远距离运输，并有良好的防潮、防震、防锈和防粗暴装卸等保护措施，以确保货物安全运抵现场。由于包装不善所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。乙方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在转运中损坏或变质。

8.3 乙方所提供的货物包装均为出厂时原包装。

8.4 乙方所提供货物必须附有质量合格证，装箱清单，主机、附件、各种零部件和消耗品，有清楚的与装箱单相对应的名称和编号。

8.5 货物运输中的运输费用和保险费用均由乙方承担。运输过程中的一切损失、损坏均由乙方负责。

9.价格

9.1 乙方履行合同所必须的所有费用，包括但不限于货物及部件的设计、检测与试验、制造、运输、装卸、保险、单机调试、安装调试指导、技术资料、培训、交通、人员、差旅、质量保证期服务费、其他管理费用、所有的检验、测试、调试、验收、试运行费用等均已包括在合同价格中。

9.2 本合同价格为固定价格，包括了乙方履行合同全过程产生的所有成本和费用以及乙方应承担的一切税费。

9.3 检验费用

9.3.1 乙方必须负担本条款下属于乙方负责的检验、测试、调试、试运行和验收的所有费用，并负责乙方派往买方组织的检验、测试和验收人员的所有费用。

9.3.2 甲方按合同计划参加在乙方工厂所在地检验、测试和验收的费用全部由乙方负责并已包含在合同总价中。

9.3.3 甲方检验人员已到卖方所在地，测试无法依照合同进行， 而引起甲方人员延长逗留时间，所有由此产生的包括甲方人员在内的直接费用及成本由乙方承担。

10.交货方式及交货日期

交货方式：现场交货，乙方负责办理运输和保险，将货物运抵现场。

交货期应根据产品的特点实事求是填写，进口产品90个工作日内，国产产品60个工作日内。特殊产品交货期需说明。

交货日期：所有货物运抵现场并经双方开箱验收合格之日。

11.检验和验收

11.1 开箱验收

11.1.1 货物运抵现场后，双方应及时开箱验收，并制作验收记录，以确认与本合同约定的数量、型号等是否一致。

11.1.2 乙方应在交货前对货物的质量、规格、数量等进行详细而全面的检验，并出具证明货物符合合同规定的文件。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、数量的检验不应视为最终检验。

11.1.3 开箱验收中如发现货物的数量、规格与合同约定不符，甲方有权拒收货物，乙方应及时按甲方要求免费对拒收货物采取更换或其他必要的补救措施，直至开箱验收合格，方视为乙方完成交货。

11.2 检验验收

11.2.1 交货完成后，乙方应及时组装、调试、试运行，按照合同专用条款规定的试运行完成后，双方及时组织对货物检验验收。合同双方均须派人参加合同要求双方参加的试验、检验。

11.2.2 在具体实施合同规定的检验验收之前，乙方需提前提交相应的测试计划（包括测试程序、测试内容和检验标准、试验时间安排等）供甲方确认。

11.2.3 除需甲方确认的试验验收外，乙方还应对所有检验验收测试的结果、步骤、原始数据等作妥善记录。如甲方要求，乙方应提供这些记录给买方。

11.2.4 检验测试出现全部或部分未达到本合同所约定的技术指标，甲方有权选择下列任一处理方式：

a.重新测试直至合格为止；

b.要求乙方对货物进行免费更换，然后重新测试直至合格为止；

无论选择何种方式，甲方因此而发生的因卖方原因引起的所有费用均由乙方负担。

11.3 使用过程检验

11.3.1 在合同规定的质量保证期内，发现货物的质量或规格与合同规定不符，或证明货物有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不合适的原材料等，由甲方组织质检（相关检测费用由卖方承担），据质检报告及质量保证条款向卖方提出索赔，此索赔并不免除乙方应承担的合同义务。

11.3.2 如果合同双方对乙方提供的上述试验结果报告的解释有分歧，双方须于出现分歧后10天内给对方声明，以陈述己方的观点。声明须附有关证据。分歧应通过协商解决。

12.付款方法和条件

本合同条款下的付款方法和条件在“青海省政府采购项目合同书”中具体规定。

13.履约保证金

13.1 乙方应在合同签订前，按招标文件第二部分“八 授予合同”中第22.2项的约定提交履约保证金。

13.2 履约保证金用于补偿甲方因乙方不能履行其合同义务而蒙受的损失。

13.3 履约保证金应使用本合同货币，按下述方式之一提交（招标文件中另有约定的除外）：

13.3.1 甲方可接受的在中华人民共和国注册和营业的银行出具的履约保函；

13.3.2 支票或汇票。

13.4 乙方未能按合同规定履行其义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿。货物验收合格后，甲方将履约保证金退还乙方或转为质量保证金。

14.索赔

14.1 货物的质量、规格、数量、性能等与合同约定不符，或在质量保证期内证实货物存有缺陷，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方有权根据有资质的权威质检机构的检验结果向乙方提出索赔（但责任应由保险公司或运输部门承担的除外）。

14.2 在履约保证期和检验期内，乙方对甲方提出的索赔负有责任，乙方应按照甲方同意的下列一种或多种方式解决索赔事宜：

14.2.1 在法定的退货期内，乙方应按合同规定将货款退还给甲方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为保护退回货物所需的其它必要费用。如已超过退货期，但乙方同意退货，可比照上述办法办理，或由双方协商处理。

14.2.2 根据货物低劣程度、损坏程度以及甲方所遭受损失的数额，经甲乙双方商定降低货物的价格，或由有资质的中介机构评估，以降低后的价格或评估价格为准。

14.2.3 用符合规格、质量和性能要求的新零件、部件或货物来更换有缺陷的部分或修补缺陷部分，乙方应承担一切费用和风险，并负担甲方所发生的一切直接费用。同时，乙方应相应延长修补或更换件的履约保证期。

14.3 乙方收到甲方发出的索赔通知之日起5个工作日内未作答复的，甲方可从合同款或履约保证金中扣回索赔金额，如金额不足以补偿索赔金额，乙方应补足差额部分。

15.迟延交货

15.1 乙方应按照合同约定的时间交货和提供服务。

15.2 除不可抗力因素外，乙方迟延交货，甲方有权提出违约损失赔偿或解除合同。

15.3 在履行合同过程中，乙方遇到不能按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将不能按时交货的理由、预期延误时间通知甲方。甲方收到乙方通知后，认为其理由正当的，可酌情延长交货时间。

16.违约赔偿

除不可抗力因素外，乙方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，甲方可要求乙方支付违约金。违约金每日按合同总价款的千分之五计收。

17.不可抗力

17.1 双方中任何一方遭遇法律规定的不可抗力，致使合同履行受阻时，履行合同的期限应予延长，延长的期限应相当于不可抗力所影响的时间。

17.2 受事故影响的一方应在不可抗力的事故发生后以书面形式通知另一方。

17.3 不可抗力使合同的某些内容有变更必要的，双方应通过协商达成进一步履行合同的协议，因不可抗力致使合同不能履行的，合同终止。

18.税费

与本合同有关的一切税费均由乙方承担。

19.合同争议的解决

19.1 甲方和乙方由于本合同的履行而发生任何争议时，双方可先通过协商解决。

19.2 任何一方不愿通过协商或通过协商仍不能解决争议，则双方中任何一方均应向甲方所在地人民法院起诉。

20.违约解除合同

20.1 出现下列情形之一的，视为乙方违约。甲方可向乙方发出书面通知，部分或全部终止合同，同时保留向乙方索赔的权利。

20.1.1 乙方未能在合同规定的限期或甲方同意延长的限期内，提供全部或部分货物的；

20.1.2 乙方未能履行合同规定的其它主要义务的；

20.1.3 乙方在本合同履行过程中有欺诈行为的。

20.2 甲方全部或部分解除合同之后，应当遵循诚实信用原则购买与未交付的货物类似的货物或服务，乙方应承担买方购买类似货物或服务而产生的额外支出。部分解除合同的，乙方应继续履行合同中未解除的部分。

21.破产终止合同

乙方破产而无法完全履行本合同义务时，甲方可以书面方式通知乙方终止合同而不给予乙方补偿。该合同的终止将不损害或不影响甲方已经采取或将要采取任何行动或补救措施的权利。

22.转让和分包

22.1 政府采购合同不能转让。

22.2 经甲方书面同意乙方可以将合同条款下非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。分包后不能解除卖方履行本合同的责任和义务，接受分包的人与乙方共同对甲方连带承担合同的责任和义务。

23.合同修改

政府采购合同的双方当事人不得擅自变更、中止或者终止合同

24.通知

本合同任何一方给另一方的通知，都应以书面形式发送，而另一方也应以书面形式确认并发送到对方明确的地址。

25.计量单位

除技术规范中另有规定外,计量单位均使用国家法定计量单位。

26.适用法律

本合同按照中华人民共和国的相关法律进行解释。

第四部分  投标文件格式

## 封面（上册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（上册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

## 目录（上册）

- 投标函……………………………………………………………所在页码

- 法定代表人证明书………………………………………………所在页码

- 法定代表人授权书………………………………………………所在页码

- 投标人承诺函……………………………………………………所在页码

- 投标人诚信承诺书………………………………………………所在页码

- 资格证明材料……………………………………………………所在页码

- 财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料…所在页码

- 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料……所在页码

- 无重大违法记录声明……………………………………………所在页码

- 投标保证金证明……………………………………………… 所在页码

（11）投标保证金退还申请………………………………………… 所在页码

## （1）投标函

投标函

致：青海青发工程项目管理有限公司

我们收到采购项目名称（采购项目编号）招标文件，经研究，法定代表人（姓名、职务）正式授权（委托代理人姓名、职务）代表投标人（投标人名称、地址）提交投标文件。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方已详阅招标文件的全部内容，包括澄清、修改条款等有关附件，承诺对其完全理解并接受。

2.投标有效期：从提交投标文件的截止之日起    日历日内有效。如果我方在投标有效期内撤回投标或中标后不签约的，投标保证金将被贵方没收。

3.我方同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料，理解并接受贵方制定的评标办法。

4.与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：_______________          邮编：______________

电话：_______________          传真：______________

法定代表人姓名： ___________   职务：____________

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （2）法定代表人证明书

法定代表人证明书

致：青海青发工程项目管理有限公司

（法定代表人姓名）现任我单位      职务，为法定代表人，特此证明。

法定代表人基本情况：

性别：           年龄：            民族：

地址：

身份证号码：

附法定代表人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （3）法定代表人授权书

法定代表人授权书

致：青海青发工程项目管理有限公司

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，法定地址              。

（法定代表人姓名）特授权（委托代理人姓名）代表我单位全权办理

项目的投标、答疑等具体工作，并签署全部有关的文件、资料。

我单位对被授权人的签名负全部责任。

被授权人联系电话：

被授权人（委托代理人）签字：         授权人（法定代表人）签字：

职务：                               职务：

附被授权人第二代身份证双面扫描（或复印）件

投标人：                        （公章）

年    月    日

## （4）投标人承诺函

投标人承诺函

致：青海青发工程项目管理有限公司

关于贵方2018年   月   日          (项目名称)采购项目，本签字人愿意参加投标，提供采购一览表中要求的所有产品，并证实提交的所有资料是准确的和真实的。同时，我代表（投标人名称），在此作如下承诺：

1.完全理解和接受招标文件的一切规定和要求；

2.若中标，我方将按照招标文件的具体规定与采购人签订采购合同，并且严格履行合同义务，按时交货，提供优质的产品和服务。如果在合同执行过程中，发现质量、数量出现问题，我方一定尽快更换或补退货，并承担相应的经济责任；

3、我方保证甲方在使用该产品或其任何一部分时，不受第三方提出的侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉，若有违犯，愿承担相应的一切责任。

4、我方承诺，除招标文件中规定的进口产品外，所投的产品均为国产产品，且均符合国家强制性标准。若有不实，愿承担相应的责任。

5、在整个招标过程中我方若有违规行为，贵方可按招标文件之规定给予处罚，我方完全接受。

6、若中标，本承诺将成为合同不可分割的一部分，与合同具有同等的法律效力。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （5）投标人诚信承诺书

投标人诚信承诺书

致：青海青发工程项目管理有限公司

为了诚实、客观、有序地参与青海省政府采购活动，愿就以下内容作出承诺：

一、自觉遵守各项法律、法规、规章、制度以及社会公德，维护廉洁环境，与同场竞争的其他投标人平等参加政府采购活动。

二、参加采购代理机构组织的政府采购活动时，严格按照招标文件的规定和要求提供所需的相关材料，并对所提供的各类资料的真实性负责，不虚假应标，不虚列业绩。

三、尊重参与政府采购活动各相关方的合法行为，接受政府采购活动依法形成的意见、结果。

四、依法参加政府采购活动，不围标、串标，维护市场秩序，不提供“三无”产品、以次充好。

五、积极推动政府采购活动健康开展，对采购活动有疑问、异议时，按法律规定的程序实名反映情况，不恶意中伤、无事生非，以和谐、平等的心态参加政府采购活动。

六、认真履行中标人应承担的责任和义务，全面执行采购合同规定的各项内容，保质保量地按时提供采购物品。

若本企业（单位）发生有悖于上述承诺的行为，愿意接受《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购法实施条例》中对投标人的相关处理。

本承诺是采购项目投标文件的组成部分。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （6）资格证明材料

资格证明材料

资格证明材料包括：

- 提供有效的营业执照、税务登记证、机构代码证或三证（五证）合一统一社会代码证及其他资格证明文件（扫描或复印件）；

企业法人需提交“统一社会信用代码的营业执照”，未换证的提交“营业执照、组织机构代码证、税务登记证”；事业法人需提交 “统一社会信用代码的事业单位法人证书”，未换证的提交“事业单位法人证书或组织机构代码证”；其他组织需提交“统一社会信用代码的社会团体法人登记证书”或“统一社会信用代码的民办非企业单位登记证书”或“统一社会信用代码的基金会法人登记证书”，未换证的提交 “社会团体法人登记证书”或“民办非企业单位登记证书”或“基金会法人登记证书”和“组织机构代码证”；个体工商户需提交“统一社会信用代码的营业执照”或“营业执照、税务登记证”；自然人需提交身份证明。

（2）招标文件规定的有关资格证书、许可证书、认证等；

（3）投标人认为有必要提供的其他资格证明文件。

## （7）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

按照招标文件第2.2款（1）中第<2>条规定提供以下相关材料。

1、投标人是法人的，提供基本开户银行近三个月内出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）或2017年度经第三方审计的财务状况报告（扫描或复印件应全面、完整、清晰），包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务（会计）报表附注，并提供第三方机构的营业执照、执业证书。投标人是其他组织和自然人，没有经审计的财务报告，可以提供基本开户银行出具的资信证明（同时提供基本存款账户开户许可证）。

2、开标前近半年内任意三个月的依法缴纳税收和社会保障资金记录的证明材料；依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人须提供相应文件证明其依法免税或不需要缴纳社会保障资金。

## （8）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料

为保证本项目合同的顺利履行，投标人必须具备履行合同的设备和专业技术能力，须提供必须具备履行合同的设备和专业技术能力的承诺函（格式自拟），并提供相关设备的购置发票或相关人员的职称证书、用工合同等证明材料

## （9）无重大违法记录声明

无重大违法记录声明

致：青海青发工程项目管理有限公司

我单位参加本次政府采购项目活动前三年内，在经营活动中无重大违法活动记录，符合《政府采购法》规定的供应商资格条件。我方对此声明负全部法律责任。

特此声明。

附“信用中国”网站查询截图，时间为投标截止时间前20天内。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （10）投标保证金证明

投标保证金证明

致：青海青发工程项目管理有限公司

我方为（采购项目名称）项目（采购项目编号为：        ）递交保证金人民币       （大写：人民币        元）已于     年    月    日以基本户转账方式汇入你方账户。

附件： 1、保证金交款证明复印件（加盖公章）

2、开户许可证复印件或扫描件（加盖公章）

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

（11）投标保证金退还申请

投标保证金退还申请

项目名称：                                           项目编号：

包号：

| 应退投标保证金 | 小 写： |
| --- | --- |
|  | 大 写： |
| 收款单位（盖章） | 单 位 名 称 |  |
|  | 开 户 行 |  |
|  | 账 号 |  |
|  | 联系人及电话 |  |

注：此表不需装订在《投标文件》中,开标时须单独提交 ,以便退还保证金。请按要求填写投标保证金退还申请（加盖公章）；请您在填写“申请”时请特别注意：

（1）字迹清晰，书写工整，正楷填写

（2）贵公司名称、开户银行和开户账号信息务必准确

（3）预留联系人及电话要准确

（4）公章需清楚地盖在左侧“收款单位盖章”栏内

(5)后附银行开户许可证。

（下册）

正本/副本

青海省政府采购项目

投 标 文 件

（下册）

采购项目编号：

采购项目名称：

投 标 包 号：

投标人：                          （公章）

法定代表人或委托代理人：     （签字或盖章）

年    月    日

目录（下册）

- 评分对照表………………………………………………………所在页码

- 开标一览表（报价表）…………………………………………所在页码

- 分项报价表………………………………………………………所在页码

- 技术规格响应表…………………………………………………所在页码

- 投标产品相关资料………………………………………………所在页码

（16）投标人的类似业绩证明材料……………………………………所在页码

（17）制造（生产）企业小型微型企业声明函、从业人员声明函…所在页码

（18）残疾人福利性单位声明函………………………………………所在页码

（19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项……………………所在页码

## （11）评分对照表

评分对照表

| 序号 | 招标文件评分标准 | 投标响应部分 | 投标文件中对应页码 |
| --- | --- | --- | --- |

## （12）开标一览表（报价表）

开标一览表（报价表）

| 投标人名称 |  |
| --- | --- |
| 投标包号 |  |
| 投标报价 | 大写： 小写： |
| 交货时间 |  |

注：1.填写此表时不得改变表格形式。

2.“投标报价”为投标总价。投标报价必须包括：产品费、辅材费、系统集成费、检验费、手续费、包装费、运输费、保险费、安装调试费、质量验收费、培训费、维护服务费、技术支持费、培训费、售前、售中、售后服务费、招标代理费、税金及不可预见费等全部费用。

3.“交货时间”是指产品能够交付使用的具体时间（日历天）。

4.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案，否则投标无效。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （13）分项报价表

分项报价表

投标人名称：                                              包号：

| 序号 | 产品名称 | 品牌 | 规格型号 | 生产厂家 | 数量及单位 | 单价 | 合计 | 免费质保期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标总价 | 大写： 小写： |

注：1.本表应依照每包采购一览表中的产品序号按顺序逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

2.投标报价不能有两个或两个以上的报价方案。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （14）技术条款偏离表

技术条款偏离表

投标人名称：                                              包号：

|  | 采购需求技术参数、指标 | 投标产品技术参数、指标 | 偏离 |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 技术参数及配置 | 名称 | 技术参数及配置 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |

注：1.本表应按照每包“项目概况及技术参数”中产品序号的指标逐项填写，不得遗漏，否则，按无效投标处理。

- “投标产品技术参数、指标”必须与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料的实质性响应情况相一致。若在评标环节发现该项与投标文件中提供的产品检测报告、彩页（或厂家公开发布的资料参数）等证明材料的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

- 填写此表时以招标项目参数要求为基本投标要求，满足招标项目参数要求的指标需列出“0”；超出、不满足招标项目参数要求的指标需列出“+”、“-”偏差，并做出详细说明；如果只注明“+”、“-”或未填写，将视为该项指标不响应。

4.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、编造证明材料的，按照实质性不响应处理。对伪造、编造证明材料的，将报告本级财政部门。

投标人：                        （公章）

法定代表人或委托代理人：        （签字或盖章）

年    月    日

## （15）投标产品相关资料

投标产品相关资料

根据采购项目内容，投标时提供国家认可的质监机构出具的投标产品的产品检验报告、证明技术参数响应的相关资料、彩页（或厂家公开发布的资料参数）、相关认证等资料。

（16）投标人的类似业绩证明材料

投标人的类似业绩证明材料

提供自 2015 年以来的类似业绩证明材料。类似业绩是指与采购项目在产品类型、使用功能、合同规模等方面相同或相近的项目。（需提供包含合同首页、合同内容及金额所在页、签字盖章页的扫描或复印件）。

## （17.1）制造（生产）企业小型、微型企业声明函

制造（生产）企业小型、微型企业声明函

致：青海青发工程项目管理有限公司

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库〔2011〕181号）的规定，本公司为______（请填写：小型、微型）企业。即，本公司满足以下条件：《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）规定的划分标准。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：1、此函需声明参与本次投标的货物（产品）名称、规格、型号等相关资料；

2、此函须由投标产品的制造（生产）企业提供并声明，且加盖投标人公章。同时附制造（生产）企业上一年度的财务状况审计报告；

3、此函若出现多家制造（生产）企业的货物（产品）投标时，可按制造（生产）企业分别声明，一家制造（生产）企业填写一张。

4、若无此项内容，可不提供此函。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

## （17.2）从业人员声明函

从业人员声明函

致：青海青发工程项目管理有限公司

本公司郑重声明：根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）、《工业和信息部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定，本公司从业人员数为       人。

本公司对上述声明的真实性负责，如有虚假，将依法承担相应责任。

制造（生产）企业名称：       （公章）

制造（生产）企业法定代表人：       （签字或盖章）

年    月    日

## （18）残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

致：青海青发工程项目管理有限公司

本单位郑重声明，根据《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，本单位在职职工人数为       人，安置的残疾人人数      人。且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

注：若无此项内容，可不提供此函。

企业名称：       （公章）

企业法定代表人：       （签字或盖章）

年   月  日

## （19）投标人认为在其他方面有必要说明的事项

投标人认为在其他方面有必要说明的事项

格式自定

第五部分  采购项目要求及技术参数

## （一）投标要求

## 1.投标说明

1.1 投标人可以按照招标文件规定的包号选择投标，但必须对所投包号中的所有内容作为一个整体进行投标，不能拆分或少报。否则，投标无效。

1.2 投标人必须如实填写“技术规格响应表”，在“投标产品技术参数、指标”栏中列出所投产品的具体技术参数、指标；以采购人需求为最低指标要求，投标人对超出或不满足最低指标要求的指标需列出“＋、-”偏差。如果与投标文件中提供的产品检测报告、彩页等证明材料中的实质性响应情况不一致或直接复制招标文件“采购需求技术参数、指标”内容的，按无效投标处理。

1.3 招标内容中未特别标注为“原装进口”字样的产品，投标人必须投国产产品；标注为“原装进口”字样的产品，投标人可以投进口产品，但如果因信息不对称等原因，仍有满足采购需求的国内产品要求参与采购竞争的，可以投国产产品，并且按照公平竞争原则实施采购。

1.4 所投产品或其任何一部分不得侵犯专利权、著作权、商标权和工业设计权等知识产权。

1.5 项目中标后分包情况：不允许。（允许，投标人拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作分包的，应当在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体应当具备相应资质条件且不得再次分包）

## 2.重要指标

2.1 “技术参数”中用“*”符号标注的属于重要技术参数、指标，必须完全响应（须提供相关证明材料）。

2.2 招标文件中凡需与原有设备、系统并机、兼容、匹配等要求的，请主动和采购人联系，取得原有设备、系统相关资料。若有招标文件未提及或变更内容的，请及时与采购代理机构联系。

2.3 技术参数中除注明签订合同时提供的相关授权、服务承诺等资料以外，其余相关资料在投标时必须附在投标文件中。

## 3.商务要求

3.1.交货时间：交货期自合同签订起2个月内必须安装调试完毕；

3.2.交货地点：甲方指定地点

3.3.付款方式：产品由甲方验收合格后，甲方在规定期限内按合同金额向乙方一次性支付合同总价款的100%，同时乙方向甲方缴纳合同总价5%的履约保证金（在合同签订时由乙方转入甲方帐号）转为质保金，在质保期满一年后由乙方提出申请，甲方在收到申请后进行审核，如无产品质量及售后服务问题，由甲方全部返还供方，不计利息。

3.4.质保期：二年

- 项目概况及技术参数

| 序号 | 仪器名称 | 数量 | 单位 | 型号 | 详细技术指标及配(附)件 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锥形量热仪 | 1 | 台 | CCT型 | 技术性能指标 1. 全套设备应至少包括符合GB/T16172-2007、ISO5660-1/2/3/4-2002、ASTM E1354-2011等建筑材料热释放速率性能试验设备；2. 锥形量热仪包括试验装置、校准装置、烟密度测量装置、称重装置、气体分析柜装置、数据采集及标准测试软件组成；3. 试验装置包含辐射锥、排气系统、采样装置、变频风机装置等；4. 辐射锥额定功率为5000W，由电加热管构成，内外锥壳内填充公称厚度为13mm、公称密度为1000kg/m3的耐热纤维；5. 辐射锥的辐照度通过3支进口热电偶控制，热电偶直径为1.0-1.6mm，采用PID温度控制模式，可通过调节温度，调节热辐射输出辐照度。6. 辐射锥应能在试样表面提供高达100KW/m2的辐射照度，在暴露试样的正中部分50mm50mm范围内，辐射照度应均匀，与中心辐射照度偏差不超过±2%； 7. 点火电路采用一个不低于10KV的电火花点火器外部点火，火花塞的点火间隔为3±0.5mm，电火花点火位于试样中心13±2mm位置； 要求提供进口品牌水冷热流计校准，测量范围为0-100KW/M2，并附带循环水冷却装置。 9. 要求甲烷校准流量控制器为进口品牌产品，量程为0-30ml/min，精度不低于1%； 10.烟密度测量装置由激光光源及硅光二极管接收装置组成； 11.0.5mw氦氖激光光源，波长632.8nm，长时间稳定性：±2% 每8小时，噪音（RMS）: <0.5% (30Hz-10MHz)；12. 硅光二极管包含主探测器及辅助探测器，线性度》99.8%，不稳定度《0.1%，V (λ)匹配误差： f1≤4 %；13. 排气系统由集烟罩、排气风机、孔板流量计、风机的进气及排气管道组成； 集烟罩底部与试样表面距离为210±50mm； 节流孔板内径为57±3mm，厚度1.6±0.3mm连接量程为0-500pa进口微差压传感器，可测量节流孔板前后压差； 16. 进口微压差传感器精度RSS( 恒温下) ±1.0%FS，非线性度±0.98%FS，迟滞0.1%FS，非重复性0.05%FS，量程为0-500pa； 17.环状取样器上开有12个直径为2.2mm±0.1mm的孔，孔与气流方向反装。 18. 风机通过变频器调节，可调节流量不低于0.024m3/s； 19. 气体温度采用1.0-1.6mm的进口热电偶，安装位置为节流孔板上方100±5mm处。 20. 称重装置量程为0-2000g，精度0.1g，内置称重传感器，测试中漂移量低于0.1g； 21. 气体分析柜装置由气体取样装置和分析仪表组成； 22. 气体取样装置包含取样泵、烟尘过滤器、除湿冷阱、水分过滤器等； 23.要求提供进口一体化预处理系统，包含隔膜泵、除水冷凝器、湿度报警器、精细过滤器以及蠕动泵装置；24. 进口精密过滤器，过滤精度0.2um，包含湿度报警装置，当样气水分没有除尽，将自动报警，以免导致分析仪的损坏； 25. 德国KNF隔膜泵，流量率:13L/min，真空度: 700 ㎜Hg，压力: 2.5 bar； 26. 要求提供进口烟尘过滤器，滤头为固体PTFE组成，内部为0.5umPTFE过滤材料； 27. 进口水分过滤器滤头为固体PTFE组成，底部液体可通过蠕动泵排除； 28. 要求提供进口除水冷凝器，采用双极制冷方式，冷却容量90KJ/h，露点稳定度0.1度，露点静态变化0.1K； 29. 要求提供进口疏水蠕动泵装置，用于直接排出水分，数量为2个，安装于仪器机柜表面，便于用户观测；30. 要求提供进口转子流量计，量程为0-5L/min，1支用于排空，1支用于进气； 31. 要求提供进口顺磁性氧气分析器，量程为0-25%，响应时间：4秒，线性偏差：≤0.5% FS，重复性：≤50 ppm O2，灵敏度漂移: ≤ 0.1 vol.% O2/周或≤ 1%测量值/周（非累计），二者中取较小者，检测极限：≤50 ppm O2； 32.要求提供进口非色散红外CO和CO2分析器 CO：0～1％；CO2：0～10％，测量原理：红外吸收，响应时间：2.5秒，线性偏差：≤1% FS，重复性：≤0.5% FS，零漂：≤1% FS/周，检测极限：≤0.5% FS； 33. 数据采集系统，包含测试软件、台湾研华采集模块（不接受自制采集板卡及模块）、电脑。 34.工控模块1：8路可独立配置的差分通道; 高抗噪性:1kV浪涌保护电压输入,3KV EFT及8KV ESD保护;抗干扰性强:电源输入端1KV的浪涌保护,3KV EFT,8KV ESD保护;宽电源输入范围:+10～+48VDC;输入范围:+10～+48 VDC;易于监测状态的LED指示灯;支持50HZ/60HZ自动调整滤波参数;支持滤波器自动调谐或滤波器输出； 35.工控模块2：8路不同且可独立配置的差分通道;宽温运行;高抗噪性:1kV浪涌保护电压输入,3KV EFT及8KV ESD保护;宽电源输入范围:+10～+48VDC;易于监测状态的LED指示灯;支持2000VDC HI共模电压;支持单极性和双极性输入;支持+/- 15V输入范围;支持滤波器自动调谐或滤波器输出50Hz/60Hz； 36.工控模块3：集电极开路40V（200毫安最大负载），12通道，I/O类型； 37. 工控转换器：自动内部RS-485总线监督;自动数据流控制;最高采样速率115.2 kbps;3000 Vdc隔离保护；38. 模拟信号输出模块(V, Ma), 输出类型: mA, V, 隔离电压: 3000 Vdc, 输出范围: 0～20 mA, 4～20 mA, 0～10 V。 39. 设置为对各个传感器校准模式，包括氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪、微压差传感器、烟密度测量系统、称重装置、质量流量控制的单点或双点校准，以获得最佳线性； 40. 氧气分析仪、烟密度测量系统以及称重系统，需可采用软件，测试其噪声和漂移，其数据满足ISO 5660-1标准要求； 41. C-系数校准，软件可自动设定C系数测量时的燃气流量，如1KW、3KW或5KW，电脑系统自动计算ISO 5660 C系数以及平均C系数，同时可保存记录； 42. 软件可自动生成C-系数日志，便于用户自行查看锥形量热仪历史状态，辨别自己系统的准确性及稳定性；43. 系统可自行计算氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪的延迟时间，便于同步计算使用； 44. 状态检查界面，可一目了然的获取仪器的各个传感器部件的工作状态； 45. 可记录各个传感器的工作数值，包括微压差传感器、烟囱温度、氧气分析仪、二氧化碳分析仪、一氧化碳分析仪； 46. 报告模板为EXCELL格式，可显示图形及数值模式。 47. 独立的C系数校准报告以及历史数值及曲线，报告信息包含气体分析仪数据、温度数值、压差数值等。 48. 测试报告中包含但不限于热释放速率、热释放速率峰值、产烟量、热失重、有限燃烧热等数据。 49. 标准测试软件由VB编写，需可对各传感器校准，以及系统校准，投标文件需提供中英文软件操作文件，并提供详细说明，并提供各参数计算公式，并进行技术说明。 50. 控制电脑应为工业触摸屏电脑，能和控制柜完美结合，采用不小于15寸TFT LCD，分辨率不小于1024×768，高温制程五线电阻式触摸屏， 采用Intel Atom N2800 1.86GHz以上双核处理器，DDR3 2GB以上内存，网络接口不少于2个采用Intel82583V 10/100/1000Mbps接口， 不少于4个RS232/RS485可选串口，接口至少包括：VGA/2GLAN/5USB/4COM/LPT/AUDIO，采用磁耦隔离、浪涌和静电保护，直流9～30V宽压电源输入，具有过流、过压和反接保护措施。 51. 打印机采用黑白激光打印机1台，打印速度不少于25页每分钟与设备相关的耗材要求配备齐全，要求现场培训。 |
| 2 | 烟密度测试仪（自动防爆） | 1 | 台 | DFS-01-01型 | 产品介绍 当一定厚度的测试样品置于热源25KW/ 或50KW/ ,箱体内明火处时，烟密度测试箱可测量其烟光密度。此仪器适用于ASTM E 662, BS6401, ISO 5659, NES 711, NEPA258等标准。此测试越来越多的被用于车辆的内部材料，低功率非易燃电缆等的测试。符合标准GB/T 8323.2 ASTM E 662 ISO 5659 NES 711 产品特点 1. 整机集成设计，工业电脑加触控屏控制，钣金箱体内部抗化学腐蚀处理，保证设备使用。 2. 三档位光路自动校准系统，操作简单方便，校准功能保证设备数据准确，精度0.1%。 3. 测试箱体完全密封，可做彩弹实验和泄压实验验证。实验完成气缸自动排气，安全方便。 4. 箱体采用全开门设计方式，便于用户安装试样，测试结束后，便于清洁测试箱的上下光窗，并提高更换不同测试标准附件。 5. 箱内预热系统可设定加热温度和加热速度,并通过热电偶进行箱体温度检测，最高800度。 6. 设备自带防爆安全系统，保证设备安全。 7. 便携式水冷系统可自行完成冷却，不需外接水管，冷却范围在35度以下。 8. 高精度MFC控制燃气流量，流量精度为FS +/-1%. 9. 采用称重传感器精确测量质量损失率，称重传感器精度0.1g. 10. 自循环冷却系统热流计，冷却范围在35度以下。热流计测试范围0-100KW/㎡ 11. 采用光电倍增管，精确测量烟雾透光率精确度为0.1% 12. 配备ISO 5659称重模块量程0-2000g，精度为0.1g与设备相关的耗材要求配备齐全，要求现场培训。 |
| 3 | 气相色谱仪 | 1 | 台 | GC-2018 | 快速加热和冷却的柱温箱 1. 柱箱温度：室温以上10℃～400℃（使用液态CO2时可达-50℃）； 程序升温：不小于10阶11平台； 最大升温速率：±180℃/min，以0.01℃/min增加（无需增加附件）； 温度设定精度：0.1℃； 控温精度：0.01℃； 温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 冷却速度：从300降到 50℃约6min（室温25℃）； 具有柱温箱温度的自动保护功能（420℃）； 最大运行时间：9999.99分钟 二、进样单元 1.最多可同时安装两个独立控温的进样单元； 2.柱头压、柱流量、总流量、分流比等各项气体参数可数字显示； 3.最高温度：400℃； 4.升温设定：0.1℃步阶； 5.进样单元种类：双填充柱进样口； 6.双填充柱进样口：6.1压力显示范围： 0-400kPa；6.2 流量显示范围：0.0-100.0mL/min 三、检测器单元 1.热导检测器（TCD）：1.1 最高使用温度：400℃；1.2 具有过热保护功能；1.3 灵敏度：不小于10000mV.mL/mg (癸烷)1.4 动态范围：105；1.5 热导丝：铼-钨丝；1.6 惠斯登电桥双灯丝结构，双流路方式，具有参比灯丝。 四、其他 1. 色谱柱和流路系统：1.1 支持填充柱和毛细管柱；1.2具有室温补偿和自动环境补偿功能。 2.面板键盘：2.1完全控制及显示所有温度区域；2.2 数字显示全部气体流量参数；2.3完全控制所有检测器功能；2.4实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。 3.多种附件可供选择 可配自动液体进样器、顶空、吹扫捕集、热裂解、热脱附等附件。 五、数据处理系统 1. 数据采集和文件格式：采用一体化的数据结构，利用定量浏览器和数据浏览器可方便的进行分析操作和信息追溯。 2. 报告制作：高度灵活的报告制作功能，各种类型的模板文件快捷选用，并支持自建模板。测定数据能够以AIA，ASCII，mzData或mzXML形式转换输出。 3. 质量控制：高精度控制QA/QC功能，支持自动计算信噪比、精密度、回收率、检出限等方法学指标，仪器系统检查功能和用户安全管理功能。 4. 网络化控制：可通过网络式CDS（数据管理系统）进行软件远程控制和人机分离模式操作。 5.符合FDA21 CFR Part 11的要求（提供证书材料，未提供视为负偏离）。 六、配置要求 1.气相色谱仪主机 1台；2.填充柱进样口 2个；3.热导池检测器 1个；4.气体净化装置 1套；5.氢气管适配器 1个；6.工作处理站 1个；7.进样针 1个；8.扳手,10X12；9.扳手,6X8-R；10.镊子,K23；11.分析苯系物填充柱 2根，规格：3m×3mm ；12.电脑和打印机 1套；13.仪器比配但未提及的部件。14.高纯氢气钢瓶（全新，40L）1个、减压阀1个。15.其他零配件：进样口隔垫，100个；密封圈（O型圈），20个；耐高温、低流失石墨垫，50个；传输线端石墨垫, 50个。 七、售后服务 1.设备安装、调试和验收：仪器到达最终用户现场并且实验室条件合格后，在接到用户通知后，厂家需安排有经验的工程技术人员到用户现场安装、调试仪器，按验收指标逐项测试，直至达到要求。设备安装及调试所需材料及费用全部由供货商承担。 2.技术培训要求 2.1安装验收期间，在用户所在地对用户进行仪器操作和日常维护的现场免费培训，包括仪器原理、使用方法和维护方法等； 2.2在买方对仪器使用一段时间后，厂家提供买方2位技术人员在国内培训部内进行高级操作和技术培训，食宿、交通、补助由中标公司提供； 2.3保修期：主机质保至少一年，自设备验收合格之日起计算。保修期内提供全免费保修,如发现潜在问题，应负责排除； 2.4厂家应拥有免费技术咨询热线，以便用户随时就技术问题进行咨询。与设备相关的耗材要求配备齐全，要求现场培训。 |
| 4 | 多功能玻璃连续精馏实验装置 | 2 | 套 | FD-G-3b | 技术指标：双玻璃填料塔，塔体直径20mm，塔1：高1.4m，塔2：高1.2 m。不锈钢2×2mmθ网环填料，塔体外壁二段透明导电膜加热保温（手动控制）塔釜500ml，温度与塔顶回流自控，塔顶、塔釜测温独立数字显示。 配置：双塔可独立操作。玻璃填料塔，塔1：五侧口，塔2：无侧口，塔体外壁2段导电膜加热保温（手动控制），温度与回流自控，塔头为蛇管冷凝器，摆锤式回流结构和蛇管冷凝器油水分相器结构；塔顶、塔釜测温独立数字显示，含真空系统（含真空泵、缓冲罐，阀门、压力计等）、两台液体加料泵，双预热器与控温系统。计算机接口及软件，含计算机1台，配置：I7/8G/1T/21液晶。可进行常、减压精馏、反应、恒沸、萃取精馏实验，与设备相关的耗材要求配备齐全，要求现场培训。 |
| 5 | 气液平衡装置 | 1 | 个 | CE-2 | 技术指标：玻璃制气液平衡釜、溶液容积20—30ml，常压操作、最高使用温度150℃。 配置：自动控温，测温仪表，温度传感器，铠装热电偶，E型，φ1.0， 2支，玻璃精密温度计，0-50℃，50-100℃，100-150℃各一支，U管压力计，取样注射器等，要求现场培训。 |
| 6 | 数显氧指数测定仪 | 1 | 台 | JF-6型 | 适用范围： 适用于塑料、橡胶、纤维、泡沫塑料、软片和薄膜及纺织等材料的燃烧性能测定 二、本机主要特点：本机触摸屏控制，只需在屏幕设定氧浓度值程序会自动调节到氧浓度平衡并发出嘀的声音提示，免去了人工调节氧浓度的麻烦；本机采用步进比例阀大大提高了流量的控制精度，采用闭环控制，测试当中氧浓度漂移程序自动调节回到目标值，避免了传统氧指数测定仪不能在测试当中调节氧浓度的弊端，大大提高了测试精度。 三、主要技术参数 1. 采用进口氧传感器，数字显示氧气浓度无需计算，精度更高更准确，范围0— 100% 数字分辨率：±0.01% 触摸屏设置，程序自动调节氧浓度 一键校准精度 一键配比浓度 6. 氧浓度稳定自动提示报警声 7.带有计时功能 8. 可存储实验数据 9. 可查询历史数据 10. 可清除历史数据 11. 可选择是否燃烧50mm 12. 气源故障提示 13. 氧传感器故障提示 14. 氧气氮气错接提示 15. 氧传感器老化提示 16. 标准氧浓度输入 17. 可设定燃烧筒直径 18. 带有排烟装置 19. 流量调节范围：0-20L/min（0-1200L/h） 20. 石英玻璃筒：内径≥75㎜ 高500mm 21. 燃烧筒内气体流速：40mm±2mm/s 燃烧筒总高500mm 22. 压力表精度2.5级，分辨率：0.01MPa 23. 试验环境：环境温度：室温～40℃；， 相对湿度：≤70%； 24. 输入压力：0.25-0.3MPa 25. 工作压力：氮气0.15-0.20Mpa 氧气0.15-0.20Mpa氧气/氮气混合气体入口：包括稳压阀，流量调节阀，气体过滤器和混合室。 26. 试样夹可用于软质和硬质塑料、纺织品、防火门等 27. 丙烷（丁烷）点火系统，火焰长度5mm-60mm可自由调节 28. 气体：工业用氮气、氧气，纯度＞99%；（用户自备）。 29. 电源要求：AC220（+10% ）V、50HZ 30. 最大使用功率：150W 31. 点火器：有一根金属管制成、尾端有内径Φ2±1mm 的喷嘴，能插入燃烧筒内点燃试样，火焰长度： 16±4mm ， 大小可调 32. 自撑材料试样夹：能固定在燃烧筒轴心位置上、并能垂直夹住试样 33. 非自撑材料试样夹：能将试样的两个垂直边同时固定在框架上 四、机箱及部分结构： 1. 控制箱：采用数控机床加工成型，钢板喷塑箱体静电采用喷涂，控制部分与试验部分分开控制 。 2. 燃烧筒：耐高温优质石英玻璃管（内径￠75mm，长300mm） 出口内径：φ40mm 3. 混合器：采用玻璃珠填充形式，将氧气和氮气均匀混合。（珠φ4.5mm填充高度95mm，一袋） 4. 试样夹具：自撑式夹具，并能竖直地夹住试样；（可选配非自撑式式样架），两套式样夹满足不同试验要求；式样夹插接式，安放式样与式样夹更简易 5.标配备用玻璃筒，防止意外损毁，满足不间断试验需求； 长杆点火器尾端管孔直径￠2±1mm,点火器火焰长度（5-50）mm可任意调 五、设计标准：GB/T 2406.2-2009 GB/T 2406.1-2008 符合标准：ASTM D 2863, ISO 4589-2, NES 714 GB/T 5454 GB/T 10707-2008 GB/T 8924-2005 GB/T 16581-1996 NB/SH/T 0815-2010 TB/T 2919-1998 IEC 61144-1992 ISO 15705-2002 ISO 4589-2-1996 六、装箱清单： 1. 主机 1台 2. 点火器 1个 3. 电源线 1根 4. 玻璃管 2根 5. 尖头试样夹 1套 6. 金属网 1个（放入燃烧柱内） 7. 不锈钢出气板 1个 8. 橡皮管 2根 9. 说明书 1份 10. 非自撑式试样夹 1套 Tips:氧指数测定仪试验时需用不小于98%的工业级氧气/氮气各一瓶作为气源，请用户于当地气站购买。（为保证气体的纯度请在当地正规气站进行购买） 与设备相关的耗材要求配备齐全，要求现场培训。 |
| 7 | 固体表面Zeta电位仪 | 1 | 台 | SurPASS™ 3 | 技术指标： 1、 ★要求采用流动电位法测定Zeta电位。 ★要求仪器可以同时测量样品的流动电流，流动电阻和流动电位。以便于在分析平面样品时，自动修正材料表面电导率的影响。 3、 流动电位测量范围：± 2000 mV ± (0.2% + 4 μV)； 4、流动电流测量范围：± 2 mA ± (0.2% + 1 pA)； 5、 测量单元电阻：5-20M 欧姆 6、 压力范围： >1500 mbar； 7、 pH值：pH 1-13 ± 0.05; 8、 电导率： 5x10-3 - 2x104 mS/m ± 2%； 9、 测试温度：5°C - 40°C ± 1.5°C 10、★吸附功能：可以实时测量并展示溶质在样品表面吸附曲线； 11、★自动滴定：内置自动滴定，可以由仪器软件控制进行pH扫描或溶液浓度自动调整。 二、仪器详细配置要求 1、固体表面zeta电位仪主机（含软件） 1台 2、用于平面样品测试的可调狭缝样品槽 1套 3、用于纤维及大尺寸颗粒样品测试的柱状样品槽 1套 4、测试电极（2个银电极及电缆） 1副 5、样品支撑模块 1对 6、仪器备用管路 2套 7、样品槽密封硅胶垫 2套 8、样品测试专用双面胶带(2卷) 3套 三、供货期 供货期：合同签订后两个月以内 四、品牌高端电脑 1、CPU：第四代智能英特尔酷睿i7处理器； 2、显卡：显存容量2GB； 3、内存：8GB； 4、硬盘：1T； 5、显示器：23英寸 五、售后服务： 1、仪器免费安装、调试和现场培训。仪器抵达用户实验室后，根据用户要求的时间，卖方的专业技术人员到现场安装调试至仪器正常运转。 1.1厂家对用户至少2名以上技术人员进行免费现场培训，培训分两次进行，一次是在仪器安装调试完毕后进行，另外一次为客户实际操作6个月后带着实际使用问题进行，另外提供至制造商中国技术中心进行免费培训（2人），一年以后免费提供深入的技术培训课程，终生提供免费的应用咨询以及技术帮助。 1.2培训内容为仪器的结构原理、操作规程、硬件和软件、常见故障及维修等。 1.3培训后应达到的目标： （1）用户技术人员能独立掌握仪器的全面操作，独立掌握仪器的控制系统、独立掌握仪器的专用分析软件。 （2）用户技术人员能独立进行一般的维修保养。 2．售后服务和维修： 2.1仪器验收合格后保修开始，质保期为两年。 2.2保修期内，厂家免费提供维修和保修零配件。保修期间维修、零件更换、人工、差旅等一切费用由卖方负担。 2.3软件终身免费升级。 2.4终身提供免费的技术咨询。 |
| 8 | 自动涂膜机 | 1 | 台 | Elcometer 4340 | 一、技术参数： 自动涂膜机是制备油漆 , 清漆 , 化妆品 , 胶水等众多类型产品样本的必备装置。标准:ASTM D 823-C 1. ★横向速度0.2 - 3.9英寸每秒 2. ★带自动电加热台，电加热环境温度至200℃ 3. ★二合一附属装置；微调涂抹器（0-1000um） 4.80、100、200、300微米涂抹棒 5.标准平面台 6. ★带终点止动装置的可调式行程滑架 7. ★精密设计的铝制台面使重复性更高-比玻璃5倍更平坦 8.膜层厚度：0-250μm，制成均匀的涂膜或楔形膜层。每个涂膜器在两端底部均有厚度标记，便于快速设置。不锈钢材质，膜宽150mm，既可手工操作又可与电动涂膜机配合使用。 9.主机尺寸：780 x 490 x 320mm 10.台床尺寸：600x305mm 11.3X电源线（UK，EUR，US） 二、仪器配置：主机+涂膜器专用支架+可调涂膜器 1.主机带自动电加热台，电加热环境温度至200℃ 1台； 2.台床尺寸：600x305mm 1台； 3.二合一附属装置；微调涂抹器（0-1000um） 1套； 4.厚度为80、100、200、300微米涂抹棒各1根； 与设备相关的耗材要求配备齐全，要求现场培训。 |
| 9 | 半导体光电转换评价系统 | 1 | 套 | CEL-SPS1000 | 1)光电压谱测量：最小电压>10nV；功能材料的光电性质，可开展光催化等方面的机理研究; 2)光电流谱测量：最小电流>10 pA；研究功能材料光电流性质，可应用于太阳能电池、光解水制氢等方面的研究; 3)光伏相位谱分析：相检测范围：-180°至+180°；可用于研究光生电荷的性质，如：光生电荷扩散方向；解析光生电荷属性等; 4)表面光电压、光电流、相位谱分析的光谱波长范围：200-1600nm，可以全光谱连续扫描，光谱分辨率0.1nm，波长准确度±0.1nm; 5)测量模式： DC模式采用进口六位半数字万用表（原装进口） 6)可以实现任意定波长下，不同强度光照下的表面光电压、光电流、相位谱分析，实现光谱分析的多元化; 7)光路设计一体化、所有光路均在暗室中或封闭光路中进行，无外界杂光干扰; *8)光源配置：氙灯光源500W，进口灯泡（原装进口），可点光源（2-6mm）或平行光输出（40-80mm），可以实现变焦，电流漂移<0.3%/h，稳定度<0.5%。 *9)偏置光源：采用进口250W卤钨灯（原装进口）光源，原厂包装，配套稳流电源，电流漂移<0.06%/h，稳定度<0.1% 10)单色仪：出入口可平行或垂直，焦距300mm，相对孔径：F/4.8，光学结构：非对称水平Czerny-Tuner光路，单色器从空间上将多色光分解成一系列的单色光，光栅面积55*55mm，最小步距0.0023nm，光谱范围200-2500nm；准确度：±0.2nm（1200g/mm光栅）；倒线色散：2.7 nm/mm（1200g/mm光栅）；杂散光：5x10-4；单色光带宽< 5nm(可调)；扫描间隔：≥1nm整数（可调） 11)配置全自动6档滤光片轮，消除各种杂散光尤其>600nm,标配滤光片3片，范围185-1600nm； *12）测试用的水平精密位移平台，用于标准样品和测试样品的切换；所有光路均为封闭无干扰的光路；配合专用的分析测试软件，实现光源、光谱仪、信号采集的同步采集 13)锁相放大器：1.mHz-102.4kHz频率范围；2.大于100dB动态存储；3.5ppm/oC的稳定性；4.0.01度相位分辨率；5.时间常数10us-30ks；6.同步参考源信号；7.GPIB及RS232接口；8.9转25串口线；9.USB转232串口线 14)斩波器1.具有电压控制输入，四位数字频率显示，十段频率控制，和两种可选工作模式的参考输出；2.4Hz—3.7kHz斩波频率；3.单光束和双光束调制；4.低相位抖动频和差频参考信号输出；5.USB转232串口线； 15)太阳能电池IPCE功能 1. 测量波长：300 nm - 1100 nm。 2. 测试内容：光谱响应，外量子效率，AM1.5G条件下的短路电流密度,单晶硅，多晶硅，染料敏化电池，钙钛矿电池 *16)专用控制软件，数据记载，数据保存，应用于表面光电压谱的数据反馈，可以反控单色仪、锁相放大器（原装进口）、斩波器（原装进口）、光源，根据需求自行修改参数，可根据需求进行源数据导出；（软件要求：系统集成软件成套控制，软件现场演示） 17)主要配件：1.光学导轨及滑块；2.封闭的光学光路系统；3.标准的光学暗室；4.光电压及光电流池；5.外电场调系统；6.电流-电压转换器；7.计算机；8，光学平台、机柜、光学暗箱（必配） 18)标准主件：氙灯光源、卤钨灯光源、单色仪、滤光片轮、斩波器（原装进口）、锁相放大器（原装进口）、进口六位半数字万用表（原装进口）、样品池、样品暗箱（580*440*410mm）。 19）电脑：品牌机电脑一台（win7、i5处理器、2GB内存、1TB硬盘），内配MOXA多串口卡，方便电脑控制多个外部设备工作 20）内部光学室和机械传动室严格分开，避免后者产生杂散光及润滑油微量挥发对光学件的污染，单色仪机体为铸件一体结构，保证光学系统稳定性。 与设备相关的耗材要求配备齐全，要求现场培训。 |
| 10 | 全自动制氢制氧及CO2还原光催化活性评价系统 | 1 | 套 | CEL-SPH2N-S9 | 光催化活性评价系统（全自动玻璃阀门）2套独立系统，全自动控制软件、可任意设置采样时间和采样次数，系统完全电脑控制，无需繁琐的阀门操作，（符合国标GB/T26915-2011）微量气体在线收集及检测系统可进行全自动光解水制氢、光解水制氧及常温常压光全自动催化还原CO2等实验（产物为液体时需手动进样）；防倒吸真空泵为电脑反控（专利产品需提供专利证明文件） 技术参数 *1.全自动双实验一体系统 ，可以实现两套系统的独立使用、联合使用、平行样品测试、提高科研效率 2. 真空度：相对真空度-0.1Mpa（72小时以上，动态测试）；绝对真空度<3×10-4Mpa（PV=nRT）自动控制阀门，全自动控制软件、可任意设置采样时间和采样次数，系统完全电脑控制，无需繁琐的阀门操作（符合国标GB/T26915-2011） 3.采用专利技术的玻璃高真空系统循环管路，（专利产品需提供专利证明文件） 3.高效循环泵，1s秒钟的即时混合，无需等待，随时取样，混速1.8L/min； 4.用于微量气体反应及产物检测，系统循环管路体积为小于150mL，检测精度为10PPM； 5.产氢量测试范围广：0.1微升~100毫升（可扩展1000ml）标准曲线线性回归度：K>0.9999(实际测量均为1)； *5.光强数据采集及数据处理：基础功能实现图表转化，两种数据采集模块，可以引导使用者进行圆形光斑，方形光斑采集数据工作，软件还内置了量子效率计算功能，可以根据参数自动计算出光源强度和产氢效率，测量输出：光功率值mw，光功率密度值mw/cm2 ，计算输出：光催化反应产氢速率mol/s ，入射光子数，平均产氢量子产率百分比，平均光-氢能量转化效率百分比，软件自行存储30余种常用滤光片规格便于使用者代入计算，同时也可以自定义滤光片规格，在线实时采集数据可自定义采样次数，进行光功率密度mw/cm2与采样次数的图表输出，方形光斑采集数据可设置1-100个测量点，自定义方形光斑长宽，输出测量结果及计算结果 6. 具有标准进样器2套（含气体进样针）；采用不锈钢波纹管，无振动，干净无污染，可任意弯折,标准多用接口，可与各种真空泵连接。 7. 采用双层高稳定支撑平台，保证玻璃仪器的使用安全；一体化设计，应用便捷，方便移动客户现场安装调试、培训、实验、免维护。 *8.气相色谱仪：TCD进样2套+FID+转化炉+TCD自动进样2套（尾吹功能）程序升温16阶，网络反控、升温速率0.1-40℃/min，开机程序自检功能.自动进样装置.要求配置最新款气相色谱仪其检测器技术参数： FID：检测限：≤5×10-12g/s(正十六烷) 基线噪声：≤2×10-13A/H 线性范围：≥106 稳定时间：小于20minTCD：敏感度：≥10000mV•ml/mg(正十六烷)基线噪声：≤30uV(载气为99.999的氢气) . 9.色谱控制分析软件和光催化活性评系系统操作软件均为电脑控制且操作界面位于同一界面.电脑一键反控，便于客户操作.所有光催化活性评价系统配置需为同一厂家生产且完美兼容系统。 10.灯泡功率：300W（内置300W 要求为原装进口灯泡）散热形式：光谱范围：300nm～2500nm（无臭氧O3）总光功率：50W，可见区19.6W，紫外区2.6W；光功率密度：100mw/cm2 – 2000mw/cm2平行光光斑直径：3mm-60mm（可固定光斑直径）； 散热形式：专利散热模组（轴向均匀扇热） 要求所有参数需全部满足且不存在虚假响应 详细配件及产品清单： 1.光催化活性评价系统配套配件和进口阿皮松真空脂 1套 2.气相色谱仪（16阶程序升温）TCD进样2套+FID+转化炉+TCD自动进样2套 3.5A分子筛柱3米 2根 ，TDX-01柱2米 1根 4.稳定性300W氙灯光源系统（反射片半反射片）配置进口300W灯泡(原装进口） 2套 5.光催化活性评价系统专用低温冷却循环泵 1套 6.光催化活性评价系统专用真空泵 2套 7.光催化活性评价系统专用电磁挡板阀 1套 8.光解水专用反应器100ml（含冷水槽）2套 9.CO2还原专用反应器250ml（含冷水槽）2套 10.光解水专用氢气发生器 （系统气源）1套 11.光解水专用空气发生器（系统动力气）1套 12.品牌机电脑一台（win7、i5处理器、2GB内存、1TB硬盘） 13.光功率计一台 14.滤光片（3套 共6片 具体波长可协调） 售后服务要求：（为更好的为客户服务且购买产品为正品） 1、要求厂家12小时内上门做售后服务，国家高新技术企业，有专利权，并提供证明文件.且提供原厂家授权和盖章彩页(原件) 2、系统配置所有产品及配件均由供货厂家统一保修并对所有设备提供保修期外的售后服务。 与设备相关的耗材要配备齐全 |
| 11 | 高能行星式球磨仪 | 1 | 台 | BM4Pro | 技术指标 1.仪器系统：行星式球磨仪是一款坚固耐用的高能球磨仪，带4个研磨平台，可以在短时间内将样品研磨至纳米级别。该仪器适合于对软性、中硬性、极硬性、脆性及纤维性样品进行研磨（干磨或湿磨）及混合处理，且研磨结果具有可重复性，适合对细度要求极高的应用场所； 2.进样尺寸:小于10mm； 3.出样尺寸:小于0.1μm（胶体研磨）； 4.研磨平台数：4/2，可同时研磨2份或4份或8份样品； 5.太阳轮转速:30-400r/min，有效太阳轮直径：360mm； 6.转速比:1:-2.2（可根据要求设定）； 7.可选研磨罐容积：50ml、80ml，125ml，250ml，500ml； 8.可选研磨罐材质：不锈钢、硬质钢、碳化钨、玛瑙（进口）、氧化锆、烧结刚玉； 9.碳化钨，玛瑙，氧化锆和烧结刚玉材质的研磨罐内衬包裹有不锈钢外壳， 可方便操作、有效延长使用寿命； 10.研磨罐带O型密封圈,可有效密闭防尘； 11.一键式旋钮操作，可设置研磨时间、转速、预约研磨起始时间、程序存储、循环次数、研磨罐正转反转及间歇运转模式，操作方便、智能快捷； 12.自动反向运转，防止样品聚集； 13.研磨罐舒适型安全锁定装置、内置的安全定位系统（锥型底部中心定位）及其周围三块加厚金属固定装置，可确保完全固定，并在研磨过程中有效防止研磨罐松动或滑动； 14.研磨罐及罐盖设有抓握边沿，操作方便；罐和盖的边沿留有间隙，便于开启； 15.存储模式：程序可存储10组常用参数，方便快速调取使用； 16.仪器具有电磁锁，在研磨过程中机盖无法打开或者机盖正常锁紧前仪器无法开启，最大限度的保证了操作的安全性； 17.内置自动通风系统，可自动根据电机的运转状态，对其提供及时有效的冷却； 18.温度压力监测PTM系统（选配），可实时在线监测、分析在研磨过程中罐内发生的变化（化学反应、相变化等） 19.驱动功率：1.5kw； 20.仪器尺寸：759645550mm（长宽高） 21.仪器净重:158kg 22.生产厂商获得ISO9000质量管理体系认证，具有五年以上生产、销售和设计研发能力，生产厂商必须提供国家行政事业单位作为买方的销售合同五份，设备符合CE认证。 23.仪器生产厂家在国内外设有代理或直属机构，售后服务专业及时，并且可提供样机进行现场做样演示。 二．配置： 行星式球磨仪主机，1 台； 氧化锆研磨罐，125毫升，带不锈钢外壳，2个； 125毫升氧化锆安全紧固环 通气盖，适用于125毫升，氧化锆研磨罐 氧化锆研磨罐，50毫升，带不锈钢外壳，2个； 碳化钨研磨罐，50毫升，带不锈钢外壳，2个； 氧化锆研磨球，7mm 0.5kg； 氧化锆研磨球，3mm 0.5kg； 氧化锆研磨球，1mm 0.5kg； 氧化锆研磨球，0.5mm 0.5kg； 氧化锆研磨球，0.1mm 1包； 碳化钨研磨球，5mm 40个； 碳化钨研磨球，10mm 20个； 要求现场培训。 |
| 12 | 密炼机 | 1 | 台 | Rheomix 600 QC | 技术性能指标 1.转矩流变仪包括系统主机、密炼及流变测量装置、密炼腔清洁装置、加料装置、数据分析和评估软件包等。 2.系统主机包括驱动马达、齿轮箱和配置计算机。马达功率：4 kW， 最大转速：200 r/min； 配置计算机最低要求：WINDOWS 2010，1 GB 内存，电源：3x400V，50/60 Hz，N，PE，最大电流：32 A。。 3.密炼机为电加热、压缩空气冷却，包括传感器、混合腔和转子。传感器：分别控制三个独立的温控区：前板、中段和后机架；混合腔：三段式，腔容积(不含转子) ：120ccm，材质：不锈钢，最大温度：400℃，最大扭矩：160Nm，速率比：3：2，加热/冷却：3段；转子：体积：51 ccm，应用：中到高剪切最大扭矩：160 Nm，材质：1.4005不锈钢。 4.密炼腔清洁装置包括1个铝制工具箱、5个圆柱刷直径35mm、5个圆柱刷直径20mm、2个圆柱刷直径60mm、1套保护手套、1个铝制加料铲、T型手柄、5个圆柱刷直径22mm、1个手刷铜制、1个小铜铲子、5个圆柱刷、1个防胀膏，二硫化钼金属膏体、1套防护眼镜、手臂保护、1套清洁垫100片。 5.加料装置：垂直加料，齿轮驱动加料杆。 6.数据分析和评估软件包：用于混合器流变特性分析评价。评价软件可自动测定扭矩/时间曲线上的特定点，并确定塑化，熔融，热稳定性，流动和交联，流动和固化以及吸收行为等。不同测量的曲线重叠。通过不同测量生成平均值曲线。公差范围确定，包括绝对公差，相对公差及包络线。 与设备相关的耗材要求配备齐全，要求现场培训。 |
| 13 | 人工太阳模拟发射器 | 1 | 台 | TRM-PD1 | 技术指标 1.光谱范围：280---3000nm； 2.照度均匀值：±8%以内（有效照射范围内）； 3.灯管寿命：平均1000小时； 4.光强范围及调节方式：600-1200 W/m2，可手动调节； 5.照射光斑尺寸：连续氙灯光源，平行光，有效辐照区域1000mm×1000mm； 6.结构:高度2米，钢制结构，上下、左右两维调整，手动调节升降； 7.冷却方式:风冷冷却方式，制冷机组温度分辨率0.1℃； 8.光谱等级特点：符合：A级，AM1.5 Class B / A； 9.照射功率：与物体照射距离0.5米，辐射功率达1KW/㎡。 二、配(附)件 光学反射罩，电源控制柜，旋转支架，氙灯等。要求现场培训。 |
| 14 | 全自动电位滴定仪 | 1 | 台 | 916Ti-Touch | 一、技术参数： 1、主机和工作站： 1.1、滴定模式：具备DET动态滴定、MET等量滴定、SET终点设定滴定（可以设置两个终点）、MAT(手工滴定)、MEAS测量、CAL校正等工作模式 1.2、适用于：水相酸碱滴定、非水相酸碱滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、络合滴定、恒pH滴定、极化滴定（包括卡氏水分滴定）、光度滴定等 1.3、工作站：触摸屏，中英文自由切换，至少可设置14个快捷进行相关操作 1.4、可直接生成PDF报告，防止人为篡改；生成的XML或PDF格式报告，均可存于U盘或上传LIMS 1.5、方法和数据均可存于优盘或上传网络。 1.6、可直接连接USB打印机或网络打印机。 1.7、可外接电脑、天平、读码器等。 1.8、仪器具有权限管理、电子签名以及审计追踪升级功能。 2、活塞式滴定管： 2.1、滴定管活塞驱动器：标配瓶顶式滴定管活塞驱动器，配合四通阀，实现滴定管无死体积，方便各种溶液间的切换 2.2、滴定管：四通路结构设计，具有空气接口，可以选择通入空气，从而完全实现“一键式”自动排空、清洗、充液、滴定 2.3、滴定管容积：2，5，10，20，50 ml任选 2.4、加液精度优于 ISO/DIN Standard 8655-3关于活塞式滴定管加液精度的相关要求。2mL和5ml滴定管最大加液误差为0.3%,10ml滴定管最大加液误差为0.2%,20ml滴定管最大加液误差为0.15%，50ml滴定管最大加液误差为0.1% 2.5、滴定管拥有大容量智能数据芯片，存储有关交换单元及滴定剂的信息，主机可自动读取 2.6、可扩展为双通道滴定：主机可同时连接两支电极并控制两个活塞式滴定管，每个活塞式滴定管都可以进行滴定和辅助配液 3、搅拌器：螺旋搅拌，搅拌速度控制根据模糊逻辑概念设计，搅拌力矩随溶液粘度的变化自动调整，正反双向搅拌控制，15档变速 4、测量输入 *4.1、具有极化接口，可进行极化滴定，包括扩展卡氏水分测定功能 *4.2、电位、极化测量： 范围：-1200…+1200 mV 分辨率： 0.1mV 准确度：± 0.2 mV 4.3、pH测量 范围：0-14 分辨率：0.001pH 准确度: ±0.003 pH 4.4、数字智能电极，内置记忆芯片，可以记录电极类型、编号、序列号、起始校正数据、当前校正数据、队列数据和名称，完全实现了电极使用的可溯源性，更加全面符合FDA的要求，也大大减少了电极使用错误、混淆或编辑错误 *4.5、电极连接线缆内置A/D转换器，在电极顶端直接将模拟信号转换成二进制代码，信号传输实现数字化。 5、自动化 可以控制样品处理器，样品盘可换，可随应用的需要变换滴定体系（15-250mL）及样品位数（可至228位） 二、具体配置： 1、主机： 1个； 2、滴定管驱动器： 2个； 3、滴定管： 20ml ：3个 ；50ml：3个； 4、智能水相酸碱电极： 1支； 5、智能银电极（沉淀滴定测氯）： 1支； 6、复合钙电级： 1支 ； 7、4/7/9缓冲液： 1套； 8、电极保存液： 250mL一瓶； 9、电极内充液： 50mL一瓶； 10、智能电极电缆： 1根； 11、复合电极电缆： 1根； 12、搅拌器： 1套； 13、棕色试剂瓶： 7个。 与设备相关的耗材要求配备齐全，要求现场培训。 |
| 15 | SL-2装置用膜-超滤膜 | 2 | 支 | SL-2 | 技术指标： SL-2装置用膜，膜过滤面积：2平方米，截留分子量：6000，配不锈钢膜壳。 温度范围5-50℃，pH范围：2-13，操作压力：≤0.1MPa，外形尺寸：φ70600mm，过滤精度：6KDa |
| 16 | 原子力显微镜 | 1 | 台 | Solver P47-Pro | 仪器由主机（包括测量头部和扫描器、针尖座、逼近系统、防震隔音系统和电子学控制系统）、专用工具、操作软件及附件组成。 一、主要性能指标 样品尺寸：Φ40×40×10 mm XY方向非线性：＜0.4% 扫描范围： 90×90×9 μm(±10%)，最小扫描步进：0.0011 nm 相位同步检测灵敏度：0.01度（1kHz带宽）。 ★噪音指标：AFM扫描头电流30pA-50nA，RMS噪音＜5pA(标准前置放大器)。AFM：XY0.01nm, Z0.05nm； 样品座样品—针尖自动逼近系统。 ★集成有被动隔离系统 ★两套接触模式和共振模式原子力显微镜的针尖座，一个具有使用导电针尖测量电流的功能；另一个具有向导电针尖添加偏压和交流电压的功能，用于表面电势/电容成像、开尔文探针显微镜。 ★样品座包含针尖－样品的自动逼近系统，可调观察镜，空气/气体入口，扫描器连接器，偏压和加热平台连接器，样品手动X-Y定位平台。 3个独立的ADC: 2个ADC用于信号测量，另1个ADC用于反馈控制；使用16-bit带前置放大的ADC，放大倍数：1х, 10х, 100х, 1000х；软件控制低通滤波100Hz、300Hz、1kHz、3kHz、10kHz、30kHz。★样品XY二维定位平台，移动范围：≥5×5mm， 定位精度：5µm。 二、仪器配置 （1）、AFM测量头650nm 1件； （2）、扫描器：XYZ >= 90x90x9 μm，1件； （3）、适用于电流测量的针尖座 50 pA-10 nA (linear), 10 nA-100 μA (nonlinear) 1套； （4）、适用于电压测量的针尖座 1套； （5）、基座 1件； （6）、适配器 1件； （7）、减震底座 1件； （8）、控制箱 1件； （9）、PCI接口板 1件； （10）、视频显微镜 1件； （11）、支架 1件； （12）、原子力显微镜的工具包 1套； （13）、原子力显微镜针尖套装（15枚）2套； （14）、操作软件 1套； （15）、标准校正光栅1套（高度分别为：20 nm，100nm和500 nm）。 三、品牌高端电脑（1）、CPU：第四代智能英特尔酷睿i5处理器；（2）、显卡：显存容量2GB；（3）、内存：8GB；（4）、硬盘：1T；（5）、显示器：21英寸 四、售后服务 （1）、技术资料：提供仪器设备的安装手册、操作手册、工作软件说明书、维修保养手册等技术文件各1份，及产品合格证、质量保证书和产品软件等全套资料。 （2）、技术服务：供应商必须提供设备的现场安装和调试并达到投标书指标要求的技术性能，并同时在现场对用户进行现场培训。应使用户完全熟练的掌握操作、维护技术和如何进行开发。如果因为仪器本身原因而在30天内调试没有通过，供应商必须更换一套新的相同型号或符合技术性能的仪器设备。 （3）、质量保证期：仪器验收后提供两年的免费保修。在保修期内，所有的服务与配件全部免费。 （4）、售后服务：扫描探针显微镜仪器操作软件技术升级，终身免费升级服务。 与设备相关的耗材要求配备齐全，要求现场培训。 |