2017/12/8 福建省政府采购

福建省政府采购 货物和服务项目 公开招标文件

项目名称：离子色谱仪

IDN

备案编号：E4-ZPJK-GK-201711-B0661-

招标编号：[350623]FJGC[GK]2017014

采购人： 漳浦县疾病预防控制

中心

代理机构：福建国诚招标有限公司

2 0 1 7 年1 2 月

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 1/71

2017/12/8 福建省政府采购

第一章 投标邀请

福建国诚招标有限公司采用公开招标方式组织离子色谱仪（以下简称：“本 项目”）的政府采购活动，现邀请供应商参加投标。

1、备案编号：E4-ZPJK-GK-201711-B0661-IDN。

2、招标编号：[350623]FJGC[GK]2017014。

3、预算金额、最高限价：详见《采购标的一览表》。

4、招标内容及要求：详见《采购标的一览表》及招标文件第五章。

5、需要落实的政府采购政策：(1)财政部、工信部《政府采购促进中小企业 发展暂行办法》财库〔2011〕181号。(2)《福建省省级政府集中采购目录及限额 标准》闽财购〔2015〕38号“残疾人集中就业企业、监狱企业” 的政府采购政 策。(3) 财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进 残疾人就业政府采购政策的通知》财库〔2017〕141号。(4)《国务院办公厅关于 建立政府强制采购节能产品制度的通知》国办发[2007]51号、财政部、发展改革 委发布的《节能产品政府采购实施意见》财库[2004]185号、《财政部、国家发 展改革委关于调整节能产品政府采购清单的通知》

6、投标人的资格要求

6.1法定条件：符合政府采购法第二十二条第一款规定的条件。

6.2特定条件：

包：1

|  |  |
| --- | --- |
| 明细 | 描述 |
| 投标人须提供参加政府采购活动前 在环境保护领域没有存在严重失信 行为的书面声明； | 参加政府采购活动前在环境保护领域没有存 在严重失信行为的书面声明。是指提交“参 加政府采购活动前在环境保护领域没有存在 严重失信行为的书面声明函”。 |

6.3是否接受联合体投标：不接受。

※根据上述资格要求，投标文件中应提交的“投标人的资格及资信证明 文件”详见招标文件第四章。

7、报名

7.1报名期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正公告

（若有）为准。

7.2报名期限内，供应商应通过福建省政府采购网上公开信息系统的注册会 员账号（免费注册）对本项目进行报名，否则投标将被拒绝。

8、招标文件的获取

8.1招标文件提供期限：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以 更正公告（若有）为准。

8.2获取地点及方式：报名后，通过福建省政府采购网上公开信息系统以下 载方式获取。

8.3、招标文件售价：0元。

9、投标截止

9.1投标截止时间：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更正 公告（若有）为准。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 2/71

2017/12/8 福建省政府采购

9.2投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定 的操作流程将电子投标文件上传至福建省政府采购网上公开信息系统，同时将投 标人的CA证书连同密封的纸质投标文件送达招标文件第一章第10条载明的地 点，否则投标将被拒绝。

10、开标时间及地点：详见招标公告或更正公告（若有），若不一致，以更 正公告（若有）为准。

11、公告期限

11.1招标公告的公告期限：自财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发 布媒体最先发布公告之日起5个工作日。

11.2招标文件公告期限：招标文件随同招标公告一并发布，其公告期限与本 章第11.1条载明的期限保持一致。

12、采购人：漳浦县疾病预防控制中心 地址：漳浦县绥安镇职中路北22-1 联系方法：13960088585

13、代理机构：福建国诚招标有限公司 地址：漳州市芗城区打锡巷47号商会大厦5楼 联系方法：0596-2879616

附1：账户信息

|  |
| --- |
| 投标保证金账户 |
| 开户名称：福建国诚招标有限公司 |
| 开户银行：供应商在福建省政府采购网上公开信息系统报名后，根据其提示自行选择要缴交的投标保证金托 管银行。 |
| 银行账号：福建省政府采购网上公开信息系统根据供应商选择的投标保证金托管银行，以合同包为单位，自 动生成供应商所投合同包的缴交银行账号（即多个合同包将对应生成多个缴交账号）。供应商应按照所投合 同包的投标保证金要求，缴交相应的投标保证金。 |
| 特别提示 |
| 1、投标人应认真核对账户信息，将投标保证金汇入以上账户，并自行承担因汇错投标保证金而产生的一切 后果。  2、投标人在转账或电汇的凭证上应按照以下格式注明，以便核对：“（招标编号：\*\*\*、合同包：\*\*\*）的 投标保证金”。 |

附2：采购标的一览表

金额单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 允许进 口 | 数量 | 品目号 预算 | 合同包 预算 | 投标保 证金 |
| 1 | 1-1 | 离子色谱仪 | 是 | （1 台） | 445000 | 445000 | 8900 |

第二章 投标人须知前附表（表1 、2）

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 3/71

2017/12/8 福建省政府采购

表1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 特别提示：本表与招标文件对应章节的内容若不一致，以本表为准。 | | |
| 项 号 | 招标文件  （第三 章） | 编列内容 |
| 1 | 6.1 | 是否组织现场考察或召开开标前答疑会：否。 |
| 2 | 10.4 | 投标文件的份数：  （1）纸质投标文件：  ①资格及资信证明部分的正本1份、副本1份，报价部分的正 本1份、副本1份，技术商务部分的正本1份、副本三份。  ②可读介质（光盘或U盘）1份：投标人应将其上传至福建省 政府采购网上公开信息系统的电子投标文件在该可读介质中 另存1份。  （2）电子投标文件：详见表2《关于电子招标投标活动的专 门规定》。 |
| 3 | 10.5-  （2）-③ | 允许散装或活页装订的内容或材料：  （1）投标文件的补充、修改或撤回；  （2）其他内容或材料：无 |
| 4 | 10.7-  （1） | 是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行 分包：  不允许。 |
| 5 | 10.8-  （1） | 投标有效期：投标截止时间起90个日历日。 |
| 6 | 10.10-  （2） | 密封及其标记的具体形式：  （1）全部纸质投标文件（包括正本、副本及可读介质）均 应密封，否则投标将被拒绝。  （2）密封的外包装应至少标记“项目名称、招标编号、所 投合同包、投标人的全称”等内容，否则造成投标文件误 投、遗漏或提前拆封的，福建国诚招标有限公司不承担责 任。  （3）其他：无 |
| 7 | 12.1 | 本项目推荐合同包1中标候选人数为3家。 |
| 8 | 12.2 | 本项目中标人的确定（以合同包为单位）：  （1）采购人应在政府采购招投标管理办法规定的时限内确 定中标人。  （2）若出现中标候选人并列情形，则按照下列方式确定中 标人：  ①招标文件规定的方式：中标候选人并列的，则按“技术 部分”的得分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技 术部分得分也相同的，则按“商务部分”的得分高低排 序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分 与商务部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。。  ②若本款第①点规定方式为“无”，则按照下列方式确 定：无。  ③若本款第①、②点规定方式均为“无”，则按照下列方 式确定：随机抽取。  （3）本项目确定的中标人家数：  ①本项目确定合同包1中标人数为1家；  ②若出现中标候选人符合法定家数但不足本款第①点规定 中标人家数情形，则按照中标候选人的实际家数确定中标 人。 |
| 9 | 15.1-  （2） | 质疑函原件应采用下列方式提交：现场方式。 |

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 4/71

2017/12/8 福建省政府采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 10 | 15.4 | 招标文件的质疑  （1）潜在投标人可在质疑时效期间内对招标文件以书面形 式提出质疑。  （2）质疑时效期间：  ①在招标文件公告期限内：自招标文件首次下载之日起7个  工作日内向福建国诚招标有限公司提出，招标文件公告期 限、首次下载之日均以福建省政府采购网上公开信息系统记 载的为准。  ②在招标文件公告期限截止后至招标文件提供期限届满前的 期间内：自招标文件公告期限届满之日起7个工作日内向福  建国诚招标有限公司提出，招标文件公告期限、招标文件提 供期限均以福建省政府采购网上公开信息系统记载的为准。  ※除上述规定外，对招标文件提出的质疑还应符合招标 文件第三章第15.1条的有关规定。 |
| 11 | 16.1 | 监督管理部门：漳浦县财政局（仅限依法进行政府采购的 货物或服务类项目）。 |
| 12 | 18.1 | 财政部和福建省财政厅指定的政府采购信息发布媒体  （以下简称：“指定媒体”）：  （1）中国政府采购网，网址http://www.ccgp.gov.cn  (http://www.ccgp.gov.cn/)。  （2）中国政府采购网福建分网（福建省政府采购网），网  址http://cz.fjzfcg.gov.cn (http://cz.fjzfcg.gov.cn/)。  ※除招标文件第一章第11.1条规定情形外，若出现上述指  定媒体信息不一致情形，应以中国政府采购网福建分网  （福建省政府采购网）发布的为准。 |
| 13 | 19 | 其他事项：  (1)本项目的招标代理服务费由采购人支付。  (2)其他：19.1最高限价： 本项目采购公告中合同包预 算价为最高限价，投标人超过最高限价的报价为无效报 价。根据《中华人民共和国价格法》第六条、第十八条 规定，投标人依法有权自主制定属于市场调节的价格， 有权根据企业的生产经营成本等自身情况和市场供求状 况等外部因素自主定价。 19.2实质性要求和条件：  19.2.1投标人所投货物若在中国国家认证认可监督管理 委员会(http://www.cnca.gov.cn)的《强制性产品认证 目录描述与界定表》范畴内，必须在投标文件中提供相 关证明材料复印件，且在有效期内，并同时提供所投货 物在国家认监委网站的下载网页并注明网址，否则投标 无效。 19.2.2信用记录查询及使用： (1)信用记录查 询渠道及截止时点：采购代理机构将在投标截止时间截 止后，评标工作结束前，通过“信用中国”网站  (www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网  (www.ccgp.gov.cn)查询投标人的信用记录。 (2)信用 信息查询记录和证据留存的具体方式：采购代理机构将 记录、打印各投标人的信用信息查询结果，与其他采购 文件一并保存。 (3)信用信息的使用规则：依据《财政 部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题 的通知》财库〔2016〕125号规定，对被列入失信被执行 人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法 失信行为记录名单的投标人有下列情形之一，其投标文 件在资格性检查中将被评标委员会视为无效投标： ①被 列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中政 府采购严重违法失信名单的； ②被列入中国政府采购网  (www.ccgp.gov.cn)中政府采购严重违法失信行为信息 记录的； ③属于《政府采购法》第二十二条的“重大违 法记录”。 19.2.3根据《关于进一步规范政府采购评审 工作有关问题的通知》财库[2012]69号文件规定，评标 委员会对投标人技术部分的客观评分项的评分应当一 致，对其他需要借助专业知识评判的主观评分项，应当 严格按照评分细则公正评分。评标委员会对投标人技术 部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的 作为无效标处理。 19.2.4本项目品目号1离子色谱仪在 |

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 5/71

2017/12/8 福建省政府采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | 《省级政府采购进口医疗设备清单》中，根据“福建省 财政厅关于印发《福建省省级政府采购进口产品清单》 的通知” 闽财购[2017]4号的规定，该产品已经过福建 省财政厅审核，采购的货物为进口产品，也接受国内产 品投标。国内产品含在中国境内生产的中外合资产品， 且国内生产成本超过一定比例的最终产品，国内生产成 本比例=(产品出厂价格-进口价格)/产品出厂价格；凡在 海关特殊监管区域(保税区、出口加工区、保税港区、珠 澳跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中 心中方配套区、综合保税区)内企业生产或加工(包括从 境外进口料件)销往境内其他地区的产品，不作为政府采 购项下进口产品。进口产品是指通过中国海关报关验放 进入中国境内且产自关境外的产品，并优先采购向我国 企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的 供应商的进口产品。 19.2.5无效投标及废标条款： 以 下为可能导致无效投标或废标的条款，具体内容详见招 标文件各章节，请各投标人认真查看对照。 (1)投标报 价不符合投标人须知前附表第13项号19.1条款规定的。  (2)不符合投标人须知前附表第13项号19.2条款规定 的。 (3)出现“评标方法和标准”无效投标规定的。  (4)出现第三章投标人须知无效投标规定的。 (5)出现第 四章投标人须知无效投标规定的。 (6)出现第五章招标 内容及要求中“★”标示的内容为负偏离的。 (7)出现 第五章招标内容及要求无效投标规定的。 (8)明显不符 合技术和服务要求的为无效响应。 (9)内容不全或关键 字迹模糊、无法辨认的为无效响应。 19.3根据福建省财 政厅“关于在政府采购招标文件等相关文件中明确重新 采购事项的复函”，本项目因质疑等原因导致中标人资 格被撤销的，该项目将进行重新采购。 19.4招标代理服 务费： 19.4.1招标代理服务费收取标准： (1)以中标 通知书规定的中标总金额作为收费的计算基数。  (2)100(万元)以下收费费率标准：1.50%。招标代理服 务费不得含入投标总价中，投标人在投标时应特别予以 注意。 19.4.2招标代理服务费收取方式：招标代理服务 费收费以银行转账、电汇、汇票或现金等付款方式支  付。 |
| 备注 | | 后有表2，请勿遗漏。 |

表2

|  |  |
| --- | --- |
| 关于电子招标投标活动的专门规定 | |
| 序 号 | 编列内容 |
|  | （1）招标文件中除下述第（2）、（3）款所述内容外的其他内容及规定 适用本项目的电子招标投标活动。  （2）将招标文件无。的内容修正为下列内容：无。后适用本项目的电子 招标投标活动。  （3）将下列内容增列为招标文件的组成部分（以下简称：“增列内 容”）适用本项目的电子招标投标活动，若增列内容与招标文件其他章节 内容有冲突，应以增列内容为准：  ①电子招标投标活动的具体操作流程以福建省政府采购网上公开信息系统 设定的为准。  ②关于投标文件： a.投标人应按照福建省政府采购网上公开信息系统设定的评审节点编制电 子投标文件，否则资格审查小组、评标委员会将按照不利于投标人的 内容进行认定。 b.投标人应在投标截止时间前按照福建省政府采购网上公开信息系统设定 的操作流程将电子投标文件1份上传至福建省政府采购网上公开信息系 统，电子投标文件应与纸质投标文件保持一致，并以电子投标文件为准。 |

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 6/71

2017/12/8 福建省政府采购

c.若出现福建省政府采购网上公开信息系统设定的意外情形（如：系统故 障等），经本项目监督管理部门同意使用纸质投标文件的，应以纸质投标 文件为准。

③关于证明材料或资料： a.招标文件要求原件的，投标人在电子投标文件中可提供复印件或扫描 件，但在纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查小组、评标委员会 将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料或资料将被视为无 效）；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原件、复印 件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质投 标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。 b.除本增列内容第③点第c项规定情形外，若投标人提供注明“复印件无 效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件（资格审查 小组、评标委员会将核对纸质投标文件正本，未提供原件的证明材料 或资料将被视为无效）。 c.有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内

1 容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

④关于“全称”、“投标人代表签字”及“加盖单位公章”：

a.在电子投标文件中，涉及“全称”和“投标人代表签字”的内容可使用 打字录入方式完成。 b.在电子投标文件中，涉及“加盖单位公章”的内容应使用投标人的CA证 书完成，否则投标无效。 c.在电子投标文件中，若投标人按照本增列内容第④点第b项规定加盖其 单位公章，则出现无全称、或投标人代表未签字等情形，不视为投标无

效。

⑤关于投标人的CA证书：

a.投标人的CA证书应在投标截止时间前连同密封的纸质投标文件送达招标 文件第一章第10条载明的地点，否则投标将被拒绝。 b.投标人的CA证书可采用信封（包括但不限于：信封、档案袋、文件袋 等）作为外包装进行单独包装。外包装密封、不密封皆可。 c.投标人的CA证书或外包装应标记“项目名称、招标编号、投标人的全 称”等内容，以方便识别、使用。 d.投标人的CA证书应能正常、有效使用，否则产生不利后果由投标人承担 责任。

⑥关于投标截止时间过后 a.被福建省政府采购网上公开信息系统判定为投标保证金未提交（即未于 投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户）的投标人，投标 将被拒绝。

b.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效： b1不同投标人的电子投标文件被福建省政府采购网上公开信息系统判定为 具有相同内部识别码； b2不同投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为从 同一单位或个人的账户转出； b3投标人的投标保证金被福建省政府采购网上公开信息系统判定为同一合 同项下有其他投标人提交的投标保证金。

⑦接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应由“联合体牵头方”完 成福建省政府采购网上公开信息系统设定的具体操作流程（包括但不限 于：报名、提交投标保证金、编制电子投标文件等）。

⑧其他：无。

第三章 投标人须知

1、适用范围

一、总则

1.1适用于招标文件载明项目的政府采购活动（以下简称：“本次采购活 动”）。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 7/71

2017/12/8 福建省政府采购

2、定义

2.1“采购标的”指招标文件载明的需要采购的货物或服务。

2.2“潜在投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名且有意向参加本项 目投标的供应商。

2.3“投标人”指按照招标文件第一章第8条规定进行报名并参加本项目投标的供 应商。

2.4“单位负责人”指单位法定代表人或法律、法规规定代表单位行使职权的主 要负责人。

2.5“投标人代表”指投标人的单位负责人或“单位负责人授权书”中载明的接 受授权方。

3、合格投标人

3.1一般规定

二、投标人

（1）投标人应遵守政府采购法及实施条例、政府采购招投标管理办法及财 政部、福建省财政厅有关政府采购文件的规定，同时还应遵守有关法律、法规和 规章的强制性规定。

（2）投标人的资格要求：详见招标文件第一章。

3.2若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体各方应遵守本章第3.1 条规定，同时还应遵守下列规定：

（1）联合体各方应提交联合体协议，联合体协议应符合招标文件规定。

（2）联合体各方不得再单独参加或与其他供应商另外组成联合体参加同一 合同项下的投标。

（3）联合体各方应共同与采购人签订政府采购合同，就政府采购合同约定 的事项对采购人承担连带责任。

4、投标费用

4.1除招标文件另有规定外，投标人应自行承担其参加本项目投标所涉及的一切 费用。

5、招标文件

5.1招标文件由下述部分组成：

（1）投标邀请

三、招标

（2）投标人须知前附表（表1、2）

（3）投标人须知

（4）资格审查与评标

（5）招标内容及要求

（6）政府采购合同（参考文本）

（7）投标文件格式

（8）按照招标文件规定作为招标文件组成部分的其他内容（若有）

5.2招标文件的澄清或修改

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 8/71

2017/12/8 福建省政府采购

（1）福建国诚招标有限公司可对已发出的招标文件进行必要的澄清或修 改，但不得对招标文件载明的采购标的和投标人的资格要求进行改变。

（2）除本章第5.2条第（3）款规定情形外，澄清或修改的内容可能影响投 标文件编制的，福建国诚招标有限公司将在投标截止时间至少15个日历日前，在 招标文件载明的指定媒体以更正公告的形式发布澄清或修改的内容。不足15个日 历日的，福建国诚招标有限公司将顺延投标截止时间及开标时间，福建国诚招标

有限公司和投标人受原投标截止时间及开标时间制约的所有权利和义务均延长至 新的投标截止时间及开标时间。

（3）澄清或修改的内容可能改变招标文件载明的采购标的和投标人的资格 要求的，本次采购活动结束，福建国诚招标有限公司将依法组织后续采购活动

（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

6、现场考察或开标前答疑会

6.1是否组织现场考察或召开开标前答疑会：详见招标文件第二章。

7、更正公告

7.1若福建国诚招标有限公司发布更正公告，则更正公告及其所发布的内容或信 息（包括但不限于：招标文件的澄清或修改、现场考察或答疑会的有关事宜等） 作为招标文件组成部分，对投标人具有约束力。

7.2更正公告作为福建国诚招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

8、终止公告

8.1若出现因重大变故导致采购任务取消情形，福建国诚招标有限公司可终止招 标并发布终止公告。

8.2终止公告作为福建国诚招标有限公司通知所有潜在投标人的书面形式。

9、投标

四、投标

9.1投标人可对招标文件载明的全部或部分合同包进行投标。

9.2投标人应对同一个合同包内的所有内容进行完整投标，否则投标无效。

9.3投标人代表只能接受一个投标人的授权参加投标，否则投标无效。

9.4单位负责人为同一人或存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参 加同一合同项下的投标，否则投标无效。

9.5为本项目提供整体设计、规范编制或项目管理、监理、检测等服务的供应 商，不得参加本项目除整体设计、规范编制和项目管理、监理、检测等服务外的 采购活动，否则投标无效。

9.6列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信 行为记录名单及其他不符合政府采购法第二十二条规定条件的供应商，不得参加 投标，否则投标无效。

9.7有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 9/71

2017/12/8 福建省政府采购

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出；

（7）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他串通投标情形。

10、投标文件

10.1投标文件的编制

（1）投标人应先仔细阅读招标文件的全部内容后，再进行投标文件的编 制。

（2）投标文件应按照本章第10.2条规定编制其组成部分。

（3）投标文件应满足招标文件提出的实质性要求和条件，并保证其所提交 的全部资料是不可割离且真实、有效、准确、完整和不具有任何误导性的，否则 造成不利后果由投标人承担责任。

10.2投标文件由下述部分组成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有）

⑤招标文件规定作为投标文件组成部分的其他内容（若有）

10.3投标文件的语言

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用中文文本，若有不同文本， 以中文文本为准。

（2）投标文件提供的全部资料中，若原件属于非中文描述，应提供具有翻 译资质的机构翻译的中文译本。前述翻译机构应为中国翻译协会成员单位，翻译 的中文译本应由翻译人员签名并加盖翻译机构公章，同时提供翻译人员翻译资格 证书。中文译本、翻译机构的成员单位证书及翻译人员的资格证书可为复印件。

10.4投标文件的份数：详见招标文件第二章。

10.5投标文件的格式

（1）除招标文件另有规定外，投标文件应使用招标文件第七章规定的格 式。

（2）除招标文件另有规定外，投标文件的正本和全部副本均应使用不能擦 去的墨料或墨水打印、书写或复印，其中：

①正本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“正本”字样）、索 引、页码，并用胶装装订成册。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 10/71

2017/12/8 福建省政府采购

②副本应用A4幅面纸张打印装订，编制封面（封面标明“副本”字样）、索 引、页码，并用胶装装订成册；副本可用正本的完整复印件，并与正本保持一致

（若不一致，以正本为准）。

③允许散装或活页装订的内容或材料：详见招标文件第二章。

※除本章第10.5条第（2）款第③点规定情形外，投标文件散装或活页装 订将导致投标无效。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件应使用人民币作为计量货币。

（4）除招标文件另有规定外，签署、盖章应遵守下列规定：

①投标文件应由投标人代表签字并加盖投标人的单位公章。若投标人代表为 单位负责人授权的委托代理人，应提供“单位负责人授权书”。

②投标文件应没有涂改或行间插字，除非这些改动是根据福建国诚招标有限

公司的指示进行的，或是为改正投标人造成的应修改的错误而进行的。若有前述 改动，应按照下列规定之一对改动处进行处理：

a.投标人代表签字确认；

b.加盖投标人的单位公章或校正章。

10.6投标报价

（1）投标报价超出最高限价将导致投标无效。

（2）最高限价由采购人根据价格测算情况，在预算金额的额度内合理设 定。最高限价不得超出预算金额。

（3）除招标文件另有规定外，投标文件不能出现任何选择性的投标报价， 即每一个合同包和品目号的采购标的都只能有一个投标报价。任何选择性的投标 报价将导致投标无效。

10.7分包

（1）是否允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包：详见招 标文件第二章。

（2）若允许中标人将本项目的非主体、非关键性工作进行分包且投标人拟 在中标后进行分包，则投标人应在投标文件中载明分包承担主体，分包承担主体 应具备相应资质条件（若有）且不得再次分包。

（3）招标文件允许中标人将非主体、非关键性工作进行分包的项目，有下 列情形之一的，中标人不得分包：

①投标文件中未载明分包承担主体；

②投标文件载明的分包承担主体不具备相应资质条件；

③投标文件载明的分包承担主体拟再次分包。

10.8投标有效期

（1）招标文件载明的投标有效期：详见招标文件第二章。

（2）投标文件承诺的投标有效期不得少于招标文件载明的投标有效期，否 则投标无效。

（3）根据本次采购活动的需要，福建国诚招标有限公司可于投标有效期届 满之前书面要求投标人延长投标有效期，投标人应在福建国诚招标有限公司规定 的期限内以书面形式予以答复。对于延长投标有效期的要求，投标人可以拒绝也 可以接受，投标人答复不明确或逾期未答复的，均视为拒绝该要求。对于接受延 长投标有效期的投标人，既不要求也不允许修改投标文件。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 11/71

2017/12/8 福建省政府采购

10.9投标保证金

（1）投标保证金作为投标人按照招标文件规定履行相应投标责任、义务的 约束及担保。

（2）投标保证金的有效期应与投标文件承诺的投标有效期保持一致，否则

投标无效。

（3）提交

①投标人应从其银行账户（基本存款账户）按照下列方式：公对公转账方 式向招标文件载明的投标保证金账户提交投标保证金，具体金额详见招标文件第 一章。

②投标保证金应于投标截止时间前到达招标文件载明的投标保证金账户，否 则视为投标保证金未提交；是否到达按照下列方式认定：以福建省政府采购网 上公开信息系统记载的为准。

③若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，则联合体中的牵头方应按照 本章第10.9条第（3）款第①、②点规定提交投标保证金。

※除招标文件另有规定外，未按照上述规定提交投标保证金将导致资格 审查不合格。

（4）退还

①在投标截止时间前撤回已提交的投标文件的投标人，其投标保证金将在福

建国诚招标有限公司收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退回原账户。

②未中标人的投标保证金将在中标通知书发出之日起5个工作日内退回原账 户。

③中标人的投标保证金将在政府采购合同签订之日起5个工作日内退回原账 户；合同签订之日按照下列方式认定：以福建省政府采购网上公开信息系统记 载的为准。

④终止招标的，福建国诚招标有限公司将在终止公告发布之日起5个工作日 内退回已收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

⑤除招标文件另有规定外，质疑或投诉涉及的投标人，若投标保证金尚未退 还，则待质疑或投诉处理完毕后不计利息原额退还。

※本章第10.9条第（4）款第①、②、③点规定的投标保证金退还时限不 包括因投标人自身原因导致无法及时退还而增加的时间。

（5）若出现本章第10.8条第（3）款规定情形，对于拒绝延长投标有效期的 投标人，投标保证金仍可退还。对于接受延长投标有效期的投标人，相应延长投 标保证金有效期，招标文件关于退还和不予退还投标保证金的规定继续适用。

（6）有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

①投标人串通投标；

②投标人提供虚假材料；

③投标人采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

④投标截止时间后，投标人在投标有效期内撤销投标文件；

⑤投标人不接受评标委员会按照招标文件规定对投标报价错误之处进行修 正；

⑥投标人违反招标文件第三章第9.4、9.5、9.6条规定之一；

⑦招标文件规定的其他不予退还情形；

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 12/71

2017/12/8 福建省政府采购

⑧中标人有下列情形之一的：

a.除不可抗力外，因中标人自身原因未在中标通知书要求的期限内与采购人 签订政府采购合同；

b.未按照招标文件、投标文件的约定签订政府采购合同或提交履约保证金。

※若上述投标保证金不予退还情形给采购人（采购代理机构）造成损 失，则投标人还要承担相应的赔偿责任。

10.10投标文件的提交

（1）一个投标人只能提交一个投标文件，并按照招标文件第一章规定将其 送达。

（2）密封及其标记的具体形式：详见招标文件第二章。

10.11投标文件的补充、修改或撤回

（1）投标截止时间前，投标人可对所提交的投标文件进行补充、修改或撤 回，并书面通知福建国诚招标有限公司。

（2）补充、修改的内容应按照本章第10.5条第（4）款规定进行签署、盖 章，并按照本章第10.10条规定提交，否则将被拒收。

※按照上述规定提交的补充、修改内容作为投标文件组成部分。

10.12除招标文件另有规定外，有下列情形之一的，投标无效：

（1）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章；

（2）不符合招标文件中规定的资格要求；

（3）投标报价超过招标文件中规定的预算金额或最高限价；

（4）投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

（5）有关法律、法规和规章及招标文件规定的其他无效情形。

11、开标

五、开标

11.1福建国诚招标有限公司将在招标文件载明的开标时间及地点主持召开开标 会，并邀请投标人参加。

11.2开标会的主持人、唱标人、记录人及其他工作人员（若有）均由福建国诚招

标有限公司派出，现场监督人员（若有）可由有关方面派出。

11.3参加开标会的投标人应签到，非投标人不参加开标会。

11.4开标会应遵守下列规定：

（1）首先由主持人宣布开标会须知，然后由投标人代表对投标文件的密封 情况进行检查，经确认无误后，由工作人员对密封的投标文件当众拆封。

（2）唱标时，唱标人将依次宣布“投标人名称”、“各投标人关于投标文 件补充、修改或撤回的书面通知（若有）”、“各投标人的投标报价”和招标文 件规定的需要宣布的其他内容（包括但不限于：开标一览表中的内容、唱标人认 为需要宣布的内容等）。

（3）记录人对唱标人宣布的内容作开标记录。

（4）唱标结束后，投标人代表应对开标记录进行签字确认。投标人代表的 签字确认，视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。投标人代表拒绝签字确 认且无正当理由，亦视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 13/71

2017/12/8 福建省政府采购

（5）投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为采购人（采购代 理机构）相关工作人员有需要回避情形的，应当场提出询问或回避申请。否则， 视为投标人对开标过程和开标记录予以认可。

（6）若投标人未参加开标会（包括但不限于投标人派出的人员不是投标人 代表），视同其对开标过程和开标记录予以认可。

※若出现本章第11.4条第（4）、（5）、（6）款规定情形之一，则投标 人不得在开标会后就开标过程和开标记录涉及或可能涉及的有关事由（包括 但不限于：“投标报价”、“投标文件的格式”、“投标文件的提 交”、“投标文件的补充、修改或撤回”等）向福建国诚招标有限公司提出 任何疑义或要求（包括质疑）。

11.5投标截止时间后，参加投标的投标人不足三家的，不进行开标。同时，本次 采购活动结束，福建国诚招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限 于：重新招标、采用其他方式采购等）。

12、中标

六、中标与政府采购合同

12.1本项目推荐的中标候选人家数：详见招标文件第二章。

12.2本项目中标人的确定：详见招标文件第二章。

12.3中标公告

（1）中标人确定之日起2个工作日内，福建国诚招标有限公司将在招标文件 载明的指定媒体以中标公告的形式发布中标结果。

（2）中标公告的公告期限为1个工作日。

（3）中标公告同时作为福建国诚招标有限公司通知除中标人外的其他投标 人没有中标的书面形式。

12.4中标通知书

（1）中标公告发布的同时，福建国诚招标有限公司将向中标人发出中标通 知书。

（2）中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理 由不得放弃中标。

13、政府采购合同

13.1签订政府采购合同应遵守政府采购法及实施条例的规定，不得对招标文件确 定的事项和中标人的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标人提出任何不合 理的要求作为政府采购合同的签订条件。

13.2签订时限：自中标通知书发出之日起30个日历日内。

13.3政府采购合同的履行、违约责任和解决争议的方法等适用合同法。

13.4采购人与中标人应根据政府采购合同的约定依法履行合同义务。

13.5政府采购合同履行过程中，采购人若需追加与合同标的相同的货物或服务， 则追加采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

13.6中标人在政府采购合同履行过程中应遵守有关法律、法规和规章的强制性规 定（即使前述强制性规定有可能在招标文件中未予列明）。

七、询问、质疑与投诉

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 14/71

2017/12/8 福建省政府采购

14、询问

14.1潜在投标人或投标人对本次采购活动的有关事项若有疑问，可向福建国诚招

标有限公司提出询问，福建国诚招标有限公司将按照政府采购法及实施条例的有 关规定进行答复。

15、质疑

15.1质疑应在政府采购法及实施条例规定的时限内提出，并同时符合下列条件：

（1）对招标文件提出质疑的，质疑人应为潜在投标人，且两者的身份、名 称等均应保持一致。对采购过程、结果提出质疑的，质疑人应为投标人，且两者 的身份、名称等均应保持一致。

（2）质疑人应按照招标文件第二章规定方式提交质疑函。

（3）质疑函应包括下列主要内容：

①质疑人的基本信息，至少包括：全称、地址、邮政编码等；

②所质疑项目的基本信息，至少包括：招标编号、项目名称等；

③所质疑的具体事项（以下简称：“质疑事项”）；

④针对质疑事项提出的明确请求，前述明确请求指质疑人提出质疑的目的以 及希望福建国诚招标有限公司对其质疑作出的处理结果，如：暂停招标投标活 动、修改招标文件、停止或纠正违法违规行为、中标结果无效、废标、重新招标 等；

⑤针对质疑事项导致质疑人自身权益受到损害的必要证明材料，至少包括： a.质疑人代表的身份证明材料： a1质疑人为法人或其他组织的，提供统一社会信用代码营业执照的副本复印

件、单位负责人的身份证复印件；质疑人代表为委托代理人的，还应同时提供单

位负责人授权书和委托代理人的身份证复印件。

a2若本项目接受自然人投标且质疑人为自然人的，提供本人的身份证复印 件。

b.其他证明材料，包括但不限于下列材料： b1所质疑的具体事项是与自已有利害关系的证明材料； b2质疑函所述事实存在的证明材料，如：采购文件、采购过程或中标结果违

法违规或不符合采购文件要求等证明材料；

b3依法应终止采购程序的证明材料；

b4应重新采购的证明材料； b5采购文件、采购过程或中标、成交结果损害自已合法权益的证明材料等； b6若质疑的具体事项按照有关法律、法规和规章规定处于保密阶段，则应提

供信息或证明材料为合法或公开渠道获得的有效证据（若证据无法有效表明信息

或证明材料为合法或公开渠道获得，则前述信息或证明材料视为无效）。

⑥质疑人代表及其联系方式的信息，至少包括：姓名、手机、电子信箱、邮 寄地址等。

15.2对不符合本章第15.1条规定的质疑，将按照下列规定进行处理：

（1）不符合其中第（1）、（2）条规定的，书面告知质疑人不予受理及其 理由。

（2）不符合其中第（3）条规定的，书面告知质疑人修改、补充后在规定时 限内重新提交质疑函。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 15/71

2017/12/8 福建省政府采购

15.3对符合本章第15.1条规定的质疑，将按照政府采购法及实施条例的有关规定 进行答复。

15.4招标文件的质疑：详见招标文件第二章。

16、投诉

16.1若对质疑答复不满意或质疑答复未在答复期限内作出，质疑人可在答复期限 届满之日起15个工作日内向招标文件第二章载明的本项目监督管理部门投诉。

16.2投诉应有明确的请求和必要的证明材料，投诉的事项不得超出已质疑事项的 范围。

八、政府采购政策

17、政府采购政策由财政部根据国家的经济和社会发展政策并会同国家有关部委 制定，包括但不限于下列具体政策要求：

17.1进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品，其 中：

（1）我国现行关境指适用海关法的中华人民共和国行政管辖区域，不包括 香港、澳门和台湾金马等单独关境地区；保税区、出口加工区、保税港区、珠澳 跨境工业区珠海园区、中哈霍尔果斯国际边境合作中心中方配套区、综合保税区 等区域，为海关特殊监管区域，仍属于中华人民共和国关境内区域，由海关按照 海关法实施监管。

（2）凡在海关特殊监管区域内企业生产或加工（包括从境外进口料件）销 往境内其他地区的产品，不作为政府采购项下进口产品。

（3）对从境外进入海关特殊监管区域，再经办理报关手续后从海关特殊监 管区进入境内其他地区的产品，认定为进口产品。

（4）招标文件列明不允许或未列明允许进口产品参加投标的，均视为拒绝 进口产品参加投标。

17.2节能产品指列入财政部、国家发改委《节能产品政府采购清单》（以下简 称：“节能清单”）的产品。环境标志产品指列入财政部、环保部《环境标志产 品政府采购清单》（以下简称：“环保清单”）的产品。其中：

（1）节能清单所列产品包括政府强制采购和优先采购的节能产品。未列入 节能清单的产品，不属于政府强制采购、优先采购的节能产品（以下分别简 称：“强制类节能产品”、“优先类节能产品”）范围。节能清单中的产品，其 制造商名称或地址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证 证书变更手续后，仍属于节能清单的范围。节能清单中的台式计算机产品的性能 参数应与节能清单所列性能参数一致，否则不属于节能清单的范围。

（2）环保清单所列产品为政府优先采购产品。未列入环保清单的产品，不 属于政府优先采购的环境标志产品范围。环保清单中的产品，其制造商名称或地 址在清单执行期内依法变更的，经有关认证机构核准并办理认证证书变更手续 后，仍属于环保清单的范围。环保清单中的台式计算机产品的性能参数应与环保 清单所列性能参数一致，否则不属于环保清单的范围。

（3）对于同时列入节能清单和环保清单的产品，优先于只列入其中一个清 单的产品。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 16/71

2017/12/8 福建省政府采购

（4）在财政部会同上述国家部委调整公布最新一期节能或环保清单通知发 布之前已经开展但尚未进入评审环节的采购活动，按照招标文件约定的期数执 行。在发布之后开展的采购活动，按照最新一期执行。

17.3列入国家质检总局、国家认监委《第一批信息安全产品强制性认证目录》

（以下简称“信息安全产品目录”）内的信息安全产品，应获得强制性产品认证 证书（即中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书》）和 加施中国强制性认证标志。未列入信息安全产品目录的产品，不属于政府强制采 购的信息安全产品范围。

17.4符合财政部、工信部文件（财库[2011]181号）规定的小型、微型企业可享 受扶持政策（如：预留份额、评审中价格扣除等）。符合财政部、司法部文件

（财库[2014]68号）规定的监狱企业（以下简称：“监狱企业”）亦可享受前

述扶持政策。符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的 残疾人福利性单位（以下简称：“残疾人福利性单位”）亦可享受前述扶持政 策。其中：

（1）中小企业指同时符合下列条件的中型、小型、微型企业：

①符合《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关 于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划 分标准；

②提供本企业制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他中小企业制造的 货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。小型、微型企业提供 中型企业制造的货物，视同中型企业。

（2）监狱企业指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对 象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、 自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒 毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业，其 中：

①监狱企业参加采购活动时，应提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

②监狱企业视同小型、微型企业。

（3）残疾人福利性单位指同时符合下列条件的单位：

①安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且 安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

②依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协 议；

③为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业 保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

④通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区 县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

⑤提供本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单 位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或

《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动

意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法 签订劳动合同或服务协议的雇员人数。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 17/71

2017/12/8 福建省政府采购

※符合上述条件的残疾人福利性单位参加采购活动时，应提供《残疾人 福利性单位声明函》，并对声明的真实性负责。残疾人福利性单位视同小 型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政

策。

17.5信用记录指由财政部确定的有关网站提供的相关主体信用信息。信用记录的 查询及使用应符合财政部文件（财库[2016]125号）规定。

17.6为落实政府采购政策需满足的要求：详见招标文件第一章。

九、本项目的有关信息

18、本项目的有关信息，包括但不限于：招标公告、更正公告（若有）、招标文 件、招标文件的澄清或修改（若有）、中标公告、终止公告（若有）、废标公告

（若有）等都将在招标文件载明的指定媒体发布。

18.1指定媒体：详见招标文件第二章。

18.2本项目的潜在投标人或投标人应随时关注指定媒体，否则产生不利后果由其 自行承担。

十、其他事项

19、其他事项：详见招标文件第二章。

第四章 资格审查与评标

一、资格审查

1、开标结束后，福建国诚招标有限公司负责资格审查小组的组建及资格审查工 作的组织。

1.1资格审查小组由3人组成，并负责具体审查事务，其中：由采购人派出的采购 人代表至少1人，由福建国诚招标有限公司派出的工作人员至少1人，其余1人可 为采购人代表或福建国诚招标有限公司的工作人员。

1.2资格审查的依据是招标文件和投标文件。

1.3资格审查的范围及内容：投标文件（资格及资信证明部分），具体如下：

①“投标函”；

②“投标人的资格及资信证明文件”

a.一般资格证明文件：

明细 描述

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 18/71

2017/12/8 福建省政府采购

|  |  |
| --- | --- |
| 单位负责人授权书（若有） | 1、企业（银行、保险、石油石化、电力、 电信等行业除外）、事业单位和社会团体法 人的“单位负责人”指法定代表人，即与实 际提交的“营业执照等证明文件”载明的一 致。 2、银行、保险、石油石化、电力、电 信等行业：以法人身份参加投标的，“单位 负责人”指法定代表人，即与实际提交 的“营业执照等证明文件”载明的一致；以 非法人身份参加投标的，“单位负责人”指 代表单位行使职权的主要负责人，即与实际 提交的“营业执照等证明文件”载明的一 致。 3、投标人（自然人除外）：若投标人 代表为单位负责人授权的委托代理人，应提 供本授权书；若投标人代表为单位负责人， 应在此项下提交其身份证正反面复印件，可 不提供本授权书。 4、投标人为自然人的， 可不填写本授权书。 5、纸质投标文件正本 中的本授权书（若有）应为原件。 ※投标人 应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 营业执照等证明文件 | 1、投标人为企业的，提供有效的营业执照 复印件；投标人为事业单位的，提供有效的 事业单位法人证书复印件；投标人为社会团 体的，提供有效的社会团体法人登记证书复 印件；投标人为合伙企业、个体工商户的， 提供有效的营业执照复印件；投标人为非企 业专业服务机构的，提供有效的执业许可证 等证明材料复印件；投标人为自然人的，提 供有效的自然人身份证件复印件；其他投标 人应按照有关法律、法规和规章规定，提供 有效的相应具体证照复印件。 2、投标人提 供的相应证明材料复印件均应符合：内容完 整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公 章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定提 供。 |

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 19/71

2017/12/8 福建省政府采购

|  |  |
| --- | --- |
| 财务状况报告（财务报告、或资信 证明、或投标担保函） | 1、投标人提供的财务报告复印件（成立年 限按照投标截止时间推算）应符合下列规 定： 1.1成立年限满1年及以上的投标人， 提供经审计的上一年度的年度财务报告。  1.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提 供该半年度中任一季度的季度财务报告或该 半年度的半年度财务报告。 ※无法按照第  1.1、1.2条规定提供财务报告复印件的投标 人（包括但不限于：成立年限满1年及以上 的投标人、成立年限满半年但不足1年的投 标人、成立年限不足半年的投标人），应选 择提供资信证明复印件或投标担保函复印 件，其中：非自然人的投标人选择提供资信 证明的，还应附上其开户（基本存款账户） 许可证复印件。 2、“财政部门认可的政府 采购专业担保机构”应符合《财政部关于开 展政府采购信用担保试点工作方案》（财库  [2012]124号）的规定。 3、投标人提供的 相应证明材料复印件均应符合：内容完整、 清晰、整洁，并由投标人加盖其单位公章。  ※投标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 依法缴纳税收证明材料 | 1、投标人提供的税收凭据复印件应符合下 列规定： 1.1投标截止时间前（不含投标截 止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人， 提供投标截止时间前六个月（不含投标截止 时间的当月）中任一月份的税收凭据复印 件。 1.2投标截止时间的当月成立且已依法 缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月 的税收凭据复印件。 1.3投标截止时间的当 月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴 纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书 原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭 据。 2、“依法缴纳税收证明材料”有欠缴 记录的，视为未依法缴纳税收。 3、投标人 提供的相应证明材料复印件均应符合：内容 完整、清晰、整洁，并由投标人加盖其单位 公章。 ※投标人应按照招标文件第七章规定 提供。 |

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 20/71

2017/12/8 福建省政府采购

|  |  |
| --- | --- |
| 依法缴纳社会保障资金证明材料 | 1、投标人提供的社会保险凭据复印件应符 合下列规定： 1.1投标截止时间前（不含投 标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资 金的投标人，提供投标截止时间前六个月  （不含投标截止时间的当月）中任一月份的 社会保险凭据复印件。 1.2投标截止时间的 当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标 人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据 复印件。 1.3投标截止时间的当月成立但因 税务机关/社会保障资金管理机关原因导致 其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提 供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式 自拟），该承诺书视同社会保险凭据。  2、“依法缴纳社会保障资金证明材料”有 欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资 金。 3、投标人提供的相应证明材料复印件 均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投 标人加盖其单位公章。 ※投标人应按照招标 文件第七章规定提供。 |
| 具备履行合同所必需设备和专业技 术能力的声明函（若有） | 1、招标文件未要求投标人提供“具备履行 合同所必需的设备和专业技术能力专项证明 材料”的，投标人应提供本声明函。 2、招 标文件要求投标人提供“具备履行合同所必 需的设备和专业技术能力专项证明材 料”的，投标人可不提供本声明函。 3、纸 质投标文件正本中的本声明函（若有）应为 原件。 ※投标人应按照招标文件第七章规定 提供。 |
| 参加采购活动前三年内在经营活动 中没有重大违法记录书面声明 | 1、“重大违法记录”指投标人因违法经营 受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证 或执照、较大数额罚款等行政处罚。 2、纸 质投标文件正本中的本声明应为原件。 ※投 标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 信用记录查询结果 | 1、投标人应同时提供在招标文件要求的截 止时点前通过“信用中国”网站  （www.creditchina.gov.cn）和中国政府 采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的信用 信息查询结果，信用信息查询结果应为从上 述2个网站获取的查询结果原始页面的打印 件或完整截图，否则投标无效。 2、若本项 目接受联合体投标且投标人为联合体，应同 时提供在招标文件要求的截止时点前通过上 述2个网站获取的联合体各方的信用信息查 询结果，信用信息查询结果应为从上述2个 网站获取的查询结果原始页面的完整截图或 打印件，否则投标无效。 ※1除上述规定 外，信用记录的其他有关规定（包括但不限 于：信用信息的查询渠道及截止时点、查询 记录和证据留存的具体方式、使用规则等内 容）详见招标文件第一章。 ※2投标人应按 照招标文件第七章规定提供。 |

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 21/71

2017/12/8 福建省政府采购

|  |  |
| --- | --- |
| 中小企业声明函（专门面向中小企 业或小型、微型企业适用，若有） | 1、投标人应认真对照《工业和信息化部、 国家统计局、国家发展和改革委员会、财政 部关于印发中小企业划型标准规定的通知》  （工信部联企业[2011]300号）规定的划分 标准，并按照《国家统计局关于印发统计上 大中小微型企业划分办法的通知》（国统字  [2011]75号）规定准确划分企业类型。 2、 投标人为监狱企业的，可不填写本声明函， 根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒 管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于 监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视 同小型、微型企业。 3、投标人为残疾人福 利性单位的，可不填写本声明函，根据其提 供的《残疾人福利性单位声明函》进行认 定，残疾人福利性单位视同小型、微型企 业。 4、纸质投标文件正本中的本声明函  （若有）应为原件。 ※投标人应按照招标文 件第七章规定提供。 |
| 联合体协议（若有） | 1、招标文件接受联合体投标且投标人为联 合体的，投标人应提供本协议；否则无须提 供。 2、本协议由委托代理人签字或盖章 的，应按照招标文件第七章载明的格式提 供“单位负责人授权书”。 3、纸质投标文 件正本中的本协议（若有）应为原件。 ※投 标人应按照招标文件第七章规定提供。 |
| 检察机关行贿犯罪档案查询结果告 知函 | 1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结 果表明投标人有行贿犯罪记录的，投标无 效。 2、若从检察机关指定网站下载打印或 截图告知函，则告知函应为从前述指定网站 获取的查询结果原始页面的打印件或完整截 图，否则投标无效。 3、告知函应在有效期 内，否则投标无效。 4、有效期内的告知函 复印件，无论内容中是否注明“复印件无 效”，均视同有效。 ※投标人应按照招标文 件第七章规定提供。 |

b.其他资格证明文件：

包：1

|  |  |
| --- | --- |
| 明细 | 描述 |
| 投标人须提供参加政府采购活动前 在环境保护领域没有存在严重失信 行为的书面声明； | 参加政府采购活动前在环境保护领域没有存 在严重失信行为的书面声明。是指提交“参 加政府采购活动前在环境保护领域没有存在 严重失信行为的书面声明函”。 |

③投标保证金。

1.4有下列情形之一的，资格审查不合格：

①一般情形：

|  |
| --- |
| 明细 |
| 未按照招标文件规定提交投标函 |
| 未按照招标文件规定提交投标人的资格及资信文件 |
| 未按照招标文件规定提交投标保证金 |

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 22/71

2017/12/8 福建省政府采购

②本项目规定的其他情形：

a4 参加政府采购活动前在环境保护领域没有存在严重失信行为的书面声明。是指提交“参加政府 采购活动前在环境保护领域没有存在严重失信行为的书面声明函”。

1.5若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，联合体中有同类资质的供应商 按照联合体分工承担相同工作的，应先按照资质等级较低的供应商确定资质等 级，再按照本章第1.2、1.3、1.4条规定进行资格审查。

2、资格审查情况不得私自外泄，有关信息由福建国诚招标有限公司统一对外发 布。

3、资格审查合格的投标人不足三家的，不进行评标。同时，本次采购活动结 束，福建国诚招标有限公司将依法组织后续采购活动（包括但不限于：重新招 标、采用其他方式采购等）。

二、评标

4、福建国诚招标有限公司负责评标委员会的组建及评标工作的组织。

5、评标委员会

5.1评标委员会由采购人代表和评标专家两部分共5人（以下简称“评委”）组 成，其中：由采购人派出的采购人代表1人，由福建省政府采购评审专家库产生 的评标专家4人。

5.2评标委员会负责具体评标事务，并按照下列原则依法独立履行有关职责：

（1）评标应保护国家利益、社会公共利益和各方当事人合法权益，提高采 购效益，保证项目质量。

（2）评标应遵循公平、公正、科学、严谨和择优原则。

（3）评标的依据是招标文件和投标文件。

（4）应按照招标文件规定推荐中标候选人或确定中标人。

（5）评标应遵守下列评标纪律：

①评标情况不得私自外泄，有关信息由福建国诚招标有限公司统一对外发 布。

②对福建国诚招标有限公司或投标人提供的要求保密的资料，不得摘记翻印 和外传。

③不得收受投标人或有关人员的任何礼物，不得串联鼓动其他人袒护某投标 人。若与投标人存在利害关系，则应主动声明并回避。

④全体评委应按照招标文件规定进行评标，一切认定事项应查有实据且不得 弄虚作假。

⑤评标中应充分发扬民主，推荐中标候选人或确定中标人后要服从评标报 告。

※对违反评标纪律的评委，将取消其评委资格，对评标工作造成严重损 失者将予以通报批评乃至追究法律责任。

6、评标程序

6.1评标前的准备工作

（1）全体评委应认真审阅招标文件，了解评委应履行或遵守的职责、义务 和评标纪律。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 23/71

2017/12/8 福建省政府采购

（2）参加评标委员会的采购人代表可对本项目的背景和采购需求进行介 绍，介绍材料应以书面形式提交（随采购文件一并存档），介绍内容不得含有歧 视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。

6.2符合性审查

（1）评标委员会依据招标文件的实质性要求，对通过资格审查的投标文件 进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

（2）满足招标文件的实质性要求指投标文件对招标文件实质性要求的响应 不存在重大偏差或保留。

（3）重大偏差或保留指影响到招标文件规定的合同范围、合同履行及影响 关键质量和性能，或限制了采购人的权利，或反对、减少投标人的义务，而纠正 这些重大偏差或保留将影响到其他提交实质性响应投标的投标人的公平竞争地

位。

（4）评标委员会审查判断投标文件是否满足招标文件的实质性要求仅基于 投标文件本身而不寻求其他的外部证据。未满足招标文件实质性要求的投标文件 将被评标委员会否决（即符合性审查不合格），被否决的投标文件不能通过补 充、修改（澄清、说明或补正）等方式重新成为满足招标文件实质性要求的投标 文件。

（5）评标委员会对所有投标人都执行相同的程序和标准。

（6）有下列情形之一的，符合性审查不合格：

①一般情形：

|  |
| --- |
| 明细 |
| 违反招标文件中载明“投标无效”条款的规定； |
| 属于招标文件第三章第10.12条规定的投标无效情形； |
| 投标文件对招标文件实质性要求的响应存在重大偏离或保留。 |

②本项目规定的其他情形：

包：1

|  |
| --- |
| 明细 |
| a4:未按照招标文件规定要求签署、盖章的； |
| a5:投标文件载明的招标项目交付时间超过招标文件规定或未载明招标项目交付 时间的； |
| a6:投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件要求或未 载明货物包装方式、检验标准和方法的； |
| a7:不符合招标文件中规定的实质性要求和条件、无效投标条款的。 |
| a8:属于招标文件规定的符合性检查不合格情形； |
| a9:属于招标文件规定评标委员会应否决其投标的情形； |
| a10:投标文件的技术商务部分中出现报价部分的全部或部分的投标报价信息(或 组成资料)。 |

6.3澄清有关问题

（1）对通过符合性审查的投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或 有明显文字和计算错误的内容，评标委员会将以书面形式要求投标人作出必要的 澄清、说明或补正。

（2）投标人的澄清、说明或补正应由投标人代表在评标委员会规定的时间 内（一般在半个小时左右，具体要求将根据实际情况在澄清通知中约定）以书面 形式向评标委员会提交，前述澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 24/71

2017/12/8 福建省政府采购

投标文件的实质性内容。若投标人未按照前述规定向评标委员会提交书面澄清、 说明或补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认定。

（3）投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列 规定修正：

①开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准；

②大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

③单价金额小数点或百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修 改单价；

④总价金额与按照单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

※同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报 价应按照本章第6.3条第（1）、（2）款规定经投标人确认后产生约束力， 投标人不确认的，其投标无效。

（4）关于细微偏差

①细微偏差指投标文件实质性响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或 提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或不完整不会对其他 投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。

②评标委员会将以书面形式要求存在细微偏差的投标人在评标委员会规定的 时间内予以补正。若无法补正，则评标委员会将按照不利于投标人的内容进行认 定。

（5）关于投标描述（即投标文件中描述的内容）

①投标描述前后不一致且不涉及证明材料的：按照本章第6.3条第（1）、

（2）款规定执行。

②投标描述与证明材料不一致或多份证明材料之间不一致的：

a.评标委员会将要求投标人进行书面澄清，并按照不利于投标人的内容进行 评标。

b.投标人按照要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未 按照要求进行澄清的，采购人以投标描述或证明材料中有利于采购人的内容进行 验收。投标人应对证明材料的真实性、有效性承担责任。

③若中标人的投标描述存在前后不一致、与证明材料不一致或多份证明材料 之间不一致情形之一但在评标中未能发现，则采购人将以投标描述或证明材料中 有利于采购人的内容进行验收，中标人应自行承担由此产生的风险及费用。

6.4比较与评价

（1）按照本章第7条载明的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件 进行比较与评价。

（2）关于相同品牌产品（政府采购服务类项目不适用本条款规定）

①采用最低评标价法的，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下 投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同 的，由评标委员会按照下列方式确定一个参加评标的投标人：

a.招标文件规定的方式：无。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 25/71

2017/12/8 福建省政府采购

②采用综合评分法的，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不 同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品 牌投标人作为中标候选人推荐；评审得分相同的，由评标委员会按照下列方式确 定一个投标人作为中标候选人推荐：

a.招标文件规定的方式：评审得分相同的，则按“价格部分”的得分高低排

序；若投标人的评审得分相同且价格部分得分也相同的，则按“技术部分”的得

分高低排序；若评审得分相同且价格部分与技术部分得分也相同的，则按“商务

部分”的得分高低排序；若评审得分相同、价格部分得分相同且技术部分得分与

商务部分得分也相同的，则采取随机抽取方式确定。其他同品牌投标人不作为中

标候选人。。

b.招标文件未规定的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中 标候选人。

③非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按照本章 第6.4条第（2）款第①、②规定处理。

（3）漏（缺）项

①招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）项的报价视 为已经包括在投标总价中。

②对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

6.5推荐中标候选人：详见本章第7.2条规定。

6.6编写评标报告

（1）评标报告由评标委员会负责编写。

（2）评标报告应包括下列内容：

①招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；

②投标人名单和评标委员会成员名单；

③评标方法和标准；

④开标记录和评标情况及说明，包括无效投标人名单及原因；

⑤评标结果，包括中标候选人名单或确定的中标人；

⑥其他需要说明的情况，包括但不限于：评标过程中投标人的澄清、说明或 补正，评委更换等。

6.7评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价， 有可能影响产品质量或不能诚信履约的，应要求其在评标现场合理的时间内提供 书面说明，必要时还应要求其一并提交有关证明材料；投标人不能证明其报价合 理性的，评标委员会应将其作为投标无效处理。

6.8评委对需要共同认定的事项存在争议的，应按照少数服从多数的原则进行认 定。持不同意见的评委应在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意 评标报告。

6.9在评标过程中发现投标人有下列情形之一的，评标委员会应认定其投标无 效，并书面报告本项目监督管理部门：

（1）恶意串通（包括但不限于招标文件第三章第9.7条规定情形）；

（2）妨碍其他投标人的竞争行为；

（3）损害采购人或其他投标人的合法权益。

6.10评标过程中，有下列情形之一的，应予废标：

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 26/71

2017/12/8 福建省政府采购

（1）符合性审查合格的投标人不足三家的；

（2）有关法律、法规和规章规定废标的情形。

※若废标，则本次采购活动结束，福建国诚招标有限公司将依法组织后 续采购活动（包括但不限于：重新招标、采用其他方式采购等）。

7、评标方法和标准

7.1评标方法： 合同包1采用综合评分法。

7.2评标标准

合同包1采用综合评分法：

（1）投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标 评审得分（即评标总得分）最高的投标人为中标候选人。

（2）每个投标人的评标总得分FA＝F1×A1＋F2×A2＋F3×A3＋F4×A4（若 有），其中：F1指价格项评审因素得分、F2指技术项评审因素得分、F3指商务项 评审因素得分，A1指价格项评审因素所占的权重、A2指技术项评审因素所占的 权重、A3指商务项评审因素所占的权重，A1+A2+A3=1、F1×A1＋F2×A2

＋F3×A3=100分（满分时），F4×A4为加分项（即优先类节能产品、环境标志产 品在采购活动中可享有的加分优惠）。

（3）各项评审因素的设置如下：

①价格项（F1×A1）满分为45分。

a.价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标 报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计 算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×100。因落实政府采购政策需进 行价格扣除的，以扣除后的价格计算评标基准价和投标报价。

b.价格扣除的规则如下：

评标 评标方法

项目

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 27/71

2017/12/8 福建省政府采购

(一)《政府采购促进中小企业发展暂行办法》价格的扣除： 1、根据财政 部、工信部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》财库〔2011〕

181号，本办法所称中小企业(含中型、小型、微型企业，下同)应当同时符 合以下条件： (1)符合中小企业划分标准； (2)提供本企业制造的货物、承 担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不 包括使用大型企业注册商标的货物。 本办法所称中小企业划分标准，是指 国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中 小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中 型企业。 2、本项目为非专门面向中小企业的项目，对小型和微型企业产 品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。残疾人集中就业企 业、监狱企业视同小型和微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政

策。 3、参加政府采购活动的中小企业应当提供《政府采购促进中小企业 发展暂行办法》规定的《中小企业声明函》(见第七章投标文件格式)。 4、 政府采购对中小企业的认定，由企业所在地的县级以上中小企业主管部门 负责。须提供中小企业主管部门的证明函，否则不予价格扣除。 5、监狱 企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局

(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予价格扣 除。 注：投标人在报价时必须对提供本企业制造的货物、承担的工程或者

小 服务，或者提供其他中小企业制造的货物单独在小型、微型企业产品统计

型、 表中填写，并提供相关证明资料复印件附在报价部分(电子证明资料应上传

微型 在对应评分模块)且加盖投标人公章。未单独分项报价或未按规定提供相关

企 证明资料的不给予价格扣除。评标委员会审查此项响应性只根据投标文件

业， 本身的内容，而不寻求其他的外部证据。 (二) 《三部门联合发布关于促进

监狱 残疾人就业政府采购政策的通知》价格的扣除： 1、根据财政部、民政

企 部、中国残疾人联合会印发的《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府

业， 采购政策的通知》财库〔2017〕141号，依照《政府采购法》、《残疾人

残疾 保障法》等法律法规及相关规定，享受政府采购支持政策的残疾人福利性

人 单位应当同时满足以下条件： (1)安置的残疾人占本单位在职职工人数的比

例不低于25%(含25%)，并且安置的残疾人人数不少于10人(含10人)；

(2)依法与安置的每位残疾人签订了一年以上(含一年)的劳动合同或服务协 议； (3)为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保 险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费； (4)通过银行等金融机 构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人 民政府批准的月最低工资标准的工资； (5)提供本单位制造的货物、承担的 工程或者服务(以下简称产品)，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物

(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。 前款所称残疾人是指 法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和 国残疾军人证(1至8级)》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神 残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订 劳动合同或者服务协议的雇员人数。 2、符合条件的残疾人福利性单位在 参加政府采购活动时，应当提供《三部门联合发布关于促进残疾人就业政 府采购政策的通知》规定的《残疾人福利性单位声明函》(见第七章投标文 件格式)，并对声明的真实性负责。 3、在政府采购活动中，残疾人福利性 单位视同小型、微型企业，享受“《政府采购促进中小企业发展暂行办 法》价格的扣除”的政府采购政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企 业的，不重复享受政策。

②技术项（F2×A2）满分为45分。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 28/71

2017/12/8 福建省政府采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评 标 项 目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| 1、 产 品 技 术 性 能 及 功 能 配 置 | 42 | 根据各投标人所投货物对招标文件各项技术要求(招标内容 及要求中的各项主要技术性能、功能、配置、产品品质等 要求)的逐项响应承诺等方面情况由评委进行评分，完全响 应招标文件要求的得42分。招标文件中标注“▲”号的为 关键性技术指标，每负偏离一项扣3分；不带“▲”号的每 负偏离一项扣1分。 注：若招标文件技术参数中有要求投 标人提供技术支持材料(如国家行政部门颁发的证书、检测 报告、佐证资料等有效的证明材料)佐证的需予以标注对应 关系。未按招标文件要求提供证明材料并加盖投标人公章 的，视为该小项技术参数负偏离。【技术支持材料须提供 来源性说明，来源性说明包括：供应商应提供生产厂家或 总代理官方的联系方式(注：官方网页上的400电话或800电 话或者固定电话并注明网址)、技术支持材料提供的联系人 及其联系方式，以便评标现场求证，如未提供的视为未响 应。】 |
| 2、 投 标 产 品 配 置 情 况 | 1 | 根据投标产品对招标文件配置要求的响应情况，以及耗 材、备品备件供应量是否充足的响应承诺情况，由评委进 行横向评议并打分，好的得1分，一般的得0.5分，其余不 得分。 |
| 3、 质 量 保 障 | 1 | 根据所投产品可获得的供货保障和质量保障，由评委从产 品质量以及供货渠道来源的正规性、合法性、可靠性等方 面由评委进行横向评议并打分，好的得1分，一般的得0.5 分，其余不得分。 |
| 4. 细 微 偏 差 情 况 | 1 | 评委根据招标文件细微偏差情形的内容，认定投标人的投 标文件不存在细微偏差的得1分；认定有细微偏差的，每一 项扣0.5分。 |

③商务项（F3×A3）满分为10分。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标 项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| 1、 防辐 射骚 扰认 证 | 1 | 投标人所投的软件工作站通过防辐射骚扰认证并具有 CNAS认证的检测机构的检验证书的得1分，须提供相关 资质证明文件等材料的复印件，该证明文件应属法定有效 期内的、其复印件应是清晰的并加盖投标人公章。 |

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 29/71

2017/12/8 福建省政府采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标 项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| 2、 静电 放电 抗扰 度认 证 | 1 | 投标人所投的软件工作站通过静电放电抗扰度认证并具有 CNAS认证的检测机构的检验证书的得1分，须提供相关 资质证明文件等材料的复印件，该证明文件应属法定有效 期内的、其复印件应是清晰的并加盖投标人公章。 |
| 3、 IP5X 防尘 认证 | 1 | 投标人所投的软件工作站通过IP5X防尘认证并具有CNAS 认证的检测机构的检验证书的得1分，须提供相关资质证 明文件等材料的复印件，该证明文件应属法定有效期内 的、其复印件应是清晰的并加盖投标人公章。 |
| 4、 恶劣 供电 检验 认证 | 1 | 投标人所投的软件工作站通过恶劣供电检验认证并具有 CNAS认证的检测机构的检验证书的得1分，须提供相关 资质证明文件等材料的复印件，该证明文件应属法定有效 期内的、其复印件应是清晰的并加盖投标人公章。 |
| 5、 箱体 封闭 检验 认证 | 1 | 投标人所投的软件工作站通过箱体封闭检验认证并具有 CNAS认证的检测机构的检验证书的得1分，须提供相关 资质证明文件等材料的复印件，该证明文件应属法定有效 期内的、其复印件应是清晰的并加盖投标人公章。 |
| 6、 投标 人综 合实 力 | 1 | 投标人近三年的质量安全情况优，重合同、守信用的得1 分(须提供相关证明材料复印件，原件备查，未提供此项 不得分)。 |
| 7、 业绩 | 1 | 由评委根据各投标人所提供2013年1月1日至本项目截标 时间(日期以验收报告为准)止所完成的30万元以上政府采 购同类项目业绩进行评分，按一份业绩合同得0.5分计 算，满分1分。投标人须在投标文件中提供符合上文要求 的成功案例清单(列表注明用户名称、联系人和联系电 话、项目名称等信息并按顺序排列，否则该项不予评 审)，以利评委或采购人在需要时抽查核实，并同时提供 中标公告(提供相关网站中标公告的下载网页并注明网 址)、中标通知书复印件、采购合同文本复印件，以及能 够证明该业绩项目已经采购人验收合格的相关证明文件复 印件，未同时提供以上证明材料的本项不得分。采购合同 文本须加盖投标人公章并注明复印件与原件一致，评标委 员会将保留要求投标人提供原件予以核查的权利。评标过 程中如发现填报不实，本项不得分。 |
| 8、 技术 培训 方案 | 1 | 根据各投标人所提供的技术培训方案的可行性、合理性、 实用性等方面，由评委在0-1分之间评分。 |
| 9、 售后 服务 承诺 | 1 | 投标人所投设备离子色谱仪具有全国联保售后服务,须提供 证明文件加盖投标人公章，提供得1分，否则不得分，如 评标过程中如发现填报不实，按无效标处理。 |

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 30/71

2017/12/8 福建省政府采购

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评标 项目 | 评标分值 | 评标方法描述 |
| 10、 其他 服务 承诺 | 1 | 投标人注册在省内的，必须提供有效售后服务地址；注册 在省外的，必须提供福建省内办事处或维修网点的地址  (须提供相关证明材料如维修点的租赁合同等)、材料提供 完整的本项得1分，未提供材料或材料提供不全的本项不 得分。 |

④加分项（F4×A4）

a.优先类节能产品、环境标志产品：

a1若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额低于该合同包报价总金额

20%（含20%）以下，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满

分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）4%的加分；若同一合同包内节能、环 境标志产品报价总金额占该合同包报价总金额20%-50%（含50%），将分别给予 节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照满分计）和技术项（F2×A2，按照满 分计）6%的加分；若同一合同包内节能、环境标志产品报价总金额占该合同包 报价总金额50%以上的，将分别给予节能、环境标志产品价格项（F1×A1，按照 满分计）和技术项（F2×A2，按照满分计）8%的加分。

a2若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标 产品不享受鼓励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能 产品不享受加分。

评标 评标分值 评标方法描述

项目

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 31/71

2017/12/8 福建省政府采购

(1) 根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品 制度的通知》(国办发[2007]51号)和财政部、发展改革委 发布的《节能产品政府采购实施意见》(财库[2004]185号) 以及《财政部、国家发展改革委关于调整节能产品政府采 购清单的通知》财库〔2017〕129号的规定，节能清单中 的台式计算机，便携式计算机，平板式微型计算机，激光 打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机 组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器， 普通照明用自镇流荧光灯，普通照明用双端荧光灯，电视 设备，视频设备，便器，水嘴等品目为政府强制采购的节 能产品(具体品目以“★”标注)，本次采购货物中属政府 强制采购节能产品的，投标人所投产品必须是财政部、国 家发展改革委公示的《节能产品政府采购清单》内产品， 并提供产品的证明资料复印件加盖投标人公章，否则投标 无效。 (2)节能(非强制类产品)、减排、环境标志产品评审 优惠内容及幅度如下： ①、若同一合同包内的节能(非强 制类产品)、减排、环境标志产品报价总金额低于本合同包

节 能、 减 排、

环境 7.2

标志 产品 部分

报价总金额20%(含20%)以下的，将分别给予节能、减 排、环境标志产品价格评标项和技术评标项标准总分值

4％的加分； ②、若同一合同包内节能(非强制类产品)、 减排、环境标志产品报价总金额占本合同包报价总金额

20%-50%(含50%)的，将分别给予节能、减排、环境标志 产品在价格评标项和技术评标项标准总分值6％的加分；

③、若同一合同包内节能(非强制类产品)、减排、环境标 志产品报价总金额占本合同包报价总金额50%以上的，将 分别给予节能、减排、环境标志产品在价格评标项和技术 评标项标准总分值8％的加分。 注：本次政府采购活动已 经开展但尚未进入评审环节的，执行本期和下期节能清 单。对于同时列入财政部、环境保护部公示的《环境标志 产品政府采购清单》和财政部、国家发展改革委公示的

《节能产品政府采购清单》的产品，应当优先于只获得其 中一项认证的产品。 投标人在投标时必须对属于节能、减 排、环境标志产品单独在节能(非强制类)、环境标志产品 统计表中填写，并提供产品的证明资料复印件附在报价部 分(电子证明资料应上传在对应评分模块)且加盖投标人公 章。未单独分项报价或未按规定提供产品的证明资料的不 给予加分。投标产品属于节能、减排、环境标志清单内产 品的，可享受相关的鼓励优惠政策；若节能、减排、环境 标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件 的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。评标委员会审查 此项响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的 外部证据。(本文件中其他有关附加部分评审中a节能(非强 制类)环境标志产品描述情况与此处不一致，以此处为准)

（4）中标候选人排列规则顺序如下：

a.按照评标总得分（FA）由高到低顺序排列。

b.评标总得分（FA）相同的，按照评标价（即价格扣除后的投标报价）由低 到高顺序排列。

c.评标总得分（FA）且评标价（即价格扣除后的投标报价）相同的并列。

8、其他规定

8.1评标应全程保密且不得透露给任一投标人或与评标工作无关的人员。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 32/71

2017/12/8 福建省政府采购

8.2评标将进行全程实时录音录像，录音录像资料随采购文件一并存档。

8.3若投标人有任何试图干扰具体评标事务，影响评标委员会独立履行职责的行 为，其投标无效且不予退还投标保证金。情节严重的，由财政部门列入不良行为 记录。

8.4其他：无

第五章 招标内容及要求

一、项目概况（采购标的）

1、供应商为本次项目提供的货物必须通过合法渠道获得，具有在中国境内 的合法使用权和用户保护权，且要求货物所配模块及配件为原厂配件，货物的制 造标准及技术规范等有关资料必须符合相关标准、规范要求。

2、投标人可按合同包投标，对同一合同包内所有品目号内容投标时必须完 整。评审与授标以合同包为单位。

3、投标人报价应包含货物的主机、附件、零备件等货物部分，还要包括可 能的运输、安装、调试、培训等伴随服务。还要考虑到合同中可能出现的索赔和 变更。

4、本次采购项目的核心产品为技术和服务要求中品目号1离子色谱仪，若提 供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，按招标文件相关规定执 行。凡是列入核心产品范围的，其中任一产品出现相同品牌的，均被认定为一家 投标人来计算。

二、技术和服务要求（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求）

品目号1：离子色谱仪

1. 总体要求

1.1适用于生活饮用水等样品中常见无机阴离子、消毒副产物分析。

1.2可实现多样品分析自动化。

2．工作条件

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 33/71

2017/12/8 福建省政府采购

2.1 工作电源：220V，50HZ

2.2 环境温度： 5℃～45℃

2.3 湿度范围：20%~80%相对湿度

3．系统配置要求

▲3.1离子色谱分析系统，主要包含智能串联双柱塞泵单元(含智能芯片)、智 能电导检测器(含智能芯片)、阴离子化学抑制器、六通电磁进样阀、一套智能阴 离子分析柱(含智能芯片)、自动进样器、色谱软件工作站(含原产正版SMART安全 管理软件同时须提供软件截图佐证)；

3.2高压泵、电导检测器、色谱柱必须含有智能芯片，可被系统自动识别。

4. 具体技术要求

4.1泵单元

4.1.1类型：串联双活塞泵，带智能芯片，能自动优化流速，可实现流速梯 度；

▲4.1.2流速范围：0.001～15.000 mL/min(为确保系统稳定性，要求为标准配 置，无需更换泵头，须提供产品原厂印刷版彩页资料佐证)；

4.1.3最小步进： 0.001 mL/min；

4.1.4流速重现性＜0.1 ％；

4.1.5最大耐压：35 Mpa；

4.1.6自动安全关机功能：压力超过上下限时自动关机。

4.2电导检测器：

4.2.1 类型：微处理器控制的数字式信号处理

4.2.2全量程输出范围:0～15000μS/cm；

4.2.3温度稳定性：≤0.001℃

4.2.4温度补偿：0～5%/K可设定；

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 34/71

2017/12/8 福建省政府采购

4.2.5池体积：≤0.8 μL；

4.2.6噪音：≤0.2ns/cm；

4.2.7需配备智能芯片，可以储存样本色谱图，用于软件验证或培训；

4.2.8线性偏差＜0.1%。

4.2.9投标人须提供产品企业官方出具的原厂印刷版彩页。

4.3阴离子化学抑制器

4.3.1类型：超微填充嵌体结构，不采用膜抑制器，无需电解，无需设置电 解电流；

4.3.2最大耐压≥2.5MPa；

4.3.3免费保修期≥10年；

4.3.4有机溶剂兼容性：0～100%；

4.3.5内置压力过载保护装置，遇过高压力会自动切断流路，并报警。

4.4 自动进样器

4.4.1样品位≥35位；

4.4.2样品管容量≥10ml；

4.4.3 可以实现样品插队，自由定位分析；

4.4.4 必须使用原装蠕动泵进样；

4.4.5样品管可重复使用。

4.5 蠕动泵

4.5.1转动速率：0～40转/分钟；

4.5.2 方向：顺时针和逆时针双向。

4.6离子色谱柱和保护柱

4.6.1必须含有实体接触式智能芯片(非软件虚拟功能替代)，主机有智能芯 片触点，即插即显示，显示序列号、建议流速、使用的次数等信息；

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 35/71

2017/12/8 福建省政府采购

4.6.2阴离子分离柱及相应的保护柱1套，完成Fˉ、Clˉ、Brˉ、NO3ˉ、

3- 2

NO2-、PO4

、SO4 -等离子分析。

4.7色谱软件工作站：

★4.7.1软件工作站自带原产正版SMART安全管理软件，随时了解工作站的运行 情况，系统优化，网络防火墙功能，主动防御功能，定时任务功能，邮件告警功 能，防护日志功能，须提供软件所有功能截图以佐证，未提供或提供的不符合本 项招标技术参数要求的视为无效投标。

▲4.7.2软件工作站通过平均无故障运行时间（MTBF）≥100万小时，须提供资 料佐证；

▲4.7.3软件工作站RJ45端口和电源端口同时防雷，须提供资料佐证；

4.7.4软件工作站防辐射骚扰，小于标准限值7dB的；

4.7.5软件工作站静电放电抗扰度，达到空气放电±18kV，直接间接放电

±10kV；

4.7.6软件工作站恶劣供电检验，可实现主板直流供电拉偏±6%，电源交流输 入电压165V～265V；

4.7.7软件工作站箱体封闭检验，支持35℃的封闭环境下工作2小时；

4.7.8数据采集和数据解析

4.7.9功能：可自动识别所有智能组件，并读取其最佳参数信息；仪器控制和 数据处理完全由软件进行；

4.7.10软件具有中文版本。

▲5.配置要求

5.1主机：1套。 含以下部件：

5.1.1洗脱液套件：1套；

5.1.2智能串联双柱塞泵(含智能芯片)：1台；

5.1.3脉冲阻尼器：1个；

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 36/71

2017/12/8 福建省政府采购

5.1.4 进样阀：1个；

5.1.5智能型电导检测器(含智能芯片)：1 台；

5.1.6阴离子化学抑制器:1套；

5.1.6蠕动泵:1套；

5.2阴离子分析色谱柱(含智能芯片)及保护柱:1套；

5.3自动进样器(含200套样品管及样品管盖):1套；

5.4色谱软件工作站(供货时须配套原厂正版SMART安全管理软件介质光 盘):1套；

5.5 淋洗液抽滤装置:1套；

5.6电脑:1套；

5.7激光打印机：1套；

5.8溶剂过滤系统：1套。

注：附件、备件和消耗品：提供两年备品备件

三、商务条件（以“★”标示的内容为不允许负偏离的实质性要求） 包：1

1、交付地点：福建省漳州市漳浦县绥安镇职中路北22-1

2、交付时间：合同签订后 (30 ) 天内交货并安装调试完毕。

3、交付条件：到货并安装、验收完毕付合同款.

4、是否收取履约保证金：否

5、是否邀请投标人参与验收：否

6、验收方式数据表格

|  |  |
| --- | --- |
| 验收期次 | 验收期次说明 |
| 1 | 具体详见采购文件要求 |

7、支付方式数据表格

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 支付期次 | 支付比例(%) | 支付期次说明 |
| 1 | 100 | 中标人按照采购文件要求提供合格设备，经采 购人验收合格后，持有正式发票和用户所开具 的验收合格证明以转账方式支付合同款的  100%。 |

8、货物包装方式

8.1包装：货物交货时应按国家有关标准要求进行包装。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 37/71

2017/12/8 福建省政府采购

8.2方式：包装必须与运输方式相适应，包装方式的确定及包装费用均由中 标人负责；由于不适当的包装而造成货物在运输过程中有任何损坏由中标人负 责。

注：包装应足以承受整个过程中的运输、转运、装卸、储存等，充分考虑到 运输途中的各种情况(如暴露于恶劣气候等)和项目所在地的气候特点，以及露天 存放的需要。

9、安装、调试

9.1中标人应在签订合同时，向采购人提供安装、调试的进度计划表。

9.2合同签订后，由中标人负责将合同规定的设备数量送到安装地点，设备 通过采购人确认后，由中标人指派的技术人员到现场进行安装。采购人将安排专 人配合，并提供安装所需的基本条件，保证各项安装工作顺利进行。

9.3中标人负责组织专业技术人员进行设备调试，并向采购人安排的工作人 员介绍设备功能。

9.4设备安装、调试的完工期须按照合同的规定执行。

10、检验标准和方法

10.1验收标准：货物按生产厂家的产品验收标准、合同中的相关条款进行验 收。所有设备必须是原装包装。若发现原包装破损或保修条款不满足要求，采购 人有权不予接收，并要求中标人无条件免费重新更换，并按合同条款的有关规定 执行。

10.2出厂检验：中标人负责所提供货物的出厂检验，应按货物技术标准规定 的检验项目和检验方法进行全面检验，保证货物原厂地和技术指标的真实性、完 整性，并负责将货物送达采购人指定的供货地点。

10.3到货验收：货物送至采购人安装现场后，中标人和采购人一同拆箱，对 其全部货物、零件、配件的型号、规格、数量、外型、外观、包装进行到货验 收。中标人应负责在项目验收时将系统的全部有关技术文件、资料、及安装、测 试报告等文档汇集成册交付项目单位。

10.4试运行：安装部署完成后，中标人应对货物的整体性能和功能进行自 检，自检结果必须符合招标文件要求及合同中的相关条款，自检合格后，转入为 期1个月的试运行。试运行结束后，中标人应向采购人提交自检记录和试运行记 录，并提出验收申请。经采购人同意后，采购人和中标人共同进行设备的验收。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 38/71

2017/12/8 福建省政府采购

10.5最终验收

采购人将按照政府采购合同规定的技术、服务、安全标准组织对供应商履约 情况进行验收，并出具验收书。验收书应当包括每一项技术、服务、安全标准的 履约情况。验收结果经双方确认后，双方代表必须按规定的验收交接单上的项目 对照本合同填好验收结果并签名盖章。验收过程中，若发现货物质量有问题中标 人应无条件免费更换，并无条件重新检测并调试直至验收合格交付使用。在此期 间，中标人在采购人现场进行安装、调试、集成、试运行直至验收所发生的一切 费用由中标人承担且已含在投标总价中。

注：

(1)根据《福建省省级政府采购货物和服务项目招标文件编制和实施指引》 对申请参加验收及要求的规定：

①与项目投标的供应商对中标人提供的中标产品技术参数的响应情况有异 议，但无确凿证据证明的，可在质疑有效期内书面向采购单位和采购代理机构申 请参加该项目的验收，并将书面申请向同级政府采购监管部门备案。采购单位收 到申请后，不得拒绝投标人的申请，并应在采购项目合同签订后，验收活动开始 前至少提前两个工作日告知申请参加验收的供应商项目验收的时间、地点及联系 人等事项。与中标人投标产品同品牌同一型号的投标人不再参与验收。

②申请参加验收的供应商在验收现场发现中标人以次充好、降低供货标准、 变更中标货物等情况的，应当当场提出质疑，并书面向监管部门反映。验收标准 应严格按照招标文件要求及投标响应情况进行，投标人在投标文件中已对投标产 品的细微偏差作出明确描述，并经评标委员会评定推荐为中标候选人的，验收方 不得以该细微偏差对投标人做不利的抗辩。参加验收的成员应当在验收报告上签 署意见并签字，验收报告应于验收工作结束两个工作日内向监管部门备案。

(2)采购人可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收。参 与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

11、技术培训及技术资料要求

11.1技术培训：中标人应结合货物安装、调试等阶段，派原厂工程师持证上 门安装(需提供资质证书)，同步地对采购人的技术人员就有关系统安装、维护、 操作使用等方面进行现场技术培训，使受训人员能熟练掌握所有的安装测试和维 护方法以及操作命令的使用。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 39/71

2017/12/8 福建省政府采购

11.2技术资料：中标人应向采购人提供不少于以下列明的中文(或英文)技术 资料，在设备供货时同时提供；并提供货物相关的证明文件或资料，其费用应包 括在报价内。中标后应提供的技术资料如下：

1)出厂明细表(装箱单)；

2)出厂检验报告、合格证书；

3)安装手册；操作手册(中文)；维修手册；

4)使用说明书；

5)设备安装、调试、维修线路原理图等安装调试资料；

6)提供原产地制造商的产品证明；

7)合同中要求的其它文件资料。

12、质保期和售后服务要求

12.1中标人须按招标文件的要求提供合格的产品，所有软硬件(整机)产品提 供24个月原厂免费保修和软件升级服务，其中部件：阴离子化学抑制器提供至少

240个月原厂免费保修服务。免费保修期自验收合格签名之日起计算。保修期 内，须按合同条款提供免费服务，非因操作不当造成要更换的零配件由中标人负 责包修、包换。

12.2中标人在免费保修期内须提供免费上门维修服务，要求提供7\*24小时响 应，遇到故障6小时内到达现场，12小时内排除故障或提供备机服务。

12.3免费保修期满前1个月内中标人应负责对设备进行一次免费全面检查， 如发现潜在问题，应负责排除，保证设备正常运行。

12.4免费保修期结束后，中标人应在设备使用地区指定有维修能力的代理机 构对设备在必要时进行定期维护和修理，可合理收取维修成本费。

12.5各投标人可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的质保期和售后 服务承诺。

12.6投标人在投标文件中必须对质保期和售后服务作出承诺，包括但不限于 招标文件第三部分12.1-12.4的内容。未承诺售后服务或者质保期不满足招标文 件要求的按照无效投标处理。

13、专用工具、特殊工具与配品配件

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 40/71

2017/12/8 福建省政府采购

13.1专用工具：中标人应向采购人提供一套维修所需的专用工具及清单(清 单附在投标文件中)。

13.2特殊工具：中标人应向采购人提供系统安装和维修所需的特殊专用工具 及清单(如果有的话)并在投标文件中提供，其费用包括在投标总价中。

13.3备品备件：中标人应提供设备在质量保证期内所需的备品备件(如果有 的话)，其费用含在投标总价中。

14、违约责任

14.1因中标人原因造成采购合同无法按时签订，视为中标人违约，中标人违 约对采购人造成的损失的，需另行支付相应的赔偿。

14.2在签定采购合同之后，中标人要求解除合同的，视为中标人违约，对采 购人造成的损失的，中标人需支付相应的赔偿。

14.3因中标人原因发生重大质量事故，除依约承担赔偿责任外，还将按有关 质量管理办法规定执行。同时，采购人有权保留更换中标人的权利，并报相关行 政主管部门处罚。

14.4若发生死亡安全事故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管 理办法执行外，并报相关行政主管部门处罚；发生重大安全事故或特大安全事 故，除按国家有关安全管理规定及采购人有关安全管理办法执行外，采购人有权 终止合同，给采购人造成的损失，还应承担赔偿责任。

14.5在明确违约责任后，中标人应在接到书面通知书起七天内支付违约金、 赔偿金等。

15、知识产权

投标人须保障采购人在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯 专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控 与采购人无关，投标人须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如采 购人因此而遭致损失的，投标人应赔偿该损失。

16、仲裁、诉讼条款

因采购或与采购合同有关的一切事项发生争议，由采购人和中标人双方友好 协商解决。协商不成的，任何一方均可选择以下方式解决：

(1)向 (采购人所在地)仲裁委员会申请仲裁；

(2)向有管辖权的人民法院提起诉讼。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 41/71

2017/12/8 福建省政府采购

四、其他事项

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但招标 文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执行。

2、其他：

1、除招标文件另有规定外，若出现有关法律、法规和规章有强制性规定但 招标文件未列明的情形，则投标人应按照有关法律、法规和规章强制性规定执 行。

2、其他：

2.1、中标人安装结束后应在规定的交付使用时间之前将废物移离现场，清 理妥当，费用由中标人负责。

2.2、本项目不允许中标人以任何名义和理由在中标后将中标项目的主体、 非主体、关键性工作、非关键性工作进行转包、分包。在履行合同过程中如有发 现，采购人有权单方终止合同，视为中标人违约，中标人违约对采购人造成的损 失的，需另行支付相应的赔偿，并追究相关法律责任。

2.3、本招标文件未明确的其它约定事项或条款，待采购人与中标人签订合 同时，由双方协商订立。

第六章 政府采购合同（参考文本）

编制说明

1、签订合同应遵守政府采购法、合同法。

2、签订合同时，采购人与中标人应结合招标文件第五章规定填列相应内 容。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或调整；招标文件第五章 未作规定的，双方可通过友好协商进行约定。

3、国家有关部门对若干合同有规范文本的，可使用相应合同文本。

甲方：（采购人全称）

乙方：（中标人全称）

根据招标编号为 的（填写“项目名称”）项目（以下简

称：“本项目”）的招标结果，乙方为中标人。现经甲乙双方友好协商，就以下 事项达成一致并签订本合同：

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 42/71

2017/12/8 福建省政府采购

1、下列合同文件是构成本合同不可分割的部分：

1.1合同条款；

1.2招标文件、乙方的投标文件；

1.3其他文件或材料：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内

容）。

2、合同标的

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

3、合同总金额

3.1合同总金额为人民币大写： 元（￥ ）。

4、合同标的交付时间、地点和条件

4.1交付时间： ；

4.2交付地点： ；

4.3交付条件： 。

5、合同标的应符合招标文件、乙方投标文件的规定或约定，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6、验收

6.1验收应按照招标文件、乙方投标文件的规定或约定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

6.2本项目是否邀请其他投标人参与验收：

□不邀请。□邀请，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

7、合同款项的支付应按照招标文件的规定进行，具体如下：

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述，包括一次性支付或分期

支付等）。

8、履约保证金

□无。□有，具体如下：（按照招标文件规定填写）。

9、合同有效期

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

10、违约责任

（按照实际情况编制填写，可以是表格或文字描述）。

11、知识产权

11.1乙方提供的采购标的应符合国家知识产权法律、法规的规定且非假冒伪 劣品；乙方还应保证甲方不受到第三方关于侵犯知识产权及专利权、商标权或工 业设计权等知识产权方面的指控，若任何第三方提出此方面指控均与甲方无关， 乙方应与第三方交涉，并承担可能发生的一切法律责任、费用和后果；若甲方因 此而遭致损失，则乙方应赔偿该损失。

11.2若乙方提供的采购标的不符合国家知识产权法律、法规的规定或被有关 主管机关认定为假冒伪劣品，则乙方中标资格将被取消；甲方还将按照有关法 律、法规和规章的规定进行处理，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

12、解决争议的方法

12.1甲、乙双方协商解决。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 43/71

2017/12/8 福建省政府采购

12.2若协商解决不成，则通过下列途径之一解决：

□提交仲裁委员会仲裁，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

□向人民法院提起诉讼，具体如下：（按照实际情况编制填写）。

13、不可抗力

13.1因不可抗力造成违约的，遭受不可抗力一方应及时向对方通报不能履行 或不能完全履行的理由，并在随后取得有关主管机关证明后的15日内向另一方提 供不可抗力发生及持续期间的充分证据。基于以上行为，允许遭受不可抗力一方 延期履行、部分履行或不履行合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责

任。

13.2本合同中的不可抗力指不能预见、不能避免、不能克服的客观情况，包 括但不限于：自然灾害如地震、台风、洪水、火灾及政府行为、法律规定或其适 用的变化或其他任何无法预见、避免或控制的事件。

14、合同条款

（按照实际情况编制填写。招标文件第五章已有规定的，双方均不得变更或

调整；招标文件第五章未作规定的，双方可通过友好协商进行约定）。

15、其他约定

15.1合同文件与本合同具有同等法律效力。

15.2本合同未尽事宜，双方可另行补充。

15.3合同生效：自签订之日起生效；通过福建省政府采购网上公开信息系统 采用电子形式签订合同的，签订之日以系统记载的双方使用各自CA证书在合同 上加盖单位公章或合同章的日期中的最晚时间为准。

15.4本合同一式（填写具体份数）份，经双方授权代表签字并盖章后生效。 甲方、乙方各执（填写具体份数）份，送（填写需要备案的监管部门的全称）备 案（填写具体份数）份，具有同等效力。

15.5其他：□无。□（按照实际情况编制填写需要增加的内容）。

（以下无正文）

甲方： 乙方： 住所： 住所：

单位负责人： 单位负责人： 委托代理人： 委托代理人：

联系方法： 联系方法： 开户银行： 开户银行： 账号： 账号：

签订地点：

签订日期： 年 月 日

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 44/71

2017/12/8 福建省政府采购

第七章 投标文件格式

编制说明

1、除招标文件另有规定外，本章中：

1.1涉及投标人的“全称”：

（1）不接受联合体投标的，指投标人的全称。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指牵头方的全称并加注（联合 体牵头方），即应表述为：“牵头方的全称（联合体牵头方）”。

1.2涉及投标人“加盖单位公章”：

（1）不接受联合体投标的，指加盖投标人的单位公章。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指加盖联合体牵头方的单位 公章。

1.3涉及“投标人代表签字”：

（1）不接受联合体投标的，指由投标人的单位负责人或其授权的委托代 理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人授权书”。

（2）接受联合体投标且投标人为联合体的，指由联合体牵头方的单位负 责人或其授权的委托代理人签字，由委托代理人签字的，应提供“单位负责人 授权书”。

1.4“其他组织”指合伙企业、非企业专业服务机构、个体工商户、农村承 包经营户等。

1.5“自然人”指具有完全民事行为能力、能够承担民事责任和义务的中国 公民。

2、除招标文件另有规定外，本章中“投标人的资格及资信证明文件”：

2.1投标人应按照招标文件第二章、第七章规定进行编制，如有必要，可增 加附页，附页作为资格及资信文件的组成部分。

2.2接受联合体投标且投标人为联合体的，联合体中的各方均应按照本章 第2.1点规定提交全部资料。

3、投标人对投标文件的索引应编制页码。

4、除招标文件另有规定外，招标文件要求原件的，投标人在纸质投标文件 正本中应提供原件；招标文件要求复印件的，投标人在纸质投标文件中提供原 件、复印件、扫描件皆可；招标文件对原件、复印件未作要求的，投标人在纸质 投标文件中提供原件、复印件、扫描件皆可。

5、除本章“编制说明”第5.1条规定情形外，若投标人提供注明“复印件无 效”的证明材料或资料，其纸质投标文件正本中应提供原件。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 45/71

2017/12/8 福建省政府采购

5.1有效期内的《检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函》复印件，无论内 容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（资格及资信证明部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 46/71

2017/12/8 福建省政府采购

索引

一、投标函 二、投标人的资格及资信证明文件 三、投标保证金

一 、 投 标 函

致：

兹收到贵单位关于（填写“项目名称”）项目（招标编号： ）的投标邀请，本投

标人代表（填写“全名”）已获得我方正式授权并代表投标人（填写“全称”）参加投标， 并提交招标文件规定份数的投标文件正本和副本。我方提交的全部投标文件均由下述部分组 成：

（1）资格及资信证明部分

①投标函

②投标人的资格及资信证明文件

③投标保证金

（2）报价部分

①开标一览表

②投标分项报价表

③招标文件规定的价格扣除证明材料（若有）

④招标文件规定的加分证明材料（若有）

（3）技术商务部分

①标的说明一览表

②技术和服务要求响应表

③商务条件响应表

④投标人提交的其他资料（若有） 根据本函，本投标人代表宣布我方保证遵守招标文件的全部规定，同时：

1、确 认 ：

1.1所投合同包的投标报价详见“开标一览表”及“投标分项报价表”。

1.2我方已详细审查全部招标文件[包括但不限于：有关附件（若有）、澄清或修改（若 有）等]，并自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果和责任。

2、承 诺 及 声 明 ：

2.1我方具备招标文件第一章载明的“投标人的资格要求”且符合招标文件第三章载明 的“二、投标人”之规定，否则投 标 无 效 。

2.2我方提交的投标文件各组成部分的全部内容及资料是不可割离且真实、有效、准 确、完整和不具有任何误导性的，否则产生不利后果由我方承担责任。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 47/71

2017/12/8 福建省政府采购

2.3我方提供的标的价格不高于同期市场价格，否则产生不利后果由我方承担责任。

2.4投标保证金：若出现招标文件第三章规定的不予退还情形，同意贵单位不予退还。

2.5投标有效期：按照招标文件第三章规定执行，并在招标文件第二章载明的期限内保 持有效。

2.6若中标，将按照招标文件、我方投标文件及政府采购合同履行责任和义务。

2.7若贵单位要求，我方同意提供与本项目投标有关的一切资料、数据或文件，并完全 理解贵单位不一定要接受最低的投标报价或收到的任何投标。

2.8除招标文件另有规定外，对于贵单位按照下述联络方式发出的任何信息或通知，均 视为我方已收悉前述信息或通知的全部内容：

通信地址： 邮编：

联系方法：（包括但不限于：联系人、联系电话、手机、传真、电子邮箱等）

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

二 、 投 标 人 的 资 格 及 资 信 证 明 文 件

二 - 1 单 位 负 责 人 授 权 书 （ 若 有 ）

致：

我方的单位负责人（填写“单位负责人全名”）授权（填写“投标人代表全名”）为投

标人代表，代表我方参加（填写“项目名称”）项目（招标编号： ）的投标，全 权代表我方处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参加开标、谈判、澄清、签约 等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我方均予以认 可并对此承担责任。

投标人代表无转委权。特此授权。

（以下无正文）

单位负责人： 身份证号： 手机：

投标人代表： 身份证号： 手机：

授权方

投标人：（全称并加盖单位公章）

单位负责人签字或盖章：

接受授权方

投标人代表签字：

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 48/71

2017/12/8 福建省政府采购

签署日期： 年 月 日

附：单位负责人、投标人代表的身份证正反面复印件

要 求 ： 真 实 有 效 且 内 容 完 整 、 清 晰 、 整 洁 。

★注意：

1、企业（银行、保险、石油石化、电力、电信等行业除外）、事业单位和社会团体法人 的“单位负责人”指法 定 代 表 人 ，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致。

2、银行、保险、石油石化、电力、电信等行业：以法人身份参加投标的，“单位负责 人”指法定代表人，即与实际提交的“营业执照等证明文件”载明的一致；以非法人身份参 加投标的，“单位负责人”指代表单位行使职权的主要负责人，即与实际提交的“营业执照 等证明文件”载明的一致。

3、投标人（自然人除外）：若投标人代表为单位负责人授权的委托代理人，应提供本授权 书；若投标人代表为单位负责人，应在此项下提交其身份证正反面复印件，可不提供本授权 书。

4、投标人为自然人的，可不填写本授权书。

5、纸质投标文件正本中的本授权书（若有）应为原件。

二 - 2 营 业 执 照 等 证 明 文 件

致：

（ ）投标人为法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方统一社会信用代码（请填写法人的具体

证照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人为非法人（包括其他组织、自然人）的

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写非自然人的非法人的具体证

照名称）复印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□现附上由（填写“签发机关全称”）签发的我方（请填写自然人的身份证件名称）复 印件，该证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若 有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业 单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投 标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 49/71

2017/12/8 福建省政府采购

构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身 份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复 印件。

3、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖 其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

二 - 3 财 务 状 况 报 告 （ 财 务 报 告 、 或 资 信 证 明 、 或 投 标 担 保 函 ）

致：

（ ）投标人提供财务报告的

□企业适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复印 件，包括资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表（若有）及其附注（若 有），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□事业单位适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复 印件，包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表（若有），上 述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□社会团体适用：现附上我方（填写“具体的年度、或半年度、或季度”）财务报告复 印件，包括资产负债表、业务活动表、现金流量表，上述证明材料真实有效，否则我方负全 部责任。

（ ）投标人提供资信证明的

□非自然人适用（包括企业、事业单位、社会团体和其他组织）：现附上我方开户（基 本存款账户）许可证复印件及我方银行：（填写“基本存款账户的开户银行全称”）出具的 资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

□自然人适用：现附上我方银行：（填写自然人的“个人账户的开户银行全称”）出具 的资信证明复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）投标人提供投标担保函的 现附上由财政部门认可的政府采购专业担保机构：（填写“担保机构全称”）出具的投

标担保函复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”并选择相应的“□”（若 有）后，再按照本格式的要求提供相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的财务报告复印件（成立年限按照投标截止时间推算）应符合下列规定：

2.1成立年限满1年及以上的投标人，提供经审计的上一年度的年度财务报告。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 50/71

2017/12/8 福建省政府采购

2.2成立年限满半年但不足1年的投标人，提供该半年度中任一季度的季度财务报告或该半年 度的半年度财务报告。

※无法按照本格式第2.1、2.2条规定提供财务报告复印件的投标人（包括 但不限于：成立年限满1年及以上的投标人、成立年限满半年但不足1年的 投标人、成立年限不足半年的投标人），应按照本格式的要求选择提供资信 证明复印件或投标担保函复印件，其中：非自然人的投标人选择提供资信证 明的，还应附上其开户（基本存款账户）许可证复印件。

3、“财政部门认可的政府采购专业担保机构”应符合《财政部关于开展政府采购信用担保 试点工作方案》（财库[2012]124号）的规定。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖 其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

二- 4 依 法 缴 纳 税 收 证 明 材 料

致：

1、依法缴纳税收的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自 年 月 日至 年 月 日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳

的税种名称填写，如：增值税、所得税等）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则 我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

现附上自 年 月 日至 年 月 日期间我方缴纳的（按照投标人实际缴纳

的税种名称填写）税收凭据复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法免税的投标人

（ ）现附上我方依法免税证明材料复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部 责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供 相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的税收凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止 时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 51/71

2017/12/8 福建省政府采购

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭 据复印件。

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依 法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3、“ 依 法 缴 纳 税 收 证 明 材 料 ” 有欠缴记录的，视为未 依 法 缴 纳 税 收 。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖 其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

二 - 5 依 法 缴 纳 社 会 保 障 资 金 证 明 材 料

致：

1、依法缴纳社会保障资金的投标人

（ ）法人（包括企业、事业单位和社会团体）的

现附上自 年 月 日至 年 月 日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机 关/社会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭 证）复印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

（ ）非法人（包括其他组织、自然人）的

自 年 月 日至 年 月 日我方缴纳的社会保险凭据（限：税务机关/社 会保障资金管理机关的专用收据或社会保险缴纳清单，或社会保险的银行缴款收讫凭证）复 印件，上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

2、依法不需要缴纳社会保障资金的投标人

（ ）现附上我方依法不需要缴纳社会保障资金证明材料复印件，上述证明材料真实有 效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写，在相应的（）中打“√”，并按照本格式的要求提供 相应证明材料的复印件。

2、投标人提供的社会保险凭据复印件应符合下列规定：

2.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供 投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

2.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月 的社会保险凭据复印件。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 52/71

2017/12/8 福建省政府采购

2.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳 社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视 同社会保险凭据。

3、“ 依 法 缴 纳 社 会 保 障 资 金 证 明 材 料 ” 有欠缴记录的，视为未 依 法 缴 纳 社 会 保 障 资 金 。

4、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖 其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

二- 6 具 备 履 行 合 同 所 必 需 设 备 和 专 业 技 术 能 力 的 声 明 函 （ 若 有 ）

致：

我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力，否则产生不利后果由我方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、招标文件未要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材 料”的，投标人应提供本声明函。

2、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材 料”的，投标人可不提供本声明函。

3、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

4、请投标人根据实际情况如实声明，否则视 为 提 供 虚 假 材 料 。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

二- 7 参 加 采 购 活 动 前 三 年 内 在 经 营 活 动 中 没 有 重 大 违 法 记 录 书 面 声 明

致：

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 53/71

2017/12/8 福建省政府采购

参加采购活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我 方承担责任。

特此声明。

★注意：

1、“重大违法记录”指投标人因违法经营受到刑事处罚或责令停产停业、吊销许可证或执 照、较大数额罚款等行政处罚。

2、纸质投标文件正本中的本声明应为原件。

3、请投标人根据实际情况如实声明，否则视 为 提 供 虚 假 材 料 。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

二- 8 信 用 记 录 查 询 结 果

致：

现附上截至 年 月 日 时我方通过“信用中国”网站

（www.creditchina.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份、通过中国政 府采购网（www.ccgp.gov.cn）获取的我方信用信息查询结果（填写具体份数）份，上述信 用信息查询结果真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、投标人应同 时 提 供 在招标文件要求的截止时点前通过上述2个网站获取的信用信息查询 结果，信用信息查询结果应为从上述2个网站获取的查询结果原始页面的打印件或完整截 图，否则投 标 无 效 。

2、若本项目接受联合体投标且投标人为联合体，应同时提供在招标文件要求的截止时点前 通过上述2个网站获取的联合体各方的信用信息查询结果，信用信息查询结果应为从上述2个 网站获取的查询结果原始页面的完整截图或打印件，否则投 标 无 效 。

※ 除 上 述 规 定 外 ， 信 用 记 录 的 其 他 有 关 规 定 （ 包 括 但 不 限 于 ： 信 用 信 息 的 查 询 渠 道 及 截 止 时 点 、 查 询 记 录 和 证 据 留 存 的 具 体 方 式 、 使 用 规 则 等 内 容 ） 详 见 招 标 文 件 第 一

章 。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 54/71

2017/12/8 福建省政府采购

二 - 9 检 察 机 关 行 贿 犯 罪 档 案 查 询 结 果 告 知 函

检察机关行贿犯罪档案查询结果告知函（以下简称：“告知函”）由投标人向住所地或 业务发生地检察院申请查询，具体以检察院出具的为准。

★注意：

1、未提供行贿犯罪档案查询结果或查询结果表明投标人有行贿犯罪记录的，投 标 无 效 。

2、若从检察机关指定网站下载打印或截图告知函，则告知函应为从前述指定网站获取的查 询结果原始页面的打印件或完整截图，否则投 标 无 效 。

3、告知函应在有效期内，否则投 标 无 效 。

4、有效期内的告知函复印件，无论内容中是否注明“复印件无效”，均视同有效。

二 - 1 0 联 合 体 协 议 （ 若 有 ）

致：

兹有（填写“联合体中各方的全称”，各方的全称之间请用“、”分割）自愿组成联合

体，共同参加（填写“项目名称”） 项目（招标编号： ）的投标。现就联合体参 加本项目投标的有关事宜达成下列协议：

一、联合体各方应承担的工作和义务具体如下：

1、牵头方（全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

2、成员方：

2.1（成员一的全称）： （填写“工作及义务的具体内容”） ；

……。 二、联合体各方约定：

1、由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理参加本项目投标的有关事宜（包括但 不限于：报名、派出投标人代表、提交投标文件及参加开标、谈判、澄清等），在此过程 中，投标人代表签字的一切文件和处理结果，联合体均予以认可并对此承担责任。

2、联合体各方约定由（填写“牵头方的全称”）代表联合体办理投标保证金事宜。

3、联合体各方约定以（本项目采用综合评分法的，应填写“具体成员方的全称”；否 则填写“无”）的条件参与商务部分的评标。

三、若中标，牵头方将代表联合体与采购人就合同签订事宜进行协商；若协商一致，则 联合体各方将共同与采购人签订政府采购合同，并就政府采购合同约定的事项对采购人承担 连带责任。

四、本协议自签署之日起生效，政府采购合同履行完毕后自动失效。 五、本协议一式（填写具体份数）份，联合体各方各执一份，投标文件中提交一份。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 55/71

2017/12/8 福建省政府采购

（以下无正文）

牵头方：（全称并加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

成员一：（全称并加盖成员一的单位公章）

法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

……

成员\*\*：（全称并加盖成员\*\*的单位公章） 法定代表人或其委托代理人： （签字或盖章）

签署日期： 年 月 日

★注意：

1、招标文件接受联合体投标且投标人为联合体的，投标人应提供本协议；否则无须提供。

2、本协议由委托代理人签字或盖章的，应按照本章载明的格式提供“单位负责人授权 书”。

3、纸质投标文件正本中的本协议（若有）应为原件。

二 - 1 1 中 小 企 业 声 明 函

（ 专 门 面 向 中 小 企 业 或 小 型 、 微 型 企 业 适 用 ， 若 有 ）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条 件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人

为 （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目 号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 56/71

2017/12/8 福建省政府采购

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。 本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关 于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按 照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规 定准确划分企业类型。

3、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒 管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小 型、微型企业。

4、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函，根据其提供的《残疾人福利性单位 声明函》（格式附后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。

5、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

6、若《中小企业声明函》（包括本格式第3、4条规定的证明文件及声明函）内容不真实，

视 为 提 供 虚 假 材 料 。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

附：

残 疾 人 福 利 性 单 位 声 明 函

（ 专 门 面 向 中 小 企 业 或 小 型 、 微 型 企 业 适 用 ， 若 有 ）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单 位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包 括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 57/71

2017/12/8 福建省政府采购

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视 为 提 供 虚 假 材 料 。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

二 - 1 2 其 他 资 格 证 明 文 件 （ 若 有 ）

二- 1 2 - ① 具 备 履 行 合 同 所 必 需 设 备 和 专 业 技 术 能 力 专 项 证 明 材 料 （ 若 有 ）

致：

现附上我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的专项证明材料复印件（具体附

后），上述证明材料真实有效，否则我方负全部责任。

★注意：

1、招标文件要求投标人提供“具备履行合同所必需的设备和专业技术能力专项证明材 料”的，投标人应按照招标文件规定在此项下提供相应证明材料复印件。

2、投标人提供的相应证明材料复印件均应符合：内容完整、清晰、整洁，并由投标人加盖 其单位公章。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

二 - 1 1 - ② 招 标 文 件 规 定 的 其 他 资 格 证 明 文 件 （ 若 有 ）

编制说明

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 58/71

2017/12/8 福建省政府采购

除招标文件另有规定外，招标文件要求提交的除前述资格证明文件外的其他资格证明文 件（若有）加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

三、 投 标 保 证 金

编制说明

1、在此项下提交的“ 投 标 保 证 金 ” 材料可使用转账凭证复印件或从福建省政府采购网上公 开信息系统中下载的有关原始页面的打印件。

2、投标保证金是否已提交的认定按照招标文件第三章规定执行。

封面格式

福建省政府采购投标文件

（报价部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 59/71

2017/12/8 福建省政府采购

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引

一、开标一览表 二、投标分项报价表

三、招标文件规定的价格扣除证明材料（若有） 四、招标文件规定的加分证明材料（若有）

一 、 开 标 一 览 表

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 投标报价 | 投标  保证金 | 备注 |
| \* | 投标总价（大写金额）： 。 |  | a.投标报 价的明 细：详见  《投标分 项报价 表》。  b.招标文 件规定的 价格扣除 证明材料  （若 有）：详 见报价部 分。 |
| … | 投标总价（大写金额）： 。 |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投的合同包的“投标报价”。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 60/71

2017/12/8 福建省政府采购

1.2本表中列示的“合同包”应与《投标分项报价表》中列示的“合同包”保持一致，即： 若本表中列示的“合同包”为“1”时，《投标分项报价表》中列示的“合同包”亦应 为“1”，以此类推。

1.3“大写金额”指“投标报价”应用“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、 仟、万、亿、元、角、分、零”等进行填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

二 、 投 标 分 项 报 价 表

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合 同 包 | 品目号 | 投标标的 | 规格 | 来源地 | 单价  （现 场） | 数 量 | 总价  （现场） | 备注 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1投标人应按照本表格式填写所投合同包的分项报价，其中：“合同包”、“品目 号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》中的有关内容（“合同 包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致，“合同包”还应与《开标一览 表》中列示的“合同包”保持一致，即：若《开标一览表》中列示的“合同 包”为“1”时，本表中列示的“合同包”亦应为“1”，以此类推。

1.2“投标标的”为货物的：“ 规 格 ” 项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环 保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型 号。“ 来 源 地 ” 应填写货物的原产地。

1.3“投标标的”为服务的：“ 规 格 ” 项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若 有）。“ 来 源 地 ” 应填写服务提供者的所在地。

1.4同一合同包中，“ 单 价 （ 现 场 ） ” ×“ 数 量 ” =“ 总 价 （ 现 场 ） ” ，全部品目号“ 总 价 （ 现 场 ） ” 的合计金额应与《开标一览表》中相应合同包列示的“ 投 标 总 价 ” 保持一

致。

1.5若招标文件要求投标人对“备品备件价格、专用工具价格、技术服务费、安装调试费、 检验培训费、运输费、保险费、税收”等进行报价的，请在本表的“ 备 注 ” 项下填写。

2、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 61/71

2017/12/8 福建省政府采购

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

三 、 招 标 文 件 规 定 的 价 格 扣 除 证 明 材 料 （ 若 有 ）

三 - 1 优 先 类 节 能 产 品 、 环 境 标 志 产 品 价 格 扣 除 证 明 材 料 （ 若 有 ）

三 - 1 - ① 优 先 类 节 能 产 品 、 环 境 标 志 产 品 统 计 表 （ 价 格 扣 除 适 用 ， 若 有 ）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 | | | | | |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价  （现场） | 数量 | 总价  （现场） | 认证种类 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ；  b.合同包投标总价（报价总金额）： ；  c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价  （报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 | | | | | |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算价格扣除时，只依据投标文件“ 三 -1-② 优 先 类 节 能 产 品 、 环 境 标 志 产 品 证 明 材 料 （ 价 格 扣 除 适 用 ， 若 有 ） ” 。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填 写。

3、具体统计、计算：

3.1若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓 励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算价格扣除。强制类节能产品不享受价格扣 除。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视 为 提 供 虚 假 材 料 。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 62/71

2017/12/8 福建省政府采购

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

三 - 1 - ② 优 先 类 节 能 产 品 、 环 境 标 志 产 品 证 明 材 料 （ 价 格 扣 除 适 用 ， 若 有 ）

编制说明 除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证

明材料。

三 - 2 小 型 、 微 型 企 业 产 品 等 价 格 扣 除 证 明 材 料 （ 若 有 ）

三 - 2 - ① 小 型 、 微 型 企 业 产 品 等 统 计 表 （ 价 格 扣 除 适 用 ， 若 有 ）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 合同包内属于小型、微型企业产品等的情况 | | | | | | |
| 合同包 | 品目号 | 采购标的 | 单价  （现 场） | 数量 | 总价  （现 场） | 制造厂商 | 企业类型 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |
| 备注 | 合同包内属于小型、微型企业产品等的报价总金额： 。 | | | | | | |

★注意：

1、对小型、微型企业产品等计算价格扣除时，只依据投标文件“ 三 -2-② 中 小 企 业 声 明 函

（ 价 格 扣 除 适 用 ， 若 有 ） ” 及 “ 三 -2-③ 小 型 、 微 型 企 业 等 证 明 材 料 （ 价 格 扣 除 适 用 ， 若 有 ） ” 。

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填 写。

3、除 本 表 第 4 条 规 定 情 形 外 ， 小 型 、 微 型 企 业 （ 含 监 狱 企 业 ） 承 担 的 工 程 或 提 供 的 服 务 不 享 受 价 格 扣 除 。

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供 本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可 享 受 价 格 扣 除 。

5、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 63/71

2017/12/8 福建省政府采购

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

三 - 2 - ② 中 小 企 业 声 明 函 （ 价 格 扣 除 适 用 ， 若 有 ）

本投标人郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本投标人为（填写“中型/小型/微型”）企业。即本投标人同时满足以下条 件：

1、根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中 小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本投标人

为 （填写“中型/小型/微型”）企业。

2、本投标人参加贵单位组织的 （填写“项目名称”） 项目采购活动，其中：

①货物（不包括使用大型企业注册商标的货物）：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物；或

（ ）提供其他（填写“中型/小型/微型”）企业制造的（填写“所投合同包、品目 号”）货物。

②工程：

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程。

③服务：

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务。 本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、投标人应认真对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关 于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，并按 照《国家统计局关于印发统计上大中小微型企业划分办法的通知》（国统字[2011]75号）规 定准确划分企业类型。

3、若《中小企业声明函》内容不真实，视 为 提 供 虚 假 材 料 。

4、投标人为监狱企业的，可不填写本声明函。

5、投标人为残疾人福利性单位的，可不填写本声明函。

6、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 64/71

2017/12/8 福建省政府采购

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

三 - 2 - ③ 小 型 、 微 型 企 业 等 证 明 材 料 （ 价 格 扣 除 适 用 ， 若 有 ）

编制说明

1、投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料（包括但不限于：投标人或制造企业所在 地的县级或以上中小企业主管部门的认定证明），证明材料应与《中小企业声明函》的内容 相一致，否则视为《中小企业声明函》内容不真实。

2、投标人为监狱企业的，根据其提供的由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产 建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件进行认定，监狱企业视同小型、微型企业。

3、投标人为残疾人福利性单位的，根据其提供的《残疾人福利性单位声明函》（格式附 后）进行认定，残疾人福利性单位视同小型、微型企业。残疾人福利性单位属于小型、微型 企业的，不重复享受政策。

附：

残 疾 人 福 利 性 单 位 声 明 函 （ 价 格 扣 除 适 用 ， 若 有 ）

本投标人郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府 采购政策的通知》（财库[2017]141号）的规定，本投标人为符合条件的残疾人福利性单 位，且本投标人参加贵单位的（填写“项目名称”）项目采购活动：

（ ）提供本投标人制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物，

（ ）由本投标人承担的（填写“所投合同包、品目号”）工程，

（ ）由本投标人提供的（填写“所投合同包、品目号”）服务；或

（ ）提供其他残疾人福利性单位制造的（填写“所投合同包、品目号”）货物（不包 括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本投标人对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

★注意：

1、请投标人按照实际情况编制填写本声明函，并在相应的（）中打“√”。

2、纸质投标文件正本中的本声明函（若有）应为原件。

3、若《残疾人福利性单位声明函》内容不真实，视 为 提 供 虚 假 材 料 。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 65/71

2017/12/8 福建省政府采购

4、符合财政部、民政部、中国残联文件（财库[2017]141号）规定的残疾人福利性单位提供 本单位制造的货物、承担的工程或服务，或提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括 使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）可 享 受 价 格 扣 除 。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

三 - 3 招 标 文 件 规 定 的 其 他 价 格 扣 除 证 明 材 料 （ 若 有 ）

编制说明 若投标人可享受招标文件规定的除“ 节 能 （ 非 强 制 类 ） 、 环 境 标 志 产 品 价 格 扣

除 ” 及 “ 小 型 、 微 型 企 业 产 品 等 价 格 扣 除 ” 外的其他价格扣除优惠，则投标人应按照招 标文件要求提供相应证明材料。

四 、 招 标 文 件 规 定 的 加 分 证 明 材 料 （ 若 有 ）

四 - 1 优 先 类 节 能 产 品 、 环 境 标 志 产 品 加 分 证 明 材 料 （ 若 有 ）

四 - 1 - ① 优 先 类 节 能 产 品 、 环 境 标 志 产 品 统 计 表 （ 加 分 适 用 ， 若 有 ）

招标编号：

货币及单位：人民币元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本合同包内属于节能、环境标志产品的情况 | | | | | |
| 合同包 | 品目号 | 货物名称 | 单价  （现场） | 数量 | 总价  （现场） | 认证种类 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| 备注 | a.合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额： ；  b.合同包投标总价（报价总金额）： ；  c.“合同包内属于节能、环境标志产品的报价总金额”占“合同包投标总价  （报价总金额）”的比例（以%列示）： 。 | | | | | |

★注意：

1、对节能、环境标志产品计算加分时，只依据投标文件“ 四 -1-② 优 先 类 节 能 产 品 、 环 境 标 志 产 品 加 分 证 明 材 料 （ 加 分 适 用 ， 若 有 ） ” 。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 66/71

2017/12/8 福建省政府采购

2、本表以合同包为单位，不同合同包请分别填写；同一合同包请按照其品目号顺序分别填 写。

3、具体统计、计算：

3.1 若节能、环境标志产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件，则该投标产品不享受鼓 励优惠政策。同一品目中各认证证书不重复计算加分。强制类节能产品不享受加分。

3.2计算结果若除不尽，可四舍五入保留到小数点后两位。

3.3投标人应按照招标文件要求认真统计、计算，否则评标委员会不予认定。

3.4若无节能、环境标志产品，不填写本表，否则，视 为 提 供 虚 假 材 料 。

4、纸质投标文件正本中的本表（若有）应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

四 - 1 - ② 优 先 类 节 能 产 品 、 环 境 标 志 产 品 证 明 材 料 （ 加 分 适 用 ， 若 有 ）

编制说明 除招标文件另有规定外，投标人应按照招标文件第二章（表1）第13项规定提供相应证

明材料。

四- 2 招 标 文 件 规 定 的 其 他 加 分 证 明 材 料 （ 若 有 ）

编制说明 若投标人可享受招标文件规定的除“ 优 先 类 节 能 产 品 、 环 境 标 志 产 品 加 分 ” 外的其

他加分优惠，则投标人应按照招标文件要求提供相应证明材料。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 67/71

2017/12/8 福建省政府采购

封面格式

福建省政府采购投标文件

（技术商务部分）

（填写正本或副本）

项目名称：（由投标人填写）

备案编号：（由投标人填写）

招标编号：（由投标人填写）

所投合同包：（由投标人填写）

投标人：（填写“全称”）

（由投标人填写）年（由投标人填写）月

索引 一、标的说明一览表 二、技术和服务要求响应表 三、商务条件响应表

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 68/71

2017/12/8 福建省政府采购

四、投标人提交的其他资料（若有）

★注意 技术商务部分中不得出现报价部分的全部或部分的投标报价信息（或组成资料），否则

符 合 性 审 查 不 合 格 。

一 、 标 的 说 明 一 览 表

招标编号：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 投标标的 | 数量 | 规格 | 来源地 | 备注 |
| \* | \*-1 |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“合同包”、“品目号”、“投标标的”及“数量”应与招标文件《采购标的一览表》 中的有关内容（“合同包”、“品目号”、“采购标的”及“数量”）保持一致。

1.2“投标标的”为货物的：“ 规 格 ” 项下应填写货物制造厂商赋予的品牌（属于节能、环 保清单产品的货物，填写的品牌名称应与清单载明的品牌名称保持一致）及具体型 号。“ 来 源 地 ” 应填写货物的原产地。“ 备 注 ” 项下应填写货物的详细性能说明及供货范 围清单（若有），其中供货范围清单包括但不限于：组成货物的主要件和关键件的名称、数 量、原产地，专用工具（若有）的名称、数量、原产地，备品备件（若有）的名称、数量、 原产地等。

1.3“投标标的”为服务的：“ 规 格 ” 项下应填写服务提供者提供的服务标准及品牌（若 有）。“ 来 源 地 ” 应填写服务提供者的所在地。“ 备 注 ” 项下应填写关于服务标准所涵盖 的具体项目或内容的说明等。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则

投 标 无 效 。

3、投标文件中涉及“ 投 标 标 的 ” 、 “ 数 量 ” 、 “ 规 格 ” 、 “ 来 源 地 ” 的内容若不一致，

应 以 本 表 为 准 。

4、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 69/71

2017/12/8 福建省政府采购

二 、 技 术 和 服 务 要 求 响 应 表

招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 技术和服务要求 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| \* | \*-1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“技术和服务要求”项下填写的内容应与招标文件第五章“技术和服务要求”的内容保 持一致。

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“技术和服务要求”项下填写的内容逐项 对应；对“技术和服务要求”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内 容，应填写具体的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填 写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则

投 标 无 效 。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

三 、 商 务 条 件 响 应 表

招标编号：

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合同包 | 品目号 | 商务条件 | 投标响应 | 是否偏离及说明 |
| \* | \*-1 |  |  |  |
| … |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

★注意：

1、本表应按照下列规定填写：

1.1“商务条件”项下填写的内容应与招标文件第五章“商务条件”的内容保持一致。

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 70/71

2017/12/8 福建省政府采购

1.2“投标响应”项下应填写具体的响应内容并与“商务条件”项下填写的内容逐项对应； 对“商务条件”项下涉及“≥或＞”、“≤或＜”及某个区间值范围内的内容，应填写具体 的数值。

1.3“是否偏离及说明”项下应按下列规定填写：优于的，填写“正偏离”；符合的，填 写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。

2、投标人需要说明的内容若需特殊表达，应先在本表中进行相应说明，再另页应答，否则

投 标 无 效 。

3、纸质投标文件正本中的本表应为原件。

投标人：（全称并加盖单位公章）

投标人代表签字：

日期： 年 月 日

四 、 投 标 人 提 交 的 其 他 资 料 （ 若 有 ）

编制说明

1、招标文件要求提交的除“ 资 格 及 资 信 证 明 部 分 ” 、 “ 报 价 部 分 ” 外的其他证明材料或 资料加盖投标人的单位公章后应在此项下提交。

2、招标文件要求投标人提供方案（包括但不限于：组织、实施、技术、服务方案等）的， 投标人应在此项下提交。

3、除招标文件另有规定外，投标人认为需要提交的其他证明材料或资料加盖投标人的单位 公章后应在此项下提交。

采购文件相关附件

http://zz.fjzfcg .g ov.cn/g pmsq x/webPag es#bidCompileAction/bidding ProjectInfoView 71/71