采购货物和服务项目

招

标

文

件

招标编号：YSCG（2021）TP-906

项目名称：片仔癀研发中心气、液相色谱仪等仪器采购安装项目

招 标 人：漳州片仔癀药业股份有限公司

招标代理机构：福建晏圣工程管理有限公司

2021 年 8 月

目    录

第一章 投标邀请……………………………………………………………………………………1

一、投标邀请函…………………………………………………………………………………1

二、招标货物一览表……………………………………………………………………………2

第二章 投标人须知…………………………………………………………………………3

投标人须知前附表…………………………………………………………………………3

一、说明……………………………………………………………………………………11

二、招标文件………………………………………………………………………………12

三、投标文件的编写………………………………………………………………………12

四、投标文件的提交………………………………………………………………………14

五、投标文件的评估和比较………………………………………………………………15

六、定标和签订合同……………………………………………………………………18

七、询问、质疑与投诉……………………………………………………………………19

第三章 招标内容及采购要求……………………………………………………………23

第四章 采购合同…………………………………………………………………………34

第五章 投标文件格式……………………………………………………………………43

第一章  投标邀请

一、投标邀请函

福建晏圣工程管理有限公司 受 漳州片仔癀药业股份有限公司 委托，对 片仔癀研发中心气、液相色谱仪等仪器采购安装项目 进行国内公开招标，现欢迎国内合格的投标人前来提交密封的投标文件。

- 招标编号：YSCG（2021）TP-906

2、招标货物名称、数量及要求见后附：招标货物一览表及第三章

3、招标文件购买时间：2021年8月28日至2021年9月11日（节假日除外）每天8:00～12:00时，15:00～18:00时 (北京时间，下同)。未在规定时间购买招标文件的潜在投标人将失去投标资格。

4、购买招标文件地点：福建省漳州市龙文区九龙大道华东工业品批发市场14幢26号（福建晏圣工程管理有限公司2楼代理部）

5、招标文件售价人民币200元，售后不退。如需邮寄，快递费自付。

6、投标截止时间：投标文件应于2021年9月17日上午09：00时（北京时间）之前提交到福建省漳州市龙文区九龙大道华东工业品批发市场14幢26号（福建晏圣工程管理有限公司1楼开标室），逾期收到的或不符合规定的投标文件将被拒绝。

7、开标时间：2021年9月17日上午09：00时

8、开标地点: 福建省漳州市龙文区九龙大道华东工业品批发市场14幢26号（福建晏圣工程管理有限公司1楼开标室）。

9、投标人对本次招标活动事项提出疑问的，请在投标截止时间5日之前，以书面形式提交到招标代理机构，口头提交或逾期提交的投标文件均不予接受。

10、在投标截止3日历日前，招标文件内容有可能进行更改、补充。投标人必须自行关注中国政府采购网的“更正公告”等，如投标人未关注而导致的后果由投标人自行承担。

11、采购人：漳州片仔癀药业股份有限公司

联系人：黄先生                电 话：0596-2302058

地址：福建省漳州市芗城区琥珀路1号

12、招标代理机构：福建晏圣工程管理有限公司

地  址：漳州市龙文区工业品批发市场14幢28号       邮编：363005

联系人：王先生           电话（传真）：0596-2910359

电子信箱：181471230@qq.com

投标保证金缴交账户

开户名：福建晏圣工程管理有限公司

账 号：161 100 100 1000 15254

开户行：兴业银行漳州九龙大道支行

联系人：黄素清，电话：0596-2910156

福建晏圣工程管理有限公司

2021年8月

附：招标货物一览表

二、招标货物一览表

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 数量 | 单项报价最高控制价 | 总报价最高控制价 | 主要技术规格及要求 | 交货期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 1 | 高效液相色谱仪 | 2套 | 140万元 | 385万元 | 详见 “第三章”招标内容及技术要求 | 签订合同后，60日历天内到货。10日历天内完成安装、调试、培训并交付使用 |
|  | 2 | 气相色谱仪 | 2套 | 100万元 |  |  |  |
|  | 3 | 溶出取样系统 | 2套 | 110万元 |  |  |  |
|  | 4 | 十万分之一电子天平 | 2套 | 30万元 |  |  |  |
|  | 5 | 其他配件（见清单） | 1项 | 5万元 |  |  |  |

注：

1、投标人对上述合同包的货物和服务进行完整投标，不得仅对同一个合同包中的部分货物或服务进行投标，否则其投标将被拒绝。

2、本次项目均以人民币报价。产品研发生产费、运输费、运输保险费、海关关税、主辅材料费、人工费、增值税税费（13%）、采购保管费、安装调试费、IQOQ认证费、检验验收、维护费、技术支持、利润、升级培训以及售后服务等一切费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

3、本次招标活动中，投标人所提供的相关证明材料均需真实有效（原件备查）。如发现投标人提供虚假材料，除废除中标人中标资格外，我单位有权依法追究其责任，并要求赔偿。

第二章  投标人须知

投标人须知前附表

本须知前附表的条款号是与《投标人须知》中条款的项目相对应的。如果有矛盾，应以本须知前附表为准。

| 项号 | 条款号 | 内 容 说 明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1.1 | 项目名称：片仔癀研发中心气、液相色谱仪等仪器采购安装项目 采购人名称：漳州片仔癀药业股份有限公司 招标编号：YSCG（2021）TP-906 项目内容：详见第三章“招标内容及技术要求” |
| 2 | 3.1 | 资格标准： 凡具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条及投标人须知第3条规定条件、有能力提供本招标文件所述货物及服务的，具有独立法人资格的境内供货商或制造商均可成为合格的投标人。其经营活动涉及到须经国家行政许可的，应获得许可。投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定，同时须提交以下资格证明文件： （1）营业执照副本复印件、税务登记证复印件；或统一社会信用代码营业执照副本复印件（三证合一）； （2）法定代表人身份证复印件； （3）授权代表人的授权委托书（非法定代表人为投标代表参加投标时须提交，授权书必须法定代表签字或盖章并加盖投标人公章，否则无效）； （4）投标人代表身份证复印件（非法定代表人为投标代表参加投标时须提交）； （5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（财务状况报告至少包括上一年度“资产负债表”；缴纳税收指提供投标截止时间前三个月（2021年5月-7月）任一个月的依法缴纳税收凭证或者提供依法免税的相应证明材料；社会保障资金指投标截止时间前三个月（2021年5月-7月）任一个月的依法缴纳社会保障资金的凭证或者提供依法不需要缴纳社会保障资金的相应证明材料）； （6）近三年来，在政府采购活动中，没有重大违法记录及行贿犯罪记录的书面说明； （7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料； （8）本项目不接受联合体投标。 注：以上所有资格证明文件必须同时满足，若有一项审核未通过视为没有实质性响应采购文件要求，按无效投标处理。提供的所有资格类文件资料应是有效、清晰。复印件加盖供应商公章，否则无效，原件备查。评标委员会对投标人所提供的资格类文件仅负审核责任。即使投标人所提交的资格类文件通过了审核，在评标过程中乃至确定中标人后，如发现投标人所提供的资格类文件不合法或不真实，仍可废除中标人中标资格并追究其法律责任。 |
| 3 | 4.1 | 招标代理服务费：按差额定率累进法计算 附：招标代理服务费收费： 中标金额（万元） 收费费率标准 100以下 1.5% 100-500 1.1% 本项目招标代理服务费用按上述标准的1%计取。中标人应在领取中标（成交）通知书的同时以银行转账、电汇或现金的付款方式一次性向福建晏圣工程管理有限公司缴纳招标代理服务费。 |
|  | 4.2 | 踏勘现场：采购人不统一组织踏勘现场，投标人可自行前往招标项目现场和其周围环境进行踏勘。 投标人踏勘现场发生的费用自理。 |
| 4 |  | 根据《中华人民共和国政府采购实施条例》第五十五条{对供应商提出质疑、投诉的要求}：供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料。 《中华人民共和国政府采购实施条例》鼓励供应商与采购人、采购代理机构通过自主协商快速解决争议。因此要求质疑文件要由法定代表人或授权委托人签字和盖章，并加盖投标人公章，并且留下联系电话。若由授权委托人签字和盖章的必须附上《法定代表人授权委托书》 。并提供获取本项目招标文件的《证明书》复印件。不接受没有提供获取本项目招标文件的《证明书》复印件的质疑文件。（质疑书格式详见附件） 注：投标人应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。 |
| 5 | 11.1 | 投标有效期：投标截止期结束后60日历日。 有效期不足将导致其投标文件被拒绝。 |
| 6 | 12.2 | 投标保证金：柒万柒仟元整（￥77000.00元） 投标人的投标保证金应通过投标人基本开户银行账户公对公转账或电汇等非现金形式缴交，须在开标前一个工作日17:00时之前到达指定账户（以指定账户开户银行提供的投标保证金到账凭证或网上银行投标保证金到账信息为据）。 备注：请标明“片仔癀研发中心气、液相色谱仪等仪器采购安装项目”。 注意：投标保证金出现以下情形之一，将可能导致其投标被拒绝： ①以私人账户转账或现金方式提交；②未在规定时限到达采购人指定账户；③提交保证金单位名称与投标单位名称不一致。 开户名称：福建晏圣工程管理有限公司 开户银行：兴业银行漳州九龙大道支行 帐号：161 100 100 1000 15254 |
| 7 | 13.1 | （1）投标文件由第一册“报价标”、第二册“技术商务标”、“开标一览表”组成； （2）投标文件的报价标须提供正本一份、副本四份，用A4幅面纸张打印（或复印），正本与副本如有不一致，则以正本为准。正、副本必须分别胶装成册（为永久性，无破坏不可拆分），并密封在一个密封袋中，每页加盖投标单位公章，并加盖骑缝章，密封袋上标明“报价标”。 （3）投标文件的技术商务标不得出现投标报价，须提供正本一份，副本四份，用A4幅面纸张打印（或复印），正本与副本如有不一致，则以正本为准。正、副本必须分别胶装成册（为永久性，无破坏不可拆分），并密封在一个密封袋中，每页加盖投标单位公章，并加盖骑缝章，密封袋上标明“技术商务标”。 （4）开标一览表须另外单独密封，密封袋上标明开标一览表。 |
| 8 | 14.3 | （1）投标文件提交的截止时间（投标截止时间）：北京时间2021年9月17日上午09：00时 （2）开标时间：北京时间2021年9月17日上午09：00时 （3）投标文件递交地点和开标地点：福建省漳州市龙文区九龙大道华东工业品批发市场14幢26号（福建晏圣工程管理有限公司1楼开标室） （4）投标人须在递交投标文件时出具招标代理机构开具的购买招标文件《证明书》（原件），否则视为无购买招标文件，无权参与投标。 |
| 9 |  | 报价总价最高控制价：人民币 叁佰捌拾伍万元整（￥385万元）。 （其中高效液相色谱仪单项最高控制价140万元；气相色谱仪单项最高控制价100万元；溶出取样系统单项最高控制价110万元；十万分之一电子天平单项最高控制价30万元；其他配件单项最高控制价5万元） 报价方的投标报价如果超过上述最高控制总价及单项最高控制价，则按无效标处理。 |
| 10 |  | 无效投标界定: 下列情况之一者，作为无效投标处理： (1)投标文件未按本须知第14条规定进行密封、标记、装订的； (2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章，或未加盖投标人公章的；或签字或盖章人未经法定代表人有效授权委托的； (3)未按规定提交投标保证金的； (4)投标有效期不满足招标文件要求的； (5)投标报价超过招标文件规定的最高控制价总价及单项最高控制价的； (6)投标人提交的是可选择的报价的； (7)投标人未按规定进行分项报价的； (8) 一个投标人不止投一个标的； (9)投标文件组成不符合招标文件要求的； (10)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的； (11)投标文件中提供虚假或失实资料的； (12)投标内容与第三章“招标内容及采购要求”有重大偏离或保留的； (13) 投标人未满足本招标文件须知前附表3.1条款要求的； (14)投标人技术部分得分低于招标文件设定的技术部分总分50%的； （15）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理； (16)不符合招标文件中规定的其它实质性条款； （17）投标的每个品牌必须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件（盖章有效）。若有一个品牌不满足，将按无效投标处理。 （18）第三章“Ⅳ、技术参数与配置要求”中以 “★”标示的内容全部为实质性不可偏离的要求，必须逐一响应，若有一项负偏离或不满足，将按无效投标处理。 关于串通投标的界定和处理： 评标委员会在评标过程中发现投标人存在下列情形之一的，可认定其有串通投标行为，并做出其投标无效的决定： （1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的； （2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的； （3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人的； （4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的； （5）不同投标人的投标文件相互混装的； （6）不同投标人的报价保证金从同一单位或者个人的账户转出的； （7）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标的行为。 |
| 11 |  | 付款方式：合同签订后采购人支付合同总金额的30%作为定金；仪器全部到位，安装调试初验收（用标准品测试）合格后，10个工作日内支付合同总金额的50%。终验收（第三方检定）合格后，中标方提供全额的增值税（13%）专用发票，10个工作日内支付合同总金额的15%。质保期（一年）满后10个工作日内支付合同总金额的5%。 |
| 12 |  | 交货期：签订合同后，60日历天内到货。10日历天内完成安装、调试、培训并交付使用。 交货地点：漳州片仔癀药业股份有限公司研究院。 质量要求：完全满足第三章的技术规格、技术要求和验收条款。 |
| 13 |  | 履约保证金：合同签订前中标人应以转账、电汇或银行保函的方式向采购人支付合同总价款的10%作为履约保证金，于合同结束后无息返还。 履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起5日历天内且在签订合同前。 履约保证金转入账户： 账户名：漳州片仔癀药业股份有限公司 账 号：161020101100003551 开户行：兴业银行漳州分行芗城支行营业部 履约保证金的退还：在本项目全部到货安装完成，终验收合格后（即第三方出具合格的检定报告后），并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。 注：①若采用银行保函的，需确保保函有效期在终验收合格前有效（即第三方出具合格的检定报告后）。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，投标人应自行考虑。 ②中标通知书发出之日起5日历天内中标人必须提交履约保证金。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，采购人有权没收其投标保证金。 |
| 14 | 19.1 | 采购方式：公开招标 评标方法：综合评分法 即指最大限度地满足招标文件实质要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合审定后，按各合格投标人的综合得分从高到低依次进行排序，评委会推荐排序前三名投标人依次为第一、第二、第三中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若综合得分和投标总价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分、投标总价和技术部分得分均相同，则在有关监督人员的监督下采用随机抽取方法确定排序。 |
| 15 | 22.5 | 合同方式：固定总价包干合同。 |
| 16 | 23 | 招标项目行政监督部门：漳州市高新技术产业开发区经济发展局，漳州片仔癀药业股份有限公司审计部 |

评标细则

评标标准和方法：综合评分法

1、资格审查：按照招标文件规定评审。

商务部分、技术部分的评审。评标委员会按照政府采购法律法规及相关规定、招标文件规定的评标方法和标准，对通过资格及符合性审查的商务、技术部分进行评审，评出实质性响应招标文件商务、技术部分要求的投标人，并计算出各投标人商务、技术部分的得分。

- 价格部分评审。经第一阶段评选出的实质性响应招标文件技术服务商务要求的投标人进入第二阶段评标，按照财政部财库[2007]2号文规定的 “投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×价格权值×100”，计算出各有效投标人价格部分的得分。

- 汇总各有效投标人的综合得分，并按综合得分从高到低排序，评委会推荐排序前三名投标人依次为第一、第二、第三中标候选人。若出现相同综合得分的情况，则其中投标总价低的投标人将被排序在前；若综合得分和投标总价仍相同，则其中技术部分得分高的投标人将被排序在前；若综合得分、投标总价和技术部分得分均相同，则在有关监督人的监督下采用随机抽取方法确定排序。

各部分评分分值分布如下：

A：商务部分评分  满分15分；

B：技术部分评分  满分50分；

C：报价部分评分  满分35分；

A和B部分的最终得分为汇总各个评委的评分后的算术平均值。

综合得分P=A+B+C

注：以上分值，均按四舍五入，保留小数点后两位。

特别要求：

1. 投标的每个品牌必须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件（盖章有效）。若有一个品牌不满足，将按无效投标处理。

2. 第三章“技术参数”中以 “★”标示的内容全部为实质性不可偏离的要求，必须逐一响应，若有一项负偏离或不满足，将按无效投标处理。

一、商务部分（15分）：该部分主要考虑投标人资质、企业信誉、实力、售后服务等因素。投标人提供的有效证明材料复印件要求资料证明字迹清晰，合格有效，原件备查。由评委根据投标人对招标文件第三章《招标内容及要求》逐项响应承诺等方面情况进行评分。

| 序号 | 评标项目 | 评分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 响应程度（交货期、付款方式、条件承诺等） | 满分1分 | 完全满足招标文件对付款方式要求的得1分。 |
|  |  | 满分3分 | 满足招标文件对交货期要求的得1分；优于交货期要求的，每提前5天再得1分，该项评分值满分3分。 |
|  |  | 满分3分 | 满足招标文件对该项目所有设备质保期要求的得1分；优于该质保整体要求的，每延长6个月得1分，该项评分值满分3分。 |
| 2 | 项目业绩 | 满分1分 | 投标人提供2019年1月至今，有高效液相色谱仪销售项目业绩累计200万元以上得1分；其他或未提供的不得分【提供中标公告（相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件】。 |
|  |  | 满分1分 | 投标人提供2019年1月至今，有气相色谱仪销售项目业绩累计100万元以上得1分；其他或未提供的不得分【提供中标公告（相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件】。 |
|  |  | 满分1分 | 投标人提供2019年1月至今，有溶出取样系统销售项目业绩累计100万元以上得1分；其他或未提供的不得分【提供中标公告（相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件】。 |
|  |  | 满分1分 | 投标人提供2019年1月至今，有十万分之一电子天平销售项目业绩累计10万元以上得1分。其他或未提供的不得分【提供中标公告（相关网站中标公告的下载网页并注明网址）、中标通知书复印件、采购合同文本复印件】。 |
| 3 | 售后服务 | 满分1分 | 所投高效液相色谱仪在福建省设有售后服务机构，并且提供相关证明材料，得1分。未提供不得分。 |
|  |  | 满分1分 | 所投气相色谱仪在福建省设有售后服务机构，并且提供相关证明材料，得1分。未提供不得分。 |
|  |  | 满分1分 | 所投溶出取样系统在福建省设有售后服务机构，并且提供相关证明材料，得1分。未提供不得分。 |
|  |  | 满分1分 | 所投十万分之一电子天平在福建省设有售后服务机构，并且提供相关证明材料，得1分。未提供不得分。 |

二、技术部分（50分）：对设备制造标准、软件设计标准、安装标准等相关标准的配套性、完整性进行评价（技术指标需提供相关佐证证明，如彩页或者检测报告等）。

| 序号 | 评标 项目 | 评分分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 15分 | 满分3分 | 四元梯度泵：最大压力：8700 psi。 满足得2分；最大压力大于该指标的，再得1分。 压力小于8700 psi的该项不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 四元梯度泵：自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。 完全满足得3分。否则不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 二极管阵列检测器：检测器类型≥1024个二极管元件。 完全满足得3分，否则不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 二极管阵列检测器：光源波长范围：190-800nm。 满足得2分，波长大于该范围的，再得1分。 波长小于该范围的该项不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 二极管阵列检测器：狭缝宽度：1、2、4、8、16nm（可编程） 完全满足得3分，否则不得分。 |
| 2 | 气相色谱仪 12分 | 满分3分 | 分流/不分流毛细管柱进样口：具有快速扳转系统。 完全满足得3分，否则不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 仪器主机：面板配置不少于5个USB接口，同时可以识别和记录色谱柱信息。 满足得2分，主机面板配置＞5个USB接口的，再得1分。 仪器主机面板＜5个USB接口，无法识别和记录色谱柱信息的，两者其一不满足的该项不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 氢火焰离子检测器（FID）：电子压力/流量控制，压力控制精度:0.001psi。 满足得3分，不能满足该压力控制精度不得分 |
|  |  | 满分3分 | 整体性能：保留时间重现性<0.009%，峰面积重现性<0.6% RSD。 满足得2分，“保留时间重现性”及“峰面积重现性”同时优于该指标的，再得1分。 “保留时间重现性”及“峰面积重现性”两者其一不满足的该项不得分。 |
| 3 | 溶出取样系统15分 | 满分3分 | 溶出仪主机：溶出杯数量不少于7杯（1个空白，1个对照，5个样品单元）。 满足得2分，溶出杯数量＞7杯的，再得1分。 溶出杯数量＜7杯的该项不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 溶出仪主机：可为每个溶出杯配置伸缩式温度探头，取样点前后测定每个溶出杯的温度。 完全满足得3分，否则不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 取样收集工作站：权限管理，可设置-管理员/高级用户/一般用户3级用户权限管理。 完全满足得3分，否则不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 取样泵：取样间隔：最短2分钟。 满足得2分，最短取样间隔＜2分钟的，再得1分。 最短取样间隔＞2分钟的该项不得分。 |
|  |  | 满分3分 | 收集器：可兼容Agilent 100位和Agilent 108位液相自动进样盘。 完全满足得3分，否则不得分。 |
| 4 | 十万分之一天平 8分 | 满分2分 | 最小称量值(5%加载，k=2，U=0.1%) ：14 mg；最小称量值(5%加载，k=2，U=1%)：1.4 mg。 完全满足得2分，否则不得分。 |
|  |  | 满分2分 | 天平采用高精度高分辨率后置式传感器，内置不少于1组校正砝码。 满足得1分，内置校正砝码＞1组的，再得1分。 无内置校正砝码的该项不得分。 |
|  |  | 满分2分 | 具有ATC主动温度式温控系统。 完全满足得2分，否则不得分。 |
|  |  | 满分2分 | 状态指示灯(StatusLight)，通过颜色直观的显示天平的状态。 完全满足得2分，否则不得分。 |

三、价格部分（35分）

各投标方的价格得分按以下方式得出： C=（B0/Bn）×0.35×100 式中：C为投标报价得分； B0为评标基准价（有效投标人最低报价）； Bn为有效投标报价；0.35为价格权值（35%） 备注：计算分数时四舍五入取小数点后两位。

一、  说明

1. 适用范围

1.1本招标文件仅适用于投标邀请中所叙述项目的货物及服务采购。

2. 定义

2.1 “采购人”系指本次采购项目的业主方。

2.2 “招标采购单位”系指组织本次招标活动的采购人或招标代理机构。

2.3 “招标代理机构”系指本次招标采购项目活动组织方。

2.4 “投标人”系指购买了本招标文件，且已经提交或者准备提交本次投标文件的供应商。

2.5 “货物”系指卖方按招标文件规定向买方提供的设备及其它有关技术资料和材料。

2.6 “服务”系指招标文件规定卖方须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训以及其他类似的义务。

3. 合格的投标人

3.1 凡有能力提供本采购文件所述货物及服务的投标人。

3.2 投标人应遵守中国的有关法律、法规和规章的规定。

3.3一个投标人只能提交一个投标文件。但如果投标人之间存在下列互为关联关系的情形之一的，不得同时参加本项目投标：

(1) 法定代表人（或负责人）为同一人的两个及两个以上法人；

(2) 母公司、直接或间接持股50％及以上的被投资公司;

(3) 均为同一家母公司直接或间接持股50％及以上的被投资公司。

3.4 投标人不得与本次招标项下设计、编制技术规格和其它文件的公司或提供咨询服务的公司包括其附属机构有任何关联。

3.5本项目不接受联合体投标，中标人不允许将项目分包或转包给他人。

3.6投标代理人在用一个项目中只能接受一个投标人的委托参加投标。

4. 投标费用

4.1投标人自行承担其参加投标所涉及的一切费用。

二、  招标文件

5. 招标文件的组成

5.1招标文件用以阐明所需货物及服务招标程序和合同主要条款。招标文件由下述部分组成：

⑴ 投标邀请

⑵ 投标人须知

⑶ 招标内容及要求

⑷ 合同主要条款

⑸ 投标文件格式

6. 招标文件的澄清

# 6.1 投标人对招标文件如有疑点，可要求澄清。要求澄清应按投标邀请中载明的地址以书面形式（包括信函、电报或传真，下同）通知招标代理机构。招标代理机构将视情况在投标截止时间15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间）前在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该澄清内容为招标文件的组成部分。

7. 招标文件的修改

# 7.1至投标截止日期前15个日历日（如至原定截止时间不足15个日历日，则需延长开标时间），招标代理机构可主动或依投标人要求澄清的问题而依法修改招标文件，应在原信息发布的媒体上发布更正公告，该修改内容为招标文件的组成部分，对投标人具有约束力。但本招标文件第7.2条规定的推迟投标截止时间和开标时间情形不受本条约束。

7.2为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标代理机构可酌情推迟投标截止时间和开标时间，但应当至少在投标截止时间三个日历日前在采购信息发布的媒体上发布更正公告。该修改内容为招标文件的组成部分。在此情况下，采购人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

三、  投标文件的编写

8. 要求

8.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求作出实质性响应，并保证所提供的全部资料的真实性，否则其投标将被拒绝。

8.2 除非有另外的规定，投标人可对招标服务一览表所列的全部合同包或部分合同包进行投标。招标代理机构不接受有任何可选择性的报价，每一种货物只能有一个报价。

9. 投标文件语言

9.1投标文件应用中文书写。投标文件中所附或所引用的原件不是中文时，应附中文译本。各种计量单位及符号应采用国际上统一使用的公制计量单位和符号。

10. 投标文件的组成

详见第五章投标文件格式

11. 投标有效期

11.1投标文件从投标人须知前附表第8项所规定的投标截止期之后开始生效，在投标人须知前附表所规定的期限内保持有效。有效期不足将导致其投标文件被拒绝。

11.2特殊情况下招标代理机构可于投标有效期满之前书面要求投标人同意延长有效期，投标人应在招标代理机构规定的期限内以书面形式予以答复。投标人可以拒绝上述要求而其投标保证金可按规定予以退还。投标人答复不明确或者逾期未答复的，均视为拒绝上述要求。对于接受该要求的投标人，既不要求也不允许其修改投标文件，但将要求其相应延长投标保证金有效期，有关退还和不予退还投标保证金的规定在投标有效期延长期内继续有效。

12. 投标保证金

12.1 投标保证金为投标文件的组成部分之一。

12.2 投标人应按投标人须知前附表第6项要求的提交投标保证金。联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方名义提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.3 投标保证金用于保护本次招标活动免受投标人的行为而引起的风险。

12.4 投标保证金以汇票、转账支票形式提交。

12.5 未按规定缴交投标保证金的投标，将被视为无效投标。

# 12.6 招标代理机构将在中标（成交）通知书发出之日起五个工作日内予以原额无息退还中标人以外的投标人的投标保证金。

# 12.7在中标人支付所有招标代理服务费并签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

12.8 投标保证金的有效期为投标有效期满后的30个日历日。

12.9 发生以下情况之一的，投标保证金将不予退还：

⑴ 投标人在投标截止期后，投标有效期内撤回投标；

⑵ 中标人未能做到按本须知第22条规定签订合同；

⑶ 成交投标人未按投标人须知前附表的规定缴交招标代理服务费；（采购人如有要求中标人支付履约保证金的，增加：“中标人未按本须知第12.7条规定提交履约保证金的；”）

⑷ 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标；

⑸ 将中标项目转让给他人，或者将中标项目分包给他人的；

（6）本招标文件中规定的其他没收投标保证金的情形；

（7）法律、法规规定的其他情形。

上述不予退还投标保证金的情况给招标采购单位造成损失的，还要承担赔偿责任。

13. 投标文件的格式

13.1投标人须编制由本须知第10条规定文件组成的投标文件正本一份，副本四份，正本必须用A4幅面纸张打印装订，副本可以用正本的完整复印件，正、副本必须装订成册，并在封面标明“正本”、“副本”字样。正本与副本如有不一致，则以正本为准。

13.2投标文件应由投标人的法定代表人（或负责人）或者其授权代表签字或盖章并加盖公章，如由后者签字或盖章，应提供“法定代表人授权委托书”。

13.3除非有另外的规定或许可，投标使用货币为人民币。

13.4投标人应提交证明其拟供服务符合招标文件要求的技术响应文件，该文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供货物主要技术性能的详细描述（若有）。

13.5 投标文件的正本和全部副本必须用不褪色的墨料或墨水书写或打印、复印，并由法定代表人（或负责人）或其授权代表签署，盖投标人公章。

13.6全套投标文件应无涂改和行间插字，除非这些改动是根据招标代理机构的指示进行的，或者是为改正投标人造成的必须修改的错误而进行的。有改动时，修改处应由授权代表签署证明或加盖校正章。

13.7未按本须知规定的格式填写投标文件、投标文件字迹模糊不清的，其投标将被拒绝。

13.8所有资格证明文件复印件须盖公章。提供虚假材料将按无效投标处理。

四、 投标文件的提交

14.投标文件的密封、标记和递交

14.1 投标人应将投标文件正本和全部副本密封在一个密封袋中，并标明招标编号、投标人名称、投标服务项目名称字样。投标文件未密封将导致投标被拒绝。

14.2 每一密封袋密封处应注明“于 北京时间2021年    月    日   时之前（指招标邀请中规定的开标日期及时间）不准启封”的字样，并加盖投标人公章。

14.3 如果投标文件由邮局或专人送交，投标方应将投标文件按照本须知第14.1条至第14.2条的规定进行密封和标记后，按投标人须知前附表注明的地址送至接收人。

14.4如果未按上述规定进行密封和标记，招标代理机构将不承担由此造成的对投标文件的误投或提前拆封的责任。

14.5投标文件应在投标邀请中规定的截止时间前送达，迟到的投标文件为无效投标文件， 将被拒收。

14.6投标人在投标截止时间前，可以对所提交的投标文件进行修改或者撤回，并书面通知招标代理机构。修改的内容和撤回通知应当按本须知要求签署、盖章、密封，并作为投标文件的组成部分。

14.7投标人在投标截止期后不得修改、撤回投标文件。投标人在投标截止期后修改投标文件的，其投标被拒绝。

14.8投标截止时间结束后参加投标的投标人不足三家的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

五、 投标文件的评估和比较

15．开标、评标时间

15.1 在投标人须知前附表中所规定的时间、地点开标。

15.2开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。所有投标人应派授权代表参加开标会，并签到。

15.3 开标时，由投标人监督代表和授权代表检查投标文件的密封情况，对符合密封要求的投标文件按照提交投标文件时间的先后顺序（或者逆顺序）当场逐一拆封，由开标会主持人宣唱并记录各投标人的报价，唱标内容为“报价一览表”内容。招标代理机构对唱标内容作开标记录，由投标人代表签字确认。

16．评标委员会

16.1采购人或招标代理机构根据招标货物和服务的特点依法组建评标委员会。评标委员会由技术、经济、法律方面的专家和采购人代表组成。成员为5人以上（含5人）单数组成，专家不能少于三分之二。在开标后的适当时间里由评标委员会对投标文件进行审查、质疑、评估和比较，并做出授予合同的建议。

16.2 评审专家不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。在受到邀请和评审过程中，如发现受邀请或者评审的采购项目与自己有利害关系的，应主动提出回避。财政部门、采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。同一项目不得有两个或两个以上来自同一单位的评审专家。有下列情形之一的，评审专家必须回避：

1．是该采购项目的本单位、上级主管单位的工作人员；

2．曾经参加过该采购项目的招标文件或其他采购文件的咨询工作的；

3．近三年内在参与竞标的供应商中任职、兼职、担任顾问或者持有股份的；

4．近亲属在参与竞标供应商中担任职务、顾问的；

5．与参与竞标供应商有其他利害关系的。

17. 投标文件的初审

对所有投标人的评估，都采用相同的程序和标准。评议过程将严格按照招标文件的要求和条件进行。

有关投标文件的审查、澄清、评估和比较以及推荐中标候选人的一切情况都不得透露给任一投标人或与上述评标工作无关的人员。

投标人任何试图影响评委会对投标文件的评估、比较或者推荐候选人的行为，都将导致其投标被拒绝，并被没收投标保证金。

17.1评委会将对投标文件进行检查，以确定投标文件是否完整、有无计算上的错误、是否提交了投标保证金、文件是否已正确签署。

17.2 算术错误将按以下方法更正：

(1)投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

(2)大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

(3)单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

(4)总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

(5)对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照财政部令第87号第五十一条第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

17.3资格性检查和符合性检查

17.3.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，在对投标文件详细评估之前，评标委员会将依据投标人提交的投标文件按投标人须知前附表第2项所述的资格标准对投标人进行资格审查， 以确定其是否具备投标资格。如果投标人不具备投标资格，不满足招标文件所规定的资格标准或提供资格证明文件不全的， 其投标将被拒绝。

17.3.2符合性检查。依据招标文件的规定，评标委员会还将从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否符合对招标文件的实质性要求作出响应。（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的规定。）实质性偏离是指：（1）实质性影响合同的范围、质量和履行；（2）实质性违背招标文件，限制了采购人的权利和中标人合同项下的义务；（3）不公正地影响了其它作出实质性响应的投标人的竞争地位。对没有实质性响应的投标文件将不进行评估，其投标将被拒绝。凡有下列情况之一者，投标文件也将被视为未实质性响应招标文件要求：

(1)投标文件未按本须知第14条规定进行密封、标记、装订的；

(2)未按规定由投标人的法定代表人或其授权代表签字或盖章，或未加盖投标人公章的；或签字或盖章人未经法定代表人有效授权委托的；

(3)未按规定提交投标保证金的；

(4)投标有效期不满足招标文件要求的；

(5)投标报价超过最高控制价的；

(6)投标人提交的是可选择的报价；

(7)投标人未按规定进行分项报价；

(8) 一个投标人不止投一个标；

(9)投标文件组成不符合招标文件要求的；

(10)投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

(11)投标文件中提供虚假或失实资料的；

(12)投标内容与招标内容及要求有重大偏离或保留的；

(13) 投标人未满足本招标文件须知前附表3.1条款要求的；

(14)投标人技术部分实际得分少于招标文件设定的技术部分总分的50%；

(15)不符合招标文件中规定的其它实质性条款。

评标委员会决定投标的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他的外部证据。

18.投标文件的澄清

18.1 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者纠正应当在评标委员会规定的时间内以书面形式作出，由其法定代表人（或负责人）或者授权代表签字或盖章，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

19. 比较与评价

19.1  评标委员会将按投标人须知前附表所述评标方法与标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

19.2  对漏（缺）报项的处理：招标文件中要求列入报价的费用（含配置、功能），漏（缺）报的视同已含在投标总价中。但在评标时取有效投标人该项最高报价加入评标价进行评标。对多报项及赠送项的价格评标时不予核减，全部进入评标价评议。

19.3 若投标人的报价明显低于其他报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，有可能影响商品质量或不能诚信履约的，投标人应按评标委员会要求作出书面说明并提供相关证明材料，不能合理说明或不能提供相关证明材料的，可作无效投标处理。

19.4 评标委员会将按比较与评价最优在先原则， 排列评价顺序。

19.5 在评标期间，若出现符合本须知规定的所有投标条件的投标人不足三家情形的，本次招标程序终止，除采购任务取消情形外，招标采购单位将依法重新组织招标或者采取其他方式采购。

六、  定标与签订合同

20.定标准则

详见19.4点。

21. 中标通知

21.1 评标结束后，评标结果经采购人确认后，招标代理机构方应在刊登本采购项目招标公告的媒介上对中标结果进行公示，同时招标代理机构向中标供应商发出中标通知书。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果，或者中标供应商放弃中标，应按相关法律、规章、规范性文件的要求承担相应的法律责任。投标人对中标公告有异议的，应当在知道或应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。

21.2《中标通知书》将作为签订合同的依据。《合同》签订后，《中标通知书》成为《合同》的一部分。

21.3《中标通知书》发出后5个工作日内，招标代理机构以原缴交方式向未中标的投标人退还其投标保证金。

21.4在中标人支付所有招标代理服务费并与招标人签订合同后5个工作日内，中标人的投标保证金予以原额无息退还。

22.签订合同

22.1采购人、中标供应商在《中标通知书》发出之日起30日内，根据招标文件确定的事项和中标供应商投标文件，参照本招标文件第四章的《合同》文本签订合同。双方所签订的合同不得对招标文件和中标供应商投标文件作实质性修改。逾期未签订合同，按照有关法律规定承担相应的法律责任；招标代理机构将没收招标保证金。采购方逾期不与中标供应商签订合同的，按政府采购的有关规定处理。

22.2招标文件、招标文件的修改文件、中标供应商的投标文件、补充或修改的文件及澄清或承诺文件等，均为双方签订《合同》的组成部分，并与《合同》一并作为本招标文件所列采购项目的互补性法律文件，与《合同》具有同等法律效力。

22.3采购人在合同履行中，需追加与合同标的相同的货物或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

22.4中标供应商因不可抗力或者自身原因不能履行招标方采购合同的，采购人可以与排位在中标供应商之后第一位的中标候选供应商签订招标方采购合同，以此类推。

23.招标项目行政监督部门

23.1招标项目行政监督部门可视情依法派员对本招标活动的全程进行监督。

23.2投标人如对招标活动有异议，可以按照有关规定向投标须知前附表第15项所述招标项目行政监督部门投诉。

24.履约与验收

24.1中标人应按招标文件和合同的要求履约，逾期未能完成的，应提供采购人或权威部门出具的有效证明。否则按无法履约处理，中止合同、取消履约保证金，给采购人造成损失的，应承担赔偿责任。

24.2货物（服务）设备的验收由采购人负责组织人员进行验收。中标人必须按招标文件规定的期限或合同规定的期限负责送货到位安装调试并交付使用，报采购人组织验收。采购人无正当理由不得拒绝验收，否则视同验收合格。

24.3中标人在正常履约情况下，由采购人出具《验收合格报告书》，送福建晏圣工程管理有限公司一份备案。

七、 询问、质疑与投诉

25.询问、质疑、投诉

25.1 供应商对政府采购活动有疑问的，可以通过口头、电话、传真等形式向招标采购单位提出询问，招标采购单位应当在3个工作日内作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。

25.2 供应商认为招标文件、采购过程和中标（或者成交）结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应当知道其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向招标采购单位进行质疑。

25.2.1政府采购法第五十二条规定的供应商应知其权益受到损害之日，是指：

①对可以质疑的采购文件提出质疑的，为采购文件公告期限届满之日；

②对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

③对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

25.2.2 供应商质疑应符合的条件：

只有参与项目相关阶段采购活动的供应商，才具备相应的质疑资格。只购买招标文件，而未参与投标的供应商仅可对招标文件的内容提出书面质疑，没有资格对中标或成交结果提出质疑；既购买招标文件又参与投标的供应商在规定时间内可对招标文件、采购过程和中标或成交结果提出书面质疑。

25.2.3质疑书应当包括下列主要内容：

①供应商的名称、地址、法定代表人或委托代理人、联系人及联系方式，被质疑人的名称、地址、法定代表人、联系人及联系方式等。

②采购项目名称、项目编号及分包号。

③具体的质疑事项。

④认为招标文件、采购过程、中标或成交结果使自己的合法权益受到损害的事实依据、法律依据及其他相关证明材料。质疑材料中有外文资料的，应一并附上中文译本，并以中文译本为准。

⑤质疑人为自然人的附身份证复印件；质疑人为法人或者其他组织的附法人或者其他组织营业执照复印件、组织机构代码证复印件；

25.2.4质疑书制作说明：

①质疑书正本与副本应采用打印形式。质疑供应商应当按照被质疑人数量和与质疑事项相关的供应商数量提供质疑书副本。

②提交质疑书时间须在质疑有效期内，逾期将不予受理。

③不符合相关法律法规对质疑规定的，不能提供合法证据来源的，或者没有法定代表人签字的质疑函视为无效质疑，招标采购单位将不予受理。

④质疑事项和质疑请求不具体、不明确的，视为无效质疑事项。

⑤每个质疑事项应有与之相对应的证据予以支持。质疑事项属于涉密的，应提供信息来源或有效证据。不能依法履行举证责任的或提供与质疑事项不相关联证据的，招标采购单位不予采信。

⑥招标采购单位不予采信与质疑事项无关的陈述和说明。质疑供应商应对质疑书中虚假、不实的内容以及诋毁性内容承担法律责任。

⑦代理人办理质疑时，需提交法人授权委托书。在质疑书中伪造法定代表人签字或其他证明材料的，将依法追究机构和个人的相关责任。

25.2.5质疑的受理

招标采购单位审查质疑人提供的书面质疑材料，内容不符合规定的，应当一次性书面告知质疑人修改或补充后在规定的质疑期限内重新提出质疑，质疑日期以重新提出质疑的日期计算，符合条件的，予以受理。

25.3质疑供应商对招标采购单位的答复不满意或者招标采购单位未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向供应商须知前附表第15项所述招标项目行政监督管理部门投诉。

25.4 投诉供应商应保证投诉事项的真实性和可靠性，并承担相应的法律责任。对捏造事实或者提供虚假投诉材料的恶意投诉，报送监管部门依照《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十三条的规定予以追究法律责任。

附件：质疑书格式

质 疑 书
                    （填写采购人/政府采购代理机构名称）：

依据《政府采购法》和《    》的规定，我们认为      项目的（招标文件编号：      ）

招标活动中（请具体填写采购文件/采购过程/中标、成交结果）

有几个问题严重损害了我们的权益，特提出如下质疑。
1、事由；填写具体事实、质疑请求、证明材料；
2、事由；填写具体事实、质疑请求、证明材料；       
    我们认为，以上几项，违背了政府采购法规的有关规定，其中第1项：    违背《政府采购法》第   条的“                      ”规定，第2项：      违背财政部《政府采购货物和服务招投标管理办法》第   条的规定，（或福建省财政厅XX文件的规定），请予审查纠正为盼。
 
                                      质疑人： （全称并加盖公章）

法定代表人：           （签字）

委托人：       （签字）

地址：        联系电话：

邮编：        传真：

二○二×年×月×日

- 招标内容及采购要求

Ⅰ、项目基本情况

采购项目一览表

| 合同包 | 品目号 | 项目名称 | 数量 | 单项报价最高控制价 | 总报价最高控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 包一 | 1 | 高效液相色谱仪 | 2套 | 140万元 | 385万元 |
|  | 2 | 气相色谱仪 | 2套 | 100万元 |  |
|  | 3 | 溶出取样系统 | 2套 | 110万元 |  |
|  | 4 | 十万分之一电子天平 | 2套 | 30万元 |  |
|  | 5 | 其他配件（见清单） | 1项 | 5万元 |  |

Ⅱ、交货地点：漳州片仔癀药业股份有限公司研究院；

Ⅲ、交货期：签订合同后，60日历天内到货，10日历天内完成安装、调试、培训并交付使用。

Ⅳ、技术参数与配置要求：

一、高效液相色谱仪技术指标与配置

用途：液相色谱仪适用于药品安全、药物研究、新药开发及质量标准研究相关实验需求，满足对稳定性要求较高、有法规要求的研究实验。

1、工作条件：

1.1 工作电压：220+5% V

1.2 环境温度：4~55°C

1.3 环境湿度：<95%相对湿度（不冷凝）

2、技术要求：

2.1 四元梯度泵

★2.1.1 串联双柱塞往复泵，专利伺服控制主动入口阀， 可变冲程（20(L～100(L）设计

2.1.2 用户自主溶剂压缩因子设置，保证在不同流速及不同流动相组成的最佳流速稳定性。

2.1.3 自动柱塞清洗装置，有效防止高盐浓度流动相对柱塞的磨损，实时维护泵的使用性能。

2.1.4 通过专利高速比例阀控制形成低压四元梯度混合，标准配置在线真空脱气机

2.1.5 可设置流速范围：0.001~10mL/min， 0.001mL/min步进

2.1.6 流速范围：0.2~10.0 mL/min

2.1.7 流速准确度：±1% 或10 (L/min

2.1.8 流速精度：≤0.07%RSD或≤0.02 min SD

2.1.9 PH范围：1.0~12.5

2.1.10 压力范围：0~60 Mpa（0~600bar，0~8700psi）

2.1.11 压力脉动：< 2%(通常取1.3%)

2.1.12 梯度形成：低压四元混合

2.1.13 梯度组成精度：<0.2% RSD或 <0.04 SD

2.1.14 梯度组成比例范围：0~95% 或 5~100%可选

2.1.15 梯度延迟体积： 600~900 (L (与反压相关)

2.2 在线真空脱气机

2.2.1 四通路在线真空膜过滤技术，内置真空泵，压力传感器，实时监控真空腔压力变化，保

证及时高效的脱气操作。

2.2.2 最大流速：每一通路10mL/min

2.2.3 内体积：每一通路12mL

2.2.4 PH耐受范围：1~14

2.3 自动进样器

2.3.1 进样范围：0.1~100(L，增量为0.1(L；安装多次进样组件，最大进样体积可达1500(L

2.3.2 最大操作压力：600 bar

2.3.3 进样精度： < 0.25% RSD（进样5~100(L）；< 1% RSD （进样1~5(L）

2.3.4 进样准度：±1%

2.3.5 最快进样速度：1000(L/min

2.3.6 样品容量：2个66位样品盘，每个样品盘可放置66个2 mL样品瓶

2.3.7 进样周期：18s（取决于抽取速度及进样体积）

2.3.8 样品残留：通常取<0.004%；（带外部洗针程序时）

★2.3.9 进行编程进样，用于进行柱前衍生，柱前样品自动稀释，自动混合等复杂进样方式，可根据样品的粘度，调节取样及进样速度。

2.3.10 样品粘度范围：0.2~50cp

2.3.11 重复进样次数：1~99次/样品

2.4 柱温箱

2.4.1 控温方式：半导体控温

2.4.2 控温范围：室温以下10℃~80℃，宏命令可控制至90℃

2.4.3 控温速率：室温加热至40℃，5min；40℃降温至20℃，10min

2.4.4 温度稳定性：±0.15℃

2.4.5 控温准确度：±0.5℃

2.4.6 柱容量：30cm柱3根（4.6mm ID与3.0 mm ID最佳）

2.4.7 内体积：左控温模块3(L，右控温模块 6(L；

2.4.8 阀切换功能：标准型/微型2ps/6pt阀

2.4.9 专用柱接头设置，能与单次凝聚的色谱柱联用，在普通压力下即可快速分离

2.5 二极管阵列检测器

2.5.1 检测器类型：1024个二极管元件

2.5.2 光源：氘灯和钨灯

2.5.3 波长范围：190～800nm

2.5.4 全范围二极管分辨率：0.74nm

2.5.5 狭缝宽度：1、2、4、8、16nm（可编程）

2.5.6 实时信号：同时输出8 个实时信号

2.5.7 波长精度：1nm

2.5.8 基线噪音：<±7 AU at 254nm（1ml/min甲醇）

2.5.9 基线漂移：9×10-4AU/h at 254nm（1ml/min甲醇）

2.5.10 线性范围：>2AU(5%) at 265 nm

2.5.11 测量范围：>2AUFS

2.5.12 波长聚束：2～400nm，可设定步长1nm（可变带宽）

2.5.13 二极管宽度：< 1nm

2.5.14 流通池：标准13uL

2.5.15 数据采集速率：120 HZ

2.5.16 可编程时间表：波长，峰宽，氘灯开/关，信号自动回零，峰反转，光谱存储模式，采样阈值，采样时间

2.5.17 信号输出：8个输出，100mV 或1V

2.5.18 波长校正：氘灯自动校准，用氧化钬滤光片验证

3、单台套详细配置要求：

3.1 高效液相色谱仪主机 1套，包含以下：

3.1.1 四元泵，最大压力 600 bar。包括带集成式4通道脱气单元的四元泵、色谱柱、连接毛细管、溶剂柜、溶剂瓶和CAN电缆  1套

3.1.2 液相色谱系统工具包  1套

3.1.3 主动密封垫冲洗  1套

3.1.4 主动入口阀 (AIV)  1套

3.1.5 Poroshell 120 EC-C18柱 4.6x100 mm，2.7um  1套

3.2 样品瓶进样器，耐压高达 600 bar。包括100µL计量装置和100µL样品定量环，带集成式进样针清洗口  1套；

3.3 标准抽屉（可容纳 6 × 11 个样品瓶） 1套；

3.4 高容量柱温箱 1套；

3.5 二极管阵列检测器 WR。提供 120 Hz 的数据采集速率，用于流通池和灯的 RFID 标签。包括长寿命氘灯和钨灯。流通池必须作为选件进行订购  1套；

3.6 标准流通池 10 mm，13 μL，120 bar 1套；

3.7 硬件3Q认证、软件3Q认证；

3.8 过滤芯，PTFE 滤芯，5/包  1套；

3.9 过滤器，玻璃过滤器，溶剂入口  2套；

3.10 活塞杆密封圈，柱塞杆密封垫，PTFE，2/包  1套；

3.11 样品瓶，样品瓶，卡口，透明，带书写签，2 mL，100/包  1套；

3.12 塑料接头，手紧式 PEEK 接头，1/16 英寸（10/包）  1套；

3.13 快速连接组件，Quick Connect，不锈钢，0.12×105mm  1套；

3.14 Empower 3  液相色谱仪控制许可  1个；

3.15 国内举办的免费培训名额  1人次；

3.16 把仪器连接到现有的Empower 3系统中  1项；

3.17 Empower 3 用户许可  1个；

二、气相色谱仪技术指标与配置

用途：气相色谱仪适用于药品安全、药物研究、新药开发及质量标准研究相关实验需求，满足对稳定性要求较高、有法规要求的研究实验。

1、工作条件：

1.1 运行环境温度：15˚C~35˚C

1.2 运行环境湿度：5%~90%RH

2、技术指标：

2.1 整体性能：保留时间重现性<0.009%，峰面积重现性<0.6% RSD

2.2 具备远程智能访问功能，通过仪器主机IP地址直连，而非微软远程桌面，无需色谱工作站即可编辑 GC 方法和序列

2.3 仪器面板具有不小于6.8英寸触摸屏，可以实时访问仪器状态，配置和流路信息

2.4 智能识别功能： 自启动诊断测试（包括气密性测试，在电脑上完成气源压力测试）；自动检漏，自动诊断分流出口捕集阱是否需要更换；自动连续监测，FID熄火会自动提醒等等

2.5 样品运行过程中出现进样口压力关闭时，仪器可以自动运行不分流测试，零点校准，EPC硬件通讯，校验气体以及柱子配置等

2.6 空白评估：自动评估系统空白的信号水平和信号面积，超出限值时可以自动停止序列运行、提醒维护，避免重复分析样品

2.7 软件自带三维备件查找功能

2.8 早期预防维护，可同监控45个监测点，实时监控仪器部件和耗材的使用情况，及时提醒维护。

2.9 自引导式维护：分步式文字和视频指导更换耗材和设备维护， 仪器主机面板上配置≥5个USB接口，可以识别和记录色谱柱信息

2.10 内置光感捕集阱传感器，可以通过闪烁灯和工作站自动提示捕集阱更换周期

3、柱箱

3.1 温度范围：室温以上5˚C~450˚C，温度设置分辨率：0.1°C

3.2 最大升温速度120 ˚C/min，可拓展至：1800˚C/min

3.3 温度稳定性；当环境温度变化1˚C时，优于0.01˚C

3.4 程序升温：19阶20平台，可程序降温

★3.5 微板流路控制系统，通过该技术可以实现色谱柱柱前、柱中、柱后反吹，可具备换柱子不卸真空功能

3.6 最多可以安装八个EPC 模块，提供19 个通道的EPC 控制

3.7微流路EPC 可以防止颗粒、水汽和油等气体污染物

4、分流/不分流毛细管柱进样口

4.1可编程设定压力、流速、分流比

4.2 #快速扳转系统，更换衬管无需要拆卸螺丝

4.3 最高使用温度400˚C

4.4 压力设定范围：大于149psi或更宽， 控制精度0.001psi

5、液体自动进样器

5.1 ≥166位自动进样器，不包含废液瓶，洗针瓶（非三合一自动进样器）

5.2 进样体积：0.01 μL-50.0 μL

★5.3 交叉污染小于十万分之一

6、氢火焰离子检测器（FID）

6.1 最低检测限：<1.2pg C/s。

6.2 电子压力/流量控制，压力控制精度:0.001psi

6.3 最高温度450°C

6.4 线性动态范围：>107。数字化数据可用于整个数据范围无须做量程的改变

★6.5 数据采集速率：1000Hz

6.6 具有灭火自动检测和自动重新点火功能

7、单台套详细配置要求：

7.1 定制气相色谱系统 1套，包含以下：

7.1.1 0-100 psi 分流/不分流毛细管进样口系统，带EPC  1套

7.1.2 配备EPC的FID，仅用于毛细管柱（电子气路控制）仅针对毛细管柱进行了优化。包括针对所有检测器气体的数字化控制，包括毛细管柱接头  2套

7.2 “7693A”自动进样器。其中包括传输托架、16样品托架、安装支杆、用于GC的停放位置、10μL进样针  1套；

7.3 “7693A”样品盘，150位 1套；

7.4 硬件3Q认证、软件3Q认证；

7.5 安装工具包，气相，包括含梅花扳手和螺帽扳手、4个扳手、铜管线、管线切割器、1/8  1套；

7.6 过滤器，玻璃指示型水分捕集阱，1/8 英寸，100psig  1套；

7.7 过滤管，氧气/水分捕集阱，1/8英寸  1套；

7.8 HP-5 柱，30 m，0.32 mm，0.25 µm，7英寸柱架  1套；

7.9 接头，用于气相色谱毛细管柱的柱螺帽，2/包  1套；

7.10 石墨垫圈，密封垫圈，短型，内径0.5mm，适用于0.1至0.32mm，10/包  1套；

7.11 不粘连高级绿色隔垫，11 mm，50/包  1套；

7.12 进样衬管，进样口衬管，分流，单细径锥，带玻璃毛，去活  1套；

7.13 橡胶O形圈，进样口衬管 O 形圈，不粘连氟碳，10/包  1套；

7.14 进样口衬垫，分流平板进样口密封垫，包括垫圈  1套；

7.15 样品瓶，套件，螺口，预组装，棕色样品瓶，带书写签，绿色瓶盖，2mL，100/包  1套；

7.16 Empower 3  气相色谱仪控制许可  1个；

7.17 国内举办的免费培训名额  1人次；

7.18 把仪器连接到现有的Empower 3系统中  1项；

7.19 Empower 3 用户许可  1个；

三、溶出取样系统技术指标与配置

用途：溶出仪适用于药品一致性评价、药物研究、新药开发及质量标准研究相关实验需求，满足对药品评价要求较高、有法规要求的研究实验。

1、工作条件

1.1 工作电压：220±5%V

1.2 环境温度：4-55°C

1.3 环境湿度：＜95%相对湿度

2、技术指标

2.1 溶出仪主机

2.1.1 溶出杯数≥7杯

2.1.2 温度范围：室温+5-55℃；  温度精度：±0.1℃；

2.1.3 LCD高清触摸屏，界面可设置多种操作语言，包含中文

2.1.4 转速最高： 10-250 rpm；精度：25-250RPM 时为±1%;10-25 RPM为±2%

2.1.5 转轴晃动度：≤±1.0mm

2.1.6 开放式五杆自动升降机头设计，有效避免翻盖式设计造成样品的交差污染

2.1.7 可兼容中国药典的1/2/3/4/5法装置

2.1.8 桨碟组件用于透皮贴剂的溶出测试，与标准溶出度仪（如 708-DS）和桨配套使用

2.1.9 可为每个溶出杯配置伸缩式温度探头，取样点前后测定每个溶出杯的温度

★2.1.10 配置伸缩式取样针，只在取样点伸入溶媒，取样后自动升起，减少扰流因素影响，取样高度可自动调节;可根据设定溶媒量(如500，750，900ml等)自动调节取样高度

2.1.11 溶出杯TruAlign自动中心定位，转轴/桨/篮/溶出杯具有独立的序列号， 保证每次实验的位置相同，消除系统误差

2.1.12 桨和篮高度定位：一站式高度自动定位设计，桨和篮为分体式两节设计，初次定位后，无须任何手动调节，切换极其方便

2.1.13 具有开机自检系统，自动判断每次开机系统内部各部件是否为正常状态

2.1.14 加热方式：水浴循环式且水浴循环泵为外置式，减少对于溶出主机的震动影响

2.1.15 具有管理权限功能，分为三级权限，管理员、高级用户、普通用户

2.2 取样收集工作站

2.2.1 取样泵和收集器内置集成一体式设计，节省空间

2.2.2 7’’彩色LCD高清触摸屏，界面可设置多种操作语言，包含中文

2.2.3 权限管理: 可设置 管理员/高级用户/一般用户3级用户权限管理

2.2.4 方法/数据导出: SD卡，Printer和RS232端口

2.2.5 具有自动溶媒回补功能

★2.2.6 自动清洗:内置清洗端口，可以在试验结束后自动清洗管路，包括取样和回流管路，泵，阀体等

2.3 取样泵

2.3.1 旋转活塞注射器泵

2.3.2 取样间隔：最短2分钟

★2.3.3 取样准确度：≤±1%

2.3.4 支持最小0.45um过滤级别

2.4 收集器

2.4.1 最大收集次数：12排96位 (最大可至36排288位，需手动更换样品架 )

2.4.2 最大收集样品量: 0.1---14ml (最大28mL，设定双排收集功能)

2.4.3 可直接取样到密闭的HPLC小瓶中

2.4.4 可兼容Agilent 100位和108位液相自动进样盘

2.4.5 取样针有自动洗针功能，防止交叉污染

3、单台套详细配置要求：

3.1定制708-DS 和 850-DS 取样系统 1套，包含如下：

3.1.1 增加自动温控至 708-DS

3.1.2 96位，2mL样品盘

3.1.3 增加溶出度工作站软件电缆组件

3.1.4 增加打印机至 850-DS

3.2 10µm全通过滤器，100/包，蓝色，UHMWPE  4套；

3.3 塑料管，硅橡胶管线，1mm内径，3mm外径，5m  1套；

3.4 标准聚丙烯两通，1/4.28，10/包  1套；

3.5 接头，LUER 转接头，外螺纹 LUER 至 1/4-28 外螺纹  1套；

3.6 1/4-28 内螺纹至内螺纹 Luer，PEEK  1套；

3.7 组件，泵到阀管线，850DS  1套；

四、十万分一电子天平技术指标与配置

用途：分析天平作为实验中进行准确称量时最重要的仪器，十万分之一级天平灵敏度为0.01mg，满足对精密要求极高的实验需求。

1、技术参数

1.1 最大秤量(全量程)、可读性：220、0.01 mg

★1.2 重复性(sd)(5%加载)：0.007 mg

1.3 灵敏度偏置：0.06mg

1.4 最小称量值(5%加载，k=2，U=0.1%) ：14 mg；最小称量值(5%加载，k=2，U=1%)：1.4 mg

2、性能指标

2.1 天平采用高精度高分辨率后置式传感器，内置两组校正砝码

2.2 具有中文界面的电容式7英寸彩色触摸屏

2.3 状态指示灯(StatusLight)，通过颜色直观的显示天平的状态

2.4 使用U盘或USB线可快速无误地将称量结果传输到PC或软件应用程序

2.5 动态图形显示(SmartTracTM)，直接显示天平已使用的称量范围

2.6 专业级全自动校准技术(proFACT)，温度漂移和时间设置触发的自动内置砝码校正和线性校正

2.7 水平向导(LevelGuide)，在天平未处于水平时提供警告，并在触摸屏上显示完整的说明和红/绿色实时图形化水平泡

★2.8 天平标配静电检测(StaticDetect™)技术，可检测样品和/或其容器上的静电荷

2.9 最小称量值(MinWeigh)功能，提供符合质量法规的称量帮助

2.10 用户管理：多层级用户管理，并支持用户分组功能。用户数及配置文件无上限

2.11 校准和日常测试记录

2.12 内部温度控制

2.13 存储称量方法(包括样品系列和允差)

2.14 悬挂式网格秤盘(SmartGrid)，获得快速、准确的称量结果

2.15 用户管理、受密码保护的个人配置文件

2.16 变更历史日志

2.17 玻璃防风罩无需外用工具可完全可拆卸、清洗，实现快速清洁

2.18 ATC主动温度式温控系统

2.19 金属篮易巧称量件(ErgoClip Basket)，安全放置去皮容器，并有效屏蔽静电荷影响

2.20 轻松连接和数据导出：4 * USB、1 LAN

3、单台套详细配置要求：

3.1 天平主机  1台；

3.2 符合220V、50HZ电源适配器  1套；

3.3 可分离式彩色中文触摸屏操作终端  1台；

3.4 悬挂式网格秤盘  1套；

3.5 悬挂式金属篮易巧称量件  1套；

3.6 电动玻璃防风罩门  1套；

3.7 天平打印机  1台；

3.8 容量瓶称量组件  1套；

五、其他配件

1、 安捷伦主动阀阀体，货号：G1312-60025，1套；

2、 安捷伦液相针座，货号：G1329-87017，1套；

3、 安捷液相伦进样针，货号：G1313-87201，1套；

4、 Diamonsil Plus色谱柱，货号：99403，2套；

5、 中谱红PX-C18色谱柱，货号：10318-0546025，5套；

6、 月旭液相C18色谱柱，货号：00201-31043，4套；

7、 安捷伦HP-5气相色谱柱，货号：19091J-413，2套；

8、 Waters E2695在线过滤器，货号：WAT035190，2套；

9、 安捷伦高效液相色谱仪溶剂瓶（1升），货号：9301-6526，5套；

10、 安捷伦高效液相色谱仪溶剂瓶（1升），货号：9301-6528，5套；

以上配件为药品研究实验过程中所需的相关配件，以匹配我司现有的对稳定性要求较高、有法规要求的研究实验设备，专机专用。

Ⅴ、投标要求、验收、付款及售后服务

一、投标要求

1、本次采购项目为整体采购，投标人应对项目内的所有子项内容进行投标、不得拆分。

2、投标的每个品牌必须提供制造商针对本项目的售后服务承诺函原件（盖章有效）。

特别提示：若有一个品牌不满足，将按无效投标处理。

3、产品必须是全新、原厂商原装、正规渠道产品，软件必须是合法的、正版无版权纠纷的产品，投标人应保证采购人在使用产品时享有完整的原厂商售后服务，在使用产品任何一部分时免受第三方提出侵犯其著作权、专利权、商标权或设计权的纠纷。

4、投标人应在投标文件中提供所投产品详细的配置、技术参数指标，注明产地、品牌、规格型号等。

5、投标人的产品选型、所投的技术方案应能全面适应（或超出）采购要求，特别是以“★”标示的技术参数，必须完全满足；不得降低采购产品的技术标准和档次，且需列出详细技术参数偏离表。所投产品数量、质量、配置、参数要求与采购要求相比存在缺漏项，或无法满足系统要求的，影响系统性能、档次或正常运行的，经评审视为未实质响应招标文件要求、存在重大偏离的，可作为无效投标处理。

特别提示：以 “★”标示的内容全部为实质性不可偏离的要求，必须逐一响应，若有一项负偏离或不满足，将按无效投标处理。

6、投标人对招标文件中要求的技术参数、实现功能、性能指标等，在投标文件中应逐一响应，提出针对性的响应情况。

7、投标人应在投标文件中提供类似项目进口报关单等票据有效复印件，中标后项目验收时，应提供本项目相关票据，证明所提供的产品符合采购要求。

8、投标人应将投标文件按顺序装订成册，并填写投标文件目录、文件页码及资料清单，资格证明文件、技术方案按顺序排版。

9、投标人应提供企业的资信状况、ISO管理体系认证等的有效证明文件。投标人还应提供近三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。

10、投标人应提供相关业绩的有效证明文件。

11、投标人须完全满足从签订合同之日后60日历日的交付使用期，每延续一天交付使用应赔偿由于交付使用延误给采购人带来的损失，其损失费按每拖延1日历日向采购人支付合同总价的千分之一累计。

以上证明文件，均应提供证书原件或其他有关资料的复印件，并加盖投标人公章。

二、报价要求（本项为实质性不可偏离的要求）

1、本项目合同包最高控制价为人民币385万元。其中，高效液相色谱仪单项最高控制价140万元；气相色谱仪单项最高控制价100万元；溶出取样系统单项最高控制价110万元；十万分之一电子天平单项最高控制价30万元；其他配件单项最高控制价5万元。投标人的投标单价或总价若超过以上的最高控制价，则作无效投标处理。

2、本项目为交钥匙工程，投标报价应为投标项目经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，主要包括产品研发生产费、运输费、运输保险费、海关关税、主辅材料费、人工费、增值税税费（13%）、利润、采购保管费、安装调试费、IQOQ认证费、检验验收、维护费、技术支持、升级培训以及售后服务等一切费用（投标人可在分项报价表中详细列出报价，如果所列分项报价不含以上内容，则视为已含在投标总价中）。

3、本投标项目共包括一个合同包，只能有一个报价，采购人不接受可选择的报价。

4、投标报价以人民币为货币单位，应分报出单价、小计和总价。

5、投标人所报单价在成交后合同实施过程中不因市场或政策价格的调整而增减。

三、售后服务要求

1、中标人应按照本采购项目特点提供长期良好的售后服务，并在投标文件中提供详细具体的售后服务承诺条款及保证。

2、本次招标的设备严格执行国家相关质保规定，本采购项目要求中标人对本项目提供免费维保（质保）期不少于一年，并提供设备操作使用及维护的培训服务，所需的费用应包含在投标报价中。质保期自本项目获得主管部门批准投入使用时的次日开始计算，质保期内中标人应免费提供因投标货物本身缺陷所导致故障的技术服务和设备维修，免费提供零部件的更换。保修期满后，厂家服务中心必须承诺直接提供终身有偿保修。

3、要求原厂家工程师到采购人现场免费安装、调试、培训，直至仪器运行稳定，操作人员熟练掌握为止。

4、接到故障报告后原厂家工程师能在2小时内响应并提出解决方案，远程技术无法解决的，应在48小时内到达采购人现场。

5、该项目保修期一年，过保修期后，有偿维护，但软件终身免费升级。

四、验收条件

1、验收依据：招标文件、投标文件、厂家货物技术标准说明及国家有关的质量标准规定，均为验收依据。

2、采购人按招标文件、投标文件及国家有关的质量标准规定、要求对全部产品、配置配件及文档资料、文件进行数量、完备性方面的验收。

3、采购人根据招标文件、中标人的投标文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。

4、中标人应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书。

5、中标人根据合同要求进行系统安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收。

6、中标人应向采购人提供完整的设备技术资料，采购人有权委托国内有资质的单位（第三方）对设备性能进行检定，检定合格可作为验收合格的依据。

五、付款方式

合同签订后采购人支付合同总金额的30%作为定金；仪器全部到位，安装调试初验收（用标准品测试）合格后，10个工作日内支付合同总金额的50%。终验收（第三方检定）合格后，中标方提供全额的增值税专用发票，10个工作日内支付合同总金额的15%。保修期（一年）满后10个工作日内支付合同总金额的5%。

六、履约保证金

合同签订前中标人应以转账、电汇或银行保函的方式向采购人支付合同总价款的10%作为履约保证金，于合同结束后无息返还。

履约保证金的提交时间：在中标通知书发出之日起10日历天内且在签订合同前。

履约保证金转入账户：

账户名：漳州片仔癀药业股份有限公司

账  号：161020101100003551

开户行：兴业银行漳州分行芗城支行营业部

履约保证金的退还：在本项目全部到货安装完成，终验收合格后（即第三方出具合格的检定报告后），并提交完整申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。

注：①若采用银行保函的，需确保保函有效期在终验收合格前有效（即第三方出具合格的检定报告后）。因工期延误等原因导致保函有效期的延长，投标人应自行考虑。

②中标通知书发出之日起10日历天内中标人必须提交履约保证金。若不能在规定时间内提交履约保证金的，则视为自动放弃中标，采购人有权没收其投标保证金。

第四章    采购合同（参考文本）

注释： 《采购合同格式》，本格式条款仅作为双方签订合同的参考，为阐明各方的权利和义务，经协商可增加新的条款。 但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

一、协议书

甲方：漳州片仔癀药业股份有限公司

乙方：                          

片仔癀片仔癀研发中心气、液相色谱仪等仪器采购安装项目的采购安装调试项目经公开招标，确定                            为中标人，负责本项目设备及软件的采购、安装调试、培训等，根据《中华人民共和国民法典》有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就片仔癀研发中心气、液相色谱仪等仪器采购安装项目有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、项目概况

- 项目名称：片仔癀研发中心气、液相色谱仪等仪器采购安装项目。

2.交货地点：漳州片仔癀药业股份有限公司研究院。

3.合同范围和内容：片仔癀研发中心气、液相色谱仪等仪器的采购、安装、调试，具体参数相关要求详见第三章“招标内容及要求”。

二、交货期要求

1.交货期：签订合同后，60日历天内到货。

2.安装工期
    10日历天内完成安装、调试、培训并交付使用，安装调试需由原厂家工程师承担。

三、质量标准：

完全满足第三章技术规格、技术要求、第三方检定合格。

保修期一年，过保修期后，有偿维护，但软件终身免费升级。

四、合同价与支付

1、本项目合同总金额为人民币                     。采用固定总价包干，合同总价不受国家政策或法规、标准及市场因素的影响，若双方经协商同意变更合同内容而导致的价格变化除外。

2、本项目采用固定总价包干，合同总价包括投标项目经采购人验收合格并交付使用所有可能发生的费用，主要包括产品研发生产费、运输费、运输保险费、海关关税、主辅材料费、人工费、增值税税费（13%）、利润、采购保管费、安装调试费、IQOQ认证费、检验验收、维护费、技术支持、升级培训以及售后服务等一切费用。

3、合同款支付

合同签订前，中标人支付合同总额的10%的履约保证金或银行保函。合同签订后招标人支付合同总金额的30%作为定金；仪器全部到位，安装调试初验收（用标准品测试）合格后，10个工作日内支付合同总金额的50%。终验收（第三方检定）合格后，中标方提供全额的增值税专用发票，10个工作日内支付合同总金额的15%。保修期（一年）满后10个工作日内支付合同总金额的5%。

五、履约保证金的有效期、数额及退还

1、履约保证金的有效期截止至项目全部验收合格之日；

2、履约保证金或银行保函数额为合同总额的10%，即人民币                 ；

3、履约保证金在本项目全部验收合格（即第三方出具合格的检定报告后），并提交申请支付手续后15天内一次性退还（不计利息）。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

1、招标文件；

2、中标通知书；

3、投标函及其附录；

4、技术标准和要求；

5、图纸；

6、双方认可的来往传真、电报、会议纪要、乙方提供的经甲方认可的企业规范、标准、产品说明书（包括规格、质量、检测依据及结果、原材料产地、货物产地、包装、使用功能、验收方式）、图纸等。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、违约责任

1、若甲方未按合同规定时间支付货款，应按日千分之一向乙方支付违约金。若乙方未按合同规定时间内交货，应按合同总价款日千分之一向甲方支付违约金，若延期交货时间满一个月，甲方有权解除合同，乙方需向甲方支付双倍定金。

2、在本合同项下，如一方违约，除依法依约应承担违约责任外，还应承担守约方为实现债权而支付的费用，该费用包括但不限于律师费用、诉讼费用、差旅费、通讯费。

八、签订地点

本合同在  漳州市   签订。

九、合同生效

本合同自  双方盖章签字后 生效。

十、合同的变更

1、本合同生效后，任何一方不得擅自变更合同，若需要变更，须经甲、乙双方协商同意，并依法签订变更协议。

2、合同履行中，如甲方要求变更合同，则应于合同约定交货日50天之前以书面形式通知乙方，乙方在接到通知10日历天历天内给予答复，逾期未答复则视为已同意。合同变更后需重新确定交货期，合同变更的事项双方需另签合同补充协议，并经双方签字盖章后生效，在新协议未达成前，原合同仍然有效。

十一、不可抗力

1、因不可抗力致使完全不能履行合同的，本合同终止，双方无须承担任何责任，但本合同另有约定的除外。

2、因不可抗力致使部分不能履行合同的（包括导致延期履行），根据不可抗力的影响，免除相应的责任，但本合同另有约定的除外。

3、合同一方延迟履行合同后发生不可抗力的，不能免除责任。

4、因发生不可抗力影响合同履行的，遭受不可抗力的一方须及时通知另一方，并在不可抗力结束后15日历天内向另一方提交发生不可抗力的充分而有效的证明，否则，不能免除相应责任。

5、本合同所称不可抗力指不可预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括战争、动乱、空中飞行物体坠落、非甲乙双方责任造成的爆炸、火灾，以及以下方面的自然灾害：

（1）烈度为6级以上的地震；

（2）8级以上台风、海啸；

（3）持续降雨24小时且降雨量为50mm以上。

十二、合同纠纷的解决

甲乙双方若发生合同纠纷，应本着互谅互让、互相尊重、和平友好的原则协商解决。不能协商或虽经协商但不能达成协议的，任何一方均可依据《中华人民共和国民法典》的有关规定，向合同签订地漳州市人民法院起诉。

十三、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十四、合同份数

本合同一式 四 份，均具有同等法律效力，甲乙双方各执 二 份。

甲方：  (公章)                        乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：           法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                      （签字或盖章）

地  址：               地  址：        

邮政编码：               邮政编码：   

法定代表人：                    法定代表人：              

委托代理人：                    委托代理人：              

电  话：            电  话：      

传  真：            传  真：      

电子信箱：                          电子信箱：    

开户银行：            开户银行：    

账  号：                 账  号：      

时  间：                 时  间：          

二、设备（及软件）采购、安装调试

1、货物名称、规格型号、数量

见招标文件第三章《招标内容及技术要求》和投标文件。（在签订合同时明确）

2、供货范围

合同供货范围包括了第三章“招标内容及技术要求”的配置要求，包括主设备、软件、辅机、备品备件、技术资料等，但在执行合同过程中如发现有任何漏项和短缺，在设备、材料供货清单中并未列入而且确实是乙方供货范围中应该有的，并且是满足技术规范及性能要求所必须的，均应由乙方负责将所缺部分补上，且不发生费用问题。

3、产品质量要求：

3.1乙方必须保证所供的货物是完整的、全新未使用过的，质量、规格和性能经第三方检定合格的。

3.2货物必须达到或超过国家、行业技术标准的要求，并应完全符合招标文件要求和投标文件所承诺的（含投标文件评分中得分或承诺的所有内容）的标准、规范。乙方可提供相同或更优的技术指标的相应设备，但不得追补合同价款。

3.3若在设计、制造、提供服务中应用的标准或规范在国家相应标准技术规范及性能要求中没有规定，或乙方采用其他的标准或规范，则乙方应详细说明其所采用的标准和规范，并提供该标准或规范的完整的中文原件给甲方。只有当其采用的标准和规范等于或优于国家相应标准、招标文件要求和投标文件所承诺的技术规范要求时，此标准或规范才可能为甲方所接受。

3.4设备中采用的主要的、核心的、关键的元件及技术标准与《技术规格及要求》的内容一致。（在签订合同时明确）

3.5货物的设计方案（如有），需经双方按照约定进行确认，并依据双方会审通过的方案实施。

4、货物验货及保管方式

4.1乙方应在交货前 5 日历天，以书面形式发送《发货确认函》给甲方，通知准确的发货日期、到货时间、货物型号规格、数量以及场地的要求，甲方须在收到确认函后 2 日历天内予以答复，经甲方确认同意后乙方方可发货。甲方在书面确认的发货日期前通知乙方延期交货的，乙方不得收取因此增加的仓储费等费用，但推迟时间不得超过60天，超过60天的，自第61天起，甲方应向乙方支付仓储费。

4.2货物包装应符合国家颁发的标准，以保证货物在运输过程中不受损伤，由于包装不当造成货物在运输过程中有任何损坏或丢失，由乙方负责。

4.3包装箱应有明显的包装编号和起吊部位标志，组装件应有明显的组对标志。每件包装箱内应有详细的装箱单和合格证。

4.4货物到货时，包装必须完好无缺，产品包装要求包括规格型号、产品种类、数量等，货物在安装完成验收通过前的丢失、损坏的风险由乙方承担。

4.5 到货后，甲方、乙方到现场进行清点，清点货物数量、品牌、配件等与本合同的约定是否相符。货物有丢失或损坏，或者货物的包装、品种、型号、规格等不符合合同约定的，甲方有权要求乙方退回更换或补齐货物，乙方实际交货时间以最终补齐货物时间为准。参与交货验收的单位在货物清单上共同签字。此签单仅作为乙方交货的凭证，承包安装单位接收凭证，不作为乙方货物是否合格的最终依据。若乙方的产品经送检不符合本合同约定或安装后因产品质量问题未能通过验收的，乙方仍应当向甲方承担违约责任。

4.6乙方在交货的同时应向甲方提交产品合格证、出厂检验报告和记录、执行标准等相关单证和资料，否则，甲方有权拒绝清点货物。

5、专利权

乙方须保障甲方在使用该货物或其任何一部分时不受到第三方关于侵犯专利权、商标权或工业设计权等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权、指控，与甲方无关，乙方须与第三方交涉并承担可能发生的责任与一切费用。如甲方因此而遭致损失的，乙方应赔偿该损失。

6、安装调试、验证、培训

安装、调试、IQOQ认证、培训、售后等一系列服务由厂家工程师承担。直至仪器运行稳定，操作人员熟练掌握为止。

提供全套、完整的技术资料，包括详细的仪器中英文说明书、操作手册和仪器维护等有关资料及质量认证书。

7、验收

完全满足第三章技术规格、技术要求，用标准品测试合格，经第三方检定合格。

三、售后服务协议

甲方：漳州片仔癀药业股份有限公司

乙方：

经友好协商，双方就片仔癀研发中心气、液相色谱仪等仪器采购安装项目一事，达成如下售后服务协议，乙方须履行如下条款：

1. 产品的质保期为壹年，时间从项目全部验收合格（第三方检定合格），最终用户签署验收单之日开始计算。质保期内一切维修服务免费和更换零配件免费。

2．所有产品主机、软件、辅机、随机备件（消耗品除外）均提供保修服务，保修期限为货物到达，安装调试验收合格12个月内，但如因甲方原因不能及时安装及验收，货物保修时间从到货之日起15个月内有效。

3. 乙方的故障响应时间：在保修期内，设备出现质量问题或故障时，响应时间≤2小时，原厂家工程师应在48小时内到达现场并排除故障，若超过48小时，每超过一天扣人民币500元的质保金。如一周内无法修复的设备，乙方提供同等配置的备用设备供甲户临时使用。保修期内如同一故障发生三次，或在两个月内无法修复，乙方无条件更换同型号同配置的新机，保修期从更换之日起计算。如保修期内因故障停机，按停机时间的双倍顺延保修期，保修期结束后，乙方仍负责提供终身维修服务，系统软件终身免费升级。

4. 乙方在货物运抵现场一周前，向用户提供安装调试及运行的进度计划表。在货物运抵现场后一周内，乙方到用户现场进行免费现场安装调试， 直至验收合格。

5. 在货物运抵现场后一周内，乙方请生产厂家工程师到甲方安装调试，并在现场免费进行专业培训，直至用户方能完全操作和维护。

6. 保修期内，仪器由以下原因造成的故障，一般不能作为免费维修：

（1）未经生产厂家允许，擅自拆卸、调修过的仪器。

（2）人为或意外事故造成的损坏。

7. 本协议一式 四 份，经双方签字并盖章后即时生效，甲乙双方各执 二 份。

甲方：  (公章)                         乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

时  间：                   时  间： 

四、廉政合同

为做好设备采购及安装调试过程中的党风廉政建设，保证采购及安装调试高效优质、保证采购资金的安全和有效使用以及投资效益，本项目业主漳州片仔癀药业股份有限公司（以下称甲方）与                           (以下称乙方)，特订立如下合同。

第一条  甲乙双方的权利和义务

（一） 严格遵守党和国家有关法律法规的有关规定。

（二） 严格执行采购供货及安装合同文件，自觉按合同办事。

（三） 双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外），不得损害国家和集体利益、违反采购建设管理规章制度。

（四） 建立健全廉政制度，开展廉政教育，设立廉政告示牌，公布举报电话，监督并认真查处违法违纪行为。

（五） 发现对方在业务活动中的违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

（六） 发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向其上级部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第二条  甲方的义务

（一） 甲方及其工作人员不得索取或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或个人支付的费用等。

（二） 甲方工作人员不得参加乙方安排的宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（三） 甲方及工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁娶活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

（四） 甲方工作人员的配偶、子女、亲属不得从事与甲方采购有关的供货分包项目。

第三条  乙方义务

（一） 乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券和贵

重物品。

（二） 乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的

任何费用。

（三） 乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加宴请及娱乐活动。

（四） 乙方不得为甲方单位或个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

（五） 乙方及其工作人员必须严格按照供货规程办事，不得损害甲方利益。

第四条  违约责任

（一） 甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给

予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二） 乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给

予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建

议采购建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的采购建设市场处罚。

第五条  双方约定：本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。

由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查；提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条  本合同有效期为甲乙双方签署合同之日起至质保期满。

- 本合同作为主合同的附件，与主合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。

第八条  本合同一式 四 份，甲乙双方各执 二 份。

甲方：  (公章)                         乙方：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：            法定代表人或其委托代理人：

（签字或盖章）                       （签字或盖章）

时  间：                   时  间： 

第五章  投标文件格式

注释： 《投标文件格式》是投标人的部分投标文件格式和签订合同时所需文件的格式。投标人应参照这些格式文件制作投标文件。

投 标 文 件

（第一册  报价标）

（正本或副本）

项目名称：

招标编号：

合同包号：

投标单位：            （全称并加盖公章）

法定代表人或委托代理人：            （签字或盖章）

地址：

电话：

日期：   年    月    日

目    录

1. 投标书

2. 开标一览表（开标一览表一式两份，一份放于正本，一份单独密封）

3. 投标分项报价表

1.投 标 书

致：福建晏圣工程管理有限公司

根据贵方为                  项目的投标邀请（招标编号）:         ，本签字代表（全名、职务）正式授权并代表投标人（投标人名称、地址）提交下述文件正本一份、副本一份。

(1) 开标一览表  （2）投标分项报价表  （3）评分标准对照情况点对点应答表

（4）货物说明一览表  （5）供货范围清单  （6）技术规格和商务偏离表

（7）投标人的资格证明文件  （8）投标人根据本招标文件评审要求应提交的其它资料

（9）质量和售后服务承诺书 （10）退还投标保证金基本信息登记标

（11）招标代理服务费承诺书

(12) 以          方式提供的金额为人民币（大写）：         元 （小写）：      的投标保证金。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.所附详细报价表中规定的应提供和交付的货物及服务报价总价（国内现场交货价）为人民币        ，即             （中文表述）。

2.投标人已详细审查全部招标文件，包括修改文件（如有的话）和有关附件，将自行承担因对全部招标文件理解不正确或误解而产生的相应后果。

3.投标人保证遵守招标文件的全部规定，投标人所提交的材料中所含的信息均为真实、准确、完整，且不具有任何误导性。

4.投标人将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

5.本投标文件自开标日起投标有效期为：在招标文件投标人须知前附表第4项所规定的期限内保持有效。

6.如果发生招标文件第二章投标人须知第12条所述情况，则同意招标代理机构不予退还投标保证金。

7.投标人同意提供按照招标采购单位可能要求的与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定要接受最低的报价或收到的任何投标。

8. 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄：

地址：                  邮编：

电话：                  传真：

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

2.开标一览表

投标人（全称并加盖公章）：                                  招标编号∶                            货币单位：元

| 合同包 | 货物名称 | 数量 | 报价 | 交货期 | 投标保证金 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标总价（大写）： （小写）： |

注：1.开标一览表一式两份，一份放于正本，一份单独密封。

2.详细报价清单应另纸详列，且标明所报各种货物的数量、品牌和金额。

3.当一个合同包有多个品目号时，投标人应计算出该合同包的合计价（若有）。

投标人代表签字：

详细报价清单

（由投标人自行填报）

| 品目号 | 项目名称 | 数量 | 品牌 | 型号 | 单项报价最高控制价 | 报价总价最高控制价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高效液相色谱仪 | 2套 |  |  |  |  |
| 2 | 气相色谱仪 | 2套 |  |  |  |  |
| 3 | 溶出取样系统 | 2套 |  |  |  |  |
| 4 | 十万分之一电子天平 | 2套 |  |  |  |  |
| 5 | 其他配件（见清单） | 1项 |  |  |  |  |

3.投标分项报价表

投标人名称：             招标编号：               货币单位： 元

| 1 | 投标货物合同包 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 货物名称 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 数量、型号、规格 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 主机和标准附件单价 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 专用工具价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 检验培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 运输费用 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 保险费用 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 投标价格 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 投标总价 |  |

注：1．第1栏投标货物合同包/品目号系指“招标货物一览表”中该货物的合同包/品目号。

2．出厂价投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目10的各项费用。

3．现场交货投标价格＝栏目5×栏目4（数量）＋栏目6至栏目12的各项费用。

4．选购件价不包括在本报价表内，应另附纸分项单报。

5．此表第14项投标价若与开标一览表有出入，以开标一览表投标价格为准。

6、若未详细分项报价将被视为没有实质性响应招标文件。

投标人代表签名：

投  标  文  件

（第二册  技术、商务标）

（正本／副本）

项 目 名 称：

招 标 编 号：

合 同 包 号：

投标单位：         （全称并加盖公章）

地址：                          （盖章）

邮编：       电话：          传真：

日      期：          年        月         日

目  录

1. 评分标准对照情况点对点应答表

2. 货物说明一览表

3. 供货范围清单

4. 技术规格和商务偏离表

5. 投标人的资格证明文件

（1）关于资格的声明函

（2）投标人的资格声明

（3）法定代表人授权委托书

（4）统一社会信用代码营业执照（或营业执照和税务登记证）

（5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

（6）近三年来，在政府采购活动中，没有重大违法记录及行贿犯罪记录的书面说明

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料

（8）其它资格证明文件

6. 投标人根据本招标文件评审要求应提交的其它资料

7. 质量和售后服务承诺书

8. 退还投标保证金基本信息登记表

9.招标代理服务费承诺书

1.评分标准对照情况点对点应答表

| 标注 | 评分内容 | 投标响应情况 | 详见页码 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1-1 |  |  |  |
| 1-2 |  |  |  |
| 1-3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |
| 2-1 |  |  |  |
| 2-2 |  |  |  |
| 2-3 |  |  |  |
| …… |  |  |  |

投标人代表签字：

投标人（全称并加盖公章）：

日  期：     年    月    日

2.货物说明一览表

（按投标货物合同包下品目号类别分别填写）

投标人（全称并加盖公章）：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 |  | 货物名称 |  | 型号规格 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细性能说明 |

投标人代表签字:

3.供货范围清单

说明：

本清单应列明组成货物的主要件和关键件的名称、数量、原产地；

本清单应列明专用工具的名称、数量、原产地（如果有的话）；

本清单应列明备品备件的名称、数量、原产地（如果有的话）。

投标人代表签字：

4.技术规格和商务偏离表

投标人名称：                          招标编号∶

| 合同包/品目号 | 货物名称 | 规格条目号 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：1、投标人在投标文件中应对照招标文件的技术和商务部分具体要求进行逐项应答；并在“偏离说明”项下填写以下内容：优于的，填写“正偏离”；符合的，填写“无偏离”；低于的，填写“负偏离”。若有负偏离而未如实填写的，经查证后将被视为虚假应标；若未按照要求进行填写的则视为非应答性报价，按无效标处理。

2、若事项较多，投标人可根据实际情况进行顺延或另纸说明。

投标人代表签字：

5.投标人的资格证明文件

（1）关于资格的声明函

福建晏圣工程管理有限公司 ：

关于贵方       年    月    日第      （招标编号）投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件“招标货物及要求”中规定的          （合同包/品目号）                         （货物名称），并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1．本签字人确认资格文件中的说明以及投标文件中所有提交的文件和材料是真实的、准确的。

2.我方的资格声明正本一份，副本一份，随投标文件一同递交。

投标人（全称并加盖公章）：

地     址：

邮     编：

电 话/传 真：

投标人代表签字：

（2）投标人的资格声明

1．投标人概况：

Ａ．投标人名称：

Ｂ．注册地址：

传真：           电话：           邮编：

Ｃ．成立或注册日期：

Ｄ．法人代表：                   （姓名、职务）

实收资本：

其中 国家资本：              法人资本：

个人资本：              外商资本：

Ｅ．最近资产负债表（到     年     月      日为止）。

(1)固定资产合计:

(2)流动资产合计:

(3)长期负债合计:

(4)流动负债合计:

Ｆ．最近损失表（到     年     月      日为止）。

(1)本年（期）利润总额累计：

(2)本年（期）净利润累计：

2．我方在此声明，我方具备并满足下列各项条款的规定。本声明如有虚假或不实之处，我方将失去合格投标人资格且我方的投标保证金将不予退还。

（1）具有独立承担民事责任的能力；

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（5）近三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

3．最近三年投标货物在国内主要用户的名称和地址：

| 用户名称和地址 | 销售货物名称、规格 | 数量 | 交货日期 | 运行状况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4. 统一社会信用代码营业执照（或营业执照和税务登记证）详见第（4）条。

就我方全部所知，兹证明上述声明是真实、正确的，并已提供了全部现有资料和数据，我方同意根据贵方要求出示文件予以证实。

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：       年        月        日  电      传：

传      真：                  电      话：

（3）法定代表人授权委托书

招标公司：

（投标人全称）法定代表人         授权  （投标人代表姓名）为投标人代表，代表本公司参加贵司组织的            项目（招标编号       ）招标活动，全权代表本公司处理投标过程的一切事宜，包括但不限于：投标、参与开标、谈判、签约等。投标人代表在投标过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，本公司均予以认可并对此承担责任。投标人代表无转委权。特此授权。

本授权书自出具之日起生效。

投标人代表：              性别：       身份证号：

单位：                    部门：           职务：

详细通讯地址：            邮政编码:            电话：

授权方

投标人（全称并加盖公章）：

法定代表人签字：

日     期：

接受授权方

投标人代表签字：

日     期：

后另附：(1) 法定代表人身份证复印件

（2）被授权人身份证复印件

（4）统一社会信用代码营业执照（或营业执照和税务登记证）

福建晏圣工程管理有限公司 ：

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方营业执照副本复印件，该执照业经年检，真实有效。

现附上由                         （签发机关名称）签发的我方税务登记证副本复印件，该证件已经年检，真实有效。

或现附上由                         （签发机关名称）签发的我方统一社会信用代码营执照副本复印件，该执照真实有效。

注：1.统一社会信用代码营业执照（或营业执照和税务登记证）复印件需复印包括能说明经年检合格的内容。

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

（5）财务状况报告，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

（6）近三年来，在政府采购活动中，没有重大违法记录及行贿犯罪记录的书面说明

福建省晏圣工程管理有限公司 ：

我司承诺：在参加贵司组织的             项目（项目名称）采购活动近三年来，在政府采购活动中，没有重大违法记录及行贿犯罪记录的书面说明；。

供应商（全称并加盖公章）：

供应商代表签字：

日   期：

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

（7）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的相关材料

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

（8）其它资格等证明文件

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

6.投标人根据本招标文件评审要求应提交的其它资料

投标人根据自身实际情况编写有关资料包括：

（1）投标人根据招标文件要求及评分标准内容并结合自身实际情况进行编制或投标人认为应提交的其他材料， 均可在此附件中提交。

（注意：投标人应仔细阅读本招标文件中的评分标准，须对评分表技术部分评分细项 “点对点”说明，并提供的材料。提供材料若有遗漏，对评分造成不利影响，由投标人自行负责。）

（2）投标人认为应提交的其他材料， 可在此附件中提交。格式自拟。

（3）招标文件要求提供的其它资料等。

投标人代表签字：

7.质量和售后服务承诺书

投 标 人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

日      期：

8.退还投标保证金基本信息登记表

| 投标人全称（加盖公章） |  |
| --- | --- |
| 招标编号 |  |
| 合同包号 |  |
| 投标截止时间 | 年 月 日 |
| 投标保证金缴交日期 | 年 月 日 |
| 投标保证金金额 | 大写： |
|  | 小写： |
| 投标人账户名称 |  |
| 投标人开户行 |  |
| 投标人账号 |  |
| 投标人详细地址 |  |
| 具体联系人姓名及电话 |  |
| 财务部门联系人及电话 |  |

投标保证金缴交凭证复印件

（加盖投标单位公章）

9.招标代理服务费承诺书

致：福建晏圣工程管理有限公司

我们在贵公司组织的                           项目采购中投标（招标编号：          ），如获中标，我们保证按招标文件的规定，以银行转账、电汇或现金的付款方式，向贵公司缴交招标代理服务费及评标会务费。

我方如违反上述承诺，所提交的上述项目的投标保证金将不予退还我方，我方对此无异议。

特此承诺！

投标人（全称并加盖公章）：

投标人代表签字：

邮 编：           电 话：

传 真：           日 期：