中国农业科学院兰州兽医研究所国家口蹄疫参考实验室过滤器采购安装项目第二次第二次招标公告

兰州正泽招投标代理有限公司受中国农业科学院兰州兽医研究所的委托，对所需的国家口蹄疫参考实验室过滤器采购安装项目第二次以公开招标形式进行采购，欢迎符合资格条件的供应商前来参加。

一、招标文件编号：LZ2018-GK001(S)

二、项目总预算：68万元整

三、招标内容：

| 序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 56#空调机组过滤器清单 |
| 1 | 初效袋式过滤器 | 592*592*360-6P-G4 | 台 | 136 | 更换8次 |
| 2 | 初效袋式过滤器 | 490*592*360-5P-G4 | 台 | 88 | 更换8次 |
| 3 | 初效袋式过滤器 | 287*592*360-3P-G4 | 台 | 112 | 更换8次 |
| 4 | 初效袋式过滤器 | 287*490*360-3P-G4 | 台 | 16 | 更换8次 |
| 5 | 中效袋式过滤器 | 287*490*534-5P-F7 | 台 | 8 | 更换2次 |
| 6 | 中效袋式过滤器 | 287*592*534-5P-F7 | 台 | 64 | 更换2次 |
| 7 | 中效袋式过滤器 | 490*592*534-8P-F7 | 台 | 44 | 更换2次 |
| 8 | 中效袋式过滤器 | 592*592*534-10P-F7 | 台 | 84 | 更换2次 |
| 9 | 中效袋式过滤器 | 592*592*534-10P-F9 | 台 | 84 | 更换2次 |
| 10 | 中效袋式过滤器 | 490*592*534-8P-F9 | 台 | 44 | 更换2次 |
| 11 | 中效袋式过滤器 | 287*490*534-5P-F9 | 台 | 8 | 更换2次 |
| 12 | 中效袋式过滤器 | 287*592*534-5P-F9 | 台 | 64 | 更换2次 |
| 13 | 中效袋式过滤器 | 592*592*534-8P-F5 | 台 | 100 | 更换2次 |
| 14 | 中效袋式过滤器 | 490*592*534-6P-F5 | 台 | 4 | 更换2次 |
| 15 | 中效袋式过滤器 | 287*592*534-4P-F5 | 台 | 52 | 更换2次 |
| 57#空调机组过滤器清单 |
| 1 | 初效袋式过滤器 | 592*592*360-6P-G4 | 台 | 160 | 更换8次 |
| 2 | 初效袋式过滤器 | 490*592*360-5P-G4 | 台 | 56 | 更换8次 |
| 3 | 初效袋式过滤器 | 287*592*360-3P-G4 | 台 | 48 | 更换8次 |
| 4 | 初效袋式过滤器 | 287*490*360-3P-G4 | 台 | 8 | 更换8次 |
| 5 | 中效袋式过滤器 | 592*592*534-10P-F7 | 台 | 80 | 更换2次 |
| 6 | 中效袋式过滤器 | 490*592*534-8P-F7 | 台 | 28 | 更换2次 |
| 7 | 中效袋式过滤器 | 287*592*534-5P-F7 | 台 | 24 | 更换2次 |
| 8 | 中效袋式过滤器 | 287*490*534-5P-F7 | 台 | 4 | 更换2次 |
| 9 | 中效袋式过滤器 | 592*592*534-10P-F9 | 台 | 80 | 更换2次 |
| 10 | 中效袋式过滤器 | 490*592*534-8P-F9 | 台 | 28 | 更换2次 |
| 11 | 中效袋式过滤器 | 287*592*534-5P-F9 | 台 | 24 | 更换2次 |
| 12 | 中效袋式过滤器 | 287*490*534-5P-F9 | 台 | 4 | 更换2次 |
| 13 | 中效袋式过滤器 | 287*592*534-4P-F5 | 台 | 56 | 更换2次 |
| 14 | 中效袋式过滤器 | 592*592*534-8P-F5 | 台 | 116 | 更换2次 |
| 56#57#高效送风口过滤器清单 |
| 1 | 无隔板高效过滤器 | 305*305*90，H13 | 台 | 11 |  |
| 2 | 无隔板高效过滤器 | 305*610*90，H13 | 台 | 26 |  |
| 3 | 无隔板高效过滤器 | 610*610*90，H13 | 台 | 32 |  |
| 4 | 无隔板高效过滤器 | 610*910*90，H13 | 台 | 8 |  |
| 5 | 无隔板高效过滤器 | 610*1220*90，H13 | 台 | 4 |  |
| 56#57#BIBO过滤器清单 |
| 1 | 有隔板大风量高效过滤器 | 305*305*292，H14 | 台 | 21 |  |
| 2 | 有隔板大风量高效过滤器 | 610*305*292，H14 | 台 | 18 |  |
| 3 | 有隔板大风量高效过滤器 | 610*610*292，H14 | 台 | 13 |  |
| 4 | 有隔板大风量高效过滤器 | 610*762*292，H14 | 台 | 28 |  |
| 5 | 有隔板大风量高效过滤器 | 610*915*292，H14 | 台 | 16 |  |
| 56#57#带扫描高效风口滤器清单 |
| 1 | 无隔板高效过滤器 | 305*305*90，H14 | 台 | 5 |  |
| 2 | 无隔板高效过滤器 | 610*610*90，H14 | 台 | 2 |  |
| 3 | 无隔板高效过滤器 | 610*762*90，H14 | 台 | 1 |  |
| 56#57#BIBO过滤器清单 |
| 1 | 有隔板大风量高效过滤器 | 610*305*292-H14(带限位槽） | 台 | 28 |  |
| 2 | 有隔板大风量高效过滤器 | 610*610*292-H14 | 台 | 20 |  |
| 3 | 无隔板中效过滤器 | 610*610*292-F6 | 台 | 20 | 更换2次 |
| 4 | 无隔板中效过滤器 | 610*610*78-F6 | 台 | 18 | 更换2次 |

四、对供应商资格要求：

1）供应商必须是中国境内注册的企业独立法人，提供企业法人营业执照副本（三证合一，复印件）；

2）法定代表人身份证（复印件）；

3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）；

4)无隔板高效过滤器需通过UL及FM认证；有隔板过滤器需通过UL认证。以上认证需在投标时一并提供；

5）须提供人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询告知函（原件，装入正本）；

6）不接受联合体投标。

四、购买招标文件需提供的资料：

1）投标人必须是中国境内注册的企业独立法人，提供企业法人营业执照副本（三证合一，复印件）；

2）法定代表人身份证（复印件）；

3）法定代表人授权函及被授权人身份证（复印件）；

4）须提供人民检察院出具的无行贿犯罪档案查询告知函（复印件）

五、获取招标文件：

招标文件发售时间：2018年02月09日- 2018年02月14日上午9︰00-12︰00 下午14︰30-17︰00

招标文件发售地点：兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼

招标文件售价：人民币300元/包，招标文件售后不退。

六、递交投标文件

递交时间：2018年03月02日上午9︰00之前,逾期不予受理。

递交地点：兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼开标室

- 开标时间及地点：

开标时间：2018年03月02日上午9︰00

开标地点：兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼开标室

- 采购人

中国农业科学院兰州兽医研究所

地    址：甘肃省兰州市城关区盐场路徐家坪1号

联 系 人：曾爽   唐江山

联系电话：0931-8376825，0931-8340696

九、招标代理机构

兰州正泽招投标代理有限公司

地址：兰州市城关区甘南路39号商务宾馆写字楼四楼

联系人：火迎春        电话：18193135845

传真：0931-8860399      邮箱：zzzb666@126.com

帐户名称：兰州正泽招投标代理有限公司

开 户 行：兰州银行兴天支行

帐    号：7028343579630012

兰州正泽招投标代理有限公司

2018年02月08日