广州市花都区农产品质量安全监督检测中心

政府采购招标文件

项目编号：KDNJ-2017HW-01

项目名称：广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器

及消耗品采购项目

项目类别：货物类

广东华粤招标代理有限公司

发布日期：2017年9月

温馨提示：供应商投标特别注意事项

- 投标截止时间后，本公司不接收任何投标文件，因此，请适当提前到达。

- 请正确填写《开标一览表》。多子包项目请仔细检查子包号，子包号跟子包名称必须一致，并与《退保证金说明》一同封装在单独的唱标信封当中。

- 加“★”号的条款必须一一响应。

- 投标文件必须按顺序编制页码。

- 请仔细检查投标文件是否已按招标文件要求盖章、签名及密封。

- 如投标/报价产品属于许可证管理范围内的，须提交相应的许可证复印件。

- 为了提高政府采购效率，节约社会交易成本和时间，购买了招标文件的公司，请在投标截止时间前3日以书面形式通知采购代理机构是否参加投标。

- 我公司为招标代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪作出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议供应商遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标文件的，评委会将按招标文件中有关无效投标的规定处理。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以招标文件为准。）

目      录

第一部分 投标邀请函	3

第二部分 投标人须知	5

第三部分 采购人需求	10

第四部分 合同书格式	17

第五部分 开标、评标和定标	23

第六部分 投标文件格式	31

# 第一部分 投标邀请函

广东华粤招标代理有限公司 受 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 的委托，对以下项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：KDNJ-2017HW-01

二、采购项目名称：广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目

三、采购预算：人民币  117.78  万元

四、项目内容及需求：(采购项目技术规格、参数及要求)

| 子包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价总价 （万元） | 中标人 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高通量全自动固相萃取仪 | 一台 | 36 | 1家 |
| 二 | 消耗品(化学原料及化学制品) | 一批 | 81.78 | 协议供货商3家 |

经政府采购管理部门同意，本项目中在物品名称前标有“◆”的产品为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），其余为采购本国产品。投标人须对本项目以子包为单位进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，可兼投兼中。不接受联合体投标。产品详细技术参数及执行标准、规格等详见招标文件中的第三部分采购人需求。

五、供应商资格条件：

参加本项目投标的投标人除应具备《政府采购法》第二十二条供应商资格条件外，还必须符合下列要求：

1、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人，投标时提交有效的企业法人营业执照（或事业法人登记证）副本复印件。

2、提供检查机关出具的《无行贿犯罪记录证明》和公平竞争承诺书原件（见参考模版）；

3、在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。（提供两个网站的信用记录查询结果打印页面并加盖公章）

- 本项目不接受联合体投标。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一子包的投标。

6、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目投标。

六、符合资格的供应商应当在2017年9月26日9时起至 2017年10月15日17时止（法定节假日除外）携带以上（1）至（3）项证件（复印件加盖公章）以及加盖公章的营业执照复印件、组织机构代码证复印件（或三证合一证明文件）、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、法定代表人或投标人授权代表身份证复印件及《无行贿犯罪记录证明》和《公平竞争承诺书》原件购买招标文件。（发售地点：广州市天河区体育西路109号高盛大厦8E），招标文件每套售价300元（人民币），售后不退。

七、我公司只接受购买本采购文件并按规定时间内交纳投标保证金的供应商投标。

八、投标文件递交和截止时间：2017年10月16日下午15:00 时(14:30 时开始受理投标文件)

九、投标文件送达地点：广州市天河区体育西路109号高盛大厦8楼E室。

十、开标评标时间：2017年10月16日下午15:00 时

十一、开标评标地点：广州市天河区体育西路109号高盛大厦8楼E室

十二、招标文件公示/下载：

招标文件公示期为2017年9月26日至2017年9月30日五个工作日。根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府招标文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式（加盖单位公章的原件，其它形式无效）向招标代理机构提出质疑。

| 采购代理机构联系人： | 广东华粤招标代理有限公司 | 采购人联系人： | 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心 |
| --- | --- | --- | --- |
| 电话： | 020-62313760 | 电话： | 020-86838817 |
| 传真： | 020-62313719 | 传真： | 020-86801991 |
| 联系地址： | 广州市天河区体育西路109号高盛大厦8E | 联系地址： | 广州市花都区建设路 |
| 邮编： | 510610 | 邮编： | 510800 |
| 开户行： | 招商银行广州体育西路支行 |  |  |
| 帐号： | 120910640210901 |  |  |

广东华粤招标代理有限公司

2017年9月25日

第二部分 投标人须知

投标人必须认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和采购人需求等。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标无效或被拒绝。

一、说  明

（一）适用范围

本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

（二）定义

1.“采购人”是指：广州市花都区农产品质量安全监督检测中心。

2.“监管部门”是指：广州市花都区财政局政府采购办。

3.“政府采购代理机构”是指：广东华粤招标代理有限公司。

4.“招标采购单位”是指：采购人、政府采购代理机构。

5.合格的投标人

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合招标文件规定的资格要求及特殊条件要求。

6.“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

(三) 合格的货物和服务

1．“货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的货物等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

2．“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：投标人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及招标文件规定的其它服务。

二、一般要求

（一）投标的费用

1．投标人应承担所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

2．本次招标向中标人收取的中标服务费，按国家有关规定执行。

（二）招标文件的构成

招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1．投标邀请函

2．投标人须知

3．采购人需求

4．合同书格式

5．开标评标与订标

6．投标文件格式

7．在招标过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等

（三） 招标文件的澄清和修改

招标信息公示、公告期间，投标人对招标文件有质疑的，均应以书面形式向招标代理机构提出。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

招标代理机构对招标文件进行必要的澄清或者修改的，于开标前15天在相关政府采购网和广东华粤招标代理有限公司网（www.gdhycg.com）上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商，报名及购买招标文件的供应商在收到澄清或修改通知后应按要求以书面形式（加盖单位公章，传真有效）予以确认，该澄清或修改的内容为招标文件的组成部分；澄清或修改不足15天的，招标代理机构在征得报名及购买招标文件的供应商同意并书面确认（加盖单位公章，传真有效）后，可不改变投标截止时间。

根据采购的具体情况，招标代理机构可延长投标截止时间和开标时间，但至少应当在规定的投标截止时间三日前，将变更时间在相关政府采购网和广东华粤招标代理有限公司网站上发布公告，并通知所有报名及购买招标文件的供应商。

三、知识产权

1.投标人必须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任应由投标人承担。

2.投标报价应包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

四、纪律与保密事项

1．投标人不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评标委员会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

2．在确定中标供应商之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评标委员会成员。

3．在确定中标供应商之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评标委员会、采购人和招标代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

4．获得本招标文件的投标人，不得将招标文件用作本次投标以外的任何用途，若有要求，开标后，投标人应归还招标文件中的保密文件和资料。

5．由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，均为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。

五、质疑与投诉

1．供应商认为招标文件的内容损害其权益的，可以在招标文件公示期间或者自期满之日起7个工作日内以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

2．供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或招标代理机构提出质疑，逾期质疑无效。质疑书应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人或者主要负责人签字盖章并加盖公章。

3．质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则，提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源，证据来源必须合法，招标代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者或举证不全查无实据被驳回次数在一年内达三次以上者，将纳入不良行为记录名单并承担相应的法律责任。

4．质疑供应商对采购人、招标代理机构的质疑答复不满意，或者采购人、招标代理机构未在规定期限内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。

六、投标文件

1、投标文件的构成

1.1  投标人对招标文件中多个子包进行投标的，其投标文件的编制应按每个子包的要求分别装订和封装。投标文件应装订牢固（如：胶订），如因装订不牢固导致的任何损失由投标人承担。

1.2  投标文件数量：6份（正本1份，副本5份，电子文件一份）

1.3  唱标信封（单独封装）：报价文件（纸质1份，退保证金说明一份）

2、投标文件的编写

2.1  投标人可对一个或多个包进行投标，但不得将同一个包的内容拆开投标，否则其报价将被视为非实质性响应。

2.2  投标人应按招标文件的规定及附件要求的内容和格式完整地填写和提供资料。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人、代理机构和政府采购监督管理部门对其中任何资料进行核实的要求。

2.3  招标文件用户需求中，凡标有“★”的地方均为须实质响应条款，投标人若有一项带“★”的条款未响应或不满足，将按无效投标处理。所有带“▲”号项目为评标委员会打分时的重要参考指标，不作为投标无效条件。

2.4  投标人须对招标文件的对应要求给予唯一的实质性响应，否则将视为不响应。

2.5  除在招标文件另有规定外，计量单位应使用中华人民共和国法定计量单位，以人民币填报所有报价。

2.6  投标文件必须编页码，页码必须连续。

2.7  投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

3、投标文件的标记和密封

3.1  投标文件的任何涂改或修正，涂改或修正处必须由投标人代表签字盖章确认。

3.2  投标文件封面标明“正本”或 “副本”，并盖章。副本可采用正本的复印件，一旦正本与副本不符，以正本为准。

3.3  正本和电子文件单独封装，副本全部一起封装。封套表面标明 “正本”或“副本”字样，在每一封套上按以下顺序标明如下字样：

收件人：广东华粤招标代理有限公司 项目名称： 项目编号： 投标人名称： 投标人地址、联系人、电话及传真号码 在规定的开标时间 年 月 日上午 之前不得启封

4、投标文件的递交

4.1  所有投标文件应在投标截止时间前送达招标代理机构开标地点。

4.2  招标代理机构将拒绝以下情况的投标文件：

(1) 未按要求密封的；

(2) 未按招标文件要求提交投标保证金或政府采购投标担保函；

(3) 投标截止时间后递交的。

4.3  招标代理机构不接受邮寄、电报、电话、传真方式投标。

4.4  招标代理机构对因不可抗力事件造成的投标文件的损坏、丢失不承担责任。

5、投标保证金

5.1、★投标人应交纳投标保证金：子包一：人民币3600元整，子包二：人民币8100元整。.

5.2投标保证金交纳形式：银行汇款、银行保函（或《政府采购投标担保函》）等。

(1)招标代理机构不接受现金、支票及汇票方式提交的投标保证金。投标保证金一般应以投标人的名义转账，否则应出具投标人授权书。投标保证金应在投标截止日的前一个工作日到达下述账户（以银行提供的已到帐名单为准）：

收 款 人：广东华粤招标代理有限公司

开户银行：民生银行天河北支行

账    号：693646557

并请注明“事由：广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目，编号KDNJ-2017HW-01保证金”

(2)用银行保函（或《政府采购投标担保函》）提交的，应符合下列规定：

- 采用招标文件提供的格式或采购代理机构接受的其他格式；

- 由中华人民共和国境内的银行（或《广东省政府采购信用担保试点实施方案》选定的专业担保机构）出具；

- 有效期超过投标有效期30天；

- 投标保函正本原件应在投标截止日的前一个工作日递交到广东华粤招标代理有限公司，并将一份复印件装订在投标文件正本中。

5.3、汇款单连同投标人名称、邮寄地址、邮政编码、联系人、联系电话一并传真至广东华粤招标代理有限公司020-62313719。我司不承担因邮寄产生的任何责任，包括遗失或延迟等。

5.4、投标时凭已盖章的银行进账单原件（原件验证完毕当场退回）递交投标文件。如投标人没带银行进账单原件，招标代理机构核实需要时间，如果因此而耽误了投标，责任由投标人自负。

5.5、凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

5.6、如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，在中标通知书发出后五个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

5.7、中标人的投标保证金,在中标人与招标人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

5.8、有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

（1) 中标后无正当理由不与招标人签订合同的；

（2) 将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经招标人同意，违反招标文件规定，将中标项目分包给他人的。

5.9、办理退保证金手续说明

5.9.1投标企业需填写《退保证金说明》并加盖公章。（附表一）

5.9.2如投标企业的开户行在广州市区内，我司通过支票方式退回投标保证金。投标人需凭加盖公章的《退保证金说明》，于每周二或周四到我司开取支票。

5.9.3如投标企业的开户行非广州市区内，我司通过转账方式退回投标保证金。投标人需将加盖公章的《退保证金说明》原件寄到我司，我司将按法律法规规定的时间内退回。

附表一

《退保证金说明》

致：广东华粤招标代理有限公司

我公司于     年   月参加广东华粤招标代理有限公司组织的 “          项目”（项目编号：      ）的投标，并按招标文件要求缴纳投标保证金“小写金额（大写金额）”。在该项目中我公司为（中标人或未中标人）。现申请退办该笔投标保证金。保证金退回以下账户：

公司名称：

开户行：

公司账号：

电话：

联系

申请人：（加盖公章）

年  月  日

6、投标文件的修改与撤回

6.1  在投标截止时间之前，投标人可以修改或撤回其投标文件，但必须书面通知招标代理机构。

6.2  在投标截止时间之后，招标代理机构不接受投标人对投标文件做任何修改及撤回。

7、投标有效期

★开标后不少于90天。

在特殊情况下，招标代理机构可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均以书面形式进行。投标人可以拒绝上述要求，但其投标将会被拒绝并无息退还投标保证金；同意延期的投标人其权利与义务相应延至新的截止期。

8、招标文件的解释权

本招标文件由广东华粤招标代理有限公司负责解释。

9、其它说明事项

9.1  招标代理机构在收取样版时不对样版外观验收及性能测试，对样版的破损或质量概不负责；

9.2  由于招标代理机构样版室空间有限，敬请各有关供应商支持配合，投标样版请于采购结果公告后7天内取回，否则视同供应商不再认领，招标代理机构有权进行处理。

# 第三部分 采购人需求

## 招标范围：

| 子包号 | 设备名称 | 数量 | 最高限价总价 （万元） | 中标人 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 高通量全自动固相萃取仪 | 一台 | 36 | 1家 |
| 二 | 消耗品(化学原料及化学制品) | 一批 | 81.78 | 3家 |

## 经政府采购管理部门同意，本项目中在物品名称前标有“◆”的产品为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品），其余为采购国产产品。投标人须对本项目以子包为单位进行投标，不允许只对包内其中部分内容进行投标，可兼投兼中。

二、招标要求

1、带“★”标记为废标参数，任何偏差将导致废标；“▲”为评分重要技术指标参数，不做投标无效处理。如有虚假响应，将导致废标，移送监管部门查处。

2、投标人须提供投标产品彩页或相应技术参数的厂家使用说明书复印件作为技术证明文件，否则评标委员会有权视相应技术参数响应不符合招标要求！（如厂家的产品使用说明书为英文版，请同时提供中文版）。

子包一：高通量全自动固相萃取仪技术参数及规格要求

# 1. 工作条件

1.1  工作温度: 10 - 40 (C

1.2  湿度: 20 - 80 %

1.3  电源: 单相200-240 V, 50/60 Hz

# 2. 技术规格及要求

2.1 功能要求：用于食品、药品、饮料、血液、尿液、土壤、水样等样品提取液中痕量有机物的萃取和净化，尤其适合于小体积液体样品中痕量有机物的分析，是气相、液相色谱或质谱仪器的样品前处理制备系统，能够很好的嵌入整个前处理流程，提高前处理的效率。

2.2 可自动完成固相萃取的全过程（柱活化、上样、淋洗、吹干、洗脱、分步收集）。

▲2.3 萃取通道：6通道，最多扩增至36通道，可同时自动处理4~36个样品，实现多通道的同时活化、同时上样、同时洗脱。

▲2.4连续处理样品能力：

2.4.1 使用1ml、3ml、6ml固相萃取柱可连续自动化处理60个样品；

2.4.2 使用12ml固相萃取柱可连续自动化处理36个样品。

2.4.3 使用20ml固相萃取柱可连续自动化处理24个样品。

2.4.4 免疫亲和柱可连续自动化处理，自动移除免疫亲和柱盖帽，最少60个样品连续处理，整个处理过程不需要任何人工介入（包括更换样品及SPE柱），完全达到全自动化要求。

▲2.5 溶剂和样品加载方式：12通阀自动切换进行溶剂的选择，避免样品和溶剂的交叉污染，减少机械臂的频繁动作，提高样品处理速度。

▲2.6 样品处理体积：

2.6.1 上样：满足小体积样品最大80ml的6个样品同时处理36个样品连续净化、大体积样品1L以上的6个样品同时处理60个样品连续净化；

2.6.2 收集：满足最大80ml的6个样品同时收集36个样品连续处理；

2.7 采用高精度注射泵，上样流速：0.1-100mL/min，淋洗、洗脱流速：0.1-100mL/min。

2.8 8种有机溶剂供活化、淋洗时选择，并且具有自动清洗管道功能。

▲2.9过柱技术：

2.9.1柱插杆技术要求：柱插杆与主机一体化，柱插杆底部紧贴SPE柱填料上方，从而保证设定的液体流速即为液体流过SPE柱的流速。因此全程流速可以恒定，不会堵柱，确保回收率和平行性。

2.9.2密封柱子要求：采用弹性O型环与SPE柱低点密封，非密封盖与SPE柱的密封方式，无溶剂混合现象，不会发生漏液问题。

2.10 配备样品预过滤系统，实现上样前样品的自动过滤，防止样品对SPE柱的堵塞。

▲2.11 模块运行方式：

2.11.1 配备三组独立的机械臂保证吸样、过柱、收集三个功能可独立运作，可同时使用互不干扰。

2.11.2 最大承载的样品管规格和数量：60位20ml样品管架；36位80ml样品管架。

2.11.3 样品架、收集架、SPE柱架具备自动定位功能，自动对目标位进行识别、移动，同步运行互不干扰。

▲2.12 收集管规格：15ml~100ml收集管可选，并可使用100ml旋蒸瓶收集，最大16位，满足大体积收集和浓缩的需求。

▲2.13 大体积样品批处理能力：可实现1L以上大体积水样的萃取与富集，至少同时处理6个，可连续处理60个。

2.14 具有氮气自动吹扫，在线干燥SPE柱功能。且采用单独外接氮气+三通阀切换，保证恒定流速和连续性，吹干效果好。

2.15 气压输入：最大100psi（6.9bar）；气压输出：0-20psi（1.4bar）。

▲2.16 具有串柱功能，可同时放置120个1/3/6ml固相萃取小柱。两根柱子串柱时，一根柱子直接通过接头串接在另一根柱子下方，保证流路通道最短。

2.17 具有三个排废通道，可将废水、废有机溶剂、废含氯有机溶剂分开回收处理。

2.18 紧凑化设计：整机可放入通风橱内，溶剂瓶架集合在主机上方，节约实验室空间。

2.19 软件

2.19.1 基于Windows操作系统的控制软件，操作简单易懂，可实时显示工作状态，让操作者一目了然。

2.19.2 控制软件与SPE主机通过无线wifi连接，可将其放在远离实验台位置或办公区域，不占用实验室空间，也可防止有机溶剂对其腐蚀或损坏。

2.19.3 图形化界面。专利的方法演示软件可以预先查看方法设置和仪器的运行状况。

2.19.4 软件具有方法编辑错误智能提醒功能，方便用户操作使用。

2.19.5 全方位日志，实时监控，仪器报警智能预判，保证全程可追溯。

▲2.20 要求已购买使用用户不少于50个，提供用户名单。

# 3. 仪器配置

3.1 六通道全自动固相萃取仪主机 1台

3.2 不锈钢进样针 6套

3.3 独立高精度注射泵 6台

3.4 12通阀模组 6组

3.5 3ml柱插杆 6个

3.6 进样针清洗工作站 1套

3.7 溶剂瓶套件 8套

3.8 样品位

3.8.1 60位20ml样品架 1个

3.8.2 36位80ml样品架 1个

3.8.3 20ml样品管100个/包 1包

3.8.4 80ml样品管100个/包 1包

3.8.5 20ml样品管专用过滤网100个/包 1包

3.8.6 80ml样品管专用过滤网100个/包 1包

3.9  萃取位

3.9.1 3ml SPE柱架(60位）1个

3.9.2 6ml SPE柱架（60位）1个

3.9.3 60位15ml收集架 1个

3.9.4 36位60ml收集架 1个

3.9.5 15ml收集管100个/包 1包

3.9.6 60ml收集管100个/包 1包

3.9.7 6ml柱插杆 6个

3.10 全自动固相萃取系统工作软件 1套

4. 质保及备件供应：保证产品为全新原厂设备；合同签订后60天内到货；仪器在调试通过后提供保修服务，保修期一年；在保修期内，所有服务及配件全部免费,保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

5. 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，仪器出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中文操作手册。

6. 应用支持：厂家有应用研发实验室，能够为用户在固相萃取技术的方法开发及优化方面提供支持及协助。

子包二：消耗品(化学原料及化学制品)具体要求

（一）项目概述

- 为提高采购效率和服务质量，广州市花都区农产品质量安全监督检测中心对设备耗材实行协议供货资格提供服务，通过公开招标的形式，确定协议服务供应商。

2、本项目确定三名协议供货商，第一中标人承担标准物质及耗材采购总量的40%，第二中标人承担标准物质及耗材采购总量的30%，第三中标人承担标准物质及耗材采购总量的30%；采购人根据各中标人的服务及供货质量，可以对中标人承担的份额进行调整，调整额度为该中标人承担采购量的20%以内；如果其中一家供应商供货出现问题无法正常供货，则全部从另外两家供应商处以其中标价格采购。

3、本次采购的内容是协议服务资格的取得，并不代表服务已成交，货款按实际产生的费用结算。协议服务有效期为：合同签定后至2018年12 月31 日；

4、投标文件的报价为单价报价，投标人在报价时按照采购清单内所列物品规格/单位报出本子包所含物品的各项单价。对每一种型号及规格的投标产品必须分别进行报价且只有一个报价，以各项产品单价的加权算术平均值作为价格评比的基础和依据。提交投标文件时需同时提交报价单EXCEL表（电子版）以便计算核查。

5、投标人需单独列出拟提供货物的品牌和型号规格，并提供相关的产品质量说明。

6、标准物质交货时需提供标准物质证书。

7、在物品名称前标有“◆”的产品经政府采购管理部门同意，为采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品（进口产品指通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。其余产品均为采购本国产品。

（二）项目要求

1、本项目由中标人承包及负责招标文件对中标人要求的一切事宜及责任。包括货物供货、运输、保管、参与验收、培训及相关服务等。

2、投标人必须具有满足为项目中所有货物供货的能力。

3、中标人不得以任何方式转包或分包本项目。

4、实际采购中，采购人将按中标人所报单价金额进行支付，中标人不得拒绝供货或提高单价，供货数量由采购人根据工作需要提出，但所采购总价不得超过预算金额。

5、投标人必须承诺提供厂商原装、全新的、符合用户提出的有关质量标准的货物。

6、对于影响货物正常工作的必要组成部分，无论在技术规范中指出与否，投标人都应提供并在投标文件中明确列出。

7、投标人投标时所提供的货物如在实际供货时已经停产（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更优质的货物，则按违约处理。

8、中标人在实际供货时，若被发现提供的货物未能达到招标文件和投标文件中的有关要求，采购人将有权单方面中止合同的执行,并追究因中标人未能提供所承诺的产品而产生的所有损失和责任。

9、★投标人须提供承诺函，承诺中标后不得无故拒绝供货或者提高价格供货，否则采购人有权单方面中止合同的执行并上报财政监管部门作为虚假应标处理。【须提供承诺函】

（三）商务要求：

1、供应商取得所投产品生产厂家的授权。

2、根据采购人要求，分批分期免费送货。

3、交货时间：根据采购人的电话或传真通知后，急需产品需在8小时内送到，节假日照常配送，常规产品最长不超过3个工作日，进口产品不超过30日。采购物品和数量以采购人的通知为准。

4、交货地点：采购人指定地点。

5、配送要求：产品由中标人直接配送，不得委托其他经销商进行配送。

5.1 货物的包装适应广州的气候，均应有良好的防湿、防锈、防潮、防雨、防腐及防碰撞的措施。凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标人承担。

5.2 货物对温度条件有要求的，必须确保运输全过程中冷链条件，且安排货物必须在工作日到达采购人，否则造成的货物质量问题，中标人必须在接到通知后在3日内无条件进行更换。

6、交货要求：

6.1 产品应按有关要求进行包装并采用适当的运输方式运抵合同交货地点。

6.2 中标人提供的货物必须是全新的，各项技术参数完全符合国家计量检测标准及行业要求。

6.3 所有货物在开箱检验时必须完好，无破损，配置与装箱单相符。货物外观清洁，标记编号及字体清晰、明确。

6.4中标人交货时须随附货物清单，且需提供货物出厂产品合格证、说明书。

7、货物的验收（需提供有效的质量检测报告）

7.1 验收按国家有关的规定、规范进行。货物质控要求符合用户需求的质量控制标准或有效试验判断标准要求。

7.2 验收时如发现所交付的货物有短装、次品、损坏或其它不符合产品技术要求之情形者，由采购人和中标人双方签署详细的验收记录。此现场记录可用作补充、缺失和更换损坏部件的有效证据。由此产生的有关费用由中标人承担。

7.3 国内产品或合资厂产品必须具备出厂合格证。

7.4 进口产品必须具有《进口产品注册证书》及相关证明。

7.5 对于检测试剂类货物，若不能在收到货物时进行验收的，采购人在使用过程中发现有质量问题的，中标人需在5个工作日内无条件换货。

8、 质量保证及售后服务

8.1 中标人应将其提供的合同货物运抵现场，并经验收合格方可交付采购人。

8.2 中标人按合同交付货物给采购人时，其交货日到该货物标明失效日的时间不得少于其质保期的2/3 。质保期内正常使用下，因非人为因素损坏的，中标人应在收到有关通知后，7日内予以更换，质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标人承担。

8.3 中标人必须设有售后服务电话热线，保证在接到故障电话后及时响应用户，在收到服务要求时2小时内有专人答复，48小时内有专人到达现场解决。

8.4 如货物不能达到合同约定的质量标准和厂家的质量标准，采购人有权退货，并依法追究中标人的违约责任。

8.5 如果合同货物运输过程中因事故造成货物短缺、损坏，中标人应及时安排换货，以保证合同货物验收的成功完成。换货的相关费用由中标人承担。

（四）设备耗材清单：

| 序号 | 用品、器材名称 | 规格及主要指标 | 单位 | 参考品牌 | 权重% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1◆ | 离子纯化柱 | CLASSIC DI LC186 | 个 | 威立雅 | 0.7 |
| 2◆ | 气相色谱柱 | DB-35MS， 122-3832 | 条 | Agilent | 0.7 |
| 3◆ | 气相色谱柱 | DB-1701P， 122-7732 | 条 | Agilent | 0.7 |
| 4◆ | 气相色谱柱 | HP-5， 19091J-433 | 条 | Agilent | 0.7 |
| 5◆ | 气相色谱柱 | DB-5，122-5032 | 条 | Agilent | 0.7 |
| 6◆ | 气相色谱柱 | DB-608，122-6832 | 条 | Agilent | 0.9 |
| 7◆ | 液相色谱柱 | ZORBAX，993967-902 ，C18，4.6*150mm | 条 | Agilent | 0.7 |
| 8 | 废液桶 | 容量15-20L,带双层密封盖，有机溶剂密封性好 | 个 | 国产 | 0.06 |
| 9◆ | 泵油 | 6040-0834，1L/瓶 | 瓶 | Agilent | 0.08 |
| 10◆ | 玻璃衬管 | 5190-3167,25个 /包 | 包 | Agilent | 1.2 |
| 11◆ | 石墨密封垫 | 500-2114， 10/包 | 包 | Agilent | 0.2 |
| 12◆ | 石墨密封垫 | 5181-3323，适用于内径0.25mm，10/包 | 盒 | Agilent | 0.4 |
| 13◆ | 石墨密封垫 | 5062-3514，10/包 | 包 | Agilent | 0.4 |
| 14◆ | 进样口隔垫 | 5183-4759 | 包 | Agilent | 0.09 |
| 15◆ | 安全瓶盖 | 5043-1217， 1个插口的安全瓶盖，包括 1个安全盖， 1个接头， 3.2mmPFA， 1个排气阀和1μm聚四氟乙烯膜，适配于安捷伦 9301-6341溶剂瓶。 | 个 | Agilent | 1 |
| 16◆ | 安全瓶盖（聚四氟乙烯膜） | 5043-1190，1/包 | 包 | Agilent | 0.5 |
| 17◆ | 长密封垫圈 | 5062-3508 | 包 | Agilent | 0.09 |
| 18◆ | 柱塞杆密封垫 | 5063-6589，2个/包 | 包 | Agilent | 0.3 |
| 19◆ | 玻璃过滤头 | 5041-2168 | 个 | Agilent | 0.2 |
| 20◆ | 过滤头滤芯接头 | 5062-8517，4个/包 | 包 | Agilent | 0.04 |
| 21◆ | 氘灯 | G1314-60100 | 个 | Agilent | 0.8 |
| 22◆ | 瓶盖隔垫 | 5182-0731，100/包 | 包 | Agilent | 0.2 |
| 23◆ | 一次性样品瓶 | 5183-4495， 100/包 | 包 | Agilent | 0.4 |
| 24◆ | 钳口盖 | 5183-4498，1000/包 | 包 | Agilent | 0.7 |
| 25◆ | 螺纹样品瓶盖 | 5185-5838，100/包 | 包 | Agilent | 0.2 |
| 26◆ | 螺纹样品瓶盖 | 5182-0721，100/包 | 包 | Agilent | 0.04 |
| 27◆ | 广口玻璃瓶 | 5182-0554，100/包 | 包 | Agilent | 0.5 |
| 28◆ | LUER LOK针头 | 5190-1550， 3/包 | 包 | Agilent | 0.2 |
| 29◆ | 溶剂瓶 | 9301-6341，2L | 个 | Agilent | 0.3 |
| 30◆ | 陶瓷片柱切割器 | 5181-8836，4/包 | 包 | Agilent | 0.02 |
| 31◆ | 氧 /水捕集阱 | OT3-2 | 个 | Agilent | 0.3 |
| 32◆ | 大容量水捕集阱 | BMT-2 | 个 | Agilent | 0.3 |
| 33◆ | 大容量氧气捕集阱 | BOT-2 | 个 | Agilent | 0.3 |
| 34◆ | 大容量通用气体捕集阱 | RMSH-2 | 个 | Agilent | 0.4 |
| 35◆ | 烃类 /水捕集阱 | HMT200-2 | 个 | Agilent | 0.3 |
| 36◆ | 探漏液 | 9300-0311 | 瓶 | Agilent | 0.02 |
| 37◆ | QuEChERS提取包 | 5982-5755，50/包 | 盒 | Agilent | 3.5 |
| 38◆ | QuEChERS提取包 | 5982-5056，50/包 | 盒 | Agilent | 1.5 |
| 39◆ | QuEChERS提取包 | 5982-5356，50/包 | 盒 | Agilent | 1.7 |
| 40◆ | QuEChERS提取包 | 5982-5256，50/包 | 盒 | Agilent | 1.5 |
| 41◆ | 氟罗里硅土柱 | 12256014,30个 /盒 | 盒 | Agilent | 3.3 |
| 42◆ | C18小柱 | 12256001,30个/盒 | 盒 | Agilent | 0.7 |
| 43◆ | GCB-NH2柱 | 5010-81804,30支/盒 | 盒 | 岛津 | 0.7 |
| 44◆ | GCB-PSA柱 | 5010-81814,30支/盒 | 盒 | 岛津 | 0.7 |
| 45◆ | 氨基柱 | 12256045,0.5g,6ml,30支/盒 | 盒 | Agilent | 4.1 |
| 46 | 石墨化碳黑固相萃取柱 | CA1654,0.5g,6ml,30个/盒 | 盒 | CNW | 3.7 |
| 47 | 柱后氧化柱 | AAAA-3546 | 条 | 安谱 | 0.08 |
| 48 | 空柱管 | 20mL，100/包 | 包 | 国产 | 1 |
| 49 | 超纯水/蒸馏水 | 4-5L/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.04 |
| 50◆ | 乙腈 | HPLC级，4L/瓶 | 瓶 | SIGMA | 1.3 |
| 51 | 乙腈 | HPLC级，4L/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.4 |
| 52◆ | 乙酸乙酯 | HPLC级，4L/瓶 | 瓶 | SIGMA | 0.4 |
| 53◆ | 甲醇 | HPLC级，4L/瓶 | 瓶 | SIGMA | 0.8 |
| 54◆ | 0.05mol/L,NaOH溶液 | CB130,950ml/瓶，4瓶/箱 | 箱 | Pickering | 1.2 |
| 55◆ | OPA稀释溶液 | CB910,950ml/瓶，4瓶/箱 | 箱 | Pickering | 1.2 |
| 56◆ | 异丙醇 | HPLC级，4L/瓶 | 瓶 | 进口 | 0.1 |
| 57◆ | 二氯甲烷 | HPLC级，4L/瓶 | 瓶 | 进口 | 0.9 |
| 58◆ | 甲苯 | HPLC级，4L/瓶 | 瓶 | SIGMA | 0.2 |
| 59 | 乙醇 | AR级，500mL/瓶 | 瓶 | 广化 | 0.03 |
| 60◆ | 正己烷 | HPLC级，4L/瓶 | 瓶 | SIGMA | 1.2 |
| 61 | 酸性氧化铝 | 100-200目分析纯，500g/瓶 | 瓶 | 上海国药 | 0.2 |
| 62◆ | 巯基乙醇 | cat.NO 3700-2000 | 瓶 | Pickering | 1.5 |
| 63◆ | 邻苯二甲醛 | cat.NO 0120 | 瓶 | Pickering | 0.2 |
| 64 | 二甲基亚砜 | HPLC级，4L/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.1 |
| 65 | 电导率标准液 | 10-80us/cm | 瓶 | 奥豪斯/梅特勒 | 0.1 |
| 66 | pH缓冲试剂 | pH4.00、6.86、9.18 | 包 | 上海雷磁 | 0.01 |
| 67 | 盐酸羟铵 | AR级，100g/瓶 | 瓶 | 上海国药 | 0.01 |
| 68 | 磷酸二氢钾 | GR级，500g/瓶 | 瓶 | 上海国药 | 0.08 |
| 69 | 氢氧化钠 | 电子级，250g/瓶 | 瓶 | 上海国药 | 0.1 |
| 70 | 磷酸氢二钾 | GR级，500g/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.08 |
| 71 | 乙酸铵 | HPLC级，50g/瓶 | 瓶 | 上海国药 | 0.2 |
| 72 | 乙酸 | HPLC级，500mL/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.3 |
| 73 | 磷酸 | HPLC级，500mL/瓶 | 瓶 | 阿拉丁 | 0.09 |
| 74 | 盐酸 | AR级，500mL/瓶 | 瓶 | 广化 | 0.04 |
| 75 | 氯化钠 | AR级，500mL/瓶 | 瓶 | 广州化学试剂厂 | 0.08 |
| 76 | 无水硫酸钠 | AR级，500mL/瓶 | 瓶 | 广化 | 0.02 |
| 77 | 分子筛 | AR级，直径5A/3-5mm，500g/瓶 | 盒 | 国产 | 0.004 |
| 78 | 变色硅胶 | AR级，直径φ2-5mm，500g/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.02 |
| 79 | 活性炭 | AR级，柱状，500g/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.02 |
| 80◆ | 氯霉素试剂盒 | R1511，96孔微孔板，有效期不少于9个月,冷藏运输。 | 盒 | 德国拜发公司 | 2.5 |
| 81◆ | 呋喃唑酮试剂盒 | R3703，96孔微孔板，有效期不少于9个月，冷藏运输。 | 盒 | 德国拜发公司 | 6 |
| 82 | 针头过滤器 | 0.22μm,13mm,100个/包 | 包 | 津腾 | 0.3 |
| 83 | 玻璃容量瓶 | 5mL,棕色A级，检定A级合格率>90% | 个 | 国产 | 0.05 |
| 84 | 玻璃容量瓶 | 10mL,棕色A级,检定A级合格率>90% | 个 | 国产 | 0.01 |
| 85 | 玻璃容量瓶 | 25mL,棕色A级,检定A级合格率>90% | 个 | 国产 | 0.01 |
| 86 | 玻璃容量瓶 | 100mL,A级,检定A级合格率>90% | 个 | 国产 | 0.02 |
| 87 | 玻璃量筒 | 50mL, 检定合格率>90% | 个 | 国产 | 0.009 |
| 88 | 低型玻璃烧杯 | 250mL,全新，刻度标识清晰，瓶全体光滑，无气泡 | 个 | 国产 | 0.01 |
| 89 | 低型玻璃烧杯 | 500mL,全新，刻度标识清晰，瓶全体光滑，无气泡 | 个 | 国产 | 0.01 |
| 90 | 低型玻璃烧杯 | 1000mL,全新，刻度标识清晰，瓶全体光滑，无气泡 | 个 | 国产 | 0.02 |
| 91 | 具塞玻璃量筒 | 250mL，全新，刻度标识清晰，瓶全体光滑，无气泡，在水平台面上可平稳放置 | 个 | 国产 | 0.02 |
| 92 | 具塞刻度玻璃离心管 | 50mL | 个 | 国产 | 0.1 |
| 93 | 具塞刻度玻璃离心管 | 10mL | 个 | 国产 | 0.2 |
| 94 | 无针注射器 | 5mL,100/包 | 包 | 国产 | 0.1 |
| 95 | 24/29缩醛树脂弹性夹 | 适合规格为24/29旋蒸瓶口径 | 个 | 国产 | 0.02 |
| 96 | 玻璃刻度移液管 | 10mL,最小刻度0.1mL,A级,检定A级合格率>90% | 支 | 国产 | 0.01 |
| 97 | 玻璃刻度移液管 | 5mL,最小刻度0.05mL,A级,检定A级合格率>90% | 支 | 国产 | 0.01 |
| 98 | 玻璃刻度移液管 | 2mL,最小刻度0.02mL,A级,检定A级合格率>90% | 支 | 国产 | 0.01 |
| 99 | 玻璃刻度移液管 | 1mL,最小刻度0.01mL,A级,检定A级合格率>90% | 支 | 国产 | 0.01 |
| 100 | 试剂瓶 | 250mL，螺口规格：GL45，带盖 | 个 | SIMAX | 0.06 |
| 101 | 试剂瓶 | 500mL，螺口规格：GL45，带盖 | 个 | SIMAX | 0.07 |
| 102 | 试剂瓶 | 1000mL，螺口规格：GL45，带盖 | 个 | SIMAX | 0.09 |
| 103 | 鸡心瓶/茄形瓶 | 磨口，24/29口径，100mL或250mL | 个 | 国产 | 0.3 |
| 104 | 鸡心瓶架 | 100mL，12位，有机玻璃材质 | 个 | 国产 | 0.04 |
| 105 | 移液器架 | 有机玻璃，5位 | 个 | 国产 | 0.01 |
| 106 | 移液管架/盒 | >9位/个，用于收纳移液管，可水平放置于抽屉内 | 个 | 国产 | 0.01 |
| 107 | 移液管架 | 阶梯形，有机玻璃材质 | 个 | 国产 | 0.01 |
| 108 | 比色管 | 10mL，刻度清晰，密封性好 | 个 | 国产 | 0.07 |
| 109 | 玻璃量筒 | 500mL | 个 | 国产 | 0.03 |
| 110 | 玻璃量筒 | 1000mL | 支 | 国产 | 0.04 |
| 111 | 玻璃温度计 | -50-50℃，精度1℃，检定合格率>90% | 支 | 国产 | 0.01 |
| 112 | 玻璃温度计 | 0-100℃, 精度1℃，检定合格率>90% | 支 | 国产 | 0.01 |
| 113 | 玻璃温度计 | 0-200℃，精度1℃，检定合格率>90% | 支 | 国产 | 0.01 |
| 114 | 温湿度计 | 272-A型 | 支 | 国产 | 0.04 |
| 115 | 有机相移液器吸咀 | 1000μl,96个/盒 | 盒 | 吉尔森 | 0.5 |
| 116 | 有机相移液器吸咀 | 200μl,96个/盒 | 盒 | 吉尔森 | 0.5 |
| 117 | 有机相移液器吸咀 | 1000μl，1000个/包 | 包 | 吉尔森 | 0.1 |
| 118 | 有机相移液器吸咀 | 200μl，1000个/包 | 包 | 吉尔森 | 0.2 |
| 119 | 移液器吸咀 | 200μl,1000个/包 | 包 | 热电 | 0.3 |
| 120 | 移液器吸咀 | 300μl,1000个/包 | 包 | 热电 | 0.2 |
| 121 | 移液器吸咀 | 1000μl，1000个/包 | 包 | 热电 | 0.3 |
| 122 | 移液器吸咀 | 5mL | 个 | 热电 | 0.1 |
| 123 | 定量滤纸 | 快速，15cm，双圈 | 包 | 国产 | 0.1 |
| 124 | 有机滤膜 | 0.2微米，50mm,100/PK | 包 | 津腾 | 0.2 |
| 125 | 水系滤膜 | 0.45微米,50mm,100/PK | 包 | 津腾 | 0.1 |
| 126 | 一次性防护橡胶手套 | 中号，150支/盒 | 盒 | KLEENGUARD | 0.2 |
| 127 | 一次性防护橡胶手套 | 小号，150支/盒 | 盒 | KLEENGUARD | 0.2 |
| 128 | 无粉丁腈手套 | 中号，100支/盒 | 盒 | CNW | 0.2 |
| 129 | 无粉丁腈手套 | 小号，100支/盒 | 盒 | CNW | 0.1 |
| 130 | 无粉丁腈手套 | 大号，100支/盒 | 盒 | CNW | 0.1 |
| 131 | 具塞塑料离心管 | 50 mL,螺盖，圆底，100/包 | 包 | 国产 | 0.1 |
| 132 | 具塞塑料离心管 | 15mL,螺盖，圆底，100/包 | 包 | 国产 | 0.1 |
| 133 | 防毒面具 | 7500系列防护面罩 | 个 | 3M | 0.2 |
| 134 | 鞋套 | 100个/包 | 包 | 国产BT-EG鞋套机 | 0.03 |
| 135 | 一次性塑料滴管 | 3mL，100/包 | 包 | 国产 | 0.02 |
| 136 | 胶头滴管 | 2mL | 个 | 国产 | 0.002 |
| 137 | 吸耳球 | 优质，可一次性吸入20-30mL溶剂 | 个 | 国产 | 0.01 |
| 138 | 封口膜 | 150英尺/盒 | 盒 | PARAFILM | 0.04 |
| 139 | 烧瓶刷 | 100-250mL烧瓶使用 | 条 | 国产 | 0.007 |
| 140 | 试管刷 | 10-50mL试管使用 | 条 | 国产 | 0.008 |
| 141 | 防水袖套 |  | 对 | 广州劳保 | 0.02 |
| 142 | 医护服 | 短袖 | 件 | 国产 | 0.07 |
| 143◆ | 氯霉素 | 0.25g/瓶，纯品 | 瓶 | 德国DR | 0.05 |
| 144◆ | 结晶紫 | 0.25g/瓶，纯品 | 瓶 | 德国DR | 0.07 |
| 145◆ | 隐色结晶紫 | 0.25g/瓶，纯品 | 瓶 | 德国DR | 0.06 |
| 146◆ | 孔雀石绿 | 0.25g/瓶，纯品 | 瓶 | 德国DR | 0.05 |
| 147◆ | 隐色孔雀石绿 | 0.1g/瓶，纯品 | 瓶 | 德国DR | 0.06 |
| 148◆ | 呋喃唑酮 | 0.25g/瓶，纯品 | 瓶 | 德国DR | 0.06 |
| 149 | 氟虫氰 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 150 | 啶虫脒 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.1 |
| 151 | 敌敌畏 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 152 | 甲胺磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 153 | 甲胺磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.05 |
| 154 | 乙酰甲胺磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 155 | 甲拌磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 156 | 甲拌磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.05 |
| 157 | 甲拌磷砜 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 158 | 甲拌磷亚砜 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 159 | 氧乐果 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 160 | 二嗪磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 161 | 治螟磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 162 | 特丁硫磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 163 | 乐果 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 164 | 甲基对硫磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 165 | 毒死蜱 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 166 | 马拉硫磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 167 | 杀螟硫磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 168 | 对硫磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 169 | 甲基异柳磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 170 | 水胺硫磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 171 | 丙溴磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 172 | 丙溴磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.07 |
| 173 | 三唑磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 174 | 亚胺硫磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 175 | 伏杀硫磷 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 176 | 百菌清 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 177 | 百菌清 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.05 |
| 178 | 三唑酮 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 179 | 联苯菊酯 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 180 | 甲氰菊酯 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 181 | 氯氟氰菊酯 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 182 | 氟氯氰菊酯 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 183 | 氯氰菊酯 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 184 | 氰戊菊酯 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 185 | 溴氰菊酯 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 186 | 五氯硝基苯 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 187 | 乙烯菌核利 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 188 | α-硫丹 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 189 | β-硫丹 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 190 | α-六六六 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 191 | β-六六六 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 192 | δ-六六六 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 193 | 林丹 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 194 | 氟氰戊菊酯 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 195 | 氟胺氰菊酯 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 196 | 异菌脲 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 197 | 三氯杀螨醇 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 198 | 三氯杀螨醇 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.05 |
| 199 | 硫丹 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 200 | 腐霉利 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.2 |
| 201 | 涕灭威 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.07 |
| 202 | 涕灭威砜 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.07 |
| 203 | 涕灭威亚砜 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 204 | 灭多威 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.07 |
| 205 | 克百威 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 206 | 三羟基克百威 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.1 |
| 207 | 仲丁威 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 208 | 速灭威 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.05 |
| 209 | 异丙威 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 210 | 甲萘威 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.05 |
| 211 | 百治磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 212 | 乙拌磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 213 | 嘧啶磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 214 | 倍硫磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 215 | 辛硫磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 216 | 灭菌磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 217 | 敌百虫 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 218 | 灭线磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 219 | 地虫硫磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 220 | 甲基毒死蜱 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 221 | 对氧磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 222 | 溴硫磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 223 | 乙基溴硫磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 224 | 乙硫磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 225 | 吡菌磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 226 | 蝇毒磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 227 | 久效磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 228 | 除线磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 229 | 皮蝇磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 230 | 甲基嘧碇磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 231 | 异柳磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 232 | 杀扑磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 233 | 甲基硫环磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.02 |
| 234 | 伐灭磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 235 | 益棉磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 236 | 二溴磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 237 | 速灭磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 238 | 胺丙畏 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 239 | 磷胺 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 240 | 地毒磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.02 |
| 241 | 喹硫磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 242 | 杀虫畏 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 243 | 硫环磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 244 | 苯硫磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 245 | 保棉磷 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 246 | 西玛津 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 247 | 莠去津 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 248 | 七氯 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 249◆ | 呋喃它酮 | 0.1g/瓶，纯品 | 瓶 | 德国DR | 0.1 |
| 250◆ | 呋喃西林 | 0.25g/瓶，纯品 | 瓶 | 德国DR | 0.2 |
| 251◆ | 呋喃妥因 | 0.1g/瓶，纯品 | 瓶 | 德国DR | 0.1 |
| 252 | 多菌灵 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 253 | 吡虫啉 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 254 | 哒螨灵 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.03 |
| 255 | 苯醚甲环唑 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.07 |
| 256 | 嘧霉胺 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 257 | 甲氨基阿维菌素苯甲酸盐 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 258 | 烯酰吗啉 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 259 | 虫满腈 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 260 | 咪鲜胺 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 261 | 嘧菌酯 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 262 | 二甲戊乐灵 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.07 |
| 263 | 噻虫嗪 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.03 |
| 264 | 氟啶脲 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 265 | 灭幼脲 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 266 | 阿维菌素 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 267 | 除虫脲 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.04 |
| 268 | 艾氏剂 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 269 | o,p'-DDE | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 270 | p,p'-DDE | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 271 | o,p'-DDD | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 272 | p,p'-DDT | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 273 | p,p'-DDD | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 274 | o,p'-DDT | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 275 | 顺式氯菊酯 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 276 | 敌蜱 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 277 | 氯菊酯 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 278 | 氯硝胺 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 279 | 六氯苯 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 280 | 丁草胺 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 281 | 狄氏剂 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 282 | 异狄氏剂 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 283 | 乙酯杀螨醇 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 284 | 胺菊酯 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 285 | 氟甲氰 | 100μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 286 | 萘-甲醇 | 10μg/mL， 1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.01 |
| 287 | 速测酶试剂 | 200样/盒 | 盒 | 上海博纳 | 7 |
| 288 | 氯霉素快速检测试剂盒 | 10份/盒 | 盒 | 广州瑞森 | 0.6 |
| 289 | 呋喃唑酮快速检测试剂盒 | 10份/盒 | 盒 | 广州瑞森 | 0.7 |
| 290 | 孔雀石绿快速检测试剂盒 | 10份/盒 | 盒 | 广州瑞森 | 0.9 |
| 291 | 防毒面具（有机蒸汽滤毒盒） | 6001CN，2个/盒 | 盒 | 3M | 0.06 |
| 292 | 酸度计电极 | 复合电极，适于于pH-3型酸度计 | 支 | 上海 | 0.1 |
| 293 | 甲酸 | 色谱纯，500mL/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.2 |
| 294 | 2-硝基苯甲醛 | 优级纯，25g/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.05 |
| 295 | 防有机溶剂口罩 | 防护有机蒸汽，50个/盒 | 盒 | 国产 | 0.3 |
| 296 | 制样标签 | 10张/版，A4或B5 | 张 | 国产 | 0.1 |
| 297 | 冰箱 | -40℃低温保存箱DW-40L348（医疗型）箱内温度(℃)：-10~-40；有效容积/(L)：348；立式，安全门锁设计 | 台 | 海尔 | 2.2 |
| 298 | 冷藏箱 | YC-300L，总有效容积300L，2-8℃，外形尺寸：590*603*1728mm（长*宽*高 | 台 | 中科美菱 | 1 |
| 299 | 温度计 | TM-917HA铂金温度计-100～1370℃，配置温度计探头可精确测量-50-400℃范围（精度<=0.1℃） | 台 | 台湾路昌 | 0.3 |
| 300 | 精密酸度计 | 分辨率0.01/0.1℃，自动温度补偿，带电极(能够测量纯水和水溶液)，可测纯水和水溶液酸度，测量范围0-14，精度0.01，误差：±0.01， | 台 | 国产 | 0.6 |
| 301 | 蓄电池 | 电压12V，容量100AH，原装正品，防伪可查 | 个 | 松下 | 1.6 |
| 302 | 定量滤纸 | 直径185-240mm,中速，100片/盒 | 盒 | 国产 | 0.1 |
| 303◆ | 熔融石英连接件 | 两通，705-0905 | 包 | 安捷伦 | 0.2 |
| 304 | 毛细管样品存储瓶 | VAEQ-DECE05-5毛细瓶口，螺纹盖，容量4.5mL | 支 | 国产 | 0.5 |
| 305 | 毛细管样品存储瓶 | 1.5mL | 支 | 国产 | 0.2 |
| 306 | 实验室清洗液 | 碱性、酸性，2L/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.2 |
| 307 | 瓶口分液器 | 量程0.5-1mL，误差±1%，标准包装：分液器1支，100mL溶剂瓶1个、转换口1个 | 支 | 国产 | 1.4 |
| 308 | 手动移液控制器 | 吸程0.1-100mL | 个 | 国产 | 0.1 |
| 309 | 高型烧杯 | 250mL | 个 | 国产 | 0.05 |
| 310 | PTFE搅拌棒 | 100mm,直径8mm | 个 | 国产 | 0.04 |
| 311 | 低尘擦拭纸 | 100%原生木浆 | 盒 | 国产 | 0.07 |
| 312 | 危险品标示背贴纸 | 有毒物品、易燃气体、易燃液体、带电危险 | 张 | 国产 | 0.1 |
| 313 | 尼龙手套 | 中号 | 对 | 国产 | 0.04 |
| 314 | 烧杯刷 | 海棉，100ML | 个 | 国产 | 0.02 |
| 315 | 油性记号笔 | 两用头，0.4/1.0mm | 个 | 国产 | 0.01 |
| 316 | 防震橡胶垫 | 400*400*5，电子天平用 | 片 | 国产 | 0.02 |
| 317 | FSD滤芯 | 64*250mm | 个 | 国产 | 0.02 |
| 318 | 真空橡胶管 | 10M，真空泵用 | 条 | 国产 | 0.01 |
| 319 | 钻石刻线器 | 玻璃管刻字用 | 个 | 国产 | 0.02 |
| 320 | 小勺 | 氟树脂涂层，小号 | 个 | 国产 | 0.01 |
| 321 | 不锈钢托盘 | 44.5*34.5*10mm | 个 | 国产 | 0.1 |
| 322 | 圆形温度计 | 氮吹仪用，量程0-100℃，高度<10cm | 个 | 国产 | 0.03 |
| 323 | 插座 | 公牛，2-3插两用，5M线 | 个 | 国产 | 0.07 |
| 324 | 网线 | 优质，200m |  | 国产 | 0.2 |
| 325 | 水晶头 | 30个/盒，抗氧化 | 盒 | 国产 | 0.05 |
| 326 | 水晶头保护套 | 50个/盒 | 盒 | 国产 | 0.04 |
| 327 | 路由器 | 企业级5口 | 个 | 国产 | 0.3 |
| 328 | 鼠标 | 串口光电，连接线>2米 | 个 | 国产 | 0.1 |
| 329 | 刻录光盘 | 优质，CD | 片 | 国产 | 0.05 |
| 330 | 闪存盘 | 16G | 个 | 国产 | 0.1 |
| 331 | 过滤器 | HGA-2L空气发生器密封丝堵 | 个 | 国产 | 0.01 |
| 332 | 分散头 | 10G分散头，适用F6/10超细均浆机，锯齿形刀头 | 个 | 国产 | 0.4 |
| 333 | 工作支架 | 适配F6/10超细均浆机 | 套 | 国产 | 0.1 |
| 334 | 光盘盒 | 2片/盒 | 个 | 国产 | 0.05 |
| 335◆ | 两通接头 | G3182-61580 | 个 | 安捷伦 | 0.3 |
| 336◆ | 手动封盖器 | 5040-4669 | 个 | 安捷伦 | 0.06 |
| 337◆ | 保温罩 | 19234-60720 | 个 | 安捷伦 | 0.04 |
| 338◆ | 限流器 | 1100-1200，PICEKEING柱后衍生仪 | 条 | 国产 | 0.2 |
| 339◆ | 聚四氟乙烯溶剂管线 | 5062-2483，5m | 条 | 安捷伦 | 0.03 |
| 340 | 16种有机磷混标 | 100mg/L，敌敌畏、乐果、甲基对硫磷、杀螟硫磷、喹硫磷、伏杀硫磷、氧乐果、马拉硫磷、甲胺磷、毒 | 支 | 国产 | 0.8 |
| 341 | 7种氨基甲酸酯混标 | 100mg/L，克百威、3-羟基克百威、涕灭威、丁硫克百威、涕灭威砜、涕灭威亚砜、灭多威 | 支 | 国产 | 0.5 |
| 342 | 7种菊酯类混标 | 100mg/L，氯氰菊酯、溴氰菊酯、氰戊菊酯、甲氰菊酯、氟氯氰菊酯、联苯菊酯、氯氟氰菊酯 | 支 | 国产 | 0.5 |
| 343 | 玻璃漏斗 | 外径100mm | 支 | 国产 | 0.04 |
| 344 | 台式电脑主机托架 | 带置物架，可移动式 | 个 | 国产 | 0.2 |
| 345 | 二甘醇 | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.03 |
| 346 | 硼氢化钾 | 分析纯，50g/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.03 |
| 347 | 冰乙酸 | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.03 |
| 348 | 氨水 | 分析纯，500mL/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.03 |
| 349 | 对甲苯磺酸 | 分析纯，100g/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.02 |
| 350 | 盐酸羟铵 | 分析纯，50g/瓶 | 瓶 | 国产 | 0.01 |
| 351◆ | PRS柱 | 12102039BondElutPRS,500mg3ml,50/pk | 盒 | 安捷伦 | 0.8 |
| 352◆ | 酸性氧化铝小柱 | 12256043，1G，6mL,30支/盒 | 盒 | 安捷伦 | 1.3 |
| 353 | 分液漏斗架 | 不锈钢制，可升降，6位/个 | 个 | 国产 | 0.07 |
| 354 | 分液漏斗 | 聚四氟乙烯活塞分液漏斗125mL | 个 | 北玻 | 0.1 |
| 355◆ | 陶瓷均质子 | 5982-9313 | 包 | 安捷伦 | 0.2 |
| 356 | 三唑醇 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.1 |
| 357 | 氟虫氰砜 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.1 |
| 358 | 氟虫氰硫醚 | 1000μg/mL，1mL/瓶 | 瓶 | 农业部环保监测所 | 0.1 |
| 359 | 壁挂式文件盒 | 可放A4文件约100页 | 个 | 国产 | 0.1 |

三、报价要求

投标供应商报价必须包括货物设计、制造、包装、送货、安装、调试、检测、验收、培训、技术服务（包括技术资料、图纸的提供）、质保期保障等一切支出，并包含关税等所有税费。

四、交货期、交货地点

1、交货时间：子包一交货期：签订合同后 60 天；子包二交货期：根据采购人的电话或传真通知后，急需产品需在8小时内送到，节假日照常配送，常规产品最长不超过3个工作日，进口产品不超过30日。采购物品和数量以采购人的通知为准。

2、交货地点：采购人指定地点。

五、付款方式：

子包一：货到并验收合格后由采购方一个月内向花都区财政局申请支付货款。

子包二：货到并验收合格后由采购方一个月内向花都区财政局申请支付货款。付款时间为采购人向政府采购支付部门提出支付申请的时间（不含政府财政支付部门审查的时间）。

子包一和子包二凭以下有效文件原件由采购人支付合同价款。

（1）合同；

（2）与货物相应金额的正式发票；

（3）验收报告。

# 第四部分 合同书格式

广州市政府采购

合 同 书

（货物类）

项目编号：KDNJ-2017HW-01

项目名称：广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲    方：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                    
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目

项目编号：KDNJ-2017HW-01

根据 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目 的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

货物内容

| 序号 | 试剂名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

合同总额包括乙方设计、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

合同金额

合同金额为（大写）：_________________元（￥_______________元）人民币。

采购周期：2017年   月   日至201  年   月   日

第一条 甲方制定的所有货物采购计划，向乙方发送的订货通知乙方都应确认，并据此供货，确认后的订货通知为本合同的重要组成部分。

乙方对甲方发出的订货通知，自甲方发出订货通知之时起24小时内必须确认。

第二条	 乙方向甲方供应附件中的货物。

第三条  货物的质量应符合国家标准。交货时货物的剩余有效期必须占该货物总有效期的三分之二以上。

乙方应保证甲方在使用标货物时免受第三方提出的有关所有权、专利权、商标权或保护期限等方面的权利要求。

第四条　货物包装

货物应使用原厂包装物且必须符合国家有关规定；乙方提供的全部货物均应提供适当额外包装，以防止货物在转运中损坏或变质；包装应能够适应远距离运输、防潮、防震、防变质、防野蛮装卸，以确保货物安全无损运抵指定地点；额外包装不得另行收费。

第五条  供货期限

乙方应自确认甲方订货通知之时起三日内必须供货，如乙方在投标文件中对投标品种的配送时间做出承诺的，按该承诺时间执行。

发生紧急情况急需用的货物，乙方按甲方要求供货，若乙方不能在规定期限内供货，甲方有权另行采购，但应当于三日内向广州市花都区农产品质量安全监督检测中心书面报告。

本条所指的紧急情况是指乙方应当在8小时内向甲方供应中标采购货物的情况。

第六条  付款

(1)本合同对乙方付款的是作为招标人的甲方。自甲方收到本合同项下配送货物后，在规定的时间内，甲方应付清全部价款。

(2)甲方在收到乙方配送的货物后，每三个月结清一次货款。

(3)甲方按照中标货物成交确认合同规定的方式，同乙方结算货款。

(4)乙方应向甲方提出付款要求，并提交对已交易货物的发票和有关单证以及合同规定的其他义务已经履行的证明。

第七条  价格

除非双方另有约定，在合同有效期内乙方在本合同项下提交货物和履行服务的价格应该是中标通知书中确认的价格。除出现政策性价格变动(不含原料价格变动)外，货物的中标价格在合同执行过程中是固定不变的，乙方在项目执行过程中不得以任何理由提高供货价格。如发生政策性价格调整的货物，按相关文件规定执行。乙方应承担已配送货物因政策性降价而造成的损失。

第八条  配送

中标货物的配送由乙方负责。每次配送的时间和数量以甲方的采购计划或合同为准。不应超过三天。

第九条  伴随服务

(1)乙方可能被要求提供下列服务中的一项或全部服务。

1)货物的现场搬运或入库；

2)提供货物开箱或分装的用具；

3)对开箱时发现的破损、近效期货物或其他不合格包装货物及时更换；

4)采购的中标货物在有效期到期前6个月应予以退换保证；

5)在甲方指定地点为所供货物的实验室应用进行现场讲解或培训；

6)其他中标人应提供的相关服务项目。

(2)如果乙方对可能发生的伴随服务需要收取费用，应在报价时予以注明。

第十条  质量保证及检验

(1)    按合同交付的货物质量应符合国家或相关部门规定的标准，并与投标时承诺的质量相一致，以确保使用安全有效。

（2）	甲方确认需要进行货物质量检验，应及时以书面形式把质量检验的具体要求通知乙方。如果乙方同意进行货物质量检验，或者通过检验证明货物存在质量问题，则进行货物质量检验的费用由乙方承担。检验在乙方交货的最终目的地进行。

（3）	甲方在接收货物时,应对货物进行验货确认,对不符合合同要求或质量要求的,甲方有权拒绝接受。甲方应及时更换被拒绝的货物,不得影响甲方的正常工作需求。

甲方如果发现货物存在质量问题(有当地质检部门的检验报告)，甲方有权在其它货物中选择替代货物。

第十一条  乙方履约延误

(1)乙方应按照中标(成交)合同中甲方规定的时间，配送货物并提供伴随服务。

(2)在履行合同的过程中，如果乙方遇到妨碍按时配送货物和提供伴随服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知甲方和经办机构。甲方或经办机构在收到乙方通知后，应尽快对情况进行核实，并确定是否酌情延长交货时间以及是否收取违约金或终止合同。延期应通过修改合同的方式由双方认可并重新签署。

(3)如乙方无正当理由拖延交货，将受到以下制裁：加收误期赔偿费和/或终止合同。

第十二条  误期赔偿

(1)除本合同条款第13条规定的情况外，如果乙方没有按照合同规定的时间配送货物并提供伴随服务，甲方有权取消本次该品种的采购合同，转向采购其它中标品种或通过其它配送商购买该品种。同时乙方应为甲方额外采购行为赔偿损失。乙方在支付赔偿金后，还应当履行后续应尽的交货义务。

(2)如乙方多次出现配送误期行为(指三次及以上)，甲方可以终止合同并提出赔偿要求。

第十三条  甲方履约义务

(1)如乙方无违约行为,甲方不得以任何理由采购其它品牌的货物替代中标品种。

(2)甲方将完成中标(成交)货物合同采购量的采购。

(3)甲方须按照合同规定时间及时结算货款。指定结算银行的甲方，不得以任何理由干涉结算银行的正常结算行为。

(4)甲方必须要求乙方按实际成交价格如实开具发票，并如实记账。

(5)如甲方不履行上述合同义务，将受到以下制裁：支付法定滞纳金和/或终止合同。

第十四条  不可抗力

(1)乙方因不可抗力而导致合同实施延误或不能履行合同义务，不应该承担误期赔偿或终止合同的责任。

(2)本条所述的“不可抗力”是指那些乙方无法控制、不可预见的事件，但不包括乙方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震及其他双方商定的事件。

(3)在不可抗力事件发生后，乙方应尽快以书面形式将不可抗力的情况和原因通知甲方。除甲方另行要求外，乙方应尽实际可能继续履行合同义务，以及寻求采取合理的方案履行不受不可抗力影响的其他事项。不可抗力事件影响消除后，双方可通过协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

第十五条  违约终止合同

(1)在甲方对乙方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，甲方可向乙方发出书面通知书，提出部分或全部终止合同。

1)如果乙方未能在合同规定的限期内提供部分或全部货物。

2)如果乙方未能履行合同规定的其它义务。

3)如果甲方认定乙方在本合同的实施过程中有严重违法行为。

4)乙方在项目执行过程中对任一甲方成员未能履行合同约定，视为对甲方违约。

(2)如果甲方根据上述规定，终止了全部或部分合同，甲方可以依其认为适当的条件和方法购买评标时其它中标品种。乙方应对购买替代货物所超出的那部分费用负责。甲方有权要求乙方继续执行合同中未终止的部分。

(3)如甲方未按中标合同的规定按时结算货款，乙方有权要求甲方支付法定滞纳金并承担相应的违约责任直至终止合同。

第十六条  破产终止合同

如果乙方破产或无清偿能力，甲方可在任何时候以书面形式通知乙方，提出终止合同而不给乙方补偿。该终止合同将不损害或影响甲方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权利。

第十七条  转让和分包

除非甲方事先书面同意，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

第十八条  适用法律

本合同应按照中华人民共和国现行法律、法规和规章进行解释。

第十九条  合同修改

除了双方签署书面修改协议，并成为本合同不可分割的一部分的情况之外，本合同的条款不得有任何变化或修改。

第二十条  适用范围

本合同条款同样适用于参加此次货物招标采购的各方当事人。

第二十一条  本合同没有约定或约定不详细的事项,通过以下文件来解释和补充:1、投标文件;2、招标采购文件;3、中标通知书;4、招标采购公告.仍然无法确定的,经双方共同协商,签订补充协议;以上文件与本合同不一致的,以本合同为准.

第二十二条  争议的解决

因合同引起的或与本合同有关的任何争议，由双方当事人协商解决；协商或调解不成，当事人可依照有关法律规定将争议提交仲裁，或向人民法院起诉。

第二十三条  合同的生效

本合同一式陆份,甲方执三份，乙方执一份，一份监管部门备案，招标代理公司一份.合同自双方签订之日起生效,甲乙双方进行的合同附件的货物交易事项受本合同约束.

甲方(盖章)：                                    乙方(盖章)：

授权代表(签名)：                               授权代表(签名)：

签章日期：　年　  月 　 日                     签章日期：    年　  月 　 日

# 第五部分 开标、评标和定标

## 开标

  - 招标代理机构按招标公告规定的时间和地点公开开标，开标由招标代理机构主持，采购人、投标人和有关方面代表参加。评标委员会专家成员不参加开标大会。

  - 开标时，由采购人代表及签到前两名投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标代理机构工作人员当众拆封唱标文件，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣及其他主要内容等。

  - 如开标记录表上内容与投标文件不一致时，投标人法定代表人或其委托代理人须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、投标人法定代表人或其委托代理人和有关人员签字确认。

  - 参加开标会是投标人的权利，如果投标人不参加开标，视同其放弃了这项权利，认可唱标结果。

## 评标

  - 本次招标依法组建评标委员会。评标委员会由政府采购专家库随机抽取的专家组成，其中专家人数不少于评委会成员总数的三分之二。评委会将本着公平、公正、科学、择优的原则，严格按照法律法规和招标文件的要求推荐评审结果。

  - 评审专家有下列情形之一的，受到邀请应主动提出回避，采购当事人也可以要求该评审专家回避：

- 三年内曾在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 配偶或直系亲属在参加该采购项目的供应商中任职或担任顾问的；

- 与参加该采购项目供应商发生过法律纠纷的；

- 评审委员会中，同一任职单位评审专家超过二名的（含二名）；

- 任职单位与采购人或参加该采购项目的供应商存在行政隶属关系的（不含采购人代表）；

- 参与招标文件论证的（不含采购人代表）；

- 法律、法规、规章规定应当回避以及其他可能影响公正评审的。

  - 评标标准

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准。投标文件的总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

2、评标委员会详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

①投标文件中的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

②总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

③对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。；

④买方需要的服务和附带备品、配件所需的费用，如果投标人是另外单独报价的话，评分时计入投标报价总价。

⑤供货范围（包括设备和服务）缺漏项的调整，调整价格为该项目在其它有效投标中的最高报价。

评标委员会将按照上述修正错误的方法调整投标文件中投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、采用要素加权法对投标产品进行百分制定量评价，评价的计分采取100分制。在汇总评标专家定量评价分数时将所有的评委评分合计并取算术平均值，即为该产品的定量评价得分。

## 评标程序

  - ★投标文件初审

- 评标委员会将根据评审细则的规定，对各投标文件进行资格性审查和符合性审查。

- 投标文件出现下列情况之一时将被认定为无效投标：

### 投标人不具备招标文件中规定资格要求的；

### 投标人未按照本招标文件要求编制投标文件的；

### 投标报价不确定、超过最高限价的；

### 投标文件未满足招标文件用户需求中带★号的条款和指标，或不符合招标文件的其他要求，有重大偏离的；

### 评标期间，投标人没有按评标委员会的要求提交经授权代表签字的澄清、说明、补正或改变了投标文件的实质性内容的；

### 投标文件提供虚假材料的；

### 投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；

### 投标人对采购人、招标代理机构、评标委员会及其工作人员施加影响，有碍招标公平、公正的；

### 按有关法律、法规、规章规定属于无效投标的。

- 评标委员会认为，投标人的报价明显不合理或者明显低于其他投标报价，有可能影响商品质量和不能诚信履约的，要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，评标委员可认定该投标人以低于成本报价竞标，投标无效。

- 被评标委员会确定为投标文件无效的，其投标文件即被视为不能通过初审，不得参与技术、商务和价格的评审。

  - 投标文件的澄清

- 对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。

- 投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

- 除上述规定的情形之外，评标委员会在评审过程中，不得接收来自评审现场以外的任何形式的文件资料。

## 评标方法、步骤及标准

1、根据《政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、评标标准及步骤：

  - 评标方法：

子包一：本次评标采用综合评审法，评标以招标文件规定的条件为依据，评分比重如下：

| 评分项目 | 技术 | 商务 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 50分 | 15分 | 35分 |

子包二：本次评标采用综合评审法，评标以招标文件规定的条件为依据，评分比重如下：

| 评分项目 | 技术 | 商务 | 报价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 35分 | 30分 | 35分 |

  - 评标标准：

评标工作依据《政府采购法》以及《评标委员会和评标方法暂行规定》和地方政府关于政府采购的有关规定，遵循“公平、公正、科学、择优”的原则进行。评标委员会将按照规定只对通过资格性检查和符合性检查的投标文件进行评价和比较。

  - 评标步骤

评标委员会对投标文件的评审分为初审和综合评审。

    - 初审

      - 资格性检查及符合性检查

| 要求 | 投标人A | 投标人B | 投标人C |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、资格性审查 |  |  |  |
| 详见《投标邀请函》“投标人资格要求”。 |  |  |  |
| 二、符合性审查 |  |  |  |
| 投标报价是固定价且是唯一的，投标报价未超过采购预算；若投标报价明显低于其成本，投标人应能作出合理说明；招标文件不接受备选方案。 |  |  |  |
| 对投标货物的关键、主要设备，投标人没有报价漏项。 |  |  |  |
| 对招标文件中的★号条款完全满足。 |  |  |  |
| 投标文件完整且编排有序，投标内容基本完整，无重大错漏，并按要求密封、签署、盖章。 |  |  |  |
| 提交投标函。 |  |  |  |
| 已提交投标保证金的证明文件。 |  |  |  |
| 投标有效期为投标截止日起至少90天。 |  |  |  |
| 没有其他未实质性响应招标文件要求的。 |  |  |  |
| 结论 |  |  |  |

2、综合评审

  - 子包一商务评价（15分）

| 序号 | 评审内容 | 评分权重 | 优 | 良 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 近三年以来同类产品业绩(提供中标通知书及合同证明文件) | 3分 | 3分 | 2分 | 0-1分 |
| 2 | 企业信誉、资信状况 （提供证明文件） | 4分 | 4分 | 3分 | 1-2分 |
| 3 | 售后服务、保修期、维护保养及应急维修安排 | 8分 | 7-8分 | 5-6分 | 1-4分 |
| 合计 | 15分 |

  - 子包一技术评价（50分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标设备的技术参数、性能、材质、配置的符合性（一般技术条款响应程度） | 15分 | 评委根据一般技术条款的偏离情况进行评分：完全无偏离得分为满分；正偏离（或优于）不加分，也不减分；负偏离每条减1分，扣完为止。 |
| 2 | 带“▲”号重要技术条款响应程度 | 20分 | 除“★”指标外，评委根据带▲号重要条款的偏离情况进行评分：完全无偏离得分为满分；正偏离（或优于）不加分，也不减分；负偏离每条减3分，扣完为止。 |
| 3 | 投标设备技术先进性和可靠性（10分） | 10分 | 技术水平在同类产品中领先，技术成熟性、设备可靠性强，明显优于同类产品(8-10分)； 技术水平在同类产品中属于中等，技术成熟性、设备可靠性一般(5-7分)； 技术水平在同类产品中较落后，技术成熟性、设备可靠性较差(0-4分)。 |
| 4 | 投标设备的制造商生产水平及知名度和以及在中国的用户满意度情况5分） | 5分 | 由评委对各投标人的货物制造商的生产水平及知名度、以及在中国的用户满意度情况最优4-5分、次之2-3分、一般0-2分 |

  - 子包二商务评价（30分）

| 序号 | 评审项目 | 分值 | 评分范围 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目业绩 | 7分 | 提供投标人 2014 年以来所投同类产品（检测消耗品）项目业绩，需同时提供发票、中标通知书、合同和政府采购网中标公告截图作为证明材料。提供单次业绩 20 万元（含）以上一个，得1 分；20 万元（不含20万元）以下一个，得0.5分。满分7分。 |
| 2 | 投标人信誉 | 7分 | 如企业 ISO 质量管理体系、银行资信证明、客户评价等； 横向对比优：6-7分；良：4-5 分；差：1-3 分。 |
| 3 | 公司实力及财务状况 | 10分 | 根据公司规模 2016 年财务状况（以经会计师事务报告的营业额和资质情况、备品配件的存储情况）进行综合评价。 横向对比优：8-10分；良：5-7分；差：1-4分。 |
| 4 | 服务能力 | 6分 | 技术服务队伍（需提供近6个月的在本单位社保证明）及其力量、资质（提供详细的证明材料）；服务响应时间、承诺及其可行性； 横向对比优：5-6 分；良：3-5 分；差：0-3 分。 |
| 合计 | 30分 |

  - 子包二技术评价（35分）

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评分细则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术响应程度 | 10分 | 从是否充分了解用户实际需求，所提供的技术服务方案的科学性、合理性、专业性、完整性 等各项技术指标考量： 优 8-10 分；良：5-7 分；差：0-4 分 |
| 2 | 整体方案的综合评价 | 5分 | 投标人对项目的理解，对整体项目的运作流程的考察： 优 4-5 分；良：2-4 分；差：0-2 分 |
| 3 | 投标货物技术先进性和可靠性 | 10分 | 所投产品的品牌知名度、先进性和可靠性。提供生产企业或其授权的经销商（代理商）出具 的有效授权证明、产品证书等证明材料为准） 横向对比：优 8-10 分；良 5-8 分；差 0-5 分。 |
| 4 | 所投产品品牌与规格的符合性 | 5分 | 所投产品品牌与规格同所用户要求的符合性，≥98%为优；≥95%为良；＜ 95%为差。 优 5 分；良：2 分；差：0 分 |
| 5 | 配送服务能力及伴随服务评价 | 5分 | 提供供货方案的完整程度，人员安排，供货时间、破损产品退换、近效期产品退换等伴随服务证明文件。 横向对比：优 4-5 分；良 2-4分；差 0-2 分。 |

  - 价格评估（35分）

价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性审查和符合性审查）且价格最低的评标价(指修正及价格扣除后报价，下同)为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：评分=（评标基准价／评标价）×价格权重×100

    - 小型和微型企业产品价格扣除

根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审；投标产品中仅有部分小型和微型企业产品的，则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

  - 符合中小企业划分标准；

  - 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

  - 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准为准。

  - 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

  - 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》，如提供其他小型、微型企业生产的产品时，还需提供制造商的《中小企业声明函》。

    - 综合比较与评价

综合得分=技术得分+商务得分+价格得分

    - 推荐中标候选供应商名单

评标委员会将技术、商务、价格各项得分相加按四舍五入原则精确到小数点后两位，将综合评分按由高到低顺序排列。综合评分相同的，按评标价由低到高顺序排列；综合评分相同，且评标价相同的，按技术评分由高到低顺序排列。综合评分相同，且评标价和技术评分均相同的，名次由评委会抽签决定。评委会按上述排列向采购人推荐子包一的第一名为第一中标候选人，第二名为第二中标候选人。子包二的第一、第二、第三名为第一中标候选人，第四名为第二中标候选人。

# 注：第二中标候选人报价高于第一中标候选人报价20﹪以上的，只推荐一名中标候选人。

# 五、废标处理

根据《政府采购法》第三十六条规定，出现下列情形之一的将作废标处理：

- 子包一：符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不 足三家的；

子包二：符合专业资格条件的投标人或者对招标文件作实质响应的有效投标人不足五家的；

- 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

- 投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

- 因重大变故，采购任务取消的。

注：①如果同一品牌同一型号产品有多家投标人参与竞争，同一品牌同一型号产品的投标人按一家投标人计算。（仅适用于子包一）

②如果同一品牌同一型号产品的售后服务均由制造厂商提供，则通过资格性和符合性审查的该品牌型号产品的投标人中，只选取其中投标价最低的投标人进入详细评标，其余投标人作淘汰处理。（仅适用于子包一）

## 六、定标

### 凡发现中标供应商有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理。

1、提供虚假材料谋取中标的；

2、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

3、与采购人、其他供应商或者招标代理机构恶意串通的；

4、向采购人、代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

5、在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

6、拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的；

7、有法律、法规规定的其他损害招标人利益和社会公共利益情形的。

### 招标代理机构将中标结果在相关政府采购网和广东华粤招标代理有限公司（www.gdhycg.com）公示三个工作日，公示期满如无异议则转为公告。不在中标名单之列者即为落标人，招标代理机构不再以其它方式另行通知。

### 中标供应商放弃中标的，应当依法承担法律责任。

## 七、代理服务费

中标人应按照《招标文件》的规定向招标代理机构缴交代理服务费后，领取《中标通知书》。中标人充分理解并同意在其未向招标代理机构缴交招标代理服务费的情况下，招标代理机构有权拒绝发出《中标通知书》。中标人自招标采购代理机构在网上发布中标公告之日起超过15日仍未能缴交招标代理服务费的，视为中标人自动放弃包括中标权在内的本次招标中所拥有的所有权利。

（一） 《中标通知书》是该项目成交确认合同的组成部分，对招标人和中标人具有法律效力。《中标通知书》发出后，招标人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

（二） 代理服务费的收取

1．法规依据：国家计委关于印发《招标代理服务收费管理暂行办法》的通知（计价格[2002]1980号）。

2．本次项目的类型为  货物类  。

3．以采购预算金额作为收费的计算基数。

3．收费对象：招标代理机构按规定向中标供应商收取本项目代理服务费

4．收费标准：详见下表    代理服务费收费标准（单位：万元）

| 招标类型 中标 费率 金额（万元） | 货物招标 |
| --- | --- |
| 100以下 | 1.5% |
| 100-500 | 1.1% |
| 500-1000 | 0.8% |
| 1000-5000 | 0.5% |
| 5000-10000 | 0.25% |
| 10000-100000 | 0.05% |
| 1000000以上 | 0.01% |

注：本项目子包一代理服务费按定额人民币5400元收取，子包二代理服务费每家中标人按定额人民币4100元收取。

5.代理服务费一次性以银行汇票、电汇、支票或现金的形式支付。

公司名称：广东华粤招标代理有限公司

银行帐号：120910640210901

开户银行：招商银行广州体育西路支行

6．服务费不在响应文件的报价中单列。

## 八、 签约

1.中标人在接到《中标通知书》30天内，委派其授权委托人携带采购代理机构发出的《中标通知书》与设备的最终用户签定合同。合同签定后，向采购代理机构递交一份合同原件备案。

2.在订定合同过程中，如发现中标人以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假，骗取中标的，采购人有权取消其中标资格，并可以将排名第二的中标备选人确定为中标人。

# 第六部分 投标文件格式

广州市花都区农产品质量安全监督检测中心政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号：KDNJ-2017HW-01

采购项目名称：广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目

投标人名称：

日期：      年      月      日

货物类项目投标文件

一、  自查表

二、  资格性文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1. 请投标人按照以下文件要求的格式、内容、顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2. 唱标信封另单独分装，按以下顺序装订：

2.1开标一览表

2.2 投标函

2.3《退保证金说明》

## 一、自查表

1.1资格性/符合性自查表

| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 投标保证金 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 准入条件 (关于资格的声明函) | 能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力。（有效要求：年审有效或有工商行政管理局出具的年审受理证明）(副本复印件加盖公章) | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 供应商资格条件 | 提供投标邀请函中供应商资格条件证明文件 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 报价人的合格性 | 在参与政府采购活动中未有违法违纪行为并受过处罚 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  |  | 在经营范围内报价 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 技术要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的技术要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 商务要求 | 实质性响应标书中“★”号参数的商务要求 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |
|  | 其它 | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件 第（ ）页 |

注：以上材料将作为投标人合格性和有效性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
| 1、自查表 | 1.1资格性/符合性自查表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 1.2评审项目投标资料表 | 见投标文件第（ ）页 |
| 2、资格性文件 | 2.1投标函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书及法人和授权代表身份证 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.3检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.4关于资格的声明函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.5投标保证金/政府采购投标担保函 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.6有中华人民共和国的独立法人企业，能独立承担民事责任，具有从事本项目的经营范围和能力(有效执照副本复印件) | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.7政府采购法第二十二条证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.8信用查询记录 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.9供应商资格条件中要求的其他证明文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.10投标人认为有必要提交的文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 2.11┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 3、商务部分 | 3.1投标人综合概况 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.2生产企业（经销商）授权委托书 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.3产品生产许可、批准文号（法律法规规定必须的证明文件） | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.4同类产品业绩 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.5财务审计报告 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.6企业信誉和资信状况 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.7商务条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.8售后服务方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.9投标人认为对本项目有利于商务评分的文字和文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 3.10┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 4、技术部分 | 4.1货物说明一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.2技术条款响应表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.3技术方案 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.4政策适用性说明 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.5投标人认为对本项目有利于技术评分的文字和文件 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 4.6 ┄┄┄┄┄┄┄┄ | 见投标文件第（ ）页 |
| 5、价格部分 | 5.1开标一览表 | 见投标文件第（ ）页 |
|  | 5.2投标明细报价表 | 见投标文件第（ ）页 |

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

## 二、资格性文件

2.1 投标函

广东华粤招标代理有限公司：

我方收到贵方关于“广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目”（项目编号：KDNJ-2017HW-01 ）的招标文件，完全理解招标文件的所有内容。我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（投标人名称、地址）提交下述文件正本    份，副本    份。

具体包括：1. 自查表；2. 资格性文件；3. 商务部分；4. 技术部分；5. 价格部分。

据此我方承诺如下：

1.同意并接受招标文件的各项要求，遵守招标文件中的各项规定，按招标文件的要求提供报价。

### 2. 我方的投标文件在投标截止日后90天（日历天）内保持有效，如中标，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。

### 3.我方已经详细地阅读了全部招标文件及其附件，包括澄清及参考文件(如有) 和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的一切权利。

### 4. 我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

5.我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

### 6、我方理解贵方不一定接受最低报价的投标。

### 7、我方如果中标，保证履行投标文件中承诺的全部责任和义务，切实履行《政府采购合同》中的全部条款并按照《招标代理服务费缴费通知书》的要求向贵公司足额交纳招标代理服务费。

### 8、我方保证，采购人在中华人民共和国境内使用我方投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，如有第三方向采购人提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权的主张，该责任由我方承担。我方的投标报价已包含所有应向所有权人支付的专利权、商标权或其它知识产权的一切相关费用。

9.我方同意按招标文件规定向招标代理机构缴纳招标服务费。

投标人：

地址：

传真：              电话：           电子邮件：

投标人（法定代表人授权代表）代表签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐    号：

日     期：

#### 2.2  检察机关出具的无行贿犯罪记录证明和公平竞争承诺书

#### 注：无行贿犯罪记录证明（原件备查，复印件有效）在有效期范围内可多次使用。

#### 行贿犯罪档案查询申请书

广州市人民检察院：

我单位于今年      月       日在广东省广州市参加                 项目招投标，根据                                                         （采购人）的要求，特向贵院申请查询                                                    （单位），法人代表              ，身份证号：                                        ，

项目经理：            ，身份证号：                                        ，

近年来有无行贿犯罪记录，并出具相关证明。

特此申请！

申请单位：

公平竞争承诺书

本公司郑重承诺:本公司保证所提交的相关资质文件和证明材料真实性,有良好的历史诚信记录,并将依法参与           项目的公平竞争,不以任何不正当行为谋取不当利益,否则承担相应的法律责任。

（公司名称，加盖公章）

#### 时间：   年  月  日

#### 2.3 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：广东华粤招标代理有限公司：

同志，现任我单位          职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：              单位：           （盖章）

附：代表人性别：        年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：

兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

(为避免废标，请供应商务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：广东华粤招标代理有限公司

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：

。

授权单位：          （盖章）     法定代表人              （签名或盖私章）

有效期限：至     年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：                      兼营（产）：

进口物品经营许可证号码：

主营：                           兼营：

说明：1.法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.投标签字代表为法定代表人，则本表不适用。

附表：

联合体共同投标协议书（本项目不适用）

立约方：（甲公司全称）

（乙公司全称）

（……公司全称）

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）自愿组成联合体，以一个投标供应商的身份共同参加（采购项目名称） （采购项目标号）的投标活动。经各方充分协商一致，就项目的投标和合同实施阶段的有关事务协商一致订立协议如下：

一、联合体各方方关系

（甲公司全称） 、 （乙公司全称），（……公司全称）共同组成一个联合体，以一个投标供应商的身份共同参加本项目的投标。（甲公司全称）、（乙公司全称），（……公司全称）作为联合体成员,若中标，联合体各方共同与广州市花都区农产品质量安全监督检测中心签订政府采购合同。

二、联合体内部有关事项约定如下：

1.联合体由联合体共同授权人员负责与招标采购单位联系。

2.联合体投标工作由联合体共同负责，由联合体各方组成的投标小组具体实施。

3.联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，切实执行一切合同文件，共同承担合同规定的一切义务和责任，同时按照内部职责的划分，承担自身所负的责任和风险，在法律在承担连带责任。

4.如中标，联合体各方共同与广州市花都区农产品质量安全监督检测中心签订合同书，并就中标项目向采购人负责有连带的和各自的法律责任；

三、联合体各方不得再以自己名义参与本项目投标，联合体各方不能作为其它联合体或单独投标单位的项目组成员参加本项目投标。因发生上述问题导致联合体投标成为废标，联合体的其他成员可追究其违约责任和经济损失。

四、联合体如因违约过失责任而导致采购人经济损失或被索赔时，本联合体任何一方均同意无条件优先清偿采购人的一切债务和经济赔偿。

五、本协议在自签署之日起生效，投标有效期内有效，如获中标资格，合同有效期延续至合同履行完毕之日。

六、本协议书正本一式  份，随投标文件装订   份，送采购人   份，联合体成员各一份；副本一式   份，联合体成员各执    份。

| 甲公司全称：（盖章） | 乙公司全称：（盖章） | ……公司全称（盖章） |
| --- | --- | --- |
| 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） | 法定代表人：（签字） |
| 年 月 日 | 年 月 日 | 年 月 日 |

注：1．联合投标时需签本协议，联合体两方成员应在本协议上共同盖章确认。

2．本协议内容不得擅自修改。此协议将作为签订合同的附件之一。

2.4 投标保证金交纳凭证

广东华粤招标代理有限公司：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为KDNJ-2017HW-01 的采购活动。按招标文件的规定，已通过（现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等）形式交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

说明：1.上述要素供银行转账及银行汇款方式填写，其他形式可不填。其他方式以现场递交为依据。

2.上述要素的填写必须与银行转账或银行汇款凭证的要素一致，广东华粤招标代理有限公司依据此凭证信息退还投标保证金。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

附：

粘贴转帐或汇款的银行凭证复印件

注：1.投标人投标时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用现金、转帐、银行汇款、现金支票、银行汇票、银行保函等形式交纳。

2.招标人在中标通知书发出后五个工作日内凭投标人归还的投标保证金收据退还未中标人的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人的投标保证金。

政府采购投标担保函 （可选）

编号：

根据《广东省政府采购信用担保试点实施方案》规定，广州作为广东省政府采购信用担保试点工作的试点地区，由中国投资担保有限公司、广东省融资再担保公司、东莞市金鼎融资担保公司作为专业担保机构，在公司或分公司设立地开展政府 采购信用担保试点工作，联系方式如下：

| 名称 | 地址 | 联系电话 | 联系人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 中国投资担保有限公司 | 北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦九楼 | 010-88822892/15011155178 010-88822659/18001263459 | 安国山 何嘉 |
| 广东省融资再担保公司 | 广州市东风中路481号粤财大厦 | 83063201/13660420475 | 李世杰 |
| 东莞市金鼎融资担保公司 | 东莞市东城区君豪商业中心9楼 | 0769-23326888 |  |

本项目可采用的信用担保形式包括：

1、投标担保。指由专业担保机构（特指上述3家担保公司，下同）为供应商履行支付投标保 证金的义务向招标代理提供的保证担保。供应商在投标有效期内发生的撤回投标文件，或中 标后因自身原因不签署政府采购合同等行为而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照《政府采购投标担保函》的约定履行担保责任。供应商可以自愿选择是否采取《政府采购投 标担保函》的形式交纳投标保证金。

- 履约担保。由专业担保机构为供应商支付履约保证金的义务向采购人提供的保证担保。供应商未按政府采购合同履行约定义务而应实际支付保证金的，由专业担保机构按照担保函约定履行担保责任。供应商可以自行选择是否采取履约担保函的形式交纳履约保证金。

3、融资担保。指由专业担保机构为供应商向银行融资提供的保证担保。详情请供应商自行咨询专业担保机构。

政府采购投标担保函格式

（采购人或采购代理机构）：

鉴于               （以下简称“投标人”）拟参加编号为            的

项目（以下简称“本项目”）投标，根据本项目招标文件，供应商参加投标时应向你方交纳投标保证金，且可以投标担保函的形式交纳投标保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下投标保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．中标后投标人无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订《政府采购合同》；

2．招标文件规定的投标人应当缴纳保证金的其他情形。

（二）我方承担保证责任的最高金额为人民币      元（大写            ），即本项目的投标保证金金额。

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方的保证期间为：自本保函生效之日起    个月止。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号，并附有证明投标人发生我方应承担保证责任情形的事实材料。

2．我方在收到索赔通知及相关证明材料后，在　　　个工作日内进行审查，符合应承担保证责任情形的，我方应按照你方的要求代投标人向你方支付投标保证金。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你贵方履行了保证责任后，自我方向你贵方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任终止。

3．按照法律法规的规定或出现我方保证责任终止的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

五、免责条款

1．依照法律规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人投标保证金义务时，我方亦免除相应的保证责任。

2．因你方原因致使投标人发生本保函第一条第（一）款约定情形的，我方不承担保证责任。

3．因不可抗力造成投标人发生本保函第一条约定情形的，我方不承担保证责任。

4．你方或其他有权机关对招标文件进行任何澄清或修改，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该澄清或修改经我方事先书面同意的除外。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为          法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年    月    日

2.5 关于资格的声明函

致：广东华粤招标代理有限公司

关于贵方采购项目名称: “ 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目” 采购项目编号：KDNJ-2017HW-01子包号：     投标邀请，本签字人愿意参加投标，提供招标文件中规定的货物及服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年   月   日

附表：

制造商（或总代理）授权书（可选）

（适用于非投标人生产的投标标的）

广东华粤招标代理有限公司：

我方    （制造商名称）  是依法成立、有效存续并以制造（或总代理）（产品名称）为主的企业法人 ，主要营业的地点设在      （制造商地址）（总代理地址）  。兹授权   （投标人名称）   作为我方真正的合法代理人进行下列活动：

1.代表我方办理贵方采购项目编号为            、项目名称：                   采购项目的招标文件要求提供的由我方制造（或总代理）的    （投标标的名称）    的有关事宜，并对我方具有约束力。

2.作为制造商，我方保证以投标人合作者身份来约束自己，并对该投标共同和分别负责。

3.我方兹授权  （投标人名称）   全权办理和履行此项目招标文件中规定的一切事宜。兹确认  （投标人名称）    及其正式授权代表依此办理一切合法事宜。

4.授权有效期为本授权书签署生效之日起至该项目的采购合同履行完毕止，若投标人未中标，其有效期至该项目招投标活动结束时自动终止。

5.我方于2014年  月  日签署本文件， （投标人名称）于   年  月  日接受此文件。

授权制造厂（总代理商）名称:  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

投标人名称：  （盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

职务：

部门：

年   月   日

## 三、商务部分

#### 3.1投标人综合概况

一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2) 图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3) 投标人必须提供近 1  年经中介机构审核过的财务报告（损益表、资产负债表）的复印件（加盖公章）。

4）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：业绩是必须以投标人名义完成并已验收的项目。投标人必须提供合同复印件（请留意评审细则是否要求提供验收报告）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：必须提供上述人员在投标单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 |  |  |
|  | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

#### 3.2商务条款响应表

#### （1）实质性响应商务条款（“★”项）响应表

| 序号 | 实质性响应商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容必须与实施方案中所介绍的内容一致，打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### （2）一般商务条款响应表

| 序号 | 一般商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完全理解并接受合同条款要求 |  |  |
| 2 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物、工程和服务要求 |  |  |
| 3 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务 |  |  |
| 4 | 可提供制造商出具的供货来源证明 或 供货渠道与品质的合法性证明（均为原件） |  |  |
| 5 | 所提供的主要产品均可提供近期由市级以上法定技术/质检部门出具的检测报告 |  |  |
| 6 | 在近 3 年内具有独立完成同类项目（产品）的业绩不少于 项，并可提供对应项目合同和客户验收评价。 |  |  |
| 7 | 投标有效期：投标有效期为自递交投标文件起至确定正式中标人止不少于 90 天，有效期将延至本项目《政府采购合同》执行期满日为止。 |  |  |
| 8 | 报价内容均涵盖报价要求之一切费用和伴随服务 |  |  |
| 9 | 所提供的报价不高于产品制造商权威网站目前的报价水平和广东省现市场零售价 |  |  |
| 10 | 主要关键设备均为近 6 个月内原厂生产的非淘汰类全新产品 |  |  |
| 11 | 交货完工期：子包一：合同生效后60天内完成并可交付验收；子包二：根据采购人的电话或传真通知后，急需产品需在8小时内送到，节假日照常配送，常规产品最长不超过3个工作日，进口产品不超过30日。 |  |  |
| 12 | 子包一质保期：验收交付之日起不少于 1 年。质保期满后，对所供应的货物设备可提供终身维护保养。子包二：交付货物给采购人时，其交货日到该货物标明失效日的时间不得少于其质保期的2/3 。质保期内正常使用下，因非人为因素损坏的，中标人应在收到有关通知后，7日内予以更换，质保期内全部服务费和更换货物的费用由中标人承担。 |  |  |
| 13 | 满足对售后服务的各项要求，在广州设有已注册（或合作代理）的售后服务营业性机构 |  |  |
| 14 | 同意接受合同范本所列述的各项条款 |  |  |
|  | 同意按本项目要求缴付相关款项 |  |  |
|  | 同意采购方以任何形式对我方投标文件内容的真实性和有效性进行审查、验证 |  |  |
|  | 其它商务条款偏离说明： |

注： 1.对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1.免费保修期；

2.应急维修时间安排；

3.维修地点、地址、联系电话及技术服务人员（包括厂商认证工程师等人员）；

4.维修服务收费标准；

5.制造商的技术支持；

6.配送服务能力及伴随服务评价

7.其它服务承诺；

8.培训计划。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

## 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1.设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2.货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3.如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 4.2技术条款响应表

（1）实质性响应技术条款（“★”项）响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件第三部分“采购人需求”的“★” 项内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。打“★” 项为不可负偏离(劣于)的重要项。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

（2）一般技术条款响应表

| 序号 | 招标规格/要求 | 投标实际参数 (投标人应按投标货物/服务实际数据填写，不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1.投标人必须对应招标文件第三部分“采购人需求”的内容逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2.投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。构成提供虚假材料的，移送监管部门查处。

3.本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：  年  月   日

#### 4.3 技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

……

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日     期：   年  月   日

## 五、价格部分

#### 5.1 开标一览表（子包一）

项目名称: 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目

项目编号：KDNJ-2017HW-01

子包号：

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 投标设备生产厂家、名称、型号 |  |
| 设备费用 |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

5.2投标明细报价表（子包一）

项目名称: 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目

项目编号：KDNJ-2017HW-01

子包号：

| 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 备注 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 。。。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。 （以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以投标/报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标/报价总价内） |
| 分 项 | 名 称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月    日

#### 5.3 开标一览表（子包二）

项目名称: 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目

项目编号：KDNJ-2017HW-01

子包号：

| 采购内容 | 数量 | 单价加权算术平均值 | 协议服务有效期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 消耗品(化学原料及化学制品) | 一批 | （保留到小数点后2位） | 合同签定后至2018年12 月31 日 |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

#### 5.4 投标明细报价表（子包二）

项目名称: 广州市花都区农产品质量安全监督检测中心小型仪器及消耗品采购项目

项目编号：KDNJ-2017HW-01

子包号：

| 序号 | 消耗品名称 | 规格型号 | 品牌/生产厂家 | 产地 | 单价（元） | 权重 比例 | 小计（元） （单价*权重） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单价加权算术平均值= 元（保留至小数点后2位） （注：该值等于以上所有序号的单价*权重之和。） |

注：1.投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须包含货物及零配件的购置和安装、运输保险、装卸、培训辅导、质保期售后服务、全额含税发票、雇员费用、合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3.此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分。同时，请附一份此表的电子文件（EXCEL格式）放在唱标信封中以备复核。

投标人法定代表人（或法定代表人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：   年  月   日

# Text boxes

法定代表人身份证复印件

代理人身份证复印件